# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 13b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính Mã ngành, nghề: 6480213 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 13 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 15 |
| - Phòng thiết kế Chi tiết máy và máy | 17 |
| - Phòng thiết kế Kết cấu và kim loại tấm | 19 |
| - Phòng thiết kế Ngược | 21 |
| - Phòng thực hành Tạo mẫu nhanh | 24 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng học Ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành Máy vi tính

(4) Phòng thiết kế Chi tiết máy và máy

(5) Phòng thiết kế Kết cấu và kim loại tấm

(6) Phòng thiết kế Ngược

(7) Phòng thực hành Tạo mẫu nhanh

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật cơ sở của nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng học được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu nhằm phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tin học cơ sở, lắp rắp, cài đặt máy tính, các phần mềm ứng dụng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.4.  Phòng thiết kế Chi tiết máy và máy

Phòng thiết kế Chi tiết máy và máy là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thiết kế chi tiết máy và máy.  Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.5.  Phòng thiết kế Kết cấu và kim loại tấm

Phòng thiết kế Kết cấu và kim loại tấm là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thiết kế kết cấu khung dầm và kim loại tấm.  Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.6. Phòng thiết kế Ngược

Phòng  thiết kế Ngược là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thiết kế ngược. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.7.  Phòng thực hành Tạo mẫu nhanh

Phòng thực hành Tạo mẫu nhanh là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tạo mẫu nhanh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hút bụi, vệ sinh sản phẩm và phòng thực hành | Điện áp nguồn: 220 V Công suất: ≥ 1600W |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Màu in: đen Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 5 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để học thực hành bảo trì máy | Điện áp nguồn: 220 V Công suất: ≥ 1000 W |
| 6 | Máy đo độ cứng kim loại cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ cứng của vật liệu | Các đơn vị độ cứng đo được: HL, HRB, HRC, HB, HV, HS Đầy đủ phụ tùng kèm theo |
| 7 | Máy đo độ nhám cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ nhám bề mặt chi tiết mẫu | Độ chính xác: ± 0,2 µm Phạm vi đo: (-200 ÷ 160) µm |
| 8 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để soi tổ chức tế vi của các vật liệu cơ khí | Độ phóng đại: (100÷1000) X Đầy đủ phụ tùng kèm theo. |
| 9 | Máy thử kéo nén | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm lực kéo nén của vật liệu | Lực kéo, nén: ≤ 600 kN |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 03 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |
| 11 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Dùng để thực hành xây dựng bản vẽ bằng tay | - Kích thước: ≥ khổ giấy A3 - Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng |
| 12 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành soi tổ chức tế vi và xác định độ cứng | Các vật liệu cơ khí thông dụng Kích thước mẫu: ≥ (20x20x20) mm |
| 13 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vẽ phác thảo,đo kích thước, đo độ nhám | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 14 | Bánh răng côn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 15 | Bánh răng trụ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 16 | Khớp nối cứng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 17 | Khớp nối mềm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 18 | Lò xo phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 19 | Lò xo trụ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 20 | Ổ bi cầu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 21 | Ổ bi đũa | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 22 | Trục | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 23 | Cơ cấu Man (MALTE) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 24 | Cơ cấu bánh cóc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 25 | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 26 | Cơ cấu cam - cần đẩy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 27 | Cơ cấu cam - cần lắc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 28 | Cơ cấu culit | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 29 | Cơ cấu tay quay con trượt | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 30 | Cơ cấu vít me - đai ốc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 31 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 32 | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Bộ | 01 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng hình cắt, mặt cắt | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
| 33 | Mô hình mối ghép bằng chốt | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy ước vẽ mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 34 | Mô hình mối ghép bằng hàn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy ước vẽ mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 35 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy ước vẽ mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 36 | Mô hình mối ghép mặt trụ trơn | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu và xác định dung sai cho mối ghép | Các mối ghép cơ khí thông dụng Kích thước phù hợp với bài giảng |
| 37 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy ước vẽ mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 38 | Mô hình mối ghép then bán nguyệt | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và xác định dung sai cho mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 39 | Mô hình mối ghép then bằng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và xác định dung sai cho mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 40 | Mô hình mối ghép then hoa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và xác định dung sai cho mối ghép | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 41 | Mô hình truyền động bánh ma sát | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 42 | Mô hình truyền động bánh răng côn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 43 | Mô hình truyền động bánh răng trụ ăn khớp ngoài | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 44 | Mô hình truyền động bánh răng trụ ăn khớp trong | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 45 | Mô hình truyền động đai | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 46 | Mô hình truyền động trục vít bánh vít | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 47 | Mô hình truyền động xích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 48 | Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực tập phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 49 | Trang thiết bị cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giúp cho người học nhận biết và sử dụng các thiết bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
| 50 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ lao động | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ lao động | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
| 51 | Bộ dụng cụ đo cơ khí: | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đo chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷200) mm; độ chia: 0,02 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷25, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5÷30, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: 0÷360°; độ chia: 1° |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷450) mm, độ chia: 0,05 mm |
|  | Dưỡng đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: Metric (0,25÷6) mm; Inch (4÷ 42) TPI |
|  | Dưỡng đo cung tròn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0,4÷25) mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷10) mm, độ chia 0,01 mm |
| 52 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành xây dựng bản vẽ bằng tay | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong nhiều lỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke 30°- 60° | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke 45° | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
| 53 | Bộ dụng cụ cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để tháo lắp khi bảo dưỡng thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê miệng hở/tròng | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: (6÷32) mm |
|  | Khẩu 1/2" | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: (10÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Kích thước: 2x75; 3x75; 4x100; 5,5x100; 6,5x150; 8x200 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | Kích thước: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 |
|  | Chìa lục giác | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: (1÷19) mm |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm banh trong và ngoài | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 54 | Bảng nội quy an toàn lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thảo luận | Theo quy định nhà nước về an toàn lao động |
| 55 | Biển báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thảo luận | Theo quy định nhà nước về an toàn lao động |
| 56 | Các điều luật về an toàn và môi trường công nghiệp | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu | Các luật hiện hành |
| 57 | Quy trình bảo dưỡng trang thiết bị tại nơi làm việc | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu | Khổ giấy ≥ A4 |
| 58 | Quy trình thực hiện 5S nơi làm việc | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu | Khổ giấy≥ A4 |
| 59 | Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp | Bộ | 35 | Dùng để hướng dẫn | Kích thước: ≥ khổ A4 |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm học ngoại ngữ và chuẩn bị các tài liệu bằng tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Màu in: đen Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Âm ly | Bộ | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Loa | Đôi | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Công suất loa: ≥ 20W |
| 7 | Micro | Chiếc | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Tai nghe | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
| 9 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành các kỹ năng nghe, nói | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 6 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 7 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt cho máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm ứng dụng văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để soạn thảo tài liệu, trình chiếu bài giảng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |

3.4.  Phòng thiết kế Chi tiết máy và máy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành sử dụng phần mềm thiết kế cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng cài đặt phần mềm thiết kế chuyên dùng |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 6 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Phần mềm thiết kế cơ khí 2D | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành thiết kế cơ khí 2D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm thiết kế cơ khí 3D | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành thiết kế cơ khí 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |
| 10 | Mô hình cụm chi tiết máy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thiết kế | Cụm cơ cấu máy thông dụng Kích thước phù hợp với bài giảng |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước: ≥ (700 x 540 x 970) mm |
| 12 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu | Kích thước: ≥ (720 x 280 x 800) mm |
| 13 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để đo, kiểm tra chi tiết mẫu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷200) mm; độ chia: 0,02 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷25, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5÷30, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: 0÷360°; độ chia: 1° |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷450) mm, độ chia: 0,05 mm |
|  | Dưỡng đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: Metric (0,25÷6) mm; Inch (4÷42) TPI |
|  | Dưỡng đo cung tròn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0,4÷25) mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷10) mm, độ chia 0,01 mm |
| 14 | Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và tra cứu | Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản |
| 15 | Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn | Kích thước: ≥ khổ A4 |

3.5.  Phòng thiết kế Kết cấu và kim loại tấm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành sử dụng phần mềm thiết kế kết cấu và kim loại tấm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng cài đặt phần mềm thiết kế chuyên dùng |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 6 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm thiết kế kết cấu thép | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành thiết kế kết cấu thép | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm thiết kế kim loại tấm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành thiết kế kim loại tấm | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |
| 12 | Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và tra cứu | Theo tiêu chuẩn quy định về bản vẽ kỹ thuật |
| 13 | Bản vẽ kết cấu | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thiết kế kết cấu | Kích thước: ≥ khổ A4 |
| 14 | Bản vẽ chi tiết kim loại tấm | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thiết kế chi tiết kim loại tấm | Kích thước: ≥ khổ A4 |

3.6. Phòng thiết kế Ngược

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành thiết kế ngược | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng cài đặt phần mềm thiết kế chuyên dùng |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy quét 2D | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu, bản vẽ | Kích thước khổ giấy quét: ≤ A4 |
| 4 | Máy quét 3D | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành quét sản phẩm | Kích thước vật thể cần quét: ≤ (2000 ×200×2000) mm Độ chính xác: ≤0,01 mm |
| 5 | Máy đo 3D | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành đo 3D | Hành trình trục X,Y,Z: ≥ (500x400x400) mm Kích thước bàn máy: ≥ (638x860) mm |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho máy đo 3D | Công suất máy nén: (0,2 ÷ 1) HP |
| 7 | Máy sấy khí nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy khô khí nén | Công suất: ≥ 1 kW Lưu lượng: ≥ 6,8 m3/phút |
| 8 | Bộ lọc nước khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng để tách hơi nước, dầu và các loại bụi bẩn trong khí nén | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm thiết kế ngược | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành thiết kế ngược | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước: ≥ (700 x 540 x 970) mm |
| 13 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để đo và quét sản phẩm mẫu | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 14 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để đo, kiểm tra sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷200) mm; độ chia: 0,02 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷25, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5÷30, 25÷50, 50÷75, 75÷100) mm; độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: 0÷360°; độ chia: 1° |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷450) mm, độ chia: 0,05 mm |
|  | Dưỡng đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: Metric (0,25÷6) mm; Inch (4÷42) TPI |
|  | Dưỡng đo cung tròn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0,4÷25) mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷10) mm, độ chia 0,01 mm |

3.7.  Phòng thực hành Tạo mẫu nhanh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành lập trình in 3D, mô phỏng in 3D | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng cài đặt phần mềm thiết kế chuyên dùng |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in 3D - in kim loại* | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về công nghệ in 3D kim loại trong sản xuất cơ khí | Kích thước vật thể cần in: ≤ (500x280x360) mm Độ chính xác kích thước: ± 0,1 |
| 4 | Máy in 3D - in nhựa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành in 3D | Kích thước vật thể cần in: ≤ (500x500x500) mm Độ chính xác vị trí: trục X,Y ≤ 0,01mm, trục Z ≤ 0,0025mm |
| 5 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để học thực hành bảo trì máy | Điện áp nguồn: 220 V Công suất: ≥ 1000 W |
| 6 | Máy cắt, mài mini | Chiếc | 01 | Sử dụng để xử lý các sản phẩm in 3D | Điện áp sử dụng: DC Tốc độ: 5000 vòng/phút |
| 7 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hút bụi, vệ sinh sản phẩm và phòng thực hành | Diện áp nguồn: 220 V Công suất: ≥ 1600W |
| 8 | Lò nhiệt luyện, ủ* | Chiếc | 01 | Sử dụng để xử lý các sản phẩm in 3D kim loại | Dung tích buồng: ≥ 10 lít Độ gia nhiệt: ≤ 1200° C |
| 9 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Dung lượng nhớ: ≥ 16Gb |
| 12 | Phần mềm in 3D | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và học thực hành lập trình in 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước: ≥ (700 x 540 x 970) mm |
| 14 | Bộ dụng cụ cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để tháo lắp khi bảo trì máy |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê miệng hở/tròng | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: ≥ (6÷32) mm |
|  | Khẩu 1/2" | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: ≥ (10÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Kích thước: 2x75; 3x75; 4x100; 5,5x100; 6,5x150; 8x200 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | kích thước: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 |
|  | Chìa lục giác | Bộ | 01 |  | Dải kích thước: (1÷19) mm |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm banh trong và ngoài | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |