# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 50a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp Mã ngành, nghề: 5520201 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

# MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	6

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.4. Phòng thực hành điện - điện tử cơ bản	8

3.5. Phòng thực hành lăp đặt hệ thống điện công trình	15

3.6. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống quản lý vận hành tòa nhà	25

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp, bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú (thực tập tại doanh nghiệp) nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng thực hành điện - điện tử cơ bản;

(5) Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điện công trình;

(6) Phòng thực hành lắp đặt hệ thống quản lý vận hành tòa nhà.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Dùng để thực hiện giảng dạy các kiến thức liên quan, cơ sở bổ trợ cho các kiến thức chuyên ngành nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng học ngoại ngữ

Dùng để thực hiện giảng dạy ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hình ảnh, âm thanh và các loại học liệu khác để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành máy vi tính

Dùng để thực hiện giảng dạy tin học cơ sở, cài đặt sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên nghành, tính toán thiết kế mô phỏng các hệ thống trên máy tính và trình bày báo cáo chuyên môn nghiệp vụ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.4. Phòng thực hành điện - điện tử cơ bản

Được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, các mô hình để hỗ trợ cho việc giảng dạy các nội dung an toàn điện, khí cụ điện, đo lường điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện, vật liệu điện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điện công trình

Dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung: Thực hiện lắp đặt, kiểm tra vận hành đường dây, tủ phân phối, tủ tụ bù và hệ thống chống sét. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống quản lý vận hành tòa nhà

Dùng để thực hiện các nội dung đào tạo: Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điện trong tòa nhà. Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến. Lắp đặt, vận hành được hệ thống điều khiển trong tòa nhà. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 1 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Bảng lật di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ và trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành luyện kỹ năng nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bảng lật (flipchart) | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Bảng lật, di động |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Phần mềm vẽ điện |  | Bộ |  | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |

### 3.4. Phòng thực hành điện - điện tử cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Mô hình cầu trục | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa mạch điện của cầu trục | - Dầm đơn - Tải trọng ≤ 1000 kg - Công suất động cơ ≥ 5kW |
|  | Mô hình băng tải | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt điện điều khiển băng tải | - Số băng ≥ 2 - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất ≤ 1kW |
|  | Mô hình thân người | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành an toàn lao động, an toàn điện. | Loại phổ thông trên thị trường |
|  | Mô hình máy vận thăng | Bộ | 01 | Dùng để thực lắp đặt điện điều khiển máy vận thăng | - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Số tầng ≥ 3 - Công suất ≤ 1kW |
|  | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối các khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = (220 ÷ 380)VAC |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = 220/380V |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Chuyển mạch 3 vị trí | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Điện áp Ulv = 220, 380V |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 5A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp Ulv = 220/380V |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 |  | Dải dòng bảo vệ (0,5 ÷ 6)A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Điện áp ≥ 220V - Thời gian ≥ 10s |
|  | Rơ le bảo vệ thứ tự pha | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Cầu chì tự rơi | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện ≥ 10A - Dòng rò ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện ≥ 10A - Dòng rò ≥ 15mA |
|  | Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Dao cách ly 1 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uđm ≥ 0,4 kV - Dòng điện Iđm ≥ 100 A - Tần số fđm = 50HZ |
|  | Dao cách ly 3 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uđm ≥ 0,4 kV - Dòng điện Iđm ≥ 100 A - Tần số fđm = 50Hz |
|  | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành lắp đặt, đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất S ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng ≥ 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 20A |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 20A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở ≤ 500kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm= 220V, 380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo f = (0 ÷ 60)Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất 0,37kW - Điện áp 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Dải đo (0 ÷ 2000)Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Công tơ 1 pha điện tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Công tơ 3 pha điện tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110÷ 600)V AC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ các thiết bị | Loại 3 ngăn có bánh xe kích thước: ≤ (830 x 450 x 190)mm |
|  | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | - Dòng điện ≥ 3A - Điện áp 220V |
|  | Khối ổn áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ± 5VDC; ±12VDC; ±15VDC |
|  | Khối bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 1A |
|  | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 24W |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uv = 220VAC - Điện áp Ur ≥ 3VDC |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = 0 ÷ 50V - Dòng điện ≥ 10A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura = ±5V; ±12V; ±15V - Dòng điện ≥ 10 A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Nguồn xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp Ura ≥ 50 V - Dòng điện ≥ 10 A - Có bảo vệ quá dòng |
|  | Aptomat chống giật | Chiếc | 01 |  | - Dòng dò ≤ 30mA - Dòng bảo vệ:15A 1 pha |
|  | Ampe kế AC, DC | Bộ | 02 |  | Dải đo dòng điện ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC, DC | Bộ | 02 |  | - Dải đo điện áp xoay chiều ≤ 250V AC - Dải đo điện áp một chiều ≤ 50V DC |
|  | Máy đo điện trở cách điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện các thiết bị | - Điện áp thử 5kV - Thang đo điện trở (10kΩ ÷ 5TΩ) |
|  | Máy hàn sợi đốt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành hàn nối | Công suất ≥ 60W |
|  | Máy hàn xung | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành hàn nối | Công suất ≥ 60W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 450W |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,2m |
|  | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 220kV |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử (220 ÷ 380)V |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Dây bảo hiểm | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  | Chất liệu dày, thấm mồ hôi, dễ thao tác |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  | Làm bằng nhựa có độ bền cao. Đảm bảo tiêu chẩn kỹ thuật |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng chứa dụng cụ, bông băng và sơ cứu nạn nhân | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nộm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình xịt bọt khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công một số chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0.3 m |
|  | Biển báo về an toàn lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về các cảnh bảo an toàn trong lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn lao động |

### 3.5. Phòng thực hành lăp đặt hệ thống điện công trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy phát điện 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để thực hành khảo sát và vận hành, lắp đặt nguồn dự phòng | - Công suất: ≥ 10 kVA - Nhiên liệu: Dầu Diesel - Điện áp: (220/380)V |
|  | Mô hình hầm cáp | Bộ | 03 | Dùng để thực tập lắp đặt máng cáp và lắp đặt cáp trên máng | - Chiều cao: ≥ 1,2 m - Chiều rộng: (1÷1,5) m - Bề rộng máng cáp trong hầm ≥ 400 mm |
|  | Mô hình hệ thống máng cáp | Bộ | 03 | Dùng để thực tập lắp đặt máng cáp và lắp đặt cáp trên máng | - Chiều rộng ≥ 450 mm - Tải trọng ≥ 150 kg/1mét dài - Chiều dài ≥ 5 mét |
|  | Bộ thực hành tiếp địa, chống sét | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét | - Hệ thống cọc tiếp địa: 6 chiếc + Chiều dài cọc 2,5m, đường kính 16mm + Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m + Điện trở đất: ≤ 3 Ω - Cáp đồng trần: Tiết diện 25 mm2 - Van chống sét - Đồng hồ đo điện trở đất - Đồng hồ đo điện trở cách điện |
|  | Bộ thực hành lắp đặt chống sét chủ động | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thu sét chủ động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun thực hành kim thu sét chủ động | Bộ | 01 |  | - Bán kính bảo vệ: Rp = 95 m - Thời gian phát tia tiên đạo: ≤ 50µs - Chiều cao cột lắp đặt: ≤ 5 mét - Chất liệu: Thép không rỉ - Mô hình thực hành dễ lắp đặt, di chuyển |
|  | Hệ thống tiếp địa | Bộ | 01 |  | - Hệ thống cọc tiếp địa: 6 Chiếc + Chiều dài cọc 2,5m, đường kính 16mm + Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m + Điện trở đất: ≤ 3 Ω - Cáp đồng trần: Tiết diện 25 mm2 - Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa |
|  | Mô hình cọc tiếp địa | Bộ | 01 |  | - Mô tả trực quan hệ thống cọc tiếp địa và kết nối giữa các cọc - Chiều dài cọc 0,6m, đường kính 16mm - Liên kết giữa các cọc tiếp địa bằng đồng thanh |
|  | Mô hình tạo sét | Bộ | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220V/50Hz - Điện áp đầu ra: ≥ 6 kV - Dòng điện định mức: 100 mA - Cài đặt thời gian tạo sét: (0 ÷ 6) giây |
|  | Mô đun đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 01 |  | - Chỉ thị dòng điện sét dẫn xuống hệ thống tiếp địa - Dải đo lường: ≥ 100 mA - Điện áp định mức: ≥ 6 kV |
|  | Bộ đếm sét | Bộ | 01 |  | - Dòng sét lớn nhất: ≤ 100 kA - Số lần đếm sét: 0 ÷ 999 |
|  | Bộ lắp đặt chống sét thụ động | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kim thu sét thụ động. |  |
|  | Mõi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun thực hành kim thu sét thụ động | Bộ | 01 |  | - Chiều dài kim: 1,2 m - Đường kính kim: 16 mm - Mô hình thực hành dễ lắp đặt, di chuyển |
|  | Hệ thống tiếp địa | Bộ | 01 |  | - Hệ thống cọc tiếp địa: 6 Chiếc + Chiều dài cọc 2,5m, đường kính 16mm + Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m + Điện trở đất: ≤ 3 Ω - Cáp đồng trần: Tiết diện 25 mm2 - Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa |
|  | Mô hình cọc tiếp địa | Bộ | 01 |  | - Mô tả trực quan hệ thống cọc tiếp địa và kết nối giữa các cọc - Chiều dài cọc 0,6m, đường kính 16mm - Liên kết giữa các cọc tiếp địa bằng đồng thanh |
|  | Mô hình tạo sét | Bộ | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220V/50Hz - Điện áp đầu ra ≥ 6 kV - Dòng điện định mức: 100 mA - Cài đặt thời gian tạo sét: (0 ÷ 6) giây |
|  | Mô đun đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 01 |  | - Chỉ thị dòng điện sét dẫn xuống hệ thống tiếp địa - Dải đo lường: ≥ 100 mA - Điện áp định mức: ≥ 6 kV |
|  | Bộ đếm sét | Bộ | 01 |  | - Dòng sét lớn nhất: ≤ 100 kA - Số lần đếm sét: 0÷999 |
|  | Bộ thực hành lắp đặt chống sét lan truyền | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chống sét lan truyền |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun thực hành bảo vệ chống sét lan truyền | Bộ | 01 |  | - Số cực: 2 cực - Điện áp danh định: 220 VAC - Điện áp bảo vệ: ≤ 1,2 kV - Dòng điện danh định: 10 kA - Dòng điện lớn nhất: 20 kA |
|  | Hệ thống tiếp địa | Bộ | 01 |  | - Hệ thống cọc tiếp địa: 6 Chiếc + Chiều dài cọc 2,5m, đường kính 16mm + Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m + Điện trở đất: ≤ 3 Ω - Cáp đồng trần: Tiết diện 25 mm2 - Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa |
|  | Mô hình tạo sét | Bộ | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220V/50Hz - Điện áp đầu ra: ≥ 6 kV - Dòng điện định mức: 100 mA - Cài đặt thời gian tạo sét: (0 ÷ 6) giây |
|  | Mô đun đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 01 |  | - Chỉ thị dòng điện sét dẫn xuống hệ thống tiếp địa - Dải đo lường: ≥ 100 mA - Điện áp định mức: ≥ 6 kV |
|  | Mô đun thực hành tải trở | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: 220V/50Hz - Giá trị điện trở:100 Ω - Công suất: 1000W - Tích hợp bảo vệ quá nhiệt |
|  | Bộ đếm sét | Bộ | 01 |  | - Dòng sét lớn nhất: ≤ 100kA - Số lần đếm sét: 0 ÷ 999 |
|  | Bộ thực hành lắp đặt tủ điện phân phối | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, kết nối các thiết bị của tủ phân phối |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ phân phối | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Cao: ≥ 1500 mm - Sâu ≥ 450 mm - Rộng: ≥ 700 mm |
|  | Bộ chuyển đổi nguồn ATS (Automatic Transfer Switches) | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 5 kVA |
|  | Trụ sứ đỡ thanh cái | Chiếc | 09 |  | Đường kính ≥ 25 mm |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Chiếc | 18 |  | Loại 3 rãnh: dùng cho thanh cái có (dày x rộng) ≥ (3x20)mm |
|  | Tải điện trở 3 pha | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Tải điện trở 1 pha | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 3 kW |
|  | Đèn báo ( Vàng , xanh, đỏ) | Chiếc | 03 |  | - Điện áp: 220 VAC - Công suất: ≤ 5 W |
|  | Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 04 |  | - Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Công tơ điện tử 3 pha 3 giá | Chiếc | 01 |  | - Đo gián tiếp 5(6)A - Điện áp: 400 VAC |
|  | Công tơ điện tử 1 pha 3 giá | Chiếc | 01 |  | - Đo trực tiếp 10(40)A - Điện áp: 250 VAC |
|  | Công tơ điện 1 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Công tơ điện 3 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Đồng đo điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp đo: ≥ 400 V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 03 |  | Dòng điện đo: ≤ 5A |
|  | Công tắc chuyển mạch đo điện áp 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện cho phép: ≥ 5A - Điện áp: ≥ 380 V |
|  | Dao cách ly 1 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uđm ≥ 0,4 kV - Dòng điện Iđm ≥ 100 A - Tần số fđm = 50HZ |
|  | Dao cách ly 3 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uđm ≥ 0,4 kV - Dòng điện Iđm ≥ 100 A - Tần số fđm = 50Hz |
|  | Bộ thực hành lắp đặt tủ tụ bù | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, kết nối các thiết bị của tủ bù |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ tụ bù hạ áp | Chiếc | 01 |  | - Cao: ≥ 1200 mm - Sâu: ≥ 450 mm - Rộng: ≥ 700 mm - Có chân đế, có kính xem đồng hồ hiển thị |
|  | Tụ bù | Chiếc | 06 |  | - Dung lượng tụ: ≥15 kvar - Điện áp: 440V - Tần số: 50Hz |
|  | Thanh cái |  | 01 |  | - Dòng: 0,4kV - Kích thước: (20x4)mm |
|  | Aptomat 3 pha tổng | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 150 A |
|  | Aptomat 3 pha nhánh | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 25 A |
|  | Đèn báo (Vàng, xanh, đỏ) | Chiếc | 03 |  | - Điện áp: 220 VAC - Công suất: ≤ 5 W |
|  | Đồng đo điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp đo: ≥ 400 V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 03 |  | Dòng điện đo: ≤ 5A |
|  | Đồng hồ điều khiển cosϕ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 5A |
|  | Công tắc tơ 3 pha | Chiếc | 06 |  | - Điện áp: (240÷ 400) V - Dòng điện tiếp điểm: ≥ 25A |
|  | Bộ điều khiển tụ bù | Bộ | 01 |  | - Số cấp bù: ≥ 6 - Điện áp: 240 V |
|  | Biến dòng TI | Chiếc | 03 |  | Tỷ số: ≥ 100/5A |
|  | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ các thiết bị | - Loại 3 ngăn có bánh xe - Kích thước: ≤ (830 x 450 x 190)mm |
|  | Cước luồn dây điện | Chiếc | 03 | Dùng để luồn dây điện vào ống | Dài: (7÷10)m |
|  | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành gia công cơ khí | - Đường kính ngàm kẹp: ≥ 115mm - Độ mở của ngàm: 140 mm |
|  | Giàn giáo | Bộ | 03 | Dùng để thao tác trên cao | - Chiều cao (1,5÷2,5)m - Chiều rộng: (1÷1,2)m - Chiều dài: (1,5÷1,8)m |
|  | Guốc trèo cột điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trèo cột | - Ống thép mạ kẽm - Kích Thước: (250÷550)mm |
|  | Kích căng cáp | Bộ | 03 | Dùng để thực hành kéo cáp | - Tải trọng ≥ 1,5 tấn - Đường kính cáp ≥ 10mm |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để gia công chi tiết trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy đóng cọc | Chiếc | 01 | Dùng thi công đóng cọc tiếp địa | Công suất ≤ 2,5kW |
|  | Máy đục bê tông | Chiếc | 03 | Dùng để thi công cột điện | Công suất ≥1kW |
|  | Máy ép đầu cốt thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành ép cốt | Đầu ép cốt từ: (10÷50)mm2 |
|  | Máy gia công thanh cái | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành gia công thanh cái | - Bản rộng: ≥ 50mm - Bản dầy: ≥ 5 mm - Gia lực: ≤ 10 tấn |
|  | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | dùng thi công hệ thống chống sét, lắp đặt điện | Công suất ≥ 1kVA |
|  | Máy khoan bàn | Bộ | 03 | Dùng để gia công cơ khí | Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 | Dùng để khoan trong quá trình thực hành | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 03 | Dùng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành | - Đường kính đá ≥ 250mm - Công suất ≥ 350 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để mài các chi tiết trong thực hành | Công suất: (350÷700)W |
|  | Quả dọi | Quả | 03 | Dùng căn chỉnh vị trí thiết bị | Trọng lượng: (0,1÷0,15)kg |
|  | Thang nhôm | Chiếc | 03 | Dùng để thao tác trên cao | Chiều cao: (1,5÷2,5)m |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 | Dùng để thi công cột điện | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Xẻng | Chiếc | 03 | Dùng để thi công cột điện | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Pa lăng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành dựng cột điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | - Chiều cao nâng: ≥ 6m - Tải trọng nâng: (1,2÷2,5)tấn |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá trục 3 chân | Chiếc | 01 |  | - Chiều cao ≤ 10m - Tải trọng: (1,2÷2,5)tấn |
|  | Bộ pa lăng điện | Bộ | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 2,5 tấn - Chiều cao nâng: (6÷ 12)m |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 06 | Sử dụng trog quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 220kV |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử (220 ÷ 380)V |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức Uđm ≥ 220kV |
|  | Bộ biển báo an toàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 |  | Dây chịu được tải trọng ≥ 225 kg |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC - Tần số f ≥ 50 Hz |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,2 m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra trong lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110÷ 600)V AC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,3 m |
|  | Bộ bản vẽ thi công chống sét và nối đất công trình dân dụng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đọc bản vẽ thi công và thực hiện thi công | Loại thông dụng trên thiị trường |
|  | Phần mềm thiết kế tủ điện phân phối | Bộ | 01 | Dùng để vẽ, tính toán và thiết kế tủ điện phân phối | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |

### 3.6. Phòng thực hành Lắp đặt hệ thống quản lý vận hành tòa nhà

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 10 | Dùng đề thực hành lập trình điều khiển hệ thống trong công nghiệp, hệ thống quản lý vận hành tòa nhà | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Ca bin | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị | Kích thước: (2000x1400x600)mm |
|  | Tủ điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt tủ điều khiển vận hành tòa nhà | Kích thước ≥ (700 x1500x 450)mm |
|  | Mô hình điện mặt trời | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Pin mặt trời | Tấm | 02 |  | Công suất ≥ 50W |
|  | Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 01 |  | - Dòng điện Isạc ≤ 24A - Dung lượng ≤ 120ah |
|  | Bộ Iventer có hòa lưới | Bộ | 01 |  | - Điện áp DC: 12V - Điện áp AC: 380VAC |
|  | Thiết bị bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 16A |
|  | Mô hình điện gió | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống năng lượng gió |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tua bin | Chiếc | 01 |  | - Đường kính cánh ≥ 500 mm - Số lượng cánh ≥ 3 |
|  | Máy phát điện | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 200W |
|  | Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 01 |  | - Dòng điện Isạc ≤ 24A - Dung lượng ≤ 120ah |
|  | Bộ Iventer | Bộ | 01 |  | - Điện áp DC: 12V - Điện áp AC: 220V |
|  | Thiết bị bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≤ 16A |
|  | Bộ điều khiển mạng | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển các thiết bị trong tòa nhà | - Tốc độ ≥ 64 bit - Số đầu vào/ra số ≥ 8 - Số đầu vào/ra tương tự ≥ 8 - Có khả năng kết nối mở rộng - Tích hợp các cổng truyền thông |
|  | Bộ điều khiển mạng và tự động tòa nhà (BACnet MSTP) | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển các thiết bị trong tòa nhà | - Tốc độ ≥ 64 bit - Số đầu vào/ra ≥ 21 - Có khả năng kết nối mở rộng - Tích hợp các cổng truyền thông |
|  | Mô đun mở rộng | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển các thiết bị trong tòa nhà | - Số đầu vào/ra ≥ 24 - 24 VAC ± 20%, 50/60 Hz - Hoạt động: (0 ÷ 50) C - 1 cổng RS485 |
|  | Bộ cảm biến không khí tòa nhà | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển điều hòa không khí trong tòa nhà |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến đo nồng độ khí CO | Chiếc | 01 |  | - Điện áp 24 VAC/ 24VDC (±20%) - Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50)°C - Thời gian đáp ứng: trong vòng 5 phút - Độ chính xác: ±5% - Dải đo: (0 ÷ 250) ppm |
|  | Cảm biến áp suất tĩnh đường ống gió | Chiếc | 01 |  | - Nguồn cấp (18÷ 30) VDC - Nhiệt độ làm việc (0 ÷ 50)°C - Sai số ≤ ± 1,0% - Thời gian đáp ứng 1giây - Dải đo: (30 ÷ 150) Pa |
|  | Cảm biến chênh áp khí | Chiếc | 01 |  | - Áp suất hoạt động tối đa:10kPa - Nhiệt độ môi trường (-20 ÷ +85)°C - Nhiệt độ lưu kho (-40 ÷ +85)°C - Đầu ra: 1,5A, 250 VAC - Dải đo: (40 ÷ 400)Pa |
|  | Hệ thống tự động báo cháy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện báo cháy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống tự động chống trộm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện chống chộm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Công tắc từ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại không dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm bến rung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Remote điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Còi báo động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống đóng - mở cửa tự động | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cử | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thiết bị đóng cắt trung gian | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Động cơ điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống chuông cổng loại có hình ảnh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Camera gắn cửa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Màn hình trung tâm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Màn hình giám sát di động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ camera an ninh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện camera an ninh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Camera | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáp kết nối | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu ghi hình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Màn hình giám sát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thiết bị điều khiển thông minh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt và cài đặt hệ thống điện thông minh cho tòa nhà |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh |
|  | Nút bấm | Bộ | 01 |  | Bộ ≥ 6 nút |
|  | Thiết bị giao tiếp với máy tính | Bộ | 01 |  | Phù hợp với máy tính và các thiết bị điều khiển thông minh khác trong hệ thống |
|  | Thiết bị điều khiển giám sát từ xa | Bộ | 01 |  | Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh |
|  | Thiết bị điều khiển đèn | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Thiết bị điều khiển ổ cắm | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Thiết bị điều khiển quạt | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Thiết bị điều khiển báo cháy, chống trộm | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Thiết bị điều khiển cửa | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Thiết bị chuyển đổi tín hiệu | Bộ | 01 |  | ≥ 4 kênh |
|  | Cảm biến chuyển động | Bộ | 01 |  | Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh |
|  | Cảm biến khói | Bộ | 01 |  | Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh |
|  | Bộ điều khiển kỹ thuật số trực tiếp ( lập trình DDC) | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển các thiết bị trong tòa nhà | - Số lượng đầu vào ≥ 6 - Số lượng đầu ra ≥ 4 |
|  | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ các thiết bị | Loại 3 ngăn có bánh xe kích thước: ≤ (830 x 450x 190)mm |
|  | Cước luồn dây điện | Chiếc | 03 | Dùng để luồn dây điện vào ống | Dài: (7÷10)m |
|  | Giàn giáo | Bộ | 03 | Dùng để thao tác trên cao | - Chiều cao (1,5÷2,5)m - Chiều rộng: (1÷1,2)m - Chiều dài: (1,5÷1,8)m |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để gia công chi tiết trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy đo điện trở cách điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện các thiết bị | - Điện áp thử 5kV - Thang đo điện trở (10kΩ ÷ 5TΩ) |
|  | Máy ép đầu cốt thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành ép cốt | Đầu ép cốt từ: (10÷50)mm2 |
|  | Máy hàn sợi đốt | Chiếc | 06 | Dùng để hàn nối | Công suất ≥ 60W |
|  | Máy hàn xung | Chiếc | 06 | Dùng để hàn nối | Công suất ≥ 60W |
|  | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 | Dùng để khoan trong quá trình thực hành | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 450W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để mài các chi tiết trong thực hành | Công suất: (350÷700)W |
|  | Máy bắn cốt laser | Chiếc | 03 | Dùng căn chỉnh vị trí thiết bị | Số tia ≥ 5 |
|  | Thang nhôm | Chiếc | 03 | Dùng để thao tác trên cao | Chiều cao: (1,5÷2,5)m |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,2m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra các thông số trong quá trình lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110÷ 600)V AC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Bộ | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 0,3 m |
|  | Bộ đồ nghề thi công ống nhựa | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt đường ống nổi PVC |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt ống nhựa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy sấy (máy khò ống) | Chiếc | 01 |  | Điện áp 220V |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Công suất ≤ 1000W |
|  | Lò xo uốn ống | Bộ | 01 |  | Đường kính cắt phù hợp với đường kính ống lắp đặt |
|  | Dây mồi (dây dẫn hướng) | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Phần mềm quản lý và giám sát năng lượng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, giám sát các thông số điện áp, dòng điện, năng lượng, sóng hài | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |
|  | Phần mềm thiết kế mô phỏng hệ thống điện dân dụng và công nghiệp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế mô phỏng hệ thống điện dân dụng và công nghiệp | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |
|  | Phần mềm vẽ điện | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |
|  | Phần mềm quản lý hệ thống tòa nhà | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống thông qua giao diện điều khiển | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |
|  | Phần mềm DDC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấu hình cho bộ điều khiển DDC | Phiên bản thông dụng cài đặt được cho 19 máy |