# BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phụ lục 71b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT RƯỢU BIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sản xuất rượu bia Mã ngành, nghề: 6540118 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

PHỤ LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh………………………………………………….. | 2 |
| - Nội dung của danh mục …………………………………………... | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng……………………………….. | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng…………………………………….. | 3 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng…………………. | 5 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở…………………………………………... | 5 |
| - Phòng thực hành máy vi tính………………………………….. | 9 |
| - Phòng học ngoại ngữ….……………………………………… | 11 |
| - Phòng thực hành phân tích hóa lý……………………………. | 12 |
| - Phòng thực hành phân tích vi sinh…………………………… | 18 |
| - Phòng thực hành phân tích cảm quan……………………….. | 23 |
| - Xưởng thực hành sản xuất bia……………………………….. | 25 |
| - Xưởng thực hành sản xuất rượu……………………………... | 29 |
| - Phòng thực hành bao gói và hoàn thiện sản phẩm…………… | 32 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sản xuất rượu bia trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

## (4) Phòng thực hành phân tích hóa lý;

## (5) Phòng thực hành phân tích vi sinh;

## (6) Phòng thực hành phân tích cảm quan;

## (7) Xưởng thực hành sản xuất bia;

## (8) Xưởng thực hành sản xuất rượu;

## (9) Phòng thực hành bao gói và hoàn thiện sản phẩm.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành phân tích hóa lý là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để định tính và định lượng các thành phần hóa lý cơ bản trong các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; Được xây dựng để phục vụ môn học chung, cơ sở ngành và chuyên ngành, thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp liên quan đến định tính và định lượng các thành phần hóa lý của thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành phân tích vi sinh là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để chuẩn bị môi trường vi sinh vật, phân lập và định lượng vi sinh vật; Được xây dựng để phục vụ các nội dung thực hành các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp có liên quan đến nội dung vi sinh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

Phòng thực hành phân tích cảm quan là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để phân tích cảm quan các sản phẩm thực phẩm, phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm, đánh giá sự phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Phòng có diện tích đủ rộng để chứa 6 booth thử và các dụng cụ thiết bị cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

2.7. Xưởng thực hành sản xuất bia

Xưởng thực hành sản xuất bia là khu vực chứa các máy và thiết bị trong sản xuất bia để người học nắm được nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị trong sản xuất bia, cách vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị cho phù hợp với công nghệ và quá trình sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8. Xưởng thực hành sản xuất rượu

Xưởng thực hành sản xuất rượu là khu vực chứa các máy và thiết bị trong sản xuất rượu để người học nắm được nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị trong sản xuất rượu, cách vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị cho phù hợp với công nghệ và quá trình sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.9. Phòng thực hành bao gói và hoàn thiện sản phẩm

Phòng thực hành kỹ thuật bao gói, bảo quản và tàng trữ sản phẩm là phòng học chứa các dụng cụ và thiết bị giúp người học nắm được nguyên lý làm việc và các thao tác vận hành các thiết bị bao gói, bảo quản và tàng trữ sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện Iđm ≥ 10A - Công suất ≥ 500 VA |
|  | Đồng hồ cosф | Chiếc | 01 |  | - Điện áp Uđm≥220V - Dải đo (0 ÷1) |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | - Dải đo (0 ÷ 30)A - Cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5) |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0÷500)V |
|  | Mô đun tải xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 500W |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 1 chiều | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện Iđm ≥ 5A - Điện áp Ura= (0 24) VDC |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo ≤ 50MΩ |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: (0 ÷ 30) ADC - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 1,5) |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: (0 ÷150) VDC - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 1,5) |
| 5 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Công suất: ≤ 1kVA |
| 6 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 0,5 KVA |
| 7 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Pđm: ≥ 1 kW; cắt bổ 1/4 |
| 8 | Động cơ điện không đồng bộ một pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Pđm: ≤ 1,5 kW; cắt bổ ¼ |
| 9 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra an toàn điện của các thiết bị | Theo TCVN hiện hành về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thông báo và cảnh báo giúp bảo vệ an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 14 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 15 | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
| 4 | Máy nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nghiền nhỏ nguyên liệu khi phân tích | - Loại nghiền đĩa - Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 5 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành theo dõi quá trình nảy mầm hạt malt | - Thể tích: ≥ 100 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 70)o C. |
| 6 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trong xác định hoạt lực enzyme hạt malt | Thể tích: ≥14 lít |
| 7 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định nhanh độ ẩm nguyên liệu | - Thang đo: (0 ÷80) % - Độ chính xác: ± 0,5 % |
| 8 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo pH dung dịch | - Khoảng đo: 0 ÷14 - Độ chính xác: ±0,01 |
| 9 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn hòa tan hóa chất | - Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút |
| 10 | Máy quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ màu của dịch đường | - Phổ phân tích: (190÷1100) nm - Độ chính xác: ±0,5nm |
| 11 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản nguyên vật liệu, hóa chất. | Dung tích: ≥ 250 lít. |
| 12 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô dụng cụ, mẫu vật hoặc nguyên liệu | Thể tích: ≥ 60 lít |
| 13 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc tiến hành các thí nghiệm sinh khí độc. | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
| 14 | Máy đo độ bền của bọt | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ bọt của bia | - Giá trị NIBEM: (5÷999) giây; - Khoảng nhiệt độ: (10÷40)oC - Độ chính xác: ±1giây; - Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 15 | Máy đo CO2 | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nồng độ CO2 trong rượu champane, bia | Thang đo: (2 ÷ 12) g/l (0,2 ÷1,2) gew.%; (1÷6)% V/V; Độ chính xác: ±0,2 g/l (±0,02 gew.%; ±0,05% V/V) |
| 16 | Máy đo độ đục | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ trong của dung dịch | - Thang đo: (0,00 ÷ 50,00) FTU; (50 ÷1000) FTU -Độ chính xác: ±0,5 FTU hoặc ±5% của giá trị đọc. - Công suất: 0,05kW |
| 17 | Máy đo độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ cứng của nguyên liệu | - Thang đo: (0,2 ÷15) kg/cm2 (x105 Pa) - Công suất: 0,05kW |
| 18 | Máy đo hàm lượng oxy hòa tan | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo hàm lượng oxy hòa tan trong dung dịch | - Thang đo: (0,00 ÷ 50,0) mg/l (ppm) - Độ chính xác: ±1% giá trị đọc |
| 19 | Máy xác định hàm lượng clo trong nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng clo trong nước | - Thang đo: (0,00÷5,00)mg/l (ppm) Cl2 - Độ chính xác: ±0,03 mg/l |
| 20 | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng sản xuất nước nguyên chất trong phòng phân tích thực phẩm. | Tốc độ cất nước: ≥4 lít/giờ |
| 21 | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng chất khô hòa tan. | - Dải đo: (0 ÷ 53) oBrix; - Độ chính xác: ± 0,2o Brix |
| 22 | Cồn kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo nồng độ rượu | Khoảng đo: (0÷100)%V/V |
| 23 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định tỷ trọng của dung dịch | Khoảng đo: (0÷2000)kg/m3 |
| 24 | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun nóng dung dịch. | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 25 | Bộ bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành | Vật liệu thủy tinh chịu ăn mòn hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Bộ chày, cối | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn nghiền nhỏ mẫu nguyên liệu | - Vật liệu sứ - Đường kính: (100 ÷ 150) mm |
| 27 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 12 |  | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn |
| 28 | Bộ cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để chứa đựng mẫu nguyên liệu | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 29 | Bộ pipet | Bộ | 03 | Dùng để chuẩn độ dung dịch theo phương pháp thể tích | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Bộ phễu | Bộ | 03 | Dùng để rót dung dịch | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 31 | Bộ bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn pha và bảo quản dung dịch, hóa chất | Vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 32 | Bộ Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút lượng rất nhỏ dung dịch | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, áp suất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (20 ÷ 200) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Bộ buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ theo thể tích. | Vật liệu thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 | Bình hút ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ ẩm của mẫu vật | Thể tích: ≥ 3 lít |
| 35 | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 03 | Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung. | Cán dài: ≥ 200 mm |
| 36 | Cốc cân | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa đựng mẫu vật sấy | Vật liệu kim loại hoặc nhôm, có nắp đậy |
| 37 | Khay | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng nguyên vật liệu | - Dài: ≥ 250 mm - Rộng: ≥ 200 mm - Cao: ≥ 100 mm |
| 38 | Quả bóp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong phân tích hóa lý | Vật liệu bằng cao su, chịu ăn mòn |
| 39 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm tại phòng Phân tích thực phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Đũa | Chiếc | 03 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Vật liệu thủy tinh, dài ≥ 200 mm |
| 41 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy hóa chất | Vật liệu kim loại chịu ăn mòn hóa chất. |
| 42 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cảu thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
| 5 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo pH dung dịch | Khoảng đo: (0 ÷ 14) |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản nguyên vật liệu, hóa chất. | Dung tích: ≥ 250 lít |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô dụng cụ, mẫu vật hoặc nguyên liệu | Thể tích: ≥ 60 lít |
| 8 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng hút khí độc khi phân tích mẫu. | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
| 9 | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đếm khuẩn lạc trong phân tích vi sinh | Khả năng đếm: (0 ÷ 999) số |
| 10 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật. | - Thể tích: ≥ 100 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 70)0 C. |
| 11 | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200x 500x 600) mm - Màng lọc chính hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micromét |
| 12 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thao tác tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥ 110 lít - Nhiệt độ: (105÷135)ºC |
| 13 | Máy lắc ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn đều các thành phần trong dung dịch trong phòng Phân tích thực phẩm. | -Khả năng tải lắc đến: 12kg -Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường +8°C ÷ 70°C |
| 14 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật | Độ phóng đại: (40 ÷ 1600)X |
| 15 | Tủ đựng và bảo quản kính hiển vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản kính hiển vi. | -Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; -Có hệ thống hút ẩm |
| 16 | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản chủng vi sinh vật. | -Dung tích: ≤ 300 lít -Nhiệt độ: (-40˚C ÷ -10˚C) |
| 17 | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun nóng dung dịch. | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 18 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 19 | Bộ bình định mức | Bộ | 03 | Dùng đê hướng dẫn định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành | Làm từ vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Bộ cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để chứa đựng mẫu nguyên liệu | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Bộ pipet | Bộ | 03 | Dùng để chuẩn độ dung dịch theo phương pháp thể tích. | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Bộ phễu | Bộ | 03 | Dùng để rót dung dịch. | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Bộ bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn pha và bảo quản dung dịch, hóa chất | Làm từ vật liệu trong suốt Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 24 | Bộ Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút lượng rất nhỏ dung dịch | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, áp suất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (10÷ 100) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (20 ÷ 200) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Đèn cồn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ và tạo môi trường vô trùng | Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 26 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ dung dịch | Khoảng đo: (0 ÷ 100)oC |
| 27 | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 03 | Dùng để thực hành phân lập, nuôi cấy vi sinh vật trong phòng phân tích thực phẩm | Làm bằng thuỷ tinh hoặc thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy móc | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Đĩa Petri | Bộ | 60 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | - Vật liệu thủy tinh - Ðường kính: (60 ÷ 150) mm |
| 29 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đựng hóa chất và nuôi cấy tế bào |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 18 |  | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | 03 |  | Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 30 | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường | - Dải đo nhiệt độ: ≤ 80oC; độ chính xác: ±1°C - Dải đo độ ẩm: ≤ 99%, độ chính xác: ± 5% |
| 31 | Bình 10 lít | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lên men | Vật liệu thủy tinh trong suốt, có nút mài |
| 32 | Bình lên men 100 lít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lên men cấp 1 | Vật liệu thủy tinh |
| 33 | Khay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành chứa đựng cụ, nguyên vật liệu thí nghiệm | Vật liệu inox Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (500x 300x 50)mm |
| 34 | Quả bóp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch | Bằng cao su, chịu ăn mòn |
| 35 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Booth thử | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh giá cảm quan | - Kích thước (Rộng x cao) ≥ (500 x 1000) mm; - Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử. |
| 4 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản nguyên vật liệu, hóa chất. | Dung tích: ≥ 250 lít |
| 5 | Bếp từ | Chiếc | 03 | Dùng để đun nóng dung dịch mẫu thử khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Công suất: ≥1500W |
| 6 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để xử lý mẫu trước khi phân tích cảm quan | Thể tích: ≥ 20 lít |
| 7 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành chứa đựng cụ, nguyên vật liệu thí nghiệm | Vật liệu nhựa hoặc inox Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (500x 300x 50)mm |
| 8 | Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh giá cảm quan |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đĩa | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu sứ, màu trắng; - Ðường kính: ≥200 mm |
|  | Cốc | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 100 ml |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
|  | Nĩa | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
| 9 | Bộ cốc đong | Bộ | 06 | Dùng để chứa đựng mẫu nguyên liệu. | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Bộ bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn pha và bảo quản dung dịch, hóa chất | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Quả bóp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong phân tích | Bằng cao su, chịu ăn mòn |
| 13 | Bộ pipet | Bộ | 03 | Dùng để chuẩn độ dung dịch theo phương pháp thể tích | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |

3.7. Xưởng thực hành sản xuất bia

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Xe nâng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để tiếp nhận và vận chuyển nguyên liệu | Tải trọng: ≤ 1000 kg |
| 4 | Cân bàn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân nguyên liệu | Phạm vi đo: ≤ 100kg Độ chính xác: ±100g |
| 6 | Gầu tải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển nguyên liệu | Năng suất: ≥ 1 tấn/h |
| 7 | Silo (*) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn chứa và bảo quản nguyên liệu | Dung tích: ≥ 100m3 |
| 8 | Máy sàng | Chiếc | 01 | Dùng để phân loại hạt theo trọng lượng | Số sàng: ≥ 3 Năng suất: ≥ 50 kg/h |
| 9 | Máy dò kim loại (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quá trình tách tạp chất kim loại | - Độ nhạy: + Fe (Φmm): ≥0,6; + Non-Fe (Φmm): ≥1,0; + 304Sus (Φmm): ≥ 1,2 |
| 10 | Máy nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quá trình làm nhỏ nguyên liệu | Năng suất: ≥ 50 kg/h |
| 11 | Máy nghiền malt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quá trình nghiền | Năng suất: ≥ 50kg/h |
| 12 | Nồi hồ hóa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hồ hóa tinh bột | - Năng suất: ≥50 l/mẻ - Nồi 1 vỏ có cánh khuấy |
| 13 | Nồi đường hóa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đường hóa tinh bột | - Năng suất: ≥50 l/mẻ - Nồi 1 vỏ có cánh khuấy |
| 14 | Nồi nấu hoa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu hoa houblon | - Năng suất: ≥50 l/mẻ |
| 15 | Nồi lọc bã | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc hoa | - Năng suất: ≥50 l/mẻ - Mức độ lọc: ≥0,1 mm |
| 16 | Thiết bị lắng xoáy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành loại bỏ cặn | Năng suất: ≥50 l/mẻ |
| 17 | Thiết bị làm lạnh nhanh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm lạnh dịch đường; duy trì nhiệt độ trong quá trình lên men chính, lên men phụ. | Công suất: ≥ 2,0 kW |
| 18 | Hệ thống CIP | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, tẩy rửa, sát trùng tại chỗ các thiết bị dạng kín. | - Dung tích: 500 lít - Bơm động cơ: (1,5÷3) kW |
| 19 | Thùng lên men /Tank lên men | Chiếc | 03 | Dùng để lên men (lên men chính và lên men phụ) | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 20 | Thiết bị lọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc trong bia, rượu | - Lưu lượng: 1000l/h; - Mức độ lọc: ≥ 0,01 mm |
| 21 | Thiết bị đóng nắp chai | Chiếc | 01 | Dùng để đóng/vặn/ xoáy nắp chai | Năng suất: ≥ 20 chai/phút |
| 22 | Thiết bị rửa, khử trùng chai, lon (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa, khử trùng chai | Năng suất: ≤1000 chai (lon)/giờ |
| 23 | Thiết bị thanh, tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thanh trùng bia chai/hộp | Dung tích: ≥ 100 lít, có thể gia nhiệt đến 98oC |
| 24 | Hệ thống cấp hơi bão hòa | Bộ | 01 | Dùng để cấp hơi trong quá trình nấu | Hệ thống cấp hơi bão hòa 3 at; 25 kg/h |
| 25 | Hệ thống nén và làm sạch không khí | Bộ | 01 | Dùng để cấp khí sạch trong quá trình lên men. | -Tốc độ sục khí đặc trưng cho lên men hiếu khí: (0,5÷1,0) vvm (thể tích khí/thể tích chất lỏng/phút); -Lưu lượng 3 m3/s không khí vô trùng ở áp suất 0,1 bar |
| 26 | Máy chiết rót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chiết,rót bia/rượu | - Năng suất: ≥100 chai/giờ - Công suất máy bơm: ≥ 0,75 kW |
| 27 | Thùng chứa | Chiếc | 06 | Dùng để chứa nguyên liệu trong quá trình thực hành | Thể tích: ≥ 75lít |
| 28 | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển | Tải trọng: ≤ 300kg |
| 29 | Xiên lấy mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và lấy mẫu nguyên liệu | - Vật liệu không gỉ - Chiều dài: ≤ 500 mm |
| 30 | Bộ sàng rây | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh giá chất lượng nguyên liệu sau nghiền | - Vật liệu inox - Kích thước lỗ rây: ≤ 1 mm |
| 31 | Xô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa đựng nguyên liệu | - Vật liệu nhựa - Thể tích: (20÷30) lít |
| 32 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.8. Xưởng thực hành sản xuất rượu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Xe nâng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để tiếp nhận và vận chuyển nguyên liệu | Tải trọng: ≤ 1000 kg |
| 4 | Cân bàn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quá trình làm nhỏ nguyên liệu. | Năng suất: ≥ 50 kg/h |
| 6 | Hệ thống nấu | Bộ | 01 | Dùng để hồ hóa và dịch hóa nguyên liệu | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 7 | Hệ thống đường hóa | Bộ | 01 | Dùng để thủy phân nguyên liệu tinh bột thành đường lên men | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 8 | Hệ thống xử lý và pha loãng rỉ đường (*) | Bộ | 01 | Dùng để tiếp nhận vận chuyển nguyên liệu | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 9 | Hệ thống sản xuất rượu etylic từ nguyên liệu giàu tinh bột (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất | Năng suất: ≥ 10.000 lít/năm |
| 10 | Thùng lên men /Tank lên men | Chiếc | 03 | Dùng để lên men rượu | Năng suất: ≥ 100 lít/mẻ |
| 11 | Thùng chứa | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu trong quá trình thực hành | Thể tích: ≥ 75lít |
| 12 | Hệ thống tháp chưng cất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quá trình chưng cất và tinh chế cồn | Năng suất: ≥ 50 lít/ngày |
| 13 | Máy rửa rau quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa rau quả | Năng suất rửa: ≥ 100 kg/h |
| 14 | Máy gọt vỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành loại bỏ những phần không có giá trị chế biến | Năng suất: ≥ 100kg/h |
| 15 | Thiết bị băm, xé | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm nhỏ nguyên liệu | Năng suất: ≥ 100kg/h |
| 16 | Thiết bị chần | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chần làm mềm nguyên liệu | Năng suất: ≥10 kg/mẻ |
| 17 | Máy ép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép thu dịch quả | Công suất ép: ≥ 100kg/h |
| 20 | Máy nạp CO2 | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nạp CO2 vào sản phẩm | - Áp lực làm việc: ≤ 130 bar - Công suất: ≥ 4 kg/min |
| 21 | Máy bão hòa CO2 (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nạp CO2 vào sản phẩm | Công suất: (1000 ÷1500) kg/h |
| 22 | Thiết bị rửa, khử trùng chai, lon (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa, khử trùng chai | Năng suất: ≤1000 chai (lon)/h |
| 23 | Máy lọc rượu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc trong rượu | Năng suất: ≤100 lít/h |
| 24 | Cồn kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo nồng độ rượu | Khoảng đo: (0÷100) %v/v |
| 25 | Đường kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ đường trong dịch lên men. | - Khoảng đo: (0÷14)% mas; - Vạch chia: 0,1% |
| 26 | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng chất khô hòa tan. | - Dải đo:(0 ÷ 53) oBrix - Độ chính xác: ± 0.2o Brix |
| 27 | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân nguyên liệu | - Phạm vi đo: ≤ 100kg - Độ chính xác: ±100g |
| 28 | Chậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa | - Vật liệu nhựa - Thể tích: (20÷30) lít |
| 29 | Xô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa đựng | - Vật liệu nhựa - Thể tích: (20÷30) lít |
| 30 | Sóng nhựa hở | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa đựng nguyên liệu | - Vật liệu nhựa - Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (610 x 410 x 310) mm. |
| 31 | Dụng cụ ép dịch cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép dịch quả | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Bộ dụng cụ chế biến | Bộ | 03 | Dùng để thực hành cắt gọt, chế biến | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thớt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Muỗng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa | Đôi | 01 |  |  |
| 33 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.9. Phòng thực hành bao gói và hoàn thiện sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kho lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản nguyên liệu dễ hư hỏng | - Thể tích: ≥ 10 m3 - Nhiệt độ: (2÷ 12)0C |
| 4 | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ kín của bao bì | Kích thước buồng chân không Φ270 mm x 210 mm; Độ chân không: (0 ÷ 90)Kpa |
| 5 | Máy đóng đai thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đóng hộp | Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy dán nhãn chai (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dán nhãn | Công suất: ≥ 40 chai /phút |
| 7 | Máy khò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm kín miệng bao bì chất dẻo | Công suất: ≥ 1200W |
| 8 | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường | - Dải đo nhiệt độ: ≤ 80oC; độ chính xác: ±1°C - Dải đo độ ẩm: ≤ 99%, độ chính xác: ± 5% |
| 9 | Bộ dụng cụ đóng đai thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng đai thùng sản phẩm | Công suất: ≥ 15W |
| 10 | Dụng cụ cắt băng keo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt băng keo khi dán | Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Giá kê hàng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xếp sản phẩm | - Vật liệu thép chống gỉ - Kích thức: ≥ (2x2,5x1,5) m |
| 12 | Pallet | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn xếp sản phẩm | Vật liệu gỗ |
| 13 | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển | Tải trọng: ≤ 300kg |
| 14 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |