# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 78 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ BÊ TÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Bê tông Mã ngành, nghề: 5580206 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 10 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 12 |
| - Phòng thực hành Điện cơ bản | 14 |
| - Xưởng thực hành Trộn bê tông | 17 |
| - Xưởng thực hành Thi công bê tông | 20 |
| - Xưởng thực hành Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo | 29 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Bê tông trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng học Ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành Máy vi tính

(4) Phòng học Điện cơ bản

(5) Xưởng thực hành Trộn bê tông

(6) Xưởng thực hành Thi công bê tông

(7) Xưởng thực hành Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật cơ sở của nghề Bê tông. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng học được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu nhằm phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tin học cơ sở, lắp rắp, cài đặt máy tính, các phần mềm ứng dụng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.4. Phòng học Điện cơ bản

Phòng học Điện cơ bản là phòng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến an toàn điện, hệ thống điện của các thiết bị. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.5. Xưởng thực hành Trộn bê tông

Xưởng thực hành Trộn bê tông là xưởng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thực hành trộn bê tông. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.6. Xưởng thực hành Thi công bê tông

Xưởng thực hành Thi công bê tông là xưởng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thực hành thi công bê tông. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.7. Xưởng thực hành Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo

Xưởng thực hành Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo là xưởng học được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết, thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến thực hành gia công, lắp dựng Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

# 3.1 Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Mô hình cắt vật thể | Bộ | 01 | Nhận biết, phân loại được hình cắt, mặt cắt của vật thể | Vật liệu: gỗ Bề mặt: phủ sơn |
| 4 | Mô hình 3 mặt phẳng chiếu | Chiếc | 01 | Nhận biết được 3 mặt phẳng hình chiếu | Vật liệu: gỗ hoặc thép Bề mặt: phủ sơn |
| 5 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Khổ giấy vẽ: ≥ Khổ A3 Bảng điều chỉnh được độ nghiêng |
| 6 | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan để giảng dạy | Kích thước phù hợp khi giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Mẫu vật liệu xây dựng | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết và phân loại các loại vật liệu | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cát hạt thô | Cm3 | 05 |  | Cỡ hạt: (1,5÷2) mm |
|  | Cát hạt mịn | Cm3 | 05 |  | Cỡ hạt: (0,5÷1,5) mm |
|  | Đá | M3 | 0,3 |  | Đá mác ma, đá trầm tích và một số loại đá biến chất khác |
|  | Xi măng | Kg | 01 |  | Bao gồm: Xi măng Pooc lăng |
|  | Thép | Kg | 25 |  | Bao gồm: Thép tròn trơn, thép tròn có gờ, thép hình, thép tấm, Thép không gỉ |
|  | Gỗ tự nhiên | M3 | 0,1 |  | Gồm gỗ các loại nhóm III; IV |
| 8 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy | Bộ | 01 |  | Có các cỡ bán sẵn trên thị trường |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  | Có các cỡ bán sẵn trên thị trường |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  | Kính mầu trắng |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  | Loại mũ mềm |
|  | Quần, áo | Bộ | 01 |  | Làm bằng vật liệu vải |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát phòng chống cháy | m3 | 01 |  |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Bộ cứu thương | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi sơ cấp cứu nạn nhân | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bảng từ | Chiếc | 01 | Phục vụ trong quá trình giảng dạy | Kích thước: ≤ (3600x1200) mm, có dòng kẻ |
| 12 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 35 | Dùng trong quá trình tính dự toán | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Bộ thiết bị tách nguồn điện | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi tách nạn nhân khỏi nguồn điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Sào tre, gỗ | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 1,5m |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 14 | Bộ dụng cụ vẽ | Bộ | 35 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ các đường song song và kết hợp với Ê ke kẻ các đường thẳng đứng và nghiêng. | Kích thước: chiều dài tương ứng với khổ A3, đầu T vuông 90° Vật liệu: nhựa dẻo Bề mặt: có vạch kích thước rõ ràng |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 | Vẽ các đường cong | Nhựa dẻo |
|  | Eke 45° | Chiếc | 01 | Kết hợp với thước T để kẻ các đường thẳng song song hoặc góc nghiêng, thẳng đứng. | Vật liệu: nhựa dẻo Bề mặt: có vạch kích thước rõ ràng Cỡ: (42÷46) mm |
|  | Eke 60° | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 | Vẽ các cung và đường tròn. | Dùng để kẹp được chì cây, và bút sắt |
| 15 | Bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ thi công | Vật liệu: Giấy; Kích thước: Khổ A3 |
| 16 | Bảng định mức xây dựng cơ bản | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn tra định mức | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 17 | Bảng tiến độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc và tính toán tiến độ | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 18 | Bảng tiêu chuẩn xây dựng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tra tiêu chuẩn xây dựng | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |

# 3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 5 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 6 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 9 | Băng đĩa học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học tập | Cài đặt được cho 19 máy vi tính |
| 10 | Từ điển ngoại ngữ | Quyển | 05 | Dùng để tra từ vựng | Phù hợp với chương trình giảng dạy |
| 11 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

# 3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 5 | Máy in A3 | Chiếc | 01 | Sử dụng để in bản vẽ | Màu in: đen trắng, khổ in: A4; A3 Có in hai mặt |
| 6 | Bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 7 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình cài đặt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài được cho 19 máy tính |
| 8 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint); cài được cho 19 máy tính |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |

# Phòng học Điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất:  1 kVA |
| 4 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất:  1 kVA |
| 5 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất: ≥ 1 HP |
| 6 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất: ≥ 1 HP |
| 7 | Bàn thực hành khí cụ điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp mạch trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra, chạy thử các khí cụ có bộ nguồn chuẩn; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha |
| 8 | Mô hình mạch điện 1 chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ampe kế DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vôn ke DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tải điện trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tải biến trở | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ampe kế AC | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vôn ke AC | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tải điện trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tụ điện | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Thước cuộn | Chiếc | 18 | Dùng để đo độ dài trong quá trình thực hành | Vật liệu: Thép lá; Khoảng đo: (3÷5) m |
| 11 | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình đấu nối và kiểm tra mạch điện | Thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |

# Xưởng thực hành Trộn bê tông

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bộ côn thử độ sụt của bê tông | Bộ | 02 | Dùng thử độ sụt của bê tông | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 4 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước | Công suất: ≤145 W |
| 5 | Máy trộn bê tông thùng nghiêng | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Dung tích: ≥ 250 lít |
| 6 | Máy trộn bê thùng đứng | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Dung tích: ≥250 lít |
| 7 | Thiết bị kiểm tra độ sụt bằng bàn rung | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra độ sụt của bê tông | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 8 | Trạm cân định lượng nguyên liệu thô (*) | Bộ | 01 | Dùng để cân vật liệu trong quá trình thực hành | Năng suất định mức: ≤ 200 tấn/giờ; Động cơ băng tải cân: ≤ 2,2 kW |
| 9 | Trạm trộn bê tông (*) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành trộn bê tông | Năng suất: ≤ 50m3/h |
| 10 | Xe xúc lật | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Dung tích gầu: ≥ 0,8 m3 |
| 11 | Thước gạt | Chiếc | 18 | Dùng để gạt tạo độ phẳng | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 12 | Thước lá | Chiếc | 02 | Đo được các kích thước chiều dài | Phạm vi đo: (0÷1000) mm Độ chia: 0,1 mm |
| 13 | Thước cuộn | Chiếc | 18 | Dùng để đo độ dài trong quá trình thực hành | Vật liệu: Thép lá; Khoảng đo: (3÷5) m |
| 14 | Bút thử điện | Chiếc | 06 | Kiểm tra nguồn điện trước khi vận hành | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 15 | Xe rùa | Chiếc | 09 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông | Tải trọng: (8÷10) kg |
| 16 | Bộ dụng cụ trộn đổ đầm bê tông | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Que xọc | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Thép, Đường kính: ≥ 12 mm |
|  | Cào | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Đầm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Kim loại |
| 17 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (17÷ 20) lít |
| 18 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng trong quá trình tính dự toán | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Định mức xây dựng cơ bản | Bộ | 09 | Dùng để tra định mức | Theo quyết đinh ban hành |
| 20 | Bảng quy trình trộn vữa bê tông | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ Khổ A1 |

  - Xưởng thực hành Thi công bê tông

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Băng tải cao su | Bộ | 02 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Chiều dài băng tải: (3000÷4000) mm |
| 4 | Bộ đàm | Bộ | 02 | Dùng để trao đổi thông tin khi thực hành đo đạc. | Cự ly liên lạc: (1÷3) km |
| 5 | Cần trục | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Tải trọng: ≥ 5000kg |
| 6 | Cần trục tháp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Tải trọng: ≥1300 kg; Chiều cao tự đứng ≥40m; Bán kính cần ≥ 50m |
| 7 | Hệ thống bơm bê tông dưới nước (*) | Chiếc | 01 | Dùng để đổ bê tông trong quá trình thực hành. | Đường kính ống bơm: (200 ÷ 300) mm |
| 8 | Khuôn cống | Bộ | 03 | Dùng để đúc bê tông | Bằng thép, đường kính tùy theo yêu cầu bài học |
| 9 | Khuôn đúc | Bộ | 03 | Dùng để đúc mẫu bê tông phục vụ công tác kiểm tra cường độ bê tông | Vật liệu: Thép; Hình lập phương: (150x150x150) mm; Hình trụ: (150x300) mm |
| 10 | Khuôn rút | Bộ | 02 | Dùng để định hình bê tông | Vật liệu: Thép, Đường kính: 500mm |
| 11 | Máy bơm bê tông (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển bê tông lên cao và xa | Đường kính ống bơm:(150 ÷ 285) mm |
| 12 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước | Công suất: ≤145 W |
| 13 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước | Công suất: ≥ 750 W |
| 14 | Máy bơm nước ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để phun rửa thiết bị, dụng cụ | Công suất: ≤ 17 kW |
| 15 | Máy cắt bê tông | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cắt gạch đá | Đường kính lưỡi cắt: ≤ 350 mm |
| 16 | Máy đầm bàn | Chiếc | 03 | Dùng để đầm bê tông những bề mặt rộng | Công suất: ≥ 1000 W |
| 17 | Máy đầm cạnh | Chiếc | 03 | Dùng để đầm bê tông | Chiều dài dây dùi: (1500÷6000) mm; Công suất: (750 ÷ 1500) W |
| 18 | Máy đầm cóc | Chiếc | 03 | Dùng để đầm bê tông những bề mặt nhỏ, chiều dày lớn | Công suất: ≥ 800 W |
| 19 | Máy đầm dùi | Chiếc | 03 | Dùng để đầm bê tông những bề mặt nhỏ, chiều dày lớn | Công suất: ≥ 800 W |
| 20 | Máy đầm rung ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để đầm bê tông | Công suất: ≥ 550W |
| 21 | Máy đục bê tông | Chiếc | 02 | Dùng sửa khuyết tật bê tông | Công suất: ≥ 900W |
| 22 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 02 | Dùng sửa khuyết tật bê tông | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 23 | Máy mài bê tông | Chiếc | 02 | Dùng sửa khuyết tật bê tông | Công suất: ≥ 2,4 kW |
| 24 | Máy phun bi (*) | Chiếc | 01 | Dùng làm sạch cốp pha kim loại | Thông dụng trên thị trường |
| 25 | Máy phun cát (*) | Chiếc | 01 | Dùng làm sạch cốp pha kim loại | Thông dụng trên thị trường |
| 26 | Máy phun vảy bê tông | Chiếc | 02 | Dùng sửa khuyết tật bê tông | Công suất: ≥ 7,5 kW |
| 27 | Máy quay ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1000 W |
| 28 | Máy rải bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để rải bê tông | Năng suất làm việc: ≥150m2; Chiều rộng làm việc: (2,5÷ 6,5) m |
| 29 | Máy toàn đạc điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo góc, cạnh, cao độ. | Độ phóng đại: ≥ 30 X; Độ chính xác ≤30” |
| 30 | Máy vận thăng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cốp pha, giàn giáo theo phương đứng | Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
| 31 | Máy xoa nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xoa nền | Công suất: ≤ 4kW |
| 32 | Nồi hơi | Chiếc | 02 | Dùng để dưỡng bê tông | Công suất: ≥ 2,5 tấn |
| 33 | Sàn công tác 1 | Chiếc | 02 | Dùng để đi lại khi đổ bê tông | Diện tích: ≥3m2; nổi trên mặt nước |
| 34 | Sàn công tác 2 | Chiếc | 03 | Dùng để đi lại khi đổ bê tông | Diện tích: ≥3m2 |
| 35 | Tủ dưỡng hộ | Chiếc | 01 | Dùng để dưỡng bê tông | Công suất gia nhiệt: ≥ 600W - Công suất làm mát: ≥ 180W |
| 36 | Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng | Chiếc | 03 | Dùng để bảo dưỡng sản phẩm đúc | Công suất máy ép nén: ≥ 125W - Công suất máy tăng nhiệt: ≥500W - Dung tích hữu hiện: (550x580x160) mm x 6 tầng |
| 37 | Thiết bị phun cơ giới | Chiếc | 03 | Dùng để phun, nước | Lưu lượng vòi: ≥ 0,7 (lít/phút); Áp suất: ≥ 0,6 MPa |
| 38 | Vòi đổ bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để dẫn bê tông | Đường kính ống: ≥ 125 mm |
| 39 | Xe ba gác | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Tải trọng: ≥ 2000 kg |
| 40 | Xe bồn trộn bê tông (*) | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Dung tích thùng chứa: (1,2 ÷ 9) m3 |
| 41 | Xe gòng | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Tải trọng: ≥2000 Kg |
| 42 | Xe lu rung | Chiếc | 01 | Dùng để lu lèn | Công suất: ≤105kW; Trọng lượng công tác: ≤16000 kg; Lực rung: ≤ 30000 kg |
| 43 | Xe trộn bê tông tự hành | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Dung tích thùng chứa:(0,5÷3,5) m3 |
| 44 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Tải trọng: ≤ 5000 kg |
| 45 | Xe xúc lật | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Dung tích gầu: ≥ 0,8 m3 |
| 46 | Tời điện | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tời kéo mặt đất | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cốt thép theo phương đứng | Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Tời treo | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Tải trọng nâng: ≥ 200 kg |
| 47 | Bàn chải sắt | Chiếc | 18 | Dùng để đánh sạch bề mặt | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 48 | Bàn xoa | Chiếc | 18 | Dùng để xoa trong quá trình thực hành. | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 49 | Bay mũi tròn | Chiếc | 09 | Dùng để lên vữa trong quá trình thực hành. | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 50 | Búa nguội | Chiếc | 09 | Dùng để đục bê tông bám cốp pha | Trọng lượng: (0,3÷0,5) kg |
| 51 | Bút thử điện | Chiếc | 06 | Kiểm tra nguồn điện trước khi vận hành | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 52 | Cáng | Chiếc | 09 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 53 | Cờ lê | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp khuôn đúc | Đầu tròng, đầu mở 14 chi tiết 8÷32mm |
| 54 | Dao cạo | Bộ | 09 | Dùng trong thực hành bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Đục | Chiếc | 09 | Dùng để đục các khuyết tật | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 56 | Đục bê tông | Chiếc | 09 | Dùng để đục bê tông bám cốp pha | Bằng sắt, chiều dài: (200÷300)mm |
| 57 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 02 | Dùng để đựng chi tiết tháo, lắp khuôn đúc | Kích thước: (200x300)mm÷ (500x800)mm |
| 58 | Máng đổ bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Chiều dài: (3÷5) m |
| 59 | Mỏ lết | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp khuôn đúc | Hai đẩu, miệng (6x7÷30x32) mm |
| 60 | Ni vô | Chiếc | 03 | Sử dụng ni vô để xác định thẳng đứng; ngang bằng, cạnh nghiêng | Chiều dài: (400÷1200) mm |
| 61 | Ống nhựa mềm | Ống | 03 | Sử dụng để kiểm tra hoặc xác định ngang bằng | Vật liệu: Nhựa dẻo, trong suốt |
| 62 | Quả dọi | Quả | 09 | Xác định các cạnh thẳng đứng | Trọng lượng: ≥ 300g; Đường kính: ≤ 2 cm |
| 63 | Thước cuộn | Chiếc | 18 | Dùng để đo độ dài trong quá trình thực hành | Vật liệu: Thép lá; Khoảng đo: (3÷5) m |
| 64 | Thước gạt | Chiếc | 18 | Dùng để gạt tạo độ phẳng | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 65 | Xà cậy | Chiếc | 06 | Dùng để bẩy cốp pha | Làm bằng thép đường kính: (16 ÷ 22) mm |
| 66 | Xe rùa | Chiếc | 09 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông. | Trọng lượng: (8÷10) kg |
| 67 | Bộ dụng cụ trộn đổ đầm bê tông | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Que xọc | Chiếc | 01 |  | Thép đường kính: ≥ 12 mm |
|  | Cào | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Đầm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Kim loại |
| 68 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (17÷ 20) lít |
| 69 | Bộ giàn giáo tuýp | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung chân giáo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thanh giằng chéo | Chiếc | 08 |  |  |
|  | Tấm sàn công tác | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Tấm đế có ren | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Cùm xoay | Chiếc | 08 |  |  |
| 70 | Bảng quy trình đúc bê tông | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ Khổ A1 |
| 71 | Bảng quy trình đổ bê tông | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ Khổ A1 |
| 72 | Bảng quy trình đầm bê tông | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ Khổ A1 |

  - Xưởng thực hành Cốt thép-Cốp pha- Giàn giáo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 03 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao |
| 4 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có kèm êtô song hành 225 mm |
| 5 | Cabin hàn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hàn | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cẩu tự hành (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp dựng ván khuôn | Tầm với: ≤ 3m; Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
| 7 | Cẩu tự hành (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp dựng ván khuôn | Tầm với: ≤ 3m; Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
| 8 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m3/giây |
| 9 | Máy cắt hơi | Chiếc | 03 | Dùng để cắt các bộ phận bằng kim loại | Sử dụng khí oxy, gas Độ dày cắt: (6 ÷ 10) mm |
| 10 | Máy cắt thép cố định | Chiếc | 03 | Dùng để cắt cốt thép | Công suất: ≤ 2,2 kW |
| 11 | Máy cắt thép thuỷ lực cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để cắt cốt thép | Công suất: ≤ 2 kW |
| 12 | Máy cân bằng laser | Chiếc | 03 | Để tạo ra các tia thẳng đứng và tia nằm ngang | Độ chính xác: ± 1mm/15m; Bù nghiêng: ≥ 2°; Bán kính hoạt động: ≥ 50 m |
| 13 | Máy cưa đĩa | Chiếc | 03 | Dùng để gia công xẻ ván khuôn gỗ phục vụ thực hành | Công suất: ≥ 1,4 kW Đường kính lưỡi cưa: ≥ 250 mm |
| 14 | Máy duỗi thép | Chiếc | 03 | Dùng để uốn nắn cốt thép khi gia công | Công suất: ≤ 1,5kW |
| 15 | Máy đánh rỉ | Chiếc | 03 | Dùng để làm sạch cốt thép | Công suất: ≥ 4KW/380V Đường kính sắt: (14÷ 32) mm |
| 16 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 03 | Hàn hồ quang điện các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, ngang | Dòng điện hàn: ≤ 300A; Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 17 | Máy hàn điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát và là đối tượng để kiểm tra, vận hành thử | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: (20 ÷ 200) A Đường kính que hàn: (1,6 ÷ 3,2) mm |
| 18 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo giỡ, lắp dựng ván khuôn | Công suất: ≥ 800 W; Đường kính đầu cặp: (1,5 ÷ 16) mm |
| 19 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để cắt, mài những chi tiết kim loại | Công suất: ≥ 1 kW; Đường kính lưỡi mài: (100 ÷ 150) mm |
| 20 | Máy mài góc | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1 kW Đường kính lưỡi mài: (100 ÷ 150) mm |
| 21 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các vật liệu kim loại | Công sất: ≤ 2 kW |
| 22 | Máy thủy bình | Bộ | 03 | Đo chênh cao giữa 2 điểm | Độ phóng đại: ≥25X Trường nhìn: 1°30'; Sai số : ±1,5mm/1km |
| 23 | Máy uốn cốt thép | Chiếc | 03 | Dùng để uốn cốt thép | Công suất (1,5÷3,7) kW |
| 24 | Máy uốn, duỗi, nắn thép cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để uốn nắn cốt thép khi gia công | Công suất ≤ 1kW |
| 25 | Máy vận thăng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cốp pha, giàn giáo theo phương đứng | Tải trọng nâng lớn nhất: ≥ 500 kg |
| 26 | Súng bắn đinh | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Áp lực khí nén: (3,5 ÷ 6) kgf/cm2; Số đinh nạp: ≤ 100 |
| 27 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng |
| 28 | Xe nâng điện (*) | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển cốp pha, giàn giáo | Tải trọng nâng lớn nhất: ≥ 1,5 tấn |
| 29 | Bộ giàn giáo tuýp | Bộ | 10 | Dùng trong quá trình thực hành lắp dựng, tháo rỡ | Vật liệu: Kim loại Chiều cao: (1,2÷1,7) m |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung chân giáo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thanh giằng chéo | Chiếc | 08 |  |  |
|  | Tấm sàn công tác | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Tấm đế có ren | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Cùm xoay | Chiếc | 08 |  |  |
| 30 | Tời điện | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tời kéo mặt đất | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cốt thép theo phương đứng | Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Tời treo | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Tải trọng nâng: ≥ 200 kg |
| 31 | Ván khuôn định hình | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành ván khuôn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ván khuôn cột | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ván khuôn dầm, giằng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ván khuôn tường | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ván khuôn cầu thang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ván lanh tô, ô văng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ván khuôn sàn | Bộ | 01 |  |  |
| 32 | Bàn gia công | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (1,5x1,2x0,8) m |
| 33 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 02 | Dùng để gõ xỉ mối hàn | Trọng lượng: (0,3÷0,5) kg |
| 34 | Búa nguội | Chiếc | 09 | Dùng để đục bê tông bám cốp pha | Trọng lượng: (0,3÷0,5) kg |
| 35 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng: ≤ 5 kg |
| 36 | Compa vạch dấu | Chiếc | 01 | Dùng để vạch dấu | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
| 37 | Cờ lê | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp khuôn đúc | Đầu tròng, đầu mở 14 chi tiết (8÷32) mm |
| 38 | Chạm | Chiếc | 03 | Dùng để chặt cốt thép | Hình nêm làm bằng thép |
| 39 | Dao tông | Chiếc | 06 | Dùng để chặt, đẽo gỗ, tre, luồng | Thông dụng trên thị trường |
| 40 | Dụng cụ vạch dấu | Chiếc | 18 | Dùng để vạch dấu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 42 | Đài vạch | Chiếc | 01 | Vạch đường thẳng | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
| 43 | Đe | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 | Eke 120° | Chiếc | 05 | Sử dụng đo góc 120˚ | Vật liệu: Kim loại Độ chia: 1 mm |
| 45 | Êke 90˚ | Chiếc | 05 | Sử dụng đo góc vuông | Vật liệu: Kim loại Độ chia: 1 mm |
| 46 | Kéo cắt sắt | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt sắt. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 47 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng trong quá trình tính dự toán | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 48 | Mặt nạ hàn | Chiếc | 18 | Dùng để hàn và quan sát | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 49 | Mỏ lết | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp khuôn đúc | Hai đẩu, miệng (6x7÷30x32)mm |
| 50 | Ống sấy que hàn | Chiếc | 02 | Sử dụng sấy que hàn | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 51 | Tăng đơ điều chỉnh | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ván khuôn cột | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 52 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800) mm |
| 53 | Thang nhôm | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Độ cao: ≥ 2 m |
| 54 | Thước cuộn | Chiếc | 18 | Dùng để đo độ dài trong quá trình thực hành | Vật liệu: Thép lá; Khoảng đo: (3÷5) m |
| 55 | Thước lá | Chiếc | 02 | Đo được các kích thước chiều dài | Phạm vi đo: (0÷1000) mm Độ chia: 0,1 mm |
| 56 | Vam các loại | Bộ | 03 | Biết cách sử dụng; Sử dụng trong quá trình thực hành. | Vật liệu: Thép cứng; Vam dạng cần |
| 57 | Xấn | Chiếc | 03 | Dùng để chặt cốt thép | Hình chữ nhật làm bằng thép |
| 58 | Bộ dụng cụ nghề mộc cầm tay | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa gỗ thủ công | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Bào cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (0,2÷0,3) kg |
| 59 | Bộ giàn giáo tuýp | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung chân giáo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thanh giằng chéo | Chiếc | 08 |  |  |
|  | Tấm sàn công tác | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Tấm đế có ren | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Cùm xoay | Chiếc | 08 |  |  |
| 60 | Bộ dụng cụ bảo vệ nghề hàn | Bộ | 18 | Dùng để bảo vệ người học trong quá trình hàn hồ quang | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tạp dề hàn | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 03 |  |  |
| 61 | Bộ dũa | Bộ | 01 | Dũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 02 |  |  |
| 62 | Bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 63 | Bản quy trình lắp dựng cốp pha | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 64 | Bản quy trình lắp dựng giàn giáo | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 65 | Bản quy trình tháo rỡ cốp pha | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 66 | Bản quy trình tháo dỡ giàn giáo | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 67 | Bảng quy trình gia công, lắp đặt cốt thép | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: ≥ Khổ A3 |