# BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 91a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ HỘ SINH (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Hộ sinh Mã ngành, nghề: 5720303 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học lý thuyết	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	6

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.4. Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng – chăm sóc sức khỏe cộng đồng	8

3.5. Phòng thực hành chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình	21

3.6. Phòng thực hành chăm sóc sản khoa	29

3.7. Phòng thực hành chăm sóc sơ sinh	37

3.8. Phòng thực hành giải phẫu	42

3.9. Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng	48

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Hộ sinh trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

1) Phòng học lý thuyết;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

(5) Phòng thực hành chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình;

(6) Phòng thực hành chăm sóc sản khoa;

(7) Phòng thực hành chăm sóc sơ sinh;

(8) Phòng thực hành giải phẫu;

(9) Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

### 2.1. Phòng lý thuyết

Giảng dạy kiến thức các môn học chung, kiến thức lý thuyết của các môn học, mô đun của chương trình đào tạo ngành, nghề Hộ sinh. Đồng thời phòng lý thuyết có chức năng rèn luyện, phát triển trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, thuyết trình về kiến thức hiểu biết chung và kiến thức chuyên ngành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

### 2.2. Phòng học ngoại ngữ

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng nghe học ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành máy vi tính

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chuyên ngành Hộ sinh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 2.4. Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản. Cụ thể người học sẽ được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cơ bản như: vệ sinh vô khuẩn thầy thuốc, người bệnh, môi trường, kỹ thuật tiêm truyền, chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám bệnh, chăm sóc người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, vệ sinh cho người bệnh…Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Người học sẽ được thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh; chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc làm các thủ thuật cấp cứu … Giảng dạy thực hành các kỹ năng tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho người dân. Thực hành các kỹ năng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người bệnh tại cộng đồng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình: kỹ thuật phá thai an toàn, kỹ thuật đặt vòng tránh thai, kỹ thuật tiêm cấy thuốc tránh thai…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành chăm sóc sản khoa

### Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám thai, quản lý thai nghén làm thủ thuật sản phụ khoa, chăm sóc bà mẹ trong đẻ và sau đẻ: kỹ thuật đỡ đẻ, cắt khâu tầng sinh môn… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 2.7. Phòng thực hành chăm sóc sơ sinh

### Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc chăm sóc trẻ sơ sinh, hồi sức sơ sinh … Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 2.8. Phòng thực hành giải phẫu

Giảng dạy thực hành giải phẫu các cơ quantrên cơ thể người: giải phẫu bộ xương, hệ cơ, thần kinh, các bộ phận trên cơ thể người…là cơ sở để thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 2.9. Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng

Giảng dạy thực hành thí nghiệm các biện pháp chẩn đoán, phòng, chăm sóc và điều trị bệnh; thí nghiệm cơ bản trong thực hành hóa sinh, các xét nghiệm hóa sinh; thực hiện thành thạo các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng các hợp chất hữu cơ cơ bản, các chất sống trong cơ thể người; các thí nghiệm cơ bản trong thực hành vi sinh - ký sinh trùng; các đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, di truyền,… của các vi sinh vật có lợi và có hại trong cơ thể người hoặc tác động đến cơ thể người. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Hệ thống âm thanh( Âm ly, Micro, Loa) | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In khổ ≤ A3, đen trắng |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Màu xanh, Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành các môn học tiếng nước ngoài | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy giấy A4 |

## 3.4. Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng – chăm sóc sức khỏe cộng đồng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy truyền dịch (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật truyền dịch bằng máy cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế |
|  | Máy thở (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi chăm sóc người bệnh thở máy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy tiêm tĩnh mạch | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch bằng máy trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước: ≥ (900 x 1800 x 50) mm |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước: ≥ (900 x 1900 x 70) mm |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Đệm hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chống loét cho người bệnh | - Kích thước: ≥ (70 x 900 x 2000) mm - Chất liệu: PVC |
|  | Đệm nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chống loét cho người bệnh | - Kích thước: ≥ (750 x 1800) mm - Chất liệu: Vải ép nhựa bọc dung dịch |
|  | Săng trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước: ≥ (900 x 1900 x 70) mm |
|  | Tấm lót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước: ≥ (700 x 1500) mm |
|  | Tủ thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thuốc thiết yếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cáng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (2000 x 600 x 200) mm |
|  | Xe cáng người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm, - Vị trí cao nhất ≥ (1900 x 550 x 920) mm - Vị trí thấp nhất ≥ (1900 x 550 x 220) mm |
|  | Xe đẩy dùng cho người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: ≥ (1020 x 630 x 900) mm |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ (35 ÷ 42) °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ (34 ÷ 42) °C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Huyết áp kế điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Đo cánh tay, giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg, nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút, độ chính xác: huyết áp: ± 3 mm Hg; nhịp tim: ± 5% |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Bàn chải | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh và cọ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải mềm | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành rửa tay ngoại khoa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng buộc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định gãy xương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng chun | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | - Chất liệu: Cotton+ cao su - Kích thước: ≥ (0,1 x 1,2) m |
|  | Băng cuộn | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | - Chất liệu: Sợi cotton - Kích thước: ≥ (0,1 x 2) m |
|  | Băng Esmarch | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành garo cầm máu | - Chất liệu: Vật liệu TPE - Kích thước: ≥ (5 x 38 x 450) mm |
|  | Băng tam giác | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định chi | - Chất liệu: Vải kate - Kích thước dài 850 mm x cao 400 mm |
|  | Bô (bô dẹt + bô vịt) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Chất liệu: Nhựa |
|  | Bộ nẹp sơ cứu (10 thanh) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định gãy xương | - Chất liệu: Gỗ - Kích thước: Chiều rộng 55mm; chiều dài: 210mm; 290mm; 345mm; 400mm; 450 mm; 500 mm; 590 mm; 690 mm; 790 mm; 1170 mm |
|  | Bộ thử test đầu giường | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ truyền máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bốc thụt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thụt tháo cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bơm tiêm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bóng ambu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ca | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc chia vạch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha dung dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc, đựng thức ăn, đựng thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình đựng nước nguội | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Canuyn và khóa van | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chậu inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cán dao | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây cao su mềm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khăn rửa mặt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lược | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máng gội đầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình phong | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp săng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim chọc dò | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim 3 cạnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mang kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Panh Farabeuf | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống đong có chia vạch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống faucher | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Levin | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả bóp cao su và sonde Nelaton | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Que bẹt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tạp dề | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa gạt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha sữa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp sát khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ, bông cồn, dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các săng: Săng có lỗ Săng mổ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước săng mổ: ≥ (500 x 500) mm - Kích thước săng có lỗ: ≥ (600 x 800) mm |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi chườm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Túi | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liêu: vải bạt - Kích thước: ≥ (350x250x200) mm |
|  | Vồ đập đá | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đập đá chườm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy sấy tóc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kim chọc dò | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lọ đựng phân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản thuốc, hóa chất | Dung tích: ≥ 90 lít |
|  | Tủ thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thuốc thiết yếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn đọc phim (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp bác sĩ đọc phim | - Kích thước: ≥ (450 x 720) mm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox |
|  | Bàn mổ tổng hợp (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị người bệnh, phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật, phẫu thuật | Kích thước: (500 x 1900 x 700 x 1000) mm |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đặt ống thông dạ dày | - Chất liệu: Silicon - Kích thước: ≥ (720 x 310 x 200) mm |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi | - Chất liệu: Cao su hồn hợp nhựa nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 800 mm |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nam | - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ≥ (550 x 400 x 240) mm |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nữ | - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ≥ (610 x 440 x 330) mm |
|  | Mô hình thụt tháo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thụt tháo | - Chất liệu: Nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ (510 x 400 x 470) mm |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | - Chất liệu: Nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 710 mm |
|  | Mô hình tiêm mông | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tiêm mông | - Chất liệu: Nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ (390 x 400 x 410) mm |
|  | Mô hình thay băng cắt chỉ | Bộ | 03 | Hướng dẫn chuẩn bị dụng cụ và thực hành thay băng cắt chỉ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình điều dưỡng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ quan tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu và sử trí các trường hợp ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: Thủng dạ dày, gẫy xương,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản sắp xếp phim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình cấp cứu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về nước sạch, dinh duỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố xí hai ngăn,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

## 3.5. Phòng thực hành chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước: ≥ (900 x 1800 x 50) mm |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước: ≥ (900 x 1900 x 70) mm |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Đèn gù | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc khám phụ khoa | - Công suất: ≥ 250W - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Bàn khám phụ khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vệ sinh vô khuẩn | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (2150 x 650 x 800) mm |
|  | Bàn làm thủ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vệ sinh vô khuẩn | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (2150 x 650 x 800) mm |
|  | Tủ thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thuốc thiết yếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35°C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình phong | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van âm đạo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ Kẹp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kẹp cố định thừng tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp cổ tử cung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp hình tim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp săng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp sát khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp thẳng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ, bông cồn, dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các săng: Săng có lỗ Săng mổ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước săng mổ: ≥ (500 x 500) mm - Kích thước săng có lỗ: ≥ (600 x 800) mm |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đặt dụng cụ tử cung | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đặt dụng cụ tử cung | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hút thai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút thai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình khám phụ khoa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khám phụ khoa | Chất liệu: Nhựa PVC |
|  | Mô hình dương vật | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hướng dẫn sử dụng bao cao su | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân ≤ 150kg - Thang đo từ (700 ÷ 1900) mm |
|  | Mỏ vịt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nong cổ tử cung các số | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Móc dụng cụ tử cung | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nỉa (không mấu + có mấu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Móc vòi trứng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thiết bị hút thai chân không (1 van, 2 van) | Bộ | 03 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc đình chỉ thai nghén | - Chất liệu: Nhựa PVC - Dung tích: ≥ 60ml |
|  | Thìa nạo (đặc + rỗng) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước đo buồng tử cung | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tử cung Mirena | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tử cung Multiload | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tử cung TCu 380A | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ lấy dịch âm đạo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về quy trình kỹ thuật chăm sóc sức khỏe phụ nữ - dân số kế hoạch hóa gia đình… | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

## 3.6. Phòng thực hành chăm sóc sản khoa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy truyền dịch (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật truyền dịch bằng máy cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy Monitor sản khoa (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi cơn tử cung, tim thai | Công suất: ≥ 80W |
|  | Máy nghe tim thai | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, chuẩn bị, thực hành nghe tim thai . | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy thở (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi chăm sóc người bệnh thở máy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Màu xanh, kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước: ≥ (900 x 1800 x 50) mm |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Chất liệu: Vải thô Kích thước: ≥ (900 x 1900 x 70) mm |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Đèn gù | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc khám phụ khoa | - Công suất: ≥ 250W - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Bàn khám phụ khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vệ sinh vô khuẩn | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (2150 x 650 x 800) mm |
|  | Bàn đẻ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vô khuẩn sản khoa | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (2150 x 650 x 700) mm |
|  | Bàn làm thủ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vệ sinh vô khuẩn | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (2150 x 650 x 800) mm |
|  | Tủ thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thuốc thiết yếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35,0°C ÷ 42°C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Bình oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình phong | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van âm đạo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp sát khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ, bông cồn, dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp săng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim 3 cạnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mang kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Panh Farabeuf | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ Forceps | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cán dao | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các săng: Săng có lỗ Săng mổ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Vải thô - Kích thước săng mổ: ≥ (500 x 500) mm - Kích thước săng có lỗ: ≥ (600 x 800) mm |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỏ vịt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân ≤ 150kg - Thang đo từ (700 ÷ 1900) mm |
|  | Thước đo khung chậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Vòng tính tuổi thai | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tính tuổi thai, dự kiến ngày sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ và đo chiều tử cung và vòng bụng | - Chất liệu: Nhựa - Kích thước: (15 x 1500) mm |
|  | Ống nghe tim thai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ấm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm thuốc âm đạo | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình khám thai, mô hình bà mẹ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khám thai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bụng mẹ có thai nhi và hệ thống tim thai điện tử | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khám tha và nghe tim thai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phát triển của trứng và bào thai | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về quá trình thụ thai và làm tổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9 | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về quá trình phát triển của thai nhi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình khung chậu để đỡ đẻ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đỡ đẻ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt khâu tầng sinh môn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt khâu tầng sinh môn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình mô tả cơ chế đẻ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đỡ đẻ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bánh rau | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đỡ rau và kiểm tra rau | - Chất liệu: Vải mềm - Đường kính: (150 ÷ 220) mm |
|  | Mô hình khám cổ tử cung các giai đoạn chuyển dạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khám cổ tử cung các giai đoạn của chuyển dạ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cân trẻ em sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân trẻ sơ sinh | Phạm vi đo: 500g ÷ 20kg |
|  | Bộ tranh quy trình chuyên môn chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ mang thai | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình điều dưỡng, quản lý thai nghén tại cơ sở | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bảng quản lý thai nghén, túi đựng phiếu khám thai | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về quy trình khám thai | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc bà mẹ sau đẻ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình thủ thuật chăm sóc bà mẹ thời kỳ chuyển dạ và đẻ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc bà mẹ thời kỳ chuyển dạ và đẻ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình thủ thuật chăm sóc bà mẹ thời kỳ chuyển dạ và đẻ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

## 3.7. Phòng thực hành chăm sóc sơ sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Lồng ấp sơ sinh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật chăm sóc sơ sinh non, yếu | Kích thước: ≥ (1024 x 690 x 1354) mm |
|  | Máy đo huyết áp trẻ em | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đo huyết áp trẻ em | - Đồng hồ có vạch chia: (20 ÷ 30)mmHg - Độ chính xác: + Huyết áp: ± 3 mmHg - Kích thước băng cuốn: ≥ (40x260) mm |
|  | Máy thở trẻ em (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, chuẩn bị, thực hành cho bệnh nhi thở máy | Nguồn điện cung cấp 220V/50Hz |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Cân trẻ em sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân trẻ sơ sinh | Phạm vi đo: 500g ÷ 20kg |
|  | Tủ thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thuốc thiết yếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống hút nhớt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả hút mũi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chăm sóc sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mặt nạ, bóp bóng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây nối hồi sức sơ sinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sức sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ, bông cồn, dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giường sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn chăm sóc sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ và chăm sóc sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt móng tay trẻ sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ nước | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ và đo nước tắm sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình sơ sinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chăm sóc sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu tắm trẻ sơ sinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tắm trẻ sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn sưởi ấm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sưởi ẩm cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dàn đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị, phụ giúp thầy thuốc điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh | - Chất liệu: Nhựa hoặc inox - Kích thước: ≥ (66 x 38 x 49) mm - Bước sóng đỉnh: (4550 ÷ 4700) mm |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình chăm sóc sơ sinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

## 3.8. Phòng thực hành giải phẫu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Mô hình bộ xương người tháo rời | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu xương từng bộ phận cơ thể người | Chất liệu: Nhựa cứng composite, màu trắng |
|  | Mô hình hộp sọ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu cấu tạo hộp sọ người | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (210 x 190 x 110) mm |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu các cơ quan, nội tạng trong cơ thể người | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 430 mm |
|  | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu hệ cơ thân mình | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 430 mm |
|  | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ ½ trên cơ thể | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 430 mm |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu hệ cơ toàn thân | - Chất liệu: Nhựa cứng composite. - Kích thước: ≥ 1700 mm |
|  | Mô hình cơ cánh tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu các cơ cánh tay | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 700 mm |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu từng bộ phận, các cơ quan nội tạng | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1700 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu cơ, xương, khớp chi trên | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 700 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu cơ, xương, khớp chi dưới | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 400 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giải phẫu hệ tuần hoàn | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (860 x 300 x50) mm |
|  | Mô hình tim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu tim | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 200 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu hệ hô hấp | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 500 mm |
|  | Mô hình phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu cơ quan hô hấp | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 400 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu cơ quan tiêu hóa | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu hệ tiết niệu | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: (360 x 195 x 35) mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu hệ thần kinh | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 800 mm |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tạo giải phẫu cơ quan sinh dục nam | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 400 mm |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 40 mm |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Chất liệu: Nhựa PVC |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu tai mũi họng | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 400 mm |
|  | Mô hình mắt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu mắt | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ (285 x 380 x 225) mm |
|  | Mô hình da phóng đại | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu da | - Chất liệu: Nhựa composite - Độ phóng đại ≥ 70 lần |
|  | Mô hình tai phóng đại | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu tai | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Độ phóng đại ≥ 5 lần - Cấu trúc: 6 mảnh |
|  | Mô hình não | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu não | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: (72 x 60 x 100) mm |
|  | Mô hình cắt ngang tuỷ sống | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu tủy sống | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (75 x 320 x 240) mm |
|  | Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu bên trong mũi miệng hầu | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (75 x 320 x 240) mm |
|  | Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu mặt trong của hông chậu nữ | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (230 x 180 x 260) mm |
|  | Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu các lớp chi trên, chi dưới | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: Độ dày mỗi lớp cắt 8 mm |
|  | Mô hình cắt lớp đầu, mặt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấu tạo giải phẫu các lớp đầu, mặt | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: Độ dày mỗi lớp cắt 8 mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý răng miệng | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý da | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ (840 x 2000) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.9. Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy li tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật li tâm mẫu | - Tốc độ ≤ 15,000 vòng/phút - Công suất ≥ 135w |
|  | Máy điện tim | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị theo dõi điện tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng từ | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ cho việc dạy học | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành soi tiêu bản | Độ phóng đại:10 X ÷ 100 X |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể ≥ 0,3 mm |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiện kỹ thuật hấp tiệt khuẩn các vật liệu | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130°C - Áp suất tiệt trùng: ≤ 0,14MPa |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân các loại nguyên vật liệu | - Mức cân: 1,500 g - Sai số: 0,01 g |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thật đun cách thủy | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130°C - Áp suất tiệt trùng: ≤ 0,14MPa |
|  | Bộ bình cầu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng, đun nóng chất lỏng | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ hình nón | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng dung dịch, hóa chất đun, chiết | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bô ( bô dẹt + bô vịt) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Chất liệu: Nhựa |
|  | Cốc | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc, đựng thức ăn, đựng thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc có mỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong, rót dung dịch | Vật liệu thủy tinh có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giá để dụng cụ thủy tinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giá để tiêu bản | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chứa máu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim lấy máu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lá kính (lamen) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lọ đựng phân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống đong có chia vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu ký sinh trùng sốt rét | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán,đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,... | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Bộ tranh/đĩa CD-ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |