# BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 92b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật xét nghiệm y học Mã ngành, nghề: 6720602 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	1

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	2

1. Danh sách các phòng chức năng	2

2. Mô tả các phòng chức năng	2

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	4

3.1. Phòng học lý thuyết	4

3.2. Phòng học ngoại ngữ	5

3.3. Phòng học máy vi tính	6

3.4. Phòng thực hành học giải phẫu, sinh lý - điều dưỡng	7

3.5. Phòng thực hành xét nghiệp huyết học truyền máu - giải phẫu bệnh	15

3.6. Phòng thực hành xét nghiệm hoá sinh, miễn dịch	28

3.7. Phòng thực hành xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng	35

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết;

(2) Phòng học máy vi tính;

(3) Phòng thực hành ngoại ngữ;

(4) Phòng thực hành giải phẫu sinh lý - điều dưỡng;

(5) Phòng thực hành xét nghiệm huyết học truyền máu - giải phẫu bệnh;

(6) Phòng thực hành xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch;

(7) Phòng thực hành xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

### 2.1. Phòng học lý thuyết

Giảng dạy kiến thức các môn học chung, kiến thức lý thuyết của các môn học, mô đun của chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đồng thời phòng lý thuyết có chức năng rèn luyện, phát triển trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, thuyết trình về kiến thức hiểu biết chung và kiến thức chuyên ngành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

### 2.2. Phòng học máy vi tính

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.3. Phòng thực hành ngoại ngữ

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng nghe học ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) cơ bản và chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.4.  Phòng thực hành thực hành giải phẫu sinh lý - điều dưỡng

Giảng dạy các kỹ năng giải phẫu các cơ quan trên cơ thể người: giải phẫu bộ xương, hệ cơ, thần kinh, các bộ phận trên cơ thể người…là cơ sở để thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Vệ sinh vô khuẩn thầy thuốc, người bệnh, môi trường, kỹ thuật tiêm truyền, chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám bệnh, chăm sóc người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, vệ sinh cho người bệnh… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.5. Phòng thực hành xét nghiệm huyết học truyền máu – giải phẫu bệnh

Thực hành các xét nghiệm cơ bản trong huyết học truyền máu: Thực hiện đúng quy trình trong xét nghiệm huyết học truyền máu, quy trình bảo quản, lưu trữ và hủy bệnh phẩm, truy trình thống kê, báo cáo. Các kiến thức: Sinh lý, hóa sinh bình thường của máu, hình thái dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu qua các giai đoạn phát triển và chức năng của các tế bào này. Phân tích được đặc điểm, triệu trứng lâm sàng và xét nghiệm một số bệnh lý hay gặp của các dòng tế bào máu. Xét nghiệm cơ bản trong thực hành xét nghiệm giải phẫu bệnh giúp người học thực hiện các công việc: Tiếp nhận và hỗ trợ các bác sĩ lấy bệnh phẩm thuộc chuyên khoa xét nghiệm tế bào; chuẩn bị các dụng cụ, pha chế các hóa chất để làm xét nghiệm tế bào. Phân tích được cấu tạo vi thể của tế bào, các mô và cơ quan. Mô tả được hình ảnh đại thể, vi thể của các tổn thương giải phẫu bệnh. Phân tích được nguyên tắc cố định bệnh phẩm và các phương pháp nhuộm vi thể. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.6. Phòng thực hành xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch

Thực hành xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch: Các xét nghiệm cơ bản trong thực hành hóa sinh, miễn dịch, cơ chế của sự thay đổi thông qua các xét nghiệm hóa sinh; thực hiện thành thạo các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng các hợp chất hữu cơ cơ bản, các chất sống trong cơ thể người. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.7. Phòng thực hành xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng

Giảng dạy các kiến thức xét nghiệm cơ bản trong thực hành vi sinh - ký sinh trùng: Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, di truyền,… của các vi sinh vật có lợi và có hại trong cơ thể người hoặc tác động đến cơ thể người. Chẩn đoán bệnh vi sinh -ký sinh trùng nhằm giúp người bệnh có kết quả chính xác nhất về tình trạng bệnh đang mắc phải bằng các xét nghiệm Ký sinh trùng thông qua các dịch cơ thể, bệnh phẩm, … Phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các vi sinh vật đến cơ thể người để ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (có chân di động) |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có khả năng đọc được đĩa quang học |
|  | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.3. Phòng học máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành học giải phẫu, sinh lý - điều dưỡng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình oxy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy đo huyết áp + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Xe cáng người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất ≥ (1900 x 550 x 920) mm - Vị trí thấp nhất ≥ (1900 x 550 x 220) mm |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bàn chải | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh và cọ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bàn chải mềm | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành rửa tay ngoại khoa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (có chân di động) |
|  | Bộ Kìm Kocher | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bóng ambu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Hộp đựng bông, gạc vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 400 mm |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tạo giải phẫu cơ quan sinh dục nam | - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ≥ (460 x 320 x 360) mm |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ quan, nội tạng trong cơ thể người | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 430 mm |
|  | Mô hình đa năng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch) | - Chất liệu: Nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 1700 mm |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đặt ống thông dạ dày | - Chất liệu: Silicon - Kích thước: ≥ (720 x 310 x 200) mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi dưới | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi trên | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 700 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ hô hấp | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 500 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ thần kinh | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 800 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ tiết niệu | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: (360 x 195 x 35) mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan tiêu hóa | - Chất liệu: Nhựa composite - Kích thước: ≥ 1000 mm |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ tuần hoàn | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ (860 x 300 x 50) mm |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu từng bộ phận, các cơ quan nội tạng | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1700 mm |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ toàn thân | - Chất liệu: Nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1700 mm |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi | - Chất liệu: Cao su hồn hợp nhựa nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 800 mm |
|  | Mô hình não | Chiếc | 0 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu não | - Chất liệu: Nhựa cứng composite, màu trắng - Kích thước: ≥ (210 x 190 x 110) mm |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nam | - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ≥ (550 x 400 x 240) mm |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nữ | - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ≥ (610 x 440 x 330) mm |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | - Chất liệu: Nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 710 mm |
|  | Ống đong có chia vạch | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Săng (500 x 500) mm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng có lỗ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Túi | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A1 |
|  | Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, xử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người học biết giải phẫu các cơ quan tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu và xử trí các trường hợp ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A0 |
|  | Các quy trình cấp cứu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các quy trình cấp cứu | - Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: Khổ A0 |

### 3.5. Phòng thực hành xét nghiệp huyết học truyền máu - giải phẫu bệnh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiếp nhận mẫu | Kích thước ≥ (1,0 x 2,0)m |
|  | Bàn làm lạnh | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành bảo quản mẫu | - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước (DxRxC): 1500 x 700 x 800 (mm) - Nhiệt độ làm lạnh: từ 0 ÷ 10°C |
|  | Bàn sấy tiêu bản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy lam kính và lamen | - Kích thước mặt bàn: 324 x 272 (mm) - Dải nhiệt độ: Từ nhiệt độ phòng đến 90 °C - Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±1 °C - Năng suất: Có thể tải cùng lúc 40 slide - Công suất: ≥ 350 W |
|  | Buồng đếm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đếm tế bào máu | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: Theo tiêu chuẩn chung |
|  | Cân bàn nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ thuật cân | - Chất liệu: Thép không gỉ - Tải trọng: 1000 gam |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất | Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân phân tích điện tử | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành cân hóa chất | Độ chính xác: 0,1 mg |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun nóng các chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành soi tiêu bản | Độ phóng đại:10 X ÷ 100 X |
|  | Lò nấu parafin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy ảnh | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành chụp hình ảnh mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy cắt lát mỏng + dao cắt (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm tiêu bản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy đo huyết áp + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn độ pH dung dịch | Độ chính xác: ± 0,002; Ph 1÷14 |
|  | Máy đông máu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm xét nghiệm đông máu | - Tự động tính toán kết quả - Nguồn sáng có độ nhậy cao (lựa chọn 2 hoặc 3 bước sóng) - Độ tuyến tính lên tới 3OD |
|  | Máy hàn dây (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hàn túi máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu, kết quả xét nghiệm | In khổ ≤ A3, đen trắng |
|  | Máy lắc máu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy lắc tiểu cầu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản mẫu | - Chất liệu: Nhựa - Khoảng đo: (-30 đến 40) °C - Độ chính xác: ± 2 °C (trong khoảng đo 0 °C) ± 3 °C (dưới 1 °C) - Nhiệt độ bảo quản: (-30 đến 60) °C |
|  | Nồi đun cách thủy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun nóng, cô các chất | - Nhiệt độ: (37 ÷100)°C - Độ chính xác: ±1 °C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | - Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80) °C - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 °C |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng đủ hốt khí độc phòng thí nghiệm | - Chất liệu: Nhôm kính - Kích thước: ≥ (1,2 x 1,5) m |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản mẫu | Nhiệt độ (2 ÷ 8)°C |
|  | Tủ lạnh sâu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo bảo mẫu chờ hủy | Nhiệt độ (- 20 đến - 80)°C |
|  | Tủ ủ parafin (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành ủ ấm parafin | Nhiệt độ (56 ÷ 58) °C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy các các chất, dụng cụ | - Khoảng nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 300) °C - Độ phân giải cài đặt: ≤ 0,5 °C |
|  | Máy xét nghiệm huyết học tự động (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xét nghiệm huyết học tế bào | - Loại 18 thông số - Nhiệt độ nghỉ: (-20 ÷ 60)oC - Nhiệt độ vận hành: (15÷30)oC |
|  | Bể thủy tinh đựng cồn, xylen | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Thủy tinh - Thể tích: 500ml |
|  | Bộ bình định mức, mỗi bộ gồm: | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Bình đựng nước cất | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 500 ml |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cách đựng các chất hoặc định lượng | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình thủy tinh lớn có nắp đậy | Bộ | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bô can | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Kìm Kocher | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc có chân | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ phễu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc các hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 01 |  | - Phễu lọc thủy tinh - Phễu lọc sứ - Phễu lọc xốp |
|  | Giá đựng phễu lọc | Chiếc | 01 |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Đá men | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xét nghiệm nhóm máu | Chất liệu: Đá tráng men hoặc thủy tinh |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hòa tan dung dịch | Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Dụng cụ gắn bơm tiêm để chọc hút | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành lấy mẫu bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giá để mẫu bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản bệnh phẩm | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản ống nghiệm | Chất liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Giá để phễu lọc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá để phiến kính | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Giá nhuộm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá và ống máu lắng Pachenkop | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Hộp đựng parafin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Hộp đựng bông cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng bông, gạc vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp kháng thủng đựng vật sắc nhọn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng tiêu bản | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ đựng tiêu bản máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp nhựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay đựng bệnh phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay đựng parafin | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay men | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khuôn đúc kim loại | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm vuốt dây túi máu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo vệ mắt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Micropipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chính xác các chất lỏng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại: (0,5 ÷10)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: (1 ÷100)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: (20 ÷200)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 25µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 50µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 250µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 1000µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong có chia vạch | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống hút | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút các chất lỏng | - Chất liệu: Nhựa - Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Ống ly tâm vi thể tích chuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ly tâm mẫu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Ống nghiệm có nút bông | Chiếc | 09 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm có nút vặn | Chiếc | 09 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm plastic có chống đông citrat natri 3.8% | Chiếc | 09 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống pha loãng (potain) bạch cầu | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống pha loãng (potain) hồng cầu | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống vô trùng có nắp đậy | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Panh nhựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Pipet chính xác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong đo dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong đo dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quả nắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy mẫu người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng đựng rác thải thông thường | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng đựng rác thải y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước đo | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành đo mẫu bệnh phẩm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Trụ cắm panh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Phiến kính | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm tiêu bản xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả bóp cao su hút hóa chất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút hóa chất làm xét nghiệm | - Chất liệu: Cao su - Cấu tạo: Loại 3 nhánh |
|  | Bộ huyết sắc kế Sahli | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo lượng huyết sắc tố | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ y tế |
|  | Bộ tiêu bản mô tế bào và mô tế bào bệnh học các cơ quan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát các mô tế bào và mô tế bào bệnh học các cơ quan | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Giá và ống Westergreen | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm plastic có chống đông EDTA | chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |

### 3.6. Phòng thực hành xét nghiệm hoá sinh, miễn dịch

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiếp nhận mẫu | Kích thước ≥ (1,0 x 2,0)m |
|  | Cân điện tử | chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất | Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân phân tích điện tử | chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành cân hóa chất | Độ chính xác: 0,1 mg |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun nóng các chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn độ pH dung dịch | Độ chính xác: ± 0,002; Ph 1÷14 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy phân tích nước tiểu bán tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xét nghiệm nước tiểu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy phân tích sinh hóa tự động (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sinh hóa máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản mẫu | - Chất liệu: nhựa - Khoảng đo: (-30 ÷ 40) °C - Độ chính xác: ± 2 °C (trong khoảng đo 0 °C) ± 3 °C (dưới 1°C) - Khoảng chia: 1°C - Nhiệt độ bảo quản: (-30 ÷ 60) °C |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiện kỹ thuật hấp tiệt khuẩn các vật liệu | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130 °C - Áp suất tiệt khuẩn: ≤ 0,14MPa |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản mẫu | Loại có nhiệt độ (2 ÷ 8)°C |
|  | Tủ lạnh sâu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo bảo mẫu chờ hủy | Loại có nhiệt độ (- 20 đến - 80)°C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy các các chất, dụng cụ | - Khoảng nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 300) °C - Độ phân giải cài đặt: ≤ 0,5 °C |
|  | Máy phân tích hoá sinh bán tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sinh hóa máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha chế dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình đựng nước cất | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 500 ml |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | - Chất liệu: Thủy tinh - Đường kính ≥ 250 mm |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cách đựng các chất hoặc định lượng | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình 150 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bô can | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Bộ cốc có chân | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ phễu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc các hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 01 |  | - Phễu lọc thủy tinh - Phễu lọc sứ - Phễu lọc xốp |
|  | Giá đựng phễu lọc | Chiếc | 01 |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Cối, chày các loại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền hóa chất | Chất liệu: Sứ hoặc đá mã não |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 100 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 150 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 200 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 250 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hòa tan dung dịch | Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Giá để mẫu bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản bệnh phẩm | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản ống nghiệm | Chất liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Micropipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chính xác các chất lỏng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại: (0,5 ÷10)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: (1 ÷100)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: (20÷200)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 25µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 50µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong có chia vạch | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống hút | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút các chất lỏng | - Chất liệu: Nhựa - Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet chính xác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong đo dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong đo dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quả bóp cao su hút hóa chất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút hóa chất làm xét nghiệm | - Chất liệu: Cao su - Cấu tạo: Loại 3 nhánh |
|  | Bình gạn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân lớp các chất lỏng | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Buret | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật chuẩn độ các chất | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret thường 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret tự động 10ml; 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng buret | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật chuẩn độ các chất | Chất liệu: Sắt chống gỉ |
|  | Thùng đựng rác thải thông thường | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng đựng rác thải y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |

### 3.7. Phòng thực hành xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiếp nhận mẫu | Kích thước ≥ (1,0 x 2,0)m |
|  | Bàn sấy tiêu bản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy lam kính và lamen | - Kích thước mặt bàn: 324 x 272 (mm) - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 90 °C - Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±1 °C - Năng suất: có thể tải cùng lúc 40 slide - Công suất: ≥ 350 W |
|  | Cân phân tích điện tử | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành cân hóa chất | Độ chính xác: 0,1 mg |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun nóng các chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành soi tiêu bản | Độ phóng đại:10 X ÷ 100 X |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xét nghiệm sinh hóa máu và miễn dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
|  | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản mẫu | - Chất liệu: nhựa - Khoảng đo: (-30 ÷ 40) °C - Độ chính xác: ± 2 °C (trong khoảng đo 0 °C) ± 3 °C (dưới 1°C) - Khoảng chia: 1°C - Nhiệt độ bảo quản: (-30 ÷ 60) °C |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiện kỹ thuật hấp tiệt khuẩn các vật liệu | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130 °C - Áp suất tiệt khuẩn: ≤ 0,14MPa |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | - Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80) °C - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 °C |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể ≥ 0,3 mm |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng đủ hốt khí độc phòng thí nghiệm | - Chất liệu: Nhôm kính - Kích thước: ≥ (1,2 x 1,5) m |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản mẫu | Loại có nhiệt độ (2 ÷ 8) °C |
|  | Tủ lạnh sâu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo bảo mẫu chờ hủy | Loại có nhiệt độ (- 20 đến - 80) °C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy các các chất, dụng cụ | - Khoảng nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 300) °C - Độ phân giải cài đặt: ≤ 0,5 °C |
|  | Bộ bình cầu | Bộ | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cách đựng các chất hoặc định lượng | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bô can | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm kocher | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc có chân | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ phễu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc các hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 01 |  | - Phễu lọc thủy tinh - Phễu lọc sứ - Phễu lọc xốp |
|  | Giá đựng phễu lọc | Chiếc | 01 |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Cối, chày các loại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền hóa chất | Chất liệu: Sứ hoặc đá mã não |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 100 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 150 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 200 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 250 mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa peptri | Chiếc | 54 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm môi trường nuôi cấy | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hòa tan dung dịch | Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Giá để mẫu bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản bệnh phẩm | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản ống nghiệm | Chất liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Giá để phiến kính | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Giá nhuộm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp lưu tiêu bản | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp gắp lam kính | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay đựng bệnh phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay men | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Micropipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chính xác các chất lỏng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại: (0,5 ÷10)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: (1 ÷100)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 20 ÷200)µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 25µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 50µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 250µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: 1000µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống độ đục chuẩn McFarland | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành so độ đục chuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống đong có chia vạch | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Ống hút | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút các chất lỏng | - Chất liệu: Nhựa - Loại thông dụng phòng thí nghiệm |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Thép không gỉ |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng | Chất liệu: Bằng gỗ |
|  | Ống nghiệm có nút vặn | Chiếc | 09 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm nhựa | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn, thực hành làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống vô trùng có nắp đậy | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn và thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong đo dung dịch | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cấy bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Que cấy dung tích 1μl và 10µl | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cấy bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Que phết đờm | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành phết đờm làm xét nghiệm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng đựng rác thải thông thường | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng đựng rác thải y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành kẹp mẫu bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả bóp cao su hút hóa chất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút hóa chất làm xét nghiệm | - Chất liệu: Cao su - Cấu tạo: Loại 3 nhánh |
|  | Tiêu bản mẫu trứng giun sán | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu ký sinh trùng sốt rét | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Tiêu bản mẫu đơn bào | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm |
|  | Đĩa giấy kháng sinh theo tiêu chuẩn CLSI | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh giá độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh | - Chất liệu: Giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ 0,5mm |