# BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 93b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Mã ngành, nghề: 6720604 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học lý thuyết	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	9

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	10

3.4. Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản	11

3.5. Phòng thực hành vật lý trị liệu 1	21

3.6. Phòng thực hành vật lý trị liệu 2	29

3.7. Phòng thực hành hoạt động trị liệu	35

3.8. Phòng thực hành giải phẫu	44

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết;

(2)  Phòng thực hành ngoại ngữ;

(3)  Phòng thực hành máy tính;

(4)   Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản;

(5)  Phòng thực hành vật lý trị liệu 1;

(6)  Phòng thực hành vật lý trị liệu 2;

(7)  Phòng thực hành hoạt động trị liệu;

(8)  Phòng thực hành giải phẫu.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

### 2.1. Phòng học lý thuyết

Giảng dạy kiến thức các môn học chung, kiến thức lý thuyết của các môn học, mô đun của chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đồng thời phòng học lý thuyết có chức năng rèn luyện, phát triển trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, thuyết trình về kiến thức hiểu biết chung và kiến thức chuyên ngành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

### 2.2. Phòng thực hành ngoại ngữ

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng nghe học ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.3. Phòng thực hành máy tính

Giảng dạy thực hành, tích hợp, rèn luyện các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chuyên ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản. Cụ thể người học sẽ được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cơ bản như: vệ sinh vô khuẩn thầy thuốc, người bệnh, môi trường, kỹ thuật tiêm truyền, chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám bệnh, chăm sóc người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, vệ sinh cho người bệnh…Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Người học sẽ được thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh; chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc làm các thủ thuật cấp cứu. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.5. Phòng thực hành vật lý trị liệu 1

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật: Lượng giá thành thạo chức năng hệ vận động của cơ thể; Giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp hiệu quả; Thực hành hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh sử dụng thành thạo một số dụng cụ trợ giúp đơn giản hỗ trợ trong điều trị. Hướng dẫn thành thạo các phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Xử trí đúng và kịp thời các tai biến trong điều trị. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.6. Phòng thực hành vật lý trị liệu 2

### Giảng dạy những nguyên nhân, triệu chứng trong điều trị vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, hệ thần kinh – cơ, vật lý trị liệu cơ - xương, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Thực hành thành thạo các các phương pháp điều trị vật lý trị liệu, vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, vật lý trị liệu hệ thần kinh – cơ, vật lý trị liệu cơ xương. Vận hành thành thạo an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị vật lý trị liệu trong điều trị. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.7. Phòng thực hành hoạt động trị liệu

### Thực hành lượng giá chức năng hệ vận động của cơ thể; các kỹ thuật tập vận động trị liệu; Sử dụng thành thạo dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.8. Phòng thực hành giải phẫu

Giảng dạy thực hành giải phẫu các cơ quan trên cơ thể người: giải phẫu bộ xương, hệ cơ, thần kinh, các bộ phận trên cơ thể người…là cơ sở để thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý răng miệng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý da | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa. | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ tuần hoàn. | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về nước sạch, dinh duỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em và người lớn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ và ngừơi lớn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tầm quan trọng của nước sạch trong phòng bệnh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố xí hai ngăn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về phòng chống các bệnh lây nhiễm | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tổ chức quản lý trạm y tế | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh các huyệt đông y | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cách sử dụng Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 19 |  | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner | Chiếc | 01 |  | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy |  | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 |  | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh |  | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |

### 3.4. Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 34 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Huyết áp kế điện tử | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo huyết áp người bệnh | - Đo cánh tay; Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg; nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; nhịp tim: ± 5% |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo huyết áp người bệnh | Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg, độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Máy cạo râu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy sấy tóc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình làm ẩm | Cái | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn đọc phim X Q THƯỜNG | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp bác sĩ đọc phim | - Kích thước: ≥ (450 x 720) mm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật |
|  | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi,kiểm soát nhiệt độ cho người bệnh | Dải nhiệt độ: 32ºC/ 38ºC/43ºC - Độ chính xác: ± 2,5ºC |
|  | Máy theo dõi người bệnh 5 thông số (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành theo dõi các chỉ số sinh tồn của người bệnh | Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2). Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản thuốc, hóa chất, làm đá chườm | Dung tích: ≥ 90 lít |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị giường bệnh | Kích thước phổ thông phù hợp với giường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo kích thước của giường, dùng đệm tiêu chuẩn |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan chăm sóc người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình phong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cáng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (2000 x 600 x 200) mm |
|  | Xe đẩy dùng cho người bệnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: ≥ (1020 x 630 x 900) mm |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bàn chải mềm | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành rửa tay ngoại khoa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn chải | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh và cọ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây hút đờm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật hút đờm dãi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35,0°C ÷ 42°C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Băng buộc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cố định gãy xương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng chun | Cuộn | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành băng bó vết thương, mỏm cụt chi, cố định dụng cụ với cơ thể | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng cuộn | Cuộn | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng Esmarch | Cuộn | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành garo cầm máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng tam giác | Cuộn | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cố định chi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bát và 2 thìa | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình oxy | chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bơm tiêm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ kéo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích không mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bộ panh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Panh Loại cong có mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Panh Loại cong không mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Panh Loại thẳng có mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Panh Loại thẳng không mấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bô | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô dẹt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cố định gãy xương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bốc thụt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ truyền máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bóng ambu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ca | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc chia vạch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha dung dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc đựng thức ăn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc đựng thuốc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc uống nước | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình đựng nước nguội | Chiếc | 02 | Dùng hướng dẫn thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Canuyn và khóa van | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chậu inox | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dao mổ + cán dao | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền dịch | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng bông gạc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân tối đa 150kg - Thang đo từ (700 ÷ 1900) mm |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 19 | Dùng để giảng dạy và học thực hành | Tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khăn rửa mặt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máng gội đầu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim lấy máu | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lược | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mở miệng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn thực hành phân loại rác thải y tế và đựng rác thải thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giường chăm sóc người bệnh đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị các tư thế người bệnh trong điều trị | - Chất liệu: Nhựa ABS hoặc inox - Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm |
|  | Tủ chứa đồ | Chiếc | 01 | Đựng đồ giảng dạy thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Tượng các huyệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đa năng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thụt tháo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tiêm mông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình cấp cứu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình điều dưỡng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.5. Phòng thực hành vật lý trị liệu 1

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bàn vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn tập vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập luyện vận động, phục hồi chức năng, khám bệnh, kéo dãn các khớp | - Tải trọng: ≤ 180kg - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily - 2 hệ thống cố định và di chuyển độc lập - Nguồn điện: 220VAC |
|  | Bàn xiên quay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đứng cho người bệnh | - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, gác chân bằng ván ghép - Điều khiển bằng động cơ điện, quay từ 0÷90 độ - Có 4 dây đai cố định - Gác tay xoay 0÷90 độ - Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp. - Có thước đo độ nghiên |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Cân, thước đo chiều cao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân ≤ 150kg - Thang đo (700 ÷ 1900) mm |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị giường bệnh | Kích thước phổ thông phù hợp với giường |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo chu vi và chiều dài chi thể, đo khoảng cách | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đón tiếp bệnh nhân; tập hoạt động trị liệu | Chất liệu: Bằng gỗ |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo kích thước của giường, dùng đệm tiêu chuẩn |
|  | Thước đo tấm vận động của khớp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo các khớp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xếp đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan chăm sóc người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình phong | Cái | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cáng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (2000 x 600 x 200) mm |
|  | Búa Phản xạ | Chiếc | 02 | Dùng để giảng dạy và học thực hành - Lượng giá chức năng phản xạ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối tròn | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thay đổi tư thế | - Chất liệu: Vải, bông - Đường kính ≤ 2000 mm - Dài (1,2 ÷ 1,5)m |
|  | Nệm miếng ghép | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tạ tập | Bộ | 03 | Dùng để hướng dân thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Trọng lượng: Dưới 3 kg |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tạ tay | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tạ chân | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ghế gỗ | Chiếc | 03 | Dùng tập luyện tư thế ngồi, hoặc ngồi trị liệu | Loại có tựa |
|  | Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng | Chiếc | 02 | Hỗ trợ bệnh nhân đứng lên khi tập | Theo quy định bộ Y tế |
|  | Bàn bập bênh | Chiếc | 01 | Thực hiện tập thăng bằng với bàn bập bênh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ván trượt thăng bằng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn tập thăng bằng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tập đi, tập thăng bằng | - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox 3m - Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ (750 ÷ 1000) mm - Tấm ván chắn giữa |
|  | Khung tập đi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Chất liệu: Inox |
|  | Gậy 3 chân tập di chuyển | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gậy tập di chuyển 1 chân | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nạng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cầu thang tập đi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập lên, xuống cầu thang | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập vận động chủ động có trợ giúp, tự do | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng nhỏ | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập chức năng bàn tay | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng tập to | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập vận động chủ động có trợ giúp, tự do, tập thăng bằng, tập CSTL | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tập tri giác, nhận thức, vận động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập luyện tri giác, nhận thức, vận động, nhận thức đồ vật | Bảng chữ cái, giấy, quân bài…. |
|  | Chuỗi hạt | Chuỗi | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ đồ chơi cột màu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ đồ chơi xếp hình | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cúc áo các loại | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn thực hành phân loại rác thải y tế và đựng rác thải thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Búp bê | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ, thân mình | Chất liệu: Bằng vải |
|  | Gối tam giác | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ, thân mình | Chất liệu: Bằng vải |
|  | Bàn bập bênh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập thăng bằng với bàn bập bênh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ quần áo bệnh nhân có khuy | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tay giả | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng tay giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chân giả | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng chân giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chỉnh dáng đi đúng | - Khung sắt sơn tỉnh điện, 4 bánh xe có khóa - Kích thước gương: (720 x 1540) mm, dày 5mm |
|  | Dép quai hậu tập đi | Đôi | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn an toàn chung |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi, tập thăng bằng | - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox 3m. - Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ (750 ÷ 1000) mm - Tấm ván chắn giữa |
|  | Nẹp cổ - bàn tay WHO | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành nẹp cổ, bàn tay WHO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng nẹp dạng khớp háng (S- W- A- S- H) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nẹp trên gối (KAFO) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng nẹp trên gối KAFO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nẹp cổ - bàn chân (AFO) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành nẹp cổ - bàn chân AFO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đệm bàn chân FO | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng đệm bàn chân FO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Áo chỉnh hình cột sống ngực-thắt lưng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giày dép cho người bệnh phong | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng giày dép cho người bệnh phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nệm miếng ghép | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ chứa đồ | Chiếc | 01 | Đựng đồ giảng dạy thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kệ có bánh xe để máy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tượng các huyệt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tranh các huyệt | Chiếc | 04 | Dùng để giảng dạy và học thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng | Chiếc | 03 | Dùng để hỗ trợ bệnh nhân đứng lên khi tập | Theo quy định bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật Hoạt động trị liệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình Hoạt động trị liệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.6. Phòng thực hành vật lý trị liệu 2

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy sóng ngắn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật vật lý trị liệu trên người bệnh | Công suất: ≥ 700VA |
|  | Máy điện phân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật vật lý trị liệu trên người bệnh | Công suất: ≥ 20W |
|  | Bàn tập Vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập luyện vận động/phục hồi chức năng, khám bệnh, kéo dãn các khớp | - Tải trọng: ≤ 180kg - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily. - 2 hệ thống cố định và di chuyển độc lập - Nguồn điện: 220VAC |
|  | Bàn xiên quay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đứng cho người bệnh | - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, gác chân bằng ván ghép - Điều khiển bằng động cơ điện, quay từ 0÷90 độ - Có 4 dây đai cố định - Gác tay xoay 0÷90 độ - Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp. - Có thước đo độ nghiên |
|  | Máy siêu âm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng siêu âm | - Đầu rò siêu âm: Tần số: 0.8 MHz hiệu ứng sâu/2.4 MHz hiệu ứng bề mặt - Đầu dò siêu âm: 01 ổ cho đầu dò không thấm nước đa tần 5 cm2 - Đầu siêu âm lớn 5 cm², ERA = 2,30 cm² ở 0,8 MHz, 2,38 cm² ở 2.4 MHz - Độ chính xác < ± 20% - Các dạng siêu âm + Siêu âm liên tục + Siêu âm xung, tần số xung điều chỉnh: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz |
|  | Máy điều trị điện xung, điện phân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng điện xung, điện phân dẫn thuốc | - Màn hình: Độ phân giải cao, cảm ứng Lập trình thời gian điều trị: 60 phút - Thẻ nhớ SD: 1 GB/ bộ nhớ 120 + 120 mục |
|  | Máy từ trường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng từ trường ( loại toàn thân ) | - Công suất tối đa hấp thụ: 450 VA - Màn hình hiển thị LCD: (320 x 240) pixel - Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút - Điều chỉnh chu kỳ hoạt động: (10 ÷ 100)% - Lập trình tần số điều trị: (1 ÷ 100) Hz |
|  | Thiết bị nấu PARAFFIN | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng parafin | - Công suất đầu vào: 1500 W - Nhiệt độ than bùn: (40 ÷ 45) °C - Nhiệt độ của paraffin: (56 ÷ 58) °C - Nhiệt độ khử trùng Paraffin: 80oC - Giới hạn nhiệt độ: 0 ÷ 90 °C - Dung tích thùng đựng: (1 ÷ 27,8) lít - Dung tích bồn đun: (330 x 540 x 220) mm |
|  | Đèn hồng ngoại | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chiếu đèn hồng ngoại | - Nguồn điện: AC 110V/220V, 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 250W - Thời gian điều trị: 0 ÷ 60 phút |
|  | Máy sóng xung kích điều trị | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng điện xung | - Nguồn cung cấp 220 V/50Hz - Điện năng tiêu thụ 250VA |
|  | Máy Lazer điều trị công xuất thấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị bằng laser công suất thấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật (loại 15W) |
|  | Bồn nước xoáy trị liệu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thuỷ trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chườm nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ấm đun nước | Chiếc | 01 | Dùng để đun nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản thuốc, hóa chất, làm đá chườm | Dung tích: ≥ 90 lít |
|  | Bàn vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Bàn làm việc kèm 2 ghế tựa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đón tiếp bệnh nhân; tập hoạt động trị liệu | Vật liệu: Bằng gỗ |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước phù hợp với giường |
|  | Nệm miếng ghép | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo kích thước của giường, dùng đệm tiêu chuẩn |
|  | Kính râm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan chăm sóc ngừoi bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan chăm sóc người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình phong | Cái | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng bông cầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 19 | Dùng để giảng dạy và học thực hành | Tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khăn rửa mặt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo cân nặng bệnh nhân | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Vồ đập đá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đập đá chườm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xô | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn thực hành phân loại rác thải y tế và đựng rác thải thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn lau | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Vải mềm, thấm nước, loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật Vật lý trị liệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình vật lý trị liệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.7. Phòng thực hành hoạt động trị liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy kéo cột sống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật kéo giãn cột sống | Công suất: ≥ 50W |
|  | Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi trên máy thảm lăn Treadmill | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Xe đạp tập chân | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hệ thống kéo giãn cột sống | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kéo giãn cột sống bằng máy | - Loại cố định - Lực kéo cổ (1÷20) kg - Lực kéo thắt lưng (1÷ 90) kg - Delta quy định: 0.1 kg - Độ dài dây kéo: 950 mm |
|  | Xe lăn cho bệnh nhân liệt nửa người | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật tự vận chuyển của người bệnh và di chuyển người bệnh liệt nửa người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe lăn cho người liệt 2 chi dưới | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật tự vận chuyển của người bệnh và di chuyển người bệnh liệt 2 chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đón tiếp bệnh nhân; tập hoạt động trị liệu | Vật liệu: Bằng gỗ |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước phù hợp với giường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị giường bệnh | Kích thước phù hợp với giường, dùng đệm tiêu chuẩn |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan chăm sóc người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Bình phong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tạ tập | Bộ | 03 | Dùng để hướng dân thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Trọng lượng: ≤ 3 kg |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tạ tay | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tạ chân | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn thực hành phân loại rác thải y tế và đựng rác thải thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khung tập đi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Chất liệu: Inox |
|  | Đệm vận động cột sống lưng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phục hồi chức năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giường chăm sóc người bệnh đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị các tư thế người bệnh trong điều trị | - Chất liệu: Nhựa ABS hoặc inox - Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm |
|  | Thang gỗ tập cho người khuyết tật vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập cột sống, kéo dãn cột sống, các khớp vai, khuỷu tay, cổ tay … hông, gối, khớp cổ chân và làm mạnh cơ 2 tay | - Kích thước: (CxRxD) (2200 x 1000 x100) mm (+/- sai số 5%) - Chất liệu: Gỗ dầu sơn PU |
|  | Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi, tập thăng bằng | - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox 3m - Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ (750 ÷ 1000) mm - Tấm ván chắn giữa |
|  | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chỉnh dáng đi đúng | - Khung sắt sơn tỉnh điện, 4 bánh xe có khóa - Kích thước gương: (720 x 1540) mm, dày 5mm |
|  | Giường Massage phục hồi chức năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập vật lý trị liệu, khám bệnh, massage, châm cứu | - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily - Kích thước: (2000 x 800 x 750) mm (+/-5%), nệm dày 50 mm |
|  | Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khung quay tập khớp vai | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành di động khớp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hệ thống ròng rọc tập phục hồi chức năng cho khớp vai | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phục hồi chức năng cho khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tập cho khớp gối | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành di động khớp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập mạnh cơ sàn chậu, Thực hiện di động mô mềm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cầu thang tập đi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập lên, xuống cầu thang | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn bập bênh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập thăng bằng với bàn bập bênh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thang gỗ gắn tường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập lên - xuống cầu thang | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gậy 3 chân tập di chuyển | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gậy tập vận động khớp vai | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành di động khớp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gậy tập di chuyển 1 chân | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nạng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập đi với gậy, nạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bóng tập to | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập vận động chủ động có trợ giúp, tự do, tập thăng bằng, tập CSTL | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập vận động chủ động có trợ giúp, tự do | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nệm miếng ghép | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ chứa đồ | Chiếc | 01 | Đựng đồ giảng dạy thực hành | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kệ có bánh xe để máy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ghế gỗ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập luyện tư thế ngồi; hoặc ngồi trị liệu | Loại có tựa |
|  | Tượng các huyệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo chu vi và chiều dài chi thể, đo khoảng cách | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng | Chiếc | 02 | Sử dụng cho bệnh nhân đứng lên khi tập | Theo quy định bộ Y tế |
|  | Bộ đồ chơi cột màu | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ đò chơi xếp hình | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chuỗi hạt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây cước | Mét | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn bịt mắt | chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cúc áo các loại | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dép quai hậu tập đi | Đôi | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ quần áo bệnh nhân có khuy | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ cốc chén có quai | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các hoạt động trị liệu tập khéo léo bàn tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ca | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bô | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô dẹt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình đựng nước nguội | Chiếc | 02 | Dùng hướng dẫn thực hành cho người bệnh uống thuốc | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Chậu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh cho người bệnh | Chất liệu: Nhựa |
|  | Giày dép cho người bệnh phong | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tập sử dụng giày dép cho người bệnh phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng | Chiếc | 02 | Dùng để hỗ trợ bệnh nhân đứng lên khi tập | Theo quy định bộ Y tế |
|  | Bàn chải đánh răng | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn bệnh nhân tập sử dụng hằng ngày | Loại tự chế phù hợp cho từng bệnh nhân |
|  | Lược chải đầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn tập các chức năng sinh hoạt hằng ngày | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khung quay | Chiếc | 01 | Dùng để tập vận động khớp vai | Theo quy định Bộ Y tế |
|  | Giày tập đi | Đôi | 06 | Dùng để hướng dẫn tập vận động chân | Theo quy định Bộ Y tế |
|  | Cân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo cân nặng bệnh nhân | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối tròn | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thay đổi tư thế | - Chất liệu: Vải, bông - Đường kính ≤ 200 mm - Dài (1,2 ÷ 1,5)m |
|  | Ván trượt thăng bằng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn tập thăng bằng | Theo quy định Bộ Y tế |
|  | Bục gỗ | Chiếc | 02 | Dùng để giảng dạy và học thực hành | Theo quy định Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ chèo thuyền | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng dụng cụ chèo thuyền, luyện tập khớp vai | Theo quy định Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật vận động trị liệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình vận động trị liệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.8. Phòng thực hành giải phẫu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Mô hình bộ xương người tháo rời | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu xương từng bộ phận cơ thể người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ xương người cỡ chuẩn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu xương từng bộ phận cơ thể người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hộp sọ (7 Phần) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cấu tạo hộp sọ người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ quan, nội tạng trong cơ thể người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ thân mình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 Phần) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ ½ trên cơ thể | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ cánh tay (6 mảnh) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 phần; chiều cao 1800 mm) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu từng bộ phận, các cơ quan nội tạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ tuần hoàn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tim | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phổi (7 mảnh) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan tiêu hóa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tạo giải phẫu cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình mắt (Phóng đại ) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mắt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình da phóng đại (Phóng đại 70 lần) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu da | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tai phóng đại (6 mảnh) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình não | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu não | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt ngang tuỷ sống | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tủy sống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bên trong mũi miệng hầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mặt trong của hông chậu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu các lớp chi trên, chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt lớp đầu, mặt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu các lớp đầu, mặt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình ruôt non, ruột già | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo giải phẫu ruột | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu dạ dày | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô giải phẫu hình gan | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu gan | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô giải phẫu hình thận | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu thận | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu tủy sống | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tủy sống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu mạch máu toàn thân | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mạch máu toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu mạch máu toàn thân | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mạch máu toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu thần kinh tủy sống toàn thân | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu các dấm rối thần kinh tủy sống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hệ giai phẫu tiết niệu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu ruột tá- tụy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tụy- ruột tá | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu cây phế quản | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu sự phân chia của phê quản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý răng miệng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý da | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
| 63 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiêu hóa | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
| 64 | Bộ tranh giải phẫu - sinh hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ tuần hoàn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |