| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. PHỤ LỤC 2B DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Đo lường điện Mã nghề: 50510333 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Năm 2015 |
| --- |
| MỤC LỤC |  |  |
|  | Trang |  |
| Phần thuyết minh | 4 |  |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 6 |  |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07) | 7 |  |
| Bảng 2:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc):Cơ sở Kỹ thuật điện (MH 08) | 8 |  |
| Bảng 3:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09) | 10 |  |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 10) | 12 |  |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 11) | 13 |  |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử cơ bản(MH 12) | 14 |  |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13) | 17 |  |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 14) | 19 |  |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 15) | 21 |  |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc):Thực hành điện cơ bản (MĐ 16) | 23 |  |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc):Đo lường điện (MH 17) | 26 |  |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện (MH 18) | 28 |  |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cung cấp điện (MH 19) | 29 |  |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống thông tin đo lường (MH 20) | 31 |  |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị đo và điều khiển tự động (MH 21) | 33 |  |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật biến đổi (MH 22) | 34 |  |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 23) | 35 |  |
| Bảng 18:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 24) | 36 |  |
| Bảng 19:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): PLC cơ bản (MH 25) | 37 |  |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sử dụng các thiết bị đo lường (MH 26) | 38 |  |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt tủ, bảng đo lường điện (MĐ 27) | 41 |  |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị đo lường điện (MĐ 28) | 43 |  |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm định thiết bị đo lường điện (MĐ 29) | 46 |  |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử ứng dụng (MĐ 30) | 48 |  |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Lý thuyết điều khiển tự động (MH 32) | 50 |  |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33) | 51 |  |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 34) | 52 |  |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 35) | 54 |  |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp (110, 220)kV (MĐ 36) | 56 |  |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 57 |  |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 58 |  |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 69 |  |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33) | 70 |  |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 34) | 71 |  |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 35) | 73 |  |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp (110, 220) kV (MĐ 36) | 75 |  |
| Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Đo lường điện | 76 |  |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Đo lường điện, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 30 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 31 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho bảng 30.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện.

Các trườngđào tạo nghề Đo lường điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 30).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC,MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC(BẮT BUỘC): TOÁNCAOCẤP

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Sử dụng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Dải đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 3 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Oát mét | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Compa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình một số liên kết cơ bản | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) | Kg | 1 | Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp ráp và đo kiểm tra thông số của mạch | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào: ≥ 220 VAC - Điện áp ra: (0÷ 24)VDC - Dòng điện: ≥ 5 A - Có bảo vệ quá tải |
|  | Mô đun đồng hồ đo | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Biến trở vô cấp | Chiếc | 2 |  | Phạm vi điều chỉnh: (0÷100) kΩ |
|  | Bo cắm | Chiếc | 1 |  | Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ |
|  | Bộ dây cắm thực hành | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn EU |
|  | Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu | Bộ | 1 |  | - Điện áp ≥ 12 VDC hoặc 220 VAC - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch khuếch đại Sử dụng transistor | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch ổn áp | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch xung | Bộ | 1 |  | Điện áp: 12V Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch dao động sin | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz |
| 4 | Mát phát xung | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Dải tần: (0÷5) MHz - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung |
| 5 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ hút thiếc | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Rơle điện áp | Bộ | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp |
|  | Rơle dòng điện | Bộ | 1 |  | Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A |
|  | Rơle trung gian | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Bộ | 1 |  | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tổng trở | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 1 |  | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 1 |  | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Điện áp: 220/380 V |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 1 |  | - Công suất: ≥ 1,5 kVA - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V |
| 2 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 3 | Mô hình máy phát điện một chiều. | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 5 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mũbảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 3 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị y tế |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo | Đôi | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 3 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
| 2 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng | Công suất: ≥ 1 kW |
| 3 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 8 | Bảng điện | Chiếc | 1 | Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng | Kích thước: ≥ (200 x 300) mm |
| 9 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cos mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cos mét 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Cầu đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Terô mét | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 5 | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  | Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle hơi | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle dòng dầu | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle áp lực | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CUNG CẤP ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống cung cấp điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu chức năng của các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 380 V |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Tủ động lực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: (0÷30) A |
|  | Tủ phân phối | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: (0 ÷ 30) A |
|  | Tủ tụ bù hạ áp | Chiếc | 1 |  | Cos≥ 0,8 |
|  | Bộ tải công suất | Bộ | 1 |  | Công suất:≤ 5kW |
|  | Chống sét van | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cách lựa chọn và đấu nối | Công suất: ≥ 3 kVA |
| 3 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐO LƯỜNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến tần | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Tần số điều khiển: (0,5  400) Hz - Công suất: (0,27,5) kW |
| 2 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 3 | Sử dụng để cung cấp nguồn trong quá trình thực hành | - Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (12 ÷ 36) V, điều chỉnh được |
| 3 | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 3 |  | - Công suất: (150 ÷ 350) W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (0 ÷ 220) V, điều chỉnh được |
| 4 | Thiết bị cảm biến | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cảm biến lưu lượng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 10 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 50 V |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tần số kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 1 | Sử dụng để khảo sát chất lượng hệ thống bằng ngôn ngữ mô phỏng | Phiên bản phổ biến (Tutsim, matlab,…) |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Sử dụng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 2 | Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện | - Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 3 | Mô hình mạch nghịch lưu | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện | - Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 4 | Biến tần | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng | Công suất: (0,27,5) kW |
| 5 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz |
| 6 | Mát phát xung | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Dải tần: (0÷5) MHz - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm vẽ mạch điện | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Phiên bản phổ biến (Orcad,…) Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 2 | Máy in | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành định dạng chế độ in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  PLC CƠ BẢN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình điềukhiển đèn giao thông dùng PLC | Bộ | 1 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng thiết kế và lập trình hệ thống đèn giao thông | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Mô hình trạm trộn dùng PLC | Bộ | 1 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng thiết kế và lập trình hệ thống trạm trộn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Phần mềm mô phỏng PLC | Bộ | 1 | Sử dụng để mô phỏng các ứng dụng | Phiên bản phổ biến. Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 4 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 1 | Sử dụng để thực tập lập trình | Phiên bản phổ biến. Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Khóa chuyển mạch điện áp | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 15 A |
| 3 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 3 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cosφ mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tần số kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 5 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở một chiều | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 8 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 9 | Terô mét | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 10 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Ampe kìm | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1 kW |
| 13 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  LẮP ĐẶT TỦ, BẢNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt các thiết bị đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Chống sét van hạ thế | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 300A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 100A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  | Dải đo: 0 ÷ 65 Hz |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max :≥ 1 kVAr |
|  | Máy biến dòng điện 1 pha | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 22 kV |
| 2 | Mê gôm mét hạ áp | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo lường điện mẫu. | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành xác định sai số của cơ cấu đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC mẫu | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Vôn mét AC mẫu | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Ampe mét DC mẫu | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Ampe mét AC mẫu | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu | Chiếc | 1 |  | Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100 A Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 10 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 50 V |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 3 | Mê gôm mét hạ áp | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn kiểm định công tơ | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra, hiệu chỉnh công tơ | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để thực hành thí nghiệm kiểm tra sai số công tơ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
| 3 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 3 | Dùng để thí nghiệm kiểm tra tỷ số biến và tổn hao điện môi | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 4 | Mê gôm mét hạ áp | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình kiểm nghiệm công tơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 2 | Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa | - Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 3 | Mô hình mạch nghịch lưu | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa | - Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 4 | Biến tần | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa | Công suất: (0,27,5) kW |
| 5 | Mô hình mạch ổn áp | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa | - Điện áp: ± 12 V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
| 6 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz |
| 7 | Mát phát xung | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Dải tần: (0÷5) MHz - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung |
| 8 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn cách cài đặt, sủ dụng phần mềm | Phiên bản phổ biến (Matlab,…) |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng và chạy các phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loa | Đôi | 1 |  |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại | Đường kính đá: ≥ 200mm |
| 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại | Đường kính lỗ khoan: ≥ 16 mm |
| 3 | Thiết bị uốn cong | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành uốn kim loại theo góc độ cho trước | - Đường kính uốn: ≤ 50 mm, - Góc uốn: ≤ 1800 |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: ≤ 100mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Độ dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤ 0,5Kg |
|  | Giũa | Bộ | 1 |  | Chiều dài: ≤ 250mm |
|  | Đục | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bàn nguội | Bộ | 1 | Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội | Số vị trí làm việc: ≥ 18 Số êtô: ≥ 18 chiếc |
| 6 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 2 |  | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
|  | Khối V | Chiếc | 2 |  | Kích thước :≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 2 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 7 | Đe | Bộ | 6 | Sử dụng kê đỡ khi gấp mép, gia công các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đe thuyền | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg |
|  | Đe bướm | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe tròn | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe chìm | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg |
|  | Đe vuông | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥ 2000 mm |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môđun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 6 | Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 2 |  | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
| 2 | Kéo cắt | Bộ | 6 | Dùng để cắt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kéo ghế | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kéo cần | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Com pa | Bộ | 6 | Dùng để đo, vạch dấu và kiểm tra | Thông số kỹ thuật cơ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | bản như sau: |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 1 |  | Độ mở: ≤ 300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 1 |  | Độ mở: ≤ 300mm |
|  | Compa vạch dấu | Chiếc | 1 |  | Độ mở: ≤ 300 mm |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: ≤ 100mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Độ dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Giũa | Bộ | 1 |  | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Đục | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Đe | Bộ | 6 | Sử dụng kê đỡ khi gấp mép, gia công các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đe thuyền | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg |
|  | Đe bướm | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe tròn | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe chìm | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg |
|  | Đe vuông | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥ 2000 mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC TẬP TRẠM BIẾN ÁP (110, 220)kV

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 2 | Sử dụng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 2 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 2 | Sử dụng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 3 | Terô mét | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo điện trở của cuộn đóng, cuộn cắt của máy cắt điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo điện trở cách điện | Phạm viđo: ≤ 200mΩ. |
| 6 | Mô hình trạm biến áp (110, 220)kV | Bộ | 1 | Dùng để thực hành thao tác đóng, cắt điện, bảo dưỡng, sửa chữa và ghi thông số vận hành | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Đo lường điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 1 |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 1 |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 1 |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 1 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo | Đôi | 9 | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 8 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |
|  | Hộp compa | Bộ | 1 |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |
| 9 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 1 | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 1 |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình nón cụt | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình cầu | Chiếc | 1 |  |
| 10 | Mô hình một số liên kết cơ bản | Bộ | 1 | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 1 |  |
| 11 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |
| 12 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện | Bộ | 1 |  |
| 17 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 | - Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 18 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 | Khoảng đo:≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 19 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 20 | Bàn kiểm định công tơ | Chiếc | 3 | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100 A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300 ÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: 80% ÷ 110%) Uđm |
| 21 | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 | - Điện áp vào: ≥ 220 VAC - Điện áp ra: (0÷ 24)VDC - Dòng điện: ≥ 5 A - Có bảo vệ quá tải |
|  | Mô đun đồng hồ đo | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Biến trở vô cấp | Chiếc | 2 | Phạm vi điều chỉnh: (0÷100) kΩ |
|  | Bo cắm | Chiếc | 1 | Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ |
|  | Bộ dây cắm thực hành | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn EU |
|  | Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu | Bộ | 1 | - Điện áp ≥ 12 VDC hoặc 220 VAC - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch khuếch đại sử dụng transistor | Bộ | 1 | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch ổn áp | Bộ | 1 | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch xung | Bộ | 1 | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
|  | Mô đun thực hành các mạch dao động sin | Bộ | 1 | - Điện áp: 12V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
| 22 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 10 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 50 V |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cos mét ba pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 23 | Dụng cụ đo lường điện mẫu. | Chiếc | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vôn mét DC mẫu | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Vôn mét AC mẫu | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Ampe mét DC mẫu | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Ampe mét AC mẫu | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu | Chiếc | 1 | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100 A - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |
| 24 | Cầu đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 27 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 28 | Terô mét | Chiếc | 1 | Phạm vi đo:(0 ÷ 5000) Ω |
| 29 | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | - Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 31 | Mát phát xung | Chiếc | 1 | - Dải tần: (0÷5) MHz - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung |
| 32 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 33 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 3 | - Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (12 ÷ 36) V, điều chỉnh được |
| 34 | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 3 | - Công suất: (150 ÷ 350) W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (0 ÷ 220) V, điều chỉnh được |
| 35 | Biến tần | Bộ | 1 | - Tần số điều khiển: (0,5  400) Hz - Công suất: (0,27,5) kW |
| 36 | Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển | Bộ | 3 | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 37 | Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển | Bộ | 3 | - Điện áp vào:(100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 38 | Mô hình mạch nghịch lưu | Bộ | 3 | - Điện áp vào:(100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 39 | Mô hình mạch ổn áp | Bộ | 3 | - Điện áp: ± 12 V - Dòng điện: ≥ 400 mA |
| 40 | Mô hình máy phát điện một chiều. | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 41 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato. |
| 42 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato. |
| 43 | Mô hình điều khiển đèn giao thông dùng PLC | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 | Mô hình trạm trộn dùng PLC | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 46 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 47 | Tủ điện | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chống sét van hạ thế | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 300A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥ 100A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 16 A. |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 | Dải đo: 0 ÷ 65 Hz |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 1 kVAr |
|  | Máy biến dòng điện 1 pha | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥ 22 kV |
| 48 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Rơle điện áp | Bộ | 1 | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp |
|  | Rơle dòng điện | Bộ | 1 | Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A |
|  | Rơle trung gian | Bộ | 1 | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Bộ | 1 | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tổng trở | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle hơi | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle dòng dầu | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle áp lực | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≤ 50 A Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≤ 50 A Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Điện áp: 220/380 V |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 3 | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Khóa chuyển mạch điện áp | Chiếc | 1 | Dòng diện:≥ 15 A |
| 50 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 1 | - Công suất: ≥ 1,5 kVA - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V |
| 51 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 | Công suất: ≥ 250 W |
| 52 | Bảng điện | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (200 x 300)mm |
| 53 | Thiết bị cảm biến | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 1 |  |
|  | Cảm biến tiệm cận | Chiếc | 1 |  |
|  | Cảm biến lưu lượng | Chiếc | 1 |  |
|  | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 1 |  |
| 54 | Mô hình hệ thống cung cấp điện | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 380 V |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Tủ động lực | Chiếc | 1 | Dòng điện: (0 ÷ 30) A |
|  | Tủ phân phối | Chiếc | 1 | Dòng điện: (0 ÷ 30) A |
|  | Tủ tụ bù hạ áp | Chiếc | 1 | Cos≥ 0,8 |
|  | Bộ tải công suất | Bộ | 1 | Công suất: ≤ 5KW |
|  | Chống sét van | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Vam 3 càng. | Chiếc | 1 |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |
|  | Máy khò hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dụng cụ hút thiếc | Chiếc | 1 |  |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 56 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm ứng dụng |
| 57 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |
| 58 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 59 | Máy in | Chiếc | 1 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 60 | Phần mềm vẽ mạch điện | Bộ | 1 | Phiên bản phổ biến (Orcad, Proteus,…) Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 61 | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 1 | Phiên bản phổ biến (Tutsim, Matlab,…) |
| 62 | Phần mềm mô phỏng PLC | Bộ | 1 | Phiên bản phổ biến Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 63 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 1 | Phiên bản phổ biến Cài đặt cho 19 máy vi tính |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 1 |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |
|  | Loa | Bộ | 1 |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |

Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Đường kính đá: ≥ 200 mm |
| 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 | Đường kính lỗ khoan: ≥ 16 mm |
| 3 | Thiết bị uốn cong | Chiếc | 1 | - Đường kính uốn: ≤ 50 mm - Góc uốn: ≤ 1800 |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 | Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: ≤ 100mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 | Độ dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Búa | Chiếc | 1 | Khối lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Giũa | Bộ | 1 | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Đục | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bàn nguội | Bộ | 1 | - Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số êtô: ≥ 18 chiếc |
| 6 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 2 | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
|  | Khối V | Chiếc | 2 | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 2 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 7 | Đe | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Đe thuyền | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg |
|  | Đe bướm | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe tròn | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe chìm | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg |
|  | Đe vuông | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥ 2000 mm |

Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 2 | Kích thước:≥ (100 x100 x120)mm |
| 2 | Kéo cắt | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 1 |  |
|  | Kéo ghế | Chiếc | 1 |  |
|  | Kéo cần | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Com pa | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 1 | Độ mở: ≤ 300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 1 | Độ mở: ≤ 300mm |
|  | Compa vạch dấu | Chiếc | 1 | Độ mở: ≤ 300 mm |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 | Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: ≤ 100mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 | Độ dài:300mm ÷ 500mm |
|  | Búa | Chiếc | 1 | Khối lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Giũa | Bộ | 1 | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Đục | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Đe | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Đe thuyền | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg |
|  | Đe bướm | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe tròn | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg |
|  | Đe chìm | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg |
|  | Đe vuông | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥ 2000 mm |

Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  THỰC TẬP TBA (110, 220)kV

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: ≤ 200 mΩ |
| 2 | Mô hình trạm biến áp (110, 220) kV | Bộ | 1 | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư Xây dựng | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Nguyên | Thạc sỹ kỹ thuật | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Đào Hoa Việt | PGS.TS Đo lường và Điều khiển | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Bá Khá | Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển | Ủy viên |
| 6 | Ông Phạm Văn Quyết | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Ông Đỗ Duy Phú | Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển | Ủy viên |