BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 1b

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6  năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã nghề: 50510310

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 4 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 5 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 07) | 6 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MĐ 08) | 8 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử cơ bản (MĐ 09) | 11 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện (MĐ10) | 14 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật số (MĐ 11) | 16 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khí cụ điện (MĐ 12) | 19 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ điện (MĐ 13) | 22 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị đo lường – cảm biến (MH 14) | 23 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): PLC cơ bản (MĐ 15) | 26 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khiển thủy lực – khí nén (MĐ 16) | 28 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khiển quá trình (MĐ 17) | 33 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): DCS cơ bản (MĐ 18) | 34 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi điều khiển (MĐ 19) | 35 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử công suất (MĐ 20) | 38 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 21) | 42 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị tự động hóa (MĐ 22) | 43 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì thiết bị tự động hóa (MĐ 23) | 45 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 25) | 47 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hệ thống báo cháy và báo khí (MH 26) | 48 |
| Bảng20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hiệu chuẩn thiết bị đo lường (MĐ 27) | 50 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): PLC nâng cao (MĐ 28) | 52 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): DCS nâng cao (MĐ 29) | 54 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập tốt nghiệp (MĐ 30) | 55 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 58 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 59 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 73 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 25) | 74 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Hệ thống báo cháy và báo khí (MH 26) | 75 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hiệu chuẩn thiết bị đo lường (MĐ 27) | 76 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): PLC nâng cao (MĐ 28) | 77 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập tốt nghiệp (MĐ 30) | 78 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa | 79 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 29 dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)
Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
| 1 | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được:(90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
| 2 | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Dải đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 3 | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 4 | Mô hình động cơ điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 5 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành |  | Chiếc | 01 | Dùng để thực hiện các bài tập | - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V - Nguồn xoay chiều 1 pha: (15 ÷ 220) V - Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
|  | Bộ thực hành mạch khuếch đại |  | Bộ | 03 | Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch khuếch đại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
| 2 | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại Darlington |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 2500 |
|  | Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại công suất |  | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
| 3 | Bộ thực hành mạch chỉnh lưu |  | Bộ | 03 | Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch chỉnh lưu |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển | Bộ |  | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển | Bộ |  | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển | Bộ |  | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển | Bộ |  | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
| 4 | Bộ thực hành mạch dao động | Bộ |  | 03 | Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch dao động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mạch dao động dùng thạch anh | Bộ |  | 01 |  | Tần số: ≤ 16 MHz |
|  | Mạch dao động đa hài dùng transistor | Bộ |  | 01 |  | Tần số: ≤ 1 MHz |
|  | Mạch dao động dùng IC 555 | Bộ |  | 01 |  | Tần số: ≤ 1 MHz |
| 5 | Board cắm đa năng | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch điện tử cơ bản | Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 |
| 6 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc |  | 03 | Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 7 | Máy phát xung | Chiếc |  | 03 | Dùng để phát tín hiệu xung | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 8 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ |  | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  |
| 9 | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc |  | 01 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Biến dòng | Chiếc | 03 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 A |
| 1 | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: ≥ 1000 W |
|  | Công tơ cảm ứng một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
| 2 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Te rô mét | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn đo điện trở nối đất | - Dải đo: ≤ 2000 - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5) |
| 4 | Ampe kìm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo: (0 ÷ 400) A |
| 5 | Mê ga ôm mét | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện | Dải đo: ≤ 2.000 MΩ |
|  | Mô hình cơ cấu đo | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình học | Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết |
| 6 | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Từ điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Điện từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp, đặt các mạch đo | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ IC mẫu | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn cách đọc chân IC, xác định chức năng từng chân | Các IC được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | IC cổng logic | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC mã hóa | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC dồn kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC tách kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC giải mã | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC flipflop | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 06 | Sử dụng lắp các mạch điện tử kỹ thuật số thông dụng | Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 2 | Khối mã hóa | Bộ | 01 |  | - 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra |
|  | Khối giải mã | Bộ | 01 |  | - 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra |
|  | Khối dồn kênh | Bộ | 01 |  | - 2 đường vào 1 đường ra - 8 đường vào 1 đường ra |
|  | Khối phân kênh | Bộ | 01 |  | 2 ngõ ra và 8 ngõ ra |
|  | Khối mạch logic | Bộ | 01 |  | Tích hợp các cổng logic cơ bản |
|  | Khối AD/DA | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Board cắm đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng cắm linh kiện | Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 |
| 4 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 6 | Máy phát xung | Chiếc | 03 | Dùng để phát tín hiệu xung | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 7 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bàn thực hành | Chiếc | 01 | Dùng để thực hiện các bài tập | - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V - Nguồn xoay chiều: (15 ÷ 220) V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 1 | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc tơ một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 2 | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ theo dòng điện tải |
|  | Thiết bị chống dòng rò | Chiếc | 01 |  | Dòng điện cắt: ≤ 30 mA |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 3 | Nút ấn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Thời gian đặt: ≥ 3 s - Dòng điện: ≥ 5A |
| 4 | Bàn thực hành | Chiếc | 01 | Dùng để thực hiện các bài tập | - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V - Nguồn xoay chiều 1 pha: (15 ÷ 220) V - Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
| 5 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để kiểm tra khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo: (0 ÷ 400) A |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị, khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ ĐIỆN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm vẽ điện | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – CẢM BIẾN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ recorder | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương phápđo áp suất, nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Lò tạo nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≤ 5 0C |
| 3 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 4 | Mô hình đo áp suất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất |  |
|  | Mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Thiết bị tạo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải tạo áp: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ áp suất mẫu | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 5 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 6 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 01 | Sử dụng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,… |
|  | Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 7 | Transmitter áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 02 |  | - Dung tích bình phù hợp để dạy học - Có khắc vạch chia mm |
|  | Mô hình đo lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 8 | Tấm Orifice | Chiếc | 01 |  | Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (100 200) l |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 9 | Mô hình đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu dò nhiệt loại RTD | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Đầu dò nhiệt loại TC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Bộ thực hành cảm biến tiệm cận | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, xác định nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại cảm biến tiệm cận |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 10 | Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu quang học | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 50 cm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PLC CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành PLC cơ bản |  | Bộ | 6 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách kết nối với các thiết bị ngoại vi |  |
|  | Mội bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
| 1 | Mô đun PLC | Bộ |  | 01 |  | Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC - Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ |  | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 3A - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ |  | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ |  | 01 |  | -Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Cái |  | 01 |  | -Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC -Công suất: ≤ 0,75 kW |
| 2 | Mô hình đèn giao thông | Bộ |  | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC | Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha |
| 3 | Mô hình hệ thống băng tải | Bộ |  | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ |  | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ |  | 01 | Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC | Kết nối được 19 máy tính |
| 6 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xy lanh khí nén | - Công suất: ≥ 1 Hp - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
| 8 | Máy vi tính | Bộ |  | 19 | Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC - KHÍ NÉN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng để thiết kế các chương trình điều khiển | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 2 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho các bài thực hành | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
| 3 | Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén | Chiếc | 02 | Dùng làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm - Loại: Thường đóng |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 04 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 4 | Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén loại thường đóng | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van AND | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Van OR | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 5 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 | Sử dụng để xử lý tín hiệu trênmô hình | Điện áp: 24VDC |
| 6 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 | Sử dụng để xử lý tín hiệu trên mô hình | Điện áp: 24VDC |
| 7 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 | Sử dụng để điều khiển mô hình | Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 8 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 9 | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao cắt ống khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 | Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 2 | Phần mềm DCS | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 19 máy tính |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DCS CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 | Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 2 | Phần mềm DCS | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 19 máy tính |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 06 | Sử dụng để kiểm nghiệm các chương trình điều khiển Dùng để lập trình trực quan các ứng dụng cơ bản của vi điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun chíp vi điều khiển | Bộ | 01 |  | Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…) |
|  | Mô đun mạch nạp đa năng | Bộ | 01 |  | Nạp các chip vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…) |
| 1 | Mô đun bàn phím ma trận | Bộ | 01 |  | - Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím - Loại phím đơn: ≥ 8 phím |
|  | Mô đun hiển thị | Bộ | 01 |  | Có tối thiểu: - 8 LED đơn - 2 LED 7 đoạn - 2 LED ma trận 8x8 - 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ |
|  | Mô đun chuyển đổi ADC, DAC | Bộ | 01 |  | Độ phân giải: ≥ 8 bit |
|  | Mô đun giao tiếp máy tính | Bộ | 01 |  | Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng |
|  | Cáp kết nối chuyển đổi | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  | Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện: 5 A |
|  | Mô đun chíp vi điều khiển | Bộ | 01 |  | Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…) |
| 2 | Phần mềm lập trình vi điều khiển | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng viết các chương trình ứng dụng | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 3 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 4 | Máy phát xung | Chiếc | 03 | Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 5 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để lập trình và minh họa trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | - Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng - Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | - Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) - Số kênh điều khiển: ≥ 06 |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 2 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều | Bộ | 03 | - Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng - Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển | Bộ | 01 |  | Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được |
|  | Khối điều áp 1 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối điều áp 3 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 3 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều | Bộ | 03 | - Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng - Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển | Bộ | 01 |  | - Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) - Số kênh điều khiển: ≥ 06 |
|  | Khối điều áp 1 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối điều áp 3 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 4 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 03 | - Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng - Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3 A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch tạo xung chuẩn | Bộ | 01 |  | - Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM - Số kênh điều khiển: ≥ 6 |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải thông dụng |
| 5 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 6 | Máy phát xung | Chiếc | 03 | Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 7 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo thông số của mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ 1250 mm x 2400 mm |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt các hệ thống điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 2 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 03 | Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình lắp đặt hệ thống | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 3 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 03 | Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF… |
| 4 | Phần mềm DCS | Bộ | 01 | Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 06 máy tính |
| 6 | Máy in ống | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tên các đầu dây | Đường kính in ống: 2,5 mm ÷ 10 mm |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy khoan | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 | Sử dụng để thực hành bảo trì các hệ thống điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 2 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 03 | Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình bảo trì hệ thống | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 3 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 03 | Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF… |
| 4 | Phần mềm DCS | Bộ | 01 | Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển trong quá trình bảo trì | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 06 máy tính |
| 6 | Máy in ống | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tên các đầu dây | Đường kính in ống: 2,5 mm ÷ 10 mm |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy khoan | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Loa | Bộ | 01 | Sử dụng để trợ giúp âm thanh trong quá trình học | Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ BÁO KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống báo cháy và báo khí | Hệ thống | 01 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy và báo khí | Hệ thống bao gồm các mô đun rời có khả năng lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun tủ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  | - Điện áp nguồn: 220 V, 50Hz - Có các kênh với chân cắm để kết nối với mô đun đầu dò, thiết bị cảnh báo và các nút nhấn |
| 1 | Mô đun đầu dò phát hiện cháy | Bộ | 01 |  | Các loại đầu dò thông dụng được lắp sẵn trên panel có các chân cắm kết nối |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện khói | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện khí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun báo động âm đoạn và ánh sáng | Bộ | 01 |  | Các đèn và còi báo động có các chân cắm để kết nối với tủ điều khiển trung tâm |
|  | Mô đun tín hiệu tác động bằng tay | Bộ | 01 |  | Các nút nhấn có các chân cắm kết nối với tủ điều khiển trung tâm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmitter áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 2 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Độ chính xác: - %FS - Dải đo ≥ 100pisg |
| 3 | Thiết bị tạo áp | Bộ | 03 | Sử dụng để tạo áp suất cho các thiết bị đo áp suất | Dải áp suất: ≥ 300 psig |
| 4 | Thiết bị chuẩn áp suất | Bộ | 03 | Sử dụng để hiệu chuẩn các thiết bị khác | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≤ 0,5 %FS |
| 5 | Đồng hộ nhiệt độ | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 1%FS |
| 6 | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn transmitter nhiệt độ | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 0,25%FS |
| 7 | Lò tạo nhiệt | Bộ | 03 | Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≤ 5 0C |
| 8 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 03 | Sử dụng để cung cấp nguồn và đo dòng điện phát ra từ các thiết bị cần hiệu chuẩn | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 9 | Đầu dò nhiệt độ loại TC | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn cặp nhiệt điện TC | - Độ chính xác: ≥ 1 %FS - Dải đo : ≥ 100 0C |
| 10 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 03 | Sử dụng để giao tiếp, thay đổi thông số của các transmitter | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,… |
| 11 | Đầu dò nhiệt độ loại RTD | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn RTD | Dải đo : ≥ 100 0C |
| 12 | Van điều khiển | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn van điều khiển | Đường kính: ≥ 1/2 inch |
| 13 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Cung cấp khí nén cho thiết bị | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
|  | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa và trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PLC NÂNG CAO

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành PLC cơ bản |  | Bộ | 6 | Sử dụng để lập trình và kết nối với các thiết bị ngoại vi |  |
|  | Mội bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
| 1 | Mô đun PLC | Bộ |  | 01 |  | Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC - Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ |  | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 3A - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ |  | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ |  | 01 |  | -Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Cái |  | 01 |  | - Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC - Công suất: ≤ 0,75 kW |
| 2 | Mô hình đèn giao thông | Bộ |  | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC | Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha |
| 3 | Mô đun điều khiển truyền thông | Bộ |  | 02 | Sử dụng để thực hiện các bài điều khiển truyền thông dùng PLC | Loại thông dụng trên thị trường, có khả năng giao tiếp được với PLC thông qua các giao thức: Ethernet hoặc Profibus |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Biến tần | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Màn hình cảm ứng | Bộ |  | 01 |  |  |
| 4 | Mô hình hệ thống băng tải | Bộ |  | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ |  | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 6 | Hệ thống mạng LAN | Bộ |  | 01 | Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC | Kết nối được 19 máy tính |
| 7 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xy lanh khí nén | - Công suất: ≥ 1 Hp - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
| 9 | Máy vi tính | Bộ |  | 19 | Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DCS NÂNG CAO

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 | Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 2 | Phần mềm DCS | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hiện chỉnh định các vòng điều khiển | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hiện kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 06 máy tính |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm lập trình PLC |  | Bộ | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 2 | Phần mềm lập trình vi điều khiển |  | Bộ | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển bằng PLC | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 3 | Phần mềm DCS |  | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hiện chỉnh định các vòng điều khiển | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 4 | Phần mềm lập trình PLC |  | Bộ | 01 | Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 5 | Bộ thực hành PLC cơ bản |  | Bộ | 6 | Sử dụng để lắp đặt và thực hành các bài ứng dụng |  |
|  | Mội bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ |  | 01 |  | Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC - Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ |  | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 3A - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ |  | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ |  | 01 |  | -Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Cái |  | 01 |  | - Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC - Công suất: ≤ 0,75 kW |
| 6 | Mô hình đèn giao thông | Bộ |  | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC | Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha |
| 7 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống |  | 01 | Sử dụng để thực hành điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 8 | Mô hình hệ thống băng tải | Bộ |  | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ |  | 03 | Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 10 | Hệ thống mạng LAN | Bộ |  | 01 | Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC | Kết nối được 19 máy tính |
| 11 | Mô hình giám sát nhiệt độ bồn sấy dùng vi điều khiển | Bộ |  | 01 | Sử dụng để lập trình, hiển thị nhiệt độ dùng vi điều khiển |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc |  | 01 |  | - Nguồn cấp: (3,0 ÷ 5.5) V - Dải đo: –55 °C ÷ +125 °C - Độ chính xác: ± 0.5 °C |
|  | Lò tạo nhiệt | Chiếc |  | 01 |  | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≥ ± 0,3 0C |
|  | Vi điều khiển | Chiếc |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Màn hình hiển thị LCD | Chiếc |  | 01 |  | Hiển thị tối thiểu: 16 ký tự x 2 dòng |
|  | Led 7 đoạn | Chiếc |  | 04 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xi lanh khí nén | - Công suất: ≥ 1 Hp - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ |  | 19 | Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  | Đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
| 5 | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Dải đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 6 | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 |  | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 7 | Mô hình động cơ điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 8 | Bàn thực hành | Chiếc | 01 |  | - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V - Nguồn xoay chiều: (15 ÷ 220) V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
|  | Bộ thực hành mạch khuếch đại | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
| 9 | Mạch khuếch đại Darlington | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 2500 |
|  | Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mạch khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Bộ thực hành mạch chỉnh lưu | Bộ | 03 |  |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
| 10 | Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển | Bộ | 01 |  | Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A |
|  | Bộ thực hành mạch dao động | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 11 | Mạch dao động dùng thạch anh | Bộ | 01 |  | Tần số: ≤ 16 MHz |
|  | Mạch dao động đa hài dùng transistor | Bộ | 01 |  | Tần số: ≤ 1 MHz |
|  | Mạch dao động dùng IC 555 | Bộ | 01 |  | Tần số: ≤ 1 MHz |
| 12 | Bộ IC mẫu | Bộ | 03 |  | Các IC dạng DIP được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC cổng logic | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC mã hóa | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC dồn kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC tách kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC giải mã | Bộ | 01 |  |  |
|  | IC flipflop | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 06 |  | Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mã hóa | Bộ | 01 |  | - 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra |
|  | Khối giải mã | Bộ | 01 |  | - 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra |
|  | Khối dồn kênh | Bộ | 01 |  | - 2 đường vào 1 đường ra - 8 đường vào 1 đường ra |
|  | Khối phân kênh | Bộ | 01 |  | 2 ngõ ra và 8 ngõ ra |
|  | Khối mạch logic | Bộ | 01 |  | Tích hợp các cổng logic cơ bản |
|  | Khối AD/DA | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 14 | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc tơ một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 15 | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ theo dòng điện tải |
|  | Thiết bị chống dòng rò | Chiếc | 01 |  | Dòng điện cắt: ≤ 30 mA |
| 16 | Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút ấn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Thời gian đặt: ≥ 3 s - Dòng điện: ≥ 5A |
| 17 | Bộ recorder | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Lò tạo nhiệt | Bộ | 01 |  | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≤ 5 0C |
| 19 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 20 | Mô hình đo áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Thiết bị tạo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải tạo áp: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ áp suất mẫu | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 21 | Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 02 |  | - Dung tích bình phù hợp để dạy học - Có khắc vạch chia mm |
| 22 | Mô hình đo lưu lượng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Tấm Orifice | Chiếc | 01 |  | Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (100 200) l |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 23 | Mô hình đo nhiệt độ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu dò nhiệt loại RTD | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Đầu dò nhiệt loại TC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 24 | Bộ thực hành cảm biến tiệm cận | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu quang học | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 500 mm |
| 25 | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mội bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC - Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 3A - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 |  | -Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Cái | 01 |  | - Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC - Công suất: ≤ 0,75 kW |
| 26 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 02 |  | Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha |
| 27 | Mô hình hệ thống băng tải | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén | Chiếc | 02 |  | - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm - Loại: Thường đóng |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 04 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 29 | Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén loại thường đóng | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van AND | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Van OR | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 06 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 30 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 |  | Điện áp: 24VDC |
| 31 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 |  | Điện áp: 24VDC |
| 32 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 02 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 02 |  | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 33 | Hệ thống điều khiển DCS | Hệ thống | 01 |  | Hệ thống bao gồm: Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…) Máy vi tính Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 34 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun chíp vi điều khiển | Bộ | 01 |  | Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…) |
|  | Mô đun mạch nạp đa năng | Bộ | 01 |  | Nạp các chip vi điều khiển thông dụng ((8051, PIC, AVR,…)) |
|  | Mô đun bàn phím ma trận | Bộ | 01 |  | - Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím - Loại phím đơn: ≥ 8 phím |
|  | Mô đun hiển thị | Bộ | 01 |  | Có tối thiểu: - 8 LED đơn - 2 LED 7 đoạn - 2 LED ma trận 8x8 - 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ |
|  | Mô đun chuyển đổi ADC, DAC | Bộ | 01 |  | Độ phân giải: ≥ 8 bit |
|  | Mô đun giao tiếp máy tính | Bộ | 01 |  | Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng |
|  | Cáp kết nối chuyển đổi | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  | Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện: 5 A |
| 35 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 |  | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | - Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) - Số kênh điều khiển: ≥ 06 |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 36 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều | Bộ | 03 |  | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển | Bộ | 01 |  | Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được |
|  | Khối điều áp 1 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối điều áp 3 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 37 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều | Bộ | 03 |  | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển | Bộ | 01 |  | - Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) - Số kênh điều khiển: ≥ 06 |
|  | Khối điều áp 1 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối điều áp 3 pha | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 38 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch tạo xung chuẩn | Bộ | 01 |  | - Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM - Số kênh điều khiển: ≥ 6 |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất dạng R, L, C có thể kết hợp với nhau bằng dây cắm |
| 39 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 40 | Ampe kìm | Chiếc | 06 |  | Dải đo: (0 ÷ 400) A |
| 41 | Mê ga ôm mét | Chiếc | 06 |  | Dải đo: ≤ 2.000 MΩ |
| 42 | Te rô mét | Chiếc | 06 |  | Dải điện trở đo: ≤ 2.000 Ω |
| 43 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 |  | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 44 | Máy phát xung | Chiếc | 03 |  | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 45 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Biến dòng | Chiếc | 03 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: ≥ 1000 W |
|  | Công tơ cảm ứng một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
| 46 | Mô hình cơ cấu đo | Bộ | 01 |  | Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Từ điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Điện từ | Bộ | 01 |  |  |
| 47 | Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 03 |  | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,… |
| 48 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 03 |  | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,… |
| 49 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 |  | Kết nối được 19 máy tính |
| 50 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar - Dung tích bình: ≥ 15 lít |
| 51 | Máy in ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính in ống: 2,5 mm ÷ 10 mm |
| 52 | Board cắm đa năng | Chiếc | 06 |  | Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 |
| 53 | Bộ đồ nghề cầm tay | Bộ | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy khoan | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt ống khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |
| 54 | Máy vi tính | Bộ |  | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 55 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 56 | Bảng di động | Chiếc |  | 01 | Kích thước: ≥ 1250 mm x 2400 mm |
| 57 | Phần mềm vẽ điện | Bộ |  | 01 | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 58 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ |  | 01 | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 59 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ |  | 01 | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |
| 60 | Phần mềm DCS | Bộ |  | 01 | - Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng - Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế |
| 61 | Phần mềm lập trình vi điều khiển | Bộ |  | 01 | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt được 19 máy |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loa | Bộ | 01 | Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính |

Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ BÁO KHÍ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống báo cháy và báo khí | Hệ thống | 01 | Hệ thống bao gồm các mô đun rời có khả năng lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun tủ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 | - Điện áp nguồn: 220 V, 50 Hz - Có các kênh với chân cắm để kết nối với mô đun đầu dò, thiết bị cảnh báo và các nút nhấn |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện cháy | Bộ | 01 | Các loại đầu dò thông dụng được lắp sẵn trên panel có các chân cắm kết nối |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện khói | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện khí | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun báo động âm đoạn và ánh sáng | Bộ | 01 | Các đèn và còi báo động có các chân cắm để kết nối với tủ điều khiển trung tâm |
|  | Mô đun tín hiệu tác động bằng tay | Bộ | 01 | Các nút nhấn có các chân cắm kết nối với tủ điều khiển trung tâm |

Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmitter áp suất | Chiếc | 03 | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 2 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 03 | - Độ chính xác: - %FS - Dải đo ≥ 100 pisg |
| 3 | Thiết bị tạo áp | Bộ | 03 | Dải áp suất: ≥ 300 psig |
| 4 | Thiết bị chuẩn áp suất | Bộ | 03 | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≤ 0,5 % FS |
| 5 | Đồng hộ nhiệt độ | Chiếc | 03 | - Dải đo: ≥ 100 0C - Độ chính xác: 1 %FS |
| 6 | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 03 | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 0,25 %FS |
| 7 | Đầu dò nhiệt độ loại TC | Chiếc | 03 | - Độ chính xác: ≥ 1 %FS - Dải đo : ≥ 100 0C |
| 8 | Đầu dò nhiệt độ loại RTD | Chiếc | 03 | Dải đo : ≥ 100 0C |
| 9 | Van điều khiển | Chiếc | 03 | Đường kính: ≥ 1/2 inch |

Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PLC NÂNG CAO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô đun điều khiển truyền thông | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường, có khả năng giao tiếp được với PLC thông qua các giao thức: Ethernet hoặc Profibus |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  |
|  | Màn hình cảm ứng | Bộ | 01 |  |

Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình giám sát nhiệt độ bồn sấy dùng vi điều khiển | Bộ | 01 |  |
|  | Mộ bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 | - Nguồn cấp: (3,0 ÷ 5.5) V - Dải đo: –55 °C ÷ +125 °C - Độ chính xác: ± 0.5 °C |
|  | Lò tạo nhiệt | Chiếc | 01 | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≥ ± 0,3 0C |
|  | Vi điều khiển | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Màn hình hiển thị LCD | Chiếc | 01 | Hiển thị tối thiểu: 16 ký tự x 2 dòng |
|  | Led 7 đoạn | Chiếc | 04 | Loại thông dụng trên thị trường |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Thạc sỹ Quản lý giáo dục | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Đỗ Văn Phán | Tiến sỹ Tự động hóa | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Trần Văn Lợi | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |
| 5 | Ông Lê Văn Mai | Thạc sỹ Điều khiển và tự động hóa | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Xuân Thịnh | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa | Ủy viên |