	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 06/2017/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày  25 tháng 5 năm 2017


THÔNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục


Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn có sử dụng kinh phí theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các trung tâm quan trắc môi trường, trạm quan trắc môi trường ở Trung ương và địa phương.

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký và được chỉ định bởi cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
3. Các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và quy định chữ viết tắt

1. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

2. Phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục là phương tiện kỹ thuật (đo pH, tổng chất rắn hòa tan, độ dẫn điện, độ đục, ôxy hòa tan) được dùng để thực hiện phép đo liên tục trong quan trắc môi trường nước. 
3. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

4. Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của phương tiện đo, chuẩn đo lường với giá trị đo của đại lượng cần đo. 

5. Quy định các chữ viết tắt
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	BHLĐ
	Bảo hộ lao động

	ĐVT
	Đơn vị tính

	ĐLVN
	Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

	PTĐ
	Phương tiện đo

	KS1...KS3
	Kỹ sư bậc 1...kỹ sư bậc 3

	EC
	Độ dẫn điện

	DO
	Ôxy hòa tan

	TDS
	Tổng chất rắn hòa tan

	TT
	Thứ tự



Điều 4. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Phương pháp xây dựng định mức lao động xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, phương pháp kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh), phương pháp phân tích (phương pháp phân tích tính toán và phương pháp phân tích khảo sát).

2. Phương pháp xây dựng định mức thiết bị, định mức dụng cụ, định mức vật liệu được xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, phương pháp kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh).

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục được xây dựng theo quy trình kỹ thuật tại Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) tương ứng. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục được quy định có cùng mức tiêu hao lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu như hoạt động kiểm định phương tiện đo đó.
Điều 5. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

a) Định mức lao động công nghệ

- Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để thực hiện bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn.
- Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc cho quá trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.
- Định biên: quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc; lao động tham gia kiểm định, hiệu chuẩn phải qua các lớp đào tạo về kiểm định viên, hiệu chuẩn viên.
- Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn. Đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn và một ngày công làm việc là 8 giờ.
b) Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị, máy móc cần thiết để thực hiện một bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn. Đơn vị tính là ca/bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn. 
- Thời gian sử dụng thiết bị là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm. 
- Thời gian sử dụng thiết bị áp dụng theo các quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
- Số ca máy sử dụng một năm: máy ngoại nghiệp là 250 ca, máy nội nghiệp là 500 ca.

c) Định mức dụng cụ

- Định mức sử dụng dụng cụ là thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn. Đơn vị tính là ca/bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn.
- Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5 % mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.
- Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ. Đơn vị tính là tháng.
d) Định mức vật liệu:

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện bước công việc (hoặc toàn bộ công việc theo quy trình) kiểm định, hiệu chuẩn.
- Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8 % mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu. 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục.
Chương II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO 
CHO TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Mục 1
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG 
KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO pH
Điều 6. Định mức lao động 

1. Nội dung công việc 
Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo pH bao gồm các bước: chuẩn bị, tiến hành và xử lý chung. Chi tiết các bước thực hiện quy định tại  Phương tiện đo pH - Quy trình kiểm định (ĐLVN 31:2017).
2. Định biên 
Bảng 1. Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	1
	1
	
	2

	2
	Tiến hành 
	
	1
	2
	3

	3
	Xử lý chung
	
	
	1
	1


3. Định mức lao động 

ĐVT: công nhóm/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 2. Quy định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Chuẩn bị
	0,15

	2
	Tiến hành 
	0,86

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,74

	a
	 Kiểm tra độ sai số 
	0,28

	b
	 Kiểm tra độ lặp lại 
	0,25

	c
	 Kiểm tra ổn định theo thời gian
	0,21

	3
	Xử lý chung
	0,65


Điều 7. Định mức thiết bị, dụng cụ và vật liệu
1. Định mức thiết bị
ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 3. Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Chuẩn bị
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,08

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,12

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,12

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,12

	
	Điện năng
	
	kW
	4,30

	2
	Tiến hành (*)
	
	
	

	
	Máy hút ẩm
	0,15
	bộ
	0,21

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,72

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,72

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,54

	
	Bể điều nhiệt (bình điều nhiệt)
	2,00
	cái
	0,54

	
	Nhiệt kế chuẩn
	2,40
	cái
	0,27

	
	Thiết bị kiểm tra độ dẫn điện
	
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,48

	
	Điện năng
	
	kW
	30,30

	
	Nguồn điện xoay chiều
	
	cái
	0,72

	3
	Xử lý chung
	
	
	

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,13

	
	Máy in lazer A4
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy in lazer màu
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy photocopy
	1,50
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,09

	
	Điện năng
	
	kW
	3,20


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức thiết bị của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 4.
Bảng 4. Quy định hệ số theo bước công việc 

	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Tiến hành
	1,00

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,86

	A
	 Kiểm tra độ sai số 
	0,33

	B
	 Kiểm tra độ lặp lại 
	0,29

	C
	 Kiểm tra ổn định theo thời gian
	0,24



2. Định mức dụng cụ

2.1. Chuẩn bị

ĐVT: ca/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn
Bảng 5. Quy định mức dụng cụ cho bước chuẩn bị
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,06

	4
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,04

	5
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,04


	6
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	7
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,12

	8
	Tủ đựng thiết bị
	36
	cái
	0,12

	9
	Bàn làm việc
	96
	cái
	0,24

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,24

	11
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,12

	12
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,24

	13
	Điện năng
	
	kW
	0,25



2.2. Tiến hành
ĐVT: ca/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 6. Quy định mức dụng cụ cho bước tiến hành (*)
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	2,44

	2
	Găng tay
	6
	đôi
	0,28

	3
	Pipet
	36
	cái
	0,82

	4
	Bình tia
	24
	cái
	0,82

	5
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,82

	6
	Quả bóp
	12
	cái
	0,82

	7
	Bàn thí nghiệm
	60
	cái
	0,82

	8
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	2,44

	9
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,54

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	2,44

	11
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,54

	12
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,54

	13
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,82

	14
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,55

	15
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,55

	16
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	2,44

	17
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,02

	18
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,20

	19
	Cốc, thể tích 100 mL
	24
	cái
	0,82

	20
	Cốc, thể tích 250 mL
	36
	cái
	0,82

	21
	Cốc, thể tích 500 mL
	36
	cái
	0,82

	22
	Điện năng
	
	kW
	5,08


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức dụng cụ của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 4.

2.3. Xử lý chung
ĐVT: ca/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 7. Quy định mức dụng cụ cho bước xử lý chung

	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,52

	2
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,19

	3
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,52

	4
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,13

	5
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,19

	6
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,19

	7
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,13

	8
	Dập ghim
	24
	cái
	0,01

	9
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,09

	10
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,09

	11
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,52

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	13
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,03

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,52

	15
	Điện năng
	
	kW
	0,91



3. Định mức vật liệu 
Mức vật liệu tính cho kiểm định, hiệu chuẩn 01 PTĐ pH.
3.1. Chuẩn bị
Bảng 8. Quy định mức vật liệu cho bước chuẩn bị

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Nước máy
	L
	40,00

	2
	Nước cất
	L
	0,50

	3
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,10

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	5
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	6
	Xà phòng
	L
	0,01

	7
	Giấy bạc
	cuốn
	0,05



3.2. Tiến hành
Bảng 9. Quy định mức vật liệu cho bước tiến hành (*)
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Sổ ghi chép công tác
	quyển
	0,01

	2
	Giấy A4 
	ram
	0,15

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,05

	4
	Ghim
	hộp
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Cặp kẹp biên bản
	cái
	1,00

	7
	Cặp file 7 cm
	cái
	1,00

	8
	Clear bag
	cái
	1,00

	9
	Nước máy
	L
	5,00

	10
	Nước cất
	L
	1,00

	11
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,50

	12
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	13
	Đầu hút pipet
	chiếc
	1,00

	14
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	15
	Dung dịch chuẩn pH
	
	

	a
	pH 4
	mL
	100

	b
	pH 7
	mL
	150

	c
	pH 10
	mL
	100

	16
	Dung dịch KCl 3M
	mL
	25


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức vật liệu của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 4.


3.3. Xử lý chung 
Bảng 10. Quy định mức vật liệu cho bước xử lý chung

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4 (nội)
	ram
	0,05

	2
	Giấy trắng A4 (ngoại)
	ram
	0,05

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01

	4
	Mực in Lazer màu
	hộp
	0,01

	5
	Ghim
	hộp
	0,10

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Đĩa CD
	cái
	1,00

	8
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	cái
	1,00

	9
	Clear bag
	cái
	1,00

	10
	Bút lông dầu
	cái
	0,10


Mục 2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG 
KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO 
TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN

Điều 8. Định mức lao động

1. Nội dung công việc 

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) bao gồm các bước: chuẩn bị, tiến hành và xử lý chung. Chi tiết các bước thực hiện quy định tại Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan - Quy trình kiểm định (ĐLVN 80:2017).
2. Định biên 

Bảng 11. Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	1
	1
	
	2

	2
	Tiến hành
	
	1
	2
	3

	3
	Xử lý chung
	
	
	1
	1


3. Định mức 

ĐVT: công nhóm/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.

Bảng 12. Quy định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	0,15

	2
	Tiến hành
	0,86

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,74

	a
	 Kiểm tra độ sai số
	0,28

	b
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,25

	c
	 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian
	0,21

	3
	Xử lý chung
	0,65


Điều 9. Định mức thiết bị, dụng cụ và vật liệu 

1. Định mức thiết bị 

ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 13. Quy định mức thiết bị theo các bước công việc
	TT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,08

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,12

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,12

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,12

	
	Điện năng
	
	kW
	4,30

	2
	Tiến hành (*)
	
	
	

	
	Máy hút ẩm
	0,15
	bộ
	0,21

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,72

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,72

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,54

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,54

	
	Nhiệt kế chuẩn
	2,40
	cái
	0,27

	
	Thiết bị kiểm tra độ dẫn điện
	
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,48

	
	Điện năng
	
	kW
	30,30

	
	Nguồn điện xoay chiều
	
	cái
	0,72

	3
	Xử lý chung
	
	
	

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,13

	
	Máy in lazer A4
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy in lazer màu
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy photocopy
	1,50
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,09

	
	Điện năng
	
	kW
	3,20


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức thiết bị của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 14.

Bảng 14. Quy định hệ số theo bước công việc 

	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Tiến hành
	1,00

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,86

	A
	 Kiểm tra độ sai số
	0,33

	B
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,29

	C
	 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian
	0,24


2. Định mức dụng cụ 
2.1. Chuẩn bị
ĐVT: ca/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 15. Quy định mức dụng cụ cho bước chuẩn bị
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,06

	4
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,04

	5
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,04

	6
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	7
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,12

	8
	Tủ đựng thiết bị
	36
	cái
	0,12

	9
	Bàn làm việc
	96
	cái
	0,24

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,24

	11
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,12

	12
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,24

	13
	Điện năng
	
	kW
	0,25


2.2. Tiến hành
ĐVT: ca/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 16. Quy định mức dụng cụ cho bước tiến hành (*)
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	2,44

	2
	Găng tay
	6
	đôi
	0,28

	3
	Pipet
	36
	cái
	0,82

	4
	Bình tia
	24
	cái
	0,82

	5
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,82

	6
	Quả bóp
	12
	cái
	0,82

	7
	Bàn thí nghiệm
	60
	cái
	0,82

	8
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	2,44

	9
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,54

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	2,44

	11
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,54

	12
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,54

	13
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,82

	14
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,55

	15
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,55

	16
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	2,44

	17
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,02

	18
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,20

	19
	Cốc, thể tích 100 mL
	24
	cái
	0,82

	20
	Cốc, thể tích 250 mL
	36
	cái
	0,82

	21
	Cốc, thể tích 500 mL
	36
	cái
	0,82

	22
	Điện năng
	
	kW
	5,08

	23
	Bình định mức 100 mL
	24
	cái
	0,25

	24
	Bình định mức 200 mL
	24
	cái
	0,25

	25
	Bình định mức 250 mL
	24
	cái
	0,25

	26
	Bình định mức 500 mL
	24
	cái
	0,25

	27
	Bình định mức 1000 mL
	24
	cái
	0,25


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức dụng cụ của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 14.
2.3. Xử lý chung 

Bảng 17. Quy định mức dụng cụ cho bước xử lý chung

	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,52

	2
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,19

	3
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,52

	4
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,13

	5
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,19

	6
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,19

	7
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,13

	8
	Dập ghim
	24
	cái
	0,01

	9
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,09

	10
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,09

	11
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,52

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	13
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,03

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,52

	15
	Điện năng
	
	kW
	0,91


3. Định mức vật liệu 


3.1. Chuẩn bị
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 18. Quy định mức vật liệu cho bước chuẩn bị

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Nước máy
	L
	40,00

	2
	Nước cất
	L
	0,50

	3
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,10

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	5
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	6
	Xà phòng
	L
	0,01

	7
	Giấy bạc
	cuốn
	0,05


3.2. Tiến hành
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 19. Quy định mức vật liệu cho bước tiến hành (*)
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Sổ ghi chép công tác
	quyển
	0,01

	2
	Giấy A4
	ram
	0,15

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,05

	4
	Ghim
	hộp
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Cặp kẹp biên bản
	cái
	1,00

	7
	Cặp file 7 cm
	cái
	1,00

	8
	Clear bag
	cái
	1,00

	9
	Nước máy
	L
	5,00

	10
	Nước cất
	L
	1,00

	11
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,50

	12
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	13
	Đầu hút pipet
	chiếc
	1,00

	14
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	15
	Dung dịch chuẩn TDS
	
	

	A
	Tại điểm (30 ± 10) %
	mL
	200

	B
	Tại điểm (50 ± 10) %
	mL
	250

	C
	Tại điểm (80 ± 10) %
	mL
	200


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức vật liệu của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 14.
3.3. Xử lý chung 
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 20. Quy định mức vật liệu cho bước xử lý chung

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4 (nội)
	ram
	0,05

	2
	Giấy trắng A4 (ngoại)
	ram
	0,05

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01

	4
	Mực in Lazer màu
	hộp
	0,01

	5
	Ghim
	hộp
	0,10

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Đĩa CD
	cái
	1,00

	8
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	cái
	1,00

	9
	Clear bag
	cái
	1,00

	10
	Bút lông dầu
	cái
	0,10


Mục 3
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG
KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN
Điều 10. Định mức lao động

1. Nội dung công việc 

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ dẫn điện bao gồm các bước chuẩn bị, tiến hành và xử lý chung. Chi tiết các bước thực hiện quy định tại Phương tiện đo độ dẫn điện - Quy trình kiểm định (ĐLVN 274:2014).
2. Định biên 
Bảng 21. Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị 
	1
	1
	
	2

	2
	Tiến hành
	
	1
	2
	3

	3
	Xử lý chung
	
	
	1
	1


3. Định mức lao động 

ĐVT: công nhóm/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 22. Quy định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Chuẩn bị
	0,15

	2
	Tiến hành
	0,86

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,74

	A
	 Kiểm tra sai số
	0,28

	B
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,25

	C
	 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian
	0,21

	3
	Xử lý chung
	0,65


Điều 11. Định mức thiết bị, dụng cụ và vật liệu 

1. Định mức thiết bị 

ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 23. Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,08

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,12

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,12

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,12

	
	Điện năng
	
	kW
	4,30

	2
	Tiến hành (*)
	
	
	

	
	Máy hút ẩm
	0,15
	bộ
	0,17

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,69

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,69

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,52

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,52

	
	Nhiệt kế chuẩn
	2,40
	cái
	0,23

	
	Thiết bị kiểm tra độ dẫn điện
	
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,52

	
	Điện năng
	
	kW
	28,47

	3
	Xử lý chung
	
	
	

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,13

	
	Máy in lazer A4
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy in lazer màu
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy photocopy
	1,50
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,09

	
	Điện năng
	
	kW
	3,20


Ghi chú: 
(*) Đối với định mức thiết bị của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 24.
Bảng 24. Quy định hệ số tính mức theo bước công việc 

	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Tiến hành
	1,00

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,86

	a
	 Kiểm tra sai số
	0,33

	b
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,29

	c
	 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian
	0,24


2. Định mức dụng cụ

2.1. Chuẩn bị
ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 25. Quy định mức dụng cụ cho bước chuẩn bị
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,06

	4
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,04

	5
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,04

	6
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	7
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,12

	8
	Tủ đựng thiết bị
	36
	cái
	0,12

	9
	Bàn làm việc
	96
	cái
	0,24

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,24

	11
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,12

	12
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,24

	13
	Điện năng
	
	kW
	0,25


2.2. Tiến hành
ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 26. Quy định mức dụng cụ cho bước tiến hành (*)
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	2,07

	2
	Găng tay
	6
	đôi
	0,26

	3
	Pipet
	36
	cái
	0,69

	4
	Bình tia
	24
	cái
	0,69

	5
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,69

	6
	Quả bóp
	12
	cái
	0,69

	7
	Bàn thí nghiệm
	60
	cái
	0,69

	8
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	2,07

	9
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,46

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	2,07

	11
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,46

	12
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,46

	13
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,69

	14
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,47

	15
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,47

	16
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	2,07

	17
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,02

	18
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,17

	19
	Cốc, thể tích 100 mL
	24
	cái
	0,69

	20
	Cốc, thể tích 250 mL
	36
	cái
	0,69

	21
	Cốc, thể tích 500 mL
	36
	cái
	0,69

	22
	Điện năng
	
	kW
	3,66


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức dụng cụ của bước tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn tính theo hệ số quy định tại bảng 24.
2.3. Xử lý chung 
ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 27. Quy định mức dụng cụ cho bước xử lý chung

	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,52

	2
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,19

	3
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,52

	4
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,13

	5
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,19

	6
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,19

	7
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,13

	8
	Dập ghim
	24
	cái
	0,01

	9
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,09

	10
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,09

	11
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,52

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	13
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,03

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,52

	15
	Điện năng
	
	kW
	0,91


3. Định mức vật liệu 

3.1. Chuẩn bị
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 28. Quy định mức vật liệu cho bước chuẩn bị

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Nước máy
	L
	40,00

	2
	Nước cất
	L
	0,50

	3
	Giấy mềm (giấy thấm)
	hộp
	0,10

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	5
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	6
	Xà phòng
	L
	0,01

	7
	Giấy bạc
	cuốn
	0,05


3.2. Tiến hành
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 29. Quy định mức vật liệu cho bước tiến hành (*)
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Sổ ghi chép công tác
	quyển
	0,01

	2
	Giấy A4 
	ram
	0,15

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,05

	4
	Ghim
	hộp
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Cặp kẹp biên bản
	cái
	1,00

	7
	Cặp file 7 cm
	cái
	1,00

	8
	Clear bag
	cái
	1,00

	9
	Nước máy
	L
	5,00

	10
	Nước cất
	L
	1,00

	11
	Giấy mềm (giấy thấm)
	hộp
	0,50

	12
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	13
	Đầu hút pipet
	chiếc
	1,00

	14
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	15
	Dung dịch chuẩn EC
	
	

	a
	Tại điểm (30 ± 10) %
	mL
	200

	b
	Tại điểm (50 ± 10) %
	mL
	300

	c
	Tại điểm (80 ± 10) %
	mL
	100


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức vật liệu của bước tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn tính theo hệ số quy định tại bảng 24.
3.3. Xử lý chung 
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 30. Quy định mức vật liệu cho bước xử lý chung

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4 (nội)
	ram
	0,05

	2
	Giấy trắng A4 (ngoại)
	ram
	0,05

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01

	4
	Mực in Lazer màu
	hộp
	0,01

	5
	Ghim
	hộp
	0,10

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Đĩa CD
	cái
	1,00

	8
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	cái
	1,00

	9
	Clear bag
	cái
	1,00

	10
	Bút lông dầu
	cái
	0,10


Mục 4
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG 
KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ĐỤC

Điều 12. Định mức lao động

1. Nội dung công việc 
Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục bao gồm các bước chuẩn bị, tiến hành và xử lý chung. Chi tiết các bước thực hiện quy định tại Phương tiện đo độ đục - Quy trình kiểm định (ĐLVN 275:2014).
2. Định biên 
Bảng 31. Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị 
	1
	1
	
	2

	2
	Tiến hành
	
	1
	2
	3

	3
	Xử lý chung
	
	
	1
	1


3. Định mức lao động 

ĐVT: công nhóm/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 32. Quy định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	0,15

	2
	Tiến hành
	0,86

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,74

	a
	 Kiểm tra điểm 0
	0,21

	b
	 Kiểm tra sai số
	0,28

	c
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,25

	3
	Xử lý chung
	0,65


Điều 13. Định mức thiết bị, dụng cụ và vật liệu 

1. Định mức thiết bị

ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 33. Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,08

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,12

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,12

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,12

	
	Điện năng
	
	kW
	4,30

	2
	Tiến hành (*)
	
	
	

	
	Máy hút ẩm
	0,15
	bộ
	0,17

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,69

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,69

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,52

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,52

	
	Nhiệt kế chuẩn
	2,40
	cái
	0,23

	
	Thiết bị kiểm tra độ dẫn điện
	
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,46

	
	Điện năng
	
	kw
	28,47

	3
	Xử lý chung
	
	
	

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,13

	
	Máy in lazer A4
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy in lazer màu
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy photocopy
	1,50
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,09

	
	Điện năng
	
	kw
	3,20


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức thiết bị của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 34
.
Bảng 34. Quy định hệ số tính mức theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Tiến hành
	1,00

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,86

	a
	 Kiểm tra điểm”0”
	0,24

	b
	 Kiểm tra sai số
	0,33

	c
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,29


2. Định mức dụng cụ 
2.1. Chuẩn bị 
ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 35. Quy định mức dụng cụ cho bước chuẩn bị
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,06

	4
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,04

	5
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,04

	6
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	7
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,12

	8
	Tủ đựng thiết bị
	36
	cái
	0,12

	9
	Bàn làm việc
	96
	cái
	0,24

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,24

	11
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,12

	12
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,24

	13
	Điện năng
	
	kW
	0,25



2.2. Tiến hành

ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 36. Quy định mức dụng cụ cho bước tiến hành (*)
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	2,07

	2
	Găng tay
	6
	đôi
	0,21

	3
	Pipet 1 mL
	36
	cái
	0,09

	4
	Pipet 2 mL
	36
	cái
	0,09

	5
	Pipet 3 mL
	36
	cái
	0,09

	6
	Pipet 5 mL
	36
	cái
	0,09

	7
	Pipet 10 mL
	36
	cái
	0,09

	8
	Pipet 20 mL
	36
	cái
	0,09

	9
	Pipet 25 mL
	36
	cái
	0,09

	10
	Bình tia
	24
	cái
	0,69

	11
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,69

	12
	Quả bóp
	12
	cái
	0,69

	13
	Bàn thí nghiệm
	60
	cái
	0,69

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	2,07

	15
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,46

	16
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,46

	17
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,46

	18
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,46

	19
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,69

	20
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,46

	21
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,46

	22
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	2,07

	23
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,02

	24
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,17

	25
	Bình định mức 50 mL
	24
	cái
	0,25

	26
	Bình định mức 100 mL
	24
	cái
	0,25

	27
	Bình định mức 200 mL
	24
	cái
	0,25

	28
	Bình định mức 250 mL
	24
	cái
	0,25

	29
	Bình định mức 500 mL
	24
	cái
	0,25

	30
	Bình định mức 1000 mL
	24
	cái
	0,25

	31
	Điện năng
	
	kW
	3,65


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức dụng cụ của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 34.
2.3. Xử lý chung 
ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 37. Quy định mức dụng cụ cho bước xử lý chung

	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,52

	2
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,19

	3
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,52

	4
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,13

	5
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,19

	6
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,19

	7
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,13

	8
	Dập ghim
	24
	cái
	0,01

	9
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,09

	10
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,09

	11
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,52

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	13
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,03

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,52

	15
	Điện năng
	
	kW
	0,91


3. Định mức vật liệu 

3.1. Chuẩn bị
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 38. Quy định mức vật liệu cho bước chuẩn bị

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Nước máy
	L
	40,00

	2
	Nước cất
	L
	0,50

	3
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,10

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	5
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	6
	Xà phòng
	L
	0,01

	7
	Giấy bạc
	cuốn
	0,05



3.2. Tiến hành
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 39. Quy định mức vật liệu cho bước tiến hành (*)
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Sổ ghi chép công tác
	quyển
	0,01

	2
	Giấy A4 (nội)
	ram
	0,15

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,05

	4
	Ghim
	hộp
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Cặp kẹp biên bản
	cái
	1,00

	7
	Cặp file 7 cm
	cái
	1,00

	8
	Clear bag
	cái
	1,00

	9
	Nước máy
	L
	5,00

	10
	Nước cất
	L
	1,00

	11
	Giấy mềm (giấy lọc)
	hộp
	0,50

	12
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	13
	Đầu hút pipet
	chiếc
	1,00

	14
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	15
	Dung dịch chuẩn độ đục
	
	

	a
	Tại điểm (30 ± 10) %
	mL
	200

	b
	Tại điểm (50 ± 10) %
	mL
	300

	c
	Tại điểm (80 ± 10) %
	mL
	100


Ghi chú:                                                                                                                                                                                
(*) Đối với định mức vật liệu của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 34.

3.3. Xử lý chung 
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 40. Quy định mức vật liệu cho bước xử lý chung

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4 (nội)
	ram
	0,05

	2
	Giấy trắng A4 (ngoại)
	ram
	0,05

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01

	4
	Mực in Lazer màu
	hộp
	0,01

	5
	Ghim
	hộp
	0,10

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Đĩa CD
	cái
	1,00

	8
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	cái
	1,00

	9
	Clear bag
	cái
	1,00

	10
	Bút lông dầu
	cái
	0,10


Mục 5

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG 
KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO ÔXY HÒA TAN

Điều 14. Định mức lao động

1. Nội dung công việc 

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo ôxy hoà tan bao gồm các bước chuẩn bị, tiến hành và xử lý chung. Chi tiết các bước thực hiện quy định tại Phương tiện đo ôxy hoà tan - Quy trình kiểm định (ĐLVN 276:2014).
2. Định biên 
Bảng 41. Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị 
	1
	1
	
	2

	2
	Tiến hành
	
	1
	2
	3

	3
	Xử lý chung
	
	
	1
	1


3. Định mức lao động 

ĐVT: công nhóm/PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 42. Quy định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Chuẩn bị 
	0,15

	2
	Tiến hành
	0,86

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,74

	a
	 Kiểm tra điểm “0”
	0,21

	b
	 Kiểm tra sai số
	0,28

	c
	 Kiểm tra độ lặp lại
	0,25

	3
	Xử lý chung
	0,65


Điều 15. Định mức thiết bị, dụng cụ và vật liệu 
1. Định mức thiết bị
ĐVT: ca/1 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 43. Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	ĐVT
	Mức

	1
	Chuẩn bị 
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,08

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,12

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,12

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,12

	
	Điện năng
	
	kW
	4,30

	2
	Tiến hành (*)
	
	
	

	
	Máy hút ẩm
	0,15
	bộ
	0,17

	
	Ổn áp 15 kA
	
	cái
	0,69

	
	Lưu điện 10 kW
	
	cái
	0,69

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,52

	
	Bể điều nhiệt
	2,00
	cái
	0,52

	
	Nhiệt kế chuẩn
	2,40
	cái
	0,23

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,46

	
	Hệ thống chuẩn độ điện thế
	2,20
	cái
	0,25

	
	Điện năng
	
	kw
	33,09

	3
	Xử lý chung
	
	
	

	
	Máy vi tính
	0,40
	cái
	0,13

	
	Máy in lazer A4
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy in lazer màu
	0,40
	cái
	0,01

	
	Máy photocopy
	1,50
	cái
	0,01

	
	Điều hòa nhiệt độ
	3,40
	cái
	0,09

	
	Điện năng
	
	kw
	3,20


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức thiết bị của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 44.
Bảng 44. Quy định hệ số tính mức theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Tiến hành
	1,00

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,86

	a
	Kiểm tra điểm”0”
	0,24

	b
	Kiểm tra sai số
	0,33

	C
	Kiểm tra độ lặp lại
	0,29


2. Định mức dụng cụ
2.1. Chuẩn bị
ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 45. Quy định mức dụng cụ cho bước công việc chuẩn bị
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,06

	4
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,04

	5
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,04

	6
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	7
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,12

	8
	Tủ đựng thiết bị
	36
	cái
	0,12

	9
	Bàn làm việc
	96
	cái
	0,08

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,24

	11
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,04

	12
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,24

	13
	Điện năng
	
	kw
	0,20


2.2. Tiến hành
ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 46. Quy định mức dụng cụ cho bước tiến hành (*)
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	2,07

	2
	Găng tay
	6
	đôi
	0,21

	3
	Pipet
	36
	cái
	0,69

	4
	Bình tia
	24
	cái
	0,69

	5
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,69

	6
	Quả bóp
	12
	cái
	0,69

	7
	Bàn thí nghiệm
	60
	cái
	0,69

	8
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	2,07

	9
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,52

	10
	Ghế tựa
	96
	cái
	2,07

	11
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,52

	12
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,52

	13
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	36
	cái
	0,69

	14
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,46

	15
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,46

	16
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	2,07

	17
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,02

	18
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,17

	19
	Cốc, thể tích 100 mL
	24
	cái
	0,69

	20
	Cốc, thể tích 250 mL
	36
	cái
	0,69

	21
	Cốc, thể tích 500 mL
	36
	cái
	0,69

	22
	Pipet 2 mL
	36
	cái
	0,09

	23
	Pipet 3 mL
	36
	cái
	0,09

	24
	Pipet 5 mL
	36
	cái
	0,09

	25
	Pipet 10 mL
	36
	cái
	0,09

	26
	Pipet 20 mL
	36
	cái
	0,09

	27
	Pipet 25 mL
	36
	cái
	0,09

	28
	Bình định mức 50 mL
	24
	cái
	0,25

	29
	Bình định mức 100 mL
	24
	cái
	0,25

	30
	Bình định mức 200 mL
	24
	cái
	0,25

	31
	Bình định mức 250 mL
	24
	cái
	0,25

	32
	Bình định mức 500 mL
	24
	cái
	0,25

	33
	Bình định mức 1000 mL
	24
	cái
	0,25

	34
	Điện năng
	
	kW
	3,65


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức dụng cụ của bước tiến hành tính theo hệ số quy định tại bảng 44.
3.2. Xử lý chung 
ĐVT: ca/thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 47. Quy định mức dụng cụ cho bước xử lý chung
	TT
	Dụng cụ
	Thời hạn (tháng)
	ĐVT
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	9
	cái
	0,52

	2
	Bàn máy vi tính
	96
	cái
	0,19

	3
	Ghế tựa
	96
	cái
	0,52

	4
	Tủ tài liệu
	96
	cái
	0,13

	5
	Bàn phím máy tính
	24
	cái
	0,19

	6
	Chuột máy tính
	12
	cái
	0,19

	7
	Đồng hồ treo tường
	36
	cái
	0,13

	8
	Dập ghim
	24
	cái
	0,01

	9
	Quạt thông gió 40 W
	36
	cái
	0,09

	10
	Quạt trần 100 W
	36
	cái
	0,09

	11
	Đèn Neon 40 W
	30
	bộ
	0,52

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	60
	cái
	0,01

	13
	Máy hút ẩm 2 kW
	36
	cái
	0,03

	14
	Dép đi trong phòng
	12
	đôi
	0,52

	15
	Điện năng
	
	kW
	0,91



3. Định mức vật liệu 
3.1. Chuẩn bị
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 48. Quy định mức vật liệu cho bước chuẩn bị
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Nước máy
	L
	40,00

	2
	Nước cất
	L
	0,50

	3
	Giấy mềm (giấy thấm)
	hộp
	0,10

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	5
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	6
	Xà phòng
	L
	0,01

	7
	Giấy bạc
	cuốn
	0,05


3.2. Tiến hành
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 49. Quy định mức vật liệu cho bước tiến hành (*)
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Sổ ghi chép công tác
	quyển
	0,01

	2
	Giấy A4 (nội)
	ram
	0,15

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,05

	4
	Ghim
	hộp
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Cặp kẹp biên bản
	cái
	1,00

	7
	Cặp file 7 cm
	cái
	1,00

	8
	Clear bag
	cái
	1,00

	9
	Nước máy
	L
	5,00

	10
	Nước cất
	L
	1,00

	11
	Giấy mềm (giấy thấm)
	hộp
	0,50

	12
	Găng tay (dùng 1 lần)
	đôi
	1,00

	13
	Đầu hút pipet
	chiếc
	1,00

	14
	Khẩu trang y tế
	chiếc
	1,00

	15
	Dung dịch chuẩn DO
	
	

	a
	Dung dịch chuẩn tại điểm “0”
	mL
	200

	b
	Natri sunfit (Na2SO3)
	hộp
	0,05

	c
	Coban (Co)
	hộp
	0,05

	d
	Túi hiệu chuẩn
	chiếc
	1,00

	e
	Dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan (bão hòa)
	mL
	200


Ghi chú: 

(*) Đối với định mức vật liệu của bước tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn tính theo hệ số quy định tại bảng 44.
3.3. Xử lý chung 
ĐVT: tính cho 01 PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn.
Bảng 50. Quy định mức vật liệu cho bước xử lý chung
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4 (nội)
	ram
	0,05

	2
	Giấy trắng A4 (ngoại)
	ram
	0,05

	3
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01

	4
	Mực in Lazer màu
	hộp
	0,01

	5
	Ghim
	cái
	0,10

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Đĩa CD
	cái
	1,00

	8
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	cái
	1,00

	9
	Clear bag
	cái
	1,00

	10
	Bút lông dầu
	cái
	0,10


Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được ban hành.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW;
- Sở TN&MT, Trung tâm QTMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TĐC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Trần Việt Thanh


9

