	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẾN TRE
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 23/2020/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày  08  tháng  5   năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Căn cứ Công văn số 204/HĐND-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1360/TTr-STC ngày 05 tháng 5 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Y tế căn cứ chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này để trang bị theo đúng quy định.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2020./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng


Phụ lục

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2020/QĐ-UBND 

ngày  08  tháng 5  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

	Stt
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	02
	

	2
	Máy X Quang di động
	Máy
	02
	

	3
	Máy X quang C Arm
	Máy
	01
	

	4
	Hệ thống CT Scaner 64 - 128 lát cắt/vòng quay 
	Hệ thống
	01
	

	5
	Máy Siêu âm tổng quát
	Máy
	06
	

	6
	Máy thở
	Máy
	35
	

	7
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	27
	

	8
	Máy gây mê
	Máy
	03
	

	9
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	97
	

	10
	Bơm tiêm điện
	Cái
	74
	

	11
	Máy truyền dịch
	Máy
	74
	

	12
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	05
	

	13
	Dao mổ siêu âm
	Cái
	02
	

	14
	Máy phá rung tim
	Máy
	06
	

	15
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	01
	

	16
	Máy điện tim
	Máy
	05
	

	17
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	03
	

	18
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	19
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy cho ăn nhỏ giọt
	Máy
	05
	

	2
	Picco
	 Cái
	02
	

	3
	Máy laser CO2 điều trị da liễu
	Máy
	01
	

	4
	Máy miễn dịch hồng cầu: Máy li tâm DG Spin 

Chức năng: định nhóm máu, XN phản ứng hòa hợp, phát hiện kháng thể bất thường…
	Máy
	01
	

	5
	Máy máu lắng (VS)
	Máy
	01
	

	6
	Máy điện di mao quản
	Máy
	01
	

	7
	Máy PFA-200
	Máy
	01
	

	8
	Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương
	Cái
	01
	

	9
	Máy đông máu tự động
	Máy
	01
	

	10
	Máy tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser
	Máy
	02
	

	11
	Phân tích đàn hồi cục máu đồ Rotem
	Cái
	01
	

	12
	Bộ khoét chóp cổ tử cung
	Bộ
	01
	

	13
	Máy hóa mô miễn dịch
	Máy
	01
	

	14
	Máy cắt lạnh
	Máy
	01
	

	15
	Kính hiển vi 3 cầu
	Cái
	01
	

	16
	Máy lạnh điều trị bệnh não thiếu Oxy
	Máy
	01
	

	17
	Xe đựng dụng cụ cấp cứu hồi sức sơ sinh
	Cái
	01
	

	18
	Bộ điều chỉnh áp lực hút 760 mmHg, bình chứa dịch, bình an toàn, Adaptor chuẩn Vaccuum, ống hút (hệ thống hút trung tâm)
	Bộ
	20
	

	19
	Hệ thống dẫn lưu khí màng phổi ở trẻ sơ sinh (hệ thống dẫn lưu 3 bình)
	Hệ thống
	06
	

	20
	Đèn soi tĩnh mạch
	Cái
	03
	

	21
	Đèn chiếu vàng da sơ sinh
	Cái
	05
	

	22
	Hệ thống NCPAP
	Hệ thống
	17
	

	23
	Hệ thống oxy trộn
	Hệ thống
	01
	

	24
	Warmer sơ sinh (giường sưởi sơ sinh)
	Cái
	05
	

	25
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	02
	

	26
	SPO2 cầm tay
	Cái
	17
	

	27
	Máy mài cắt xương cao tốc
	Máy
	01
	

	28
	Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ
	Bộ
	01
	

	29
	Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lưng
	Bộ
	01
	

	30
	Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy u não vi phẫu
	Bộ
	01
	

	31
	Máy hút đàm
	Máy
	05
	

	32
	Máy Holter huyết áp
	Máy
	03
	

	33
	Máy Holter ECG
	Máy
	03
	

	34
	Máy USCOM
	Máy
	01
	

	35
	Máy IABP
	Máy
	01
	

	36
	Máy IVUS
	Máy
	01
	

	37
	Máy FFR
	Máy
	01
	

	38
	Máy Phun khí dung
	Máy
	18
	

	39
	Máy mổ Phaco
	Máy
	01
	

	40
	Kính hiển vi phẫu thuật Phaco
	Cái
	01
	

	41
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	01
	

	42
	Máy đo nhãn áp tự động
	Máy
	02
	

	43
	Máy đếm tế bào nội mô giác mạc
	Máy
	01
	

	44
	Máy Laser Yag
	Máy
	01
	

	45
	Bộ vi phẫu
	Bộ
	04
	

	46
	Máy chụp hình đáy mắt cầm tay
	Máy
	01
	

	47
	Lò hấp nhanh
	Cái
	02
	

	48
	IOL Master
	Cái
	01
	

	49
	Máy khoan xương
	Máy
	03
	

	50
	Máy làm ấm máu
	Máy
	06
	

	51
	Máy tán sỏi ngoài cơ thể
	Máy
	01
	

	52
	Hệ thống lọc nước RO 2.000 lít/giờ
	Hệ thống
	01
	

	53
	Máy rửa quả lọc tự động 6 màng
	Máy
	02
	

	54
	Máy kéo giãn cột sống: 
	Máy
	01
	

	55
	Máy điện trị liệu đa năng: 
	Máy
	01
	

	56
	Máy trị liệu bằng sóng siêu âm đa tần số (1&3 Mbz): 
	Máy
	01
	

	57
	Máy điện châm
	Máy
	18
	

	58
	Lò hấp > 650 lít
	Cái
	01
	

	59
	Máy rửa dụng cụ y tế >250ml
	Máy
	02
	

	60
	Khoan Xương
	Cái
	06
	

	61
	Kềm cắt đinh
	Cái
	04
	

	62
	Dụng cụ mổ chi trên
	Bộ
	02
	

	63
	Dụng cụ mổ chi dưới
	Bộ
	02
	

	64
	Máy cấy ghép răng nha khoa
	Máy
	01
	

	65
	Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	01
	

	66
	Máy Siêu âm tim
	Máy
	03
	

	16
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	11
	

	67
	Máy X Quang nhũ
	Máy
	01
	

	II
	Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát.
	Máy
	01
	

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	3
	Máy X quang C Am
	Máy
	01
	

	4
	Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	5
	Hệ thống CT- Scanner  64 -128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	6
	Hệ thống chụp cộng hưỡng từ ≥ 1,5 tesla
	Hệ thống
	01
	

	7
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	06
	

	8
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
	Máy
	04
	

	9
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	03
	

	10
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	06
	

	11
	Máy thở
	Máy
	20
	

	12
	Máy gây mê 
	Máy
	06
	

	13
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	30
	

	14
	Bơm tiêm điện
	Cái
	50
	

	15
	Máy truyền dịch
	Máy
	50
	

	16
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	05
	

	17
	Dao mổ siêu âm/ dao hàn mạch/dao hàn mô
	Cái
	05
	

	18
	Máy phá rung tim
	Máy
	05
	

	19
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	06
	

	20
	Đèn mổ di động
	Bộ
	04
	

	21
	Bàn mổ
	Cái
	06
	

	22
	Máy điện tim
	Máy
	12
	

	23
	Máy điện não
	Máy
	01
	

	24
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	02
	

	25
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	01
	

	26
	Hệ thống nội soi tai mũi họng 
	Hệ thống
	03
	

	27
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	01
	

	28
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	01
	

	29
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng.
	Máy
	04
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy siêu âm điều trị
	Máy
	01
	

	2
	Máy kéo giãn cột sống
	Máy
	01
	

	3
	Thiết bị kích thích điện và giác hút
	Cái
	01
	

	4
	Máy Laser CO2 siêu xung
	Máy
	01
	

	5
	Thiết  bị Laser trị liệu đầu Scanner
	Cái
	01
	

	6
	Máy trị liệu sóng ngắn
	Máy
	01
	

	7
	Máy điện châm
	Máy
	60
	

	8
	Máy máy điều trị trung tần
	Máy
	04
	

	9
	Ghế rút máu  tự động (Ghế lấy máu)
	Cái
	02
	

	10
	Đèn soi tĩnh mạch
	Cái
	03
	

	11
	Cân điện tử
	Cái
	02
	

	12
	Kính  hiển vi 02 thị
	Cái
	04
	

	13
	Máy ly tâm
	Máy
	06
	

	14
	Tủ trử máu chuyên dụng
	Cái
	01
	

	15
	Buồn ủ 37 độ
	Cái
	01
	

	16
	Máy định danh  vi khuẩn
	Máy
	01
	

	17
	Máy đọc kháng sinh tự động
	Máy
	01
	

	18
	Tủ cấy máu tự động
	Cái
	01
	

	19
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	02
	

	20
	Máy phun khí dung di động
	Máy
	10
	

	21
	Máy chụp phim răng (kỹ thuật số, toàn cảnh)
	Máy
	02
	

	22
	Máy khoan cắt chuyên dùng trong nha khoa
	Cái
	01
	

	23
	Máy khoan chuyên dùng trong phẩu thuật ngoại khoa
	Máy
	02
	

	24
	Bộ khung cố định trong phẩu thuật chỉnh hình cẳng chân
	Bộ
	02
	

	25
	Lò hấp tiệt trùng y dụng cụ y tế
	Cái
	03
	

	26
	Máy giặt công nghiệp
	Máy
	02
	

	27
	Máy sấy đồ vải
	Máy
	01
	

	28
	Đèn đặt nội khí quản khó
	Cái
	03
	

	29
	Máy hút di động các loại
	Máy
	23
	

	30
	Dopler tim thai
	Cái
	04
	

	31
	Máy đo spo2
	Máy
	14
	

	32
	Máy đo thính lực
	Máy
	01
	

	33
	Máy cắt đốt laser
	Máy
	02
	

	34
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	03
	

	35
	Kính sinh hiển vi khám mắt
	Cái
	02
	

	36
	Máy chụp hình màu đáy mắt
	Máy
	01
	

	37
	Máy Laser yag
	Máy
	01
	

	38
	Bản thị lực
	Cái
	02
	

	39
	Máy đổ khuôn vùi mô
	Máy
	01
	

	40
	Bể tải cắt lát
	Cái
	01
	

	41
	Máy cắt lát vi thể
	Máy
	01
	

	42
	Máy xử lý mô
	Máy
	01
	

	43
	Máy nhộm giải phẩu bệnh
	Máy
	01
	

	44
	Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh
	Cái
	04
	

	45
	Đèn sưởi ấm
	Cái
	04
	

	46
	Máy hút hút dịch trung tâm
	Máy
	02
	

	47
	Máy nén khí  trung tâm loại không dầu
	Máy
	02
	

	48
	Hệ thống ô xy trung tâm
	Hệ thống
	01
	

	49
	Máy X quang có định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	03
	

	50
	Hệ thống phẩu thuật nội soi
	Hệ thống
	04
	

	III
	Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	01
	

	3
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	4
	 Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/ vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	5
	Máy siêu âm tổng quát 
	Máy
	04
	

	6
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	02
	

	7
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
	Máy
	05
	

	8
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	05
	

	9
	Máy thở
	Máy
	12
	

	10
	Máy gây mê
	Máy
	05
	

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân 
	Máy
	25
	

	12
	Bơm tiêm điện
	Cái
	28
	

	13
	Máy phá rung tim
	Máy
	03
	

	14
	Máy truyền dịch
	Máy
	28
	

	15
	Đèn mổ di động
	Cái
	06
	

	16
	Máy điện tim
	Máy
	11
	

	17
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	01
	

	18
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	02
	

	19
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
	Máy
	08
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Hệ thống phẩu thuật nội soi
	Hệ thống
	01
	

	2
	Máy điện tim điện toán 
	Máy
	01
	

	3
	Bộ phẫu thuật Tai mũi họng
	Bộ
	01
	

	4
	Máy nội soi trực tràng
	Máy
	01
	

	5
	Hệ thống oxy tường
	Hệ thống
	02
	

	6
	Hệ thống oxy lỏng
	Hệ thống
	02
	

	7
	Máy đo khí máu động mạch
	Máy
	01
	

	8
	Ghế máy nha khoa
	Cái
	03
	

	9
	Máy đo đồng độ oxy trong máu
	Máy
	07
	

	10
	Bàn sanh
	Cái
	06
	

	11
	Đèn chiếu vàng da đa năng
	Cái
	03
	

	12
	Máy trung tầng
	Máy
	08
	

	13
	Máy ly tâm (Hematoric)
	Máy
	03
	

	14
	Máy phun khí dung
	Máy
	09
	

	15
	Đèn đặt nội khí quản khó 
	Cái
	01
	

	16
	Máy giặt công nghiệp 35 kg trở lên
	Máy
	03
	

	17
	Máy điện  xung
	Máy
	02
	

	18
	Máy kéo giãn cột sống + thắt lưng
	Máy
	01
	

	19
	Máy hấp ướt
	Máy
	04
	

	20
	Máy sấy khô 
	Máy
	03
	

	21
	Máy phẫu thuật phaco
	Máy
	01
	

	22
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	02
	

	23
	Máy huyết học (huyết học, máy miễm dịch, máy đông máu)
	Máy
	08
	

	IV
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù
	

	1
	Máy X Quang di động
	Máy
	01
	

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	02
	

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
	Máy
	05
	

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	10
	

	8
	Máy điện tim
	Máy
	08
	

	9
	Máy điện não 
	Máy
	01
	

	10
	Máy thở
	Máy
	05
	

	11
	Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/ vòng quay
	Máy
	01
	

	12
	Bơm tiêm điện
	Cái
	10
	

	13
	Máy truyền dịch
	Máy
	10
	

	14
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	15
	Máy phá rung tim
	Máy
	01
	

	16
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	01
	

	17
	Bàn mổ
	Cái
	01
	

	18
	Đèn mổ di động
	Cái
	01
	

	19
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	01
	

	20
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	02
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Nồi hấp ướt tiệt trùng
	Cái
	02
	

	2
	Máy kéo cột sống
	Máy
	03
	

	3
	Máy rửa phim X Quang tự động 
	Máy
	01
	

	4
	Máy đo điện giải đồ
	Máy
	 01
	

	5
	Máy đo HbA1C
	Máy
	 01
	

	6
	Máy đo vi dung tích hồng cầu
	Máy
	 01
	

	7
	Kính hiển vi
	Cái
	 03
	

	8
	Máy oxi cao áp
	Máy
	03
	

	9
	Máy từ trường
	Máy
	06
	

	10
	Máy laser bán dẫn 10 đầu châm
	Máy
	03
	

	11
	Máy laser bán dẫn 12 đầu châm
	Máy
	09
	

	12
	Máy laser bán dẫn 02 đầu châm
	Máy
	09
	

	13
	Máy laser chiếu ngoài
	Máy
	02
	

	14
	Máy laser bán dẫn 5 đầu châm
	Máy
	02
	

	15
	Máy laser nội mạch  
	Máy
	08
	

	16
	Giường tập phục hồi chức năng toàn thân 7 đoạn
	Cái
	01
	

	17
	Máy sóng ngắn trị liệu
	Máy
	04
	

	18
	Máy dẫn lưu bạch huyết
	Máy
	01
	

	19
	Máy siêu âm điều trị
	Máy
	04
	

	20
	Thùng sáp trị liệu
	Cái
	08
	

	21
	Máy điện xung (Có chẩn đoán điện cơ)
	Máy
	04
	

	22
	Thiết bị kích thích điều trị 2 kênh vi xử lý
	Cái
	01
	

	23
	Thiết bị xông hơi
	Cái
	08
	

	24
	Bồn thủy lực
	Cái
	08
	

	25
	Bồn xông ngâm thảo dược
	Cái
	08
	

	26
	Máy đóng gói trà túi lọc
	Máy
	01
	

	27
	Máy cô cao chân không
	Máy
	01
	

	28
	Máy tán thuốc
	Máy
	03
	

	29
	Máy làm viên hoàn
	Máy
	04
	

	30
	Tủ sấy dược liệu
	Cái
	14
	

	31
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy
	01
	


	32
	Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm
	Máy
	01
	

	33
	Máy Sock điện
	Máy
	01
	

	34
	Máy Laser CO2
	Máy
	01
	

	35
	Tủ an toàn sinh học 
	Cái
	01
	

	36
	Máy giặt hấp sấy công nghiệp 
	Cái
	01
	

	37
	Máy laser công suất thấp
	Máy
	10
	

	38
	Máy phun khí dung
	Máy
	04
	

	39
	Máy xung kích
	Máy
	02
	

	40
	Máy nén khí
	Máy
	20
	

	41
	Máy điện xung điện phân
	Máy
	10
	

	42
	Máy laser cường độ cao
	Máy
	05
	

	43
	Robot tập thụ động não
	Cái
	02
	

	44
	Thiết bị từ trường trị liệu
	Cái
	02
	

	45
	Thiết bị xông hơi
	Cái
	05
	

	46
	Máy đo Spo2
	Máy
	05
	

	47
	Máy phát điện  
	Máy
	01
	

	48
	Máy hút đàm
	 Máy
	05
	

	49
	Máy phiến dược liệu
	Máy
	01
	

	50
	Máy sàng viên hoàn
	Máy
	01
	

	51
	Máy sắc thuốc tự động 3 nồi
	Máy
	15
	

	52
	Bộ định lượng tinh dầu
	Bộ
	01
	

	53
	Đèn tử ngoại soi bản mỏng
	Cái
	01
	

	54
	Hệ thống cất nước
	Hệ thống
	01
	

	55
	Máy đo độ PH
	Máy
	01
	

	56
	Máy thử độ tan rã thuốc
	Máy
	01
	

	57
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Máy
	01
	

	58
	Máy sắc ký lỏng hiệu nâng cao
	Máy
	01
	

	59
	Máy Sắc ký khí
	Máy
	01
	

	60
	Thiết bị soi UV (Dùng trong sắc ký)
	Cái
	01
	

	61
	Tủ ấm
	Cái
	01
	

	62
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	01
	

	63
	Máy thử độ cứng viên
	Máy
	01
	

	64
	Hệ thống sinh hàn
	Hệ thống
	01
	

	65
	Buồng nuôi cấy vi sinh
	Cái
	01
	

	66
	Bộ Soxhlet 100ml
	Bộ
	01
	

	67
	Bộ Soxhlet 200ml
	Bộ
	01
	

	68
	Máy bao phim bán tự động
	Máy
	01
	

	69
	Máy chiết hoạt chất dược liệu
	Máy
	01
	

	70
	Bộ đo tỷ trọng
	Bộ
	01
	

	71
	Cân phân tích hiển thị các loại
	Cái
	01
	

	72
	Máy rửa dược liệu
	Máy
	01
	

	73
	Nồi cách thủy
	Cái
	01
	

	74
	Tủ bảo quản hóa chất
	Cái
	02
	

	75
	Tủ hốt
	Cái
	01
	

	76
	Máy hấp sấy tiệt trùng ( hấp bột) 
	Máy
	01
	

	77
	Máy bao viên hoàn tự động
	Máy
	01
	

	78
	 Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	 Máy
	01
	

	79
	Máy siêu âm màu xách tay
	Máy
	01
	

	80
	Máy ly tâm 
	Máy
	03
	

	81
	Máy xét nghiệm huyết học các  loại 
	Máy
	02
	

	82
	Máy siêu âm màu xuyên sọ
	Máy
	01
	

	83
	Bàn nội soi tai mũi họng
	Cái
	01
	

	V
	Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X Quang di động
	 Máy
	 01
	

	2
	Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	 01
	

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 03
	

	4
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	01
	

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	 Máy
	02
	

	6
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	04
	

	7
	Máy điện tim 
	Máy
	04
	

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	03
	

	9
	Máy thở
	Máy
	01
	

	10
	Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy phân tích nước tiểu 
	 Máy
	01
	

	2
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy
	02
	

	3
	Máy hút dịch 
	Máy
	07
	

	4
	Máy cất nước 2 lần
	Máy
	01
	

	5
	Máy ly tâm đa năng 
	Máy
	01
	

	6
	Máy huyết học 18 thông số
	Máy
	02
	

	7
	Máy phân tích tốc độ lắng máu
	Máy
	01
	

	8
	Tủ ấm 37 độ 105 lít
	Cái
	01
	

	09
	Tủ sấy điện 300 độ 
	Cái
	01
	

	10
	Tủ nuôi cấy vi sinh
	Cái
	01
	

	11
	Tủ hút khí độc 
	Cái
	01
	

	12
	Tủ ấm vi sinh 4-56 độ
	Cái
	01
	

	13
	Máy ly tâm 12 ống
	Máy
	01
	

	14
	Tủ hút vô trùng
	Cái
	01
	

	15
	Máy đo diện giải 5 thông số 
	Máy
	02
	

	16
	Máy lắc ống nghiệm tự động.
	Máy
	01
	

	17
	Máy GENEXPERT 
	Máy
	01
	

	19
	Máy sinh hóa bán tự động 
	Máy
	01
	

	19
	Máy đông máu bán tự động 
	Máy
	01
	

	20
	Nồi hấp ướt tiệt trùng 54 lít
	Cái
	01
	

	21
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ vô trùng)
	Cái
	01
	

	22
	Nồi hấp ướt tiệt trùng 399 lít
	Cái
	01
	

	23
	Máy đo độ bão hòa Oxy trong máy-cầm tay
	Máy
	03
	

	24
	Máy li tâm lạnh
	Máy
	01
	

	25
	Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	 01
	

	VI
	Bệnh viện Tâm thần
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	01
	

	2
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	3
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	Hệ thống
	01
	

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	01
	

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	01
	

	6
	Máy thở
	Máy
	05
	

	8
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	09
	

	9
	Bơm tiêm điện
	Cái
	09
	

	10
	Máy truyền dịch
	Máy
	09
	

	11
	Máy điện tim
	Máy
	05
	

	12
	Máy điện não
	Máy
	02
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy đo lưu huyết não
	Máy
	01
	

	2
	Máy xét nghiệm huyết học
	Máy
	01
	

	3
	Kính hiển vi điện tử
	Máy
	02
	

	4
	Máy li tâm
	Máy
	02
	

	5
	Máy hút dịch
	Máy
	02
	

	6
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	01
	

	7
	Tủ, lò sấy thiết bị y tế
	Cái
	01
	

	8
	Máy cất nước
	Máy
	01
	

	9
	Máy kích thích điện xung
	Máy
	01
	

	VII
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật

	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy điện tim
	Máy
	03
	

	2
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	 Máy
	09 
	

	3
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	 Máy
	08
	

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	06
	

	5
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 
	Máy
	05
	

	6
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy đo cường độ phóng xạ
	Máy
	06
	

	2
	Máy đo clor dư
	Máy
	01
	

	3
	Máy đo khí độc
	Máy
	04
	

	4
	Máy đo độ rung
	Máy
	01
	

	5
	Máy đo bức xạ nhiệt cầm tay
	Máy
	01
	

	6
	Máy lấy mẫu khí
	Máy
	01
	

	7
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	Máy
	07
	

	8
	Máy đo vi khí hậu
	Máy
	01
	

	9
	Máy đo độ ồn
	Máy
	04
	

	10
	Máy đếm bụi trọng lượng
	Máy
	04
	

	11
	Máy đo điện từ trường
	Máy
	05
	

	12
	Máy đo lớp mỡ dưới da
	Máy
	01
	

	13
	Máy đo thính lực
	Máy
	04
	

	14
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy
	01
	

	15
	Máy đo tốc độ gió
	Máy
	03
	

	16
	Máy đo ánh sáng
	Máy
	03
	

	17
	Máy đo phát hiện nhanh khí CO, CO2,……
	Máy
	03
	

	18
	Tủ lạnh
	cái
	86
	

	19
	Hệ thống cảnh báo nhiệt độ bảo quản vắc xin
	Hệ thống
	14
	

	20
	Máy Phân tích huyết học tự động
	Máy
	02
	

	21
	Cân kỹ thuật
	Cái
	06
	

	22
	Cân phân tích
	Cái
	02
	

	23
	Nồi cách thủy
	Cái
	06
	

	24
	Máy khuấy từ
	Máy
	05
	

	25
	Máy đo pH
	Máy
	11
	

	26
	Bộ lọc milifort và màng lọc
	Bộ
	01
	

	27
	Bơm hút chân không
	Cái
	01
	

	28
	Máy hút chân không
	Máy
	01
	

	29
	Pipetman 8 kênh
	Cái
	02
	

	30
	Pipet đơn
	Cái
	01
	

	31
	Kính hiển vi
	Cái
	08
	

	32
	Bộ cất cồn
	Cái
	01
	

	33
	Bộ rây
	Bộ
	02
	

	34
	Tỷ trọng kế các cở
	Bộ
	01
	

	35
	Bộ chiết suất đạm
	Bộ
	02
	

	36
	Nồi chưng cất đạm
	Cái
	01
	

	37
	Bộ chiết béo
	Bộ
	01
	

	38
	Tủ sấy
	Cái
	09
	

	39
	Tủ hút hơi khí độc
	Cái
	03
	

	40
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 
	Cái
	05
	

	41
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	01
	

	42
	Tủ sinh học
	Bộ
	01
	

	43
	Máy đo độ ẩm ngũ cốc
	Máy
	01
	

	44
	Máy lắc
	Máy
	03
	

	45
	Máy đo độ đục
	Máy
	02
	

	46
	Máy đo nhu cấu oxy hóa sinh
	Máy
	01
	

	47
	Máy đo nhu cấu oxy hóa học
	Máy
	01
	

	48
	Máy đếm khuẩn lạc điện tử kỷ thuật số
	Máy
	01
	

	49
	Lò nung 1200oC
	Cái
	02
	

	50
	Quang phổ kế
	Cái
	04
	

	51
	Tủ ấm
	Cái
	08
	

	52
	Tủ âm
	cái
	04
	

	53
	Máy ly tâm
	Máy
	11
	

	54
	Máy cất nước
	Máy
	07
	

	55
	Máy đo độ nhớt
	Máy
	01
	

	56
	Hệ thống điện di dọc ngang
	Hệ thống
	01
	

	57
	Máy nghiền mẫu ướt
	Máy
	01
	

	58
	Máy xay mẫu
	Máy
	04
	

	59
	Máy trộn mẫu
	Máy
	01
	

	60
	Bộ pipette tự động
	Cái
	02
	

	61
	Thiết bị dán chuyên dụng
	Cái
	01
	

	62
	Đèn UV
	Cái
	01
	

	63
	Bộ lọc chân không
	Bộ
	03
	

	64
	Bơm chân không
	Cái
	02
	

	65
	Máy quang phổ 8000
	Máy
	01
	

	66
	Nồi hấp
	Cái
	05
	

	67
	Bộ Micropipette
	Bộ
	07
	

	68
	Máy làm đá vảy
	Máy
	01
	

	69
	Hệ thống Điện di và bộ nguồn
	Bộ
	02
	

	70
	Hệ thống ghi và Phân tích gel sau điện di + máy vi tính
	Bộ
	01
	

	71
	Máy PCR  C1000 (Máy sinh học phân tử)
	Máy
	01
	

	72
	Máy trích béo tự động
	Máy
	01
	

	73
	Nồi cách dầu
	Cái
	01
	

	74
	Máy nghiền mẫu
	Máy
	01
	

	75
	Máy dập mẫu
	Máy
	01
	

	76
	Tủ mát
	Cái
	02
	

	77
	Bộ cất rượu (Bếp điện, bình cầu, nhiệt kế, hệ thống ống sinh hàn, bình chứa)
	Cái
	02
	

	78
	Máy phá mẫu 6 chỗ
	Máy
	01
	

	79
	Máy đo khúc xạ
	Máy
	01
	

	80
	Bể siêu âm (28 lít)
	cái
	01
	

	81
	Thiết bị phân phối dung dịch
	cái
	04
	

	82
	Máy nghiền mẫu
	Máy
	01
	

	83
	Máy đo Florua để bàn
	Máy
	01
	

	84
	Bộ cất amoniac
	Cái
	01
	

	85
	Máy đo BOD để bàn (xác định hàm lượng oxy hòa tan)
	Máy
	01
	

	86
	Nhiệt kế điện tử dây nối đầu dò kim loại
	cái
	04
	

	87
	Máy đốt điện cao tầng
	Máy
	01
	

	88
	Máy đo loãng xương
	Máy
	01
	

	89
	Máy phun ULV (đeo vai)
	Máy
	68
	

	90
	Máy phun mù nhiệt 
	Máy
	01
	

	91
	Máy phun ULV cỡ lớn đặt trên xe ô tô
	Máy
	01
	

	92
	Máy X quang cố định chụp tổng quát
	Máy
	05
	

	93
	Máy rửa phim X quang
	Máy
	04
	

	VIII
	Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm
	

	
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Tủ hút 
	Cái
	04
	

	2
	Hệ thống cân
	 
	 
	

	2.1
	Cân xác định độ ẩm HR 73 Mettler
	Cái
	01
	

	2.2
	Cân phân tích 5 số lẻ
	Cái
	02
	

	2.3
	Cân phân tích 4 số lẻ 
	Cái
	01
	

	3
	Máy Quang phổ UV-VIS
	Máy
	02
	

	4
	pH kế Beckmann
	Cái
	1
	

	5
	Máy thử độ tan rã
	Máy
	02
	

	6
	Máy chuẩn độ điện thế Mettler DL-53
	Máy
	01
	

	7
	Tủ cấy vi sinh Biohazard
	Cái
	02
	

	8
	Máy đo vòng vô khuẩn 
	Máy
	01
	

	9
	Máy sắc ký lỏng cao áp
	Máy
	02
	

	10
	Máy đo độ hòa tan 
	Máy
	02
	

	11
	Máy cất nước 2 lần GFL 2104
	Máy
	01
	

	12
	Máy Quang phổ hồng ngoại Nicolet 380 FT-IR
	Máy
	01
	

	13
	Máy đo độ nóng chảy
	Máy
	01
	

	14
	Lò nung
	Cái
	02
	

	15
	Nồi cách thủy Memmert
	Cái
	01
	

	16
	Autoclave
	Cái
	02
	

	17
	Tủ ấm Memmert
	Cái
	02
	

	18
	Tủ sấy Memmert
	Cái
	01
	

	19
	Máy sắc ký khí 
	Máy
	01
	

	20
	Đầu ghép nối khối phổ MS- HPLC
	Cái
	01
	

	21
	Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	Máy
	01
	

	22
	Đầu ghép nối khối phổ MS- LC
	Cái
	01
	

	23
	Tủ ấm lạnh
	Cái
	01
	

	24
	Bể siêu âm
	Cái
	01
	

	25
	Máy lắc rung
	Cái
	01
	

	26
	Kính hiển vi kết nối chụp ảnh
	Cái
	01
	

	27
	Máy đo độ nhớt
	Máy
	01
	

	28
	Hệ thống phân tích đạm
	Cái
	01
	

	29
	Hệ thống phân tích chất béo
	Cái
	01
	

	30
	Máy đo hoạt độ nước
	Máy
	01
	

	31
	Máy phân tích kết cấu/ cấu trúc thực phẩm
	Máy
	01
	

	32
	Máy cô quay chân không
	Máy
	01
	

	33
	Máy đồng hóa mẫu
	Máy
	01
	

	34
	Máy pha loãng mẫu trọng lượng
	Máy
	01
	

	35
	Máy rót đĩa petri môi trường tự động
	Máy
	01
	

	36
	Máy cấy đĩa petri
	Máy
	01
	

	37
	Máy dập mẫu vi sinh
	Máy
	01
	

	38
	Khúc xạ kế
	Cái
	01
	

	39
	Máy chuẩn độ điện thế Karl Fischer
	Máy
	01
	

	40
	Máy phân tích độ ẩm
	Máy
	01
	

	41
	Máy kiểm tra an toàn thực phẩm
	Máy
	01
	

	42
	Hệ thống sắc ký ion (ICP)
	Cái
	01
	

	IX
	Trung tâm Giám định Y khoa
	

	
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	01
	

	2
	Máy điện tim
	Máy
	01
	

	X
	Trung tâm Giám định pháp y
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy xử lý mô 
	Máy
	01
	

	2
	Máy cắt mỏng (máy cắt tiêu bản)
	Máy
	01
	

	3
	Máy cưa sọ bằng pin
	Máy
	01
	

	4
	Bộ Kính hiển vi - máy ảnh - 
máy tính - máy in màu
	Bộ
	01
	

	5
	Bàn sấy mẫu HI 1220
	Cái
	01
	

	6
	Máy li tâm 8 ống EBA-200
	Máy
	01
	

	7
	Bể nhúng mô HI 1210
	Cái
	01
	

	8
	Nồi hấp tiệt trùng 50 lít
	Cái
	01
	

	9
	Xe đẩy băng ca (YDC-3A)
	Chiếc
	01
	

	10
	Tủ lưu trữ cassette 
(tủ đựng tiêu bản)
	Cái
	01
	

	11
	Tủ  lưu trữ lam kính
	Cái
	01
	

	XI
	Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang di động
	Máy
	02
	

	2
	Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	3
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	01
	

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	12
	

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
	Máy
	02
	

	6
	Máy gây mê
	Máy
	03
	

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	15
	

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	54
	

	9
	Máy truyền dịch
	Máy
	54
	

	10
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	02
	

	11
	Máy phá rung tim
	Máy
	02
	

	12
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	02
	

	13
	Đèn mổ di động
	Bộ
	02
	

	14
	Bàn mổ
	Cái
	02
	

	15
	Máy điện tim
	Máy
	17
	

	16
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	01
	

	17
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	18
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	04
	

	19
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	06
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Bình khí mê Isoflurance
	Bình
	01
	

	2
	Camera khám trĩ + phụ kiện
	Bộ
	01
	

	3
	Đèn trị liệu vàng da
	Cái
	02
	

	4
	Ghế nha khoa
	Cái
	03
	

	5
	Giường hồi sức cấp cứu điều khiển cơ 3 tay quay
	Cái
	17
	

	6
	Giường kéo nắn cột sống cổ
	Cái
	01
	

	7
	Hệ thống rửa tay tự động
	Hệ thống
	03
	

	8
	Kính hiển vi 2 thị kính
	Cái
	07
	

	9
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	04
	

	10
	Máy điện giải
	Máy
	02
	

	11
	Máy điều trị sóng xung kích 
	Máy
	01
	

	12
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) để bàn
	Máy
	07
	

	13
	Máy đông máu tự động
	Máy
	01
	

	14
	Máy giác hút sản khoa
	Máy
	01
	

	15
	Máy Hematocrit 24 ống
	Máy
	04
	

	16
	Máy Hematocrit 6 ống
	Máy
	01
	

	17
	Máy hút đàm
	Máy
	15
	

	18
	Máy hút điện chạy liên tục
	Máy
	07
	

	19
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
	Máy
	03
	

	20
	Máy khoan xương
	Máy
	01
	

	21
	Máy lắc hồng cầu
	Máy
	02
	

	22
	Máy laser điều trị
	Máy
	01
	

	23
	Máy phun khí dung siêu âm
	Máy
	07
	

	24
	Máy sinh hóa nước tiểu tự động
	Máy
	01
	

	25
	Máy tạo ô xy di động
	Máy
	05
	

	26
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Máy
	02
	

	27
	Máy xét nghiệm huyết học
	Máy
	03
	

	28
	Nồi hấp áp lực 18 lít (Điện)
	Cái
	02
	

	29
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	10
	

	30
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	01
	

	31
	Tủ lạnh đựng vacxin chuyên dụng 
	Cái
	14
	

	32
	Tủ sấy y dụng cụ
	Cái
	18
	

	33
	Tủ lạnh bảo quản thuốc, hóa chất 305 lít
	Cái
	01
	

	34
	Hệ thống xử lý nước thải y tế
	Hệ thống
	01
	

	35
	Lò đốt rác y tế
	Cái
	01
	

	36
	Máy giặt công nghiệp > 25 kg
	Máy
	02
	

	37
	Máy đo điện cơ
	Máy
	02
	

	38
	Máy đo loãng xương
	Máy
	02
	

	39
	Máy đo khúc xạ cầm tay
	Máy
	02
	

	40
	Máy X Quang cố định chụp tổng quát (gồm máy rửa phim)
	Máy
	03
	

	41
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	01
	

	XII
	Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	02
	

	2
	Máy điện tim
	Máy
	02
	

	3
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	01
	

	4
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	01
	

	5
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	01
	

	6
	Máy thở
	Máy
	06
	

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	06
	

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	24
	

	9
	Máy truyền dịch
	Máy
	24
	

	10
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	02
	

	11
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	02
	

	12
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	13
	Máy phá rung tim
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy huyết học tự động
	Máy
	01
	

	2
	Máy tổng phân tích nước tiểu tự động
	Máy
	01
	

	3
	Máy ly tâm
	Máy
	01
	

	4
	Kính hiển vi
	Cái
	02
	

	5
	Máy phân tích điện giải
	Máy
	01
	

	6
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	01
	

	7
	Tủ âm sâu -40độ C
	Cái
	01
	

	8
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	01
	

	9
	Tủ sấy khô
	Cái
	01
	

	10
	Máy đo ly tâm Heamatoric
	Máy
	01
	

	11
	Máy xác định nhóm máu tự động
	Máy
	01
	

	12
	Máy X Quang nha khoa
	Máy
	01
	

	13
	Ghế máy nha khoa
	Bộ
	01
	

	14
	Máy lấy đá răng bằng đầu siêu âm
	Máy
	01
	

	15
	Đèn trám răng thẩm mỹ
	Cái
	02
	

	16
	Bộ dụng cụ nhỗ răng
	Bộ
	02
	

	17
	Bộ dụng cụ khám răng
	Bộ
	05
	

	18
	Bộ dụng cụ trám răng
	Bộ
	05
	

	19
	Máy cạo vôi siêu âm
	Máy
	01
	

	20
	Nồi hấp triệt trùng
	Cái
	01
	

	21
	Máy đo tật khúc xạ
	Máy
	01
	

	22
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	01
	

	23
	Đèn soi đồng tử
	Cái
	01
	

	24
	Kính hiển vi khám mắt
	Cái
	01
	

	25
	Máy hấp nhanh hoàn toàn tự động
	Máy
	01
	

	26
	Bộ thử độ
	Bộ
	01
	

	27
	Bộ nội soi chẩn đoán TMH
	Bộ
	01
	

	28
	Bộ soi thực quản ống cứng
	Bộ
	01
	

	29
	Máy rữa dụng cụ y tế
	Máy
	01
	

	30
	Máy hấp tiệt khuẩn 700 lít
	 Máy
	02
	

	31
	Máy sấy dây máy thở
	Máy
	01
	

	32
	Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp
	Máy
	01
	

	33
	Tủ sấy khô
	Cái
	01
	

	34
	Xe Inox đẩy dụng cụ
	Cái
	04
	

	35
	Tủ Inox để dụng cụ
	Cái
	04
	

	36
	Tủ lạnh chuyên dùng trong chương trình tiêm chủng
	Cái
	02
	

	37
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Cái
	01
	

	38
	Kệ đựng thuốc
	Cái
	04
	

	39
	Tủ đựng thuốc
	Cái
	02
	

	40
	Xe Inox 02 tầng đẩy thuốc
	Cái
	02
	

	41
	Máy đo loãng xương
	Máy
	01
	

	42
	Máy cắt bột
	Máy
	01
	

	43
	Bộ dụng cụ cắt bột
	Bộ
	01
	

	44
	Máy sốc tim
	Máy
	01
	

	45
	Giường bệnh + tủ đầu giường
	Bộ
	47
	

	XIII
	Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy siêu âm tổng quát 
	Máy
	02
	

	2
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	02
	

	3
	Máy thở
	Máy
	03
	

	4
	Máy theo dõi bệnh nhân 
	Máy
	03
	

	5
	Bơm tiêm điện
	Cái
	03
	

	6
	Máy truyền dịch 
	Máy
	03
	

	7
	Máy điện tim 
	Máy
	20
	

	8
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	9
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 
	Máy
	02
	

	10
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	02
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy cất nước 1 lần
	Máy
	01
	

	2
	Tủ ấm
	Cái
	02
	

	3
	Máy phun ULV (đeo vai)
	Máy
	05
	

	4
	Máy ly tâm máu  CR 2000 
	Máy
	01
	

	5
	Máy phân tích huyết học 19 thông số
	Máy
	01
	

	6
	Tủ hút hơi khí độc
	Cái
	01
	

	7
	Máy sinh hóa bán tự động 
	Máy
	02
	

	8
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	01
	

	9
	Máy hấp tiệt trùng ướt 16 lít
	Máy
	02
	

	10
	Máy ly tâm 4.000 (CF 30)
	Máy
	01
	

	11
	Bộ lọc nước vô trùng 
	Bộ
	01
	

	12
	Tủ đựng hóa chất 
	Cái
	01
	

	13
	Tủ sấy 57 lít
	Cái
	01
	

	14
	Máy cất nước (WS 3500) 
	Máy
	01
	

	15
	Nồi  hấp 
	Cái
	01
	

	16
	Nồi cách thuỷ
	Cái
	01
	

	17
	Nồi cách dầu
	Cái
	01
	

	18
	Máy lắc
	Máy
	01
	

	19
	Tủ lạnh đựng vaccin chuyên dụng 
	Cái
	06
	

	20
	Máy cất nước 2 lần
	Máy
	01
	

	21
	Máy khuấy từ
	Máy
	01
	

	22
	Máy phân tích nước tiểu 10 thông số 
	Máy
	02
	

	23
	Bộ hồi sức trẻ sơ sinh 
	Bộ
	02
	

	24
	Ghế máy nha khoa 
	Cái
	03
	

	26
	Máy nha di động 
	Máy
	01
	

	27
	Máy x quang nha  
	Máy
	02
	

	28
	Máy đốt cổ tử cung 
	Máy
	01
	

	29
	Kính hiển vi 2 mắt 
	Cái
	04
	

	30
	Tủ lạnh âm sâu – 200 C
	Cái
	01
	

	31
	Máy đo PH để bàn 
	Máy
	02
	

	32
	Máy đo PH cầm tay 
	Máy
	02
	

	33
	Cân kỹ thuật số 0,1g BBL 62 
	Cái
	01
	

	34
	Cân kỹ thuật số 0,01g BBL 53 
	Cái
	01
	

	35
	Máy tạo oxy di động 
	Máy
	04
	

	36
	Thiết bị dán 2x 
	cái
	01
	

	37
	Máy đo độ ồn 
	Máy
	01
	

	38
	Máy đo độ rung 
	Máy
	02
	

	39
	Máy đo bức xạ nhiệt 
	Máy
	01
	

	40
	Máy phát hiện nhanh khí độc 
	Máy
	02
	

	41
	Máy đo tốc độ gió 
	Máy
	02
	

	42
	Bộ  dụng cụ khám và điều trị tai mũi họng (TMH)
	
	
	

	42.1
	Đèn Clar
	Cái
	02
	

	42.2
	Đèn soi tai
	Cái
	02
	

	42.3
	Loa khám tai
	Cái
	10
	

	42.4
	Kẹp gấp dị vật tai trẻ em
	Bộ
	02
	

	42.5
	Kẹp gấp dị vật tai người lớn
	Cái
	02
	

	42.6
	Bộ lấy rái tai
	Bộ
	02
	

	42.7
	Bộ tiểu phẩu tụ dịch vành tai
	Bộ
	03
	

	42.8
	Bàn, ghế khám TMH
	Cái
	02
	

	42.9
	Ghế bệnh nhân khám TMH
	Cái
	02
	

	42.10
	Bộ tiểu phẩu khâu vành tai
	Bộ
	03
	

	42.11
	Bộ hút dịch TMH
	Bộ
	02
	

	42.12
	Banh mũi trẻ em
	Cái
	02
	

	42.13
	Banh mũi người lớn
	Cái
	02
	

	42.14
	Kẹp phễu
	Cái
	02
	

	42.15
	Bộ ống hút mũi Inox người lớn thẳng
	Bộ
	02
	

	42.16
	Bộ ống hút mũi Inox người lớn cong
	Bộ
	02
	

	42.17
	Bộ ống hút mũi Inox trẻ em thẳng
	Bộ
	02
	

	42.18
	Bộ ống hút mũi Inox trẻ em cong
	Bộ
	02
	

	42.19
	Dụng cụ gắp dị vật họng thẳng lớn
	Cái
	03
	

	42.20
	Dụng cụ gắp dị vật họng cong lớn
	Cái
	03
	

	42.21
	Dụng cụ gắp dị vật họng thẳng nhỏ
	Cái
	03
	

	42.22
	Dụng cụ gắp dị vật họng cong nhỏ
	Cái
	03
	

	43
	Bộ dụng cụ khám mắt
	
	
	

	43.1
	Sinh hiển vi
	Cái
	02
	

	43.2
	Bộ rạch chấp lẹo
	Bộ
	02
	

	43.3
	Bộ cắt chỉ mắt
	Bộ
	02
	

	43.4
	Bộ thông lệ đạo
	Bộ
	02
	

	43.5
	Bộ nhổ lông siêu, lông quặm
	Bộ
	02
	

	43.6
	Bộ khâu vết thương vùng mi mắt
	Bộ
	02
	

	43.7
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	02
	

	43.8
	Kính lúp đội đầu
	Cái
	02
	

	43.9
	Hộp kính thử thị lực + gọng kính
	Bộ
	02
	

	43.10
	Đèn soi bong đồng tử
	Cái
	02
	

	43.11
	Bảng thị lực có đèn
	Cái
	02
	

	44
	Máy ô xy khí trời
	Máy
	02
	

	45
	Máy X Quang cố định chụp tổng quát (gồm máy rửa phim)
	Máy
	04
	

	46
	Máy phân tích sinh hóa tự động 
	Máy
	01
	

	47
	Máy siêu âm mắt 
	Cái
	02
	

	48
	Máy siêu âm xách tay 
	Cái
	20
	

	XIV
	Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	02
	

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	02
	

	3
	Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	4
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	01
	

	5
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	22
	

	6
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	02
	

	7
	Máy thở
	Máy
	06
	

	8
	Máy gây mê
	Máy
	02
	

	9
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	15
	

	10
	Bơm tiêm điện
	Cái
	44
	

	11
	Máy truyền dịch
	Máy
	44
	

	12
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	02
	

	13
	Máy phá rung tim
	Máy
	03
	

	14
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	02
	

	15
	Đèn mổ di động
	Bộ
	03
	

	16
	Bàn mổ
	Cái
	02
	

	17
	Máy điện tim
	Máy
	27
	

	18
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	02
	

	19
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	02
	

	20
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	02
	

	21
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	11
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Bàn bó bột
	Cái
	02
	

	2
	Bàn tiểu phẩu
	Cái
	12
	

	3
	Bộ đo nhãn áp
	Bộ
	02
	

	4
	Bộ khám mắt
	Bộ
	02
	

	5
	Bộ tiểu phẩu
	Bộ
	23
	

	6
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	02
	

	7
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	02
	

	8
	Giác hút sản khoa bằng điện
	Bộ
	02
	

	9
	Giường hồi sức cấp cứu điều khiển cơ
	Cái
	18
	

	10
	Hệ thống tập phục hồi chức năng
	Hệ thống 
	02
	

	11
	Kiềm gặm xương
	Cái
	02
	

	12
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	01
	

	13
	Máy đo nhãn áp
	Máy
	01
	

	14
	Máy đọc mã vạch
	Máy
	06
	

	15
	Máy hút dịch ổ bụng
	Máy
	06
	

	16
	Bộ dụng cụ mổ bụng tổng quát
	Bộ
	02
	

	17
	Bộ dụng cụ mổ xương
	Bộ
	02
	

	18
	Bộ dụng cụ mổ sản - phụ khoa
	Bộ
	02
	

	19
	Máy hút đàm điện
	Máy
	08
	

	20
	Máy phun khí dung 1 vòi
	Máy
	18
	

	21
	Máy phun khí dung siêu âm
	Máy
	22
	

	22
	Máy đo SpO2 để bàn
	Máy
	12
	

	23
	Bộ đặt nội khí quản
	Bộ
	02
	

	24
	Máy hấp dụng cụ không chịu nhiệt
	Máy
	01
	

	25
	Máy sấy khô dụng cụ
	Máy
	01
	

	26
	Lò hấp ướt dụng cụ Autoclave (Loại nằm ngang)
	Cái
	04
	

	27
	Máy sấy 2 cửa-khử khuẩn UVc tự động.
	Máy
	01
	

	28
	Doppler tim thai
	Cái
	14
	

	29
	Máy theo dõi sản khoa (Monitor)
	Máy
	02
	

	30
	Hệ thống máy đo khúc xạ tự động
	Hệ thống
	01
	

	31
	Ghế nha khoa có máy bơm
	Cái
	04
	

	32
	Máy cạo vôi răng ART M1
	Máy
	01
	

	33
	Máy đo loãng xương
	Máy
	01
	

	34
	Máy đông máu
	Máy
	01
	

	35
	Máy laser điều trị
	Máy
	02
	

	36
	Máy điện châm
	Máy
	58
	

	37
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	18
	

	38
	Tủ sấy điện các cỡ
	Cái
	18
	

	39
	Máy hút đàm nhớt sơ sinh
	Máy
	20
	

	40
	Máy đo đường huyết
	Máy
	30
	

	41
	Đèn hồng ngoại + bóng đèn 
	Cái
	45
	

	42
	Máy phân tích huyết học 18 thông số 
	Máy 
	01
	

	43
	Máy hút thai 
	Máy 
	02
	

	44
	Máy lắc hồng cầu
	Máy 
	02
	

	45
	Máy ly tâm nước tiểu 8 ống
	Máy 
	02
	

	46
	Máy đốt điện cổ tử cung 
	Máy 
	02
	

	47
	Máy điện xung 2 kênh
	Máy 
	04
	

	48
	Máy Hematocrit 24 ống
	Máy
	01
	

	49
	Máy kéo cột sống lưng, cổ
	Máy 
	01
	

	50
	Máy ly tâm máu
	Máy 
	04
	

	51
	Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn 20 thông số  
	Máy 
	02
	

	52
	Máy phân tích ion đồ
	Máy 
	02
	

	53
	Máy tạo Oxy từ khí trời
	Máy 
	05
	

	54
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số 
	Máy 
	01
	

	55
	Nồi hấp tiệt trùng tự động 
	Cái
	20
	

	56
	Nồi nấu Paraffin
	Cái
	01
	

	57
	Tủ sấy khô 
	Cái
	13
	

	58
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	01
	

	59
	Kính hiển vi
	Cái
	03
	

	60
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số
	Máy
	01
	

	61
	Tủ lạnh đựng vắc xin chuyên dụng 
	Tủ
	19
	

	62
	Hệ thống xử lý nước thải y tế 
	Hệ thống
	01
	

	63
	Lò đốt rác y tế
	Cái
	01
	

	64
	Máy giặt công nghiệp > 35 kg
	Máy
	02
	

	65
	Nồi hấp tiệt trùng điều khiển tự động
	Cái
	01
	

	66
	Máy sấy công nghiệp > 35 kg
	Máy
	02
	

	67
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (Gồm máy rửa phim)
	Máy
	01
	

	68
	Máy X quang nha 
	Máy
	01
	

	69
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	02
	

	XV
	Trung tâm y tế Thành phố Bến Tre
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy xét nghiệm sinh hóa các lọai
	Máy
	05
	

	2
	Máy xét nghiệm miễn dịch các lọai 
	Máy
	01
	

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	03
	

	4
	Máy điện tim
	Máy
	04
	

	15
	Hệ thống nội soi tai mũi họng 
	Hệ thống
	02
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Tủ sấy 108 lít
	Cái
	01
	

	2
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	01
	

	3
	Máy đo tròng kính
	Máy
	01
	

	4
	Kính Volk
	Cái
	02
	

	5
	Máy chiếu thị lực điện tử
	Máy
	01
	

	6
	Máy đo thị lực
	Máy
	01
	

	7
	Sinh hiển vi
	Cái
	01
	

	8
	Nhãn áp kế
	Cái
	01
	

	9
	Máy chụp hình đáy mắt
	Máy
	01
	

	10
	Máy laser Yag nhãn khoa
	Máy 
	01
	

	12
	Máy cạo vôi răng
	Máy
	02
	

	13
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	01
	

	14
	Máy ly tâm máu 12 vị trí
	Máy 
	01
	

	15
	Máy ly tâm nước tiểu (8 ống)
	Máy
	01
	

	16
	Tủ sấy cấy trùng
	Cái
	01
	

	17
	Tủ ấm cấy trùng
	Cái
	01
	

	18
	Máy cất nước 1 lần
	Máy
	01
	

	19
	Kính hiển vi 02 thị kính
	Cái
	03
	

	20
	Bộ rửa mắt an toàn sinh học
	Cái
	01
	

	21
	Nồi hấp ướt tiệt trùng
	Cái
	01
	

	22
	Máy hút điện
	Máy 
	02
	

	23
	Máy điện trung tần BA 2008
	Máy
	02
	

	24
	Máy kéo cột sống điện tử
	Máy 
	01
	

	25
	Máy siêu âm điều trị
	Máy
	01
	

	26
	Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch chân
	Máy
	02
	

	27
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	01
	

	28
	Máy X quang nha
	Máy
	01
	

	29
	Máy xét nghiệm huyết học các lọai
	Máy
	05
	

	30
	Máy phân tích nước tiểu 10 thông số
	Máy
	01
	

	XVI
	Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	02
	

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	02
	

	3
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	01
	

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	15
	

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	12
	

	6
	Máy thở
	Máy
	10
	

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	18
	

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	45
	

	9
	Máy truyền dịch
	Máy
	45
	

	10
	Máy phá rung tim
	Máy
	02
	

	11
	Đèn mổ di động
	Bộ
	02
	

	12
	Máy điện tim
	Máy
	25
	

	13
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	02
	

	14
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	04
	

	15
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng 
	Máy
	06
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Bàn bó bột
	Cái
	02
	

	2
	Bàn kéo cột sống
	Cái
	02
	

	3
	Bàn tiểu phẩu
	Cái
	02
	

	4
	Bếp sắc thuốc
	Cái
	04
	

	5
	Bộ đặt nội khí quản
	Bộ
	01
	

	6
	Bộ đình sản nam
	Bộ
	06
	

	7
	Bộ đình sản nữ
	Bộ
	06
	

	8
	Bộ đo nhãn áp
	Bộ
	04
	

	9
	Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản
	Bộ
	02
	

	10
	Bộ khám mắt (12 khoản)
	Bộ
	02
	

	11
	Bộ khám ngũ quang
	Bộ
	30
	

	12
	Bộ khám phụ khoa
	Bộ
	15
	

	13
	Bộ khám răng
	Bộ
	04
	

	14
	Bộ khám tai mũi họng
	Bộ
	10
	

	15
	Bộ lấy dị vật thực quản
	Bộ
	02
	

	16
	Bộ máy chủ nội bộ
	Bộ
	04
	

	17
	Bộ tiểu phẩu trích chấp lẹo lớn
	Bộ
	02
	

	18
	Bộ tiểu phẩu trích chấp lẹo nhỏ
	Bộ
	02
	

	19
	Bộ tiểu phẩu                               
	Bộ
	60
	

	20
	Bồn đắp sáp
	Bộ
	02
	

	21
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	02
	

	22
	Đèn soi đày mắt
	Cái
	02
	

	23
	Doppler tim thai
	Cái
	02
	

	24
	Ghế nha khoa
	Cái
	06
	

	25
	Giác hút sản khoa bằng điện
	Cái
	02
	

	26
	Giường hồi sức cấp cứu điều khiển cơ
	Cái
	08
	

	27
	Hệ thống tập phục hồi chức năng
	Hệ thống
	02
	

	28
	Hệ thống xử lý nước thải y tế
	Hệ thống
	02
	

	29
	Kiềm bấm xương 17 cm
	Cái
	02
	

	30
	Kính Hiển vi 2 thị
	Cái
	08
	

	31
	Lò đốt rác y tế
	Cái
	03
	

	32
	Lồng ấp trẻ
	Cái
	01
	

	32
	Lồng sưởi
	Cái
	01
	

	34
	Máy cắt bột
	Máy
	02
	

	35
	Máy cắt gòn, gạc
	Máy
	02
	

	36
	Máy điện trung tần
	Máy
	01
	

	37
	Máy điện từ trường
	Máy
	01
	

	38
	Máy điện xung
	Máy
	02
	

	39
	Máy điều trị sóng xung kích
	Máy
	01
	

	40
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	01
	

	41
	Máy đo nhãn áp
	Máy
	01
	

	42
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy
	Máy
	04
	

	43
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy sơ sinh
	Máy
	02
	

	44
	Máy đọc mã vạch
	Máy
	06
	

	45
	Máy giặt công nghiệp > 35Kg
	Máy
	04
	

	46
	Máy HbA 1c
	Máy
	02
	

	47
	Máy hút dịch
	Máy
	02
	

	48
	Máy hút điện
	Máy
	03
	

	49
	Máy hút đờm nhớt sơ sinh
	Máy
	06
	

	50
	Máy hút ly tâm 8 ống
	Máy
	03
	

	51
	Máy hút nhớt người lớn
	Máy
	22
	

	52
	Máy hút thai
	Máy
	02
	

	53
	Máy huyết học tự động
	Máy
	10
	

	54
	Máy in phim khô
	Máy
	02
	

	55
	Máy kéo cột sống
	Máy
	01
	

	56
	Máy laser điều trị
	Máy
	2
	

	57
	Máy li tâm 12 vị trí
	Máy
	02
	

	58
	Máy li tâm 24 vị trí
	Máy
	04
	

	59
	Máy li tâm đa năng hiển thị số
	Máy
	04
	

	60
	Máy li tâm đầu giường
	Máy
	02
	

	61
	Máy li tâm đo HCT
	Máy
	02
	

	62
	Máy oxy khí trời
	Máy
	20
	

	63
	Máy phát điện
	Máy
	03
	

	64
	Máy phun khí dung
	Máy
	50
	

	65
	Máy phun khí dung siêu âm
	Máy
	08
	

	66
	Máy phun ULV (đeo vai)
	Máy
	03
	

	67
	Máy quét mã vạch
	Máy
	05
	

	68
	Máy sấy khô dụng cụ
	Máy
	02
	

	69
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số
	Máy
	04
	

	70
	Nồi hấp tiệt trùng khô
	Cái
	04
	

	71
	Nồi hấp tiệt trùng ướt (lớn)
	Cái
	32
	

	72
	Nồi hấp tiệt trùng ướt (nhỏ)
	Cái
	04
	

	73
	Pipete tự động 100 - 1000 µl
	Cái
	10
	

	74
	Pipete tự động 2 - 20 µl
	Cái
	06
	

	75
	Pipete tự động 5 - 50 µl
	Cái
	06
	

	76
	Thiết bị từ trường tần số thấp
	Cái
	02
	

	77
	Tủ ấm
	Cái
	02
	

	78
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	03
	

	79
	Tủ lạnh bảo quản vacxin chuyên dụng
	Cái
	04
	

	80
	Tủ sấy dụng cụ
	Cái
	33
	

	81
	Máy chụp Xquang cố định chụp tổng quát (Bao gồm máy rửa phim)
	Cái
	02
	

	XVII
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	
	Tại trung tâm
	

	1
	Bơm tiêm điện
	Cái
	10
	

	2
	Máy điện tim
	Máy
	06
	

	4
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	01
	

	5
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	6
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	01
	

	7
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	02
	

	8
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại.
	Máy
	01
	

	9
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	03
	

	10
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	11
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
	Máy
	03
	

	12
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	05
	

	13
	Máy thở
	Máy
	05
	

	14
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	01
	

	15
	Máy truyền dịch
	Máy
	10
	

	
	Tại cơ sở Hàm Long
	

	1
	Bơm tiêm điện
	Cái
	08
	

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	3
	Máy đo điện tim
	Máy
	04
	

	4
	Máy gây mê
	Máy
	01
	

	5
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	02
	

	6
	Máy nội soi tai mũi họng
	Máy
	01
	

	7
	Máy siêu âm tổng quát 
	Máy
	03
	

	8
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	02
	

	9
	Máy truyền dịch
	Máy
	08
	

	10
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 
	Máy
	03
	

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	04
	

	12
	Máy giúp thở
	Máy
	04
	

	13
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	
	Tại Trung tâm
	

	1
	Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh
	Cái
	01
	

	2
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	01
	

	3
	Giường sưởi ấm
	Cái
	01
	

	4
	Kính hiển vi 2 thị 
	Cái
	04
	

	5
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	01
	

	6
	Máy cạo vôi răng
	Máy
	02
	

	7
	Máy cất nước
	Máy
	01
	

	8
	Máy chiếu Laser
	Máy
	02
	

	9
	Máy điện xung
	Máy
	05
	

	10
	Máy đo loãng xương
	Máy
	02
	

	11
	Máy đo nồng độ bảo hòa Oxy cầm tay
	Máy
	03
	

	12
	Dopler tim thai cầm tay
	Máy
	02
	

	13
	Ghế máy Nha
	Máy
	02
	

	14
	Máy xét nghiệm HCT
	Máy
	02
	

	15
	Máy hút dịch
	Máy
	04
	

	16
	Máy hút thai
	Máy
	01
	

	17
	Máy Ion điện giải đồ
	Máy
	02
	

	18
	Máy Laser bán dẫn hồng ngoại - quang trị liệu
	Máy
	02
	

	19
	Máy Ly tâm 24 tube
	Máy
	02
	

	20
	Máy phân tích nước tiểu
	Máy
	01
	

	21
	Máy sóng ngắn
	Máy
	02
	

	22
	Máy tạo Oxy từ khí trời
	Máy
	06
	

	23
	Máy xét nghiệm huyết học
	Máy
	02
	

	24
	Máy Xông khí dung
	Máy
	04
	

	25
	Nồi hấp tiệt trùng 50 lít
	Cái
	01
	

	26
	Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 400 lít
	Cái
	02
	

	27
	Nồi nấu sáp
	Cái
	02
	

	28
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	01
	

	29
	Tủ sấy
	Cái
	02
	

	30
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	02
	

	
	Cơ sở Hàm Long
	

	1
	Bộ dụng cụ cạo răng nha chu
	Bộ
	01
	

	2
	Đèn chiếu vàng da
	Cái
	01
	

	3
	Ghế máy nha có tay khoan
	Máy
	01
	

	4
	Hộp kính thị lực
	Bộ
	03
	

	5
	Máy điện tim điện toán.
	Máy
	01
	

	6
	Máy điện trường cao áp
	Máy
	01
	

	7
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy
	02
	

	8
	Máy đo độ bảo hòa Oxy trong máu
	Máy
	04
	

	9
	Máy xét nghiệm HCT
	Máy
	02
	

	10
	Máy hút điện
	Máy
	05
	

	11
	Máy Ion điện giải đồ
	Máy
	01
	

	12
	Máy khí dung
	Máy
	03
	

	13
	Máy phân tích nước tiểu
	Máy
	01
	

	14
	Máy quang châm
	Máy
	02
	

	15
	Máy shock tim
	Máy
	01
	

	16
	Máy theo dõi tim thai
	Máy
	02
	

	17
	Máy xét nghiệm huyết học
	Máy
	02
	

	18
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Máy
	01
	

	19
	Máy xông siêu âm
	Máy
	03
	

	20
	Nồi hấp áp suất 300-400 l
	Cái
	02
	

	21
	Nồi hấp tiệt trùng 72l
	Cái
	01
	

	22
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	01
	

	23
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)
	Máy
	01
	

	XVIII
	Trung tâm y tế huyện Bình Đại
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	01
	

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	01
	

	3
	Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	01
	

	4
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	01
	

	5
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	07
	

	6
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	03
	

	7
	Máy gây mê 
	Máy
	01
	

	8
	Máy theo dõi bệnh nhân 
	Máy
	07
	

	9
	Máy phá rung tim
	Máy
	01
	

	10
	Bơm tiêm điện 
	Cái
	82
	

	11
	Máy truyền dịch 
	Máy
	82
	

	12
	Đèn mổ treo trần 
	Bộ
	03
	

	13
	Đèn mổ di động 
	Bộ
	02
	

	14
	Bàn mổ 
	Cái
	03
	

	15
	Máy điện tim 
	Cái
	13
	

	16
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) 
	Máy
	02
	

	17
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Cái
	03
	

	18
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	01
	

	19
	Máy thở 
	Máy
	04
	

	20
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại.
	Máy
	01
	

	21
	Máy nội soi cổ tử cung
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Bộ đèn soi đáy mắt
	Bộ
	02
	

	2
	Cưa bột
	Cái
	01
	

	3
	Đèn chiếu vàng da đa năng
	Cái
	03
	

	4
	Ghế nha
	Cái
	03
	

	5
	Giường ủ ấm 
	Cái
	01
	

	6
	Hệ thống oxy tường 
	Hệ thống
	03
	

	7
	Hệ thống rửa tay triệt trùng
	Cái
	01
	

	8
	Kính hiển vi hai mắt
	Cái
	04
	

	9
	Kính soi cổ tử cung 
	Cái
	01
	

	10
	Lồng dưỡng nhi 
	Cái
	02
	

	11
	Máy cắt đốt cổ tử cung 
	Máy
	01
	

	12
	Máy cắt đốt
	Máy
	02
	

	13
	Máy điện giải đồ 03 thông số
	Máy
	02
	

	14
	Máy đo nồng độ Oxy trong máu
	Máy
	11
	

	15
	Máy đo nồng độ Oxy trong máu nhi
	Máy
	06
	

	16
	Máy đo tim thai cầm tay
	Máy
	02
	

	17
	Máy Doppler tim thai
	Máy
	19
	

	18
	Máy giặt công nghiệp 30 kg - 60 kg
	Máy
	03
	

	19
	Máy hấp 
	Máy
	31
	

	20
	Máy phân tích đông máu bán tự động
	Máy
	01
	

	21
	Máy khí máu động mạch
	Máy
	01
	

	22
	Máy hút dịch 
	Máy
	16
	

	23
	Máy xét nghiệm huyết học 
	Máy
	03
	

	24
	Máy ly tâm
	Máy
	03
	

	25
	Máy sấy đồ vải
	Máy
	02
	

	26
	Máy thử nước tiểu 10 thông số
	Máy
	03
	

	27
	Nồi hấp ướt
	Cái
	01
	

	28
	Nồi luộc dụng cụ
	Cái
	02
	

	29
	Tủ ấm
	Cái
	02
	

	30
	Tủ lạnh âm sâu nhiệt độ âm 15-30°C
	Cái
	01
	

	31
	Tủ sấy điện cỡ nhỏ 1200w
	Cái
	20
	

	32
	Tủ sấy khô
	Cái
	12
	

	33
	Máy đo điện cơ
	Máy
	01
	

	34
	Máy đo loãng xương toàn thân
	Máy
	01
	

	35
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	01
	

	36
	Nồi hấp triệt trùng 400 lít 
	Cái
	01
	

	37
	Bàn bó bột đa năng
	Cái
	01
	

	38
	Tủ an toàn sinh học 
	Cái
	01
	

	39
	Giường bệnh nhân 2 tay quay
	Cái
	187
	

	40
	Máy X quang cố định chụp tổng quát (Bao gồm bộ chuyển đổi số hóa, máy rửa phim)
	Máy
	01
	

	41
	Máy X quang nha 
	Máy
	01
	

	42
	Hệ thống phẩu thuật nội soi
	Hệ thống
	01
	

	XIX
	Trung tâm y tế huyện Ba Tri
	

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	

	1
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	02
	

	2
	Máy điện tim
	Máy
	02
	

	3
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	01
	

	4
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	01
	

	5
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	01
	

	6
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Máy
	01
	

	B
	Thiết bị y tế chuyên dùng khác
	

	1
	Máy huyết học tự động
	Máy
	01
	

	2
	Máy tổng phân tích nước tiểu tự động
	Máy
	01
	

	3
	Máy ly tâm
	Máy
	01
	

	4
	Kính hiển vi
	Cái
	02
	

	5
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	01
	

	6
	Tủ sấy khô
	Cái
	01
	

	7
	Máy xác định nhóm máu tự động
	Máy
	01
	

	8
	Ghế máy ghế nha khoa
	Cái
	01
	

	9
	Bộ dụng cụ nhổ răng
	Bộ
	02
	

	10
	Bộ dụng cụ khám răng
	Bộ
	05
	

	11
	Bộ dụng cụ trám răng
	Bộ
	05
	

	12
	Máy cạo vôi siêu âm
	Máy
	01
	

	13
	Máy đo tật khúc xạ
	Máy
	01
	

	14
	Kính hiển vi khám mắt
	Cái
	01
	

	15
	Bộ nội soi chẩn đoán Tai – mũi – họng (TMH)
	Bộ
	01
	

	16
	Xe inox đẩy dụng cụ
	Cái
	04
	

	17
	Tủ inox để dụng cụ
	Cái
	04
	

	18
	Tủ chuyên dùng bảo quản vắc xin 
	Cái
	02
	

	19
	Xe inox 02 tầng đẩy thuốc
	Cái
	02
	

	20
	Máy đo loãng xương
	Máy
	01
	

	21
	Máy cắt bột
	Máy
	01
	

	22
	Bộ dụng cụ cắt bột
	Bộ
	01
	

	23
	Loa khám tai
	Cái
	10
	

	24
	Kẹp gấp dị vật tai trẻ em
	Bộ
	02
	

	25
	Kẹp gấp dị vật tai người lớn
	Cái
	02
	

	29
	Bàn, ghế khám TMH (Tai- Mũi - họng)
	Cái
	01
	

	30
	Ghế bệnh nhân khám TMH (Tai - Mũi - họng)
	Cái
	01
	

	31
	Máy phun khí dung
	Máy
	01
	

	32
	Máy đo huyết áp lớn
	Máy
	02
	

	33
	Máy đo huyết áp nhỏ
	Máy
	02
	

	34
	Máy tạo ôxy từ khí trời
	Máy
	02
	

	35
	Bộ tiểu phẫu
	Bộ
	05
	


