	BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 58/2002/QĐ-BKHCNMT 
	Hà Nội , ngày 07 tháng 08 năm 2002  


 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam.
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999,
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ra Quyết đinh hủy bỏ 1 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: TCVN 197: 1985 Kim loại - Phương pháp thử kéo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)

 
 Bùi Mạnh Hải


TCVN 197 : 1985
KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Metals - Method of tractional test

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 197: 1996 và áp dụng cho việc thử kéo tĩnh các mẫu kim loại ở nhiệt độ 20 ± 150C để xác định các đặc trưng cơ học (trừ các thép tấm có chiều dày nhỏ hơn 0,5mm và các thép có đường kính nhỏ hơn 3mm);

- Giới hạn tỷ lệ (quy ước);

- Giới hạn chảy (vật lí);

- Giới hạn chảy (quy ước);

- Giới hạn bền trước khi đứt;

- Giới hạn bền thực sau khi đứt;

- Độ dãn dài tương đối sau khi dứt;

- Độ thắt tương đối sau khi đứt v.v...

Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 471: 1977

I. THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA

	Thuật ngữ
	Ký hiệu quy ước
	Đơn vị
	Định nghĩa

	1. Chiều dài phần làm việc ban đầu của mẫu 
	L 
	mm 
	Chiều dài phần mẫu có diện tích cắt ngang không đổi

	2. Chiều dài tính toán ban đầu của mẫu 
	Lo
	mm 
	Chiều dài phần mẫu để tính độ dãn dài

	3. Chiều dài tính toán sau khi đứt của mẫu 
	L1
	mm 
	Chiều dài phần mẫu để tính độ dãn dài sau khi đứt

	4. Đường kính ban đầu phần làm việc của mẫu 
	do
	mm 
	

	5. Đường kính nhỏ nhất của mẫu sau khi đứt
	d1
	mm 
	

	6. Chiều dày ban đầu phần làm việc của mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật
	ao 
	mm 
	

	7. Chiều rộng ban đầu phần làm việc của mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật
	bo 
	mm 
	

	8. Diện tích mặt cắt ngang ban đầu, phần làm việc của mẫu 
	Fo 
	mm2
	

	9. Diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của mẫu sau khi đứt
	F1 
	mm2
	

	10. Chiều dài ban đầu của mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật 
	Lo 
	
	Chiều dài có mặt cắt ngang không đổi

	11. Biến dạng dài tuyệt đối của mẫu sau khi đứt 
	∆L
	mm 
	Giá trị hiệu số giữa L1 và Lo 

	12. Lực kéo dọc trục
	P 
	N 
	Lực kéo theo phương trùng với trục của mẫu 

	13. Ứng suất pháp tuyến quy ước 
	σz
	N/mm2
	Giá trị của tỷ số giữa lực P và diện tích F.

	14. Ứng suất pháp tuyến thực tại một thời điểm xác định 
	σt
	N/mm2
	Giá trị của tỷ số giữa lực P và diện tích mặt cắt ngang tại thời điểm xác định đó

	15. Giới hạn tỷ lệ quy ước 
	σtl
	N/mm2
	Giá trị ứng suất tương ứng với điểm có lực kéo Ptl tại đó tang của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thị P - A1 với trục lực kéo tăng lên 50% so với tang cũng của góc đó tại phần đàn hồi.

	16. Giới hạn chảy vật lý
	σch
	N/mm2
	Giá trị ứng suất trong mẫu tương ứng với thời điểm của biến dạng dẻo trong đó không có sự tăng hay giảm tải trọng rõ rệt

[image: image1.emf]
Hình 1

	17. Giới hạn chảy trên
	
[image: image2.wmf]tr

ch

s


	N/mm2
	Giá trị ứng suất khi xuất hiện sự chảy đầu tiên của mẫu 

[image: image3.emf]
Hình 2

[image: image4.png]



Hình 3

	18. Giới hạn chảy dưới
	σđch
	N/mm2
	Giá trị ứng suất tương ứng với tải trọng ở giai đoạn mà sự chảy của mẫu không tăng hay giảm rõ rệt (hình 2).

	19. Giới hạn chảy quy ước với giả thiết theo đại lượng biến dạng dẻo khi tăng tải
	σtch
	N/mm2
	Giá trị ứng suất trong đó biến dạng đạt đến đại lượng cho trước biểu thị bằng % đối với chiều dài tính toán ban đầu của mẫu hoặc chiều dài tính toán của ten-sơ-mét (hình 4). Đại lượng cho trước phải đưa vào chỉ số ký hiệu, ví dụ: σ0,2

[image: image5.emf]
Hình 4

	20. Giới hạn chảy quy ước theo giả thiết của đại lượng biến dạng dư khi hạ tải
	σhch
	N/mm2
	Giá trị ứng suất tương ứng để sau khi hạ tải mẫu còn giữ lại độ dãn dài còn dư cho trước biểu thị theo % đối với chiều dài tính toán ban đầu của ten-sơ-mét (hình 5)

[image: image6.emf]
Hình 5

	21. Giới hạn chảy dưới tác dụng của tải trọng với giả thiết theo đại lượng biến dạng toàn phần khi tăng tải
	σtpch
	N/mm2
	Giá trị ứng suất trong đó độ dãn dài của mẫu đạt đến một giá trị đã cho biểu thị bằng % đối với chiều dài tính toán ban đầu hoặc chiều dài tính toán theo ten-sơ-mét (hình 6). Đại lượng đã cho phải đưa vào chỉ số, ví dụ: σ0,5

[image: image7.emf]
Hình 6

	22. Giá trị độ bền tức thời
	σb
	N/mm2
	Giá trị ứng suất tương ứng với lực kéo lớn nhất trước khi mẫu đứt (Pmax/Fo).

	23. Giới hạn bền khi đứt
	
[image: image8.wmf]d

đb
	N/mm2
	Giá trị ứng suất được xác định bằng tỷ số giữa lực kéo phá hỏng và diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của mẫu sau khi đứt

	24. Độ dãn tương đối sau khi mẫu đứt
	
[image: image9.wmf]d

%
	N/mm2
	Tỷ số giữa độ dãn dài tuyệt đối của mẫu sau khi đứt với chiều dài tính toán ban đầu:


[image: image10.wmf]%

100

.

L

L

L

%

o

o

1

-

=

d



	25. Độ thắt tương đối sau khi đứt
	
[image: image11.wmf]Y

%
	
	Tỷ số giữa độ thắt tuyệt đối của mẫu sau khi đứt với diện tích mặt cắt ngang ban đầu:


[image: image12.wmf]%

100

.

F

F

F

%

o

1

o

-

=

Y




2. Bản chất của phương pháp
Thử kéo mẫu với tốc độ phù hợp cho đến khi mẫu bị phá hỏng để xác định một hay nhiều đặc trưng cơ học của vật liệu một cách chính xác nhất.

3. Mẫu thử

3.1. Mẫu thử có thể là các mẫu có mặt cắt ngang tròn, vuông chữ nhật, ví dụ hình dạng như trên hình 7a, b.

[image: image13.emf]
Hình 7a

[image: image14.emf]
Hình 7b

3.2. Chiều dài tính toán của mẫu có thể là:


[image: image15.wmf]o

o

F

65

,

5

L

=

 hoặc 
[image: image16.wmf]o

o

F

3

,

11

L

=


3.2.1. Các mẫu được cắt từ tấm kim loại có chiều dày từ 0,5 đến 3mm, kích thước của mẫu được quy định trong bảng 1

Bảng 1

	Chiều dày mẫu 
	Chiều rộng mẫu 
	Chiều dài tính toán

	Từ 0,5 đến 2

Lớn hơn 2 đến 3
	12,5

20,5
	50

80


3.3.2. Cho phép sử dụng mẫu có chiều dài tính toán khác có giá trị đã được đưa ra trong các tiêu chuẩn về kim loại.

3.3. Sai lệch giới hạn cho phép của kích thước phần làm việc của mẫu hình trụ được quy định trong bảng 2 và của mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật trong bảng 3.

Nếu các mẫu đã được chế tạo phù hợp với các giới hạn trong bảng 4 thì không phải đo đạc kích thước mẫu trước khi thử.

Bảng 2

	Đường kính danh nghĩa phần làm việc của mẫu
	Sai lệch giới hạn của đường kính
	Hiệu số giới hạn của đường kính lớn nhất và nhỏ nhất theo chiều dài làm việc của mẫu

	Đến 10

Lớn hơn 10 đến 20

Lớn hơn 20
	± 0,1

± 0,2

± 0,25
	0,03

0,04

0,05


Bảng 3

	Chiều dài danh nghĩa phần làm việc của mẫu
	Sai lệch giới hạn của chiều rộng
	Hiệu số giới hạn giữa chiều rộng lớn nhất và nhỏ nhất theo chiều dài làm việc của mẫu

	Đến 10

Lớn hơn 10 đến 15

Lớn hơn 15 đến 20

Lớn hơn 20 đến 30
	± 0,1

± 0,2

± 0,3

± 0,5
	0,05

0,106

0,15

0,20


Bảng 4

	Tên kích thước của mẫu
	Kích thước danh nghĩa
	Sai lệch giới hạn kích thước
	Sai lệch giới hạn dáng

	1
	2
	3
	4

	Đường kính làm việc của mẫu
	Lớn hơn 3 đến 6

Lớn hơn 6 đến 10

Lớn hơn 10 đến 18

Lớn hơn 18 đến 30
	- 0,06

- 0,075

- 0,09

- 0,105
	0,03

0,04

0,04

0,05

	Các kích thước mặt cắt ngang của mẫu chữ nhật gia công bốn phía
	Lớn hơn 3 đến 6

Lớn hơn 6 đến 10

Lớn hơn 10 đến 18

Lớn hơn 18 đến 30
	Như của mẫu có mặt cắt ngang tròn

	Các kích thước mặt cắt ngang của mẫu chữ nhật không gia công hai phía
	Lớn hơn 3 đến 6

Lớn hơn 6 đến 10

Lớn hơn 10 đến 18

Lớn hơn 18 đến 30

Lớn hơn 30 đến 50
	
	0,18

0,22

0,27

0,33

0,39


3.3.1. Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dày của mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật thì theo kích thước của mẫu. Nếu chiều dài lớn hơn 3mm thì tỉ lệ này sẽ là 8: 1.

3.3.2. Hình dáng kích thước các đầu cuối mẫu cũng như hình dạng kích thước của phần kẹp vào máy thử cần phù hợp với tiêu chuẩn các ngàm cạp máy thử. Phải có góc lượn đều tại chỗ chuyển tiếp giữa phần làm việc và phần kẹp vào ngàm cặp.

3.4. Chiều dài làm việc của mẫu phải nằm trong giới hạn:

- Đối với mẫu hình trụ từ L0 + 0,5d0 đến L0 + 2d0
- Đối với mẫu có mặt cắt hình chữ nhật có chiều dày lớn hơn 3 mm thì từ 
[image: image17.wmf]o

o

F

5

,

1

L

+

 đến 
[image: image18.wmf]o

o

F

5

,

1

L

+


- Đối với mẫu có mặt cắt ngang hình chữ nhật có chiều dày nhỏ hơn 5mm thì từ L0 +0,5b đến L0 +2b0.

Khi thử tải trọng, chiều dài làm việc của các mẫu phẳng có chiều dày nhỏ hơn 3mm và các mẫu hình trụ chọn giới hạn lớn nhất, còn đối với các mẫu phẳng có chiều dày lớn hơn 3 mm là 
[image: image19.wmf]o

o

F

5

,

1

L

+


3.5. Mẫu thử được gia công trên các máy cắt kim loại. Nhám bề mặt phần làm việc của các mẫu hình trụ phải là:

Ra ≤ 0,63μm, các mẫu phẳng là Ra ≤ 2,5μm theo TCVN 2511: 1978.

3.6. Mẫu thử phẳng từ kim loại cán, đúc và các phôi loại khác có thể có bề mặt ban đầu của các mẫu phải dũa các cạnh bằng dũa mịn.

3.7. Chiều dài tính toán ban đầu của mẫu được giới hạn bằng hai vạch với độ chính xác đến 1% sẽ tính toán độ dãn dài cần vạch trên phần làm việc của mẫu những khoảng 5mm hay bằng 10mm bằng các vạch nông hay bút chì.

3.8. Chiều dài tính toán ban đầu và sau khi đứt của mẫu được đo với độ sai lệch đến 0,1mm.

3.9. Đo các kích thước mẫu sau khi đứt phải đạt độ chính xác đến 0,1 mm.

3.10. Đo kích thước mẫu trước khi thử cần thực hiện ở 3 vị trí, mỗi vị trí ít nhất là 3 lần. Kích thước mặt cắt ngang được lấy là giá trị trung bình cộng của trị số đo tại vị trí ở giữa và hai đầu phần làm việc của mẫu.

4. Thiết bị thử

4.1. Thử kéo được tiến hành trên các máy vạn năng hay chuyên dùng có độ chính xác tương ứng với các tài liệu của nó.

4.2. Máy cần đảm bảo độ đúng tâm tin cậy khi cặp mẫu. Lực kéo phải được tăng đều. Tốc độ kéo phải ở trong giới hạn cho phép của điều kiện thử, khi giảm tải từ từ.

4.3. Hệ số máy – mẫu phải có độ đặc trưng đàn hồi K, khi chọn tốc độ đặt tải phải kể đến đặc trưng K hoặc các tiêu chuẩn đối với sản phẩm kim loại đã có chỉ dẫn riêng.

5. Tiến hành thử và xử lí kết quả

5.1. Giới hạn chảy vật lí σch được xác định qua kim chỉ lực trên máy trong quá trình thử hoặc bằng đồ thị kéo nhận được khi thử.

5.2. Giới hạn chảy trên σtrch và dưới σdch được xác định bằng đồ thị kéo nhận được khi thử với điều kiện tỉ lệ của biểu đồ đảm bảo 1mm trên trục tung tương ứng với ứng suất của mẫu không vượt quá 10N/mm2. Các giá trị này tương ứng với điểm chảy cao nhất ban đầu và thấp nhất trong giai đoạn chảy mà lực không tăng hay giảm rõ rệt được thể hiện trên đồ thị.

Các giá trị này cũng có thể xác định trực tiếp theo kim chỉ thị của bộ phận đo lực, tương ứng điểm dừng đầu tiên của kim chỉ lực và điểm dừng thấp hơn trước đó trong giai đoạn chảy mà lực không tăng hay giảm rõ rệt.

5.3. Khi xác định các giới hạn chảy σch, σtrch, σdch thì tốc độ biến dạng tương đối phải phù hợp với đặc trưng đàn hồi K của hệ máy – mẫu trong các giới hạn từ 0,00025 đến 0,0025 l/giây hoặc phù hợp với tiêu chuẩn đối với các sản phẩm kim loại hay văn bản kỹ thuật tương tự.

5.4. Nếu tốc độ biến dạng tương đối trong miền chạy không xác định được bằng cách trực tiếp thì điều chỉnh máy thử để có thể chỉnh tốc độ đặt tải cho đến đầu giai đoạn chảy. Tốc độ đó phải ở trong khoảng 3 đến 30 N/mm2 giây. Tốc độ phải có tính đến đặc trưng K được xác định theo bảng 6, 7.

5.5. Giới hạn chảy quy ước σtch xác định bằng phương pháp họa đồ theo đồ thị kéo hoặc nhờ ten-sơ- mét trong quá trình đăng tải.

- Khi xác định bằng phương pháp họa đồ (hình 4), việc tính giá trị biến dạng dẻo xuất phát từ chiều dài phần làm việc của mẫu. Sau khi phóng đại một cách tỉ lệ giá trị tìm được của tỉ lệ xích đồ thị, đặt đoạn dài nhận được lên trục hoành về phía phải điểm O, rồi vạch một đường thẳng song song với OA. Tung độ giao điểm C của đường thẳng song song này với đường cong sẽ là giá giới hạn chảy quy ước theo giả thiết của đại lượng biến dạng dư.

- Khi sử dụng ten-sơ-mét thì sai số của ten-sơ-mét không được vượt 5% giá trị biến dạng dài được đo.

- Khi xác định giá trị σtch tỉ lệ xích của trục biến dạng không được nhỏ hơn 10: 1 trong thử trọng tải nó không nhỏ hơn 50: 1.

5.6. Giới hạn chảy quy ước σtch được xác định bằng phương pháp đặt tải và bỏ tải liên tiếp (hình 5), sau khi đặt mẫu vào ngàm máy: tăng lực để mẫu chịu ứng suất σ0 không quá 10% giới hạn chảy σhch (xác định bằng ten-sơ- mét), sau đó mẫu chịu tải cho đến khi σz = 2. Giữ lực từ 5 giây đến 7 giây rồi hạ tải cho đến ứng suất σ0. Bắt đầu từ giá trị ứng xuất tương ứng 70 - 80% của σhch mẫu lại chịu tải tiếp theo.

Trong quá trình tăng tải và bỏ tải: còn phải tiến hành đo để xác định biến dạng đủ cho đến khi hạ tải đến ứng xuất σ0.

Thử được dừng lại khi biến dạng dư đã bắt đầu vượt của đại lượng đo tải tương ứng với giới hạn chảy gây nên.

Nếu cần phải làm sáng tỏ hơn giá trị tính toán đã được xác định của đặc trưng thì cho phép sử dụng phương pháp tuyến tính hóa đường hyperbon.

5.7. Giới hạn chảy dưới tác dụng của tải trọng với giả thiết theo đại lượng biến dạng toàn phần khi tăng tải được xác định bằng phương pháp đồ thị theo sơ đồ kéo hay nhờ ten-sơ-mét trong quá trình chịu lực. Khi xác định bằng phương pháp đồ thị (hình 6), đại lượng này đã được tính theo giá trị biến dạng toàn phần, xuất phát từ chiều dài làm việc của mẫu, tăng một tỉ lệ giá trị tìm được của tỉ lệ xích đồ thị và từ điểm tương ứng đó của trục hoành tiến hành vẽ một đường thẳng song song với trục tung. Tung độ giao điểm của đường này với đường cong là tải trọng tương ứng với giá trị giới hạn hay phải tìm.

5.8. Khi xác định các giới hạn chảy σdch vào σdch, tốc độ đặt tải phải ở trong giới hạn từ 5- 30N/mm2 giây hoặc theo các tiêu chuẩn đối với các sản phẩm kim loại khác.

5.9. Khi xác định giá trị độ bền tức thời σb tải trọng được tăng từ từ cho đến khi mẫu đứt. Giá trị tải trọng trước khi mẫu đứt tương ứng với độ bền tức thời của mẫu. Tốc độ bị biến dạng tương đối ngoài giới hạn chảy không được quá (2
[image: image20.wmf]d

 ± 10) phần trăm chiều dài tính toán của mẫu trong một phút, Nếu như trong các tiêu chuẩn về các kim loại không có các chỉ tiêu khác.

5.10. Để tính chiều dài lính toán của mẫu sau khi đứt L1, ghép chặt hai phần bị đứt sao cho trục của chúng nằm trên một đường thẳng. Nếu chỗ đứt có khe hở do kim loại bị vỡ hay nguyên nhân khác thì phải tính các khe hở đó.

Chiều dài tính toán của mẫu sau khi đứt được tính như sau:

5.10.1. Trong trường hợp nếu khoảng cách từ chỗ đứt để vạch giới hạn chiều dài tính toán gần nhất không bé hơn 1/3 L0 thì tính L0 bằng cách đo khoảng cách giữa hai vạch giới hạn chiều dài tính toán.

5.10.2. Trường hợp không đúng với điều 5.10.1 nói trên (khoảng cách đó bằng hay bé hơn 1/3 b0) thì phải chuyển chỗ đứt về giữa mẫu.

- Gọi N là số khoảng chia trong chiều dài tính toán L0 (trước khi thử).

- Sau khi thử, đánh dấu A tại vạch cuối cùng trên phần ngắn của mẫu thử đã đứt, ở phần dưới bên kia của mẫu thử đã đứt. Đánh dấu B tại vạch sao cho các khoảng cách từ B đến chỗ đứt gần bằng và nhỏ hơn một vạch khoảng cách từ A đến chỗ đứt.

- Gọi n là số khoảng chia từ A đến B, chiều dài tính toán sau khi đứt L1 được tính như sau:

a) Nếu (N - n) là một số chẵn (hình 8) đo khoảng cách giữa A và B, và từ B đến vạch C là vạch ở cách B một đoạn bằng 
[image: image21.wmf]2

n

N

-

 khoảng chia

a) 

[image: image22.png]N~ n) - 58 chin





Hình 8

Ta có L1 = AB + 2BC

b) Nếu (N-n) là một số lẻ (hình 9), do khoảng cách giữa điểm A và B đến vạch C’ và C” sao cho:

	
[image: image23.wmf]2

1

n

N

'

BC

-

-

=

 khoảng chia


[image: image24.wmf]2

1

n

N

"

BC

-

-

=

 khoảng chia

Ta có: L1 = AB + BC’ + BC”
	[image: image25.emf]
Hình 9


Trong trường hợp, nếu chỗ đứt ở giữa của 1/3 chiều dài đó của mẫu và tính toán không cho độ dãn dài tương đối nhỏ cần thiết để thử lại

5.11. Mẫu đứt ngoài giới hạn, chiều dài tính toán thì phải làm lại phép thử khác.
5.12. Để tính độ thắt tương đối sau khi đứt của mẫu mặt cắt ngang tròn, cần do đường kính nhỏ nhất ở chỗ đứt d1, theo hai phương vuông góc với nhau. Tính diện tích mặt cắt ngang F1 theo giá trị trung bình của số liệu đo được.

5.13. Tính diện tích F1 của mặt cắt ngang ở chỗ đứt với mẫu dẹt (hình 10) theo công thức sau:

F1 = 0,25(n + ao)(m + bo)

Trong đó m và n là chiều rộng và chiều dày của mặt cắt ngang tại chỗ đứt.

[image: image26.emf]
Hình 10

5.14. Mẫu đứt ngoài giới hạn của hai đầu cuối mẫu thử việc tính độ thắt tương đối không được thực hiện, phải làm lại phép thử khác.
5.15. Làm tròn số nguyên kết của tính toán theo bảng 5 sau:

Bảng 5
Kích thước tính bằng mm
	Đặc trưng cơ học
	Đơn vị đo
	Giới hạn của giá trị 
	Làm tròn số nguyên đến

	σz​, σtl, σdch​, σtrch, σtth​, σtch, σhch​, σtpch
	N/mm2
	đến 1000 

lớn hơn 1000
	đến 1,0

đến 10,0

	
[image: image27.wmf]y

d

,


	%
	Không giới hạn
	đến 1,0


5.16. Sự thử sẽ được coi là không có giá trị khi phát hiện được những thiếu sót trong quá trình thử

6. Biên bản thử
Trong biên bản thử cần ghi rõ

- Mác kim loại

- Số hiệu mẫu;

- Hình dáng, chiều dài tính toán ban đầu L0 kích thước mẫu trước khi thử, sau khi thử

- Tốc độ đặt tải hoặc biến dạng tương đối của tải trọng tương ứng các đặc trưng cơ học đã xác định;

- Cần phải có các điều ghi rõ về những sai sót xuất hiện trong quá trình tiến hành thử.

- Ghi rõ họ, tên, chức vụ chữ ký của người tiến hành và xử lý các kết quả thử.

Bảng 6. Các giá trị tốc độ đặt tải ban đầu để xác định giới hạn chảy vật lý với điều kiện tốc độ biến dạng dẻo không vượt quá 0,0025l/giây, không thể kiểm tra trực tiếp được 
	Kích thước mẫu 
	Tốc độ đặt tải lớn nhất trong giai đoạn đàn hồi N/mm2 . giây

	d, mm 
	L, mm 
	Fo, mm2
	Độ mềm K (mm/N)

	
	
	
	2.105
	4.105
	6.105
	8.105
	1.104
	1,5.104
	2.104
	2,5.104
	3.104
	3,5.104
	4.104
	4,5.104
	5.104

	33,68

25,23

22,57

20,00

15,98

14

13,8

11,28

10

7,98

7

5,64

5
3,99

3
	214

151

135

120

96

84

83

88

80

48

42

34

30

24

18
	1000

500

400

314,2

200

153,9

150

100

78,5

50

38,5

25

19,6

12,5

7,1
	24,5

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	13

18,2

20,3

22,8

28,3

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	8,8

12,3

13,7

15,4

19,2

21,8

22,1

28,6

30

-

-

-

-

-

-
	6,6

9,3

10,3

11,7

14,8

16,5

16,7

20,4

22,8

28,3

30

-

-

-

-
	5,3

7,4

8,3

9,4

11,7

13,3

13,5

16,5

18,4

22,9

25,9

30

-

-

-
	3,5

5,0

5,0

6,3

7,9

8,9

9,1

11,1

12,4

15,5

17,6

21,7

24,3

30

30
	2,7

3,8

4,2

4,7

5,9

6,7

6,9

8,4

9,4

11,7

13,3

16,5

18,1

22,8

28,8
	2,1

3,0

3,4

3,8

4,8

5,4

5,5

6,7

7,5

9,4

10,7

13,3

14,9

18,5

24,2
	1,8

2,5

2,8

3,2

4,0

4,5

4,6

5,6

6,3

7,8

8,9

11,1

12,4

15,5

20,3
	1,5

2,0

2,4

2,7

3,4

3,9

3,9

4,8

5,4

6,8

7,7

9,5

10,7

13,4

17,5
	1,3
1,9

2,5

2,4

3,0

3,4

3,4
4,2

4,7

5,8

6,7

8,4

9,4

11,7

15,4
	1,2
1,7

1,9

2,2

2,7

3

3,1

3,3

4,2

5,3

6,0

7,4

8,4

10,5

13,7
	1,1
1,5

1,7

1,9

2,4

2,7

2,8

3,4

3,8

4,8

5,4

6,7

7,5

9,4

12,4


Đồ thị xác định tốc độ đặt tải có kể đến đặc trưng K 
[image: image28.emf]
V’pNp
Vp - Tốc độ biến dạng sau giới hạn chảy.
Vc - Tốc độ biến dạng trước giới hạn chảy.

_1369317846.unknown

_1369318214.unknown

_1369459771.unknown

_1369460346.unknown

_1369461248.unknown

_1369460309.unknown

_1369318426.unknown

_1369457533.unknown

_1369318403.unknown

_1369318099.unknown

_1369318131.unknown

_1369317901.unknown

_1369317752.unknown

_1369317818.unknown

_1369316694.unknown

