TCVN 5943: 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN HỒ
Water quality - Standard for quality of coastal water
1.Phạm vi áp dụng.

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô

nhiễm trong nước biển ven bờ.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng, của từng vùng nước biển ven bờ.

2. Giá trị giới hạn.

2.1.Danh mục các thông số chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong nước biển ven bờ được quy định trong bảng 1

2.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong cácTCVN tương ứng.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ

	Thứ tự
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	Bãi tắm
	Nuôi thủy sản
	Các nơi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
	Nhiệt độ

Mùi pH

Oxi hoà tan

BOD5  (200C) 

Chất rắn lơ lửng 

Asen

Amoniac (tính theo N) 

Cadmi

Chì

Crom (VI) 

Crom (III) 

Clo

Đồng 

Florua 

Kẽm 

Mangan 

Sắt

Thuỷ ngản

Sulfua

Xianua


	0C

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
	30

Không khó chịu

6,5 đến 8,5

≥ 4

< 20

25

0,05

0,1

0,005

0,1

0,05

0,1

-

0,02

1,5

0,1

0,1

0,1

0,005

0,01
	-

-

6,5 đến 8,5

≥ 5

< 10

50

0,01

0,5

0,005

0,05

0,05

0,1

0,01

0,01

1,5

0,01

0,1

0,1

0,005

0,005
	-

-

6,5 đến 8,5

≥ 4

< 20

200

0,05

0,5

0,01

0,1

0,05

0,2

-

0,02

1,5

0,1

0,1

0,3

0,01

0,01


	21

22

23

24

25

26
	Xianua

Phenol tổng số 

Váng dầu mỡ 

Nhũ dầu mỡ

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật

Coliform
	mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

MPN/100ml
	0,01

0,001

không

2

0,05

1000
	0,01

0,001

không

1

0,01

1000
	0,02

0,002

0,3

5

0,05

1000


