TCVN 5944 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM 
Water quality -Standard for quality of underground water
1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các  thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất l|ợng của một nguồn n|ớc ngầm, để

giám sát tình trạng ô nhiễm n|ớc ngầm trong một khu vực xác định.

2.Giá trị giới hạn

2.1.Danh  mục  các  thông  số,  chất  ô  nhiễm  và  mức  giới  hạn  cho  phép  của  chúng trong n|ớc ngầm đ|ợc quy định trong bảng1.

2.2.Ph|ơng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ

cụ thể đ|ợc quy định trong các TCVN t|ơng ứng.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm

	Thứ tự
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
	pH 

Màu

Độ cứng (tính theo CaCO3) 

Chất rắn tổng số

Asen 

Cadimi 

Clorua 

Chì

Crom (VI) 

Xianua

Đồng

Florua 

Kẽm 

Mangan 

Nitrat 

Phenola 

Sắt 

Sunfat

Thủy ngân 

Senlen 

Fecal coli

Coliform
	Pt – C0 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mgìl 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

MPN/100 ml

MPN/100 ml
	6,5 đến 8,5

5 đến 50

300 đến 500

750 đến 1500

0,05

0,01

200 đến 600

0,05

0,05

0,01

1,0

1,0

5,0

0,1 đến 0,5

45

0,001

1 đến 5

200 đến 400

0,001

0,01

không

3


