TCVN 6994 : 2001

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ

TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 
Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial zones

HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu

TCVN   6994:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn

TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.

Tiêu chuẩn này cụ thể hóa việc áp dụng TCVN 5940:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của

khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ được thải ra môi trường trong khu công nghiệp, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.

3. Tiêu chuẩn thải

3.1. Danh mục các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu công nghiệp, không được vượt các gia trị nêu trong bảng1 khi hệ số KV  = 1.

3.2  Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng (KV  ≠ 1), thì có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A  cùng với  hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải

	TT
	Tên
	Công nghệ cấp A

KCN  = 0,6
	Công nghệ cấp B

KCN  = 0,75
	Công nghệ cấp C

KCN  = 1

	
	
	Q1

KQ  = 1
	Q2

KQ  =0,75
	Q3

KQ  = 0,5
	Q1

KQ  = 1
	Q2

KQ  =0,75
	Q3

KQ  = 0,5
	Q1

KQ  = 1
	Q2

KQ  =0,75
	Q3

KQ  = 0,5

	1
	Aceton
	1440
	1080
	720
	1800
	1350
	900
	2400
	1800
	1200

	2
	Acetylen tetrabromua
	8,4
	6,3
	4,2
	10,5
	7,875
	5,25
	14
	10,5
	7

	3
	Acetaldehyd
	162
	121,5
	81
	202,5
	151,875
	101,25
	270
	202,5
	135

	4
	Acrolein
	0,72
	0,54
	0,36
	0,9
	0,675
	0,45
	1,2
	0,9
	0,6

	5
	Amylacetat
	315
	236,25
	157,5
	393,75
	295,312
	196,875
	525
	393,75
	262,5

	6
	Anilin
	11,4
	8,55
	5,7
	14,25
	10,6875
	7,125
	19
	14,25
	9,5

	7
	Anhydrit acetic
	216
	162
	108
	270
	202,5
	135
	360
	270
	180

	8
	Benzidin
	0,0048
	0,0036
	0,0024
	0,006
	0,0045
	0,003
	0,008
	0,006
	0,004

	9
	Benzen
	48
	36
	24
	60
	45
	30
	80
	60
	40

	10
	Benzyl clorua
	3
	2,25
	1,5
	3,75
	2,8125
	1,875
	5
	3,75
	2,5

	11
	Butadien
	1320
	990
	660
	1650
	1237,5
	825
	2200
	1650
	1100

	12
	Butan
	1410
	1057,5
	705
	1762,5
	1321,87
	881,25
	2350
	1762,5
	1175

	13
	Butyl acetat
	570
	427,5
	285
	712,5
	534,375
	356,25
	950
	712,5
	475

	14
	n-Butanol
	180
	135
	90
	225
	168,75
	112,5
	300
	225
	150

	15
	Butylamin
	9
	6,75
	4,5
	11,5
	8,4375
	5,625
	15
	11,5
	7,5

	16
	Creson (a-, m-, p-)
	13.2
	9,9
	6,6
	16,5
	12,375
	8,25
	22
	16,5
	11

	17
	Clobenzen
	
	
	
	
	
	1,25
	350
	262,5
	175

	18
	Cloroform
	
	
	
	
	
	90
	240
	180
	120

	19
	β – clopren
	
	
	
	
	
	3,75
	90
	67,5
	45

	20
	Clopicrin
	
	
	
	
	
	2625
	0,7
	0,525
	0,35

	21
	Cyclohexan
	
	
	
	
	
	87,5
	1300
	975
	650

	22
	Cyclohexanol
	
	
	
	
	
	3,75
	410
	307,5
	205

	23
	Cyclohexanon
	
	
	
	
	
	150
	400
	300
	200

	24
	Cyclohexen
	
	
	
	
	
	6,25
	1350
	1012,5
	675

	25
	Dietylamin
	
	
	
	
	
	,126
	75
	56,25
	37,5

	26
	Diflodibrommetan
	
	
	
	
	
	22,5
	860
	645
	430

	27
	o-diclobenzen
	
	
	
	
	
	12,5
	300
	225
	150

	28
	1,1 - Dicloetan
	
	
	
	
	
	150
	400
	300
	200

	29
	1,2 - Dicloetylen
	
	
	
	
	
	6,25
	790
	592,5
	395

	30
	1,2 - Diclodiflomet
	
	
	
	
	
	6,25
	4950
	3712,5
	2475

	31
	Dioxan
	
	
	
	
	
	135
	360
	270
	180

	32
	Dimetylanilin
	15
	11,25
	7,5
	18,75
	14,0625
	9,375
	25
	18,75
	12,5

	33
	Dicloetyl ete
	54
	40,5
	27
	67,5
	50,625
	33,75
	90
	67,5
	45

	34
	Demetylfomamit
	36
	27
	18
	45
	33,75
	22,5
	60
	45
	30

	35
	Demetylsulfat
	0,3
	0,225
	0,15
	0,375
	0,28125
	0,1875
	0,5
	0,375
	0,25

	36
	Dimetylhydrazin
	0,6
	0,45
	0,3
	0,75
	0,5625
	0,375
	1
	0,75
	0,5

	37
	Dinitrobenzen(o-, m-, p-)
	0,6
	0,45
	0,3
	0,75
	0,5625
	0,375
	1
	0,75
	0,5

	38
	Etylacetat
	840
	630
	420
	1050
	787,5
	525
	1400
	1050
	700

	39
	Etylamin
	27
	20,25
	13,5
	33,7
	25,3125
	16,875
	45
	33,7
	22,5

	40
	Etybenzen
	522
	391,5
	261
	652,5
	489,375
	326,25
	870
	652,5
	435

	41
	Etylbromua
	534
	400,5
	267
	667,5
	500,625
	333,75
	890
	667,5
	445

	42
	Etylendiamin
	18
	13,5
	9
	22,5
	16,875
	11,25
	30
	22,5
	15

	43
	Etylendibromua
	114
	85,5
	57
	142,5
	106,875
	71,25
	190
	142,5
	95

	44
	Etanol
	1140
	855
	570
	1425
	1068,75
	712,5
	1900
	1425
	950

	45
	Etylacrylat
	60
	45
	30
	75
	56,25
	37,75
	100
	75
	50

	46
	Etylen clohydrin
	9,6
	7,2
	4,8
	12
	9
	6
	16
	12
	8

	47
	Etylen oxit
	12
	9
	6
	15
	11,25
	7,5
	20
	15
	10

	48
	Etyl ete
	720
	540
	360
	900
	675
	450
	1200
	900
	600

	49
	Etyl clorua
	1560
	1170
	780
	1950
	1462,5
	975
	2600
	1950
	1300

	50
	Etylsilicat
	510
	382,5
	255
	637,5
	478,125
	318,75
	850
	637,5
	425

	51
	Etanolamin
	27
	20,25
	13,5
	33,75
	25,3125
	16,875
	45
	33,75
	22,5

	52
	Fufural
	12
	9
	6
	15
	11,25
	7,5
	20
	15
	10

	53
	Fomaldehyt
	
	
	
	
	
	2,25
	6
	4,5
	3

	54
	Fufuryl
	
	
	
	
	
	450
	1200
	900
	600

	55
	Flotriclometan
	
	
	
	
	
	100
	5600
	4200
	2800

	56
	n - Heptan
	
	
	
	
	
	750
	2000
	1500
	1000

	57
	n - Hexan
	
	
	
	
	
	8,75
	450
	337,5
	225

	58
	Isopropylamin
	
	
	
	
	
	4,5
	12
	9
	6

	59
	Isobutanol
	
	
	
	
	
	135
	360
	270
	180

	60
	Metylacetat
	
	
	
	
	
	8,75
	610
	457,5
	305

	61
	Metylacrylat
	
	
	
	
	
	,125
	35
	26,25
	17,5

	62
	Metanol
	
	
	
	
	
	97,5
	260
	195
	130

	63
	Metylacetylen
	
	
	
	
	
	8,75
	1650
	1237,5
	825

	64
	Metylbromua
	
	
	
	
	
	30
	80
	60
	40

	65
	Metylcyclohexan
	
	
	
	
	
	750
	2000
	1500
	1000

	66
	Metylcyclohexanol
	
	
	
	
	
	6,25
	470
	352,5
	235

	67
	Metylcyclohexanon
	
	
	
	
	
	72,5
	460
	345
	230

	68
	Metylclorua
	126
	94,5
	63
	157,5
	118,125
	78,75
	210
	157,5
	105

	69
	Metylen clorua
	1050
	787,5
	525
	1312,5
	984,375
	656,25
	1750
	1312,5
	875

	70
	Metylcloroform
	1620
	1215
	810
	2025
	1518,75
	1012,5
	2700
	2025
	1350

	71
	Monometylanilin
	5,4
	4,05
	2,7
	6,75
	5,0625
	3,375
	9
	6,75
	4,5

	72
	Metanolamin
	18,6
	13,95
	9,3
	23,25
	17,4375
	11,625
	31
	23,25
	15,5

	73
	Naphtalen
	90
	67,5
	45
	112,5
	84,375
	56,25
	150
	112,5
	75

	74
	Nitrobenzen
	3
	2,25
	1,5
	3,75
	2,8125
	1,875
	5
	3,75
	2,5

	75
	Nitroetan
	186
	139,5
	93
	232,5
	174,375
	116,25
	310
	232,5
	155

	76
	Nitroglycerin
	3
	2,25
	1,5
	3,75
	2,8125
	1,875
	5
	3,75
	2,5

	77
	Nitrometan
	150
	112,5
	75
	187,5
	140,625
	93,75
	250
	187,5
	125

	78
	2 - Nitropropan
	1080
	810
	540
	1350
	1012,5
	675
	1800
	1350
	900

	79
	Nitrotoluen
	18
	13,5
	9
	22,5
	16,875
	11,25
	30
	22,5
	15

	80
	Octan
	1710
	1282,5
	855
	2137,5
	1603,12
	1068,75
	2850
	2137,5
	1425

	81
	Pentan
	1770
	1327,5
	885
	2212,5
	1659,37
	1106,25
	2950
	2212,5
	1475

	82
	Pentanon
	420
	315
	210
	525
	393,75
	262,5
	700
	525
	350

	83
	Phenol
	11,4
	8,55
	5,7
	14,25
	10,6875
	7,125
	19
	14,25
	9,5

	84
	Phenylhydrazin
	13,2
	9,9
	6,6
	16,5
	12,375
	8,25
	22
	16,5
	11

	85
	Tetracloetylen
	402
	301,5
	201
	502,5
	376,875
	251,25
	670
	502,5
	335

	86
	Propanol
	588
	441
	294
	735
	551,25
	367,5
	980
	735
	490

	87
	Propylacetat
	504
	378
	252
	630
	472,5
	315
	840
	630
	420

	88
	Proylendiclorua
	210
	157,5
	105
	262,5
	196,875
	131,25
	350
	262,5
	175

	89
	Propylenoxit
	
	
	
	
	
	90
	240
	180
	120

	90
	Propylen ete
	
	
	
	
	
	87,5
	2100
	1575
	1050

	91
	Pyrindin
	
	
	
	
	
	1,25
	30
	22,5
	15

	92
	Pyren
	
	
	
	
	
	,625
	15
	11,25
	7,5

	93
	Quinon
	
	
	
	
	
	0,15
	0,4
	0,3
	0,2

	94
	Styren
	
	
	
	
	
	57,5
	420
	315
	210

	95
	Tetrahydrofural
	
	
	
	
	
	1,25
	590
	442,5
	295

	96
	1,1,2,2 - Tetracloet
	
	
	
	
	
	,125
	35
	26,25
	17,5

	97
	Tetraclometan
	
	
	
	
	
	,375
	65
	48,75
	32,5

	98
	Toluen
	
	
	
	
	
	1,25
	750
	562,5
	375

	99
	Tetranitrometan
	
	
	
	
	
	3
	8
	6
	4

	100
	Toluidin
	
	
	
	
	
	8,25
	22
	16,5
	11

	101
	Toluen -2,4- diisoc
	
	
	
	
	
	2625
	0,7
	0.525
	0,35

	102
	Trietylamin
	
	
	
	
	
	37,5
	100
	75
	50

	103
	1,1,2 - Tricloetan
	
	
	
	
	
	405
	1080
	810
	540

	104
	Tricloetylen
	66
	49,5
	33
	82,5
	61,875
	41,25
	110
	82,5
	55

	105
	Triflo brommetan
	3660
	2745
	1830
	4575
	3431,25
	2287,5
	6100
	4575
	3050

	106
	Xylen (o-, m-, p-)
	522
	391,5
	261
	652,5
	489,375
	326,25
	870
	652,5
	435

	107
	Xylidin
	30
	22,5
	15
	37,5
	28,125
	18,75
	50
	37,5
	25

	108
	Vinylclorua
	90
	67,5
	45
	112,5
	84,375
	56,25
	150
	112,5
	75

	109
	Vinyltoluen
	288
	216
	144
	360
	270
	180
	480
	360
	240


Chú thích -

- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)

-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h (5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)

- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)

- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.

- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư ,

cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.

- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành

từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).

- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị

- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải

- KV     là hệ số phân vùng

- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của tiêu chuẩn này)

Phụ lục A (tham khảo)
Tính nồng độ  chất  ô nhiễm trong khí thải tương quan với lưu lượng , trình độ công nghệ, vùng  và mức cho phép quy định trong tiêu chuẩn thải

A.1  Công thức tính nồng độ chất ô nhiễm

C (mg/Nm3) = TCth . KQ  . KCN  . KV

trong đó :

- C là nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải được phát thải ra, tính bằng miligam trên mét khối khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3)

-  TCth   là các giá trị nồng độ tối đa cho phép (mg/Nm3) của chất ô nhiễm, theo TCVN 5939:1995

(đối với chất thải vô cơ) và TCVN 5940: 1995 (đối với chất thải hữu cơ);

- KQ  là hệ số về qui mô của cơ sở sản xuất tương ứng với lưu lượng khí thải;

- KCN  là hệ số trình độ công nghệ của cơ sở sản xuất

- KV  là hệ số phân vùng.

A.2
Các hệ số

A.2.1
Hệ số phân vùng KV

Giá trị TC   là nồng độ cho phép của tác nhân ô nhiễm trong khí thải (mg/m3) đạt được qua xử lý và không được vượt quá. Các giá trị nồng độ cao hơn hay thấp hơn giá trị đã xác định này là an toàn kém hơn hay an toàn cao hơn. Tuỳ thuộc vào chính sách và mục tiêu kiểm soát ô nhiễm (ví dụ lấy sự an toàn cho sức khoẻ của cộng đồng là mục đích cao nhất) cũng như khuyến khích hay không khuyến khích việc đầu tư  công nghiệp đối với từng khu vực/vùng cụ thể để có thể quy định chất lượng không khí của khu vực/vùng là   "rất  trong sạch", " trong sạch", "kém trong sạch hơn",v.v., có nghĩa là cho phép nồng độ các tác nhân ô nhiễm trong không khí thấp hơn (hoặc cao hơn) mức độ an toàn (theo Tiêu chuẩn  chất  lượng  không  khí  xung  quanh).  Để  làm  được  như   vậy,  phải  dùng  hệ  số  KV  cho  từng  khu vực/vùng nơi cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động. Có thể lấy KV = 1 là giá trị hệ số của vùng công nghiệp tập trung, tại đó nồng độ các chất ô nhiễm đã xử lý (đúng theo mức qui định của tiêu chuẩn thải) phát thải từ các xí nghiệp công nghiệp sau khi phân tán vào khí quyển có nồng độ của chúng trong không khí không vượt quá mức qui định của tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. Trên cơ sở này, có thể lấy hệ số KV  lớn hơn (ví dụ KV  = 1,2 để ưu tiên, hoặc khuyến khích đầu tư nếu số nguồn thải

tại khu vực nông thôn miền núi còn ít và đơn lẻ) hay nhỏ hơn 1 (ví dụ KV  = 0,8 cho các khu vực đô thị đông dân, có nhiều nhiều công trình văn hoá, kiến trúc cần được ưu tiên bảo vệ...) hoặc các giá trị khác của hệ số KV  cho các khu vực/vùng cụ thể tùy theo yêu cầu thực tế của quản lý. Khi đó, nồng độ của mỗi chất ô nhiễm trong khí thải của một cơ sở công nghiệp tại một địa điểm cụ thể sẽ tương ứng với mức cho phép của cơ quan quản lý môi trường , nhưng khi khuếch tán vào khí quyển, nồng độ của chất đó phải đảm bảo không được vượt quá giá trị nồng độ cho phép quy định trong tiêu chuẩn chất lượng  không khí xung quanh.

A. 2.2   Về hệ số KQ theo quy mô nguồn thải

Trên thực tế có thể sử dụng lưu lượng khí thải ra (m3/h) làm đại lượng đặc trưng cho quy mô nguồn thải,

và có thể cho phép các nguồn thải có lưu lượng thải thấp phát thải ra khí ô nhiễm ở nồng độ khác hơn

so với nguồn thải lớn (Tuy nhiên là phải tính đến khả năng chịu tải ô nhiễm của vùng). Tạm thời có thể

chia thành 3 cấp lưu lượng thải ứng với 3 giá trị KQ  (đặc trưng cho quy mô nguồn thải) như  sau:

- nếu lưu lượng Q có giá trị nhỏ hơn 5000m3/h (Q<5 000 m3/h), thì lấy KQ  = 1

- nếu lưu lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn 5 000 m3/h đến nhỏ hơn 20 000m3/h

(5 000 m3/h ≤ Q < 20 000 m3/h), thì lấy KQ  = 0,75

- nếu lưu lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn (Q ≥ 20 000 m3/h), thì lấy KQ  = 0,5

Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia hệ số KQ  chi tiết hơn tùy thuộc vào yêu cầu kiểm soát ô nhiễm.

A.2.3   Về hệ số KCN theo trình độ công nghệ của thiết bị và nâng cấp thiết bị.

Theo trình độ công nghệ, các thiết bị thuộc công nghệ hiện đại có chỉ số gây ô nhiễm thấp hơn so với các thế hệ thiết bị cũ. Do đó, xây dựng tiêu chuẩn thải vào  môi trường không khí theo tải lượng  có thể

được chia thành 3 cấp công nghệ ứng với 3 giá trị KCN  (là hệ số ứng với trình độ công nghệ) như  sau:

-  cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới, KCN  = 0,6

- cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) nhưng đã được đầu tư , cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc do phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng, KCN  = 0,75.

-   cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, hoạt động từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực), KCN  =1.

Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia chi tiết hơn, cụ thể hơn giá trị hệ số KCN

cho phù hợp với yêu cầu kiểm soát ô nhiễm.

th








