Phụ lục 1 
LỊCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số   18/2010/TT-BCT ngày   10 tháng  5  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

	Thời hạn
	Hoạt động
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian áp dụng
	Chu kỳ
	Nội dung, kết quả

	Ngày
	Giờ
	
	
	
	
	
	

	Ngày 15 tháng 9 năm N-1
	
	Hoàn thành lập kế hoạch vận hành cho năm N và trình EVN thẩm định
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	Hoàn thành và trình các kết quả tính toán sau:

- Giá trị nước hàng tuần;

- Mức nước giới hạn tháng;

- Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện;

- Kết quả lựa chọn nhà máy BNE;

- Sản lượng hợp đồng năm của từng nhà máy điện;

- Sản lượng hợp đồng hàng tháng trong năm;

- Giá công suất thị trường (CAN) hàng giờ.

Hồ sơ trình bao gồm cả các thông số đầu vào và thuyết minh tính toán

	Ngày 01 tháng 10 năm N-1
	
	Trình ERAV phê duyệt kế hoạch vận hành cho năm N 
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	

	Ngày 31 tháng 10 năm N-1
	
	Công bố kế hoạch vận hành cho năm N
	SMO
	
	Năm N
	Hàng năm
	Công bố các nội dung của kế hoạch vận hành cho năm N đã được phê duyệt.

	Ngày 20 tháng M-1
	
	Hoàn thành lập kế hoạch vận hành cho tháng M 
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Tháng M
	Hàng tháng
	Hoàn thành tính toán các kết quả sau:

- Giá trị nước hàng tuần trong tháng

- Mức nước giới hạn các tuần trong tháng;

- Giá trần bản chào nhiệt điện trong tháng M;

- Sản lượng dự kiến phát từng giờ trong tháng của các nhà máy điện;

- Sản lượng thanh toán toán theo giá hợp đồng hàng giờ trong tháng.

	Thứ Sáu tuần T-1
	10h00
	- Công bố giá trị nước 

- Công bố sản lượng hàng giờ của các nhà máy SMHP
	SMO 
	NMĐ, SB, TNO
	Tuần T
	Hàng tuần
	Công bố các kết quả sau:

- Giá trị nước cho tuần T;

- Mức nước giới hạn tuần;

- Sản lượng hàng giờ của các nhà máy SMHP dự kiến cho tuần T.

	Ngày D - 2
	16h00
	Cung cấp thông tin về sản lượng điện năng xuất, nhập khẩu
	SB
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Sản lượng điện năng xuất nhập khẩu dự kiến trong từng giờ của ngày D.

	Ngày D-1
	9h00
	Công bố các thông tin phục vụ vận hành thị trường điện ngày tới
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Công bố các thông tin sau:

- Dự báo phụ tải ngày D;

- Điện năng xuất nhập khẩu ngày D

- Kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn cho ngày D.

	
	10h00
	Nộp bản chào giá
	NMĐ,

SB
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Bản chào giá cho từng tổ máy của NMĐ cho ngày D.

Bản chào giá của các nhà máy BOT (do SB nộp thay) cho ngày D.

	
	10h00
	Công bố sản lượng của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 1 tuần
	NMĐ
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 1 tuần công bố sản lượng tuần tới cho SMO

	
	15h00
	Công bố lịch huy động ngày D
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Công bố các thông tin trong lịch huy động cho từng giờ của ngày D

	Ngày D-1  và D
	Liên tục
	Công bố các thay đổi về công suất khả dụng của tổ máy và độ sẵn sàng của lưới truyền tải
	NMĐ,

TNO
	SMO
	Ngày D-1  và D
	Liên tục
	NMĐ cung cấp thông tin về các thay đổi công suất khả dụng của các tổ máy

TNO cung cấp thông tin về các thay đổi độ sẵn sàng của lưới truyền tải

	Ngày D 
	15 phút trước giờ vận hành
	Công bố lịch huy động giờ tới
	SMO
	NMĐ, SB, TNO
	Giờ vận hành


	Hàng giờ
	Công bố các thông tin trong lịch huy động cho giờ vận hành tới

	Ngày D+1
	15h00
	Cung cấp số liệu đo đếm điện năng trong ngày D
	MDMSP
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Số liệu đo đếm điện năng của các nhà máy điện trong từng giờ của ngày D 

	Ngày D+2 
	9h00
	Công bố giá thị trường và lượng công suất thanh toán
	SMO
	NMĐ, SB 
	Ngày D
	Hàng ngày
	Bản chào giá các tổ máy, giá thị trường điện năng, giá thị trường toán phần, lượng công suất thanh toán và các kết quả tính toán khác cho từng giờ của ngày D.

	
	
	Tổng hợp và cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho ngày D
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Theo quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này.

	Ngày D+3
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán sơ bộ cho ngày D
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

	Ngày D+5
	
	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có)
	NMĐ, SB
	SMO
	Ngày D
	Hàng ngày
	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có).

	Ngày D+6 
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho ngày D 
	SMO
	NMĐ, SB
	Ngày D
	Hàng ngày
	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

	Ngày làm việc thứ 7 tháng M+1
	
	Cung cấp số liệu đo đếm chính thức cho tháng M
	MDMSP
	SMO
	Tháng M
	Hàng tháng
	Theo quy định tại Thông tư số 27/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009.

	Ngày làm việc thứ 10 tháng M+1
	
	Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho tháng M
	SMO
	NMĐ, SB
	Tháng M
	Hàng tháng
	Các khoản thanh toán trong từng ngày giao dịch trong tháng M.

	Trước ngày 20 của tháng M+1
	
	Gửi hóa đơn thanh toán 
	NMĐ 
	SB
	Tháng M
	Hàng tháng
	Hóa đơn thanh toán và hồ sơ thanh toán

	Ngày cuối cùng của tháng M+1
	
	Thanh toán 
	SB
	NMĐ 
	Tháng M
	Hàng tháng
	Thanh toán theo hóa đơn.


Chú thích: 

NMĐ: Nhà máy điện; 

SMO: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 

SB: Đơn vị mua buôn duy nhất; 

TNO: Đơn vị truyền tải điện; 

MDMSP: Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng

Phụ lục 2 
MẪU BẢNG GIÁ TRẦN BẢN CHÀO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   18 /2010/TT-BCT ngày   10   tháng  5  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

1. Tên nhà máy điện:…………………………..

2. Thời gian áp dụng: trong tháng…….năm…..

	Tổ máy
	Chi phí nhiên liệu, VNĐ/BTU
	Suất hao nhiệt, BTU/kWh
	Hệ số suy giảm hiệu suất, %
	Chi phí khởi động, %
	Giá trần bản chào, VNĐ/kWh

	
	
	
	
	Phân loại tổ máy
	% chi  phí khởi động
	

	 Tổ máy 1
	 ..
	 ..
	 ..
	Chạy nền
	0
	 ..

	 Tổ máy 2
	 ..
	 ..
	 ..
	Chạy lưng
	5
	 ..

	 Tổ máy 3
	 ..
	 ..
	 ..
	Chạy đỉnh
	25
	 ..

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 3 
MẪU BẢN CHÀO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2010/TT-BCT ngày  10 tháng  5  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

	Giờ
	Ngày
	Tháng
	Năm
	(Tên NMĐ)
	(Tên  tổ máy điện)
	(Nhiên liệu)
	Ngày
	Tháng
	Năm
	(Tên NMĐ)
	(Tên  tổ máy điện)
	(Nhiên liệu)

	
	
	
	
	Giá chào (VNĐ/kwh)
	
	
	
	Giá chào (VNĐ/kwh)

	
	Khoảng công suất chào, MW
	Mức giá 1
	Mức giá 2
	Mức giá 3
	Mức giá 4
	Mức giá 5
	Khoảng công suất chào, MW
	Mức giá 1
	Mức giá 2
	Mức giá 3
	Mức giá 4
	Mức giá 5

	
	Pmin
	Công suất công bố
	Ngưỡng công suất tương ứng
	Pmin
	Công suất công bố
	Ngưỡng công suất tương ứng

	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Tốc độ tăng giảm công suất tối đa:
	Tốc độ tăng giảm công suất tối đa:


Phụ lục 4 
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY

(Ban hành kèm theo Thông tư số   18 /2010/TT-BCT ngày   10   tháng  5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

1. Tên Công ty phát điện: ___________

2. Tên nhà máy điện:_______________

3. Ngày giao dịch _________________

BẢNG 1. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THANH TOÁN HÀNG NGÀY

	
	Khoản thanh toán
	Thành tiền
VND

	I
	Thanh toán điện năng thị trường (= 1 + 2 + 3)
	

	1
	Khoản thanh toán tính theo giá điện năng thị trường
	

	2
	Khoản thanh toán tính theo giá chào
	

	3
	Khoản thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	

	II
	Thanh toán công suất thị trường
	

	III
	Thanh toán dịch vụ dự phòng quay
	

	IV
	Thanh toán khác
	

	
	Tổng cộng ( = I + II + III + IV)
	


BẢNG 2.  BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN TÍNH THEO 
GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG 

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Sản lượng

(MWh)
	Giá điện năng thị trường

(VNĐ/kWh)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


BẢNG 3.  BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN TÍNH THEO GIÁ CHÀO

	Chu kỳ giao dịch
	(Tên nhà máy điện)

	
	(Tên tổ máy)
	(Tên tổ máy)
	(Tên tổ máy)

	
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	(Q1
	P1
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Q2
	P2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 4. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN CHO PHẦN SẢN LƯỢNG PHÁT TĂNG THÊM

	Chu kỳ giao dịch
	Tên nhà máy điện

	
	Tên tổ máy
	Tên tổ máy
	Tên tổ máy

	
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 5. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN CÔNG SUẤT THỊ TRƯỜNG

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Lượng công suất thanh toán

(MW)
	Giá công suất  thị trường (VNĐ/kW)
	Thành tiền

VNĐ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


BẢNG 6.  BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN DỊCH VỤ DỰ PHÒNG QUAY 

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	(Tên nhà máy điện)

	
	(Tên tổ máy cung cấp dịch vụ dự phòng quay)
	(Tên tổ máy…….)

	
	Công suất dự phòng quay,

MW
	Chi phí cơ hội
	Thành tiền,

VNĐ
	Công suất dự phòng quay, 

MW
	Chi phí cơ hội
	Thành tiền,

VNĐ

	
	
	SMP VNĐ/kWh
	Pb VNĐ/kWh
	Oc VNĐ/KWh
	
	
	SMP VNĐ/kWh
	Pb VNĐ/kWh
	Oc VNĐ/KWh
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5 
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số   18 /2010/TT-BCT ngày   10   tháng  5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

1. Tên Công ty phát điện:

2. Tên nhà máy điện:

3. Chu kỳ thanh toán: 

BẢNG 1. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THANH TOÁN THÁNG___

	
	Khoản thanh toán
	Thành tiền
VND

	I
	Thanh toán điện năng thị trường (= 1 + 2 + 3)
	

	1
	Khoản thanh toán tính theo giá điện năng thị trường
	

	2
	khoản thanh toán tính theo giá chào
	

	3
	Khoản thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	

	II
	Thanh toán công suất thị trường
	

	III
	Thanh toán dịch vụ dự phòng quay
	

	IV
	Thanh toán khác
	

	
	Tổng cộng ( = I + II + III + IV)
	


BẢNG 2. BẢNG KÊ THANH TOÁN ĐIỆN NĂNG 
THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch


	Thanh toán điện năng thị trường, VNĐ
	Tổng

	
	Thanh toán tính theo giá SMP
	Thanh toán tính theo giá chào
	Thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BẢNG 3. BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG SUẤT 
THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch


	Thanh toán công suất
 thị trường,

VNĐ

	1
	

	2
	

	…
	

	…
	

	….
	

	
	

	30
	

	31
	

	Tổng cộng
	


BẢNG 4. BẢNG KÊ THANH TOÁN DỊCH VỤ DỰ PHÒNG QUAY 
TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch


	Thanh toán dịch vụ dự phòng quay,

VNĐ


	1
	

	2
	

	…
	

	….
	

	
	

	30
	

	31
	

	Tổng cộng
	


Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

(Ký tên và đóng dấu)
(Gửi kèm theo bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho từng ngày giao dịch trong tháng)

Phụ lục 6 
DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số   18  /2010/TT-BCT ngày   10   tháng  5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)
	Số liệu
	Ký hiệu
	Đơn vị cung cấp

	Điện năng đo đếm trong chu kỳ giao dịch i của ngày D, kWh 
	
[image: image1.wmf]i

,

d

Qmq


	MDMSP

	Giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dich i của ngày D, VND/kWh.
	
[image: image2.wmf]i

,

d

SMP


	SMO

	Giá công suất thị trường CAN trong chu kỳ giao dich i của ngày D, VND/kWh
	
[image: image3.wmf]i

,

d

CAN


	

	Tổng lượng công suất được trả CAN của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i của ngày D thuộc  chu kỳ thanh toán, kWh
	
[image: image4.wmf]g

i

,

d

Qcan


	

	Công suất lập lịch cung cấp dự phòng quay của tổ máy g trong chu kỳ giao dich i của ngày D thuộc  chu kỳ thanh toán, kWh
	
[image: image5.wmf]g

i

,

d

Qspn


	

	Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của tổ máy g trong chu kỳ giao dich i của ngày D thuộc  chu kỳ thanh toán, kWh
	
[image: image6.wmf]g

i

,

d

Qsmp


	

	Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i của ngày giao dịch D thuộc chu kỳ thanh toán, kWh.
	
[image: image7.wmf]i

,

d

Qbp


	

	Sản lượng điện năng phát tăng thêm của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i của ngày giao dịch D, kWh
	
[image: image8.wmf]g

i

,

d

Qcon


	

	Giá thanh toán cho tổ máy g phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch i của ngày giao dịch D, VND/kWh.
	
[image: image9.wmf]g

i

,

d

Pcon


	

	Giá chào của nhà máy điện năng trong chu kỳ giao dịch i của ngày giao dịch D, VND/kWh.
	
[image: image10.wmf]i

,

d

Pb


	

	Các khoản thanh toán khác, VND
	
	


MỤC LỤC

1Chương I QUY ĐỊNH CHUNG


1Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1Điều 2. Đối tượng áp dụng


1Điều 3. Giải thích từ ngữ


7Chương II ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


7Điều 4. Trách nhiệm tham gia thị trường điện


8Điều 5. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện


8Điều 6. Trình tự phê duyệt hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện


9Điều 7. Thông tin thành viên tham gia thị trường điện


9Điều 8. Đình chỉ và khôi phục quyền tham gia thị trường điện của nhà máy điện


10Điều 9. Chấm dứt tham gia thị trường điện


11Chương III CÁC NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


11Điều 10. Giới hạn giá chào


11Điều 11. Giá trị nước


11Điều 12. Giá thị trường toàn phần


11Điều 13. Giá điện năng thị trường


12Điều 14. Giá công suất thị trường


12Điều 15. Hợp đồng mua bán điện dạng sai khác


13Điều 16. Nguyên tắc thanh toán trong thị trường điện


13Chương IV KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


13Mục 1 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM TỚI


13Điều 17. Kế hoạch vận hành năm tới


14Điều 18. Phân loại các nhà máy thuỷ điện


14Điều 19. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới


15Điều 20. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới


15Điều 21. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới


15Điều 22. Xác định giới hạn giá chào của tổ máy nhiệt điện


17Điều 23. Giới hạn chào giá đối với các nhà máy điện BOT


17Điều 24. Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất


18Điều 25. Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường


18Điều 26. Trình tự xác định giá công suất thị trường


21Điều 27. Xác định sản lượng hợp đồng năm


22Điều 28. Xác định sản lượng hợp đồng tháng


22Điều 29. Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng


22Điều 30. Xác định giá trần thị trường


24Mục 2 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG TỚI


24Điều 31. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới


24Điều 32. Tính toán giá trị nước


24Điều 33. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới


25Điều 34. Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện


25Điều 35. Xác định sản lượng hợp đồng giờ


26Mục 3 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN TỚI


26Điều 36. Giá trị nước tuần tới


26Điều 37. Giới hạn giá chào của nhà máy thuỷ điện


27Chương V VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


27Mục 1 VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI


27Điều 38. Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới


27Điều 39. Bản chào giá


28Điều 40. Chào giá nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang


28Điều 41. Chào giá nhà máy thuỷ điện khác và nhà máy điện BOT


29Điều 42. Nộp bản chào giá


29Điều 43. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá


29Điều 44. Bản chào giá lập lịch


30Điều 45. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới


30Điều 46. Lập lịch huy động ngày tới


31Điều 47. Công bố lịch huy động ngày tới


31Điều 48. Hoà lưới tổ máy phát điện


32Điều 49. Biện pháp xử lý khi có cảnh báo thiếu công suất


32Mục 2 VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIỜ TỚI


32Điều 50. Dữ liệu lập lịch huy động giờ tới


33Điều 51. Điều chỉnh sản lượng công bố của Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu


33Điều 52. Lập lịch huy động giờ tới


34Điều 53. Công bố lịch huy động giờ tới


34Mục 3 VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC


34Điều 54. Điều độ hệ thống điện thời gian thực


35Điều 55. Can thiệp vào thị trường điện


36Điều 56. Dừng thị trường điện


36Điều 57. Khôi phục thị trường điện


37Mục 4 XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN  TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


37Điều 58. Xử lý điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động


37Điều 59. Xử lý điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động


37Điều 60. Thanh toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu


37Chương VI TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG VÀ  THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


37Mục 1 SỐ LIỆU ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG


38Điều 61. Cung cấp số liệu đo đếm


38Điều 62. Lưu trữ số liệu đo đếm


38Mục 2 TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG  VÀ CÔNG SUẤT THANH TOÁN


38Điều 63. Xác định giá điện năng thị trường


38Điều 64. Xác định công suất thanh toán


39Điều 65. Xác định giá điện năng thị trường và công suất thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện


39Mục 3 THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP


39Điều 66. Sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện


42Điều 67. Thanh toán điện năng thị trường


46Điều 68. Thanh toán công suất thị trường


47Điều 69. Khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện dạng sai khác


47Điều 70. Thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện


48Điều 71. Thanh toán khi dừng thị trường điện


48Mục 4 THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC


48Điều 72. Thanh toán chi phí cơ hội cho dịch vụ dự phòng quay


49Điều 73. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ dự phòng nguội, dịch vụ vận hành phải phát do ràng buộc an ninh hệ thống điện


49Điều 74. Thanh toán cho nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu


49Điều 75. Thanh toán khác


50Mục 5 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN


50Điều 76. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện


50Điều 77. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch


50Điều 78. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán


51Điều 79. Hồ sơ thanh toán điện năng


51Điều 80. Hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ


51Điều 81. Hiệu chỉnh hóa đơn


51Điều 82. Thanh toán


51Điều 83. Xử lý các sai sót trong thanh toán


52Chương VII PHẦN MỀM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


52Điều 84. Phần mềm cho hoạt động của thị trường điện


52Điều 85. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện


52Điều 86. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện


52Điều 87. Kiểm toán phần mềm


53Chương VIII HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN


53Mục 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


53Điều 88. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện


53Điều 89. Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện


54Mục 2 QUẢN LÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


54Điều 90. Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện


54Điều 91. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện


54Điều 92. Bảo mật thông tin thị trường điện


55Điều 93. Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin


55Điều 94. Lưu trữ thông tin thị trường điện


55Mục 3 BÁO CÁO VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


55Điều 95. Công bố thông tin vận hành thị trường điện


55Điều 96. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện


56Điều 97. Kiểm toán số liệu và tuân thủ trong thị trường điện


57Chương IX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


57Mục 1 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


57Điều 98. Trình tự giải quyết tranh chấp trong thị trường điện


57Điều 99. Trách nhiệm của các bên trong quá trình hoà giải


58Điều 100. Thông báo tranh chấp và chuẩn bị đàm phán


58Điều 101. Tổ chức hòa giải


58Điều 102. Biên bản hoà giải


59Điều 103. Giải quyết tranh chấp tại Cục Điều tiết điện lực


59Mục 2 XỬ LÝ VI PHẠM


59Điều 104. Phát hiện và trình báo vi phạm


59Điều 105. Kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm


60Điều 106. Lập Biên bản vi phạm pháp luật


60Điều 107. Các hình thức xử lý vi phạm


60Điều 108. Trình tự, thủ tục đình chỉ quyền tham gia thị trường điện


61Chương X TỔ CHỨC THỰC HIỆN


61Điều 109. Tổ chức thực hiện


62Điều 110. Hiệu lực thi hành


63Phụ lục 1 LỊCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


67Phụ lục 2 MẪU BẢNG GIÁ TRẦN BẢN CHÀO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN


68Phụ lục 3 MẪU BẢN CHÀO


69Phụ lục 4 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY


72Phụ lục 5 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG


74Phụ lục 6 DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN THANH TOÁN




PAGE  
1

_1324150810.unknown

_1324150816.unknown

_1328773390.unknown

_1328773409.unknown

_1324150813.unknown

_1324150802.unknown

_1324150807.unknown

_1324150795.unknown

_1324150798.unknown

_1324150792.unknown

