	UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
********
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

	Số: 100-UBXD
	Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1985


 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC SỐ 100-UBXD NGÀY 12-6-1985 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 156-CP ngày 16-4-1979 của Hội động Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 85-HĐBT ngày 1-8-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc uỷ nhiệm cho thủ trưởng một số ngành chủ quản xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam.
Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 117-TCĐH/TC ngày 29-5-1984.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4036-85. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.

Điều 2:
- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước.

Điều 3:
- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1986.

Điều 4:
- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản trong cả nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn này.

	 
	Đỗ Quốc Sam
(Đã ký)


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]TCVN 4036-85




_1321182766.doc
TCVN 3993 : 1985


Nhóm H


HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG TRÊN HỆ THỐNG KĨ THUẬT VỆ SINH
System of documents for building design – Symbols for pipelines of sanitary engineering system


Tiêu chuẩn này được áp dụng khi lập các bản vẽ kĩ thuật vệ sinh (phần cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt).


Ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.


1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đường ống trên bn vẽ hệ thống kĩ thuật vệ sinh (mạng lưới cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí) của xí nghiệp, nhà và công trình trong tất c các ngành công nghiệp của nền kinh tế quốc dân.


2. Kí hiệu đường ống trên bản vẽ gồm hai loại : Kí hiệu đường ống bằng hình vẽ ;


Kí hiệu đường ống bằng chữ số. Loại kí hiệu này biểu thị chức năng của đường ống và chất (chất lỏng, khí,…) chuyển động trong ống.


3. Đối với các đoạn ống nhìn thấy trên bản vẽ cần thể hiện bằng nét liền đậm vẽ theo trục ống, đối với các đoạn ống không nhìn thấy (ống đặt ngầm, ống đặt trong rãnh kín…) được thể hiện bằng nét ngắt.


Đối với các đoạn ống đã có sẵn cũng kí hiệu theo các quy định trên song thêm phần gạch chéo nhỏ trên đường ống.


Thí dụ :


[image: image1.png]Thiét k& méi Da co sédn






4. Kí hiệu đường ống bằng chữ - số lấy theo bảng 1


Bảng 1


		Tên gọi

		Kí hiệu



		1. Đường ống cấp nước a- Kí hiệu chung


b- Đường ống cấp nước sinh hoạt c- Đường ống cấp nước chữa cháy


d- Đường ống cấp nước sản xuất


Kí hiệu chung


Đường ống cấp nước tuần hoàn, cấp đến


Đường ống cấp nước tuần hòan, thu hồi


Nước đã làm mềm


Nước sông


Nước sông đã lắng trong


Nước ngầm


Chú thích : Trường hợp đường ống cấp nước sinh hoạt hay


đường ống cấp nước sản xuất đồng thời là đường ống cấp nước chữa cháy thì kí hiệu như quy định trong mục 1.


Đường ống cấp nước, song phải có chú thích thêm trên bản vẽ.


2. Thoát nước.


a- Kí hiệu chung


b- Đường ống thoát nước sinh hoạt c- Đường ống thoát nước mưa


d- Đường ống thoát nước sản xuất


Kí hiệu chung


Nước nhiễm bẩn cơ học


Nước bùn


Nước bùn lẫn cặn bẩn Nước nhiễm bẩn hóa chất Nước nhiễm bẩn axit


Nước nhiễm bẩn kiềm


Nước nhiễm bẩn trung tính


Nước nhiễm bẩn chứa chất xianua


Nước nhiễm bẩn chứa chất crôm


3. Đường ống cấp nhiệt a- Kí hiệu chung


b- Đường ống cấp nước nóng cho hệ thống sưởi và thông gió


(kể cả điều hòa không khí) đồng thời chung cho cả sưởi, thông gió, cấp nước nóng và các quá trình công nghệ.


Cấp đến


Thu hồi


c- Đường ống cấp nước nóng


Cấp đến


Tuần hoàn


d- Đường ống cấp nước nóng cho các quá trình công nghệ Cấp đến


Thu hồi


e- Đường ống Cấp hơi nước Ngưng tụ

		CO C1


C2


C3


C4


C5


C6


C7


C8


C9


TO T1


T2


T3


T4


T5


T6


T7


T8


T9


T10


T11


T12


NO


N1


N2


N3


N4


N5


N6


N7


N8





5. Đối với các đường ống thuộc hệ thống cấp nước và thoát nước không quy định trong bảng trên thì kí hiệu theo các chữ cái (C,T) đã qui định trong bảng 1. Còn phần số sẽ lấy tiếp theo các số đã quy định trong bảng 1.


Đối với các đường ống cấp nhiệt nêu trong bảng 1 mà chất tải nhiệt có các thông số khác nhau được quy định như sau:


Từ N11 đến N19 và từ N21 đến N29 cho loại đường ống nêu ở mục 3b; Từ N31 đến N39 và từ N41 đến N49 cho loại đường ống nêu ở mục 3c;


Đối với các đường ống không nêu trong bảng 1. Lấy theo kí hiệu từ N91 đến N99 không phụ thuộc vào chất chuyển động trong ống và thông số của nó.


6. Trường hợp mạng lưới thoát nước hay hệ thống ngưng tụ nước là mạng lưới có áp cần ghi thêm vào kí hiệu chữ (A). Thí dụ: T.4A, N.8A.


7. Kí hiệu đường ống bằng chữ - số có thể ghi vào giữa nét vẽ đường ống hoặc ghi ra ngoài đường ống như hình 1 và hình 2. Số lượng kí hiệu chữ - số trên đường ống nên vừa phải, để đảm bảo hiểu được bản vẽ, sử dụng thuận tiện nhưng không rườm rà.


[image: image2.png][}

R e

Hinh 1

Ty

- S _

Hinh 2







