	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 40/2013/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013


THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, 
hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

(Đã ký) 

Trần Hồng Hà

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức hao phí cần thiết về lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu để hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn 01 phương tiện đo (hoặc một đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn) bao gồm: các phương tiện đo nhiệt độ; các phương tiện đo độ ẩm; các phương tiện đo áp suất không khí; các phương tiện đo gió; các phương tiện đo vận tốc dòng chảy; các phương tiện đo lượng mưa; các phương tiện đo mực nước; các phương tiện đo bức xạ; các phương tiện đo khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm phục vụ lập dự toán, quyết toán các công trình, dự án liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Điều 3. Thành phần của định mức

1. Định mức lao động

Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 1 phương tiện đo (1 đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn). Nội dung của định mức lao động gồm:

a) Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (phương tiện đo);

b) Định biên: số lượng lao động và cấp bậc lao động cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một ngày làm việc (công) tính là 8 giờ.

2. Định mức sử dụng thiết bị

Quy định thời gian (số ca) hoạt động của thiết bị để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán kinh phí.

3. Định mức sử dụng dụng cụ Quy định thời gian (số ca) hoạt động của dụng cụ để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); đơn vị tính thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Định mức sử dụng dụng cụ.

4. Định mức vật liệu Quy định số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn. Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Định mức vật liệu.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau:

1. Phương tiện đo khí tượng thủy văn: là phương tiện đo để thực hiện phép đo các yếu tố khí tượng thủy văn.

2. Thiết bị tạo trường: là thiết bị tạo một môi trường đồng nhất, ổn định dùng làm môi trường để kiểm định, hiệu chuẩn.

Điều 5. Quy định các chữ viết tắt

	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	Định mức KT-KT
	Định mức kinh tế - kỹ thuật

	BHLĐ
	Bảo hộ lao động

	KTTV
	Khí tượng thủy văn

	PTĐ
	Phương tiện đo

	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	KSC2
	Kỹ sư chính bậc 2

	KS2, KS3
	Kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3

	KTV4
	Kỹ thuật viên bậc 4

	ĐVT
	Đơn vị tính

	QTKĐ
	Quy trình kiểm định

	QTHC
	Quy trình hiệu chuẩn

	ĐLVN
	(Ký hiệu Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam)

	PTĐKTTV
	Phương tiện đo khí tượng thủy văn


Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Chương I
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 6. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

1. Công tác chuẩn bị

a) Tiếp nhận và bàn giao các PTĐ;

b) Chuẩn bị các chuẩn, thiết bị kiểm định, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ;

c) Chuẩn bị tài liệu liên quan: quy trình kiểm định, sổ ghi biên bản kiểm định, biểu bảng ghi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn;

d) Chuẩn bị PTĐ để đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn.

2. Kiểm định, hiệu chuẩn
a) Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài bao gồm: kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của PTĐ, ký hiệu, nhãn hiệu, các ký hiệu biểu thị cấp chính xác, đơn vị đo, giá trị độ chia, các khuyết tật của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra bên ngoài được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).

b) Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật bao gồm: kiểm tra sự hoạt động bình thường của PTĐ, của các bộ phận điều chỉnh, hiệu chỉnh PTĐ, kiểm tra các chi tiết lắp ráp (các nội dung chi tiết kiểm tra kỹ thuật được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).

c) Kiểm tra đo lường

Kiểm tra đo lường là xác định các đặc trưng đo lường của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra đo lường được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).

3. Xử lý chung

Xử lý chung là việc xác định hình thức xử lý hoặc đánh giá chất lượng đối với PTĐ sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, bao gồm: tính toán, đánh giá kết quả kiểm định, lập và cấp giấy chứng nhận kiểm định, thông báo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn. Lập báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, sao lưu trên đĩa CD, DVD (hoặc USB) và lưu Hồ sơ tại Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn (Cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn).

Điều 7. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 8. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ

ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: công nhóm/5 PTĐ;

- Nhiệt kế tối cao: công nhóm/4 PTĐ;

- Nhiệt kế hiện số; nhiệt ký: công nhóm/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường: công nhóm/1 thiết bị.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,05

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,35

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,02

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,05

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,28

	3
	Xử lý chung
	0,15


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ;

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
	

	1.1
	Nhiệt kế loại thường
	1,00

	1.2
	Nhiệt kế tối thấp
	1,05

	1.3
	Nhiệt kế tối cao
	1,25

	1.4
	Nhiệt ẩm biểu, nhiệt kế Assman, nhiệt kế đo nhiệt độ nước
	2,00

	2
	Nhiệt kế hiện số
	

	2.1
	Nhiệt kế công tác
	1,50

	2.2
	Nhiệt kế chuẩn
	5,00

	3
	Nhiệt ký
	3,00

	4
	Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng)
	10,00

	5
	Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí)
	10,50


Mục 2 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ;

- Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ;

- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị.

Điều 9. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,01

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,18

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn
	bộ
	01
	0,15
	0,21

	
	Thiết bị tạo trường nhiệt độ
	cái
	01
	2,40
	0,21

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,14

	
	Điện năng
	kw
	
	
	7,08

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,04

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,18

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,41


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,14

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,80

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với PTĐ khác nhau.

(3) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.

MụC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ;

- Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ;

- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị.

Điều 10. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ  nhiệt độ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,08

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,08

	3
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,08

	4
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,08

	5
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,04

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,04

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,01

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,01

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,08

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,18

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	0,32


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.

Điều 11. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Tủ đá (bảo quản đá) 500W
	cái
	01
	60
	0,28

	2
	Máy bào đá 500W
	cái
	01
	60
	0,05

	3
	Thiết bị kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm)
	bộ
	01
	120
	0,28

	4
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	12
	0,84

	5
	Dép đi trong phòng
	đôi
	03
	6
	0,84

	6
	Túi bọc đá
	cái
	01
	12
	0,03

	7
	Kính lúp độ phóng đại 5x
	cái
	01
	60
	0,28

	8
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,28

	9
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	10
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	11
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	12
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	13
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,28

	14
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,28

	15
	Tủ đựng nhiệt kế chuẩn
	cái
	01
	96
	0,21

	16
	Giá đỡ nhiệt kế trong quá trình kiểm định
	cái
	01
	10
	0,28

	17
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	12
	0,28

	18
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	12
	0,28

	19
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,28

	20
	Bàn làm việc
	bộ
	01
	96
	0,84

	21
	Ghế tựa
	bộ
	02
	96
	0,84

	22
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	01
	96
	0,28

	23
	Giá đựng nhiệt kế khi chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong
	cái
	01
	12
	0,28

	24
	Chậu nhựa
	cái
	02
	12
	0,28

	25
	Khẩu trang
	cái
	02
	12
	0,28

	26
	Găng tay
	đôi
	02
	6
	0,28

	27
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	28
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,06*0,10

	29
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,14

	30
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,14

	31
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,84

	32
	Điện năng
	kw
	
	
	1,36


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,14

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,80


(2) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.

Điều 12. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,24

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,12

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,12

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,24

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,24

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,04

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,04

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,24

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,18*0,01

	11
	Thẻ nhớ USB
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	0,40


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.

MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: mức vật liệu/5 PTĐ;

- Nhiệt kế tối cao: mức vật liệu/4 PTĐ;

- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: mức vật liệu/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường: mức vật liệu/1 thiết bị.

Điều 13. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

Không sử dụng vật liệu.

Điều 14. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng các loại
	Nhiệt ký, nhiệt kế hiện số
	Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng)
	Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí)

	1
	Nước đá
	kg
	5,00
	-
	-
	-

	2
	Muối
	kg
	0,01
	-
	-
	-

	3
	Cồn 900
	lít
	0,25
	0,50
	20,00
	-

	4
	Nước cất
	lít
	5,00
	-
	20,00
	-

	5
	Bút bi
	cái
	0,01
	0,01
	0,010
	0,01

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,01
	0,10
	1,00
	1,00

	7
	Giấy trắng A4
	ram
	0,04*0,10
	0,04*0,10
	0,04*0,10
	0,04*0,10

	8
	Mực in lazer
	hộp
	0,08*0,01
	0,08*0,01
	0,08*0,01
	0,08*0,01

	9
	Dầu máy
	lít
	-
	0,01*0,10
	-
	-

	10
	Xăng
	lít
	-
	0,01
	0,50
	1,00

	11
	Bút lông
	cái
	-
	0,01
	-
	-

	12
	Giản đồ
	tờ
	-
	2,00
	-
	-

	13
	Mực ghi giản đồ
	lọ
	-
	0,02*0,10
	-
	-

	14
	Ngòi bút giản đồ
	cái
	-
	2,00
	-
	-

	15
	Kẹp giản đồ
	cái
	-
	0,02
	-
	-

	16
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,05*0,10
	0,05*0,10
	0,05*0,10
	0,05*0,10

	17
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10

	18
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định:

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,14

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,80


Điều 15. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ nhiệt độ.

Chương 2.
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 16. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

Theo quy định tại Điều 6

Điều 17. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 18. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm

ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: công nhóm/2 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường độ ẩm: công nhóm/1 thiết bị.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,09

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,77

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,07

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,67

	3
	Xử lý chung
	0,20


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định:

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Ẩm kế hiện số
	1,00

	2
	Ẩm ký tóc
	2,00

	3
	Thiết bị tạo trường độ ẩm
	10,00


MụC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1thiết bị.

Điều 19. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,45

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương)
	bộ
	01
	0,05
	0,46

	
	Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm)
	bộ
	01
	3,00
	0,46

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,31

	
	Điện năng
	kw
	
	
	17,61

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,05

	
	Máy vi tính
	bộ
	01
	0,4
	0,24

	
	Máy in lazer
	bộ
	01
	0,4
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,86


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,87

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.

(3) Mức từng loại PTĐ độ ẩm tính như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.

Mục 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ

ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1 thiết bị.

Điều 20. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,14

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,14

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,14

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,14

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,14

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,04

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,14

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,14

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,07

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,02

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,02

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,14

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,04

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,04

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,58


* Mức công tác chuẩn bị kiểm định quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm;

Điều 21. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw
	cái
	01
	120
	0,31

	2
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	1,85

	3
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	4
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,31

	5
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	60
	0,31

	6
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	1,85

	7
	Dép đi trong phòng
	đôi
	03
	6
	1,85

	8
	Kính lúp
	cái
	01
	60
	1,85

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,85


	10
	Tuốc nơ vít các loại
	bộ
	01
	60
	0,03

	11
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	14
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	15
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	16
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,85

	17
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,85

	18
	Tủ đựng chuẩn ẩm
	cái
	01
	96
	1,85

	19
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,85

	20
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,85

	21
	Giá đỡ thiết bị
	cái
	01
	96
	1,85

	22
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,62

	23
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,62

	24
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,62


	25
	Phễu tôn đổ hạt ẩm
	cái
	01
	60
	0,62

	26
	Bình thủy tinh 20 lít
	cái
	01
	60
	0,62

	27
	Túi vải đựng hạt ẩm
	cái
	01
	24
	0,62

	28
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,62

	29
	Giá đựng ẩm kế chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong
	cái
	01
	60
	0,62

	30
	Điện năng
	kw
	
	
	4,70


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,87


(2) Mức cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.

Điều 22. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,32

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,32

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,16

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,16

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,32

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,32

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,05

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,05

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,32

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02*0,1

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,24

	12
	Thẻ nhớ USB
	cái
	01
	36
	0,03

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,30


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.

MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: mức vật liệu/2 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường độ ẩm: mức vật liệu/1 thiết bị.

Điều 23. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

Không sử dụng vật liệu.

Điều 24. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ẩm kế
	Ẩm ký
	Thiết bị tạo trường độ ẩm

	1
	Cồn
	lít
	0,05
	0,05
	-

	2
	Dầu máy
	lít
	-
	0,01
	0,01

	3
	Xăng
	lít
	0,05
	0,05
	0,10

	4
	Nước cất
	lít
	0,25
	0,25
	0,50

	5
	Nước
	lít
	5,00
	5,00
	5,00

	6
	Xà phòng
	kg
	0,01
	0,01
	0,01

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	5,00
	1,00
	2,00

	8
	Bút lông
	cái
	0,01
	0,01
	-

	9
	Bút bi
	cái
	0,02
	0,02
	0,02

	10
	Băng dính
	cuộn
	0,02
	0,02
	0,02

	11
	Kim kẹp giấy
	hộp
	0,01
	0,01
	0,01

	12
	Hạt hút ẩm
	kg
	0,50
	0,50
	0,50

	13
	Giản đồ
	tờ
	-
	3,00
	-

	14
	Mực ghi giản đồ
	lọ
	-
	0,02*0,10
	-

	15
	Ngòi bút giản đồ
	cái
	-
	3,00
	-

	16
	Kẹp giản đồ
	cái
	-
	3,00
	-

	17
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,001
	0,001
	0,001

	18
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10

	19
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10


Điều 25. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ độ ẩm.

Chương III
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 26. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

Theo quy định tại Điều 6

Điều 27. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 28. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ áp suất không khí

ĐVT: - PTĐ áp suất: công/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường áp suất: công/1 thiết bị đo.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,06

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,65

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,02

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,13

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,50

	3
	Xử lý chung
	0,18


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định.
	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Áp kế hộp màng
	1,00

	2
	Áp kế hiện số công tác
	2,00

	3
	Áp ký
	1,00

	4
	Áp kế hiện số chuẩn
	4,00

	5
	Áp kế thủy ngân
	6,00

	6
	Thiết bị tạo trường khí áp
	8,00


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: - PTĐ áp suất: ca/1 PTĐ;

- Thiết bị tạo trường áp suất: ca/1 thiết bị.

Điều 29. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ áp suất

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,30

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Chuẩn khí áp
	bộ
	01
	0,04
	0,39

	
	Thiết bị tạo trường áp suất
	cái
	01
	0,50
	0,39

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,17

	
	Điện năng
	kw
	
	
	6,60

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,07

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,32

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	2,53


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,20

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,77

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất.

(3) Mức cho từng loại PTĐ áp suất tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định.

Mục 3
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: - PTĐ áp suất: ca/1 PTĐ.

- Thiết bị tạo trường áp suất: ca/1 thiết bị.

Điều 30. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,10

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,10

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,10

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,10

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,10

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,10

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,10

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,05

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,05

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,10

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,10

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,10

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,32

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,48


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ áp suất.

Điều 31. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Tủ bảo quản chuẩn 20w
	cái
	01
	60
	0,52

	2
	Máy hút ẩm 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	3
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	1,56

	4
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	03
	12
	1,56

	5
	Găng tay
	đôi
	03
	3
	1,56

	6
	Khẩu trang
	cái
	03
	1
	1,00

	7
	Kính lúp
	cái
	01
	60
	0,03

	8
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,03

	9
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	10
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	12
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	13
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	14
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,56

	15
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,56

	16
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	1,56

	17
	Tủ đựng chuẩn khí áp
	cái
	01
	96
	1,56

	18
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,56

	19
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,56

	20
	Giá đỡ thiết bị
	cái
	01
	96
	1,56

	21
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	cái
	01
	120
	1,56

	23
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	24
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	25
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	26
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,17

	27
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,17

	28
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,56

	29
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,32

	30
	Điện năng
	kw
	
	
	3,24


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,20

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,77


(2) Mức cho từng loại PTĐ áp suất tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định.

Điều 32. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,43

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,43

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,14

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,14

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,43

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,43

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,07

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,07

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,43

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,03*0,1

	11
	Thẻ nhớ USB
	cái
	01
	60
	0,03

	12
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,32

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,40


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: - PTĐ áp suất: mức vật liệu/1 PTĐ.

- Thiết bị tạo trường áp suất: mức vật liệu/1thiết bị đo.

Điều 33. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí
Không sử dụng vật liệu.

Điều 34. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Áp kế hộp màng, áp kế hiện số
	Áp kế thủy ngân
	Kiểm định thiết bị tạo trường áp suất

	1
	Xăng
	lít
	0,05
	0,02
	0,10

	2
	Dầu
	lít
	0,01
	0,01
	0,01

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,10
	0,50
	0,10

	4
	Dầu cho máy nén khí
	lít
	0,02
	-
	0,02

	5
	Mỡ cao áp
	kg
	0,02
	-
	0,02

	6
	Nước cất
	lít
	0,50
	0,50
	0,50

	7
	Xà phòng
	kg
	0,01
	0,01
	0,05

	8
	Nước
	lít
	5,00
	5,00
	5,00

	9
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	1,00
	1,00
	5,00

	10
	Bút bi 
	cái
	0,02
	0,02
	0,02

	11
	Giản đồ
	cái
	1,00
	-
	-

	12
	Ngòi bút
	cái
	1,00
	-
	-

	13
	Mực ghi giản đồ
	lít
	0,02*0,01
	-
	-

	14
	Băng dính
	cuộn
	0,02
	0,02
	0,02

	15
	Kim kẹp giấy
	hộp
	0,01
	0,02
	0,02

	16
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,02*0,10
	0,02*0,10
	0,02*0,10

	17
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,02*0,10
	0,02*0,10
	0,02*0,10

	18
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10

	19
	Thủy ngân
	kg
	-
	0,05
	-

	20
	Bảng tính khí áp
	quyển
	0,01*0,10
	0,1*0,10
	0,01*0,10


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,14

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,81


Điều 35. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ áp suất.

Chương IV
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO GIÓ
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 36. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

Theo quy định tại Điều 6

Điều 37. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 38. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ gió

ĐVT: công nhóm/1 PTĐ.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,13

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,40

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,31

	3
	Xử lý chung
	0,18


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió.
(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Các máy đo gió cầm tay các loại
	1,00

	2
	Máy đo gió điện tự báo, chỉ thị kim
	2,25

	3
	Các máy đo gió điện hiện số
	2,50

	4
	Máy đo gió áp lực (Munro)
	5,00


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ.

Điều 39. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ gió

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,64

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Thiết bị tạo trường vận tốc gió
	bộ
	01
	29,8
	0,24

	
	Chuẩn khí áp
	cái
	01
	0,02
	0,24

	
	Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn nhỏ (1 Torr-1mmHg)
	bộ
	01
	0,02
	0,24

	
	Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn lớn (10 Torr-10mmHg)
	bộ
	01
	0,02
	0,24

	
	Nhiệt kế hiện số (sen sơ và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,03
	0,24

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,16

	
	Phần mềm điều khiển thiết bị ống động
	bản quyền
	01
	
	0,16

	
	Phần mềm tính toán và xử lý số liệu
	bản quyền
	01
	
	0,16

	
	Điện năng
	kw
	
	
	63,22

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,05

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,22

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,68


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,77

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió.
(3) Mức cho từng loại PTĐ gió tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định.

Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: ca/1 PTĐ.

Điều 40. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,21

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,21

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,21

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,21

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,21

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,21

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,21


	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,21

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,21

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,22

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,83


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ gió.

Điều 41. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Máy nén khí chuyên dùng 0,8kw
	cái
	01
	120
	0,96

	2
	Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu 0,4kw
	cái
	01
	60
	0,96

	3
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,16

	4
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	36
	0,16

	5
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,96

	6
	Đèn neon 40W
	bộ
	03
	36
	0,96

	7
	Máy hút bụi 1.5kw
	cái
	01
	60
	0,01

	8
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	9
	Chuẩn vận tốc gió
	cái
	01
	60
	0,32

	10
	Micromanomet cột nước
	bộ
	01
	60
	0,32

	11
	Chuẩn hướng gió
	cái
	01
	60
	0,32

	12
	Phần mềm kiểm định hướng gió
	bộ
	01
	60
	0,96

	13
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	0,96

	14
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	03
	12
	0,96

	15
	Găng tay
	đôi
	03
	3
	0,03

	16
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	17
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	18
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	19
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,16

	20
	Các van
	cái
	01
	36
	0,16

	21
	Ống dẫn khí
	ống
	01
	36
	0,16

	22
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,96

	23
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,96

	24
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,96

	25
	Giá đỡ, gá lắp thiết bị
	cái
	01
	96
	0,32

	26
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,32

	27
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,32

	28
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,32

	29
	Điện năng
	kw
	
	
	9,57


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định:

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,77


(2) Mức cho từng loại PTĐ gió tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định.

Điều 42. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,29

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,29

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,14

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,14

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,29

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,29

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,05

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,05

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,29

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02*0,01

	11
	Thẻ nhớ USB
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	0,24


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 43. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

Không sử dụng vật liệu.

Điều 44. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Các máy đo gió cầm tay các loại
	Máy đo gió điện tự báo
	Các máy đo gió điện hiện số
	Máy đo gió áp lực (Munro)

	1
	Xăng
	lít
	0,10
	0,10
	0,10
	0,25

	2
	Dầu
	lít
	0,05
	0,05
	-
	0,10

	3
	Cồn 90o
	lít
	-
	0,30
	0,30
	0,50

	4
	Dầu cho máy nén khí
	lít
	0,05
	0,05
	0,05
	-

	5
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,50
	1,00
	1,00
	5,00

	6
	Bút lông
	cái
	0,01
	-
	-
	-

	7
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10

	8
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,05*0,10
	0,05*0,10
	0,05*0,10
	0,05*0,10

	9
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10
	0,01*0,10


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,77


Điều 45. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ gió.

Chương V
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 46. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

Theo quy định tại Điều 6
Điều 47. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 48. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ vận tốc dòng chảy

ĐVT: công nhóm/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,13

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,51

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,37

	3
	Xử lý chung
	0,22


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Lưu tốc kế cánh quạt, tín hiệu chuông
	1,00

	2
	Lưu tốc kế cánh quạt, hiện số
	1,50

	3
	Lưu tốc kế hiện số
	1,20

	4
	Lưu tốc kế cốc quay
	1,20

	5
	Lưu tốc kế chuẩn
	3,00


Mục 2
 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 49. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,64

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Xe kiểm định đồng bộ
	cái
	01
	22,00
	0,31

	
	Lưu tốc kế chuẩn
	cái
	01
	0,04
	0,31

	
	Máy tính điều khiển trên xe
	cái
	01
	0,40
	0,26

	
	Phần mềm điều khiển xe kiểm định
	bản quyền
	01
	
	0,26

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,21

	
	Điện năng
	kw
	
	
	61,33

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,06

	
	Máy tính
	cái
	01
	0,40
	0,26

	
	Phần mềm tính toán và xử lý số liệu
	bản quyển
	01
	
	0,26

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	2,07


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,10

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,18

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,72

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy.

(3) Mức cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định.

Mục 3
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 50. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,21

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	19
	0,21

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,21

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,21

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,21

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,21

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,21

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,10

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,21

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	-
	0,26

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,84


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy.

Điều 51. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Quạt thông gió 100W
	cái
	01
	60
	1,22

	2
	Đèn neon 40W
	bộ
	15
	36
	1,22

	3
	Máy bơm nước 0,8kw
	cái
	01
	96
	0,21

	4
	Máy bơm lọc nước 0,8kw
	cái
	01
	96
	0,21

	5
	Tủ điện
	cái
	01
	60
	0,41

	6
	Phần mềm điều khiển xe kiểm định
	bộ
	01
	60
	1,22

	7
	Phần mềm tính toán và xử lý số liệu
	bộ
	01
	60
	1,22

	8
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	1,22

	9
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	03
	12
	1,22

	10
	Găng tay
	đôi
	03
	3
	1,22

	11
	Khẩu trang
	cái
	03
	1
	1,22

	12
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	13
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	14
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,22

	15
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,22

	16
	Bàn làm việc
	cái
	01
	60
	1,22

	17
	Ghế tựa
	cái
	02
	60
	1,22

	18
	Máy ổn áp cho hệ thống 45KVA
	cái
	01
	60
	1,22

	19
	Bình đựng dầu nhớt
	cái
	01
	36
	0,41

	20
	Can đựng xăng
	cái
	01
	36
	0,41

	21
	Can đựng mỡ công nghiệp
	cái
	01
	36
	0,41

	22
	Kích thủy lực
	cái
	01
	96
	0,03

	23
	Mỏ hàn điện 40w
	cái
	01
	96
	0,03

	24
	Thước kẻ dài
	cái
	01
	36
	0,03

	25
	Thước cong
	bộ
	01
	36
	0,03

	27
	Bàn rà trục lưu tốc kế
	cái
	01
	60
	0,03

	28
	Bộ sửa chữa cơ khí
	bộ
	01
	60
	0,03

	29
	Búa cao su, búa sắt nhỏ
	cái
	01
	60
	0,03

	30
	Khay đựng xăng rửa máy
	cái
	01
	36
	0,03

	31
	Máy rửa vòng vòng bi LTK (6V-DC)
	cái
	01
	60
	0,03

	32
	Máy kiểm tra độ nhạy LTK chuyên dùng
	cái
	01
	60
	0,03

	33
	Giá để dụng cụ
	cái
	01
	60
	0,41

	34
	Giá để lưu tốc kế
	cái
	01
	60
	0,41

	35
	Can đựng xăng thải
	cái
	01
	36
	0,03

	37
	Bánh xe chính (bọc cao su)
	bộ
	02
	12
	1,22

	38
	Vòng bi bánh xe chính
	bộ
	08
	12
	1,22

	39
	Vòng bi mô tơ đảo hướng
	bộ
	06
	12
	1,22

	40
	Công tắc hành trình
	cái
	03
	6
	1,22

	41
	Khớp nối dẫn động mềm của xe
	cái
	02
	36
	1,22

	42
	Bàn chải sắt
	cái
	01
	12
	0,03

	43
	Điện năng
	kw
	
	
	9,95


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,10

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,18

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,72


(2) Mức cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định.

Điều 52. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,35

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,35

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,18

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,18

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,35

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,35

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,06

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,06

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,35

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,20*0,01

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,26

	12
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,34


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ

Điều 53. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy
Không sử dụng vật liệu.

Điều 54. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	1,00

	2
	Dầu
	lít
	0,02

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,10

	4
	Mỡ công nghiệp
	kg
	0,02

	5
	Xà phòng
	kg
	0,05

	6
	Nước
	lít
	500,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	2,00

	8
	Giấy ráp
	tờ
	0,10

	9
	Bút bi
	cái
	0,02

	10
	Băng dính
	cuộn
	0,02

	11
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,02*0,1

	12
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,02*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ vận tốc dòng chảy.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,10

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,18

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,72


Điều 55. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ vận tốc dòng chảy.

Chương VI
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỢNG MƯA
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 56. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

Theo quy định tại Điều 6

Điều 57. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 58. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ lượng mưa
ĐVT: công nhóm/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,09

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,47

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,35

	3
	Xử lý chung
	0,13


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Máy đo mưa chao lật
	1,00

	2
	Máy đo mưa siphông, cơ điện
	1,25


Mục 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 59. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ lượng mưa

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,45

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Thiết bị kiểm định lượng mưa
	cái
	01
	0,30
	0,28

	
	Chuẩn lượng mưa
	cái
	01
	0,3
	0,28

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,19

	
	Điện năng
	kw
	
	
	4,91

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,16

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,22

	(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,75

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

(3) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định.

Mục 3
 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 60. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,14

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,14

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,14

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,14

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,14

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,14

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,14

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,07

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,07

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,02

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,02

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,14

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,04

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,16

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,59


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

Điều 61. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa
	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	cái
	01
	120
	0,19

	2
	Thước cặp (Panme)
	cái
	01
	96
	0,03

	3
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	4
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,01

	5
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	60
	0,19

	6
	Tủ bảo quản chuẩn 30W
	cái
	01
	96
	0,19

	7
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	36
	0,19

	8
	Đèn neon 40W
	bộ
	02
	36
	1,13

	9
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	1,13

	10
	Khẩu trang
	cái
	03
	1
	1,13

	11
	Ni vô
	cái
	01
	60
	0,13

	12
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	15
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	16
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	17
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,13

	18
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,13

	19
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,16

	20
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,01

	21
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,01

	22
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,19

	23
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,19

	24
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,19

	25
	Cốc đo chuẩn lượng nước
	bộ
	04
	60
	0,19

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,86


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,75



(2) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định.

Điều 62. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,21

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,21

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,10

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,21

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,21

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,21

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,20*0,01

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,16

	12
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,21


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ

Điều 63. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

Không sử dụng vật liệu.

Điều 64. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	0,02

	2
	Dầu
	lít
	0,01


	3
	Cồn 90o
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	kg
	0,50

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Nước
	lít
	50,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	2,00

	8
	Giản đồ
	tờ
	1,00

	9
	Bút bi
	cái
	0,02

	10
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,1

	11
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1

	12
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,75


Điều 65. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01*0,10

	3
	Ghim
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc thẻ nhớ USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa.

Chương VII
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO MỰC NƯỚC
Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 66. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

Theo quy định tại Điều 6

Điều 67. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 68. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ mực nước

ĐVT: công nhóm/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Hệ số

	
	Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước
	

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,15

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,38

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,13

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	1,20

	3
	Xử lý chung
	0,25


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Máy đo mực nước phao
	1,0

	2
	Các máy đo mực nước phao cơ điện
	2,00

	3
	Máy đo mực nước siêu âm, áp lực
	2,50


Mục 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 69. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ mực nước
	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,04

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,74

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Thiết bị chuẩn
	bộ
	01
	0,15
	0,83

	
	Thiết bị kiểm định mực nước
	cái
	01
	0,80
	0,83

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,55

	
	Điện năng
	kw
	
	
	16,86

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,07

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,30

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	2,35


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,87

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước.

(3) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo quy định trong Bảng kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 70. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,24

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,24

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,24

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,24

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,24

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,24

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	36
	0,24

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,12

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,12

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,24

	13
	Máy hút bụi 1,5 kw
	cái
	01
	60
	0,05

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,30

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,96


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.

Điều 71. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Quạt thông gió 100W
	cái
	01
	60
	3,31

	2
	Đèn neon 40W
	bộ
	02
	36
	3,31

	3
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	4
	Máy hút bụi 1.5kw
	cái
	01
	60
	0,01

	5
	Máy bơm hút nước trong giếng 0,8kw
	cái
	01
	60
	1,10

	6
	Thước đo chiều dài chuẩn
	cái
	01
	60
	1,10

	7
	Ni vô thăng bằng
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	3,31

	10
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	03
	12
	3,31

	11
	Dụng cụ tháo lắp cơ khí
	bộ
	01
	36
	1,10

	12
	Đồ gá máy kiểm định
	cái
	01
	36
	1,10

	13
	Ni vô
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	15
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	16
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	17
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	18
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,63

	19
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,63

	20
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,63

	21
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,63

	22
	Điện năng
	kw
	
	
	4,49


(1) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,87


Điều 72. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước
	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,40

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,40

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,20

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,40

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,40

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,07

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,07

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,40

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,30

	12
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,73


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ

Điều 73. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

Không sử dụng vật liệu.

Điều 74. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	0,50

	2
	Dầu
	lít
	0,10

	3
	Xà phòng
	kg
	0,01

	4
	Nước
	lít
	1200,00

	5
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	2,00

	6
	Hạt chống ẩm
	kg
	0,01

	7
	Giản đồ
	tờ
	2,00

	8
	Bút bi
	tờ
	0,02

	9
	Mỡ công nghiệp
	kg
	0,01

	10
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,1

	11
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1

	12
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,19

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,87


Điều 75. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước.

Chương VIII
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO BỨC XẠ
Mục 1
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 76. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

Theo quy định tại Điều 6

Điều 77. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 78. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ bức xạ

ĐVT: công nhóm/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,09

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,77

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,65

	3
	Xử lý chung
	0,16


* Mức quy định như nhau cho các PTĐ đo bức xạ.

Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 79. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ bức xạ

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Sen sơ bức xạ tổng quan, tán xạ
	Sen sơ trực xạ, nhật quang ký

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái 
	01
	2,20
	0,02
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	01
	
	0,45
	0,02

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,31
	

	
	Thiết bị tạo trường bức xạ
	bộ
	01
	2,50
	0,46
	

	
	Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,30
	0,46
	0,46

	
	Điện năng
	kw
	
	
	16,59
	1,16

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,04
	0,04

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,19
	0,19

	
	Máy in laser
	cái
	01
	0,40
	0,02
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,50
	1,50


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,84

	3
	Xử lý chung
	1,00


Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 80. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,14

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,14

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,14

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,14

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,14

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,14

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	36
	0,14

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,07

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,07

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,02

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,02

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,14

	13
	Máy hút bụi 1,5 kw
	cái
	01
	60
	0,04

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,19

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,58


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ.

Điều 81. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Sen sơ bức xạ tổng quan, tán xạ
	Sen sơ trực xạ, nhật quang ký

	1
	Đèn neon 40W
	bộ
	02
	36
	1,85
	-

	2
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,62
	-

	3
	Máy hút ẩm 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05
	-

	4
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	60
	0,31
	-

	5
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	60
	0,31
	-

	6
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	36
	0,03
	0,03

	7
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,62
	0,62

	8
	Ổ cắm điện
	cái
	01
	36
	0,62
	0,62

	9
	Bàn đá đặt ngoài trời
	cái
	01
	36
	-
	0,62

	10
	Kính râm
	cái
	01
	24
	-
	0,62

	11
	Ô che
	cái
	01
	24
	-
	0,62

	12
	Ni vô
	cái
	01
	36
	-
	0,63

	13
	La bàn
	cái
	01
	36
	-
	0,03

	14
	Thước
	cái
	01
	24
	-
	0,03

	15
	Cờ lê
	cái
	01
	60
	-
	0,03

	16
	Kìm
	cái
	01
	60
	-
	0,03

	17
	Tô vít
	cái
	01
	60
	-
	0,03

	18
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,85
	1,85

	19
	Ghế tựa
	bộ
	02
	96
	1,85
	1,85

	20
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	01
	96
	0,62
	0,62

	21
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	1,85
	1,85

	22
	Điện năng
	kw
	
	
	1,61
	-


(1) Mức kiểm định, hiệu chuẩn quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,84


Điều 82. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,26

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,26

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,13

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,13

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,26

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,26

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,04

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,04

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,26

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02

	11
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,19

	11
	Điện năng
	kw
	
	36
	0,47


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ

Điều 83. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

Không sử dụng vật liệu.

Điều 84. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Cồn
	lít
	0,01

	2
	Dầu máy
	lít
	0,01

	3
	Xăng
	lít
	0,01

	4
	Bút lông
	cái
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	0,02

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,10

	7
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,01*0,1

	8
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,1

	9
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.
	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,84


Điều 85. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ.

Chương IX
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÁC
A. CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG
Mục 1
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 86. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

Theo quy định tại Điều 6

Điều 87. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 88. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

ĐVT: công nhóm/1 sen sơ (trạm khí tượng tự động)

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,51

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	4,28

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,17

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,52

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	3,59

	3
	Xử lý chung
	1,07


Mục 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 sen sơ

Điều 89. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm khí tượng tự động

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,14

	
	Điện năng
	kw
	
	
	2,53

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	2.1
	SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ
	
	
	
	

	
	Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn
	bộ
	01
	0,15
	0,23

	
	Thiết bị kiểm định (Tạo trường nhiệt độ không khí)
	chiếc
	01
	2,40
	0,23

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,15

	
	Điện năng
	kw
	
	
	7,66

	2.2
	SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM
	
	
	
	

	
	Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương)
	bộ
	01
	0,05
	0,46

	
	Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm
	bộ
	01
	3,00
	0,46

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,31

	
	Điện năng
	kw
	
	
	18,15

	2.3
	SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT
	
	
	
	

	
	Thiết bị tạo trường áp suất
	cái
	01
	0,50
	0,89

	
	Chuẩn khí áp
	cái
	01
	0,04
	0,89

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,40

	
	Điện năng
	kw
	
	
	11,36

	2.4
	SEN SƠ ĐO GIÓ
	
	
	
	

	
	Thiết bị tạo trường vận tốc gió
	cái
	01
	29,80
	0,24

	
	Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot)
	cái
	01
	-
	0,24

	
	Chuẩn khí áp
	cái
	01
	0,02
	0,24

	
	Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn nhỏ (1 Torr-1mmHg)
	bộ
	01
	0,02
	0,24

	
	Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn lớn (10 Torr-10mmHg)
	bộ
	01
	0,02
	0,24

	
	Nhiệt kế hiện số (sen sơ và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,03
	0,24

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,16

	
	Điện năng
	kw
	
	
	63,22

	2.5
	SEN SƠ ĐO MƯA
	
	
	
	

	
	Thiết bị kiểm định lượng mưa
	cái
	01
	0,30
	0,31

	
	Cốc đo chuẩn lượng nước
	cái
	01
	
	0,31

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,21

	
	Điện năng
	kw
	
	
	4,44

	2.6
	SEN SƠ ĐO BỨC XẠT
	
	
	
	

	
	Thiết bị tạo trường bức xạ
	bộ
	01
	2,50
	0,44

	
	Bộ chuẩn bức xạ (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,50
	0,44

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,30

	
	Điện năng
	kw
	01
	
	16,63

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,29

	
	Máy vi tính
	bộ
	01
	0,40
	1,28

	
	Máy in lazer
	bộ
	01
	0,40
	0,13

	
	Điện năng
	kw
	
	
	10,04


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,84

	3
	Xử lý chung
	1,00


Mục 3

 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 90. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

ĐVT: ca/1 sen sơ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,82

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,82

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,82

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,82

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,82

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,82

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	36
	0,82

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,41

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,41

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,41

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,4

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,82

	13
	Máy hút bụi 1,5 kw
	cái
	01
	60
	0,20

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	1,28

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	3,51


Điều 91. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	I
	SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,15

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	12
	0,91

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	03
	6
	0,91

	4
	Khẩu trang
	cái
	03
	12
	0,91

	5
	Găng tay
	đôi
	03
	6
	0,91

	6
	Máy hút ẩm 2kw
	chiếc
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	chiếc
	01
	96
	0,15

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,15

	9
	Kính lúp độ phóng đại 5x
	cái
	01
	60
	0,03

	10
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,15

	11
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	12
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	13
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	14
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	15
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,91

	16
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,91

	17
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,91

	18
	Tủ đựng nhiệt kế chuẩn
	cái
	01
	60
	0,91

	19
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,23

	20
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,91

	21
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,91

	22
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	01
	96
	0,23

	23
	Điện năng
	kw
	
	
	0,99

	II
	SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,31

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	12
	1,85

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	03
	6
	1,85

	4
	Khẩu trang
	cái
	03
	12
	1,85

	5
	Găng tay
	đôi
	03
	6
	1,85

	6
	Máy hút ẩm 2kw
	chiếc
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	chiếc
	01
	96
	0,31

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,85

	9
	Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw
	cái
	01
	120
	0,46

	10
	Kính lúp
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,31

	12
	Tuốc nơ vít các loại
	bộ
	01
	60
	0,03

	13
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	15
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	16
	bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	17
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,46

	18
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,46

	19
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,46

	20
	Tủ đựng chuẩn ẩm
	cái
	01
	96
	0,46

	21
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,85

	22
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,85

	23
	Giá đỡ thiết bị
	cái
	01
	96
	0,46

	24
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	25
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	26
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	27
	Bình thủy tinh 20 lít
	cái
	01
	60
	0,03

	28
	Túi vải đựng hạt ẩm
	cái
	01
	24
	0,03

	29
	Giá đựng ẩm kế (trước và sau khi kiểm định)
	cái
	01
	60
	0,46

	30
	Điện năng
	kw
	
	
	2,19

	III
	SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,59

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	12
	3,55

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	6
	3,55

	4
	Khẩu trang
	cái
	02
	12
	3,55

	5
	Găng tay
	đôi
	02
	6
	3,55

	6
	Máy hút ẩm 2kw
	chiếc
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	chiếc
	01
	96
	0,45

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	3,55

	9
	Tủ bảo quản chuẩn
	cái
	01
	96
	0,68

	10
	Kính lúp
	cái
	01
	96
	0,03

	11
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	96
	0,03

	12
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	15
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	16
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,89

	17
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,89

	18
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,89

	19
	Tủ đựng chuẩn khí áp
	cái
	01
	96
	0,89

	20
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	3,55

	21
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	3,55

	22
	Giá đỡ thiết bị
	cái
	01
	96
	0,89

	23
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	24
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	25
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	26
	Điện năng
	kw
	
	
	3,43

	IV
	SEN SƠ ĐO GIÓ
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,16

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	12
	0,96

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	6
	0,96

	4
	Khẩu trang
	cái
	02
	12
	0,96

	5
	Găng tay
	đôi
	02
	6
	0,96

	6
	Máy hút ẩm 2kw
	chiếc
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	chiếc
	01
	96
	0,16

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	40
	30
	0,96

	9
	Máy nén khí chuyên dùng
	cái
	01
	120
	0,16

	10
	Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu
	cái
	01
	60
	0,16

	11
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot)
	cái
	01
	60
	0,24

	13
	Micromanomet cột nước
	bộ
	01
	60
	0,24

	14
	Chuẩn hướng gió (la bàn)
	cái
	01
	60
	0,24

	15
	Thiết bị kiểm định hướng gió
	cái
	01
	60
	0,24

	16
	Phần mềm điều khiển thiết bị ống động
	bộ
	01
	60
	0,24

	17
	Phần mềm tính toán và xử lý số liệu
	bộ
	01
	60
	0,24

	18
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	19
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	20
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	21
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	22
	Các van
	cái
	01
	36
	0,24

	23
	Ống dẫn khí
	ống
	01
	36
	0,24

	24
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,96

	25
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,96

	26
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,96

	27
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,96

	28
	Giá đỡ, gá lắp thiết bị
	cái
	01
	96
	0,24

	29
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	30
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	31
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	32
	Điện năng
	kw
	
	
	1,55

	V
	SEN SƠ ĐO MƯA
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,21

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	12
	1,22

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	6
	1,22

	4
	Khẩu trang
	cái
	02
	12
	1,22

	5
	Găng tay
	đôi
	02
	6
	1,22

	6
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	96
	0,21

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,22

	9
	Thước cặp (Panme)
	cái
	01
	96
	0,03

	10
	Tủ bảo quản chuẩn
	cái
	01
	60
	0,31

	11
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Ni vô
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	15
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	16
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	17
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	18
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,31

	19
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,31

	20
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,31

	21
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,22

	22
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,22

	23
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	24
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	25
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	26
	Điện năng
	kw
	
	
	1,73

	VI
	SEN SƠ ĐO BỨC XẠ
	
	
	
	

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,30

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	12
	1,78

	3
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	6
	1,78

	4
	Khẩu trang
	cái
	02
	12
	1,78

	5
	Găng tay
	đôi
	02
	6
	1,78

	6
	Hút ẩm 2kw
	cái
	01
	60
	0,05

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	96
	0,30

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,78

	9
	Ni vô
	cái
	01
	36
	0,03

	10
	La bàn
	cái
	01
	36
	0,03

	11
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Ổ cắm điện
	cái
	01
	36
	0,94

	13
	Kìm
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Tô vít
	cái
	01
	60
	0,03

	15
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,78

	16
	Ghế tựa
	bộ
	02
	96
	1,78

	17
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	01
	96
	0,44

	18
	Điện năng
	kw
	
	
	2,13


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,84


Điều 92. Sử dụng dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	1,71

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	1,71

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,86

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,86

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,71

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	1,71

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,29

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,29

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,71

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,13

	11
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	3,00


Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 sen sơ

Điều 93. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

Không sử dụng vật liệu.

Điều 94. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	I
	SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,01

	2
	Dầu máy
	lít
	0,01*0,10

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	lít
	0,25

	5
	Giấy trắng A4
	ram
	0,04*0,10

	6
	Bút bi
	cái
	0,10

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,50

	8
	Bút lông
	cái
	0,01

	9
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,05*0,10

	10
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,10

	11
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10

	II
	SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,05

	2
	Cồn
	lít
	0,05

	3
	Nước cất
	lít
	0,25

	4
	Nước máy
	lít
	5,00

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,50

	7
	Bút lông
	cái
	0,01

	8
	Hạt hút ẩm
	kg
	2,00

	9
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,01*0,10

	10
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,10

	11
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10

	III
	SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,05

	2
	Dầu
	lít
	0,01

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,10

	4
	Nước cất
	lít
	0,50

	5
	Dầu cho máy nén khí
	lít
	0,02

	6
	Mỡ cao áp
	kg
	0,02

	7
	Xà phòng
	kg
	0,01

	8
	Nước máy
	lít
	5,00

	9
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,50

	10
	Bút bi
	cái
	0,02

	11
	Kim kẹp giấy
	hộp
	0,01

	12
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,10

	13
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,10

	14
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10

	15
	Bảng tính khí áp
	quyển
	0,01*0,10

	IV
	SEN SƠ ĐO GIÓ
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,10

	2
	Dầu
	lít
	0,05

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,30

	4
	Dầu cho máy nén khí
	lít
	0,05

	5
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	1,00

	6
	Bút bi
	cái
	0,10

	7
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,05*0,10

	8
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,02*0,10

	9
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10

	V
	SEN SƠ ĐO MƯA
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,02

	2
	Dầu
	lít
	0,01

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	lít
	0,50

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Nước máy
	lít
	50,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	1,00

	8
	Bút bi
	cái
	0,10

	9
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1

	10
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,02*0,10

	11
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,1

	VI
	SEN SƠ ĐO BỨC XẠ
	
	

	1
	Xăng
	lít
	0,01

	2
	Dầu máy
	lít
	0,01

	3
	Cồn
	lít
	0,01

	4
	Xà phòng
	kg
	0,01

	5
	Nước máy
	lít
	5,00

	6
	Bút lông
	cái
	0,10

	7
	Bút bi
	cái
	0,10

	8
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,50

	9
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1

	10
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,1

	11
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,1


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,12

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,84


Điều 95. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,04

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,01*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,50

	4
	Bút bi
	cái
	2,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


B. CÁC TRẠM ĐO MỰC NƯỚC VÀ LƯỢNG MƯA TỰ ĐỘNG
(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 96. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

Theo quy định tại Điều 6
Điều 97. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	1
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	1
	3

	3
	Xử lý chung
	1
	1
	
	2


Điều 98. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

ĐVT: công nhóm/1 trạm đo

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,19

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,13

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,08

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,24

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,81

	3
	Xử lý chung
	0,43


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các đầu đo. (2) Mức cho từng loại đầu đo trạm tự động tính theo hệ số quy định trong bảng.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Đầu đo lượng mưa
	1,00

	2
	Đầu đo mực nước
	2,00


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 trạm đo

Điều 99. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,45

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	2.1
	Đo mưa
	
	
	
	

	
	Thiết bị kiểm định lượng mưa
	cái
	01
	0,3
	0,28

	
	Thiết bị chuẩn lượng nước
	bộ
	01
	0,3
	0,28

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,2
	0,19

	
	Điện năng
	kw
	
	
	4,92

	2.2
	Đo mực nước
	
	
	
	

	
	Thiết bị chuẩn
	bộ
	01
	0,15
	0,42

	
	Thiết bị kiểm định mực nước
	cái
	01
	0,8
	0,42

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,2
	0,28

	
	Điện năng
	kw
	
	
	8,53

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,12

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,52

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,05

	
	Điện năng
	kw
	
	
	4,04


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,72

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với đầu đo khác nhau.

(3) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại đầu đo của trạm tính theo hệ số quy định trong Bảng mức cho từng loại đầu đo.

Mục 3 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 100. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

ĐVT: ca/1 trạm đo

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,26

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,26

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,26

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,26

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,26

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,26

	7
	Ghế tựa
	cái
	03
	96
	0,26

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,13

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,02

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,04

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,04

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,04

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,52

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,32


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước và lượng mưa.

Điều 101. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm
	bộ
	01
	120
	0,47

	2
	Áo BHLĐ
	cái
	03
	9
	2,81

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	03
	12
	2,81

	4
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	36
	2,81

	5
	Đèn neon 40W
	bộ
	02
	36
	2,81

	6
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	60
	0,47

	7
	Máy hút ẩm 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,21

	8
	Bơm hút nước trong giếng 0,8kw
	cái
	01
	60
	0,45

	9
	Tủ bảo quản chuẩn 30W
	cái
	01
	60
	0,94

	10
	Thước đo chiều dài chuẩn
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Thước cặp (Panme)
	cái
	01
	60
	0,03

	12
	Ni vô thăng bằng
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	01
	36
	0,03

	14
	Dụng cụ tháo lắp cơ khí
	bộ
	01
	36
	0,47

	15
	Đồ gá máy kiểm định
	cái
	01
	36
	0,47

	16
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	17
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	18
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	19
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	20
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	2,81

	21
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	2,81

	22
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	2,81

	23
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	2,81

	24
	Thước cặp (Panme)
	cái
	01
	96
	0,03

	25
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,03

	26
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	27
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,03

	28
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,48

	29
	Điện năng
	kw
	
	
	8,73


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,72


(2) Mức cho từng loại đầu đo của trạm tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại đầu đo.

Điều 102. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,64

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,64

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,32

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,32

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,64

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,64

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,11

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,11

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,64

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	11
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	1,25


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước và lượng mưa.

Mục 4
ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
Điều 103. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

Không sử dụng vật liệu.

Điều 104. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

ĐVT: Mức vật liệu/1 trạm đo.

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	1,00

	2
	Dầu
	lít
	0,10

	3
	Cồn 90
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	lít
	1,00

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Nước máy
	lít
	1300,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	4,00

	8
	Bút bi
	cái
	1,00

	9
	Hạt chống ẩm
	kg
	0,10

	10
	Mỡ công nghiệp
	kg
	0,01

	11
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,01*0,1

	12
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,1

	13
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,1


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,07

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,72


Điều 105. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,02

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,03*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho trạm đo mực nước và lượng mưa tự động.

C. MÁY ĐO GIÓ ÁP LỰC (MUNRO)

(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 106. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

Theo quy định tại Điều 6

Điều 107. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	2
	
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	
	2

	3
	Xử lý chung
	
	2
	
	2


Điều 108. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

ĐVT: công nhóm/1 PTĐ.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,18

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,22

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,04

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,18

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	1,00

	3
	Xử lý chung
	0,25


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ.

Điều 109. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió áp lực Munro

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,05

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,89

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Chuẩn vận tốc gió
	cái
	01
	0,02
	0,73

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,25

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,07

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,30

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	2,31


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,82

	3
	Xử lý chung
	1,00


Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 110. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

ĐVT: ca/1 PTĐ.

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,29

	2
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,29

	3
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,29

	4
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,29

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,29

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,29

	7
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,29

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,29

	9
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,30

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,23


Điều 111. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu
	cái
	01
	60
	0,98

	2
	Máy tính 0,4kw
	cái
	01
	60
	0,98

	3
	Chuẩn vận tốc gió 20W
	cái
	01
	60
	0,98

	4
	Chuẩn hướng gió (la bàn)
	cái
	01
	60
	0,98

	5
	Micromet mực nước chuẩn
	bộ
	01
	60
	0,98

	6
	Phần mềm tính toán và xử lý số liệu
	bộ
	01
	60
	0,98

	7
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	1,95

	8
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	1,95

	9
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	1,95

	10
	Dây lưng bảo hiểm
	cái
	01
	36
	0,98

	11
	Bộ dụng cụ cơ khí
	bộ
	01
	60
	0,98

	12
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	13
	Ni vô
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	La bàn
	cái
	01
	60
	0,03

	15
	Dây điện đôi 10m
	dây
	01
	36
	0,98

	16
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,98

	17
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,98

	18
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,98

	19
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,98

	20
	Điện năng
	KW
	
	
	3,44


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,82


Điều 112. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,40

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,40

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,20

	4
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,40

	5
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,40

	6
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,07

	7
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,40

	8
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Điện năng
	kw
	
	
	0,33


Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ

Điều 113. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

Không sử dụng vật liệu.

Điều 114. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	1,00

	2
	Dầu
	lít
	0,50

	3
	Cồn 90
	lít
	1,00

	4
	Nước cất
	lít
	25,00

	5
	Mỡ bôi trơn
	kg
	0,10

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	5,00

	7
	Giấy ráp
	tờ
	1,00

	8
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,05*0,10

	9
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,1

	10
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,1


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,22

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,72


Điều 115. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro)

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


D. MÁY ĐO LƯỢNG MƯA
(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1 
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 116. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

Theo quy định như Điều 6

Điều 117. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	2
	
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	
	2

	3
	Xử lý chung
	
	1
	
	1


Điều 118. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

ĐVT: công/1 PTĐ.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,09

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,54

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,42

	3
	Xử lý chung
	0,13


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Máy đo mưa chao lật
	1,00

	2
	Máy đo mưa cơ khí
	1,25

	3
	Máy đo mưa cơ điện
	1,35


Mục 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ.

Điều 119. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mưa cơ, cơ điện, đo mưa chao lật

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,45

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Thiết bị kiểm định lượng mưa
	cái
	01
	0,30
	0,32

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,82

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,08

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,01

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,61


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,17

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,78

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

(3) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ lượng mưa.

Mục 3
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 120. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

ĐVT: ca/1 PTĐ.

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,14

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,14

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,14

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,14

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,14

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,14

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,14

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,02

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,14

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,12


* Mức cho công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa

Điều 121. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,86

	2
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,86

	3
	Ni vô
	cái
	01
	60
	0,03

	4
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	5
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	6
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	7
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	8
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	9
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	0,86

	10
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	0,86

	11
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,86

	12
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,86

	13
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,43

	14
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,43

	15
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,43

	16
	Cốc đo chuẩn lượng nước
	bộ
	01
	60
	0,43

	17
	Điện năng
	kw
	
	
	0,00


(1) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ lượng mưa.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,17

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,78


Điều 122. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,10

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	01
	12
	0,10

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	4
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,10

	5
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,10

	6
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,02

	7
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,10

	8
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Điện năng
	kw
	
	
	0,10


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.

Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 123. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

Không sử dụng vật liệu.

Điều 124. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	0,10

	2
	Dầu
	lít
	0,01

	3
	Cồn 90
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	lít
	0,50

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Nước
	lít
	50,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	2,00

	8
	Giản đồ
	Tờ
	1,00

	9
	Bút bi
	cái
	0,02

	10
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,1

	11
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,17

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,78


Điều 125. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mưa.
Đ. MÁY ĐO THỜI GIAN NẮNG (NHẬT QUANG KÝ)

(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 126. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký)

Theo quy định tại Điều 6

Điều 127. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký)

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	
	1

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	1
	
	1

	3
	Xử lý chung
	
	1
	
	1


Điều 128. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

ĐVT: công/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,06

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,62

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,09

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,50

	3
	Xử lý chung
	0,13


Mục 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 129. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Cái
	01
	2,2
	0,03

	
	Điện năng
	Kw
	
	
	0,15

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,30
	0,37

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,94

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,08

	
	Máy in laser
	cái
	01
	0,40
	0,01

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,61


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,80

	3
	Xử lý chung
	1,00


Mục 3 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 130. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

ĐVT: ca/1 PTĐ.

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,05

	2
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	01
	12
	0,05

	3
	Găng tay
	đôi
	01
	3
	0,05

	4
	Khẩu trang
	cái
	01
	1
	0,05

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,05

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,05

	7
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,01

	8
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,05

	9
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,08

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,04


Điều 131. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	0
	36
	0,03

	2
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,50

	3
	Bàn đá đặt ngoài trời
	cái
	01
	36
	0,50

	4
	Kính râm
	cái
	01
	24
	0,50

	5
	Ô che
	cái
	01
	24
	0,50

	6
	Ni vô
	cái
	01
	36
	0,03

	7
	La bàn
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Thước
	cái
	01
	24
	0,03

	9
	Cờ lê
	cái
	01
	60
	0,03

	10
	Kìm
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Tô vít
	cái
	01
	60
	0,03

	12
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,50

	13
	Ghế tựa
	bộ
	02
	96
	0,50

	14
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,50

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,00


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,80


Điều 132. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,10

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	01
	12
	0,10

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,10

	4
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,10

	5
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,10

	6
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,02

	7
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,10

	8
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,08

	9
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,09


Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 133. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

Không sử dụng vật liệu.

Điều 134. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Cồn
	lít
	0,02

	2
	Dầu máy
	lít
	0,01

	3
	Xăng
	lít
	0,01

	4
	Bút lông
	cái
	0,10

	5
	Bút bi
	cái
	0,02

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	0,10

	7
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,01*0,1

	8
	Sổ giao nhận máy
	quyển
	0,01*0,1

	9
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,1


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,80


Điều 135. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


E. KHÍ ÁP KẾ THỦY NGÂN
(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1 
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 136. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

Theo quy định tại Điều 6

Điều 137. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	1
	
	1

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	1
	
	1

	3
	Xử lý chung
	
	1
	
	1


Điều 138. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

ĐVT: công/1 PTĐ.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,05

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,63

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,10

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	1,50

	3
	Xử lý chung
	0,25


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ.

Điều 139. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,01

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,12

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Chuẩn khí áp
	cái
	01
	0,04
	0,98

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,22

	
	Điện năng
	kw
	
	
	4,37

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,15

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,17


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,02

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,92

	3
	Xử lý chung
	1,00


Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 140. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

ĐVT: ca/1 PTĐ.

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,04

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	01
	12
	0,04

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,04

	4
	Găng tay
	đôi
	01
	3
	0,04

	5
	Khẩu trang
	cái
	01
	1
	0,04

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,04

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,04

	8
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,04

	9
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,04

	10
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,04

	11
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,04

	12
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,04

	13
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,01

	14
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,15

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,76


Điều 141. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	1,30

	2
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	01
	12
	1,30

	3
	Găng tay
	đôi
	01
	3
	1,30

	4
	Khẩu trang
	cái
	01
	1
	1,30

	5
	Kính lúp
	cái
	01
	60
	0,03

	6
	Đèn bàn 40W
	cái
	01
	60
	0,03

	7
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	8
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	9
	Chổi lông
	cái
	01
	6
	0,03

	10
	Máy hút ẩm 1,5kw
	cái
	01
	6
	0,05

	11
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	12
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,22

	13
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	1,30

	14
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	1,30

	15
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	1,30

	16
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,30

	17
	Ghế tựa
	cái
	03
	96
	1,30

	18
	Giá đỡ thiết bị
	cái
	01
	96
	1,30

	19
	Bình đựng dầu
	cái
	01
	36
	0,22

	20
	Can đựng cồn 20 lít
	cái
	01
	36
	0,22

	21
	Can đựng nước cất 20 lít
	cái
	01
	36
	0,22

	22
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,22

	23
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,22

	24
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	1,30

	25
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,15

	26
	Điện năng
	kw
	
	
	1,76


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,02

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,92


Điều 142. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,20

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	01
	12
	0,20

	3
	Đồng hồ treo tường
	cái
	01
	36
	0,20

	4
	Tủ tài liệu
	cái
	01
	96
	0,20

	5
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,20

	6
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,20

	7
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,20

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,15

	12
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	13
	Điện năng
	kw
	
	
	0,80


Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 143. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

Không sử dụng vật liệu.

Điều 144. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	0,02

	2
	Dầu
	lít
	0,01

	3
	Cồn 90o
	lít
	0,50

	4
	Nước cất
	lít
	0,50

	5
	Xà phòng
	kg
	0,01

	6
	Nước
	lít
	5,00

	7
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	1,00

	8
	Bút bi
	cái
	0,02

	9
	Băng dính
	cuộn
	0,02

	10
	Sổ ghi số liệu
	quyển
	0,02*0,10

	11
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,1

	12
	Quy trình kiểm định
	quyển
	0,01*0,10

	13
	Thủy ngân
	kg
	0,05

	14
	Bảng tính khí áp
	quyển
	0,01*0,10


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,02

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,06

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,92


Điều 145. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


F. MÁY ĐO MỰC NƯỚC
(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1

 ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 146. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

Theo quy định tại Điều 6

Điều 147. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	2
	
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	
	2

	3
	Xử lý chung
	
	1
	
	1


Điều 148. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ.

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,13

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,93

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,05

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,13

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	1,75

	3
	Xử lý chung
	0,25


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Máy đo mực nước phao
	1

	2
	Các máy đo mực nước phao cơ điện
	2

	3
	Máy đo áp lực, siêu âm
	2,5


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 149. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,64

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Thiết bị chuẩn
	bộ
	01
	0,15
	1,16

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,52

	
	Điện năng
	kw
	
	
	11,02

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,03

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,15

	
	Máy in laser A4
	cái
	01
	0,40
	0,02

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,17


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Công tác chuẩn bị
	1,00

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,07

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,91

	3
	Xử lý chung
	1,00


(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước.

(3) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

Mục 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 150. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

ĐVT: ca/1 PTĐ.

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,21

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,21

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,21

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,21

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,21

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,21

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,21

	8
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	9
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,21

	10
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,05

	11
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,15

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	0,82


* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.

Điều 151. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	60
	3,09

	2
	Đèn neon 40W
	bộ
	02
	36
	3,09

	3
	Máy hút ẩm 2 kw
	cái
	01
	60
	0,05

	4
	Máy hút bụi 1.5kw
	cái
	01
	60
	0,02

	5
	Thước đo chiều dài chuẩn
	cái
	01
	60
	1,54

	6
	Ni vô thăng bằng
	cái
	01
	36
	0,03

	7
	Đồng hồ bấm giây (phân giải 0,1 giây)
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	3,09

	9
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	3,09

	10
	Dụng cụ tháo lắp
	bộ
	01
	36
	3,09

	11
	Đồ gá máy kiểm định
	cái
	01
	36
	3,09

	12
	Tuốc nơ vít
	cái
	01
	60
	0,03

	13
	Kìm điện
	cái
	01
	60
	0,03

	14
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	96
	0,03

	15
	Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ
	bộ
	01
	60
	0,03

	16
	Dây điện đôi dài 10m
	dây
	01
	36
	3,09

	17
	Ổ cắm điện có cầu chì
	cái
	01
	36
	3,09

	18
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	3,09

	19
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	3,09

	20
	Điện năng
	kw
	
	
	4,24


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định:

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,03

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,07

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,91


(2) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Máy đo mực nước phao
	1

	2
	Các máy đo mực nước phao cơ, điện
	2

	3
	Máy đo áp lực, siêu âm
	2,5


Điều 152. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,20

	2
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,20

	3
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,20

	4
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,03

	5
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,03

	6
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,20

	7
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,02*0,01

	8
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,15

	9
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,80


* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.

Mục 4
ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 153. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

Không sử dụng vật liệu.

Điều 154. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Xăng
	lít
	1,00

	2
	Dầu
	lít
	0,10

	3
	Xà phòng
	kg
	0,10

	4
	Khăn lau 30*30cm
	cái
	4,00

	5
	Giản đồ
	tờ
	2,00

	6
	Bút bi
	cái
	1,00

	7
	Mỡ công nghiệp
	kg
	0,01

	8
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,1

	9
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,1

	10
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,1


(1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước.

(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.
	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,01

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,04

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,95


Điều 155. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD hoặc USB
	cái
	1,00


* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước.

G. TRẠM ĐO BỨC XẠ TỰ ĐỘNG
(Hiệu chuẩn tại chỗ)

Mục 1

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 156. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

Theo quy định tại Điều 6

Điều 157. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Công việc
	KSC2
	KS2
	KTV4
	Nhóm

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	2
	
	2

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	2
	
	2

	3
	Xử lý chung
	
	1
	
	1


Điều 158. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ

	TT
	Công việc
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	0,18

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	0,71

	2.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,06

	2.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,15

	2.3
	Kiểm tra đo lường
	0,50

	3
	Xử lý chung
	0,18


(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các trạm đo bức xạ tự động.

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định.

	TT
	Loại PTĐ
	Hệ số

	1
	Trạm có một sen sơ trực xạ, tổng xạ
	1,00

	2
	Trạm bức xạ (05 sen sơ)
	5,00


Mục 2
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: ca/1 PTĐ

Điều 159. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất (kw)
	Định mức

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,05

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,89

	2
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị)
	bộ
	01
	0,30
	0,43

	
	Điện năng
	kw
	
	
	1,07

	3
	Xử lý chung
	
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	01
	2,20
	0,02

	
	Máy vi tính
	cái
	01
	0,40
	0,11

	
	Máy in laser
	cái
	01
	0,40
	0,01

	
	Điện năng
	kw
	
	
	0,84


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm định, hiệu chuẩn
	1,00

	1.1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,09

	1.2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	1.3
	Kiểm tra đo lường
	0,70

	2
	Xử lý chung
	1,00


* Mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định trong Bảng kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định.

Mục 3

 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Điều 160. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

ĐVT: ca/1 PTĐ

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	0,29

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	02
	12
	0,29

	3
	Mũ bảo hộ mềm
	cái
	02
	12
	0,29

	4
	Găng tay
	đôi
	02
	3
	0,29

	5
	Khẩu trang
	cái
	02
	1
	0,29

	6
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	0,29

	7
	Ghế tựa
	cái
	02
	96
	0,29

	8
	Quạt thông gió 40W
	cái
	01
	36
	0,05

	9
	Quạt trần 100W
	cái
	01
	36
	0,05

	10
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,29

	11
	Máy hút bụi 1,5 kw
	cái
	01
	60
	0,07

	12
	Điện năng
	kw
	
	
	1,16


Điều 161. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	01
	36
	0,03

	2
	Ổ cắm điện
	cái
	01
	36
	0,57

	3
	Bàn đá đặt ngoài trời
	cái
	01
	36
	0,31

	4
	Kính râm
	cái
	01
	24
	1,14

	5
	Ô che
	cái
	01
	24
	1,14

	6
	Ni vô
	cái
	01
	36
	0,03

	7
	La bàn
	cái
	01
	36
	0,03

	8
	Thước
	cái
	01
	24
	0,03

	9
	Cờ lê
	cái
	01
	60
	0,03

	10
	Kìm
	cái
	01
	60
	0,03

	11
	Tô vít
	cái
	01
	60
	0,03

	12
	Bàn làm việc
	cái
	01
	96
	1,14

	13
	Ghế tựa
	bộ
	02
	96
	1,14

	14
	Áo BHLĐ
	cái
	02
	9
	1,14

	15
	Điện năng
	kw
	
	
	0,00


(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,09

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,70


(2) Mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo quy định trong Bảng mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động.

Điều 162. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	1
	Áo BHLĐ
	cái
	01
	9
	0,14

	2
	Dép đi trong phòng
	đôi
	01
	12
	0,14

	3
	Bàn làm việc
	cái
	01
	60
	0,14

	4
	Ghế tựa
	cái
	02
	60
	0,14

	5
	Quạt trần 100W
	cái
	02
	36
	0,02

	6
	Đèn Neon 40W
	bộ
	02
	30
	0,14

	7
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	01
	60
	0,04

	8
	Bộ lưu điện
	bộ
	01
	60
	0,11

	9
	Thẻ nhớ, USB
	cái
	01
	36
	0,03

	10
	Điện năng
	kw
	
	
	0,57


Mục 4

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.

Điều 163. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

Không sử dụng vật liệu.

Điều 164. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Cồn
	lít
	0,50

	2
	Dầu máy
	lít
	0,10

	3
	Xăng
	lít
	0,50

	4
	Bút lông
	cái
	1,00

	5
	Bút bi
	cái
	1,00

	6
	Khăn lau 30 * 30cm
	cái
	3,00

	7
	Sổ ghi số liệu
	cuốn
	0,01*0,01

	8
	Sổ giao nhận máy
	cuốn
	0,01*0,01

	9
	Quy trình kiểm định
	cuốn
	0,01*0,01


* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định

	TT
	Công việc
	Hệ số

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	0,09

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	0,21

	3
	Kiểm tra đo lường
	0,70


Điều 165. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động

	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mức

	1
	Giấy trắng A4
	ram
	0,01

	2
	Mực in Lazer
	hộp
	0,02*0,10

	3
	Ghim kẹp giấy
	hộp
	0,10

	4
	Bút bi
	cái
	1,00

	5
	Đĩa CD
	cái
	1,00




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































