	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK


Số   53/2007/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống 
chiếu sáng công cộng  trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT – BNV – BLĐTBXH – BTC – UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động– Thương Binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các Công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1049/TTr - SXD ngày 14/11/2007 và Công văn số 1119/SXD-KT ngày 30/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.   


1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 2. Quy định các hệ số để tính phụ cấp khu vực đối với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng  như sau:


- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,1 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0356;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0687;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,3 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0997;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,4 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1286;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,5 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1558;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,6 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1813;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,7 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,2053;
 3. Quy định các hệ số để tính phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng  như sau:


- Nơi có phụ cấp cấp độc hại, nguy hiểm là 0,1 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0356;

- Nơi có phụ cấp cấp độc hại, nguy hiểm là 0,2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0687.

Điều 2. 


Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để xác định giá dự toán và thanh toán dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và là căn cứ để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Điều 3. 

Đối với khối lượng dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa được thanh quyết toán (kể cả khối lượng đã quyết toán xong, nhưng chưa được hưởng mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung kể từ ngày 01/10/2006); Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện dịch vụ công ích đô thị phải kiểm kê khối lượng, căn cứ vào Quyết định số 3732/QĐ-UB ngày 24/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành Lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, để làm cơ sở thanh, quyết toán và được điều chỉnh như sau:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số    : 1,67 x 1,285; 

- Chi phí máy thi công được nhân với hệ số: 1,4 x 1,055 x 1,05. 

Điều 4.  


Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra và quản lý thống nhất bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 5.  

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;
Quyết định này thay thế Quyết định số 3732/QĐ-UB ngày 24/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nội dung:

-Như Điều 3;



                     

-TT Tỉnh ủy (B/c);

-TT HĐND tỉnh (B/c);

-CT, các PCT UBND tỉnh;

-Bộ Xây dựng (B/c);

-UBMTTQVN tỉnh

-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);

-Vụ pháp chế - Bộ XD;

-Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;

-Công báo tỉnh;- TT Tin học;                                                                  

-Website của tỉnh;

-Sở Tư pháp; -Báo Đắk Lắk

-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

-Lưu VT-CN-NL-TH-TM-VX-NC,CH(7849)


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)                                                              
Lữ Ngọc Cư


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BỘ ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 
CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số  53/2007/QĐ-UBND

 ngày 14  tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk)


Phần I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I . NỘi dung đơn giá : 

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công để hoàn thành  một đơn vị khối lượng các công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

1- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:

Là chi phí giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu quy định trong đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

- Giá vật tư, vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.
Trong quá trình thực hiện đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.
b) Chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm tiền lương cơ bản được xác định theo bảng lương A.1 (công trình đô thị) ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006  của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu 450.000đồng/tháng).

- Các khoản phụ cấp gồm: phụ cấp độc hại, phụ cấp lưu động, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực được xác định theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

 Chi phí nhân công trong đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được tính cho loại công tác nhóm I. Đối với các loại công tác khác thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:

Thuộc nhóm II: bằng 1,063 so với tiền lương trong đơn giá duy trì hệ thống  chiếu sáng công cộng.
Thuộc nhóm III: bằng 1,145 so với tiền lương trong đơn giá duy trì hệ thống  chiếu sáng công cộng.
c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.  

2. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định trên cơ sở:


- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.


- Bảng lương A.1 (công nhân công trình đô thị) ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước.


- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung (450.000 đồng/tháng).


- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh ĐắkLắk.

II. kẾt cẤu tẬp Đơn giá :

Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hoá thống nhất theo quy định trong tập Định mức số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Tập đơn giá được chia thành 02 phần:
PHẦN I: Thuyết minh và quy định áp dụng 

PHẦN II: Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng


Chương I : 
Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn



      
Từ CS1.01.00 đến CS1.07.40


Chương II : 
Kéo dây, kéo cáp – làm đầu cáp khô. Luồn cáp cửa cột




Đánh số cột - lắp bảng điện của cột - lắp cửa cột – 




luồn dây lên đèn - lắp tủ điện



      
Từ CS2.01.10 đến CS2.08.20


Chương III : Lắp đặt các loại đèn sân vườn



      
Từ CS3.01.10 đến CS3.03.10


Chương IV : Lắp đặt đèn trang trí



      
Từ CS4.01.00 đến CS4.07.10


Chương V : 
Duy trì lưới điện chiếu sáng



      
Từ CS5.01.00 đến CS5.14.20


Chương VI : Duy trì trạm đèn



      
Từ CS6.01.00 đến CS6.02.60


III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG:


Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.


IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:


- Tập đơn giá công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là căn cứ để xác định giá dự toán dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng để ký kết hợp đồng và thanh quyết toán chi phí theo khối lượng dịch vụ công ích đô thị thực tế hoàn thành trong trường hợp đặt hàng thực hiện các dịch vụ và là căn cứ để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.


- Đối với những đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy dịnh trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.


Trong quá trình sử dụng tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Phần II 

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Chương I : 
Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn



      
Từ CS1.01.00 đến CS1.07.40

Chương II : 
Kéo dây, kéo cáp – làm đầu cáp khô. Luồn cáp cửa cột




Đánh số cột - lắp bảng điện của cột - lắp cửa cột – 




luồn dây lên đèn - lắp tủ điện



      
Từ CS2.01.10 đến CS2.08.20

Chương III : 
Lắp đặt các loại đèn sân vườn



      
Từ CS3.01.10 đến CS3.03.10

Chương IV : 
Lắp đặt đèn trang trí



      
Từ CS4.01.00 đến CS4.07.10

Chương V : 
Duy trì lưới điện chiếu sáng



      
Từ CS5.01.00 đến CS5.14.20

Chương VI : 
Duy trì trạm đèn



      
Từ CS6.01.00 đến CS6.02.60

Chương I
LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

CS.1.01.00 LẮp dỰng cỘt ĐÈN BẰNG CỘT bêtông CỐT THÉP và BẰNG cỘt thép. 

 Thành phần công việc: 
· Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

· Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

· Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

· Đào mà, hố móng.

· Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đồng/1cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS1.01.10
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công: 
	
	
	
	

	
	Cột bêtông ly tâm: 
	
	
	
	

	CS.1.01.11
	Chiều cao cột ( 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.11a
	Chiều cao cột 8,4m - Loại A (CT AII )
	cột
	1.158.000
	7923.418
	

	CS.1.01.11b
	Chiều cao cột 8,4m - Loại B (CT AII )
	cột
	1.7877.000
	7923.418
	

	CS.1.01.11c
	Chiều cao cột 8,4m - Loại C (CT AII )
	cột
	1.323.000
	7923.418
	

	CS.1.01.12
	Chiều cao cột > 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.12a
	Chiều cao cột 10,5m - Loại A (CT AII )
	cột
	1.543.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12b
	Chiều cao cột 10,5m - Loại B (CT AII )
	cột
	1.708.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12c
	Chiều cao cột 10,5m - Loại C (CT AII )
	cột
	1.985.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12d
	Chiều cao cột 12m - Loại A (CT AII )
	cột
	2.425.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12e
	Chiều cao cột 12m - Loại B (CT AII )
	cột
	2.866.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12f
	Chiều cao cột 12m - Loại C (CT AII )
	cột
	3.307.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12g
	Chiều cao cột 14m - Loại A (CT AII )
	cột
	3.815.000
	7853.798
	

	CS.1.01.12h
	Chiều cao cột 14m - Loại B (CT AII )
	cột
	4.150.000
	7853.798
	

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.01.12i
	Chiều cao cột 14m - Loại C (CT AII )
	cột
	5.7873.000
	7853.798
	

	
	Cột thép: 
	
	
	
	

	CS.1.01.13
	Chiều cao cột ( 8m
	
	
	
	

	CS.1.01.13
	Chiều cao cột = 8m
	cột
	2.935.500
	122.279
	

	CS.1.01.14
	Chiều cao cột ( 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.14a
	Chiều cao cột 9m
	cột
	3.347.500
	7923.418
	

	CS.1.01.14b
	Chiều cao cột 10m
	cột
	3.651.400
	7923.418
	

	CS.1.01.15
	Chiều cao cột ( 12m
	
	
	
	

	CS.1.01.15a
	Chiều cao cột 10,5m
	cột
	3.853.000
	7853.798
	

	CS.1.01.15b
	Chiều cao cột 12m
	cột
	4.565.100
	7853.798
	

	CS.1.01.20
	Lắp dựng cột đèn bằng máy
	
	
	
	

	
	Cột bêtông ly tâm: 
	
	
	
	

	CS.1.01.21
	Chiều cao cột ( 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.21a
	Chiều cao cột 8, 4m - Loại A (CT AII )
	cột
	1.158.000
	101.899
	266.081 

	CS.1.01.21b
	Chiều cao cột 8, 4m - Loại B (CT AII )
	cột
	1.7877.000
	101.899
	266.081 

	CS.1.01.21c
	Chiều cao cột 8, 4m - Loại C (CT AII )
	cột
	1.323.000
	101.899
	266.081 

	CS.1.01.22
	Chiều cao cột > 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.22a
	Chiều cao cột 10,5m - Loại A (CT AII )
	cột
	1.543.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22b
	Chiều cao cột 10,5m - Loại B (CT AII )
	cột
	1.708.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22c
	Chiều cao cột 10,5m - Loại C (CT AII )
	cột
	1.985.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22d
	Chiều cao cột 12m - Loại A (CT AII )
	cột
	2.425.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22e
	Chiều cao cột 12m - Loại B (CT AII )
	cột
	2.866.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22f
	Chiều cao cột 12m - Loại C (CT AII )
	cột
	3.307.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22g
	Chiều cao cột 14m - Loại A (CT AII )
	cột
	3.815.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22h
	Chiều cao cột 14m - Loại B (CT AII )
	cột
	4.150.000
	142.659
	266.081 

	CS.1.01.22i
	Chiều cao cột 14m - Loại C (CT AII )
	cột
	5.7873.000
	142.659
	266.081 

	
	
	
	
	
	

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cột thép: 
	
	
	
	

	CS.1.01.23
	Chiều cao cột ( 8m
	
	
	
	

	CS.1.01.23
	Chiều cao cột = 8m
	cột
	2.935.500
	101.899
	 7877.864

	CS.1.01.24
	Chiều cao cột ( 10m
	
	
	
	

	CS.1.01.24a
	Chiều cao cột 9m
	cột
	3.347.500
	101.899
	7877.864

	CS.1.01.24b
	Chiều cao cột 10m
	cột
	3.651.400
	101.899
	7877.864

	CS.1.01.25
	Chiều cao cột ( 12m
	
	
	
	

	CS.1.01.25a
	Chiều cao cột 10,5m
	cột
	3.853.000
	122.279
	266.081 

	CS.1.01.25b
	Chiều cao cột 12m
	cột
	4.565.100
	122.279
	266.081 

	CS.1.01.30
	Vận chuyển cột đèn: 
	
	
	
	

	
	Cột bêtông cốt thép: 
	
	
	
	

	CS.1.01.31
	Chiều cao cột ( 10m
	cột
	 
	 
	 27.294 

	CS.1.01.32
	Chiều cao cột > 10m
	cột
	 
	 
	27.294 

	
	Cột thép: 
	
	
	
	

	CS.1.01.33
	Chiều cao cột ( 8m
	cột
	
	
	 27.294 

	CS.1.01.34
	Chiều cao cột ( 10m
	cột
	
	
	27.294 

	CS.1.01.35
	Chiều cao cột > 10m
	cột
	
	
	 27.294 


CS.1.02.00 - lẮp ChỤp đẦu cỘt 

CS.1.02.10 - lẮp chỤp đẦu cỘt MỚI
 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

·  Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 chiếc       
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.02.10
	Lắp chụp đầu cột (cột mới) cột bê tông ly tâm: 
	
	
	
	

	CS.1.02.11
	Chiều dài cột ( 10,5m
	chiếc
	7847.435
	22.067
	  92.707 

	CS.1.02.12
	Chiều cao cột > 10,5m
	chiếc
	7847.435
	24.274
	  92.707 


CS.1.02.20 - lẮp ĐẶT chUp đẦu cỘt VÀO CỘT tẬn dỤng (cỘt hẠ thẾ có sẴn)

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp trong phạm vi 500m. 
· Kéo lại bảng séc măng của dàn. 
· Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.
· Tháo kéo lại dây.

· Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn. 
· Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1chiếc       
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.02.21
	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
	chiếc
	7847.435
	22.067
	  92.707 


CS.1.03.00 - lẮp cẦn đèn các loẠi
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
· Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

· Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt cố định bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.03.10 - lẮp cẦn đèn Ф 60

Đơn vị tính: đồng/1cần đèn 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.03.10
	Lắp cần đèn ( 60: 
	
	
	
	

	CS.1.03.11
	Chiều dài cần đèn 
( 2,8m
	cần đèn
	334.750
	41.928
	 123.610 

	CS.1.03.12
	Chiều dài cần đèn (3,2m
	cần đèn
	379.040
	46.341
	 123.610 

	CS.1.03.13
	Chiều dài cần đèn 
( 3,6m
	cần đèn
	427.450
	50.313
	 154.512 

	CS.1.03.14
	Chiều dài cần đèn 
( 3,8m
	cần đèn
	450.625
	55.610
	 154.512 

	CS.1.03.15
	Chiều dài cần đèn 
( 4,0m
	cần đèn
	473.800
	57.375
	 7841.415 

	CS.1.03.16
	Chiều dài cần đèn 
( 4,4m
	cần đèn
	525.300
	60.023
	 7841.415 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.03.17
	Chiều dài cần đèn 
( 6,0m
	cần đèn
	715.850
	61.788
	 7841.415 


CS.1.03.20 - lẮp cẦn đèn CHỮ S
Đơn vị tính: đồng/1cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.03.20
	Lắp cần đèn chữ S: 
	
	
	
	

	CS.1.03.21
	Chiều dài cần đèn 
( 2,8m
	cần đèn
	442.900
	132.404
	 179.811 

	CS.1.03.22
	Chiều dài cần đèn (3,2m
	cần đèn
	478.950
	139.024
	 179.811 


CS.1.03.30 - lẮp cẦn đèn SỢI TÓC Ф 48

Đơn vị tính: đồng/1cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.03.30
	Lắp cần đèn sợi tóc Φ 48: 
	
	
	
	

	CS.1.03.31
	Chiều dài cần đèn 
( 1,5m
	cần đèn
	257.500
	66.7845
	 149.842 

	CS.1.03.32
	Chiều dài cần đèn 
( 2,0m
	cần đèn
	309.000
	66.7845
	 149.842 

	CS.1.03.33
	Chiều dài cần đèn 
( 2,5m
	cần đèn
	360.500
	88.269
	 149.842 

	CS.1.03.34
	Chiều dài cần đèn 
> 2,5m
	cần đèn
	412.000
	110.337
	 149.842 


CS1.04.10 - kéo lèo đèn
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m.

· Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

· Lắp cố định lèo đèn trên cột.

· Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn.

· Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đồng/1 lèo
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.04.10
	Kéo lèo đèn: 
	
	
	
	

	CS1.04.11
	Loại lèo đôi
	1 lèo
	60.618
	132.404
	 299.685 

	CS1.04.12
	Loại lèo ba
	1 lèo
	149.748
	176.538
	 499.475 


CS1.05.10 - lẮp chóa đèn (lẮp lỐp), chao cao áp
 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m.

· Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn.

· Đấu dây vào chóa, lắp choá và căn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/1 chóa 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.05.10
	Lắp choá cao áp: 
	
	
	
	

	CS1.05.11
	Ở độ cao <= 12m
	
	
	
	

	CS1.05.11a
	Loại She'rder, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.349.300
	22.067
	  92.707 

	CS1.05.11b
	Loại LG - Cooper, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.812.800
	22.067
	  92.707 

	CS1.05.11c
	Loại Hapulico, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.328.700
	22.067
	  92.707 

	CS1.05.12
	Ở độ cao > 12m
	
	
	
	

	CS1.05.12a
	Loại She'rder, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.349.300
	30.894
	  92.707 

	CS1.05.12b
	Loại LG - Cooper, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.812.800
	30.894
	  92.707 

	CS1.05.12c
	Loại Hapulico, loại ánh sáng màu vàng
	1 chóa
	1.328.700
	30.894
	  92.707 

	CS1.05.13
	Lắp chóa sợi tóc
	1 choá
	7.000
	13.240
	  92.707 

	CS1.05.14
	Lắp chóa huỳnh quang
	1 choá
	10.000
	22.067
	  92.707 


CS1.06.00 - lẮp các loẠi xà, sỨ
 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.

· Đánh dấu đúng kích thước lổ.

· Đục lổ để lắp xà đưa xà lên cao.

· Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

CS1.06.10 – ĐỤC LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.10
	Đục lổ để lắp xà và luồn cáp: 
	
	
	
	

	CS.1.06.11
	Loại xà ( 1m
	Bộ
	
	11.034
	 149.842 

	CS.1.06.12
	Loại xà > 1m
	Bộ
	 
	11.034
	 149.842 


CS1.06.20 – LẮP XÀ DỌC

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.20
	Lắp xà dọc (có mạ): 
	
	
	
	

	CS.1.06.21
	Loại xà ( 1m
	Bộ
	110.822 
	  55.259 
	149.842 

	CS.1.06.22
	Loại xà > 1m
	Bộ
	7899.645 
	  55.259 
	149.842 


CS1.06.30 – LẮP XÀ NGANG BẰNG CƠ GIỚI
Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.30
	Lắp xà ngang (có mạ): 
	
	
	
	

	CS.1.06.31
	Loại xà ( 1m
	Bộ
	 110.822 
	  22.067 
	 149.842 

	CS.1.06.32
	Loại xà = 2m
	Bộ
	 7899.645 
	  30.894 
	 149.842 


CS1.06.40 – LẮP XÀ NGANG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.40
	Lắp xà ngang (có mạ): 
	
	
	
	

	CS.1.06.41
	Loại xà ( 1m
	Bộ
	 110.822 
	  44.135 
	     

	CS.1.06.42
	Loại xà = 2m
	Bộ
	 7899.645 
	  66.7845 
	 


Ghi chú: 
- Nếu lắp xà kép, xà néo, đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2

- Đơn giá trên tính cho cột Bê tông tròn, nếu cột Bê tông vuông thì đơn giá nhân công nhân điều chỉnh với hệ số 0,8.

CS1.07.00 - LẮP ĐẶT hỆ thỐng tiẾp đỊa, bỘ néo
 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m, 
· Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa.

· Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

CS1.07.10 – LÀM TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.07.10
	Làm tiếp địa cho cột điện
	
	
	
	

	CS.1.07.11
	Làm tiếp địa dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.11a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	109.916
	20.743
	17.627

	CS.1.07.11b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	179.180
	20.743
	17.627

	CS.1.07.11c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	432.628
	20.743
	17.627


	CS.1.07.11d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	281.564
	20.743
	17.627

	CS.1.07.12
	Làm tiếp địa dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.12a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	116.7845
	20.743
	17.627

	CS.1.07.12b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	7841.466
	20.743
	17.627

	CS.1.07.12c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7887.857
	20.743
	17.627

	CS.1.07.12d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	292.793
	20.743
	17.627

	CS.1.07.13
	Làm tiếp địa dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.13a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	124.7923
	20.743
	17.627

	CS.1.07.13b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	193.514
	20.743
	17.627

	CS.1.07.13c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7847.867
	20.743
	17.627

	CS.1.07.13d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	307.803
	20.743
	17.627


CS1.07.20 – LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.07.20
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
	
	
	
	

	CS.1.07.21
	Làm tiếp địa dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.21a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	109.916
	17.654
	 35.255 

	CS.1.07.21b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	179.180
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.21c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	432.628
	17.654
	  35.255 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.07.21d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	281.564
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.22
	Làm tiếp địa dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.22a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	116.7845
	17.654
	 35.255 

	CS.1.07.22b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	7841.466
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.22c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7887.857
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.22d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	292.793
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.23
	Làm tiếp địa dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.23a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	124.7923
	17.654
	 35.255 

	CS.1.07.23b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	193.514
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.23c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7847.867
	17.654
	  35.255 

	CS.1.07.23d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	307.803
	17.654
	  35.255 


CS1.07.30 – LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.07.30
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
	
	
	
	

	CS.1.07.31
	Làm tiếp địa dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.31a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	109.916
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.31b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	179.180
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.31c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	432.628
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.31d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	281.564
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.32
	Làm tiếp địa dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.32a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	116.7845
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.32b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	7841.466
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.32c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7887.857
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.32d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	292.793
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.33
	Làm tiếp địa dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm
	
	
	
	

	CS.1.07.33a
	L=1,5m (không mạ)
	bộ
	124.7923
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.33b
	L=2,5m (không mạ)
	bộ
	193.514
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.33c
	L=1,5m (có mạ)
	bộ
	7847.867
	22.067
	 7841.097 

	CS.1.07.33d
	L=2,5m (có mạ)
	bộ
	307.803
	22.067
	 7841.097 


CS1.07.40 – LÀM BỘ NÉO CHẰNG

Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.1.07.41
	Làm bộ néo chằng
	Bộ
	636.800
	132.404
	  17.627 


Chương II
kéo dây, kéo cáp; làm ĐẦu cáp khô – luỒn cáp 
cỬa cỘt; đánh sỐ cỘt; lẮp bẢng điỆn cỦa cỘt- 
lẮp cỬa cỘt; luỒn dây lên đèn; lẮp tỦ điỆn
CS.2.01.10 - kéo dây trên lưỚi đèn chiẾu sáng. 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí.

· Cảnh giới, giám sát an toàn

· Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ.

· Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp.

· Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.01.10
	Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện dây >50mm2: 
	
	
	
	

	CS.2.01.13a
	2x35
	100m
	964.859 
	76.132
	7921.737 

	CS.2.01.13b
	4x35
	100m
	1.770.566 
	126.888
	998.949 

	CS.2.01.13c
	4x50
	100m
	2.337.545 
	126.888
	998.949 


CS.2.02.00 Làm đẦu cáp khô, lẮp cẦu chì đuôi cá. 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.

· Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.

· Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
CS.2.02.10 – Làm đẦu cáp khô

Đơn vị tính: đồng/1 đầu cáp

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.02.10
	Làm đầu cáp khô
	đầu cáp
	  6.500 
	36.632 
	


CS.2.02.20 – Làm CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

Đơn vị tính: đồng/1 cầu chì

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.02.20
	Làm cầu chì đuôi cá
	cầu chì
	  7.000 
	  10.7855 
	


CS.2.03.10 - rẢi cáp ngẦm. 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí.

· Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.
· Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.
· Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.
Đơn vị tính: đồng/ 100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.03.10
	Rải cáp ngầm: CEVSV: 
	
	
	
	

	CS.2.03.11
	Loại M(2x7)
	100m
	 2.842.000 
	  61.139 
	

	CS.2.03.12
	Loại M(2x11)
	100m
	 3.857.000 
	  61.139 
	

	CS.2.03.13
	Loại M(2x16)
	100m
	 6.496.000 
	  61.139 
	

	CS.2.03.14
	Loại M(2x25)
	100m
	 9.135.000 
	  61.139 
	

	
	CADIVI: 
	
	
	
	

	CS.2.03.15
	Loại 3x25+1x16
	100m
	14.849.450 
	  61.139 
	

	CS.2.03.16
	Loại 3x35+1x16
	100m
	19.264.700
	  61.139 
	


CS.2.04.10 - luỒn cáp cỬa cỘt. 

 Thành phần công việc: 
· Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.
· Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột.
· Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.
Đơn vị tính: đồng/1 đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.04.10
	Luồn cáp cửa cột
	đầu cáp
	     
	  10.7855 
	


CS.2.05.10 - đánh sỐ cỘt. 

 Thành phần công việc: 
·  Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.05.10
	Đánh số cột
	10 cột
	  26.000 
	93.462 
	


CS.2.06.00 - lẮp bẢng điỆn cỬa cỘt, lẮp cỬa cỘt. 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột.
· Định vị và lắp bu lông.
· Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.
· Lắp cửa cột, sơn cửa cột.
CS.2.06.10 - lẮp bẢng điỆn cỬa cỘt 

Đơn vị tính: đồng/1 bảng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.06.10
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	  4.000 
	  11.034 
	


CS.2.06.20 - lẮp cỬa cỘt 

Đơn vị tính: đồng/1 cửa

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.06.20
	Lắp cửa cột
	cửa
	  1.901 
	  12.7885 
	  8.964 


CS.2.07.10 - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN. 

 Thành phần công việc: 
·  Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.
Đơn vị tính: đồng/100mét

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.07.10
	Luồn dây lên đèn
	100m
	 1.529.605 
	  101.899 
	 998.949 


CS.2.08.00 - lẮp TỦ điỆn ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, xác định vị trí.
· Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.
· Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.
· Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.
CS.2.08.10 - lẮp GIÁ ĐẶT TỦ 

Đơn vị tính: đồng/1 giá đỡ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.08.10
	Lắp giá đặt tủ
	1 bộ
	 217.420 
	101.899 
	 


CS.2.08.20 - lẮp ĐẶT TỦ 

Đơn vị tính: đồng/1 tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.2.08.21
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng ở độ cao h<2m
	
	
	
	

	CS.2.08.21a
	Kích thước 600x800x220cm
	1 tủ
	 335.000 
	  95.785 
	

	CS.2.08.21b
	Kích thước 500x600x220cm
	1 tủ
	 7893.000 
	  95.785 
	

	CS.2.08.22
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng ở độ cao h>2m
	
	
	
	

	CS.2.08.22a
	Kích thước 600x800x220cm
	1 tủ
	 335.000 
	  95.785 
	 7847.790 

	CS.2.08.22b
	Kích thước 500x600x220cm
	1 tủ
	 7893.000 
	  95.785 
	 7847.790 


Ghi chú: Trường hợp lắp tủ điện ở độ cao ( 2m được tính thêm đơn giá máy thi công (xe thang): 0,2 ca.

Chương III
lẮp đẶt các loẠi đèn sân vưỜn
CS.3.01.10 - lẮp dỰng cỘt đèn sân vưỜn (h 8, 5m). 

 Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.

· Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/1 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.3.01.11
	Lắp bằng thủ công
	
	
	
	

	CS.3.01.11a
	Loại cột ĐC - 01
	cột
	2.319.000
	264.808
	

	CS.3.01.11b
	Loại cột ĐC - 02
	cột
	2.634.837
	264.808
	

	CS.3.01.11c
	Loại cột ĐC - 03
	cột
	1.702.793
	264.808
	

	CS.3.01.12
	Lắp bằng cơ giới
	
	
	
	

	CS.3.01.12a
	Loại cột ĐC - 01
	cột
	2.319.000
	154.471
	266.801

	CS.3.01.12b
	Loại cột ĐC - 02
	cột
	2.634.837
	154.471
	266.801

	CS.3.01.12c
	Loại cột ĐC - 03
	cột
	1.702.793
	154.471
	266.801


CS.3.02.10 – lẮp ĐẶT đèn lỒng 

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

· Đục lổ bắt tay đèn lồng.

· Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.

· Kiểm tra hoàn thiện
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.3.02.10
	Lắp đặt đèn lồng
	bộ
	550.194
	26.481
	149.842


CS.3.03.10 - lẮP đẶT Đèn cẦu, đÈn nẤm, đèn chiẾu sáng thẢm cỎ 

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

· Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.3.03.11
	Lắp đặt đèn cầu
	1 bộ
	527.089
	8.827
	149.842

	CS.3.03.12
	Lắp đặt đèn nấm
	1 bộ
	703.921
	13.240
	149.842

	CS.3.03.13
	Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ
	1 bộ
	265.266
	26.481
	


Chương IV
lẮp đẶT đèn trang trí
CS.4.01.00 - lẮp đèn màu ngang đưỜng
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

· Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối....

· Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

· Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh
CS.4.01.10 - lẮP đèn bóng Ốc ngang đưỜng
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.01.10
	Lắp đèn bóng ốc ngang đường; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.01.11
	Ngang đường
	100bóng
	 542.721 
	  264.808 
	 998.949 

	CS.4.01.12
	Ngã ba- ngã tư
	100bóng
	 1.616.032 
	  353.077 
	 1.498.424 


CS.4.01.20 - lẮP Đèn DÂY RẮN ngang đưỜng

Đơn vị tính: đồng/10mét
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.01.20
	Lắp đèn dây rắn ngang đường; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.01.21
	Ngang đường
	10 mét
	 7903.000 
	  88.269 
	 299.685 

	CS.4.01.22
	Ngã ba - ngã tư
	10 mét
	 7903.000 
	  132.404 
	 499.475 


CS.4.02.00 - lẮp đèn trang trí viỀn công trình kiẾn trúc 

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.
· Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối....

· Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.

· Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
· Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
· Kiểm tra xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh
CS.4.02.10 - lẮp đèn bóng Ốc viỀn CÔNG TRÌNH kiẾn trúc
Đơn vị tính: đồng/100 bóng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.02.10
	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.02.11
	H < 3mét
	100bóng
	 7923.000 
	 297.673 
	1.331.932 

	CS.4.02.12
	H >3mét
	100bóng
	 7923.000 
	 286.875 
	1.997.898 


CS.4.02.20 - lẮp đèn DÂY RẮN viỀn kiẾn trúc

Đơn vị tính: đồng/10m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.02.20
	Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.02.21
	H < 3mét
	10 mét
	 7903.000 
	  122.279 
	 266.386 

	CS.4.02.22
	H >3mét
	10 mét
	 7903.000 
	  202.038 
	 532.773 


CS.4.03.00 - lẮp đèn màu trang trí cây
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.
· Trải dây đèn lên cây.

· Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

· Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

· Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. 

CS.4.03.10 - lẮp đèn BÓNG ỐC trang trí cây

Đơn vị tính: đồng/100 bóng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.03.10
	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây ; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.03.11
	H < 3mét
	100bóng
	 7923.000 
	  154.471 
	 7847.790 

	CS.4.03.12
	H >= 3mét
	100bóng
	 7923.000 
	  297.673 
	 399.580 


CS.4.03.20 - lẮp đèn bóng 3w trang trí cây
Đơn vị tính: đồng/1 dây (100 bóng)

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.03.20
	Lắp đèn bóng 3 W trang trí cây; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.03.21
	H < 3mét
	1 dây

(100bóng)
	 1.400.000 
	  22.067 
	 69.926 

	CS.4.03.22
	H >= 3mét
	1 dây

(100bóng)
	 1.400.000 
	  30.894 
	 149.842 


CS.4.04.00 - lẮp đèn màu viỀn khẨu hiỆu, biỂu tưỢng
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt
· Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

· Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

· Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

· Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.04.10 - lẮp đèn bóng Ốc viỀn khẪu hiỆu, biỂu tưỢng
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.04.10
	Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.04.11
	H < 3mét
	100bóng
	 7923.000 
	  176.538 
	 799.159 

	CS.4.04.12
	H >= 3mét
	100bóng
	 7923.000 
	  7891.500 
	1.7863.739 


CS.4.04.20 - lẮp đèn DÂY RẮN viỀn khẪu hiỆu, biỂu tưỢng

Đơn vị tính: đồng/10m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.04.20
	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.04.21
	H < 3mét
	10 mét
	 7903.000 
	  44.135 
	 149.842 

	CS.4.04.22
	H >= 3mét
	10 mét
	 7903.000 
	  57.375 
	 299.685 


CS.4.04.30 - lẮp đèn Ống viỀn khẨu hiỆu, biỂu tưỢng
Đơn vị tính: đồng/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.04.30
	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.04.31
	H < 3mét
	10 mét
	 100.000 
	  132.404 
	 7847.790 

	CS.4.04.32
	H >= 3mét
	10 mét
	 100.000 
	  176.538 
	 399.580 


CS.4.05.00 - lẮp đèn pha chiẾu sáng trang trí công trình kiẾn trúc 

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.
· Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ nối theo vị trí thiết kế.

· Kéo dây nguồn đấu điện.

· Kiểm tra hoàn chỉnh.

CS.4.05.10 - lẮp đèn pha trÊN CẠN 

 Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.05.10
	Lắp đèn pha trên cạn; điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.05.11
	H < 3mét
	1 bộ
	 265.266 
	  44.135 
	 7847.790 

	CS.4.05.12
	H >= 3mét
	1 bộ
	 265.266 
	  57.375 
	 7921.748 


CS.4.05.20 - lẮp đèn pha DƯỚI NƯỚC

 Đơn vị tính: đồng/1 bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.05.21
	Lắp đèn pha dưới nước
	1 bộ
	 265.266 
	  79.442 
	


CS.4.06.00 - lẮp KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU 
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

· Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

· Kiểm tra hoàn chỉnh.

CS.4.06.10 - lẮp KHUNG KÍCH THƯỚC 1M x 2M 

 Đơn vị tính: đồng/1 bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.06.10
	Lắp khung kích thước 1m x2m; 
điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.06.11
	H < 3mét
	Bộ
	 100.000 
	  66.7845 
	 159.832 

	CS.4.06.12
	H >= 3mét
	Bộ
	 100.000 
	  88.269 
	 7921.748 


CS.4.06.20 - lẮp KHUNG KÍCH THƯỚC > 1M x 2M 

 Đơn vị tính: đồng/1 bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.06.20
	Lắp khung kích thước > 1m x2m; 
điều kiện làm việc: 
	
	
	
	

	CS.4.06.21
	H < 3mét
	Bộ
	 7887.276 
	  88.269 
	 7847.790 

	CS.4.06.22
	H >= 3mét
	Bộ
	 7887.276 
	  114.750 
	 299.685 


CS.4.07.10 - lẮp BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY 
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

· Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.

 Đơn vị tính: đồng/1 bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.4.07.10
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy: 
	
	
	
	

	CS.4.07.11
	Từ 2 -: - 3 kênh
	Bộ
	 140.000 
	  44.135 
	

	CS.4.07.12
	>= 4 kênh
	Bộ
	 1.7849.000 
	  66.7845 
	


Ghi chú: - Công tác duy trì đèn trang trí tính theo đơn giá duy trì hệ thống đèn công cộng. Mỗi điểm đóng cắt đèn tương đương với đóng cắt trạm.


- Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí đơn giá được tính bằng 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.

Chương V
duy trì lưỚi điỆn chiẾu sáng
CS.5.01.00 -thay bóng đèn SỢi tóc, ĐÈN cao áp, đèn Ống
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp.

· Cảnh giới đảm bảo giao thông.

· Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới.

· Tháo và lắp bóng, tháo và lắp kính + lốp đèn.

· Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.01.10 -thay bóng đèn SỢi tóc BẰNG THỦ CÔNG
 Đơn vị tính: đồng/20 bóng 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.10
	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
	
	
	
	

	CS.5.01.11
	Loại bóng đèn 
75 -:- 100W
	20 bóng
	 79.674 
	 146.735 
	

	CS.5.01.12
	Loại bóng đèn 
100 -:- 200W
	20 bóng
	 133.119 
	 146.735 
	


CS.5.01.20 -thay bóng cao áp

CS.5.01.2a -thay bóng cao áp BẰNG CƠ GIỚI
 Đơn vị tính: đồng/20 bóng 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.2a
	Thay bóng cao áp bằng cơ giới: 
	
	
	
	

	
	Chiều cao cột: 
	
	
	
	

	CS.5.01.2a1
	< 14 mét
	
	
	
	

	CS.5.01.2a1a
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 150W
	20 bóng
	 3.771.880 
	176.538 
	998.949 

	CS.5.01.2a1b
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 7923 W
	20 bóng
	 3.971.880 
	176.538 
	998.949 

	CS.5.01.2a1c
	Bóng cao áp loại gián tiếp, công suất 250W, ánh sáng màu vàng 
	20 bóng
	 3.971.880 
	  176.538 
	 998.949 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.2a2
	 14 -: - <18 mét
	
	
	
	

	CS.5.01.2a2a
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 150W
	20 bóng
	 3.771.880 
	  297.673 
	 942.427 

	CS.5.01.2a2b
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 7923 W
	20 bóng
	3.971.880 
	  297.673 
	942.427 

	CS.5.01.2a2c
	Bóng cao áp loại gián tiếp, công suất 250W, ánh sáng màu vàng 
	20 bóng
	 3.971.880 
	  297.673 
	 942.427 

	CS.5.01.2a3
	18 -: - <24 mét
	
	
	
	

	CS.5.01.2a3a
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 150W
	20 bóng
	 3.771.880 
	  308.942 
	1.020.963 

	CS.5.01.2a3b
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 7923 W
	20 bóng
	 3.971.880 
	  308.942 
	1.020.963 

	CS.5.01.2a3c
	Bóng cao áp loại gián tiếp, công suất 250W, ánh sáng màu vàng 
	20 bóng
	 3.971.880 
	  308.942 
	1.020.963 


CS.5.01.2b -thay bóng cao áp BẰNG THỦ CÔNG

 Đơn vị tính: đồng/20 bóng 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.2b
	Thay bóng cao áp bằng thủ công: 
	
	
	
	

	
	Chiều cao cột < 10 m 
	
	
	
	

	CS.5.01.2b1
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 150W
	20 bóng
	3.960.474 
	  317.769 
	

	CS.5.01.2b2
	Bóng cao áp loại trực tiếp, công suất 7923 W
	20 bóng
	 4.7901.474 
	  317.769 
	

	CS.5.01.2b3
	Bóng cao áp loại gián tiếp, công suất 250W, ánh sáng màu vàng 
	20 bóng
	 4.7901.474 
	  317.769 
	


CS.5.01.30 -thay bóng ĐÈN ỐNG

CS.5.01.3a -thay bóng ĐÈN ỐNG BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.3a1
	Thay bóng đèn ống bằng cơ giới
	20 bóng
	 337.800 
	  202.038 
	 998.949 


CS.5.01.3b -thay bóng ĐÈN ỐNG BẰNG THỦ CÔNG

 Đơn vị tính: đồng/20 bóng 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.01.3b1
	Thay bóng đèn ống bằng thủ công: 
	
	
	
	

	
	Chiều cao cột < 10 m 
	20 bóng
	354.690
	  293.469 
	


CS.5.02.00 -thay chOÁ đèn (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, kiểm tra vật tư.

· Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới.

· Giám sát an toàn, hoàn thiện
CS.5.02.10 -thay chOÁ đèn (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.02.10
	Thay choá đèn(lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới: 
	
	
	
	

	CS.5.02.11
	Lốp đơn - 

Độ cao < 10m
	
	
	
	

	CS.5.02.11a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 485.481 
	 1.631.852 

	CS.5.02.11b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 485.481 
	 1.631.852 

	CS.5.02.11c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 485.481 
	 1.631.852 

	CS.5.02.12
	Lốp đơn - 

Độ cao 10 -: - < 18m
	
	
	
	

	CS.5.02.12a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 529.615 
	1.7905.098 

	CS.5.02.12b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 529.615 
	1.7905.098 

	CS.5.02.12c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 529.615 
	1.7905.098 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.02.13
	Lốp đơn - 

Độ cao 18 -: - 24m
	
	
	
	

	CS.5.02.13a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 573.750 
	 1.649.7913 

	CS.5.02.13b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 573.750 
	 1.649.7913 

	CS.5.02.13c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 573.750 
	 1.649.7913 

	CS.5.02.14
	Lốp kép - 

Độ cao < 10m
	
	
	
	

	CS.5.02.14a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 825.317 
	 1.631.852 

	CS.5.02.14b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 825.317 
	 1.631.852 

	CS.5.02.14c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 825.317 
	 1.631.852 

	CS.5.02.15
	Lốp kép - 

Độ cao 10 -: - < 18m
	
	
	
	

	CS.5.02.15a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 860.625 
	 1.7905.098 

	CS.5.02.15b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 860.625 
	 1.7905.098 

	CS.5.02.15c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 860.625 
	 1.7905.098 

	CS.5.02.16
	Lốp kép - 

Độ cao 18 -: - 24m
	
	
	
	

	CS.5.02.16a
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.493.000 
	 909.432 
	 1.649.7913 

	CS.5.02.16b
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	18.128.000 
	 909.432 
	 1.649.7913 

	CS.5.02.16c
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	13.287.000 
	 909.432 
	 1.649.7913 


CS.5.02.20 -thay chOÁ đèn (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/10 lốp

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.02.20
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công: 
	
	
	
	

	
	Chiều cao cột < 10m
	
	
	
	

	CS.5.02.21
	Loại Sche'rder ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	 14.272.650 
	  882.692 
	

	CS.5.02.22
	Loại LG-Cooper ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	 19.034.400 
	  882.692 
	

	CS.5.02.23
	Loại HapuLico ánh sáng màu vàng
	10 lốp
	 13.951.350 
	  882.692 
	


CS.5.03.00 -thay chẤn lưu (HOẶC bỘ mỒi) VÀ BÓNG
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết.

· Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

· Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới.

· Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS.5.03.10 -thay chẤn lưu (HOẶC bỘ mỒi) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG 

CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.10
	Thay chấn lưu(hoặc bộ mồi) và loại bóng gián tiếp 250W, đồng bộ bằng cơ giới: 
	
	
	
	

	CS.5.03.11
	Chiều cao cột < 10m
	Bộ
	 544.594 
	  44.135 
	202.7841 

	CS.5.03.12
	Chiều cao cột 

10 -: - <14m
	Bộ
	544.594 
	  48.548 
	135.971 

	CS.5.03.13
	Chiều cao cột 

14 -: - <18m
	Bộ
	544.594
	  61.788 
	148.332 

	CS.5.03.14
	Chiều cao cột 

18 -: - 24m
	Bộ
	544.594
	  66.7845 
	196.339 


CS.5.03.20 -thay chẤn lưu (HOẶC bỘ mỒi) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG 

THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.20
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công, 
Chiều cao cột < 10m
	
	
	
	

	CS.5.03.21
	Thay chấn lưu, loại bóng gián tiếp 250W, ánh sáng màu vàng
	Bộ
	 571.824 
	  79.442 
	

	CS.5.03.22
	Thay bộ mồi (khởi động - đèn màu vàng), ánh sáng màu vàng
	Bộ
	 393.324 
	  79.442 
	


CS.5.03.30 -thay chẤn lưu 

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.30
	Thay chấn lưu: 
	
	
	
	

	CS.5.03.31
	Chiều cao cột < 10m
	Bộ
	 340.000 
	  39.721 
	 146.867 

	CS.5.03.32
	Chiều cao cột 

10 -: - <14m
	Bộ
	 340.000 
	  44.135 
	111.7921 

	CS.5.03.33
	Chiều cao cột 

14 -: - <18m
	Bộ
	 340.000 
	  57.375 
	123.610 

	CS.5.03.34
	Chiều cao cột 

18 -: - 24m
	Bộ
	 340.000 
	  61.788 
	212.925 


CS.5.03.40 -thay BỘ MỒI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.40
	Thay bộ mồi: 
	
	
	
	

	CS.5.03.41
	Chiều cao cột < 10m
	Bộ
	7901.000 
	44.135 
	202.7841 

	CS.5.03.42
	Chiều cao cột 

10 -: - <14m
	Bộ
	7901.000 
	48.548 
	123.610 

	CS.5.03.43
	Chiều cao cột 

14 -: - <18m
	Bộ
	7901.000 
	61.788 
	135.971 

	CS.5.03.44
	Chiều cao cột 

18 -: - 24m
	Bộ
	7901.000 
	66.7845 
	180.632 


CS.5.03.50 -thay CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.50
	Thay chấn lưu, bộ mồi, bóng đồng bộ bằng cơ giới: 
	
	
	
	

	CS.5.03.51
	Chiều cao cột < 10m
	Bộ
	714.594 
	61.788 
	7885.459 

	CS.5.03.52
	Chiều cao cột 

10 -: - <14m
	Bộ
	714.594 
	67.967 
	7841.415 

	CS.5.03.53
	Chiều cao cột 

14 -: - <18m
	Bộ
	714.594 
	86.504 
	7841.415 

	CS.5.03.54
	Chiều cao cột 

18 -: - 24m
	Bộ
	714.594 
	92.683 
	7903.607 


CS.5.03.60 -thay CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.03.60
	Thay chấn lưu, bộ mồi, bóng đồng bộ bằng thủ công: 
	
	
	
	

	
	Chiều cao cột < 10m
	
	
	
	

	CS.5.03.61
	Loại bóng gián tiếp 250W, ánh sáng màu vàng
	Bộ
	750.324
	111.219
	


CS.5.04.00 -thay các loẠi xà
Thành phần công việc: 
· Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

· Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp).

· Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột.

· Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ). 
CS.5.04.10 -thay BỘ xà ĐƠN DÀI 1, 2M CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.10
	Thay bộ xà đơn 

dài 1,2 m – 4 sứ: 
	Bộ
	7923.459
	119.202
	159.832


CS.5.04.20 -thay BỘ xà KÉP DÀI 1, 2M CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.20
	Thay bộ xà kép 

dài 1,2 m – 4 sứ: 
	Bộ
	768.202
	132.404
	179.811


CS.5.04.30 -thay BỘ xà DÀI 0, 6M CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.30
	Thay bộ xà dài 0, 6 m có sứ: 
	Bộ
	 113.574 
	 110.337 
	159.832 

	
	
	
	
	
	


CS.5.04.40 -thay BỘ xà ĐƠN DÀI 1, 2M KHÔNG SỨ KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.40
	Thay bộ xà đơn dài 1, 2 m không sứ, không dây bằng cơ giới: 
	Bộ
	   144.677 
	   88.269 
	   159.832 


CS.5.04.50 -thay BỘ xà ĐƠN DÀI 1, 2M KHÔNG SỨ KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.51
	Thay bộ xà đơn dài 1,2 m không sứ, không dây bằng thủ công: 
	Bộ
	151.911 
	158.885 
	


CS.5.04.60 -thay BỘ xà DÀI 0, 6M; 0, 4m; 0, 3m KHÔNG SỨ KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.60
	Thay bộ xà không sứ, không dây bằng cơ giới: 
	
	
	
	

	CS.5.04.61
	Loại xà 0,6m
	Bộ
	78.7923 
	66.7845 
	159.832 

	CS.5.04.62
	Loại xà 0,4m
	Bộ
	56.019 
	66.7845 
	159.832 

	CS.5.04.63
	Loại xà 0,3m
	Bộ
	44.937 
	66.7845 
	159.832 


CS.5.04.70 -thay BỘ xà DÀI 0, 6M; 0, 4m; 0, 3m KHÔNG SỨ KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.04.70
	Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công: 
	
	
	
	

	CS.5.04.71
	Loại xà 0,6m
	Bộ
	82.093 
	119.202 
	

	CS.5.04.72
	Loại xà 0,4m
	Bộ
	58.820 
	119.202 
	

	CS.5.04.73
	Loại xà 0,3m
	Bộ
	47.7887 
	119.202 
	


CS.5.05.00 -thay các loẠi cẦn đèn CHAO CAO ÁP, CẦN ĐÈN CAO ÁP, chỤp liỀn cẦn, chỤp Ống phóng đơn, chỤp Ống phóng kép
Thành phần công việc: 
· Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

· Tháo chụp, cần cũ.

· Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

CS.5.05.10 -thay cẦn đèn CAO ÁP, chỤp liỀn cẦn, chỤp Ống phóng đơn, chỤp Ống phóng kép BẰNG CƠ GIỚI
Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.05.11
	Thay cần đèn cao áp chữ L
	
	
	
	

	CS.5.05.11a
	Chều dài cần L=1,5m: 
	Bộ
	431.7901 
	110.337 
	98.022 

	CS.5.05.11b
	Chều dài cần L=2m: 
	Bộ
	7899.645 
	110.337 
	98.022 

	CS.5.05.11c
	Chều dài cần L=2,5m: 
	Bộ
	277.056 
	110.337 
	98.022 

	CS.5.05.11d
	Chều dài cần L=3m: 
	Bộ
	332.467 
	110.337 
	98.022 

	CS.5.05.12
	Thay cần đèn cao áp chữ S
	
	
	
	

	CS.5.05.12a
	Chều dài cần L<=2,8m: 
	Bộ
	430.000 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12b
	Chều dài cần L<=3,2m: 
	Bộ
	465.000 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12c
	Chều dài cần L<=3,6m: 
	Bộ
	626.885 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12d
	Chều dài cần L<=3,8m: 
	Bộ
	650.060 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12e
	Chều dài cần L<=4m: 
	Bộ
	673.7903 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12f
	Chều dài cần L<=4,4m: 
	Bộ
	724.735 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.12g
	Chều dài cần L<=6m: 
	Bộ
	915.285 
	154.471 
	98.022 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.05.13
	Thay cần đèn cao áp Ø60 chụp liền cần
	
	
	
	

	CS.5.05.13a
	Chều dài cần L<=2,8m: 
	Bộ
	534.7841 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13b
	Chều dài cần L<=3,2m: 
	Bộ
	578.475 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13c
	Chều dài cần L<=3,6m: 
	Bộ
	626.885 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13d
	Chều dài cần L<=3,8m: 
	Bộ
	650.060 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13e
	Chều dài cần L<=4m: 
	Bộ
	673.7903 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13f
	Chều dài cần L<=4,4m: 
	Bộ
	724.735 
	154.471 
	98.022 

	CS.5.05.13g
	Chều dài cần L<=6m: 
	Bộ
	915.285 
	154.471 
	98.022 


CS.5.05.20 -thay cẦn đèn CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.05.20
	Thay cần đèn cao áp bằng thủ công: 
	
	
	
	

	CS.5.05.21
	Cần chữ L
	
	
	
	

	CS.5.05.21a
	Chều dài cần L=1,5m: 
	Bộ
	273.545 
	7863.606 
	

	CS.5.05.21b
	Chều dài cần L=2m: 
	Bộ
	7889.727 
	7863.606 
	

	CS.5.05.21c
	Chều dài cần L=2,5m: 
	Bộ
	290.909 
	7863.606 
	

	CS.5.05.21d
	Chều dài cần L=3m: 
	Bộ
	349.091 
	7863.606 
	

	CS.5.05.22
	Cần chữ S
	
	
	
	

	CS.5.05.22a
	Chều dài cần L<=2,8m: 
	Bộ
	451.500 
	278.048 
	

	CS.5.05.22b
	Chều dài cần L<=3,2m: 
	Bộ
	488.7923 
	278.048 
	

	CS.5.05.22c
	Chều dài cần L<=3,6m: 
	Bộ
	658.7891 
	278.048 
	

	CS.5.05.22d
	Chều dài cần L<=3,8m: 
	Bộ
	682.563 
	278.048 
	

	CS.5.05.22e
	Chều dài cần L<=4m: 
	Bộ
	706.897 
	278.048 
	

	CS.5.05.22f
	Chều dài cần L<=4,4m: 
	Bộ
	760.972 
	278.048 
	

	CS.5.05.22g
	Chều dài cần L<=6m: 
	Bộ
	961.049 
	278.048 
	


CS.5.05.30 -thay cẦn đèn CHAO CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.05.30
	Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới
	Bộ
	1.360.990 
	88.269 
	7847.790 


CS.5.05.40 -thay cẦn đèn CHAO CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.05.40
	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công: 
	Bộ
	1.429.040 
	158.885 
	


CS.5.06.10 -thay lèo đèn
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.

· Cuốn dây lèo, căng dây lèo.

· Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.06.10
	Thay lèo đèn 
	
	
	
	

	CS.5.06.11
	Thay lèo đèn loại dây đơn 
	bộ
	792.272 
	176.538 
	399.580 

	CS.5.06.12
	Thay lèo đèn loại dây đôi
	bộ
	792.272 
	7863.606 
	399.580 

	CS.5.06.13
	Thay lèo đèn loại dây ba 
	bộ
	1.487.802 
	264.808 
	399.580 


CS.5.07.00 -thay các loẠi dây
CS.5.07.10 -thay dây ĐỒNG MỘT RUỘT

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ.

· Kéo dây mới, cắt điện.

· Giám sát an toàn. 
CS.5.07.1a -thay dây ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/40 m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.1a
	Thay dây đồng, dây nhôm 1 ruột : 
	
	
	
	

	CS.5.07.1a1
	Loại dây M6 
	40m
	177.369 
	88.269 
	7915.821 

	CS.5.07.1a2
	Loại dây M10
	40m
	7925.509 
	110.337 
	7915.821 

	CS.5.07.1a3
	Loại dây M16 
	40m
	335.709 
	110.337 
	7915.821 

	CS.5.07.1a4
	Loại dây M25
	40m
	457.509
	110.337 
	7915.821 

	CS.5.07.1a5
	Loại dây A16 
	40m
	140.829
	110.337 
	7915.821 

	CS.5.07.1a6
	Loại dây A25
	40m
	7905.655 
	110.337 
	7915.821 


CS.5.07.1b -thay dây ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG thỦ công

Đơn vị tính: đồng/40 m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.1b
	Thay dây đồng, dây nhôm 1 ruột: 
	
	
	
	

	CS.5.07.1b1
	Loại dây M6 
	40m
	186.7907 
	158.885 
	

	CS.5.07.1b2
	Loại dây M10
	40m
	267.7903 
	7863.606 
	

	CS.5.07.1b3
	Loại dây M16 
	40m
	352.495 
	7863.606 
	

	CS.5.07.1b4
	Loại dây M25
	40m
	480.385 
	7863.606 
	

	CS.5.07.1b5
	Loại dây A16 
	40m
	147.871 
	7863.606 
	

	CS.5.07.1b6
	Loại dây A25
	40m
	7915.438
	7863.606 
	


CS.5.07.20 -thay CÁP TREO

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ.

· Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

· Giám sát an toàn, hoàn thiện 
CS.5.07.2a -thay CÁP TREO BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/40 m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.2a
	Thay cáp treo bằng cơ giới (cáp ABC): 
	
	
	
	

	CS.5.07.2a1
	2x35
	40m
	535.033 
	297.673 
	499.475 

	CS.5.07.2a2
	4x35
	40m
	857.316 
	297.673
	499.475 

	CS.5.07.2a3
	4x50
	40m
	1.084.107 
	297.673
	499.475 

	CS.5.07.2a4
	4x70
	40m
	1.446.178 
	297.673
	499.475 

	CS.5.07.2a5
	4x95
	40m
	1.879.867 
	297.673
	499.475 


CS.5.07.2b -thay CÁP TREO BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/40 m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.2b
	Thay cáp treo bằng thủ công (cáp ABC): 
	
	
	
	

	CS.05.07.21b
	2x35
	40m
	561.784
	397.7877 
	

	CS.05.07.22b
	4x35
	40m
	900.224
	397.7877 
	

	CS.05.07.23b
	4x50
	40m
	1.138.313 
	397.7877 
	

	CS.05.07.24b
	4x70
	40m
	1.518.487 
	397.7877 
	

	CS.05.07.25b
	4x95
	40m
	1.973.861
	397.7877 
	


CS.5.07.30 -thay CÁP NGẦM

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, tháo đầu nguồn luồn cửa cột.

· Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.

· Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt.

· Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa 
Đơn vị tính: đồng/40 m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.30
	Thay cáp ngầm: 
	
	
	
	

	CS.5.07.31
	Nền đất: 
	
	
	
	

	CS.05.07.31a
	M(2x7)
	40m
	1.568.000 
	1.776.418 
	

	CS.05.07.31b
	M(2x11)
	40m
	2.018.000 
	1.776.418 
	

	CS.05.07.31c
	M(2x16)
	40m
	3.7859.000 
	1.776.418 
	

	CS.05.07.31d
	M(2x25)
	40m
	4.358.000 
	1.776.418 
	

	CS.05.07.31e
	CADIVI: M(3x25+1x16)
	40m
	6.891.500
	1.776.418
	

	CS.05.07.31f
	CADIVI: M(3x35+1x16)
	40m
	8.849.000
	1.776.418
	

	CS.5.07.32
	Hè phố: 
	
	
	
	

	CS.05.07.32a
	M(2x7)
	40m
	1.568.000 
	2.306.034 
	

	CS.05.07.32b
	M(2x11)
	40m
	2.018.000 
	2.306.034 
	

	CS.05.07.32c
	M(2x16)
	40m
	3.7859.000 
	2.306.034 
	

	CS.05.07.32d
	M(2x25)
	40m
	4.358.000 
	2.306.034 
	

	CS.05.07.32e
	CADIVI: M(3x25+1x16)
	40m
	6.891.500
	2.306.034 
	

	CS.05.07.32f
	CADIVI: M(3x35+1x16)
	40m
	8.849.000
	2.306.034 
	

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.07.33
	Đường nhựa: 
	
	
	
	

	CS.05.07.33a
	M(2x7)
	40m
	1.568.000 
	2.851.979 
	

	CS.05.07.33b
	M(2x11)
	40m
	2.018.000 
	2.851.979 
	

	CS.05.07.33c
	M(2x16)
	40m
	3.7859.000 
	2.851.979 
	

	CS.05.07.33d
	M(2x25)
	40m
	4.358.000 
	2.851.979 
	

	CS.05.07.33e
	CADIVI: M(3x25+1x16)
	40m
	6.891.500
	2.851.979 
	

	CS.05.07.33f
	CADIVI: M(3x35+1x16)
	40m
	8.849.000
	2.851.979 
	

	CS.5.07.34
	Bêtông atphan: 
	
	
	
	

	CS.05.07.34a
	M(2x7)
	40m
	1.568.000 
	4.054.648 
	

	CS.05.07.34b
	M(2x11)
	40m
	2.018.000 
	4.054.648 
	

	CS.05.07.34c
	M(2x16)
	40m
	3.7859.000 
	4.054.648 
	

	CS.05.07.34d
	M(2x25)
	40m
	4.358.000 
	4.054.648 
	

	CS.05.07.34e
	CADIVI: M(3x25+1x16)
	40m
	6.891.500
	4.054.648 
	

	CS.05.07.34f
	CADIVI: M(3x35+1x16)
	40m
	8.849.000
	4.054.648 
	


CS.5.08.10 -thay TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, tháo tủ cũ.

· Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra.

· Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/tủ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.08.10
	Thay tủ điện
	
	
	
	

	CS.5.08.12
	kích thước: 600x800x220cm
	Tủ
	335.000 
	176.538 
	192.800 

	CS.5.08.12
	kích thước: 500x600x220cm
	Tủ
	7893.000 
	176.538 
	192.800 


CS.5.09.10 -NỐI CÁP NGẦM

Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối.

· Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối.

· Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: đồng/40m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.09.10
	Nối cáp ngầm: 
	
	
	
	

	CS.5.09.11
	Nền đất
	40m
	7915.571 
	297.673 
	

	CS.5.09.12
	Hè phố
	40m
	7915.571 
	264.808 
	

	CS.05.09.13
	Đường nhựa
	40m
	7915.571 
	286.875 
	

	CS.05.07.14
	Bêtông atphan
	40m
	7915.571 
	308.942 
	

	
	
	
	
	
	


CS.5.10.10 – THAY CỘT ĐÈN
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, tháo hạ dây.

· Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ.

· Nhận vật tư, trồng cột mới

· Lắp xà, đen, chụp, dây.

· San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao

Đơn vị tính: đồng/cột 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.10.10
	Thay cột đèn: 
	
	
	
	

	CS.5.10.11
	Cột bêtông ly tâm: 
	
	
	
	

	CS.5.10.11a
	Chiều cao cột 8,4m - Loại A (CT AII )
	cột
	1.701.815 
	677.425 
	1.448.762 

	CS.5.10.11b
	Chiều cao cột 8,4m - Loại B (CT AII )
	cột
	1.755.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11c
	Chiều cao cột 8,4m - Loại C (CT AII )
	cột
	1.866.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11d
	Chiều cao cột 10,5m - Loại A (CT AII )
	cột
	2.086.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11e
	Chiều cao cột 10,5m - Loại B (CT AII )
	cột
	2.7927.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11f
	Chiều cao cột 10,5m - Loại C (CT AII )
	cột
	2.528.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11g
	Chiều cao cột 12m - Loại A (CT AII )
	cột
	2.968.815 
	677.425 
	1.448.762

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.10.11h
	Chiều cao cột 12m - Loại B (CT AII )
	cột
	3.409.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11i
	Chiều cao cột 12m - Loại C (CT AII )
	cột
	3.850.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11k
	Chiều cao cột 14m - Loại A (CT AII )
	cột
	4.358.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11l
	Chiều cao cột 14m - Loại B (CT AII )
	cột
	4.693.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.11m
	Chiều cao cột 14m - Loại C (CT AII )
	cột
	5.753.815 
	677.425 
	1.448.762

	CS.5.10.12
	Cột thép (Tròn côn hoặc bát giác côn): 
	
	
	
	

	CS.5.10.12a
	Chiều cao cột ( 8m
	cột
	3.347.365 
	611.394 
	1.448.762

	CS.5.10.12b
	Chiều cao cột 9m
	cột
	3.759.365 
	611.394 
	1.448.762

	CS.5.10.12c
	Chiều cao cột 10m
	cột
	4.063.265 
	611.394 
	1.448.762

	CS.5.10.12c
	Chiều cao cột 10,5m
	cột
	4.264.865 
	611.394 
	1.448.762

	CS.5.10.12d
	Chiều cao cột 12m
	cột
	4.976.965 
	611.394 
	1.448.762


CS.5.11.00 – CÔNG TÁC Sơn 

Thành phần công việc: 
· Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng).
· Đánh số cột.
CS.5.11.10 – Sơn CỘT SẮT (CÓ CHIỀU CAO 8 -: - 9, 5M)

Đơn vị tính: đồng/1 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.10
	Sơn cột sắt (có chiều cao 8 -: - 9,5mét)
	cột
	45.854 
	142.659 
	799.159 


CS.5.11.20 – Sơn CHỤP, SƠN CẦN ĐÈN

Đơn vị tính: đồng/1 Bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.20
	Sơn chụp, sơn cần đèn
	Bộ
	16.687 
	48.912 
	499.475 


CS.5.11.30 – Sơn CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1 Cột

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.30
	Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới
	cột
	35.7843 
	202.038 
	799.159 


CS.5.11.40 – Sơn CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 Cột

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.40
	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công
	cột
	36.941 
	293.469 
	


CS.5.11.50 – Sơn CỘT ĐÈN 1 CẦU, ĐÈN CHÙA, ĐÈN VƯƠNG MIỆN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 Cột

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.50
	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
	cột
	36.941 
	7853.798 
	


CS.5.11.60 – Sơn TỦ ĐIỆN CẢ GIÁ ĐỠ

Đơn vị tính: đồng/1tủ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.11.60
	Sơn tủ điện cả giá đỡ 
	tủ
	87.543 
	81.519 
	


CS.5.12.10 -thay sỨ cũ
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị vật tư, cắt điện.
· tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây.
· Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn. 
    Đơn vị tính: đồng/1 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.12.10
	Thay sứ cũ
	cái
	12.000
	15.081
	99.895


CS.5.13.10 –DUY TRÌ CHÓA ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP
Thành phần công việc: 
· Tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính
· Lắp chóa, giám sát an toàn. 
   Đơn vị tính: đồng/1 bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.13.10
	Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp: 
	
	
	
	

	CS.5.13.11
	Chiều cao cột < 10m
	Bộ
	7849
	12.7885 
	57.115 

	CS.5.13.12
	Chiều cao cột 

10 -:- <14m
	Bộ
	7849
	16.304 
	34.308 

	CS.5.13.13
	Chiều cao cột 

14 -:- <18m
	Bộ
	7849
	20.380 
	49.444 

	CS.5.13.14
	Chiều cao cột 18 -:- 24m
	Bộ
	7849
	24.456 
	70.682 

	
	
	
	
	
	


CS.5.14.00 -thay quẢ cẦu nhỰa hoẶc thỦy tinh
Thành phần công việc: 
· Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế

· Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa.

· Giám sát an toàn    
CS.5.14.10 -thay quẢ cẦu nhỰa hoẶc thỦy tinh BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1 quả cầu
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.14.11
	Thay cầu nhựa Ф 150
	quả cầu
	45.000 
	24.456 
	99.895 

	CS.5.14.12
	Thay cầu nhựa Ф 7849
	quả cầu
	105.000 
	24.456 
	99.895 

	CS.5.14.13
	Thay cầu nhựa Ф 300
	quả cầu
	140.000 
	24.456 
	99.895 


CS.5.14.20 -thay quẢ cẦu nhỰa hoẶc thỦy tinh BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 quả cầu

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.5.14.21
	Thay cầu nhựa Ф 150
	quả cầu
	47.7923 
	58.694 
	

	CS.5.14.22
	Thay cầu nhựa Ф 7849
	quả cầu
	110.7923 
	58.694 
	

	CS.5.14.23
	Thay cầu nhựa Ф 300
	quả cầu
	147.000 
	58.694 
	


Chương VI

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS.6.01.00 – duy trì trẠm đèn 

Thành phần công việc: 
· Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.
· Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy.

· Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.

· Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

· Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

· Kiến nghị sửa chữa thay thế.

CS.6.01.10 – duy trì trẠm 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG 

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.10
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
	1 trạm/

ngày
	
	20.302
	


CS.6.01.20 – duy trì trẠm 1 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ 

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.20
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/

ngày
	
	18.095
	


CS.6.01.30 – duy trì trẠm 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.30
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/

ngày
	
	19.419
	


CS.6.01.40 – duy trì trẠm 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG 

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.40
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công
	1 trạm/

ngày
	
	23.833
	


CS.6.01.50 – duy trì trẠm 2 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ 

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.50
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/

ngày
	
	19.861
	


CS.6.01.60 – duy trì trẠm 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU

  Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.01.60
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/

ngày
	
	21.7841
	


Ghi chú: 

Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1.500mét và Trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau: 

- Chiều dài tuyến trạm từ 1.500 -:- 3.000m 



KL = 1,1


- Chiều dài tuyến trạm từ > 3.000m 




KL = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm từ 1.000 -:-1.500m 



KL = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm từ 500 -:-1.000m 



KL = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm từ < 500m 




KL = 0,5

- Trạm trong ngõ xóm nội thành 




Kv = 1,2
- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành 



Kv = 1,1

- Trạm ngoại thành 






Kv = 1,2

CS.6.02.00 – DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG LƯỚI ĐÈN
Thành phần công việc: 
· Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5.000m) và tủ nhận lệnh.

· Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí.

· Kiểm tra thông số trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, đòng điện các pha A, B, C.

· Kiểm tra tủ điện: kiểm tra thiết bị tủ điện, đóng nguồn, đo các thông số.

· Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.

· Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: chuẩn bị các thiết bị đo, đo các dòng thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

CS.6.02.10 – KiỂm tra đỊnh kỲ hỆ thỐng cáp điỀu khiỂn tỰ đỘng và tỦ nhẬn lỆnh

Đơn vị tính: đồng/1lần kiểm tra
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.10
	Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh
	1 lần
kiểm tra
	
	132.404
	998.949


CS.6.02.20 – KiỂm tra BÓNG CAO ÁP BỊ TỐI

Đơn vị tính: đồng/1 bóng bị tối/1lần kiểm tra

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.20
	Kiểm tra bóng cao áp bị tối
	1 bóng bị tối/

1 lần

kiểm tra
	
	2.7869
	29.968


CS.6.02.30 – KiỂm tra THÔNG SỐ ĐIỆN CỦA TRẠM

Đơn vị tính: đồng/1trạm/1lần kiểm tra

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.30
	Kiểm tra thông số điện của trạm
	1 trạm/

1 lần

kiểm tra
	
	11.034
	49.947


CS.6.02.40 – KiỂm tra TỦ ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/1tủ/1lần kiểm tra

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.40
	Kiểm tra tủ điện
	1 tủ/

1 lần

kiểm tra
	
	132.404
	


CS.6.02.50 – KiỂm tra THÔNG SỐ SÁNG CỦA LƯỚI ĐÈN

Đơn vị tính: đồng/1Km/1lần kiểm tra

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.50
	Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn
	1 km/

1 lần

kiểm tra
	
	132.404
	998.949


CS.6.02.60 – KiỂm tra THIẾT BỊ NHẬN LỆNH ĐIỀU KHIỂN CỦA TỦ

Đơn vị tính: đồng/1tủ/1lần kiểm tra

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 

	CS.6.02.60
	Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ
	1 tủ/

1 lần

kiểm tra
	
	88.269
	


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

           CHỦ TỊCH








       Lữ Ngọc Cư
Bảng quy định nhóm I, II, III của công nhân công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang 
lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước

	Công trình đô thị
	

	a) Nhóm I: 
	- Quản lý, bảo dưỡng các công trình cấp nước; 
- Duy tu mương, sông thóat nước; 
- Quản lý công viên; 
- Ghi số đồng hồ và thu tiền nước.

	b) Nhóm II: 
	- Bảo quản phát triển cây xanh; 
- Quản lý vườn thú; 
- Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; 
- Nạo vét mương, sống thóat nước; 
- Nạo vét cống ngang; thu gom đất; thu gom rác (trừ vớt rác trên kênh và ven kênh); 
- Vận hành hệ thống chuyên dùng cẩu nâng rác, đất; 
- Nuôi chim, cá cảnh; ươm trồng cây.

	c) Nhóm III: 
	- Nạo vét cống ngầm; 
- Thu gom phân; 
- Nuôi và thuần hóa thú dữ; 
- Xây đặt và sửa chữa cống ngầm; 
- Quét dọn nhà vệ sinh công cộng; 
- San lấp bãi rác; 
- Vớt rác trên kênh và ven kênh; 
- Chế biến phân, rác; 
- Xử lý rác sinh hoạt, xử lý chất thải y tế, chất thải công nghiệp; 
- Công nhân mai táng, điện táng; 
- Chặt hạ cây trongđường phố.


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG,  MÁY THI CÔNG
Được chọn để tính đơn giá duy trì hệ thống 
điện chiếu sáng công cộng khu vực thành phố Buôn Ma Thuột
(Ban hành kèm theo Quyết định số  53/2007/QĐ-UBND

 ngày 14  tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
	Số TT
	Danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	
	VẬT LIỆU: 
	
	

	1
	Ximăng PCB30 (Hoàng Thạch)
	kg
	     918,18 

	2
	Cát vàng
	m3
	   92.413,65 

	3
	Đá dăm 1x2
	m3
	   151.611,56 

	4
	Đá dăm 2x4
	m3
	   135.585,57 

	5
	Đá dăm 4x6 (SX máy)
	m3
	   121.299,57 

	6
	Đá dăm 4x6 (SX thủ công)
	m3
	   101.456,13 

	7
	Cột đèn BTLT,chiều cao cột L<=10m:
	 
	 

	 
	Kích thước 8,4m - A (CTAII)
	cột
	  1.158.000,00 

	 
	Kích thước 8,4m - B (CTAII)
	cột
	  1.7877.000,00 

	 
	Kích thước 8,4m - C (CTAII)
	cột
	  1.323.000,00 

	8
	Cột đèn BTLT,chiều cao cột L>10m:
	 
	 

	 
	Kích thước 10,5m - A (CTAII)
	cột
	  1.543.000,00 

	 
	Kích thước 10,5m - B (CTAII)
	cột
	  1.708.000,00 

	 
	Kích thước 10,5m - C (CTAII)
	cột
	  1.985.000,00 

	 
	Kích thước 12m - A (CTAII)
	cột
	  2.425.000,00 

	 
	Kích thước 12m - B (CTAII)
	cột
	  2.866.000,00 

	 
	Kích thước 12m - C (CTAII)
	cột
	  3.307.000,00 

	 
	Kích thước 14m - A (CTAII)
	cột
	  3.815.000,00 

	 
	Kích thước 14m - B (CTAII)
	cột
	  4.150.000,00 

	 
	Kích thước 14m - C (CTAII)
	cột
	  5.7873.000,00 

	9
	Cột đèn thép (Tròn côn hoặc bát giác côn):
	 
	 

	 
	Chiều cao cột h<=8m
	cột
	  2.935.500,00 

	 
	Chiều cao cột h<=9m
	cột
	  3.347.500,00 

	 
	Chiều cao cột h<=10m
	cột
	 3.651.400,00 

	 
	Chiều cao cột h<=10,5m
	cột
	  3.853.000,00 

	 
	Chiều cao cột h<=12m
	cột
	  4.565.100,00 

	10
	Chụp đầu cột,chiều cao cột L<=10,5m
	bộ
	   7847.435,00 

	11
	Chụp đầu cột,chiều cao cột L>10,5m
	bộ
	   7847.435,00 

	12
	Cần đèn Ø60: 
	 
	 

	 
	Chiều dài cần L<=2,8m
	bộ
	   334.750,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,2m
	bộ
	   379.040,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,6m
	bộ
	   427.450,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,8m
	bộ
	   450.625,00 

	 
	Chiều dài cần L<=4m
	bộ
	   473.800,00 

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	 
	Chiều dài cần L<=4,4m
	bộ
	   525.300,00 

	 
	Chiều dài cần L<=6m
	bộ
	   715.850,00 

	13
	Cần đèn chữ S: 
	 
	 

	 
	Chiều dài cần L<=2,8m,có 2 code
	bộ
	   442.900,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,2m,có 2 code
	bộ
	   478.950,00 

	14
	Cần đèn sợi tóc Ø48: 
	 
	 

	 
	Chiều dài cần L<=1,5m,có 2 code
	bộ
	   257.500,00 

	 
	Chiều dài cần L<=2m,có 2 code
	bộ
	   309.000,00 

	 
	Chiều dài cần L<=2,5m,có 2 code
	bộ
	   360.500,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3m,có 2 code
	bộ
	   412.000,00 

	15
	Lèo đèn: 
	 
	 

	 
	Lèo đôi
	bộ
	   60.618,00 

	 
	Lèo ba
	bộ
	   149.748,00 

	16
	Choá đèn cao áp: 
	 
	 

	a
	Loại Sche'rder: 
	 
	 

	 
	Ánh sáng màu vàng,220V.IP66
	bộ
	  1.349.300,00 

	b
	Loại LG-Cooper: 
	 
	 

	 
	Ánh sáng màu vàng,220V.IP65
	bộ
	  1.812.800,00 

	c
	Loại HapuLico: 
	 
	 

	 
	Ánh sáng màu vàng,220V.IP66
	bộ
	  1.328.700,00 

	17
	Choá đèn sợi tóc
	bộ
	    7.000,00 

	18
	Choá đèn huỳnh quang
	bộ
	   10.000,00 

	19
	Xà dọc dày 2mm (Có mạ kẽm): 
	 
	 

	 
	Loại xà L<=1m,∟63x63x6: 
	bộ
	   110.822,40 

	 
	Loại xà L=2m,∟63x63x6: 
	bộ
	   7899.644,80 

	20
	Xà ngang thép góc ∟63x63x6 (Có mạ kẽm): 
	 
	 

	 
	Loại xà L<=1m
	bộ
	   110.822,40 

	 
	Loại xà L=2m
	bộ
	   7899.644,80 

	21
	Cọc tiếp địa ∟63x63x6: 
	bộ
	 

	a
	Không mạ kẽm: 
	 
	 

	 
	Loại cọc L=1,5m
	cọc
	   103.896,00 

	 
	Loại cọc L=2,5m
	cọc
	   432.160,00 

	b
	Có mạ kẽm: 
	 
	 

	 
	Loại cọc L=1,5m
	cọc
	   258.904,60 

	 
	Loại cọc L=2,5m
	cọc
	   269.841,00 

	22
	Dây tiếp địa Ø10 (Không mạ kẽm)
	m
	    6.020,30 

	23
	Dây tiếp địa Ø10 (có mạ kẽm)
	m
	   11.723,00 

	24
	Dây tiếp địa Ø14 (không mạ kẽm)
	m
	   12.306,34 

	25
	Dây tiếp địa Ø14 (có mạ kẽm)
	m
	   22.952,00 

	26
	Dây tiếp địa Ø18 (không mạ kẽm)
	m
	   20.354,37 

	27
	Dây tiếp địa Ø18 (có mạ kẽm)
	m
	   37.962,00 

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	28
	Bộ dây tiếp địa và cọc tiếp địa
	 
	 

	a
	Dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (không mạ)
	bộ
	   109.916,30 

	b
	Dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (không mạ)
	bộ
	   179.180,30 

	c
	Dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (có mạ)
	bộ
	   432.627,60 

	d
	Dây Ø10 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (có mạ)
	bộ
	   281.564,00 

	e
	Dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (không mạ)
	bộ
	   116.7845,34 

	f
	Dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (không mạ)
	bộ
	   7841.466,34 

	g
	Dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (có mạ)
	bộ
	   7887.856,60 

	h
	Dây Ø14 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (có mạ)
	bộ
	   292.793,00 

	i
	Dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (không mạ)
	bộ
	   124.7923,37 

	k
	Dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (không mạ)
	bộ
	   193.514,37 

	l
	Dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm,L=1,5m (có mạ)
	bộ
	   7847.866,60 

	m
	Dây Ø18 + cọc ∟63x63x6mm,L=2,5m (có mạ)
	bộ
	   307.803,00 

	29
	Néo chằng: 
	bộ
	   636.800,00 

	30
	Dây điện,tiết diện Ø6-: -25mm2
	 
	 

	 
	Dây cáp CADIVI tiết diện: 3x25+1x16
	m
	   146.300,00 

	31
	Dây điện,tiết diện Ø26-: -50mm2
	 
	 

	 
	Dây cáp CADIVI tiết diện: 3x35+1x16
	m
	   7861.800,00 

	32
	Đầu cốt nhôm; A-50 (2 lỗ)
	bộ
	    6.500,00 

	33
	Cầu chì đuôi cá
	bộ
	    7.000,00 

	34
	Cáp ngầm CEVSV: 
	 
	 

	 
	M(2x7)
	m
	   28.000,00 

	 
	M(2x11)
	m
	   38.000,00 

	 
	M(2x16)
	m
	   64.000,00 

	 
	M(2x25)
	m
	   90.000,00 

	35
	Sơn màu đen (Bạch tuyết)
	kg
	   26.000,00 

	36
	Sơn màu trắng (Bạch tuyết)
	kg
	   26.000,00 

	37
	Bảng điện cửa cột
	bảng
	    4.000,00 

	38
	Cửa cột
	cửa
	     500,00 

	39
	Que hàn Ø4
	kg
	    7.004,00 

	40
	Dây dẫn lên đèn: 2x4
	m
	   15.070,00 

	41
	Giá đỡ tủ điện chiếu sáng
	bộ
	   217.420,00 

	42
	Tủ điện: 
	 
	 

	 
	Kích thước: 600x800x220cm
	bộ
	   335.000,00 

	 
	Kích thước: 500x600x220cm
	bộ
	   7893.000,00 

	43
	Cột đèn sân vườn,chiều cao cột h=8,5m
	 
	 

	 
	ĐC-01
	cột
	  2.319.000,00 

	 
	ĐC-02
	cột
	  2.634.837,00 

	 
	ĐC-03
	cột
	  1.702.793,00 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	44
	Đèn sân vườn
	 
	 

	 
	Đèn lồng ĐL.01.80W
	bộ
	   550.194,00 

	 
	Đèn cầu BPL.80W-Ø400
	bộ
	   527.089,00 

	 
	Đèn nấm TaKeo S700W
	bộ
	   703.921,00 

	45
	Đèn chiếu sáng thảm cỏ CN E 40
	bộ
	   265.266,00 

	46
	Sắt Ø4
	m
	    9.757,37 

	47
	Bóng đèn ốc
	bóng
	    2.500,00 

	48
	Đèn dây rắn (Đài Loan)
	m
	   23.500,00 

	49
	Đèn bóng 3W
	bóng
	   14.000,00 

	50
	Đèn ống
	m
	   10.000,00 

	51
	Đèn pha CN E40
	bộ
	   265.266,00 

	52
	Khung hoa văn,chữ khẩu hiệu (KT: 1x2)m
	bộ
	   100.000,00 

	53
	Khung hoa văn,chữ khẩu hiệu (KT: S>1x2)m
	bộ
	   7887.275,81 

	54
	Bộ điều khiển nhấp nháy 2-3 kênh
	 
	 

	 
	Trung Quốc SX
	bộ
	   140.000,00 

	 
	Việt Nam SX
	bộ
	   400.000,00 

	55
	Bộ điều khiển nhấp nháy >=4 kênh
	bộ
	  1.7849.000,00 

	56
	Bóng đèn 75-100W
	bóng
	    2.000,00 

	57
	Bóng đèn 100-200W
	bóng
	    4.545,00 

	58
	Dây điện 1x1
	m
	    1.980,00 

	59
	Đui đèn sợi tóc
	đui
	    4.000,00 

	60
	Đui đèn ống
	đui
	   10.000,00 

	61
	Bóng cao áp (thay bóng): 
	 
	 

	a
	Trực tiếp loại: 
	 
	 

	 
	Công suất 150W
	bóng
	   7841.000,00 

	 
	Công suất 250W
	bóng
	   195.000,00 

	b
	Gián tiếp loại 250W: 
	 
	 

	 
	Ánh sáng màu vàng (Trung Quốc SX)
	bóng
	   195.000,00 

	62
	Đui E40
	đui
	   30.000,00 

	63
	Bóng đèn ống 1,2m
	bóng
	   10.000,00 

	64
	Tắk te
	cái
	    3.000,00 

	65
	Chao đèn
	chao
	   35.000,00 

	66
	Chấn lưu loại gián tiếp (Đức,Tây Ban Nha SX): 
	 
	 

	 
	Ánh sáng màu vàng
	cái
	   340.000,00 

	67
	Tụ bù
	cái
	   70.000,00 

	68
	Bộ mồi (khởi động - đèn màu vàng)
	cái
	   7901.000,00 

	69
	Xà đơn dài 1,2-4 sứ
	bộ
	   177.986,88 

	70
	Xà kép dài 1,2-4 sứ
	bộ
	   310.973,76 

	71
	Sứ 102 ống chỉ
	cái
	    4.545,45 

	72
	Bulông 18x250
	cái
	    5.845,00 

	73
	Dây đồng 1,2-1,5mm
	m
	    1.800,00 

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	74
	Dây đồng 1,2-2mm; 1,5-2mm
	m
	    4.900,00 

	75
	Vấu chống xoay
	cái
	   20.500,00 

	76
	Ghíp kẹp dây
	cái
	    5.909,00 

	77
	Dây 2,5mm
	m
	    1.674,00 

	78
	Dây bọc 1x1,5
	m
	    1.116,00 

	79
	Dây trần
	m
	    1.7855,00 

	80
	Xà dài 0,6m có sứ
	bộ
	   82.993,44 

	81
	Xà đơn dài 1,2m không sứ
	bộ
	   132.986,88 

	82
	Xà không sứ: ∟63x63x6
	 
	 

	 
	Xà dài L=0,6m
	bộ
	   66.493,44 

	 
	Xà dài L=0,4m
	bộ
	   44.328,96 

	 
	Xà dài L=0,3m
	bộ
	   33.7917,72 

	83
	Cần đèn cao áp: 
	 
	 

	a
	Cần đèn cao áp chữ L: ∟63x63x6 (có mạ kẽm)
	 
	 

	 
	Cần dài L=1,5m
	cái
	   431.7897,60 

	 
	Cần dài L=2m
	cái
	   7899.644,80 

	 
	Cần dài L=2,5m
	cái
	   277.056,00 

	 
	Cần dài L=3m
	cái
	   332.467,20 

	b
	Cần đèn cao áp chữ S + chụp đơn: 
	 
	 

	 
	Chiều dài cần L<=2,8m
	bộ
	   430.000,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,2m
	bộ
	   465.000,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,6m
	bộ
	   626.885,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,8m
	bộ
	   650.060,00 

	 
	Chiều dài cần L<=4m
	bộ
	   673.7903,00 

	 
	Chiều dài cần L<=4,4m
	bộ
	   724.735,00 

	 
	Chiều dài cần L<=6m
	bộ
	   915.285,00 

	c
	Cần đèn cao áp Ø60,chụp đơn liền cần: 
	 
	 

	 
	Chiều dài cần L<=2,8m
	bộ
	   534.7841,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,2m
	bộ
	   578.475,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,6m
	bộ
	   626.885,00 

	 
	Chiều dài cần L<=3,8m
	bộ
	   650.060,00 

	 
	Chiều dài cần L<=4m
	bộ
	   673.7903,00 

	 
	Chiều dài cần L<=4,4m
	bộ
	   724.735,00 

	 
	Chiều dài cần L<=6m
	bộ
	   915.285,00 

	84
	Chụp cột đơn
	cái
	   7847.435,00 

	85
	Chụp cột kép
	cái
	   7889.454,00 

	86
	Cần đèn chao cao áp
	bộ
	  1.349.300,00 

	87
	Dây thép Ø6
	m
	    9.757,37 

	88
	Sứ quả bàng
	quả
	   70.000,00 

	89
	Tăng đơ
	cái
	   7857.000,00 

	90
	Cốt cơ
	cái
	    5.000,00 

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	91
	Sứ 104
	quả
	   12.000,00 

	92
	Many
	cái
	    5.000,00 

	93
	Dây điện (đồng)
	 
	 

	 
	2x2,5
	m
	    5.800,00 

	 
	2x1,5
	m
	    4.400,00 

	94
	Dây buộc 1x1,5mm
	m
	    1.212,00 

	95
	Kẹp treo đèn
	bộ
	    9.000,00 

	96
	Dây ra đèn 1x1,6
	m
	    3.410,00 

	97
	Dây đồng một ruột: 
	 
	 

	 
	M6
	m
	    4.100,00 

	 
	M10
	m
	    6.000,00 

	 
	M16
	m
	    8.000,00 

	 
	M25
	m
	   11.000,00 

	98
	Dây nhôm một ruột: 
	 
	 

	 
	A16
	m
	    3.7849,00 

	 
	A25
	m
	    5.043,00 

	99
	Ghip (ốc xiết cáp)
	bộ
	    5.454,54 

	100
	Cáp treo (ABC)
	 
	 

	 
	2x35
	m
	    9.506,00 

	 
	4x35
	m
	   17.444,00 

	 
	4x50
	m
	   23.030,00 

	 
	4x70
	m
	   31.948,00 

	 
	4x95
	m
	   42.630,00 

	101
	Dây văng Ø6
	m
	    2.018,18 

	102
	Dây Ø1,5
	kg
	    9.757,37 

	103
	Băng dính
	cuộn
	    2.000,00 

	104
	Lưới bảo vệ 40x50
	m2
	   12.600,00 

	105
	Hộp nối cáp ngầm
	hộp
	   180.000,00 

	106
	Nhựa bitum
	kg
	    7.304,35 

	107
	Băng vải
	cuộn
	    2.000,00 

	108
	Băng vải cách điện
	cuộn
	    5.000,00 

	109
	Củi
	kg
	     63,00 

	110
	Vữa Bêtông M150,đá 1x2
	m3
	   439.831,68 

	111
	Đầu dây 1,5ly
	m
	   15.000,00 

	112
	Sơn chống ghỉ
	kg
	   22.909,00 

	113
	Sơn bóng
	kg
	   12.7843,00 

	114
	Chổi sơn
	cái
	    2.000,00 

	115
	Bàn chải sắt
	cái
	    9.545,00 

	116
	Giấy nhám
	tờ
	    9.545,00 

	117
	Giẻ lau
	cái
	    2.000,00 

	118
	Quả cầu nhựa 
	 
	 

	Số TT
	Danh mục vật liệu,nhân công,máy thi công
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 

	 
	Ø150
	quả
	   45.000,00 

	 
	Ø200
	quả
	   105.000,00 

	 
	Ø300
	quả
	   140.000,00 

	 
	 
	 
	 

	
	NHÂN CÔNG: 
	
	

	1
	Nhân công 3.0/7
	công
	   37.384.62 

	2
	Nhân công 3.5/7
	công
	   40.759,62 

	3
	Nhân công 4.0/7
	công
	   44.134,62 

	4
	Nhân công 4.5/7
	công
	   48.115,38 

	
	
	
	

	
	MÁY THI CÔNG: 
	
	

	1
	Cẩu 6,5T
	ca
	   650.000,00 

	2
	Xe nâng,chiều cao nâng: tới 12m
	ca
	   490.110,00 

	3
	Xe nâng,chiều cao nâng: tới 18m
	ca
	   618.049,00 

	4
	Xe nâng,chiều cao nâng: tới 24m
	ca
	   785.356,00 

	5
	Máy hàn 23KW
	ca
	   117.516,00 

	6
	Máy hàn 14KW
	ca
	   89.640,00 

	7
	Xe thang,chiều dài thang: tới 12m
	ca
	   815.926,00 

	8
	Xe thang,chiều dài thang: tới 24m
	ca
	  1.331.932,00 

	9
	Xe thang,chiều dài thang: tới 18m
	ca
	   998.949,00 

	10
	Xe nâng 5T
	ca
	   385.600,00 

	11
	Ôtô tải 10T
	ca
	   666.032,00 

	12
	Ôtô tải 12T
	ca
	   718.397,00 

	13
	Xe tải 5T
	ca
	   383.280,00 


MỤC LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số  53/2007/QĐ-UBND

 ngày 14  tháng  12 năm 2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
	Mã hiệu đơn giá
	Nội dung
	Trang

	
	Quyết định của UBND tỉnh ĐăkLăk
	1

	Phần I
	ThuyẾt minh và quy đỊnh áp dỤng
	4

	Phần II
	Đơn giá duy trì hỆ thỐng chiẾu sáng công cỘng
	7

	Chương I
	Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn
	8

	CS.1.01.00
	Lắp dựng cột đèn bằng cột bêtông cốt thép và bằng cột thép
	8

	CS.1.02.00
	Lắp đặt chụp đầu cột
	10

	CS.1.03.00
	Lắp cần đèn các loại
	11

	CS.1.04.10
	Kéo lèo đèn
	12

	CS.1.05.10
	Lắp choá đèn (lắp lốp), chao cao áp
	13

	CS.1.06.00
	Lắp các loại xà,sứ
	13

	CS.1.07.00
	Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo
	15

	Chương II
	 Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô - luồn cáp cửa cột - đánh số cột lắp bảng điện của cột - lắp cửa cột - luồn dây lên đèn - lắp tụ điện
	17

	CS.2.01.10
	Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng
	17

	CS.2.02.00
	Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá
	17

	CS.2.03.10
	Rải cáp ngầm
	18

	CS.2.04.10
	Luồn cáp cửa cột
	18

	CS.2.05.10
	Đánh số cột
	18

	CS.2.06.00
	Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột
	19

	CS.2.07.10
	Luồn dây lên đèn
	19

	CS.2.08.00
	Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng
	19

	Chương III
	 Lắp đặt các loại đèn sân vườn
	21

	CS.3.01.10
	Lắp dựng cột đèn sân vườn (h = 8,5m)
	21

	CS.3.02.10
	Lắp đặt đèn lồng
	21

	CS.3.03.10
	Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ
	21

	Chương IV
	Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng
	22

	CS.4.01.00
	Lắp đèn màu ngang đường
	22

	CS.4.02.00
	Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc
	22

	CS.4.03.00
	Lắp đèn màu trang trí cây
	23

	CS.4.04.00
	Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng
	24

	CS.4.05.00
	Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc
	25

	CS.4.06.00
	Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu
	25

	CS.4.07.10
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy
	26

	Chương V
	Duy trì lưới điện chiếu sáng
	27

	CS.5.01.00
	Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn đèn ống
	27

	CS.5.02.00
	Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp
	29

	CS.5.03.00
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng
	31

	CS.5.04.00
	Thay các loại xà
	33

	CS.5.05.00
	Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép
	35

	CS.5.06.10
	Thay lèo đèn
	37

	Mã hiệu đơn giá
	Nội dung
	Trang

	CS.5.07.00
	Thay các loại dây
	37

	CS.5.08.10
	Thay tủ điện
	39

	CS.5.09.10
	Nối cáp ngầm
	41

	CS.5.10.10
	Thay cột đèn
	41

	CS.5.11.00
	Công tác sơn
	42

	CS.5.12.00
	Thay sứ cũ
	43

	CS.5.13.00
	Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp
	44

	CS.5.14.00
	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh
	44

	Chương VI
	Duy trì trạm đèn
	45

	CS.6.01.00
	Duy trì trạm đèn
	45

	CS.6.02.00
	Duy trì chất lượng lưới đèn
	46

	
	Bảng quy định nhóm lương công nhân công trình đô thị
	49

	
	Bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công được chọn để tính đơn giá duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng khu vực thành phố Buôn Ma Thuột
	45

	
	Mục lục
	57


PAGE  
2

