PHỤ LỤC I
SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP
(Kèm theo Thông tư số 06 /2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ĐỘ LỆCH TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP 
[image: image1.wmf]p

d

 % BẢNG 1
	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	Ag
	Al2O3
	As
	Au1
	Au2
	Au3
	B2O3
	BaO
	BeO
	Bi
	C

	1
	60-69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	50,0-59,9
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	40,0 – 49,9
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	4
	30,0-39,9
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	5
	20,0-29,9
	
	5
	
	
	
	
	
	6
	
	
	

	6
	10,0-19,9
	
	6
	5
	
	
	
	
	8
	2
	
	

	7
	5,0-9,9
	
	12
	8
	
	
	
	
	10
	3
	
	

	8
	2,0-4,9
	
	15
	10
	
	
	
	
	12
	5
	6
	

	9
	1,0-1,9
	
	18
	6
	
	
	
	
	15
	7
	7
	

	10
	0,5-0,99
	
	20
	8
	
	
	
	
	20
	9
	8
	10

	11
	0,2-0,49
	
	25
	10
	
	
	
	
	22
	10
	9
	12

	12
	0,1-0,19
	
	40
	15
	
	
	
	
	25
	14
	10
	15

	13
	0,05-0,099
	4
	50
	20
	
	
	
	25
	30
	17
	15
	22

	14
	0,02-0,049
	4
	60
	25
	
	
	
	30
	35
	22
	18
	30

	15
	0,010-0,019
	5
	
	30
	
	
	
	35
	40
	28
	24
	35

	16
	0,005-0,0099
	5
	
	35
	7
	8
	10
	40
	45
	38
	30
	40

	17
	0,002-0,0049
	10
	
	40
	9
	12
	15
	45
	
	41
	35
	

	18
	0,0010-0,0019
	10
	
	50
	12
	15
	18
	50
	
	45
	40
	

	19
	0,00050-0,00099
	15
	
	
	15
	18
	20
	
	
	50
	45
	

	20
	0,00020-0,00049
	15
	
	
	20
	25
	30
	
	
	55
	
	

	21
	0,000050-0,00019
	30
	
	
	30
	35
	40
	
	
	
	
	

	22
	0,000020-

0,000049
	40
	
	
	35
	40
	50
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
Au1: Mẫu vàng xâm tán mjn cỡ hạt <0,1mm;

Au2: Mẫu vàng xâm tán trung bInh, cỡ hạt <0,6mm; 
Au3: Mẫu vàng xâm tán thô, cỡ hạt >0,6mm

BẢNG 2

	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	CaF2
	CaO
	Cd
	Co
	CO2
	Cu
	Cr2O3
	Cs2O
	F
	Fe
	FeO
	Fe2O3

	1
	60-69,9
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	2
	50,0-59,9
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1

	3
	40,0 – 49,9
	2
	2
	
	
	2
	
	4
	
	
	2
	
	2

	4
	30,0-39,9
	3
	3
	
	
	2
	
	4
	
	
	2
	
	2

	5
	20,0-29,9
	4
	4
	
	
	3
	2
	4
	
	
	3
	5
	3

	6
	10,0-19,9
	5
	5
	
	
	3
	2
	5
	
	
	4
	7
	4

	7
	5,0-9,9
	7
	6
	
	
	5
	3
	5
	
	
	5
	10
	5

	8
	2,0-4,9
	10
	8
	
	
	7
	5
	5
	
	10
	8
	12
	8

	9
	1,0-1,9
	15
	10
	5
	2
	10
	7
	5
	10
	12
	12
	15
	12

	10
	0,5-0,99
	20
	15
	6
	3
	15
	8
	7
	12
	15
	15
	20
	15

	11
	0,2-0,49
	25
	20
	8
	4
	20
	9
	8
	14
	18
	20
	25
	20

	12
	0,1-0,19
	
	25
	12
	6
	25
	15
	10
	18
	20
	25
	30
	25

	13
	0,05-0,099
	
	30
	15
	10
	30
	22
	15
	21
	25
	30
	35
	30

	14
	0,02-0,049
	
	35
	20
	15
	35
	25
	20
	25
	28
	35
	40
	35

	15
	0,010-0,019
	
	40
	23
	22
	40
	30
	25
	30
	30
	40
	45
	40

	16
	0,005-0,0099
	
	45
	28
	35
	
	32
	30
	
	35
	
	50
	50

	17
	0,002-0,0049
	
	50
	33
	38
	
	35
	40
	
	
	
	55
	55

	18
	0,0010-0,0019
	
	
	39
	42
	
	40
	
	
	
	
	
	

	19
	0,00050-0,00099
	
	
	47
	45
	
	45
	
	
	
	
	
	

	20
	0,00020-0,00049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	0,000050-0,00019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	0,000020-0,000049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 3

	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	Ga
	Ge
	H2O+
	H2O-
	Hg
	In
	K2O
	Li2O
	MgO
	MKN
	Mn
	Mo

	1
	60-69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	50,0-59,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	40,0 – 49,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	4
	30,0-39,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	1
	

	5
	20,0-29,9
	
	
	
	3
	
	
	
	
	5
	4
	2
	

	6
	10,0-19,9
	
	
	4
	5
	
	
	4
	
	6
	6
	3
	

	7
	5,0-9,9
	
	
	6
	8
	
	
	7
	
	8
	8
	5
	

	8
	2,0-4,9
	
	
	8
	10
	
	
	9
	6
	10
	10
	6
	

	9
	1,0-1,9
	
	
	12
	15
	6
	
	10
	8
	15
	12
	6
	5

	10
	0,5-0,99
	
	
	15
	20
	6
	
	12
	10
	17
	15
	7
	8

	11
	0,2-0,49
	
	
	18
	25
	9
	
	20
	12
	22
	20
	9
	10

	12
	0,1-0,19
	12
	8
	25
	30
	12
	
	23
	15
	30
	25
	12
	15

	13
	0,05-0,099
	15
	10
	35
	40
	15
	11
	25
	20
	35
	30
	20
	18

	14
	0,02-0,049
	20
	12
	50
	
	18
	14
	30
	25
	40
	40
	25
	22

	15
	0,010-0,019
	25
	15
	
	
	20
	17
	35
	30
	45
	50
	28
	28

	16
	0,005-0,0099
	30
	18
	
	
	25
	20
	40
	32
	50
	
	30
	32

	17
	0,002-0,0049
	25
	22
	
	
	30
	25
	
	35
	
	
	35
	35

	18
	0,0010-0,0019
	40
	25
	
	
	35
	30
	
	40
	
	
	40
	40

	19
	0,00050-0,00099
	50
	30
	
	
	40
	32
	
	50
	
	
	45
	45

	20
	0,00020-0,00049
	
	35
	
	
	
	35
	
	
	
	
	50
	50

	21
	0,000050-0,00019
	
	
	
	
	
	38
	
	
	
	
	
	

	22
	0,000020-0,000049
	
	
	
	
	
	45
	
	
	
	
	
	


BẢNG 4

	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	Na2O
	Ni
	Nb2O5
	P2O5
	Pb
	Re
	Rb2O
	S
	Sb
	Se
	SiO2

	1
	60-69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	50,0-59,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3
	40,0 – 49,9
	
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	2

	4
	30,0-39,9
	
	
	
	1
	2
	
	
	1
	
	
	2

	5
	20,0-29,9
	
	
	
	2
	3
	
	
	2
	
	
	3

	6
	10,0-19,9
	4
	
	6
	3
	4
	
	
	2
	
	
	5

	7
	5,0-9,9
	6
	
	7
	4
	5
	
	
	4
	
	
	8

	8
	2,0-4,9
	9
	
	8
	5
	8
	
	
	7
	6
	
	10

	9
	1,0-1,9
	10
	7
	10
	6
	9
	
	10
	10
	9
	
	15

	10
	0,5-0,99
	13
	9
	12
	10
	10
	
	12
	12
	15
	4
	20

	11
	0,2-0,49
	15
	12
	15
	12
	12
	
	14
	15
	18
	5
	30

	12
	0,1-0,19
	22
	15
	18
	18
	15
	
	18
	18
	22
	6
	50

	13
	0,05-0,099
	26
	20
	22
	30
	20
	
	21
	20
	28
	7
	60

	14
	0,02-0,049
	30
	22
	25
	32
	23
	
	25
	25
	32
	9
	

	15
	0,010-0,019
	32
	25
	30
	35
	25
	
	30
	30
	35
	12
	

	16
	0,005-0,0099
	35
	30
	35
	45
	35
	
	35
	32
	38
	16
	

	17
	0,002-0,0049
	40
	35
	40
	
	40
	16
	40
	35
	40
	21
	

	18
	0,0010-0,0019
	45
	40
	50
	
	50
	18
	45
	
	45
	28
	

	19
	0,00050-0,00099
	50
	45
	
	
	
	20
	50
	
	50
	30
	

	20
	0,00020-0,00049
	
	50
	
	
	
	22
	
	
	
	35
	

	21
	0,000050-0,00019
	
	60
	
	
	
	25
	
	
	
	40
	

	22
	0,000020-0,000049
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	


BẢNG 5

	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	Sn
	SrO
	Ta2O5
	Te
	Th
	TiO2
	Tl
	TR2O3
	U
	V2O3
	Zn
	ZrO2
	W
	WO3

	1
	60-69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	50,0-59,9
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	40,0 – 49,9
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	30,0-39,9
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	20,0-29,9
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	6
	10,0-19,9
	3
	5
	
	
	
	5
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	7
	5,0-9,9
	5
	7
	4
	
	
	7
	
	4
	
	
	3
	3
	8
	7

	8
	2,0-4,9
	7
	8
	5
	
	
	9
	
	5
	
	8
	5
	3
	10
	9

	9
	1,0-1,9
	8
	10
	5
	
	4
	10
	
	7
	3
	11
	7
	6
	12
	10

	10
	0,5-0,99
	9
	13
	7
	4
	5
	15
	
	9
	3
	14
	10
	8
	15
	11

	11
	0,2-0,49
	12
	16
	9
	6
	6
	18
	
	12
	4
	17
	12
	10
	18
	12

	12
	0,1-0,19
	14
	20
	12
	6
	9
	22
	7
	18
	5
	22
	14
	12
	22
	14

	13
	0,05-0,099
	20
	23
	15
	9
	12
	25
	9
	22
	6
	25
	20
	18
	25
	20

	14
	0,02-0,049
	25
	30
	20
	12
	15
	30
	11
	25
	7
	29
	22
	20
	30
	25

	15
	0,010-0,019
	30
	32
	22
	15
	18
	32
	13
	30
	9
	35
	25
	25
	40
	30

	16
	0,005-0,0099
	32
	35
	28
	20
	22
	35
	16
	35
	15
	41
	30
	30
	45
	45

	17
	0,002-0,0049
	35
	40
	35
	22
	25
	40
	18
	40
	18
	49
	35
	35
	60
	50

	18
	0,0010-0,0019
	40
	45
	40
	30
	30
	45
	21
	
	20
	59
	40
	40
	70
	60

	19
	0,00050-0,00099
	
	
	45
	35
	
	50
	25
	
	25
	
	45
	
	
	

	20
	0,00020-0,00049
	
	
	50
	40
	
	
	30
	
	
	
	50
	
	
	

	21
	0,000050-0,00019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	
	
	

	22
	0,000020-0,000049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 6

	STT
	Khoảng hàm lượng (%)
	Tổng khoáng vật nặng có ích
	Nhóm hoáng vật titan
	Zircon
	Monazit

	1
	10- < 20
	6
	6
	6
	6

	2
	5- < 10
	8
	8
	8
	8

	3
	2- < 5
	10
	10
	10
	10

	4
	1- < 2
	15
	15
	15
	15

	5
	0,5- < 1,0
	20
	20
	20
	20

	6
	0,2- < 0,5
	25
	25
	25
	25

	7
	0,1- < 0,2
	30
	30
	30
	30


	8
	0,05- < 0,1
	39
	39
	39
	39

	9
	0,02- < 0,05
	40
	40
	40
	40

	10
	0.01 - <0,02
	45
	45
	45
	45


PHỤ LỤC II
(Kèm theo Thông tư số 06 /2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH MẪU

Báo cáo phải tổng hợp đầy đủ các thông tin khác về quá trInh thực hiện, các ý kiến nhận xét, đánh giá độ tin cậy của các kết quả phân tích, lập bảng thống kê, tổng hợp các kết quả phân tích. Phần báo cáo chi tiết được thể hiện theo các biểu mẫu sau.

MẪU 1

Bảng thống kê công tác gửi mẫu kiểm soát chất lượng của toàn đề án

- Phòng phân tích cơ bản.

- Yêu cầu phân tích.

- Tổng số mẫu cơ bản của toàn dự án.

- Số lần gửi phân tích.

- Tổng số mẫu kiểm soát chất lượng.

(Việc thể hiện các kết quả mẫu kiểm soát chất lượng của toàn đề án có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để biểu diễn)

	STT
	Ký hiệu lô mẫu gửi phân tích
	Số mẫu cơ bản
	Phân tích mẫu đúp
	Phân tích mẫu chuẩn (đối song, mẫu trắng)
	Nhận xét chung

	
	
	
	Số mẫu
	Kết quả xử lý
	Số mẫu
	Kết quả xử lý
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


MẪU 2

Bảng thống kê kết quả phân tích mẫu đúp (hoặc mẫu đối song) của toàn đề án

- Chỉ tiêu phân tích:

- Phòng phân tích cơ bản.

- Phòng phân tích đối song (nếu có).

- Phương pháp phân tích cơ bản.

- Phương pháp phân tích đối song (nếu có).

- Tổng số mẫu cơ bản của toàn dự án.

- Số lần gửi phân tích.

- Số mẫu kiểm soát chất lượng.

	STT
	Ký kiệu mẫu cơ bản
	Ký hiệu mẫu đúp (hoặc mẫu đối song)
	Kết quả phân tích
	Tính sai số
	Kết quả xử lý

	
	
	
	Kết quả phân tích mẫu cơ bản
	Kết quả phân tích mẫu lặp (nếu có)
	Kết quả phân tích mẫu đúp (hoặc đối song)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


MẪU 3

Bảng thống kê kết quả phân tích mẫu chuẩn của toàn đề án

- Chỉ tiêu phân tích:

- Phòng phân tích cơ bản.

- Phương pháp phân tích cơ bản

- Số lần gửi phân tích mẫu chuẩn

- Hàm lượng chuẩn.

	STT
	Ký kiệu mẫu gửi
	Kết quả phân tích
	Tính Z
	Kết quả xử lý

	1
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


MẪU 4: Biên bản

	ĐƠN VỊ.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số …./BB – TTPTTN -ĐC...
	…(1)…, ngày… tháng… năm…


BIÊN BẢN

Xử lý kết quả phân tích mẫu kiểm soát chất lượng không đạt yêu cầu

1. Thời gian: :…….giờ……...ngày…….tháng……..năm……..

- Đja điểm tại :………………………………………………………………………

- Nội dung :…………………(2)………………………………………………….

2. Thành phần dự :

- Đại diện đơn vj gửi mẫu ………. ………………………………..

- Đại diện phòng thí nghiệm :………………………………………………

3. Nội dung thảo luận:

-…………………………………..(3)………………………………………………..

4. Kết quả xử lý

-

…………………………………..(4)…………………………………………………

.………………………………………………………………………………………..

	ĐẠI DIỆN BÊN GỬI MẪU
(ký tên)
Họ và tên
	ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
(ký tên, đóng dấu)
Họ và tên


Nơi nhận:

Chú giải:

(1). Ghi địa điểm lập biên bản

(2) Ghi nội dung hai bên thảo luận, xem xét các kết quả phân tích không được chấp nhận (số hiệu mẫu, số phiếu phân tích, kết quả phân tích)

(3) Thống nhất tìm nguyên nhân gây sai số

(4) Ghi ý kiến xử lý. Huỷ kết quả phân tích hoặc phân tích lại, phân tích bổ sung.

_1366892133.unknown

