PHỤ LỤC I

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg 16 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	A Vương
	Sông Tranh 2
	Đắk Mi 4

	I
	Thông số hồ chứa

	1
	Diện tích lưu vực Flv
	Km2
	682
	1.100
	1.125

	2
	Lưu lượng trung bình năm Qo
	m3/s
	39,8
	114,0
	67,8

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra
	m3/s
	7,120
(P = 0,1%)
	14,100
(P = 0,1%)
	11,400

(P = 0,1%)

	4
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế
	m3/s
	5,720
(P = 0,5%)
	10,300
(P = 0,5%)
	8,840
(P = 0,5%)

	5
	Mực nước dâng gia cường
	m
	382,2
	175,76
	258,2

	6
	Mực nước dâng bình thường
	m
	380
	175
	258

	7
	Mực nước chết
	m
	340
	140
	240

	8
	Dung tích toàn bộ Wtb
	106 m3
	343,55
	729,2
	312,38

	9
	Dung tích hữu ích Whi
	106 m3
	266,48
	521,1
	158,26

	10
	Dung tích chết Wc
	106 m3
	77,07
	208,1
	154,12

	11
	Diện tích mặt hồ ở MNDBT
	Km2
	9,09
	21,52
	10,39

	II
	Nhà máy thủy điện

	1
	Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy
	m3/s
	78,4
	245,0
	128,0

	2
	Cột nước phát điện lớn nhất
	m
	320
	104
	131,0

	3
	Cột nước phát điện nhỏ nhất
	m
	265
	65,0
	

	4
	Cột nước phát điện tính toán
	m
	300
	87,0
	

	5
	Công suất đảm bảo (Ndb)
	MW
	
	37,9
	

	6
	Công suất lắp máy (Nlm)
	MW
	210
	190
	148

	7
	Điện lượng bình quân năm (Eo)
	106kwh
	815
	695,4
	

	8
	Số tổ máy
	Tổ máy
	2
	2
	2


PHỤ LỤC II

QUAN HỆ Z - W - F HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ CHỨA A VƯƠNG

[image: image1.png]e Wt

Quan ¢ F = () v W = (2) b clu iy A A Vivomg

foam—

fEa s v

2 u 10
Dl i)

—piguti

HERIGSRINERSLES
it

e





	Z (m)
	306
	310
	320
	330
	340
	345
	350
	355
	360
	365
	370
	375
	380
	385
	390
	395
	400

	F (km2)
	0
	0,31
	1,89
	3,30
	4,34
	4,89
	5,47
	6,02
	6,61
	7,24
	7,89
	8,48
	9,09
	9,75
	10,40
	11,05
	11,66

	W (106m3)
	0
	0,66
	11,96
	38,90
	77,07
	100,13
	126,01
	154,73
	186,29
	220,90
	258,72
	299,63
	343,55
	390,64
	441,01
	494,62
	551,39


II.HỒ CHỨA SÔNG TRANH 2

[image: image2.png]Quan i F = (Z) vi W = (Z) b chia hiy i Sbig Trinn 2

gt :
0 ke we s om mw e
20 200
10 10_
€0 108
f a0 mt
i 10§
150 150
0 | 0
120 120
10 Y
110 10
00 200
50 B
Dl e

——Diéatisn  ~+—Dungtich




	Z (m)
	89,5
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130
	135
	140
	145
	150
	155
	160
	165
	170
	175
	180
	185
	190
	195
	200

	F (km2)
	0,000
	0,02
	0,49
	1,06
	1,97
	3,17
	4,14
	5,02
	6,02
	7,09
	8,15
	9,27
	10,49
	12,18
	13,87
	15,53
	17,41
	19,42
	21,52
	23,66
	25,98
	28,75
	31,11
	33,81

	W (106m3)
	0,00
	0,00
	1,02
	4,80
	12,26
	24,99
	43,21
	66,08
	93,64
	126,38
	164,45
	207,97
	257,34
	313,96
	379,04
	452,50
	534,81
	626,83
	729,14
	842,05
	966,10
	1102,87
	1252,48
	1414,73


III. HỒ CHỨA ĐẮK MI 4
[image: image3.png]QuanBEF = 1Z) vA W = 1Z) ho cinta thiy dién Dik Mi 4
gl e v Gt .
TS 0 150 200 20 30 30 40 as0 500

0 m
0 0
g 0 50§
1w 0}
EEE 20
20 20
n0 0
0 20
10 10
10 10
w0 1
w oo ow s . . 2 o
R F o)

Dk —e—Dungn





	Z (m)
	175
	180
	185
	190
	195
	200
	205
	210
	215
	220
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270

	F (km2)
	0
	0,09
	0,28
	0,66
	0,91
	1,26
	1,56
	1,92
	2,33
	2,95
	3,93
	5,08
	6,31
	7,10
	8,00
	8,91
	9,97
	10,80
	11,84
	12,87

	W (106m3)
	0
	0,22
	1,14
	3,49
	7,39
	12,81
	19,87
	28,57
	39,19
	52,39
	69,60
	92,14
	120,61
	154,12
	191,86
	234,13
	281,31
	333,09
	389,68
	451,45


