PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND, 
ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)

	 
	 
	Đơn vị
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2015
	2016-2020

	A.
	Lưới truyền tải
	 
	 
	2.629.200
	1.688.500

	I
	Lưới điện 220kV
	 
	 
	 
	1.260.500
	1.134.500

	1
	TBA 220kV
	MVA
	500 
	1000 
	343.000
	686.000

	1
	Đường dây 220kV
	km
	140
	 90
	917.500
	448.500

	II
	Lưới điện 110kV
	 
	 
	 
	1.368.700
	554.000

	1
	Đường dây 110kV
	km
	 
	 
	857.700
	91.000

	a
	Cải tạo
	 
	 90,2
	 15
	 
	 

	b
	Xây dựng mới
	 
	 124
	 32
	 
	 

	2
	TBA 110kV
	MVA
	 
	 
	511.000
	463.000

	a
	Cải tạo
	 
	 296
	 498
	 
	 

	b
	Xây dựng mới
	 
	 355
	 229
	 
	 

	B.
	Lưới phân phối
	 
	 
	 
	 874.070
	 694.676

	I.
	Lưới trung thế
	 
	 
	 
	743.849,3
	616.544

	1
	Đường dây trung thế (km)
	km
	1.147,4
	609,8
	335.334,1
	187.603

	a
	Cáp ngầm 22kV XDM
	 
	5,7
	6,0
	15.546,0
	16.364,2

	a
	Đ/dây XDM
	 
	811,9
	406,0
	206.342,5
	103.171,3

	b
	Đ/dây cải tạo nâng cấp
	 
	329,7
	197,8
	113.445,6
	68.067,3

	2
	Trạm phân phối (kVA)
	kVA
	441.422,5
	463.493,6
	408.515,2
	428.941,0

	a
	Xây dựng mới
	 
	441.422,5
	463.493,6
	408.515,2
	428.941,0

	II.
	Lưới điện hạ thế
	 
	 
	 
	130.221,2
	78.132,7

	1
	Đường dây hạ thế (km)
	km
	893,7
	536,2
	107.244,0
	64.346,4

	 
	Hạ thế XDM
	 
	893,7
	536,2
	107.244,0
	64.346,4

	2
	Nhánh rẽ vào nhà 
	hộ
	22.977
	13.786
	16.084,0
	9.650,4

	3
	Công tơ
	cái
	22.977
	13.786
	6.893,2
	4.135,9

	 
	Tổng (A+B)
	 
	 
	 
	3.503.270
	2.383.176


 

