	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 45/2008/QĐ-UBND
	Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng                             trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1255/SXD-KT ngày 21/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định này, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá gói thầu sửa chữa các công trình xây dựng.

Điều 2. Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 4 năm 2008 tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột. Đối với các khu vực xây dựng khác ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, thì chi phí vật liệu và nhân công được tính bù trừ chênh lệch vật liệu, các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định trong dự toán công trình tại khu vực xây dựng đó.

Các công trình xây dựng có đơn giá sửa chữa khác biệt với quy định trong Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh quy định bổ sung.

Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra và quản lý giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Vụ Pháp chế-Bộ XD;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh; TT Tin học;
- Website của tỉnh;
- Sở Tư pháp; -Báo Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu VT, NC, NL, TH, TM, VX, CN (CH300)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(đã ký)



Lữ Ngọc Cư


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 45/2008/QĐ-UBND
	Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2008


BỘ ĐƠN GIÁ 

SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa công trình xây dựng.

1. Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng bao gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

Là chi phí giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa. Chi phí vật liệu quy định trong Bộ đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình thực hiện Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm tiền lương cơ bản được xác định theo bảng lương A.1 (xây dựng cơ bản) ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng).

Các khoản phụ cấp gồm: phụ cấp lưu động tính bằng 40% lương tối thiểu, một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng được tính cho loại công tác nhóm I của bảng lương A.8.1. Đối với các loại công tác xây lắp sửa chữa của các công trình thuộc các nhóm của bảng lương A.8.1 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Thuộc nhóm II: bằng 1,0574 so với tiền lương trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

Thuộc nhóm III: bằng 1,1593 so với tiền lương trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa.

2. Bộ Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng được xác định trên cơ sở:

Công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bảng lương A.1 (xây dựng cơ bản) ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước.

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng)

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:

Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất theo quy định trong công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng. Tập đơn giá được chia thành 04 phần:

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

PHẦN II: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình.

Chương II: Công tác xây đá, gạch.

Chương III: Công tác BÊTÔNG đá dăm đổ tại chỗ.

Chương IV: Công tác làm mái.

Chương V: Công tác trát, láng.

Chương VI: Công tác ốp, lát gạch, đá.

Chương VII: Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng.

Chương VIII: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả, sơn, đánh vẹcni kết cấu gỗ và một số công tác khác.

Chương IX: Dàn giáo phục vụ thi công.

Chương X: Công tác vận chuyển phế liệu, phế thải.

PHẦN III: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

Chương XI: Công tác sửa chữa cầu đường bộ.

Chương XII: Công tác sửa chữa đường bộ.

PHẦN IV: ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt.

Chương XIV: Công tác sửa chữa đường sắt.

III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa công trình xây dựng:

	Số TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

Ký hiệu

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	vl1 + vl2
	VL

	1.1
	Đơn giá vật liệu trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008 (chưa có VAT)
	
	vl1

	1.2
	Bù giá vật liệu XD đến hiện trường XL
	
	vl2

	2
	Chi phí nhân công
	nc1 + nc2
	NC

	2.1
	Đơn giá nhân công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008
	NC trong đơn giá
	nc1

	2.2
	Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu
	F1 / H x nc1
	nc2

	3
	Chi phí máy thi công
	m1
	M

	3.1
	Đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng năm 2008
	Theo ĐG XDCT
	m1

	4
	Trực tiếp chi phí khác
	1,5% x (VL+NC+M)
	TT

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL+NC+M+TT
	T

	II
	CHI PHÍ CHUNG
	P x T
	C

	
	GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG
	T + C
	Z

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T + C) x tỷ lệ quy định
	TL

	
	Giá trị dự toán xây dựng trước thuế
	(T+C+LT)
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G x TXDGTGT
	GTGT

	
	Giá trị dự toán xây dựng sau thuế
	G+GTGT
	GXDCPT

	V
	CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
	G x tỷ lệ quy định x (1+TXDGTGT)
	GXDLT

	VI
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	Theo quy định hiện hành
	GQLDA

	VII
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	Theo quy định hiện hành
	GTV

	VIII
	CHI PHÍ KHÁC
	Theo quy định hiện hành
	GK

	IX
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	Theo quy định hiện hành
	GDP


Trong đó: 

P: Định mức chi phí chung (%); TL: thu nhập chịu thuế tính trước (%).

H: Hệ số để tính các khoản phụ cấp theo lương.

• Đối với nhóm I của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,132

• Đối với nhóm II của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,312

• Đối với nhóm III của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,631

Công nhân xây dựng cơ bản nói trên được quy định tại Bảng lương A.1 Thang lương 7 bậc, được ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước.

F1: Phụ cấp khu vực theo Thông tư LT số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB và XH, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị.

TXDGTGT: Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng là căn cứ để xác định giá dự toán chi phí sửa chữa công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và là căn cứ để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các công tác xây lắp sửa chữa công trình xây dựng.

Đối với một số đơn giá khác như: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bêtông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt v.v… không có trong Bộ đơn giá này được áp dụng theo Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tại Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008.

Đối với những đơn giá sửa chữa công trình xây dựng mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

 Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 2.

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

I. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ:

PHẦN II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc gồm:

Chương I: Từ XA. 0100 đến XA. 2500

Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình.

Chương II: Từ XB. 1000 đến XB. 9000

Công tác xây gạch đá.

Chương III: Từ XC. 0000 đến XE. 1700

Công tác bêtông đá dăm đổ tại chỗ.

Chương IV: Từ XF. 1100 đến XF. 3200

Công tác làm mái.

Chương V: Từ XG. 1100 đến XH. 2100

Công tác trát, láng.

Chương VI: Từ XI. 0000 đến XK. 8100

Công tác ốp, lát gạch, đá.

Chương VII: Từ XL. 1100 đến XL. 8200

Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng.

Chương VIII: Từ XM. 0000 đến XN. 8200

Công tác quét vôi, nước ximăng, nhựa bitum, bả, sơn, đánh vécni kết cấu gỗ và một số công tác khác.

Chương IX: Từ XO. 1000 đến XO. 2200

Dàn giáo phục vụ thi công.

Chương X: Từ XP. 0000 đến XP. 9200

Công tác vận chuyển phế liệu, phế thải.

PHẦN III: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

Chương XI: Từ XQ. 1100 đến XQ. 1900

Công tác sửa chữa cầu đường bộ.

Chương XII: Từ XR. 1100 đến XR. 8200

Công tác sửa chữa đường bộ.

PHẦN IV: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt

Từ XS. 1100 đến XS. 5300

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép.

Từ XT. 1100 đến XT. 4300

Gia cố dầm cầu.

Chương XIV: Từ XU. 1100 đến XU. 8300

Công tác sửa chữa đường sắt.

II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Mức hao phí quy định trong đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc được tính với điều kiện thi công ở độ cao ≤ 4m so với cao độ ± 0.00 của công trình. Đối với các công tác xây lắp sửa chữa thi công ở độ cao > 4m thì mỗi độ cao tăng thêm ≤ 4m (tương đương với một tầng nhà) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15 với mức liền kề trước đó (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

Chương 1.

CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH

I. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí nhân công tương ứng được nhân với hệ số 1,5, các chi phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc giáo thì các chi phí cho công việc này được tính riêng.

- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì đơn giá nhân công tương ứng trong đơn giá được nhân với các hệ số trong bảng sau:

	Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ
	Hệ số

	20 ÷ 30%
	1,5

	> 30 ÷ 50%
	1,8

	> 50%
	2,2


III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng Yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng định mức riêng).

XA. 0100 - PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0111

XA.0112

XA.0113
	Phá dỡ móng BÊTÔNG:

Gạch vỡ

Không có cốt thép

Có cốt thép
	m3
m3
m3
	
	159.776

417.825

500.053
	

	XA.0121

XA.0131
	Phá dỡ móng

Xây gạch

Xây đá
	m3
m3
	
	133.704

240.667
	


XA. 0200 - PHÁ DỠ NỀN BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0211

XA.0212

XA.0213

XA.0221
	Phá dỡ nền BÊTÔNG:

Gạch vỡ

Không cốt thép

Có cốt thép

Phá dỡ nền láng vữa xi măng
	m2
m2
m2
m2
	
	17.382

20.056

52.145

6.685
	


XA. 0300 - PHÁ DỠ NỀN GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0311

XA.0312

XA.0313

XA.0314
	Phá dỡ nền gạch:

Gạch đất nung không vỉa nghiêng

Gạch lá nem

Gạch XM; gạch gốm các loại

Gạch đất nung vỉa nghiêng
	m2
m2
m2
m2
	
	8.691

7.354

10.028

17.382
	


XA. 0400 - PHÁ DỠ TƯỜNG

XA. 0410 - TƯỜNG BÊTÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0411

XA.0412

XA.0413

XA.0414

XA.0415
	Tường BÊTÔNG không cốt thép

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm
	m3
m3
m3
m3
m3
	
	245.347

317.547

365.012

419.831

482.671
	


XA. 0420 - TƯỜNG BÊTÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0421

XA.0422

XA.0423

XA.0424

XA.0425
	Tường BÊTÔNG cốt thép

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm
	m3
m3
m3
m3
m3
	
	248.689

326.906

369.692

431.864

496.042
	


XA. 0430 - TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0431

XA.0432

XA.0433

XA.0434

XA.0435
	Tường xây gạch:

Chiều dày tường ≤ 11cm

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm
	m3
m3
m3
m3
m3
	
	76.880

84.902

89.582

118.997

129.024
	


XA. 0440 - TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0442

XA.0443

XA.0444

XA.0445
	Tường xây gạch:

Chiều dày tường ≤ 22cm

Chiều dày tường ≤ 33cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm
	m3
m3
m3
m3
	
	89.582

111.643

124.345

137.047
	


XA. 0500 - PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0511

XA.0521

XA.0522

XA.0531
	Phá dỡ xà, dầm BÊTÔNG cốt thép

Phá dỡ cột, trụ:

BÊTÔNG cốt thép

Gạch đá

Phá dỡ sàn, mái BÊTÔNG cốt thép
	m3
m3
m3
m3
	
	566.236

492.699

116.991

583.618
	


XA. 0600 - PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: đồng/1m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0610

XA.0620
	Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy

Xây gạch

Xây ngói bò
	m

m
	
	2.674

1.337
	


XA. 0700 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0710

XA.0720

XA.0730

XA.0740
	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng:

Gạch vỉa nghiêng trên mái

Xi măng láng trên mái

BÊTÔNG xỉ trên mái

Gạch lá nem
	m2

m2

m2

m2
	
	20.056

12.702

14.707

10.028
	


XA. 0800 - PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0810

XA.0820
	Phá lớp vữa trát

Tường, cột, trụ

Xà, dầm, trần
	m2
m2
	
	8.022

12.702
	


XA. 0900 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.0910

XA.0920

XA.0930
	Phá vỡ hàng rào:

Dây thép gai

Song sắt

Tre, gỗ
	m2
m2

m2
	
	2.674

6.017

1.337
	


XA. 1000 - CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1011

XA.1012
	Cạo bỏ lớp vôi:

Tường, cột trụ

Xà, dầm, trần
	m2
m2
	
	4.011

4.680
	

	XA.1021

XA.1022

XA.1023

XA.1024
	Cạo bỏ lớp sơn cũ:

BÊTÔNG

Gỗ

Kính

Kim loại
	m2
m2

m2
m2
	
	7.354

6.685

10.028

13.370
	


XA. 1100 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1111

XA.1112

XA.1120

XA.1130
	Đào bỏ mặt đường nhựa

Chiều dày ≤ 10cm

Chiều dày > 10cm

Cạo rỉ các kết cấu thép

Đục nhám mặt BÊTÔNG
	m2
m2

m2
m2
	
	6.685

14.707

16.713

10.028
	


XA. 1200 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG TƯỜNG BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đục lỗ thông tường BÊTÔNG dày ≤ 11cm:
	
	
	
	

	XA.1211

XA.1212

XA.1213
	Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2
	1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ
	
	30.083

38.774

62.172
	

	
	Đục lỗ thông tường BÊTÔNG dày ≤ 22cm:
	
	
	
	

	XA.1221

XA.1222

XA.1223
	Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2
	1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ
	
	68.189

88.913

143.063
	


XA. 1300 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đục lỗ thông tường xây gạch dày ≤ 11cm:
	
	
	
	

	XA.1311

XA.1312

XA.1313
	Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2
	1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ
	
	5.348

6.685

8.022
	

	
	Đục lỗ thông tường xây gạch dày ≤ 22cm:
	
	
	
	

	XA.1321

XA.1322

XA.1323
	Tiết diện lỗ ≤ 0,04 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,09 m2
Tiết diện lỗ ≤ 0,15 m2
	1 lỗ

1 lỗ

1 lỗ
	
	8.022

9.359

10.696
	


XA. 1400 - ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: đồng/1 m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đục mở tường BÊTÔNG làm cửa:
	
	
	
	

	XA.1411

XA.1412

XA.1413
	Chiều dày tường ≤ 11 cm

Chiều dày tường ≤ 22 cm

Chiều dày tường ≤ 33 cm
	m2
m2
m2
	
	106.963

204.567

258.717
	

	
	Đục mở tường xây gạch làm cửa:
	
	
	
	

	XA.1421

XA.1422

XA.1423
	Chiều dày tường ≤ 11 cm

Chiều dày tường ≤ 22 cm

Chiều dày tường ≤ 33 cm
	m2
m2
m2
	
	21.393

32.089

52.145
	


XA. 1500 - ĐỤC TƯỜNG, SÀN THÀNH RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊTÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/1 m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1510

XA.1520
	Đục tường, sàn thành rãnh:

Tường, sàn BÊTÔNG

Tường, sàn gạch
	m

m
	
	32.757

8.022
	


Ghi chú: Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu BÊTÔNG cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức nói trên, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì đơn giá cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

- Bổ sung hao phí vật liệu que hàn là 1,8 kg vào đơn giá vật liệu.

- Đơn giá nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bêtông cốt thép được nhân với hệ số KNC = 0,8.

- Bổ sung hao phí máy thi công máy hàn 23kw là 0,25 ca vào đơn giá máy.

XA. 1600 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU

XA. 1610 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU GỖ CỦA MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1611

XA.1612
	Tháo dỡ các kết cấu gỗ của mái:

Xà gồ, dầm, cầu phong

Vì kèo
	m3
m3
	
	174.484

215.263
	


XA. 1620 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC CỦA MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1621

XA.1622

XA.1623

XA.1624

XA.1625

XA.1626
	Tháo dỡ các kết cấu khác của mái:

Li tô

Rui mè

Ngói móc

Ngói vẩy cá

Tôn

Fibrôximăng
	m2
m2

m2
m2

m2
m2
	
	2.674

3.343

5.348

8.691

3.343

4.011
	


XA. 1630 - THÁO DỠ TRẦN

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1631

XA.1632

XA.1633
	Tháo dỡ trần:

Cót ép, tấm nhựa

Vôi rơm (cả tháo lati)

Trần gỗ
	m2

m2
m2
	
	1.337

6.685

5.348
	


XA. 1640 - THÁO DỠ KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1641

XA.1642
	Tháo dỡ khuôn cửa:

Khuôn cửa đơn

Khuôn cửa kép
	m
m
	
	6.685

10.028
	


XA. 1650 - THÁO DỠ CÁNH CỬA

Đơn vị tính: đồng/1 cánh cửa

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1651

XA.1652
	Tháo dỡ cánh cửa:

Cửa đi

Cửa sổ
	1 cánh cửa
1 cánh cửa
	
	3.343

2.006
	


XA. 1660 - THÁO DỠ CẦU THANG GỖ

XA. 1661 - THÁO DỠ BẬC THANG

Đơn vị tính: đồng/1 bậc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1661
	Tháo dỡ bậc thang
	1 bậc
	
	4.011
	


XA. 1662 - THÁO DỠ YẾM THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1662
	Tháo dỡ yếm thang
	m2
	
	5.311
	


XA. 1663 - THÁO DỠ LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/1m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1663
	Tháo dỡ lan can
	m
	
	6.685
	


XA. 1670 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1671

XA.1672

XA.1673
	Tháo dỡ vách ngăn:

Khung mắt cáo

Giấy, ván ép, gỗ ván

Nhôm kính, gỗ kính
	m2
m2
m2
	
	2.006

2.674

7.354
	


XA. 1680 - THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.1681

XA.1682

XA.1683

XA.1684
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh

Bồn tắm

Chậu rửa

Bệ xí

Chậu tiểu
	bộ

bộ

bộ

bộ
	
	33.426

7.354

10.028

10.028
	


XA. 1690 - THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊTÔNG, GANG, THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Tháo dỡ các cấu kiện bằng BÊTÔNG, gang, thép:
	
	
	
	

	XA.1691

XA.1692

XA.1693

XA.1694

XA.1695
	Trọng lượng ≤ 50kg

Trọng lượng ≤ 100kg

Trọng lượng ≤ 150kg

Trọng lượng ≤ 250kg

Trọng lượng ≤ 350kg
	1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện

1 cấu kiện
	
	28.746

58.161

78.217

137.047

200.556
	


XA. 1710 - CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt mặt đường bêtông Asphalt:
	
	
	
	

	XA.1711

XA.1712

XA.1713
	Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm
	100m

100m

100m
	26.041

31.249

36.457
	122.748

139.486

160.409
	46.140

52.432

60.821


XA. 1710 - CẮT BÊTÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V…)

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt bêtông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật:
	
	
	
	

	XA.1721

XA.1722

XA.1723

XA.1724
	Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 8cm
	100m

100m

100m

100m
	208.325

239.574

281.238

333.320
	418.458

557.945

662.559

767.174
	692.104

838.914

985.723

1.132.533


XA. 1800 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải bằng Ôtô 7 tấn trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cào bóc lớp mặt đường BÊTÔNG Asphalt:
	
	
	
	

	XA.1810

XA.1820

XA.1830

XA.1840

XA.1850
	Chiều dày lớp cắt ≤ 3cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 4cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm
	100m2
100m2
100m2
100m2
100m2
	418.133

561.493

77.653

101.547

137.387
	146.460

170.871

198.768

231.547

269.906
	1.202.782

1.319.238

1.456.659

1.601.302

1.758.984


XA. 1900 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn
	
	
	
	

	XA.1910

XA.1920

XA.1930

XA.1940

XA.1950
	Chiều dày lớp cắt ≤ 3cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 4cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm

Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm
	100m

100m

100m

100m

100m
	
	
	11.964

15.483

19.706

23.225

30.967


XA. 2000 - KHOAN BÊTÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bêtông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø12mm:

Lỗ khoan Ø12mm:
	
	
	
	

	XA.2011

XA.2012

XA.2013
	Chiều sâu khoan ≤ 5cm

Chiều sâu khoan ≤ 10cm

Chiều sâu khoan ≤ 15cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	262

524

787
	936

1.070

1.203
	2.690

3.459

4.074

	
	Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø16mm:

Lỗ khoan Ø16mm:
	
	
	
	

	XA.2022

XA.2023

XA.2024
	Chiều sâu khoan ≤ 10cm

Chiều sâu khoan ≤ 15cm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	699

1.049

1.399
	1.203

1.404

1.538
	4.612

7.303

9.225

	
	Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø20mm:

Lỗ khoan Ø20mm:
	
	
	
	

	XA.2034

XA.2035

XA.2036
	Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	1.538

1.923

2.308
	1.738

1.939

2.206
	10.993

13.760

16.450

	
	Khoan BÊTÔNG bằng mũi khoan Ø22mm:

Lỗ khoan Ø16mm:
	
	
	
	

	XA.2044

XA.2045

XA.2046
	Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	1.748

2.185

2.622
	1.872

2.139

2.407
	11.915

14.606

17.373


XA. 2100 - KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊTÔNG CỐT THÉP - GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bêtông 0,6kw đường kính Ø24mm, khoan mở rộng bằng máy khoan BÊTÔNG 1,5 kw đường kính Ø40mm, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø40mm:
	
	
	
	

	XA.2110

XA.2114

XA.2115

XA.2116

XA.2117
	Lỗ khoan Ø40mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	20.380

20.380

20.380

20.380
	12.033

12.702

13.370

14.039
	9.619

11.296

12.896

14.726

	
	Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø50mm:
	
	
	
	

	XA.2120

XA.2124

XA.2125

XA.2126

XA.2127
	Lỗ khoan Ø50mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	50.270

50.270

50.270

50.270
	12.033

12.702

13.370

14.039
	11.004

12.934

14.941

16.864

	
	Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø60mm:
	
	
	
	

	XA.2130

XA.2134

XA.2135

XA.2136

XA.2137
	Lỗ khoan Ø60mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	54.346

54.346

54.346

54.346
	12.033

12.702

13.370

14.039
	11.680

13.780

15.956

18.048

	
	Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø70mm:
	
	
	
	

	XA.2140

XA.2144

XA.2145

XA.2146

XA.2147
	Lỗ khoan Ø70mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	30.569

30.569

30.569

30.569
	12.033

12.702

13.370

14.039
	12.442

14.710

17.056

19.317

	
	Khoan lấy lõi xuyên qua BÊTÔNG cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan Ø80mm:
	
	
	
	

	XA.2150

XA.2154

XA.2155

XA.2156

XA.2157
	Lỗ khoan Ø80mm

Chiều sâu khoan ≤ 20cm

Chiều sâu khoan ≤ 25cm

Chiều sâu khoan ≤ 30cm

Chiều sâu khoan ≤ 35cm
	1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan

1 lỗ khoan
	30.569

30.569

30.569

30.569
	12.033

12.702

13.370

14.039
	13.203

15.726

18.325

20.755


XA. 2200 - CẮT SÀN, TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí cắt, cắt bêtông bằng máy, cậy phá bêtông khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo yêu cầu kỹ thuật.

XA. 2210 - CẮT SÀN BÊTÔNG BẰNG MÁY

XA. 2220 - CẮT TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị: đồng/1m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.2210

XA.2211

XA.2212

XA.2213
	Cắt sàn BÊTÔNG bằng máy:

Chiều dày sàn ≤ 10cm

Chiều dày sàn ≤ 15cm

Chiều dày sàn ≤ 20cm
	m

m

m
	490

782

1.165
	20.724

31.420

41.448
	8.538

12.760

20.044

	XA.2220

XA.2223

XA.2224

XA.2225

XA.2226
	Cắt tường BÊTÔNG bằng máy:

Chiều dày tường ≤ 20cm

Chiều dày tường ≤ 30cm

Chiều dày tường ≤ 45cm

Chiều dày tường > 45cm
	m

m

m

m
	7.737

8.158

8.872

9.994
	42.117

62.841

94.930

141.726
	28.303

43.742

64.326

97.775


XA. 2300 - ĐỤC LỚP BÊTÔNG MẶT NGOÀI CÁC LOẠI KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc:

Đục lớp bêtông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu BÊTÔNG; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy


	
	Đục lớp bêtông mặt ngoài các loại kết cấu bêtông bằng búa căn

Chiều dày đục ≤ 3cm
	
	
	
	

	XA.2310

XA.2320
	Đục theo hướng nằm ngang

Đục từ dưới lên
	m2
m2
	121

121
	11.031

12.033
	19.954

29.931


XA.2410 - PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊTÔNG

Thành phần công việc:

Đổ cát vào phiễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bêtông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.

Đơn vị: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XA.2410
	Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bêtông
	m2
	3.712
	1.404
	11.846


XA.2500 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Phá vỡ các kết cấu bêtông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Phá dỡ bằng búa căn, kết cấu BÊTÔNG:
	
	
	
	

	XA.2511

XA.2512
	Có cốt thép

Không có thép
	m3

m3
	13.586
	188.306

172.963
	1.257.755

1.013.575

	
	Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu BÊTÔNG:
	
	
	
	

	XA.2521

XA.2522
	Có cốt thép

Không có thép
	m3

m3
	13.586
	211.322

196.675
	179.854

126.898


Chương 2.

CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH

I. YÊU CẦU KỸ THUẬ

- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới nước trước khi xây.

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.

- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.

- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng Ximăng PCB.30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

XB. 1000 - XÂY ĐÁ HỘC

XB. 1100 - XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây móng

Chiều dày ≤ 60cm
	
	
	
	

	XB.1113

XB.1114

XB.1115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	138.384

138.384

138.384
	

	
	Chiều dày > 60cm
	
	
	
	

	XB.1123

XB.1124

XB.1125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	135.041

135.041

135.041
	


XB. 1200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây tường thẳng

Chiều dày ≤ 60cm
	
	
	
	

	XB.1213

XB.1214

XB.1215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	183.843

183.843

183.843
	

	
	Chiều dày > 60cm
	
	
	
	

	XB.1223

XB.1224

XB.1225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	174.484

174.484

174.484
	


XB. 1300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

Chiều dày ≤ 60cm
	
	
	
	

	XB.1313

XB.1314

XB.1315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	203.899

203.899

203.899
	

	
	Chiều dày > 60cm
	
	
	
	

	XB.1323

XB.1324

XB.1325
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	191.865

191.865

191.865
	


XB. 1400 - XÂY MỐ, TRỤ CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây mố cầu
	
	
	
	

	XB.1413

XB.1414

XB.1415
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	195.876

195.876

195.876
	

	
	Xây trụ, cột cầu
	
	
	
	

	XB.1423

XB.1424

XB.1425
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	418.572

455.701

495.615
	342.282

342.282

342.282
	

	
	Xây tường cánh, tường đầu cầu:
	
	
	
	

	XB.1433

XB.1434

XB.1435
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	187.186

187.186

187.186
	


XB. 1500 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây mặt bằng
	
	
	
	

	XB.1513

XB.1514

XB.1515
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	161.113

161.113

161.113
	

	
	Xây mái dốc thẳng
	
	
	
	

	XB.1523

XB.1524

XB.1525
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	167.799

167.799

167.799
	

	
	Xây mái dốc cong
	
	
	
	

	XB.1533

XB.1534

XB.1535
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	312.279

349.408

389.322
	177.826

177.826

177.826
	


XB. 1600 - XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xếp đá khan không chít mạch
	
	
	
	

	XB.1610

XB.1620

XB.1630
	Mặt bằng

Mái dốc thẳng

Mái dốc thẳng
	m3

m3

m3
	153.586

153.586

160.600
	88.245

102.952

145.737
	

	
	Xếp đá khan có chít mạch

Xếp đá khan mặt bằng
	
	
	
	

	XB.1643

XB.1644

XB.1645
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	177.630

186.537

189.887
	117.660

117.660

117.660
	

	
	Xếp đá khan mái dốc thẳng
	
	
	
	

	XB.1653

XB.1654

XB.1655
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	177.630

183.537

189.887
	129.024

129.024

129.024
	

	
	Xếp đá khan mái dốc cong
	
	
	
	

	XB.1663

XB.1664

XB.1665
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	183.942

189.849

196.199
	147.743

147.743

147.743
	


XB. 1710 - XÂY CỐNG

XB. 1720 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xây cống
	
	
	
	

	XB.1713

XB.1714

XB.1715
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	304.439

341.568

381.482
	254.706

254.706

254.706
	

	
	Xây các kết cấu phức tạp khác
	
	
	
	

	XB.1723

XB.1724

XB.1725
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	306.739

343.868

383.782
	314.873

314.873

314.873
	


XB. 3000 - XÂY ĐÁ CHẺ

XB. 3100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

XB. 3200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

XB. 3300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.3100

XB.3113

XB.3114

XB.3115
	Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	761.561

787.720

815.842
	207.834

207.834

207.834
	

	XB.3210
	Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm
	
	
	
	

	XB.3213

XB.3214

XB.3215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	764.996

791.999

821.028
	235.732

235.732

235.732
	

	XB.3220
	Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm
	
	
	
	

	XB.3223

XB.3224

XB.3225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	731.720

757.879

786.001
	207.834

207.834

207.834
	

	XB.3310
	Xây trụ độc lập bằng đá chẻ
	
	
	
	

	XB.3313

XB.3314

XB.3315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	735.155

762.158

791.187
	335.464

335.464

335.464
	


XB. 3400 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25CM)

XB. 3500 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.3410

XB.3413

XB.3414

XB.3415
	Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	256.776

281.247

307.554
	135.999

135.999

135.999
	

	XB.3510
	Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm
	
	
	
	

	XB.3513

XB.3514

XB.3515
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	267.078

293.237

321.359
	156.922

156.922

156.922
	

	XB.3520
	Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm
	
	
	
	

	XB.3523

XB.3524

XB.3525
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	256.776

281.247

307.554
	146.460

146.460

146.460
	


XB. 3600 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25CM)

XB. 3700 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.3610

XB.3613

XB.3614

XB.3615
	Xây móng đá chẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	283.310

308.625

335.839
	135.999

135.999

135.999
	

	XB.3710
	Xây tường đá chẻ chiều dày ≤ 30cm
	
	
	
	

	XB.3713

XB.3714

XB.3715
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	288.368

314.527

342.649
	146.460

146.460

146.460
	

	XB.3720
	Xây tường đá chẻ chiều dày > 30cm
	
	
	
	

	XB.3723

XB.3724

XB.3725
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	283.310

308.625

335.839
	141.578

141.578

141.578
	


XB. 6000 - XÂY GẠCH THẺ (4X8X19CM)

XB. 6100 - XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.6110
	Xây móng gạch thẻ chiều dày ≤ 30cm
	
	
	
	

	XB.6113

XB.6114

XB.6115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	690.474

720.008

751.758
	188.523

188.523

188.523
	

	XB.6120
	Xây móng gạch thẻ chiều dày > 30cm
	
	
	
	

	XB.6123

XB.6124

XB.6125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	679.091

709.469

742.126
	167.130

167.130

167.130
	


XB. 6200 - XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.6210
	Xây tường gạch thẻ chiều dày ≤ 10cm
	
	
	
	

	XB.6213

XB.6214

XB.6215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	716.476

734.196

753.246
	261.391

261.391

261.391
	

	XB.6220
	Xây tường gạch thẻ chiều dày ≤ 20cm
	
	
	
	

	XB.6223

XB.6224

XB.6225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	660.749

689.439

720.282
	232.645

232.645

232.645
	

	XB.6230
	Xây tường gạch thẻ chiều dày > 20cm
	
	
	
	

	XB.6233

XB.6234

XB.6235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	654.713

685.091

717.748
	222.617

222.617

222.617
	


XB. 6300 - XÂY CỘT, TRỤ 

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.6310

XB.6313

XB.6314

XB.6315
	Xây cột trụ gạch thẻ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	629.201

657.891

688.734
	386.405

386.405

386.405
	


XB. 6400 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC 

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.6410
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	
	
	
	

	XB.6413

XB.6414

XB.6415
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	652.712

682.246

713.996
	391.753

391.753

391.753
	


XB. 7200 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG TUYNEN (8X8X19CM)

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.7210
	Xây tường

Chiều dày ≤ 10cm
	
	
	
	

	XB.7213

XB.7214

XB.7215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	584.739

599.085

614.506
	188.523

188.523

188.523
	

	XB.7220
	Xây tường

Chiều dày <= 30cm
	
	
	
	

	XB.7223

XB.7224

XB.7225

XB.7230
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100

Xây tường
	m3

m3

m3
	576.312

594.876

614.833
	164.456

164.456

164.456
	

	
	Chiều dày > 30cm
	
	
	
	

	XB.7233

XB.7234

XB.7235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	561.860

584.644

609.136
	142.395

142.395

142.395
	


XB. 9000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XB.9010
	Xây tường gạch thông gió 20x20cm
	
	
	
	

	XB.9013

XB.9014

XB.9015
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m3

m3

m3
	96.985

97.576

98.211
	56.824

56.824

56.824
	


Chương 3.

CÔNG TÁC BÊTÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ

Đơn giá công tác bêtông đá dăm đổ tại chỗ sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc bao gồm ba nhóm công tác:

- Đổ bêtông.

- Gia công, lắp dựng cốt thép.

- Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

XC. 0000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊTÔNG

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- Khi trộn bêtông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng định mức cấp phối vật liệu đã quy định.

- Khi đổ bêtông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bêtông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng, đầm đến khi nổi nước ximăng thì thôi. Chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.

- Không được đổ bêtông từ độ cao > 1,5m. Nếu đổ bêtông ở độ cao > 1,5m phải đổ bằng máng.

- Khi vận chuyển bêtông không để rơi vãi, mất nước, phân tầng. Nếu trường hợp bị phân tầng thì khi vận chuyển đến nơi đổ phải trộn lại trước khi đổ vữa bêtông vào các kết cấu.

- Khi đổ bêtông tiếp lên kết cấu bêtông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bêtông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước ximăng lên bề mặt bêtông cũ.

- Vữa bêtông trong đơn giá sử dụng Ximăng PCB.30 độ sụt 2-4 cm.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá gia công lắp dựng cốt thép; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bêtông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì đơn giá sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bêtông bằng thủ công và bảo dưỡng bêtông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

XC. 1000 - BÊTÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

XC. 1100 - BÊTÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông lót móng đá 4x6
	
	
	
	

	XC.1112

XC.1113

XC.1114
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250
	m3

m3

m3
	408.506

465.476

581.182
	220.260

220.260

220.260
	


XC. 1200 - BÊTÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông móng đá 1x2

Chiều rộng ≤ 250cm
	
	
	
	

	XC.1212

XC.1213

XC.1214

XC.1215
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	206.575

206.575

206.575

206.575
	

	
	Chiều rộng > 250cm
	
	
	
	

	XC.1222

XC.1223

XC.1224

XC.1225
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	595.298

661.048

729.007

980.733
	271.089

271.089

271.089

271.089
	

	
	Bêtông móng đá 2x4

Chiều rộng ≤ 250cm
	
	
	
	

	XC.1232

XC.1233

XC.1234

XC.1235
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	206.575

206.575

206.575

206.575
	

	
	Chiều rộng > 250cm
	
	
	
	

	XC.1242

XC.1243

XC.1244

XC.1245
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	562.392

624.268

689.999

766.008
	271.089

271.089

271.089

271.089
	

	
	Bêtông móng đá 4x6

Chiều rộng ≤ 250cm
	
	
	
	

	XC.1252

XC.1253

XC.1254

XC.1255
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	488.749

548.447

610.241

675.132
	206.575

206.575

206.575

206.575
	

	
	Chiều rộng > 250cm
	
	
	
	

	XC.1262

XC.1263

XC.1264

XC.1265
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	534.159

593.857

655.651

720.542
	271.089

271.089

271.089

271.089
	


XC. 1300 - BÊTÔNG NỀN

XC. 1400 - BÊTÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông nền đá 1x2
	
	
	
	

	XC.1312

XC.1313

XC.1314

XC.1315
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	192.890

192.890

192.890

192.890
	

	
	Bêtông nền đá 2x4
	
	
	
	

	XC.1322

XC.1323

XC.1324

XC.1325
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	192.890

192.890

192.890

192.890
	

	
	Bêtông nền đá 4x6
	
	
	
	

	XC.1332

XC.1333

XC.1334

XC.1335
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	488.749

548.447

610.241

675.132
	192.890

192.890

192.890

192.890
	

	
	Bêtông bệ máy đá 1x2
	
	
	
	

	XC.1422

XC.1423

XC.1424

XC.1425
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	231.338

231.338

231.338

231.338
	

	
	Bêtông bệ máy đá 2x4
	
	
	
	

	XC.1432

XC.1433

XC.1434

XC.1435
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	231.338

231.338

231.338

231.338
	

	
	Bêtông bệ máy đá 4x6
	
	
	
	

	XC.1442

XC.1443

XC.1444

XC.1445
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	488.749

548.447

610.241

675.132
	231.338

231.338

231.338

231.338
	


XC. 2000 - BÊTÔNG TƯỜNG, CỘT, XÀ DẦM, GIẰNG

XC. 2100 - BÊTÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông tường đá 1x2

Chiều rộng ≤ 45cm
	
	
	
	

	XC.2112

XC.2113

XC.2114

XC.2115
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	698.226

763.976

831.935

1.083.661
	455.262

455.262

455.262

455.262
	

	
	Chiều rộng > 45cm
	
	
	
	

	XC.2122

XC.2123

XC.2124

XC.2125
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	640.708

706.457

774.417

1.026.143
	406.460

406.460

406.460

406.460
	

	
	Bêtông tường đá 2x4

Chiều rộng ≤ 45cm
	
	
	
	

	XC.2132

XC.2133

XC.2134

XC.2135
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	665.320

727.197

792.928

868.936
	455.262

455.262

455.262

455.262
	

	
	Chiều rộng > 45cm
	
	
	
	

	XC.2142

XC.2143

XC.2144

XC.2145
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	607.801

669.678

735.409

811.418
	406.460

406.460

406.460

406.460
	


XC. 2200 - BÊTÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông cột đá 1x2

Tiết diện ≤ 0,1m2
	
	
	
	

	XC.2212

XC.2213

XC.2214

XC.2215
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	625.571

691.321

759.280

1.011.006
	546.849

546.849

546.849

546.849
	

	
	Tiết diện > 0,1m2
	
	
	
	

	XC.2222

XC.2223

XC.2224

XC.2225
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	610.434

676.184

744.143

995.870
	516.766

516.766

516.766

516.766
	

	
	Bêtông cột đá 2x4

Tiết diện ≤ 0,1m2
	
	
	
	

	XC.2232

XC.2233

XC.2234

XC.2235
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	592.665

654.541

720.272

796.281
	546.849

546.849

546.849

546.849
	

	
	Tiết diện > 0,1m2
	
	
	
	

	XC.2242

XC.2243

XC.2244

XC.2245
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	577.528

639.405

705.136

781.144
	516.766

516.766

516.766

516.766
	


XC. 2300 - BÊTÔNG XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông xà dầm, giằng đá 1x2
	
	
	
	

	XC.2312

XC.2313

XC.2314

XC.2315
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	268.745

268.745

268.745

268.745
	


XC. 3000 - BÊTÔNG SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG.

XC. 3100 - BÊTÔNG SÀN MÁI

XC. 3200 - BÊTÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG.

XC. 3300 - BÊTÔNG CẦU THANG.

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông sàn mái đá 1x2
	
	
	
	

	XC.3112

XC.3113

XC.3114

XC.3115
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	208.578

208.578

208.578

208.578
	

	
	Bêtông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2
	
	
	
	

	XC.3212

XC.3213

XC.3214

XC.3215
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	358.327

358.327

358.327

358.327
	

	
	Bêtông cầu thang đá 1x2
	
	
	
	

	XC.3312

XC.3313

XC.3314

XC.3315
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	447.908

447.908

447.908

447.908
	


XC. 4100 - BÊTÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG.

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2
	
	
	
	

	XC.4112

XC.4113

XC.4114

XC.4115
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	247.132

247.132

247.132

247.132
	


XC. 4200 - BÊTÔNG MẶT ĐƯỜNG.

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông mặt đường đá 1x2

Chiều dày ≤ 25cm
	
	
	
	

	XC.4212

XC.4213

XC.4214

XC.4215
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	583.712

649.462

717.421

969.147
	191.564

191.564

191.564

191.564
	

	
	Chiều dày > 25cm
	
	
	
	

	XC.4222

XC.4223

XC.4224

XC.4225
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	587.104

652.854

720.813

972.539
	174.016

174.016

174.016

174.016
	

	
	Bêtông mặt đường đá 2x4

Chiều dày ≤ 25cm
	
	
	
	

	XC.4232

XC.4233

XC.4234

XC.4235
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	550.806

612.683

678.414

754.422
	191.564

191.564

191.564

191.564
	

	
	Chiều dày > 25cm
	
	
	
	

	XC.4242

XC.4243

XC.4244

XC.4245
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	554.198

616.074

681.805

757.814
	174.016

174.016

174.016

174.016
	


XC. 5000 - BÊTÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bêtông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bêtông móng, mố, trụ đá 1x2

Trên cạn
	
	
	
	

	XC.5112

XC.5113

XC.5114

XC.5115
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	319.517

319.517

319.517

319.517
	72.030

72.030

72.030

72.030

	
	Dưới nước
	
	
	
	

	XC.5122

XC.5123

XC.5124

XC.5125
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	383.128

383.128

383.128

383.128
	288.059

288.059

288.059

288.059

	
	Bêtông móng, mố, trụ đá 2x4

Trên cạn
	
	
	
	

	XC.5132

XC.5133

XC.5134

XC.5135
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	319.517

319.517

319.517

319.517
	72.030

72.030

72.030

72.030

	
	Dưới nước
	
	
	
	

	XC.5142

XC.5143

XC.5144

XC.5145
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	383.128

383.128

383.128

383.128
	288.059

288.059

288.059

288.059

	
	Bêtông mũ mố, mũ trụ đá 1x2

Trên cạn
	
	
	
	

	XC.5212

XC.5213

XC.5214

XC.5215
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	600.282

600.282

600.282

600.282
	72.030

72.030

72.030

72.030

	
	Dưới nước
	
	
	
	

	XC.5222

XC.5223

XC.5224

XC.5225
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	549.888

615.638

683.597

935.324
	719.461

719.461

719.461

719.461
	288.059

288.059

288.059

288.059

	
	Bêtông mũ mố, mũ trụ đá 2x4

Trên cạn
	
	
	
	

	XC.5232

XC.5233

XC.5234

XC.5235
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	600.282

600.282

600.282

600.282
	72.030

72.030

72.030

72.030

	
	Dưới nước
	
	
	
	

	XC.5242

XC.5243

XC.5244

XC.5245
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	516.982

578.859

644.590

720.598
	719.461

719.461

719.461

719.461
	288.059

288.059

288.059

288.059


XC. 6000 - PHUN BÊTÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊTÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn bêtông bằng máy trộn, vận chuyển bêtông khô vào máy phun, phun ép bêtông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Phun bêtông bằng máy phun áp lực chiều dày 5cm đá 1x2.

Phun từ dưới lên
	
	
	
	

	XC.6112

XC.6113

XC.6114

XC.6115
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	32.918

36.855

40.923

55.992
	20.457

20.457

20.457

20.457
	80.146

80.146

80.146

80.146

	
	Phun ngang
	
	
	
	

	XC.6122

XC.6123

XC.6124

XC.6125
	Vữa mác 150

Vữa mác 200

Vữa mác 250

Vữa mác 300
	m3
m3

m3

m3
	32.918

36.855

40.923

55.992
	17.716

17.716

17.716

17.716
	66.381

66.381

66.381

66.381


XD. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XD. 1100 - CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép móng
	
	
	
	

	XD.1110

XD.1120

XD.1130
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	163.119

139.052

110.974
	


XD. 1200 - CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép bệ máy
	
	
	
	

	XD.1210

XD.1220

XD.1230
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	170.473

154.428

140.389
	


XD. 1300 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép tường
	
	
	
	

	XD.1310

XD.1320

XD.1330
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	169.476

132.512

104.615
	


XD. 1400 - CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép cột
	
	
	
	

	XD.1410

XD.1420

XD.1430
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	186.214

145.763

126.932
	


XD. 1500 - CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép xà dầm, giằng
	
	
	
	

	XD.1510

XD.1520

XD.1530
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	258.747

142.276

109.497
	


XD. 1600 - CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng
	
	
	
	

	XD.1610

XD.1620
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính > 10mm
	100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784
	248.285

225.968
	


XD. 1700 - CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép sàn mái
	
	
	
	

	XD.1710

XD.1720
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính > 10mm
	100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784
	183.843

167.130
	


XD. 1800 - CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép cầu thang
	
	
	
	

	XD.1810

XD.1820

XD.1830
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.784

1.649.784
	248.983

226.665

205.742
	


XD. 1900 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn
	
	
	
	

	XD.1910

XD.1920

XD.1930
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.649.285

1.649.610
	198.144

137.458

115.523
	15.176

41.121

39.668


XD. 2000 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100kg

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước
	
	
	
	

	XD.2010

XD.2020

XD.2030
	Đường kính ≤ 10mm

Đường kính ≤ 18mm

Đường kính > 18mm
	100kg

100kg

100kg
	1.554.069

1.693.441

1.696.687
	245.670

171.091

142.576
	23.951

46.644

49.527


XE. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊTÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- Ván khuôn cho công tác bêtông đổ tại chỗ phải đảm bảo chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bêtông.

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước ximăng khi đổ bêtông.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1 m2 diện tích mặt bêtông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt kết cấu bêtông có diện tích chỗ rỗng ≤0,5m2 sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh… mang đến nơi sản xuất và lắp dựng.

- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván. Khoan bắt vít bulông (nếu có) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo đúng yêu cầu.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.

- Kiểm tra và điều chỉnh.

- Trám, chèn khe hở.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XE. 1000 - VÁN KHUÔN GỖ

XE. 1100 - MÓNG ĐÀI BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1110
	Móng đài, bệ máy
	m2
	47.576
	10.028
	


XE. 1200 - MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1210

XE.1220
	Móng tròn, đa giác

Móng vuông, chữ nhật
	m2
m2
	53.743

47.655
	36.100

22.061
	


XE. 1300 - CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1310

XE.1320
	Cột, mố, trụ tròn, elíp

Cột, mố, trụ vuông, chữ nhật
	m2
m2
	58.322

50.495
	63.611

25.591
	


XE. 1400 - XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1410
	Xà dầm, giằng
	m2
	63.325
	27.784
	


XE. 1500 - TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1510

XE.1520
	Tường

Chiều dày ≤ 45cm

Chiều dày > 45cm
	m2
m2
	47.913

50.849
	22.666

26.322
	


XE. 1600 - SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1610

XE.1620
	Sàn mái

Lanh tô, lanh liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	m2
m2
	53.077

53.077
	21.935

22.666
	


XE. 1700 - CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XE.1710
	Cầu thang
	m2
	74.595
	36.558
	


Chương 4.

CÔNG TÁC LÀM MÁI

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Lợp ngói máy phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thép nhỏ, buộc ngói vào litô

- Lợp ngói 75 viên/m2 (ngói vẫy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.

- Lợp Fibrôximăng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm bằng rông đen cao su dày ≤ 3mm.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrôximăng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibrô ximăng, đặt móc sắt.

- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bulông (đối với mái lợp tôn, tấm nhựa, tấm Fibrô ximăng)

- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XF. 1100 - LỢP MÁI NGÓI 22 V/M2
XF. 1200 - LỢP MÁI NGÓI 13 V/M2

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lợp mái ngói 22v/m2
	
	
	
	

	XF.1110

XF.1120
	Đóng li tô

Lợp mái
	m2 

m2
	14.764

13.261
	9.764

10.461
	

	
	Lợp mái ngói 13v/m2
	
	
	
	

	XF.1210

XF.1220
	Đóng li tô

Lợp mái
	m2 

m2
	10.405

12.079
	8.369

9.067
	


XF. 1300 - DÁN NGÓI MŨ HÀI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊTÔNG
Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XF.1310
	Dán ngói mũ hài trên mái nghiêng bêtông
	
	
	
	

	XF.1313
	Vữa xi măng mác 50
	m2 
	112.087
	59.282
	

	XF.1314
	Vữa xi măng mác 100
	m2 
	114.197
	59.282
	

	XF.1315
	Vữa xi măng mác 150
	m2 
	116.465
	59.282
	


XF. 1400 - ĐẢO NGÓI 22 V/M2, NGÓI 13 V/M2, NGÓI 75 V/M2
Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đảo ngói
	
	
	
	

	XF.1410
	Loại ngói 22v/m2
	m2 
	
	16.041
	

	XF.1420
	Loại ngói 13v/m2
	m2 
	
	12.554
	

	XF.1430
	Loại ngói 75v/m2
	m2 
	
	20.923
	


XF. 1500 -  LỢP MÁI NGÓI 75V/M2
XF. 1600 - LỢP MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lợp mái ngói 75v/m2
	
	
	
	

	XF.1510

XF.1520
	Đóng li tô

Lợp mái
	m2 

m2 
	26.252

23.166
	10.461

16.041
	

	
	Lợp mái ngói âm dương
	
	
	
	

	XF.1610

XF.1620
	Đóng li tô

Lợp mái
	m2 

m2 
	27.750

346.715
	11.159

16.041
	


XF. 1700 - LỢP MÁI FIBRÔ XIMĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XF.1711
	Lợp mái Fibrôximăng
	m2 
	37.898
	14.646
	

	XF.1721
	Lợp mái tôn
	m2 
	82.480
	10.461
	

	XF.1731
	Lợp tấm nhựa
	m2 
	34.484
	9.764
	


XF. 2000 - XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

XF. 2100 - XÂY BẰNG GẠCH CHỈ

XF. 2120 - XÂY BẰNG GẠCH THẺ

Đơn vị tính: đồng/1m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XF.2110
	Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ (kể cả trát)
	
	
	
	

	XF.2113

XF.2114

XF.2115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m
	142.560

145.218

148.075
	12.554

12.554

12.554
	

	
	Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ
	
	
	
	

	XF.2210

XF.2113

XF.2114

XF.2115
	Trát mộng 5cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m
	4.565

4.982

5.430
	9.067

9.067

9.067
	

	XF.2220

XF.2213

XF.2214

XF.2215
	Trát mộng 10cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m
	8.515

9.197

9.931
	9.764

9.764

9.764
	


XF. 3100 - XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

XF. 3200 - XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Đơn vị tính: đồng/1m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XF.3110

XF.3113

XF.3114

XF.3115
	Xây bờ nóc bằng ngói bò

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m

m
	9.596

10.216

10.883
	4.185

4.185

4.185
	

	XF.3210

XF.3213

XF.3214

XF.3215
	Xây bờ chảy bằng gạch chỉ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m

m
	73.083

74.855

76.760
	5.579

5.579

5.579
	


Chương 5.

CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

XG. 0000 - CÔNG TÁC TRÁT

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. Dầm, trần bêtông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi, lõm hoặc giáp lai.

- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đổ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí …) thì mức chi phí của đơn giá tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây:

	Số thứ tự
	Điều kiện trát
	Hệ số

	1
	Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm
	1,2

	2
	Trát các kết cấu phức tạp khác
	1,3


- Nếu trát tường gạch rỗng 4 ÷ 6 lỗ thì đơn giá chi phí vữa tăng 10%.

- Nếu trát tường có đánh màu bằng ximăng thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số KVL = 1,05, KNC = 1,1.

- Nếu phải bả lớp bám dính bằng ximăng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bêtông thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số KVL = 1,25, KNC = 1,2.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

​- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.

- Chùi và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trộn vữa.

- Trát vào kết cấu.

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật 

- Thu dọn nơi làm việc.

XG. 1100 - TRÁT TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.1113

XG.1114

XG.1115
	Trát tường

Chiều dày 1 cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.465

5.562

6.742
	15.483

15.483

15.483
	

	XG.1123

XG.1124

XG.1125
	Chiều dày 1,5 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	6.526

8.130

9.853
	16.041

16.041

16.041
	

	XG.1133

XG.1134

XG.1135
	Chiều dày 2 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	8.587

10.697

12.965
	16.738

16.738

16.738
	


XG. 1200 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang
	
	
	
	

	XG.1213

XG.1214

XG.1215
	Chiều dày 1 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.833

6.020

7.296
	37.661

37.661

37.661
	

	XG.1223

XG.1224

XG.1225
	Chiều dày 1,5 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	6.904

8.600

10.424
	38.359

38.359

38.359
	

	XG.1233

XG.1234

XG.1235
	Chiều dày 2 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	9.666

12.040

14.593
	39.056

39.056

39.056
	


XG. 1300 - TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.1313

XG.1314

XG.1315
	Trát xà dầm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	6.526

8.130

9.853
	34.872

34.872

34.872
	

	XG.1323

XG.1324

XG.1325
	Trát trần

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	6.526

8.130

9.853
	31.384

31.384

31.384
	


XG. 1400 - TRÁT PHÀO ĐƠN, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: đồng/1m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.1413

XG.1414

XG.1415
	Trát phào đơn

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m
	4.122

5.134

6.223
	21.015

21.015

21.015
	

	XG.1423

XG.1424

XG.1425
	Trát gờ chỉ

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m

m

m
	962

1.198

1.452
	16.165

16.165

16.165
	


XG. 1500 - TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm
	
	
	
	

	XG.1513

XG.1514

XG.1515
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.465

5.562

6.742
	22.318

22.318

22.318
	


XG. 2100 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.2113

XG.2114

XG.2115
	Trát vẩy tường chống vang

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	15.457

19.254

23.336
	29.990

29.990

29.990
	


XG. 3100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trát Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm
	
	
	
	

	XG.3113

XG.3114

XG.3115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.376

4.521

4.677
	31.384

31.384

31.384
	


XG. 3200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

XG. 3300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LANCAN, DIỀM CHE NẮNG.

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trát Granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm
	
	
	
	

	XG.3213

XG.3214

XG.3215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	54.392

55.841

57.399
	285.947

285.947

285.947
	

	
	Trát Granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng dày 1cm
	
	
	
	

	XG.3313

XG.3314

XG.3315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	43.674

45.123

46.680
	236.429

236.429

236.429
	

	
	Trát Granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng dày 2,5cm
	
	
	
	

	XG.3323

XG.3324

XG.3325
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.076

50.525

52.083
	248.285

248.285

248.285
	


XG. 4000 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.4113

XG.4114

XG.4115
	Trát tường dày 1 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	43.674

45.123

46.680
	192.491

192.491

192.491
	

	XG.4123

XG.4124

XG.4125
	Trát tường dày 1,5 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.076

50.525

52.083
	201.558

201.558

201.558
	

	XG.4213

XG.4214

XG.4215
	Trát trụ, cột dày 1 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	43.674

45.123

46.680
	249.680

249.680

249.680
	

	XG.4223

XG.4224

XG.4225
	Trát trụ, cột dày 1,5 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.076

50.525

52.083
	261.537

261.537

261.537
	


XG. 5000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XG.5113

XG.5114

XG.5115
	Trát tường dày 1 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	47.034

48.476

50.026
	130.420

130.420

130.420
	

	XG.5213

XG.5214

XG.5215
	Trát trụ, cột dày 1 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	47.034

48.476

50.026
	164.594

164.594

164.594
	


XG. 6000 - TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trát đá rửa thành ôvăng, sênô, lancan, diềm chắn nắng
	
	
	
	

	XG.6113

XG.6114

XG.6115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	55.667

58.041

60.594
	175.753

175.753

175.753
	


XH. 0000 - CÔNG TÁC LÁNG VỮA

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.

- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.

- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XH. 1100 - LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Láng nền sàn không đánh màu
	
	
	
	

	XH.1113

XH.1114

XH.1115
	Chiều dày 2cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	9.618

11.980

14.520
	6.974

6.974

6.974
	

	XH.1123

XH.1124

XH.1125
	Chiều dày 3cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	13.396

16.687

20.225
	8.369

8.369

8.369
	


XH. 1200 - LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Láng nền sàn có đánh màu
	
	
	
	

	XH.1213

XH.1214

XH.1215
	Chiều dày 2cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	9.938

12.301

14.841
	10.461

10.461

10.461
	

	XH.1223

XH.1224

XH.1225
	Chiều dày 3cm

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	13.717

17.008

20.545
	11.159

11.159

11.159
	


XH. 1300 - LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 2 cm 
	
	
	
	

	XH.1313

XH.1314

XH.1315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.809

5.990

7.260
	13.949

13.949

13.949
	

	
	Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2 cm 
	
	
	
	

	XH.1323

XH.1324

XH.1325
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	8.566

10.592

12.769
	36.964

36.964

36.964
	

	
	Láng mương cáp, mương rãnh dày 1 cm 
	
	
	
	

	XH.1333

XH.1334

XH.1335
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	4.809

5.990

7.260
	25.108

25.108

25.108
	

	XH.1343

XH.1344

XH.1345
	Láng hè dày 3 cm 

Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	14.060

17.435

21.064
	11.856

11.856

11.856
	


XH. 1400 - LÁNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Láng cầu thang thường
	
	
	
	

	XH.1413

XH.1414

XH.1415
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	9.618

11.980

14.520
	19.528

19.528

19.528
	

	
	Láng cầu thang xoáy trôn ốc
	
	
	
	

	XH.4323

XH.4324

XH.4325
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	10.018

12.381

14.921
	23.713

23.713

23.713
	


Ghi chú: Khi láng cầu thang có gờ mũ ở bậc thì đơn giá vật liệu được nhân với hệ số KVL = 1,1, đơn giá nhân công được nhân với hệ số KNC = 1,3.

XH. 2100 - LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XH.2110

XH.2120
	Láng Granitô nền sàn

Láng cầu thang 
	m2

m2
	29.485

25.825
	159.014

290.131
	


Chương 6.

CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

I. CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

1. Yêu cầu kỹ thuật 

- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.

- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải liên kết giữa đá ốp vào mặt ốp.

- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết nữa.

2. Thành phần công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

II. CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

1. Yêu cầu kỹ thuật 

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước, thường hoặc nước ximăng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng).

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trát lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ≤ 1cm, gạch lá nem, gạch ximăng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn và màu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ≤ 5mm, gạch men sứ, gạch ximăng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ≤ 10mm.

2. Thành phần công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XI. 0000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

XI. 1000 - ỐP GẠCH XIMĂNG 20X20; 20X10 CM 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường gạch ximăng 20x20 cm
	
	
	
	

	XI.1113

XI.1114

XI.1115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.364

50.545

51.815
	51.193

51.193

51.193
	

	
	Ốp trụ, cột gạch ximăng 20x20 cm 
	
	
	
	

	XI.1213

XI.1214

XI.1215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	54.536

56.139

57.863
	82.060

82.060

82.060
	

	
	Ốp chân tường gạch ximăng 20x10 cm 
	
	
	
	

	XI.1313

XI.1314

XI.1315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	51.952

53.555

55.279
	86.577

86.577

86.577
	


XI. 2000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 20X15; 20X20; 20X30 CM 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường gạch men sứ 20x15 cm
	
	
	
	

	XI.2113

XI.2114

XI.2115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	106.670

108.204

109.853
	68.509

68.509

68.509
	

	
	Ốp tường gạch men sứ 20x20 cm 
	
	
	
	

	XI.2123

XI.2124

XI.2125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	102.957

104.491

106.140
	63.239

63.239

63.239
	

	
	Ốp tường gạch men sứ 20x30 cm 
	
	
	
	

	XI.2133

XI.2134

XI.2135
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	106.666

108.200

109.849
	52.699

52.699

52.699
	

	
	Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x15 cm 
	
	
	
	

	XI.2213

XI.2214

XI.2215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	107.198

108.740

110.397
	85.824

85.824

85.824
	

	
	Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x20 cm 
	
	
	
	

	XI.2223

XI.2224

XI.2225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	103.467

105.008

106.666
	84.318

84.318

84.318
	

	
	Ốp trụ, cột gạch men sứ 20x30 cm 
	
	
	
	

	XI.2233

XI.2234

XI.2235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	107.194

108.735

110.393
	78.296

78.296

78.296
	


XI. 3000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 15X15; 11X11 CM 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường gạch men sứ 15x15 cm
	
	
	
	

	XI.3113

XI.3114

XI.3115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	101.138

102.573

104.115
	65.497

65.497

65.497
	

	
	Ốp tường gạch men sứ 11x11 cm
	
	
	
	

	XI.3123

XI.3124

XI.3125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	103.476

105.839

108.379
	69.262

69.262

69.262
	

	
	Ốp trụ, cột gạch men sứ 15x15 cm
	
	
	
	

	XI.3213

XI.3214

XI.3215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	101.138

102.573

104.115
	102.387

102.387

102.387
	

	
	Ốp trụ, cột gạch men sứ 11x11 cm
	
	
	
	

	XI.3223

XI.3224

XI.3225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	103.476

105.839

108.379
	108.409

108.409

108.409
	


XI. 4000 - ỐP GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, GẠCH XIMĂNG 6X20 CM 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường gạch đất sét nung 6x20 cm
	
	
	
	

	XI.4113

XI.4114

XI.4115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.732

51.166

52.708
	76.037

76.037

76.037
	

	
	Ốp trụ, cột gạch đất sét nung 6x20 cm
	
	
	
	

	XI.4213

XI.4214

XI.4215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.732

51.166

52.708
	76.037

76.037

76.037
	

	
	Ốp tường gạch ximăng 6x20 cm
	
	
	
	

	XI.4313

XI.4314

XI.4315
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.732

51.166

52.708
	84.318

84.318

84.318
	

	
	Ốp trụ, cột gạch ximăng 6x20 cm
	
	
	
	

	XI.4323

XI.4324

XI.4325
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.732

51.166

52.708
	84.318

84.318

84.318
	


XI. 5000 - ỐP GẠCH GỐM TRÁNG MEN 3X10 CM 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường gạch gốm tráng men 3x10 cm
	
	
	
	

	XI.5113

XI.5114

XI.5115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	102.956

104.391

105.933
	137.017

137.017

137.017
	

	
	Ốp trụ, cột gạch gốm tráng men 3x10 cm
	
	
	
	

	XI.5213

XI.5214

XI.5215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	102.956

104.391

105.933
	192.728

192.728

192.728
	


XI. 6000 - ỐP GẠCH VĨ VÀO KẾT CẤU 

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp gạch vĩ vào kết cấu
	
	
	
	

	XI.6113

XI.6114

XI.6115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	52.090

53.609

55.242
	52.699

52.699

52.699
	


XI. 7000 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG 

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 20x20 cm
	
	
	
	

	XI.7113

XI.7114

XI.7115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	136.705

139.661

142.839
	134.006

134.006

134.006
	

	
	Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 30x30 cm
	
	
	
	

	XI.7123

XI.7124

XI.7125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	245.180

248.136

251.314
	154.333

154.333

154.333
	

	
	Ốp tường đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 40x40 cm
	
	
	
	

	XI.7133

XI.7134

XI.7135
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	202.485

205.441

208.619
	137.017

137.017

137.017
	

	
	Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 20x20 cm
	
	
	
	

	XI.7213

XI.7214

XI.7215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	136.705

139.661

142.839
	162.614

162.614

162.614
	

	
	Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 30x30 cm
	
	
	
	

	XI.7223

XI.7224

XI.7225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	245.180

248.136

251.314
	213.807

213.807

213.807
	

	
	Ốp trụ, cột đá Cẩm thạch, Hoa cương, kích thước 40x40 cm
	
	
	
	

	XI.7233

XI.7234

XI.7235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	202.485

205.441

208.619
	175.412

175.412

175.412
	


XK. 0000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

XK. 1200 - LÁT GẠCH THẺ 4X8X19CM

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch thẻ 4x8x19cm
	
	
	
	

	XI.1223

XI.1224

XI.1225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	48.963

54.329

60.098
	23.236

23.236

23.236
	


XK. 2100 - LÁT GẠCH LÁ NEM

XK. 2200 - LÁT GẠCH XIMĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát lá nem 20x20cm
	
	
	
	

	XK.2113

XK.2114

XK.2115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	35.902

38.219

40.710
	14.623

14.623

14.623
	

	
	Lát gạch ximăng 30x30cm
	
	
	
	

	XK.2213

XK.2214

XK.2215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	51.587

53.903

56.394
	16.817

16.817

16.817
	

	
	Lát gạch ximăng 20x20cm
	
	
	
	

	XK.2223

XK.2224

XK.2225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	48.194

50.014

51.971
	17.548

17.548

17.548
	

	
	Lát gạch ximăng 10x10cm
	
	
	
	

	XK.2233

XK.2234

XK.2235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.030

50.850

52.807
	18.279

18.279

18.279
	


XK. 3100 - LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANÍT NHÂN TẠO

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch ceramic kích thước gạch 30x30 cm 
	
	
	
	

	XK.3113

XK.3114

XK.3115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	106.874

109.180

111.658
	40.945

40.945

40.945
	

	
	Lát gạch ceramic kích thước gạch 40x40 cm 
	
	
	
	

	XK.3123

XK.3124

XK.3125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	121.479

123.784

126.263
	32.902

32.902

32.902
	

	
	Lát gạch ceramic kích thước gạch 50x50 cm 
	
	
	
	

	XK.3133

XK.3134

XK.3135
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	122.216

124.521

126.999
	24.128

24.128

24.128
	

	
	Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 30x30 cm 
	
	
	
	

	XK.3213

XK.3214

XK.3215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	123.589

125.895

128.373
	40.945

40.945

40.945
	

	
	Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 40x40 cm 
	
	
	
	

	XK.3223

XK.3224

XK.3225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	145.014

147.319

149.798
	32.902

32.902

32.902
	

	
	Lát gạch granit nhân tạo kích thước gạch 50x50 cm 
	
	
	
	

	XK.3233

XK.3234

XK.3235
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	230.417

232.722

235.201
	24.128

24.128

24.128
	


XK. 4000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.

- Bảo đảm an toàn giao thông.

- Phần móng tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch ximăng kích thước gạch 30x30 cm 
	
	
	
	

	XK.4113

XK.4114

XK.4115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	50.101

52.191

54.436
	21.204

21.204

21.204
	

	
	Lát gạch ximăng kích thước gạch 40x40 cm 
	
	
	
	

	XK.4123

XK.4124

XK.4125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	51.597

53.686

55.932
	19.010

19.010

19.010
	

	
	Lát gạch lá dừa kích thước gạch 10x20 cm 
	
	
	
	

	XK.4213

XK.4214

XK.4215
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	54.404

56.714

59.198
	19.741

19.741

19.741
	

	
	Lát gạch lá dừa kích thước gạch 20x20 cm 
	
	
	
	

	XK.4223

XK.4224

XK.4225
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	35.004

37.216

39.594
	17.548

17.548

17.548
	

	
	Lát gạch XM tự chèn 
	
	
	
	

	XK.4310

XK.4320
	Chiều dày 3,5 cm

Chiều dày 5,5 cm
	m2 

m2 
	88.740

106.488
	14.623

16.817
	


XK.5100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 20x20 cm 
	
	
	
	

	XK.5113

XK.5114

XK.5115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	119.982

121.867

123.892
	43.870

43.870

43.870
	

	
	Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 30x30 cm 
	
	
	
	

	XK.5123

XK.5124

XK.5125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	119.636

121.520

123.546
	38.751

38.751

38.751
	

	
	Lát đá Cẩm thạch, Hoa cương kích thước đá 40x40 cm 
	
	
	
	

	XK.5133

XK.5134

XK.5135
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	119.412

121.296

123.322
	32.902

32.902

32.902
	


XK.6100 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch chống nóng Gạch 4 lỗ 22x10,5x15 cm 
	
	
	
	

	XK.6113

XK.6114

XK.6115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	40.812

43.515

46.422
	18.719

18.719

18.719
	

	
	Lát gạch chống nóng Gạch 6 lỗ 22x15x10,5 cm 
	
	
	
	

	XK.6123

XK.6124

XK.6125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	36.541

39.040

41.726
	17.382

17.382

17.382
	


XK.7100 - LÁT GẠCH MEN SỨ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch men sứ 15x15 cm 
	
	
	
	

	XK.7113

XK.7114

XK.7115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	92.835

94.324

95.926
	19.010

19.010

19.010
	

	
	Lát gạch men sứ 11x11 cm 
	
	
	
	

	XK.7123

XK.7124

XK.7125
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	93.211

95.114

97.160
	20.472

20.472

20.472
	


XK.8100 - LÁT GẠCH VĨ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lát gạch vĩ 
	
	
	
	

	XK.8113

XK.8114

XK.8115
	Vữa XM mác 50

Vữa XM mác 75

Vữa XM mác 100
	m2 

m2 

m2 
	49.952

51.856

53.902
	20.472

20.472

20.472
	


Chương 7.

CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Gỗ làm dầm trần là gỗ được gia công phù hợp kết cấu của trần.

- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng.

XL. 1100 - LÀM TRẦN VÔI RƠM

XL. 1200 - LÀM TRẦN MÈ GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.1110

XL.1210
	Làm trần vôi rơm

Làm trần mè gỗ
	m2 

m2 
	84.418

136.047
	26.502

13.949
	


XL. 2100 - LÀM TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

XL. 2200 - LÀM TRẦN FIBRÔ XIMĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.2111

XL.2112

XL.2210
	Làm trần giấy ép cứng

Làm trần ván ép

Làm trần Fibrôximăng
	m2 

m2 

m2 
	23.522

22.318

33.274
	14.646

14.646

15.343
	


XL. 3100 - LÀM TRẦN CÓT ÉP

XL. 3200 - LÀM TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.3110

XL.3210
	Làm trần cót ép

Làm trần gỗ dán
	m2 

m2 
	12.454

30.374
	14.646

16.041
	


XL. 4100 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA THẠCH CAO HOA VĂN 50X50CM, 63X41CM

XL. 4200 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50X50CM, 63X41CM

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.4110
	Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm
	m2 
	156.556
	158.097
	

	XL.4210
	Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 63x41cm
	m2 
	156.556
	158.097
	

	XL.4110
	Làm trần nhựa hoa văn 50x50cm
	m2 
	34.239
	66.250
	

	XL.4210
	Làm trần nhựa hoa văn 63x41cm
	m2 
	34.239
	66.250
	


XL. 5100 - LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Làm trần Lambris dày 1cm
	
	
	
	

	XL.5110

XL.5111
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	52.533

45.201
	158.097

158.097
	

	
	Làm trần Lambris dày 1,5cm
	
	
	
	

	XL.5120

XL.5121
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	76.318

65.602
	158.097

158.097
	


XL. 6100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

XL. 6200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

XL. 6300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.6110
	Làm vách ngăn bằng ván ép
	m2
	19.248
	31.619
	

	
	Làm vách ngăn gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 1,5 cm 
	
	
	
	

	XL.6210

XL.6211
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	46.866

55.866
	40.654

40.654
	

	
	Làm vách ngăn gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 2 cm 
	
	
	
	

	XL.6220

XL.6221
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	61.933

73.933
	40.654

40.654
	

	
	Làm vách ngăn gỗ ván chồng mí, chiều dày gỗ 1,5 cm 
	
	
	
	

	XL.6310

XL.6311
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	54.399

64.899
	60.980

60.980
	

	
	Làm vách ngăn gỗ ván chồng mí, chiều dày gỗ 2 cm 
	
	
	
	

	XL.6320

XL.6321
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2

m2 
	66.955

79.955
	60.980

60.980
	


XL. 7100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

XL. 7200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước 2x10cm
	
	
	
	

	XL.7110

XL.7111
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m

m
	6.328

7.588
	20.206

20.206
	

	
	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước 2x20cm
	
	
	
	

	XL.7120

XL.7121
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m

m
	12.656

15.176
	24.248

24.248
	

	
	Gia công, lắp đặt tay vịn cầu thang, kích thước 8x10cm
	
	
	
	

	XL.7210

XL.7211
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m

m
	25.312

30.352
	48.495

48.495
	

	
	Gia công, lắp đặt tay vịn cầu thang, kích thước 8x14cm
	
	
	
	

	XL.7220

XL.7221
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m

m
	36.914

42.156
	59.003

59.003
	


XL. 7300 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

XL. 7400 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính: đồng/1m3 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	
	
	
	

	XL.7310

XL.7311
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m3 

m3 
	2.971.342

3.556.342
	903.412

903.412
	

	
	Gia công và lắp đặt gỗ dầm sàn, dầm trần
	
	
	
	

	XL.7410

XL.7411
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m3 

m3 
	2.971.342

3.556.342
	1.129.265

1.129.265
	


XL. 7500 - LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Làm mặt sàn gỗ, ván dày 2 cm 
	
	
	
	

	XL.7510

XL.7511
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	61.933

73.933
	103.892

103.892
	

	
	Làm mặt sàn gỗ, ván dày 3 cm 
	
	
	
	

	XL.7520

XL.7521
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	94.577

113.077
	103.892

103.892
	


Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì đơn giá nhân công/m2 tăng thêm 15%.

XL. 7600 - LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Làm tường Lambris gỗ, ván dày 2 cm 
	
	
	
	

	XL.7610

XL.7611
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	34.310

40.810
	139.020

139.020
	

	
	Làm tường Lambris gỗ, ván dày 3 cm 
	
	
	
	

	XL.7620

XL.7621
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	49.377

58.877
	139.020

139.020
	


XL. 7700 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3X1CM

XL. 7800 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m2 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ, kích thước lỗ 5x5cm
	
	
	
	

	XL.7710

XL.7711
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	29.843

35.343
	94.858

94.858
	

	
	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ, kích thước lỗ 10x10cm
	
	
	
	

	XL.7720

XL.7721
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	20.802

24.502
	83.566

83.566
	

	
	Gia công và đóng diềm mái chiều dày 2 cm
	
	
	
	

	XL.7810

XL.7811
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	61.378

73.378
	33.878

33.878
	

	
	Gia công và đóng diềm mái chiều dày 3 cm
	
	
	
	

	XL.7820

XL.7821
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m2 

m2 
	94.022

112.522
	37.642

37.642
	


XL. 8100 - DÁN FORMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.8110
	Dán Formica vào các kết cấu dạng tấm
	m2
	18.715
	11.293
	


XL. 8200 - DÁN FORMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤ 3CM

Đơn vị tính: đồng/1m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XL.8210
	Dán Formica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3 cm
	m
	149
	6.023
	


Chương 8.

CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XIMĂNG, NHỰA BITUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VẸCNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

XM.0000 - QUÉT VÔI, NƯỚC XIMĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước ximăng, lớp nhựa bitum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.

- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước ximăng, nhựa bitum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XF. 1100 - QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.1110

XM.1120
	Quét vôi

1 nước trắng 2 nước màu

3 nước trắng
	m2 

m2
	673

424
	3.343

4.011
	


XM. 1300 - QUÉT NƯỚC XIMĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.1310
	Quét nước xi măng
	m2 
	1.230
	1.939
	


XM. 1400 - QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, ÔVĂNG

Thành phần công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét

- Quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.1410
	Quét Flinkote chống thấm mái, sênô, ôvăng
	m2 
	11.081
	2.607
	


XM. 2100 - CÔNG TÁC BẢ MATÍT, XIMĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.2110

XM.2120
	Bả bằng matít

Tường

Cột, dầm trần
	m2 

m2 
	5.840

5.840
	33.878

40.654
	

	XM.2130

XM.2140
	Bả bằng ximăng

Tường

Cột, dầm trần
	m2 

m2 
	2.294

2.294
	45.171

54.205
	


XM. 2200 - CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN + XIMĂNG TRẮNG + BỘT BẢ + PHỤ GIA

XM. 2300 - CÔNG TÁC BẢ VENTONÍT (BẢ 3 LẦN) VÀO KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bả hỗn hợp sơn + ximăng trắng + bột bả + phụ gia
	
	
	
	

	XM.2210

XM.2220
	Tường

Cột, dầm trần
	m2 

m2 
	15.510

15.510
	37.642

45.171
	

	
	Bả bằng Ventônít
	
	
	
	

	XM.2310

XM.2320
	Tường

Cột, dầm trần
	m2 

m2 
	4.276

4.276
	35.384

42.159
	


XM. 3100 - QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu
	
	
	
	

	XM.3110

XM.3120

XM.3130

XM.3140
	1 lớp giấy, 1 lớp nhựa

2 lớp giấy, 2 lớp nhựa

2 lớp giấy, 3 lớp nhựa

3 lớp giấy, 4 lớp nhựa
	m2 

m2 

m2 

m2 
	19.075

38.241

52.961

73.013
	22.730

32.089

37.437

40.780
	


XM. 3200 - QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Quét nhựa bitum và dán bao tải
	
	
	
	

	XM.3210

XM.3220
	1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa

2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa
	m2 

m2 
	34.655

53.567
	40.111

60.835
	


XM. 4100 - CHÉT KHE NỐI

Đơn vị tính: đồng/1md 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.4110
	Chét khe nối
	md
	
	
	


XM. 5100 - BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY

Thành phần công việc

- Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XM.5110
	Bơm keo Epoxy vào khe nứt rộng 1mm
	m
	36.305
	16.713
	63.390


XN.0000 - CÔNG TÁC SƠN

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nhám, cọ chổi sạch và trám matít những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.

- Sơn lên tường, cột, dầm, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.

- Sơn trên kim loại, phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.

- Công tác làm sạch lớp sơn cũ tính riêng.

- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Lau chùi, đánh giấy nhám, trám matít (nếu có).

- Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

XN. 1100 - SƠN CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.1110

XN.1120
	Sơn cửa kính

2 nước

3 nước
	m2

m2
	3.088

4.026
	5.348

7.354
	

	XN.1210

XN.1220
	Sơn cửa Panô

2 nước

3 nước
	m2

m2
	8.415

11.079
	13.370

17.382
	

	XN.1310

XN.1320
	Sơn cửa chớp

2 nước

3 nước
	m2

m2
	11.472

14.166
	20.056

26.072
	


XN. 2100 - SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.2110

XN.2120
	Sơn gỗ

2 nước

3 nước
	m2

m2
	7.628

9.868
	15.376

18.050
	

	XN.2130
	Sơn kính mờ 1 nước
	m2
	2.368
	2.674
	


XN.3100 - SƠN TƯỜNG

XN.3200 - SƠN SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.3110

XN.3120
	Sơn tường

2 nước

3 nước
	m2

m2
	9.351

14.685
	7.354

10.028
	

	XN.3210

XN.3220
	Sơn sắt dẹt

2 nước

3 nước
	m2

m2
	4.795

6.593
	6.685

9.359
	

	XN.3230

XN.3240
	Sơn sắt thép các loại

2 nước

3 nước
	m2

m2
	7.499

9.376
	9.359

13.370
	


XN.4100 - SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT QUẢ ĐÃ BẢ

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.4110

XN.4120
	Sơn vào tường

Sơn vào cột, dầm, trần
	m2

m2
	11.200

11.200
	6.098

7.528
	


XN. 5000 - ĐÁNH VẸCNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Chám khe nứt, lỗ trên bề mặt kết cấu gỗ.

- Đánh giấy nhám mặt gỗ đảm bảo nhẵn theo yêu cầu.

- Đánh vẹcni đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Pha cồn.

- Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.5110

XN.5120
	Đánh vécni tampon

Gỗ dạng tấm

Gỗ dạng thanh
	m2

m2
	4.395

4.395
	38.796

47.687
	

	XN.5210

XN.5220
	Đánh vécni cobalt

Gỗ dạng tấm

Gỗ dạng thanh
	m2

m2
	6.729

6.729
	33.138

42.838
	


XN.6000 - CẮT VÀ LẮP KÍNH

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Cắt kính đúng kích thước, hình dáng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.

- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo quy định hay gắn matit tấm kính bảo đảm chặt, bằng phẳng.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau chùi matít.

- Thu dọn nơi làm việc.

XN.1100 - SƠN CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m2 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Chiều dày kính ≤ 7mm 
	
	
	
	

	XN.6110

XN.6120
	Gắn bằng matít

Cửa, vách dạng thường

Cửa, vách phức tạp
	m2

m2
	87.161

87.161
	18.821

24.091
	

	XN.6210
	Chiều dày kính ≤ 7mm

Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vào vách
	m2
	90.037
	16.563
	


XN.7100 - LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỬA (KE, KHÓA, CHỐT, HÃM …)

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Việc lắp ke khóa, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít.

- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với mặt gỗ.

- Khóa lắp chắc chắn đúng kỹ thuật.

- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.

- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh đóng thay vít.

II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét.

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khóa, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/1chốt 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.7110
	Lắp đặt chốt ngang, dọc
	1 chốt
	
	2.092
	


Đơn vị tính: đồng/1bộ 

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XN.7120

XN.7130
	Lắp đặt Crêmôn

Cửa sổ

Cửa đi
	Bộ

Bộ
	
	4.185

4.882
	

	XN.7140

XN.7150
	Lắp đặt bộ Ke (1 bộ 4 cái)

Cửa sổ

Cửa đi
	Bộ

Bộ
	
	11.159

11.856
	

	XN.7160
	Lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm
	Bộ
	
	23.015
	

	XN.7170
	Lắp chốt dọc chìm trong cửa
	Bộ
	
	10.461
	

	XN.7180
	Lắp móc gió
	Bộ
	
	697
	


Ghi chú: Số lượng ke, khóa, chốt hãm … và các vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng.

XN. 8000 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC TRÊN MÁI

XN. 8100 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI

Thành phần công việc 

- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt bể nước bằng Inox trên mái (Kiểu Tân á - Đại thành).
	
	
	
	

	XN.8101

XN.8102

XN.8103

XN.8104

XN.8105

XN.8106

XN.8107

XN.8108

XN.8109
	Dung tích bể 0,5 m3

Dung tích bể 1,0 m3

Dung tích bể 1,5 m3

Dung tích bể 2,0 m3

Dung tích bể 2,5 m3

Dung tích bể 3,0m3

Dung tích bể 3,5 m3

Dung tích bể 4,0 m3

Dung tích bể 5,0 m3
	cái

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	2.960.020

4.176.984

5.886.589

7.600.480

12.005.580

10.673.313

12.001.831

13.320.208

16.261.204
	139.486

181.332

195.281

209.229

223.178

251.075

271.998

299.895

418.458
	


XN. 8200 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI

Thành phần công việc 

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái (Kiểu Đại thành).
	
	
	
	

	XN.8201

XN.8202

XN.8203

XN.8204

XN.8205

XN.8206

XN.8207

XN.8208

XN.8209

XN.8210

XN.8211
	Dung tích bể 0,25 m3

Dung tích bể 0,3 m3

Dung tích bể 0,4 m3

Dung tích bể 0,5 m3

Dung tích bể 0,7 m3

Dung tích bể 0,6 m3

Dung tích bể 1,0 m3

Dung tích bể 1,5 m3

Dung tích bể 2,0 m3

Dung tích bể 3,0 m3

Dung tích bể 4,0 m3
	cái

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	564.280

675.003

787.668

923.892

1.123.615

1.410.049

1.568.376

2.072.296

2.589.531

3.592.249

4.944.229
	104.615

125.538

139.486

153.435

167.383

181.332

195.281

209.229

223.178

237.126

251.075
	


Chương 9.

DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

I. THUYẾT MINH

- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: Vị trí không gian kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa …

- Các thành phần chi phí đã được vào đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu và tháo dỡ nó khi hoàn thành việc sửa chữa kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu phía ngoài và phía trong của ngôi nhà, vật kiến trúc.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.

2. Trong đơn giá đã bao gồm các hao phí vật liệu làm sàn để vật liệu, thang sắt người leo.

3. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

4. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi sửa chữa các kết cấu có chiều cao > 3,6m và chia làm 2 loại:

- Các công tác sửa chữa phần tường, cột: Dàn giáo được tính theo hình chiếu đứng.

- Các công tác sửa chữa dầm, trần: Dàn giáo được tính theo hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

5. Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6 m nhân với chiều cao cột.

6. Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là một tháng, cứ kéo dài 1 tháng được bổ sung vào đơn giá 2% hao phí vật liệu sử dụng dàn giáo.

7. Đơn giá các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công sửa chữa (nếu có) được tính riêng.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.

- Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ) và xếp đống với dàn giáo tre.

XO.1000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP ỐNG

XO.1100 - DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Dàn giáo ngoài

Chiều cao
	
	
	
	

	XO.1110

XO.1120

XO.1130

XO.1140

XO.1150

XO.1160

XO.1170
	12 mét trở xuống

20 mét trở xuống

30 mét trở xuống

45 mét trở xuống

60 mét trở xuống

75 mét trở xuống

90 mét trở xuống
	100m2 

100m2 

100m2 

100m2 

100m2 

100m2 

100m2 
	259.085

369.140

572.900

830.059

1.503.266

2.084.728

2.631.667
	538.919

591.703

829.557

1.145.610

1.479.258

1.751.650

1.963.438
	127.905

127.905

127.905

194.638

209.299

209.299

209.299


XO.1200 - DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XO.1211
	Dàn giáo trong sửa chữa tường, cột có chiều cao > 3,6m 

Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần có chiều cao > 3,6m
	100m2 
	683.448
	444.429
	80.889

	XO.1212
	Chiều cao chuẩn 3,6m
	100m2 
	377.224
	89.277
	15.167

	XO.1213
	Mỗi 1,2m tăng thêm 
	100m2 
	51.792
	28.021
	50.555


XO. 2000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE

XO.2100 - DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Dàn giáo ngoài,

Chiều cao
	
	
	
	

	XO.2110

XO.2120
	12 mét trở xuống

20 mét trở xuống
	100m2 

100m2 
	371.813

612.445
	424.228

547.391
	


XO.2200 - DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Dàn giáo trong bằng tre sửa chữa kết cấu có chiều cao > 3,6m
	
	
	
	

	XO.2210

XO.2220
	Chiều cao chuẩn 3,6m

Mỗi 1,2m tăng thêm
	100m2 

100m2 
	440.180

100.366
	540.874

180.509
	


Chương 10.

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là: Tránh vơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.

- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi quy định, bảo đảm cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

- Công tác vận chuyển vật liệu trong đơn giá các công tác xây lắp sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung đơn giá vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng đơn giá.

- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong đơn giá đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng đơn giá để tính toán bổ sung đơn giá.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị công cụ hoặc phương tiện vận chuyển.

- Bốc xếp nguyên vật liệu … vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Xếp, đổ nguyên vật liệu … đúng nơi quy định.

XP.0000 - BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bốc xếp
	
	
	
	

	XP.1110
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ
	m3
	
	10.259
	

	XP.1210
	Đất sét, đất dính
	m3
	
	17.259
	

	XP.1310
	Sỏi, đá dăm các loại 
	m3
	
	15.690
	

	XP.1410
	Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng 
	m3
	
	21.121
	

	XP.1510
	Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …)
	tấn
	
	9.052
	

	XP.2110
	Gạch Silicát
	1000v
	
	42.243
	

	XP.2210
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	1000v
	
	27.156
	

	XP.2310
	Gạch rỗng đất nung các loại
	1000v
	
	30.174
	

	XP.2410
	Gạch bêtông
	1000v
	
	29.872
	

	XP.2510
	Gạch lát các loại 
	m2
	
	785
	

	XP.2610
	Gạch men kính các loại
	m2
	
	724
	

	XP.2710
	Đá ốp lát các loại
	m2
	
	845
	

	XP.2810
	Ngói các loại
	1000v
	
	30.174
	

	XP.3110
	Vôi các loại
	Tấn
	
	18.104
	

	XP.3210
	Tấm lợp các loại
	100m2
	
	13.880
	

	XP.3310
	Ximăng đóng bao các loại
	Tấn
	
	12.673
	

	XP.4110
	Sắt thép các loại
	Tấn
	
	24.742
	

	XP.5110
	Gỗ các loại
	m3
	
	13.880
	

	XP.5210
	Tre cây 8÷9m
	100 cây
	
	41.157
	

	XP.6110
	Kính các loại
	m2
	
	1.267
	

	XP.7110
	Cấu kiện BT đúc sẵn
	Tấn
	
	24.742
	

	XP.8110
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	
	19.915
	

	XP.9110
	Vận chuyển các loại phế thải
	m3
	
	16.294
	

	
	Vận chuyển bằng gánh vác bộ

10 mét khởi điểm 
	
	
	
	

	XP.1121
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ
	m3
	
	10.259
	

	XP.1221
	Đất sét, đất dính
	m3
	
	13.276
	

	XP.1321
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	
	12.673
	

	XP.1421
	Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng 
	m3
	
	13.880
	

	XP.1521
	Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …)
	Tấn
	
	9.052
	

	XP.2121
	Gạch Silicát
	1000v
	
	18.104
	

	XP.2221
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	1000v
	
	9.052
	

	XP.2321
	Gạch rỗng đất nung các loại
	1000v
	
	9.052
	

	XP.2421
	Gạch bêtông
	1000v
	
	9.957
	

	XP.2521
	Gạch lát các loại
	m2
	
	241
	

	XP.2621
	Gạch men kính các loại
	m2
	
	241
	

	XP.2721
	Đá ốp lát các loại
	m2
	
	278
	

	XP.2821
	Ngói các loại
	1000v
	
	12.069
	

	XP.3121
	Vôi các loại
	Tấn
	
	9.052
	

	XP.3221
	Tấm lợp các loại
	100m2
	
	8.449
	

	XP.3321
	Ximăng đóng bao các loại
	Tấn
	
	7.242
	

	XP.4121
	Sắt thép các loại
	Tấn
	
	11.466
	

	XP.5121
	Gỗ các loại
	m3
	
	9.052
	

	XP.5221
	Tre cây 8÷9m
	100 cây
	
	6.035
	

	XP.6121
	Kính các loại
	m2
	
	121
	

	XP.7121
	Cấu kiện BT đúc sẵn
	Tấn
	
	1.810
	

	XP.8121
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	
	13.276
	

	XP.9121
	Vận chuyển các loại phế thải
	m3
	
	13.276
	

	
	Vận chuyển bằng gánh vác bộ

10 mét tiếp theo
	
	
	
	

	XP.1122
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ
	m3
	
	3.017
	

	XP.1222
	Đất sét, đất dính
	m3
	
	3.923
	

	XP.1322
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	
	3.802
	

	XP.1422
	Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng
	m3
	
	3.923
	

	XP.1522
	Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …)
	Tấn
	
	2.716
	

	XP.2122
	Gạch Silicát
	1000v
	
	6.035
	

	XP.2222
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	1000v
	
	4.224
	

	XP.2322
	Gạch rỗng đất nung các loại
	1000v
	
	5.250
	

	XP.2422
	Gạch bêtông
	1000v
	
	4.647
	

	XP.2522
	Gạch lát các loại
	m2
	
	121
	

	XP.2622
	Gạch men kính các loại
	m2
	
	121
	

	XP.2722
	Đá ốp lát các loại
	m2
	
	145
	

	XP.2822
	Ngói các loại
	1000v
	
	4.043
	

	XP.3122
	Vôi các loại
	Tấn
	
	5.733
	

	XP.3222
	Tấm lợp các loại
	100m2
	
	2.535
	

	XP.3322
	Ximăng đóng bao các loại
	Tấn
	
	2.716
	

	XP.4122
	Sắt thép các loại
	Tấn
	
	5.612
	

	XP.5122
	Gỗ các loại
	m3
	
	3.017
	

	XP.5222
	Tre cây 8÷9m
	100 cây
	
	2.414
	

	XP.6122
	Kính các loại
	m2
	
	60
	

	XP.7122
	Cấu kiện bêtông đúc sẵn
	Tấn
	
	5.431
	

	XP.8122
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	
	3.923
	

	XP.9122
	Vận chuyển các loại phế thải
	m3
	
	3.923
	

	
	Vận chuyển bằng gánh phương tiện thô sơ 
	
	
	
	

	
	10 mét khởi điểm 
	
	
	7.845
	

	XP.1131
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ
	m3
	
	10.259
	

	XP.1231
	Đất sét, đất dính
	m3
	
	9.052
	

	XP.1331
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	
	9.656
	

	XP.1431
	Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng
	m3
	
	7.845
	

	XP.1531
	Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …)
	Tấn
	
	12.069
	

	XP.2131
	Gạch Silicát
	1000v
	
	7.845
	

	XP.2231
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	1000V
	
	9.052
	

	XP.2331
	Gạch rỗng đất nung các loại
	1000V
	
	9.656
	

	XP.2431
	Gạch bêtông
	1000V
	
	241
	

	XP.2531
	Gạch lát các loại
	m2
	
	241
	

	XP.2631
	Gạch men kính các loại
	m2
	
	290
	

	XP.2731
	Đá ốp lát các loại
	m2
	
	9.656
	

	XP.2831
	Ngói các loại
	1000v
	
	8.449
	

	XP.3131
	Vôi các loại
	Tấn
	
	7.242
	

	XP.3231
	Tấm lợp các loại
	100m2
	
	7.845
	

	XP.3331
	Ximăng đóng bao các loại
	Tấn
	
	9.052
	

	XP.4131
	Sắt thép các loại
	Tấn
	
	7.242
	

	XP.5131
	Gỗ các loại
	m3
	
	6.035
	

	XP.5231
	Tre cây 8÷9m
	100 cây
	
	121
	

	XP.6131
	Kính các loại
	m2
	
	9.837
	

	XP.7131
	Cấu kiện bêtông đúc sẵn
	Tấn
	
	9.656
	

	XP.8131
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	
	10.259
	

	XP.9131
	Vận chuyển các loại phế thải
	m3
	
	7.845
	

	
	Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ

10 mét tiếp theo
	
	
	
	

	XP.1132
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ
	m3
	
	1.026
	

	XP.1232
	Đất sét, đất dính
	m3
	
	1.086
	

	XP.1332
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	
	1.026
	

	XP.1432
	Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng
	m3
	
	1.026
	

	XP.1532
	Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …)
	Tấn
	
	966
	

	XP.2132
	Gạch Silicát
	1000v
	
	1.509
	

	XP.2232
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	1000V
	
	1.026
	

	XP.2332
	Gạch rỗng đất nung các loại
	1000V
	
	1.086
	

	XP.2432
	Gạch bêtông
	1000V
	
	1.147
	

	XP.2532
	Gạch lát các loại
	m2
	
	30
	

	XP.2632
	Gạch men kính các loại
	m2
	
	30
	

	XP.2732
	Đá ốp lát các loại
	m2
	
	36
	

	XP.2832
	Ngói các loại
	1000v
	
	1.026
	

	XP.3132
	Vôi các loại
	Tấn
	
	1.086
	

	XP.3232
	Tấm lợp các loại
	100m2
	
	845
	

	XP.3332
	Ximăng đóng bao các loại
	Tấn
	
	966
	

	XP.4132
	Sắt thép các loại
	Tấn
	
	1.388
	

	XP.5132
	Gỗ các loại
	m3
	
	845
	

	XP.5232
	Tre cây 8÷9m
	100 cây
	
	905
	

	XP.6132
	Kính các loại
	m2
	
	36
	

	XP.7132
	Cấu kiện bêtông đúc sẵn
	Tấn
	
	3.742
	

	XP.8132
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	
	1.086
	

	XP.9132
	Vận chuyển các loại phế thải
	m3
	
	1.086
	


XP.9200 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG ÔTÔ

Đơn vị tính: đồng/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng
	
	
	
	

	XP.9211

XP.9221

XP.9231
	Ôtô 2,5 tấn

Ôtô 5 tấn

Ôtô 7 tấn
	m3

m3

m3
	
	
	12.498

10.111

10.557

	
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng:
	
	
	
	

	XP.9261

XP.9271

XP.9281
	Ôtô 2,5 tấn

Ôtô 5 tấn

Ôtô 7 tấn
	m3

m3

m3
	
	
	7.352

4.904

4.223


Phần 3.

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

I. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ:

Đơn giá sửa chữa cầu, đường bộ gồm:

Chương XI: Từ XQ. 1100 đến XQ.1900

Công tác sửa chữa cầu đường bộ

Chương XII: Từ XR.1100 đến XR.8200

Công tác sửa chữa cầu đường bộ

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

Ngoài các đơn giá công tác được tính trong phần này, các đơn giá xây lắp sửa chữa khác có liên quan đến sửa chữa cầu, đường bộ được thực hiện theo Quy định áp dụng chung và nội dung đơn giá các công tác xây lắp quy định trong phần II của tập đơn giá này.

Chương 11.

CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

XQ. 1100 - SỬA CHỮA CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thay ván sàn cầu gỗ + bờ + bò + ván chịu mòn
	
	
	
	

	XQ.1110

XQ.1111
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV
	m3

m3
	2.580.193

3.082.693
	571.893

571.893
	

	
	Thay đà dọc
	
	
	
	

	XQ.1120

XQ.1121

XQ.1130
	Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm IV

Lắp lại sàn cầu gỗ
	m3

m3

m3
	2.834.892

3.384.892

57.321
	852.260

852.260

383.587
	


XQ. 1200 - THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/tấn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thay các bộ phận cầu sắt
	
	
	
	

	XQ.1210

XQ.1220
	Không dùng dàn giáo

Có dùng dàn giáo
	tấn

tấn
	18.768.750

19.090.444
	2.851.097

3.221.433
	1.295.719

1.303.109


XQ. 1300 - SƠN CẦU SẮT (1 LỚP SƠN CHỐNG GHỈ + 2 LỚP SƠN MÀU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn màu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sơn cầu sắt
	
	
	
	

	XQ.1310

XQ.1320
	Không dùng dàn giáo

Có dùng dàn giáo
	m2

m2
	11.650

12.869
	36.545

40.172
	1.592


Ghi chú: Trường hợp phải sơn thêm một số lớp sơn màu thì cứ sơn thêm mỗi lớp, lượng hao phí sơn màu và nhân công trong đơn giá nói trên được bổ sung thêm như sau:

+ Sơn màu: 0,09 kg/m2
+ Nhân công: 0,1 công/m2 

XQ. 1400 - QUÉT DỌN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XQ.1410
	Quét dọn mặt cầu
	10 m2 
	
	3.128
	


XQ. 1500 - SIẾT GIẰNG GIÓ, BULÔNG CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bulông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XQ.1510
	Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng
	1 bộ
	12.219
	81.159
	5.561

	
	Siết lại bulông các bộ phận sắt cầu
	
	
	
	

	XQ.1521

XQ.1522
	Không dàn giáo

Có dàn giáo
	1 cái

1 cái
	232
	1.828

2.559
	1.011


XQ. 1600 - ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng lại đinh cầu (kể cả nhổ đinh cũ), khoan lỗ để đóng đinh mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XQ.1610

XQ.1620
	Đóng đinh cầu

Tận dụng đinh cũ

Đóng đinh mới
	10 cái

10 cái
	3.045

10.150
	730

365
	


XQ. 1800 - ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XQ.1810

XQ.1820
	Bôi mỡ gối cầu

Gối kê

Gối dàn, gối treo
	cái

cái
	2.471

12.354
	20.056

33.426
	


XQ. 1900 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ các khoan lan can hỏng, thu hồi chở về kho, sản xuất lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn một lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực trong phạm vi 30km bằng Ôtô 5 tấn

Đơn vị tính: đồng/1 tấn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XQ.1910
	Sản xuất, lắp dựng lan can cầu
	1 tấn
	18.339.263
	5.928.162
	2.394.349


Chương 12.

CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

XR. 1100 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên. 

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.1111

XR.1112

XR.1113

XR.1114
	10 cm

15 cm

20 cm 

25 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	36.656

54.858

73.313

91.767
	165.989

251.773

332.674

451.238
	4.857

5.551

6.245

6.939

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.1121

XR.1122

XR.1123

XR.1124
	10 cm

15 cm

20 cm 

25 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	36.656

54.858

73.313

91.767
	131.117

228.060

262.931

297.803
	60.626

70.192

79.758

89.325


XR. 2000 - VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

XR. 2100 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt.

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2111

XR.2112

XR.2113

XR.2114
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	224.143

265.155

305.810

326.419
	238.521

250.378

262.234

276.183
	

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2121

XR.2122

XR.2123

XR.2124
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	224.143

266.109

307.083

327.692
	203.650

210.624

216.901

221.783
	102.980

115.623

137.582

142.906


XR. 2200 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên.

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2211

XR.2212

XR.2213

XR.2214
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	221.127

262.139

302.794

325.010
	238.521

250.378

262.234

276.183
	

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2221

XR.2222

XR.2223

XR.2224
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	221.127

263.093

304.067

324.676
	203.650

210.624

216.901

221.783
	102.980

115.623

137.582

142.906


XR. 2300 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANÍT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường bằng đá Granít 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên.

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2311

XR.2312

XR.2313

XR.2314

XR.2316
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm

18 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	214.230

258.620

297.197

340.716

381.428
	223.178

235.732

248.983

263.629

278.972
	

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2321

XR.2322

XR.2323

XR.2324

XR.2326
	10 cm

12 cm

14 cm 

15 cm 

18 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	212.966

255.081

297.197

340.716

381.428
	190.399

201.558

212.716

225.270

238.521
	89.672

107.638

124.274

138.913

156.880


XR. 2400 - VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA

Thành phần công việc:

Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2411

XR.2412

XR.2413

XR.2414

XR.2415
	3 cm

4 cm

5 cm 

6 cm

7 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	519.562

544.630

569.699

594.768

619.837
	132.512

138.789

145.066

151.342

158.317
	

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2421

XR.2422

XR.2423

XR.2424

XR.2425
	3 cm

4 cm

5 cm 

6 cm

7 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	519.562

544.630

569.699

594.768

619.837
	97.640

103.917

110.194

116.471

123.445
	47.245

47.245

47.245

47.245

47.245


XR. 2500 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường nhựa bằng đá dăm nhựa nguội

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2511

XR.2512

XR.2513

XR.2514

XR.2515
	3 cm

4 cm

5 cm 

6 cm

7 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	454.534

588.092

721.077

854.063

987.048
	84.389

106.707

128.327

149.948

172.265
	

	
	Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2521

XR.2522

XR.2523

XR.2524

XR.2525
	3 cm

4 cm

5 cm 

6 cm

7 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	472.303

612.167

723.370

890.175

1.028.892
	75.323

94.153

112.984

131.117

149.948
	20.691

20.691

20.691

20.691

20.691


Ghi chú: Trường hợp sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót thì được bổ sung hao phí máy thi công tính cho nồi nấu nhựa là: 0,02 ca; hao phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số KNC = 0,8 và không tính hao phí củi đã định mức cho công tác này.

XR. 2600 - DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊTÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường bêtông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bêtông nhựa, đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vá mặt đường bêtông atphan hạt mịn rải nóng.

Thi công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	

	XR.2621

XR.2622

XR.2623

XR.2624

XR.2625
	3 cm

4 cm

5 cm 

6 cm

7 cm
	10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

10 m2 
	535.773

719.063

895.304

1.078.595

1.254.836
	59.282

78.112

96.943

115.076

133.907
	13.308

14.639

15.970

17.301

18.632


XR. 3000 - TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA BÁM DÍNH MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

XR. 3100 - TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2 

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.3111

XR.3112
	Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2
Nhựa pha dầu

Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	141.948

141.948
	16.738

5.579
	1.951

9.591

	XR.3121

XR.3122
	Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2
Nhũ tương nhựa

Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	104.337

104.337
	13.251

2.092
	9.591


XR. 3200 - TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 KG/M2 

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.3211

XR.3212
	Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2
Nhựa pha dầu

Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	76.611

76.611
	10.461

3.278
	1.153

5.652

	XR.3221

XR.3222
	Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2
Nhũ tương nhựa

Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	47.426

47.426
	11.996

1.395
	5.652


XR. 3300 - LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ 

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Láng nhựa 1 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 0,7 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3311

XR.3312
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	73.712

73.712
	8.369

5.579
	13.517

19.529

	
	Láng nhựa 1 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 0,9 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3321

XR.3322
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	93.375

93.375
	9.764

6.974
	13.960

22.020

	
	Láng nhựa 1 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 1,1 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3331

XR.3332
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	115.440

115.440
	13.949

8.369
	14.404

24.199

	
	Láng nhựa 1 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 1,5 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3341

XR.3342
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	159.856

159.856
	18.831

11.298
	15.290

27.313

	
	Láng nhựa 2 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 2,5 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3351

XR.3352
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	279.409

279.409
	26.502

15.901
	21.210

37.017

	
	Láng nhựa 2 lớp trên mặt đường cũ, nhựa 3 kg/m2
	
	
	
	

	XR.3361

XR.3362
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	329.323

329.323
	32.082

19.249
	22.097

40.131


XR. 3400 - BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên.

Chiều dày 3cm
	
	
	
	

	XR.3411

XR.3412
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	10.618

10.618
	18.050

2.006
	11.588

72.069

	
	Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên.
	
	
	
	

	XR.3421

XR.3422
	Thủ công

Cơ giới
	10 m2 

10 m2 
	35.392

35.392
	23.398

4.011
	53.706

114.609


XR. 4100 - ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đóng cừ tràm theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.4110
	Đóng cừ tràm chống xói lở
	100m
	2.440.570
	469.192
	


XR. 4200 - ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạch mái taluy, vận chuyển vật liệu phế thải trong phạm vi 100m. Đắp lề đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.4210
	Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên
	m3
	35.898
	135.544
	


XR. 4400 - VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m. Vệ sinh mặt đường đảm bảo quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.4410

XR.4420

XR.4430
	Vệ sinh mặt đường 

Quét nước mặt đường 

Quét dọn đất mặt đường 

Rửa mặt đường bằng cơ giới
	100m2 

100m2 

100m2 
	
	13.033

42.358

13.033
	24.980


XR. 4500 - LẤP HỐ SỤT, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/1m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lấp hố sụt, hố sình lún cao su
	
	
	
	

	XR.4510

XR.4520

XR.4530
	Bằng cát

Bằng đất cấp phối tự nhiên

Bằng đá 0 ÷ 4cm
	m3

m3

m3
	129.375

35.392

199.301
	37.437

56.824

63.509
	5.143

5.143

5.143


XR. 5000 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.

XR. 5100 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M

Đơn vị tính: đồng/1m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đào hốt đất sụt bằng thủ công
	
	
	
	

	XR.5101

XR.5102

XR.5103
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	m3

m3

m3
	
	38.643

45.355

64.840
	


XR. 5200 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI <= 50M

Đơn vị tính: đồng/100m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đào hốt đất sụt trong phạm vi ≤ 50m

Thủ công kết hợp cơ giới
	
	
	
	

	XR.5211

XR.5212

XR.5213
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	100m3

100m3

100m3
	
	1.186.664

1.599.814

2.413.080
	470.011

574.900

767.419

	
	Đào hốt đất sụt trong phạm vi ≤ 50m

Cơ giới
	
	
	
	

	XR.5221

XR.5222

XR.5223
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	100m3

100m3

100m3
	
	741.584

999.639

1.507.931
	751.486

920.106

1.228.135


XR. 5300 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI <= 100M

Đơn vị tính: đồng/100m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đào hốt đất sụt trong phạm vi ≤ 100m

Thủ công kết hợp cơ giới
	
	
	
	

	XR.5311

XR.5312

XR.5313
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	100m3

100m3

100m3
	
	1.186.664

1.599.814

2.413.080
	731.570

940.021

1.286.555

	
	Đào hốt đất sụt trong phạm vi ≤ 100m

Cơ giới
	
	
	
	

	XR.5321

XR.5322

XR.5323
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	100m3

100m3

100m3
	
	741.584

999.639

1.507.931
	1.168.388

1.500.317

2.057.957


Ghi chú: Khi đào đất sụt bằng cơ giới với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo đơn giá công tác xúc đất để đắp hoặc đổ đi trong tập đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng - Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UB ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

XR. 5400 - BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG 

Thành phần công việc:

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.5410

XR.5420
	Bạt lề đường 

Dãy cỏ lề đường 
	100m2

100m2
	
	15.640

13.685
	


XR. 6000 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XR. 6100 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6

Đơn vị tính: đồng/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sửa nền, móng đường bằng cát
	
	
	
	

	XR.6111

XR.6112
	Thủ công

Thủ công kết hợp cơ giới
	m3 

m3 
	147.250

147.250
	46.728

13.251
	17.069

	
	Sửa nền, móng đường bằng đá xô bồ
	
	
	
	

	XR.6121

XR.6122
	Thủ công

Thủ công kết hợp cơ giới
	m3 

m3 
	166.452

166.452
	44.636

22.318
	40.823

	
	Sửa nền, móng đường bằng đá dăm 4x6
	
	
	
	

	XR.6131

XR.6132
	Thủ công

Thủ công kết hợp cơ giới
	m3 

m3 
	185.308

185.308
	69.743

20.923
	56.897


XR. 6200 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: đồng/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)

Thủ công
	
	
	
	

	XR.6211

XR.6212

XR.6213
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	m3

m3

m3
	
	60.676

69.046

82.297
	

	
	Thủ công kết hợp cơ giới
	
	
	
	

	XR.6221

XR.6222

XR.6223
	Đất cấp I

Đất cấp II

Đất cấp III
	m3

m3

m3
	
	24.410

27.897

47.425
	23.897

27.311

30.724


XR. 6300 - ĐẮP ĐẤT SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m (Khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong đơn giá này).

Đơn vị tính: đồng/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đắp đất sét

Tầng phòng nước:
	
	
	
	

	XR.6311

XR.6312

XR.6321
	Thân cống

Sau mố cầu

Đắp bờ vây thi công
	m3 

m3 

m3 
	
	78.199

65.166

52.132
	


XR. 6400 - SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên
	
	
	
	

	XR.6410

XR.6420
	Thủ công

Cơ giới
	100m2

100m2
	
	287.464

14.841
	66.940


XR. 6500 - VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC

Thành phần công việc:

Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m

Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.6510
	Vét rãnh thoát nước
	1m
	
	2.281
	


XR. 6600 - PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Phát, chặt cây con, tre, nứa, lồ ô ... hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.6610
	Phát quang dọc hai bên đường 
	m2
	
	1.431
	


XR. 6700 - TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

Thành phần công việc:

+ Trồng cây:

Chuẩn bị, đào hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ.

+ Chăm sóc cây:

Vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.6710
	Trồng cây xanh
	100 cây
	562.726
	521.446
	151.760


Đơn vị tính: đồng/1 lần/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.6720
	Chăm sóc cây
	1 lần/ 100 cây
	6.800
	100.278
	1.518


XR. 7000 - SỬA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ

Thành phần công việc:

+ Sửa chữa vỉa hè:

Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Sửa chữa vỉa hè bằng:

- Láng vữa ximăng mác 100, dày 3cm.

- Lát gạch khía 20x20cm, vữa XM lót mác 75.

- Bêtông đá dăm 1x2 mác 200, dày 3cm; láng bằng vữa ximăng mác 100, dày 2cm.

- Bêtông sỏi rửa với lớp vữa ximăng mác 100, dày 2cm; lớp lót bằng bêtông đá dăm 1x2 mác 200, dày 5cm.

+ Xử lý nền vỉa hè:

Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dày 10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bêtông nền đá 4x6, mác 50, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.7111

XR.7112

XR.7113

XR.7114
	Sửa chữa vỉa hè bằng:

Ximăng cát vàng

Gạch khía 20x20cm

Bêtông đá 1x2

Sỏi rửa
	m2 

m2 

m2 

m2 
	18.150

36.775

30.275

87.845
	10.696

18.719

13.370

26.741
	

	XR.7211
	Xử lý nền của vỉa hè
	m2 
	52.727
	20.056
	150


XR. 7300 - SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT (CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng).
	
	
	
	

	XR.7311

XR.7312

XR.7313
	≤ 1mm

≤ 1,5 mm

≤ 2mm
	m2 

m2 

m2 
	52.189

66.556

83.246
	11.699

13.161

14.623
	26.544

26.544

26.544


XR. 7400 - LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật …

Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.7410
	Lau chùi cọc tiêu, biển báo
	cái
	
	1.991
	


XR. 7500 - GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG BẰNG TÔN DÀY 2MM

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng, sơn 3 nước: 1 nước chống gỉ, 2 nước sơn màu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển báo cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng Ôtô 2,5 tấn trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/1 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dày 2mm 
	
	
	
	

	XR.7511
	Thay mới loại tròn
	cái
	375.704
	175.821
	9.190

	XR.7512
	Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật
	cái
	287.576
	175.821
	9.190

	XR.7513
	Vẽ lại
	cái
	22.872
	73.537
	9.190

	
	Gia công, lắp đặt bảng tên đường 0,3 x 0,3m bằng tôn dày 2mm
	
	
	
	

	XR.7521

XR.7523
	Thay mới

Vẽ lại
	cái

cái
	45.009

3.434
	26.072

13.370
	9.190

9.190


XR. 7600 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn màu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bêtông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu bằng thủ công trong phạm vi 30m, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ôtô.

Đơn vị tính: đồng/1 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công, lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m. 

Trụ đỡ biển loại cột bằng thép hình
	
	
	
	

	XR.7610

XR.7620

XR.7630
	Cột thép L

Cột thép U

Cột thép I
	cái

cái

cái
	242.844

301.515

371.511
	69.526

69.526

69.526
	42.227

42.227

42.227

	
	Gia công, lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m.

Trụ đỡ biển bằng sắt ống
	
	
	
	

	XR.7640

XR.7650
	Sắt ống Ø60

Sắt ống Ø80
	cái

cái
	339.255

465.928
	66.852

79.554
	22.055

22.055

	
	Trụ đỡ và biển báo phản quang tròn
	
	
	
	

	XR.7660
	Ø90cm, biển tam giác 90x90x90cm, biển vuông 90x90cm
	cái
	444.235
	83.565
	22.055


XR. 7700 - THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊTÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắm chỉnh lại các ống thép Ø50mm, tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép Ø50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bêtông và nhân lực trong phạm vi ≤ 50km.

Đơn vị tính: đồng/1 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thay thế trụ bêtông giải phân cách
	
	
	
	

	XR.7710

XR.7720
	Trụ bêtông

Cột bêtông
	cái

cái
	41.530

24.180
	100.278

100.278
	25.278

25.278


XR. 7800 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

+ Gắn viên phản quang:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ôtô 2,5 tấn. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nấu keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

+ Chùi rửa dải phân cách:

Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe Ôtô 2,5 tấn. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường bảo đảm yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/1 viên
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.7811

XR.7812
	Gắn viên phản quang:

Trên mặt bêtông

Trên mặt đường nhựa
	1 viên

1 viên
	54.993

54.897
	4.813

4.613
	3.761

3.761


Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.7820
	Chùi rửa dải phân cách
	m2
	405
	9.426
	6.330


XR. 7900 - SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe Ôtô 2,5 tấn. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang).

Đơn vị tính: đồng/m2

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.7911

XR.7912

XR.7920
	Sơn dải phân cách

Sơn mới

Sơn lại

Dán màng phản quang
	m2

m2

m2
	15.281

15.281

100.733
	14.707

17.382

26.741
	11.028

11.028

11.028


XR. 8100 - THAY THẾ ỐNG THÉP Ø50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép Ø50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm sóng, nhân lực trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.8110
	Thay thế ống thép Ø50
	m
	74.501
	13.370
	4.043


Đơn vị tính: đồng/1 tấm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XR.8120
	Thay thế tấm tôn lượn sóng
	tấm
	1.488.061
	100.278
	3.860


XR. 8200 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.

Đơn vị tính: đồng/1 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất biển báo phản quang
	
	
	
	

	XR.8210
	Biển vuông 60x60cm
	cái
	111.845
	68.189
	

	XR.8220
	Biển tròn Ø70, bát giác cạnh 25cm
	cái
	145.675
	71.532
	

	XR.8230
	Biển tam giác cạnh 70cm
	cái
	89.252
	62.172
	

	XR.8240
	Biển chữ nhật 30x50cm
	cái
	46.105
	46.128
	


Phần 4.

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT

I. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ:

Đơn giá sửa chữa cầu, đường sắt gồm:

Chương XIII: Từ XS. 1100 đến XT. 4300

Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt.

Chương XIV: từ XU. 1000 đến XU. 8300

Công tác sửa chữa đường sắt.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

Ngoài các đơn giá công tác được tính trong phần này, các đơn giá xây lắp sửa chữa khác có liên quan đến sửa chữa cầu, đường sắt được thực hiện theo Quy định áp dụng chung và nội dung đơn giá các công tác xây lắp quy định trong phần II và phần III của tập đơn giá này.

Trường hợp sửa chữa đường sắt ở những đoạn có độ dốc i ≥ 2 ‰, đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2; sửa chữa trong đường hầm đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,3; sửa chữa ở những đoạn đường khó khăn có mật độ tàu chạy > 11 đôi/ngày đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.

Chương 13.

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

XS. 1000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tây, khoan doa lỗ v.v… Sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XS. 1100 - SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.1111
	Sản xuất thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn
	tấn
	17.170.771
	2.316.315
	1.863.936

	XS.1121
	Sản xuất bản nút dàn chủ
	tấn
	17.130.637
	2.915.866
	3.398.121


XS. 1200 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.1211
	Sản xuất thanh đứng, thanh treo
	tấn
	17.119.382
	2.635.101
	2.007.388

	XS.1221
	Sản xuất thanh xiên
	tấn
	17.153.174
	2.405.516
	2.098.473


XS. 1300 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.1311
	Sản xuất hệ liên kết dọc trên
	tấn
	16.950.974
	1.955.122
	2.025.992

	XS.1321
	Sản xuất hệ liên kết dọc dưới
	tấn
	16.976.963
	1.952.197
	1.910.856


XS. 1400 - SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG

- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.1411
	Sản xuất dầm dọc
	tấn
	17.103.464
	2.325.089
	2.344.310

	XS.1421
	Sản xuất dầm ngang
	tấn
	17.171.901
	2.338.250
	1.886.207


XS. 1500 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.1511
	Sản xuất kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe
	tấn
	17.394.862
	2.814.966
	936.078

	XS.1521
	Sản xuất kết cấu thép đường kiểm tra
	tấn
	17.388.104
	1.997.529
	1.001.016


XS. 2000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ v.v… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XS. 2100 - SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ
Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.2111
	Sản xuất thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn
	tấn
	17.152.421
	2.083.806
	1.863.936

	XS.2121
	Sản xuất bản nút dàn chủ
	tấn
	17.153.828
	2.915.866
	3.398.121


XS. 2200 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN
Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.2211
	Sản xuất thanh đứng, thanh treo
	tấn
	16.965.911
	1.492.298
	1.032.065

	XS.2221
	Sản xuất thanh xiên
	tấn
	17.067.785
	1.965.358
	2.191.328


XS. 2300 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI DẦM DỌC, DẦM NGANG

- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.2311
	Sản xuất hệ liên kết dọc dưới
	tấn
	16.961.090
	2.073.570
	1.493.148

	XS.2321
	Sản xuất dầm dọc
	tấn
	17.483.101
	3.342.132
	2.300.273

	XS.2331
	Sản xuất dầm ngang
	tấn
	17.187.980
	2.469.127
	1.388.175


XS. 3000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP ĐẶC CHẠY DƯỚI

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ v.v… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XS. 3100 - SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.3111
	Sản xuất dầm chủ
	tấn
	16.782.665
	1.483.524
	1.600.456

	XS.3121
	Sản xuất liên kết dọc dưới
	tấn
	16.934.419
	1.599.778
	2.113.764

	XS.3131
	Sản xuất dầm dọc
	tấn
	17.389.444
	3.783.022
	2.882.804

	XS.3141
	Sản xuất dầm ngang
	tấn
	17.195.361
	1.775.988
	3.837.757


XS. 4000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP ĐẶC CHẠY TRÊN

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ v.v… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XS. 4100 - SẢN XUẤT DẦM , HỆ LIÊN KẾT
Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XS.4111
	Sản xuất dầm, hệ liên kết
	tấn
	17.138.479
	2.347.755
	1.217.555


XS. 5000 - LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RIVÊ, BULÔNG, HÀN
XS. 5100 - TÁN RIVÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bulông, lắp, tán đinh rivê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số K = 1,5)

Đơn vị tính: đồng/con

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Tán rivê bằng búa hơi ép. Rivê Ø8-12
	
	
	
	

	XS.5111

XS.5112

XS.5113
	Tán ngang

Tán ngữa

Tán bổ
	con

con

con
	226

226

226
	2.852

3.290

2.486
	16.290

20.514

15.687

	
	Tán rivê bằng búa hơi ép. Rivê Ø24-26
	
	
	
	

	XS.5121

XS.5122

XS.5123
	Tán ngang

Tán ngữa

Tán bổ
	con

con

con
	226

226

226
	3.656

4.753

3.217
	25.340

10.860

21.720


XS. 5200 - LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BULÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bulông, lói tạm, lắp bulông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số K = 1,5)

Đơn vị tính: đồng/con

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bulông thường
	
	
	
	

	XS.5211

XS.5212
	Trên bờ

Dưới nước
	con

con
	8.333

8.492
	2.023

2.371
	

	
	Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bulông cường độ cao
	
	
	
	

	XS.5221

XS.5222
	Trên bờ

Dưới nước
	con

con
	8.333

8.492
	
	


XS. 5300 - LẮP RÁP CẤU KIỆN THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/10m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn trên cạn, dày:
	
	
	
	

	XS.5311

XS.5312
	≤ 12mm

> 12mm
	10m

10m
	95.860

141.148
	160.855

299.776
	294.051

533.328

	
	Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn dưới nước, dày:
	
	
	
	

	XS.5321

XS.5322
	≤ 12mm

> 12mm
	10m

10m
	96.614

141.148
	204.725

359.731
	353.149

634.227


XT. 1000 - GIA CỐ DẦM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt rivê (hoặc tháo bulông) cũ, bắt bulông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XT. 1100 - GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỔNG CẦU, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XT.1111
	Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu
	tấn
	689.256
	4.144.946
	543.172

	XT.1121
	Gia cố bản nút giàn chủ
	tấn
	521.314
	7.008.900
	878.661


XT. 1200 - GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XT.1211
	Gia cố thanh đứng, thanh treo
	tấn
	704.468
	4.081.335
	531.106

	XT.1221
	Gia cố thanh xiên
	tấn
	1.114.439
	5.030.381
	531.106


XT. 1300 - GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XT.1310
	Gia cố dầm dọc
	tấn
	587.567
	4.045.508
	487.087

	XT.1320
	Gia cố dầm ngang
	tấn
	1.005.917
	5.530.494
	511.221

	XT.1330
	Gia cố liên kết dọc trên
	tấn
	550.905
	4.738.648
	475.020

	XT.1340
	Gia cố liên kết dọc dưới
	tấn
	613.474
	4.939.717
	487.087


XT. 1400 - LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XT.1411
	Làm mới hệ mặt cầu
	m2
	1.441.985
	713.695
	4.817

	XT.1412
	Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ
	m2
	2.011
	338.779
	


XT. 2000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ CẤU KIỆN DẦM THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

XT. 2100 - LẮP DỰNG DẦM THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp dựng dầm thép các loại
	
	
	
	

	XT.2110

XT.2120
	Trên cạn

Dưới nước
	tấn

tấn
	228.511

232.264
	1.317.475

1.656.255
	2.111.096

2.328.375


XT. 2200 - THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Tháo dỡ dầm thép các loại
	
	
	
	

	XT.2210

XT.2220
	Trên cạn

Dưới nước
	tấn

tấn
	138.701

154.676
	662.559

941.532
	4.449.650

4.780.837


XT. 3000 - CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XT.3100 - CẮT TÔN BẢN

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt tôn bản. Chiều dày
	
	
	
	

	XT.3110

XT.3120

XT.3130
	6-10mm

11-17mm

18-22mm
	m

m

m
	2.813

5.213

8.592
	1.538

2.340

2.540
	3.300

4.125

6.599


XT. 3200 - CẮT SẮT U

Đơn vị tính: đồng/1 mạch

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt sắt U. Chiều cao:
	
	
	
	

	XT.3210

XT.3220

XT.3230
	120 ÷ 140mm

160 ÷ 220mm

240 ÷ 400mm
	mạch

mạch

mạch
	989

1.505

2.065
	2.875

3.476

6.685
	4.125

4.949

4.949


XT. 3300 - CẮT SẮT I

Đơn vị tính: đồng/1 mạch

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt sắt I Chiều cao:
	
	
	
	

	XT.3310

XT.3320

XT.3330
	140 ÷ 150mm

155 ÷ 165mm

190 ÷ 195mm
	mạch

mạch

mạch
	9.715

12.681

14.783
	5.348

6.685

9.359
	3.300

3.712

4.125


XT. 3400 - CẮT SẮT L

Đơn vị tính: đồng/1 mạch

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt sắt L Quy cách
	
	
	
	

	XT.3410

XT.3420
	L 75-L 90

L 100-L 120
	mạch

mạch
	2.121

4.944
	12.702

14.039
	825

1.237


XT. 4000 - KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác làm giàn giáo thi công được tính riêng.

XT. 4100 - KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22, LỖ KHOAN Ø14-27

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan lỗ sắt thép tôn dày 5-22mm, lỗ khoan Ø14-27.

Trên cạn:
	
	
	
	

	XT.4111

XT.4112
	Đứng cần

Ngang cần
	10 lỗ

10 lỗ
	
	9.415

20.225
	35.040

55.872

	
	Khoan lỗ sắt thép tôn dày 5-22mm, lỗ khoan Ø14-27.

Dưới nước:
	
	
	
	

	XT.4121

XT.4122
	Đứng cần

Ngang cần
	10 lỗ

10 lỗ
	
	33.477

43.938
	27.695

46.961


XT. 4200 - DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Doa lỗ sắt thép.

Trên dàn:
	
	
	
	

	XT.4211

XT.4212
	2-4 lớp thép

5-7 lớp thép
	10 lỗ

10 lỗ
	
	12.554

20.225
	344.769

137.907

	
	Doa lỗ sắt thép.

Dưới dàn:
	
	
	
	

	XT.4221

XT.4222
	2-4 lớp thép

5-7 lớp thép
	10 lỗ

10 lỗ
	
	11.856

16.041
	689.537

861.921


XT. 4300 - CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bulông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ.

Đơn vị tính: đồng/con

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Chặt rivê cầu cũ.

Loại rivê:
	
	
	
	

	XT.4310
	Ø16 - 19
	con
	1.695
	5.081
	

	XT.4320
	Ø20- 22
	con
	1.695
	8.022
	

	XT.4330
	Ø24 - 26
	con
	1.695
	13.370
	


Chương 14.

CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

XU. 1000 - THÁO RAY, TÀ VẸT CŨ

XU. 1100 - THÁO RAY CŨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị.

- Tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bulông cóc.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt:
	
	
	
	

	XU.1111

XU.1112

XU.1113
	Ray >=38kg

Ray 30-:-33kg

Ray 24-:-26kg
	thanh

thanh

thanh
	
	67.521

52.145

40.780
	

	
	Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ:
	
	
	
	

	XU.1121

XU.1122

XU.1123
	Ray >=38kg

Ray 30-:-33kg

Ray 24-:-26kg
	thanh

thanh

thanh
	
	66.852

51.476

40.111
	

	
	Tháo ray cũ trên tà vẹt bêtông:
	
	
	
	

	XU.1131

XU.1132

XU.1133
	TVBTK3A cóc cứng

TVBTK3A cóc đàn hồi

TV BTK92
	thanh

thanh

thanh
	
	90.919

108.969

104.289
	


XU. 1200 - THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, moi đá, đất.

- Tháo tà vẹt

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Tháo tà vẹt cũ đường 1m:
	
	
	
	

	XU.1211

XU.1212

XU.1213

XU.1214

XU.1215

XU.1216
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

Tà vẹt gỗ có đệm sắt

Tà vẹt sắt

TVBTK3A cóc cứng

TVBTK3A cóc đàn hồi

TVBTK92
	cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	11.365

13.370

12.702

22.061

22.061

26.072
	

	
	Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m:
	
	
	
	

	XU.1221

XU.1222

XU.1224

XU.1225

XU.1226
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

Tà vẹt gỗ có đệm sắt

TVBTK3A cóc cứng

TVBTK3A cóc đàn hồi

TVBTK92
	cái

cái

cái

cái

cái
	
	20.056

22.730

26.072

27.409

29.415
	

	
	Tháo tà vẹt cũ đường lồng:
	
	
	
	

	XU.1231

XU.1232

XU.1234

XU.1235

XU.1236
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

Tà vẹt gỗ có đệm sắt

TVBTK3A cóc cứng

TVBTK3A cóc đàn hồi

TVBTK92
	cái

cái

cái

cái

cái
	
	28.746

32.757

38.106

39.443

42.785
	


XU. 2000 - THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY

XU. 2100 - THAY THẾ RAY

Thành phần công việc:

- Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 1500m.

- Lắp ráp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 2110 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đường 1m tà vẹt sắt Ray >=38kg, P38-:-P50, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2111

XU.2112
	R<=500m, ray P38 - L=12,5m

R>500m, ray P38 - L=12,5m
	thanh

thanh
	11.349.672

11.349.672
	139.415

116.179
	

	
	Ray P30-:-P33, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2113

XU.2114
	R<=500m, ray P33 - L=12,5m

R>500m, ray P33 - L=12,5m
	thanh

thanh
	9.899.587

9.899.587
	106.885

89.071
	

	
	Ray P24-:-P26 L=10m
	
	
	
	

	XU.2115

XU.2116
	R<=500m, ray P24 - L=10m

R>500m, ray P24 - L=10m
	thanh

thanh
	5.760.425

5.760.425
	84.423

70.482
	

	
	Ray P50, L=25m
	
	
	
	

	XU.2117

XU.2118
	R<=500m, ray P50 - L=25m

R>500m, ray P50 - L=25m
	thanh

thanh
	29.635.838

29.635.838
	278.829

193.632
	


XU. 2120 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đường 1m tà vẹt gỗ Ray >=38kg, P38-:-P50, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2121

XU.2122
	R<=500m, ray P38 - L=12,5m

R>500m, ray P38- L=12,5m
	thanh

thanh
	11.349.672

11.349.672
	100.688

83.649
	

	
	Ray P30-:-P33, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2123

XU.2124
	R<=500m, ray P33 - L=12,5m

R>500m, ray P33 - L=12,5m
	thanh

thanh
	9.899.587

9.899.587
	77.453

64.286
	

	
	Ray P24-:-P26, L=10m
	
	
	
	

	XU.2125

XU.2126
	R<=500m, ray P24- L=10m

R>500m, ray P24- L=10m
	thanh

thanh
	5.760.425

5.760.425
	60.413

50.344
	


XU. 2130 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Đường 1m tà vẹt bêtông Ray >=38kg, P38-:-P50, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2131

XU.2132
	R<=500m, ray P38 - L=12,5m

R>500m, ray P38- L=12,5m
	thanh

thanh
	11.349.672

11.349.672
	235.456

195.955
	

	
	Ray P30-:-P33, L=12,5m
	
	
	
	

	XU.2133

XU.2134
	R<=500m, ray P33 - L=12,5m

R>500m, ray P33 - L=12,5m
	thanh

thanh
	9.899.587

9.899.587
	229.260

191.308
	

	
	Ray P24-:-P26 L=10m
	
	
	
	

	XU.2135

XU.2136
	R<=500m, ray P24- L=10m

R>500m, ray P24- L=10m
	thanh

thanh
	5.760.425

5.760.425
	223.838

186.661
	


XU. 2200 - THAY THẾ TÀ VẸT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đào vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m.

- Lắp tà vẹt đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 2210 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.2211
	Đường 1m, tà vẹt gỗ, có đệm sắt
	cái
	248.342
	26.334
	

	XU.2212
	Đường 1m, tà vẹt gỗ, không đệm sắt
	cái
	237.186
	20.138
	

	XU.2213
	Đường 1m, tà vẹt sắt
	cái
	121.010
	20.912
	


XU. 2220 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.2221
	Đường 1m, tà vẹt BÊTÔNG cóc cứng
	cái
	163.500
	29.432
	

	XU.2222
	Đường 1m, tà vẹt BÊTÔNG cóc đàn hồi
	cái
	241.416
	31.756
	

	XU.2223
	Đường 1m, tà vẹt BÊTÔNG K92
	cái
	112.975
	35.628
	


XU. 2230 - ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.2231
	Đường 1,435m, tà vẹt gỗ không đệm
	cái
	237.186
	24.010
	

	XU.2232
	Đường 1,435m, tà vẹt gỗ có đệm
	cái
	248.342
	31.756
	

	XU.2233
	Đường 1,435m, tà vẹt bêtông K3A cóc cứng
	cái
	129.722
	35.628
	

	XU.2234
	Đường 1,435m, tà vẹt bêtông cóc đàn hồi
	cái
	180.107
	37.952
	

	XU.2235
	Đường 1,435m, tà vẹt bêtông K92
	cái
	121.682
	42.599
	


XU. 2240 - ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊTÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.2241
	Đường lồng tà vẹt gỗ không đệm
	cái
	240.738
	34.854
	

	XU.2242
	Đường lồng tà vẹt gỗ có đệm
	cái
	257.471
	46.472
	

	XU.2243
	Đường lồng tà vẹt BÊTÔNG
	cái
	191.225
	61.188
	


XU. 2300 - THAY THANH GIẰNG CỰ LY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị.

- Tháo dỡ thanh giằng cũ.

- Vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.2310
	Thay thanh giằng cự ly, đường 1m
	bộ
	14.794
	15.491
	

	XU.2320
	Thay thanh giằng cự ly, đường 1,435m
	bộ
	14.794
	19.363
	


XU. 3100 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Cuốc, chặt sạch cỏ rác.

- Sàng đá, loại đất, đá bản, chèn đá đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Đầm nền tạo mui luyện thoát nước.

Đơn vị tính: đồng/1m đường

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Làm lại nền đá lòng đường, đường 1m
	
	
	
	

	XU.3111

XU.3112

XU.3113
	Đường tà vẹt sắt

Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	m

m

m
	
	101.634

101.634

106.151
	

	
	Làm lại nền đá lòng đường, đường 1,435m
	
	
	
	

	XU.3122

XU.3123
	Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	m

m
	
	120.455

124.972
	

	
	Làm lại nền đá lòng đường, đường lồng
	
	
	
	

	XU.3132

XU.3133
	Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	m

m
	
	169.390

175.412
	


XU. 3200 - NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Dùng kích, xà beng, búa cuốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật.

- Chèn đường đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2 chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/1 cái tà vẹt

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nâng, giật, chèn đường, đường 1m
	
	
	
	

	XU.3211

XU.3212

XU.3213
	Đường tà vẹt sắt

Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	1 cái tà vẹt

1 cái tà vẹt

1 cái tà vẹt
	
	32.372

27.855

37.642
	

	
	Nâng, giật, chèn đường, đường 1,435m
	
	
	
	

	XU.3222

XU.3223
	Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	1 cái tà vẹt

1 cái tà vẹt
	
	42.159

60.980
	

	
	Nâng, giật, chèn đường, đường lồng
	
	
	
	

	XU.3232

XU.3233
	Đường tà vẹt gỗ

Đường tà vẹt bêtông
	1 cái tà vẹt

1 cái tà vẹt
	
	60.227

88.083
	


XU. 3300 - BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hòa trong phạm vi 250m, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.3310
	Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi
	m3
	169.445
	89.928
	


XU. 3400 - SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:

- Đào, sửa rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rộng 0,4m.

- Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.3410

XU.3420

XU.3430
	Sửa chữa rãnh xương cá, độ sâu 0,3m

Sửa chữa rãnh xương cá, độ sâu 0,5m

Sửa chữa rãnh xương cá, độ sâu 0,7m
	cái

cái

cái
	25.269

42.116

58.962
	20.923

29.990

52.307
	


XU. 3500 - VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH
Thành phần công việc:

- Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh.

- Xúc, vét đất, cỏ rác, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.3510

XU.3520

XU.3530
	Vét dọn mương rãnh, lòng rãnh sâu 10cm

Vét dọn mương rãnh, lòng rãnh sâu 20cm

Vét dọn mương rãnh, lòng rãnh sâu 30cm
	m

m

m
	
	3.910

5.213

6.517
	


XU. 3600 - LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT
Thành phần công việc:

- Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật.

- Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.3610
	Làm vai đá đường sắt
	m
	
	2.092
	


XU. 4000 - SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG

Thành phần công việc:

- Uốn 2 đầu ray hộ luân (hộ bánh).

- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.

- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 4100 - ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4110

XU.4120

XU.4130
	Đường 1m, đường ngang lát tấm đan

Đường 1m, đường ngang đổ nhựa

Đường 1m, đường ngang không đặt ray hộ luân
	m

m

m
	1.908.779

2.041.917

100.677
	182.014

230.034

166.523
	


XU. 4200 - ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4210

XU.4220
	Đường 1,435m, đường ngang lát tấm đan

Đường 1,435m, đường ngang đổ nhựa
	m

m
	1.941.680

2.122.994
	199.828

252.496
	


XU. 4300 - ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4310

XU.4320
	Đường lồng, đường ngang lát tấm đan

Đường lồng, đường ngang đổ nhựa
	m

m
	2.815.097

2.929.436
	239.329

302.840
	


XU. 4400 - THAY TÀ VẸT GHI

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ tà vẹt cũ.

- Thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 4410 - ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4411

XU.4412

XU.4413
	Đường 1m, tà vẹt 2m

Đường 1m, tà vẹt 3,05m

Đường 1m, tà vẹt 4,1m
	cái

cái

cái
	222.188

332.001

441.812
	28.657

38.726

46.472
	


XU. 4420 - ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4421

XU.4422

XU.4423
	Đường 1,435m, tà vẹt 2m

Đường 1,435m, tà vẹt 3,05m

Đường 1,435m, tà vẹt 4,1m
	cái

cái

cái
	219.821

329.633

439.444
	34.079

46.472

55.766
	


XU. 4430 - ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.4431

XU.4432

XU.4433
	Đường lồng, tà vẹt 2m

Đường lồng, tà vẹt 3,05m

Đường lồng, tà vẹt 4,1m
	cái

cái

cái
	221.005

330.817

440.628
	41.050

55.766

68.158
	


XU. 5000 - THAY RAY HỘ LUÂN CHI (CÂN THỎ)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ ray hộ luân cũ.

- Lắp ray hộ luân mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 5100 - ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.5110
	Thay ray hộ luân ghi, đường 1m
	thanh
	11.308.531
	282.702
	


XU. 5200 - ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.5210
	Thay ray hộ luân ghi, đường 1,435m
	thanh
	11.307.526
	336.144
	


XU. 5300 - ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.5310
	Thay ray hộ luân ghi, đường lồng
	thanh
	11.400.332
	404.303
	


XU. 6000 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI, THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc:

- Nhặt sạch cỏ rác.

- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 6100 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI

Đơn vị tính: đồng/bộ ghi

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.6111

XU.6121

XU.6131
	Làm lại nền đá ghi, đường 1m

Làm lại nền đá ghi, đường 1,435m

Làm lại nền đá ghi, đường lồng
	1 bộ ghi

1 bộ ghi

1 bộ ghi
	
	1.825.645

2.187.009

2.641.726
	


XU. 6200 - NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI

Thành phần công việc:

- Vào đá, nâng, giật, chèn ghi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.6110

XU.6120

XU.6130
	Nâng, giật, chèn ghi, đường 1m

Nâng, giật, chèn ghi, đường 1,435m

Nâng, giật, chèn ghi, đường lồng
	bộ

bộ

bộ
	
	2.032.676

2.409.098

2.860.804
	


XU. 6300 - THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ ghi, phân loại.

- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.6310

XU.6320

XU.6330
	Tháo dỡ ghi cũ, đường 1m

Tháo dỡ ghi cũ, đường 1,435m

Tháo dỡ ghi cũ, đường lồng
	bộ

bộ

bộ
	
	1.002.780

1.189.966

1.417.262
	


XU. 7000 - THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ tâm ghi cũ.

- Lắp tâm ghi mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 7100 - ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.7110
	Thay tâm ghi (chuyển hướng) đường 1m
	cái
	129.645
	436.833
	


XU. 7200 - ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.7210
	Thay tâm ghi (chuyển hướng) đường 1,435m
	cái
	122.610
	508.864
	


XU. 7300 - ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.7310
	Thay tâm ghi (chuyển hướng) đường lồng
	cái
	152.229
	632.013
	


XU. 8000 - THAY LƯỠI GHI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển lưỡi ghi đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.

- Thay lưỡi ghi mới.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

XU. 8100 - ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.8110
	Thay lưỡi ghi đường 1m
	cái
	313.721
	301.291
	


XU. 8200 - ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.8210
	Thay lưỡi ghi đường 1,435m
	cái
	387.892
	321.428
	


XU. 8300 - ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	XU.8310
	Thay lưỡi ghi đường lồng
	cái
	301.130
	450.774
	


PHỤ LỤC I

BẢNG QUY ĐỊNH NHÓM I, II, III CỦA CÔNG NHÂN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

A.8.1. Xây dựng cơ bản:

a) Nhóm I:

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- BÊTÔNG;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.

b) Nhóm II:

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt turbine có công suất < 25 Mw;

- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

c) Nhóm III:

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thủy;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt turbine có công suất > = 25 Mw;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thủy điện, công trình đầu mối thủy lợi;

- Đại tu, làm mới đường sắt.

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ VỮA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

	Mã hiệu
	Vữa Bêtông, ximăng, bêtông nhựa, đá dăm đen
	Thành tiền (đ)

	a/ Vữa bêtông:

	C2111
	Vữa Bêtông M100 - Đá 0,5x1- Độ sụt 2-:-4cm 
	423.314

	C2112
	Vữa Bêtông M150 - Đá 0,5x1- Độ sụt 2-:-4cm 
	488.247

	C2113
	Vữa Bêtông M200 - Đá 0,5x1- Độ sụt 2-:-4cm 
	552.337

	C2114
	Vữa Bêtông M250 - Đá 0,5x1- Độ sụt 2-:-4cm 
	623.401

	C2115
	Vữa Bêtông M300 - Đá 0,5x1- Độ sụt 2-:-4cm 
	867.528

	C2121
	Vữa Bêtông M100 - Đá 1x2- Độ sụt 2-:-4 cm 
	437.078

	C2122
	Vữa Bêtông M150 - Đá 1x2- Độ sụt 2-:-4 cm 
	498.765

	C2123
	Vữa Bêtông M200 - Đá 1x2- Độ sụt 2-:-4 cm 
	558.402

	C2124
	Vữa Bêtông M250 - Đá 1x2- Độ sụt 2-:-4 cm 
	620.043

	C2125
	Vữa Bêtông M300 - Đá 1x2- Độ sụt 2-:-4 cm 
	848.366

	C2131
	Vữa Bêtông M100 - Đá 2x4- Độ sụt 2-:-4 cm 
	411.060

	C2132
	Vữa Bêtông M150 - Đá 2x4- Độ sụt 2-:-4 cm 
	468.918

	C2133
	Vữa Bêtông M200 - Đá 2x4- Độ sụt 2-:-4 cm 
	525.042

	C2134
	Vữa Bêtông M250 - Đá 2x4- Độ sụt 2-:-4 cm 
	584.662

	C2135
	Vữa Bêtông M300 - Đá 2x4- Độ sụt 2-:-4 cm 
	653.604

	C2141
	Vữa Bêtông M100 - Đá 4x6- Độ sụt 2-:-4 cm 
	389.053

	C2142
	Vữa Bêtông M150 - Đá 4x6- Độ sụt 2-:-4 cm 
	443.310

	C2143
	Vữa Bêtông M200 - Đá 4x6- Độ sụt 2-:-4 cm 
	497.458

	C2144
	Vữa Bêtông M250 - Đá 4x6- Độ sụt 2-:-4 cm 
	553.507

	C2145
	Vữa Bêtông M300 - Đá 4x6- Độ sụt 2-:-4 cm 
	612.365

	b/ Vữa ximăng:

	B1212
	Vữa XM cát vàng M25 - Cát có mô đun ML>2
	248.584

	B1213
	Vữa XM cát vàng M50 - Cát có mô đun ML>2
	343.485

	B1214
	Vữa XM cát vàng M75 - Cát có mô đun ML>2
	427.869

	B1215
	Vữa XM cát vàng M100 - Cát có mô đun ML>2
	518.583

	B1216
	Vữa XM cát vàng M125 - Cát có mô đun ML>2
	595.576

	B1222
	Vữa XM cát vàng M25 - Cát có mô đun ML=1,5-:-2,0
	250.651

	B1223
	Vữa XM cát vàng M50 - Cát có mô đun ML=1,5-:-2,0
	358.239

	B1224
	Vữa XM cát vàng M75 - Cát có mô đun ML=1,5-:-2,0
	450.008

	B1225
	Vữa XM cát vàng M100 - Cát có mô đun ML=1,5-:-2
	540.716

	B1232
	Vữa XM cát vàng M25 - Cát có mô đun ML=0,7-:-1,4
	266.460

	B1233
	Vữa XM cát vàng M50 - Cát có mô đun ML=0,7-:-1,4
	387.763

	B1234
	Vữa XM cát vàng M75 - Cát có mô đun ML=0,7-:-1,4
	487.966

	c/ Cấp phối BÊTÔNG nhựa nóng, đá dăm đen:

	BTNC 15
	Cấp phối BTN hạt mịn BTNC 15
	704.964,00

	BTCN 20
	Cấp phối BTN hạt trung BTNC 20
	678.798,00

	BTNR 31.5
	Cấp phối đá dăm đen trộn nhựa BTNR 31.5
	573.212,00


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP DÙNG TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

	Số TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Giá đến HT chưa có VAT (đ)

	1
	Nước
	lít
	6,06

	2
	Phụ gia dẻo
	lít
	16.500,00

	3
	Lưỡi cắt bêtông loại 356mm
	cái
	102.120,00

	4
	Răng cào
	bộ
	5.430.298,00

	5
	Mũi khoan Ø12mm
	cái
	16.650,00

	6
	Mũi khoan Ø16mm
	cái
	22.200,00

	7
	Mũi khoan Ø20mm
	cái
	24.420,00

	8
	Mũi khoan Ø22mm
	cái
	27.750,00

	9
	Mũi khoan Ø24mm
	cái
	33.300,00

	10
	Mũi khoan hợp kim Ø24 mm
	cái
	33.300,00

	11
	Mũi khoan hợp kim Ø40mm
	cái
	222.000,00

	12
	Mũi khoan hợp kim Ø70mm
	cái
	388.500,00

	13
	Mũi khoan kim cương Ø24 mm
	cái
	340.992,00

	14
	Mũi khoan kim cương Ø50mm
	cái
	710.400,00

	15
	Mũi khoan kim cương Ø60mm
	cái
	777.000,00

	16
	Đá cắt
	viên
	8.073,00

	17
	Đá mài
	viên
	4.238,00

	18
	Mũi đục
	cái
	8.070,00

	19
	Cát vàng
	m3
	106.045,00

	20
	Đá 0,5x1
	m3
	138.554,00

	21
	Đá 0-4
	m3
	151.100,00

	22
	Đá 1x2
	m3
	167.126,00

	23
	Đá 2x4
	m3
	151.100,00

	24
	Đá 4x6 (SX máy)
	m3
	140.385,00

	25
	Đá hộc
	m3
	114.986,00

	26
	Đá mạt
	m3
	95.416,00

	27
	Đá trắng nhỏ
	kg
	942,00

	28
	Bột đá
	kg
	777,00

	29
	Bột màu
	kg
	13.098,00

	30
	Xi măng PCB30
	kg
	1.055,00

	31
	Xi măng PCB40
	kg
	1.172,00

	32
	Xi măng trắng
	kg
	2.228,00

	33
	Que hàn Ø2,5mm
	kg
	7.548,00

	34
	Cốt thép
	kg
	15.077,00

	35
	Thép Ø≤10mm - CT3
	kg
	15.077,00

	36
	Thép Ø≤18mm - CT5
	kg
	15.267,00

	37
	Thép Ø>18mm - CT5
	kg
	15.267,00

	38
	Linh kiện thép khác
	kg
	15.467,00

	39
	Dây thép
	kg
	7.570,00

	40
	Đá chẻ (KT: 10x10x20cm)
	viên
	1.421,00

	41
	Đá chẻ (KT: 20x20x25cm)
	viên
	2.029,00

	42
	Đá chẻ (KT: 15x20x25cm)
	viên
	1.624,00

	43
	Gạch thẻ (KT: 4x8x19cm)
	viên
	478,00

	44
	Gạch ống (KT: 8x8x19cm)
	viên
	753,00

	45
	Gạch thông gió (KT: 20x20cm)
	viên
	3.503,00

	46
	Vữa BT, M100, đá 0,5x1
	m3
	423.314,00

	47
	Vữa BT, M150, đá 0,5x1
	m3
	488.247,00

	48
	Vữa BT, M200, đá 0,5x1
	m3
	552.337,00

	49
	Vữa BT, M250, đá 0,5x1
	m3
	623.401,00

	50
	Vữa BT, M300, đá 0,5x1
	m3
	867.528,00

	51
	Vữa BT, M100, đá 1x2
	m3
	437.078,00

	52
	Vữa BT, M150, đá 1x2
	m3
	498.765,00

	53
	Vữa BT, M200, đá 1x2
	m3
	558.402,00

	54
	Vữa BT, M250, đá 1x2
	m3
	620.043,00

	55
	Vữa BT, M300, đá 1x2
	m3
	848.366,00

	56
	Vữa BT, M100, đá 2x4
	m3
	411.060,00

	57
	Vữa BT, M150, đá 2x4
	m3
	468.918,00

	58
	Vữa BT, M200, đá 2x4
	m3
	525.042,00

	59
	Vữa BT, M250, đá 2x4
	m3
	584.662,00

	60
	Vữa BT, M300, đá 2x4
	m3
	653.604,00

	61
	Vữa BT, M100, đá 4x6
	m3
	389.053,00

	62
	Vữa BT, M150, đá 4x6
	m3
	443.310,00

	63
	Vữa BT, M200, đá 4x6
	m3
	497.458,00

	64
	Vữa BT, M250, đá 4x6
	m3
	553.507,00

	65
	Vữa BT, M300, đá 4x6
	m3
	612.365,00

	66
	Vữa XM cát vàng M25 - mô đun M>2
	m3
	248.584,00

	67
	Vữa XM cát vàng M50 - mô đun M>2
	m3
	343.485,00

	68
	Vữa XM cát vàng M75 - mô đun M>2
	m3
	427.869,00

	69
	Vữa XM cát vàng M100 - mô đun M>2
	m3
	518.583,00

	70
	Vữa XM cát vàng M125 - mô đun M>2
	m3
	595.576,00

	71
	Vữa XM cát vàng M25 - mô đun M=1,5-:-2,0
	m3
	250.651,00

	72
	Vữa XM cát vàng M50 - mô đun M=1,5-:-2,0
	m3
	358.239,00

	73
	Vữa XM cát vàng M75 - mô đun M=1,5-:-2,0
	m3
	450.008,00

	74
	Vữa XM cát vàng M100 - mô đun M=1,5-:-2
	m3
	540.716,00

	75
	Vữa XM cát vàng M25 - mô đun M=0,7-:-1,4
	m3
	266.460,00

	76
	Vữa XM cát vàng M50 - mô đun M=0,7-:-1,4
	m3
	387.763,00

	77
	Vữa XM cát vàng M75 - mô đun M=0,7-:-1,4
	m3
	487.966,00

	78
	Gỗ ván
	m3
	2.883.147,00

	79
	Nhựa đường
	kg
	8.973,00

	80
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	2.883.147,00

	81
	Gỗ đà nẹp
	m3
	2.556.147,00

	82
	Gỗ chống
	m3
	2.556.147,00

	83
	Đinh
	kg
	11.100,00

	84
	Bulông M16
	cái
	5.518,00

	85
	Bulông M18x26
	bộ
	8.589,00

	86
	Bulông M20x30
	bộ
	3.885,00

	87
	Đinh đĩa
	cái
	999,00

	88
	Tăng đơ Ø14
	cái
	7.770,00

	89
	Li tô 3x3cm
	m
	2.997,00

	90
	Ngói 13v/m2
	viên
	849,00

	91
	Ngói 22v/m2
	viên
	594,00

	92
	Ngói 75v/m2
	viên
	297,00

	93
	Ngói mũi hài
	viên
	1.380,00

	94
	Ngói âm dương
	viên
	4.079,00

	95
	Tấm lợp Fibrô ximăng
	m2
	20.627,00

	96
	Tấm lợp: Tôn múi
	m2
	54.628,00

	97
	Tấm lợp: Tấm nhựa
	m2
	20.345,00

	98
	Fibrô úp nóc
	m
	19.005,00

	99
	Tôn úp nóc
	m
	17.290,00

	100
	Gạch chỉ
	viên
	4.705,00

	101
	Gạch thẻ (KT: 180x80x50mm)
	viên
	478,00

	102
	Ngói bò
	viên
	2.357,00

	103
	Gạch ximăng (KT: 6x20cm)
	viên
	512,00

	104
	Gạch sét nung (KT: 6x20cm)
	viên
	512,00

	105
	Gạch ximăng (KT: 40x40cm)
	viên
	6.820,00

	106
	Gạch ximăng (KT: 30x30cm)
	viên
	3.836,00

	107
	Gạch ximăng (KT: 20x20cm)
	viên
	1.705,00

	108
	Gạch ximăng (KT: 20x10cm)
	viên
	852,00

	109
	Gạch ximăng (KT: 10x10cm)
	viên
	426,00

	110
	Gạch men sứ (KT: 20x15cm)
	viên
	2.747,00

	111
	Gạch men sứ (KT: 20x20cm)
	viên
	3.663,00

	112
	Gạch men sứ (KT: 20x30cm)
	viên
	5.495,00

	113
	Gạch men sứ (KT: 15x15cm)
	viên
	2.060,00

	114
	Gạch men sứ (KT: 11x11cm)
	viên
	1.108,00

	115
	Gạch gốm tráng men (KT: 3x10cm)
	viên
	275,00

	116
	Gạch vỉ
	m2
	40.595,00

	117
	Đá cẩm thạch (KT: 20x20cm)
	m2
	120.990,00

	118
	Đá cẩm thạch (KT: 30x30cm)
	m2
	120.990,00

	119
	Đá cẩm thạch (KT: 40x40cm)
	m2
	120.990,00

	120
	Đá hoa cương (KT: 20x20cm)
	m2
	120.990,00

	121
	Đá hoa cương (KT: 30x30cm)
	m2
	120.990,00

	122
	Đá hoa cương (KT: 40x40cm)
	m2
	120.990,00

	123
	Móc sắt
	cái
	1.443,00

	124
	Gạch lá nem (KT: 20x20cm)
	viên
	1.026,00

	125
	Gạch Ceramic (KT: 30x30cm)
	viên
	8.592,39

	126
	Gạch Ceramic (KT: 40x40cm)
	viên
	17.689,60

	127
	Gạch Ceramic (KT: 50x50cm)
	viên
	32.444,00

	128
	Gạch Granit (KT: 30x30cm)
	viên
	9.978,00

	129
	Gạch Granit (KT: 40x40cm)
	viên
	21.035,00

	130
	Gạch Granit (KT: 50x50cm)
	viên
	59.360,00

	131
	Gạch lá dừa (KT: 10x20cm)
	viên
	1.003,00

	132
	Gạch lá dừa (KT: 20x20cm)
	viên
	1.003,00

	133
	Gạch XM tự chèn - dày 3,5cm
	m2
	89.676,00

	134
	Gạch XM tự chèn - dày 5,5cm
	m2
	107.076,00

	135
	Gạch chống nóng 4 lỗ (KT: 22x10,5x15cm)
	viên
	753,00

	136
	Gạch chống nóng 6 lỗ (KT: 22x15x10,5cm)
	viên
	905,00

	137
	Gạch chống nóng 10 lỗ (KT: 22x22x10,5cm)
	viên
	1.089,00

	138
	Gỗ xẻ (KT: 3x1cm)
	m3
	3.011.147,00

	139
	Vôi
	kg
	991,00

	140
	Rơm
	kg
	222,00

	141
	Giấy ép cứng
	m2
	12.147,00

	142
	Ván ép
	m2
	11.100,00

	143
	Gỗ nẹp (KT: 100x5x1cm)
	m
	2.194,00

	144
	Cót ép
	m2
	2.523,00

	145
	Gỗ dán
	m2
	18.105,00

	146
	Thép góc (thép hình, thép lá)
	kg
	15.467,00

	147
	Tấm trần Fibrô ximăng
	m2
	20.627,00

	148
	Tấm trần thạch cao
	m2
	79.214,00

	149
	Tấm trần nhựa
	m2
	22.561,00

	150
	Gỗ ván nhóm III
	m3
	3.964.147,00

	151
	Gỗ ván nhóm IV
	m3
	3.400.147,00

	152
	Gỗ ván nhóm V
	m3
	2.883.147,00

	153
	Gỗ xẻ nhóm III
	m3
	2.511.147,00

	154
	Gỗ xẻ nhóm IV
	m3
	3.011.147,00

	155
	Formica
	m2
	13.431,00

	156
	Keo dán
	kg
	18.164,00

	157
	Phèn chua
	kg
	16.165,00

	158
	Flinkote
	kg
	13.431,00

	159
	Matit
	kg
	13.209,00

	160
	Bột phấn
	kg
	3.186,00

	161
	Sơn
	kg
	29.970,00

	162
	Sơn chống ghỉ
	kg
	26.640,00

	163
	Sơn màu
	kg
	32.190,00

	164
	Sơn lót
	kg
	45.510,00

	165
	Ventônít
	kg
	3.186,00

	166
	Bột bã
	kg
	5.828,00

	167
	Phụ gia
	kg
	7.309,00

	168
	Nhựa bitum số 4
	kg
	8.973,00

	169
	Giấy dầu
	m2
	2.664,00

	170
	Củi đun
	kg
	70,00

	171
	Dây thừng
	m
	6.660,00

	172
	Keo Epoxy
	kg
	134.310,00

	173
	Xăng A92
	kg
	20.168,00

	174
	Phấn Italic
	kg
	18.286,00

	175
	Giấy nhám thô
	m2
	8.880,00

	176
	Giấy nhám mịn
	m2
	15.540,00

	177
	Dầu bóng
	kg
	35.311,00

	178
	Vécni
	kg
	12.109,00

	179
	Cồn 90o
	lít
	9.990,00

	180
	Kính (dày <=7mm)
	m2
	71.694,00

	181
	Bể Inox (Kiểu Tân á - Đại thành)
	
	

	
	Dung tích bể:
	
	

	
	0,5 m3
	cái
	2.088.818,00

	
	0,6 m3
	cái
	2.309.809,00

	
	1,0 m3
	cái
	3.299.727,00

	
	1,5 m3
	cái
	4.995.000,00

	
	2,0 m3
	cái
	6.700.364,00

	
	2,5 m3
	cái
	8.436.000,00

	
	3,0 m3
	cái
	9.757.909,00

	
	3,5 m3
	cái
	11.079.818,00

	
	4,0 m3
	cái
	12.391.636,00

	
	5,0 m3
	cái
	15.318.000,00

	182
	Bể nhựa (Kiểu Tân á - Đại thành)
	
	

	
	Dung tích bể:
	
	

	
	0,25 m3
	cái
	531.455,00

	
	0,3 m3
	cái
	637.745,00

	
	0,4 m3
	cái
	748.745,00

	
	0,5 m3
	cái
	882.955,00

	
	0,7 m3
	cái
	1.079.727,00

	
	0,9 m3
	cái
	1.357.732,00

	
	1,0 m3
	cái
	1.508.591,00

	
	1,5 m3
	cái
	2.005.064,00

	
	2,0 m3
	cái
	2.514.655,00

	
	3,0 m3
	cái
	3.502.555,00

	
	4,0 m3
	cái
	4.834.555,00

	183
	Giá đỡ bể nước (KL: 50,5 kg/1 giá)
	cái
	781.083,50

	184
	Cút vào nhựa Ø27
	cái
	2.331,00

	185
	Cút ra Inox Ø34
	cái
	3.730,00

	186
	Cút ra Inox Ø49
	cái
	9.557,00

	187
	Phao điện
	bộ
	44.400,00

	188
	Van xả nhựa Ø27
	cái
	7.770,00

	189
	Nắp đậy Inox
	cái
	11.100,00

	190
	Cút đồng Ø34
	cái
	2.797,00

	191
	Nắp đậy
	cái
	8.325,00

	192
	Cút ra đồng Ø34
	cái
	2.797,00

	193
	Ống thép Ø48
	kg
	15.467,00

	194
	Ống thép Ø50
	m
	68.877,00

	195
	Ống thép Ø60
	m
	83.690,00

	196
	Ống thép Ø80
	m
	113.313,00

	197
	Thang sắt người leo
	chiếc
	244.200,00

	198
	Tre cây
	cây
	11.100,00

	199
	Đinh bulông
	kg
	8.070,00

	200
	Ôxy
	chai
	64.014,00

	201
	Axetylen
	m3
	9.091,00

	202
	Cây chống ≥Ø10cm, L=1m
	m
	31.949,00

	203
	Sắt giàn giáo
	kg
	15.467,00

	204
	Đinh cầu
	cái
	1.015,00

	205
	Nắp chụp
	cái
	8.325,00

	206
	Biển báo phản quang tròn, tam giác, vuông (KT: Ø90cm, 90x90x90cm, 90x90cm)
	cái
	51.843,00

	207
	Trụ BÊTÔNG L=1,2m (M150, đá 1x2)
	cái
	23.941,00

	208
	Cột BÊTÔNG L=1,2m (M150, đá 1x2)
	cái
	23.941,00

	209
	Bàn chải cước
	cái
	10.091,00

	210
	Cây giống
	cái
	5.550,00

	211
	Chổi tàu cau
	cái
	3.171,00

	212
	Trụ đỡ biển báo Ø110x3,5
	cột
	319.530,00

	213
	Bột giặt
	kg
	9.082,00

	214
	Bột sơn (trắng hoặc vàng)
	kg
	13.098,00

	215
	Đất đèn
	kg
	9.937,00

	216
	Gas
	kg
	20.168,00

	217
	Keo Bituminuos
	kg
	181.636,00

	218
	Keo Megapoxy
	kg
	181.636,00

	219
	Mỡ bò
	kg
	5.883,00

	220
	Nhũ tương nhựa
	kg
	8.702,00

	221
	Phân vi sinh
	kg
	2.720,00

	222
	Sỏi hạt lớn
	kg
	755,00

	223
	Tôn dày 2mm
	kg
	15.288,00

	224
	Tôn tráng kẽm dày 1,2mm
	kg
	15.288,00

	225
	Dầu hỏa
	lít
	14.349,00

	226
	Dầu DO
	lít
	14.349,00

	227
	Dung môi PUH3519
	lít
	10.595,00

	228
	Dung môi PUV
	lít
	16.789,00

	229
	Mực in cao cấp
	lít
	166.500,00

	230
	Cừ Ø8-10 dài 4-5m
	m
	22.187,00

	231
	Màng phản quang
	m2
	91.575,00

	232
	Đá Granit 4x6
	m3
	140.385,00

	233
	Đá xô bồ
	m3
	126.100,00

	234
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	25.280,25

	235
	Tấm sóng 3x47x4120mm
	tấm
	1.400.731,00

	236
	Đá dăm nhựa nguội
	tấn
	573.212,00

	237
	BT nhựa nóng hạt mịn - BTNC 15
	tấn
	704.964,00

	238
	Gạch khía 20x20
	viên
	1.003,00

	239
	Viên phản quang
	viên
	36.190,00

	240
	Tà vẹt gỗ (KT: 16x22x220cm)
	cái
	214.896,00

	241
	Đinh Tirơpông
	cái
	967,00

	242
	Bulông móc cầu M20x275
	cái
	10.212,00

	243
	Bulông phòng xô M19x195-295
	cái
	32.380,00

	244
	Tà vẹt gỗ (KT: 15x25x220cm)
	cái
	228.938,00

	245
	Tà vẹt gỗ (KT: 15x25x200cm)
	cái
	208.125,00

	246
	Tà vẹt gỗ (KT: 15x25x305cm)
	cái
	317.391,00

	247
	Tà vẹt gỗ (KT: 15x25x410cm)
	cái
	426.656,00

	248
	Tà vẹt sắt
	cái
	94.208,00

	249
	Bulông + lói
	cái
	10.212,00

	250
	Bulông M17-M30
	cái
	7.215,00

	251
	Bulông + lói giữ cấu kiện
	cái
	10.212,00

	252
	Bulông + lói lắp ráp cấu kiện
	cái
	10.212,00

	253
	Rivê
	cái
	133,00

	254
	Than rèn
	kg
	333,00

	255
	Ván tuần cầu
	m3
	3.400.147,00

	256
	Ray P24, L=10m
	thanh
	5.613.904,00

	257
	Ray P33, L=12,5m
	thanh
	9.732.473,00

	258
	Ray P38, L=12,5m
	thanh
	11.167.344,00

	259
	Ray P50, L=25m
	thanh
	29.362.534,00

	260
	Lập lách
	đôi
	101.862,00

	261
	Bulông, rông đen
	cái
	4.000,00

	262
	Đinh KrămPông
	cái
	1.178,00

	263
	Đệm sắt
	cái
	5.550,00

	264
	Tà vẹt bêtông
	cái
	74.213,00

	265
	Cóc, bulong cóc
	cái
	5.889,00

	266
	Rông đen lò so
	cái
	588,00

	267
	Sắt chữ U
	cái
	11.100,00

	268
	Đệm cao su
	cái
	3.533,00

	269
	Vữa lưu huỳnh
	kg
	8.000,00

	270
	Bu lông M22x200
	cái
	15.000,00

	271
	Rông đen phẳng
	cái
	4.000,00

	272
	Rông đen
	cái
	1.000,00

	273
	Căn sắt C3-C4
	cái
	2.000,00

	274
	Cóc đàn hồi
	cái
	1.000,00

	275
	Căn nhựa (0,4-0,6)
	cái
	2.000,00

	276
	Đinh xoắn
	cái
	3.000,00

	277
	Cóc nhựa
	cái
	1.000,00

	278
	Nắp na
	cái
	5.550,00

	279
	Thanh giằng
	bộ
	14.720,00

	280
	Cấp phối nhựa
	m3
	1.409.928,00

	281
	Tấm đan
	m2
	78.176,00

	282
	Tấm đan (KT: 0,8x0,6x0,1m)
	tấm
	26.803,00

	283
	Thanh chống K
	thanh
	25.044,00

	284
	Thanh chống tấm đan
	thanh
	25.044,00

	285
	Ray hộ luân
	m
	893.388,00

	286
	Củ đậu
	cái
	1.000,00

	287
	Suốt
	cái
	1.000,00

	288
	Bu lông suốt ngang
	cái
	1.000,00

	289
	Móng trâu
	cái
	1.000,00

	290
	Tâm ghi
	cái
	20.000,00

	291
	Đệm tâm ghi
	cái
	10.000,00

	292
	Củ đậu + suốt
	cái
	3.000,00

	293
	Đệm chung tâm ghi
	cái
	10.000,00

	294
	Đệm lót tâm ghi
	cái
	15.000,00

	295
	Đinh suốt
	cái
	3.000,00

	296
	Đinh suốt + cóc
	cái
	3.000,00

	297
	Lưỡi ghi
	cái
	10.000,00

	298
	Đệm đầu
	tấm
	15.000,00

	299
	Đệm trượt
	cái
	10.000,00

	300
	Đinh đệm trượt
	cái
	3.000,00

	301
	Đinh
	cái
	3.000,00

	302
	Đệm cũ đậu lưỡi ghi
	cái
	15.000,00

	303
	Đệm chung
	cái
	10.000,00


BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

DÙNG TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

	Số TT
	Nhân công
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)

	1
	Nhân công 3.0/7
	công
	60.347,08

	2
	Nhân công 3.5/7
	công
	65.165,54

	3
	Nhân công 3.7/7
	công
	66.852,00

	4
	Nhân công 4.0/7
	công
	69.743,08

	5
	Nhân công 4.3/7
	công
	73.116,00

	6
	Nhân công 4.5/7
	công
	75.284,31

	7
	Nhân công 4.7/7
	công
	77.452,62

	8
	Nhân công 5.0/7
	công
	80.825,54


BẢNG GIÁ CA MÁY 

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÙNG TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH -PHẦN: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

	Số TT
	Loại máy
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)

	1
	Máy cắt BÊTÔNG MCD 218
	ca
	209.728,39

	2
	Máy cào bóc Wirtgen-C1000
	ca
	3.980.510,41

	3
	Ôtô chở nước 5m3
	ca
	693.884,22

	4
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	693.884,22

	5
	Ôtô tưới nước 6m3
	ca
	758.802,45

	6
	Ôtô tải 2,5 tấn
	ca
	367.584,83

	7
	Ôtô tải 3 tấn
	ca
	367.584,83

	8
	Ôtô tải 5 tấn
	ca
	505.553,63

	9
	Ôtô tải 7 tấn
	ca
	703.788,31

	10
	Ôtô chở phế thải 7 tấn
	ca
	703.788,31

	11
	Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 tấn
	ca
	367.584,83

	12
	Máy ép khí 420 m3/h
	ca
	773.368,81

	13
	Máy khoan BÊTÔNG 0,6KW
	ca
	76.871,17

	14
	Máy khoan BÊTÔNG 1,5KW
	ca
	84.598,81

	15
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	120.413,24

	16
	Máy mài 1KW
	ca
	70.787,06

	17
	Máy cắt BÊTÔNG 1,5KW
	ca
	89.665,50

	18
	Búa căn 3m3 KN/ph
	ca
	92.730,77

	19
	Máy nén khí 9m3/ph
	ca
	812.246,68

	20
	Máy nén khí 6m3/ph
	ca
	717.952,36

	21
	Máy nén khí 4m3/ph
	ca
	574.614,21

	22
	Máy nén khí 2m3/ph
	ca
	318.077,95

	23
	Máy khoan cầm tay ≤1,5KW
	ca
	84.598,81

	24
	Máy hàn 27,5KW
	ca
	157.045,72

	25
	Máy hàn 23KW
	ca
	144.142,60

	26
	Máy hàn hơi 2000 l/h
	ca
	89.757,97

	27
	Máy trộn 250 lít
	ca
	130.462,51

	28
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	83.916,85

	29
	Cần cẩu 10T
	ca
	946.877,29

	30
	Cần cẩu 16T
	ca
	1.083.978,25

	31
	Cần cẩu 25T
	ca
	1.846.772,59

	32
	Xà lan 200T
	ca
	627.426,62

	33
	Tàu kéo 150CV
	ca
	890.520,43

	34
	Máy phun BÊTÔNG
	ca
	1.376.558,12

	35
	Máy trộn 100 lít
	ca
	101.087,80

	36
	Máy bơm keo
	ca
	227.542,33

	37
	Lò nấu sơn YHK 3A
	ca
	535.578,22

	38
	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A
	ca
	137.792,42

	39
	Xe tưới nhựa
	ca
	1.556.951,74

	40
	Lò nung keo
	ca
	21.369,00

	41
	Máy đầm cóc 50kg
	ca
	113.793,89

	42
	Máy lu 10T
	ca
	633.736,25

	43
	Máy lu 8,5T
	ca
	559.225,94

	44
	Máy san 110CV
	ca
	1.195,360,16

	45
	Máy ủi 110CV
	ca
	1.327.713,91

	46
	Nồi nấu nhựa
	ca
	88.663,00

	47
	Ca nô 150CV
	ca
	890.520,43

	48
	Giá long môn
	ca
	3.032.142,28

	49
	Máy mài 2,7KW
	ca
	78.563,42

	50
	Phao thép 200T
	ca
	192.476,43

	51
	Tời điện 5 tấn
	ca
	125.348,24

	52
	Xà lan 400T
	ca
	939.539,31


MỤC LỤC

PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:

III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

PHẦN II. ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Chương I. CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH

XA. 0100 - PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

XA. 0200 - PHÁ DỠ NỀN BÊTÔNG

XA. 0300 - PHÁ DỠ NỀN GẠCH

XA. 0400 - PHÁ DỠ TƯỜNG

XA. 0410 - TƯỜNG BÊTÔNG KHÔNG CỐT THÉP

XA. 0420 - TƯỜNG BÊTÔNG CỐT THÉP

XA. 0430 - TƯỜNG XÂY GẠCH

XA. 0440 - TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI

XA. 0500 - PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI

XA. 0600 - PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

XA. 0700 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

XA. 0800 - PHÁ LỚP VỮA TRÁT

XA. 0900 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO

XA. 1000- CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN

XA. 1100 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

XA. 1200 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊTÔNG

XA. 1300 - ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

XA. 1400 - ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

XA. 1500 - ĐỤC TƯỜNG, SÀN THÀNH RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊTÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

XA. 1600 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU

XA. 1610 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU GỖ CỦA MÁI

XA. 1620 - THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC CỦA MÁI

XA. 1630 - THÁO DỠ TRẦN

XA. 1640 - THÁO DỠ KHUÔN CỬA

XA. 1650 - THÁO DỠ CÁNH CỬA

XA. 1660 - THÁO DỠ CẦU THANG GỖ

XA. 1661 - THÁO DỠ BẬC THANG

XA. 1662 - THÁO DỠ YẾM THANG

XA. 1663 - THÁO DỠ LAN CAN

XA. 1670 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN

XA. 1680 - THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

XA. 1690 - THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊTÔNG, GANG, THÉP

XA. 1710 - CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

XA. 1710 - CẮT BÊTÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP ...)

XA. 1800 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG ASPHALT

XA. 1900 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN

XA. 2000 - KHOAN BÊTÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

XA. 2100 - KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊTÔNG CỐT THÉP- GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

XA. 2200 - CẮT SÀN, TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

XA. 2210 - CẮT SÀN BÊTÔNG BẰNG MÁY

XA. 2220 - CẮT TƯỜNG BÊTÔNG BẰNG MÁY

XA. 2300 - ĐỤC LỚP BÊTÔNG MẶT NGOÀI CÁC LOẠI KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG BÚA CĂN

XA. 2410 - PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊTÔNG

XA. 2500 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊTÔNG BẰNG MÁY

Chương II. CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH

XB. 1000 - XÂY ĐÁ HỘC

XB. 1100 - XÂY MÓNG

XB. 1200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

XB. 1300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

XB. 1400 - XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

XB. 1500 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

XB. 1600 - XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

XB. 1710 - XÂY CỔNG

XB. 1720 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

XB. 3000 - XÂY ĐÁ CHẺ

XB. 3100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20cm)

XB. 3200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20cm)

XB. 3300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20cm)

XB. 3400 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25cm)

XB. 3500 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25cm)

XB. 3600 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25cm)

XB. 3700 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25cm)

XB. 6000 - XÂY GẠCH THẺ (4x8x19cm)

XB. 6100 - XÂY MÓNG

XB. 6200 - XÂY TƯỜNG

XB. 6300 - XÂY CỘT, TRỤ

XB. 6400 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

XB. 7200 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG TUYNEN (8x8x19cm)

XB. 9000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Chương III. CÔNG TÁC BÊTÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ

XC. 0000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊTÔNG

XC. 1000 - BÊTÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

XC. 1100 - BÊTÔNG LÓT MÓNG

XC. 1200 - BÊTÔNG MÓNG

XC. 1300 - BÊTÔNG NỀN

XC. 1400 - BÊTÔNG BỆ MÁY

XC. 2000 - BÊTÔNG TƯỜNG, CỘT, XÀ DẦM, GIẰNG

XC. 2100 - BÊTÔNG TƯỜNG

XC. 2200 - BÊTÔNG CỘT

XC. 2300 - BÊTÔNG XÀ DẦM, GIẰNG

XC. 3000 - BÊTÔNG SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, ÔVĂNG, CẦU THANG

XC. 3100 - BÊTÔNG SÀN MÁI

XC. 3200 - BÊTÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, ÔVĂNG

XC. 3300 - BÊTÔNG CẦU THANG

XC. 4100 - BÊTÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

XC. 4200 - BÊTÔNG MẶT ĐƯỜNG

XC. 5000 - BÊTÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

XC. 6000 - PHUN BÊTÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊTÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

XD. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

XD. 1100 - CỐT THÉP MÓNG

XD. 1200 - CỐT THÉP BỆ MÁY

XD. 1300 - CỐT THÉP TƯỜNG

XD. 1400 - CỐT THÉP CỘT

XD. 1500 - CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

XD. 1600 - CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, ÔVĂNG

XD. 1700 - CỐT THÉP SÀN MÁI

XD. 1800 - CỐT THÉP CẦU THANG

XD. 1900 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

XD. 2000 - CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

XE. 0000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊTÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

XE. 1000 - VÁN KHUÔN GỖ

XE. 1100 - MÓNG ĐÀI BỆ MÁY

XE. 1200 - MÓNG CỘT

XE. 1300 - CỘT, MỐ, TRỤ

XE. 1400 - XÀ DẦM, GIẰNG

XE. 1500 - TƯỜNG

XE. 1600 - SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

XE. 1700 - CẦU THANG

Chương IV. CÔNG TÁC LÀM MÁI

XF. 1100 - LỢP MÁI NGÓI 22v/m2
XF. 1200 - LỢP MÁI NGÓI 13v/m2
XF. 1300 - DÁN NGÓI MŨI HÀI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊTÔNG

XF. 1400 - ĐẢO NGÓI 22 v/m2, NGÓI 13 v/m2, NGÓI 75 v/m2
XF. 1500 - LỢP MÁI NGÓI 75 v/m2
XF. 1600 - LỢP MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG

XF. 1700 - LỢP MÁI FIBRÔ XIMĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

XF. 2000 - XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

XF. 2100 - XÂY BẰNG GẠCH CHỈ

XF. 2120 - XÂY BẰNG GẠCH THẺ

XF. 3100 - XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

XF. 3200 - XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Chương V. CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

XG. 0000 - CÔNG TÁC TRÁT

XG. 1100 - TRÁT TƯỜNG

XG. 1200 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

XG. 1300 - TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

XG. 1400 - TRÁT PHÀO ĐƠN, GỜ CHỈ

XG. 1500 - TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

XG. 2100 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

XG. 3100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

XG. 3200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

XG. 3300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

XG. 4000 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

XG. 5000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM

XG. 6000 - TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

XH. 0000 - CÔNG TÁC LÁNG VỮA

XH. 1100 - LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

XH. 1200 - LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

XH. 1300 - LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

XH. 1400 - LÁNG CẦU THANG

XH. 2100 - LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Chương VI. CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

XI. 0000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

XI. 1000 - ỐP GẠCH XIMĂNG 20x20; 20x10cm

XI. 2000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 20x15; 20x20; 20x30cm

XI. 3000 - ỐP GẠCH MEN SỨ 15x15; 11x11cm

XI. 4000 - ỐP GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, GẠCH XI MĂNG 6x20cm

XI. 5000 - ỐP GẠCH GỐM TRÁNG MEN 3x10cm

XI. 6000 - ỐP GẠCH VĨ VÀO KẾT CẤU

XI. 7000 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

XK. 0000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

XK. 1200 - LÁT GẠCH THẺ 4x8x19cm

XK. 2100 - LÁT GẠCH LÁ NEM

XK. 2200 - LÁT GẠCH XIMĂNG

XK. 3100 - LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANIT NHÂN TẠO

XK. 4000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

XK. 5100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

XK. 6100 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

XK. 7100 - LÁT GẠCH MEN SỨ

XK. 8100 - LÁT GẠCH VĨ

Chương VII. CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

XL. 1100 - LÀM TRẦN VÔI RƠM

XL. 1200 - LÀM TRẦN MÈ GỖ

XL. 2100 - LÀM TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

XL. 2200 - LÀM TRẦN FIBRÔ XIMĂNG

XL. 3100 - LÀM TRẦN CÓT ÉP

XL. 3200 - LÀM TRẦN GỖ DÁN

XL. 4100 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm

XL. 4200 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm

XL. 5100 - LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

XL. 6100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

XL. 6200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN KHÉP KHÍT

XL. 6300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

XL. 7100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

XL. 7200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CẦU THANG BẰNG GỖ

XL. 7300 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

XL. 7400 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

XL. 7400 - LÀM MẶT SÀN GỖ

XL. 7600 - LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ

XL. 7700 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

XL. 7800 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

XL. 8100 - DÁN FORMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

XL. 8200 - DÁN FORMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤ 3cm

Chương VIII. CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XIMĂNG, NHỰA BITUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VẸCNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

XM. 0000 - QUÉT VÔI, NƯỚC XIMĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

XM. 1100 - QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

XM. 1300 - QUÉT NƯỚC XIMĂNG

XM. 1400 - QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, ÔVĂNG

XM. 2100 - CÔNG TÁC BẢ MATÍT, XIMĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO KẾT CẤU

XM. 2200 - CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN + XIMĂNG TRẮNG + BỘT BẢ + PHỤ GIA

XM. 2300 - CÔNG TÁC BẢ VENTONÍT (BẢ 3 LẦN) VÀO KẾT CẤU

XM. 3100 - QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

XM. 3200 - QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI

XM. 4100 - CHÉT KHE NỐI

XM. 5100 - BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY

XN. 0000 - CÔNG TÁC SƠN

XN. 1100 - SƠN CỬA

XN. 2100 - SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ

XN. 3100 - SƠN TƯỜNG

XN. 3200 - SƠN SẮT THÉP

XN. 4100 - SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ

XN. 5000 - ĐÁNH VẸCNI KẾT CẤU GỖ

XN. 6000 - CẮT VÀ LẮP KÍNH

XN. 1100 - SƠN CỬA

XN. 7100 - LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỬA (KE, KHÓA, CHỐT, HÃM…)

XN. 8000 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC TRÊN MÁI

XN. 8100 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI

XN. 8200 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI

Chương IX. DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

XO. 1000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP ỐNG

XO. 1100 - DÀN GIÁO NGOÀI

XO. 1200 - DÀN GIÁO TRONG

XO. 2000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE

XO. 2100 - DÀN GIÁO NGOÀI

XO. 2200 - DÀN GIÁO TRONG

Chương X. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

XP. 0000 - BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

XP. 9200 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG ÔTÔ

PHẦN III. ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

Chương XI. CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

XQ. 1100 - SỬA CHỮA CẦU GỖ

XQ. 1200 - THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

XQ. 1300 - SƠN CẦU SẮT (1 LỚP SƠN CHỐNG GHỈ + 2 LỚP SƠN MÀU)

XQ. 1400 - QUÉT DỌN MẶT CẦU

XQ. 1500 - SIẾT GIẰNG GIÓ, BULÔNG CẦU SẮT

XQ. 1600 - ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

XQ. 1800 - ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

XQ. 1900 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU

Chương XII. CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

XR. 1100 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

XR. 2000 - VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

XR. 2100 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT

XR. 2200 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN

XR. 2300 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN

XR. 2400 - VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA

XR. 2500 - VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI

XR. 2600 - DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊTÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)

XR. 3000 - TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA BÁM DÍNH MẶT ĐƯỜNG

XR. 3100 - TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2

XR. 3200 - TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 KG/M2

XR. 3300 - LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

XR. 3400 - BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

XR. 4100 - ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ

XR. 4200 - ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

XR. 4400 - VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG

XR. 4500 - LẤP HỐ SỤT, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

XR. 5000 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT

XR. 5100 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M

XR. 5200 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI <=50M

XR. 5300 - ĐÀO HỐT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI HOẶC BẰNG CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI <=100M

XR. 5400 - BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

XR. 6000 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC

XR. 6100 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6

XR. 6200 - SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

XR. 6300 - ĐẮP ĐẤT SÉT

XR. 6400 - SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

XR. 6500 - VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC

XR. 6600 - PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG

XR. 6700 - TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

XR. 7000 - SỬA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ

XR. 7300 - SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT

XR. 7400 - LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO

X4. 7500 - GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG BẰNG TÔN DÀY 2MM

XR. 7600 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

XR. 7700 - THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊTÔNG DẢI PHÂN CÁCH

XR. 7800 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH

XR. 7900 - SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

XR. 8100 - THAY THẾ ỐNG THÉP Ø50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

XR. 8200 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

PHẦN IV. ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII. SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

XS. 1000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN

XS. 1100 - SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

XS. 1200 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

XS. 1300 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

XS. 1400 - SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG

XS. 1500 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA

XS. 2000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ

XS. 2100 - SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

XS. 2200 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

XS. 2300 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI DẦM DỌC, DẦM NGANG

XS. 3000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP ĐẶC CHẠY DƯỚI

XS. 3100 - SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG

XS. 4000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP ĐẶC CHẠY TRÊN

XS. 4100 - SẢN XUẤT DẦM, HỆ LIÊN KẾT

XS. 5000 - LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RIVÊ, BULÔNG, HÀN

XS. 5100 - TÁN RIVÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

XS. 5200 - LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BULÔNG

XS. 5300 - LẮP RÁP CẤU KIỆN THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

XT. 1000 - GIA CỐ DẦM CẦU

XT. 1100 - GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỔNG CẦU, BẢN NÚT DÀN CHỦ

XT. 1200 - GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

XT. 1300 - GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

XT. 1400 - LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ

XT. 2000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ CẤU KIỆN DẦM THÉP

XT. 2100 - LẮP DỰNG DẦM THÉP CÁC LOẠI

XT. 2200 - THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI

XT. 3000 - CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

XT. 3100 - CẮT TÔN BẢN

XT. 3200 - CẮT SẮT U

XT. 3300 - CẮT SẮT I

XT. 3400 - CẮT SẮT L

XT. 4000 - KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

XT. 4100 - KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5 - 22, LỖ KHOAN Ø14-27

XT. 4200 - DOA LỖ SẮT THÉP 

XT. 4300 - CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Chương XIV. CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

XU. 1000 - THÁO RAY, TÀ VẸT CŨ

XU. 1100 - THÁO RAY CŨ

XU. 1200 - THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG

XU. 2000 - THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY

XU. 2100 - THAY THẾ RAY

XU. 2110 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT

XU. 2120 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ

XU. 2130 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊTÔNG

XU. 2200 - THAY THẾ TÀ VẸT

XU. 2210 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT

XU. 2220 - ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊTÔNG

XU. 2230 - ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊTÔNG

XU. 2240 - ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊTÔNG

XU. 2300 - THAY THANH GIẰNG CỰ LY

XU. 3100 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG

XU. 3200 - NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG

XU. 3300 - BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI

XU. 3400 - SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ

XU. 3500 - VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH

XU. 3600 - LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT

XU. 4000 - SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG

XU. 4100 - ĐƯỜNG 1M

XU. 4200 - ĐƯỜNG 1,435M

XU. 4300 - ĐƯỜNG LỒNG

XU. 4400 - THAY TÀ VẸT GHI

XU. 4410 - ĐƯỜNG 1M

XU. 4420 - ĐƯỜNG 1,435M

XU. 4430 - ĐƯỜNG LỒNG

XU. 5000 - THAY RAY HỘ LUÂN CHI (CÂN THỎ)

XU. 5100 - ĐƯỜNG 1M 

XU. 5200 - ĐƯỜNG 1,435M 

XU. 5300 - ĐƯỜNG LỒNG 

XU. 6000 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI, THÁO DỠ GHI CŨ

XU. 6100 - LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI

XU. 6200 - NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI

XU. 6300 - THÁO DỠ GHI CŨ

XU. 7000 - THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)

XU. 7100 - ĐƯỜNG 1M

XU. 7200 - ĐƯỜNG 1M

XU. 7300 - ĐƯỜNG 1M

XU. 8000 - THAY LƯỠI GHI

XU. 8100 - ĐƯỜNG 1M

XU. 8200 - ĐƯỜNG 1,435M

XU. 8300 - ĐƯỜNG LỒNG

Phụ lục I.

Phụ lục II.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(đã ký)



Lữ Ngọc Cư


