	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

	Số: 28/2010/QĐ-UBND
	Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình; phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 106/TTr- SXD ngày 23/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định này, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá gói thầu thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp các công trình xây dựng.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 7/2010 tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột. Đối với các khu vực xây dựng khác ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, thì chi phí vật liệu và nhân công được tính bù trừ chênh lệch vật liệu, các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định trong dự toán công trình tại khu vực xây dựng đó.

Các công trình xây dựng có đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp khác biệt với quy định trong Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh quy định bổ sung.

Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Văn phòng Chính phủ (b/c);
-Bộ Xây dựng (b/c); 
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
-UBMTTQ tỉnh (b/c);
-Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp (b/c);
-Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng (b/c);
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
-Sở: XD, Tư pháp;
-Đài PT-TH tỉnh; Báo ĐăkLăk; 
-Công báo tỉnh; Website tỉnh;
-Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-Lưu VT,TH,TM,NC,NL,VX,CN(CH-320);
(QĐ công bố Bộ ĐG thí nghiệm điện)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Lữ Ngọc Cư


BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

PHẦN THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.

Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được lập trên các cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các qui trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến. 

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:

a) Chi phí vật liệu:

Là chi phí vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho công tác thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị khối lượng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Chi phí vật liệu quy định trong đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có).

Giá vật tư, vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình thực hiện đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Chi phí nhân công:

Là chi phí ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả kỹ sư, công nhân điều khiển máy thí nghiệm. 

Chi phí ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trư​ờng thi công. 

Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm tiền lương cơ bản được tính cho lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở công ty nhà nước và loại công tác nhóm II của bảng lương A.1.6 (cơ khí, điện, điện tử - tin học) ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (Lương tối thiểu 730.000đ/tháng).

Các khoản phụ cấp gồm: Một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng.

Chi phí nhân công tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột được nhân với hệ số 1,11.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp. 

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xác định trên cơ sở:

Công văn số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bảng lương A.1.6 (cơ khí, điện, điện tử - tin học) ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước.

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (Lương tối thiểu 730.000đ/tháng)

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác được mã hoá thống nhất theo quy định trong tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp, công bố kèm theo Công văn số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Bộ đơn giá được chia làm 02 phần:

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG.

PhẦn iI: ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP:

Chương I: 
Thí nghiệm các thiết bị điện.

Chương II: 
Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện.

Chương III: 
Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất.

Chương IV: 
Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện.

Chương V:
Thí nghiệm đo lường điện.
Chương VI:
Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt.
Chương VII:
Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu.
Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hoá.

Bảng quy định để tính đơn giá.
III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP:

1. Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí thí nghiệm:

	Số TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

Ký hiệu

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	vl1 + vl2
	VL

	1.1
	Đơn giá vật liệu trong đơn giá thí nghiệm 2010 (chưa có VAT)
	
	vl1

	1.2
	Bù giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng
	
	vl2

	2
	Chi phí nhân công
	nc1 + nc2
	NC

	2.1
	Đơn giá nhân công trong đơn giá đơn giá thí nghiệm 2010
	NC trong đơn giá
	nc1

	2.2
	Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu
	F/H x nc1
	nc2

	3
	Chi phí máy thi công
	m1
	M

	3.1
	Đơn giá máy thi công trong đơn giá thí nghiệm 2010
	Theo ĐG XDCT
	m1

	4
	Trực tiếp phí khác
	(VL+NC+M) x tỷ lệ 
	TT

	
	Chi phí trực tiếp
	VL+NC+M+TT
	T

	II
	CHI PHÍ CHUNG
	NC x tỷ lệ
	C

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+C) x tỷ lệ
	TL

	
	Chi phí thí nghiệm trước thuế
	(T+C+LT)
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
	G x T XDGTGT
	GTGT

	
	Chi phí thí nghiệm sau thuế
	G+GTGT
	G TN


Trong đó: 

Hệ số để tính các khoản phụ cấp theo lương H=4,246.

Kỹ sư thí nghiệm được quy định tại Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở công ty nhà nước; công nhân thí nghiệm được quy định tại Bảng lương A.1.6 (cơ khí, điện, điện tử - tin học) Thang lương 7 bậc, được ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước.

F: Phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB và XH, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị. 

TXD GTGT: Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng. 

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk là căn cứ để xác định giá dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo; mở rộng đang có lưới điện thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo qui trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).

 Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các đơn giá của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự dộng hoá và tín hiệu, phí nhân công trong đơn giá nhân với hệ số 0,8.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của Bộ đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Đối với những đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp mà yêu cầy kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong Bộ đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Chương I

THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

EA.10000 ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT ĐIỆN.

EA.11000 THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ, U< 1000V 

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện. 

 - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

 - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

 - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

 - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

 Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.11000
	Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ, U< 1000V
	
	
	
	

	EA.11010
	Công suất máy < 10 (kW)
	1 máy
	17.940
	235.754
	43.051

	EA.11020
	Công suất máy < 50 (kW)
	1 máy
	25.591
	283.341
	51.661

	EA.11030
	Công suất máy <100 (kW)
	1 máy
	35.682
	339.370
	61.994

	EA.11040
	Công suất máy <200 (kW)
	1 máy
	49.247
	408.076
	74.643


Ghi chú

1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.

2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,60.
EA.12000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ U < 1000V

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện. 

 - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

 - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

 - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

 - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 EA.12000
	Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ, U< 1000V
	
	
	
	

	EA.12010
	Công suất máy < 10 (kW)
	1 máy
	14.352
	189.232
	34.441

	EA.12020
	Công suất máy < 50 (kW)
	1 máy
	20.473
	226.221
	41.329

	EA.12030
	Công suất máy < 100 (kW)
	1 máy
	28.526
	271.678
	49.673

	EA.12040
	Công suất máy < 200 (kW)
	1 máy
	39.403
	326.668
	59.527


Ghi chú:

1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.

2. Trư​ờng hợp cùng một vị trí trong hiện trư​ờng thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá đư​ợc nhân hệ số 0,60.
EA.20000 MÁY BIẾN ÁP LỰC

EA.21000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC – U: 66-500 KV
EA.21100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA- U (110KV

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

 - Đo tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

 - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

 - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.

 - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp d​ưới tải, đồ thị vòng.

 - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

 - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.21100
	Thí nghiệm máy biến áp 3 pha, U< 110kV
	
	
	
	

	EA.21110
	Cuộn dây < 16MVA
	1 máy
	150.079
	4.946.650
	1.556.186

	EA.21120
	Cuộn dây < 25MVA
	1 máy
	154.702
	5.032.291
	1.601.981

	EA.21130
	Cuộn dây < 40MVA
	1 máy
	159.546
	5.226.822
	1.673.772

	EA.21140
	Cuộn dây < 100MVA
	1 máy
	164.438
	5.388.571
	1.739.515


Ghi chú:

1. Tr​ường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 

2. Đơn giá xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây:

a) Trư​ờng hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lư​ới phân phối sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,1;

b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110kV 2 cuộn dây đư​ợc nhân hệ số 0,8.
EA.21200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC- U: 220 ( 500KV

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

 - Đo tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

 - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

 - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.

 - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng .

 - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

 - Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.

 - Hiệu chỉnh các thông số .

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.21200
	Thí nghiệm máy biến áp lực – U : 220 -:-500KV
	
	
	
	

	EA.21210
	3 pha 220KV <125MVA
	1 máy
	182.709
	5.986.944
	1.867.628

	EA.21220
	3 pha 220KV<250MVA
	1 máy
	203.010
	6.645.579
	2.087.724

	EA.21230
	1 pha 220-:-500KV<100MVA 
	1 máy
	142.137
	4.011.037
	1.532.846

	EA.21240
	1 pha 220-:-500KV > 100MVA 
	1 máy
	142.137
	4.011.037
	1.532.846


Ghi chú: Trư​ờng hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 

EA.22000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U ( 35KV

EA.22100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP – U: 22 ( 35KV

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

 - Đo Tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm tổn hao không tải.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. 

- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.22100
	Thí nghiệm máy biến áp – U: 22-:-35KV
	
	
	
	

	EA.22110
	3 pha < 1MVA
	1 máy
	60.228
	821.450
	256.921

	EA.22120
	3 pha > 1MVA
	1 máy
	66.920
	912.364
	439.950

	EA.22130
	1 pha < 100kVA
	1 máy
	36.284
	495.821
	191.860

	EA.22140
	1 pha < 500kVA
	1 máy
	40.398
	550.811
	214.757


Ghi chú:

1. Đơn giá trên xác định cho MBA không có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2.

2. Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha <35kV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối ) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1. 

EA.22200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U 3(15KV

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài

 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

 - Thí nghiệm tổn hao không tải.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

 - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. 

- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện;

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.22200
	Thí nghiệm máy biến áp – U : 3-:-15KV
	
	
	
	

	EA.22210
	3 pha < 1MVA
	1 máy
	48.354
	657.570
	205.339

	EA.22220
	3 pha > 1MVA
	1 máy
	53.727
	729.471
	228.448

	EA.22230
	1 pha < 100kVA
	1 máy
	29.147
	397.503
	154.293

	EA.22240
	1 pha < 500kVA
	1 máy
	32.379
	440.857
	170.152


Ghi chú: 

Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ( 15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.

EA.30000 MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP

EA.31000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN U: 66(500KV

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo điện dung, Tg(.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao. 

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.31000
	Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện U : 66 -:-500KV
	
	
	
	

	EA.31010
	Điện áp 66-:-110kV
	1 pha
	18.050
	620.581
	281.985

	EA.31020
	Điện áp 220
	1 pha
	21.640
	775.993
	326.244

	EA.31030
	Điện áp 500
	1 pha
	25.968
	975.797
	348.424


Ghi chú:
Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8.

EA.32000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA – U: 66 ( 500KV

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở một chiều.

 - Thử cách điện vòng.

 - Đo tỷ số biến, sai số.

 - Kiểm tra cực tính.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.32000
	Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha – U : 66-:-500KV
	
	
	
	

	EA.32010
	Điện áp 66-:-110kV
	1 pha
	18.050
	620.581
	190.022

	EA.32020
	Điện áp 220
	1 pha
	21.640
	775.993
	223.990

	EA.32030
	Điện áp 500
	1 pha
	25.968
	975.797
	235.347


Ghi chú:

Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8
EA.33000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG U ≤ 35KV

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở một chiều.

 - Đo tổn hao điện môi (khi cần).

 - Đo tỷ số biến, sai số.

 - Kiểm tra cực tính.

 - Thử cách điện vòng.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.33000
	Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U<35KV
	
	
	
	

	EA.33010
	Điện áp 22-35kV( 1 pha)
	1 bộ
	14.410
	348.877
	375.010

	EA.33020
	Điện áp 22-35kV( 3 pha)
	1 bộ
	21.258
	582.527
	449.529

	EA.33030
	Điện áp < 15kV( 1 pha)
	1 bộ
	11.558
	313.992
	326.218

	EA.33040
	Điện áp < 15kV( 3 pha)
	1 bộ
	19.132
	524.368
	418.426


 Ghi chú:
Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.
EA.40000 BIẾN DÒNG ĐIỆN

EA.41000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN – U: 66(500KV

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở một chiều.

 - Đo tổn hao điện môi.

 - Đo tỷ số biến, sai số.

 - Kiểm tra đặc tính từ hoá.

 - Kiểm tra cực tính. 

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.41000
	Thí nghiệm biến dòng điện – U: 66-:-500KV
	
	
	
	

	EA.41010
	Điện áp 66-:-110kV
	1 cái
	26.929
	482.080
	290.358

	EA.41020
	Điện áp 220
	1 cái
	33.665
	719.964
	327.853

	EA.41030
	Điện áp 500
	1 cái
	42.084
	1.084.686
	365.150


Ghi chú:

1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ( 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.

2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.
EA.42000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U ( 1KV; (15KV; 22(35KV 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở một chiều.

 - Đo tỷ số biến, sai số.

 - Kiểm tra đặc tính từ hoá.

 - Kiểm tra cực tính. 

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.42000
	Thí nghiệm biến dòng điện – U<1KV ; < 15KV U22-:-35KV
	
	
	
	

	EA.42010
	Loại biến dòng < 1kV
	1 cái
	7.333
	173.387
	45.488

	EA.42020
	Loại biến dòng < 15kV
	1 cái
	17.234
	347.812
	110.864

	EA.42030
	Loại biến dòng < 22-:-35kV
	1 cái
	21.543
	433.454
	140.130


Ghi chú:

1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ( 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.

2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

EA.50000 KHÁNG ĐIỆN 

EA.51000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH CUỘN DẬP HỒ QUANG

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

 - Đo trở kháng cuộn dây.

 - Đo điện trở một chiều .

 - Đo Tg( sứ đầu vào và cuộn dây .

 - Đo tổn hao không tải (nếu cần).

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.51000
	Thí nghiệm kháng điện, dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang
	
	
	
	

	EA.51010
	Kháng điện dầu < 35 kV
	(bộ) 1 pha
	25.957
	700.924
	179.760

	EA.51020
	Kháng điện dầu 500 kV
	(bộ) 1 pha
	70.775
	2.804.760
	1.020.709

	EA.51030
	Máy tạo trung tính
	(bộ) 1 pha
	30.704
	870.076
	185.843


Ghi chú:
1. Đơn giá trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2

2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng đơn giá thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động.
EA.52000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÁNG KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN CÁC CẤP ĐIỆN ÁP

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở một chiều 

 - Đo trở kháng cuộn dây.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EA.52000
	Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tầng các cấp điện áp
	
	
	
	

	EA.52010
	Kháng điện khô
	(bộ) 1 pha
	5.141
	124.761
	67.821

	EA.52020
	Cuộn cản cao tầng
	(bộ) 1 pha
	6.484
	155.412
	70.015


Ghi chú:

Đơn giá trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van.
Chư​ơng II

THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN

EB.10000 MÁY CẮT

Quy định áp dụng: 

1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt bộ truyền động bằng khí nén, thuỷ lực được nhân hệ số 1,15.

2. Công tác thí nghiệm máy cắt ( 220kV đã bao gồm tụ san áp.

3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng đơn giá máy cắt tư​ơng ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất. 

4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng điện, biến điện áp, điều khiển xa) được sử dụng đơn giá máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2.

EB.11000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÍ SF6 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.

 - Kiểm tra động cơ tích năng.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Thao tác đóng cắt cơ khí.

 - Kiểm tra hệ thống truyền động.

 - Kiểm tra các chu trình làm việc.
 - Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm.

 - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.
 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.

 - Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).

 - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.11000
	Thí nghiệm máy cắt khí SF6
	
	
	
	

	EB.11010
	Điện áp 500 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	80.240
	4.186.528
	474.379

	EB.11020
	Điện áp 220 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	56.168
	2.511.911
	301.406

	EB.11030
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 bộ

 (3 pha)
	39.318
	1.677.785
	210.779

	EB.11040
	Điện áp < 35 kV
	1 bộ

 (3 pha)
	27.541
	1.165.028
	109.186


Ghi chú:

Đơn giá trên đã xác định cho máy cắt ( 110kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ( 110kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9
EB.12000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT DẦU 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Thao tác đóng cắt cơ khí.

 - Kiểm tra động cơ tích năng.

 - Kiểm tra chu trình tự đóng lại.
 - Đo điện trở tiếp xúc.
 - Đo tg(.
 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .
 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời. 

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.12000
	Thí nghiệm máy cắt dầu
	
	
	
	

	EB.12010
	Điện áp 220 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	69.478
	2.569.006
	542.724

	EB.12020
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	48.635
	1.798.312
	351.271

	EB.12030
	Điện áp < 35 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	34.044
	1.259.138
	221.754


Ghi chú:

Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.
EB.13000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra độ kín và áp suất.

 - Thao tác đóng cắt cơ khí.

 - Kiểm tra chu trình tự đóng lại.
 - Đo điện trở tiếp xúc.
 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .
 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời. 

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.13000
	Thí nghiệm máy cắt không khí
	
	
	
	

	EB.13010
	Điện áp 220 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	84.252
	3.596.598
	361.647

	EB.13020
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	58.985
	2.517.211
	253.852

	EB.13030
	Điện áp 35 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	41.297
	1.762.362
	131.240


EB.14000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT CHÂN KHÔNG – U ( 35KV

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra động cơ tích năng.

 - Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

 - Kiểm tra các chu trình làm việc.
 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.
 - Đo điện trở tiếp xúc.
 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .
 - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.

 - Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.

 - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.14000
	Thí nghiệm máy cắt chân không- U<=35KV
	1bộ (3 pha)
	19.260
	822.515
	93.228


EB.20000 DAO CÁCH LY

EB.21000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Kiểm tra động cơ truyền động.

 - Đo điện trở tiếp xúc .
 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.

 - Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.21000
	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện
	
	
	
	

	EB.21010
	Điện áp 500 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	23.672
	1.061.438
	97.483

	EB.21020
	Điện áp 220 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	18.938
	849.997
	87.650

	EB.21030
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	15.150
	679.780
	79.366

	EB.21040
	Điện áp < 35 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	12.099
	542.343
	37.417


Ghi chú:
1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chư​a có tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 

2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4 .

3. Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.
EB.22000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện trở tiếp xúc .

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.
 - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.

 - Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.22000
	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí
	
	
	
	

	EB.22010
	Điện áp 500 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	22.813
	856.335
	93.685

	EB.22020
	Điện áp 220 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	18.250
	685.079
	83.920

	EB.22030
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	14.600
	548.681
	76.102

	EB.22040
	Điện áp < 35 kV
	1 bộ 

(3 pha)
	11.658
	436.623
	32.686


Ghi chú: 
1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 

2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4.

3. Trường hợp thí nghiệm các thiết bị: Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10
EB.30000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.
 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.
 - Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.30000
	Thí nghiệm thanh cái
	
	
	
	

	EB.30010
	Điện áp 500 kV
	1 phân đoạn
	23.672
	342.539
	98.847

	EB.30020
	Điện áp 220 kV
	1 phân đoạn
	18.938
	273.808
	75.515

	EB.30030
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 phân đoạn
	15.150
	218.844
	62.865

	EB.30040
	Điện áp < 35 kV
	1 phân đoạn
	12.099
	175.491
	25.668


Ghi chú:

Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì đơn giá nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.
EB.40000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN 

Quy định áp dụng:

1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.

2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Đơn giá thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền . 
EB.41000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.41000
	Thí nghiệm cách điện đứng treo
	
	
	
	

	EB.41010
	Cách điện đứng -điện áp 66-:-500 kV( phân tử)
	phần tử​, cái, bát
	3.745
	6.338
	16.473

	EB.41020
	Cách điện đứng -điện áp 

3-:-500 kV(cái)
	phần tử​, cái, bát
	1.872
	4.234
	2.960

	EB.41030
	Cách điện treo để rời (bát)
	phần tử​, cái, bát
	963
	3.169
	1.974

	EB.41040
	Cách điện treo - đã lắp thành chuỗi(bát)
	phần tử​, cái, bát
	673
	2.104
	1.546


Ghi chú:

1. Đơn giá trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng ( 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lư​ợng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5.

2. Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xư​ởng (phòng) đơn giá thí nghiệm được nhân hệ số 0,3.
EB.42000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN XUYÊN

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo tổn hao điện môi tg( và điện dung.
 - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.42000
	Thí nghiệm các điện xuyên
	
	
	
	

	EB.42010
	Điện áp 500 kV
	1 cái
	16.850
	288.614
	182.065

	EB.42020
	Điện áp 220 kV
	1 cái
	15.192
	231.520
	145.456

	EB.42030
	Điện áp 66-:-110 kV
	1 cái
	13.639
	183.959
	117.224

	EB.42040
	Điện áp 22-:-35 kV
	1 cái
	8.452
	148.009
	68.319


 Ghi chú: 

Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng đơn giá điện áp 22(35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tg(.
EB.50000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Đo điện dung.

 - Đo tổn hao điện môi Tg(.
 - Thử điện áp tăng cao.

 - Kiểm tra dòng điện từng pha.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.50000
	Thí nghiệm tụ điện
	
	
	
	

	EB.50010
	Điện áp >1000 V
	1 tụ
	3.370
	59.198
	27.145

	EB.50020
	Điện áp < 1000 V
	1 tụ
	2.696
	46.522
	22.088


Ghi chú:
Đơn giá xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,6.

EB.60000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện

 - Đo điện dung và tổn hao điện môi.

 - Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò. 

 - Đo thông mạch.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

 Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.60000
	Thí nghiệm các cáp lực
	
	
	
	

	EB.60010
	Cáp lực điện áp > 220kV 
	1sợi, 1ruột
	56.634
	567.721
	229.336

	EB.60020
	Cáp lực điện áp 66-:-110kv
	1sợi, 1ruột
	37.756
	503.224
	183.533

	EB.60030
	Cáp lực điện áp >1-:-35kV 
	1sợi, 1ruột
	9.439
	117.357
	81.173

	EB.60040
	Cáp lực điện áp < 1
	1sợi, 1ruột
	99
	11.637
	1.506


 Ghi chú: 

1. Đơn giá xác định cho cáp khô, 1 ruột:

a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,5.

b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1.

c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tư​ơng ứng trong chương 8.

2. Trường hợp thí nghiệm cáp dài >50 mét mà đầu kia bị khuất thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,05.

3. Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp (( 35 KV thì sử dụng đơn giá tư​ơng ứng nhân hệ số 1,5.

EB.70000 THÍ NGHIỆM APTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 

Quy định áp dụng: 
1. Đơn giá này chỉ sử dụng thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ). 
2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tư​ơng ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2. 
3. Đơn giá tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện trở cách điện.

 - Kiểm tra điện trở tiếp xúc .
 - Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.

 - Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

 - Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EB.71000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ ( 300A

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.71000
	Thí nghiệm aptômát và khởi động từ > 300A
	
	
	
	

	EB.71010
	Dòng điện >2000A 
	1 cái
	5.781
	279.107
	69.420

	EB.71020
	Dòng điện 1000-:-2000A
	1 cái
	4.625
	199.804
	62.890

	EB.71030
	Dòng điện 500-:-<1000A 
	1 cái
	3.700
	140.606
	50.493

	EB.71040
	Dòng điện 300-:-<500A
	1 cái
	2.957
	112.058
	40.156


EB.72000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ < 300A

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EB.72000
	Thí nghiệm aptômát và khởi động từ <300A
	
	
	
	

	EB.72010
	Dòng điện <300A
	1 cái
	2.076
	99.382
	28.184

	EB.72020
	Dòng điện < 100A
	1 cái
	1.448
	69.770
	19.669

	EB.72030
	Dòng điện < 50A
	1 cái
	1.100
	52.860
	15.037

	EB.72040
	Dòng điện < 10A
	1 cái
	659
	31.716
	8.907


Ch​ương III

THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT

EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT

Quy định áp dụng:

1. Đơn giá quy định cho một bộ chống sét van 1pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng đơn giá tương ứng nhân hệ số 1,1. 

2. Đơn giá quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.

- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EC.11000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN 22 (500KV 

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EC.11000
	Thí nghiệm chống sét van 22-:-500KV
	
	
	
	

	EC.11010
	Điện áp 500kV
	bộ (1pha)
	7.394
	167.879
	144.367

	EC.11020
	Điện áp 220kV
	bộ (1pha)
	6.654
	148.891
	127.928

	EC.11030
	Điện áp 66-:-110kV
	bộ (1pha)
	5.989
	135.150
	115.639

	EC.11040
	Điện áp 22-:-35kV
	bộ (1pha)
	4.805
	45.405
	19.059


EC.12000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN ĐẾN U( 15KV 

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EC.12000
	Thí nghiệm chống sét van đến U< 15KV
	
	
	
	

	EC.12010
	Điện áp 10-:-15kV
	bộ (1pha)
	3.844
	31.800
	15.504

	EC.12020
	Điện áp 3-:-6kV
	bộ (1pha)
	3.465
	28.990
	13.759

	EC.12030
	Điện áp < 1kV
	bộ (1pha)
	1.242
	14.054
	7.044

	EC.12040
	Thiết bị đếm sét
	bộ (1pha)
	1.710
	16.864
	1.287


EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Đo điện áp bư​ớc và điện áp tiếp xúc (nếu cần).

 - Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.

 - Đo điện trở tiếp đất của hệ thống. 

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EC.21000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP 

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EC.21000
	Thí nghiệp tiếp đất trạm biến áp
	
	
	
	

	EC.21010
	Điện áp 500kV
	hệ thống
	37.900
	1.368.703
	64.428

	EC.21020
	Điện áp 220kV
	hệ thống
	30.320
	1.104.335
	51.542

	EC.21030
	Điện áp 66-:-110kV
	hệ thống
	24.256
	875.636
	41.234

	EC.21040
	Điện áp < 35kV
	hệ thống
	12.128
	437.818
	20.617


EC.22000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI 

 Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EC.21000
	Cột điện, cột thu lôi
	
	
	
	

	EC.21010
	Cột thép
	1 vị trí 
	1.592
	78.618
	4.163

	EC.21020
	Cột bê tông
	1 vị trí 
	1.592
	78.618
	4.163


Ghi chú: 
Đơn giá trên quy định với địa hình bình thư​ờng, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ( 25( hoặc sình lầy bùn nước ( 50 cm đơn giá nhân công được nhân hệ số 1
Ch​ương IV

THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Quy định áp dụng: 

Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 đơn giá thí nghiệm loại rơ le một chức năng t​ương ứng. 

ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)

Thành phần công việc:
Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.11000
	Thí nghiệp rơle so lệch (kỹ thuật số)
	
	
	
	

	ED.11010
	Rơle so lệch (kỹ thuật số)-máy biến áp 
	1bộ
	2.502
	699.576
	151.474

	ED.11020
	Rơle so lệch (kỹ thuật số)- thanh cái
	1bộ
	5.004
	1.399.152
	302.949

	ED.11030
	Rơle so lệch (kỹ thuật số)- dọc ĐZ
	1bộ
	3.000
	839.491
	181.769


Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1.
2. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.

3. Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức t​ương ứng.

4. Đơn giá xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.
ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.
 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.
 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Phối hợp bảo vệ hai đầu.

 - Kiểm tra thông số dưới tải.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.12000
	Thí nghiệp rơle khoảng cách
	
	
	
	

	ED.12010
	Điện từ, điện tử
	1bộ
	5.360
	1.119.322
	293.456

	ED.12020
	Kỹ thuật số
	1bộ
	4.824
	932.768
	244.454


ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN.

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.
 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.
 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Kiểm tra thông số dưới tải.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.13000
	Thí nghiệp rơle: điện áp dòng điện 
	
	
	
	

	ED.13010
	Điện áp-điện từ, điện tử
	1bộ
	3.605
	235.524
	103.975

	ED.13020
	Điện áp-kỹ thuật số
	1bộ
	1.803
	195.881
	86.347

	ED.13030
	Dòng điện -điện từ, điện tử
	1bộ
	3.796
	335.796
	148.111

	ED.13040
	Dòng điện -kỹ thuật số
	1bộ
	1.898
	279.830
	123.530


Ghi chú:

Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6.

Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hư​ớng sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15.
ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU .

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.
 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.
 - Kiểm tra tín hiệu chung.
 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.
 - Kiểm tra nguồn cung cấp.
 - Kiểm tra cách điện.
 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .
 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.
 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.14000
	Thí nghiệp rơle: trung gian - thời gian – tín hiệu
	
	
	
	

	ED.14010
	Trung gian, thời gian - điện từ, điện tử
	1 cái
	2.502
	61.796
	49.329

	ED.14020
	Trung gian, thời gian - kỹ thuật số
	1 cái
	1.889
	51.302
	41.004

	ED.14030
	Tín hiệu - điện từ, điện tử
	1 cái
	2.311
	55.966
	44.204

	ED.14040
	Tín hiệu - kỹ thuật số
	1 cái
	1.794
	46.638
	37.152


ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ ÁP THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG, TẦN SỐ.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.
 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.
 - Kiểm tra tín hiệu chung.
 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.
 - Kiểm tra nguồn cung cấp.
 - Kiểm tra cách điện.
 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .
 - Kiểm tra thực hiện từng chức năng.
 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.15000
	Thí nghiệp rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số
	
	
	
	

	ED.15010
	Công suất; U2, I2; U0, I0 - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	5.360
	307.813
	104.530

	ED.15020
	Công suất; U2, I2; U0, I0 -Kỹ thuật số 
	1 bộ
	3.715
	256.511
	86.901

	ED.15030
	Tần số - điện từ, điện tử
	1 bộ
	4.405
	246.018
	83.735

	ED.15040
	Tần số - kỹ thuật số
	1 bộ
	3.238
	205.209
	69.893


ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CẮT (ĐẦU RA); BẢO VỆ CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.16000
	Thí nghiệm rơle: cắt( đầu ra) ; bảo vệ chống hư hỏng máy ngắt 
	
	
	
	

	ED.16010
	Cắt (Đầu ra) - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	3.142
	67.626
	49.329

	ED.16020
	Cắt (Đầu ra) - Kỹ thuật số
	1 bộ
	2.399
	55.966
	41.004

	ED.16030
	Chống hư​ hỏng máy cắt - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	3.333
	190.051
	73.683

	ED.16040
	Chống hư​ hỏng máy cắt - Kỹ thuật số
	1 bộ
	2.495
	158.571
	61.506


ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài

 - Kiểm tra tín hiệu chung .

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.17000
	Thí nghiệm rơle: tự đồng đóng lại, kiểm tra đồng bộ
	
	
	
	

	ED.17010
	Tự động đóng lại - Điện từ, điện tử
	bộ
	5.360
	246.018
	66.468

	ED.17020
	Tự động đóng lại- Kỹ thuật số
	bộ
	2.680
	205.209
	54.977

	ED.17030
	Kiểm tra đồng bộ - Điện từ, điện tử
	bộ
	5.742
	294.988
	79.266

	ED.17040
	Kiểm tra đồng bộ - Kỹ thuật số
	bộ
	3.906
	244.852
	66.468


Ghi chú:
Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2.

ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY, RƠLE GHI SỰ CỐ.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.
 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.
 - Kiểm tra tín hiệu chung.
 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.
 - Kiểm tra nguồn cung cấp.
 - Kiểm tra cách điện.
 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .
 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.
 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.
 - Thử tải, chế độ nạp ắc quy. 
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.18000
	Thí nghiệm hợp bộ rơle tự đông điều chỉnh điện áp, rơle tự độn nạp ắc quy, rơle ghi sự cố
	
	
	
	

	ED.18010
	Điều chỉnh điện áp - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	5.360
	1.207.935
	178.110

	ED.18020
	Điều chỉnh điện áp - Kỹ thuật số
	1 bộ
	3.715
	920.195
	148.632

	ED.18030
	Tự động nạp ắc quy 

( KTS )
	1 bộ
	7.428
	268.171
	42.634

	ED.18040
	Ghi chụp sự cố ( KTS) 
	1 bộ
	10.134
	1.119.322
	178.110


Ghi chú:

1. Đơn giá thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.

2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1
ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.19000
	Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt ; giám sát mạch dòng và mạch áp
	
	
	
	

	ED.19010
	Giám sát mạch cắt - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	4.596
	208.707
	36.694

	ED.19020
	Giám sát mạch cắt - Kỹ thuật số
	1 bộ
	3.333
	173.728
	30.360

	ED.19030
	Giám sát mạch dòng, mạch áp - Điện từ, điện tử
	1 bộ
	4.405
	173.728
	30.262

	ED.19040
	Giám sát mạch dòng, mạch áp - Kỹ thuật số 
	1 bộ
	2.203
	144.579
	25.235


ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.

 - Kiểm tra cách điện.
 - Kiểm tra cơ cấu .

 - Kiểm tra độ kín có gia nhiệt .

 - Nạp dầu vào tháp cao 4 mét.

 - Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt.

 - Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy.

 - Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.20000
	Thí nghiệm rơle: hơi dòng dầu
	
	
	
	

	ED.20010
	Rơle hơi
	1 bộ
	104.410
	299.276
	6.420

	ED.20020
	Rơle dòng dầu
	1 bộ
	83.528
	261.175
	5.136


ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

 - Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Kiểm tra hệ thống thông tin.

 - Kiểm tra thông số dưới tải.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.21000
	Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn
	1 bộ
	11.783
	1.678.982
	158.822


Ghi chú:

1. Đơn giá trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5.

2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với MBA (đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2.

3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ I/O vào/ ra) được nhân hệ số 0,2.

ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Nạp phần mềm chuyên dụng.

 - Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1sợi, sơ đồ liên động.

 - Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.

 - Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Kiểm tra hệ thống thông tin.

 - Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.

 - Kiểm tra thông số dưới tải.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ED.22000
	Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (khối điều khiển trung tâm)
	1 bộ
	8.248
	1.343.186
	127.058


Ghi chú:

1. Đơn giá xác định cho khối điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm.

2. Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị điều khiển tích hợp kết nối khối điều khiển trung tâm được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số như sau:

a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3.
b) Đối với ngăn lộ đư​ờng dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ.
Chương V

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

EE.10000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra cách điện .

 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.
 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EE.10000
	Thí nghiệm ampemét, vônmét
	
	
	
	

	EE.10010
	Ampemét AC
	1 cái
	1.826
	99.176
	3.751

	EE.10020
	Ampemét DC
	1 cái
	1.587
	102.421
	3.424

	EE.10030
	Vônmét AC
	1 cái
	1.826
	99.176
	3.751

	EE.10040
	Vônmét DC
	1cái
	1.587
	90.744
	3.424


EE.20000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MBA, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ 

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra cách điện .

 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.
 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EE.20000
	Thí nghiệm ampemét, vônmét có độ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc mba, đồng bộ kế; tần số kế
	
	
	
	

	EE.20010
	Ampemét, Vônmét có bộ Biến đổi
	1 cái
	1.635
	103.833
	2.769

	EE.20020
	Báo chạm đất , lệch điện áp
	1 cái
	1.491
	117.201
	2.769

	EE.20030
	Nấc MBA Đồng bộ kế
	1 cái
	1.921
	205.819
	2.769

	EE.20040
	Tần số kế
	1cái
	1.778
	185.262
	6.227


EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra cách điện .
 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

 - Kiểm tra sai số.

 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EE.30000
	Thí nghiệm đồng hồ công suất 3 pha hữu công, vô công ; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi ; góc pha
	
	
	
	

	EE.30010
	Đồng hồ công suất 3 pha Có biến đổi
	1 cái
	1.778
	205.819
	2.769

	EE.30020
	Đồng hồ công suất 3 pha Không biến đổi
	1 cái
	1.563
	164.623
	2.216

	EE.30030
	Góc pha
	1 cái
	1.778
	185.262
	6.227


EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tự chuyển, tự quay.

 - Bộ ghi công suất.

 - Chuyển mạch thời gian.

 - Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EE.40000
	Thí nghiệm công tơ 1 pha
	
	
	
	

	EE.40010
	Công tơ 1 pha điện từ
	1 cái
	2.303
	44.948
	10.727

	EE.40020
	Công tơ 1 pha điện tử
	1 cái
	1.842
	222.484
	28.766

	EE.40030
	Công tơ 3 pha điện từ
	1 cái
	2.764
	111.825
	26.585

	EE.40040
	Kỹ thuật số lập trình
	1cái
	2.234
	555.665
	72.195


EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CỐ LẬP TRÌNH

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn l​ưu giữ.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

 - Kiểm tra sai số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EE.50000
	Thí nghiệm công tơ 1 pha
	1 bộ
	7.855
	294.924
	107.764


Ghi chú:

Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2.

Ch​ương VI

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT

EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.

 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EF.10000
	Thí nghiệm áp kế, chân không kế
	
	
	
	

	EF.10010
	Kiểu trực tiếp Không tiếp điểm
	1 cái
	2.502
	93.961
	1.792

	EF.10020
	Kiểu trực tiếp Có tiếp điểm 
	1 cái
	2.881
	112.754
	2.947

	EF.10030
	Kiểu nhiệt giãn nở Không tiếp điểm
	1 cái
	2.980
	103.358
	1.792

	EF.10040
	Kiểu nhiệt giãn nở Có tiếp điểm 
	1cái
	3.359
	123.996
	2.947


EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC , LƯ​U LƯ​ỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.

 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số .

 - Kiểm tra các tiếp điểm.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EF.20000
	Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng cầu đo nhiệt độ chỉ thị
	
	
	
	

	EF.20010
	Đồng hồ mức kiểu phao
	1 cái
	11.500
	61.998
	1.792

	EF.20020
	Đồng hồ lư​u l​ượng chênh áp chỉ mức 
	1 cái
	12.455
	186.076
	2.283

	EF.20030
	Đồng hồ lư​u l​ượng chênh áp có công tơ 
	1 cái
	13.312
	222.697
	2.283

	EF.20040
	Cầu đo nhiệt độ chỉ thị
	1cái
	13.789
	123.996
	491


EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG, RƠ LE NHIỆT, LOGOMÉT ĐO NHIỆT, BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN

Quy định áp dụng: 

- Đơn giá quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.

 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EF.30000
	Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơle nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang rín hiệu điện
	
	
	
	

	EF.30010
	Rơle áp lực, chân không
	1 cái
	6.484
	103.358
	1.792

	EF.30020
	Rơle nhiệt
	1 cái
	7.439
	123.996
	818

	EF.30030
	Lôgomét đo nhiệt độ
	1 cái
	7.439
	206.715
	818

	EF.30040
	Bộ biến đổi tín hiệu 
	1cái
	7.439
	206.715
	2.611


Chư​ơng VII

THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU.

Quy định áp dụng:

1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.

2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp .

3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp < 35kV .

EG.10000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch .

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


 Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.10000
	Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC ; mạch tính hiệu trung tâm ; mạch điện áp và dòng điện
	
	
	
	

	EG.10010
	Mạch cấp nguồn (AC-DC) (Ngăn thiết bị )
	hệ thống
	3.981
	349.333
	4.091

	EG.10020
	Mạch điện áp (MBĐA3 pha)
	hệ thống
	3.981
	774.284
	12.199

	EG.10030
	Mạch tín hiệu ( Ngăn thiết bị)
	hệ thống
	3.981
	664.585
	4.091

	EG.10040
	Mạch dòng điện (Cuộn nhị thứ của biến dòng)
	hệ thống
	3.981
	664.585
	4.091


Ghi chú: 
1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.

2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4.

a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ( 220kV có số ngăn >5 được nhân hệ số 1,1.

b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1.

3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau: 

a) Cấp điện áp ( 35kV nhân hệ số 0,8

b) Cấp điện áp 220kV nhân hệ số 1,1

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2. 

d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ( 110kV được nhân hệ số 1,5.

4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,7.

5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng đơn giá mạch dòng điện nhân hệ số 0,1.
EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY

Quy định áp dụng: 

- Đơn giá này chỉ sử dụng cho TN mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.20000
	Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly
	
	
	
	

	EG.20010
	Máy ngắt điện áp (KV)< 35
 (Bộ 3 pha)
	hệ thống
	3.572
	441.992
	8.268

	EG.20020
	Máy ngắt điện áp (KV)66-110 (Bộ 3 pha)
	hệ thống
	4.465
	551.691
	10.318

	EG.20030
	Máy ngắt điện áp (KV)(220-500) (Bộ 3 pha)
	hệ thống
	5.581
	690.146
	12.890

	EG.20040
	Dao cách ly có điều khiển
( Bộ 3 pha )
	hệ thống
	2.857
	353.593
	6.608


Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05.

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có điều khiển được nhân hệ số 0,4
EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HOẢ; LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ. 

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.30000
	Thí nghiệm mạch điều khỉên: nén khí; cứu hoả; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ
	
	
	
	

	EG.30010
	Nén khí (bộ)
	hệ thống
	915
	181.057
	3.682

	EG.30020
	Cứu hoả (bộ 2 bơm cứu hoả và các van )
	hệ thống
	1.140
	323.772
	4.627

	EG.30030
	Làm mát (bộ theo MBA )
	hệ thống
	1.429
	283.301
	4.040

	EG.30040
	Sấy,chiếu sáng cho tủ

(10 tủ)
	hệ thống
	735
	144.845
	1.506


Ghi chú:

Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng .

EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP.

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.40000
	Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp
	
	
	
	

	EG.40010
	Đo lường (Ngăn thiết bị )
	hệ thống
	2.808
	178.927
	7.613

	EG.40020
	Ghi chụp (Bộ ghi sự cố )
	hệ thống
	4.268
	1.006.463
	11.875

	EG.40030
	Bảo vệ (Ngăn thiết bị)
	hệ thống
	3.510
	447.317
	9.500


Ghi chú:
1. Hệ thống mạch ghi chụp trong đơn giá trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7.

2. Hệ thống mạch bảo vệ trong đơn giá trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.

EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.50000
	Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ)
	
	
	
	

	EG.50010
	Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha)
	hệ thống
	5.372
	1.349.406
	11.875

	EG.50020
	Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1máy ngắt)
	hệ thống
	1.466
	262.000
	3.969


Ghi chú:

1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như​ sau:

a) Cấp điện áp ( 35 KV nhân hệ số 0,5.

b) Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2.

c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3. 

2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25.
EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v…

- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.60000
	Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa
	hệ thống
	5.124
	251.349
	4.657


Ghi chú:
Hệ thống mạch trong đơn giá trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.

EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.70000
	Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)
	hệ thống
	2.656
	481.398
	9.500


Ghi chú:

1. Hệ thống trong đơn giá trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số nh​ư sau:

a) Cấp điện áp ( 35kV nhân hệ số 0,5

b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.

2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng Đơn giá trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.

3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2.

EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.80000
	Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn
	hệ thống
	1.898
	551.691
	9.500


Ghi chú:

1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như​ sau:
a) Cấp điện áp ( 35kV nhân hệ số 0,5.

b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7.

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2.
EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM.

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EG.90000
	Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm.
	hệ thống
	2.847
	828.601
	14.250


Ghi chú:
1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như​ sau: 

a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7

b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.

Ch​ương VIII

THÍ NGHIỆM MẪU HOÁ

Quy định áp dụng: 

Đơn giá xác định cho mẫu hoá dầu quy định với các điều kiện bình thư​ờng cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ 2 đơn giá được nhân 0,7. 
EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HOÁ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Lấy mẫu theo quy định.
 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

 - Pha chế các loại hoá chất, thuốc thử.

 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.10000 
	Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện
	1 mẫu
	239.353
	844.718
	58.375


EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tg( CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Lấy mẫu theo quy định.

 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

 - Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tg( dầu cách điện.
 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.20000 
	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; tg (của dầu cách điện)
	
	
	
	

	EH.20010
	Điện áp xuyên thủng
	1 mẫu 
	2.191
	139.384
	5.932

	EH.20020 
	Tg( dầu cách điện
	1 mẫu
	2.668
	253.416
	59.249


EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH Ô XY HOÁ DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Lấy mẫu theo quy định.

 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

 - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.
 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hoá).

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.30000 
	Thí nghiệm độ ổn định ôxy hoá dầu cách điện
	1 mẫu
	110.505
	1.748.557
	594.725


EH.40000 THÍ NGHIỆM HÀM VI LƯ​ỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN.

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Lấy mẫu theo quy định.

 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.
 - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.
 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).

 - Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.40000 
	Thí nghiệm hàm vi lư​ợng ẩm của dầu cách điện
	1 mẫu
	1.215
	785.599
	13.520


EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HOÀ TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:
 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Lấy mẫu theo quy định.

 - Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.
 - Kiểm tra bảng thông số chuẩn.
 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

 - Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.

 - Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đư​ờng chuẩn.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.50000 
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện
	1 mẫu
	5.724
	1.013.662
	735.235


EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6

Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.

- Đo mẫu khí theo quy định.

- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.

- Kiểm tra điều chỉnh lư​u lư​ợng dòng khí.

- Kiểm tra, phân tích các thông số .

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

 Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	EH.60000 
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện
	1 mẫu
	955
	844.718
	83.677


Ghi chú:

1. Đơn giá trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí.

2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,7.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ

	Số thứ tự
	Vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm
	Đơn vị
	 Giá chưa có VAT (đồng) 
	Ghi chú

	I
	VẬT LIỆU
	 
	 
	 

	1
	Alkali blue (kiềm xanh)
	gam
	95.200,00
	 

	2
	Axit clohidrique (HCl) 0,1mol/l
	lít
	47.300,00
	 

	3
	Alcol êtylic
	lít
	49.000,00
	 

	4
	Băng cách điện
	cuộn
	5.000,00
	 

	5
	Benzen
	lít
	80.000,00
	 

	6
	Cồn công nghiệp
	kg
	49.000,00
	 

	7
	Điện năng
	KWh
	955,00
	 

	8
	Dây điện 2 1,5 mm2
	m
	7.580,00
	 

	9
	Dây điện 4 2,5 mm2
	m
	22.700,00
	 

	10
	Dây điện 7 ,5 mm2
	m
	39.300,00
	 

	11
	Dầu biến áp
	kg
	25.000,00
	 

	12
	Êtanola đẳng khí (điểm sôi 78,2oC)
	lít
	218.200,00
	 

	13
	Giấy nhám số 0
	tờ
	3.000,00
	 

	14
	Giẻ lau
	kg
	5.000,00
	 

	15
	Giấy lọc thường
	hộp
	38.000,00
	 

	16
	Giấy lọc không tro
	hộp
	38.000,00
	 

	17
	Hyđroxydekali (KOH) 0,1 mol/l
	lít
	213.200,00
	 

	18
	Hydranal A
	lít
	20.000,00
	 

	19
	Hydranal C
	lít
	20.000,00
	 

	20
	Heptan
	lít
	184.000,00
	 

	21
	Khí Argon 99,999% (41 lít/bình)
	bình
	181.800,00
	 

	22
	Khí chuẩn nồng độ thấp
	bình
	50.000,00
	 

	23
	Mỡ các loại
	kg
	30.000,00
	 

	24
	Nước cất
	lít
	10.000,00
	 

	25
	Nước siêu sạch >=5 Mega ôm
	lít
	10.000,00
	 

	26
	Ôxy
	chai
	67.700,00
	 

	27
	Ống nhựa Ø10cm
	m
	33.000,00
	 

	28
	Toluel (không có lưu huỳnh)
	lít
	30.000,00
	 

	29
	Xăng
	kg
	20.020,00
	 

	30
	Xăng nhẹ
	lít
	20.640,00
	 

	31
	Vải phin trắng 0,8m
	m
	10.000,00
	 

	II
	NHÂN CÔNG
	 
	
	 

	1
	Kỹ sư 3,0/8
	công
	96.404,00
	 

	2
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	106.504,00
	 

	3
	Kỹ sư 5,0/8
	công
	116.596,00
	 

	4
	Công nhân 4,0/7
	công
	88.262,00
	 

	5
	Công nhân 5,0 /7
	công
	103.892,00
	 

	6
	Công nhân 5,5 /7
	công
	112.852,00
	 

	III
	MÁY THI CÔNG
	 
	
	 

	1
	Bộ nguồn 3 pha
	ca
	329.754,75
	 

	2
	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	32.432,45
	 

	3
	Công tơ mẫu xách tay
	ca
	136.647,75
	 

	4
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp
	ca
	329.308,43
	 

	5
	Hợp bộ đo lường 
	ca
	613.910,66
	 

	6
	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	620.233,50
	 

	7
	Hợp bộ đo Tg
	ca
	649.392,95
	 

	8
	Hợp bộ máy phân tích hàm lượng khí hoà tan tron dầu cách điện
	ca
	1.050.335,45
	 

	9
	Mê gôm mét
	ca
	32.730,00
	 

	10
	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	116.563,43
	 

	11
	Máy chụp sóng
	ca
	338.234,80
	 

	12
	Máy đo tỷ số biến
	ca
	47.681,66
	 

	13
	Máy đo điện trở tiếp địa
	ca
	39.647,93
	 

	14
	Máy điều chỉnh điện áp 1 pha
	ca
	12.868,84
	 

	15
	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	68.063,52
	 

	16
	Máy đo vạn năng
	ca
	98.115,61
	 

	17
	Máy phát tần số
	ca
	86.436,95
	 

	18
	Máy tính xách tay
	ca
	30.721,57
	 

	19
	Máy đo độ chớp cháy kín
	ca
	113.513,59
	 

	20
	Máy đo tỷ trọng
	ca
	47.681,66
	 

	21
	Máy đo độ nhớt
	ca
	97.520,52
	 

	22
	Máy đo độ axít
	ca
	118.423,09
	 

	23
	Máy đo Tgd dầu cách điện
	ca
	236.994,95
	 

	24
	Máy đo điện áp xuyên thủng
	ca
	23.729,25
	 

	25
	Máy kiểm tra độ ổn định ôxy hoá dầu
	ca
	242.722,70
	 

	26
	Máy vi lượng ẩm
	ca
	108.157,77
	 

	27
	Máy phân tích độ ẩm khí SF6
	ca
	119.538,89
	 

	28
	Thiế bị tạo dòng
	ca
	324.250,16
	 

	29
	Thiết bị kiển tra áp lực
	ca
	56.012,93
	 

	30
	Xe thang nâng
	ca
	1.187.047,42
	 


PAGE  
44

