PHỤ LỤC I
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG BẰNG DỤNG CỤ ĐO ÁP VÀ LƯU LƯỢNG KẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015 /TT-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Xác định lưu lượng bằng dụng cụ đo áp lực

[image: image1.png]CHIDAN THIET KE PHAN NUGC THOAT RA

Gng din nuée

CHITIET PHAN THOAT NUGC -

Thang do

Gng dp lvc
Van 1500m A- &3P

,__l Ongda

Bng dan nuéc

‘ R RN




Hình 1-PL. Dụng cụ đo áp lực dùng để xác định lưu lượng khi bơm nước

Dụng cụ thiết kế như hình 1-PL, lưu lượng giới hạn tùy thuộc tỉ số các kích thước d/D theo bảng 6 và được xác định dựa vào giá trị đo chiều cao cột nước dâng trong ống đo và tỉ số các kích thước d/D rồi tra theo bảng 6.

Bảng 1-PL. Lưu lượng nước bơm ra

	d

 cm
	D
cm
	Lưu lượng nhỏ nhất
	Lưu lượng lớn nhất

	
	
	M3/h
	l/s
	M3/h
	l/s

	5,08
	10,16
	6,61
	1,836
	26,358
	7,32

	7,62
	10,16
	17,90
	4,970
	71,380
	19,83

	10,16
	17,78
	27,42
	7,610
	109,340
	30,37

	12,7
	17,78
	47,94
	13,320
	191,180
	53,10

	15,24
	20,32
	71,62
	19,890
	285,540
	79,32


2. Xác định lưu lượng bằng lưu lượng kế

Để đảm bảo đo được đúng toàn bộ tiết diện cần hoàn toàn lấp đầy nước. Trước điểm tính cần có khoảng thẳng với chiều dài (8 - 10) D, còn sau điểm tính khoảng thẳng dài (3 - 5)D (D là đường kính ống dẫn nước).

PHỤ LỤC II
MẪU SỔ BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	CƠ QUAN QUẢN LÝ
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

SỔ BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM

LK...........Vùng (dự án)

NĂM……


CƠ QUAN QUẢN LÝ
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Tài liệu bơm nước LK............ 
Dạng bơm nước:.................. 
Vùng................. dự án....
Vị trí địa lí: 
Thôn........xã.......huyện.......tỉnh..... 
Tọa độ lỗ khoan: 
X... Y... Z...

Chiều sâu khoan:
...................................................................... 
Chiều sâu trước khi thổi rửa: 
...................................................................... 
Chiều sâu sau khi thổi rửa: 
...................................................................... 
Chiều sâu sau khi bơm nước: 
...................................................................... 
Chiều sâu mực nước tĩnh: 
...................................................................... 
Ống dẫn nước và chiều sâu: 
...................................................................... 
Ống hơi và chiều sâu: 
...................................................................... 
Ống đo và chiều sâu: 
...................................................................... 
Chiều sâu đặt máy: 
......................................................................

Đặc điểm tầng chứa nước: 
......................................................................

BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ BƠM NƯỚC
	Kí hiệu tầng chứa nước
	Thứ tự đợt bơm nước
	Q 
(l/s)
	S 
(m)
	Ht
(m)
	Q
(l/sm)
	Thời gian bơm
(h)
	Thời gian hồi phục 
(h)
	Nhiệt độ (oC)
	Số mẫu và loại mẫu nước đã lấy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nước
	Không khí
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá chất lượng:..............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

	................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG TỔ BƠM





	PHỤ TRÁCH KĨ THUẬT
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


CỘT ĐỊA TẦNG VÀ CẤU TRÚC LỖ KHOAN SỐ:

	Toạ độ
	X:

Y

Z:
	Ngày khởi công:............. 

Ngày kết thúc:................

Chiều sâu:.......................


[image: image2.png]thir M t tom it cic 1op g
ty 4 chéng,
éng loc





Ghi chú: Đối với bơm nước thí nghiệm chùm cần có bản sơ đồ chùm kèm theo
DIỄN BIẾN THI CÔNG THỔI RỬA LỖ KHOAN BƠM NƯỚC
(Ghi rõ thời gian, phương pháp và quá trình thổi rửa lỗ khoan theo từng ca bơm)

BẢNG SỐ LIỆU THIẾT KẾ BƠM
	Thứ tự đợt bơm
	Chiều dài ống lọc
	Ống dẫn nước
	Ống hơi
	Ống đo
	Tâm ống xả cách mặt đất
(m)
	Hệ số ngập 
k = H/h
	Áp suất hơi P
(kg/cm2)

	
	Φ
(mm)
	Từ
	Đến
	Φ
(mm)
	Chiều sâu
(m)
	Φ
(mm)
	Chiều sâu 
(m)
	Φ
(mm)
	Chiều sâu
(m)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Loại ống lọc sử dụng: …………………………… Độ khe hở ……………%

- Dụng cụ đo mực nước: ………………………….. Sai số ………………… cm

- Dụng cụ đo lưu lượng …………………………… Sai số ………………….l/s

- Dụng cụ đo nhiệt ……………………………… Sai số …………………. oC
- Chiều dài đoạn hỗn hợp của ống hơi …………………………………….. cm.

Chú ý: Ống dẫn, ống hơi, ống đo đầu tính từ tâm ống xả nước, ống hơi tính từ tâm ống xả nước đến giữa đoạn hỗn hợp khí.
KẾT QUẢ BƠM RỬA LỖ KHOAN
- Mực nước trước khi bơm rửa ……. m

- Mực nước sau khi bơm rửa: ……… m

- Chiều sâu lỗ khoan trước khi bơm rửa …….m

- Chiều sâu lỗ khoan sau khi bơm rửa ………m.

	Ngày, tháng, năm
	Giờ phút đo
	Mực nước động
	Lưu lượng 
(l/s)
	Chiều sâu lỗ khoan 
(m)
	Thiết kế sơ bộ bơm nước thí nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


BƠM THỬ (THÍ NGHIỆM ĐƠN, PHÂN ĐOẠN)
	Mực nước tĩnh......m
	Loại ván và kích thước: 

Thể tích thùng đo......lít


	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Lưu lượng
(l/s)
	Đại lượng
	Nhiệt độ (oC)
	Ghi chú *

	
	
	
	Hđ
(m)
	S 
(m)
	Không khí
	Nước
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Lấy mẫu nước (số hiệu mẫu); các hiện tượng xảy ra trong quá trình bơm nước (nước đục...); các diễn biến của thời tiết.

MỰC NƯỚC HỒI PHỤC
	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Chiều sâu mực nước 
(m)
	Độ dâng cao mực nước 
S*(m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM NHÓM (ĐƠN)
	Mực nước tĩnh LK......m 

Mực nước tĩnh LK......m
	Loại ván và kích thước:

Thể tích thùng đo......lít


	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	LK bơm nước...
	LK bơm nước...
	Giá trị trung bình nhóm
	Ghi chú *

	
	
	Cột nước ở ván đo (cm) hay thời gian (giây) đầy thùng
	Lưu lượng
(l/s)
	Chiều sâu mực nước động 
(m)
	Mực nước hạ thấp 
(m)
	Cột nước ở ván đo (cm) hay thời gian (giây) đầy thùng
	Lưu lượng
(l/s)
	Chiều sâu mực nước động 
(m)
	Mực nước hạ thấp 
(m)
	Lưu lượng
(l/s)
	Mực nước hạ thấp 
(m)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Lấy mẫu nước(số hiệu mẫu); các hiện tượng xảy ra trong quá trình bơm nước thí nghiệm (nước đục...); các diễn biến của thời tiết
MỰC NƯỚC HỒI PHỤC
	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	LK...
	LK...
	Ghi chú

	
	
	Hđ
(m)
	S*
(m)
	Hđ
(m)
	S*
(m)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM GIẬT CẤP
Mực nước tĩnh LK......m 
Loại ván và kích thước:
	Ngày tháng năm
	Cấp
	Giờ phút đo
	Cột nước ở ván đo (cm) hay thời gian (giây) đầy thùng.....lít
	Lưu lượng 
(l/s)
	Chiều sâu mực nước 
(m)
	Đại lượng mực nước hạ thấp
(m)
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*Lấy mẫu nước (số hiệu mẫu); các hiện tượng xảy ra trong quá trình bơm nước thí nghiệm (nước đục...); các diễn biến của thời tiết
MỰC NƯỚC HỒI PHỤC
	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Chiều sâu mực nước 
(m)
	Độ dâng cao mực nước S* 
(m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM CHÙM
 
Loại ván và kích thước: 
Mực nước tĩnh lỗ khoan trung tâm:..... mét 
Thể tích thùng đo:......lít

	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Cột nước ở ván đo (cm) hay thời gian (giây) đầy thùng
	Lưu lượng 
(l/s)
	Chiều sâu mực nước tại LK trung tâm 
(m)
	Chiều sâu mực nước tại các lỗ khoan quan sát 
(m)
	Nhiệt độ 
(oC)
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	LK1
	LK2
	LK3
	Không khí
	Nước
	

	
	
	
	
	Hđ
	S
	Hđ
	S
	Hđ
	S
	Hđ
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Lấy mẫu nước(số hiệu mẫu); các hiện tượng xảy ra trong quá trình bơm nước thí nghiệm (nước đục...); các diễn biến của thời tiết.
MỰC NƯỚC HỒI PHỤC
	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Chiều sâu mực nước tại LK trung tâm
(m)
	Chiều sâu mực nước tại các lỗ khoan quan sát 
(m)
	Ghi chú

	
	
	
	LK1
	LK2
	LK3
	

	
	
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM CHÙM (NHÓM)
	Mực nước tĩnh lỗ khoan bơm nước (LK)... mét 

Mực nước tĩnh lỗ khoan bơm nước (LK)... mét
	Loại ván và kích thước:

Thể tích thùng đo:...... lít


	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	LK bơm nước...
	LK bơm nước...
	Giá trị trung bình nhóm
	Các lỗ khoan quan sát
	Nhiệt độ
(oC)
	Ghi chú
*

	
	
	Cột nước ở ván đo(cm) hay thời gian (giây) đầy
thùng...lít
	Q 
(l/s)
	Hđ
(m)
	S (m)
	Cột nước ở ván đo(cm) hay thời gian (giây) đầy
thùng...lít
	Q 
(l/s)
	Hđ
(m)
	S 
(m)
	Q 
(l/s)
	S 
(m)
	LK1
	LK2
	LK3
	Kkhí
	Nước
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hđ
(m)
	S 
(m)
	Hđ
(m)
	S 
(m)
	Hđ
(m)
	S 
(m)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Lấy mẫu nước (số hiệu mẫu); các hiện tượng xảy ra trong quá trình bơm nước thí nghiệm (nước đục...); các diễn biến của thời tiết.
BẢNG KẾT QUẢ BƠM BƠM NƯỚC LỖ KHOAN
	Thứ tự đợt bơm
	Trên tầng chứa nước
	Chiều sâu lỗ khoan sau khi bơm
	Mực nước khi kết thúc bơm
	Mực nước tĩnh
	Lưu lượng bơm
	Tỷ lưu lượng q 
(l/ms)
	Thời gian bơm
	Thời gian đo mực nước hồi phục (h)
	Nhiệt độ (oC)
	Sổ mẫu và loại mẫu nước đã lấy

	
	
	
	Thủy động 
(Hđ)
	S*
	
	l/s
	m3/ngày
	
	Tổng số
	Gián đoạn
	Thực bơm
	Tổng số
	Ổn định
	Nước
	Không khí
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MỰC NƯỚC HỒI PHỤC
	Ngày tháng năm
	Giờ phút đo
	Chiều sâu mực nước tại các lỗ khoan bơm nước (m)
	Chiều sâu mực nước tại các lỗ khoan quan sát (m)
	Ghi chú

	
	
	LK...
	LK...
	LK1
	LK2
	LK3
	

	
	
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	Hđ
	S*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











