PHỤ LỤC I
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Hồ chứa

	
	
	
	Thác Mơ
	Cần Đơn
	Srok Phu Miêng
	Phước Hòa
	Đơn Dương
	Đại Ninh
	Đồng Nai 2
	Đồng Nai 3
	Đồng Nai 4
	Đăk RTih
	Đồng Nai 5
	Trị An
	Hàm Thuận
	Đa Mi
	Dầu Tiếng

	1
	Các đặc trưng lưu vực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích lưu vực
	km2
	2.200
	3.225
	3.822
	5.193
	775
	1.158
	3.793
	2.441
	2.590
	718
	6.144
	15.400
	1.280
	83
	2.700

	
	Lượng mưa TB nhiều năm
	mm
	2.400
	2.620
	2.300
	
	1.437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lưu lượng TB nhiều năm
	m3/s
	87,4
	150,3
	160
	
	22,5
	30,2
	57,6
	78,1
	83,3
	30,4
	140.6
	506
	50,2
	3,51
	

	
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra
	m3/s
	6.100

P=0,1%
	6.965

P=0,1%
	
	6.200

P=0,1%
	5.395
	11.000

(=PMF)
	13.055

P=0,02%
	14.300

P=0,02%
	13.300

P=0,02%
	3.140

P=0,1%
	11.300

P=0,05%
	23.500

P=0,02%
	6.600

P=0,05%
	1.660

P=0,1%
	6.200

P=0,02%

	
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế
	m3/s
	4.900

P=0,5%
	6.160

P=0,5%
	
	4.200

P=0,5%
	3.688
	6.000

P=0,1%
	6.740 
P=0,1%
	10.400 
P=0,1%
	10.000 
P=0,1%
	2.360

P=0,5%
	8320

P=0,1%
	19.000 
P=0,1%
	5.700 
P=0,1%
	1320

P=0,5%
	4.910 
P=0,1%

	2
	Thông số hồ chứa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mực nước dâng bình thường
	m
	218
	110
	72
	42,9
	1042
	880
	680
	590
	476
	618
	288
	62
	605
	325
	24,4

	
	Mực nước chết
	m
	198
	104
	70
	42,5
	1018
	860
	665
	570
	474
	603
	286
	50
	575
	323
	17

	
	Mực nước lũ thiết kế
	m
	219,6 
P=0,5%
	111,44
P=0,5%
	72,75 
P=0,5%
	46,23 
P=0,5%
	1042.8
	
	
	
	
	
	288
	62,48
	607,5
	327,05
	25,1 
P=0,1%

	
	Mực nước lũ kiểm tra
	m
	220,8

P=0,1%
	112,36

P=0,1%
	73,6

P=0,1%
	48,25

P=0,1%
	1044.6
	
	681,61

P=0,02%
	593.24

P=0,02%
	479.24

P=0,02%
	
	290,74
	63,9
	606,7
	327,4
	26,92

P=0,02%

	
	Mực nước Max ứng với lũ PMF
	m
	
	
	
	
	
	882,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dung tích toàn bộ (Wtb)
	106m3
	1360
	165,5
	99,3
	21
	165
	319,77
	281
	1690,1
	332,1
	137,1
	106,33
	2.764,7
	695
	140,8
	1.580

	
	Dung tích hữu ích (Whi)
	106m3
	1250
	79,9
	28,57
	2,45
	155,14
	251,73
	143,4
	891,5
	16,4
	101,8
	8,35
	2.546,7
	523
	11,6
	1.110

	
	Dung tích chết (Wc)
	106m3
	110
	85,6
	70,73
	18,55
	9,86
	68,04
	137,4
	798,6
	315,7
	35,3
	97,98
	218
	172
	129.2
	470

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	km2
	109
	19,02
	16,42
	
	9,7
	18,87
	1212
	55,181
	8,32
	10,23
	3,68
	323,4
	25,2
	6
	270

	3
	Đập dâng chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	222,6
	113,5
	75,5
	51,5
	1.045,5
	883,7
	685
	595
	481
	620,8
	293
	65
	609,5
	329
	28,00

	
	Chiều dài đỉnh đập
	m
	440
	115
	2.200
	546
	1.460
	300
	674,4
	572
	565
	553
	471
	420
	686
	490
	1.100

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	46,5
	45,5
	31
	28,5
	38
	56
	81
	107
	127,5
	41,5
	72
	40
	93,5
	72
	28,00

	4
	Đập tràn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số khoang tràn
	khoang
	4
	5
	6
	
	4
	3
	4
	5
	5
	3
	5
	8
	5
	
	6

	
	Kích thước cửa van
	m x m
	11x11
	10x12
	11
	
	11x13,7
	15x18,75
	14x17
	14x17,5
	14x17,5
	10x11,5
	14x16
	15x15
	11x11,6
	
	10x6

	
	Qxả max với P=0.1%
	m3/s
	3.539
	5.287
	6.153
	
	4.300,6
	6.000
	8.663
	10.188
	10.188
	2.330
	11.300
	18.700
	4.500
	820
	2.800

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	207
	98
	59
	
	1029,2
	862,5
	665,1
	572,5
	458,5
	
	272
	46
	594
	325
	14

	5
	Nhà máy thủy điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Q đảm bảo
	m3/s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,87
	
	
	
	

	
	Q lớn nhất
	m3/s
	186
	269,6
	302
	
	26,4
	55,4
	121,7
	215
	216
	50
	288
	880
	136
	137
	

	
	Công suất lắp máy
	MW
	150
	77,6
	51
	
	160
	150x2
	70
	180
	340
	82
	150
	400
	300
	175
	

	
	Công suất đảm bảo
	MW
	55
	19,89
	13,06
	
	22,5
	
	10,67
	
	
	
	42
	
	80
	45
	

	
	Số tổ máy
	
	2
	2
	2
	
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	


PHỤ LỤC II
BẢNG TRA VÀ BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MỰC NƯỚC - DUNG TÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ THÁC MƠ
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
[image: image1.png]20

20
208
20
95
%
135
150

Dung tich W (tri¢u m*)
20 180 1600 140 D0 000 w0 &0 &0

200

110

100

Diéa tich F (km?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Z (m)
	180
	185
	190
	195
	200
	205
	210
	215
	220
	225

	F (km2)
	0
	0,54
	4,55
	13,55
	28,4
	48,18
	69,97
	91,67
	116,77
	145,97

	W (106 m3)
	0
	0,9
	11,97
	55,19
	157,67
	346,91
	640,57
	1043,44
	1563,29
	2218,79


II. HỒ CẦN ĐƠN
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
[image: image2.png]Dung tich W (riéu

320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 ‘00 o
us — e ns
1
10 {——1 1o
s . s
I
004 +
| | 11
s H
Ew i
!
N oss i i
® 7 1 [ [
s 1] | [ I
H T i ot
ey I I I I I I O A I A
EEEEEEEEE R Y

Dién tich F (km?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Z (m)
	71,6
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115

	F (km2)
	0
	0,57
	1,36
	2,04
	3,58
	6,34
	10,13
	19,02
	39,16

	W (106 m3)
	0
	1,59
	6,25
	14,68
	28,53
	52,98
	93,78
	165,49
	307,94


III. HỒ SROK PHU MIÊNG
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image3.png]Dung tich W (trigu %)
154 176 168 160 152 144 13 128 120112 104 56 8 B T 64 56 48 40 2 2 16 3 0

T s

Z (m)
&8V RRRIRRRRANE S

55BURREEERERNNS

S B
s 101 2 5 w15 d6 17 18 19 20 2 a2

Dién tich F (km?)

S|

Z(m)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Z (m)
	47,5
	50
	54
	58
	62
	66
	68
	70
	72
	74
	76

	F (km2)
	0
	0,10
	0,26
	1,11
	3,42
	6,65
	9,35
	12,26
	16,42
	20,27
	24,54

	W (106 m3)
	0
	0,08
	0,76
	3,07
	11,48
	33,27
	49,19
	70,73
	99,3
	135,92
	180,66


IV. HỒ PHƯỚC HÒA
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image4.png]Dung tich W (triéu m*)

m

20}





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Z (m)
	40,1
	40,9
	41,5
	42,5
	42,9
	45,8

	F (km2)
	0
	4
	6,12
	6,35
	6,53
	12,4

	W (106 m3)
	0
	4,21
	6,63
	11,27
	13,72
	35,32


V. HỒ ĐƠN DƯƠNG

1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image5.png]Dung tich W (tri¢u m®)

240 210 130 150 120

1081
10
09 |
w055 |
108
i
10
1037
1038
103
o
109
gl
1025
el
01
ot
017
015
108
o |
1%

o 1 2 3 s

Dién tich F (km?) ——W=f7)





2. Bảng quan hệ Z - W - F
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	1009
	0
	0
	18
	1029
	6,47
	61,42

	2
	1010
	0,05
	0,02
	19
	1030
	6,79
	67,79

	3
	1012
	0,35
	0,42
	20
	1031
	7,00
	74,84

	4
	1014
	0,79
	1,56
	21
	1032
	7,21
	81,92

	5
	1016
	1,91
	4,26
	22
	1033
	7,43
	89,22

	6
	1017
	2,40
	7,06
	23
	1034
	7,64
	96,74

	7
	1018
	2,89
	9,86
	24
	1035
	7,85
	104,48

	8
	1019
	3,31
	12,77
	25
	1036
	8,06
	112,44

	9
	1020
	3,73
	15,68
	26
	1037
	8,27
	120,62

	10
	1021
	4,02
	19,71
	27
	1038
	8,49
	129,02

	11
	1022
	4,31
	23,75
	28
	1039
	8,70
	137,64

	12
	1023
	4,61
	28,38
	29
	1040
	8,91
	146,47

	13
	1024
	4,91
	33,01
	30
	1041
	9,10
	155,58

	14
	1025
	5,20
	38,21
	31
	1042
	9,29
	165,00

	15
	1026
	5,49
	43,41
	32
	1043
	9,47
	174,42

	16
	1027
	5,82
	49,20
	33
	1050
	10,79
	244,97

	17
	1028
	6,14
	55,00
	
	
	
	


VI. HỒ ĐẠI NINH

1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image6.png]150

Dung tich W (trigu m%)
120 0

E

Z (m)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Z (m)
	830
	835
	840
	845
	850
	855
	860
	865
	870
	875
	880
	885
	890

	F (km2)
	0
	0,29
	0,86
	1,62
	2,95
	4,69
	6,88
	9,42
	12,48
	15,70
	18,77
	22,56
	28,25

	W (106 m3)
	0
	0,48
	3,07
	9,13
	20,37
	39,30
	68,04
	108,61
	163,18
	233,47
	319,77
	423,19
	549,82


VII. HỒ ĐỒNG NAI 2
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image7.png]Dungtich W (triéu m?)
sn0 40 100 0

o0

—F=1%)
=1@2)

——w

W om w16 w m
Diéntich F (kn?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	TT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	610
	0
	0
	11
	660
	5,56
	104,9

	2
	615
	0,34
	0,5
	12
	665
	7,39
	137,4

	3
	620
	0,58
	2,8
	13
	670
	8,69
	177,6

	4
	625
	0,91
	6,5
	14
	675
	10,27
	224,9

	5
	630
	1,35
	12,1
	15
	680
	12,12
	280,8

	6
	635
	1,82
	20
	16
	685
	14,35
	346,9

	7
	640
	2,29
	30,3
	17
	690
	16,75
	424,6

	8
	645
	2,95
	43,4
	18
	695
	19,52
	515,2

	9
	650
	3,56
	59,6
	19
	700
	22,07
	619,1

	10
	655
	4,47
	79,6
	
	
	
	


VIII. HỒ ĐỒNG NAI 3
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image8.png]Dung tich W (trigu m?)
wo 0 w00 w0 &0

1600

1500

Dién tich F (km?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	490
	0
	0
	12
	545
	12,992
	223,54

	2
	495
	0,105
	0,26
	13
	550
	16,573
	297,45

	3
	500
	0,516
	1,82
	14
	555
	20,740
	390,74

	4
	505
	1,464
	7,00
	15
	560
	24,945
	504,95

	5
	510
	1,981
	15,38
	16
	565
	29,284
	640,52

	6
	515
	2,844
	27,44
	17
	570
	33,941
	798,58

	7
	520
	3,566
	43,47
	18
	575
	39,693
	982,66

	8
	525
	4,424
	63,44
	19
	580
	44,418
	1192,94

	9
	530
	5,848
	89,12
	20
	585
	49,624
	1428,05

	10
	535
	7,550
	122,62
	21
	590
	55,181
	1690,06

	11
	540
	9,913
	166,28
	22
	595
	60,966
	1980,43


IX. HỒ ĐỒNG NAI 4
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image9.png]Dung tich W (tri¢u m?)

50

100

150

2

——W=fg)

Dién tich F (km?)

-

300

350

a2 -
52
@2





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	352
	0
	0
	16
	425
	2,59
	64,91

	2
	355
	0
	0
	17
	430
	3,10
	79,14

	3
	360
	0,10
	0,26
	18
	435
	3,53
	95,71

	4
	365
	0,17
	0,93
	19
	440
	3,98
	114,47

	5
	370
	0,25
	1,96
	20
	445
	4,61
	135,93

	6
	375
	0,35
	3,45
	21
	450
	5,13
	160,28

	7
	380
	0,54
	5,67
	22
	455
	5,65
	187,23

	8
	385
	0,63
	8,58
	23
	460
	6,20
	216,84

	9
	390
	0,78
	12,11
	24
	465
	6,75
	249,20

	10
	395
	0,92
	16,35
	25
	470
	7,46
	284,72

	11
	400
	1,12
	21,43
	26
	474
	8,03
	315,69

	12
	405
	1,27
	27,40
	27
	475
	8,18
	323,80

	13
	410
	1,50
	34,33
	28
	476
	8,32
	332,05

	14
	415
	1,88
	42,78
	29
	480
	8,89
	366,47

	15
	420
	2,19
	52,95
	
	
	
	


X. HỒ ĐĂK R’TIH
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
[image: image10.png]@0
as
@0
a5
a0
s
w0
Eos
N
5
10
575
50
s65

350

300

Dung tich W (triéu m?)
0 150

100

]
t

Dién tich F (lm?)

00 100 200 300 400 500 600 7.00 500 9,00 10.00 1100 12.00 1300 14.0 1500 16

@0

Z(m)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	565
	0
	0
	8
	600
	3,106
	23,79

	2
	570
	0,008
	0,01
	9
	605
	4,621
	42,99

	3
	575
	0,016
	0,07
	10
	610
	6,415
	70,45

	4
	580
	0,048
	0,23
	11
	615
	8,474
	107,6

	5
	585
	0,219
	0,84
	12
	620
	11,28
	156,8

	6
	590
	1,107
	3,87
	13
	625
	14,37
	220,7

	7
	595
	1,92
	11,35
	14
	630
	17,1
	299,3


XI. HỒ ĐỒNG NAI 5
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image11.png]Dung tich W (trigu m%)
630 60 SB Sm 4% 40 @ 3@ 250 20 150 100 08 000

T T
In  —

° 2 0 @ m 100 1 w0 160 180 20

Dign tich F (km?) — fj ;E(z})





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	227
	0
	0
	10
	270
	44,940
	2,61

	2
	230
	0,120
	0,08
	11
	275
	59,130
	3,07

	3
	235
	1,200
	0,36
	12
	280
	75,440
	3,46

	4
	240
	3,450
	0,54
	13
	285
	93,810
	3,89

	5
	245
	6,880
	0,83
	14
	290
	114,680
	4,46

	6
	250
	11,630
	1,07
	15
	295
	138,390
	5,02

	7
	255
	17,480
	1,27
	16
	300
	164,950
	5,60

	8
	260
	24,390
	1,49
	17
	305
	194,400
	6,17

	9
	265
	33,270
	2,06
	
	
	
	


XII. HỒ TRỊ AN
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image12.png]3000

Dung tich W (trigu m%)

30 20 1500 100

150 00 0 E)
Diéa tich F (km?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	35
	0
	0
	9
	54
	184,78
	697,86

	2
	40
	2,45
	1,63
	10
	56
	226,32
	1108,26

	3
	42
	6,22
	10,09
	11
	58
	260,06
	1594,25

	4
	44
	12,24
	28,48
	12
	60
	293,80
	2147,77

	5
	46
	22,76
	62,64
	13
	62
	323,40
	2764,73

	6
	48
	35,68
	120,60
	14
	64
	353,00
	3440,92

	7
	50
	63,10
	218,03
	15
	66
	383,66
	4177,30

	8
	52
	118,64
	396,88
	
	
	
	


XIII. HỒ HÀM THUẬN
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
[image: image13.png]Dung tich W (trigu m?)
@ s0 w0 W

E}
Dién tich F (tm?)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	518,68
	0
	0
	11
	575
	9,91
	172,73

	2
	530
	0,27
	1,19
	12
	580
	12,05
	227,54

	3
	535
	081
	3,76
	13
	585
	14,37
	293,50

	4
	540
	1,17
	8,68
	14
	590
	17,30
	372,56

	5
	545
	2,06
	16,65
	15
	595
	20,22
	465,26

	6
	550
	3,02
	29,27
	16
	600
	23,13
	574,55

	7
	555
	3,65
	45,92
	17
	605
	25,16
	695,23

	8
	560
	4,67
	66,66
	18
	610
	28,23
	828,63

	9
	565
	6,13
	93,57
	19
	615
	30,96
	976,55

	10
	570
	7,85
	128,43
	
	
	
	


XIV. HỒ ĐA MI
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
[image: image14.png]1
Dung tich W (triéu m?) |
uo |
27 E2
|
326 ] 2
2 ! I s
|
324 E
E =
S |
1 Ny
2 ! + 2 |
LA ! P i
N BT
HENEE NN RN
320 L L L L 30
530 540 550 560 S70 580 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 650 }
Dién tich F (km?) ‘





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)
	STT
	Z (m)
	F (km2)
	W (106 m3)

	1
	320
	5,36
	111,72
	20
	323,9
	6,078
	134,387

	2
	320,5
	5,452
	114,626
	21
	324
	6,096
	134,968

	3
	321
	5,544
	117,532
	22
	324,1
	6,114
	135,549

	4
	321,5
	5,636
	120,438
	23
	324,2
	6,133
	136,13

	5
	322
	5,728
	123,344
	24
	324,3
	6,151
	136,712

	6
	322,5
	5,82
	126,25
	25
	324,4
	6,17
	137,293

	7
	322,6
	5,838
	126,831
	26
	324,5
	6,188
	137,874

	8
	322,7
	5,857
	127,412
	27
	324,6
	6,206
	138,455

	9
	322,8
	5,875
	127,994
	28
	324,7
	6,225
	139,036

	10
	322,9
	5,894
	128,575
	29
	324,8
	6,243
	139,618

	11
	323
	5,912
	129,156
	30
	324,9
	6,262
	140,199

	12
	323,1
	5,93
	129,737
	31
	325
	6,28
	140,78

	13
	323,2
	5,949
	130,318
	32
	325,1
	6,307
	141,474

	14
	323,3
	5,967
	130,90
	33
	325,5
	6,414
	144,249

	15
	323,4
	5,986
	131,481
	34
	326
	6,548
	147,718

	16
	323,5
	6,004
	132,062
	35
	326,5
	6,682
	151,187

	17
	323,6
	6,022
	132,643
	36
	327
	6,816
	154,656

	18
	323,7
	6,041
	133,224
	37
	327,5
	6,95
	158,125

	19
	323,8
	6,059
	133,806
	
	
	
	


XV. HỒ DẦU TIẾNG
1. Biểu đồ quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)

[image: image15.png]Dung tich W (trigu %)
565

s 535

85

35 asss 15 pss s

:

2 8 g

1w 10 10
Dién tich F (km?)

B 10

)





2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	STT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Z (m)
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	F (km2)
	0
	111,2
	132,38
	152,76
	173,14
	193,52
	213,9
	234,28
	256,6
	275

	W (106m3)
	385
	470
	567
	679
	798
	938
	1101
	1282
	1488
	1720


PHỤ LỤC III
TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
I. HỒ THÁC MƠ
	Tháng
	Vùng tránh xả thừa
	Vùng nâng cao công suất
	Vùng cấp đảm bảo
	Vùng hạn chế công suất

	
	Giới hạn trên (m)
	Giới hạn dưới (m)
	Giới hạn trên (m)
	Giới hạn dưới (m)
	Giới hạn trên (m)
	Giới hạn dưới (m)
	Giới hạn trên (m)
	Giới hạn dưới (m)

	VII
	218
	204,8
	204,8
	201
	201
	198
	198
	198

	VIII
	218
	207
	207
	204
	204
	198
	198
	198

	IX
	218
	213,7
	213,7
	212,6
	212,6
	207,6
	207,6
	200,3

	X
	218
	217,1
	217,1
	216,3
	216,3
	213,1
	213,1
	208,2

	XI
	218
	218
	218
	218
	218
	216,8
	216,8
	213,6

	XII
	218
	218
	218
	218
	218
	217
	217
	214,9

	I
	218
	217,1
	217,1
	216,8
	216,8
	215,9
	215,9
	213,6

	II
	218
	215,7
	215,7
	215,2
	215,2
	213,3
	213,3
	211,7

	III
	218
	213,8
	213,8
	213
	213
	210,9
	210,9
	208,9

	IV
	218
	211,4
	211,4
	210,3
	210,3
	207,6
	207,6
	205,5

	V
	218
	209,1
	209,1
	207
	207
	204
	204
	200,5

	VI
	218
	206,6
	206,6
	203,7
	203,7
	200
	200
	198


[image: image16.png]VI XX Xtoxu 1 nom wvow
—+—Gidi han trén vitng néng cao cong sudt (i) —w—Gici han trén ving céng sudt dam bio(m)
~—4—Gi6i hn trén ving han ché cong sudt(m)  ——Gidi hen duGi vimg han ché cong sult (m)
han trén vitng trdnh 54 thiva (m)

—e—Gic





II. HỒ CẦN ĐƠN
[image: image17.png]By DIEN CAN DON

BIEU p6 PIEU PHOT VAN HANH HG CHUA TH

(1) gy opnu 2y





III. HỒ SROK PHU MIÊNG
[image: image18.png]£

s

s

T4

M e

70

708

w6

04

w02

0

i 1 BED DO BIE PHOI VARHANH HO CHUA THOY DIEN SROK PHU MIENG

MNBT720

w

WX

X

X

Thist gian (thing)

' u w





IV. HỒ ĐƠN DƯƠNG
	TT
	Thời gian
	MNDBT

(m)
	Đường phòng phá hoại (m)
	Đường phát công suất đảm bảo (m)
	Đường hạn chế công suất (m)
	MNC
(m)

	1
	01 tháng 7
	1042
	1028,7
	1018
	1018
	1018

	2
	01 tháng 8
	1042
	1027,9
	1018
	1018
	1018

	3
	01 tháng 9
	1042
	1031
	1023,5
	1018
	1018

	4
	01 tháng 10
	1042
	1038
	1028,4
	1024,7
	1018

	5
	01 tháng 11
	1042
	1041,2
	1033
	1031
	1018

	6
	01 tháng 12
	1042
	1042
	1033
	1030
	1018

	7
	01 tháng 01
	1042
	1040,9
	1029,9
	1026
	1018

	8
	01 tháng 02
	1042
	1038,6
	1025,3
	1018
	1018

	9
	01 tháng 3
	1042
	1036
	1018
	1018
	1018

	10
	01 tháng 4
	1042
	1033,2
	1018
	1018
	1018

	11
	01 tháng 5
	1042
	1030,3
	1018
	1018
	1018

	12
	01 tháng 6
	1042
	1029,6
	1018
	1018
	1018


[image: image19.png]1046
1044
1042
1040
1038
1036
1034
1032
1030
1028
1026
1024
1022
1020
1018

BIEU PO PIEU PHOI VAN HANH HO PON DUONG

e e

Ving chp nudcning cao

'\/ /?/ )‘.\—‘\\Vﬁnsdpmﬂknqm:o-—z.

4w
“Viighai dig_§0% ’X

,‘_/.,/ S

woove X ox X o 1 0w v v
BT —a—Dutmgphtngghiheri  —e—Bulngphitctngsubidimblo
= Buinghyn chbctng . —eNNC e pnDGE

L





V. HỒ ĐẠI NINH
	TT
	Thời gian
	MNDBT

(m)
	Đường phòng phá hoại (m)
	Đường hạn chế công suất (m)
	MNC

(m)

	1
	01 tháng 7
	880
	865,6
	860
	860

	2
	01 tháng 8
	880
	869,1
	864,5
	860

	3
	01 tháng 9
	880
	874,1
	870,3
	860

	4
	01 tháng 10
	880
	879,4
	876,8
	860

	5
	01 tháng 11
	880
	880
	877,8
	860

	6
	01 tháng 12
	880
	879,8
	876,9
	860

	7
	01 tháng 01
	880
	877,8
	874,8
	860

	8
	01 tháng 02
	880
	875,3
	871,7
	860

	9
	01 tháng 3
	880
	872
	868
	860

	10
	01 tháng 4
	880
	868,5
	864,4
	860

	11
	01 tháng 5
	880
	865,5
	860,7
	860

	12
	01 tháng 6
	880
	864,5
	860
	860


[image: image20.png]BIEUDO DIEU PHOI HO CHUA THUY BIEN DAININH

et = :
g T % T

i
LT e T

-

T
in
1

T

T

1

fams

1
T
I
[
T
T I
I
I
ke
X

vioovinx XX voomovovoow
[FROTCLAN v MNDST i BirS7ig pONG P hoal _—eeBurémg hgh ché cong sult _—sim MNC





VI. HỒ ĐỒNG NAI 2
	TT
	Thời gian
	MNGC

(m)
	MNDBT

(m)
	Đường Phòng Phá hoại (m)
	Đường hạn chế cấp nước (m)
	MNC

(m)

	1
	30 tháng 6
	682
	680
	675
	665
	665

	2
	31 tháng 7
	682
	680
	676,3
	669
	665

	3
	31 tháng 8
	682
	680
	677,5
	671,9
	665

	4
	30 tháng 9
	682
	680
	678,6
	674,9
	665

	5
	31 tháng 10
	682
	680
	680
	677,6
	665

	6
	30 tháng 11
	682
	680
	680
	677,6
	665

	7
	31 tháng 12
	682
	680
	679,2
	676,1
	665

	8
	31 tháng 01
	682
	680
	677,5
	673,9
	665

	9
	28 tháng 02
	682
	680
	676,4
	669,8
	665

	10
	31 tháng 3
	682
	680
	675,9
	667,9
	665

	11
	30 tháng 4
	682
	680
	675,6
	666,2
	665

	12
	31 tháng 5
	682
	680
	675,4
	665
	665


[image: image21.png]BIEU DO BIEY PHOI VAN HANH
MO CHUA THOY BIEN NG NAIZ

e

Mg roge b2

i

o

i

ax wxi o
i gin (rng)





VII. HỒ ĐỒNG NAI 3
	TT
	Thời gian
	MNDBT

(m)
	Đường phòng phá hoại (m)
	Đường phát đảm bảo (m)
	Đường hạn chế công suất (m)
	MNC

(m)

	1
	01 tháng 7
	590
	579
	570
	570
	570

	2
	01 tháng 8
	590
	583,6
	572
	570
	570

	3
	01 tháng 9
	590
	587
	581,8
	570
	570

	4
	01 tháng 10
	590
	590
	586
	582
	570

	5
	01 tháng 11
	590
	590
	586,1
	585
	570

	6
	01 tháng 12
	590
	589
	586,1
	585
	570

	7
	01 tháng 01
	590
	586,6
	584
	582,5
	570

	8
	01 tháng 02
	590
	583,8
	581,5
	579,5
	570

	9
	01 tháng 3
	590
	580,8
	578,3
	576
	570

	10
	01 tháng 4
	590
	577,9
	575
	572,7
	570

	11
	01 tháng 5
	590
	576,1
	571,6
	570
	570

	12
	01 tháng 6
	590
	576
	570
	570
	570


[image: image22.png]BIEU DO DIEU PHOT VAN HANH
HO CHUA THUY DIEN DONG NAI 3

s Mvac=smas

- aouT =500

Vil s o g 20

[Cung clp mie
[Gim bio P=50%

s pE———

ea] .. Cong hp .
o] loambio pesote

o

o Cungckp by ehb_20% i i bie

ma Jcesnn
W I X W iy v v





VIII. HỒ ĐĂK R’TIH
	STT
	Các vùng công suất
	Mực nước hồ cuối tháng, m

	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	MNDBT
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618

	1
	15,2<N <= 82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giới hạn ĐB
	603,2
	607,0
	614,5
	618,0
	618,0
	618,0
	616,1
	613,4
	610,2
	606,4
	603,5
	603

	2
	N = 15,2 MW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giới hạn ĐB
	603,2
	607,0
	614,5
	616,3
	616,3
	616,3
	614,0
	611,0
	607,6
	604,3
	603,0
	603,0

	3
	N <= 15,2 MW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MNC
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0
	603,0


[image: image23.png]BIEU DO DIBU PHOL VAN HANH
O CHUA THIY DIEN PAKR'TIH BAC TREN

Vingeueclpatug as





IX. HỒ TRỊ AN
[image: image24.png]BIEU DO DIEU PHOI VAN HANH
HO CHUA THUY BIEN TR AN





X. HÀM THUẬN

[image: image25.png]BIEUDO DIEU PHOITHOY DIEN HAM THUAN-

EEFEE§EEPEEEIRE

it o
oo, [—{MNDBT = 605 m [ ZjanTe = s0im.
ol fing phét cBngsust néng cao—1
@ T
i I B
- g aim i
.
= T11 5*
- Ving cheg 4 i
- Vang haind
- oy suet ]
- ! {—IMNC= 575
s NTTTT
s v e 4w o wmow

233





XI. HỒ DẦU TIẾNG
	TT
	Thời gian
	MNGC

(m)
	MNDBT

(m)
	Đường phòng phá hoại (m)
	Đường hạn chế cấp nước (m)
	MNC

(m)

	1
	01 tháng 7
	26,3
	24,4
	19,08
	17,00
	17

	2
	01 tháng 8
	26,3
	24,4
	19,9
	17,00
	17

	3
	16 tháng 8
	26,3
	24,4
	20,57
	17,00
	17

	4
	01 tháng 9
	26,3
	24,4
	21,08
	17,31
	17

	5
	01 tháng 10
	26,3
	24,4
	22,89
	18,91
	17

	6
	01 tháng 11
	26,3
	24,4
	24,16
	20,69
	17

	7
	20 tháng 11
	26,3
	24,4
	24,4
	21,31
	17

	8
	01 tháng 12
	26,3
	24,4
	24,4
	21,65
	17

	9
	01 tháng 01
	26,3
	24,4
	24,4
	21,67
	17

	10
	11 tháng 01
	26,3
	24,4
	24,4
	21,43
	17

	11
	01 tháng 02
	26,3
	24,4
	23,97
	20,93
	17

	12
	01 tháng 3
	26,3
	24,4
	22,94
	19,96
	17

	13
	01 tháng 4
	26,3
	24,4
	21,55
	18,53
	17

	14
	01 tháng 5
	26,3
	24,4
	20,52
	17,44
	17

	15
	01 tháng 6
	26,3
	24,4
	20,17
	17,06
	17


[image: image26.png]Ving han ché cip nude

TN UV TSI UK MK X200 UK A U WY W W

—e—MNGC - MNDBT
L ~=Dudng phong pha hogi (m) —=—~Budng han ché cap nurére (m)





