
Phụ lục I

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế


Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị

Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân

Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp

Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp

Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa phóng xạ)

Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ

Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ

Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác

Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác

Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân

Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ

Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn

Nội dung 1

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 

CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.


	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1
Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2
Ghi đo bức xạ tia X, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;
3.3
Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.

	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

5.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

5.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	6. Nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	7. Các khía cạnh liên quan đến tối ưu hoá an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế


	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;

10.3 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ y tế.


	60 phút


Nội dung 2
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG  XẠ TRỊ

	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia anpha, tia bêta  và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị xạ trị (máy gia tốc xạ trị, thiết bị xạ trị sử dụng nguồn phóng xạ) và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Các khía cạnh liên quan đến tối ưu hoá an toàn bức xạ trong xạ trị


	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong xạ trị

	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;

10.3 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ y tế.

	60 phút

	11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 3
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG Y HỌC HẠT NHÂN


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Ứng dụng nguồn phóng xạ trong y học hạt nhân và các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ liên quan

	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.

7.3 Hướng dẫn tẩy xạ.

	60 phút

	8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sử dụng các đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân


	60 phút

	9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y học hạt nhân


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	10. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

10.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

10.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
10.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	11. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế

11.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

11.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;

11.3 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ y tế.


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 4
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 
CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG CHIẾU XẠ CÔNG NGHIỆP


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Các loại thiết bị chiếu xạ công nghiệp và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan

	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Giới thiệu một số sự cố đã xảy ra đối với cơ sở chiếu xạ công nghiệp trên thế giới; nguyên nhân của sự cố và bài học kinh nghiệm


	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

	60 phút

	11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ - sử dụng nguồn phóng xạ)


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 5
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 

CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG CHỤP ẢNH BỨC XẠ CÔNG NGHIỆP

	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của nơtron với vật chất.

	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

5.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	6. Các loại thiết bị chụp ảnh bức xạ công nghiệp, các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi chụp ảnh bức xạ công nghiệp ngoài hiện trường

	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ - sử dụng nguồn phóng xạ)

	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 6
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 

CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG PHÓNG XẠ (BAO GỒM CẢ SA KHOÁNG CHỨA PHÓNG XẠ)


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của nơtron với vật chất.

	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Các vấn đề an toàn bức xạ liên quan trong khai thác, chế biến quặng phóng xạ 


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong

7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.


	60 phút

	8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến quặng phóng xạ


	60 phút

	9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác, chế biến quặng phóng xạ


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	10. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

10.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

10.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
10.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

	120 phút

	11. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

11.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

11.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút


Nội dung 7
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SẢN XUẤT,
CHẾ BIẾN CHẤT PHÓNG XẠ


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Các vấn đề an toàn bức xạ liên quan trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ

7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.3 Hướng dẫn tẩy xạ.

	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ trên lò phản ứng và máy gia tốc


	60 phút

	9. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ 


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	10. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

10.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

10.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
10.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

	120 phút

	11. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

11.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

11.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 8
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG ĐỊA VẬT LÝ PHÓNG XẠ


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo


	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Địa vật lý phóng xạ và hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ


	60 phút



	B. Nội dung về pháp luật


	8. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

8.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

8.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
8.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	9. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

9.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

9.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	10. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ


	60 phút

	11. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 9
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO
NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ

	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ

	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 10

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN KHÁC


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.

	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Ứng dụng nguồn phóng xạ kín và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi làm việc với nguồn phóng xạ kín

	60 phút

	8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển 


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 11
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO
NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG NGUỒN PHÓNG XẠ HỞ KHÁC


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của nơtron với vật chất.

	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Ứng dụng nguồn phóng xạ hở và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.

7.2 Hướng dẫn tẩy xạ.

	60 phút

	8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sử dụng các nguồn phóng xạ hở

	60 phút

	9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi làm việc với nguồn phóng xạ hở


	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	10. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

10.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

10.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
10.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	11. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

11.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

11.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút


Nội dung 12
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

 CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG CƠ SỞ HẠT NHÂN


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Cơ sở hạt nhân và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan

	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.

3.2 Hướng dẫn tẩy xạ.


	60 phút

	8. Quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng 


	60 phút

	9. Vận chuyển an toàn chất phóng xạ và vật liệu hạt nhân


	60 phút

	10. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân khi làm việc trong cơ sở hạt nhân
	60 phút



	B. Nội dung về pháp luật


	11. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

11.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

11.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
11.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	12. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

12.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

12.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	13. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân

	60 phút

	14. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân


	60 phút


Nội dung 13
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ


	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

	60 phút

	2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.


	60 phút

	3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Thiết bị ghi đo bức xạ, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.


	120 phút

	4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.


	60 phút

	5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
5.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

5.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.


	60 phút

	6. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tảy xạ

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.

6.3 Hướng dẫn tẩy xạ.

	60 phút

	B. Nội dung về pháp luật


	7. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

7.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

7.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
7.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.


	120 phút

	8. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

8.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

8.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.


	60 phút

	9. Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút

	10. Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ


	60 phút

	11. Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển hình

	120 phút


Nội dung 14

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ BỔ SUNG 
CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN

	Nội dung chương trình đào tạo
	Thời lượng

đào tạo

	A. Nội dung về kỹ thuật


	1. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở

1.1 Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lý an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở;

1.2 Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở;

1.3 Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.

	60 phút

	2. Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

2.1 Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ;

2.2 Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố;

2.3 Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình. 


	60 phút

	3. Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

3.1 Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

3.2 Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn/báo cáo phân tích an toàn.



	60 phút

	4. Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể:

4.1 Cơ sở X-quang chẩn đoán y tế;

4.2 Cơ sở xạ trị;

4.3 Cơ sở y học hạt nhân;

4.4 Cơ sở chiếu xạ công nghiệp;

4.5 Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp;

4.6 Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

4.7 Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

4.8 Cơ sở địa vật lý phóng xạ;

4.9 Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;

4.10 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;

4.11 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;

4.12 Cơ sở hạt nhân.
	120 phút




Phụ lục II

MẪU ĐƠN, PHIẾU KHAI BÁO, LÝ LỊCH CÁ NHÂN, GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Mẫu 1. Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 2. Đơn đề nghị sửa đổi giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 3. Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 4. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 5. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 6. Phiếu khai báo giảng viên
Mẫu 7. Lý lịch cá nhân 
Mẫu 8. Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Mẫu 9. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 
Mẫu số 01
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:
4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký:


- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho:

( Nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế;


( Nhân viên bức xạ trong xạ trị;


( Nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân;

( Nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp;

( Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp;

( Nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

( Nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

( Nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ;

( Nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị đo trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích;

( Nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;

( Nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;

( Nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân;

( Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ;

( Người phụ trách an toàn.
8. Các hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu khai báo giảng viên;

(2) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ của giảng viên;

(3) Chương trình đào tạo và bộ bài giảng;

(4) Danh sách phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo;
(5) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư;

(6) Quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động với giảng viên;

(7) Quy chế quản lý hoạt động đào tạo;
…..

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.








NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 02
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:
4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:


- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị sửa đổi giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Nội dung đề nghị sửa đổi:

( Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký


- Tên cũ của tổ chức:


- Tên mới của tổ chức :

( Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký


- Địa chỉ cũ:


- Địa chỉ mới:

( Người đứng đầu của tổ chức được cấp giấy đăng ký


- Người đứng đầu cũ của tổ chức:


- Người đứng đầu mới của tổ chức:

9. Các tài liệu kèm theo:

(1)  Bản gốc giấy đăng ký đề nghị sửa đổi;
(2) Văn bản xác nhận thông tin đề nghị sửa đổi;
…

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.








NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 03
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:
4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:


- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp lại giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Lý do đề nghị cấp lại:
( Giấy đăng ký bị rách, nát;

( Giấy đăng ký bị mất.

9. Các tài liệu kèm theo: (
)


(1)


(2)


 ...

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.







NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC 






      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 04
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










...., ngày.... tháng... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

2. Số giấy CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại:
5. E-mail:

6. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ về:

(
Nội dung kỹ thuật;

(
Nội dung pháp luật.

8. Các tài liệu kèm theo:

(1) Lý lịch cá nhân;
(2) Xác nhận về quá trình công tác của các cơ quan, tổ chức đã từng làm việc;
(3) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn;

(4) 03 ảnh chân dung kích thước 3 cm x 4 cm.
Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











....., ngày.... tháng... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:


4. E-mail:

5. Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sau:

- Số giấy chứng chỉ hành nghề:

- Ngày cấp:

6. Lý do đề nghị cấp lại:

( Chứng chỉ hành nghề bị rách, nát;

( Chứng chỉ hành nghề bị mất.

7. Các tài liệu kèm theo: (
)


(1)


(2)


 ...
Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU KHAI BÁO GIẢNG VIÊN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:
4. Fax:


5. E-mail:

II. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chứng chỉ
hành nghề dịch vụ (
)

	1
	
	
	
	Số chứng chỉ:

Ngày cấp:



	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


...., ngày.... tháng... năm....

	NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 07
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên:


2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện nay:


6. CMND/Hộ chiếu:


- Số CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp:



- Nơi cấp:

7. Điện thoại:


8. Trình độ chuyên môn:

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo
	Ngành học
	Văn bằng, chứng chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Kinh nghiệm làm việc
	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Tên tổ chức nơi làm việc
	Vị trí làm việc

	
	
	

	
	
	


10. Kinh nghiệm giảng dạy: 

Cung cấp thông tin chi tiết các khóa đào tạo/lớp đào tạo đã tham gia, bao gồm: Tên khóa đào tạo, nơi tổ chức, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức.

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

...., ngày.... tháng... ..năm....

	
	NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 
ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

cấp

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đứng đầu của tổ chức:

Loại hình dịch vụ: Đào tạo an toàn bức xạ cho:( 
)

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..
	
	CỤC TRƯỞNG


	
	


Số:……./ĐK/ATBXHN

Mẫu số 09
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ

    ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Chứng nhận

Ông/bà:

Ngày sinh:

Số CMT/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 

Đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ các nội dung về (
)
Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..
	
	              CỤC TRƯỞNG

	
	

	
	

	Số:……./CCHNDV/ATBXHN
	


Phụ lục III
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




(*) Tên nội dung đào tạo theo quy định tại Phụ lục I
 





Ảnh 3 x 4





Ảnh


3 x 4





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN








TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO


Chứng nhận


Ông/Bà:   ………………………………………………


(Tên tổ chức nơi đang làm việc:……….)





Đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo:


………………(*)


Tổ chức tại ……. từ ngày .../…/… đến ngày …/…/… 






































Số: ……………...


�
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

















�
�












Ảnh 


3 x 4








� - Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc giấy đăng ký đề nghị cấp lại


  - Trường hợp cấp lại do bị mất: Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy giấy đăng ký.


� - Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc chứng chỉ hành nghề đề nghị cấp lại


  - Trường hợp cấp lại do bị mất: Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất chứng chỉ hành nghề và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất chứng chỉ hành nghề.


� Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp.


� Đối tượng đào tạo an toàn bức xạ theo quy định tại Phụ lục I.


� Kỹ thuật hoặc pháp luật theo quy định tại Điều 7 Thông tư này





1
PAGE  
2

