	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 13/2013/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 17 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau tại Tờ trình số 112/TTr-SXD ngày 16 tháng 8 năm 2013 và Báo cáo thẩm định số 184/BC-STP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá xây mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Bãi bỏ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá một số loại nhà ở, vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá một số loại nhà ở, vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số trượt giá đơn giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc (hệ số K) để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Cà Mau;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp - Nhà đất;
- Lưu: VT, Ktr30/10.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Dương Tiến Dũng


 
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


QUY ĐỊNH
Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng 
và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau để áp dụng tính giá trị bồi thường nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (trừ tính lệ phí trước bạ).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp sử dụng đơn giá tại Quy định này theo quy định pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Nhà ở, bao gồm các nhóm: Biệt thự; nhà ở 1 tầng; nhà ở 2 tầng; nhà ở 3 tầng đến 9 tầng.
2. Công trình xây dựng, vật kiến trúc bao gồm các nhóm: Nhà xưởng, nhà kho; chòi vuông, chuồng, trại chăn nuôi cố định, mái che; nhà vệ sinh độc lập có hầm tự hoại, nhà tắm độc lập; nhà mồ, mồ mã; hàng rào; sàn nước, cầu dẫn; hồ nước, hồ ươm tôm giống; mương, cống, cửa cống; bờ kè, tường chắn; lò nấu, bệ, móng máy, ống khói; sân, nền, hành lang, lộ nông thôn, đường ray; giếng khoan, miếu thờ, cột điện.
3. Các cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến, bao gồm các nhóm: Mái nhà; trần nhà; vách nhà; gác lửng bằng ván; công tác xây tường, móng; công tác bê tông; các công tác hoàn thiện như: trát, ốp, lát, sơn; công tác đào đắp đất.
4. Biệt thự: Là nhà ở được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa...), có tường rào và lối ra vào riêng biệt.
5. Nhà vệ sinh độc lập: Là nhà vệ sinh có hầm tự hoại được xây dựng bên ngoài nhà ở.
6. Nhà tắm độc lập: Là nhà tắm được xây dựng bên ngoài nhà ở và không chung với nhà vệ sinh độc lập.
7. Chòi vuông: Là loại nhà được xây dựng bằng vật liệu chủ yếu là cây, gỗ địa phương, mục đích sử dụng vào việc canh giữ cây trồng, vật nuôi..., có diện tích sử dụng dưới 30m2.
8. Mã hiệu: Mã hiệu tại các phụ lục là mã quy ước tự đặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi tra cứu, sử dụng và quản lý dữ liệu.
Chương 2.
QUY ĐỊNH CHI TIẾT
Điều 4. Đơn giá xây mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc
1. Đơn giá xây mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc được ban hành tại các Bảng của Quy định này, cụ thể:
a) Kèm theo Bảng 01: Phần nhà ở. Nội dung bao gồm đơn giá xây dựng mới nhà ở và các thông số về tỷ trọng các kết cấu chính của nhà ở.
b) Kèm theo Bảng 02: Phần công trình xây dựng và vật kiến trúc. Nội dung bao gồm đơn giá xây dựng mới các loại công trình xây dựng, vật kiến trúc và các thông số về tỉ trọng các kết cấu chính của các công trình xây dựng là nhà xưởng, nhà kho.
c) Kèm theo Bảng 03: Phần đơn giá tổng hợp một số cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến.
2. Đơn giá nhà ở 01 tầng, nhà kho, nhà xưởng được điều chỉnh theo chiều cao như sau:
a) Khi chiều cao từ nền sàn đến trung bình của mái dưới 2,5m thì nhân đơn giá tương ứng với hệ số điều chỉnh giảm là 0,65;
b) Khi chiều cao từ nền sàn đến trung bình của mái từ 2,5m đến dưới 3,5m thì nhân đơn giá tương ứng với hệ số điều chỉnh giảm là 0,75;
c) Khi chiều cao từ nền sàn đến trung bình của mái từ 3,5m trở lên không điều chỉnh đơn giá.
3. Đơn giá nhà làm việc, phòng học (trường học), phòng khám bệnh (bệnh viện, cơ sở y tế) và các loại công trình xây dựng không phải là nhà ở nhưng có đặc điểm cấu tạo tương đồng với các loại nhà ở thì vận dụng đơn giá nhà ở cùng loại.
4. Đơn giá nhà giao dịch trạm xăng áp dụng như đơn giá nhà ở có thiết kế tương tự; đơn giá nhà che trạm bơm xăng áp dụng đơn giá nhà xưởng có thiết kế tương tự; đơn giá móng trạm bơm xăng và bể chứa xăng không di dời được áp dụng đơn giá vật kiến trúc có thiết kế tương tự.
Điều 5. Xác định đơn giá xây mới nhà ở trong một số trường hợp đặc biệt
1. Đơn giá nhà ở trong trường hợp có vách bên là vách chung:
a) Đối với nhà ở loại biệt thự, nhà 1 tầng (số thứ tự từ 25-178, Bảng 01), nhà 2 tầng, nhà từ 3 tầng đến 9 tầng: Trường hợp chung 1 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 3,8%, nếu chung 2 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 7,6%.
b) Đối với nhà 1 tầng (số thứ tự từ 179-232, Bảng 01): Trường hợp chung 1 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 4,9%, trường hợp chung 2 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 9,8%.
2. Đơn giá nhà ở trong trường hợp có vách bên là vách nhờ:
a) Đối với nhà ở loại biệt thự, nhà 1 tầng (số thứ tự từ 25-178, Bảng 01), nhà 2 tầng, nhà từ 3 tầng đến 9 tầng: Trường hợp nhờ 1 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 7,6%, trường hợp nhờ 2 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 15,2%.
b) Đối với nhà 1 tầng (số thứ tự từ 179-232, Bảng 01): Trường hợp nhờ 1 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 9,8%, trường hợp nhờ 2 vách thì lấy đơn giá nhà cùng loại giảm 19,6%.
Điều 6. Xác định giá trị nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc
1. Giá trị xây mới của nhà ở, công trình xây dựng vật kiến trúc bằng đơn giá xây mới của nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc nhân (x) với diện tích của nhà hoặc khối lượng công trình, vật kiến trúc đó. Cụ thể như sau:
Gxm = Đ x S
Trong đó:
Gxm: Giá trị xây mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc cần xác định.
Đ: Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc được xác định theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này.
S: Diện tích nhà hoặc diện tích, khối lượng của công trình, vật kiến trúc được xác định theo quy định như sau:
- Đối với nhà 01 tầng (nhà trệt) thì diện tích nhà để tính giá trị là diện tích sàn xây dựng của tầng trệt.
- Đối với nhà nhiều tầng thì diện tích nhà để tính giá trị là tổng diện tích của các tầng (tầng trệt, các tầng lầu và tầng lửng nếu có).
- Riêng nhà có gác lửng bằng gỗ ván, thì phần diện tích gác lửng được xác định riêng để áp dụng đơn giá của gác lửng bằng ván được ban hành tại Phụ lục số của Quy định này.
- Khối lượng công trình xây dựng, vật kiến trúc được xác định thông qua số liệu đo đạc thực tế theo đơn vị tính của công trình xây dựng, vật kiến trúc đó.
2. Giá trị hiện có (giá trị còn lại) của nhà ở, công trình, vật kiến trúc:
Giá trị hiện có của nhà ở, công trình, vật kiến trúc bằng giá trị xây mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc nhân với tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà ở, công trình, vật kiến trúc đó. Cụ thể:
Ghc = Gxm x T
Trong đó:
Ghc: Giá trị hiện có (giá trị còn lại) của nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc cần xác định
Gxm: Giá trị xây mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều này.
T: Tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc, được xác định theo quy định pháp luật về xác định chất lượng còn lại của công trình xây dựng.
Điều 7. Xác định giá trị nhà trong một số trường hợp đặc biệt
1. Trường hợp nhà có đóng trần, ốp gạch trang trí thì giá trị nhà được cộng thêm giá trị diện tích đóng trần, diện tích ốp gạch trang trí. Trường hợp nhà có vách xây gạch nhưng không tô trát vữa tường thì giá trị nhà phải giảm trừ giá trị diện tích không tô, trát tường.
2. Giá trị xây mới của nhà có bộ phận, kết cấu thay đổi so với loại nhà được ban hành đơn giá tại Quy định này bằng giá trị xây mới của nhà đã ban hành đơn giá cộng (+) cho chênh lệch giá trị bộ phận, kết cấu thay đổi (giá trị chênh lệch có thể là số âm hoặc số dương). Cụ thể như sau:
	Giá trị xây mới nhà có bộ phận, kết cấu thay đổi
	=
	Giá trị xây mới của nhà được ban hành đơn giá (Gxm)
	+
	Chênh lệch giá trị bộ phận, kết cấu thay đổi (giá trị chênh lệch có thể là số âm hoặc số dương)


Trong đó:
Giá trị xây mới nhà được ban hành đơn giá (Gxm) xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy định này.
Chênh lệch giá trị bộ phận, kết cấu thay đổi xác định trên cơ sở sử dụng phương pháp giảm trừ, cộng thêm, cụ thể như sau:
- Đối với thay đổi có thể xác định cụ thể khối lượng thay đổi thông qua hình thức đo đạc thực tế (như: Nền, sàn nhà, mái, ...) thì tính bằng khối lượng của bộ phận, kết cấu thay đổi nhân (x) với chênh lệch đơn giá của cấu kiện, kết cấu thay đổi.
- Đối với thay đổi các kết cấu không xác định cụ thể khối lượng thay đổi thông qua hình thức đo đạc thực tế thì chênh lệch giá trị bộ phận, kết cấu thay đổi được tính toán giảm trừ, cộng thêm theo tỉ trọng kết cấu chính của nhà.
3. Trường hợp công trình, cơ sở sản xuất bao gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau thì phải thực hiện theo nguyên tắc phân loại và xác định riêng giá trị (giá trị xây mới hoặc giá trị hiện có) cho từng hạng mục công trình đó.
4. Đối với hệ thống máy móc và các công trình, vật kiến trúc khác có thể tháo dời và di chuyển được mà khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất thì chỉ xác định chi phí tháo dỡ, vận chuyển và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thông qua việc lập dự toán cho từng trường hợp cụ thể.
5. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc có đặc thù riêng, không thể xác định giá trị theo Quy định này, thì việc xác định giá trị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giao cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ hồ sơ, chứng từ hợp pháp của việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc đó, để xác định giá trị cho phù hợp hoặc tổ chức việc xác định giá trị trên theo nguyên tắc lập dự toán xây dựng, chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
6. Giá hỗ trợ di dời điện, nước, điện thoại, đường truyền Internet trong các trường hợp chưa quy định đơn giá tại Bảng đơn giá này thì xác định theo thông báo giá của đơn vị chuyên ngành hoặc hóa đơn, chứng từ thanh toán của người sử dụng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Trường hợp không có dự toán, hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán, giao cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khảo sát thực tế để xác định, trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xem xét, quyết định.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Xử lý chuyển tiếp
1. Các Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kể từ ngày Quy định này có hiệu lực trở về sau hoặc Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà lỗi do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra thì áp dụng theo Quy định này.
2. Trường hợp Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng Quy định này.
3. Các trường hợp đặc biệt khác phát sinh ngoài các quy định đã nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này (nếu có), giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
Điều 9. Giao trách nhiệm
1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:
a) Hướng dẫn việc áp dụng Bảng đơn giá này đến các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.
b) Theo dõi việc áp dụng thực hiện và mức độ trượt giá các đơn giá đã ban hành, tổng hợp, phản ánh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện việc theo dõi, xử lý những tình huống vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có ý kiến gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Dương Tiến Dũng


BẢNG 01
PHẦN NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau)
A. ĐƠN GIÁ XÂY MỚI NHÀ Ở
	STT
	MÃ HIỆU
	LOẠI NHÀ Ở
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

	I
	 
	*BIỆT THỰ 1 TẦNG (VÁCH RIÊNG)
	 
	 

	I.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Khung BTCT, móng cọc BTCT; Tường xây gạch; mái BTCT có dán thêm ngói; nền lát gạch ceramic; cửa gỗ nhóm I, II hoặc nhôm cao cấp; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	1
	BM-01.01
	+ Tường dày 20 cm.
	 
	5 729 000

	2
	BM-01.02
	+ Tường dày 20 cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	5 246 000

	3
	BM-01.03
	+ Tường dày 10cm
	 
	5 671 000

	4
	BM-01.04
	+ Tường dày 10cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	5 191 000

	I.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Khung BTCT, móng cọc BTCT; Tường xây gạch; mái ngói hoặc tôn cách nhiệt, tôn tráng kẽm; nền lát gạch ceramic; cửa gỗ nhóm I, II hoặc nhôm cao cấp; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	5
	BM-02.01
	+ Tường dày 20 cm.
	 
	4 940 000

	6
	BM-02.02
	+ Tường dày 20 cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 706 000

	7
	BM-02.03
	+ Tường dày 10cm
	 
	4 882 000

	8
	BM-02.04
	+ Tường dày 10cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 651 000

	I.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Khung BTCT, móng gia cố cừ tràm; Tường xây gạch, mái ngói hoặc tôn cách nhiệt; nền ceramic; cửa gỗ nhóm III, IV hoặc nhôm, sắt; có điện nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	9
	BM-03.01
	+ Tường dày 20 cm.
	 
	4 649 000

	10
	BM-03.02
	+ Tường dày 20 cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 476 000

	11
	BM-03.03
	+ Tường dày 10cm
	 
	4 590 000

	12
	BM-03.04
	+ Tường dày 10cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 421 000

	I.4
	 
	- Nhà ở loại 4: Khung BTCT, móng gia cố cừ tràm; Tường xây gạch, mái tôn giả ngói, tôn tráng kẽm; nền ceramic; cửa gỗ nhóm III, IV hoặc nhôm, sắt; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	13
	BM-04.01
	+ Tường dày 20 cm.
	 
	4 364 000

	14
	BM-04.02
	+ Tường dày 20 cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 192 000

	15
	BM-04.03
	+ Tường dày 10cm
	 
	4 305 000

	16
	BM-04.04
	+ Tường dày 10cm, có tầng lửng sàn BTCT
	 
	4 137 000

	II
	 
	*BIỆT THỰ 2 TẦNG (VÁCH RIÊNG)
	 
	 

	II.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Khung, sàn BTCT, móng cọc BTCT; Tường xây gạch; mái BTCT có dán thêm ngói; nền lát gạch ceramic; cửa gỗ nhóm I, II hoặc nhôm cao cấp; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	17
	BH-01.01
	+ Tường dày 20cm
	 
	5 909 000

	18
	BH-01.02
	+ Tường dày 10cm
	 
	5 783 000

	II.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Khung, sàn BTCT, móng cọc BTCT; Tường xây gạch; mái ngói hoặc tôn cách nhiệt, tôn tráng kẽm; nền lát gạch ceramic; cửa gỗ nhóm I, II hoặc nhôm cao cấp; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	19
	BH-02.01
	+ Tường dày 20cm
	 
	5 678 000

	20
	BH-02.02
	+ Tường dày 10cm
	 
	5 552 000

	II.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Khung, sàn BTCT, móng gia cố cừ tràm; Tường xây gạch, mái ngói hoặc tôn cách nhiệt; nền ceramic; cửa gỗ nhóm III, IV hoặc nhôm, sắt; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	21
	BH-03.01
	+ Tường dày 20cm
	 
	5 109 000

	22
	BH-03.02
	+ Tường dày 10cm
	 
	4 984 000

	II.4
	 
	- Nhà ở loại 4: Khung, sàn BTCT, móng gia cố cừ tràm; Tường xây gạch, mái tôn giả ngói, tôn tráng kẽm; nền ceramic; cửa gỗ nhóm III, IV hoặc nhôm, sắt; có điện, nước; chưa tính trần:
	m2
	 

	23
	BH-04.01
	+ Tường dày 20cm
	 
	4 793 000

	24
	BH-04.02
	+ Tường dày 10cm
	 
	4 667 000

	III
	 
	NHÀ 1 TẦNG: (VÁCH RIÊNG)
	 
	 

	III.1
	 
	NHÀ Ở 1 TẦNG CÓ VỆ SINH TRONG NHÀ
	 
	 

	III.1.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Móng cọc BTCT; cột, đà BTCT; Tường xây gạch; có sảnh, hành lang hoặc tầng lửng BTCT; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	25
	MT-01.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 264 000

	26
	MT-01.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 196 000

	27
	MT-01.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 947 000

	28
	MT-01.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 894 000

	29
	MT-01.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 869 000

	30
	MT-01.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 801 000

	31
	MT-01.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 552 000

	32
	MT-01.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 499 000

	III.1.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Móng cọc BTCT; cột, đà BTCT; Tường xây gạch; có sảnh, hành lang hoặc tầng lửng ĐTCT; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền đất; chưa tính trần:
	m2
	 

	33
	MT-02.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 106 000

	34
	MT-02.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 038 000

	35
	MT-02.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 789 000

	36
	MT-02.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 736 000

	37
	MT-02.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 711 000

	38
	MT-02.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 643 000

	39
	MT-02.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 394 000

	40
	MT-02.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 341 000

	III.1.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; Tường xây gạch; có sảnh, hành lang hoặc tầng lửng đổ BTCT; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	41
	MT-03.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 102 000

	42
	MT-03.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 034 000

	43
	MT-03.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 785 000

	44
	MT-03.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 732 000

	45
	MT-03.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 707 000

	46
	MT-03.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 639 000

	47
	MT-03.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 390 000

	48
	MT-03.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 337 000

	III.1.4
	 
	- Nhà ở loại 4: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; Tường xây gạch; có sảnh, hành lang hoặc tầng lửng đổ BTCT; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền đất; chưa tính trần:
	m2
	 

	49
	MT-04.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	3 945 000

	50
	MT-04.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	3 877 000

	51
	MT-04.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 628 000

	52
	MT-04.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 575 000

	53
	MT-04.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 550 000

	54
	MT-04.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 482 000

	55
	MT-04.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 233 000

	56
	MT-04.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 180 000

	III.1.5
	 
	- Nhà ở loại 5: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	57
	MT-G5.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 117 000

	58
	MT-05.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 029 000

	59
	MT-05.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 706 000

	60
	MT-05.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 637 000

	61
	MT-05.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 745 000

	62
	MT-05.0 6
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 656 000

	63
	MT-05.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 334 000

	64
	MT-05.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 265 000

	III.1.6
	 
	- Nhà ở Ioại 6: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột, đà BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền lát gạch tàu; chưa tính trần:
	m2
	 

	65
	MT-06.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 021 000

	66
	MT-06.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	3 933 000

	67
	MT-06.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 610 000

	68
	MT-06.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 542 000

	69
	MT-06.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 649 000

	70
	MT-06.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 561 000

	71
	MT-06.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 238 000

	72
	MT-06.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 169 000

	III. 1.7
	 
	- Nhà ở loại 7: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột, đà BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền đất; chưa tính trần:
	m2
	 

	73
	MT-07.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	3 913 000

	74
	MT-07.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	3 825 000

	75
	MT-07.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 502 000

	76
	MT-07.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 433 000

	77
	MT-07.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	3 540 000

	78
	MT-07.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 452 000

	79
	MT-07.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 129 000

	80
	MT-07.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 061 000

	III.1.8
	 
	- Nhà ở loại 8: Móng gạch xây; cột gạch; tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	81
	MT-08.01
	+ Mái ngói
	 
	2 256 000

	82
	MT-08.02
	+ Mái tôn tráng kẽm
	 
	1 977 000

	83
	MT-08.03
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 896 000

	III.1.9
	 
	- Nhà ở loại 9: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; khung cột gạch hoặc thép hoặc cột BTCT hoặc cột gỗ dầu (hoặc gỗ xây dựng cùng nhóm gỗ dầu); cửa nhôm, sắt, gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần.
	m2
	 

	84
	MT-09.01
	+ Tường xây gạch dày 10cm, mái ngói.
	 
	2 315 000

	85
	MT-09.02
	+ Tường xây gạch dày 10cm, mái tôn tráng kẽm.
	 
	2 037 000

	86
	MT-09.03
	+ Tường xây gạch dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	 
	1 956 000

	87
	MT-09.04
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao từ 2m trở lên trên đóng tôn, fibrociment, ván; mái ngói.
	 
	2 226 000

	88
	MT-09.05
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao từ 2m trở lên trên đóng tôn, fibrociment, ván; mái tôn tráng kẽm.
	 
	1 947 000

	89
	MT-09.06
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao từ 2m trở lên trên đóng tôn, fibrociment, ván; mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	 
	1 866 000

	90
	MT-09.07
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao dưới 2m trên đóng tôn, fibrociment, ván; mái ngói.
	 
	2 181 000

	91
	MT-09.08
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao dưới 2m trên đóng tôn, fibrociment, ván; mái tôn tráng kẽm.
	 
	1 902 000

	92
	MT-09.09
	+ Tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao dưới 2m trở đóng tôn, fibrociment, ván; mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	 
	1 821 000

	93
	MT-09.10
	+ Vách ván dầu (nhóm gỗ xây dựng) hoặc tôn, mái ngói.
	 
	2 091 000

	94
	MT-09.11
	+ Vách ván dầu (nhóm gỗ xây dựng) hoặc tôn, mái tôn tráng kẽm.
	 
	1 813 000

	95
	MT-09.12
	+ Vách ván dầu (nhóm gỗ xây dựng) hoặc tôn, mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	 
	1 732 000

	III.1.10
	 
	- Nhà ở loại 10: Móng trụ BTCT; cột, đà BTCT; Tường xây gạch dày 10cm; cửa nhôm, sắt, gỗ; có điện, nước; chưa tính trần.
	m2
	 

	96
	MT-10.01
	+ Nền sàn BTCT trên trụ đà BTCT, mái ngói
	 
	2 788 000

	97
	MT-10.02
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 510 000

	98
	MT-10.03
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 429 000

	99
	MT-10.04
	+ Sàn ván dầu trên trụ đà BTCT, mái ngói
	 
	2 756 000

	100
	MT-10.05
	+ Sàn ván dầu trên trụ đà BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 478 000

	101
	MT-10.06
	+ Sàn ván dầu trên trụ đà BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 397 000

	III.1.11
	 
	- Nhà ở loại 11: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ dầu (gỗ nhóm IV); Tường xây gạch dày 10cm; cửa nhôm, sắt, gỗ; có điện, nước; chưa tính trần.
	m2
	 

	102
	MT-11.01
	+ Nền đất, mái ngói
	 
	2 118 000

	103
	MT-11.02
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 840 000

	104
	MT-11.03
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 759 000

	105
	MT-11.04
	+ Nền đất, mái lá
	 
	1 707 000

	106
	MT-11.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái ngói
	 
	2 335 000

	107
	MT-11.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 057 000

	108
	MT-11.07
	+ Nền gạch hoa hoặc, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 976 000

	109
	MT-11.08
	+ Nền gạch hoa, mái lá
	 
	1 924 000

	III.1.12
	 
	- Nhà ở loại 12: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ dầu (gỗ nhóm IV); vách tôn; cửa nhôm, sắt, gỗ, có điện nước, chưa tính trần.
	m2
	 

	110
	MT-12.01
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 317 000

	111
	MT-12.02
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 236 000

	112
	MT-12.03
	+ Nền đất, mái lá.
	 
	1 184 000

	113
	MT-12.04
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 534 000

	114
	MT-12.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 453 000

	115
	MT-12.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái lá
	 
	1 401 000

	III.1.13
	 
	- Nhà ở loại 13: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ địa phương (gỗ tràm, bạch đàn và các loại tương đương); có điện nước; Tường xây gạch dày 10cm; chưa tính trần.
	m2
	 

	116
	MT-13.01
	+ Nền đất, mái ngói
	 
	2 060 000

	117
	MT-13.02
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 781 000

	118
	MT-13.03
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 700 000

	119
	MT-13.04
	+ Nền đất, mái lá
	 
	1 648 000

	120
	MT-13.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái ngói.
	 
	2 277 000

	121
	MT-13.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 999 000

	122
	MT-13.07
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 918 000

	123
	MT-13.08
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái lá
	 
	1 866 000

	III.1.14
	 
	- Nhà ở loại 14: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ địa phương (gỗ tràm, bạch đàn và các loại tương đương); có điện nước; vách tôn; chưa tính trần.
	m2
	 

	124
	MT-14.01
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 258 000

	125
	MT-14.02
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 177 000

	126
	MT-14.03
	+ Nền đất, mái lá
	 
	1 125 000

	127
	MT-14.04
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 475 000

	128
	MT-14.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 394 000

	129
	MT-14.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái lá
	 
	1 342 000

	III.1.15
	 
	- Nhà ở loại 15: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ địa phương (gỗ tràm, bạch đàn và các loại tương đương); có điện nước; vách tôn nhưng mặt tiền xây sạch; chưa tính trần.
	m2
	 

	130
	MT-15.01
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 271 000

	131
	MT-15.02
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 190 000

	132
	MT-15.03
	+ Nền đất, mái lá
	 
	1 138 000

	133
	MT-15.04
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 488 000

	134
	MT-15.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 407 000

	135
	MT-15.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái lá
	 
	1 355 000

	III.1.16
	 
	- Nhà ở loại 16: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột gỗ địa phương (gỗ tràm, bạch đàn và các loại tương đương); có điện nước; vách lá nhưng mặt tiền xây gạch; chưa tính trần.
	m2
	 

	136
	MT-16.01
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 013 000

	137
	MT-16.02
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	932 000

	138
	MT-16.03
	+ Nền đất, mái lá
	 
	880 000

	139
	MT-16.04
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 230 000

	140
	MT-16.05
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 149 000

	141
	MT-16.06
	+ Nền gạch hoa hoặc ceramic, mái lá
	 
	1 097 000

	142
	MT-16.07
	+ Nền gạch tàu, lót BT đá 4x6 có láng xi măng; mái tôn tráng kẽm
	 
	1 230 000

	III.1.17
	 
	- Nhà ở loại 17: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột gỗ dầu (gỗ nhóm IV); có điện nước; vách lá nhưng có mặt tiền xây gạch; chưa tính trần.
	m2
	 

	143
	MT-17.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	1 072 000

	144
	MT-17.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 289 000

	145
	MT-17.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 175 000

	146
	MT-17.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	991 000

	147
	MT-17.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 208 000

	148
	MT-17.06
	+ Mái tôn thiếc, firoximang, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 094 000

	III.1.18
	 
	- Nhà ở loại 18: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột gỗ dầu (gỗ nhóm IV); có điện nước; vách tôn nhưng có mặt tiền xây gạch; chưa tính trần.
	m2
	 

	149
	MT-18.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	1 330 000

	150
	MT-18.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 547 000

	151
	MT-18.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 433 000

	152
	MT-18.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	1 249 000

	153
	MT-18.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 466 000

	154
	MT-18.06
	+ Mái tôn thiếc, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 352 000

	III.1.19
	 
	- Nhà ở loại 19: Xây bó gạch thẻ hoặc đá hộc (không móng); khung cột gạch hoặc thép hoặc cột BTCT đúc sẵn hoặc cột gỗ dầu (hoặc gỗ xây dựng cùng nhóm gỗ dầu); có điện nước; vách lá mặt trước xây gạch; chưa tính trần
	m2
	 

	155
	MT-19.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	896 000

	156
	MT-19.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 114 000

	157
	MT-19.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 000 000

	158
	MT-19.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	815 000

	159
	MT-19.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 033 000

	160
	MT-19.06
	+ Mái tôn thiếc, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	919 000

	III.1.20
	 
	- Nhà ở loại 20: Xây bó gạch thẻ hoặc đá hộc (không móng); khung cột gạch hoặc thép hoặc cột BTCT đúc sẵn hoặc cột gỗ dầu (hoặc gỗ xây dựng cung nhóm gỗ dầu); có điện nước; vách tôn mặt trước xây gạch; chưa tính trần
	m2
	 

	161
	MT-20.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	1 154 000

	162
	MT-20.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 372 000

	163
	MT-20.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 258 000

	164
	MT-20.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	1 073 000

	165
	MT-20.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 291 000

	166
	MT-20.06
	+ Mái tôn thiếc, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 177 000

	III.1.21
	 
	- Nhà ở loại 21: Xây bó gạch thẻ hoặc đá hộc (không móng); khung cột gỗ địa phương; có điện nước; vách lá nhưng mặt tiền xây gạch; chưa tính trần
	m2
	 

	167
	MT-21.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	838 000

	168
	MT-21.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 055 000

	169
	MT-21.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	941 000

	170
	MT-21.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	757 000

	171
	MT-21.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	974 000

	172
	MT-21.06
	+ Mái tôn thiếc, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	860 000

	III.1.22
	 
	- Nhà ở loại 22: Xây bó gạch thẻ hoặc đá hộc; khung cột gỗ địa phương; có điện nước; vách tôn nhưng mặt tiền xây gạch; chưa tính trần, nếu có trần thì tính riêng theo phụ lục 3.
	m2
	 

	173
	MT-22.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	1 096 000

	174
	MT-22.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 313 000

	175
	MT-22.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 199 000

	176
	MT-22.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	1 015 000

	177
	MT-22.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	1 232 000

	178
	MT-22.06
	+ Mái tôn thiếc, nền lát gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	1 118 000

	III.2
	 
	NHÀ Ở 1 TẦNG CÓ VỆ SINH NGOÀI NHÀ
	 
	 

	III.2.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách lá, ván địa phương; mái lá.
	m2
	 

	179
	MT’-01.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	488 000

	180
	MT’-01.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	586 000

	181
	MT’-01.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	712 000

	182
	MT’-01.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 089 000

	183
	MT’-01.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	957 000

	184
	MT’-01.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	764 000

	III.2.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn thiếc hoặc fibrociment; mái lá.
	m2
	 

	185
	MT’-02.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	626 000

	186
	MT’-02.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	724 000

	187
	MT’-02.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	850 000

	188
	MT’-02.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 227 000

	189
	MT’-02.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 095 000

	190
	MT’-02.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	902 000

	III.2.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn tráng kẽm; mái lá
	m2
	 

	191
	MT’-03.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	816 000

	192
	MT’-03.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	914 000

	193
	MT’-03.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	1 039 000

	194
	MT’-03.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	1 416 000

	195
	MT’-03.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 284 000

	196
	MT’-03.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 091 000

	III.2.4
	 
	- Nhà ở loại 4: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách lá, ván địa phương; mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	m2
	 

	197
	MT’-04.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	543 000

	198
	MT’-04.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	641 000

	199
	MT’-04.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	766 000

	200
	MT’-04.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 143 000

	201
	MT’-04.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 011 000

	202
	MT’-04.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	818 000

	III.2.5
	 
	- Nhà ở loại 5: Khung, cột bằng gỗ địa phương các Ioại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách lá, ván địa phương; mái tôn tráng kẽm
	m2
	 

	203
	MT’-05.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	611 000

	204
	MT’-05.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	708 000

	205
	MT’-05.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	834 000

	206
	MT’-05.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 211 000

	207
	Mr-05.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 079 000

	208
	MT’-05.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	886 000

	III.2.6
	 
	- Nhà ở loại 6: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn thiếc hoặc fibrociment; mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	m2
	 

	209
	MT’-06.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	681 000

	210
	MT’-06.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	779 000

	211
	MT’-06.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	904 000

	212
	MT’-06.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 281 000

	213
	MT’-06.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 149 000

	214
	MT’-06.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	956 000

	III.2.7
	 
	- Nhà ở loại 7: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn thiếc hoặc fibrociment; mái tôn tráng kẽm
	m2
	 

	215
	MT’-07.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	749 000

	216
	MT’-07.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	846 000

	217
	MT’-07.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	972 000

	218
	MT’-07.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 349 000

	219
	MT’-07.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 217 000

	220
	MT’-07.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 024 000

	III.2.8
	 
	- Nhà ở loại 8: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn tráng kẽm; mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	m2
	 

	221
	MT’-08.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	871 000

	222
	MT’-08.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	968 000

	223
	MT’-08.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	1 094 000

	224
	MT’-08.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 471 000

	225
	MT’-08.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 339 000

	226
	MT’-08.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 146 000

	III.2.9
	 
	- Nhà ở loại 9: Khung, cột bằng gỗ địa phương các loại (tràm, bạch đàn hoặc các loại gỗ tương đương khác); có điện, nước, vách tôn tráng kẽm; mái tôn tráng kẽm
	m2
	 

	227
	MT’-09.01
	+ Nền đất, không xây bó
	 
	938 000

	228
	MT’-09.02
	+ Nền gạch tàu hoặc lót BT 4x6 có láng xi măng, xây bó gạch thẻ
	 
	1 036 000

	229
	MT’-09.03
	+ Nền gạch bông hoặc ceramic, xây bó gạch thẻ
	 
	1 161 000

	230
	MT’-09.04
	+ Sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	1 538 000

	231
	MT’-09.05
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ BTCT đúc sẵn
	 
	1 406 000

	232
	MT’-09.06
	+ Sàn gỗ địa phương trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 213 000

	IV
	 
	NHÀ 2 TẦNG: (VÁCH RIÊNG)
	 
	 

	IV.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Móng cọc BTCT, cột, đà, sàn BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	233
	HT-01.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 850 000

	234
	HT-01.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 805 000

	235
	HT-01.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 687 000

	236
	HT-01.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 654 000

	237
	HT-01.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	4 441 000

	238
	HT-01.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 396 000

	239
	HT-01.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 277 000

	240
	HT-01.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 245 000

	IV.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà, sàn BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	241
	HT-02.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 511 000

	242
	HT-02.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 466 000

	243
	HT-02.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 347 000

	244
	HT-02.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 315 000

	245
	HT-02.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	4 102 000

	246
	HT-02.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 056 000

	247
	HT-02.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 938 000

	248
	HT-02.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 906 000

	IV.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Móng cọc BTCT; cột, đà BTCT, sàn gỗ xây dựng; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	249
	HT-03.01
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 791 000

	250
	HT-03.02
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 672 000

	251
	HT-03.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 640 000

	252
	HT-03.04
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 381 000

	253
	HT-03.05
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 263 000

	254
	HT-03.06
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 231 000

	255
	HT-03.07
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 802 000

	256
	HT-03.08
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 684 000

	257
	HT-03.09
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 651 000

	258
	HT-03.10
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 393 000

	259
	HT-03.11
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 275 000

	260
	HT-03.12
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 242 000

	IV.4
	 
	- Nhà ở loại 4: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột, đà BTCT, sàn gỗ xây dựng; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	261
	HT-04.01
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 451 000

	262
	HT-04.02
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 333 000

	263
	HT-04.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 300 000

	264
	HT-04.04
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 042 000

	265
	HT-04.05
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 924 000

	266
	HT-04.06
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 891 000

	267
	HT-04.07
	+ Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 463 000

	268
	HT-04.08
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 345 000

	269
	HT-04.09
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 312 000

	270
	HT-04.10
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 054 000

	271
	HT-04.11
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 936 000

	272
	HT-04.12
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 903 000

	IV.5
	 
	- Nhà ở loại 5: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; cột, đà BTCT, sàn gỗ xây dựng; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	273
	HT-05.01
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	3 934 000

	274
	HT-05.02
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 816 000

	275
	HT-05.03
	+ Tường dày 20 cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 783 000

	276
	HT-05.04
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	3 525 000

	277
	HT-05.05
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 407 000

	278
	HT-05.06
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 374 000

	279
	HT-05.07
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	3 946 000

	280
	HT-05.08
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 828 000

	281
	HT-05.09
	- Tường dày 20cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 795 000

	282
	HT-05.10
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái ngói
	 
	3 537 000

	283
	HT-05.11
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	3 419 000

	284
	HT-05.12
	- Tường dày 10cm, có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	3 386 000

	IV.6
	 
	- Nhà ở loại 6: Móng BTCT gia cố cừ tràm, sàn ván dầu; cột, đà BTCT; Tường xây gạch dày 10cm tầng trệt, tầng lầu vách tôn; chưa tính trần
	m2
	 

	285
	HT-06.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	3 641 000

	286
	HT-06.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 843 000

	287
	HT-06.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 739 000

	288
	HT-06.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	3 608 000

	289
	HT-06.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 810 000

	290
	HT-06.06
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibroximang, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 706 000

	IV. 7
	 
	- Nhà ở loại 7: Móng BTCT gia cố cừ tràm; khung cột, đà gỗ dầu; sàn ván dầu; Tường xây gạch dày 10cm tầng trệt, tầng lầu vách tôn; chưa tính trần
	m2
	 

	291
	HT-07.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	3 350 000

	292
	HT-07.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 551 000

	293
	HT-07.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 448 000

	294
	HT-07.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	3 317 000

	295
	HT-07.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 519 000

	296
	HT-07.06
	+ Mái tôn thiếc hoặc firoximang, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 415 000

	IV.8
	 
	- Nhà ở loại 8: Móng BTCT gia cố cừ tràm; Khung tầng trệt BTCT đến sàn ván, tầng lầu cột gỗ; sàn ván dầu; Tường xây gạch dày 10cm tầng trệt, tầng lầu vách tôn; chưa tính trần
	m2
	 

	297
	HT-08.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	3 470 000

	298
	HT-08.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 671 000

	299
	HT-08.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 568 000

	300
	HT-08.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	3 437 000

	301
	HT-08.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 639 000

	302
	HT-08.06
	+ Mái tôn thiếc hoặc fìroximang, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 535 000

	IV.9
	 
	- Nhà ở loại 9: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; sàn ván dầu; khung tầng trệt BTCT đến sàn ván, tầng lầu cột gỗ; Tường xây gạch dày 10cm tầng trệt, tầng lầu vách tôn; chưa tính trần
	m2
	 

	303
	HT-09.01
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền đất
	 
	2 978 000

	304
	HT-09.02
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 180 000

	305
	HT-09.03
	+ Mái tôn tráng kẽm, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 076 000

	306
	HT-09.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	2 946 000

	307
	HT-09.05
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền gạch hoa hoặc ceramic
	 
	3 147 000

	308
	HT-09.06
	+ Mái tôn thiếc hoặc firoximang, nền gạch tàu hoặc lót BT đá 4x6 có láng xi măng
	 
	3 044 000

	V
	 
	NHÀ TỪ 3 ĐẾN 9 TẰNG: (VÁCH RIÊNG)
	 
	 

	V.1
	 
	- Nhà ở loại 1: Móng cọc BTCT, cột, đà, sàn BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	309
	BT-01.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 893 000

	310
	BT-01.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 853 000

	311
	BT-01.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 776 000

	312
	BT-01.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 754 000

	313
	BT-01.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	4 691 000

	314
	BT-01.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 651 000

	315
	BT-01.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 574 000

	316
	BT-01.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 552 000

	V.2
	 
	- Nhà ở loại 2: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà, sàn BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	317
	BT-02.01
	+ Tường dày 20cm, mái BTCT
	 
	4 658 000

	318
	BT-02.02
	+ Tường dày 20cm, mái ngói
	 
	4 619 000

	319
	BT-02.03
	+ Tường dày 20cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 542 000

	320
	BT-02.04
	+ Tường dày 20cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 520 000

	321
	BT-02.05
	+ Tường dày 10cm, mái BTCT
	 
	4 457 000

	322
	BT-02.06
	+ Tường dày 10cm, mái ngói
	 
	4 417 000

	323
	BT-02.07
	+ Tường dày 10cm, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 340 000

	324
	BT-02.08
	+ Tường dày 10cm, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 318 000

	V.3
	 
	- Nhà ở loại 3: Móng cọc BTCT; khung BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	325
	BT-03.01
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái ngói
	 
	4 638 000

	326
	BT-03.02
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 502 000

	327
	BT-03.03
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 540 000

	328
	BT-03.04
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái ngói
	 
	4 437 000

	329
	BT-03.05
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 360 000

	330
	BT-03.06
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 338 000

	331
	BT-03.07
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 648 000

	332
	BT-03.08
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 571 000

	333
	BT-03.09
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 549 000

	334
	BT-03.10
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 446 000

	335
	BT-03.11
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 369 000

	336
	BT-03.12
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 347 000

	V.4
	 
	- Kết cấu 4: Móng BTCT gia cố cừ tràm; khung BTCT; Tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm, sắt hoặc gỗ; có điện, nước; nền gạch ceramic; chưa tính trần:
	m2
	 

	337
	BT-04.01
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái ngói
	 
	4 404 000

	338
	BT-04.02
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 327 000

	339
	BT-04.03
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 306 000

	340
	BT-04.04
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái ngói
	 
	4 203 000

	341
	BT-04.05
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 126 000

	342
	BT-04.06
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 104 000

	343
	BT-04.07
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 414 000

	344
	BT-04.08
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 337 000

	345
	BT-04.09
	- Tường dày 20cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 315 000

	346
	BT-04.10
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái ngói
	 
	4 212 000

	347
	BT-04.11
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	4 135 000

	348
	BT-04.12
	- Tường dày 10cm, sàn gỗ xây dựng nhưng có ban công BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	4 113 000


B. PHẦN THÔNG SỐ TỈ TRỌNG CÁC KẾT CẤU CHÍNH
	STT
	LOẠI NHÀ Ở
	BẢNG TỈ TRỌNG CÁC KẾT CẤU CHÍNH (%)
	Tổng cộng

	
	
	Phần móng
	Phần khung
	Phần sàn nền hoặc gác
	Phần vách
	Phần mái
	Phần điện
	Phần nước và vệ sinh
	Phần hoàn thiện, nền
	

	I
	Biệt thự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	l
	Biệt thự 1 tầng
	21,35
	16,34
	8,99
	21,42
	15,99
	2,64
	5,21
	8,05
	84,10

	2
	Biệt thự 2 tầng
	24,79
	15,02
	8,46
	21,26
	12,19
	3,70
	6,64
	7,95
	81,71

	II
	Nhà ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà 1 tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Nhà 1 tầng (số thứ tự từ 25-80)
	25,69
	7,19
	10,51
	23,87
	16,41
	2,29
	10,60
	3,43
	83,68

	b
	Nhà 1 tầng (số thứ tự từ 81-178)
	21,50
	13,86
	10,41
	22,66
	10,74
	4,43
	8,19
	8,21
	79,17

	c
	Nhà 1 tầng (số thứ tự từ 179-232)
	13,70
	15,71
	8,21
	29,49
	13,74
	5,80
	2,18
	11,17
	80,85

	2
	Nhà 2 tầng
	27,76
	10,66
	12,82
	25,05
	10,10
	3,19
	6,37
	4,05
	86,38

	3
	Nhà từ 3 đến 9 tầng
	27,94
	14,47
	19,31
	21,10
	5,61
	2,82
	4,96
	3,79
	88,43


 
BẢNG 02
CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau)
A. ĐƠN GIÁ XÂY MỚI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
	STT
	MÃ HIỆU
	LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

	I
	 
	NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ BAO CHE)
	m2
	 

	I.1
	 
	- Nhà loại 1: Móng BTCT gia cố cừ tràm; cột, đà BTCT, kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); Tường xây gạch dày 10cm
	 
	 

	1
	NX-01.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 151 000

	2
	NX-01.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 056 000

	3
	NX-01.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 199 000

	4
	NX-01.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 104 000

	5
	NX-01.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 072 000

	6
	NX-01.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 977 000

	7
	NX-01.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 961 000

	8
	NX-01.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 866 000

	 
	 
	- Nhà loại 2: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); Tường xây gạch dày 20cm
	 
	 

	9
	NX-02.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 450 000

	10
	NX-02.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 355 000

	11
	NX-02.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 498 000

	12
	NX-02.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 403 000

	13
	NX-02.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 370 000

	14
	NX-02.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 275 000

	15
	NX-02.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 259 000

	16
	NX-02.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	2 164 000

	 
	 
	- Nhà loại 3: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); tường lửng xây gạch, dày 10cm, cao từ 2m trở lên phần trên là vách tôn, ván.
	 
	 

	17
	NX-03.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 994 000

	18
	NX-03.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 899 000

	19
	NX-03.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 042 000

	20
	NX-03.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 947 000

	21
	NX-03.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 915 000

	22
	NX-03.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 820 000

	23
	NX-03.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 804 000

	24
	NX-03.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 709 000

	I.4
	 
	- Nhà loại 4: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); tường lửng xây gạch dày 10cm, cao dưới 2m phần trên là vách tôn, ván.
	 
	 

	25
	NX-04.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 955 000

	26
	NX-04.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 861 000

	27
	NX-04.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 003 000

	28
	NX-04.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 909 000

	29
	NX-04.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 876 000

	30
	NX-04.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 781 000

	31
	NX-04.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 765 000

	32
	NX-04.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 670 000

	I.5
	 
	- Nhà loại 5: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); vách tôn, ván.
	 
	 

	33
	NX-05.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 798 000

	34
	NX-05.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 703 000

	35
	NX-05.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 846 000

	36
	NX-05.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 751 000

	37
	NX-05.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 719 000

	38
	NX-05.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 624 000

	39
	NX-05.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 608 000

	40
	NX-05.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 513 000

	I.6
	 
	- Nhà loại 6: Móng BTCT gia cố cừ tràm, cột, đà BTCT; kèo thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); không vách
	 
	 

	41
	NX-06.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 412 000

	42
	NX-06.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 318 000

	43
	NX-06.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 460 000

	44
	NX-06.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 366 000

	45
	NX-06.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 333 000

	46
	NX-06.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 238 000

	47
	NX-06.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 222 000

	48
	NX-06.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 127 000

	I.7
	 
	- Nhà loại 7: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; khung cột, kèo bằng BTCT đúc sẵn hoặc thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); vách tường xây gạch dày 100.
	 
	 

	49
	NX-07.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 969 000

	50
	NX-07.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 874 000

	51
	NX-07.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	2 017 000

	52
	NX-07.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 922 000

	53
	NX-07.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 890 000

	54
	NX-07.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 795 000

	55
	NX-07.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 779 000

	56
	NX-07.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 684 000

	I.8
	 
	- Nhà loại 8: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; khung cột, kèo bằng BTCT đúc sẵn hoặc thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); tường lửng 100 cao từ 2m trở lên, trên vách tôn, ván.
	 
	 

	57
	NX-08.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 848 000

	58
	NX-08.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 754 000

	59
	NX-08.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 897 000

	60
	NX-08.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 802 000

	61
	NX-08.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 769 000

	62
	NX-08.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 674 000

	63
	NX-08.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 658 000

	64
	NX-08.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 563 000

	I.9
	 
	- Nhà loại 9: Móng BTCT trên nền thiên nhiên; khung cột, kèo bằng BTCT đúc sẵn hoặc thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); tường 100 lửng xây gạch, cao dưới 2m trên vách tôn, ván.
	 
	 

	65
	NX-09.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 810 000

	66
	NX-09.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 715 000

	67
	NX-09.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 858 000

	68
	NX-09.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 763 000

	69
	NX-09.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi máng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 731 000

	70
	NX-09.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 636 000

	71
	NX-09.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 619 000

	72
	NX-09.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment.
	 
	1 525 000

	I.10
	 
	- Nhà loại 10: Móng BTCT gia cố cừ tràm; khung cột, kèo bằng thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); vách tôn
	 
	 

	73
	NX-10.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 539 000

	74
	NX-10.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 445 000

	75
	NX-10.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 587 000

	76
	NX-10.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 493 000

	77
	NX-10.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 460 000

	78
	NX-10.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 365 000

	79
	NX-10.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 349 000

	80
	NX-10.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 254 000

	I.11
	 
	- Nhà loại 11: Móng BTCT gia cố cừ tràm hoặc xây bó nền bằng gạch; khung cột, kèo bằng thép hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); không vách.
	 
	 

	81
	NX-11.01
	+ Nền BTCT, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 154 000

	82
	NX-11.02
	+ Nền BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 059 000

	83
	NX-11.03
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 202 000

	84
	NX-11.04
	+ Nền gạch ceramic, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	1 107 000

	85
	NX-11.05
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn tráng kẽm
	 
	1 074 000

	86
	NX-11.06
	+ Nền gạch tàu hoặc láng xi măng, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	980 000

	87
	NX-11.07
	+ Nền đất, mái tôn tráng kẽm
	 
	963 000

	88
	NX-11.08
	+ Nền đất, mái tôn thiếc hoặc fibrociment
	 
	869 000

	II
	 
	CHÒI VUÔNG; MÁI CHE; CHUỒNG, TRẠI CHĂN NUÔI CỐ ĐỊNH.
	 
	 

	II.1
	 
	Chòi vuông:
	m2
	 

	89
	CV-01,01
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn thiếc, ván; mái tôn thiếc; nền đất.
	 
	354 000

	90
	CV-01.02
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn, ván; mái tôn; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu.
	 
	441 000

	91
	CV-01.03
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn, ván; mái tôn; nền sàn gỗ trên cọc gỗ địa phương.
	 
	598 000

	92
	CV-01.04
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn, ván; mái lá; nền đất.
	 
	287 000

	93
	CV-01.05
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn, ván; mái lá; nền nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu.
	 
	373 000

	94
	CV-01.06
	- Khung cột gỗ địa phương; vách tôn, ván; mái lá; nền sàn gỗ trên cọc gỗ địa phương.
	 
	530 000

	95
	CV-01.07
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái tôn; nền đất.
	 
	311 000

	96
	CV-01.08
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái tôn; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu.
	 
	397 000

	97
	CV-01.09
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái tôn; nền sàn sàn gỗ trên cọc gỗ địa phương.
	 
	555 000

	98
	CV-01.10
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái lá; nền đất.
	 
	243 000

	99
	CV-01.11
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái lá; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu.
	 
	329 000

	100
	CV-01.12
	- Khung cột gỗ địa phương; vách lá; mái lá; nền sàn gỗ trên cọc gỗ địa phương.
	 
	487 000

	II.2
	 
	Mái che (không tính phần nền):
	m2
	 

	101
	MA-01.01
	- Mái che bằng tôn tráng kẽm, cột gỗ dầu (gỗ xây dựng nhóm IV) hoặc cột BTCT đúc sẵn.
	 
	268 856

	102
	MA-01.02
	- Mái che bằng tôn thiếc hoặc fibrociment, cột gỗ dầu (gỗ xây dựng nhóm IV) hoặc cột BTCT đúc sẵn.
	 
	196 088

	103
	MA-01.03
	- Mái che bằng tôn tráng kẽm, khung cột gỗ địa phương.
	 
	240 112

	104
	MA-01.04
	- Mái che bằng tôn thiếc hoặc fibrociment, khung cột gỗ địa phương.
	 
	167 344

	105
	MA-01.05
	- Mái che bằng lá, khung cột gỗ dầu (gỗ xây dựng nhóm IV) hoặc cột BTCT đúc sẵn.
	 
	134 056

	106
	MA-01.06
	- Mái che bằng lá, khung cột gỗ địa phương.
	 
	105 312

	II.3
	 
	Chuồng, trại chăn nuôi cố định
	 
	 

	II.3.1
	 
	Kết cấu 1: Cột BTCT hoặc cột gạch, gỗ dầu; tường lững xây gạch dày 10cm:
	m2
	 

	107
	CT-01.01
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	723 000

	108
	CT-01.02
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	830 000

	109
	CT-01.03
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	764 000

	110
	CT-01.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	989 000

	111
	CT-01.05
	+ Mái lá, nền đất
	 
	655 000

	112
	CT-01.06
	+ Mái lá, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	763 000

	113
	CT-01.07
	+ Mái lá, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	696 000

	114
	CT-01.08
	+ Mái lá, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	921 000

	II.3.2
	 
	Kết cấu 2: Cột BTCT hoặc cột gạch, gỗ dầu; vách lững tôn hoặc ván.
	m2
	 

	115
	CT-02.01
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	664 000

	116
	CT-02.02
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	772 000

	117
	CT-02.03
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	705 000

	118
	CT-02.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	930 000

	119
	CT-02.05
	+ Mái lá, nền đất
	 
	597 000

	120
	CT-02.06
	+ Mái lá, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	704 000

	121
	CT-02.07
	+ Mái lá, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	638 000

	122
	CT-02.08
	+ Mái lá, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	863 000

	II.3.3
	 
	- Kết cấu 3: Cột gỗ địa phươmg; vách lững tôn, ván
	m2
	 

	123
	CT-03.01
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	593 000

	124
	CT-03.02
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	701 000

	125
	CT-03.03
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	634 000

	126
	CT-03.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	859 000

	127
	CT-03.05
	+ Mái lá, nền đất
	 
	520 000

	128
	CT-03.06
	+ Mái lá, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	633 000

	129
	CT-03.07
	+ Mái lá, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	567 000

	130
	CT-03.08
	+ Mái lá, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	792 000

	II.3.4
	 
	Kết cấu 4: Cột gỗ địa phương, vách lững lá hoặc rào chắn bằng gỗ hay lưới B40.
	m2
	 

	131
	CT-04.01
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất
	 
	511 000

	132
	CT-04.02
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	619 000

	133
	CT-04.03
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	552 000

	134
	CT-04.04
	+ Mái tôn thiếc hoặc fibrociment, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	777 000

	135
	CT-04.05
	+ Mái lá, nền đất
	 
	444 000

	136
	CT-04.06
	+ Mái lá, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu
	 
	551 000

	137
	CT-04.07
	+ Mái lá, nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	485 000

	138
	CT-04.08
	+ Mái lá, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	710 000

	III
	 
	NHÀ VỆ SINH ĐỘC LẬP CÓ HẦM TỰ HOẠI, CÓ XÍ XỎM (nếu không có hầm tự hoại thì đơn giá trừ 1.024.000 đồng/m2)
	m2
	 

	139
	VS-01.01
	- Nền lát gạch ceramic, cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái tôn, ngói, fibrociment
	 
	4 681 000

	140
	VS-01.02
	- Nền lát gạch ceramic, cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái lá.
	 
	4 562 000

	141
	VS-01.03
	- Nền lát gạch tàu, cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái tôn, ngói, fibrociment
	 
	3 022 000

	142
	VS-01.04
	- Nền lát gạch tàu, cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái lá
	 
	2 903 000

	143
	VS-01.05
	- Nền lát gạch tàu, cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái tôn, fibrociment.
	 
	2 696 000

	144
	VS-01.06
	- Nền lát gạch tàu, Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván, mái lá.
	 
	2 577 000

	145
	VS-01.07
	- Nền lát gạch tàu, cột gỗ địa phương; vách lá, ván địa phương; mái lá.
	 
	1 974 000

	IV
	 
	NHÀ TẮM ĐỘC LẬP
	m2
	 

	146
	NT-01.01
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái tôn thiếc, tôn tráng kẽm, ngói, fibrociment; nền gạch ceramic
	 
	3 322 000

	147
	NT-01.02
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái tôn thiếc, tôn tráng kẽm, ngói, fibrociment; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	3 205 000

	148
	NT-01.03
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái lá; nền gạch ceramic
	 
	3 203 000

	149
	NT-01.04
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; tường xây gạch; mái lá; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	3 086 000

	150
	NT-01.05
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái tôn thiếc, tôn tráng kẽm, ngói, fibrociment; nền gạch ceramic
	 
	1 885 000

	151
	NT-01.06
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái tôn thiếc, tôn tráng kẽm, ngói, fibrociment; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	1 740 000

	152
	NT-01.07
	- Cột gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái tôn, ngói, fibrociment; nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 782 000

	153
	NT-01.08
	- Cột BTCT, gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái tôn, ngói, fibrociment, sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	2 252 000

	154
	NT-01.09
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái lá; nền gạch ceramic
	 
	1766 000

	155
	NT-01.10
	- Cột BTCT hoặc gạch hoặc gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái lá; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	1 621 000

	156
	NT-01.11
	- Cột BTCT, gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái lá; sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT.
	 
	2 133 000

	157
	NT-01.12
	- Cột gỗ dầu; vách tôn hoặc ván; mái lá; nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 662 000

	158
	NT-01.13
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái tôn, fibrociment; nền gạch ceramic
	 
	1 559 000

	159
	NT-01.14
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái tôn, flbrociment; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	1 414 000

	160
	NT-01.15
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái tôn, fibrociment; nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 782 000

	161
	NT-01.16
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái tôn, fibrociment; sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT;
	 
	2 252 000

	162
	NT-01.17
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván, mái lá; nền gạch ceramic
	 
	1 440 000

	163
	NT-01.18
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái lá, fibrociment; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	1 295 000

	164
	NT-01.19
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái lá, fibrociment; nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương
	 
	1 662 000

	165
	NT-01.20
	- Cột gỗ địa phương; vách tôn hoặc ván; mái lá, fibrociment; sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	2 133 000

	166
	NT-01.21
	- Cột gỗ địa phương; vách lá, ván địa phương, thảo bạt; mái lá, thảo bạt; nền đất.
	 
	537 000

	167
	NT-01.22
	- Cột gỗ địa phương; vách lá, ván địa phương, thảo bạt; mái lá, thảo bạt; sàn ghép đan BTCT trên trụ đà BTCT
	 
	1 530 000

	168
	NT-01.23
	- Cột gỗ địa phương; vách lá, ván địa phương, thảo bạt; mái lá, thảo bạt; nền sàn ván trên trụ gỗ địa phương.
	 
	1 060 000

	V
	 
	NHÀ MỒ, MỒ MẢ
	 
	 

	V.1
	 
	Phần mộ:
	Cái
	 

	169
	MM-01.01
	- Mộ đất
	 
	3 871 000

	170
	MM-01.02
	- Mộ xây gạch có nắp Mộ bằng BTCT, sơn nước có kim tĩnh xây gạch
	 
	10 039 000

	171
	MM-01.03
	- Mộ xây gạch có nắp Mộ bằng BTCT, có ốp gạch men, gạch ceramic - có kim tĩnh xây gạch
	 
	12 832 000

	172
	MM-01.04
	- Mộ đổ BTCT, sơn nước
	 
	11 582 000

	173
	MM-01.05
	- Mộ đổ BTCT, có ốp gạch ceramic
	 
	14 221 000

	174
	MM-01.06
	- Kim tĩnh xây sẵn: xây gạch, đáy BTCT
	 
	6 959 000

	174
	MM-01.07
	- Kim tĩnh xây sẵn: Đáy, thành BTCT
	 
	7 591 000

	V.2
	 
	Nhà mồ: (Đối với móng BTCT có gia cố cừ tràm thì lấy đơn giá móng BTCT trên nền thiên nhiên công thêm 120 nghìn đồng/m2)
	m2
	 

	175
	NM-01.01
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái BTCT; nền gạch ceramic
	 
	2 650 000

	176
	NM-01.02
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái BTCT; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	2 542 000

	177
	NM-01.03
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái ngói; nền ceramic
	 
	2 559 000

	178
	NM-01.04
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái ngói; nền xi măng hoặc gạch tàu.
	 
	2 451 000

	179
	NM-01.05
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái tôn tráng kẽm; nền ceramic
	 
	2 229 000

	180
	NM-01.06
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT; mái tôn tráng kẽm; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	2 121 000

	181
	NM-01.07
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền ceramic
	 
	2 119 000

	182
	NM-01.08
	- Móng BTCT trên nên thiên nhiên, cột đổ BTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	2 011 000

	183
	NM-01.09
	- Móng BTCT trên nền thiên nhiên, cột đổ ĐTCT, mái tôn thiếc hoặc fibrociment, nền đất.
	 
	1 897 000

	184
	NM-01.10
	- Móng xây gạch hoặc đá, cột gạch hoặc BTCT đúc sẵn hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); mái tôn tráng kẽm; nền gạch ceramic
	 
	1 074 000

	185
	NM-01.11
	- Móng xây gạch hoặc đá, cột gạch hoặc BTCT đúc sẵn hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); mái tôn tráng kẽm; nền xi măng hoặc gạch tàu.
	 
	966 000

	186
	NM-01.12
	- Móng xây gạch hoặc đá, cột gạch hoặc BTCT đúc sẵn hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); mái tôn thiếc hoặc fibrociment; nền xi măng hoặc gạch tàu
	 
	856 000

	187
	NM-01.13
	- Móng xây gạch hoặc đá, cột gạch hoặc BTCT đúc sẵn hoặc gỗ dầu (gỗ nhóm IV); mái tôn thiếc hoặc fibrocimnent; nền đất
	 
	742 000

	VI
	 
	HÀNG RÀO
	 
	 

	VI.1
	 
	Cổng rào có móng BTCT trên nền thiên nhiên:
	m2
	Tính theo diện tích thông thủy cửa cổng

	189
	CR-01.01
	- Trụ BTCT, cửa cổng sắt hình, không mái che, sơn trụ
	 
	1 559 000

	190
	CR-01.02
	- Trụ BTCT, cửa cổng sắt hình, không mái che, trụ ốp gạch ceramic
	 
	1 885 000

	191
	CR-01.03
	- Trụ BTCT, cửa cổng sắt hình, có mái che ngói, sơn trụ
	 
	2 126 000

	192
	CR-01.04
	- Trụ BTCT, cửa cổng sắt hình, có mái che ngói, trụ ốp gạch ceramic
	 
	2 452 000

	193
	CR-01.05
	- Trụ gỗ địa phương (không móng), cửa khung gỗ lưới B40, không mái che
	 
	779 000

	194
	CR-01.06
	- Trụ gỗ địa phương (không móng), cửa khung sắt hình lưới B40, không mái che
	 
	998 000

	195
	CR-01.07
	- Trụ BTCT, khung thép hình, thép tấm+lưới B40, sơn trụ, không mái che 
	 
	1 279 000

	196
	CR-01.08
	- Trụ BTCT, Khung inox, song inox, sơn trụ, chống mái che
	 
	2 025 000

	VI.2
	 
	* Tường rào: (tính sơn, trát hoàn thiện; nếu có ốp gạch, đá thì giá trị được tính thêm theo khối lượng thực tế nhân với đơn giá của công tác tương ứng trong phụ lục 3)
	m2
	 

	VI.2.1
	 
	- Loại tường rào 1: Có móng BTCT gia cố cừ tràm (đối với tường rào tương ứng có sử dụng móng cọc BTCT thì đơn giá tính bằng loại tường rào có móng gia cố cừ tràm cộng thêm 150.000 đồng/m)
	 
	 

	197
	TR-01.01
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 20cm xây trơn, trát (tô) hai mặt
	 
	872 000

	198
	TR-01.02
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 20cm xây trơn, trát (tô) một mặt.
	 
	765 000

	199
	TR-01.03
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 20cm xây trơn, không trát (tô).
	 
	658 000

	200
	TR-01.04
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 20cm kết hợp song sắt
	 
	994 000

	201
	TR-01.05
	+ Trụ BTCT,Tường gạch dày 20cm kết hợp lưới B40
	 
	661 000

	202
	TR-01.06
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 10cm xây trơn, trát (tô) hai mặt.
	 
	710 000

	203
	TR-01.07
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 10cm xây trơn, trát (tô) một mặt.
	 
	605 000

	204
	TR-01.08
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 10cm xây trơn, không trát (tô).
	 
	496 000

	205
	TR-01.09
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 10cm kết hợp song sắt
	 
	901 000

	206
	TR-01.10
	+ Trụ BTCT, Tường gạch dày 10cm kết hợp lưới B40
	 
	561 000

	VI.2.2
	 
	- Loại tường rào 2: Có móng BTCT trên nền thiên nhiên (đối với tường rào tương ứng có sử dụng móng BTCT gia cố cừ tràm thì đơn giá tính bằng loại tường rào có móng trên nền thiên nhiên cộng thêm 200.000 đồng/m)
	 
	 

	207
	TR-02.01
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 20cm xây trơn, trát (tô) hai mặt.
	 
	689 000

	208
	TR-02.02
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 20cm xây trơn, trát (tô) một mặt.
	 
	582 000

	209
	TR-02.03
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 20cm xây trơn, không trát (tô).
	 
	475 000

	210
	TR-02.04
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 20cm kết hợp song sắt
	 
	833 000

	211
	TR-02.05
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 20cm kết hợp lưới B40
	 
	501 000

	212
	TR-02.06
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 10cm xây trơn, trát (tô) hai mặt.
	 
	549 000

	213
	TR-02.07
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 10cm xây trơn, trát (tô) một mặt.
	 
	445 000

	214
	TR-02.08
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 10cm xây trơn, không trát (tô).
	 
	335 000

	215
	TR-02.09
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 10cm kết hợp song sắt
	 
	763 000

	216
	TR-02.10
	- Trụ gạch hoặc đá, Tường gạch dày 10cm kết hợp lưới B40
	 
	423 000

	VI.2 3
	 
	- Loại tường rào 3: Không có móng
	 
	 

	217
	TR-03.01
	+ Trụ đá hoặc gỗ dầu. Vách rào kéo kẽm gai ô vuông 200x200.
	 
	150 000

	218
	TR-03.02
	+ Trụ BTCT, vách rào lưới B40
	 
	165 000

	219
	TR-03.03
	+ Trụ gỗ địa phương, vách rào lưới B40
	 
	121 000

	220
	TR-03.04
	+ Trụ đá, vách rào lưới B40
	 
	150 000

	221
	TR-03.05
	+ Trụ gỗ địa phương, vách rào bằng tre, gỗ địa phương
	 
	51 000

	222
	TR-03.06
	+ Trụ đá, vách rào bằng tre, gỗ địa phương
	 
	80 000

	VII
	 
	SÀN NƯỚC, CẦU DẪN CẬP SÔNG, KÊNH, MƯƠNG
	m2
	 

	223
	SN-01.01
	- Sàn BTCT trên cọc, dầm BTCT
	 
	1 044 000

	225
	SN-01.02
	- Sàn gỗ dầu trên cọc, dầm BTCT
	 
	802 000

	226
	SN-01.03
	- Sàn gỗ dầu trên cọc, dầm gỗ dầu
	 
	642 000

	227
	SN-01.04
	- Sàn gỗ địa phương trên cọc, dầm BTCT
	 
	697 000

	228
	SN-01.05
	- Sàn đan BTCT đúc sẵn trên cọc, dầm gỗ
	 
	844 000

	229
	SN-01.06
	- Sàn gỗ địa phương hoặc lắp ghép nhiều loại vật liệu trên cọc gỗ
	 
	428 000

	230
	SN-01.07
	- Sàn BTCT trên cọc đá
	 
	911 000

	231
	SN-01.08
	- Sàn gỗ ván dầu trên cọc đá
	 
	709 000

	232
	SN-01.09
	- Sàn gỗ địa phương trên cọc đá
	 
	604 000

	VIII
	 
	HỒ NƯỚC, HỒ ƯƠM TÔM GIỐNG
	 
	 

	VIII.1
	 
	Hồ nước đặt nổi đặt trên nền thiên nhiên: (Đối với hồ nước ngầm giá được cộng thêm 150.000 đồng/m3 nếu nền có gia cố cừ tràm cộng thêm 1.000.000 đồng/m3)
	m3
	 

	233
	HN-01.01
	- Đổ BTCT liền khối, có nắp đan BTCT
	 
	3 444 000

	234
	HN-01.02
	- Đổ BTCT liền khối, không nắp
	 
	2 970 000 

	235
	HN-01.03
	- Xây gạch dày 20cm, có nắp đan BTCT
	 
	2 595 000

	236
	HN-01.04
	- Xây gạch dày 20cm, không nắp
	 
	2 122 000

	237
	HN-01.05
	- Xây gạch dày 10cm, có nắp đan BTCT
	 
	2 312 000

	238
	HN-01.06
	- Xây gạch dày 10cm, không nắp
	 
	1 838 000

	VIII.2
	 
	Hồ ươm tôm giống:
	m3
	 

	239
	HU-01.01
	- Đáy và thành hồ đổ BTCT, thành dày 20cm
	 
	3 424 000

	240
	HU-01.02
	- Đáy và thành hồ đổ BTCT, thành dày 10cm
	 
	2 921 000

	241
	HU-01.03
	- Đáy hồ đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 20cm
	 
	2 122 000

	242
	HU-01.04
	- Đáy hồ đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 10cm
	 
	1 838 000

	IX
	 
	MƯƠNG, CỐNG, CỬA CỐNG
	 
	 

	IX.1
	 
	Mương thoát nước cống xổ vuông
	 
	 

	IX.1.1
	 
	- Loại 1: Mương, cống rộng từ 1m trở lên:
	m3
	 

	243
	MC-01.01
	+ Xây gạch dày 10cm, đáy BTCT, có nắp đan BTCT.
	 
	2 352 000

	244
	MC-01.02
	+ Xây gạch dày 10cm, đáy BTCT, không nắp
	 
	1 856 000

	245
	MC-01.03
	+ Xây gạch dày 10cm, có nắp đan BTCT
	 
	2 000 000

	246
	MC-01.04
	+ Xây gạch dày 10cm, không nắp
	 
	1 499 000

	247
	MC-01.05
	+ Xây gạch dày 20cm, đáy BTCT, có nắp đan BTCT.
	 
	2 654 000

	248
	MC-01.06
	+ Xây gạch dày 20cm, đáy BTCT, không nắp
	 
	2 145 000

	249
	MC-01.07
	+ Xây gạch dày 20cm, có nắp đan BTCT
	 
	2 289 000

	250
	MC-01.08
	+ Xây gạch dày 20cm, không nắp
	 
	1 788 000

	251
	MC-01.09
	+ Đổ BTCT, không nắp
	 
	2 487 000

	252
	MC-01.10
	+ Đổ BTCT, có nắp
	 
	2 988 000

	IX. 1.2
	 
	- Loại 2: Mương, cống rộng dưới 1m
	m3
	 

	253
	MC-02.01
	+ Xây gạch dày 10cm, đáy BTCT, có nắp đan BTCT.
	 
	3 263 000

	254
	MC-02.02
	+ Xây gạch dày 10cm, đáy BTCT, không nắp
	 
	2 756 000

	255
	MC-02.03
	+ Xây gạch dày 10cm, có nắp đan BTCT
	 
	2 794 000

	256
	MC-02.04
	+ Xây gạch dày 10cm, không nắp
	 
	2 286 000

	257
	MC-02.05
	+ Xây gạch dày 20cm, đáy BTCT, có nắp đan BTCT.
	 
	3 898 000

	258
	MC-02.06
	+ Xây gạch dày 20cm, đáy BTCT, không nắp
	 
	3 390 000

	259
	MC-02.07
	+ Xây gạch dày 20cm, có nắp đan BTCT
	 
	3 428 000

	260
	MC-02.08
	+ Xây gạch dày 20cm, không nắp
	 
	2 921 000

	261
	MC-02.09
	+ Đổ BTCT, không nắp
	 
	3 826 000

	262
	MC-02.10
	+ Đổ BTCT, có nắp
	 
	4 334 000

	IX.2
	 
	Cống ngầm:
	 
	 

	IX.2.1
	 
	- Loại 1: Cống ngầm bằng ống nhựa tái sinh
	m
	 

	263
	CN-01.01
	+ Đường kính 200mm
	 
	330 000

	264
	CN-01.02
	+ Đường kính 250mm
	 
	395 000

	265
	CN-01.03
	+ Đường kính 300mm
	 
	506 000

	IX.2.2
	 
	- Loại 2: cống BTCT đúc sẵn (đúc thủ công):
	 
	 

	266
	CN-02.01
	+ Đường kính ngoài 20 cm
	 
	681 000

	267
	CN-02.02
	+ Đường kính ngoài 30 cm
	 
	826 000

	268
	CN-02.03
	+ Đường kính ống 40 cm
	 
	1 094 000

	269
	CN-02 04
	+ Đường kính ống 50 cm
	 
	1 361 000

	270
	CN-02.05
	+ Đường kính ống 60 cm
	 
	1 714 000

	271
	CN-02.06
	+ Đường kính ống 70 cm
	 
	2 056 000

	272
	CN-02.07
	+ Đường kính ống 80 cm
	 
	2 413 000

	273
	CN-02.08
	+ Đường kính ống 90 cm
	 
	2 817 000

	274
	CN-02.09
	+ Đường kính ống 100 cm
	 
	3 273 000

	IX.2.3
	 
	- Loại 3: cống ly tâm bê tông cốt thép:
	m
	 

	275
	CN-03.01
	+ Đường kính ngoài 20 cm
	 
	780 000

	276
	CN-03.02
	+ Đường kính ngoài 30 cm
	 
	1 012 000

	277
	CN-03.03
	+ Đường kính ống 40 cm
	 
	1 264 000

	278
	CN-03.04
	+ Đường kính ống 50 cm
	 
	1 511 000

	279
	CN-03.05
	+ Đường kính ống 60 cm
	 
	1 811 000

	280
	CN-03.06
	+ Đường kính ống 70 cm
	 
	2 136 000

	281
	CN-03.07
	+ Đường kính ống 80 cm
	 
	2 474 000

	282
	CN-03.08
	+ Đường kính ống 90 cm
	 
	2 915 000

	283
	CN-03.09
	+ Đường kính ống 100 cm
	 
	3 528 000

	IX.3
	 
	Cửa cống:
	m2
	 

	284
	CC-01.01
	- Cửa bằng thép, khung trụ BTCT
	 
	981 000

	285
	CC-01.02
	- Cửa ván bằng gỗ dầu (gỗ nhóm IV), khung trụ BTCT
	 
	997 000

	286
	CC-01.03
	- Cửa ván bằng gỗ địa phương, khung trụ BTCT
	 
	955 000

	X
	 
	BỜ KÈ VÀ TƯỜNG CHẮN:
	 
	 

	X.1
	 
	Bờ kè, Tường chắn:
	m
	 

	287
	BK-01.01
	- Kè xây đá hộc, không trụ
	 
	711 000

	288
	BK-01.02
	- Kè có tường chắn đan BTCT, trụ BTCT, giằng BTCT, cao dưới 1m
	 
	1 516 000

	289
	BK-01.03
	- Kè có tường chắn đan BTCT, trụ BTCT, giằng BTCT, cao từ 1m trở lên
	 
	2 122 400

	290
	BK-01.04
	- Tường chắn xây gạch dày 20cm, có trụ đà bằng BTCT.
	 
	1 528 000

	291
	BK-01.05
	- Tường chắn xây gạch dày 10cm, có trụ đà bằng BTCT.
	 
	1 341 000

	292
	BK-01.06
	- Cừ, cọc gỗ, các loại vật liệu tạm khác chắn trước hoặc sau nhà.
	 
	349 000

	XI
	 
	CÁC VẬT KIẾN TRÚC KHÁC:
	 
	 

	XI. 1
	 
	Lò nấu; bệ, móng máy; ống khói:
	 
	 

	293
	LN-01.01
	- Lò nấu, lò quay gia súc, gia cầm (áp dụng cho trường hợp không có hóa đơn chứng từ quyết toán hợp lệ).
	m3
	Tính theo đơn giá (phụ lục 3) khi đo đạc ngoài hiện trường cho 1m3 BTCT móng, xây gạch thẻ

	294
	LN-01.02
	- Bệ máy, móng máy đổ BTCT
	m3
	 

	295
	LN-01.03
	- Ống khói xây gạch chịu lửa, khung thép hình
	m3
	 

	XI.2
	 
	Sân, nền, hành lang, lộ nông thôn, đường ray:
	m2
	 

	297
	SL-01.01
	- Sân, hành lang, nền lót gạch tàu, đan xi măng
	 
	145 000

	298
	SL-01.02
	- Sân, hành lang, nền lót gạch xi măng tự chèn
	 
	202 000

	299
	SL-01.03
	- Sân, hành lang, nền láng xi măng không có bê tông lót
	 
	54 000

	300
	SL-01.04
	- Sân, hành lang, nền láng xi măng có lót bê tông gạch vỡ
	 
	124 000

	301
	SL-01.05
	- Sân, hành lang, nền láng xi măng có bê tông đá 4x6
	 
	148 000

	302
	SL-01.06
	- Sân, hành lang, nền lót gạch ceramic thông thường.
	 
	301 000

	303
	SL-01.07
	- Sân, hành lang, nền lót đá granit
	 
	908 000

	304
	SL-01.08
	- Lộ nông thôn đổ BTCT có lót BT đá 4x6
	 
	367 000

	305
	SL-01.09
	- Lộ nông thôn láng xi măng
	 
	148 000

	306
	SL-01.10
	- Lộ nông thôn láng nhựa
	 
	411 000

	307
	SL-01.11
	- Lộ nông thôn bằng đất sét nung tại địa phương hoặc đất đỏ, rãi gạch vỡ, đá.
	 
	93 000

	308
	SL-01.12
	- Lộ nông thôn bằng đất đen
	 
	61 000

	309
	SL-01.13
	- Đường ray kê trên tà vẹt thép, gỗ hay BTCT dùng để kéo gỗ, hàng hóa, hạ thủy tàu ghe
	m
	805 000

	XI.3
	 
	Giếng khoan bơm tay (cây nước):
	 
	 

	310
	GK-01.01
	- Giếng khoan ống PVC, ống tráng kẽm (không bao gồm sàn nước láng xi măng bao quanh)
	Giếng
	10 450 000

	XI.4
	 
	Miếu thờ (dạng miếu thờ thổ thần, đặt ở góc đất); bàn thờ ông thiên:
	m2
	 

	311
	MI-01.01
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái ngói, nền BTCT
	 
	1 863 000

	312
	MI-01.02
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái ngói, nền gạch ceramic
	 
	1 879 000

	313
	MI-01.03
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái ngói, nền xi măng
	 
	1 790 000

	314
	MI-01.04
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái tôn hoặc fibrociment, nền BTCT
	 
	1 485 000

	315
	MI-01.05
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái tôn hoặc fibrociment, nền gạch ceramic
	 
	1 502 000

	316
	MI-01.06
	- Miếu thờ có vách xây gạch, mái tôn hoặc fibrociment, nền xi măng
	 
	1 417 000

	317
	MI-01.07
	- Miếu thờ vách lá, tôn, ván; mái lá, tôn.
	 
	384 000

	318
	MI-01.08
	- Bàn thờ ông thiên ngoài trời BTCT
	Cái
	602 000

	319
	MI-01.09
	- Bàn thờ ông thiên ngoài trời xây gạch
	Cái
	336 000

	320
	MI-01.10
	- Bàn thờ ông thiên bằng gỗ, vật liệu địa phương
	Cái
	134 000

	XI.5
	 
	Cột điện (sử dụng cho hệ thống sinh hoạt do hộ gia đình cá nhân):
	 
	 

	XI.5.1
	 
	- Đơn giá bồi thường (áp dụng trong trường hợp xác định cột không sử dụng lại được):
	m
	 

	321
	TĐ-01.01
	+ Trụ BTCT Tiết diện (MC) nhỏ hơn 15cmx15cm
	 
	124 000

	322
	TĐ-01.02
	+ Trụ BTCT Tiết điện lớn hơn hoặc bằng 15cmx15cm nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 20cmx20cm (15x15 ≤ MC ≤ 20x20)
	 
	189 000

	323
	TĐ-01.03
	+ Trụ BTCT Tiết diện lớn hơn 20cmx20cm
	 
	244 000

	XI.5.2
	 
	- Đơn giá hỗ trợ di dời (áp dụng trong trường hợp xác định cột sử dụng lại được):
	m
	 

	324
	TĐ-02.01
	+ Trụ BTCT Tiết diện (MC) nhỏ hơn 15cmx15 cm
	 
	96 000

	325
	TĐ-02.02
	+ Trụ BTCT Tiết diện lớn hơn hoặc bằng 15cmx15cm nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 20cmx20cm (15x15 ≤ MC ≤ 20x20)
	 
	113 000

	326
	TĐ-02.03
	+ Trụ BTCT Tiết diện lớn hơn 20cmx20cm
	 
	139 000


B. PHẦN THÔNG SỐ TỈ TRỌNG CÁC KẾT CẤU CHÍNH
	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	BẢNG TỈ TRỌNG CÁC KẾT CẤU CHÍNH (%)
	Tổng cộng

	
	
	Phần móng
	Phần khung
	Phần nền
	Phần vách
	Phần mái
	Phần điện
	Phần nước và vệ sinh
	Phần hoàn thiện, nền
	

	I
	Nhà làm việc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Nhà xưởng, nhà kho cơ sở sản xuất hộ gia đình
	24,71
	15,35
	9,71
	35,02
	15,21
	 
	 
	 
	100,00


 

BẢNG 03
ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP MỘT SỐ CẤU KIỆN, CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHỔ BIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau)
	STT
	MÃ HIỆU
	CÁC CẤU KIỆN, CÔNG TÁC XÂY DỰNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

	I
	 
	MÁI NHÀ:
	m2
	 

	1
	M-01
	- Mái ngói, xà gồ, cầu phong, li tô gỗ dầu (gỗ nhóm IV) hoặc thép
	 
	549 000

	2
	M-02
	- Mái tôn tráng kẽm, xà gồ gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	208 000

	3
	M-03
	- Mái tôn thiếc, fibrociment; xà gồ gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	121 000

	4
	M-04
	- Mái tôn tráng kẽm, xà gồ gỗ địa phương
	 
	187 000

	5
	M-05
	- Mái tôn thiếc, firociment; xà gồ gỗ địa phương
	 
	100 000

	6
	M-06
	- Mái lá, xà gồ gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	65 000

	7
	M-07
	- Mái lá, xà gồ gỗ địa phương
	 
	45 000

	8
	M-08
	- Mái nilon, xà gồ gỗ tạp, gỗ địa phương
	 
	20 000

	II
	 
	TRẦN NHÀ:
	m2
	 

	9
	T-01
	- Trần hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
	 
	906 000

	10
	T-02
	- Trần thép sơn tĩnh điện
	 
	495 000

	11
	T-03
	- Trần thạch cao các loại
	 
	135 000

	12
	T-04
	- Trần ván ép các loại
	 
	85 000

	13
	T-05
	- Trần tấm nhựa các loại
	 
	110 000

	14
	T-06
	- Trần tấm một xốp, giấy ép cứng
	 
	15 000

	15
	T-07
	- Trần lambri gỗ dày 1cm
	 
	336 000

	16
	T-08
	- Trần lambri gỗ dày 1,5cm
	 
	392 000

	III
	 
	VÁCH NHÀ:
	m2
	 

	17
	V-01
	- Vách tôn tráng kẽm, khung gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	191 000

	18
	V-02
	- Vách tôn tráng kẽm, khung gỗ địa phương
	 
	179 000

	19
	V-03
	- Vách tôn thiếc hoặc fibrociment, khung gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	105 000

	20
	V-04
	- Vách tôn thiếc hoặc fibrociment, khung gỗ địa phương.
	 
	93 000

	21
	V-05
	- Vách ván dầu, khung gỗ dầu (các loại gỗ nhóm IV)
	 
	249 000

	22
	V-06
	- Vách ván dầu, khung gỗ địa phương
	 
	237 000

	23
	V-07
	- Vách ván địa phương, khung gỗ địa phương
	 
	179 000

	24
	V-08
	- Vách lá, khung gỗ dầu (gỗ nhóm IV)
	 
	51 000

	25
	V-09
	- Vách lá, khung gỗ địa phương.
	 
	39 000

	26
	V-10
	- Vách tấm bạt, tấm ni lông
	 
	19 000

	IV
	 
	GÁC LỬNG BẰNG VÁN
	m2
	 

	27
	G-01
	- Ván bằng các loại gỗ xây dựng nhóm III
	 
	926 000

	28
	G-02
	- Ván bằng gỗ dầu hoặc các loại gỗ xây dựng nhóm IV
	 
	727 000

	29
	G-03
	- Ván gỗ tạp hoặc gỗ địa phương
	 
	529 000

	V
	 
	CÔNG TÁC XÂY:
	 
	 

	30
	X-01
	- Xây tường gạch ống dày 10cm không trát
	m2
	125 000

	31
	X-02
	- Xây tường gạch ống dày 10cm trát 1 mặt
	m2
	189 000

	32
	X-03
	- Xây tường gạch ống dày 10cm trát 2 mặt
	m2
	253 000

	33
	X-04
	- Xây tường gạch ống dày 20 không trát
	m2
	238 000

	34
	X-05
	- Xây tường gạch ống dày 20cm trát 1 mặt
	m2
	302 000

	35
	X-06
	- Xây tường gạch ống dày 20cm trát 2 mặt
	m2
	366 000

	36
	X-07
	- Xây móng bằng gạch thẻ
	m3
	1 803 000

	37
	X-08
	- Xây móng bằng đá hộc
	m3
	1 129 000

	38
	X-09
	- Xây trụ bằng gạch thẻ
	m3
	2 272 000

	VI
	 
	CÔNG TẮC BÊ TÔNG:
	 
	 

	39
	B-01
	- Khối bê tông đá 4 x 6 lót móng, sân, nền, bệ máy
	m3
	1 163 000

	40
	B-02
	- Khối bê tông đá 1 x 2 lót móng, sân, nền, bệ máy
	m3
	1 412 000

	41
	B-03
	- Khối bê tông cốt thép đá 1x2, mác 200
	m3
	3 563 000

	42
	B-04
	- Trụ BTCT đá 1x2, Mác 200 (tiết điện tương đương 0,3x0,3m)
	m3
	4 660 000

	43
	B-05
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 10x10 cm
	m
	51 000

	44
	B-06
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 12x12 cm
	m
	84 000

	45
	B-07
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 15x15 cm
	m
	123 000

	46
	B-08
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 20x20 cm
	m
	160 000

	47
	B-09
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 30x30 cm
	m
	279 000

	48
	B-10
	- Trụ BTCT đá 1x2, mác 200 đúc sẵn, TD 40x40 cm
	m
	409 000

	VII
	 
	TÔ TRÁT, ỐP, LÁT: (Đối với các loại vật tư có chất lượng trung bình)
	m2
	 

	49
	H-01
	- Tô, trát vữa tường
	 
	64 000

	50
	H-02
	- Sơn nước có bả mastic
	 
	110 000

	51
	H-03
	- Sơn nước không bả mastic
	 
	32 000

	52
	H-04
	- Quét vôi
	 
	12 000

	53
	H-05
	- Ốp tường hoặc cột bằng gạch ceramic
	 
	309 000

	54
	H-06
	- Ốp tường hoặc cột bằng đá granit
	 
	912 000

	55
	H-07
	- Đóng lambri chân tường các loại
	 
	466 000

	56
	H-08
	- Lát đá granit
	 
	787 000

	VIII
	 
	CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT
	m3
	 

	57
	Đ-01
	- Đắp nền nhà bằng thủ công
	 
	151 000

	58
	Đ-02
	- Đào đắp đất bằng máy.
	 
	14 000

	IX
	 
	HỖ TRỢ DI DỜI
	cái
	 

	59
	D-01
	- Hỗ trợ di dời đồng hồ điện sinh hoạt hộ gia đình (đồng hồ chính của Điện lực gắn)
	 
	Theo đơn giá nhà cung cấp dịch vụ

	60
	D-02
	- Hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ điện sinh hoạt hộ gia đình (đồng hồ điện chia hơi)
	 
	

	61
	D-03
	- Hỗ trợ di dời đồng hồ nước sinh hoạt hộ gia đình (đồng hồ chính của công ty cấp nước gắn)
	 
	

	62
	D-04
	- Hỗ trợ di dời điện thoại bàn.
	 
	

	63
	D-05
	- Hỗ trợ di dời đường truyền mạng internet hộ gia đình
	 
	


 
