	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 71/2014/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TẠM THỜI HỒ CHỨA NƯỚC BỘC NGUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình Thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tại Tờ trình số 286/TTr-CT ngày 12/8/2014; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4188/SNN-TL ngày 16/10/2014 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên tại Văn bản số 4187/SNN-TL ngày 16/10/2014); Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1059/BC-STP ngày 26/9/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh; Giám đốc các Công ty: TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, TNHH một thành viên cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, NL1.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Đình Sơn


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TẠM THỜI HỒ CHỨA NƯỚC BỘC NGUYÊN - TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

MỤC LỤC

Chương I: Quy định chung
Chương II: Vận hành điều tiết trong mùa lũ
Chương III: Vận hành điều tiết trong mùa kiệt
Chương IV: Vận hành điều tiết khi có sự cố
Chương V: Quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn

Chương VI: Trách nhiệm và quyền hạn

Chương VII: Tổ chức thực hiện
01 cuốn Báo cáo thuyết minh quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quy trình này.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mọi hoạt động có liên quan đến việc vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên đều phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

2. Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

3. Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

4. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

5. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;

6. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

7. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/7/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

8. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:

a) Quy phạm công tác Thủy văn trong hệ thống Thủy nông (TCVN 8304:2009);

b) Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi, Quy định về lập và ban hành QTVH điều tiết (14 TCN 121-2002);

c) Công trình thủy lợi kho nước, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (TCVN 8414: 2010);

d) Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy lợi.

Điều 2. Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Bộc Nguyên phải đảm bảo:

1. An toàn công trình hồ chứa nước Bộc Nguyên theo chỉ tiêu phòng chống lũ, ứng với tần suất thiết kế P=1,0%; tần suất lũ kiểm tra P=0,2%; tần suất vượt lũ kiểm tra P=0,1%.

2. An toàn phòng lũ cho khu vực hạ du hồ chứa nước Bộc Nguyên khi xả lũ.

3. Cấp nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên hiện tại với công suất 24.000 m3/ngày.đêm và dự kiến đến Quý II năm 2015 nâng công suất lên 30.000 m3/ngày.đêm.

Điều 3. Nghiêm cấm các hoạt động gây ảnh hưởng đến quá trình quản lý, vận hành hồ chứa nước Bộc Nguyên.

Điều 4. Vận hành điều tiết hồ chứa nước Bộc Nguyên.

1. Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên (sau đây viết tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Công ty cấp nước Hà Tĩnh) vận hành hồ chứa nước Bộc Nguyên trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Bộc Nguyên theo hướng dẫn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh).

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 5. Trước mùa lũ hàng năm, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cấp nước Hà Tĩnh thực hiện:

1. Kiểm tra công trình và các thiết bị trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa, lũ.

2. Lập phương án PCTT và TKCN cho hồ chứa và hạ du hồ chứa nước Bộc Nguyên, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Điều tiết giữ mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên trong mùa lũ.

1. Mực nước hồ cao nhất các thời đoạn trong mùa lũ (trước ngày 30/IX đến trước ngày 31/XII hàng năm) được giữ cao trình (+17,70).

2. Trước ngày 30/XI hàng năm, căn cứ vào diễn biến thời tiết và khả năng cấp nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cấp nước Hà Tĩnh có thể xả lũ để hạ thấp mực nước hồ Bộc Nguyên xuống đến cao trình (+15,00)m phục vụ đón lũ. Việc hạ thấp mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên phải đảm bảo các vấn đề sau:

- Đảm bảo các nhu cầu dùng nước của hồ chứa nước Bộc Nguyên và hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

- Hạn chế tối đa việc xả lũ hồ chứa nước Bộc Nguyên cùng thời điểm với hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

- Trước khi xả lũ phải thông báo cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du về quyết định xả lũ nhằm chủ động đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi xả lũ.

Điều 7. Khi mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên đạt cao trình (+19,00)m, Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải vận hành tràn xả sâu để xả lũ, trước khi xả lũ Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải:

- Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa nước và tình hình xả lũ hồ chứa nước Kẻ Gỗ để tính toán và quyết định việc xả lũ (lưu lượng mở, độ cao mở tràn và thời gian mở ...).
- Thông báo cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du về quyết định xả lũ nhằm chủ động đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi xả lũ.

Điều 8. Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt.

Khi mực nước hồ đạt cao trình (+19,00)m và đang lên đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải vận hành tràn xả sâu tối đa để xả lũ, báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Sở Nông nghiệp và PTNT), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh, để chỉ đạo và triển khai phương án bảo vệ công trình, bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

Điều 9. Vận hành cấp nước trong mùa lũ.

Trường hợp mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên được hạ thấp để đón lũ theo Khoản 2 Điều 6 Quy trình này, việc cấp nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên được thực hiện thông qua đường ống cấp nước trực tiếp từ sau cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Khi hết đợt mưa lũ, mực nước trong hồ chứa nước Bộc Nguyên vẫn thấp hơn cao trình (+17,70)m thì phải đóng kín tràn xả sâu để sớm đưa mực nước về cao trình (+17,70)m đảm bảo phục vụ cấp nước.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIỆT

Điều 10. Vận hành cấp nước trong mùa kiệt.

1. Để vận hành cấp nước trong mùa kiệt đảm bảo bình thường, mực nước hồ thấp nhất cuối các tháng mùa kiệt (từ ngày 31/I đến ngày 31/VIII hàng năm) phải luôn bằng hoặc lớn hơn cao trình (+17,70).

2. Trong trường hợp mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên thấp hơn (+17,70)m, khi:

- Mực nước trong hồ chứa nước Kẻ Gỗ cao hơn cao trình (+21,41m), Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cấp bổ sung nước cho Nhà máy nước Bộc Nguyên qua hệ thống đường ống cấp nước từ cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ về Nhà máy nước Bộc nguyên hoặc cấp nước trực tiếp vào hồ Bộc Nguyên qua cống dưới đập phụ II Kẻ Gỗ để nâng cao trình mực nước hồ Bộc Nguyên lên cao trình (+17,70m);

- Mực nước trong hồ chứa nước Kẻ Gỗ thấp hơn cao trình (+21,41m) và cao hơn cao trình (+18,00)m, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh mở cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ để cấp nước trực tiếp bổ sung và duy trì mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình (+17,70)m;

- Mực nước hồ Kẻ Gỗ xấp xỉ mực nước (+18,00)m và có xu thế tiếp tục xuống thấp thì trước khi mực nước hồ Kẻ Gỗ thấp hơn (+18,00)m, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cấp nước Hà Tĩnh tính toán và bổ sung nước từ hồ Kẻ Gỗ sang hồ Bộc Nguyên đủ trữ lượng và cao trình cấp nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên đến hết mùa kiệt.

Điều 11. Vận hành cấp nước trong trường hợp đặc biệt.

1. Khi mực nước hồ chứa nước Bộc Nguyên thấp hơn cao trình (+17,70)m và mực nước hồ chứa nước Kẻ Gỗ thấp hơn (+17,70)m, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty cấp nước Hà Tĩnh phải có giải pháp cấp nước bằng động lực đảm bảo cấp đủ nhu cầu nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

2. Khi cần tháo nước hồ chứa nước Bộc Nguyên xuống dưới cao trình (+17,70)m để phục vụ thi công mà mực nước hồ chứa nước Kẻ Gỗ thấp hơn cao trình (+21,41)m, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải có phương án cấp nước cho nhà máy nước Bộc Nguyên đảm bảo theo yêu cầu, xin ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CÓ SỰ CỐ
Điều 12. Khi công trình đầu mối của hồ chứa nước Bộc Nguyên (đập đất, tràn xả lũ tự do, tràn xả sâu, cống lấy nước dưới đập) có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cấp nước Hà Tĩnh thực hiện ngay phương án ứng cứu, đồng thời báo cáo với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Điều 13. Khi tràn xả sâu, cửa van cung có sự cố không vận hành được, Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải thực hiện ngay biện pháp xử lý sự cố, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 14. Trường hợp sự cố có nguy cơ vỡ đập, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cấp nước Hà Tĩnh thực hiện ngay biện pháp xử lý sự cố, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các ban ngành ở địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp ứng cứu hồ chứa, bảo vệ vùng hạ du và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 15. Công ty Cấp nước Hà Tĩnh quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước hồ chứa, lượng mưa và các yếu tố khí tượng Thủy văn khác theo Quy phạm và Tiêu chuẩn ngành TCVN 8304: 2009 và TCVN 8414: 2010.

Điều 16. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đánh giá, tổng kết các đợt xả lũ (lưu lượng xả, thời gian xả, diễn biến mực nước trong hồ, các ảnh hưởng vùng hạ du...).

Điều 17. Kết thúc các đợt mở cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ và sau các mùa cấp nước hàng năm, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cấp nước Hà Tĩnh đánh giá, tổng kết các đợt mở cống (lưu lượng mở, thời gian mở, diễn biến mực nước trong hồ chứa nước Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên trước và sau các đợt mở cống...).

Chương VI
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

A. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình đầu mối.
2. Quyết định phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Điều 12 đến Điều 14 Quy trình này.

3. Chỉ đạo và huy động nhân lực, phương tiện để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước Bộc Nguyên và vùng dân cư bị ảnh hưởng thuộc các địa phương tỉnh quản lý khi có sự cố.

B. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 19. Trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, các địa phương trong hệ thống thực hiện Quy trình này.

2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Tổng hợp, nghiên cứu các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy trình theo đề nghị của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty cấp nước Hà Tĩnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 20. Quyền hạn:

1. Chủ trì thẩm định phương án PCTT và TKCN hồ chứa nước Bộc Nguyên, trình Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phê duyệt và theo dõi việc thực hiện.

2. Phê duyệt phương án, kế hoạch sử dụng nước của hồ chứa tại khoản 1 Điều 10 Quy trình này.

3. Theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt nêu tại khoản 1 Điều 10 Quy trình này.

C. CÔNG TY THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH

Điều 21. Trách nhiệm:

1. Hàng năm chủ trì, phối hợp với Công ty Cấp nước Hà Tĩnh lập phương án PCTT và TKCN hồ chứa nước Bộc Nguyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và đảm bảo nhu cầu cấp nước.

3. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình.

4. Tổng kết, đánh giá việc vận hành và thực hiện Quy trình này. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy trình, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Phối hợp với Công ty cấp nước Hà Tĩnh chuẩn bị lực lượng kỹ thuật, vật tư thiết bị phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng ứng phó khi công trình xảy ra sự cố.
Điều 22. Quyền hạn:

1. Yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành liên quan trong hệ thống thực hiện Quy trình này.

2. Lập biên bản và báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm, ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

3. Vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên theo hướng dẫn của Quy trình này.

D. CÔNG TY CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Điều 23. Trách nhiệm:

1. Hàng năm phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lập phương án PCTT và TKCN hồ chứa nước Bộc Nguyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo nhu cầu cấp nước.

3. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình.

4. Tổng kết, đánh giá việc vận hành và thực hiện Quy trình này. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy trình, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Chuẩn bị lực lượng kỹ thuật, vật tư thiết bị phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng ứng phó khi công trình xảy ra sự cố.

Điều 24. Quyền hạn:

1. Yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành liên quan trong hệ thống thực hiện Quy trình này.

2. Lập biên bản và báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

3. Vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên theo quy định và hướng dẫn của quy trình này.

E. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN, THẠCH HÀ, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ CÁC XÃ LIÊN QUAN

Điều 25. Trách nhiệm:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này.

2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh những hành vi vi phạm, ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình này theo thẩm quyền.

Điều 26. Quyền hạn:

1. Huy động nhân lực, vật tư, phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty cấp nước Hà Tĩnh trong việc phòng chống thiên tai, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn công trình.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 27. Mọi quy định về vận hành hồ chứa nước Bộc Nguyên trước đây trái với những quy định trong Quy trình này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 28. Những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

PHẦN PHỤ LỤC
KÈM THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TẠM THỜI HỒ BỘC NGUYÊN - TỈNH HÀ TĨNH
Phụ lục 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỒ CHỨA NƯỚC BỘC NGUYÊN

Hồ chứa nước Bộc Nguyên thuộc xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà và xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hồ được đầu tư xây dựng vào những năm 60 thế kỷ trước, từ năm 2010 đến nay, hồ đang được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đặc biệt trong đó có hạng mục công trình cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ lấy nước từ hồ chứa nước Kẻ Gỗ đổ vào hồ chứa nước Bộc Nguyên với lưu lượng thiết kế cho nông nghiệp là Q = 2,25 m3/s, cho sinh hoạt là Q = 2x0,58 m3/s; cao trình đáy cống (+17,30)m.

Hồ chứa nước Bộc Nguyên có nhiệm vụ thiết kế sửa chữa, nâng cấp như sau:

- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước với công suất 50.000m3/ng.đêm của thành phố Hà Tĩnh và các xã phụ cận.

- Bổ sung nguồn nước cho kênh N1 Kẻ Gỗ tưới cho 1.330 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

- Bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phòng lũ cho vùng hạ lưu, chống cháy rừng và tạo cảnh quan cho vùng du lịch sinh thái.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Bộc Nguyên có diện tích lưu vực F = 32,0 Km2, mực nước dâng bình thường (+20,00)m; mực nước chết (+8,50)m; dung tích ứng với MNDBT: 24,0x106m3; dung tích ứng với MN chết: 1,24x106m3.

Hồ có hai tràn xả lũ:

1. Tràn tự do ngưỡng ôphixêrôp kết hợp dốc nước, tiêu năng bằng mũi phun, chiều rộng tràn 66m, cao trình ngưỡng tràn (+20,00)m.
2. Tràn xả sâu ngưỡng ôphixêrôp kết hợp dốc nước, tiêu năng bằng mũi phun, chiều rộng tràn 9m, cao trình ngưỡng tràn (+15,00)m.

Hồ có hai cống lấy nước:

1. Cống lấy nước dưới đập Bộc Nguyên: Khẩu độ cấp nước cho nông nghiệp BxH = (2x2)m, khẩu độ cấp nước cho sinh hoạt 2D = 2x800mm; cao trình đáy cống (+7,00)m.

2. Cống lấy nước dưới đập phụ II hồ chứa nước Kẻ Gỗ: Khẩu độ cấp nước cho nông nghiệp BxH = (2x2)m; Khẩu độ cấp nước cho sinh hoạt 2D = 2x800mm, cao trình đáy cống (+17,30)m.

Khi công trình được thi công hoàn thiện và đưa vào vận hành khai thác ổn định, việc lập quy trình vận hành cấp nước liên hồ chứa nước Bộc Nguyên, Kẻ Gỗ cũng như quy trình điều tiết lũ hồ chứa nước Bộc Nguyên và ảnh hưởng của việc xả lũ hồ chứa nước Bộc Nguyên - Kẻ Gỗ đến hạ du công trình là hết sức cần thiết và có ý nghĩa chủ đạo trong việc phát huy hiệu quả công trình, đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu khả năng ngập lũ đến vùng hạ du.

Đến tháng 8 năm 2014, các hạng mục hồ chứa nước Bộc Nguyên đang được thi công hoàn thiện. Cụ thể:

- Đã hoàn thiện cống lấy nước dưới đập phụ II Kẻ Gỗ.

- Đã hạ thấp cao trình ngưỡng tràn tự do hồ chứa nước Bộc Nguyên từ cao trình (+18,42)m xuống cao trình (+17,70)m, ngưỡng tràn đỉnh rộng, kết cấu bằng đá xây, dốc nước bằng bê tông, tiêu năng bằng mũi phun.

- Xây dựng cơ bản hoàn thiện tràn xả sâu phía vai trái tràn tự do với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như sau:

+ Lưu lượng xả lũ thiết kế: Q = 270,9 m3/s.

+ Cao trình ngưỡng tràn: +15,0m.

+ Chiều rộng cửa van: B = 9m

+ Chiều cao cửa van: H = 5,4m
- Phần thân đập chính đang được triển khai thi công.

Thời gian áp dụng quy trình.

Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên được áp dụng trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
Phụ lục 2
BẢNG TRA QUAN HỆ Z(m)~W(106m3) HỒ BỘC NGUYÊN

	Z(m)
	0.0
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	4
	0.000
	0.003
	0.005
	0.008
	0.011
	0.013
	0.016
	0.019
	0.021
	0.024

	5
	0.027
	0.038
	0.050
	0.062
	0.074
	0.086
	0.097
	0.109
	0.121
	0.133

	6
	0.144
	0.165
	0.185
	0.205
	0.226
	0.246
	0.266
	0.287
	0.307
	0.327

	7
	0.348
	0.378
	0.407
	0.437
	0.467
	0.497
	0.527
	0.557
	0.587
	0.616

	8
	0.646
	0.689
	0.731
	0.773
	0.815
	0.858
	0.900
	0.942
	0.985
	1.027

	9
	1.069
	1.129
	1.189
	1.248
	1.308
	1.368
	1.427
	1.487
	1.547
	1.607

	10
	1.666
	1.744
	1.821
	1.898
	1.976
	2.053
	2.131
	2.208
	2.285
	2.363

	11
	2.440
	2.539
	2.637
	2.736
	2.835
	2.933
	3.032
	3.131
	3.229
	3.328

	12
	3.427
	3.554
	3.681
	3.808
	3.936
	4.063
	4.190
	4.317
	4.445
	4.572

	13
	4.699
	4.860
	5.020
	5.181
	5.342
	5.502
	5.663
	5.823
	5.984
	6.145

	14
	6.305
	6.505
	6.705
	6.904
	7.104
	7.304
	7.503
	7.703
	7.903
	8.102

	15
	8.302
	8.546
	8.791
	9.036
	9.280
	9.525
	9.769
	10.014
	10.259
	10.503

	16
	10.748
	11.041
	11.334
	11.627
	11.920
	12.214
	12.507
	12.800
	13.093
	13.386

	17
	13.680
	14.003
	14.326
	14.650
	14.973
	15.297
	15.620
	15.944
	16.267
	16.591

	18
	16.914
	17.257
	17.599
	17.942
	18.284
	18.626
	18.969
	19.311
	19.654
	19.996

	19
	20.339
	20.706
	21.073
	21.441
	21.808
	22.176
	22.543
	22.911
	23.278
	23.645

	20
	24.013
	24.410
	24.808
	25.205
	25.602
	26.000
	26.397
	26.794
	27.192
	27.589


Phụ lục 3
ĐƯỜNG QUAN HỆ LÒNG HỒ BỘC NGUYÊN
[image: image1.png]=7
20
15
10
s
w10 m*
F10°m?)
0 S




Phụ lục 4
ĐƯỜNG QUAN HỆ MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG CHẢY QUA TRÀN TỰ DO HỒ BỘC NGUYÊN
[image: image2.png]z(m

2100
2080
2080
2070
2060
20504
2040
2030
2020
20104
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
18704
1860
1850
18409
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
17560
1750 ————r— —_—r ey

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 30 360 400 420 440 460 480 500 520
Q(mis)





Phụ lục 5
ĐƯỜNG QUAN HỆ LƯU LƯỢNG XÃ QUA TRÀN XẢ SÂU VỚI KHẨU ĐỘ MỞ ỨNG VỚI CÁC MỰC NƯỚC HỒ BỘC NGUYÊN
[image: image3.png]am

580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
1.80
160
140
120
100
080
060
040
020
000

O 20 4 60 8 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Qx (mY/s)




Phụ lục 6
QUAN HỆ MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG VÀ KHẨU ĐỘ MỞ CÁNH CỬA CỐNG DƯỚI ĐẬP PHỤ II KẺ GỖ
[image: image4.png]a(m)

240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
050
080
070
050
050
040
030
020
010
000

[Z=52m

0.00050 1.001502002503003504.004.50 5.00 5.50 6.006.50 7.00 7.50 800 8.50 8.00 9,50 100 10.5 110 115120 125 130 135 140145 15015 5 180

© 0006 0000O0C 0000
Q(m’s)




Phụ lục 7
BẢNG QUAN HỆ THỜI GIAN MỞ CỬA TRÀN XẢ SÂU VÀ MỰC NƯỚC TRONG HỒ BỘC NGUYÊN
	T (h)
	MN Hồ (m)
	T (h)
	MN Hồ (m)
	T (h)
	MN Hồ (m)
	T (h)
	MN Hồ (m)
	T (h)
	MN Hồ (m)

	0,0
	17,70
	20,0
	16,85
	40,0
	16,33
	60,0
	16,04
	80,0
	15,83

	0,5
	17,67
	20,5
	16,83
	40,5
	16,32
	60,5
	16,03
	80,5
	15,83

	1,0
	17,65
	21,0
	16,81
	41,0
	16,31
	61,0
	16,02
	81,0
	15,82

	1,5
	17,62
	21,5
	16,80
	41,5
	16,30
	61,5
	16,02
	81,5
	15,82

	2,0
	17,59
	22,0
	16,78
	42,0
	16,29
	62,0
	16,01
	82,0
	15,81

	2,5
	17,57
	22,5
	16,77
	42,5
	16,29
	62,5
	16,01
	82,5
	15,81

	3,0
	17,54
	23,0
	16,75
	43,0
	16,28
	63,0
	16,00
	83,0
	15,81

	3,5
	17,51
	23,5
	16,73
	43,5
	16,27
	63,5
	16,00
	83,5
	15,80

	4,0
	17,49
	24,0
	16,72
	44,0
	16,26
	64,0
	15,99
	84,0
	15,80

	4,5
	17,47
	24,5
	16,70
	44,5
	16,25
	64,5
	15,98
	84,5
	15,80

	5,0
	17,44
	25,0
	16,69
	45,0
	16,24
	65,0
	15,98
	85,0
	15,79

	5,5
	17,42
	25,5
	16,67
	45,5
	16,23
	65,5
	15,97
	85,5
	15,79

	6,0
	17,39
	26,0
	16,66
	46,0
	16,23
	66,0
	15,97
	86,0
	15,79

	6,5
	17,37
	26,5
	16,65
	46,5
	16,22
	66,5
	15,96
	86,5
	15,78

	7,0
	17,35
	27,0
	16,63
	47,0
	16,21
	67,0
	15,95
	87,0
	15,78

	7,5
	17,33
	27,5
	16,62
	47,5
	16,20
	67,5
	15,95
	87,5
	15,78

	8,0
	17,30
	28,0
	16,60
	48,0
	16,19
	68,0
	15,94
	88,0
	15,77

	8,5
	17,28
	28,5
	16,59
	48,5
	16,19
	68,5
	15,94
	88,5
	15,77

	9,0
	17,26
	29,0
	16,58
	49,0
	16,18
	69,0
	15,93
	89,0
	15,77

	9,5
	17,24
	29,5
	16,56
	49,5
	16,17
	69,5
	15,93
	89,5
	15,76

	10,0
	17,22
	30,0
	16,55
	50,0
	16,16
	70,0
	15,92
	90,0
	15,76

	10,5
	17,20
	30,5
	16,54
	50,5
	16,16
	70,5
	15,92
	
	

	11,0
	17,18
	31,0
	16,53
	51,0
	16,15
	71,0
	15,91
	
	

	11,5
	17,16
	31,5
	16,51
	51,5
	16,14
	71,5
	15,91
	
	

	12,0
	17,14
	32,0
	16,50
	52,0
	16,14
	72,0
	15,90
	
	

	12,5
	17,12
	32,5
	16,49
	52,5
	16,13
	72,5
	15,90
	
	

	13,0
	17,10
	33,0
	16,48
	53,0
	16,12
	73,0
	15,89
	
	

	13,5
	17,08
	33,5
	16,47
	53,5
	16,12
	73,5
	15,89
	
	

	14,0
	17,07
	34,0
	16,46
	54,0
	16,11
	74,0
	15,88
	
	

	14,5
	17,05
	34,5
	16,44
	54,5
	16,10
	74,5
	15,88
	
	

	15,0
	17,03
	35,0
	16,43
	55,0
	16,10
	75,0
	15,87
	
	

	15,5
	17,01
	35,5
	16,42
	55,5
	16,09
	75,5
	15,87
	
	

	16,0
	17,00
	36,0
	16,41
	56,0
	16,08
	76,0
	15,86
	
	

	16,5
	16,98
	36,5
	16,40
	56,5
	16,08
	76,5
	15,86
	
	

	17,0
	16,96
	37,0
	16,39
	57,0
	16,07
	77,0
	15,85
	
	

	17,5
	16,94
	37,5
	16,38
	57,5
	16,06
	77,5
	15,85
	
	

	18,0
	16,92
	38,0
	16,37
	58,0
	16,06
	78,0
	15,85
	
	

	18,5
	16,90
	38,5
	16,36
	58,5
	16,05
	78,5
	15,84
	
	

	19,0
	16,88
	39,0
	16,35
	59,0
	16,05
	79,0
	15,84
	
	

	19,5
	16,87
	39,5
	16,34
	59,5
	16,04
	79,5
	15,83
	
	


