	BỘ XÂY DỰNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 1129/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố định mức dự toán xây dựng
 công trình-phần sửa chữa.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần sửa chữa kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	 
Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Trần Văn Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh muc




_1434875330.xls
000000

		





DM

		

										DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHIẾT TÍNH THEO ĐỊNH MỨC PHẦN SỬA CHỮA

										SỐ 1129/QĐ-BXD NGÀY 07/12/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

														Đơn giá  (đồng)						Thành tiền (đồng)

		Mã hiệu		Công tác xây lắp		Thành phần hao phí		Đơn vị		Định mức		Vật liệu		Nhân công		MTC		Vật liệu		Nhân công		MTC

		SA.11111		Phá dỡ móng bê tông Gạch vỡ				m3												417380

						Nhân công 3,7/7		công		2.39				174636						417380

		SA.11112		Phá dỡ móng bê tông Không cốt thép				m3												1 091475

						Nhân công 3,7/7		công		6.25				174636						1 091475

		SA.11113		Phá dỡ móng bê tông Có cốt thép				m3												1 306277

						Nhân công 3,7/7		công		7.48				174636						1 306277

		SA.11121		Phá dỡ móng xây gạch				m3												349272

						Nhân công 3,7/7		công		2				174636						349272

		SA.11131		Phá dỡ móng xây đá				m3												628690

						Nhân công 3,7/7		công		3.6				174636						628690

		SA.11211		Phá dỡ nền gạch đất nung không vỉa nghiêng				m3												22703

						Nhân công 3,7/7		công		0.13				174636						22703

		SA.11212		Phá dỡ nền gạch lá nem				m3												52391

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SA.11213		Phá dỡ nền gạch ximăng, gạch gốm các loại				m3												136216

						Nhân công 3,7/7		công		0.78				174636						136216

		SA.11214		Phá dỡ nền gạch đất nung vỉa nghiêng				m3												349272

						Nhân công 3,7/7		công		2				174636						349272

		SA.11221		Phá dỡ nền bê tông  gạch vỡ				m3												45405

						Nhân công 3,7/7		công		0.26				174636						45405

		SA.11222		Phá dỡ Móng bê tông Không cốt thép				m3												52391

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SA.11223		Phá dỡ Móng bê tông Có cốt thép				m3												136216

						Nhân công 3,7/7		công		0.78				174636						136216

		SA.11224		Phá dỡ Nền láng vữa xi măng				m3												349272

						Nhân công 3,7/7		công		2				174636						349272

		SA.11311		Phá dỡ tường bê tông không cốt thép Chiều dày tường < 11 cm)				m3												640914

						Nhân công 3,7/7		công		3.67				174636						640914

		SA.11312		Phá dỡ tường bê tông không cốt thépChiều dày tường ( < 22 cm)				m3												829521

						Nhân công 3,7/7		công		4.75				174636						829521

		SA.11313		Phá dỡ tường bê tông không cốt thép Chiều dày tường (< 33 cm)				m3												953513

						Nhân công 3,7/7		công		5.46				174636						953513

		SA.11314		Phá dỡ tường bê tông không cốt thép Chiều dày tường (< 45 cm)				m3												1 096714

						Nhân công 3,7/7		công		6.28				174636						1 096714

		SA.11315		Phá dỡ tường bê tông không cốt thép Chiều dày tường (> 45 cm)				m3												1 260872

						Nhân công 3,7/7		công		7.22				174636						1 260872

		SA.11321		Phá dỡ tường bê tông cốt thép Chiều dày tường < 11 cm)				m3												649646

						Nhân công 3,7/7		công		3.72				174636						649646

		SA.11322		Phá dỡ tường bê tông cốt thép Chiều dày tường ( < 22 cm)				m3												853970

						Nhân công 3,7/7		công		4.89				174636						853970

		SA.11323		Phá dỡ tường bê tông cốt thép Chiều dày tường (< 33 cm)				m3												965737

						Nhân công 3,7/7		công		5.53				174636						965737

		SA.11324		Phá dỡ tường bê tông cốt thép Chiều dày tường (< 45 cm)				m3												1 128149

						Nhân công 3,7/7		công		6.46				174636						1 128149

		SA.11325		Phá dỡ tường bê tông cốt thép Chiều dày tường (> 45 cm)				m3												1 295799

						Nhân công 3,7/7		công		7.42				174636						1 295799

		SA.11331		Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường < 11 cm)				m3												200831

						Nhân công 3,7/7		công		1.15				174636						200831

		SA.11332		Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường ( < 22 cm)				m3												221788

						Nhân công 3,7/7		công		1.27				174636						221788

		SA.11333		Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường (< 33 cm)				m3												234012

						Nhân công 3,7/7		công		1.34				174636						234012

		SA.11334		Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường (< 45 cm)				m3												310852

						Nhân công 3,7/7		công		1.78				174636						310852

		SA.11335		Phá dỡ tường xây gạch chiều  dày tường (> 45 cm)				m3												337047

						Nhân công 3,7/7		công		1.93				174636						337047

		SA.11341		Phá dỡ tường xây đá chiều dày tường ( < 22 cm)				m3												234012

						Nhân công 3,7/7		công		1.34				174636						234012

		SA.11342		Phá dỡ tường xây đá chiều dày tường (< 33 cm)				m3												291642

						Nhân công 3,7/7		công		1.67				174636						291642

		SA.11343		Phá dỡ tường xây đá chiều dày tường  (< 45 cm)				m3												324823

						Nhân công 3,7/7		công		1.86				174636						324823

		SA.11344		Phá dỡ tường xây đá chiều dày tường(> 45 cm)				m3												358004

						Nhân công 3,7/7		công		2.05				174636						358004

		SA.11410		Phá dỡ Xà, dầm bê tông cốt thép				m3												1 479167

						Nhân công 3,7/7		công		8.47				174636						1 479167

		SA.11421		Phá dỡ Cột, trụ Bê tông cốt thép				m3												1 287067

						Nhân công 3,7/7		công		7.37				174636						1 287067

		SA.11422		Phá dỡ Cột, trụ Gạch, đá				m3												305613

						Nhân công 3,7/7		công		1.75				174636						305613

		SA.11430		Phá dỡ Sàn, mái bê tông cốt thép				m3												1 524572

						Nhân công 3,7/7		công		8.73				174636						1 524572

		SA.11511		Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy Xây gạch				m												6985

						Nhân công 3,7/7		công		0.04				174636						6985

		SA.11512		Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy Xây ngói bò				m												3493

						Nhân công 3,7/7		công		0.02				174636						3493

		SA.11521		Phá dỡ Gạch vỉa nghiêng trên mái				m2												52391

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SA.11522		Phá dỡ Xi măng láng trên mái				m2												33181

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

		SA.11523		Phá dỡ Bê tông xỉ trên mái				m2												38420

						Nhân công 3,7/7		công		0.22				174636						38420

		SA.11524		Phá dỡ Gạch lá nem				m2												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.11610		Phá lớp vữa trát Tường, cột, trụ				m2												20956

						Nhân công 3,7/7		công		0.12				174636						20956

		SA.11620		Phá lớp vữa trát Xà, dầm, trần				m2												33181

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

		SA.11710		Phá dỡ hàng rào Tre, gỗ				m2												3493

						Nhân công 3,7/7		công		0.02				174636						3493

		SA.11720		Phá dỡ hàng rào Dây thép gai				m2												6985

						Nhân công 3,7/7		công		0.04				174636						6985

		SA.11730		Phá dỡ hàng rào Song sắt				m2												15717

						Nhân công 3,7/7		công		0.09				174636						15717

		SA.11811		Cạo bỏ lớp vôi Tường cột, trụ				m2												10478

						Nhân công 3,7/7		công		0.06				174636						10478

		SA.11812		Cạo bỏ lớp sơn Xà, dầm, trần				m2												12225

						Nhân công 3,7/7		công		0.07				174636						12225

		SA.11821		Cạo bỏ lớp sơn Bê tông				m2												19210

						Nhân công 3,7/7		công		0.11				174636						19210

		SA.11822		Cạo bỏ lớp sơn Gỗ				m2												17464

						Nhân công 3,7/7		công		0.1				174636						17464

		SA.11823		Cạo bỏ lớp sơn Kính				m2												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.11824		Cạo bỏ lớp sơn Kim loại				m2												34927

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SA.11911		Đào bỏ mặt đường nhựa Chiều dày (  <= 10cm)				m2												17464

						Nhân công 3,7/7		công		0.1				174636						17464

		SA.11912		Đào bỏ mặt đường nhựa Chiều dày (>10 cm)				m2												38420

						Nhân công 3,7/7		công		0.22				174636						38420

		SA.11913		Cạo rỉ các kết cấu thép				m2												43659

						Nhân công 3,7/7		công		0.25				174636						43659

		SA.11914		Đục nhám mặt bê tông				m2												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.11921		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, kết cấu bê tông Có cốt thép		Vật liệu		m3										29455		456953		1 119550

						Que hàn		kg		1.8		16364						29455

						Nhân công 3,5/7		công		2.7				169242						456953

						Búa căn 3m3 KN/ph		ca		1.35						210848						284645

						Máy nén khí 540 m3/h		ca		0.675						1 131188						763552

						Máy hàn 23KW		ca		0.25						285414						71354

		SA.11922		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, kết cấu bê tông Không cốt thép		Vật liệu		m3										0		419720		869615

						Que hàn		kg				16364						0

						Nhân công 3,5/7		công		2.48				169242						419720

						Búa căn 3m3 KN/ph		ca		1.12						210848						236150

						Máy nén khí 540 m3/h		ca		0.56						1 131188						633465

		SA.11923		Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu bê tông Có cốt thép		Vật liệu		m3										29455		512803		392740

						Que hàn		kg		1.8		16364						29455

						Nhân công 3,5/7		công		3.03				169242						512803

						Máy khoan cầm tay < 1,5Kw		ca		1.7						189051						321387

						Máy hàn 23KW		ca		0.25						285414						71354

		SA.11924		Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu bê tông Không cốt thép		Vật liệu		m3										0		477262		283577

						Nhân công 3,5/7		công		2.82				169242						477262

						Máy khoan cầm tay < 1,5Kw		ca		1.5						189051						283577

		SA.21101		Tháo dỡ Khuôn cửa đơn				m												17464

						Nhân công 3,7/7		công		0.1				174636						17464

		SA.21102		Tháo dỡ khuôn cửa kép				m												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.21210		Tháo dỡ bậc thang				bậc												12300

						Nhân công 4,7/7		công		0.06				204995						12300

		SA.21220		Tháo dỡ yếm thang				m2												16400

						Nhân công 4,7/7		công		0.08				204995						16400

		SA.21230		Tháo dỡ lan can				m												20500

						Nhân công 4,7/7		công		0.1				204995						20500

		SA.21241		Tháo dỡ vách ngăn Khung mắt cáo				m2												6150

						Nhân công 4,7/7		công		0.03				204995						6150

		SA.21242		Tháo dỡ vách ngăn Giấy, ván ép, gỗ ván				m2												8200

						Nhân công 4,7/7		công		0.04				204995						8200

		SA.21243		Tháo dỡ vách ngăn Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao				m2												22549

						Nhân công 4,7/7		công		0.11				204995						22549

		SA.21301		Tháo dỡ Bồn tắm				bộ												87318

						Nhân công 3,7/7		công		0.5				174636						87318

		SA.21302		Tháo dỡ Chậu rửa				bộ												19210

						Nhân công 3,7/7		công		0.11				174636						19210

		SA.21303		Tháo dỡ Bệ xí				bộ												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.21304		Tháo dỡ Chậu tiểu				bộ												26195

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SA.21401		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Trọng lượng cấu kiện <=  50 (kg)				Cấu kiện												75093

						Nhân công 3,7/7		công		0.43				174636						75093

		SA.21402		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Trọng lượng cấu kiện  <=  100  (kg)				Cấu kiện												151933

						Nhân công 3,7/7		công		0.87				174636						151933

		SA.21403		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Trọng lượng cấu kiện <=  150  (kg)				Cấu kiện												204324

						Nhân công 3,7/7		công		1.17				174636						204324

		SA.21404		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Trọng lượng cấu kiện <= 250 (kg)				Cấu kiện												358004

						Nhân công 3,7/7		công		2.05				174636						358004

		SA.21405		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Trọng lượng cấu kiện <= 350 (kg)				Cấu kiện												523908

						Nhân công 3,7/7		công		3				174636						523908

		SA.21501		Tháo dỡ Cột thép bị han rỉ, hư hỏng		Vật liệu		tấn										342794		1 688381		1 296102

						Que hàn		kg		5.5		16364						90000

						Thép dàn giáo		kg		6.5		20111						130722		0

						Gỗ kê		m3		0.02		4 545455						90909

						Vật liệu khác		%		10		458193						31163

						Nhân công 4,5/7		công		8.5				198633						1 688381

						Máy thi công

						Tời điện 5T										231350						0

						Máy hàn 23KW				1.83						285414						522308

						Kích thủy lực 5T				3.5						203450						712075

						Máy khác				5						36011						61719

		SA.21502		Tháo dỡ Xà, dầm, giằng bị han rỉ, hư hỏng		Vật liệu		tấn										407916		1 887014		1 895203

						Que hàn		kg		6.5		16364						106364

						Thép dàn giáo		kg		7.5		20111						150833		0

						Gỗ kê		m3		0.025		4 545455						113636

						Vật liệu khác		%		10		458193						37083

						Nhân công 4,5/7		công		9.5				198633						1 887014

						Máy thi công

						Tời điện 5T				1.2						231350						277620

						Máy hàn 23KW				2.5						285414						713535

						Kích thủy lực 5T				4						203450						813800

						Máy khác				5						36011						90248

		SA.21503		Tháo dỡ Vì kèo, xà gồ bị han rỉ, hư hỏng		Vật liệu		tấn										538160		2 284280		2 236244

						Que hàn		kg		8.5		16364						139091

						Thép dàn giáo		kg		9.5		20111						191055		0

						Gỗ kê		m3		0.035		4 545455						159091

						Vật liệu khác		%		10		458193						48924

						Nhân công 4,5/7		công		11.5				198633						2 284280

						Máy thi công

						Tời điện 5T				1.35						231350						312323

						Máy hàn 23KW				3.16						285414						901908

						Kích thủy lực 5T				4.5						203450						915525

						Máy khác				5						36011						106488

		SA.21504		Tháo dỡ Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp bị han rỉ, hư hỏng		Vật liệu		tấn										543160		2 880179		1 986420

						Que hàn		kg		6		16364						98182

						Thép dàn giáo		kg		9.5		20111						191055		0

						Gỗ kê		m3		0.045		4 545455						204545

						Vật liệu khác		%		10		458193						49378

						Nhân công 4,5/7		công		14.5				198633						2 880179

						Máy thi công

						Tời điện 5T				1.25						231350						289188

						Máy hàn 23KW				2.55						285414						727806

						Kích thủy lực 5T				4.3						203450						874835

						Máy khác				5						36011						94591

		SA.21505		Tháo dỡ Kết cấu thép khác bị han rỉ, hư hỏng		Vật liệu		tấn										452977		1 688381		1 884925

						Que hàn		kg		7		16364						114545

						Thép dàn giáo		kg		8		20111						160888		0

						Gỗ kê		m3		0.03		4 545455						136364

						Vật liệu khác		%		10		458193						41180

						Nhân công 4,5/7		công		8.5				198633						1 688381

						Máy thi công

						Tời điện 5T				1.4						231350						323890

						Máy hàn 23KW				2.66						285414						759201

						Kích thủy lực 5T				3.5						203450						712075

						Máy khác				5						36011						89758

		SA.31101		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										190135		2 030904		0

						Thép hình		kg		8.8		11818						104000

						Ô xy		chai		0.85		55000						46750

						Gas		kg		1.7		13000						22100

						Vật liệu khác		%		10								17285

						Nhân công 3,5/7		công		12				169242						2 030904

		SA.31102		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị  <= 5 (kg)		Vật liệu		tấn										179960		1 929359		0

						Thép hình		kg		8.36		11818						98800

						Ô xy		chai		0.8		55000						44000

						Gas		kg		1.6		13000						20800

						Vật liệu khác		%		10								16360

						Nhân công 3,5/7		công		11.4				169242						1 929359

		SA.31103		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị  <= 10 (kg)		Vật liệu		tấn										170936		1 832891		0

						Thép hình		kg		7.94		11818						93836

						Ô xy		chai		0.76		55000						41800

						Gas		kg		1.52		13000						19760

						Vật liệu khác		%		10								15540

						Nhân công 3,5/7		công		10.83				169242						1 832891

		SA.31104		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị <= 15 (kg)		Vật liệu		tấn										161652		1 741500		0

						Thép hình		kg		7.5		11818						88636

						Ô xy		chai		0.72		55000						39600

						Gas		kg		1.44		13000						18720

						Vật liệu khác		%		10								14696

						Nhân công 3,5/7		công		10.29				169242						1 741500

		SA.31105		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 20  (kg)		Vật liệu		tấn										154559		1 653494		0

						Thép hình		kg		7.16		11818						84618

						Ô xy		chai		0.69		55000						37950

						Gas		kg		1.38		13000						17940

						Vật liệu khác		%		10								14051

						Nhân công 3,5/7		công		9.77				169242						1 653494

		SA.31106		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị  <= 25 (kg)		Vật liệu		tấn										146315		1 572258		0

						Thép hình		kg		6.8		11818						80364

						Ô xy		chai		0.65		55000						35750

						Gas		kg		1.3		13000						16900

						Vật liệu khác		%		10								13301

						Nhân công 3,5/7		công		9.29				169242						1 572258

		SA.31107		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 30 (kg)		Vật liệu		tấn										139222		1 492714		0

						Thép hình		kg		6.46		11818						76345

						Ô xy		chai		0.62		55000						34100

						Gas		kg		1.24		13000						16120

						Vật liệu khác		%		10								12657

						Nhân công 3,5/7		công		8.82				169242						1 492714

										7

		SA.31108		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 35 (kg)		Vật liệu		tấn										132389		1 418248		0

						Thép hình		kg		6.14		11818						72564

						Ô xy		chai		0.59		55000						32450

						Gas		kg		1.18		13000						15340

						Vật liệu khác		%		10								12035

						Nhân công 3,5/7		công		8.38				169242						1 418248

		SA.31109		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 40 (kg)		Vật liệu		tấn										125686		1 347166		0

						Thép hình		kg		5.83		11818						68900

						Ô xy		chai		0.56		55000						30800

						Gas		kg		1.12		13000						14560

						Vật liệu khác		%		10								11426

						Nhân công 3,5/7		công		7.96				169242						1 347166

		SA.31110		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <=50(kg)		Vật liệu		tấn										119243		1 279470		0

						Thép hình		kg		5.54		11818						65473

						Ô xy		chai		0.53		55000						29150

						Gas		kg		1.06		13000						13780

						Vật liệu khác		%		10								10840

						Nhân công 3,5/7		công		7.56				169242						1 279470

		SA.31111		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 60 (kg)		Vật liệu		tấn										112930		1 215158		0

						Thép hình		kg		5.26		11818						62164

						Ô xy		chai		0.5		55000						27500

						Gas		kg		1		13000						13000

						Vật liệu khác		%		10								10266

						Nhân công 3,5/7		công		7.18				169242						1 215158

		SA.31112		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 70 (kg)		Vật liệu		tấn										107768		1 155923		0

						Thép hình		kg		5		11818						59091

						Ô xy		chai		0.48		55000						26400

						Gas		kg		0.96		13000						12480

						Vật liệu khác		%		10								9797

						Nhân công 3,5/7		công		6.83				169242						1 155923

		SA.31113		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 80 (kg)		Vật liệu		tấn										101845		1 096688		0

						Thép hình		kg		4.75		11818						56136

						Ô xy		chai		0.45		55000						24750

						Gas		kg		0.9		13000						11700

						Vật liệu khác		%		10								9259

						Nhân công 3,5/7		công		6.48				169242						1 096688

		SA.31114		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 90 (kg)		Vật liệu		tấn										96943		1 042531		0

						Thép hình		kg		4.51		11818						53300

						Ô xy		chai		0.43		55000						23650

						Gas		kg		0.86		13000						11180

						Vật liệu khác		%		10								8813

						Nhân công 3,5/7		công		6.16				169242						1 042531

		SA.31115		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										92301		990066		0

						Thép hình		kg		4.29		11818						50700

						Ô xy		chai		0.41		55000						22550

						Gas		kg		0.82		13000						10660

						Vật liệu khác		%		10								8391

						Nhân công 3,5/7		công		5.85				169242						990066

		SA.31116		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ <= 2m- Khối lượng thiết bị  >100 (kg)		Vật liệu		tấn										87659		940986		0

						Thép hình		kg		4.07		11818						48100

						Ô xy		chai		0.39		55000						21450

						Gas		kg		0.78		13000						10140

						Vật liệu khác		%		10								7969

						Nhân công 3,5/7		công		5.56				169242						940986

										16

		SA.31201		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m-Khối lượng thiết bị  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										190135		2 335540		0

						Thép hình		kg		8.8		11818						104000

						Ô xy		chai		0.85		55000						46750

						Gas		kg		1.7		13000						22100

						Vật liệu khác		%		10								17285

						Nhân công 3,5/7		công		13.8				169242						2 335540

		SA.31202		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m-Khối lượng thiết bị  <= 5 (kg)		Vật liệu		tấn										179960		2 218763		0

						Thép hình		kg		8.36		11818						98800

						Ô xy		chai		0.8		55000						44000

						Gas		kg		1.6		13000						20800

						Vật liệu khác		%		10								16360

						Nhân công 3,5/7		công		13.11				169242						2 218763

		SA.31203		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m-Khối lượng thiết bị  <= 10 (kg)		Vật liệu		tấn										170936		2 107063		0

						Thép hình		kg		7.94		11818						93836

						Ô xy		chai		0.76		55000						41800

						Gas		kg		1.52		13000						19760

						Vật liệu khác		%		10								15540

						Nhân công 3,5/7		công		12.45				169242						2 107063

		SA.31204		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 15 (kg)		Vật liệu		tấn										161652		2 002133		0

						Thép hình		kg		7.5		11818						88636

						Ô xy		chai		0.72		55000						39600

						Gas		kg		1.44		13000						18720

						Vật liệu khác		%		10								14696

						Nhân công 3,5/7		công		11.83				169242						2 002133

		SA.31205		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 20(kg)		Vật liệu		tấn										154559		1 902280		0

						Thép hình		kg		7.16		11818						84618

						Ô xy		chai		0.69		55000						37950

						Gas		kg		1.38		13000						17940

						Vật liệu khác		%		10								14051

						Nhân công 3,5/7		công		11.24				169242						1 902280

		SA.31206		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 25 (kg)		Vật liệu		tấn										146315		1 807505		0

						Thép hình		kg		6.8		11818						80364

						Ô xy		chai		0.65		55000						35750

						Gas		kg		1.3		13000						16900

						Vật liệu khác		%		10								13301

						Nhân công 3,5/7		công		10.68				169242						1 807505

		SA.31207		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 30(kg)		Vật liệu		tấn										139222		1 716114		0

						Thép hình		kg		6.46		11818						76345

						Ô xy		chai		0.62		55000						34100

						Gas		kg		1.24		13000						16120

						Vật liệu khác		%		10								12657

						Nhân công 3,5/7		công		10.14				169242						1 716114

		SA.31208		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 35 (kg)		Vật liệu		tấn										132389		1 631493		0

						Thép hình		kg		6.14		11818						72564

						Ô xy		chai		0.59		55000						32450

						Gas		kg		1.18		13000						15340

						Vật liệu khác		%		10								12035

						Nhân công 3,5/7		công		9.64				169242						1 631493

		SA.31209		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 40 (kg)		Vật liệu		tấn										125686		1 550257		0

						Thép hình		kg		5.83		11818						68900

						Ô xy		chai		0.56		55000						30800

						Gas		kg		1.12		13000						14560

						Vật liệu khác		%		10								11426

						Nhân công 3,5/7		công		9.16				169242						1 550257

		SA.31210		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 50 (kg)		Vật liệu		tấn										119243		1 472405		0

						Thép hình		kg		5.54		11818						65473

						Ô xy		chai		0.53		55000						29150

						Gas		kg		1.06		13000						13780

						Vật liệu khác		%		10								10840

						Nhân công 3,5/7		công		8.7				169242						1 472405

		SA.31211		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 60 (kg)		Vật liệu		tấn										112930		1 397939		0

						Thép hình		kg		5.26		11818						62164

						Ô xy		chai		0.5		55000						27500

						Gas		kg		1		13000						13000

						Vật liệu khác		%		10								10266

						Nhân công 3,5/7		công		8.26				169242						1 397939

		SA.31212		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 70 kg)		Vật liệu		tấn										107768		1 328550		0

						Thép hình		kg		5		11818						59091

						Ô xy		chai		0.48		55000						26400

						Gas		kg		0.96		13000						12480

						Vật liệu khác		%		10								9797

						Nhân công 3,5/7		công		7.85				169242						1 328550

		SA.31213		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 80 kg)		Vật liệu		tấn										101845		1 262545		0

						Thép hình		kg		4.75		11818						56136

						Ô xy		chai		0.45		55000						24750

						Gas		kg		0.9		13000						11700

						Vật liệu khác		%		10								9259

						Nhân công 3,5/7		công		7.46				169242						1 262545

		SA.31214		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 90 kg)		Vật liệu		tấn										96943		1 198233		0

						Thép hình		kg		4.51		11818						53300

						Ô xy		chai		0.43		55000						23650

						Gas		kg		0.86		13000						11180

						Vật liệu khác		%		10								8813

						Nhân công 3,5/7		công		7.08				169242						1 198233

		SA.31215		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị <= 100 kg)		Vật liệu		tấn										92301		1 138999		0

						Thép hình		kg		4.29		11818						50700

						Ô xy		chai		0.41		55000						22550

						Gas		kg		0.82		13000						10660

						Vật liệu khác		%		10								8391

						Nhân công 3,5/7		công		6.73				169242						1 138999

		SA.31216		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ > 2m- Khối lượng thiết bị >100 kg)		Vật liệu		tấn										87659		1 081456		0

						Thép hình		kg		4.07		11818						48100

						Ô xy		chai		0.39		55000						21450

						Gas		kg		0.78		13000						10140

						Vật liệu khác		%		10								7969

						Nhân công 3,5/7		công		6.39				169242						1 081456

		SA.31301		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										154438		1 137306		549109

						Thép hình		kg		6.14		11818						72564

						Ô xy		chai		0.92		55000						50600

						Gas		kg		1.84		13000						23920

						Vật liệu khác		%		5								7354

						Nhân công 3,5/7		công		6.72				169242						1 137306

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.06						231350						245231

						Pa lăng xích 5T		ca		1.6						173581						277730

						Máy khác		%		5												26148

		SA.31302		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 200 (kg)		Vật liệu		tấn										146339		1 079764		519953

						Thép hình		kg		5.83		11818						68900

						Ô xy		chai		0.87		55000						47850

						Gas		kg		1.74		13000						22620

						Vật liệu khác		%		5								6969

						Nhân công 3,5/7		công		6.38				169242						1 079764

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1						231350						231350

						Pa lăng xích 5T		ca		1.52						173581						263843

						Máy khác		%		5												24760

		SA.31303		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 300 (kg)		Vật liệu		tấn										138221		1 025607		495655

						Thép hình		kg		5.45		11818						64409

						Ô xy		chai		0.83		55000						45650

						Gas		kg		1.66		13000						21580

						Vật liệu khác		%		5								6582

						Nhân công 3,5/7		công		6.06				169242						1 025607

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.96						231350						222096

						Pa lăng xích 5T		ca		1.44						173581						249957

						Máy khác		%		5												23603

		SA.31304		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 400 (kg)		Vật liệu		tấn										131611		974834		470751

						Thép hình		kg		5.26		11818						62164

						Ô xy		chai		0.78		55000						42900

						Gas		kg		1.56		13000						20280

						Vật liệu khác		%		5								6267

						Nhân công 3,5/7		công		5.76				169242						974834

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.91						231350						210529

						Pa lăng xích 5T		ca		1.37						173581						237806

						Máy khác		%		5												22417

		SA.31305		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 500 (kg)		Vật liệu		tấn										124982		925754		445847

						Thép hình		kg		5		11818						59091

						Ô xy		chai		0.74		55000						40700

						Gas		kg		1.48		13000						19240

						Vật liệu khác		%		5								5952

						Nhân công 3,5/7		công		5.47				169242						925754

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.86						231350						198961

						Pa lăng xích 5T		ca		1.3						173581						225655

						Máy khác		%		5												21231

		SA.31306		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 600 (kg)		Vật liệu		tấn										119329		880058		423372

						Thép hình		kg		4.75		11818						56136

						Ô xy		chai		0.71		55000						39050

						Gas		kg		1.42		13000						18460

						Vật liệu khác		%		5								5682

						Nhân công 3,5/7		công		5.2				169242						880058

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.82						231350						189707

						Pa lăng xích 5T		ca		1.23						173581						213505

						Máy khác		%		5												20161

		SA.31307		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 700 (kg)		Vật liệu		tấn										112949		836055		400291

						Thép hình		kg		4.51		11818						53300

						Ô xy		chai		0.67		55000						36850

						Gas		kg		1.34		13000						17420

						Vật liệu khác		%		5								5379

						Nhân công 3,5/7		công		4.94				169242						836055

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.77						231350						178140

						Pa lăng xích 5T		ca		1.17						173581						203090

						Máy khác		%		5												19061

		SA.31308		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 800 (kg)		Vật liệu		tấn										107543		793745		382068

						Thép hình		kg		4.28		11818						50582

						Ô xy		chai		0.64		55000						35200

						Gas		kg		1.28		13000						16640

						Vật liệu khác		%		5								5121

						Nhân công 3,5/7		công		4.69				169242						793745

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.74						231350						171199

						Pa lăng xích 5T		ca		1.11						173581						192675

						Máy khác		%		5												18194

		SA.31309		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 900 (kg)		Vật liệu		tấn										102386		754481		363238

						Thép hình		kg		4.07		11818						48100

						Ô xy		chai		0.61		55000						33550

						Gas		kg		1.22		13000						15860

						Vật liệu khác		%		5								4876

						Nhân công 3,5/7		công		4.458				169242						754481

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Pa lăng xích 5T		ca		1.06						173581						183996

						Máy khác		%		5												17297

		SA.31310		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										96378		716740		328011

						Thép hình		kg		3.86		11818						45618

						Ô xy		chai		0.57		55000						31350

						Gas		kg		1.14		13000						14820

						Vật liệu khác		%		5								4589

						Nhân công 3,5/7		công		4.235				169242						716740

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.6						231350						138810

						Pa lăng xích 5T		ca		1						173581						173581

						Máy khác		%		5												15620

		SA.31311		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị > 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										92319		681030		328008

						Thép hình		kg		3.67		11818						43373

						Ô xy		chai		0.55		55000						30250

						Gas		kg		1.1		13000						14300

						Vật liệu khác		%		5								4396

						Nhân công 3,5/7		công		4.024				169242						681030

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.63						231350						145751

						Pa lăng xích 5T		ca		0.96						173581						166638

						Máy khác		%		5												15619

		SA.31401		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										154438		1 308241		549109

						Thép hình		kg		6.14		11818						72564

						Ô xy		chai		0.92		55000						50600

						Gas		kg		1.84		13000						23920

						Vật liệu khác		%		5								7354

						Nhân công 3,5/7		công		7.73				169242						1 308241

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.06						231350						245231

						Pa lăng xích 5T		ca		1.6						173581						277730

						Máy khác		%		5												26148

		SA.31402		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 200 (kg)		Vật liệu		tấn										146339		1 242236		519953

						Thép hình		kg		5.83		11818						68900

						Ô xy		chai		0.87		55000						47850

						Gas		kg		1.74		13000						22620

						Vật liệu khác		%		5								6969

						Nhân công 3,5/7		công		7.34				169242						1 242236

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1						231350						231350

						Pa lăng xích 5T		ca		1.52						173581						263843

						Máy khác		%		5												24760

		SA.31403		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 300 (kg)		Vật liệu		tấn										138221		1 179617		495655

						Thép hình		kg		5.45		11818						64409

						Ô xy		chai		0.83		55000						45650

						Gas		kg		1.66		13000						21580

						Vật liệu khác		%		5								6582

						Nhân công 3,5/7		công		6.97				169242						1 179617

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.96						231350						222096

						Pa lăng xích 5T		ca		1.44						173581						249957

						Máy khác		%		5												23603

		SA.31404		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 400 (kg)		Vật liệu		tấn										131611		1 122074		470751

						Thép hình		kg		5.26		11818						62164

						Ô xy		chai		0.78		55000						42900

						Gas		kg		1.56		13000						20280

						Vật liệu khác		%		5								6267

						Nhân công 3,5/7		công		6.63				169242						1 122074

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.91						231350						210529

						Pa lăng xích 5T		ca		1.37						173581						237806

						Máy khác		%		5												22417

		SA.31405		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 500 (kg)		Vật liệu		tấn										124982		1 064532		445847

						Thép hình		kg		5		11818						59091

						Ô xy		chai		0.74		55000						40700

						Gas		kg		1.48		13000						19240

						Vật liệu khác		%		5								5952

						Nhân công 3,5/7		công		6.29				169242						1 064532

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.86						231350						198961

						Pa lăng xích 5T		ca		1.3						173581						225655

						Máy khác		%		5												21231

		SA.31406		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 600 (kg)		Vật liệu		tấn										119329		1 010375		423372

						Thép hình		kg		4.75		11818						56136

						Ô xy		chai		0.71		55000						39050

						Gas		kg		1.42		13000						18460

						Vật liệu khác		%		5								5682

						Nhân công 3,5/7		công		5.97				169242						1 010375

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.82						231350						189707

						Pa lăng xích 5T		ca		1.23						173581						213505

						Máy khác		%		5												20161

		SA.31407		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 700 (kg)		Vật liệu		tấn										112949		956217		400291

						Thép hình		kg		4.51		11818						53300

						Ô xy		chai		0.67		55000						36850

						Gas		kg		1.34		13000						17420

						Vật liệu khác		%		5								5379

						Nhân công 3,5/7		công		5.65				169242						956217

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.77						231350						178140

						Pa lăng xích 5T		ca		1.17						173581						203090

						Máy khác		%		5												19061

		SA.31408		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 800 (kg)		Vật liệu		tấn										107543		905445		382068

						Thép hình		kg		4.28		11818						50582

						Ô xy		chai		0.64		55000						35200

						Gas		kg		1.28		13000						16640

						Vật liệu khác		%		5								5121

						Nhân công 3,5/7		công		5.35				169242						905445

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.74						231350						171199

						Pa lăng xích 5T		ca		1.11						173581						192675

						Máy khác		%		5												18194

		SA.31409		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 900 (kg)		Vật liệu		tấn										102386		868211		363238

						Thép hình		kg		4.07		11818						48100

						Ô xy		chai		0.61		55000						33550

						Gas		kg		1.22		13000						15860

						Vật liệu khác		%		5								4876

						Nhân công 3,5/7		công		5.13				169242						868211

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Pa lăng xích 5T		ca		1.06						173581						183996

						Máy khác		%		5												17297

		SA.31410		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị <= 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										96378		824209		328011

						Thép hình		kg		3.86		11818						45618

						Ô xy		chai		0.57		55000						31350

						Gas		kg		1.14		13000						14820

						Vật liệu khác		%		5								4589

						Nhân công 3,5/7		công		4.87				169242						824209

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.6						231350						138810

						Pa lăng xích 5T		ca		1						173581						173581

						Máy khác		%		5												15620

		SA.31411		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m- Khối lượng thiết bị >1000 (kg)		Vật liệu		tấn										92319		783590		328008

						Thép hình		kg		3.67		11818						43373

						Ô xy		chai		0.55		55000						30250

						Gas		kg		1.1		13000						14300

						Vật liệu khác		%		5								4396

						Nhân công 3,5/7		công		4.63				169242						783590

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.63						231350						145751

						Pa lăng xích 5T		ca		0.96						173581						166638

						Máy khác		%		5												15619

		SA.31501		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										493772		1 286239		646270

						Thép hình		kg		1.52		11818						17964

						Ô xy		chai		5.32		55000						292600

						Gas		kg		10.64		13000						138320

						Vật liệu khác		%		10								44888

						Nhân công 3,5/7		công		7.6				169242						1 286239

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.52						231350						351652

						Pa lăng xích 5T		ca		1.52						173581						263843

						Máy khác		%		5												30775

		SA.31502		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 200 (kg)		Vật liệu		tấn										473390		1 221927		612256

						Thép hình		kg		1.46		11818						17255

						Ô xy		chai		5.1		55000						280500

						Gas		kg		10.2		13000						132600

						Vật liệu khác		%		10								43035

						Nhân công 3,5/7		công		7.22				169242						1 221927

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.44						231350						333144

						Pa lăng xích 5T		ca		1.44						173581						249957

						Máy khác		%		5												29155

		SA.31503		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 300 (kg)		Vật liệu		tấn										454790		1 159308		582493

						Thép hình		kg		1.4		11818						16545

						Ô xy		chai		4.9		55000						269500

						Gas		kg		9.8		13000						127400

						Vật liệu khác		%		10								41345

						Nhân công 3,5/7		công		6.85				169242						1 159308

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.37						231350						316950

						Pa lăng xích 5T		ca		1.37						173581						237806

						Máy khác		%		5												27738

		SA.31504		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 400 (kg)		Vật liệu		tấn										436190		1 101765		552731

						Thép hình		kg		1.34		11818						15836

						Ô xy		chai		4.7		55000						258500

						Gas		kg		9.4		13000						122200

						Vật liệu khác		%		10								39654

						Nhân công 3,5/7		công		6.51				169242						1 101765

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.3						231350						300755

						Pa lăng xích 5T		ca		1.3						173581						225655

						Máy khác		%		5												26321

		SA.31505		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 500 (kg)		Vật liệu		tấn										417720		1 047608		522968

						Thép hình		kg		1.29		11818						15245

						Ô xy		chai		4.5		55000						247500

						Gas		kg		9		13000						117000

						Vật liệu khác		%		10								37975

						Nhân công 3,5/7		công		6.19				169242						1 047608

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.23						231350						284561

						Pa lăng xích 5T		ca		1.23						173581						213505

						Máy khác		%		5												24903

		SA.31506		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 600 (kg)		Vật liệu		tấn										401793		995143		497458

						Thép hình		kg		1.23		11818						14536

						Ô xy		chai		4.33		55000						238150

						Gas		kg		8.66		13000						112580

						Vật liệu khác		%		10								36527

						Nhân công 3,5/7		công		5.88				169242						995143

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.17						231350						270680

						Pa lăng xích 5T		ca		1.17						173581						203090

						Máy khác		%		5												23688

		SA.31507		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 700 (kg)		Vật liệu		tấn										384566		946063		471947

						Thép hình		kg		1.18		11818						13945

						Ô xy		chai		4.16		55000						228800

						Gas		kg		8.22		13000						106860

						Vật liệu khác		%		10								34961

						Nhân công 3,5/7		công		5.59				169242						946063

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.11						231350						256799

						Pa lăng xích 5T		ca		1.11						173581						192675

						Máy khác		%		5												22474

		SA.31508		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 800 (kg)		Vật liệu		tấn										370329		898675		450688

						Thép hình		kg		1.14		11818						13473

						Ô xy		chai		3.99		55000						219450

						Gas		kg		7.98		13000						103740

						Vật liệu khác		%		10								33666

						Nhân công 3,5/7		công		5.31				169242						898675

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.06						231350						245231

						Pa lăng xích 5T		ca		1.06						173581						183996

						Máy khác		%		5												21461

		SA.31509		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 900 (kg)		Vật liệu		tấn										355423		863134		425178

						Thép hình		kg		1.09		11818						12882

						Ô xy		chai		3.83		55000						210650

						Gas		kg		7.66		13000						99580

						Vật liệu khác		%		10								32311

						Nhân công 3,5/7		công		5.1				169242						863134

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1						231350						231350

						Pa lăng xích 5T		ca		1						173581						173581

						Máy khác		%		5												20247

		SA.31510		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị <= 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										341538		810669		403919

						Thép hình		kg		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		3.68		55000						202400

						Gas		kg		7.36		13000						95680

						Vật liệu khác		%		10								31049

						Nhân công 3,5/7		công		4.79				169242						810669

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.95						231350						219783

						Pa lăng xích 5T		ca		0.95						173581						164902

						Máy khác		%		5												19234

		SA.31511		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ <= 2m-Khối lượng thiết bị > 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										326632		770051		386912

						Thép hình		kg		1		11818						11818

						Ô xy		chai		3.52		55000						193600

						Gas		kg		7.04		13000						91520

						Vật liệu khác		%		10								29694

						Nhân công 3,5/7		công		4.55				169242						770051

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.91						231350						210529

						Pa lăng xích 5T		ca		0.91						173581						157959

						Máy khác		%		5												18424

		SA.31601		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										493772		1 479175		646270

						Thép hình		kg		1.52		11818						17964

						Ô xy		chai		5.32		55000						292600

						Gas		kg		10.64		13000						138320

						Vật liệu khác		%		10								44888

						Nhân công 3,5/7		công		8.74				169242						1 479175

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.52						231350						351652

						Pa lăng xích 5T		ca		1.52						173581						263843

						Máy khác		%		5												30775

		SA.31602		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 200 (kg)		Vật liệu		tấn										473390		1 406401		612256

						Thép hình		kg		1.46		11818						17255

						Ô xy		chai		5.1		55000						280500

						Gas		kg		10.2		13000						132600

						Vật liệu khác		%		10								43035

						Nhân công 3,5/7		công		8.31				169242						1 406401

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.44						231350						333144

						Pa lăng xích 5T		ca		1.44						173581						249957

						Máy khác		%		5												29155

										2

		SA.31603		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 300 (kg)		Vật liệu		tấn										454790		1 335319		582493

						Thép hình		kg		1.4		11818						16545

						Ô xy		chai		4.9		55000						269500

						Gas		kg		9.8		13000						127400

						Vật liệu khác		%		10								41345

						Nhân công 3,5/7		công		7.89				169242						1 335319

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.37						231350						316950

						Pa lăng xích 5T		ca		1.37						173581						237806

						Máy khác		%		5												27738

		SA.31604		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 400 (kg)		Vật liệu		tấn										436190		1 269315		552731

						Thép hình		kg		1.34		11818						15836

						Ô xy		chai		4.7		55000						258500

						Gas		kg		9.4		13000						122200

						Vật liệu khác		%		10								39654

						Nhân công 3,5/7		công		7.5				169242						1 269315

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.3						231350						300755

						Pa lăng xích 5T		ca		1.3						173581						225655

						Máy khác		%		5												26321

		SA.31605		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 500 (kg)		Vật liệu		tấn										417720		1 203311		522968

						Thép hình		kg		1.29		11818						15245

						Ô xy		chai		4.5		55000						247500

						Gas		kg		9		13000						117000

						Vật liệu khác		%		10								37975

						Nhân công 3,5/7		công		7.11				169242						1 203311

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.23						231350						284561

						Pa lăng xích 5T		ca		1.23						173581						213505

						Máy khác		%		5												24903

		SA.31606		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 600 (kg)		Vật liệu		tấn										401793		1 293009		497458

						Thép hình		kg		1.23		11818						14536

						Ô xy		chai		4.33		55000						238150

						Gas		kg		8.66		13000						112580

						Vật liệu khác		%		10								36527

						Nhân công 3,5/7		công		7.64				169242						1 293009

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.17						231350						270680

						Pa lăng xích 5T		ca		1.17						173581						203090

						Máy khác		%		5												23688

		SA.31607		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 700 (kg)		Vật liệu		tấn										385996		1 081456		471947

						Thép hình		kg		1.18		11818						13945

						Ô xy		chai		4.16		55000						228800

						Gas		kg		8.32		13000						108160

						Vật liệu khác		%		10								35091

						Nhân công 3,5/7		công		6.39				169242						1 081456

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.11						231350						256799

						Pa lăng xích 5T		ca		1.11						173581						192675

						Máy khác		%		5												22474

		SA.31608		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 800 (kg)		Vật liệu		tấn										370329		1 025607		450688

						Thép hình		kg		1.14		11818						13473

						Ô xy		chai		3.99		55000						219450

						Gas		kg		7.98		13000						103740

						Vật liệu khác		%		10								33666

						Nhân công 3,5/7		công		6.06				169242						1 025607

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1.06						231350						245231

						Pa lăng xích 5T		ca		1.06						173581						183996

						Máy khác		%		5												21461

		SA.31609		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <= 900 (kg)		Vật liệu		tấn										355423		971449		425178

						Thép hình		kg		1.09		11818						12882

						Ô xy		chai		3.83		55000						210650

						Gas		kg		7.66		13000						99580

						Vật liệu khác		%		10								32311

						Nhân công 3,5/7		công		5.74				169242						971449

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		1						231350						231350

						Pa lăng xích 5T		ca		1						173581						173581

						Máy khác		%		5												20247

		SA.31610		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị <=1000 (kg)		Vật liệu		tấn										341538		918984		403919

						Thép hình		kg		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		3.68		55000						202400

						Gas		kg		7.36		13000						95680

						Vật liệu khác		%		10								31049

						Nhân công 3,5/7		công		5.43				169242						918984

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.95						231350						219783

						Pa lăng xích 5T		ca		0.95						173581						164902

						Máy khác		%		5												19234

		SA.31611		Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháp dỡ >2m-Khối lượng thiết bị > 1000 (kg)		Vật liệu		tấn										326632		868211		386912

						Thép hình		kg		1		11818						11818

						Ô xy		chai		3.52		55000						193600

						Gas		kg		7.04		13000						91520

						Vật liệu khác		%		10								29694

						Nhân công 3,5/7		công		5.13				169242						868211

						Máy thi công

						Tời điện 5T		ca		0.91						231350						210529

						Pa lăng xích 5T		ca		0.91						173581						157959

						Máy khác		%		5												18424

		SA.31711		Tháo cắt bu lông bằng máy hàn  Loại bu lông M <= 24		Vật liệu		10 cái										4500		51164		248310

						Que hàn		kg		0.25		16364						4091

						Vật liệu khác		%		10								409

						Nhân công 4,0/7		công		0.28				182727						51164

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.87						285414						248310

		SA.31712		Tháo cắt bu lông bằng máy hàn Loại bu lông M >24		Vật liệu		10 cái										6300		62127		348205

						Que hàn		kg		0.35		16364						5727

						Vật liệu khác		%		10								573

						Nhân công 4,0/7		công		0.34				182727						62127

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.22						285414						348205

		SA.31721		Tháo cắt bu lông M8-M14 bằng ôxy Gas		Vật liệu		10 cái										6683		37233		0

						Ô xy		chai		0.075		55000						4125

						Gas		kg		0.15		13000						1950

						Vật liệu khác		%		10								608

						Nhân công 3,5/7		công		0.22				169242						37233

		SA.31722		Tháo cắt bu lông M16-24 bằng ôxy Gas		Vật liệu		10 cái										7663		44003		0

						Ô xy		chai		0.086		55000						4730

						Gas		kg		0.172		13000						2236

						Vật liệu khác		%		10								697

						Nhân công 3,5/7		công		0.26				169242						44003

		SA.31723		Tháo cắt bu lông M24-30 bằng ôxy Gas		Vật liệu		10 cái										8465		50773		0

						Ô xy		chai		0.095		55000						5225

						Gas		kg		0.19		13000						2470

						Vật liệu khác		%		10								770

						Nhân công 3,5/7		công		0.3				169242						50773

		SA.31724		Tháo cắt bu lông M30-44 bằng ôxy Gas		Vật liệu		10 cái										10692		62620		0

						Ô xy		chai		0.12		55000						6600

						Gas		kg		0.24		13000						3120

						Vật liệu khác		%		10								972

						Nhân công 3,5/7		công		0.37				169242						62620

		SA.31725		Tháo cắt bu lông M > 44 bằng ôxy Gas		Vật liệu		10 cái										13365		71082		0

						Ô xy		chai		0.15		55000						8250

						Gas		kg		0.3		13000						3900

						Vật liệu khác		%		10								1215

						Nhân công 3,5/7		công		0.42				169242						71082

		SA.31731		Tháo bu lông M8-M14  có tận dụng lại bu lông cũ		Vật liệu		10 cái										56123		769281		0

						Dầu phanh		kg		0.15		30000						4500

						Vật liệu khác		%		0.5								23

						Nhân công 4,0/7		công		0.3				182727						54818

		SA.31732		Tháo bu lông M16-24 có tận dụng lại bu lông cũ		Vật liệu		10 cái										46500		714463		0

						Dầu phanh		kg		0.17		30000						5100

						Vật liệu khác		%		10								510

						Nhân công 4,0/7		công		0.33				182727						60300

		SA.31733		Tháo bu lông M24-30 có tận dụng lại bu lông cũ		Vật liệu		10 cái										35190		654163		0

						Dầu phanh		kg		0.19		30000						5700

						Vật liệu khác		%		10								570

						Nhân công 4,0/7		công		0.42				182727						76745

		SA.31734		Tháo bu lông M30-44 có tận dụng lại bu lông cũ		Vật liệu		10 cái										22620		577417		0

						Dầu phanh		kg		0.21		30000						6300

						Vật liệu khác		%		10								630

						Nhân công 4,0/7		công		0.52				182727						95018

		SA.31735		Tháo bu lông M > 44 có tận dụng lại bu lông cũ		Vật liệu		10 cái										8790		482399		0

						Dầu phanh		kg		0.23		30000						6900

						Vật liệu khác		%		10								690

						Nhân công 4,0/7		công		0.64				182727						116945

		SA.31801		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 5 (kg)		Vật liệu		cái										600		365454

						Mỡ bò		kg		0.04		15000						600		0

						Nhân công 4,0/7		công		2				182727						365454

		SA.31802		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 10 (kg)		Vật liệu		cái										975		401999

						Mỡ bò		kg		0.065		15000						975		0

						Nhân công 4,0/7		công		2.2				182727						401999

		SA.31803		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 20 (kg)		Vật liệu		cái										1200		442199

						Mỡ bò		kg		0.08		15000						1200		0

						Nhân công 4,0/7		công		2.42				182727						442199

		SA.31804		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 30 (kg)				cái												486054

						Nhân công 4,0/7		công		2.66				182727						486054

		SA.31805		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 50 (kg)				cái												535390

						Nhân công 4,0/7		công		2.93				182727						535390

		SA.31806		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  <= 100 (kg)				cái												588381

						Nhân công 4,0/7		công		3.22				182727						588381

		SA.31807		Tháo dỡ vòng bi Khối lượng 1 cái  > 100 (kg)				cái												646854

						Nhân công 4,0/7		công		3.54				182727						646854

		SA.31901		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 5 (kg)				cái												109636

						Nhân công 4,0/7		công		0.6				182727						109636

		SA.31902		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 10 (kg)				cái												120600

						Nhân công 4,0/7		công		0.66				182727						120600

		SA.31903		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 20 (kg)				cái												133391

						Nhân công 4,0/7		công		0.73				182727						133391

		SA.31904		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 30 (kg)				cái												146182

						Nhân công 4,0/7		công		0.8				182727						146182

		SA.31905		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 50 (kg)				cái												160800

						Nhân công 4,0/7		công		0.88				182727						160800

		SA.31906		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  <= 100 (kg)				cái												177245

						Nhân công 4,0/7		công		0.97				182727						177245

		SA.31907		Tháo dỡ may ơ Khối lượng 1 cái  > 100 (kg)				cái												193691

						Nhân công 4,0/7		công		1.06				182727						193691

		SA.32001		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 5 (kg)				cái												219272

						Nhân công 4,0/7		công		1.2				182727						219272

		SA.32002		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 10 (kg)				cái												241200

						Nhân công 4,0/7		công		1.32				182727						241200

		SA.32003		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 20 (kg)				cái												264954

						Nhân công 4,0/7		công		1.45				182727						264954

		SA.32004		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 30 (kg)				cái												292363

						Nhân công 4,0/7		công		1.6				182727						292363

		SA.32005		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 50 (kg)				cái												321600

						Nhân công 4,0/7		công		1.76				182727						321600

		SA.32006		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  <= 100 (kg)				cái												352663

						Nhân công 4,0/7		công		1.93				182727						352663

		SA.32007		Tháo dỡ bánh răng-Khối lượng 1 cái  > 100 (kg)				cái												389209

						Nhân công 4,0/7		công		2.13				182727						389209

		SA.32101		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 4,5 (KW)				cái												153491

						Nhân công 4,0/7		công		0.84				182727						153491

		SA.32102		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <=7(KW)				cái												336218

						Nhân công 4,0/7		công		1.84				182727						336218

		SA.32103		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 14(KW)				cái												409308

						Nhân công 4,0/7		công		2.24				182727						409308

		SA.32104		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 20 (KW)				cái												497017

						Nhân công 4,0/7		công		2.72				182727						497017

		SA.32105		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 40 (KW)				cái												672435

						Nhân công 4,0/7		công		3.68				182727						672435

		SA.32106		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 75 (KW)				cái												803999

						Nhân công 4,0/7		công		4.4				182727						803999

		SA.32107		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 100 (KW)				cái												1 023271

						Nhân công 4,0/7		công		5.6				182727						1 023271

		SA.32108		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 160 (KW)				cái												1 271780

						Nhân công 4,0/7		công		6.96				182727						1 271780

		SA.32109		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 200 (KW)				cái												1 505670

						Nhân công 4,0/7		công		8.24				182727						1 505670

		SA.32110		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 320 (KW)				cái												1 754179

						Nhân công 4,0/7		công		9.6				182727						1 754179

		SA.32111		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 570 (KW)				cái												2 397378

						Nhân công 4,0/7		công		13.12				182727						2 397378

		SA.32112		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 700 (KW)				cái												2 748214

						Nhân công 4,0/7		công		15.04				182727						2 748214

		SA.32113		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  <= 800 (KW)				cái												3 172141

						Nhân công 4,0/7		công		17.36				182727						3 172141

		SA.32114		Tháo các loại động cơ điện-Công suất động cơ  > 800 (KW)				cái												3 639922

						Nhân công 4,0/7		công		19.92				182727						3 639922

		SA.32211		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤40 (mm)		Vật liệu		m2										82750		260633

						Thép làm biện pháp		kg		1.75		11818						20682

						Gỗ ván		m3		0.012		4 545455						54545

						Vật liệu khác		%		10								7523

						Nhân công 3,5/7		công		1.54				169242						260633

		SA.32212		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤50 (mm)		Vật liệu		m2										88790		286019

						Thép làm biện pháp		kg		1.83		11818						21627

						Gỗ ván		m3		0.013		4 545455						59091

						Vật liệu khác		%		10								8072

						Nhân công 3,5/7		công		1.69				169242						286019

		SA.32213		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤80 (mm)		Vật liệu		m2										90090		313098

						Thép làm biện pháp		kg		1.93		11818						22809

						Gỗ ván		m3		0.013		4 545455						59091

						Vật liệu khác		%		10								8190

						Nhân công 3,5/7		công		1.85				169242						313098

		SA.32214		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤100 (mm)		Vật liệu		m2										96260		341869

						Thép làm biện pháp		kg		2.02		11818						23873

						Gỗ ván		m3		0.014		4 545455						63636

						Vật liệu khác		%		10								8751

						Nhân công 3,5/7		công		2.02				169242						341869

		SA.32215		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤125 (mm)		Vật liệu		m2										102560		375717

						Thép làm biện pháp		kg		2.12		11818						25055

						Gỗ ván		m3		0.015		4 545455						68182

						Vật liệu khác		%		10								9324

						Nhân công 3,5/7		công		2.22				169242						375717

		SA.32216		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤150 (mm)		Vật liệu		m2										108990		412950

						Thép làm biện pháp		kg		2.23		11818						26355

						Gỗ ván		m3		0.016		4 545455						72727

						Vật liệu khác		%		10								9908

						Nhân công 3,5/7		công		2.44				169242						412950

		SA.32217		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤200 (mm)		Vật liệu		m2										115420		453569

						Thép làm biện pháp		kg		2.34		11818						27655

						Gỗ ván		m3		0.017		4 545455						77273

						Vật liệu khác		%		10								10493

						Nhân công 3,5/7		công		2.68				169242						453569

		SA.32218		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤250 (mm)		Vật liệu		m2										121980		497571

						Thép làm biện pháp		kg		2.46		11818						29073

						Gỗ ván		m3		0.018		4 545455						81818

						Vật liệu khác		%		10								11089

						Nhân công 3,5/7		công		2.94				169242						497571

		SA.32219		Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị-Chiều dày lớp bảo ôn ≤300 (mm)		Vật liệu		m2										128540		546652

						Thép làm biện pháp		kg		2.58		11818						30491

						Gỗ ván		m3		0.019		4 545455						86364

						Vật liệu khác		%		10								11685

						Nhân công 3,5/7		công		3.23				169242						546652

		SA.32221		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  <= 50 (mm)		Vật liệu		m2										51050		313098

						Thép làm biện pháp		kg		0.85		11818						10045

						Gỗ ván		m3		0.008		4 545455						36364

						Vật liệu khác		%		10								4641

						Nhân công 3,5/7		công		1.85				169242						313098

		SA.32222		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  <= 75 (mm)		Vật liệu		m2										56570		343561

						Thép làm biện pháp		kg		0.89		11818						10518

						Gỗ ván		m3		0.009		4 545455						40909

						Vật liệu khác		%		10								5143

						Nhân công 3,5/7		công		2.03				169242						343561

		SA.32223		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  <= 100 (mm)		Vật liệu		m2										60590		377410

						Thép làm biện pháp		kg		0.93		11818						10991

						Gỗ ván		m3		0.0097		4 545455						44091

						Vật liệu khác		%		10								5508

						Nhân công 3,5/7		công		2.23				169242						377410

		SA.32224		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  <= 150 (mm)		Vật liệu		m2										62740		414643

						Thép làm biện pháp		kg		0.98		11818						11582

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		10								5704

						Nhân công 3,5/7		công		2.45				169242						414643

		SA.32225		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  <= 200 (mm)		Vật liệu		m2										63390		455261

						Thép làm biện pháp		kg		1.03		11818						12173

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		10								5763

						Nhân công 3,5/7		công		2.69				169242						455261

		SA.32226		Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống-Chiều dày lớp bảo ôn  > 200 (mm)		Vật liệu		m2										79300		382487

						Thép làm biện pháp		kg		1.1		11818						13000

						Gỗ ván		m3		0.013		4 545455						59091

						Vật liệu khác		%		10								7209

						Nhân công 3,5/7		công		2.26				169242						382487

		SA.32311		Tháo dỡ mái Tôn				100m2

						Nhân công 3,7/7		công		3.5				174636						611226

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.55						1 969500						1 083225

		SA.32312		Tháo dỡ mái Fibrô xi măng				100m2												785862		1 083225

						Nhân công 3,7/7		công		4.5				174636						785862

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.55						1 969500						1 083225

		SA.32321		Tháo dỡ mái Tấm che tường				100m2												960498		1 280175

						Nhân công 3,7/7		công		5.5				174636						960498

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.65						1 969500						1 280175

		SA.32410		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong ống khói				tấn												754805		0

						Nhân công 4,5/7		công		3.8				198633						754805

		SA.32420		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong lò nung clinke				tấn												576036

						Nhân công 4,5/7		công		2.9				198633						576036

		SA.32430		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói				tấn												357539

						Nhân công 4,5/7		công		1.8				198633						357539

		SA.32510		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong thân xiclon				tấn												715079

						Nhân công 4,5/7		công		3.6				198633						715079

		SA.32510		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong phếu, trong ống thép				tấn												993165

						Nhân công 4,5/7		công		5				198633						993165

		SA.32510		Tháo dỡ gạch chịu lửa trong côn, cút				tấn												1 152071

						Nhân công 4,5/7		công		5.8				198633						1 152071

		SA.32611		Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ Ray 38kg				thanh												174636

						Nhân công 3,7/7		công		1				174636						174636

		SA.32612		Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ Ray 30-33kg				thanh												134470

						Nhân công 3,7/7		công		0.77				174636						134470

		SA.32613		Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ Ray 24-26kg				thanh												104782

						Nhân công 3,7/7		công		0.6				174636						104782

		SA.32621		Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông K3A cóc cứng				thanh												237505

						Nhân công 3,7/7		công		1.36				174636						237505

		SA.32622		Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi				thanh												284657

						Nhân công 3,7/7		công		1.63				174636						284657

		SA.32623		Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông K92				thanh												272432

						Nhân công 3,7/7		công		1.56				174636						272432

		SA.32631		Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt Ray 38kg				thanh												176382

						Nhân công 3,7/7		công		1.01				174636						176382

		SA.32632		Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt Ray 30-33kg				thanh												136216

						Nhân công 3,7/7		công		0.78				174636						136216

		SA.32633		Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt Ray 24-26kg				thanh												106528

						Nhân công 3,7/7		công		0.61				174636						106528

		SA.32711		Tháo tà vẹt cũ đường 1m-Tà vẹt gỗ không đệm sắt				cái												29688

						Nhân công 3,7/7		công		0.17				174636						29688

		SA.32712		Tháo tà vẹt cũ đường 1m-Tà vẹt gỗ có đệm sắt				cái												34927

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SA.32713		Tháo tà vẹt cũ đường 1m-Tà vẹt sắt				cái												33181

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

		SA.32714		Tháo tà vẹt cũ đường 1m-Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng				cái												57630

						Nhân công 3,7/7		công		0.33				174636						57630

		SA.32715		Tháo tà vẹt cũ đường 1m-Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi				cái												61123

						Nhân công 3,7/7		công		0.35				174636						61123

		SA.32716		Tháo tà vẹt cũ đường 1m -Tà vẹt bê tông K92				cái												68108

						Nhân công 3,7/7		công		0.39				174636						68108

		SA.32721		Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m-Tà vẹt gỗ không đệm sắt				cái												52391

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SA.32722		Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m-Tà vẹt gỗ có đệm sắt				cái												59376

						Nhân công 3,7/7		công		0.34				174636						59376

		SA.32724		Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m-Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng				cái												68108

						Nhân công 3,7/7		công		0.39				174636						68108

		SA.32725		Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m-Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi				cái												71601

						Nhân công 3,7/7		công		0.41				174636						71601

		SA.32726		Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m -Tà vẹt bê tông K92				cái												76840

						Nhân công 3,7/7		công		0.44				174636						76840

		SA.32731		Tháo tà vẹt cũ đường lồng-Tà vẹt gỗ không đệm sắt				cái												75093

						Nhân công 3,7/7		công		0.43				174636						75093

		SA.32732		Tháo tà vẹt cũ đường lồng-Tà vẹt gỗ có đệm sắt				cái												85572

						Nhân công 3,7/7		công		0.49				174636						85572

		SA.32734		Tháo tà vẹt cũ đường lồng-Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng				cái												99543

						Nhân công 3,7/7		công		0.57				174636						99543

		SA.32735		Tháo tà vẹt cũ đường lồng-Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi				cái												103035

						Nhân công 3,7/7		công		0.59				174636						103035

		SA.32736		Tháo tà vẹt cũ đường lồng -Tà vẹt bê tông K92				cái												111767

						Nhân công 3,7/7		công		0.64				174636						111767

		SC.32810		Tháo dỡ dầm thép các loại Trên cạn		Vật liệu		tấn										151074		1 735907		13 527518		0		0		0		0		0		0

						Tà vẹt gỗ		cái		0.12		200000						24000

						Ô xy		chai		1.48		55000						81400

						Gas		kg		2.96		13000						38480

						Vật liệu khác		%		5								7194

						Nhân công 4,0/7		công		9.5				182727						1 735907

						Máy thi công

						Cần cẩu 16Tấn		ca		0.17						1 893190						321842

						Cần cẩu 25 tấn		ca		0.28						2 450737						686206

						Phao thép 200 T		ca								192476						0

						Xà lan 400 T		ca								1 250509						0

						ca nô 150 CV		ca								1 195730						0

						Tời điện 5 tấn		ca		1.12						231350						259112

						Cẩu long môn		ca		1.12						10 371598						11 616190

						Máy khác		%		5												644168

		SC.32820		Tháo dỡ dầm thép các loại Dưới nước		Vật liệu		tấn										160776		2 466815		12 926469

						Tà vẹt gỗ		cái		0.15		200000						30000

						Ô xy		chai		1.52		55000						83600

						Gas		kg		3.04		13000						39520

						Vật liệu khác		%		5								7656

						Nhân công 4,0/7		công		13.5				182727						2 466815

						Máy thi công

						Cần cẩu 16Tấn		ca		0.412						1 893190						779994

						Cần cẩu 25 tấn		ca		0.412						2 450737						1 009704

						Phao thép 200 T		ca		0.2						192476						38495

						Xà lan 400 T		ca		0.28						1 250509						350143

						ca nô 150 CV		ca		0.05						1 195730						59787

						Tời điện 5 tấn		ca		0.95						231350						219783

						Cẩu long môn		ca		0.95						10 371598						9 853018

						Máy khác		%		5												615546

		SA.41111		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,04 (m2)				lỗ												13971

						Nhân công 3,7/7		công		0.08				174636						13971

		SA.41112		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,09 (m2)				lỗ												17464

						Nhân công 3,7/7		công		0.1				174636						17464

		SA.41113		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,15 (m2)				lỗ												20956

						Nhân công 3,7/7		công		0.12				174636						20956

		SA.41121		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,04 (m2)				lỗ												20956

						Nhân công 3,7/7		công		0.12				174636						20956

		SA.41122		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,09 (m2)				lỗ												24449

						Nhân công 3,7/7		công		0.14				174636						24449

		SA.41123		Đục lỗ thông tường xây gạch-Chiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,15(m2)				lỗ												27942

						Nhân công 3,7/7		công		0.16				174636						27942

		SA.41211		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,04 (m2)				lỗ												78586

						Nhân công 3,7/7		công		0.45				174636						78586

		SA.41212		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,09 (m2)				lỗ												101289

						Nhân công 3,7/7		công		0.58				174636						101289

		SA.41213		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  11 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,15 (m2)				lỗ												162411

						Nhân công 3,7/7		công		0.93				174636						162411

		SA.41221		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,04 (m2)				lỗ												178129

						Nhân công 3,7/7		công		1.02				174636						178129

		SA.41222		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,09 (m2)				lỗ												232266

						Nhân công 3,7/7		công		1.33				174636						232266

		SA.41223		Đục lỗ thông tường bê tôngChiều dày tường  <=  22 (cm), Tiết diện lỗ  <=  0,15(m2)				lỗ												373721

						Nhân công 3,7/7		công		2.14				174636						373721

		SA.41311		Đục mở tường làm cửa-Loại tường Bê tông Chiều dày tường <= 11 (cm)				m2												279418

						Nhân công 3,7/7		công		1.6				174636						279418

		SA.41312		Đục mở tường làm cửa-Loại tường Bê tông Chiều dày tường <= 22 (cm)				m2												534386

						Nhân công 3,7/7		công		3.06				174636						534386

		SA.41313		Đục mở tường làm cửa-Loại tường Bê tông Chiều dày tường  <= 33 (cm)				m2												675841

						Nhân công 3,7/7		công		3.87				174636						675841

		SA.41321		Đục mở tường làm cửa-Loại tường xây gạch Chiều dày tường <= 11 (cm)				m2												55884

						Nhân công 3,7/7		công		0.32				174636						55884

		SA.41322		Đục mở tường làm cửa-Loại tường xây gạch Chiều dày tường <= 22 (cm)				m2												83825

						Nhân công 3,7/7		công		0.48				174636						83825

		SA.41323		Đục mở tường làm cửa-Loại tường xây gạch Chiều dày tường  <= 33 (cm)				m2												136216

						Nhân công 3,7/7		công		0.78				174636						136216

		SA.41411		Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm				m2												234012		255705		0		0		0		0		0		0

						Nhân công 3,7/7		công		1.34				174636						234012

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,85kw		ca		0.67						176632						118343

						Máy cắt bê tông 1,5kw		ca		0.67						186844						125185

						Máy khác		%		5												12176

										11

		SA.41412		Đục cột, dầm, tường				m2												436590		477062

						Nhân công 3,7/7		công		2.5				174636						436590

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,85kw		ca		1.25						176632						220790

						Máy cắt bê tông 1,5kw		ca		1.25						186844						233555

						Máy khác		%		5												22717

										12

		SA.41413		Đục bê tông xilô, ống khói				m2												785862		858712

						Nhân công 3,7/7		công		4.5				174636						785862

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,85kw		ca		2.25						176632						397422

						Máy cắt bê tông 1,5kw		ca		2.25						186844						420399

						Máy khác		%		5												40891

		SA.41510		Đục tường, sàn tạo rãnh Tường, sàn bê tông Sâu ≤ 3 cm				m												175509		246957

						Nhân công 3,7/7		công		0.35				174636						61123

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,8KW		ca		0.25						176632						44158

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.25						186844						46711

		SA.41520		Đục tường, sàn tạo rãnh Tường, sàn bê tông Sâu > 3 cm				m												114387		156088

						Nhân công 3,7/7		công		0.49				174636						85572

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,8KW		ca		0.35						176632						61821

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.35						186844						65395

		SA.41611		Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn-Chiều dày đục  <=  3cm, Đục theo hướng nằm ngang		Vật liệu		m2										900		28815		28872		0		0		0		0		0		0

						Mũi đục		cái		0.015		60000						900

						Nhân công 3,7/7		công		0.165				174636						28815

						Máy thi công

						Búa căn		ca		0.04						208768						8351

						Máy nén khí động cơ diezel 360m3/h		ca		0.02						1 026057						20521

		SA.41612		Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn-Chiều dày đục  <=  3cm, Đục ngửa từ dưới lên		Vật liệu		m2										900		31434		43308

						Mũi đục		cái		0.015		60000						900

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Búa căn		ca		0.06						208768						12526

						Máy nén khí động cơ diezel 360m3/h		ca		0.03						1 026057						30782

		SA.41711		Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông-Chiều dày đục ≤3cm, Đục theo phương thẳng đứng		Vật liệu		m2										3150		59590		35084

						Mũi khoan fi16		cái		0.03		60000						1800

						Mũi đục		cái		0.02		60000						1200

						Vật liệu khác		%		5								150

						Nhân công 4,5/7		công		0.3				198633						59590

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62 KW		ca		0.2						175421						35084

		SA.41712		Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông-Chiều dày đục ≤3cm, Đục theo phương nằm ngang		Vật liệu		m2										3780		73494		43855

						Mũi khoan fi16		cái		0.035		60000						2100

						Mũi đục		cái		0.025		60000						1500

						Vật liệu khác		%		5								180

						Nhân công 4,5/7		công		0.37				198633						73494

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62 KW		ca		0.25						175421						43855

		SA.41713		Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông-Chiều dày đục ≤3cm, Đục ngửa từ dưới lên		Vật liệu		m2										4725		89385		52626

						Mũi khoan fi16		cái		0.04		60000						2400

						Mũi đục		cái		0.035		60000						2100

						Vật liệu khác		%		5								225

						Nhân công 4,5/7		công		0.45				198633						89385

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62 KW		ca		0.3						175421						52626

		SA.41811		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤12mm, Chiều sâu khoan <= 5 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										788		2445		6140

						Mũi khoan F12mm		cái		0.015		50000						750

						Mũi khoan F16mm		cái				60000						0

						Vật liệu khác		%		5								38

						Nhân công 3,7/7		công		0.014				174636						2445

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.035						175421						6140

		SA.41812		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤12mm, Chiều sâu khoan <= 10 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1575		2794		7894

						Mũi khoan F12mm		cái		0.03		50000						1500

						Mũi khoan F16mm		cái				60000						0

						Vật liệu khác		%		5								75

						Nhân công 3,7/7		công		0.016				174636						2794

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.045						175421						7894

		SA.41813		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤12mm, Chiều sâu khoan <= 15 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										2363		3143		9297

						Mũi khoan F12mm		cái		0.045		50000						2250

						Mũi khoan F16mm		cái				60000						0

						Vật liệu khác		%		5								113

						Nhân công 3,7/7		công		0.018				174636						3143

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.053						175421						9297

		SA.41821		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤16mm, Chiều sâu khoan <= 10 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1890		3143		10525

						Mũi khoan F12mm		cái				50000						0

						Mũi khoan F16mm		cái		0.03		60000						1800

						Vật liệu khác		%		5								90

						Nhân công 3,7/7		công		0.018				174636						3143

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.06						175421						10525

		SA.41822		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤16mm, Chiều sâu khoan <= 14 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										2835		3667		16665

						Mũi khoan F12mm		cái				50000						0

						Mũi khoan F16mm		cái		0.045		60000						2700

						Vật liệu khác		%		5								135

						Nhân công 3,7/7		công		0.021				174636						3667

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.095						175421						16665

		SA.41823		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F≤16mm, Chiều sâu khoan <= 20 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										3780		4017		21051

						Mũi khoan F12mm		cái				50000						0

						Mũi khoan F16mm		cái		0.06		60000						3600

						Vật liệu khác		%		5								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.023				174636						4017

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.12						175421						21051

		SA.418		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F ≤20mm, Chiều sâu khoan <=20  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1260		4541		21051

						Mũi khoan F20mm		cái		0.06		20000						1200

						Mũi khoan F22mm		cái				22000						0

						Vật liệu khác		%		5								60

						Nhân công 3,7/7		công		0.026				174636						4541

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.12						175421						21051

										31

		SA.41832		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F ≤20mm, Chiều sâu khoan <=25  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1575		5064		26313

						Mũi khoan F20mm		cái		0.075		20000						1500

						Mũi khoan F22mm		cái				22000						0

						Vật liệu khác		%		5								75

						Nhân công 3,7/7		công		0.029				174636						5064

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.15						175421						26313

		SA.41833		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F ≤20mm, Chiều sâu khoan <=30  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1890		5763		31576

						Mũi khoan F20mm		cái		0.09		20000						1800

						Mũi khoan F22mm		cái				22000						0

						Vật liệu khác		%		5								90

						Nhân công 3,7/7		công		0.033				174636						5763

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.18						175421						31576

		SA.41841		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F > 22 mm, Chiều sâu khoan <=30  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1386		4890		22805

						Mũi khoan F20mm		cái				20000						0

						Mũi khoan F22mm		cái		0.06		22000						1320

						Vật liệu khác		%		5								66

						Nhân công 3,7/7		công		0.028				174636						4890

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.13						175421						22805

		SA.41842		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F > 22 mm, Chiều sâu khoan <=40  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										1733		5588		28067

						Mũi khoan F20mm		cái				20000						0

						Mũi khoan F22mm		cái		0.075		22000						1650

						Vật liệu khác		%		5								83

						Nhân công 3,7/7		công		0.032				174636						5588

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.16						175421						28067

		SA.41843		Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc-Lỗ khoan F > 22 mm, Chiều sâu khoan > 40  (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										2079		6287		33330

						Mũi khoan F20mm		cái				20000						0

						Mũi khoan F22mm		cái		0.09		22000						1980

						Vật liệu khác		%		5								99

						Nhân công 3,7/7		công		0.036				174636						6287

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.19						175421						33330

		SA.41911		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F40mm-Chiều sâu khoan <= 30 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7344		31434		21667

						Mũi khoan hợp kim F40mm		cái		0.06		40000						2400

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								144

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.047						175421						8245

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.071						189051						13423

		SA.41912		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F40mm-Chiều sâu khoan <= 35 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7344		33181		25421

						Mũi khoan hợp kim F40mm		cái		0.06		40000						2400

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								144

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.049						175421						8596

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.089						189051						16826

		SA.41913		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F40mm-Chiều sâu khoan <= 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7344		34927		29000

						Mũi khoan hợp kim F40mm		cái		0.06		40000						2400

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								144

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.05						175421						8771

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.107						189051						20228

		SA.41914		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F40mm-Chiều sâu khoan > 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7344		36674		33104

						Mũi khoan hợp kim F40mm		cái		0.06		40000						2400

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								144

						Nhân công 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.054						175421						9473

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.125						189051						23631

		SA.41921		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F50mm-Chiều sâu khoan <= 30 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7956		31434		24786

						Mũi khoan kim cương F50mm		cái		0.06		50000						3000

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								156

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.054						175421						9473

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.081						189051						15313

		SA.41922		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F50mm-Chiều sâu khoan <= 35 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7956		33181		29107

						Mũi khoan kim cương F50mm		cái		0.06		50000						3000

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								156

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.056						175421						9824

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.102						189051						19283

		SA.41923		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F50mm-Chiều sâu khoan <= 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7956		34927		33603

						Mũi khoan kim cương F50mm		cái		0.06		50000						3000

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								156

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.059						175421						10350

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.123						189051						23253

		SA.41924		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F50mm-Chiều sâu khoan > 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										7956		36674		37910

						Mũi khoan kim cương F50mm		cái		0.06		50000						3000

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								156

						Nhân công 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.062						175421						10876

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.143						189051						27034

		SA.41931		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F60mm-Chiều sâu khoan <= 30 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										8568		31434		26298

						Mũi khoan kim cương F60mm		cái		0.06		60000						3600

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								168

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.054						175421						9473

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.089						189051						16826

		SA.41932		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F60mm-Chiều sâu khoan <= 35 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										8568		33181		30997

						Mũi khoan kim cương F60mm		cái		0.06		60000						3600

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								168

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.056						175421						9824

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.112						189051						21174

		SA.41933		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F60mm-Chiều sâu khoan <= 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										8568		34927		35872

						Mũi khoan kim cương F60mm		cái		0.06		60000						3600

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								168

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.059						175421						10350

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.135						189051						25522

		SA.41934		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F60mm-Chiều sâu khoan > 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										8568		36674		40557

						Mũi khoan kim cương F60mm		cái		0.06		60000						3600

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								168

						Nhân công 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.062						175421						10876

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.157						189051						29681

		SA.41941		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F70mm-Chiều sâu khoan <= 30 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		31434		28000

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.054						175421						9473

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.098						189051						18527

		SA.41942		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F70mm-Chiều sâu khoan <= 35 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		33181		33077

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.056						175421						9824

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.123						189051						23253

		SA.41943		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F70mm-Chiều sâu khoan <= 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		34927		38329

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.059						175421						10350

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.148						189051						27980

		SA.41944		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F70mm-Chiều sâu khoan > 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		36674		43393

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.062						175421						10876

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.172						189051						32517

		SA.41951		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan > F70mm-Chiều sâu khoan <= 30 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		31434		29701

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.18				174636						31434

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.054						175421						9473

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.107						189051						20228

		SA.41952		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan F70mm-Chiều sâu khoan <= 35 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		33181		35345

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.056						175421						9824

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.135						189051						25522

		SA.41953		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan > F70mm-Chiều sâu khoan <= 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		34927		41165

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.059						175421						10350

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.163						189051						30815

		SA.41954		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan  > F70mm-Chiều sâu khoan > 40 (cm)		Vật liệu		lỗ khoan										9180		36674		46607

						Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0.06		70000						4200

						Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0.2		24000						4800

						Vật liệu khác		%		2								180

						Nhân công 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 0,62KW		ca		0.062						175421						10876

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.189						189051						35731

		SA.42110		Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép dày <=  15cm		Vật liệu		lỗ										1000		12060		21075		0		0		0		0		0		0

						Mũi khoan bê tông f14-20		cái		0.02		50000						1000

						Nhân công 4,0/7		công		0.066				182727						12060

						Máy thi công

						Máy khoan cầm tay 750W		ca		0.12						175629						21075

		SA.42120		Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép dày >15cm		Vật liệu		lỗ										1000		14618		27222		0		0		0		0		0		0

						Mũi khoan bê tông f14-20		cái		0.02		50000						1000

						Nhân công 4,0/7		công		0.08				182727						14618

						Máy thi công

						Máy khoan cầm tay 750W		ca		0.155						175629						27222

		SA.42210		Cắt mặt đường bê tông asphalt, Chiều dày lớp cắt  <= 5 (cm)		Vật liệu		100m										20400		321600		94439

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		0.25		80000						20000

						Vật liệu khác		%		2								400

						Nhân công 4,0/7		công		1.76				182727						321600

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		0.22						429270						94439

		SA.42220		Cắt mặt đường bê tông asphalt, Chiều dày lớp cắt  <= 6 (cm)		Vật liệu		100m										24480		365454		107318

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		0.3		80000						24000

						Vật liệu khác		%		2								480

						Nhân công 4,0/7		công		2				182727						365454

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		0.25						429270						107318

										20

		SA.42230		Cắt mặt đường bê tông asphalt, Chiều dày lớp cắt  <= 7 (cm)		Vật liệu		100m										28560		420272		124488

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		0.35		80000						28000

						Vật liệu khác		%		2								560

						Nhân công 4,0/7		công		2.3				182727						420272

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		0.29						429270						124488

		SA.42310		Cắt sàn bê tông bằng máy, Chiều dày sàn  <= 10 (cm)		Vật liệu		m										906		54137		18554

						Đá cắt		viên		0.049		12000						588		0

						Đá mài		viên		0.02		15000						300		0

						Vật liệu khác		%		2								18

						Nhân công 3,7/7		công		0.31				174636						54137

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.067						186844						12519

						Máy mài 1KW		ca		0.03						171742						5152

						Máy khác		%		5												884

		SA.42320		Cắt sàn bê tông bằng máy, Chiều dày sàn  <= 15 (cm)		Vật liệu		m										1518		82079		27733

						Đá cắt		viên		0.074		12000						888		0

						Đá mài		viên		0.04		15000						600		0

						Vật liệu khác		%		2								30

						Nhân công 3,7/7		công		0.47				174636						82079

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.1						186844						18684

						Máy mài 1KW		ca		0.045						171742						7728

						Máy khác		%		5												1321

										20

		SA.42330		Cắt sàn bê tông bằng máy, Chiều dày sàn  <= 20 (cm)		Vật liệu		m										2264		108274		43472

						Đá cắt		viên		0.11		12000						1320		0

						Đá mài		viên		0.06		15000						900		0

						Vật liệu khác		%		2								44

						Nhân công 3,7/7		công		0.62				174636						108274

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.16						186844						29895

						Máy mài 1KW		ca		0.067						171742						11507

						Máy khác		%		5												2070

		SA.424 10		Cắt tường bê tông bằng máy-Chiều dày tường <= 20 (cm)		Vật liệu		m										14042		110021		63252

						Mũi khoan F24mm		cái		0.2		60000						12000

						Đá cắt		viên		0.091		12000						1092		0

						Đá mài		viên		0.045		15000						675		0

						Vật liệu khác		%		2								275

						Nhân công 3,7/7		công		0.63				174636						110021

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.11						189051						20796

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.11						186844						20553

						Máy mài 1KW		ca		0.11						171742						18892

						Máy khác		%		5												3012

		SA.42420		Cắt tường bê tông bằng máy-Chiều dày tường <= 30 (cm)		Vật liệu		m										14872		164158		97753

						Mũi khoan F24mm		cái		0.2		60000						12000

						Đá cắt		viên		0.13		12000						1560		0

						Đá mài		viên		0.068		15000						1020		0

						Vật liệu khác		%		2								292

						Nhân công 3,7/7		công		0.94				174636						164158

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.17						189051						32139

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.17						186844						31763

						Máy mài 1KW		ca		0.17						171742						29196

						Máy khác		%		5												4655

		SA.42430		Cắt tường bê tông bằng máy-Chiều dày tường <= 45 (cm)		Vật liệu		m										16218		247983		143755

						Mũi khoan F24mm		cái		0.2		60000						12000

						Đá cắt		viên		0.2		12000						2400		0

						Đá mài		viên		0.1		15000						1500		0

						Vật liệu khác		%		2								318

						Nhân công 3,7/7		công		1.42				174636						247983

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.25						189051						47263

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.25						186844						46711

						Máy mài 1KW		ca		0.25						171742						42936

						Máy khác		%		5												6845

		SA.424 40		Cắt tường bê tông bằng máy-Chiều dày tường > 45 (cm)		Vật liệu		m										18329		370228		218507

						Mũi khoan F24mm		cái		0.2		60000						12000

						Đá cắt		viên		0.31		12000						3720		0

						Đá mài		viên		0.15		15000						2250		0

						Vật liệu khác		%		2								359

						Nhân công 3,7/7		công		2.12				174636						370228

						Máy thi công

						Máy khoan bê tông 1,5KW		ca		0.38						189051						71839

						Máy cắt bê tông 1,5KW		ca		0.38						186844						71001

						Máy mài 1KW		ca		0.38						171742						65262

						Máy khác		%		5												10405

		SA.42510		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt-Chiều dày lớp bóc  < = 3(cm)		Vật liệu		100m2										23100		383727		2 042432

						Răng cào		bộ		0.07		300000						21000

						Vật liệu khác		%		10								2100

						Nhân công 4,0/7		công		2.1				182727						383727

						Máy thi công

						Máy cào bóc Wirtgen-C1000		ca		0.175						6 688066						1 170412

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.175						946731						165678

						Ô tô chở phế thải 7T		ca		0.263						1 380931						363185

						Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		0.175						847550						148321

						Máy ép khí 420m3/h		ca		0.175						1 113353						194837

		SA.42520		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt-Chiều dày lớp bóc  < = 4(cm)		Vật liệu		100m2										31020		447681		2 240083

						Răng cào		bộ		0.094		300000						28200

						Vật liệu khác		%		10								2820

						Nhân công 4,0/7		công		2.45				182727						447681

						Máy thi công

						Máy cào bóc Wirtgen-C1000		ca		0.192						6 688066						1 284109

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.192						946731						181772

						Ô tô chở phế thải 7T		ca		0.288						1 380931						397708

						Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		0.192						847550						162730

						Máy ép khí 420m3/h		ca		0.192						1 113353						213764

		SA.42530		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt-Chiều dày lớp bóc  < = 5(cm)		Vật liệu		100m2										42900		520772		2 473424

						Răng cào		bộ		0.13		300000						39000

						Vật liệu khác		%		10								3900

						Nhân công 4,0/7		công		2.85				182727						520772

						Máy thi công

						Máy cào bóc Wirtgen-C1000		ca		0.212						6 688066						1 417870

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.212						946731						200707

						Ô tô chở phế thải 7T		ca		0.318						1 380931						439136

						Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		0.212						847550						179681

						Máy ép khí 420m3/h		ca		0.212						1 113353						236031

		SA.42540		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt-Chiều dày lớp bóc  < = 6(cm)		Vật liệu		100m2										56100		606654		2 719124

						Răng cào		bộ		0.17		300000						51000

						Vật liệu khác		%		10								5100

						Nhân công 4,0/7		công		3.32				182727						606654

						Máy thi công

						Máy cào bóc Wirtgen-C1000		ca		0.233						6 688066						1 558319

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.233						946731						220588

						Ô tô chở phế thải 7T		ca		0.35						1 380931						483326

						Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		0.233						847550						197479

						Máy ép khí 420m3/h		ca		0.233						1 113353						259411

		SA.42550		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt-Chiều dày lớp bóc  < = 7(cm)		Vật liệu		100m2										75900		707153		2 986777

						Răng cào		bộ		0.23		300000						69000

						Vật liệu khác		%		10								6900

						Nhân công 4,0/7		công		3.87				182727						707153

						Máy thi công

						Máy cào bóc Wirtgen-C1000		ca		0.256						6 688066						1 712145

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.256						946731						242363

						Ô tô chở phế thải 7T		ca		0.384						1 380931						530278

						Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		0.256						847550						216973

						Máy ép khí 420m3/h		ca		0.256						1 113353						285018

		SA.42611		Cắt tôn bản chiều dầy tôn 6-10 (mm)		Vật liệu		m										3402		4017		7585

						Ô xy		chai		0.04		55000						2200

						Gas		kg		0.08		13000						1040

						Vật liệu khác		%		5								162

						Nhân công: 3,7/7		công		0.023				174636						4017

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.04						180597						7224

						Máy khác		ca		5												361

		SA.42612		Cắt tôn bản chiều dầy tôn 11-17 (mm)		Vật liệu		m										6294		6112		9481

						Ô xy		chai		0.074		55000						4070

						Gas		kg		0.148		13000						1924

						Vật liệu khác		%		5								300

						Nhân công: 3,7/7		công		0.035				174636						6112

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.05						180597						9030

						Máy khác		ca		5												451

		SA.42613		Cắt tôn bản chiều dầy tôn 18-22 (mm)		Vật liệu		m										10376		6636		15170

						Ô xy		chai		0.122		55000						6710

						Gas		kg		0.244		13000						3172

						Vật liệu khác		%		5								494

						Nhân công: 3,7/7		công		0.038				174636						6636

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.08						180597						14448

						Máy khác		ca		5												722

		SA.42621		Cắt sắt U chiều cao sắt U 120-140 (mm)		Vật liệu		mạch										1191		7509		9481

						Ô xy		chai		0.014		55000						770

						Gas		kg		0.028		13000						364

						Vật liệu khác		%		5								57

						Nhân công: 3,7/7		công		0.043				174636						7509

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.05						180597						9030

						Máy khác		ca		5												451

		SA.42622		Cắt sắt U chiều cao sắt U 160-220 (mm)		Vật liệu		mạch										1820		9081		11378

						Ô xy		chai		0.0214		55000						1177

						Gas		kg		0.0428		13000						556

						Vật liệu khác		%		5								87

						Nhân công: 3,7/7		công		0.052				174636						9081

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.06						180597						10836

						Máy khác		ca		5												542

		SA.42623		Cắt sắt U chiều cao sắt U 240-400 (mm)		Vật liệu		mạch										2492		17464		11378

						Ô xy		chai		0.0293		55000						1612

						Gas		kg		0.0586		13000						762

						Vật liệu khác		%		5								119

						Nhân công: 3,7/7		công		0.1				174636						17464

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.06						180597						10836

						Máy khác		ca		5												542

		SA.42631		Cắt sắt I chiều cao sắt I 140 -150(mm)		Vật liệu		mạch										11737		13971		7585

						Ô xy		chai		0.138		55000						7590

						Gas		kg		0.276		13000						3588

						Vật liệu khác		%		5								559

						Nhân công: 3,7/7		công		0.08				174636						13971

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.04						180597						7224

						Máy khác		ca		5												361

		SA.42632		Cắt sắt I chiều cao sắt I 155-165 (mm)		Vật liệu		mạch										15309		17464		8533

						Ô xy		chai		0.18		55000						9900

						Gas		kg		0.36		13000						4680

						Vật liệu khác		%		5								729

						Nhân công: 3,7/7		công		0.1				174636						17464

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.045						180597						8127

						Máy khác		ca		5												406

		SA.42633		Cắt sắt I chiều cao sắt I190-195 (mm)		Vật liệu		mạch										17861		24449		9481

						Ô xy		chai		0.21		55000						11550

						Gas		kg		0.42		13000						5460

						Vật liệu khác		%		5								851

						Nhân công: 3,7/7		công		0.14				174636						24449

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.05						180597						9030

						Máy khác		ca		5												451

		SB.42641		Cắt sắt L Quy cách sắt  L75 - L90		Vật liệu		mạch										2552		33181		1896

						Ô xy		chai		0.03		55000						1650

						Gas		kg		0.06		13000						780

						Vật liệu khác		%		5								122

						Nhân công: 3,7/7		công		0.19				174636						33181

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.01						180597						1806

						Máy khác		ca		5												90

		SB.42642		Cắt sắt L Quy cách sắt L100 - L120		Vật liệu		mạch										5954		36674		2844

						Ô xy		chai		0.07		55000						3850

						Gas		kg		0.14		13000						1820

						Vật liệu khác		%		5								284

						Nhân công: 3,7/7		công		0.21				174636						36674

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.015						180597						2709

						Máy khác		ca		5												135

		SA.42711		Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan F14 -27- Trên cạn, Đứng cần				10 lỗ												24668		66637		0		0		0		0		0		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.135				182727						24668

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5 KW		ca		0.291						228993						66637

		SA.42712		Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan F14 -27- Trên cạn, Ngang cần				10 lỗ												52991		106253

						Nhân công 4,0/7		công		0.29				182727						52991

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5 KW		ca		0.464						228993						106253

		SA.42721		Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan F14 -27- Dưới nước, Đứng cần				10 lỗ												87709		52668

						Nhân công 4,0/7		công		0.48				182727						87709

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5 KW		ca		0.23						228993						52668

		SA.42722		Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan F14 -27- Dưới nước, Ngang cần				10 lỗ												115118		89307

						Nhân công 4,0/7		công		0.63				182727						115118

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5 KW		ca		0.39						228993						89307

		SA.42721		Doa lỗ sắt thép Trên dàn 2-4 lớp thép				10 lỗ												32891		512624

						Nhân công 4,0/7		công		0.18				182727						32891

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.6						854373						512624

		SA.42722		Doa lỗ sắt thép Trên dàn 5-7 lớp thép				10 lỗ												52991		205050

						Nhân công 4,0/7		công		0.29				182727						52991

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.24						854373						205050

		SA.42723		Doa lỗ sắt thép Dưới dàn 2-4 lớp thép				10 lỗ												31064		1 025248

						Nhân công 4,0/7		công		0.17				182727						31064

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		1.2						854373						1 025248

		SA.42724		Doa lỗ sắt thép Dưới dàn 5-7 lớp thép				10 lỗ												42027		1 281560

						Nhân công 4,0/7		công		0.23				182727						42027

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		1.5						854373						1 281560

		SA.42811		Chặt rivê cầu cũ loại rivê F16-19				con										1000		13272

						Vật liệu

						Bu lông+lói		con		0.2		5000						1000

						Vật liệu khác		%		5

						Nhân công 3,7/7		công		0.076				174636						13272

		SA.42812		Chặt rivê cầu cũ loại rivê F20-22				con										1000		20956

						Vật liệu

						Bu lông+lói		con		0.2		5000						1000

						Vật liệu khác		%		5

						Nhân công 3,7/7		công		0.12				174636						20956

		SA.42813		Chặt rivê cầu cũ loại rivê F24-26				con										1000		34927

						Vật liệu

						Bu lông+lói		con		0.2		5000						1000

						Vật liệu khác		%		5

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SA.51110		Đục tẩy bề mặt dầm bê tông				m2												83141

						Nhân công 4,0/7		công		0.455				182727						83141

		SA.51120		Đục tẩy bề mặt tường bê tông				m2												78390

						Nhân công 4,0/7		công		0.429				182727						78390

		SA.51130		Đục tẩy bề mặt cột bê tông				m2												81862

						Nhân công 4,0/7		công		0.448				182727						81862

		SA.51140		Đục tẩy bề mặt trần bê tông				m2												84420

						Nhân công 4,0/7		công		0.462				182727						84420

		SA.51150		 Đục tẩy bề mặt sàn bê tông				m2												74735

						Nhân công 4,0/7		công		0.409				182727						74735

		SA.51210		Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông		Vật liệu		m2										9864		3667		16930

						Cát vàng		m3		0.035		281818						9864

						Nhân công 3,7/7		công		0.021				174636						3667

						Máy thi công

						Máy nén khí 360m3/h		ca		0.015						1 026057						15391

						Máy khác		%		10												1539

		SA.51310		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông: Cột thép, vai cột		Vật liệu		m2										34555		49658		22670

						Thép dàn giáo		kg		0.275		11818						3250

						Gỗ ván		m3		0.005		4 545455						22727

						Chổi cáp		cái		0.1		1818						182

						Đá mài		viên		0.45		15000						6750		0

						Vật liệu khác		%		5								1645

						Nhân công 4,5/7		công		0.25				198633						49658

						Máy thi công

						Máy mài 1,5kw		ca		0.12						171742						20609

						Máy khác		%		10												2061

		SA.51320		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông: Xà, dầm, giằng, vì kèo		Vật liệu		m2										42644		89385		41562

						Thép dàn giáo		kg		0.35		11818						4136

						Gỗ ván		m3		0.0065		4 545455						29545

						Chổi cáp		cái		0.1		1818						182

						Đá mài		viên		0.45		15000						6750		0

						Vật liệu khác		%		5								2031

						Nhân công 4,5/7		công		0.45				198633						89385

						Máy thi công

						Máy mài 1,5kw		ca		0.22						171742						37783

						Máy khác		%		10												3778

		SA.51330		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông: Cột thép, vai cột		Vật liệu		m2										39637		69522		32116

						Thép dàn giáo		kg		0.3		11818						3545

						Gỗ ván		m3		0.006		4 545455						27273

						Chổi cáp		cái		0.1		1818						182

						Đá mài		viên		0.45		15000						6750		0

						Vật liệu khác		%		5								1887

						Nhân công 4,5/7		công		0.35				198633						69522

						Máy thi công

						Máy mài 1,5kw		ca		0.17						171742						29196

						Máy khác		%		10												2920

		SA.51340		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông: Cốt thép trong các kết cấu bê tông		Vật liệu		m2										29853		59590		28337

						Thép dàn giáo		kg		0.25		11818						2955

						Gỗ ván		m3		0.004		4 545455						18182

						Chổi cáp		cái		0.3		1818						545

						Đá mài		viên		0.45		15000						6750		0

						Vật liệu khác		%		5								1422

						Nhân công 4,5/7		công		0.3				198633						59590

						Máy thi công

						Máy mài 1,5kw		ca		0.15						171742						25761

						Máy khác		%		10												2576

		SA.51410		Vệ sinh Quét nước mặt đường, sân bãi				100m2												33848

						Nhân công 3,5/7		công		0.2				169242						33848

		SA.51420		Vệ sinh Quét dọn đất mặt đường, sân bãi				100m2												110007

						Nhân công 3,5/7		công		0.65				169242						110007

		SA.51430		Vệ sinh Rửa mặt đường, sân bãi bằng máy				100m2												33848		34082

						Nhân công 3,5/7		công		0.2				169242						33848

						Máy thi công

						Ô tô tưới nước 5m3		ca		0.036						946731						34082

		SA.51510		Vét rãnh thoát nước				m												5923

						Nhân công 3,5/7		công		0.035				169242						5923

		SB.11115		Xây móng đá hộc-Chiều dày <= 60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		350331

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Nhân công 3,7/7		công		2.07				169242						350331

		SB.11125		Xây móng đá hộc-Chiều dày > 60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		341869

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Nhân công 3,7/7		công		2.02				169242						341869

		SB.11215		Xây tường thẳng đá hộc-Chiều dày <= 60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		465416

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Nhân công 3,7/7		công		2.75				169242						465416

		SB.11225		Xây tường thẳng đá hộc-Chiều dày >60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		441722

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Nhân công 3,7/7		công		2.61				169242						441722

		SB.11315		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ bằng đá hộc-Chiều dày <= 60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		516188

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Nhân công 3,7/7		công		3.05				169242						516188

		SB.11325		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ bằng đá hộc-Chiều dày >60 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		485725

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Nhân công 3,7/7		công		2.87				169242						485725

		SB.11415		Xây mố bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		511683

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Cốt thép		kg				16636						0

						Nhân công 3,7/7		công		2.93				174636						511683

										10

		SB.11425		Xây trụ, cột bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								652816		894136

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Cốt thép		kg		7.57		16636						125937

						Nhân công 3,7/7		công		5.12				174636						894136

		SB.11435		Xây tường cánh, tường đầu cầu bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								526879		488981

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6cm		m3		0.06

						Cốt thép		kg				16636						0

						Nhân công 3,7/7		công		2.8				174636						488981

		SB.11515		Xây mặt bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								547061		420873

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.06		336364						20182

						Cốt thép		kg				16636						0

						Nhân công 3,7/7		công		2.41				174636						420873

		SB.11525		Xây mái dốc thẳng bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								547061		438336

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.06		336364						20182

						Cốt thép		kg				16636						0

						Nhân công 3,7/7		công		2.51				174636						438336

		SB.11535		Xây mái dốc cong bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								555712		464532

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.06		336364						20182

						Cốt thép		kg		0.52		16636						8651

						Nhân công 3,7/7		công		2.66				174636						464532

										30

		SB.11610		Xếp đá khan, không chít mạch Mặt bằng		Vật liệu		m3										164036		230520

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.062		336364						20855

						Dây thép buộc 1 ly		kg				20455						0

						Nhân công 3,7/7		công		1.32				174636						230520

		SB.11620		Xếp đá khan, không chít mạch Mái dốc thẳng		Vật liệu		m3										164036		268939

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.062		336364						20855

						Dây thép buộc 1 ly		kg				20455						0

						Nhân công 3,7/7		công		1.54				174636						268939

		SB.11630		Xếp đá khan, không chít mạch Mái dốc cong		Vật liệu		m3										178831		380706

						Đá hộc		m3		1.28		113636						145454

						Đá dăm 4x6		m3		0.067		336364						22536

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.53		20455						10841

						Nhân công 3,7/7		công		2.18				174636						380706

		SB.11645		Xếp đá khan, có chít mạch Mặt bằng; M100		Vật liệu		m3		0.07								225079		307359

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						39449						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						21503						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						91						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.062		336364						20855

						Dây thép buộc 1 ly		kg				20455						0

						Nhân công 3,7/7		công		1.76				174636						307359

		SB.11655		Xếp đá khan, có chít mạch Mái dốc thẳng; M100		Vật liệu		m3		0.07								225079		337047

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						39449						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						21503						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						91						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.062		336364						20855

						Dây thép buộc 1 ly		kg				20455						0

						Nhân công 3,7/7		công		1.93				174636						337047

		SB.11665		Xếp đá khan, có chít mạch Mái dốc cong; M100		Vật liệu		m3		0.07								21 071883		385946

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						39449						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						21503						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						91						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.28		113636						145454

						Đá dăm 4x6		m3		0062		336364						20 854545

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.53		20455						10841

						Nhân công 3,7/7		công		2.21				174636						385946

		SB.11715		Xây cống bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								547061		665363

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.26		113636						143181

						Đá dăm 4x6		m3		0.06		336364						20182

						Nhân công 3,7/7		công		3.81				174636						665363

		SB.11725		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc; M100		Vật liệu		m3		0.44								549334		822536

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						247966						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						135160						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						572						0		0		0

						Đá hộc		m3		1.28		113636						145454

						Đá dăm 4x6		m3		0.06		336364						20182

						Nhân công 3,7/7		công		4.71				174636						822536

		SB.12115		Xây móng đá xanh miếng (10x20x30) cm; M100		Vật liệu		m3		0.168								349412		481995

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						94678						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						51607						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						218						0		0		0

						Đá xanh miếng 10x20x30		m3		0.93		218182						202909		0

						Nhân công 3,7/7		công		2.76				174636						481995

		SB.12215		Xây tường đá xanh miếng (10x20x30) cm Chiều dày  <= 30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.168								349412		555342

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						94678						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						51607						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						218						0		0		0

						Đá xanh miếng 10x20x30		m3		0.93		218182						202909		0

						Nhân công 3,7/7		công		3.18				174636						555342

		SB.12225		Xây tường đá xanh miếng (10x20x30) cm Chiều dày >30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.2								368590		476756

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						112712						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						61436						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						260						0		0		0

						Đá xanh miếng 10x20x30		m3		0.89		218182						194182		0

						Nhân công 3,7/7		công		2.73				174636						476756

		SB.12315		Xây trụ độc lập đá xanh miếng (10x20x30) cm; M100		Vật liệu		m3		0.26								429640		839999

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						146525						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						79867						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						338						0		0		0

						Đá xanh miếng 10x20x30		m3		0.93		218182						202909		0

						Nhân công 3,7/7		công		4.81				174636						839999

		SB.13115		Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20) cm; M100		Vật liệu		m3		0.31								270333		544526

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						174703						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						95226						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Đá chẻ 10x10x20		viên		461

						Nhân công 4,0/7		công		2.98				182727						544526

		SB.13215		Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20) cm Chiều dày  <= 30 (cm)		Vật liệu		m3		0.32								279053		617617

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						180339						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						98298						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Đá chẻ 10x10x20		viên		461

						Nhân công 4,0/7		công		3.38				182727						617617

		SB.13225		Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20) cm  Chiều dày >30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.31								270333		544526

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						174703						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						95226						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Đá chẻ 10x10x20		viên		440

						Nhân công 4,0/7		công		2.98				182727						544526

		SB.13315		Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20) cm; M100		Vật liệu		m3		0.32								279053		878917

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						180339						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						98298						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Đá chẻ 10x10x20		viên		440

						Nhân công 4,0/7		công		4.81				182727						878917

		SB.13415		Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25) cm; M100		Vật liệu		m3		0.29								259483		356318

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						163432						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						89083						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						377						0		0		0

						Đá chẻ 20x20x25		viên		74

						Đá dăm chèn		m3		0.05		131818						6591

						Nhân công 4,0/7		công		1.95				182727						356318

		SB.13415		Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25) cm Tường Chiều dày  <= 30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.31								278242		411136

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						174703						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						95226						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Đá chẻ 20x20x25		viên		75

						Đá dăm chèn		m3		0.06		131818						7909

						Nhân công 4,0/7		công		2.25				182727						411136

		SB.13425		Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25) cm Tường Chiều dày >30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.29								259483		383727

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						163432						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						89083						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						377						0		0		0

						Đá chẻ 20x20x25		viên		74

						Đá dăm chèn		m3		0.05		131818						6591

						Nhân công 4,0/7		công		2.1				182727						383727

		SB.13615		Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25) cm; M100		Vật liệu		m3		0.3								261612		356318

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						169068						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						92155						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						390						0		0		0

						Đá chẻ 15x20x25		viên		111

						Nhân công 4,0/7		công		1.95				182727						356318

		SB.13615		Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25) cm Tường Chiều dày  <= 30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.31								270333		370936

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						174703						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						95226						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Đá chẻ 15x20x25		viên		112

						Nhân công 4,0/7		công		2.03				182727						370936

		SB.13625		Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25) cm Tường Chiều dày >30 (cm); M100		Vật liệu		m3		0.3								261612		383727

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						169068						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						92155						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						390						0		0		0

						Đá chẻ 15x20x25		viên		111

						Nhân công 4,0/7		công		2.1				182727						383727

										20

		SB.14114		Xây móng gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày  <= 33 (cm); M75		Vật liệu		m3		0.31								1 024083		345779

		B.1224				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		564		1409						794727

						Nhân công 3,7/7		công		1.98				174636						345779

		SB.14125		Xây móng gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày  <= 33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.32								1 014573		275925

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		552		1409						777818

						Nhân công 3,7/7		công		1.58				174636						275925

		SB.14215		Xây tường thẳng gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày  <= 11 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.25								1 113556		480249

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						150037						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						34602						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						325						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		659		1409						928591

						Nhân công 3,7/7		công		2.75				174636						480249

										10

		SB.14225		Xây tường thẳng gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày  <= 33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.31								1 024083		417380

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		564		1409						794727

						Nhân công 3,7/7		công		2.39				174636						417380

		SB.14235		Xây tường thẳng gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày >33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.32								1 014573		399916

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		552		1409						777818

						Nhân công 3,7/7		công		2.29				174636						399916

		SB.14315		Xây cột, trụ  gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm, M100		Vật liệu		m3		0.32								1 014573		672349

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		552		1409						777818

						Nhân công 3,7/7		công		3.85				174636						672349

		SB.14415		Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày  <= 33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.3								1 016685		602502

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						180045						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						41523						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						390						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		564		1409						794727

						Nhân công 3,5/7		công		3.56				169242						602502

		SB.14425		Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Chiều dày >33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.32								1 014573		558499

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		552		1409						777818

						Nhân công 3,5/7		công		3.3				169242						558499

		SB.14510		Xây Cống Cuốn cong gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm, M100		Vật liệu		m3		0.29								1 009286		895883

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						174043						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						40139						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						377						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		564		1409						794727

						Nhân công 3,7/7		công		5.13				174636						895883

		SB.14520		Xây Cống Thành vòm cong gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm, M100		Vật liệu		m3		0.3								1 030776		1 047816

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						180045						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						41523						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						390						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		574		1409						808818

						Nhân công 3,7/7		công		6				174636						1 047816

		SB.14510		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm, M100		Vật liệu		m3		0.29								1 041695		775384

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						174043						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						40139						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						377						0		0		0

						Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		587		1409						827136

						Nhân công 3,7/7		công		4.44				174636						775384

		SB.15110		Xây móng gạch thẻ (5x10x20) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.31								629416		314345

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		830		482						400060

						Nhân công 3,7/7		công		1.8				174636						314345

		SB.15120		Xây móng gạch thẻ (5x10x20) cm Chiều dày > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.32								622355		286403

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		800		482						385600

						Nhân công 3,7/7		công		1.64				174636						286403

		SB.15210		Xây tường thẳng gạch thẻ (5x10x20) cm chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.26								602545		466278

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						156039						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						35986						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						338						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		851		482						410182

						Nhân công 3,7/7		công		2.67				174636						466278

		SB.15230		Xây tường thẳng gạch thẻ (5x10x20) cm chiều dày <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.31								629416		384199

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		830		482						400060

						Nhân công 3,7/7		công		2.2				174636						384199

										x

		SB.15245		Xây tường thẳng gạch thẻ (5x10x20) cm chiều dày  >30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.32								622355		349272

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		800		482						385600

						Nhân công 3,7/7		công		2				174636						349272

		SB.15310		Xây cột, trụ gạch thẻ (5x10x20) cm, M100		Vật liệu		m3		0.32								622355		736964

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						192048						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						44291						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						416						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		800		482						385600

						Nhân công 3,7/7		công		4.22				174636						736964

		SB.15410		Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch thẻ (5x10x20) cm, M100		Vật liệu		m3		0.31								634718		752681

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch chỉ thẻ 5x10x20		viên		841		482						405362

						Nhân công 3,7/7		công		4.31				174636						752681

		SB.16110		Xây móng gạch thẻ (4x8x19) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.35								616850		492474

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						210052						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						48443						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						455						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1193		300						357900

						Nhân công 3,7/7		công		2.82				174636						492474

		SB.16120		Xây móng gạch thẻ (4x8x19) cm Chiều dày  > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.36								614949		436590

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						216054						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						49827						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						468						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1162		300						348600

						Nhân công 3,7/7		công		2.5				174636						436590

		SB.16210		Xây tường thẳng gạch thẻ (4x8x19) cm Chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.21								559770		682827

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						126031						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						29066						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						273						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1348		300						404400

						Nhân công 3,7/7		công		3.91				174636						682827

		SB.16220		Xây tường thẳng gạch thẻ (4x8x19) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.34								592952		607733

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						204051						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						47059						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						442						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1138		300						341400

						Nhân công 3,7/7		công		3.48				174636						607733

		SB.16230		Xây tường thẳng gạch thẻ (4x8x19) cm Chiều dày  > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.36								599649		581538

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						216054						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						49827						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						468						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1111		300						333300

						Nhân công 3,7/7		công		3.33				174636						581538

		SB.16310		Xây cột, trụ gạch thẻ (4x8x19) cm, M100		Vật liệu		m3		0.34								573152		1 009396

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						204051						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						47059						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						442						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1072		300						321600

						Nhân công 3,7/7		công		5.78				174636						1 009396

		SB.16410		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ (4x8x19) cm, M100		Vật liệu		m3		0.35								593150		1 023367

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						210052						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						48443						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						455						0		0		0

						Gạch thẻ 4x8x19		viên		1114		300						334200

						Nhân công 3,7/7		công		5.86				174636						1 023367

		SB.16510		Xây tường gạch ống (10x10x20) cm Chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.16								358116		427858

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						96024						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						22145						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						208						0		0		0

						Gạch ống 10x10x20		viên		471		509						239739

						Nhân công 3,7/7		công		2.45				174636						427858

		SB.16520		Xây tường gạch ống (10x10x20) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.17								360425		349272

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						102025						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						23530						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						221						0		0		0

						Gạch ống 10x10x20		viên		461		509						234649

						Nhân công 3,7/7		công		2				174636						349272

		SB.16530		Xây tường gạch ống (10x10x20) cm Chiều dày  > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.18								362734		284657

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						108027						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						24914						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						234						0		0		0

						Gạch ống 10x10x20		viên		451		509						229559

						Nhân công 3,7/7		công		1.63				174636						284657

		SB.166		Xây tường gạch ống (8x8x19) cm Chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.17								335476		492474

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						102025						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						23530						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						221						0		0		0

						Gạch ống (8x8x19) cm		viên		699		300						209700

						Nhân công 3,7/7		công		2.82				174636						492474

										10

		SB.16620		Xây tường gạch ống (8x8x19) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.22								362269		429605

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						132033						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						30450						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						286						0		0		0

						Gạch ống (8x8x19) cm		viên		665		300						199500

						Nhân công 3,7/7		công		2.46				174636						429605

		SB.16630		Xây tường gạch ống (8x8x19) cm Chiều dày  > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.27								386662		371975

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						162040						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						37370						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						351						0		0		0

						Gạch ống (8x8x19) cm		viên		623		300						186900

						Nhân công 3,7/7		công		2.13				174636						371975

		SB.16710		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22) Chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.18								443375		405156

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						108027						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						24914						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						234						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22		viên		282		1100						310200

						Nhân công 3,7/7		công		2.32				174636						405156

		SB.16720		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22) Chiều dày    > 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.19								438673		351018

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						114028						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						26298						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						247						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22		viên		271		1100						298100

						Nhân công 3,7/7		công		2.01				174636						351018

		SB.16810		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22) cm Chiều dày  > 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.17								369776		405156

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						102025						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						23530						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						221						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22		viên		305		800						244000

						Nhân công 3,7/7		công		2.32				174636						405156

		SB.16820		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22) cm Chiều dày  >10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.18								369975		351018

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						108027						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						24914						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						234						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22		viên		296		800						236800

						Nhân công 3,7/7		công		2.01				174636						351018

		SB.16910		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20) cm Chiều dày  <= 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.18								375575		410395

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						108027						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						24914						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						234						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20		viên		404		600						242400

						Nhân công 3,7/7		công		2.35				174636						410395

		SB.16920		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20) cm Chiều dày  > 10 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.19								374573		368482

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						114028						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						26298						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						247						0		0		0

						Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20		viên		390		600						234000

						Nhân công 3,7/7		công		2.11				174636						368482

		SB.17111		Xây tường gạch bê tông (20x20x40) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.08								510763		326569

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						45085						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						24575						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						104						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên		63		7000						441000

						Nhân công 3,7/7		công		1.87				174636						326569

		SB.17112		Xây tường gạch bê tông (20x20x40) cm Chiều dày > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.125								515005		289896

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						70445						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						38398						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						163						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên		58		7000						406000

						Nhân công 3,7/7		công		1.66				174636						289896

		SB.17210		Xây tường gạch bê tông (15x20x40) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.08								573763		385946

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						45085						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						24575						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						104						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên		84		6000						504000

						Nhân công 3,7 /7		công		2.21				174636						385946

		SB.17220		Xây tường gạch bê tông (15x20x40) cm Chiều dày > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.133								589981		358004

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						74953						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						40855						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						173						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên		79		6000						474000

						Nhân công 3,7 /7		công		2.05				174636						358004

		SB.17310		Xây tường gạch bê tông (10x20x40) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.083								72379		385946

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						46775						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						25496						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						108						0		0		0

						Gạch bê tông (10x20x40) cm		viên		126

						Nhân công 3,7/7		công		2.21				174636						385946

		SB.17320		Xây tường gạch bê tông (10x20x40) cm Chiều dày > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.094								81972		358004

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						52975						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						28875						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						122						0		0		0

						Gạch bê tông (10x20x40) cm		viên		126

						Nhân công 3,7/7		công		2.05				174636						358004

		SB.17410		Xây tường gạch bê tông (15x20x30) cm Chiều dày  <= 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.083								783379		326569

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						46775						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						25496						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						108						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 10x20x30		viên		158		4500						711000

						Nhân công 3,7/7		công		1.87				174636						326569

		SB.17420		Xây tường gạch bê tông (15x20x30) cm Chiều dày > 30 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.15								841806		316091

		B.1215				Xi măng PC30		kg		385.04		1464						84534						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		1.09		281818						46077						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						195						0		0		0

						Gạch bê tông rỗng 10x20x30		viên		158		4500						711000

						Nhân công 3,7/7		công		1.81				174636						316091

		SB.17510		Xây tường gạch silicát (6,5x12x25) cm Chiều dày <= 11 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.18								374175		684573

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						108027						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						24914						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						234						0		0		0

						Gạch si-li-cat 6,5x12x25		viên		482		500						241000

						Nhân công 3,7/7		công		3.92				174636						684573

		SB.17520		Xây tường gạch silicát (6,5x12x25) cm Chiều dày  <= 33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.28								424160		646153

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						168042						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						38755						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						364						0		0		0

						Gạch si-li-cat 6,5x12x25		viên		434		500						217000

						Nhân công 3,7/7		công		3.7				174636						646153

		SB.17530		Xây tường gạch silicát (6,5x12x25) cm Chiều dày >33 (cm), M100		Vật liệu		m3		0.31								442356		392931

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						186046						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						42907						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						403						0		0		0

						Gạch si-li-cat 6,5x12x25		viên		426		500						213000

						Nhân công 3,7/7		công		2.25				174636						392931

		SB.17610		Xây tường thông gió 20 x20 cm, M100		Vật liệu		m2		0.007								93550		148441

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						4201						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						969						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						9						0		0		0

						Gạch thông gió 20x20cm		viên		27		3273						88371

						Nhân công 3,7/7		công		0.85				174636						148441

		SB.17620		Xây tường thông gió 30 x 30 cm, M100		Vật liệu		m2		0.006								51707		164158

		B.1225				Xi măng PC30		kg		410.04		1464						3601						0		0		0

						Cát vàng 1,5 < Ml  <2		m3		1.05		131818						830						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.26		5000						8						0		0		0

						Gạch thông gió 30x30cm		viên		13		3636						47268

						Nhân công 3,7/7		công		0.94				174636						164158

		SB.17710		Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói		Vật liệu		tấn										1 827000		2 264416		500644

						Gạch chịu lửa		kg		1020		1500						1 530000

						Vữa Sa mốt		kg		105		2000						210000

						Vật liệu khác		%		5								87000

						Nhân công 4,5/7		công		11.4				198633						2 264416

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		0.72						182559						131442

						Máy trộn 80l		ca		0.096						192460						18476

						Tời điện 5T		ca		1.44						231350						333144

						Pa lăng xích 3T		ca								172007						0

						Máy khác		%		5												17581

		SB.17810		Xây lại gạch chịu lửa thân Xiclon thép		Vật liệu		tấn										1 802850		2 145236		1 133647

						Gạch chịu lửa		kg		1050		1500						1 575000

						Vữa Sa mốt		kg		105		2000						210000

						Vật liệu khác		%		1								17850

						Nhân công 4,5/7		công		10.8				198633						2 145236

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		1.18						182559						215420

						Máy trộn 80l		ca		0.96						192460						184762

						Tời điện 5T		ca		1.71						231350						395609

						Pa lăng xích 3T		ca		1.71						172007						294132

						Máy khác		%		5												43725

		SB.17820		Xây lại gạch chịu lửa phễu, trong ống thép thép		Vật liệu		tấn										1 802340		2 979495		1 036443

						Gạch chịu lửa		kg		1010		1500						1 515000

						Vữa Sa mốt		kg		126		2000						252000

						Vật liệu khác		%		2								35340

						Nhân công 4,5/7		công		15				198633						2 979495

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		1.98						182559						361467

						Máy trộn 80l		ca		0.96						192460						184762

						Tời điện 5T		ca		1.98						231350						458073

						Pa lăng xích 3T		ca								172007						0

						Máy khác		%		5												32142

		SB.17830		Xây lại gạch chịu lửa côn, cút thép		Vật liệu		tấn										1 873230		3 476078		1 036443

						Gạch chịu lửa		kg		1015		1500						1 522500

						Vữa Sa mốt		kg		157		2000						314000

						Vật liệu khác		%		2								36730

						Nhân công 4,5/7		công		17.5				198633						3 476078

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		1.98						182559						361467

						Máy trộn 80l		ca		0.96						192460						184762

						Tời điện 5T		ca		1.98						231350						458073

						Pa lăng xích 3T		ca								172007						0

						Máy khác		%		5												32142

		SB.17910		Xây lại gạch chịu lửa tường lò nung		Vật liệu		tấn										1 683375		1 787697		136329

						Gạch chịu lửa		kg		1050		1500						1 575000

						Vữa Sa mốt		kg		50		2000						100000

						Vật liệu khác		%		0.5								8375

						Nhân công 4,5/7		công		9				198633						1 787697

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		0.61						182559						111361

						Máy trộn 80l		ca		0.096						192460						18476

						Máy khác		%		5												6492

		SB.17920		Xây lại gạch chịu lửav vòm lò nung		Vật liệu		tấn										1 627095		2 085647		155498

						Gạch chịu lửa		kg		1010		1500						1 515000

						Vữa Sa mốt		kg		52		2000						104000

						Vật liệu khác		%		0.5								8095

						Nhân công 4,5/7		công		10.5				198633						2 085647

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		0.71						182559						129617

						Máy trộn 80l		ca		0.096						192460						18476

						Máy khác		%		5												7405

		SB.17930		Xây lại gạch chịu lửa  đáy lò nung		Vật liệu		tấn										1 683375		1 668517		40486

						Gạch chịu lửa		kg		1050		1500						1 575000

						Vữa Sa mốt		kg		50		2000						100000

						Vật liệu khác		%		0.5								8375

						Nhân công 4,5/7		công		8.4				198633						1 668517

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		0.11						182559						20081

						Máy trộn 80l		ca		0.096						192460						18476

						Máy khác		%		5												1928

		SB.17940		Xây lại gạch chịu lửa đường khói lò nung		Vật liệu		tấn										1 623075		2 264416		145913

						Gạch chịu lửa		kg		1010		1500						1 515000

						Vữa Sa mốt		kg		50		2000						100000

						Vật liệu khác		%		0.5								8075

						Nhân công 4,5/7		công		11.4				198633						2 264416

						Máy thi công

						Máy cắt gạch 1,7kw		ca		0.66						182559						120489

						Máy trộn 80l		ca		0.096						192460						18476

						Máy khác		%		5												6948

		SB.21111		Bê tông lót móng, M100, đá 4*6		Vật liệu		m3		1.05								774277		572038		0		0		0		0		0		0		0

		C.2141				Xi măng PC30		kg		195		1464						299680						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.516		281818						152689						0		0		0

						Đá 4x6		m3		0.909		336364						321042						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.165		5000						866						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3				4 545455						0

						Vật liệu khác		%										0

						Nhân công 3,5/7		công		3.38				169242						572038

		SB.21122		Bê tông móng chiều rộng  <= 250 (cm); M150 đá 2*4		Vật liệu		m3		1.05								977238		536497		0

		C.2132				Xi măng PC30		kg		266		1464						408794						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.496		281818						146771						0		0		0

						Đá 2*4		m3		0.891		400000						374220						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.175		5000						919						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3				4 545455						0

						Vật liệu khác		%		5								46535

						Nhân công 3,5/7		công		3.17				169242						536497

		SB.21132		Bê tông móng chiều rộng >250 (cm); M150 đá 2*4		Vật liệu		m3		1.05								1 048829		704047		0

		C.2132				Xi măng PC30		kg		266		1464						408794						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.496		281818						146771						0		0		0

						Đá 2*4		m3		0.891		400000						374220						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.175		5000						919						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3		0.015		4 545455						68182

						Vật liệu khác		%		5								49944

						Nhân công 3,5/7		công		4.16				169242						704047

		SB.21140		Bê tông nền; M200 đá 2*4		Vật liệu		m3		1.05								1 057480		500956		0

		C.2133				Xi măng PC30		kg		323		1464						496392						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.471		281818						139373						0		0		0

						Đá 2*4		m3		0.882		400000						370440						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.175		5000						919						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3				4 545455						0

						Vật liệu khác		%		5								50356

						Nhân công 3,5/7		công		2.96				169242						500956

		SB.21150		Bê tông bệ máy; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		600809		0

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3				4 545455						0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 3,5/7		công		3.55				169242						600809

		SB.21210		Bê tông tường, chiều dầy  <= 45 (cm); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 319673		1 189271

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3		0.049		4 545455						222727

						Vật liệu khác		%		5								62842

						Nhân công 3,7/7		công		6.81				174636						1 189271

		SB.21220		Bê tông tường, chiều dầy > 45 (cm); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 228991		1 061787

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3		0.03		4 545455						136364

						Vật liệu khác		%		5								58523

						Nhân công 3,7/7		công		6.08				174636						1 061787

		SB.21230		Bê tông cột Tiết diện  <= 0,1 (m2); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 205128		1 428522

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3		0.025		4 545455						113636

						Vật liệu khác		%		5								57387

						Nhân công 3,7/7		công		8.18				174636						1 428522

		SB.21240		Bê tông cột Tiết diện > 0,1 (m2); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 181264		1 349936

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Gỗ ván cầu công tác		m3		0.02		4 545455						90909

						Vật liệu khác		%		5								56251

						Nhân công 3,7/7		công		7.73				174636						1 349936

		SB.21310		Bê tông xà dầm, giằng; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		702037

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 3,7/7		công		4.02				174636						702037

		SB.21320		Bê tông sàn mái; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		544864

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 3,7/7		công		3.12				174636						544864

		SB.21410		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		936049

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 3,7/7		công		5.36				174636						936049

		SB.21420		Bê tông cầu thang; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		1 170061

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 3,7/7		công		6.7				174636						1 170061

		SB.21510		Bê tông mặt đường Chiều dầy mặt đường  <= 25 (cm); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 147664		503747

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Nhựa đường		kg		3.59		16409						58909

						Vật liệu khác		%		5								54651

						Nhân công 4,3/7		công		2.62				192270						503747

		SB.21520		Bê tông mặt đường Chiều dầy mặt đường  <= 25 (cm); M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 153866		457603

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Nhựa đường		kg		3.95		16409						64816

						Vật liệu khác		%		5								54946

						Nhân công 4,3/7		công		2.38				192270						457603

		SB.21601		Bê tông mái bờ kênh mương Dầy  <=  20cm; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		649873

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 4,3/7		công		3.38				192270						649873

		SB.21710		Bê tông gia cố Móng, mố, trụ, Trên cạn; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		840220		134096

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 4,3/7		công		4.37				192270						840220

						Máy thi công

						Máy trộn BT 250lít		ca		0.105						237126						24898

						Đầm dùi 1,5KW		ca		0.097						184961		0		0		17941

						Cần cẩu 16T		ca		0.045						1 969500						88628

						Sà lan 200T		ca								749023						0

						Tàu kéo 150CV		ca								3 345082						0

						Máy khác		%		2												2629

		SB.21720		Bê tông gia cố Móng, mố, trụ, Dưới nước; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		1 007495		546764

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 4,3/7		công		5.24				192270						1 007495

						Máy thi công

						Máy trộn BT 250lít		ca		0.121						237126						28692

						Đầm dùi 1,5KW		ca		0.11						184961		0		0		20346

						Cần cẩu 16T		ca		0.06						1 969500						118170

						Sà lan 200T		ca		0.22						749023						164785

						Tàu kéo 150CV		ca		0.061						3 345082						204050

						Máy khác		%		2												10721

		SB.21730		Bê tông gia cố Mũ mố, mũ trụ, Trên cạn; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		1 578537		134096

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 4,3/7		công		8.21				192270						1 578537

						Máy thi công

						Máy trộn BT 250lít		ca		0.105						237126						24898

						Đầm dùi 1,5KW		ca		0.097						184961		0		0		17941

						Cần cẩu 16T		ca		0.045						1 969500						88628

						Sà lan 200T		ca								749023						0

						Tàu kéo 150CV		ca								3 345082						0

						Máy khác		%		2												2629

		SB.21740		Bê tông gia cố Mũ mố, mũ trụ, Dưới nước; M200 đá 1*2		Vật liệu		m3		1.05								1 085810		1 891937		546764

		C.2123				Xi măng PC30		kg		342		1464						525592						0		0		0

						Cát vàng Ml >2		m3		0.469		281818						138781						0		0		0

						Đá 1*2		m3		0.878		400000						368760						0		0		0

						Nước trộn vữa		m3		0.185		5000						971						0		0		0

						Vật liệu khác		%		5								51705

						Nhân công 4,3/7		công		9.84				192270						1 891937

						Máy thi công

						Máy trộn BT 250lít		ca		0.121						237126						28692

						Đầm dùi 1,5KW		ca		0.11						184961						20346

						Cần cẩu 16T		ca		0.06						1 969500						118170

						Sà lan 200T		ca		0.22						749023						164785

						Tàu kéo 150CV		ca		0.061						3 345082						204050

						Máy khác		%		2												10721

		SB.21810		Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực Chiều dày 5cm Phun từ dưới lên		Vật liệu		m2		0.06								75752		53439		218087

		C.2115		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		m3		0.06		1 147753						68865

						Vật liệu khác		%		10								6887

						Nhân công 3,7/7		công		0.306				174636						53439

						Máy thi công

						Máy phun vẩy 16m3/h (AL 500)		ca		0.035						4 896165						171366

						Máy trộn bê tông 100,0 lít		ca		0.035						203690						7129

						Máy nén khí 540 m3/h		ca		0.035						1 131188						39592

		SB.21820		Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực Chiều dày 5cm Phun ngang		Vật liệu		m2		0.06								75752		46279		155776

		C.2115		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		m3		0.06		1 147753						68865

						Vật liệu khác		%		10								6887

						Nhân công 3,7/7		công		0.265				174636						46279

						Máy thi công

						Máy phun bê tông		ca		0.025						4 896165						122404

						Máy trộn 100l		ca		0.025						203690						5092

						Máy nén khí 540 m3/h		ca		0.025						1 131188						28280

		SB.21830		Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực Phun gia cố xilô		Vật liệu		m2		0.06								75752		78586		248223

		C.2115		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		Vữa BT M300, đá 0.5*1 (C.2115)		m3		0.06		1 147753						68865

						Vật liệu khác		%		10								6887

						Nhân công 3,7/7		công		0.45				174636						78586

						Máy thi công

						Máy phun bê tông		ca		0.04						4 896165						195847

						Máy trộn 100l		ca		0.035						203690						7129

						Máy nén khí 540 m3/h		ca		0.04						1 131188						45248

		SB.21911		Cốt thép móng Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		426112		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.44				174636						426112

		SB.21912		Cốt thép móng Đường kính cốt thép <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		363243		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.08				174636						363243

		SB.21913		Cốt thép móng Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		289896		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		1.66				174636						289896

		SB.21921		Cốt thép bệ máy Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		445322		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.55				174636						445322

		SB.21922		Cốt thép bệ máy Đường kính cốt thép <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		403409		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.31				174636						403409

		SB.21923		Cốt thép bệ máy Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		366736		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.1				174636						366736

		SB.21931		Cốt thép tường Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		498138		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		2.43				204995						498138

		SB.21932		Cốt thép tường Đường kính cốt thép <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		389491		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		1.9				204995						389491

		SB.21933		Cốt thép tường Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		307493		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		1.5				204995						307493

		SB.21941		Cốt thép cột Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		547337		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		2.67				204995						547337

		SB.21942		Cốt thép cột Đường kính cốt thép <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		428440		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		2.09				204995						428440

		SB.21943		Cốt thép cột Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		373091		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		1.82				204995						373091

		SB.21951		Cốt thép dầm, giằng Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		760531		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		3.71				204995						760531

		SB.21952		Cốt thép dầm, giằng Đường kính cốt thép <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		418190		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		2.04				204995						418190

		SB.21953		Cốt thép dầm, giằng Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		321842		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		1.57				204995						321842

		SB.21961		Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		729782		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		3.56				204995						729782

		SB.21962		Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng Đường kính cốt thép  >10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		664184		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		3.24				204995						664184

		SB.21971		Cốt thép sàn mái Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		480249		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.75				174636						480249

		SB.21972		Cốt thép sàn mái Đường kính cốt thép   >10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		436590		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 3,7/7		công		2.5				174636						436590

		SB.21981		Cốt thép cầu thang Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		731832		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		3.57				204995						731832

		SB.21982		Cốt thép cầu thang Đường kính cốt thép  <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		666234		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		3.25				204995						666234

		SB.21983		Cốt thép cầu thang Đường kính cốt thép  >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 823905		604735		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Nhân công 4,7/7		công		2.95				204995						604735

		SB.22011		Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		521052		27573

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Que hàn		kg				16364						0

						Nhân công 4,3/7		công		2.71				192270						521052

						Máy thi công

						Máy hàn 23 KW		ca								285414						0

						Cần cẩu 16T		ca		0.014						1 969500						27573

		SB.22012		Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn Đường kính cốt thép  <=18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 819936		361468		71070

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		1.428		20455						29209

						Que hàn		kg		0.65		16364						10636

						Nhân công 4,3/7		công		1.88				192270						361468

						Máy thi công

						Máy hàn 23 KW		ca		0.18						285414						51375

						Cần cẩu 16T		ca		0.01						1 969500						19695

		SB.22013		Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn Đường kính cốt thép >18 (mm)		Vật liệu		100kg										1 820640		303787		76778

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		1.428		20455						29209

						Que hàn		kg		0.693		16364						11340

						Nhân công 4,3/7		công		1.58				192270						303787

						Máy thi công

						Máy hàn 23 KW		ca		0.2						285414						57083

						Cần cẩu 16T		ca		0.01						1 969500						19695

		SB.22021		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 740723		646027		35535		0		0		0		0		0		0

						Thép tròn		kg		102		16636						1 696909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		2.142		20455						43814

						Que hàn		kg				16364						0

						Nhân công 4,3/7		công		3.36				192270						646027

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca								285414						0

						Cần cẩu 16T		ca		0.015						1 969500						29543

						Sà lan 200T		ca		0.008						749023						5992

						Tàu kéo 150CV		ca		0.003						3 345082						10035

		SB.22022		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 819936		449912		91036		0		0		0		0		0		0

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		1.428		20455						29209

						Que hàn		kg		0.65		16364						10636

						Nhân công 4,3/7		công		2.34				192270						449912

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.18						285414						51375

						Cần cẩu 16T		ca		0.012						1 969500						23634

						Sà lan 200T		ca		0.008						749023						5992

						Tàu kéo 150CV		ca		0.003						3 345082						10035

		SB.22023		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước Đường kính cốt thép  <=10 (mm)		Vật liệu		100kg										1 820640		374927		96744

						Thép tròn		kg		107		16636						1 780091

						Dây thép buộc 1 ly		kg		1.428		20455						29209

						Que hàn		kg		0.693		16364						11340

						Nhân công 4,3/7		công		1.95				192270						374927

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.2						285414						57083

						Cần cẩu 16T		ca		0.012						1 969500						23634

						Sà lan 200T		ca		0.008						749023						5992

						Tàu kéo 150CV		ca		0.003						3 345082						10035

		SB.23110		Ván khuôn gỗ gia cố móng dài, bệ máy		Vật liệu		m2										78064		26195		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0009		4 545455						4091

						Gỗ chống		m3		0.0046		4 545455						20909

						Đinh		kg		0.12		19091						2291		0

						Vật liệu khác		%		1								773

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SB.23210		Ván khuôn gỗ gia cố móng cột		Vật liệu		m2										78183		74919		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0021		4 545455						9545

						Gỗ chống		m3		0.0033		4 545455						15000

						Đinh		kg		0.15		19091						2864		0

						Vật liệu khác		%		1								774

						Nhân công 3,7/7		công		0.429				174636						74919

		SB.23310		Ván khuôn gỗ nút giao giữa cột và dầm		Vật liệu		m2										136993		165904		0

						Gỗ ván		m3		0.015		4 545455						68182

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.004		4 545455						18182

						Gỗ chống		m3		0.01		4 545455						45455

						Đinh		kg		0.2		19091						3818		0

						Vật liệu khác		%		1								1356

						Nhân công 4,3/7		công		0.95				174636						165904

		SB.23410		Ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ  Tròn, elíp		Vật liệu		m2										96519		167275		0

						Gỗ ván		m3		0.012		4 545455						54545

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0019		4 545455						8636

						Gỗ chống		m3		0.0062		4 545455						28182

						Đinh		kg		0.22		19091						4200		0

						Vật liệu khác		%		1								956

						Nhân công 4,3/7		công		0.87				192270						167275

		SB.23420		Ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ  TVuông, chữ nhật		Vật liệu		m2										83233		67295		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0015		4 545455						6818

						Gỗ chống		m3		0.005		4 545455						22727

						Đinh		kg		0.15		19091						2864		0

						Vật liệu khác		%		1								824

						Nhân công 4,3/7		công		0.35				192270						67295

		SB.23510		Ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng		Vật liệu		m2										106053		73063		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0019		4 545455						8636

						Gỗ chống		m3		0.0096		4 545455						43636

						Đinh		kg		0.143		19091						2730		0

						Vật liệu khác		%		1								1050

						Nhân công 4,3/7		công		0.38				192270						73063

		SB.23610		Ván khuôn gỗ gia cố tường Chiều dầy  <= 45 (cm)		Vật liệu		m2										78662		59604		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0019		4 545455						8636

						Gỗ chống		m3		0.0036		4 545455						16364

						Đinh		kg		0.1713		19091						3270		0

						Vật liệu khác		%		0.5								391

						Nhân công 4,3/7		công		0.31				192270						59604

										10

		SB.23620		Ván khuôn gỗ gia cố tường Chiều dầy  > 45 (cm)		Vật liệu		m2										84603		69217		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0019		4 545455						8636

						Gỗ chống		m3		0.0046		4 545455						20909

						Bu lông M16		cái		0.026		3500						91

						Đinh		kg		0.046		19091						878		0

						Đinh đỉa		cái		0.1026		1000						103		0

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.114		20455						2332

						Tăng đơ D14		cái		0.051		16000						816

						Vật liệu khác		%		1								838

						Nhân công 4,3/7		công		0.36				192270						69217

		SB.23710		Ván khuôn gỗ gia cố sàn mái		Vật liệu		m2										87871		57681		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0011		4 545455						5000

						Gỗ chống		m3		0.0067		4 545455						30455

						Đinh		kg		0.081		19091						1546		0

						Vật liệu khác		%		1								870

						Nhân công 4,3/7		công		0.3				192270						57681

		SB.23720		Ván khuôn gỗ gia cố lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan		Vật liệu		m2										87271		59604		0

						Gỗ ván		m3		0.011		4 545455						50000

						Gỗ đà, nẹp		m3		0.0011		4 545455						5000

						Gỗ chống		m3		0.0067		4 545455						30455

						Đinh		kg		0.081		19091						1546		0

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 4,3/7		công		0.31				192270				270		59604

		SB.23810		Ván khuôn gỗ gia cố cầu thang		Vật liệu		m2										125240		96135		0

						Gỗ ván		m3		0.012		4 545455						54545

						Gỗ đà,chống		m3		0.0145		4 545455						65909

						Đinh		kg		0.169		19091						3226		0

						Đinh đỉa		cái		0.319		1000						319		0

						Vật liệu khác		%		1								1240

						Nhân công 4,3/7		công		0.5				192270						96135

		SB.23910		Làm tường chắn đất bằng gỗ		Vật liệu		m2										107219		165011		0

						Gỗ thanh 120x120x1700mm		thanh		0.45		35000						15750

						Gỗ ván dày 3cm		m3		0.019		4 545455						86364

						Vật liệu khác		%		5								5106

						Nhân công 3,5/7		công		0.975				169242						165011

		SB.31110		Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố		Vật liệu		tấn										13 770015		7 948625		1 769898

						Thép tấm		kg		222.81		11818						2 633209

						Thép hình		kg		811.43		11818						9 589627

						Ô xy		chai		3.3		55000						181500

						Đất đèn		kg		16		7500						120000

						Que hàn		kg		34.22		16364						559964

						Đá mài		viên		2		15000						30000		0

						Vật liệu khác		%		5								655715

						Nhân công 4,0/7		công		43.5				182727						7 948625

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		0.5						228993						114497

						Máy mài		ca		3.14

						Máy hàn 23KW		ca		5.8						285414						1 655401

						Máy hàn hơi		ca		0.5

		SB.31210		Gia công dầm thép để gia cố		Vật liệu		tấn										14 497083		11 420438		1 769898

						Thép tấm		kg		222.81		11818						2 633209

						Thép hình		kg		811.43		11818						9 589627

						Ô xy		chai		5.5		55000						302500

						Đất đèn		kg		27.4		7500						205500

						Que hàn		kg		63		16364						1 030909

						Đá mài		viên		3		15000						45000		0

						Vật liệu khác		%		5								690337

						Nhân công 4,0/7		công		62.5				182727						11 420438

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		0.5						228993						114497

						Máy mài		ca		3

						Máy hàn 23KW		ca		5.8						285414						1 655401

						Máy hàn hơi		ca		5

		SB.31310		Hàn lại bản mã tai cột		Vật liệu		10 Đ.hàn										231075		584726		1 448540		0		0		0		0		0		0

						Que hàn		kg		12.7		16364						207818

						Đá mài		viên		0.15		15000						2250		0

						Vật liệu khác		%		10								21007

						Nhân công 4,0/7		công		3.2				182727						584726

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3.6						285414						1 027490

						Máy mài		ca		2.05						171742						352071

						Máy khác		%		5												68978

		SB.31410		Gia công dầm bằng thép hình để gia cố		Vật liệu		tấn										14 454920		740044		2 271968

						Thép hình		kg		1050		11818						12 409091

						Ô xy		chai		7.5		55000						412500

						Đất đèn		kg		37		7500						277500

						Que hàn		kg		38.5		16364						630000

						Đá mài		viên		2.5		15000						37500		0

						Vật liệu khác		%		5								688330

						Nhân công 4,0/7		công		4.05				182727						740044

						Máy thi công

						Máy mài		ca		3.5						171742						601097

						Máy hàn 23KW		ca		5.5						285414						1 569777

						Máy hàn hơi		ca		0.5						202188						101094

		SB.31510		Gia công lưới thép D4 để gia cố sàn		Vật liệu		m2										51341		56645

						Dây thép buộc d4		kg		2.48		20455						50727

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.03		20455						614

						Nhân công 4,0/7		công		0.31				182727						56645

		SB.32110		Lắp đặt cột thép các loại để gia cố		Vật liệu		tấn										2 213182		8 542487		6 775466

						Bu lông M20x80		cái		12		5500						66000

						Que hàn		kg		118		16364						1 930909

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.24		20455						4909

						Gỗ kê, sàn Công tác		m3		0.03		4 545455						136364

						Đá mài		viên		5		15000						75000		0

						Vật liệu khác		%		10

						Nhân công 4,0/7		công		46.75				182727						8 542487

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		19.6						285414						5 594114

						Máy mài		ca		5						171742						858710

						Máy khác		%		5												322641

		SB.32210		Lắp đặt bu lông các loại				cái												10415

						Nhân công 4,0/7		công		0.057				182727						10415

		SB.32310		Gia cố kết cấu thép Chân cột		Vật liệu		tấn										13 211184		5 700767		2 080280

						Thép hình		kg				11818						0

						Thép tấm		kg		1025		11818						12 113636

						Ô xy		chai		2.85		55000						156750

						Gas		kg		7.12		13000						92560

						Đá mài		viên		0.26		15000						3900		0

						Que hàn		kg		21		16364						343636

						Gỗ		m3		0.015		7 727273						115909

						Thép dàn giáo		kg				20111						0		0

						Vật liệu khác		%		3								384792

						Nhân công 4,5/7		công		28.7				198633						5 700767

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.57						180597						102940

						Máy hàn 23KW		ca		4.67						285414						1 332883

						Kích 100T		ca		2.15						211786						455340

						Máy khác		%		10												189116

		SB.32320		Gia cố kết cấu thép Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực		Vật liệu		tấn										13 808148		6 803180		2 653235

						Thép hình		kg		730		11818						8 627273

						Thép tấm		kg		300		11818						3 545455

						Ô xy		chai		3.1		55000						170500

						Gas		kg		7.75		13000						100750

						Đá mài		viên		0.35		15000						5250		0

						Que hàn		kg		28		16364						458182

						Gỗ		m3		0.045		7 727273						347727

						Thép dàn giáo		kg		7.5		20111						150833		0

						Vật liệu khác		%		3								402179

						Nhân công 4,5/7		công		34.25				198633						6 803180

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.77						180597						139060

						Máy hàn 23KW		ca		6.22						285414						1 775275

						Kích 100T		ca		2.35						211786						497697

						Máy khác		%		10												241203

		SB.32330		Gia cố kết cấu thép Thân cột		Vật liệu		tấn										13 556525		6 256940		2 434319

						Thép tấm		kg		1035		11818						12 231818

						Ô xy		chai		2.75		55000						151250

						Gas		kg		5.68		13000						73840

						Đá mài		viên		0.3		15000						4500		0

						Que hàn		kg		23		16364						376364

						Gỗ		m3		0.025		7 727273						193182

						Thép dàn giáo		kg		6.5		20111						130722		0

						Vật liệu khác		%		3								394850

						Nhân công 4,5/7		công		31.5				198633						6 256940

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.66						180597						119194

						Máy hàn 23KW		ca		5.11						285414						1 458466

						Kích 100T		ca		3						211786						635358

						Máy khác		%		10												221302

		SB.32340		Gia cố kết cấu thép Dầm, xà, vì kèo		Vật liệu		tấn										907156		6 405914		2 793361

						Đá mài		viên		0.38		15000						5700		0

						Que hàn		kg		26.5		16364						433636

						Gỗ		m3		0.035		7 727273						270455

						Thép dàn giáo		kg		8.5		20111						170944		0

						Vật liệu khác		%		3								26422

						Nhân công 4,5/7		công		32.25				198633						6 405914

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.84						180597						151701

						Máy hàn 23KW		ca		5.88						285414						1 678234

						Kích 100T		ca		3.35						211786						709483

						Máy khác		%		10												253942

		SB.32350		Gia cố kết cấu thép Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác		Vật liệu		tấn										679118		6 008648		2 070473

						Đá mài		viên		0.4		15000						6000		0

						Que hàn		kg		19		16364						310909

						Gỗ		m3		0.03		7 727273						231818

						Thép dàn giáo		kg		5.5		20111						110611		0

						Vật liệu khác		%		3								19780

						Nhân công 4,5/7		công		30.25				198633						6 008648

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		0.88						180597						158925

						Máy hàn 23KW		ca		4.22						285414						1 204447

						Kích 100T		ca		2.45						211786						518876

						Máy khác		%		10												188225

		SB.41110		Đóng li tô mái ngói 22v/m2		Vật liệu		m2										373547		25582

						Li tô 3x3cm		m		4.73		78760						372535

						Đinh 6cm		kg		0.053		19091						1012		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.14				182727						25582

		SB.41120		Mái ngói 22v/m2 Lợp mái		Vật liệu		m2										36514		27409

						Ngói 22v/m2		viên		22		1636						35992

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.0255		20455						522

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

		SB.41210		Đóng li tô mái ngói 13v/m2		Vật liệu		m2										265210		21927

						Li tô 3x3cm		m		3.36		78760						264634

						Đinh 6cm		kg		0.0302		19091						577		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.12				182727						21927

		SB.41220		Mái ngói 13v/m2 Lợp mái		Vật liệu		m2										31322		23755

						Ngói13v/m2		viên		14		2200						30800

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.0255		20455						522

						Nhân công 4,0/7		công		0.13				182727						23755

		SB.41310		Đóng li tô mái ngói 75v/m2		Vật liệu		m2										670796		27409

						Li tô 3x3cm		m		8.5		78760						669460

						Đinh		kg		0.07		19091						1336		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

		SB.41320		Lợp mái ngói 75v/m2 Lợp mái		Vật liệu		m2										0		42027

						Ngói 75v/m2		viên		78

						Nhân công 4,0/7		công		0.23				182727						42027

		SB.41310		Đóng li tô mợp mái ngói âm dương		Vật liệu		m2										710176		29236

						Li tô 3x3cm		m		9		78760						708840

						Đinh		kg		0.07		19091						1336		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.16				182727						29236

		SB.41320		Lợp mái ngói âm dương Lợp mái		Vật liệu		m2										0		42027

						Ngói ngói âm dương		viên		85

						Nhân công 4,0/7		công		0.23				182727						42027

		SB.41510		Lợp thay thế mái fibrô xi măng		Vật liệu		m2										36234		38373		0

						Fibrô xi măng		m2		1.6		21549						34478

						Fibrô úp nóc		m		0.08		10775						862

						Đinh		kg		0.018		19091						344		0

						Móc sắt đệm		cái		2.2		250						550		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.21				182727						38373

		SB.41520		Lợp thay thế mái tấm tôn		Vật liệu		m2										67300		27409		0

						Tôn múi		m2		1.4		40357						56500

						Tôn úp nóc		m		0.08		125000						10000

						Đinh		kg				19091						0		0

						Móc sắt đệm		cái		3.2		250						800		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

		SB.41530		Lợp thay thế mái tấm nhựa		Vật liệu		m2										31871		25582		0

						Tấm nhựa		m2		1.4		22000						30800

						Tôn úp nóc		m		0.08		4015						321

						Móc sắt đệm		cái		3		250						750		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.14				182727						25582

		SB.41610		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ (kể cả trát)		Vật liệu		m										62760		32891		0		0		0		0		0		0		0

						Gạch chỉ		viên		28		1409						39455

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0315		739859						23306

						Nhân công 4,0/7		công		0.18				182727						32891

		SB.41710		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ , Trát rộng 5 cm		Vật liệu		m										38349		23755

						Gạch thẻ		viên		6		300						1800

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0494		739859						36549

						Nhân công 4,0/7		công		0.13				182727						23755

		SB.41720		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ , Trát rộng 10 cm		Vật liệu		m										63455		25582

						Gạch thẻ		viên		12		300						3600

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0809		739859						59855

						Nhân công 4,0/7		công		0.14				182727						25582

		SB.41810		Xây bờ nóc bằng ngói bò		Vật liệu		m										2 945800		10964

						Ngói bò		viên		3		1500						2 945800

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.007

						Nhân công 4,0/7		công		0.06				182727						10964

		SB.41910		Xây bờ chảy bằng gạch chỉ		Vật liệu		m										35264		14618

						Gạch chỉ		viên		14		1409						19727

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.021		739859						15537

						Nhân công 4,0/7		công		0.08				182727						14618

		SB.51110		Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông- Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia		Vật liệu		m2										189708		6952		0

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.025		872040						21801

						Phụ gia Sika		kg		0.625		261248						163280

						Vật liệu khác		%		2.5								4627

						Nhân công 4,5/7		công		0.035				198633						6952

						Máy thi công

						Máy nén khí 120m3/h		ca		0.065						510365						33174

						Máy phun vữa		ca		0.065						2 053304						133465

		SB.51120		Trát vữa xi măng cát vàng Tường, cột		Vật liệu		m2										19051		61576		0

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.025		739859						18496

						Vật liệu khác		%		3								555

						Nhân công 4,5/7		công		0.31				198633						61576

		SB.51130		Trát vữa xi măng cát vàng Dầm, trần		Vật liệu		m2										19051		67535		0

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.025		739859						18496

						Vật liệu khác		%		3								555

						Nhân công 4,5/7		công		0.34				198633						67535

		SB.51140		Trát vữa xi măng cát vàng Kết cấu khác		Vật liệu		m2										19051		63563

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.025		739859						18496

						Vật liệu khác		%		3								555

						Nhân công 4,5/7		công		0.32				198633						63563

		SB.51210		Trát sênô, mái hắt, lam ngang		Vật liệu		m2										9618		58473

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.013		739859						9618

						Nhân công 4,0/7		công		0.32				182727						58473

		SB.51310		Trát vẩy tường chống vang		Vật liệu		m2										39242		78573

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.045		872040						39242

						Nhân công 4,0/7		công		0.43				182727						78573

		SB.51410		Trát Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường		Vật liệu		m										5957		82227

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.0017		872040						1482

						Đá trắng nhỏ		kg		1.42		818						1162		0

						Bột đá		kg		0.71		682						484

						Xi măng trắng		kg		0.77		3273						2520

						Bột màu		kg		0.011		22727						250

						Vật liệu khác		%		1								59

						Nhân công 4,0/7		công		0.45				182727						82227

		SB.51510		Trát Granitô tay vịn cầu thang dầy 2,5cm		Vật liệu		m2										69945		749181

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		19.23		818						15730		0

						Bột đá		kg		12.22		682						8334

						Xi măng trắng		kg		8.5		3273						27818

						Bột màu		kg		0.112		22727						2545

						Vật liệu khác		%		1								693

						Nhân công 4,0/7		công		4.1				182727						749181

		SB.51510		Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng Dầy 1 cm		Vật liệu		m2										59435		619445

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		14.18		818						11599		0

						Bột đá		kg		7.12		682						4856

						Xi măng trắng		kg		7.68		3273						25135

						Bột màu		kg		0.107		22727						2432

						Vật liệu khác		%		1								588

						Nhân công 4,0/7		công		3.39				182727						619445

		SB.51520		Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng Dầy 1,5cm		Vật liệu		m2										64769		650508

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		16.7		818						13661		0

						Bột đá		kg		9.66		682						6588

						Xi măng trắng		kg		8.1		3273						26509

						Bột màu		kg		0.112		22727						2545

						Vật liệu khác		%		1								641

						Nhân công 4,0/7		công		3.56				182727						650508

		SB.51710		Trát Granitô Trát tường Dầy 1cm		Vật liệu		m2										59435		504327

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		14.18		818						11599		0

						Bột đá		kg		7.12		682						4856

						Xi măng trắng		kg		7.68		3273						25135

						Bột màu		kg		0.107		22727						2432

						Vật liệu khác		%		1								588

						Nhân công 4,0/7		công		2.76				182727						504327

		SB.51720		Trát Granitô Trát tường Dầy 1,5cm		Vật liệu		m2										64769		528081

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		16.7		818						13661		0

						Bột đá		kg		9.66		682						6588

						Xi măng trắng		kg		8.1		3273						26509

						Bột màu		kg		0.112		22727						2545

						Vật liệu khác		%		1								641

						Nhân công 4,0/7		công		2.89				182727						528081

		SB.51730		Trát Granitô Trát trụ, cột Dầy 1cm		Vật liệu		m2										63565		654163

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		19.18		818						15689		0

						Bột đá		kg		7.12		682						4856

						Xi măng trắng		kg		7.68		3273						25135

						Bột màu		kg		0.107		22727						2432

						Vật liệu khác		%		1								629

						Nhân công 4,0/7		công		3.58				182727						654163

		SB.51740		Trát Granitô Trát trụ, cột Dầy 1,5cm		Vật liệu		m2										64769		685226

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		16.7		818						13661		0

						Bột đá		kg		9.66		682						6588

						Xi măng trắng		kg		8.1		3273						26509

						Bột màu		kg		0.112		22727						2545

						Vật liệu khác		%		1								641

						Nhân công 4,0/7		công		3.75				182727						685226

		SB.51810		Trát đá rửa tường dày 1cm		Vật liệu		m2										62819		341699

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		15.17		818						12409		0

						Bột đá		kg		8.88		682						6056

						Xi măng trắng		kg		8.58		3273						28080

						Bột màu		kg		0.05		22727						1136

						Vật liệu khác		%		0.5								313

						Nhân công 4,0/7		công		1.87				182727						341699

		SB.51820		Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm		Vật liệu		m2										62819		431236

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.017		872040						14825

						Đá trắng nhỏ		kg		15.17		818						12409		0

						Bột đá		kg		8.88		682						6056

						Xi măng trắng		kg		8.58		3273						28080

						Bột màu		kg		0.05		22727						1136

						Vật liệu khác		%		0.5								313

						Nhân công 4,0/7		công		2.36				182727						431236

		SB.51910		Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can diềm chắn nắng		Vật liệu		m2										77167		460472

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.028		872040						24417

						Đá trắng nhỏ		kg		19.43		818						15894		0

						Bột đá		kg		8.98		682						6124

						Xi măng trắng		kg		8.78		3273						28735

						Bột màu		kg		0.071		22727						1614

						Vật liệu khác		%		0.5								384

						Nhân công 4,0/7		công		2.52				182727						460472

		SB.52110		Láng nền sàn không đánh màu Chiều dày 2,0 (cm)		Vật liệu		m2										20716		18273

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Nhân công 4,0/7		công		0.1				182727						18273

		SB.52120		Láng nền sàn không đánh màu Chiều dày 3,0 (cm)		Vật liệu		m2										28854		21927

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.039		739859						28854

						Nhân công 4,0/7		công		0.12				182727						21927

		SB.52210		Láng nền sàn có đánh màu Chiều dày 2,0 (cm)		Vật liệu		m2										20716		27409

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng PCB30		kg		0.304

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

		SB.52220		Láng nền sàn có đánh màu Chiều dày 3,0 (cm)		Vật liệu		m2										28854		29236

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.039		739859						28854

						Xi măng PCB30		kg		0.304

						Nhân công 4,0/7		công		0.16				182727						29236

		SB.52310		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm		Vật liệu		m2

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.014		739859						10358

						Xi măng PCB30		kg

						Nhân công 4,0/7		công		0.2				182727						36545

		SB.52320		Láng Bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm		Vật liệu		m2										17757		96845

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.024		739859						17757

						Xi măng PCB30		kg		0.306

						Nhân công 4,0/7		công		0.53				182727						96845

		SB.52330		Láng Máng cáp, mương rãnh dày 1cm		Vật liệu		m2										10358		65782

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.014		739859						10358

						Xi măng PCB30		kg

						Nhân công 4,0/7		công		0.36				182727						65782

		SB.52340		Láng hè đường dày 3cm		Vật liệu		m2										34882		31064

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.04		872040						34882

						Xi măng PCB30		kg		0.304

						Nhân công 4,0/7		công		0.17				182727						31064

		SB.52410		Láng cầu thang  thường		Vật liệu		m2										24417		51164

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.028		872040						24417

						Xi măng PCB30		kg

						Nhân công 4,0/7		công		0.28				182727						51164

		SB.52420		Láng cầu thang  Xoáy trôn ốc		Vật liệu		m2										24417		62127

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.028		872040						24417

						Xi măng PCB30		kg		0.38

						Nhân công 4,0/7		công		0.34				182727						62127

		SB.52510		Láng granitô nền, sàn		Vật liệu		m2										34092		416618		0

						Đá trắng		kg		12.12		818						9914		0

						Bột đá		kg		5.684		682						3876

						Bột màu		kg		0.071		22727						1614

						Xi măng trắng		kg		5.71		3273						18687

						Nhân công 4,0/7		công		2.28				182727						416618

		SB.52520		Láng granitô cầu thang		Vật liệu		m2										53988		760144

						Đá trắng		kg		16.58		818						13562		0

						Bột đá		kg		9.59		682						6540

						Bột màu		kg		0.11		22727						2500

						Xi măng trắng		kg		9.59		3273						31385

						Nhân công 4,0/7		công		4.16				182727						760144

		SB.53110		ốp chân tường 20x10 cm		Vật liệu		m2										241823		228428

						Gạch 20x10 cm		viên		53		4290						227370

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.019		739859						14057

						Xi măng trắng		kg		0.121		3273						396

						Nhân công 4,5/7		công		1.15				198633						228428

		SB.53210		ốp tường Gạch 20x15cm		Vật liệu		m2										170235		180756

						Gạch 20x15cm		viên		36		4290						154440

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.242		3273						792

						Vật liệu khác		%		1								1685

						Nhân công 4,5/7		công		0.91				198633						180756

		SB.53220		ốp tường Gạch 20x20cm		Vật liệu		m2										164425		166852

						Gạch 20x20cm		viên		26		5720						148720

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.232		3273						759

						Vật liệu khác		%		1								1628

						Nhân công 4,5/7		công		0.84				198633						166852

		SB.53230		ốp tường Gạch 20x30cm		Vật liệu		m2										170202		139043

						Gạch 20x30cm		viên		18		8580						154440

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.232		3273						759

						Vật liệu khác		%		1								1685

						Nhân công 4,5/7		công		0.7				198633						139043

		SB.53240		ốp trụ, cột Gạch 20x15cm		Vật liệu		m2										171078		226442

						Gạch 20x15cm		viên		36		4290						154440

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.242		3273						792

						Vật liệu khác		%		1.5								2528

						Nhân công 4,5/7		công		1.14				198633						226442

		SB.53250		ốp trụ, cột Gạch 20x20cm		Vật liệu		m2										165239		222469

						Gạch 20x20cm		viên		26		5720						148720

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.232		3273						759

						Vật liệu khác		%		1.5								2442

						Nhân công 4,5/7		công		1.12				198633						222469

		SB.53260		ốp trụ, cột Gạch 20x30cm		Vật liệu		m2										171044		206578

						Gạch 20x30cm		viên		18		8580						154440

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		0.232		3273						759

						Vật liệu khác		%		1.5								2528

						Nhân công 4,5/7		công		1.04				198633						206578

		SB.53310		ốp tường Gạch 15x15cm		Vật liệu		m2										210710		172811

						Gạch 15x15cm		viên		46		4290						197340

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng trắng		kg		0.242		3273						792

						Nhân công 4,5/7		công		0.87				198633						172811

		SB.53320		ốp tường Gạch 11x11cm		Vật liệu		m2										382231		182742

						Gạch 11x11cm		viên		84		4290						360360

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng trắng		kg		0.353		3273						1155

						Nhân công 4,5/7		công		0.92				198633						182742

		SB.53330		Trụ, cột Gạch 15x15cm		Vật liệu		m2										210710		270141

						Gạch 15x15cm		viên		46		4290						197340

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng trắng		kg		0.242		3273						792

						Nhân công 4,5/7		công		1.36				198633						270141

		SB.53340		Trụ, cột Gạch 11x11cm		Vật liệu		m2										382231		286032

						Gạch 11x11cm		viên		84		4290						360360

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng trắng		kg		0.353		3273						1155

						Nhân công 4,5/7		công		1.44				198633						286032

		SB.53410		ốp tường gạch 6x20cm		Vật liệu		m2										2 004128		200619

						Gạch 6x20cm		viên		85		23430						1 991550

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng PCB30		kg		0.353

						Nhân công 4,5/7		công		1.01				198633						200619

		SB.53420		ốp trụ, cột gạch 6x20cm		Vật liệu		m2										2 004128		222469

						Gạch 6x20cm		viên		85		23430						1 991550

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng PCB30		kg		0.353

						Nhân công 4,5/7		công		1.12				198633						222469

		SB.53510		ốp  tường gạch gốm tráng men 3x10cm		Vật liệu		m2										1 480377		361512

						Gạch 3x10cm		viên		341		4290						1 462890

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng trắng		kg		1.5		3273						4909

						Nhân công 4,5/7		công		1.82				198633						361512

		SB.53520		ốp trụ, cột gạch gốm tráng men 3x10cm		Vật liệu		m2										1 480377		508500

						Gạch 3x10cm		viên		341		4290						1 462890

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.017		739859						12578

						Xi măng trắng		kg		1.5		3273						4909

						Nhân công 4,5/7		công		2.56				198633						508500

		SB.53610		ốp gạch vỉ vào các kết cấu		Vật liệu		m2										65828		139043

						Gạch vỉ		m2		1.02		45000						45900

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.018		739859						13317

						Xi măng trắng		kg		2.02		3273						6611

						Nhân công 4,5/7		công		0.7				198633						139043

		SB.53710		ốp đá cẩm thạch, hoa cương tường Kích thước đá 20x20 (cm)		Vật liệu		m2										306051		353567

						Đá 20x20 (cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.51		3273						1669

						Vật liệu khác		%		0.1								306

						Nhân công 4,5/7		công		1.78				198633						353567

		SB.53720		ốp đá cẩm thạch, hoa cương tường Kích thước đá 30x30 (cm)		Vật liệu		m2										314336		407198

						Đá 30x30 (cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.35		3273						1145

						Móc sắt		cái		44		200						8800		0

						Thép tròn F Ê10mm		kg		3

						Vật liệu khác		%		0.1								314

						Nhân công 4,5/7		công		2.05				198633						407198

		SB.53730		ốp đá cẩm thạch, hoa cương tường Kích thước đá  40x40 (cm)		Vật liệu		m2										310004		361512

						Đá 40x40 (cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.25		3273						818

						Móc sắt		cái		24		200						4800		0

						Thép tròn F Ê10mm		kg		2.1

						Vật liệu khác		%		0.1								310

						Nhân công 4,5/7		công		1.82				198633						361512

		SB.53740		ốp đá cẩm thạch, hoa cương ốp trụ, cột Kích thước đá 20x20 (cm)		Vật liệu		m2										306051		429047

						Đá 20x20 (cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.51		3273						1669

						Vật liệu khác		%		0.1								306

						Nhân công 4,5/7		công		2.16				198633						429047

		SB.53750		ốp đá cẩm thạch, hoa cương ốp trụ, cột Kích thước đá 30x30(cm)		Vật liệu		m2										314336		564118

						Đá 30x30(cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.35		3273						1145

						Móc sắt		cái		44		200						8800		0

						Thép tròn F Ê10mm		kg		3

						Vật liệu khác		%		0.1								314

						Nhân công 4,5/7		công		2.84				198633						564118

		SB.53760		ốp đá cẩm thạch, hoa cương ốp trụ, cột Kích thước đá  40x40 (cm)		Vật liệu		m2										310004		462815

						Đá  40x40 (cm)		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.035		739859						25895

						Xi măng trắng		kg		0.25		3273						818

						Móc sắt		cái		24		200						4800		0

						Thép tròn F Ê10mm		kg		2.1

						Vật liệu khác		%		0.1								310

						Nhân công 4,5/7		công		2.33				198633						462815

		SB.54110		Lát gạch chỉ 6,5x10x22 cm		Vật liệu		m2										100726		35814

						Gạch chỉ 6,5x10x22 cm		viên		41		1409						57773

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 4,0/7		công		0.196				182727						35814

		SB.54210		Lát gạch thẻ 4x8x19 cm		Vật liệu		m2										57123		40200

						Gạch thẻ 4x8x19 cm		viên		45		282						12690

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.03		739859						22196

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 4,0/7		công		0.22				182727						40200

		SB.54220		Lát gạch thẻ 4x8x19 cm		Vật liệu		m2										68751		54818

						Gạch thẻ 4x8x19 cm		viên		60		282						16920

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.04		739859						29594

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 4,0/7		công		0.3				182727						54818

		SB.543		Lát gạch lá nem		Vật liệu		m2										52731		38454

						Gạch lá nem		viên		26		1200						31200

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng PCB30		kg		0.2		1464						293

						Vật liệu khác		%		1								522

						Nhân công 4,3/7		công		0.2				192270						38454

										10

		SB.54410		Lát gạch ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 30x30 (cm)		Vật liệu		m2										1 670171		107671

						Gạch ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 30x30 (cm)		viên		12		136667						1 640000

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng trắng		kg		0.35		3273						1145

						Vật liệu khác		%		0.5								8309

						Nhân công 4,3/7		công		0.56				192270						107671

		SB.54420		Lát gạch ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 40x40 (cm)		Vật liệu		m2										944986		86522

						Gạch ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 40x40 (cm)		viên		7		131250						918750

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng trắng		kg		0.25		3273						818

						Vật liệu khác		%		0.5								4701

						Nhân công 4,3/7		công		0.45				192270						86522

		SB.54430		Lát gạch ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 50x50 (cm)		Vật liệu		m2										732049		63449

						Gạch  ceramic và granit nhân tạo Kích thước gạch 50x50 (cm)		viên		4		176800						707200

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.028		739859						20716

						Xi măng trắng		kg		0.15		3273						491

						Vật liệu khác		%		0.5								3642

						Nhân công 4,3/7		công		0.33				192270						63449

		SB.54610		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch xi măng, gạch gốm 30x30 (cm)		Vật liệu		m2										530733		55758

						Gạch xi măng		viên		12		42360						508320

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Xi măng PCB30		kg		0.12		1464						176

						Nhân công 4,3/7		công		0.29				192270						55758

		SB.54620		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch xi măng, gạch gốm 40x40 (cm)		Vật liệu		m2										318876		49990

						Gạch xi măng		viên		7		42360						296520

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Xi măng PCB30		kg		0.081		1464						119

						Nhân công 4,3/7		công		0.26				192270						49990

										20

		SB.54630		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch lá dừa10x20 (cm)		Vật liệu		m2										78235		51913

						Gạch lá dừa		viên		45		1200						54000

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0027		739859						1998

						Nhân công 4,3/7		công		0.27				192270						51913

		SB.54640		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch lá dừa10x20 (cm)		Vật liệu		m2										54547		46145

						Gạch lá dừa		viên		26		1200						31200

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0015		739859						1110

						Nhân công 4,3/7		công		0.24				192270						46145

		SB.54650		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch ximăng tự chèn chiều dày 3,5 (cm)		Vật liệu		m2										51927		38454

						Gạch tự chèn		m2		1.02		50909						51927

						Nhân công 4,3/7		công		0.2				192270						38454

		SB.54660		Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch ximăng tự chèn chiều dày 5,5  (cm)		Vật liệu		m2										51927		44222

						Gạch tự chèn		m2		1.02		50909						51927

						Nhân công 4,3/7		công		0.23				192270						44222

		SB.54710		Lát đá cẩm thạch, hoa cương Kích thước đá 20x20 (cm)		Vật liệu		m2										296867		115362

						Đá		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.023		739859						17017

						Xi măng trắng		kg		0.51		3273						1669

						Nhân công 4,3/7		công		0.6				192270						115362

		SB.54720		Lát đá cẩm thạch, hoa cương Kích thước đá  30x30 (cm)		Vật liệu		m2										296357		101903

						Đá		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.023		739859						17017

						Xi măng trắng		kg		0.354		3273						1159

						Nhân công 4,3/7		công		0.53				192270						101903

		SB.54730		Lát đá cẩm thạch, hoa cương Kích thước đá  40x40 (cm)		Vật liệu		m2										296026		86522

						Đá		m2		1.02		272727						278182

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.023		739859						17017

						Xi măng trắng		kg		0.253		3273						828

						Nhân công 4,3/7		công		0.45				192270						86522

		SB.54810		Lát gạch chống nóng Kích thước gạch 4 lỗ 22x10,5x15 (cm)		Vật liệu		m2										87422		48898

						Gạch 4 lỗ 22x10,5x15 (cm)		viên		41		1455						59636

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0075		739859						5549

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 3,7/7		công		0.28				174636						48898

		SB.54820		Lát gạch chống nóng Kích thước gạch 6 lỗ 22x15x10,5 (cm)		Vật liệu		m2										58936		45405

						Gạch  6 lỗ 22x15x10,5 (cm)		viên		30		1100						33000

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.005		739859						3699

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 3,7/7		công		0.26				174636						45405

		SB.54830		Lát gạch chống nóng Kích thước gạch  10 lỗ 22x22x10,5 (cm)		Vật liệu		m2										58306		41913

						Gạch 10 lỗ 22x22x10,5 (cm)		viên		22		1455						32000

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.0055		739859						4069

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215) lót		m3		0.0255		872040						22237

						Nhân công 3,7/7		công		0.24				174636						41913

		SB.54910		Lát gạch vỉ		Vật liệu		m2										70223		53836

						Gạch vỉ		m2		1.02		45000						45900

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.023		739859						17017

						Xi măng trắng		kg		2.02		3273						6611

						Vật liệu khác		%		1								695

						Nhân công 4,3/7		công		0.28				192270						53836

		SB.61110		Làm trần mè gỗ		Vật liệu		m2										339696		36545

						Gỗ xẻ (3x1cm)		m3		0.037		7 727273						285909

						Vôi		kg		6.12		818						5006

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Rơm		kg		2		5000						10000

		B.1225		Vữa XM, M100, cát 1,5 < Ml <2		Vữa XM, M100 (B.1225)		m3		0.044		739859						32554

						Vật liệu khác		%		1								3363

						Nhân công 4,0/7		công		0.2				182727						36545

		SB.61210		Làm trần giấy ép cứng, trần ván ép		Vật liệu		m2										18 212604		38373

						Giấy ép, ván ép		m2		1.15		25608						29449

						Gỗ nẹp		m		4		4 545455						18 181818

						Đinh các loại		kg		0.07		19091						1336		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.21				182727						38373

		SB.61310		Làm trần Fibrô xi măng		Vật liệu		m2										18 207936		40200

						Fibrrô xi măng		m2		1.15		21549						24781

						Gỗ nẹp		m		4		4 545455						18 181818

						Đinh các loại		kg		0.07		19091						1336		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.22				182727						40200

		SB.61410		Làm trần cót ép		Vật liệu		m2										18 188330		38373

						Cót ép		m2		1.15		4500						5175

						Gỗ nẹp		m		4		4 545455						18 181818

						Định các loại		kg		0.07		19091						1336

						Nhân công 4,0/7		công		0.21				182727						38373

		SB.61510		Làm trần gỗ dán		Vật liệu		m2										18 212604		42027

						Gỗ dán		m2		1.15		25608						29449

						Gỗ nẹp		m		4		4 545455						18 181818

						Định các loại		kg		0.07		19091						1336

						Nhân công 4,0/7		công		0.23				182727						42027

		SB.61710		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn		Vật liệu		m2										89577		417129

						Thép góc		kg		2.5		11818						29545

						Thép tròn		kg		2		16636						33273

						Tấm trần thạch cao		m2		1.05		23000						24150

						Vật liệu khác		%		3								2609

						Nhân công 4,5/7		công		2.1				198633						417129

		SB.61810		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn		Vật liệu		m2										16730		174797

						Tấm nhựa		m2		1.05		9000						9450

						Nẹp gỗ		m		4		1364						5456

						Đinh các loại		kg		0.07		19091						1336		0

						Vật liệu khác		%		3								487

						Nhân công 4,5/7		công		0.88				198633						174797

		SB.61910		Làm trần Lambris gỗ Lambris gỗ Dày 1,0cm		Vật liệu		m2										60809		417129

						Gỗ ván làm Lambris		m3		0.013		4 545455						59091

						Đinh các loại		kg		0.09		19091						1718		0

						Nhân công 4,5/7		công		2.1				198633						417129

		SB.61920		Làm trần Lambris gỗ Lambris gỗ Dày 1,5cm		Vật liệu		m2										88082		417129

						Gỗ ván làm Lambris		m3		0.019		4 545455						86364

						Đinh các loại		kg		0.09		19091						1718		0

						Nhân công 4,5/7		công		2.1				198633						417129

		SB.62010		Làm vách ngăn bằng ván ép		Vật liệu		m2										35091		83426

						Gỗ xẻ		m3		0.0016		7 727273						12364

						Ván ép		m2		1.15		17273						19864

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.42				198633						83426

		SB.62110		Làm vách ngăn bằng Gỗ ván ghép khít Chiều dày gỗ 1,5 (cm)		Vật liệu		m2										141955		107262

						Gỗ xẻ		m3		0.018		7 727273						139091

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.54				198633						107262

		SB.62120		Làm vách ngăn bằng Gỗ ván ghép khít Chiều dày gỗ  2,0 (cm)		Vật liệu		m2										188318		107262

						Gỗ xẻ		m3		0.024		7 727273						185455

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.54				198633						107262

		SB.62010		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí Chiều dày gỗ 1,5 (cm)		Vật liệu		m2										165136		160893

						Gỗ xẻ		m3		0.021		7 727273						162273

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.81				198633						160893

		SB.62020		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí Chiều dày gỗ 2,0 (cm)		Vật liệu		m2										203773		160893

						Gỗ xẻ		m3		0.026		7 727273						200909

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.81				198633						160893

		SB.62310		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ Kích thước 2x10 (cm)		Vật liệu		m2										19473		53635

						Gỗ xẻ		m3		0.0024		7 727273						18545

						Vật liệu khác		%		5								927

						Nhân công 5,0/7		công		0.25				214538						53635

		SB.62320		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 2x20 (cm)		Vật liệu		m2										38945		64361

						Gỗ xẻ		m3		0.0048		7 727273						37091

						Vật liệu khác		%		5								1855

						Nhân công 5,0/7		công		0.3				214538						64361

		SB.62410		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ  8x10 (cm)		Vật liệu		m2										77891		128723

						Gỗ xẻ		m3		0.0096		7 727273						74182

						Vật liệu khác		%		5								3709

						Nhân công 5,0/7		công		0.6				214538						128723

		SB.62420		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ  8x14(cm)		Vật liệu		m2										113591		156613

						Gỗ xẻ		m3		0.014		7 727273						108182

						Vật liệu khác		%		5								5409

						Nhân công 5,0/7		công		0.73				214538						156613

		SB.62510		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn.		Vật liệu		m2										9 098182		2 383596

						Gỗ xẻ		m3		1.17		7 727273						9 040909

						Đinh các loại		kg		3		19091						57273		0

						Nhân công 4,5/7		công		12				198633						2 383596

		SB.62610		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần		Vật liệu		m2										9 098182		2 979495

						Gỗ xẻ		m3		1.17		7 727273						9 040909

						Đinh các loại		kg		3		19091						57273		0

						Nhân công 4,5/7		công		15				198633						2 979495

		SB.62710		Làm mặt sàn gỗ Ván dầy 2cm		Vật liệu		m2										188318		274114

						Gỗ xẻ		m3		0.024		7 727273						185455

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		1.38				198633						274114

		SB.62720		Làm mặt sàn gỗ Ván dầy 2cm		Vật liệu		m2										288773		274114

						Gỗ xẻ		m3		0.037		7 727273						285909

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 4,5/7		công		1.38				198633						274114

		SB.62810		Làm tường lambris gỗ Ván dầy 1cm		Vật liệu		m2										61955		369005

						Gỗ lambris		m3		0.013		4 545455						59091

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 5,0/7		công		1.72				214538						369005

		SB.62820		Làm tường lambris gỗ Ván dầy 1,5cm		Vật liệu		m2										89227		369005

						Gỗ lambris		m3		0.019		4 545455						86364

						Đinh các loại		kg		0.15		19091						2864		0

						Nhân công 5,0/7		công		1.72				214538						369005

		SB.62910		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ. Kích thước lỗ 5x5 (cm)		Vật liệu		m2										88818		250278

						Gỗ xẻ		m3		0.011		7 727273						85000

						Đinh các loại		kg		0.2		19091						3818		0

						Nhân công 4,5/7		công		1.26				198633						250278

		SB.62920		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ. Kích thước lỗ 10x10 (cm)		Vật liệu		m2										61000		220483

						Gỗ xẻ		m3		0.0074		7 727273						57182

						Đinh các loại		kg		0.2		19091						3818		0

						Nhân công 4,5/7		công		1.11				198633						220483

		SB.63010		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ Chiều dày 2 (cm)		Vật liệu		m2										187364		89385

						Gỗ xẻ		m3		0.024		7 727273						185455

						Đinh các loại		kg		0.1		19091						1909		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.45				198633						89385

		SB.63020		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ Chiều dày 2 (cm)		Vật liệu		m2										287818		99317

						Gỗ xẻ		m3		0.037		7 727273						285909

						Đinh các loại		kg		0.1		19091						1909		0

						Nhân công 4,5/7		công		0.5				198633						99317

		SB.63110		Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm		Vật liệu		m2										40840		29795

						Foocmica		m2		1.15		32000						36800

						Keo dán		kg		0.15		19000						2850

						Vật liệu khác		%		3								1190

						Nhân công 4,5/7		công		0.15				198633						29795

		SB.63210		Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng <= 3cm		Vật liệu		m2										221		15891

						Foocmica		m2		0.0035		32000						112

						Keo dán		kg		0.0054		19000						103

						Vật liệu khác		%		3								6

						Nhân công 4,5/7		công		0.08				198633						15891

		SB.81110		Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu		Vật liệu		m2										777		8732

						Bột màu		kg		0.02		22727						455

						Vôi cục		kg		0.31		818						254

						Phèn chua		kg		0.006		10909						65

						Vật liệu khác		%		1								3

						Nhân công 3,7/7		công		0.05				174636						8732

		SB.81120		Quét vôi 3 nước trắng		Vật liệu		m2										335		10478

						Bột màu		kg				22727						0

						Vôi cục		kg		0.322		818						263

						Phèn chua		kg		0.006		10909						65

						Vật liệu khác		%		2								7

						Nhân công 3,7/7		công		0.06				174636						10478

		SB.81210		Quét nước xi măng		Vật liệu		m2										1706		5064

						Xi măng PCB30		kg		1.143		1464						1673

						Vật liệu khác		%		2								33

						Nhân công 3,7/7		công		0.029				174636						5064

		SB.81310		Quét Flinkote chóng thấm mái, sênô, ô văng		Vật liệu		m2										12525		6770

						Flinkote		kg		0.75		15182						11387

						Vật liệu khác		%		10								1139

						Nhân công 3,5/7		công		0.04				169242						6770

		SB.814		Bả bằng matit Tường		Vật liệu		m2										185		89385

						Matit		kg		0.42		20000

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		2								4

						Nhân công 4,5/7		công		0.45				198633						89385

										10

		SB.81420		Bả bằng matit Cột, dầm, trần		Vật liệu		m2										185		107262

						Matit		kg		0.42		20000

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		2								4

						Nhân công 4,5/7		công		0.54				198633						107262

		SB.81430		Bả bằng xi măng Tường		Vật liệu		m2										1895		119180

						Xi măng trắng		kg		0.32		3273						1047

						Giấy ráp		m2		0.01		9091						91

						Bột phấn		kg		0.42		1500						630

						Vôi cục		kg		0.11		818						90

						Vật liệu khác		%		2								37

						Nhân công 4,5/7		công		0.6				198633						119180

		SB.81440		Bả bằng xi măng Cột, dầm, trần		Vật liệu		m2										1895		143016

						Xi măng trắng		kg		0.32		3273						1047

						Giấy ráp		m2		0.01		9091						91

						Bột phấn		kg		0.42		1500						630

						Vôi cục		kg		0.11		818						90

						Vật liệu khác		%		2								37

						Nhân công 4,5/7		công		0.72				198633						143016

		SB.81510		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia		Vật liệu		m2										8148		99317

						Sơn		kg		0.42		13471						5658

						Bột bả		kg		0.32		4091						1309

						Xi măng trắng		kg		0.21		3273						687

						Phụ gia		kg		0.025		11000						275

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		1.5								37

						Nhân công 4,5/7		công		0.5				198633						99317

		SB.81520		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia Cột, dầm, trần		Vật liệu		m2										8148		119180

						Sơn		kg		0.42		13471						5658

						Bột bả		kg		0.32		4091						1309

						Xi măng trắng		kg		0.21		3273						687

						Phụ gia		kg		0.025		11000						275

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		1.5								37

						Nhân công 4,5/7		công		0.6				198633						119180

		SB.81610		Bả bằng Ventônít Tường		Vật liệu		m2										5443		93358

						Ventônít		kg		1.26		4091						5155

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		2								107

						Nhân công 4,5/7		công		0.47				198633						93358

		SB.81620		Bả bằng Ventônít Cột, dầm, trần		Vật liệu		m2										5443		111234

						Ventônít		kg		1.26		4091						5155

						Giấy ráp		m2		0.02		9091						182

						Vật liệu khác		%		2								107

						Nhân công 4,5/7		công		0.56				198633						111234

		SB.817		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 1 lớp giấy 1 lớp nhựa		Vật liệu		m2										32243		59376

						Nhựa bi tum số 4		kg		1.65		16409						27075

						Giấy dầu		m2		1.298		3136						4071

						Bột đá		kg		0.91		682						621

						Củi đun		kg		1.5		318						477

						Nhân công 3,7/7		công		0.34				174636						59376

										10

		SB.81720		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa		Vật liệu		m2										64650		83825

						Nhựa bi tum số 4		kg		3.31		16409						54314

						Giấy dầu		m2		2.596		3136						8141

						Bột đá		kg		1.82		682						1241

						Củi đun		kg		3		318						954

						Nhân công 3,7/7		công		0.48				174636						83825

		SB.81730		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 3 lớp nhựa		Vật liệu		m2										91182		97796

						Nhựa bi tum số 4		kg		4.86		16409						79748

						Giấy dầu		m2		2.596		3136						8141

						Bột đá		kg		2.73		682						1862

						Củi đun		kg		4.5		318						1431

						Nhân công 3,7/7		công		0.56				174636						97796

		SB.81740		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 3 lớp giấy 4 lớp nhựa		Vật liệu		m2										125218		106528

						Nhựa bi tum số 4		kg		6.62		16409						108628

						Giấy dầu		m2		3.89		3136						12199

						Bột đá		kg		3.64		682						2482

						Củi đun		kg		6		318						1908

						Nhân công 3,7/7		công		0.61				174636						106528

		SB.81810		Quét nhựa bi tum và dán bao tải 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa		Vật liệu		m2										61509		104782

						Nhựa bi tum số 4		kg		3.31		16409						54314

						Bao tải		m2		1.25		4000						5000

						Bột đá		kg		1.82		682						1241

						Củi đun		kg		3		318						954

						Nhân công 3,7/7		công		0.6				174636						104782

		SB.81820		Quét nhựa bi tum và dán bao tải 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa		Vật liệu		m2										94523		158919

						Nhựa bi tum số 4		kg		4.96		16409						81389

						Bao tải		m2		2.5		4000						10000

						Bột đá		kg		2.73		682						1862

						Củi đun		kg		4		318						1272

						Nhân công 3,7/7		công		0.91				174636						158919

		SB.81910		Chét khe nối		Vật liệu		m2										16153		80333

						Nhựa đường		kg		0.86		16409						14112

						Dây thừng		m		1.05		1000						1050

						Củi đun		kg		3.118		318						992

						Nhân công 3,7/7		công		0.46				174636						80333

		SA.82010		Bơm keo Epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm		Vật liệu		m2										13650		43659		94314

						Keo Epoxy		kg		0.25		40000						10000

						Mũi khoan F12mm		cái		0.06		50000						3000

						Vật liệu khác		%		5								650

						Nhân công 3,7/7		công		0.25				174636						43659

						Máy thi công

						Máy bơm keo		ca		0.16						312353						49976

						Máy khoan cầm tay 0,6KW		ca		0.02						175421						3508

						Máy nén khí 120m3/h		ca		0.08						510365						40829

		SB.83111		Sơn cửa kính 2 nước		Vật liệu		m2										1388		13971

						Sơn		kg		0.102		13471						1374

						Vật liệu khác		%		1								14

						Nhân công 3,7/7		công		0.08				174636						13971

		SB.83112		Sơn cửa kính 3 nước		Vật liệu		m2										3782		34927

						Sơn		kg		0.278		13471						3745

						Vật liệu khác		%		1								37

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SB.83121		Sơn cửa panô 2 nước		Vật liệu		m2										3782		34927

						Sơn		kg		0.278		13471						3745

						Vật liệu khác		%		1								37

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

										21

		SB.83122		Sơn cửa panô 3 nước		Vật liệu		m2										4980		45405

						Sơn		kg		0.366		13471						4930

						Vật liệu khác		%		1								49

						Nhân công 3,7/7		công		0.26				174636						45405

		SB.83131		Sơn ửa chớp 2 nước		Vật liệu		m2										5157		52391

						Sơn		kg		0.379		13471						5106

						Vật liệu khác		%		1								51

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SB.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		Vật liệu		m2										6367		68108

						Sơn		kg		0.468		13471						6304

						Vật liệu khác		%		1								63

						Nhân công 3,7/7		công		0.39				174636						68108

		SB.83210		Sơn gỗ 2 nước		Vật liệu		m2										3429		40166

						Sơn		kg		0.252		13471						3395

						Vật liệu khác		%		1								34

						Nhân công 3,7/7		công		0.23				174636						40166

		SB.83220		Sơn gỗ 3 nước		Vật liệu		m2										4435		47152

						Sơn		kg		0.326		13471						4392

						Vật liệu khác		%		1								44

						Nhân công 3,7/7		công		0.27				174636						47152

		SB.83230		Sơn kính mờ 1 nước		Vật liệu		m2										1064		6985

						Sơn		kg		0.079		13471						1064

						Vật liệu khác		%										0

						Nhân công 3,7/7		công		0.04				174636						6985

		SB.83310		Sơn tường 2 nước		Vật liệu		m2										4203		19210

						Sơn		kg		0.312		13471						4203

						Nhân công 3,7/7		công		0.11				174636						19210

		SB.83320		Sơn tường 3 nước		Vật liệu		m2										6601		26195

						Sơn		kg		0.49		13471						6601

						Nhân công 3,7/7		công		0.15				174636						26195

		SB.83410		Sơn sắt dẹt 2 nước		Vật liệu		m2										2155		17464

						Sơn		kg		0.16		13471						2155

						Nhân công 3,7/7		công		0.1				174636						17464

		SB.83420		Sơn sắt 3 nước		Vật liệu		m2										2964		24449

						Sơn		kg		0.22		13471						2964

						Nhân công 3,7/7		công		0.14				174636						24449

		SB.83430		Sơn sắt các loại 2 nước		Vật liệu		m2										5701		24449

						Sơn		kg		0.167		13471						2250

						Xăng		kg		0.12		28292						3395

						Vật liệu khác		%		1								56

						Nhân công 3,7/7		công		0.14				174636						24449

		SB.83440		Sơn sắt các loại 3 nước		Vật liệu		m2										6545		34927

						Sơn		kg		0.229		13471						3085

						Xăng		kg		0.12		28292						3395

						Vật liệu khác		%		1								65

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SB.83510		Sơn silicát vào các kết cấu đã bả Sơn vào tường		Vật liệu		m2										5034		16089

						Sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ)		kg		0.37		13471						4984

						Vật liệu khác		%		1								50

						Nhân công 4,5/7		công		0.081				198633						16089

		SB.83520		Sơn silicát vào các kết cấu đã bả Sơn vào cột, dầm, trần		Vật liệu		m2										5034		19863

						Sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ)		kg		0.37		13471						4984

						Vật liệu khác		%		1								50

						Nhân công 4,5/7		công		0.1				198633						19863

		SB.83610		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép-sơn vào cột, bản mã cột		Vật liệu		m2										14357		43854

						Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		1.05		13471						14145

						Vật liệu khác		%		1.5								212

						Nhân công 4,0/7		công		0.24				182727						43854

		SB.83620		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép-vào dầm xà, bản mã dầm		Vật liệu		m2										14498		49336

						Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		1.05		13471						14145

						Vật liệu khác		%		2.5								354

						Nhân công 4,0/7		công		0.27				182727						49336

		SB.83630		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép-Sơn vì kèo		Vật liệu		m2										14498		52991

						Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		1.05		13471						14145

						Vật liệu khác		%		2.5								354

						Nhân công 4,0/7		công		0.29				182727						52991

		SB.83640		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép-Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác		Vật liệu		m2										14357		47509

						Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		1.05		13471						14145

						Vật liệu khác		%		1.5								212

						Nhân công 4,0/7		công		0.26				182727						47509

		SB.83650		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép-Sơn kết cấu thép khác		Vật liệu		m2										14427		45682

						Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		1.05		13471						14145

						Vật liệu khác		%		2								283

						Nhân công 4,0/7		công		0.25				182727						45682

		SB.83710		Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, Vỏ bao che thiết bị Trong nhà		Vật liệu		m2										26288		50250

						Sơn chống rỉ mau khô		kg		0.142		13471						1913

						Sơn màu 2 nước		kg		0.256		70000						17920

						Vật liệu khác		%		5								0

						Nhân công 4,0/7		công		0.275				182727						50250

		SB.83720		Sơn chống rỉ, sơn phủ ỏ bao che thiết bị Ngoài nhà		Vật liệu		m2										26288		55184

						Sơn chống rỉ mau khô		kg		0.17		13091						2225

						Sơn màu 2 nước		kg		0.306		70000						21420

						Vật liệu khác		%		5								0

						Nhân công 4,0/7		công		0.302				182727						55184

		SB.83730		Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị Trong nhà		Vật liệu		m2										26288		52077

						Sơn chống rỉ mau khô		kg		0.152		13091						1990

						Sơn màu 2 nước		kg		0.273		70000						19110

						Vật liệu khác		%		5								0

						Nhân công 4,0/7		công		0.285				182727						52077

		SB.83740		Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị Ngoài nhàTrong nhà		Vật liệu		m2										26288		57194

						Sơn chống rỉ mau khô		kg		0.18		13091						2356

						Sơn màu 2 nước		kg		0.324		70000						22680

						Vật liệu khác		%		5								1252

						Nhân công 4,0/7		công		0.313				182727						57194

		SB.83750		Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị Sơn thiết bị khác		Vật liệu		m2										24828		52077

						Sơn chống rỉ mau khô		kg		0.17		13091						2225

						Sơn màu 2 nước		kg		0.306		70000						21420

						Vật liệu khác		%		5								1182

						Nhân công 4,0/7		công		0.285				182727						52077

		SB.83811		Đánh vecni tampon Gỗ dạng tấm		Vật liệu		m2										227		0		0		0		0		0		0		0		0

						Phấn talic		kg		0.022

						Bột màu		kg		0.01		22727						227

						Giấy nháp thô		m2		0.02

						Giấy nháp mịn		m2		0.02

						Dầu bóng		kg

						Vecni		kg		0.044

						Cồn 900		lít		0.28

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 5/7		công		0.48

		SB.83812		Đánh vecni tampon Gỗ dạng thanh		Vật liệu		m2										227		0		0		0		0		0		0		0		0

						Phấn talic		kg		0.022

						Bột màu		kg		0.01		22727						227

						Giấy nháp thô		m2		0.02

						Giấy nháp mịn		m2		0.02

						Dầu bóng		kg

						Vecni		kg		0.044

						Cồn 900		lít		0.28

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 5/7		công		0.59

		SB.83821		Vecni cobalt Gỗ dạng tấm		Vật liệu		m2										227		0		0		0		0		0		0		0		0

						Phấn talic		kg		0.0022

						Bột màu		kg		0.01		22727						227

						Giấy nháp thô		m2		0.02

						Giấy nháp mịn		m2		0.02

						Dầu bóng		kg		0.17

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 5/7		công		0.41

		SB.83822		Vecni cobalt Gỗ dạng thanh		Vật liệu		m2										227		0		0		0		0		0		0		0		0

						Phấn talic		kg		0.0022

						Bột màu		kg		0.01		22727						227

						Giấy nháp thô		m2		0.02

						Giấy nháp mịn		m2		0.02

						Dầu bóng		kg		0.17

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 5/7		công		0.53

		SB.83911		Cắt và lắp kính Chiều dày kính  <= 7mm, Gắn bằng matít Cửa, vách dạng thường		Vật liệu		m2										0		49658		0		0		0		0		0		0		0

						Kính		m2		1.13

						Matít		kg		0.4

						Vật liệu khác		%		1								0

						Nhân công 4,5/7		công		0.25				198633						49658

		SB.83912		Cắt và lắp kính Chiều dày kính  <= 7mm Cửa, vách dạng phức tạp		Vật liệu		m2										0		63563		0		0		0		0		0		0		0

						Kính		m2		1.13

						Matít		kg		0.4

						Vật liệu khác		%		1

						Nhân công 4,5/7		công		0.32				198633						63563

		SB.83921		Cắt và lắp kính Chiều dày kính  <= 7mm Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ		Vật liệu		m2										0		43699		0		0		0		0		0		0		0

						Kính		m2		1.13

						Đinh		kg		0.021		19091						401		0

						Nẹp gỗ		m		3.6		1364						4910

						Vật liệu khác		%		1								0

						Nhân công 4,5/7		công		0.22				198633						43699

		SB.84010		Lắp các loại Chốt ngang, dọc				bộ												5482

						Nhân công 4,0/7		công		0.03				182727						5482

		SB.84020		Lắp các loại Crêmôn Cửa sổ				bộ												10964

						Nhân công 4,0/7		công		0.06				182727						10964

		SB.84030		Lắp các loại Crêmôn Cửa đi				bộ												12791

						Nhân công 4,0/7		công		0.07				182727						12791

		SB.84040		Lắp các loại Bộ ke Cửa Sổ				(1bộ 4 cái)												29236

						Nhân công 4,0/7		công		0.16				182727						29236

		SB.84050		Lắp các loại Bộ ke Cửa đi				(1bộ 4 cái)												31064

						Nhân công 4,0/7		công		0.17				182727						31064

		SB.84060		Lắp các loại Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm				bộ												60300

						Nhân công 4,0/7		công		0.33				182727						60300

		SB.84070		Lắp các loại Lắp chốt dọc chìm trong cửa				bộ												27409

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

		SB.84080		Lắp các loại Lắp móc gió				bộ												1827

						Nhân công 4,0/7		công		0.01				182727						1827

		SB.84111		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 0,5 (m3)		Vật liệu		cái										1 644546		365454

						Bể inox, dung tích bể 0,5 m3		cái		1		1 636364						1 636364

						Vật liệu khác		%		0.5								8182

						Nhân công 4,0/7		công		2				182727						365454

		SB.84112		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể1,0  (m3)		Vật liệu		cái										2 192727		475090

						Bể inox, dung tích bể 1,0 m3		cái		1		2 181818						2 181818

						Vật liệu khác		%		0.5								10909

						Nhân công 4,0/7		công		2.6				182727						475090

		SB.84113		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể1,5  (m3)		Vật liệu		cái										3 289091		511636

						Bể inox, dung tích bể 1,5 m3		cái		1		3 272727						3 272727

						Vật liệu khác		%		0.5								16364

						Nhân công 4,0/7		công		2.8				182727						511636

		SB.84114		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 2,0 (m3)		Vật liệu		cái										4 476818		548181

						Bể inox, dung tích bể 2,0 m3		cái		1		4 454545						4 454545

						Vật liệu khác		%		0.5								22273

						Nhân công 4,0/7		công		3				182727						548181

		SB.84115		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 2,5 (m3)		Vật liệu		cái										5 390454		584726

						Bể inox, dung tích bể 2,5 m3		cái		1		5 363636						5 363636

						Vật liệu khác		%		0.5								26818

						Nhân công 4,0/7		công		3.2				182727						584726

		SB.84116		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 3,0 (m3)		Vật liệu		cái										6 395454		657817

						Bể inox, dung tích bể 3,0 m3		cái		1		6 363636						6 363636

						Vật liệu khác		%		0.5								31818

						Nhân công 4,0/7		công		3.6				182727						657817

		SB.84117		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 3,5 (m3)		Vật liệu		cái										7 211880		712635

						Bể inox, dung tích bể 3,5 m3		cái		1		7 176000						7 176000

						Vật liệu khác		%		0.5								35880

						Nhân công 4,0/7		công		3.9				182727						712635

		SB.84118		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 4,0 (m3)		Vật liệu		cái										8 007840		785726

						Bể inox, dung tích bể 4,0 m3		cái		1		7 968000						7 968000

						Vật liệu khác		%		0.5								39840

						Nhân công 4,0/7		công		4.3				182727						785726

		SB.84119		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 5,0 (m3)		Vật liệu		cái										10 311300		1 096362

						Bể inox, dung tích bể 5,0 m3		cái		1		10 260000						10 260000

						Vật liệu khác		%		0.5								51300

						Nhân công 4,0/7		công		6				182727						1 096362

		SB.84120		Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái Dung tích bể 6,0 (m3)		Vật liệu		cái										11 939400		1 461816

						Bể inox, dung tích bể 6,0 m3		cái		1		11 880000						11 880000

						Vật liệu khác		%		0.5								59400

						Nhân công 4,0/7		công		8				182727						1 461816

		SB.84211		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,25 (m3)		Vật liệu		cái										316034		274091

						Bể nhựa, dung tích bể 0,25 m3		cái		1		311364						311364		0

						Vật liệu khác		%		1.5								4670

						Nhân công 4,0/7		công		1.5				182727						274091

		SB.84212		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,3 (m3)		Vật liệu		cái										346945		328909

						Bể nhựa, dung tích bể 0,3 m3		cái		1		341818						341818

						Vật liệu khác		%		1.5								5127

						Nhân công 4,0/7		công		1.8				182727						328909

		SB.84213		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,4 (m3)		Vật liệu		cái										1 644546		365454

						Bể nhựa, dung tích bể 0,4 m3		cái		1		402727

						Vật liệu khác		%		1.5								0

						Nhân công 4,0/7		công		2				182727						365454

		SB.84214		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,5 (m3)		Vật liệu		cái										470591		401999

						Bể nhựa, dung tích bể 0,5 m3		cái		1		463636						463636

						Vật liệu khác		%		1.5								6955

						Nhân công 4,0/7		công		2.2				182727						401999

		SB.84215		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,7 (m3)		Vật liệu		cái										594237		438545

						Bể nhựa, dung tích bể 0,7 m3		cái		1		585455						585455

						Vật liệu khác		%		1.5								8782

						Nhân công 4,0/7		công		2.4				182727						438545

		SB.84216		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 0,9 (m3)		Vật liệu		cái										717882		475090

						Bể nhựa , dung tích bể 0,9 m3		cái		1		707273						707273

						Vật liệu khác		%		1.5								10609

						Nhân công 4,0/7		công		2.6				182727						475090

		SB.84217		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 1,0 (m3)		Vật liệu		cái										779705		511636

						Bể nhựa, dung tích bể 1,0m3		cái		1		768182						768182

						Vật liệu khác		%		1.5								11523

						Nhân công 4,0/7		công		2.8				182727						511636

		SB.84218		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 1,5 (m3)		Vật liệu		cái										1 141875		548181

						Bể nhựa, dung tích bể 1,5 m3		cái		1		1 125000						1 125000

						Vật liệu khác		%		1.5								16875

						Nhân công 4,0/7		công		3				182727						548181

		SB.84219		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 2,0 (m3)		Vật liệu		cái										1 504045		584726

						Bể nhựa, dung tích bể 2,0 m3		cái		1		1 481818						1 481818

						Vật liệu khác		%		1.5								22227

						Nhân công 4,0/7		công		3.2				182727						584726

		SB.84220		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 3,0 (m3)		Vật liệu		cái										1 983863		621272

						Bể nhựa , dung tích bể 3,0 m3		cái		1		1 954545						1 954545

						Vật liệu khác		%		1.5								29318

						Nhân công 4,0/7		công		3.4				182727						621272

		SB.84221		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái Dung tích bể 4,0 (m3)		Vật liệu		cái										2 675909		657817

						Bể nhựa , dung tích bể 4,0 m3		cái		1		2 636364						2 636364

						Vật liệu khác		%		1.5								39545

						Nhân công 4,0/7		công		3.6				182727						657817

		SB.91111		Dàn giáo ngoài dàn giáo công cụ Chiều cao  <= 16m (m)		Vật liệu		100m2										345080		1 116997

						Gỗ ván		m3		0.035		4 545455						159091

						Giáo thép		kg		9.5		10000						95000

						Thép tròn F18		kg		1.5		16109						24164

						Thép hình		kg		3		11818						35455

						Vật liệu khác		%		10								31371

						Nhân công 3,5/7		công		6.6				169242						1 116997

						Máy thi công

						Cẩu 25 tấn		ca		0.018

						Cẩu 40 Tấn		ca

						Máy khác		%		5												0

		SB.91112		Dàn giáo ngoài dàn giáo công cụ Chiều cao  <= 50m (m)		Vật liệu		100m2										402960		1 320088

						Gỗ ván		m3		0.04		4 545455						181818

						Giáo thép		kg		9.5		10000						95000

						Thép tròn F18		kg		2		16109						32218

						Thép hình		kg		3.5		11818						41364

						Vật liệu khác		%		15								52560

						Nhân công 3,5/7		công		7.8				169242						1 320088

						Máy thi công

						Cẩu 25 tấn		ca		0.022

						Cẩu 40 Tấn		ca

						Máy khác		%		5												0

		SB.91113		Dàn giáo ngoài dàn giáo công cụ Chiều cao >50m (m)		Vật liệu		100m2										498873		1 462251

						Gỗ ván		m3		0.05		4 545455						227273

						Giáo thép		kg		9.5		10000						95000

						Thép tròn F18		kg		2.5		16109						40273

						Thép hình		kg		4.5		11818						53182

						Vật liệu khác		%		20								83145

						Nhân công 3,5/7		công		8.64				169242						1 462251

						Máy thi công

						Cẩu 25 tấn		ca

						Cẩu 40 Tấn		ca		0.024

						Máy khác		%		5												0

		SB.91121		Dàn giáo trong sửa chữa kết cấu có chiều cao > 3,6m Chiều cao chuẩn 3,6m		Vật liệu		100m2										310364		710816

						Gỗ ván		m3		0.036		4 545455						163636

						Giáo thép		kg		9.5		10000						95000

						Vật liệu khác		%		20								51727

						Nhân công 3,5/7		công		4.2				169242						710816

		SB.91122		Dàn giáo trong sửa chữa kết cấu có chiều cao > 3,6m, Mỗi 1,2m tăng thêm		Vật liệu		100m2										25440		194628

						Giáo thép		kg		2.12		10000						21200

						Vật liệu khác		%		20								4240

						Nhân công 3,5/7		công		1.15				169242						194628

		SB.91211		Dàn giáo ngoài bằng tre Dàn giáo ngoài Chiều cao <= 12 (m)		Vật liệu		100m2										437901		1 101765

						Gỗ ván		m3		0.0163		4 545455						74091

						Tre cây		cây		22.33		11650						260145

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.66		20455						13500

						Đinh		kg		0.9		19091						17182		0

						Vật liệu khác		%		20								72983

						Nhân công 3,5/7		công		6.51				169242						1 101765

		SB.91212		Dàn giáo ngoài bằng tre Dàn giáo ngoài Chiều cao <= 12 (m)		Vật liệu		100m2										709334		1 421633

						Gỗ ván		m3		0.0246		4 545455						111818

						Tre cây		cây		38.01		11650						442817

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.85		20455						17386

						Đinh		kg		1		19091						19091		0

						Vật liệu khác		%		20								118222

						Nhân công 3,5/7		công		8.4				169242						1 421633

		SB.91221		Dàn giáo trong bằng tre Dàn giáo trong bằng tre sửa chữa kết cấu có chiều cao > 3,6m Chiều cao chuẩn 3,6m		Vật liệu		100m2										522161		1 404709

						Gỗ ván		m3		0.036		4 545455						163636

						Tre cây		cây		26.7		11650						311055

						Vật liệu khác		%		10								47469

						Nhân công 3,5/7				8.3				169242						1 404709

		SB.91222		Dàn giáo trong bằng tre Dàn giáo trong bằng tre sửa chữa kết cấu có chiều cao > 3,6m Mỗi 1,2m tăng thêm		Vật liệu		100m2										105339		468800

						Tre cây		cây		8.22		11650						95763

						Vật liệu khác		%		10								9576

						Nhân công 3,5/7				2.77				169242						468800

				Bốc xếp thủ công hoặc xe thô sơ

		SB.92110		Bốc xếp Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.17				155757						26479

		SB.92121		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.17				155757						26479

		SB.92122		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.05				155757						7788

		SB.92131		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.13				155757						20248

		SB.92132		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.017				155757						2648

		SB.92210		Bốc xếp Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.286				155757						44547

		SB.92221		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.22				155757						34267

		SB.92222		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.065				155757						10124

		SB.92231		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.17				155757						26479

		SB.92232		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.018				155757						2804

		SB.92310		Bốc xếp Sỏi, đá dăm các loại (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.26				155757						40497

		SB.92321		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Sỏi, đá dăm các loại (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.21				155757						32709

		SB.92322		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Sỏi, đá dăm các loại (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.063				155757						9813

		SB.92331		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Sỏi, đá dăm các loại (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.26				155757						40497

		SB.92332		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Sỏi, đá dăm các loại (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.017				155757						2648

		SB.92410		Bốc xếp Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.35				155757						54515

		SB.92421		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.23				155757						35824

		SB.92422		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.065				155757						10124

		SB.92431		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.16				155757						24921

		SB.92432		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.017				155757						2648

		SB.92510		Bốc xếp Các loại bột (bột đá, bột thạch anh (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.15				155757						23364

		SB.92521		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Các loại bột (bột đá, bột thạch anh (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.15				155757						23364

		SB.92521		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Các loại bột (bột đá, bột thạch anh (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.045				155757						7009

		SB.92531		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Các loại bột (bột đá, bột thạch anh (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.13				155757						20248

		SB.92532		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Các loại bột (bột đá, bột thạch anh (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.016				155757						2492

		SB.92610		Bốc xếp Gạch silicát (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.7				155757						109030

		SB.92621		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch silicát (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.3				155757						46727

		SB.92622		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch silicát (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.1				155757						15576

		SB.92631		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch silicát (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.2				155757						31151

		SB.92632		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch silicát (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.025				155757						3894

		SB.92710		Bốc xếp Gạch chỉ,gạch thẻ (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.45				155757						70091

		SB.92721		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch chỉ,gạch thẻ (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.15				155757						23364

		SB.92722		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch chỉ,gạch thẻ (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.07				155757						10903

		SB.92731		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch chỉ,gạch thẻ (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.13				155757						20248

		SB.92732		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch chỉ,gạch thẻ (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.017				155757						2648

		SB.92810		Bốc xếp Gạch rỗng đất nung các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.5				155757						77879

		SB.92821		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch rỗng đất nung các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.15				155757						23364

		SB.92822		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch rỗng đất nung các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.087				155757						13551

		SB.92831		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch rỗng đất nung các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.15				155757						23364

		SB.92832		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch rỗng đất nung các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.018				155757						2804

		SB.92910		Bốc xếp Gạch bê tông (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.495				155757						77100

		SB.92921		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch bê tông (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.165				155757						25700

		SB.92922		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch bê tông (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.077				155757						11993

		SB.92931		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch bê tông (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.16				155757						24921

		SB.92932		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch bê tông (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.019				155757						2959

		SB.93010		Bốc xếp Gạch lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.013				155757						2025

		SB.93021		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.004				155757						623

		SB.93022		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.002				155757						312

		SB.93031		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.004				155757						623

		SB.93032		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0005				155757						78

		SB.93110		Bốc xếp Gạch men kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.012				155757						1869

		SB.93121		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gạch men kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.004				155757						623

		SB.93122		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gạch men kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.002				155757						312

		SB.93131		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gạch men kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.004				155757						623

		SB.93132		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gạch men kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0005				155757						78

		SB.93210		Bốc xếp Đá ốp lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.014				155757						2181

		SB.93221		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Đá ốp lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0046				155757						716

		SB.93222		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Đá ốp lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0024				155757						374

		SB.93231		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Đá ốp lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0048				155757						748

		SB.93232		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Đá ốp lát các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0006				155757						93

		SB.93310		Bốc xếp Ngói các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.5				155757						77879

		SB.93321		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Ngói các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.2				155757						31151

		SB.93322		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Ngói các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.067				155757						10436

		SB.93331		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Ngói các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.16				155757						24921

		SB.93332		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Ngói các loại (1000v)		Nhân công 3,0/7		1000v		0.017				155757						2648

		SB.93410		Bốc xếp Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.3				155757						46727

		SB.93421		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.15				155757						23364

		SB.93422		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.095				155757						14797

		SB.93431		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.14				155757						21806

		SB.93432		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.018				155757						2804

		SB.93510		Bốc xếp Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		100m2		0.23				155757						35824

		SB.93521		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		100m2		0.14				155757						21806

		SB.93522		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		100m2		0.042				155757						6542

		SB.93531		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		100m2		0.12				155757						18691

		SB.93532		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Đất sét, đất dính (m3)		Nhân công 3,0/7		100m2		0.014				155757						2181

		SB.93610		Bốc xếp Xi măng đóng bao các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.21				155757						32709

		SB.93621		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Xi măng đóng bao các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.12				155757						18691

		SB.93622		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Xi măng đóng bao các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.045				155757						7009

		SB.93631		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Xi măng đóng bao các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.13				155757						20248

		SB.93632		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Xi măng đóng bao các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.016				155757						2492

		SB.93710		Bốc xếp Sắt thép các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.41				155757						63860

		SB.93721		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Sắt thép các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.19				155757						29594

		SB.93722		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Sắt thép các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.093				155757						14485

		SB.93731		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Sắt thép các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.15				155757						23364

		SB.93732		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Sắt thép các loại  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.023				155757						3582

		SB.93810		Bốc xếp Gỗ các loại  (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.23				155757						35824

		SB.93821		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Gỗ các loại  (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.15				155757						23364

		SB.93822		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Gỗ các loại  (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.05				155757						7788

		SB.93831		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Gỗ các loại  (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.12				155757						18691

		SB.93832		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Gỗ các loại  (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.014				155757						2181

		SB.93910		Bốc xếp Tre cây 8 - 9m (100 cây)		Nhân công 3,0/7		100cây		0.682				155757						106226

		SB.93921		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Tre cây 8 - 9m (100 cây)		Nhân công 3,0/7		100cây		0.1				155757						15576

		SB.93922		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Tre cây 8 - 9m (100 cây)		Nhân công 3,0/7		100cây		0.04				155757						6230

		SB.93931		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Tre cây 8 - 9m (100 cây)		Nhân công 3,0/7		100cây		0.1				155757						15576

		SB.93932		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Tre cây 8 - 9m (100 cây)		Nhân công 3,0/7		100cây		0.015				155757						2336

		SB.94010		Bốc xếp Kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.021				155757						3271

		SB.94021		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.002				155757						312

		SB.94022		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.001				155757						156

		SB.94031		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.002				155757						312

		SB.94032		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Kính các loại (m2)		Nhân công 3,0/7		m2		0.0006				155757						93

		SB.94110		Bốc xếp Cấu kiện bê tông đúc sẵn  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.41				155757						63860

		SB.94121		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Cấu kiện bê tông đúc sẵn  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.03				155757						4673

		SB.94122		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Cấu kiện bê tông đúc sẵn  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.09				155757						14018

		SB.94131		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Cấu kiện bê tông đúc sẵn  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.163				155757						25388

		SB.94132		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Cấu kiện bê tông đúc sẵn  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.062				155757						9657

		SB.94210		Bốc xếp Dụng cụ thi công  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.33				155757						51400

		SB.94221		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Dụng cụ thi công  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.22				155757						34267

		SB.94222		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Dụng cụ thi công  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.065				155757						10124

		SB.94231		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Dụng cụ thi công  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.16				155757						24921

		SB.94232		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Dụng cụ thi công  (tấn)		Nhân công 3,0/7		tấn		0.018				155757						2804

		SB.94310		Bốc xếp Vận chuyển các loại phế thải (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.27				155757						42054

		SB.94321		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm Vận chuyển các loại phế thải (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.22				155757						34267

		SB.94322		Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo Vận chuyển các loại phế thải (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.065				155757						10124

		SB.94331		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Vận chuyển các loại phế thải (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.17				155757						26479

		SB.94332		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Vận chuyển các loại phế thải (m3)		Nhân công 3,0/7		m3		0.018				155757						2804

		SB.95110		Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 2,5 tấn				m3														20921

						ôtô tự đổ 2,5 tấn		ca		0.034						615321						20921		0

		SB.95210		Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn				m3														21876

						ôtô tự đổ 5,0 tấn		ca		0.02						1 093790						21876

		SB.95310		Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 7 tấn				m3														20714

						ôtô tự đổ 7,0 tấn		ca		0.015						1 380931						20714

		SB.95410		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 2,5 tấn				m3														12306

						ôtô tự đổ 2,5 tấn		ca		0.02						615321						12306

		SB.95510		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng  ôtô 5 tấn				m3														10610

						ôtô tự đổ 5,0 tấn		ca		0.0097						1 093790						10610

		SB.95610		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn				m3														8286

						ôtô tự đổ 7,0 tấn		ca		0.006						1 380931						8286

										10

		SC.11101		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										206459		5 978853		1 614951

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		1.8		55000						99000

						Gas		kg		5.4		13000						70200

						Đá mài		viên		1.24		15000						18600		0

						Vật liệu khác		%		3								6013

						Nhân công 4,5/7		công		30.1				198633						5 978853

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.49						311491						775613

						Máy mài 2,7kw		ca		2.49						180597						449687

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.63						210193						342615

						Máy khác		%		3												47037

		SC.11102		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										194903		5 083018		1 373292

						Thép tấm		tấn		1.065		11818						12586

						Ô xy		chai		1.71		55000						94050

						Gas		kg		5.13		13000						66690

						Đá mài		viên		1.06		15000						15900		0

						Vật liệu khác		%		3								5677

						Nhân công 4,5/7		công		25.59				198633						5 083018

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.12						311491						660361

						Máy mài 2,7kw		ca		2.12						180597						382866

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.38						210193						290066

						Máy khác		%		3												39999

		SC.11103		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										183656		4 320268		1 165635

						Thép tấm		tấn		1.06		11818						12527

						Ô xy		chai		1.62		55000						89100

						Gas		kg		4.86		13000						63180

						Đá mài		viên		0.9		15000						13500		0

						Vật liệu khác		%		3								5349

						Nhân công 4,5/7		công		21.75				198633						4 320268

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.8						311491						560684

						Máy mài 2,7kw		ca		1.8						180597						325075

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.17						210193						245926

						Máy khác		%		3												33951

		SC.11104		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										192835		3 670738		991980

						Thép tấm		tấn		1.055		11818						12468

						Ô xy		chai		1.54		55000						84700

						Gas		kg		6.05		13000						78650

						Đá mài		viên		0.76		15000						11400		0

						Vật liệu khác		%		3								5617

						Nhân công 4,5/7		công		18.48				198633						3 670738

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.53						311491						476581

						Máy mài 2,7kw		ca		1.53						180597						276313

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1						210193						210193

						Máy khác		%		3												28893

		SC.11105		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										182525		3 120524		842930

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.46		55000						80300

						Gas		kg		5.75		13000						74750

						Đá mài		viên		0.65		15000						9750		0

						Vật liệu khác		%		3								5316

						Nhân công 4,5/7		công		15.71				198633						3 120524

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.3						311491						404938

						Máy mài 2,7kw		ca		1.3						180597						234776

						Máy lốc tôn 45KW		ca		0.85						210193						178664

						Máy khác		%		3												24551

		SC.11106		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Khối lượng 1 chi tiết > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										162368		2 653737		713415

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.2		55000						66000

						Gas		kg		5.46		13000						70980

						Đá mài		viên		0.55		15000						8250		0

						Vật liệu khác		%		3								4729

						Nhân công 4,5/7		công		13.36				198633						2 653737

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.1						311491						342640

						Máy mài 2,7kw		ca		1.1						180597						198657

						Máy lốc tôn 45KW		ca		0.72						210193						151339

						Máy khác		%		3												20779

		SC.11201		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục  Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										201045		6 684000		1 109265

						Thép tấm		tấn		1.09		11818						12882

						Ô xy		chai		1.85		55000						101750

						Gas		kg		4.63		13000						60190

						Đá mài		viên		1.11		15000						16650		0

						Vật liệu khác		%		5								9574

						Nhân công 4,5/7		công		33.65				198633						6 684000

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.21						311491						688395

						Máy mài 2,7kw		ca		2.21						180597						399119

						Máy khác		%		2												21750

		SC.11202		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục  Khối lượng 1 chi tiết <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										197152		5 680904		1 054052

						Thép tấm		tấn		1.08		11818						12764

						Ô xy		chai		1.82		55000						100100

						Gas		kg		4.55		13000						59150

						Đá mài		viên		1.05		15000						15750		0

						Vật liệu khác		%		5								9388

						Nhân công 4,5/7		công		28.6				198633						5 680904

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.1						311491						654131

						Máy mài 2,7kw		ca		2.1						180597						379254

						Máy khác		%		2												20668

		SC.11203		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục  Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										192408		4 828768		998840

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		1.78		55000						97900

						Gas		kg		4.45		13000						57850

						Đá mài		viên		0.99		15000						14850		0

						Vật liệu khác		%		5								9162

						Nhân công 4,5/7		công		24.31				198633						4 828768

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.99						311491						619867

						Máy mài 2,7kw		ca		1.99						180597						359388

						Máy khác		%		2												19585

		SC.11204		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										188808		4 103758		948647

						Thép tấm		tấn		1.06		11818						12527

						Ô xy		chai		1.75		55000						96250

						Gas		kg		4.38		13000						56940

						Đá mài		viên		0.94		15000						14100		0

						Vật liệu khác		%		5								8991

						Nhân công 4,5/7		công		20.66				198633						4 103758

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.89						311491						588718

						Máy mài 2,7kw		ca		1.89						180597						341328

						Máy khác		%		2												18601

		SC.11205		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										183392		3 487995		903474

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.7		55000						93500

						Gas		kg		4.25		13000						55250

						Đá mài		viên		0.9		15000						13500		0

						Vật liệu khác		%		5								8733

						Nhân công 4,5/7		công		17.56				198633						3 487995

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.8						311491						560684

						Máy mài 2,7kw		ca		1.8						180597						325075

						Máy khác		%		2												17715

		SC.11206		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục Khối lượng 1 chi tiết > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										182605		2 965591		858300

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.7		55000						93500

						Gas		kg		4.25		13000						55250

						Đá mài		viên		0.85		15000						12750		0

						Vật liệu khác		%		5								8695

						Nhân công 4,5/7		công		14.93				198633						2 965591

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.71						311491						532650

						Máy mài 2,7kw		ca		1.71						180597						308821

						Máy khác		%		2												16829

		SC.11301		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										203504		5 978853		1 174516

						Thép tấm		tấn		1.08		11818						12764

						Ô xy		chai		1.8		55000						99000

						Gas		kg		5.4		13000						70200

						Đá mài		viên		1.17		15000						17550		0

						Vật liệu khác		%		2								3990

						Nhân công 4,5/7		công		30.1				198633						5 978853

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.34						311491						728889

						Máy mài 2,7kw		ca		2.34						180597						422597

						Máy khác		%		2												23030

		SC.11302		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										197671		5 053224		1 114284

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		1.75		55000						96250

						Gas		kg		5.25		13000						68250

						Đá mài		viên		1.11		15000						16650		0

						Vật liệu khác		%		2								3876

						Nhân công 4,5/7		công		25.44				198633						5 053224

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.22						311491						691510

						Máy mài 2,7kw		ca		2.22						180597						400925

						Máy khác		%		2												21849

		SC.11303		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										190880		4 298418		1 059072

						Thép tấm		tấn		1.06		11818						12527

						Ô xy		chai		1.69		55000						92950

						Gas		kg		5.07		13000						65910

						Đá mài		viên		1.05		15000						15750		0

						Vật liệu khác		%		2								3743

						Nhân công 4,5/7		công		21.64				198633						4 298418

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.11						311491						657246

						Máy mài 2,7kw		ca		2.11						180597						381060

						Máy khác		%		2												20766

		SC.11304		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										174327		3 652861		1 008879

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.64		55000						90200

						Gas		kg		4.1		13000						53300

						Đá mài		viên		1		15000						15000		0

						Vật liệu khác		%		2								3418

						Nhân công 4,5/7		công		18.39				198633						3 652861

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.01						311491						626097

						Máy mài 2,7kw		ca		2.01						180597						363000

						Máy khác		%		2												19782

		SC.11305		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										169166		3 104634		958686

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.59		55000						87450

						Gas		kg		3.98		13000						51740

						Đá mài		viên		0.95		15000						14250		0

						Vật liệu khác		%		2								3317

						Nhân công 4,5/7		công		15.63				198633						3 104634

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.91						311491						594948

						Máy mài 2,7kw		ca		1.91						180597						344940

						Máy khác		%		2												18798

		SC.11306		Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										163872		2 657710		908493

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.54		55000						84700

						Gas		kg		3.85		13000						50050

						Đá mài		viên		0.9		15000						13500		0

						Vật liệu khác		%		2								3213

						Nhân công 4,5/7		công		13.38				198633						2 657710

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.81						311491						563799

						Máy mài 2,7kw		ca		1.81						180597						326881

						Máy khác		%		2												17814

		SC.11401		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										382410		6 590643		1 797850

						Thép tấm		tấn		1.09		11818						12882

						Ô xy		chai		3.85		55000						211750

						Gas		kg		9.63		13000						125190

						Đá mài		viên		1.43		15000						21450		0

						Vật liệu khác		%		3								11138

						Nhân công 4,5/7		công		33.18				198633						6 590643

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.86						311491						890864

						Máy mài 2,7kw		ca		2.86						180597						516507

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.69						210193						355226

						Máy khác		%		2												35252

		SC.11402		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										345991		5 619328		1 710428

						Thép tấm		tấn		1.08		11818						12764

						Ô xy		chai		3.46		55000						190300

						Gas		kg		8.65		13000						112450

						Đá mài		viên		1.36		15000						20400		0

						Vật liệu khác		%		3								10077

						Nhân công 4,5/7		công		28.29				198633						5 619328

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.72						311491						847256

						Máy mài 2,7kw		ca		2.72						180597						491224

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.61						210193						338411

						Máy khác		%		2												33538

		SC.11403		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										314145		4 777124		1 623006

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		3.12		55000						171600

						Gas		kg		7.8		13000						101400

						Đá mài		viên		1.29		15000						19350		0

						Vật liệu khác		%		3								9150

						Nhân công 4,5/7		công		24.05				198633						4 777124

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.58						311491						803647

						Máy mài 2,7kw		ca		2.58						180597						465940

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.53						210193						321595

						Máy khác		%		2												31824

		SC.11404		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										284566		4 060059		1 540603

						Thép tấm		tấn		1.06		11818						12527

						Ô xy		chai		2.8		55000						154000

						Gas		kg		7		13000						91000

						Đá mài		viên		1.25		15000						18750		0

						Vật liệu khác		%		3								8288

						Nhân công 4,5/7		công		20.44				198633						4 060059

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.45						311491						763153

						Máy mài 2,7kw		ca		2.45						180597						442463

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.45						210193						304780

						Máy khác		%		2												30208

		SC.11405		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										257818		3 452242		1 465364		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		2.52		55000						138600

						Gas		kg		6.3		13000						81900

						Đá mài		viên		1.16		15000						17400		0

						Vật liệu khác		%		3								7509

						Nhân công 4,5/7		công		17.38				198633						3 452242

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.33						311491						725774

						Máy mài 2,7kw		ca		2.33						180597						420791

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.38						210193						290066

						Máy khác		%		2												28733

		SC.11406		Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										234427		2 933809		1 390125		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		2.27		55000						124850

						Gas		kg		5.68		13000						73840

						Đá mài		viên		1.1		15000						16500		0

						Vật liệu khác		%		3								6828

						Nhân công 4,5/7		công		14.77				198633						2 933809

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.21						311491						688395

						Máy mài 2,7kw		ca		2.21						180597						399119

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.31						210193						275353

						Máy khác		%		2												27257

		SC.11501		Gia công ống-Đường kính ống  <= 300 (mm)		Vật liệu		tấn										670558		7 448738		2 676030

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		2.25		55000						123750

						Gas		kg		5.63		13000						73190

						Đá mài		viên		1.81		15000						27150		0

						Que hàn		kg		24.56		16364						401891

						Vật liệu khác		%		5								31931

						Nhân công 4,5/7		công		37.5				198633						7 448738

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.31						311491						719544

						Máy mài 2,7kw		ca		2.31						180597						417179

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.53						210193						321595

						Máy hàn 23KW		ca		3.82						285414						1 090281

						Máy khác		%		5												127430

		SC.11502		Gia công ống-Đường kính ống  <= 350 (mm)		Vật liệu		tấn										657772		6 058307		2 420451

						Thép tấm		tấn		1.065		11818						12586

						Ô xy		chai		2.21		55000						121550

						Gas		kg		5.53		13000						71890

						Đá mài		viên		1.77		15000						26550		0

						Que hàn		kg		24.07		16364						393873

						Vật liệu khác		%		5								31322

						Nhân công 4,5/7		công		30.5				198633						6 058307

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.96						311491						610522

						Máy mài 2,7kw		ca		1.96						180597						353970

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.3						210193						273251

						Máy hàn 23KW		ca		3.74						285414						1 067448

						Máy khác		%		5												115260

		SC.11503		Gia công ống-Đường kính ống  <= 400 (mm)		Vật liệu		tấn										644266		4 866509		2 264447

						Thép tấm		tấn		1.055		11818						12468

						Ô xy		chai		2.16		55000						118800

						Gas		kg		5.4		13000						70200

						Đá mài		viên		1.74		15000						26100		0

						Que hàn		kg		23.59		16364						386018

						Vật liệu khác		%		5								30679

						Nhân công 4,5/7		công		24.5				198633						4 866509

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.76						311491						548224

						Máy mài 2,7kw		ca		1.76						180597						317851

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.17						210193						245926

						Máy hàn 23KW		ca		3.66						285414						1 044615

						Máy khác		%		5												107831

		SC.11504		Gia công ống Đường kính ống  <= 500 (mm)		Vật liệu		tấn										503819		4 469243		2 605087

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		2.12		55000						116600

						Gas		kg		5.3		13000						68900

						Đá mài		viên		1.7		15000						25500		0

						Que hàn		kg		15.67		16364						256418

						Vật liệu khác		%		5								23991

						Nhân công 4,5/7		công		22.5				198633						4 469243

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.39						311491						744463

						Máy mài 2,7kw		ca		2.39						180597						431627

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.32						210193						277455

						Máy hàn 23KW		ca		3.6						285414						1 027490

						Máy khác		%		5												124052

		SC.11505		Gia công ống Đường kính ống  <= 600 (mm)		Vật liệu		tấn										486269		4 244787		2 553861

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		2.08		55000						114400

						Gas		kg		5.2		13000						67600

						Đá mài		viên		1.67		15000						25050		0

						Que hàn		kg		14.89		16364						243655

						Vật liệu khác		%		5								23156

						Nhân công 4,5/7		công		21.37				198633						4 244787

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.34						311491						728889

						Máy mài 2,7kw		ca		2.34						180597						422597

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.3						210193						273251

						Máy hàn 23KW		ca		3.53						285414						1 007511

						Máy khác		%		5												121612

		SC.11506		Gia công ống Đường kính ống  <= 800 (mm)		Vật liệu		tấn										468399		4 032250		2 500427

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		2.03		55000						111650

						Gas		kg		5.08		13000						66040

						Đá mài		viên		1.63		15000						24450		0

						Que hàn		kg		14.15		16364						231545

						Vật liệu khác		%		5								22305

						Nhân công 4,5/7		công		20.3				198633						4 032250

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.29						311491						713314

						Máy mài 2,7kw		ca		2.29						180597						413567

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.27						210193						266945

						Máy hàn 23KW		ca		3.46						285414						987532

						Máy khác		%		5												119068

		SC.11507		Gia công ống Đường kính ống  <= 900 (mm)		Vật liệu		tấn										452053		3 873344		2 454367

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.99		55000						109450

						Gas		kg		4.98		13000						64740

						Đá mài		viên		1.6		15000						24000		0

						Que hàn		kg		13.44		16364						219927

						Vật liệu khác		%		5								21526

						Nhân công 4,5/7		công		19.5				198633						3 873344

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.25						311491						700855

						Máy mài 2,7kw		ca		2.25						180597						406343

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.25						210193						262741

						Máy hàn 23KW		ca		3.39						285414						967553

						Máy khác		%		5												116875

		SC.11508		Gia công ống Đường kính ống  <= 1000 (mm)		Vật liệu		tấn										443266		3 807795		2 400934

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.95		55000						107250

						Gas		kg		4.88		13000						63440

						Đá mài		viên		1.57		15000						23550		0

						Que hàn		kg		13.17		16364						215509

						Vật liệu khác		%		5								21108

						Nhân công 4,5/7		công		19.17				198633						3 807795

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.2						311491						685280

						Máy mài 2,7kw		ca		2.2						180597						397313

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.22						210193						256435

						Máy hàn 23KW		ca		3.32						285414						947574

						Máy khác		%		5												114330

		SC.115		Gia công ống Đường kính ống  <= 1200 (mm)		Vật liệu		tấn										427779		3 730328		2 354874

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.91		55000						105050

						Gas		kg		4.78		13000						62140

						Đá mài		viên		1.54		15000						23100		0

						Que hàn		kg		12.51		16364						204709

						Vật liệu khác		%		5								20370

						Nhân công 4,5/7		công		18.78				198633						3 730328

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.16						311491						672821

						Máy mài 2,7kw		ca		2.16						180597						390090

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.2						210193						252232

						Máy hàn 23KW		ca		3.25						285414						927596

						Máy khác		%		5												112137

										9

		SC.11510		Gia công ống Đường kính ống  <= 1400 (mm)		Vật liệu		tấn										420186		3 656834		2 306644

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.88		55000						103400

						Gas		kg		4.7		13000						61100

						Đá mài		viên		1.51		15000						22650		0

						Que hàn		kg		12.26		16364						200618

						Vật liệu khác		%		5								20009

						Nhân công 4,5/7		công		18.41				198633						3 656834

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.11						311491						657246

						Máy mài 2,7kw		ca		2.11						180597						381060

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.18						210193						248028

						Máy hàn 23KW		ca		3.19						285414						910471

						Máy khác		%		5												109840

		SC.11511		Gia công ống Đường kính ống  <= 2000 (mm)		Vật liệu		tấn										411271		3 525736		2 258378

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.84		55000						101200

						Gas		kg		4.6		13000						59800

						Đá mài		viên		1.45		15000						21750		0

						Que hàn		kg		12.01		16364						196527

						Vật liệu khác		%		5								19584

						Nhân công 4,5/7		công		17.75				198633						3 525736

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.07						311491						644786

						Máy mài 2,7kw		ca		2.07						180597						373836

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.15						210193						241722

						Máy hàn 23KW		ca		3.12						285414						890492

						Máy khác		%		5												107542

		SC.11512		Gia công ống Đường kính ống  <= 2400 (mm)		Vật liệu		tấn										403472		3 404570		2 215315

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.8		55000						99000

						Gas		kg		4.5		13000						58500

						Đá mài		viên		1.45		15000						21750		0

						Que hàn		kg		11.77		16364						192600

						Vật liệu khác		%		5								19213

						Nhân công 4,5/7		công		17.14				198633						3 404570

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		2.03						311491						632327

						Máy mài 2,7kw		ca		2.03						180597						366612

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.13						210193						237518

						Máy hàn 23KW		ca		3.06						285414						873367

						Máy khác		%		5												105491

		SC.11513		Gia công ống Đường kính ống  <= 2500 (mm)		Vật liệu		tấn										396188		3 233745		2 172252

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.77		55000						97350

						Gas		kg		4.43		13000						57590

						Đá mài		viên		1.42		15000						21300		0

						Que hàn		kg		11.53		16364						188673

						Vật liệu khác		%		5								18866

						Nhân công 4,5/7		công		16.28				198633						3 233745

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.99						311491						619867

						Máy mài 2,7kw		ca		1.99						180597						359388

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.11						210193						233314

						Máy hàn 23KW		ca		3						285414						856242

						Máy khác		%		5												103441

		SC.11514		Gia công ống Đường kính ống  <= 2800(mm)		Vật liệu		tấn										388089		3 072853		2 129189

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.73		55000						95150

						Gas		kg		4.33		13000						56290

						Đá mài		viên		1.39		15000						20850		0

						Que hàn		kg		11.3		16364						184909

						Vật liệu khác		%		5								18480

						Nhân công 4,5/7		công		15.47				198633						3 072853

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.95						311491						607407

						Máy mài 2,7kw		ca		1.95						180597						352164

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.09						210193						229110

						Máy hàn 23KW		ca		2.94						285414						839117

						Máy khác		%		5												101390

		SC.11515		Gia công ống Đường kính ống <= 3000 (mm)		Vật liệu		tấn										380840		2 919905		2 083919

						Thép tấm		tấn		1.05		11818						12409

						Ô xy		chai		1.7		55000						93500

						Gas		kg		4.25		13000						55250

						Đá mài		viên		1.36		15000						20400		0

						Que hàn		kg		11.07		16364						181145

						Vật liệu khác		%		5								18135

						Nhân công 4,5/7		công		14.7				198633						2 919905

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.91						311491						594948

						Máy mài 2,7kw		ca		1.91						180597						344940

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.06						210193						222805

						Máy hàn 23KW		ca		2.88						285414						821992

						Máy khác		%		5												99234

		SC.11601		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái  <= 10 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										640839		12 752239		2 033446		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		tấn		1.09		11818						12882

						Ô xy		chai		3.12		55000						171600

						Gas		kg		7.8		13000						101400

						Đá mài		viên		1.48		15000						22200		0

						Que hàn		kg		19.38		16364						317127

						Vật liệu khác		%		2.5								15630

						Nhân công 4,5/7		công		64.2				198633						12 752239

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.95						180597						532761

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.63						210193						342615

						Máy hàn 23KW		ca		3.85						285414						1 098844

						Máy khác		%		3												59227

		SC.11602		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái  <= 50 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										608929		11 477015		1 932369		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		tấn		1.085		11818						12823

						Ô xy		chai		2.96		55000						162800

						Gas		kg		7.4		13000						96200

						Đá mài		viên		1.4		15000						21000		0

						Que hàn		kg		18.41		16364						301255

						Vật liệu khác		%		2.5								14852

						Nhân công 4,5/7		công		57.78				198633						11 477015

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.8						180597						505672

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.55						210193						325799

						Máy hàn 23KW		ca		3.66						285414						1 044615

						Máy khác		%		3												56283

		SC.11603		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										579805		10 328916		1 833151

						Thép tấm		tấn		1.08		11818						12764

						Ô xy		chai		2.82		55000						155100

						Gas		kg		7.05		13000						91650

						Đá mài		viên		1.33		15000						19950		0

						Que hàn		kg		17.49		16364						286200

						Vật liệu khác		%		2.5								14142

						Nhân công 4,5/7		công		52				198633						10 328916

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.66						180597						480388

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.47						210193						308984

						Máy hàn 23KW		ca		3.47						285414						990387

						Máy khác		%		3												53393

		SC.11604		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái <= 150 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										551674		9 296024		1 743838

						Thép tấm		tấn		1.075		11818						12705

						Ô xy		chai		2.68		55000						147400

						Gas		kg		6.7		13000						87100

						Đá mài		viên		1.27		15000						19050		0

						Que hàn		kg		16.62		16364						271964

						Vật liệu khác		%		2.5								13455

						Nhân công 4,5/7		công		46.8				198633						9 296024

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.53						180597						456910

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.4						210193						294270

						Máy hàn 23KW		ca		3.3						285414						941866

						Máy khác		%		3												50791

		SC.11605		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										524059		8 366422		1 657465

						Thép tấm		tấn		1.07		11818						12645

						Ô xy		chai		2.54		55000						139700

						Gas		kg		6.35		13000						82550

						Đá mài		viên		1.2		15000						18000		0

						Que hàn		kg		15.79		16364						258382

						Vật liệu khác		%		2.5								12782

						Nhân công 4,5/7		công		42.12				198633						8 366422

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.4						180597						433433

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.33						210193						279557

						Máy hàn 23KW		ca		3.14						285414						896200

						Máy khác		%		3												48276

		SC.11606		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái <= 250 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										498100		7 528191		1 572952

						Thép tấm		tấn		1.065		11818						12586

						Ô xy		chai		2.41		55000						132550

						Gas		kg		6.02		13000						78260

						Đá mài		viên		1.14		15000						17100		0

						Que hàn		kg		15		16364						245455

						Vật liệu khác		%		2.5								12149

						Nhân công 4,5/7		công		37.9				198633						7 528191

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.28						180597						411761

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.26						210193						264843

						Máy hàn 23KW		ca		2.98						285414						850534

						Máy khác		%		3												45814

		SC.11607		Gia công côn, cút Khối lượng 1 cái > 250 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										473775		6 775372		1 495404

						Thép tấm		tấn		1.06		11818						12527

						Ô xy		chai		2.29		55000						125950

						Gas		kg		5.72		13000						74360

						Đá mài		viên		1.08		15000						16200		0

						Que hàn		kg		14.25		16364						233182

						Vật liệu khác		%		2.5								11555

						Nhân công 4,5/7		công		34.11				198633						6 775372

						Máy thi công																0

						Máy mài 2,7kw		ca		2.17						180597						391895

						Máy lốc tôn 45KW		ca		1.2						210193						252232

						Máy hàn 23KW		ca		2.83						285414						807722

						Máy khác		%		3												43555

		SC.11710		Gia công chi tiết thiết bị Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		Vật liệu		tấn										13 200247		6 213240		2 050765

						Thép tấm		kg		250		11818						2 954545

						Thép hình		kg		800		11818						9 454545

						Đá mài		viên		0.28		15000						4200		0

						Ô xy		chai		1.75		55000						96250

						Gas		kg		9.62		13000						125060

						Que hàn		kg		18.75		16364						306818

						Vật liệu khác		%		2								258828

						Nhân công 4,5/7		công		31.28				198633						6 213240

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.16						311491						361330

						Máy hàn 23KW		ca		4.16						285414						1 187322

						Máy mài 2,7kw		ca		1.06						180597						191433

						Máy khoan 2,5KW		ca		1.06						200967						213025

						Máy khác		%		5												97655

		SC.11720		Gia công chi tiết thiết bị Máng rót, máng chứa		Vật liệu		tấn										13 271481		5 339255		1 729829

						Thép tấm		kg		850		11818						10 045455

						Thép hình		kg		200		11818						2 363636

						Đá mài		viên		0.37		15000						5550		0

						Ô xy		chai		2.58		55000						141900

						Gas		kg		14.02		13000						182260

						Que hàn		kg		16.65		16364						272455

						Vật liệu khác		%		2								260225

						Nhân công 4,5/7		công		26.88				198633						5 339255

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.55

						Máy hàn 23KW		ca		3.7						285414						1 056032

						Máy mài 2,7kw		ca		1.55						180597						279925

						Máy khoan 2,5KW		ca		1.55						200967						311499

						Máy khác		%		5												82373

		SC.11730		Gia công chi tiết thiết bị Vỏ bao che thiết bị		Vật liệu		tấn										13 307245		4 552668		1 826865

						Thép tấm		kg		830		11818						9 809091

						Thép hình		kg		220		11818						2 600000

						Đá mài		viên		0.4		15000						6000		0

						Ô xy		chai		2.75		55000						151250

						Gas		kg		15.12		13000						196560

						Que hàn		kg		17.32		16364						283418

						Vật liệu khác		%		2								260926

						Nhân công 4,5/7		công		22.92				198633						4 552668

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.68

						Máy hàn 23KW		ca		3.85						285414						1 098844

						Máy mài 2,7kw		ca		1.68						180597						303403

						Máy khoan 2,5KW		ca		1.68						200967						337625

						Máy khác		%		5												86994

		SC.11740		Gia công chi tiết thiết bị Khung dàn thép		Vật liệu		tấn										12 978773		5 132677		1 902940

						Thép tấm		kg		130		11818						1 536364

						Thép hình		kg		900		11818						10 636364

						Đá mài		viên		0.42		15000						6300		0

						Ô xy		chai		1.65		55000						90750

						Gas		kg		9.07		13000						117910

						Que hàn		kg		20.57		16364						336600

						Vật liệu khác		%		2								254486

						Nhân công 4,5/7		công		25.84				198633						5 132677

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1

						Máy hàn 23KW		ca		4.57						285414						1 304342

						Máy mài 2,7kw		ca		1.7						180597						307015

						Máy khoan 2,5KW		ca		1						200967						200967

						Máy khác		%		5												90616

		SC.11750		Gia công chi tiết thiết bị Các chi tiết thiết bị tương tự khác		Vật liệu		tấn										13 065982		5 462408		2 047100

						Thép tấm		kg		765		11818						9 040909

						Thép hình		kg		265		11818						3 131818

						Đá mài		viên		0.43		15000						6450		0

						Ô xy		chai		2.2		55000						121000

						Gas		kg		12.1		13000						157300

						Que hàn		kg		21.53		16364						352309

						Vật liệu khác		%		2								256196

						Nhân công 4,5/7		công		27.5				198633						5 462408

						Máy thi công

						Máy xén tôn 15KW		ca		1.34

						Máy hàn 23KW		ca		4.78						285414						1 364279

						Máy mài 2,7kw		ca		1.75						180597						316045

						Máy khoan 2,5KW		ca		1.34						200967						269296

						Máy khác		%		5												97481

		SC.11821		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái <= 10 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										19 153844		10 986391		1 945404		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		kg		1550		11818						18 318182

						Ô xy		chai		5.52		55000						303600

						Gas		kg		24.84		13000						322920

						Đá mài		viên		1.3		15000						19500		0

						Vật liệu khác		%		1								189642

						Nhân công 4,5/7		công		55.31				198633						10 986391

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.95						180597						893955

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.95						200967						994787

						Máy khác		%		3												56662

		SC.11822		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái <= 20 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										18 638231		10 243504		1 831431		0		0		0		0		0		0

						Thép tấm		kg		1510		11818						17 845455

						Ô xy		chai		5.2		55000						286000

						Gas		kg		23.38		13000						303940

						Đá mài		viên		1.22		15000						18300		0

						Vật liệu khác		%		1								184537

						Nhân công 4,5/7		công		51.57				198633						10 243504

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.66						180597						841582

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.66						200967						936506

						Máy khác		%		3												53343

		SC.11823		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái <= 50 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										18 506283		9 182804		1 796060

						Thép tấm		kg		1500		11818						17 727273

						Ô xy		chai		5.09		55000						279950

						Gas		kg		22.91		13000						297830

						Đá mài		viên		1.2		15000						18000		0

						Vật liệu khác		%		1								183231

						Nhân công 4,5/7		công		46.23				198633						9 182804

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.57						180597						825328

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.57						200967						918419

						Máy khác		%		3												52312

		SC.11824		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái <= 80 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										18 375022		8 680262		1 756759

						Thép tấm		kg		1490		11818						17 609091

						Ô xy		chai		4.99		55000						274450

						Gas		kg		22.45		13000						291850

						Đá mài		viên		1.18		15000						17700		0

						Vật liệu khác		%		1								181931

						Nhân công 4,5/7		công		43.7				198633						8 680262

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.47						180597						807269

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.47						200967						898322

						Máy khác		%		3												51168

		SC.11825		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										18 243740		7 994978		1 721388

						Thép tấm		kg		1480		11818						17 490909

						Ô xy		chai		4.89		55000						268950

						Gas		kg		22		13000						286000

						Đá mài		viên		1.15		15000						17250		0

						Vật liệu khác		%		1								180631

						Nhân công 4,5/7		công		40.25				198633						7 994978

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.38						180597						791015

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.38						200967						880235

						Máy khác		%		3												50138

		SC.11826		Gia công mặt bích rỗng Khối lượng 1 cái > 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										18 112741		7 309694		1 689947

						Thép tấm		kg		1470		11818						17 372727

						Ô xy		chai		4.79		55000						263450

						Gas		kg		21.56		13000						280280

						Đá mài		viên		1.13		15000						16950		0

						Vật liệu khác		%		1								179334

						Nhân công 4,5/7		công		36.8				198633						7 309694

						Máy thi công

						Máy mài 2,7kw		ca		4.3						180597						776567

						Máy khoan 2,5KW		ca		4.3						200967						864158

						Máy khác		%		3												49222

		SC.12101		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										436308		2 839578		2 106487

						Que hàn		kg		12.25		16364						200455

						Thép hình		kg		9.4		11818						111091

						Đá mài		viên		0.84		15000						12600		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		4.5		12000						54000

						Vật liệu khác		%		3								12708

						Nhân công 4,0/7		công		15.54				182727						2 839578

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.34						285414						667869

						Pa lăng xích 5T		ca		2.7						173581						468669

						Tời điện 5T		ca		2.7						231350						624645

						Máy mài 2,7kw		ca		1.68						180597						303403

						Máy khác		%		3												41901

		SC.12102		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										405593		2 697051		2 003136

						Que hàn		kg		11.27		16364						184418

						Thép hình		kg		8.65		11818						102227

						Đá mài		viên		0.8		15000						12000		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		4.14		12000						49680

						Vật liệu khác		%		3								11813

						Nhân công 4,0/7		công		14.76				182727						2 697051

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.22						285414						633619

						Pa lăng xích 5T		ca		2.57						173581						446103

						Tời điện 5T		ca		2.57						231350						594570

						Máy mài 2,7kw		ca		1.6						180597						288955

						Máy khác		%		3												39889

		SC.12103		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										377328		2 561833		1 902639

						Que hàn		kg		10.37		16364						169691

						Thép hình		kg		7.96		11818						94073

						Đá mài		viên		0.76		15000						11400		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		3.81		12000						45720

						Vật liệu khác		%		3								10990

						Nhân công 4,0/7		công		14.02				182727						2 561833

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.11						285414						602224

						Pa lăng xích 5T		ca		2.44						173581						423538

						Tời điện 5T		ca		2.44						231350						564494

						Máy mài 2,7kw		ca		1.52						180597						274507

						Máy khác		%		3												37876

		SC.121		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										351099		2 433924		1 804996

						Que hàn		kg		9.54		16364						156109

						Thép hình		kg		7.32		11818						86509

						Đá mài		viên		0.72		15000						10800		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		3.5		12000						42000

						Vật liệu khác		%		3								10226

						Nhân công 4,0/7		công		13.32				182727						2 433924

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.01						285414						573682

						Pa lăng xích 5T		ca		2.31						173581						400972

						Tời điện 5T		ca		2.31						231350						534419

						Máy mài 2,7kw		ca		1.44						180597						260060

						Máy khác		%		3												35864

										04

		SC.12105		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										327029		2 311497		1 717555

						Que hàn		kg		8.78		16364						143673

						Thép hình		kg		6.73		11818						79536

						Đá mài		viên		0.68		15000						10200		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		3.22		12000						38640

						Vật liệu khác		%		3								9525

						Nhân công 4,0/7		công		12.65				182727						2 311497

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.91						285414						545141

						Pa lăng xích 5T		ca		2.2						173581						381878

						Tời điện 5T		ca		2.2						231350						508970

						Máy mài 2,7kw		ca		1.37						180597						247418

						Máy khác		%		3												34148

		SC.12106		Lắp thay thế chi tiết bộ phận thiết bị  dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										305057		2 196379		1 630114

						Que hàn		kg		8.07		16364						132055

						Thép hình		kg		6.2		11818						73273

						Đá mài		viên		0.65		15000						9750		0

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Dầu bôi		kg		2.97		12000						35640

						Vật liệu khác		%		3								8885

						Nhân công 4,0/7		công		12.02				182727						2 196379

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.81						285414						516599

						Pa lăng xích 5T		ca		2.09						173581						362784

						Tời điện 5T		ca		2.09						231350						483522

						Máy mài 2,7kw		ca		1.3						180597						234776

						Máy khác		%		3												32432

		SC.12211		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										312805		3 859194		964610

						Que hàn		kg		6		16364						98182

						Thép hình		kg		9.5		11818						112273

						Dầu bôi		kg		3.5		12000						42000

						Gỗ kê		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		5								14895

						Nhân công 4,0/7		công		21.12				182727						3 859194

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.7						285414						485204

						Pa lăng xích 5T		ca		2.6						173581						451311

						Máy khác		%		3												28095

		SC.12212		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										287780		3 665504		965281

						Que hàn		kg		5.52		16364						90327

						Thép hình		kg		8.74		11818						103291

						Dầu bôi		kg		3.22		12000						38640

						Gỗ kê		m3		0.0092		4 545455						41818

						Vật liệu khác		%		5								13704

						Nhân công 4,0/7		công		20.06				182727						3 665504

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.83						285414						522308

						Pa lăng xích 5T		ca		2.39						173581						414859

						Máy khác		%		3												28115

		SC.12213		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										264917		3 482777		898974

						Que hàn		kg		5.08		16364						83127

						Thép hình		kg		8.04		11818						95018

						Dầu bôi		kg		2.96		12000						35520

						Gỗ kê		m3		0.0085		4 545455						38636

						Vật liệu khác		%		5								12615

						Nhân công 4,0/7		công		19.06				182727						3 482777

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.72						285414						490912

						Pa lăng xích 5T		ca		2.2						173581						381878

						Máy khác		%		3												26184

		SC.12214		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										243692		3 471813		837394

						Que hàn		kg		4.67		16364						76418

						Thép hình		kg		7.4		11818						87455

						Dầu bôi		kg		2.73		12000						32760

						Gỗ kê		m3		0.0078		4 545455						35455

						Vật liệu khác		%		5								11604

						Nhân công 4,0/7		công		19				182727						3 471813

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.62						285414						462371

						Pa lăng xích 5T		ca		2.02						173581						350634

						Máy khác		%		3												24390

		SC.12215		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										224377		3 142904		779391

						Que hàn		kg		4.3		16364						70364

						Thép hình		kg		6.81		11818						80482

						Dầu bôi		kg		2.51		12000						30120

						Gỗ kê		m3		0.0072		4 545455						32727

						Vật liệu khác		%		5								10685

						Nhân công 4,0/7		công		17.2				182727						3 142904

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.52						285414						433829

						Pa lăng xích 5T		ca		1.86						173581						322861

						Máy khác		%		3												22701

		SC.12216		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp có hàn đính Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										206155		2 985759		723175

						Que hàn		kg		3.95		16364						64636

						Thép hình		kg		6.26		11818						73982

						Dầu bôi		kg		2.31		12000						27720

						Gỗ kê		m3		0.0066		4 545455						30000

						Vật liệu khác		%		5								9817

						Nhân công 4,0/7		công		16.34				182727						2 985759

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.42						285414						405288

						Pa lăng xích 5T		ca		1.71						173581						296824

						Máy khác		%		3												21063

		SC.12221		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										371375		3 480949		1 214501

						Que hàn		kg		9.77		16364						159873

						Thép hình		kg		9		11818						106364

						Dầu bôi		kg		3.5		12000						42000

						Gỗ kê		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		5								17685

						Nhân công 4,0/7		công		19.05				182727						3 480949

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.52						285414						719243

						Pa lăng xích 5T		ca		2.52						173581						437424

						Máy khác		%		5												57833

		SC.12222		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										358886		3 305531		1 190404

						Que hàn		kg		9.28		16364						151855

						Thép hình		kg		8.82		11818						104236

						Dầu bôi		kg		3.43		12000						41160

						Gỗ kê		m3		0.0098		4 545455						44545

						Vật liệu khác		%		5								17090

						Nhân công 4,0/7		công		18.09				182727						3 305531

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.47						285414						704973

						Pa lăng xích 5T		ca		2.47						173581						428745

						Máy khác		%		5												56686

		SC.12223		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										346912		3 141077		1 166306

						Que hàn		kg		8.82		16364						144327

						Thép hình		kg		8.64		11818						102109

						Dầu bôi		kg		3.36		12000						40320

						Gỗ kê		m3		0.0096		4 545455						43636

						Vật liệu khác		%		5								16520

						Nhân công 4,0/7		công		17.19				182727						3 141077

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.42						285414						690702

						Pa lăng xích 5T		ca		2.42						173581						420066

						Máy khác		%		5												55538

		SC.12224		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										335406		2 985759		1 142209

						Que hàn		kg		8.38		16364						137127

						Thép hình		kg		8.47		11818						100100

						Dầu bôi		kg		3.29		12000						39480

						Gỗ kê		m3		0.0094		4 545455						42727

						Vật liệu khác		%		5								15972

						Nhân công 4,0/7		công		16.34				182727						2 985759

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.37						285414						676431

						Pa lăng xích 5T		ca		2.37						173581						411387

						Máy khác		%		5												54391

		SC.12225		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										324370		2 834096		1 118112

						Que hàn		kg		7.96		16364						130255

						Thép hình		kg		8.3		11818						98091

						Dầu bôi		kg		3.23		12000						38760

						Gỗ kê		m3		0.0092		4 545455						41818

						Vật liệu khác		%		5								15446

						Nhân công 4,0/7		công		15.51				182727						2 834096

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.32						285414						662160

						Pa lăng xích 5T		ca		2.32						173581						402708

						Máy khác		%		5												53243

		SC.12226		Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp  dạng hình vuông, hình chữ nhật Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										313675		2 691569		1 098834

						Que hàn		kg		7.56		16364						123709

						Thép hình		kg		8.14		11818						96200

						Dầu bôi		kg		3.16		12000						37920

						Gỗ kê		m3		0.009		4 545455						40909

						Vật liệu khác		%		5								14937

						Nhân công 4,0/7		công		14.73				182727						2 691569

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.28						285414						650744

						Pa lăng xích 5T		ca		2.28						173581						395765

						Máy khác		%		5												52325

		SC.12310		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										483592		5 189447		2 176445

						Que hàn		kg		15.94		16364						260836

						Thép hình		kg		9.5		11818						112273

						Dầu bôi		kg		3.5		12000						42000

						Gỗ kê		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		5								23028

						Nhân công 4,0/7		công		28.4				182727						5 189447

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.55						285414						1 298634

						Pa lăng xích 5T		ca		4.46						173581						774171

						Máy khác		%		5												103640

		SC.12320		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										473899		4 929974		2 133070

						Que hàn		kg		15.62		16364						255600

						Thép hình		kg		9.31		11818						110027

						Dầu bôi		kg		3.43		12000						41160

						Gỗ kê		m3		0.0098		4 545455						44545

						Vật liệu khác		%		5								22567

						Nhân công 4,0/7		công		26.98				182727						4 929974

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.46						285414						1 272946

						Pa lăng xích 5T		ca		4.37						173581						758549

						Máy khác		%		5												101575

		SC.12330		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  <= 500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										464379		4 685120		2 089695

						Que hàn		kg		15.31		16364						250527

						Thép hình		kg		9.12		11818						107782

						Dầu bôi		kg		3.36		12000						40320

						Gỗ kê		m3		0.0096		4 545455						43636

						Vật liệu khác		%		5								22113

						Nhân công 4,0/7		công		25.64				182727						4 685120

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.37						285414						1 247259

						Pa lăng xích 5T		ca		4.28						173581						742927

						Máy khác		%		5												99509

		SC.12340		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  <= 700 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										454982		4 447575		2 048143

						Que hàn		kg		15		16364						245455

						Thép hình		kg		8.94		11818						105655

						Dầu bôi		kg		3.29		12000						39480

						Gỗ kê		m3		0.0094		4 545455						42727

						Vật liệu khác		%		5								21666

						Nhân công 4,0/7		công		24.34				182727						4 447575

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.28						285414						1 221572

						Pa lăng xích 5T		ca		4.2						173581						729040

						Máy khác		%		5												97531

		SC.12350		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										445883		4 228303		2 007765

						Que hàn		kg		14.7		16364						240545

						Thép hình		kg		8.76		11818						103527

						Dầu bôi		kg		3.23		12000						38760

						Gỗ kê		m3		0.0092		4 545455						41818

						Vật liệu khác		%		5								21233

						Nhân công 4,0/7		công		23.14				182727						4 228303

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.2						285414						1 198739

						Pa lăng xích 5T		ca		4.11						173581						713418

						Máy khác		%		5												95608

		SC.12360		Lắp thay thế thiết bị  dạng hình phễu, côn, cút Khối lượng 1 chi tiết  > 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										436955		4 016339		1 966212

						Que hàn		kg		14.41		16364						235800

						Thép hình		kg		8.59		11818						101518

						Dầu bôi		kg		3.16		12000						37920

						Gỗ kê		m3		0.009		4 545455						40909

						Vật liệu khác		%		5								20807

						Nhân công 4,0/7		công		21.98				182727						4 016339

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.11						285414						1 173052

						Pa lăng xích 5T		ca		4.03						173581						699531

						Máy khác		%		5												93629

		SC.12411		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 300 (mm)		Vật liệu		tấn										750975		3 142904		4 258706

						Que hàn		kg		28.5		16364						466364

						Thép hình		kg		17.5		11818						206818

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Vật liệu khác		%		4.5								32339

						Nhân công 4,0/7		công		17.2				182727						3 142904

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		8.11						285414						2 314708

						Tời điện 5T		ca		4.3						231350						994805

						Pa lăng xích 5T		ca		4.3						173581						746398

						Máy khác		%		5												202796

		SC.12412		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 350 (mm)		Vật liệu		tấn										739477		3 080777		3 620977

						Que hàn		kg		27.93		16364						457036

						Thép hình		kg		17.15		11818						202682

						Gỗ ván		m3		0.0098		4 545455						44545

						Vật liệu khác		%		5								35213

						Nhân công 4,0/7		công		16.86				182727						3 080777

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.89						285414						1 966502

						Tời điện 5T		ca		3.66						231350						846741

						Pa lăng xích 5T		ca		3.66						173581						635306

						Máy khác		%		5												172427

		SC.12413		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 400 (mm)		Vật liệu		tấn										724681		3 018650		3 078455

						Que hàn		kg		27.37		16364						447873

						Thép hình		kg		16.81		11818						198664

						Gỗ ván		m3		0.0096		4 545455						43636

						Vật liệu khác		%		5								34509

						Nhân công 4,0/7		công		16.52				182727						3 018650

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		5.86						285414						1 672526

						Tời điện 5T		ca		3.11						231350						719499

						Pa lăng xích 5T		ca		3.11						173581						539837

						Máy khác		%		5												146593

		SC.12414		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 500 (mm)		Vật liệu		tấn										710058		2 958350		2 614899

						Que hàn		kg		26.82		16364						438873

						Thép hình		kg		16.47		11818						194645

						Gỗ ván		m3		0.0094		4 545455						42727

						Vật liệu khác		%		5								33812

						Nhân công 4,0/7		công		16.19				182727						2 958350

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.98						285414						1 421362

						Tời điện 5T		ca		2.64						231350						610764

						Pa lăng xích 5T		ca		2.64						173581						458254

						Máy khác		%		5												124519

		SC.12415		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 600 (mm)		Vật liệu		tấn										695902		2 898050		2 220064

						Que hàn		kg		26.29		16364						430200

						Thép hình		kg		16.14		11818						190745

						Gỗ ván		m3		0.0092		4 545455						41818

						Vật liệu khác		%		5								33138

						Nhân công 4,0/7		công		15.86				182727						2 898050

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.23						285414						1 207301

						Tời điện 5T		ca		2.24						231350						518224

						Pa lăng xích 5T		ca		2.24						173581						388821

						Máy khác		%		5												105717

		SC.12416		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 800 (mm)		Vật liệu		tấn										681870		2 841405		1 890954

						Que hàn		kg		25.76		16364						421527

						Thép hình		kg		15.82		11818						186964

						Gỗ ván		m3		0.009		4 545455						40909

						Vật liệu khác		%		5								32470

						Nhân công 4,0/7		công		15.55				182727						2 841405

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3.6						285414						1 027490

						Tời điện 5T		ca		1.91						231350						441879

						Pa lăng xích 5T		ca		1.91						173581						331540

						Máy khác		%		5												90045

		SC.12417		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 900 (mm)		Vật liệu		tấn										668659		2 784759		1 605823

						Que hàn		kg		25.25		16364						413182

						Thép hình		kg		15.5		11818						183182

						Gỗ ván		m3		0.0089		4 545455						40455

						Vật liệu khác		%		5								31841

						Nhân công 4,0/7		công		15.24				182727						2 784759

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3.06						285414						873367

						Tời điện 5T		ca		1.62						231350						374787

						Pa lăng xích 5T		ca		1.62						173581						281201

						Máy khác		%		5												76468

		SC.12418		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống <= 1000 (mm)		Vật liệu		tấn										655095		2 728114		1 365925

						Que hàn		kg		24.74		16364						404836

						Thép hình		kg		15.19		11818						179518

						Gỗ ván		m3		0.0087		4 545455						39545

						Vật liệu khác		%		5								31195

						Nhân công 4,0/7		công		14.93				182727						2 728114

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.6						285414						742076

						Tời điện 5T		ca		1.38						231350						319263

						Pa lăng xích 5T		ca		1.38						173581						239542

						Máy khác		%		5												65044

		SC.12419		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống <= 1200 (mm)		Vật liệu		tấn										641999		2 673296		1 159761

						Que hàn		kg		24.25		16364						396818

						Thép hình		kg		14.89		11818						175973

						Gỗ ván		m3		0.0085		4 545455						38636

						Vật liệu khác		%		5								30571

						Nhân công 4,0/7		công		14.63				182727						2 673296

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.21						285414						630765

						Tời điện 5T		ca		1.17						231350						270680

						Pa lăng xích 5T		ca		1.17						173581						203090

						Máy khác		%		5												55227

		SC.12420		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống <= 1400 (mm)		Vật liệu		tấn										628902		2 620305		988585

						Que hàn		kg		23.76		16364						388800

						Thép hình		kg		14.59		11818						172427

						Gỗ ván		m3		0.0083		4 545455						37727

						Vật liệu khác		%		5								29948

						Nhân công 4,0/7		công		14.34				182727						2 620305

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.88						285414						536578

						Tời điện 5T		ca		1						231350						231350

						Pa lăng xích 5T		ca		1						173581						173581

						Máy khác		%		5												47075

		SC.12421		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống <= 2000 (mm)		Vật liệu		tấn										616751		2 567314		840896

						Que hàn		kg		23.29		16364						381109

						Thép hình		kg		14.3		11818						169000

						Gỗ ván		m3		0.0082		4 545455						37273

						Vật liệu khác		%		5								29369

						Nhân công 4,0/7		công		14.05				182727						2 567314

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.6						285414						456662

						Tời điện 5T		ca		0.85						231350						196648

						Pa lăng xích 5T		ca		0.85						173581						147544

						Máy khác		%		5												40043

		SC.12422		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 2400 (mm)		Vật liệu		tấn										604122		2 516151		713699

						Que hàn		kg		22.82		16364						373418

						Thép hình		kg		14.01		11818						165573

						Gỗ ván		m3		0.008		4 545455						36364

						Vật liệu khác		%		5								28768

						Nhân công 4,0/7		công		13.77				182727						2 516151

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.36						285414						388163

						Tời điện 5T		ca		0.72						231350						166572

						Pa lăng xích 5T		ca		0.72						173581						124978

						Máy khác		%		5												33986

		SC.12423		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 2500 (mm)		Vật liệu		tấn										591790		2 466815		603996

						Que hàn		kg		22.36		16364						365891

						Thép hình		kg		13.73		11818						162264

						Gỗ ván		m3		0.0078		4 545455						35455

						Vật liệu khác		%		5								28180

						Nhân công 4,0/7		công		13.5				182727						2 466815

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1.15						285414						328226

						Tời điện 5T		ca		0.61						231350						141124

						Pa lăng xích 5T		ca		0.61						173581						105884

						Máy khác		%		5												28762

		SC.12424		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 2800 (mm)		Vật liệu		tấn										580402		2 417478		514783

						Que hàn		kg		21.92		16364						358691

						Thép hình		kg		13.46		11818						159073

						Gỗ ván		m3		0.0077		4 545455						35000

						Vật liệu khác		%		5								27638

						Nhân công 4,0/7		công		13.23				182727						2 417478

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.98						285414						279706

						Tời điện 5T		ca		0.52						231350						120302

						Pa lăng xích 5T		ca		0.52						173581						90262

						Máy khác		%		5												24513

		SC.12425		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống Đường kính ống  <= 3000 (mm)		Vật liệu		tấn										568537		2 368142		435816

						Que hàn		kg		21.48		16364						351491

						Thép hình		kg		13.19		11818						155882

						Gỗ ván		m3		0.0075		4 545455						34091

						Vật liệu khác		%		5								27073

						Nhân công 4,0/7		công		12.96				182727						2 368142

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.83						285414						236894

						Tời điện 5T		ca		0.44						231350						101794

						Pa lăng xích 5T		ca		0.44						173581						76376

						Máy khác		%		5												20753

		SC.12501		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối.Khối lượng 1 chi tiết  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										758267		7 627507		2 601828

						Que hàn		kg		32		16364						523636

						Thép hình		kg		9.5		11818						112273

						Đá mài		viên		1.25		15000						18750		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.5		15000						67500

						Vật liệu khác		%		5								36108

						Nhân công 4,5/7		công		38.4				198633						7 627507

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		7.1						285414						2 026439

						Máy mài 2,7kw		ca		2.5						180597						451493

						Máy khác		%		5												123897

		SC.12502		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối.Khối lượng 1 chi tiết  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										743023		7 246132		2 550391

						Que hàn		kg		31.36		16364						513164

						Thép hình		kg		9.31		11818						110027

						Đá mài		viên		1.22		15000						18300		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.41		15000						66150

						Vật liệu khác		%		5								35382

						Nhân công 4,5/7		công		36.48				198633						7 246132

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.96						285414						1 986481

						Máy mài 2,7kw		ca		2.45						180597						442463

						Máy khác		%		5												121447

		SC.12503		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối.Khối lượng 1 chi tiết  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										728108		6 882633		2 498954

						Que hàn		kg		30.73		16364						502855

						Thép hình		kg		9.12		11818						107782

						Đá mài		viên		1.2		15000						18000		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.32		15000						64800

						Vật liệu khác		%		5								34672

						Nhân công 4,5/7		công		34.65				198633						6 882633

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.82						285414						1 946523

						Máy mài 2,7kw		ca		2.4						180597						433433

						Máy khác		%		5												118998

		SC.12504		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối.Khối lượng 1 chi tiết  <= 2 (kg)		Vật liệu		tấn										713661		6 540985		2 447517

						Que hàn		kg		30.12		16364						492873

						Thép hình		kg		8.94		11818						105655

						Đá mài		viên		1.17		15000						17550		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.24		15000						63600

						Vật liệu khác		%		5								33984

						Nhân công 4,5/7		công		32.93				198633						6 540985

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.68						285414						1 906566

						Máy mài 2,7kw		ca		2.35						180597						424403

						Máy khác		%		5												116548

		SC.12505		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối. Khối lượng 1 chi tiết  <= 30 (kg)		Vật liệu		tấn										699386		6 213240		2 400973

						Que hàn		kg		29.52		16364						483055

						Thép hình		kg		8.76		11818						103527

						Đá mài		viên		1.15		15000						17250		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.15		15000						62250

						Vật liệu khác		%		5								33304

						Nhân công 4,5/7		công		31.28				198633						6 213240

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.55						285414						1 869462

						Máy mài 2,7kw		ca		2.31						180597						417179

						Máy khác		%		5												114332

		SC.12506		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối. Khối lượng 1 chi tiết  <= 40 (kg)		Vật liệu		tấn										685564		5 903373		2 352532

						Que hàn		kg		28.93		16364						473400

						Thép hình		kg		8.59		11818						101518

						Đá mài		viên		1.13		15000						16950		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.07		15000						61050

						Vật liệu khác		%		5								32646

						Nhân công 4,5/7		công		29.72				198633						5 903373

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.42						285414						1 832358

						Máy mài 2,7kw		ca		2.26						180597						408149

						Máy khác		%		5												112025

		SC.12507		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối. Khối lượng 1 chi tiết  <= 50 (kg)		Vật liệu		tấn										671757		5 607410		2 304092

						Que hàn		kg		28.35		16364						463909

						Thép hình		kg		8.42		11818						99509

						Đá mài		viên		1.1		15000						16500		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		3.99		15000						59850

						Vật liệu khác		%		5								31988

						Nhân công 4,5/7		công		28.23				198633						5 607410

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.29						285414						1 795254

						Máy mài 2,7kw		ca		2.21						180597						399119

						Máy khác		%		5												109719

		SC.12508		Lắp thay thế thiết bị  dạng ống nối, khớp nối. Khối lượng 1 chi tiết  <= 100 (kg)		Vật liệu		tấn										658278		5 327337		2 257548

						Que hàn		kg		27.78		16364						454582

						Thép hình		kg		8.25		11818						97500

						Đá mài		viên		1.08		15000						16200		0

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		3.91		15000						58650

						Vật liệu khác		%		5								31347

						Nhân công 4,5/7		công		26.82				198633						5 327337

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.16						285414						1 758150

						Máy mài 2,7kw		ca		2.17						180597						391895

						Máy khác		%		5												107502

		SC.12601		Lắp thay thế thiết bị  Khung giá đỡ, bệ đỡ		Vật liệu		tấn										738580		4 270610		2 127761

						Que hàn		kg		32		16364						523636

						Thép hình		kg		9.5		11818						112273

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.5		15000						67500

						Vật liệu khác		%		5								35170

						Nhân công 4,5/7		công		21.5				198633						4 270610

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		7.1						285414						2 026439

						Máy khác		%		5												101322

		SC.12602		Lắp thay thế thiết bị Máng rót, máng chứa		Vật liệu		tấn										667705		5 887482		2 085806

						Que hàn		kg		31.36		16364						513164

						Thép hình		kg		9.31		11818						110027

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.41		15000						66150

						Vật liệu khác		%		5								31160

						Nhân công 4,5/7		công		29.64				198633						5 887482

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.96						285414						1 986481

						Máy khác		%		5												99324

		SC.12603		Lắp thay thế thiết bị Vỏ bao che thiết bị		Vật liệu		tấn										667705		5 593505		2 043850

						Que hàn		kg		30.73		16364						502855

						Thép hình		kg		9.12		11818						107782

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.32		15000						64800

						Vật liệu khác		%		5								30532

						Nhân công 4,5/7		công		28.16				198633						5 593505

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.82						285414						1 946523

						Máy khác		%		5												97326

		SC.12604		Lắp thay thế thiết bị Khung dàn thép		Vật liệu		tấn										667705		5 311446		2 001894

						Que hàn		kg		30.12		16364						492873

						Thép hình		kg		8.94		11818						105655

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.24		15000						63600

						Vật liệu khác		%		5								29926

						Nhân công 4,5/7		công		26.74				198633						5 311446

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.68						285414						1 906566

						Máy khác		%		5												95328

		SC.12605		Lắp thay thế thiết bị Các chi tiết thiết bị tương tự khác		Vật liệu		tấn										667705		5 047265		1 962935

						Que hàn		kg		29.52		16364						483055

						Thép hình		kg		8.76		11818						103527

						Dầu Mỡ bò các loại		kg		4.15		15000						62250

						Vật liệu khác		%		5								29329

						Nhân công 4,5/7		công		25.41				198633						5 047265

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		6.55						285414						1 869462

						Máy khác		%		5												93473

		SC.12701		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 100 (mm)		Vật liệu		100m										6 826437		5 720630		1 265076

						Bích thép  <= 100 (mm)		cái		50		52000						2 600000

						ống thép  <= 100 (mm)		m		100.5		23600						2 371800

						Que hàn		kg		1.81		16364						29618

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								325068

						Nhân công 4,5/7		công		28.8				198633						5 720630

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.1						285414						599369

						Cẩu 10T		ca		0.4						1 664266						665706

		SC.12702		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 150 (mm)		Vật liệu		100m										11 456264		6 872702		1 350700

						Bích thép <= 150 (mm)		cái		50		115000						5 750000

						ống thép <= 150 (mm)		m		100.5		36100						3 628050

						Que hàn		kg		2		16364						32727

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								545536

						Nhân công 4,5/7		công		34.6				198633						6 872702

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.4						285414						684994

						Cẩu 10T		ca		0.4						1 664266						665706

		SC.12703		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 200 (mm)		Vật liệu		100m										14 576114		8 580946		1 602751

						Bích thép <= 200 (mm)		cái		50		150000						7 500000

						ống thép		m		100.5		48200						4 844100

						Que hàn		kg		2.32		16364						37964

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								694101

						Nhân công 4,5/7		công		43.2				198633						8 580946

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.7						285414						770618

						Cẩu 10T		ca		0.5						1 664266						832133

		SC.12704		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 250 (mm)		Vật liệu		100m										19 521194		10 726182		1 688375

						Bích thép <= 250 (mm)		cái		50		220000						11 000000

						ống thép		m		100.5		60200						6 050100

						Que hàn		kg		2.54		16364						41564

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								929581

						Nhân công 4,5/7		công		54				198633						10 726182

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3						285414						856242

						Cẩu 10T		ca		0.5						1 664266						832133

		SC.12705		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 250 (mm)		Vật liệu		100m										19 529098		13 348138		1 997509

						Bích thép <= 250 (mm)		cái		50		220000						11 000000

						ống thép		m		100.5		60200						6 050100

						Que hàn		kg		3		16364						49091

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								929957

						Nhân công 4,5/7		công		67.2				198633						13 348138

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3.5						285414						998949

						Cẩu 10T		ca		0.6						1 664266						998560

		SC.12706		Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Đường kính ống  <= 250 (mm)		Vật liệu		100m										19 544562		16 685172		2 311464

						Bích thép <= 250 (mm)		cái		50		220000						11 000000

						ống thép		m		100.5		60200						6 050100

						Que hàn		kg		3.9		16364						63818

						Gioăng		cái		50		11999						599950

						Bu lông M16		cái		200		4500						900000

						Vật liệu khác		%		5								930693

						Nhân công 4,5/7		công		84				198633						16 685172

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.6						285414						1 312904

						Cẩu 10T		ca		0.6						1 664266						998560

		SC.13101		Làm lại lớp bảo ôn đường ống; Chiều dày lớp bảo ôn <= 50 (mm)		Vật liệu		m2										124263		905766		89213		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Lưới thép mạ		m2		2.36		20909						49345

						Vật liệu khác		%		5								5917

						Nhân công 4,5/7		công		4.56				198633						905766

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.06						285414						17125

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.35						200967						70338

						Máy khác		%		2												1749

		SC.13102		Làm lại lớp bảo ôn đường ống; Chiều dày lớp bảo ôn <= 75 (mm)		Vật liệu		m2										129093		1 261320		89213		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Lưới thép mạ		m2		2.58		20909						53945

						Vật liệu khác		%		5								6147

						Nhân công 4,5/7		công		6.35				198633						1 261320

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.06						285414						17125

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.35						200967						70338

						Máy khác		%		2												1749

		SC.13103		Làm lại lớp bảo ôn đường ống; Chiều dày lớp bảo ôn <= 100 (mm)		Vật liệu		m2										132605		1 457966		89213		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Lưới thép mạ		m2		2.74		20909						57291

						Vật liệu khác		%		5								6315

						Nhân công 4,5/7		công		7.34				198633						1 457966

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.06						285414						17125

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.35						200967						70338

						Máy khác		%		2												1749

		SC.13104		Làm lại lớp bảo ôn đường ống; Chiều dày lớp bảo ôn <= 150m)		Vật liệu		m2										143144		1 678449		89213		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Lưới thép mạ		m2		3.22		20909						67327

						Vật liệu khác		%		5								6816

						Nhân công 4,5/7		công		8.45				198633						1 678449

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.06						285414						17125

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.35						200967						70338

						Máy khác		%		2												1749

		SC.13105		Làm lại lớp bảo ôn đường ống; Chiều dày lớp bảo ôn <= 200 (mm)		Vật liệu		m2										153682		2 284280		89213		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Lưới thép mạ		m2		3.7		20909						77364

						Vật liệu khác		%		5								7318

						Nhân công 4,5/7		công		11.5				198633						2 284280

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.06						285414						17125

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.35						200967						70338

						Máy khác		%		2												1749

		SC.13201		Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Chiều dày lớp bảo ôn <= 50 (mm)		Vật liệu		m2										82800		548227		247950		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Vật liệu khác		%		20								13800

						Nhân công 4,5/7		công		2.76				198633						548227

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.1						285414						28541

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.25						200967						50242

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Máy khác		%		3												7222

		SC.13202		Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Chiều dày lớp bảo ôn <= 75 (mm)		Vật liệu		m2										82800		730969		247950		0		0		0		0		0		0

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Vật liệu khác		%		20								13800

						Nhân công 4,5/7		công		3.68				198633						730969

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.1						285414						28541

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.25						200967						50242

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Máy khác		%		3												7222

		SC.13203		Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Chiều dày lớp bảo ôn <= 100 (mm)		Vật liệu		m2										82800		913712		247950

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Vật liệu khác		%		20								13800

						Nhân công 4,5/7		công		4.6				198633						913712

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.1						285414						28541

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.25						200967						50242

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Máy khác		%		3												7222

		SC.13204		Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Chiều dày lớp bảo ôn <= 150 (mm)		Vật liệu		m2										82800		1 279197		247950

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Vật liệu khác		%		20								13800

						Nhân công 4,5/7		công		6.44				198633						1 279197

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.1						285414						28541

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.25						200967						50242

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Máy khác		%		3												7222

		SC.13205		Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Chiều dày lớp bảo ôn <= 200 (mm)		Vật liệu		m2										82800		1 597009		247950

						Tấm bảo ôn		m2		1.15		60000						69000

						Vật liệu khác		%		20								13800

						Nhân công 4,5/7		công		8.04				198633						1 597009

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.1						285414						28541

						Máy khoan 2,1KW		ca		0.25						200967						50242

						Tời điện 5T		ca		0.7						231350						161945

						Máy khác		%		3												7222

		SC.14111		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 40 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										64340		2 411996		430018

						Gỗ ván		m3		0.0015		4 545455						6818

						Mỡ bò		kg		1.1		15000						16500		0

						Dầu hỏa		kg		0.8		17931						14345

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.85		11818						21864

						Vật liệu khác		%		5								3064

						Nhân công 4,0/7		công		13.2				182727						2 411996

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		2.5						172007						430018

		SC.14112		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 50 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										61206		2 291397		409377

						Gỗ ván		m3		0.0014		4 545455						6364

						Mỡ bò		kg		1.05		15000						15750		0

						Dầu hỏa		kg		0.76		17931						13628

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.76		11818						20800

						Vật liệu khác		%		5								2915

						Nhân công 4,0/7		công		12.54				182727						2 291397

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		2.38						172007						409377

		SC.14113		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 75 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										44073		2 176279		388736

						Gỗ ván		m3		0.001		4 545455						4545

						Mỡ bò		kg		0.99		15000						14850		0

						Dầu hỏa		kg		0.72		17931						12910

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		0.67		11818						7918

						Vật liệu khác		%		5								2099

						Nhân công 4,0/7		công		11.91				182727						2 176279

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		2.26						172007						388736

		SC.14114		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										55569		2 066642		368095

						Gỗ ván		m3		0.0013		4 545455						5909

						Mỡ bò		kg		0.94		15000						14100		0

						Dầu hỏa		kg		0.69		17931						12372

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.59		11818						18791

						Vật liệu khác		%		5								2646

						Nhân công 4,0/7		công		11.31				182727						2 066642

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		2.14						172007						368095

		SC.14115		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 150 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										104261		1 964315		350894

						Gỗ ván		m3		0.012		4 545455						54545

						Mỡ bò		kg		0.9		15000						13500		0

						Dầu hỏa		kg		0.65		17931						11655

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.51		11818						17845

						Vật liệu khác		%		5								4965

						Nhân công 4,0/7		công		10.75				182727						1 964315

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		2.04						172007						350894

		SC.14116		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										50370		1 865643		331974

						Gỗ ván		m3		0.0012		4 545455						5455

						Mỡ bò		kg		0.85		15000						12750		0

						Dầu hỏa		kg		0.62		17931						11117

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.43		11818						16900

						Vật liệu khác		%		5								2399

						Nhân công 4,0/7		công		10.21				182727						1 865643

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		1.93						172007						331974

		SC.14117		Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Khối lượng  > 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										47252		1 772452		316493

						Gỗ ván		m3		0.0011		4 545455						5000

						Mỡ bò		kg		0.81		15000						12150		0

						Dầu hỏa		kg		0.59		17931						10579

						Ô xy		chai		0.01		55000						550

						Gas		kg		0.05		13000						650

						Thép hình		kg		1.36		11818						16073

						Vật liệu khác		%		5								2250

						Nhân công 4,0/7		công		9.7				182727						1 772452

						Máy thi công

						Pa lăng xích 3T		ca		1.84						172007						316493

		SC.14121		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1gối đỡ  <= 40 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 136876		5 847264		590300		0		0		0		0		0		0

						Que hàn		kg		1.02		16364						16691

						Keo dán		kg		1.17		19000						22230

						Thép hình		kg		22.64		11818						267564

						Gỗ ván		m3		0.015		4 545455						68182

						Mỡ bò		kg		5.25		15000						78750		0

						Dầu hỏa		kg		6.39		17931						114579

						Ô xy		chai		0.52		55000						28600

						Gas		kg		1.3		13000						16900

						Bột nhôm		kg		0.06		50000						3000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.03		20455						614

						Đồng lá		kg		0.035		35000						1225

						Cao su tấm		kg		4.94		100000						494000

						Mỡ bò chì		kg		0.15		15000						2250

						Vật liệu khác		%		2								22292

						Nhân công 4,0/7		công		32				182727						5 847264

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.41						285414						117020

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.75						211786						158840

						Pa lăng xích 3T		ca		0.75						172007						129005

						Tời điện 3T		ca		0.75						209768						157326

						Máy khác		%		5												28110

		SC.14122		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1gối đỡ  <= 50 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 059755		5 554901		556380		0		0		0		0		0		0

						Que hàn		kg		0.97		16364						15873

						Keo dán		kg		1.11		19000						21090

						Thép hình		kg		21.51		11818						254209

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		4.99		15000						74850		0

						Dầu hỏa		kg		6.07		17931						108841

						Ô xy		chai		0.49		55000						26950

						Gas		kg		1.22		13000						15860

						Bột nhôm		kg		0.06		50000						3000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.029		20455						593

						Đồng lá		kg		0.033		35000						1155

						Cao su tấm		kg		4.69		100000						469000

						Mỡ bò chì		kg		0.14		15000						2100

						Vật liệu khác		%		2								20780

						Nhân công 4,0/7		công		30.4				182727						5 554901

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.38						285414						108457

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.71						211786						150368

						Pa lăng xích 3T		ca		0.71						172007						122125

						Tời điện 3T		ca		0.71						209768						148935

						Máy khác		%		5												26494

		SC.14123		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1gối đỡ  <= 75 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 009789		5 014029		525695

						Que hàn		kg		0.92		16364						15055

						Keo dán		kg		1.06		19000						20140

						Thép hình		kg		20.43		11818						241445

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		4.74		15000						71100		0

						Dầu hỏa		kg		5.77		17931						103462

						Ô xy		chai		0.47		55000						25850

						Gas		kg		1.17		13000						15210

						Bột nhôm		kg		0.05		50000						2500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.027		20455						552

						Đồng lá		kg		0.032		35000						1120

						Cao su tấm		kg		4.46		100000						446000

						Mỡ bò chì		kg		0.14		15000						2100

						Vật liệu khác		%		2								19800

						Nhân công 4,0/7		công		27.44				182727						5 014029

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.34						285414						97041

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.68						211786						144014

						Pa lăng xích 3T		ca		0.68						172007						116965

						Tời điện 3T		ca		0.68						209768						142642

						Máy khác		%		5												25033

		SC.14124		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1 gối đỡ  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 128860		5 014029		500766

						Que hàn		kg		0.87		16364						14236

						Keo dán		kg		1		19000						19000

						Thép hình		kg		19.41		11818						229391

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500		0

						Dầu hỏa		kg		5.48		17931						98262

						Ô xy		chai		0.45		55000						24750

						Gas		kg		13.7		13000						178100

						Bột nhôm		kg		0.05		50000						2500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.026		20455						532

						Đồng lá		kg		0.03		35000						1050

						Cao su tấm		kg		4.24		100000						424000

						Mỡ bò chì		kg		0.13		15000						1950

						Vật liệu khác		%		2								22135

						Nhân công 4,0/7		công		27.44				182727						5 014029

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.34						285414						97041

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.64						211786						135543

						Pa lăng xích 3T		ca		0.64						172007						110084

						Tời điện 3T		ca		0.64						209768						134252

						Máy khác		%		5												23846

		SC.14125		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1 gối đỡ  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 073408		4 762597		479072

						Que hàn		kg		0.83		16364						13582

						Keo dán		kg		0.95		19000						18050

						Thép hình		kg		18.44		11818						217927

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		4.28		15000						64200		0

						Dầu hỏa		kg		5.2		17931						93241

						Ô xy		chai		0.42		55000						23100

						Gas		kg		13		13000						169000

						Bột nhôm		kg		0.05		50000						2500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.024		20455						491

						Đồng lá		kg		0.029		35000						1015

						Cao su tấm		kg		4.02		100000						402000

						Mỡ bò chì		kg		0.12		15000						1800

						Vật liệu khác		%		2								21047

						Nhân công 4,0/7		công		26.064				182727						4 762597

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.33						285414						94187

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.61						211786						129189

						Pa lăng xích 3T		ca		0.61						172007						104924

						Tời điện 3T		ca		0.61						209768						127958

						Máy khác		%		5												22813

		SC.14126		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1 gối đỡ  > 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 022521		4 524321		454381

						Que hàn		kg		0.79		16364						12927

						Keo dán		kg		0.91		19000						17290

						Thép hình		kg		17.52		11818						207055

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		4.06		15000						60900		0

						Dầu hỏa		kg		4.94		17931						88579

						Ô xy		chai		0.4		55000						22000

						Gas		kg		12.35		13000						160550

						Bột nhôm		kg		0.05		50000						2500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.023		20455						470

						Đồng lá		kg		0.027		35000						945

						Cao su tấm		kg		3.82		100000						382000

						Mỡ bò chì		kg		0.12		15000						1800

						Vật liệu khác		%		2								20049

						Nhân công 4,0/7		công		24.76				182727						4 524321

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.31						285414						88478

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.58						211786						122836

						Pa lăng xích 3T		ca		0.58						172007						99764

						Tời điện 3T		ca		0.58						209768						121665

						Máy khác		%		5												21637

		SC.14127		Lắp thay thế gối đỡ Khối lượng 1 gối đỡ  <= 100 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										973649		4 297739		429690

						Que hàn		kg		0.75		16364						12273

						Keo dán		kg		0.86		19000						16340

						Thép hình		kg		16.64		11818						196655

						Gỗ ván		m3		0.01		4 545455						45455

						Mỡ bò		kg		3.86		15000						57900		0

						Dầu hỏa		kg		4.7		17931						84276

						Ô xy		chai		0.38		55000						20900

						Gas		kg		11.75		13000						152750

						Bột nhôm		kg		0.04		50000						2000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.022		20455						450

						Đồng lá		kg		0.026		35000						910

						Cao su tấm		kg		3.63		100000						363000

						Mỡ bò chì		kg		0.11		15000						1650

						Vật liệu khác		%		2								19091

						Nhân công 4,0/7		công		23.52				182727						4 297739

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.29						285414						82770

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.55						211786						116482

						Pa lăng xích 3T		ca		0.55						172007						94604

						Tời điện 3T		ca		0.55						209768						115372

						Máy khác		%		5												20461

		SC.141		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										528607		5 794273		580142

						Que hàn		kg		3.5		16364						57273

						Keo dán		kg		0.12		19000						2280

						Sơn		kg		0.045		40000						1800

						Thép hình		kg		10.05		11818						118773

						Gỗ ván		m3		0.03		4 545455						136364

						Mỡ bò		kg		5.25		15000						78750		0

						Dầu hỏa		kg		6		17931						107586

						Ô xy		chai		0.029		55000						1595

						Gas		kg		0.073		13000						949

						Bột nhôm		kg		0.03		50000						1500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.039		20455						798

						Đồng lá		kg		0.045		35000						1575

						Dây chì		kg		0.15		25000						3750

						Vải trắng		m2		0.15		35000						5250

						Vật liệu khác		%		2								10365

						Nhân công 4,0/7		công		31.71				182727						5 794273

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1						285414						285414

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.45						211786						95304

						Pa lăng xích 3T		ca		0.45						172007						77403

						Tời điện 3T		ca		0.45						209768						94396

						Máy khác		%		5												27626

										31

		SC.14132		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng <= 500 (kg/cái)cá		Vật liệu		tấn										509181		4 924493		540228

						Que hàn		kg		3.33		16364						54491

						Keo dán		kg		0.11		19000						2090

						Sơn		kg		0.043		40000						1720

						Thép hình		kg		9.55		11818						112864

						Gỗ ván		m3		0.03		4 545455						136364

						Mỡ bò		kg		4.99		15000						74850		0

						Dầu hỏa		kg		5.7		17931						102207

						Ô xy		chai		0.028		55000						1540

						Gas		kg		0.07		13000						910

						Bột nhôm		kg		0.03		50000						1500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.037		20455						757

						Đồng lá		kg		0.043		35000						1505

						Dây chì		kg		0.14		25000						3500

						Vải trắng		m2		0.14		35000						4900

						Vật liệu khác		%		2								9984

						Nhân công 4,0/7		công		26.95				182727						4 924493

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.95						285414						271143

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.41						211786						86832

						Pa lăng xích 3T		ca		0.41						172007						70523

						Tời điện 3T		ca		0.41						209768						86005

						Máy khác		%		5												25725

		SC.14133		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng  > 200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										485802		4 186276		497079

						Que hàn		kg		3.16		16364						51709

						Keo dán		kg		0.1		19000						1900

						Sơn		kg		0.041		40000						1640

						Thép hình		kg		9.07		11818						107191

						Gỗ ván		m3		0.029		4 545455						131818

						Mỡ bò		kg		4.741		15000						71115		0

						Dầu hỏa		kg		5.415		17931						97097

						Ô xy		chai		0.027		55000						1485

						Gas		kg		0.067		13000						871

						Bột nhôm		kg		0.03		50000						1500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.035		20455						716

						Đồng lá		kg		0.041		35000						1435

						Dây chì		kg		0.13		25000						3250

						Vải trắng		m2		0.13		35000						4550

						Vật liệu khác		%		2								9526

						Nhân công 4,0/7		công		22.91				182727						4 186276

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.91						285414						259727

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.36						211786						76243

						Pa lăng xích 3T		ca		0.36						172007						61923

						Tời điện 3T		ca		0.36						209768						75516

						Máy khác		%		5												23670

		SC14134		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu												459630		3 557695		463398

						Que hàn		kg		3.01		16364						49255

						Keo dán		kg		0.1		19000						1900

						Sơn		kg		0.039		40000						1560

						Thép hình		kg		8.62		11818						101873

						Gỗ ván		m3		0.027		4 545455						122727

						Mỡ bò		kg		4.503		15000						67545		0

						Dầu hỏa		kg		5.144		17931						92237

						Ô xy		chai		0.025		55000						1375

						Gas		kg		0.062		13000						806

						Bột nhôm		kg		0.03		50000						1500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.033		20455						675

						Đồng lá		kg		0.039		35000						1365

						Dây chì		kg		0.13		25000						3250

						Vải trắng		m2		0.13		35000						4550

						Vật liệu khác		%		2								9012

						Nhân công 4,0/7		công		19.47				182727						3 557695

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.86						285414						245456

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.33						211786						69889

						Pa lăng xích 3T		ca		0.33						172007						56762

						Tời điện 3T		ca		0.33						209768						69223

						Máy khác		%		5												22067

		SC14135		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng <= 1500 (kg/cái)		Vật liệu												437591		3 024132		432713

						Que hàn		kg		2.86		16364						46800

						Keo dán		kg		0.09		19000						1710

						Sơn		kg		0.037		40000						1480

						Thép hình		kg		8.19		11818						96791

						Gỗ ván		m3		0.026		4 545455						118182

						Mỡ bò		kg		4.278		15000						64170		0

						Dầu hỏa		kg		4.887		17931						87629

						Ô xy		chai		0.024		55000						1320

						Gas		kg		0.06		13000						780

						Bột nhôm		kg		0.02		50000						1000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.032		20455						655

						Đồng lá		kg		0.037		35000						1295

						Dây chì		kg		0.12		25000						3000

						Vải trắng		m2		0.12		35000						4200

						Vật liệu khác		%		2								8580

						Nhân công 4,0/7		công		16.55				182727						3 024132

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.82						285414						234039

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.3						211786						63536

						Pa lăng xích 3T		ca		0.3						172007						51602

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		%		5												20605

		SC14136		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng <= 2000 (kg/cái)		Vật liệu												412233		2 570969		399032

						Que hàn		kg		2.71		16364						44345

						Keo dán		kg		0.09		19000						1710

						Sơn		kg		0.035		40000						1400

						Thép hình		kg		7.78		11818						91945

						Gỗ ván		m3		0.024		4 545455						109091

						Mỡ bò		kg		4.064		15000						60960		0

						Dầu hỏa		kg		4.643		17931						83254

						Ô xy		chai		0.023		55000						1265

						Gas		kg		0.057		13000						741

						Bột nhôm		kg		0.02		50000						1000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.03		20455						614

						Đồng lá		kg		0.035		35000						1225

						Dây chì		kg		0.11		25000						2750

						Vải trắng		m2		0.11		35000						3850

						Vật liệu khác		%		2								8083

						Nhân công 4,0/7		công		14.07				182727						2 570969

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.77						285414						219769

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.27						211786						57182

						Pa lăng xích 3T		ca		0.27						172007						46442

						Tời điện 3T		ca		0.27						209768						56637

						Máy khác		%		5												19002

		SC14137		Lắp thay thế giảm tốc simettrô Khối lượng > 2000 (kg/cái)		Vật liệu												393120		2 185415		371344

						Que hàn		kg		2.58		16364						42218

						Keo dán		kg		0.09		19000						1710

						Sơn		kg		0.033		40000						1320

						Thép hình		kg		7.39		11818						87336

						Gỗ ván		m3		0.023		4 545455						104545

						Mỡ bò		kg		3.861		15000						57915		0

						Dầu hỏa		kg		4.411		17931						79094

						Ô xy		chai		0.022		55000						1210

						Gas		kg		0.055		13000						715

						Bột nhôm		kg		0.02		50000						1000

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.029		20455						593

						Đồng lá		kg		0.033		35000						1155

						Dây chì		kg		0.11		25000						2750

						Vải trắng		m2		0.11		35000						3850

						Vật liệu khác		%		2								7708

						Nhân công 4,0/7		công		11.96				182727						2 185415

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.74						285414						211206

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.24						211786						50829

						Pa lăng xích 3T		ca		0.24						172007						41282

						Tời điện 3T		ca		0.24						209768						50344

						Máy khác		%		5												17683

		SC.14141		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng  <=200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 137386		5 057883		460268		0		0		0		0		0		0

						Que hàn		kg		1.5		16364						24545

						Keo dán		kg		0.075		19000						1425

						Sơn		kg		0.045		40000						1800

						Thép hình		kg		18		11818						212727

						Gỗ ván		m3		0.135		4 545455						613636

						Mỡ bò		kg		5.1		15000						76500		0

						Dầu hỏa		kg		5.5		17931						98621

						Ô xy		chai		0.22		55000						12100

						Gas		kg		0.55		13000						7150

						Bột nhôm		kg		0.45		50000						22500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.23		20455						4705

						Đồng lá		kg		0.075		35000						2625

						Các tông amiăng		m2		0.27		25000						6750

						Dây chì		kg		0.15		25000						3750

						Vải trắng		m2		0.75		35000						26250

						Vật liệu khác		%		2								22302

						Nhân công 4,0/7		công		27.68				182727						5 057883

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.6						285414						171248

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.45						211786						95304

						Pa lăng xích 3T		ca		0.45						172007						77403

						Tời điện 3T		ca		0.45						209768						94396

						Máy khác		%		5												21918

		SC.14142		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng  <=200 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 079723		4 546248		438813		0		0		0		0		0		0

						Que hàn		kg		1.43		16364						23400

						Keo dán		kg		0.071		19000						1349

						Sơn		kg		0.043		40000						1720

						Thép hình		kg		17.1		11818						202091

						Gỗ ván		m3		0.128		4 545455						581818

						Mỡ bò		kg		4.85		15000						72750		0

						Dầu hỏa		kg		5.23		17931						93779

						Ô xy		chai		0.209		55000						11495

						Gas		kg		0.53		13000						6890

						Bột nhôm		kg		0.43		50000						21500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.22		20455						4500

						Đồng lá		kg		0.071		35000						2485

						Các tông amiăng		m2		0.257		25000						6425

						Dây chì		kg		0.14		25000						3500

						Vải trắng		m2		0.71		35000						24850

						Vật liệu khác		%		2								21171

						Nhân công 4,0/7		công		24.88				182727						4 546248

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.57						285414						162686

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.43						211786						91068

						Pa lăng xích 3T		ca		0.43						172007						73963

						Tời điện 3T		ca		0.43						209768						90200

						Máy khác		%		5												20896

		SC.14143		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng  <= 600 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										1 027121		4 093085		417358

						Que hàn		kg		1.35		16364						22091

						Keo dán		kg		0.068		19000						1292

						Sơn		kg		0.041		40000						1640

						Thép hình		kg		16.2		11818						191455

						Gỗ ván		m3		0.122		4 545455						554545

						Mỡ bò		kg		4.6		15000						69000		0

						Dầu hỏa		kg		4.96		17931						88938

						Ô xy		chai		0.199		55000						10945

						Gas		kg		0.5		13000						6500

						Bột nhôm		kg		0.41		50000						20500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.21		20455						4295

						Đồng lá		kg		0.068		35000						2380

						Các tông amiăng		m2		0.244		25000						6100

						Dây chì		kg		0.14		25000						3500

						Vải trắng		m2		0.68		35000						23800

						Vật liệu khác		%		2								20140

						Nhân công 4,0/7		công		22.4				182727						4 093085

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.54						285414						154124

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.41						211786						86832

						Pa lăng xích 3T		ca		0.41						172007						70523

						Tời điện 3T		ca		0.41						209768						86005

						Máy khác		%		5												19874

		SC.14144		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng <= 1000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										976245		3 683776		395902

						Que hàn		kg		1.29		16364						21109

						Keo dán		kg		0.064		19000						1216

						Sơn		kg		0.039		40000						1560

						Thép hình		kg		15.4		11818						182000

						Gỗ ván		m3		0.116		4 545455						527273

						Mỡ bò		kg		4.37		15000						65550		0

						Dầu hỏa		kg		4.72		17931						84634

						Ô xy		chai		0.189		55000						10395

						Gas		kg		0.47		13000						6110

						Bột nhôm		kg		0.39		50000						19500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.2		20455						4091

						Đồng lá		kg		0.064		35000						2240

						Các tông amiăng		m2		0.231		25000						5775

						Dây chì		kg		0.13		25000						3250

						Vải trắng		m2		0.64		35000						22400

						Vật liệu khác		%		2								19142

						Nhân công 4,0/7		công		20.16				182727						3 683776

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.51						285414						145561

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.39						211786						82597

						Pa lăng xích 3T		ca		0.39						172007						67083

						Tời điện 3T		ca		0.39						209768						81810

						Máy khác		%		5												18852

		SC.14145		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng <= 1500 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										927157		3 318322		377444

						Que hàn		kg		1.22		16364						19964

						Keo dán		kg		0.061		19000						1159

						Sơn		kg		0.037		40000						1480

						Thép hình		kg		14.7		11818						173727

						Gỗ ván		m3		0.11		4 545455						500000

						Mỡ bò		kg		4.15		15000						62250		0

						Dầu hỏa		kg		4.48		17931						80331

						Ô xy		chai		0.179		55000						9845

						Gas		kg		0.45		13000						5850

						Bột nhôm		kg		0.37		50000						18500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.19		20455						3886

						Đồng lá		kg		0.061		35000						2135

						Các tông amiăng		m2		0.22		25000						5500

						Dây chì		kg		0.12		25000						3000

						Vải trắng		m2		0.61		35000						21350

						Vật liệu khác		%		2								18180

						Nhân công 4,0/7		công		18.16				182727						3 318322

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.49						285414						139853

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.37						211786						78361

						Pa lăng xích 3T		ca		0.37						172007						63643

						Tời điện 3T		ca		0.37						209768						77614

						Máy khác		%		5												17974

		SC.14146		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng <= 2000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										878013		2 982105		355989

						Que hàn		kg		1.16		16364						18982

						Keo dán		kg		0.058		19000						1102

						Sơn		kg		0.035		40000						1400

						Thép hình		kg		13.9		11818						164273

						Gỗ ván		m3		0.104		4 545455						472727

						Mỡ bò		kg		3.95		15000						59250		0

						Dầu hỏa		kg		4.26		17931						76386

						Ô xy		chai		0.17		55000						9350

						Gas		kg		0.43		13000						5590

						Bột nhôm		kg		0.35		50000						17500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.18		20455						3682

						Đồng lá		kg		0.058		35000						2030

						Các tông amiăng		m2		0.209		25000						5225

						Dây chì		kg		0.12		25000						3000

						Vải trắng		m2		0.58		35000						20300

						Vật liệu khác		%		2								17216

						Nhân công 4,0/7		công		16.32				182727						2 982105

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.46						285414						131290

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.35						211786						74125

						Pa lăng xích 3T		ca		0.35						172007						60202

						Tời điện 3T		ca		0.35						209768						73419

						Máy khác		%		5												16952

		SC.14147		Lắp thay thế giảm tốc phụ Khối lượng > 2000 (kg/cái)		Vật liệu		tấn										834379		2 689741		337530

						Que hàn		kg		1.1		16364						18000

						Keo dán		kg		0.055		19000						1045

						Sơn		kg		0.033		40000						1320

						Thép hình		kg		13.2		11818						156000

						Gỗ ván		m3		0.099		4 545455						450000

						Mỡ bò		kg		3.75		15000						56250		0

						Dầu hỏa		kg		4.04		17931						72441

						Ô xy		chai		0.162		55000						8910

						Gas		kg		0.4		13000						5200

						Bột nhôm		kg		0.33		50000						16500

						Dây thép buộc 1 ly		kg		0.17		20455						3477

						Đồng lá		kg		0.055		35000						1925

						Các tông amiăng		m2		0.198		25000						4950

						Dây chì		kg		0.11		25000						2750

						Vải trắng		m2		0.55		35000						19250

						Vật liệu khác		%		2								16360

						Nhân công 4,0/7		công		14.72				182727						2 689741

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.44						285414						125582

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.33						211786						69889

						Pa lăng xích 3T		ca		0.33						172007						56762

						Tời điện 3T		ca		0.33						209768						69223

						Máy khác		%		5												16073

		SC.141		Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền		Vật liệu		tấn										83407		5 988785		495237		0		0		0		0		0		0

						Dầu mazút		kg		1.75		17931						31379

						Dầu CK20		kg		0.22		30000						6600

						Mỡ bò PLS 140		kg		0.32		15000						4800

						Đồng lá		kg		0.1		35000						3500

						Thép tấm		kg		2.5		11818						29545

						Vật liệu khác		%		10								7582

						Nhân công 4,5/7		công		30.15				198633						5 988785

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		1.5						211786						317679

						Máy lọc dầu		ca		0.2						200000						40000

						Cần cẩu 3T		ca		0.1						925362						92536

						Máy khác		%		10												45022

										50

		SC.14211		Dán băng tải cao su Loại băng tải B600-650		Vật liệu		mối										102716		2 085647		216000		0		0		0		0		0		0

						Keo dán		kg		3.5		19000						66500

						Xăng		kg		0.95		28292						26878

						Vật liệu khác		%		10								9338

						Nhân công 4,5/7		công		10.5				198633						2 085647

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.2						180000						216000

		SC.14212		Dán băng tải cao su Loại băng tải B800		Vật liệu		mối										118717		2 880179

						Keo dán		kg		3.67		19000						69730

						Xăng		kg		1.35		28292						38195

						Vật liệu khác		%		10								10792

						Nhân công 4,5/7		công		14.5				198633						2 880179

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.32						180000						237600

		SC.14213		Dán băng tải cao su Loại băng tải B1000-1200		Vật liệu		mối										143622		3 476078

						Keo dán		kg		4.4		19000						83600

						Xăng		kg		1.66		28292						46965

						Vật liệu khác		%		10								13057

						Nhân công 4,5/7		công		17.5				198633						3 476078

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.45						180000						261000

		SC.14214		Dán băng tải cao su Loại băng tải B1500		Vật liệu		mối										178926		4 270610

						Keo dán		kg		5.3		19000						100700

						Xăng		kg		2.19		28292						61960

						Vật liệu khác		%		10								16266

						Nhân công 4,5/7		công		21.5				198633						4 270610

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.6						180000						288000

		SC.14215		Dán băng tải cao su Loại băng tải B1800		Vật liệu		mối										203942		5 382954

						Keo dán		kg		6.08		19000						115520

						Xăng		kg		2.47		28292						69882

						Vật liệu khác		%		10								18540

						Nhân công 4,5/7		công		27.1				198633						5 382954

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.76						180000						316800

		SC.14216		Dán băng tải cao su Loại băng tải > 2000		Vật liệu		mối										230742		6 713795

						Keo dán		kg		6.99		19000						132810

						Xăng		kg		2.72		28292						76955

						Vật liệu khác		%		10								20977

						Nhân công 4,5/7		công		33.8				198633						6 713795

						Máy thi công

						Máy dán băng tải		ca		1.94						180000						349200

		SC.14221		Kéo rải băng tải cao su Loại băng tải B600-650				10m												1 350704		69223

						Nhân công 4,5/7		công		6.8				198633						1 350704

						Máy thi công

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		ca		10												6293

		SC.14222		Kéo rải băng tải cao su Loại băng tải B800				10m												1 489748		69223

						Nhân công 4,5/7		công		7.5				198633						1 489748

						Máy thi công

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		ca		10												6293

		SC.14223		Kéo rải băng tải cao su Loại băng tải B1000-1200				10m												1 688381		69223

						Nhân công 4,5/7		công		8.5				198633						1 688381

						Máy thi công

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		ca		10												6293

		SC.14224		Kéo rải băng tải cao su Loại băng tải  B1400-1800				10m												1 827424		69223

						Nhân công 4,5/7		công		9.2				198633						1 827424

						Máy thi công

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		ca		10												6293

		SC.14225		Kéo rải băng tải cao su Loại băng tải >1800				10m												2 184963		69223

						Nhân công 4,5/7		công		11				198633						2 184963

						Máy thi công

						Tời điện 3T		ca		0.3						209768						62930

						Máy khác		ca		10												6293

		SC.14231		Thay thang chủ động, bị động băng tải Loại băng tải B600-650		Vật liệu		tấn										199500		3 932933		649935

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Giẻ lau		kg		3.5		5000						17500

						Vải trắng		m2		3		35000						105000

						Vật liệu khác		%		5								9500

						Nhân công 4,5/7		công		19.8				198633						3 932933

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.3						1 969500						590850

						Máy khác		%		10												59085

		SC.14232		Thay thang chủ động, bị động băng tải Loại băng tải B800		Vật liệu		tấn										199500		3 813754		584942

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Giẻ lau		kg		3.5		5000						17500

						Vải trắng		m2		3		35000						105000

						Vật liệu khác		%		5								9500

						Nhân công 4,5/7		công		19.2				198633						3 813754

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.27						1 969500						531765

						Máy khác		%		10												53177

		SC.14233		Thay thang chủ động, bị động băng tải Loại băng tải B1000-1200		Vật liệu		tấn										199500		3 575394		541613

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Giẻ lau		kg		3.5		5000						17500

						Vải trắng		m2		3		35000						105000

						Vật liệu khác		%		5								9500

						Nhân công 4,5/7		công		18				198633						3 575394

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.25						1 969500						492375

						Máy khác		%		10												49238

		SC.14234		Thay thang chủ động, bị động băng tải Loại băng tải  B1400-1800		Vật liệu		tấn										181125		3 337034		498284

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Vải trắng		m2		3		35000						105000

						Vật liệu khác		%		5								8625

						Nhân công 4,5/7		công		16.8				198633						3 337034

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.23						1 969500						452985

						Máy khác		%		10												45299

		SC.14235		Thay thang chủ động, bị động băng tải Loại băng tải Loại băng tải  >1800		Vật liệu		tấn										181125		3 217855		433290

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Vải trắng		m2		3		35000						105000

						Vật liệu khác		%		5								8625

						Nhân công 4,5/7		công		16.2				198633						3 217855

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.2						1 969500						393900

						Máy khác		%		10												39390

		SC.14311		Thay thế bộ con lăn các loại L500 Đường kính con lăn <= 50 (mm)		Vật liệu		cái										3570		39727		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.04		15000						600

						Vải trắng		m2		0.08		35000						2800

						Vật liệu khác		%		5								170

						Nhân công 4,5/7		công		0.2				198633						39727

										11

		SC.14312		Thay thế bộ con lăn các loại L500 Đường kính con lăn <= 70 (mm)		Vật liệu		cái										4095		45686		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.05		15000						750

						Vải trắng		m2		0.09		35000						3150

						Vật liệu khác		%		5								195

						Nhân công 4,5/7		công		0.23				198633						45686

		SC.14313		Thay thế bộ con lăn các loại L500 Đường kính con lăn <= 100 (mm)		Vật liệu		cái										4830		51645		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.05		15000						750

						Vải trắng		m2		0.11		35000						3850

						Vật liệu khác		%		5								230

						Nhân công 4,5/7		công		0.26				198633						51645

		SC.14314		Thay thế bộ con lăn các loại L500 Đường kính con lăn <= 150 (mm)		Vật liệu		cái										5355		59590		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.06		15000						900

						Vải trắng		m2		0.12		35000						4200

						Vật liệu khác		%		5								255

						Nhân công 4,5/7		công		0.3				198633						59590

		SC.14315		Thay thế bộ con lăn các loại L500 Đường kính con lăn <= 200 (mm)		Vật liệu		cái										6248		69522		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.07		15000						1050

						Vải trắng		m2		0.14		35000						4900

						Vật liệu khác		%		5								298

						Nhân công 4,5/7		công		0.35				198633						69522

		SC.14321		Thay thế bộ con lăn các loại L1000, Đường kính con lăn <= 50 (mm)		Vật liệu		cái										4106		45686		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.046		15000						690

						Vải trắng		m2		0.092		35000						3220

						Vật liệu khác		%		5								196

						Nhân công 4,5/7		công		0.23				198633						45686

		SC.14322		Thay thế bộ con lăn các loại L1000, Đường kính con lăn <= 70 (mm)		Vật liệu		cái										4730		53631		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.053		15000						795

						Vải trắng		m2		0.106		35000						3710

						Vật liệu khác		%		5								225

						Nhân công 4,5/7		công		0.27				198633						53631

		SC.14323		Thay thế bộ con lăn các loại L1000, Đường kính con lăn <= 100 (mm)		Vật liệu		cái										5444		61576		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.061		15000						915

						Vải trắng		m2		0.122		35000						4270

						Vật liệu khác		%		5								259

						Nhân công 4,5/7		công		0.31				198633						61576

		SC.14324		Thay thế bộ con lăn các loại L1000, Đường kính con lăn <= 150 (mm)		Vật liệu		cái										6248		69522		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.07		15000						1050

						Vải trắng		m2		0.14		35000						4900

						Vật liệu khác		%		5								298

						Nhân công 4,5/7		công		0.35				198633						69522

		SC.14325		Thay thế bộ con lăn các loại L1000, Đường kính con lăn <= 200 (mm)		Vật liệu		cái										7177		81440		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.08		15000						1200

						Vải trắng		m2		0.161		35000						5635

						Vật liệu khác		%		5								342

						Nhân công 4,5/7		công		0.41				198633						81440

		SC.14331		Thay thế bộ con lăn các loại L1500 Đường kính con lăn <= 50 (mm)		Vật liệu		cái										4730		51645		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.053		15000						795

						Vải trắng		m2		0.106		35000						3710

						Vật liệu khác		%		5								225

						Nhân công 4,5/7		công		0.26				198633						51645

		SC.14332		Thay thế bộ con lăn các loại L1500 Đường kính con lăn <= 70 (mm)		Vật liệu		cái										5444		59590		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.061		15000						915

						Vải trắng		m2		0.122		35000						4270

						Vật liệu khác		%		5								259

						Nhân công 4,5/7		công		0.3				198633						59590

		SC.14333		Thay thế bộ con lăn các loại L1500 Đường kính con lăn <= 100 (mm)		Vật liệu		cái										6248		69522		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.07		15000						1050

						Vải trắng		m2		0.14		35000						4900

						Vật liệu khác		%		5								298

						Nhân công 4,5/7		công		0.35				198633						69522

		SC.14334		Thay thế bộ con lăn các loại L1500 Đường kính con lăn <= 150 (mm)		Vật liệu		cái										7193		79453		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.081		15000						1215

						Vải trắng		m2		0.161		35000						5635

						Vật liệu khác		%		5								343

						Nhân công 4,5/7		công		0.4				198633						79453

		SC.14335		Thay thế bộ con lăn các loại L1500 Đường kính con lăn <= 200 (mm)		Vật liệu		cái										8264		91371		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.093		15000						1395

						Vải trắng		m2		0.185		35000						6475

						Vật liệu khác		%		5								394

						Nhân công 4,5/7		công		0.46				198633						91371

		SC.14341		Thay thế bộ con lăn các loại L2000 Đường kính con lăn <= 50 (mm)		Vật liệu		cái										5444		59590		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.061		15000						915

						Vải trắng		m2		0.122		35000						4270

						Vật liệu khác		%		5								259

						Nhân công 4,5/7		công		0.3				198633						59590

		SC.14342		Thay thế bộ con lăn các loại L2000 Đường kính con lăn <= 70 (mm)		Vật liệu		cái										6248		69522		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.07		15000						1050

						Vải trắng		m2		0.14		35000						4900

						Vật liệu khác		%		5								298

						Nhân công 4,5/7		công		0.35				198633						69522

		SC.14343		Thay thế bộ con lăn các loại L2000 Đường kính con lăn <= 100 (mm)		Vật liệu		cái										7193		79453		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.081		15000						1215

						Vải trắng		m2		0.161		35000						5635

						Vật liệu khác		%		5								343

						Nhân công 4,5/7		công		0.4				198633						79453

		SC.14344		Thay thế bộ con lăn các loại L2000 Đường kính con lăn <= 150 (mm)		Vật liệu		cái										8300		91371		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.093		15000						1395

						Vải trắng		m2		0.186		35000						6510

						Vật liệu khác		%		5								395

						Nhân công 4,5/7		công		0.46				198633						91371

		SC.14345		Thay thế bộ con lăn các loại L2000 Đường kính con lăn <= 200 (mm)		Vật liệu		cái										9513		105275		0

						Dầu Mỡ bò		kg		0.107		15000						1605

						Vải trắng		m2		0.213		35000						7455

						Vật liệu khác		%		5								453

						Nhân công 4,5/7		công		0.53				198633						105275

		SC.14351		Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải Chiều cao tháo lắp ≤4m				m2												83426		137865

						Nhân công 4,5/7		công		0.42				198633						83426

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.07						1 969500						137865

		SC.14352		Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải Chiều cao tháo lắp >4m				m2												103289		177255

						Nhân công 4,5/7		công		0.52				198633						103289

						Máy thi công

						Cần cẩu 16T		ca		0.09						1 969500						177255

		Sc.14410		Lắp thay thế xích băng cấp liệu		Vật liệu		tấn										251828		7 051472		670983

						Dầu mazút		kg		2.5		17931						44828

						Vải nháp		kg		1.5		15000						22500

						Gỗ ván		m3		0.02		4 545455						90909

						Thép hình		kg		6.5		11818						76818

						Vật liệu khác		%		10								16773

						Nhân công 4,5/7		công		35.5				198633						7 051472

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		1.2						211786						254143

						Pa lăng xích 5T		ca		1.4						173581						243013

						Pa lăng giật 5T		ca		0.65						173581						112828

						Máy khác		%		10												60998

		SC.14510		Lắp thay thế băng tải		Vật liệu		tấn										124087		5 472339		635856

						Dầu mazút		kg		1.5		17931						26897

						Thép hình		kg		4.5		11818						53182

						Mỡ bò		kg		2.5		15000						37500		0

						Bu lông		kg		0.2		3000						600

						Vật liệu khác		%		5								5909

						Nhân công 4,5/7		công		27.55				198633						5 472339

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		1.5						211786						317679

						Pa lăng xích 5T		ca		1.5						173581						260372

						Máy khác		%		10												57805

		SC.146		Lắp thay thế thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)-Lắp gầu		Vật liệu		tấn										181150		3 605189		257645

						Mỡ bò các loại		kg		2		15000						30000		0

						Dầu nhờn		kg		2		16000						32000

						Thép tấm		kg		6.5		11818						76818

						Que hàn		kg		0.2		16364						3273

						Xăng		kg		0.1		28292						2829

						Đồng lá		kg				35000						0

						Vật liệu khác		%		25								36230

						Nhân công 4,5/7		công		18.15				198633						3 605189

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.35						211786						74125

						Pa lăng xích 3T		ca		0.35						172007						60202

						Máy hàn 23KW		ca		0.35						285414						99895

						Máy khác		%		10												23422

										11

		SC.14612		Lắp thay thế thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)-Lắp xích gầu tải		Vật liệu		tấn										218877		4 308350		309174

						Mỡ bò các loại		kg		3		15000						45000		0

						Dầu nhờn		kg		3		16000						48000

						Thép tấm		kg		6.5		11818						76818

						Que hàn		kg		0.15		16364						2455

						Xăng		kg		0.1		28292						2829

						Đồng lá		kg				35000						0

						Vật liệu khác		%		25								43775

						Nhân công 4,5/7		công		21.69				198633						4 308350

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.42						211786						88950

						Pa lăng xích 3T		ca		0.42						172007						72243

						Máy hàn 23KW		ca		0.42						285414						119874

						Máy khác		%		10												28107

		SC.14613		Lắp thay thế thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)-Lắp thẻ quạt		Vật liệu		tấn										203593		3 686628		235561

						Mỡ bò các loại		kg		2.5		15000						37500		0

						Dầu nhờn		kg		2.5		16000						40000

						Thép tấm		kg		6.5		11818						76818

						Que hàn		kg		0.35		16364						5727

						Xăng		kg		0.1		28292						2829

						Đồng lá		kg				35000						0

						Vật liệu khác		%		25								40719

						Nhân công 4,5/7		công		18.56				198633						3 686628

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.32						211786						67772

						Pa lăng xích 3T		ca		0.32						172007						55042

						Máy hàn 23KW		ca		0.32						285414						91332

						Máy khác		%		10												21415

		SC.14614		Lắp thay thế thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)-Lắp vòng  bi		Vật liệu		tấn										243000		7 373257		382786

						Mỡ bò các loại		kg		3.5		15000						52500		0

						Dầu nhờn		kg		3.5		16000						56000

						Thép tấm		kg		6.5		11818						76818

						Que hàn		kg		0.35		16364						5727

						Xăng		kg		0.1		28292						2829

						Đồng lá		kg		0.015		35000						525

						Vật liệu khác		%		25								48600

						Nhân công 4,5/7		công		37.12				198633						7 373257

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.52						211786						110129

						Pa lăng xích 3T		ca		0.52						172007						89444

						Máy hàn 23KW		ca		0.52						285414						148415

						Máy khác		%		10												34799

		SC.14615		Lắp thay thế thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)-Lắp xích chuyển		Vật liệu		tấn										284353		5 069114		309174

						Mỡ bò các loại		kg		4.5		15000						67500		0

						Dầu nhờn		kg		4.5		16000						72000

						Thép tấm		kg		6.5		11818						76818

						Que hàn		kg		0.25		16364						4091

						Xăng		kg		0.25		28292						7073

						Đồng lá		kg				35000						0

						Vật liệu khác		%		25								56871

						Nhân công 4,5/7		công		25.52				198633						5 069114

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.42						211786						88950

						Pa lăng xích 3T		ca		0.42						172007						72243

						Máy hàn 23KW		ca		0.42						285414						119874

						Máy khác		%		10												28107

		SC.14621		Sửa chữa máy đập búa: Quả búa		Vật liệu		tấn										549640		3 277445		1 477603

						Que hàn		kg				16364						0

						Keo dán		kg				19000						0

						Thép hình		kg		15.78		11818						186491

						Gỗ ván		kg		0.05		4 545455						227273

						Giẻ lau		kg				5000						0

						Dầu Mỡ bò		kg		3.5		15000						52500

						Giấy ráp		kg		1.2		9091						10909

						cao su tấm		m2				100000						0

						Mỡ bò chì		kg		1.5		15000						22500

						Vật liệu khác		%		10								49967

						Nhân công 4,5/7		công		16.5				198633						3 277445

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca								285414						0

						Pa lăng xích 3T		ca		3.5						172007						602025

						Kích thuỷ lực 100T		ca		3.5						211786						741251

						Máy khác		%		10												134328

		SC.14622		Sửa chữa máy đập búa: Khớp nối gối đỡ		Vật liệu		tấn										715802		4 667876		2 088149

						Que hàn		kg		1.5		16364						24545

						Keo dán		kg		0.78		19000						14820

						Thép hình		kg		8.5		11818						100455

						Gỗ ván		kg		0.05		4 545455						227273

						Giẻ lau		kg				5000						0

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Giấy ráp		kg		1.5		9091						13637

						cao su tấm		m2		1.5		100000						150000

						Mỡ bò chì		kg		3.5		15000						52500

						Vật liệu khác		%		10								65073

						Nhân công 4,5/7		công		23.5				198633						4 667876

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.6						285414						171248

						Pa lăng xích 3T		ca		4.5						172007						774032

						Kích thuỷ lực 100T		ca		4.5						211786						953037

						Máy khác		%		10												189832

		SC.14623		Sửa chữa máy đập búa: Tấm lót tấm ghi		Vật liệu		tấn										376600		2 939768		1 628302

						Que hàn		kg		1.2		16364						19636

						Keo dán		kg				19000						0

						Thép hình		kg		8.5		11818						100455

						Gỗ ván		kg		0.03		4 545455						136364

						Giẻ lau		kg				5000						0

						Dầu Mỡ bò		kg		3.5		15000						52500

						Giấy ráp		kg		1.2		9091						10909

						cao su tấm		m2				100000						0

						Mỡ bò chì		kg		1.5		15000						22500

						Vật liệu khác		%		10								34236

						Nhân công 4,5/7		công		14.8				198633						2 939768

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		0.48						285414						136999

						Pa lăng xích 3T		ca		3.5						172007						602025

						Kích thuỷ lực 100T		ca		3.5						211786						741251

						Máy khác		%		10												148027

		SC.14624		Sửa chữa máy đập búa: Bánh đà		Vật liệu		tấn										351500		4 270610		1 477603

						Que hàn		kg				16364						0

						Keo dán		kg				19000						0

						Thép hình		kg		8.5		11818						100455

						Gỗ ván		kg		0.03		4 545455						136364

						Giẻ lau		kg				5000						0

						Dầu Mỡ bò		kg		3.5		15000						52500

						Giấy ráp		kg		2.5		9091						22728

						cao su tấm		m2				100000						0

						Mỡ bò chì		kg		0.5		15000						7500

						Vật liệu khác		%		10								31955

						Nhân công 4,5/7		công		21.5				198633						4 270610

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca								285414						0

						Pa lăng xích 3T		ca		3.5						172007						602025

						Kích thuỷ lực 100T		ca		3.5						211786						741251

						Máy khác		%		10												134328

		SC.14625		Sửa chữa máy đập búa: Các phụ kiện khác		Vật liệu		tấn										610802		4 091840		1 791558

						Que hàn		kg		2.5		16364						40909

						Keo dán		kg		0.78		19000						14820

						Thép hình		kg		8.5		11818						100455

						Gỗ ván		kg		0.03		4 545455						136364

						Giẻ lau		kg				5000						0

						Dầu Mỡ bò		kg		4.5		15000						67500

						Giấy ráp		kg		2.5		9091						22728

						cao su tấm		m2		1.5		100000						150000

						Mỡ bò chì		kg		1.5		15000						22500

						Vật liệu khác		%		10								55527

						Nhân công 4,5/7		công		20.6				198633						4 091840

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		1						285414						285414

						Pa lăng xích 3T		ca		3.5						172007						602025

						Kích thuỷ lực 100T		ca		3.5						211786						741251

						Máy khác		%		10												162869

		SC.14631		Thay thế roto động cơ Khối lượng <= 50  kg/cái		Vật liệu		cái										83239		695216		332407

						Dầu mazút		kg		1.75		17931						31379

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.26		15000						3900

						Dây chì		kg		0.2		25000						5000

						Chì thỏi		kg		0.35		25000						8750

						Thép hình		kg		2.5		11818						29545

						Vật liệu khác		%		5								3964

						Nhân công 4,5/7		công		3.5				198633						695216

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		0.85						219759						186795

						Pa lăng xích 5T		ca		0.45						173581						78111

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.27						250000						67500

		SC.14632		Thay thế roto động cơ Khối lượng <= 70  kg/cái		Vật liệu		cái										95563		893849		364590

						Dầu mazút		kg		2		17931						35862

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.38		15000						5700

						Dây chì		kg		0.25		25000						6250

						Chì thỏi		kg		0.4		25000						10000

						Thép hình		kg		2.75		11818						32500

						Vật liệu khác		%		5								4551

						Nhân công 4,5/7		công		4.5				198633						893849

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		0.95						219759						208771

						Pa lăng xích 5T		ca		0.48						173581						83319

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.29						250000						72500

		SC.14633		Thay thế roto động cơ Khối lượng <= 100  kg/cái		Vật liệu		cái										102810		1 092482		392537

						Dầu mazút		kg		2.5		17931						44828

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.5		15000						7500

						Dây chì		kg		0.35		25000						8750

						Chì thỏi		kg		0.5		25000						12500

						Thép hình		kg		2		11818						23636

						Vật liệu khác		%		5								4896

						Nhân công 4,5/7		công		5.5				198633						1 092482

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		1.05						219759						230747

						Pa lăng xích 5T		ca		0.5						173581						86791

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.3						250000						75000

		SC.14634		Thay thế roto động cơ Khối lượng  <=150 (kg/cái)		Vật liệu		cái										107679		1 320909		312613

						Dầu mazút		kg		2.75		17931						49310

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.18		15000						2700

						Dây chì		kg		0.38		25000						9500

						Chì thỏi		kg		0.55		25000						13750

						Thép hình		kg		2.25		11818						26591

						Vật liệu khác		%		5								5128

						Nhân công 4,5/7		công		6.65				198633						1 320909

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		0.88						219759						193388

						Pa lăng xích 5T		ca		0.37						173581						64225

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.22						250000						55000

		SC.14635		Thay thế roto động cơ Khối lượng  <=200 (kg/cái)		Vật liệu		cái										116863		1 559269		340560

						Dầu mazút		kg		3		17931						53793

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.19		15000						2850

						Dây chì		kg		0.42		25000						10500

						Chì thỏi		kg		0.58		25000						14500

						Thép hình		kg		2.45		11818						28955

						Vật liệu khác		%		5								5565

						Nhân công 4,5/7		công		7.85				198633						1 559269

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		0.98						219759						215364

						Pa lăng xích 5T		ca		0.39						173581						67697

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.23						250000						57500

		SC.14636		Thay thế roto động cơ Khối lượng  <=250 (kg/cái)		Vật liệu		cái										125861		1 896945		372903

						Dầu mazút		kg		3.1		17931						55586

						Đồng lá		kg		0.02		35000						700

						Vải nháp		m2		0.21		15000						3150

						Dây chì		kg		0.46		25000						11500

						Chì thỏi		kg		0.61		25000						15250

						Thép hình		kg		2.85		11818						33682

						Vật liệu khác		%		5								5993

						Nhân công 4,5/7		công		9.55				198633						1 896945

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		1.1						219759						241735

						Pa lăng xích 5T		ca		0.41						173581						71168

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.24						250000						60000

		SC.14637		Thay thế roto động cơ Khối lượng  > 250 (kg/cái)		Vật liệu		cái										132489		2 294211		436314

						Dầu mazút		kg		3.25		17931						58276

						Đồng lá		kg		0.01		35000						350

						Vải nháp		m2		0.24		15000						3600

						Dây chì		kg		0.5		25000						12500

						Chì thỏi		kg		0.64		25000						16000

						Thép hình		kg		3		11818						35455

						Vật liệu khác		%		5								6309

						Nhân công 4,5/7		công		11.55				198633						2 294211

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		1.35						219759						296675

						Pa lăng xích 5T		ca		0.43						173581						74640

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		0.26						250000						65000

		SC.14641		Thay thế vòng bi máy đập búa Khối lượng  <=50 (kg/cái)		Vật liệu		cái										330829		4 717534		1 184769

						Dầu mazút		kg		5.5		17931						98621

						Đồng lá		kg		0.1		35000						3500

						Vải nháp		m2		2.5		15000						37500

						Dây chì		kg		1.5		25000						37500

						Chì thỏi		kg		1.5		25000						37500

						Thép hình		kg		8.5		11818						100455

						Vật liệu khác		%		5								15754

						Nhân công 4,5/7		công		23.75				198633						4 717534

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		2.5						219759						549398

						Pa lăng xích 5T		ca		1.5						173581						260372

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		1.5						250000						375000

		SC.14642		Thay thế vòng bi máy đập búa Khối lượng  <=100 (kg/cái)		Vật liệu		cái										314969		4 191156		1 128747

						Dầu mazút		kg		5.23		17931						93779

						Đồng lá		kg		0.1		35000						3500

						Vải nháp		m2		2.38		15000						35700

						Dây chì		kg		1.43		25000						35750

						Chì thỏi		kg		1.43		25000						35750

						Thép hình		kg		8.08		11818						95491

						Vật liệu khác		%		5								14999

						Nhân công 4,5/7		công		21.1				198633						4 191156

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		2.38						219759						523026

						Pa lăng xích 5T		ca		1.43						173581						248221

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		1.43						250000						357500

		SC.14643		Thay thế vòng bi máy đập búa Khối lượng  <=150 (kg/cái)		Vật liệu		cái										298340		3 919029		1 068490

						Dầu mazút		kg		4.96		17931						88938

						Đồng lá		kg		0.09		35000						3150

						Vải nháp		m2		2.26		15000						33900

						Dây chì		kg		1.35		25000						33750

						Chì thỏi		kg		1.35		25000						33750

						Thép hình		kg		7.67		11818						90645

						Vật liệu khác		%		5								14207

						Nhân công 4,5/7		công		19.73				198633						3 919029

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		2.26						219759						496655

						Pa lăng xích 5T		ca		1.35						173581						234334

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		1.35						250000						337500

		SC.14644		Thay thế vòng bi máy đập búa Khối lượng  <= 200 (kg/cái)		Vật liệu		cái										284066		3 863412		1 016704

						Dầu mazút		kg		4.72		17931						84634

						Đồng lá		kg		0.09		35000						3150

						Vải nháp		m2		2.14		15000						32100

						Dây chì		kg		1.29		25000						32250

						Chì thỏi		kg		1.29		25000						32250

						Thép hình		kg		7.29		11818						86155

						Vật liệu khác		%		5								13527

						Nhân công 4,5/7		công		19.45				198633						3 863412

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		2.14						219759						470284

						Pa lăng xích 5T		ca		1.29						173581						223919

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		1.29						250000						322500

		SC.14645		Thay thế vòng bi máy đập búa Khối lượng  > 200 (kg/cái)		Vật liệu		cái										269338		3 678683		965077

						Dầu mazút		kg		4.48		17931						80331

						Đồng lá		kg		0.08		35000						2800

						Vải nháp		m2		2.04		15000						30600

						Dây chì		kg		1.22		25000						30500

						Chì thỏi		kg		1.22		25000						30500

						Thép hình		kg		6.92		11818						81782

						Vật liệu khác		%		5								12826

						Nhân công 4,5/7		công		18.52				198633						3 678683

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 200T		ca		2.04						219759						448308

						Pa lăng xích 5T		ca		1.22						173581						211769

						Bơm thuỷ lực 20T		ca		1.22						250000						305000

		SC.14660		Lắp thay thế vòng bi gầu tải		Vật liệu		tấn										132610		6 306598		2 082344

						Dầu mazút		kg		2.5		17931						44828

						Vải nháp		kg		1.2		15000						18000

						Dầu nhờn (bọc bi)		kg		2.5		16000						40000

						Thép hình		kg		1.5		11818						17727

						Vật liệu khác		%		10								12055

						Nhân công 4,5/7		công		31.75				198633						6 306598

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		2.5						211786						529465

						Kích răng 10T		ca		2.5						198268						495670

						Pa lăng xích 5T		ca		5						173581						867905

						Máy khác		%		10												189304

		SC.14670		Lắp thay thế vòng bi máy cán		Vật liệu		tấn										161909		5 819947		191985

						Dầu mazút		kg		3.5		17931						62759

						Vải nháp		kg		1.2		15000						18000

						Dầu công nghiệp		kg		0.5		16000						8000

						Thép hình		kg		4.5		11818						53182

						Đồng lá		kg		0.15		35000						5250

						Vật liệu khác		%		10								14719

						Nhân công 4,5/7		công		29.3				198633						5 819947

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		0.35						211786						74125

						Kích răng 10T		ca		0.2						198268						39654

						Pa lăng xích 5T		ca		0.35						173581						60753

						Máy khác		%		10												17453

		SC.14680		Lắp thay thế vòng bi băng cào, giá nâng		Vật liệu		tấn										237086		5 233980		959636

						Dầu mazút		kg		1.5		17931						26897

						Vải nháp		kg		1.2		15000						18000

						Dầu CK20		kg		0.6		30000						18000

						Mỡ bò PLS		kg		1.2		15000						18000

						Gỗ kê		m3		0.02		4 545455						90909

						Thép hình		kg		3.7		11818						43727

						Vật liệu khác		%		10								21553

						Nhân công 4,5/7		công		26.35				198633						5 233980

						Máy thi công

						Kích thuỷ lực 100T		ca		1.2						211786						254143

						Kích răng 10T		ca		0.8						198268						158614

						Pa lăng xích 5T		ca		1.4						173581						243013

						Pa lăng xích 15T		ca		0.6						250000						150000

						Pa lăng giật 5T		ca		0.6						173581						104149

						Máy khác		%		10												49716

		SC.21010		Sửa chữa cầu gỗ: Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn		Vật liệu		m3										7 899545		1 498361		0

						Đinh bu lông		kg		7		19091						133636

						Gỗ nhóm 4		m3		1.005		7 727273						7 765909

						Nhân công 4,0/7		công		8.2				182727						1 498361

		SC.21020		Sửa chữa cầu gỗ: Thay đà dọc		Vật liệu		m3										8 671818		2 232924		0

						Đinh bu lông		kg		9		19091						171818

						Gỗ nhóm 4		m3		1.1		7 727273						8 500000

						Nhân công 4,0/7		công		12.22				182727						2 232924

		SC.21030		Sửa chữa cầu gỗ: Lắp lại sàn cầu gỗ		Vật liệu		m3										135603		1 004999		0

						Đinh bu lông		kg		7.103		19091						135603

						Gỗ nhóm 4		m3				7 727273						0

						Nhân công 4,0/7		công		5.5				182727						1 004999

		SC.22010		Thay các bộ phận cầu sắt-Không dùng dàn giáo		Vật liệu		tấn										1 530779		5 227819		2 676167		0		0		0		0		0		0

						Thép hình		tấn		1.1		11818						13000

						Ô xy		chai		7.92		55000						435600

						Gas		kg		15.84		13000						205920

						Que hàn		kg		24		16364						392727

						Đinh bu lông		kg		2.524		19091						48185

						Cây chống > f10cm		m		29.931		14545						435346

						Nhân công 4,0/7		công		28.61				182727						5 227819

						Máy thi công

						Máy hàn 27,5 KW		ca		5						302813						1 514065

						Máy hàn hơi 2000l/h		ca		5						206933						1 034665

						Ô tô 7T		ca								1 062676						0

						Máy khác		%		5												127437

		SC.22020		Thay các bộ phận cầu sắt-Có dùng dàn giáo		Vật liệu		tấn										1 677233		5 907564		2 687325		0		0		0		0		0		0

						Thép hình		tấn		1.1		11818						13000

						Ô xy		chai		7.92		55000						435600

						Gas		kg		15.84		13000						205920

						Que hàn		kg		24		16364						392727

						Đinh bu lông		kg		2.524		19091						48185

						Cây chống > f10cm		m		40		14545						581800

						Nhân công 4,0/7		công		32.33				182727						5 907564

						Máy thi công

						Máy hàn 27,5 KW		ca		5						302813						1 514065

						Máy hàn hơi 2000l/h		ca		5						206933						1 034665

						Ô tô 7T		ca		0.01						1 062676						10627

						Máy khác		%		5												127968

		SC.23010		Sơn cầu sắt-Không dùng dàn giáo		Vật liệu		m2										11587		11329		0		0		0		0		0		0		0

						Sơn chống gỉ		kg		0.143		13091						1872

						Sơn mầu		kg		0.24		40000						9600

						Vật liệu khác		%		1								115

						Nhân công 4,0/7		công		0.062				182727						11329

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca								809730						0		0

						Máy khác		%														0

		SC.23020		Sơn cầu sắt-Có dùng dàn giáo		Vật liệu		m2										14738		24120		2551		0		0		0		0		0		0

						Sơn chống gỉ		kg		0.143		13091						1872

						Sơn mầu		kg		0.24		40000						9600

						Sắt dàn giáo		kg		0.078		40000						3120

						Vật liệu khác		%		1								146

						Nhân công 4,0/7		công		0.132				182727						24120

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.003						809730						2429

						Máy khác		%		5												121

		SC.24010		Quét dọn mặt cầu				10 m2												8124

						Nhân công 3,5/7		công		0.048				169242						8124

		SC.25010		Siết giằng gió, bu lông cầu sắt - Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng		Vật liệu		Bộ										31600		213420		8907

						Sắt dàn giáo		kg		0.79		40000						31600

						Nhân công 4,3/7		công		1.11				192270						213420

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.011						809730						8907

		SC.25021		Siết giằng gió, bu lông cầu sắt - Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu Không dàn giáo		Vật liệu		cái										0		4807		0

						Sắt dàn giáo		kg				40000						0

						Nhân công 4,3/7		công		0.025				192270						4807

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca								809730						0

		SC.25022		Siết giằng gió, bu lông cầu sắt - Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu Có dàn giáo		Vật liệu		cái										600		6729		1619

						Sắt dàn giáo		kg		0.015		40000						600

						Nhân công 4,3/7		công		0.035				192270						6729

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.002						809730						1619

		SC.26010		Đóng đinh cầu - Tận dụng đinh cũ		Vật liệu		10 cái										15000		1896

						Đinh cầu		cái		3		5000						15000

						Nhân công 3,5/7		công		0.0112				169242						1896

		SC.26020		Đóng đinh cầu - Đóng đinh mới		Vật liệu		10 cái										50000		948

						Đinh cầu		cái		10		5000						50000

						Nhân công 3,5/7		công		0.0056				169242						948

		SC.27010		Bôi mỡ gối cầu: Gối kê		Vật liệu		cái										6000		52391

						Mỡ bò		kg		0.4		15000						6000		0

						Vật liệu khác		%		5

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

		SC.27020		Bôi mỡ gối cầu: Gối dàn, gối treo		Vật liệu		cái										30000		87318

						Mỡ bò		kg		2		15000						30000		0

						Vật liệu khác		%		5

						Nhân công 3,7/7		công		0.5				174636						87318

		SC.28010		Gia công lắp dựng lan can cầu		Vật liệu		tấn										14 438333		10 890529		4 454044

						Sắt hình		kg		752		11818						8 887273

						Sắt tấm		kg		330		11818						3 900000

						Ô xy		chai		1.85		55000						101750

						Gas		kg		5.55		13000						72150

						Que hàn		kg		29.458		16364						482040

						Sơn chống gỉ		kg		9.84		13091						128815

						Sơn màu		kg		14.58		40000						583200

						Vật liệu khác		%		2								283105

						Nhân công 4,0/7		công		59.6				182727						10 890529

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		11.35						285414						3 239449

						Ô tô 5T		ca		1.5						809730						1 214595

		SC.31001		Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật Chiều dày lớp cắt  <= 5 (cm)		Vật liệu		100m										163200		1 229970		1 416591

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		2		80000						160000

						Vật liệu khác		%		2								3200

						Nhân công 4,7/7		công		6				204995						1 229970

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		3.3						429270						1 416591

		SC.31002		Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật Chiều dày lớp cắt  <= 6 (cm)		Vật liệu		100m										187680		1 639960		1 717080

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		2.3		80000						184000

						Vật liệu khác		%		2								3680

						Nhân công 4,7/7		công		8				204995						1 639960

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		4						429270						1 717080

		SC.31003		Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật Chiều dày lớp cắt  <= 7 (cm)		Vật liệu		100m										220320		1 947453		2 017569

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		2.7		80000						216000

						Vật liệu khác		%		2								4320

						Nhân công 4,7/7		công		9.5				204995						1 947453

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		4.7						429270						2 017569

		SC.31004		Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật Chiều dày lớp cắt  <= 8 (cm)		Vật liệu		100m										261120		2 254945		2 318058

						Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		3.2		80000						256000

						Vật liệu khác		%		2								5120

						Nhân công 4,7/7		công		11				204995						2 254945

						Máy thi công

						Máy cắt bê tông MCD 218		ca		5.4						429270						2 318058

		SC.32001		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										29000		259472		5668

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.45		20000						29000

						Nhân công 4,0/7		công		1.42				182727						259472

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.007						809730						5668

		SC.32002		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										43400		394690		6478

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		2.17		20000						43400

						Nhân công 4,0/7		công		2.16				182727						394690

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

		SC.32003		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 (cm)		Vật liệu		10m2										58000		522599		7288

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		2.9		20000						58000

						Nhân công 4,0/7		công		2.86				182727						522599

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.009						809730						7288

		SC.32004		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên -Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 25(cm)		Vật liệu		10m2										72600		708981		8097

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		3.63		20000						72600

						Nhân công 4,0/7		công		3.88				182727						708981

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.01						809730						8097

		SC.32005		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										29000		204654		83803

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.45		20000						29000

						Nhân công 4,0/7		công		1.12				182727						204654

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.088						887897						78135

						Ô tô 5T		ca		0.007						809730						5668

		SC.32006		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										43400		358145		97043

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		2.17		20000						43400

						Nhân công 4,0/7		công		1.96				182727						358145

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.102						887897						90565

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

		SC.32007		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 (cm)		Vật liệu		10m2										58000		412963		110284

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		2.9		20000						58000

						Nhân công 4,0/7		công		2.26				182727						412963

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.116						887897						102996

						Ô tô 5T		ca		0.009						809730						7288

		SC.32008		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 25 (cm)		Vật liệu		10m2										72600		467781		123524

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		3.63		20000						72600

						Nhân công 4,0/7		công		2.56				182727						467781

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.13						887897						115427

						Ô tô 5T		ca		0.01						809730						8097

		SC.32111		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										565636		531736		0

						Đá 4 x 6		m3		1.38		336364						464182

						Đá 2 x 4		m3		0.035		400000						14000

						Đá 1 x 2		m3		0.035		400000						14000

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		2.91				182727						531736

		SC.32112		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										664200		557317		0

						Đá 4 x 6		m3		1.654		336364						556345

						Đá 2 x 4		m3		0.043		400000						17200

						Đá 1 x 2		m3		0.043		400000						17200

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		3.05				182727						557317

		SC.32113		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										761836		584726		0

						Đá 4 x 6		m3		1.93		336364						649182

						Đá 2 x 4		m3		0.049		400000						19600

						Đá 1 x 2		m3		0.049		400000						19600

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		3.2				182727						584726

		SC.32114		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										811327		615790		0

						Đá 4 x 6		m3		2.07		336364						696273

						Đá 2 x 4		m3		0.052		400000						20800

						Đá 1 x 2		m3		0.052		400000						20800

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		3.37				182727						615790

		SC.321		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới -Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										565636		456818		142916

						Đá 4 x 6		m3		1.38		336364						464182

						Đá 2 x 4		m3		0.035		400000						14000

						Đá 1 x 2		m3		0.035		400000						14000

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		2.5				182727						456818

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.146						887897						129633

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												6806

										15

		SC.32116		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới -Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										666600		467781		160630

						Đá 4 x 6		m3		1.654		336364						556345

						Đá 2 x 4		m3		0.046		400000						18400

						Đá 1 x 2		m3		0.046		400000						18400

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		2.56				182727						467781

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.165						887897						146503

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												7649

		SC.32117		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới -Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										765036		484227		191396

						Đá 4 x 6		m3		1.93		336364						649182

						Đá 2 x 4		m3		0.053		400000						21200

						Đá 1 x 2		m3		0.053		400000						21200

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		2.65				182727						484227

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.198						887897						175804

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												9114

		SC.32118		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới -Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										814527		495190		198854

						Đá 4 x 6		m3		2.07		336364						696273

						Đá 2 x 4		m3		0.056		400000						22400

						Đá 1 x 2		m3		0.056		400000						22400

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.202		363636						73455

						Nhân công 4,0/7		công		2.71				182727						495190

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.206						887897						182907

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												9469

		SC.32121		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên -Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										550860		531736		0

						Đá 4 x 6		m3		1.38		336364						464182

						Đá 2 x 4		m3		0.035		400000						14000

						Đá 1 x 2		m3		0.035		400000						14000

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		2.91				182727						531736

		SC.32122		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên -Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										649424		557317		0

						Đá 4 x 6		m3		1.654		336364						556345

						Đá 2 x 4		m3		0.043		400000						17200

						Đá 1 x 2		m3		0.043		400000						17200

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		3.05				182727						557317

		SC.32123		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên -Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										747060		584726		0

						Đá 4 x 6		m3		1.93		336364						649182

						Đá 2 x 4		m3		0.049		400000						19600

						Đá 1 x 2		m3		0.049		400000						19600

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		3.2				182727						584726

		SC.32124		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên -Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										800551		615790		0

						Đá 4 x 6		m3		2.07		336364						696273

						Đá 2 x 4		m3		0.056		400000						22400

						Đá 1 x 2		m3		0.058		400000						23200

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		3.37				182727						615790

		SC.32125		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										550860		456818		142916

						Đá 4 x 6		m3		1.38		336364						464182

						Đá 2 x 4		m3		0.035		400000						14000

						Đá 1 x 2		m3		0.035		400000						14000

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		2.5				182727						456818

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.146						887897						129633

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												6806

		SC.32126		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										651824		467781		160630

						Đá 4 x 6		m3		1.654		336364						556345

						Đá 2 x 4		m3		0.046		400000						18400

						Đá 1 x 2		m3		0.046		400000						18400

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		2.56				182727						467781

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.165						887897						146503

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												7649

		SC.32127		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										750260		484227		191396

						Đá 4 x 6		m3		1.93		336364						649182

						Đá 2 x 4		m3		0.053		400000						21200

						Đá 1 x 2		m3		0.053		400000						21200

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		2.65				182727						484227

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.198						887897						175804

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												9114

		SC.32128		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên - Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										799751		495190		198854

						Đá 4 x 6		m3		2.07		336364						696273

						Đá 2 x 4		m3		0.056		400000						22400

						Đá 1 x 2		m3		0.056		400000						22400

						Đá mạt 0,015-1		m3		0.159		363636						57818

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.043		20000						860

						Nhân công 4,0/7		công		2.71				182727						495190

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.206						887897						182907

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												9469

		SC.32131		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										505182		497017		0

						Đá Granít 4 x 6		m3		1.49		336364						501182

						Đất dính hoặc đất		m3		0.2		20000						4000

						Cấp phối tự nhiên						20000						0

						Nhân công 4,0/7		công		2.72				182727						497017

		SC.32132		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										607891		526254		0

						Đá Granít 4 x 6		m3		1.79		336364						602091

						Đất dính hoặc đất		m3		0.29		20000						5800

						Cấp phối tự nhiên						20000						0

						Nhân công 4,0/7		công		2.88				182727						526254

		SC.32133		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										706000		566454		0

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.09		336364						703000

						Đất dính hoặc đất		m3		0.15		20000						3000

						Cấp phối tự nhiên						20000						0

						Nhân công 4,0/7		công		3.1				182727						566454

		SC.32134		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										810273		586554		0

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.4		336364						807273

						Đất dính hoặc đất		m3		0.15		20000						3000

						Cấp phối tự nhiên						20000						0

						Nhân công 4,0/7		công		3.21				182727						586554

		SC.32135		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên - Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 (cm)		Vật liệu		10m2										907818		621272		0

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.69		336364						904818

						Đất dính hoặc đất		m3		0.15		20000						3000

						Cấp phối tự nhiên						20000						0

						Nhân công 4,0/7		công		3.4				182727						621272

		SC.32141		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 (cm)		Vật liệu		10m2										504182		423927		124271

						Đá Granít 4 x 6		m3		1.49		336364						501182

						Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên		m3		0.15		20000						3000

						Nhân công 4,0/7		công		2.32				182727						423927

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.126						887897						111875

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												5918

		SC.32142		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 (cm)		Vật liệu		10m2										605091		447681		149442

						Đá Granít 4 x 6		m3		1.79		336364						602091

						Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên		m3		0.15		20000						3000

						Nhân công 4,0/7		công		2.45				182727						447681

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.153						887897						135848

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												7116

		SC.32143		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 (cm)		Vật liệu		10m2										706000		473263		172750

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.09		336364						703000

						Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên		m3		0.15		20000						3000

						Nhân công 4,0/7		công		2.59				182727						473263

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.178						887897						158046

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												8226

		SC.32144		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 (cm)		Vật liệu		10m2										810273		502499		193260

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.4		336364						807273

						Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên		m3		0.15		20000						3000

						Nhân công 4,0/7		công		2.75				182727						502499

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.2						887897						177579

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												9203

		SC.32145		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 (cm)		Vật liệu		10m2										907818		714463		218432

						Đá Granít 4 x 6		m3		2.69		336364						904818

						Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên		m3		0.15		20000						3000

						Nhân công 4,0/7		công		3.91				182727						714463

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.227						887897						201553

						Ô tô 5T		ca		0.008						809730						6478

						Máy khác		%		5												10402

		SC.32151		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										1 017903		347181		0

						Đá 1x2		m3		0.45		400000						180000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.9				182727						347181

		SC.32152		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										1 077903		363627		0

						Đá 1x2		m3		0.6		400000						240000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.99				182727						363627

		SC.32153		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 (cm)		Vật liệu		10m2										1 137903		380072		0

						Đá 1x2		m3		0.75		400000						300000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		2.08				182727						380072

		SC.32154		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 (cm)		Vật liệu		10m2										1 197903		396518		0

						Đá 1x2		m3		0.9		400000						360000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		2.17				182727						396518

		SC.32155		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công rải nóng-Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 (cm)		Vật liệu		10m2										1 257903		414790		0

						Đá 1x2		m3		1.05		400000						420000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		2.27				182727						414790

		SC.32161		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới - hủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										1 017903		255818		66193

						Đá 1x2		m3		0.45		400000						180000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.4				182727						255818

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.071						887897						63041

						Máy khác		%		5												3152

		SC.32162		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới - hủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 (cm)		Vật liệu		10m2										1 077903		272263		66193

						Đá 1x2		m3		0.6		400000						240000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.49				182727						272263

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.071						887897						63041

						Máy khác		%		5												3152

		SC.32163		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới - hủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 (cm)		Vật liệu		10m2										1 137903		288709		66193

						Đá 1x2		m3		0.75		400000						300000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.58				182727						288709

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.071						887897						63041

						Máy khác		%		5												3152

		SC.32164		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới - hủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 (cm)		Vật liệu		10m2										1 197903		305154		66193

						Đá 1x2		m3		0.9		400000						360000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.67				182727						305154

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.071						887897						63041

						Máy khác		%		5												3152

		SC.32165		Vá mặt đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới - hủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 (cm)		Vật liệu		10m2										1 257903		323427		66193

						Đá 1x2		m3		1.05		400000						420000

						Nhựa đường		kg		48.21		16409						791082

						Củi đun		kg		38.6		318						12275

						Đá mạt hoặc cát sạn		m3		0.095		363636						34545

						Nhân công 4,0/7		công		1.77				182727						323427

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.071						887897						63041

						Máy khác		%		5												3152

		SC.32171		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										388620		221100		0

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		0.697		423203						294972

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.21				182727						221100

		SC.32172		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 (cm)		Vật liệu		10m2										487226		279572		0

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		0.93		423203						393579

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.53				182727						279572

		SC.32173		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 (cm)		Vật liệu		10m2										585409		336218		0

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.162		423203						491762

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.84				182727						336218

		SC.32174		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 (cm)		Vật liệu		10m2										683592		392863		0

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.394		423203						589945

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		2.15				182727						392863

		SC.32175		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thi công bằng thủ công Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 (cm)		Vật liệu		10m2										781775		451336		0

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.626		423203						688128

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		2.47				182727						451336

		SC.32181		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										401739		197345		32852

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		0.728		423203						308092

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.08				182727						197345

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.037						887897						32852

		SC.32182		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 (cm)		Vật liệu		10m2										505001		246681		32852

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		0.972		423203						411353

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.35				182727						246681

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.037						887897						32852

		SC.32183		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 (cm)		Vật liệu		10m2										587102		296018		32852

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.166		423203						493455

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.62				182727						296018

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.037						887897						32852

		SC.32184		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 (cm)		Vật liệu		10m2										710254		343527		32852

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.457		423203						616607

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		1.88				182727						343527

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.037						887897						32852

		SC.32185		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 (cm)		Vật liệu		10m2										812669		392863		32852

						Đá dăm nhựa nguội		tấn		1.699		423203						719022

						Nhựa đặc		kg		4.63		16409						75974

						Dầu hỏa		lít		0.92		17931						16497

						Củi đun		kg		3.7		318						1177

						Nhân công 4,0/7		công		2.15				182727						392863

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.037						887897						32852

		SC.32191		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 (cm)		Vật liệu		10m2										329462		155318		18646

						Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		0.76		433503						329462

						Nhân công 4,0/7		công		0.85				182727						155318

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.02						887897						17758

						Máy khác		%		5												888

		SC.32192		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 (cm)		Vật liệu		10m2										442173		204654		20510

						Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		1.02		433503						442173

						Nhân công 4,0/7		công		1.12				182727						204654

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.022						887897						19534

						Máy khác		%		5												977

		SC.32193		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 (cm)		Vật liệu		10m2										550549		253991		22375

						Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		1.27		433503						550549

						Nhân công 4,0/7		công		1.39				182727						253991

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.024						887897						21310

						Máy khác		%		5												1065

		SC.32194		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 (cm)		Vật liệu		10m2										663260		301500		24240

						Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		1.53		433503						663260

						Nhân công 4,0/7		công		1.65				182727						301500

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.026						887897						23085

						Máy khác		%		5												1154

		SC.32195		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng-Thủ công kết hợp cơ giới Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 (cm)		Vật liệu		10m2										771635		350836		26104

						Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		1.78		433503						771635

						Nhân công 4,0/7		công		1.92				182727						350836

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.028						887897						24861

						Máy khác		%		5												1243

		SC.32210		Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt-Chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,0  (cm)		Vật liệu		10m2										86701		105982		5115

						Cacbon asphalt		tấn		0.2		433503						86701

						Nhân công 4,0/7		công		0.58				182727						105982

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.018						284154						5115		0

		SC.32220		Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt-Chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,50  (cm)		Vật liệu		10m2										130051		115118		5683

						Cacbon asphalt		tấn		0.3		433503						130051

						Nhân công 4,0/7		công		0.63				182727						115118

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.02						284154						5683

		SC.32230		Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt-Chiều dày mặt đường đã lèn ép 2,0  (cm)		Vật liệu		10m2										182071		124254		6251

						Cacbon asphalt		tấn		0.42		433503						182071

						Nhân công 4,0/7		công		0.68				182727						124254

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.022						284154						6251

		SC.32240		Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt-Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3,0  (cm)		Vật liệu		10m2										255767		131563		6820

						Cacbon asphalt		tấn		0.59		433503						255767

						Nhân công 4,0/7		công		0.72				182727						131563

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.024						284154						6820

		SC.32250		Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt-Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4,0  (cm)		Vật liệu		10m2										342467		140700		7388

						Cacbon asphalt		tấn		0.79		433503						342467

						Nhân công 4,0/7		công		0.77				182727						140700

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.026						284154						7388

		SC.33101		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường - Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2 Nhựa pha dầu Thủ công		Vật liệu		10m2										219731		43854		4549

						Nhựa đặc		kg		8.15		16409						133734

						Dầu hỏa		lít		4.796		17931						85997

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg				5227						0

						Nhân công 4,0/7		công		0.24				182727						43854

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca								2 460189						0

						Nồi nấu nhựa		ca		0.022						206781						4549

						Máy khác		%														0

		SC.33102		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường - Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2 Nhựa pha dầu Cơ giới		Vật liệu		10m2										219731		14618		15155

						Nhựa đặc		kg		8.15		16409						133734

						Dầu hỏa		lít		4.796		17931						85997

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg				5227						0

						Nhân công 4,0/7		công		0.08				182727						14618

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.0056						2 460189						13777

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

						Máy khác		%		10												1378

		SC.33103		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường - Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2 Nhũ tương nhựa Thủ công		Vật liệu		10m2										62672		34718		0

						Nhựa đặc		kg				16409						0

						Dầu hỏa		lít				17931						0

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg		11.99		5227						62672

						Nhân công 4,0/7		công		0.19				182727						34718

		SC.33104		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường - Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2 Nhũ tương nhựa Cơ giới		Vật liệu		10m2										62672		5482		15155

						Nhựa đặc		kg				16409						0

						Dầu hỏa		lít				17931						0

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg		11.99		5227						62672

						Nhân công 4,0/7		công		0.03				182727						5482

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.0056						2 460189						13777

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

						Máy khác		%		10												1378

		SC.33201		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường -Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2 Nhựa pha dầu Thủ công		Vật liệu		10m2										120157		27409		2688

						Nhựa đặc		kg		4.7		16409						77123

						Dầu hỏa		lít		2.4		17931						43034

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg				5227						0

						Nhân công 4,0/7		công		0.15				182727						27409

						Máy thi công

						Nồi nấu nhựa		ca		0.013						206781						2688

						Máy khác		%														0

		SC.33202		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường -Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2 Nhựa pha dầu Cơ giới		Vật liệu		10m2										120157		8588		8930

						Nhựa đặc		kg		4.7		16409						77123

						Dầu hỏa		lít		2.4		17931						43034

						Nhân công 4,0/7		công		0.047				182727						8588

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.0033						2 460189						8119

						Máy khác		%		10												812

		SC.33203		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường -Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2 Nhũ tương nhựa Thủ công		Vật liệu		10m2										28487		31429		0

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg		5.45		5227						28487

						Nhân công 4,0/7		công		0.172				182727						31429

		SC.33204		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường -Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2 Nhũ tương nhựa Cơ giới		Vật liệu		10m2										28487		3655		8930

						Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg		5.45		5227						28487

						Nhân công 4,0/7		công		0.02				182727						3655

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.0033						2 460189						8119

						Máy khác		%		10												812

		SC.33311		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 0,7 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										145201		21927		21657

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.055		363636						20000

						Nhựa đường		kg		7.63		16409						125201

						Nhân công 4,0/7		công		0.12				182727						21927

						Máy thi công

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca		0.02						206781						4136

						Máy khác		%		5												1031

		SC.33312		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 0,7 kg/m2 Tuới bằng máy		Vật liệu		10m2										145201		14618		30230

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.055		363636						20000

						Nhựa đường		kg		7.63		16409						125201

						Nhân công 4,0/7		công		0.08				182727						14618

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.005						2 460189						12301

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Máy khác		%		5												1440

		SC.33313		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 0,9 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										184565		25582		22742

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.073		363636						26545

						Nhựa đường		kg		9.63		16409						158020

						Nhân công 4,0/7		công		0.14				182727						25582

						Máy thi công

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca		0.025						206781						5170

						Máy khác		%		5												1083

		SC.33314		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 0,9 kg/m2 Tuới bằng  máy		Vật liệu		10m2										184565		18273		34364

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.073		363636						26545

						Nhựa đường		kg		9.63		16409						158020

						Nhân công 4,0/7		công		0.1				182727						18273

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.0066						2 460189						16237

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Máy khác		%		5												1636

		SC.33315		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 1,1 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										230590		36545		23828

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.103		363636						37455

						Nhựa đường		kg		11.77		16409						193135

						Nhân công 4,0/7		công		0.2				182727						36545

						Máy thi công

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca		0.03						206781						6203

						Máy khác		%		5												1135

		SC.33316		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 1,1 kg/m2 Tuới bằng máy		Vật liệu		10m2										230590		21927		37980

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.103		363636						37455

						Nhựa đường		kg		11.77		16409						193135

						Nhân công 4,0/7		công		0.12				182727						21927

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.008						2 460189						19682

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

						Máy khác		%		5												1809

		SC.33317		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 1,5 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										323730		49336		25999

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.166		363636						60364

						Nhựa đường		kg		16.05		16409						263366

						Nhân công 4,0/7		công		0.27				182727						49336

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca								2 460189						0

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca		0.04						206781						8271

						Máy khác		%		5												1238

		SC.33318		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa một lớp Nhựa 1,5  kg/m2 Tuới bằng  máy		Vật liệu		10m2										323730		29602		43146

						Đá mạt 0,015-1 hoặc cát		m3		0.166		363636						60364

						Nhựa đường		kg		16.05		16409						263366

						Nhân công 4,0/7		công		0.162				182727						29602

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.01						2 460189						24602

						Máy lu 8,5T		ca		0.021						785237						16490

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

						Máy khác		%		5												2055

		SC.33321		Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa hai lớp Nhựa 2,5 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										498943		69436		33896

						Đá 1x2		m3		0.15		400000						60000

						Đá mạt 0,015 á1		m3		0.15

						Nhựa đường		kg		26.75		16409						438943

						Nhân công 4,0/7		công		0.38				182727						69436

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca								2 460189						0

						Máy lu 8.5T		ca		0.03						785237						23557

						Nồi nấu nhựa		ca		0.05						206781						10339

		SC.33322		Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa hai lớp Nhựa 2,5 kg/m2 Tuới bằng máy		Vật liệu		10m2										553489		41662		55540

						Đá 1x2		m3		0.15		400000						60000

						Đá mạt 0,015 á1		m3		0.15		363636						54545

						Nhựa đường		kg		26.75		16409						438943

						Nhân công 4,0/7		công		0.228				182727						41662

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.013						2 460189						31982

						Máy lu 8.5T		ca		0.03						785237						23557

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

		SC.33323		Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa hai lớp Nhựa 3,0 kg/m2 Tuới bằng thủ công		Vật liệu		10m2										648550		84054		35964

						Đá 1x2		m3		0.15		400000						60000

						Đá mạt 0,015 á1		m3		0.17		363636						61818

						Nhựa đường		kg		32.1		16409						526732

						Nhân công 4,0/7		công		0.46				182727						84054

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca								2 460189						0

						Máy lu 8.5T		ca		0.03						785237						23557

						Nồi nấu nhựa		ca		0.06						206781						12407

		SC.33324		Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ-Láng nhựa hai lớp Nhựa 3,0 kg/m2 Tuới bằng máy		Vật liệu		10m2										648550		50433		60460

						Đá 1x2		m3		0.15		400000						60000

						Đá mạt 0,015 á1		m3		0.17		363636						61818

						Nhựa đường		kg		32.1		16409						526732

						Nhân công 4,0/7		công		0.276				182727						50433

						Máy thi công

						Xe tưới nhựa		ca		0.015						2 460189						36903

						Máy lu 8.5T		ca		0.03						785237						23557

						Nồi nấu nhựa		ca								206781						0

		SC.34001		Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Chiều dày 3 (cm) Đầm bằng thủ công		Vật liệu		10m2										8400		47152		41720

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.42		20000						8400

						Nhân công 3,7/7		công		0.27				174636						47152

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.015						887897						13318

						Máy san 110CV		ca								1 618542						0

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.03						946731						28402

						Máy khác		%														0

		SC.34002		Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Chiều dày 3 (cm) Đầm bằng máy		Vật liệu		10m2										8400		5239		123874

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		0.42		20000						8400

						Nhân công 3,7/7		công		0.03				174636						5239

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.015						887897						13318

						Máy san 110CV		ca		0.05						1 618542						80927

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.03						946731						28402

						Máy khác		%		1												1226

		SC.34003		Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Chiều dày 1 (cm) Đầm bằng thủ công		Vật liệu		10m2										28000		61123		73973

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.4		20000						28000

						Nhân công 3,7/7		công		0.35				174636						61123

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.03						887897						26637

						Máy san 110CV		ca								1 618542						0

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.05						946731						47337

						Máy khác		%														0

		SC.34004		Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên-Chiều dày 1 (cm) Đầm bằng máy		Vật liệu		10m2										28000		10478		156450

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.4		20000						28000

						Nhân công 3,7/7		công		0.06				174636						10478

						Máy thi công

						Máy lu 10T		ca		0.03						887897						26637

						Máy san 110CV		ca		0.05						1 618542						80927

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.05						946731						47337

						Máy khác		%		1												1549

		SC.35010		Đóng cừ gụ̃ chống xói lở		Vật liệu		cừ										13 499970		609271

						Cừ D 8-10 dài4-5m		m		110		122727						13 499970

						Nhân công 3,5/7		công		3.6				169242						609271

		SC.36110		Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên				m3

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.42		20000						28400

						Nhân công 3,5/7		công		2.08				169242						352023

		SC.36210		Lấp hố sụp, hố sình lún cao su-Bằng cát		Vật liệu		m3										116455		97796		11271		0		0		0		0		0		0

						Cát đen		m3		1.22		95455						116455

						Đất cấp phối tự nhiên		m3				20000						0

						Đá 0 - 4cm		m3				363636						0

						Nhân công 3,7/7		công		0.56				174636						97796

						Máy thi công

						Ô tô tưới nước 5m3		ca		0.002						946731						1893

						Máy đầm cóc		ca		0.033						284154						9377

		SC.36220		Lấp hố sụp, hố sình lún cao su-Bằng đất cấp phối tự nhiên		Vật liệu		m3										28000		148441		11271

						Cát đen		m3				95455						0

						Đất cấp phối tự nhiên		m3		1.4		20000						28000

						Đá 0 - 4cm		m3				363636						0

						Nhân công 3,7/7		công		0.85				174636						148441

						Máy thi công

						Ô tô tưới nước 5m3		ca		0.002						946731						1893

						Máy đầm cóc		ca		0.033						284154						9377

		SC.36230		Lấp hố sụp, hố sình lún cao su-Bằng đá 0á4cm		Vật liệu		m3										479636		165904		11271

						Cát đen		m3				95455						0

						Đất cấp phối tự nhiên		m3				20000						0

						Đá 0 - 4cm		m3		1.319		363636						479636

						Nhân công 3,7/7		công		0.95				174636						165904

						Máy thi công

						Ô tô tưới nước 5m3		ca		0.002						946731						1893

						Máy đầm cóc		ca		0.033						284154						9377

		SC.36301		Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công				m3												76159

						Nhân công 3,5/7		công		0.45				169242						76159

		SC.36302		Đào hót đá sụt bằng thủ công				m3												143856

						Nhân công 3,5/7		công		0.85				169242						143856

		SC.36321		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 50m - Thủ công kết hợp máy: đất				100m3												2 618174		631933

						Nhân công 3,5/7		công		15.47				169242						2 618174

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.345						1 831690						631933

		SC.36322		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 50m - Thủ công kết hợp máy: đá				100m3												3 460999		1 058717

						Nhân công 3,5/7		công		20.45				169242						3 460999

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.578						1 831690						1 058717

		SC.36323		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 50m - Bằng máy: Đất				100m3												1 250698		1 036737

						Nhân công 3,5/7		công		7.39				169242						1 250698

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.566						1 831690						1 036737

		SC.36324		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 50m - TBằng máy: đá				100m3												2 144296		1 694313

						Nhân công 3,5/7		công		12.67				169242						2 144296

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.925						1 831690						1 694313

		SC.36331		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 100m - Thủ công kết hợp máy: đất				100m3												2 618174		1 009261

						Nhân công 3,5/7		công		15.47				169242						2 618174

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.551						1 831690						1 009261

		SC.36332		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 100m - Thủ công kết hợp máy: đá				100m3												3 460999		1 296837

						Nhân công 3,5/7		công		20.45				169242						3 460999

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.708						1 831690						1 296837

		SC.363		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 100m - Bằng máy: Đất				100m3												1 250698		1 774908

						Nhân công 3,5/7		công		7.39				169242						1 250698

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.969						1 831690						1 774908

										33

		SC.36334		Đào hót đất, đá sụt trong phạm vi <= 100m - TBằng máy: đá				100m3												2 144296		1 611887

						Nhân công 3,5/7		công		12.67				169242						2 144296

						Máy thi công

						Máy ủi <=110CV		ca		0.88						1 831690						1 611887

		SC.36411		Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6,		Vật liệu		m3										132477		122427		0

						Cát đen		m3		1.38		95455						131727

						Nước		m3		0.15		5000						750

						Nhân công 4,0/7		công		0.67				182727						122427

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca								284154						0

						Máy lu 8,5 tấn		ca								785237						0

		SC.36412		Sửa nền, móng đường Bằng cát Thủ công kết hợp máy		Vật liệu		m3										132477		34718		42623

						Cát đen		m3		1.38		95455						131727

						Nước		m3		0.15		5000						750

						Nhân công 4,0/7		công		0.19				182727						34718

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.15						284154						42623

						Máy lu 8,5 tấn		ca								785237						0

		SC.36413		Sửa nền, móng đường Bằng đá xô bồ Thủ công		Vật liệu		m3										174000		116945

						Đá xô bồ		m3		1.32		131818						174000

						Nhân công 4,0/7		công		0.64				182727						116945

		SC.36414		Sửa nền, móng đường Bằng đá xô bồ Thủ công kết hợp máy		Vật liệu		m3										174000		58473		57322

						Cát đen		m3				95455						0

						Đá xô bồ		m3		1.32		131818						174000

						Đá dăm 4x6		m3				336364						0		0

						Nước		m3				5000						0

						Nhân công 4,0/7		công		0.32				182727						58473

						Máy thi công

						Máy lu 8,5 tấn		ca		0.073						785237						57322

		SC.36415		Sửa nền, móng đường Bằng đá dăm 4x6 bồ Thủ công		Vật liệu		m3										444000		182727

						Đá dăm 4x6		m3		1.32		336364						444000		0

						Nhân công 4,0/7		công		1				182727						182727

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca								284154						0

						Máy lu 8,5 tấn		ca								785237						0

		SC.36416		Sửa nền, móng đường Bằng đá dăm 4x6 Thủ công kết hợp máy		Vật liệu		m3										444000		54818

						Đá dăm 4x6		m3		1.32		336364						444000		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.3				182727						54818

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.35						284154						99454

						Máy lu 8,5 tấn		ca								785237						0

		SC.36421		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,85				m3												158972		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.87				182727						158972

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca								284154						0

		SC.36422		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90				m3												180900		0

						Nhân công 4,0/7		công		0.99				182727						180900

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca								284154						0

		SC.36423		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,95				m3												215618		0

						Nhân công 4,0/7		công		1.18				182727						215618

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca								284154						0

		SC.36424		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Thủ công kết hợp máy Độ chặt yêu cầu K=0,90				m3												63954		59672

						Nhân công 4,0/7		công		0.35				182727						63954

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.21						284154						59672

		SC.36425		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Thủ công kết hợp máy Độ chặt yêu cầu K=0,90				m3												73091		68197

						Nhân công 4,0/7		công		0.4				182727						73091

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.24						284154						68197

		SC.36426		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) - Thủ công kết hợp máy Độ chặt yêu cầu K=0,95				m3												124254		76722

						Nhân công 4,0/7		công		0.68				182727						124254

						Máy thi công

						Máy đầm cóc		ca		0.27						284154						76722

		SC.36501		Đắp đất sét -Tầng phòng nước Thân cống				m3												160780

						Nhân công 3,5/7		công		0.95				169242						160780

		SC.36502		Đắp đất sét -Tầng phòng nước Sau mố cầu				m3												143856

						Nhân công 3,5/7		công		0.85				169242						143856

		SC.36503		Đắp đất sét -Đắp bờ vây thi công				m3												126932

						Nhân công 3,5/7		công		0.75				169242						126932

		SC.36601		Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên Thủ công				100m2												750935		0

						Nhân công 3,7/7		công		4.3				174636						750935

						Máy thi công

						Máy san 110CV		ca

		SC.36602		Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên máy				100m2												38769		0

						Nhân công 3,7/7		công		0.222				174636						38769

						Máy thi công

						Máy san 110CV		ca		0.056

		SC.37101		Bạt lề đường				10m2												40618

						Nhân công 3,5/7		công		0.24				169242						40618

		SC.37102		Dẫy cỏ lề đường				10m2												35541

						Nhân công 3,5/7		công		0.21				169242						35541

		SC.37201		Phát quang dọc hai bên đường				m2												3723

						Nhân công 3,5/7		công		0.022				169242						3723

		SC.37301		Trồng và chăm sóc cây xanh		Vật liệu		100 cây										33 974669		1 425271		204600		0		0		0		0		0		0

						Cây giống		cây		101		336364						33 972727

						Phân vi sinh		kg		0.8		2427						1942

						Nhân công 4,0/7		công		7.8				182727						1 425271

						Máy thi công

						Xe tưới nước 6m3		ca		0.2						1 023000						204600

		SC.37302		Trồng và chăm sóc cây xanh		Vật liệu		lần/100 cây										6068		274091		2046

						Cây giống		cây				336364						0

						Phân vi sinh		kg		2.5		2427						6068

						Nhân công 4,0/7		công		1.5				182727						274091

						Máy thi công

						Xe tưới nước 6m3		ca		0.002						1 023000						2046

		SC.37411		Sửa chữa vỉa hè bằng Xi măng cát vàng		Vật liệu		m2										30521		27942		0

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.035		872040						30521

						Nhân công 3,7/7		công		0.16				174636						27942

		SC.37412		Sửa chữa vỉa hè bằng Gạch khía 20x20 cm		Vật liệu		m2										30521		48898		0

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.035		872040						30521

						Gạch khía 20x20		viên		26

						Nhân công 3,7/7		công		0.28				174636						48898

		SC.37413		Sửa chữa vỉa hè bằng Bê tông đá 1x2		Vật liệu		m2										21801		34927		0

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.025		872040						21801

						Vữa bê tông đá 1x2		m3		0.031

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

		SC.37414		Sửa chữa vỉa hè bằng Sỏi rửa		Vật liệu		m2										102502		69854		0

		B.1215		Vữa XM M100, cát Ml>2		Vữa XM, M100 (B.1215)		m3		0.04		872040						34882

		C.2123		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2123)		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2123)		m3		0.051		984861						50228

						Sỏi hạt lớn		kg		40		250						10000

						Bột đá		kg		9		682						6138

						Nẹp gỗ		m		0.5		1364						682

						Đinh các loại		kg		0.03		19091						573		0

						Nhân công 3,7/7		công		0.4				174636						69854

		SC.37421		Xử lý nền của vỉa hè		Vật liệu		m2										86956		52391		204

		C.2141		Vữa BT M150, đá 4*6 (C.2132)		Vữa BT M150, đá 4*6 (C.2141)		m3		0.102		737407						75215

						Cát đen		m3		0.123		95455						11741

						Nhân công 3,7/7		công		0.3				174636						52391

						Máy thi công

						Ô tô tưới nước 5m3		ca		0.00018						946731						170

						Máy khác		%		20												34

		SC.38101		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)-Chiều dày lớp sơn  <= 1 (mm)		Vật liệu		m2										126052		30763		40365

						Bột sơn (trắng hoặc vàng)		kg		2.91		40000						116400

						Sơn lót		kg		0.25		27273						6818

						Gas đốt		kg		0.103		13000						1339

						Vật liệu khác		%		1.2								1495

						Nhân công 4,3/7		công		0.16				192270						30763

						Máy thi công

						Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A		ca		0.025						252263						6307

						Lò nấu sơn YHK 3A		ca		0.025						715373						17884

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

						Máy khác		%		2												791

		SC.38102		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)-Chiều dày lớp sơn  <= 1 (mm)		Vật liệu		m2										168207		34609		40365

						Bột sơn (trắng hoặc vàng)		kg		3.94		40000						157600

						Sơn lót		kg		0.25		27273						6818

						Gas đốt		kg		0.138		13000						1794

						Vật liệu khác		%		1.2								1995

						Nhân công 4,3/7		công		0.18				192270						34609

						Máy thi công

						Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A		ca		0.025						252263						6307

						Lò nấu sơn YHK 3A		ca		0.025						715373						17884

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

						Máy khác		%		2												791

		SC.38103		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)-Chiều dày lớp sơn  <= 1 (mm)		Vật liệu		m2										218558		38454		40365

						Bột sơn (trắng hoặc vàng)		kg		5.19		40000						207600

						Sơn lót		kg		0.25		27273						6818

						Gas đốt		kg		0.152		13000						1976

						Vật liệu khác		%		1								2164

						Nhân công 4,3/7		công		0.2				192270						38454

						Máy thi công

						Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A		ca		0.025						252263						6307

						Lò nấu sơn YHK 3A		ca		0.025						715373						17884

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

						Máy khác		%		2												791

		SC.38211		Sơn dải phân cách Sơn mới		Vật liệu		m2										18988		38420		18460		0		0		0		0		0		0

						Màng phản quang		m2				200000						0		0

						Sơn mầu		kg		0.47		40000						18800

						Vật liệu khác		%		1								188

						Nhân công 3,7/7		công		0.22				174636						38420

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.03						615321						18460

		SC.38212		Sơn dải phân cách Sơn lại		Vật liệu		m2										18988		45405		18460		0		0		0		0		0		0

						Màng phản quang		m2				200000						0		0

						Sơn mầu		kg		0.47		40000						18800

						Vật liệu khác		%		1								188

						Nhân công 3,7/7		công		0.26				174636						45405

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.03						615321						18460

		SC.38221		Dán màng phản quang đầu dải phân cách		Vật liệu		m2										220000		69854		18460		0		0		0		0		0		0

						Màng phản quang		m2		1.1		200000						220000		0

						Nhân công 3,7/7		công		0.4				174636						69854

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.03						615321						18460

		SC.391		Lau chùi cọc tiêu, biển báo				cái

						Nhân công 3,0/7		công		0.033				155757						5140

										01

		SC.39201		Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dầy 2mm-Thay mới loại tròn		Vật liệu		cái										295163		459293		15383		0		0		0		0		0		0

						Sơn chống gỉ		kg		0.286		13091						3744

						Sơn mầu		kg		0.44		40000						17600

						Tôn dầy 2mm		kg		21.98		11818						259764

						Vật liệu khác		%		5								14055

						Nhân công 3,7/7		công		2.63				174636						459293

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

		SC.39202		Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dầy 2mm-Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật		Vật liệu		cái										227037		459293		15383		0		0		0		0		0		0

						Sơn chống gỉ		kg		0.286		13091						3744

						Sơn mầu		kg		0.44		40000						17600

						Tôn dầy 2mm		kg		16.49		11818						194882

						Vật liệu khác		%		5								10811

						Nhân công 3,7/7		công		2.63				174636						459293

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

		SC.39203		Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dầy 2mm- Vẽ lại		Vật liệu		cái										22411		192100		15383

						Sơn chống gỉ		kg		0.286		13091						3744

						Sơn mầu		kg		0.44		40000						17600

						Tôn dầy 2mm		kg				11818						0

						Vật liệu khác		%		5								1067

						Nhân công 3,7/7		công		1.1				174636						192100

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

		SC.39204		Gia công, lắp đặt bảng tên đường bằng tôn dầy 2mm-Bảng tên đường 0,3 x 0,3 m Thay mới		Vật liệu		cái										35503		68108		15383

						Sơn chống gỉ		kg		0.043		13091						563

						Sơn mầu		kg		0.066		40000						2640

						Tôn dầy 2mm		kg		2.59		11818						30609

						Vật liệu khác		%		5								1691

						Nhân công 3,7/7		công		0.39				174636						68108

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

		SC.39205		Gia công, lắp đặt bảng tên đường bằng tôn dầy 2mm-Bảng tên đường 0,3 x 0,3 m Vẽ lại		Vật liệu		cái										3363		34927		15383

						Sơn chống gỉ		kg		0.043		13091						563

						Sơn mầu		kg		0.066		40000						2640

						Tôn dầy 2mm		kg				11818						0

						Vật liệu khác		%		5								160

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Ôtô 2,5T		ca		0.025						615321						15383

		SC.39301		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m, loại cột bằng thép hình Cột thép L		Vật liệu		cái										233983		181621		63761

						Sắt hình		kg		11.81		11818						139573

						Sơn chống gỉ		kg		0.08		13091						1047

						Sơn mầu		kg		0.127		40000						5080

		C.2122		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2122)		Vữa BT M150, đá 1*2 (C.2122)		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								11142

						Nhân công 3,7/7		công		1.04				174636						181621

						Máy thi công

						Ô tô 7T		ca		0.06						1 062676						63761

		SC.39302		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m, loại cột bằng thép hình Cột thép U		Vật liệu		cái										279420		181621		63761

						Sắt hình		kg		15.25		11818						180227

						Sơn chống gỉ		kg		0.115		13091						1505

						Sơn mầu		kg		0.181		40000						7240

		C.2122		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2122)		Vữa BT M150, đá 1*2 (C.2122)		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								13306

						Nhân công 3,7/7		công		1.04				174636						181621

						Máy thi công

						Ô tô 7T		ca		0.06						1 062676						63761

		SC.39303		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m, loại cột bằng thép hình Cột thép I		Vật liệu		cái										332903		181621		63761

						Sắt hình		kg		19.56		11818						231164

						Sơn chống gỉ		kg		0.115		13091						1505

						Sơn mầu		kg		0.181		40000						7240

		C.2122		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2122)		Vữa BT M150, đá 1*2 (C.2122)		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								15853

						Nhân công 3,7/7		công		1.04				174636						181621

						Máy thi công

						Ô tô 7T		ca		0.06						1 062676						63761

		SC.393		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m, bằng sắt ống Sắt ống D60		Vật liệu		cái										195845		174636		43276

						Sắt ống D60		m		3.18		31364						99738

						Trụ đỡ biển báo f110x3,5		cột				250000						0

						Nắp chụp		cái		1		3500						3500

						Biển báo phản quang tròn, tam giác, vuông		cái				500000						0

																		0

						Sơn chống gỉ		kg		0.081		13091						1060

						Sơn mầu		kg		0.127		40000						5080

		C.2122		Vữa BT M200, đá 1*2 (C.2122)		Vữa BT M150, đá 1*2 (C.2122)		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								9326

						Nhân công 3,7/7		công		1				174636						174636

						Máy thi công

						Ô tô 3T		ca		0.06						721262						43276

										04

		SC.393		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m, bằng sắt ống Sắt ống D80		Vật liệu		cái										205496		207817		43276

						Sắt ống		m		3.39		31364						106324

						Trụ đỡ biển báo f110x3,5		cột				250000						0

						Nắp chụp		cái		1		3500						3500

						Biển báo phản quang		cái				500000						0

						tròn, tam giác, vuông												0

						Sơn chống gỉ		kg		0.115		13091						1505

						Sơn mầu		kg		0.181		40000						7240

						Vữa bê tông M150		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								9786

						Nhân công 3,7/7		công		1.19				174636						207817

						Máy thi công

						Ô tô 3T		ca		0.06						721262						43276

										05

		SC.39306		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m-Trụ đỡ và biển báo phản quang tròn D 90 cm, biển tam giác 90x90x90 cm, biển vuông 90x90 cm		Vật liệu		cái										878128		218295		43276

						Sắt ống		m				31364						0

						Trụ đỡ biển báo f110x3,5		cột		1		250000						250000

						Nắp chụp		cái				3500						0

						Biển báo phản quang		cái		1		500000						500000

						tròn, tam giác, vuông												0

						Sơn chống gỉ		kg		0.12		13091						1571

						Sơn mầu		kg		0.19		40000						7600

						Vữa bê tông M150		m3		0.085		907543						77141

						Vật liệu khác		%		5								41816

						Nhân công 3,7/7		công		1.25				174636						218295

						Máy thi công

						Ô tô 3T		ca		0.06						721262						43276

		SC.39401		Thay thế trụ bê tông giải phân cách-Trụ bê tông		Vật liệu		cái										41808		261954		40487

						Trụ bê tông		cái		1		20000						20000

						Cột bê tông		cái				20000						0

						Sơn (trắng, đỏ)		kg		0.54		40000						21600

						Vật liệu khác		%		0.5								208

						Nhân công 3,7/7		công		1.5				174636						261954

						Máy thi công																0

						Ô tô 5T		ca		0.05						809730						40487

		SC.39402		Thay thế trụ bê tông giải phân cách-Cột bê tông		Vật liệu		cái										20200		261954		40487

						Cột bê tông		cái		1		20000						20000

						Vật liệu khác		%		1								200

						Nhân công 3,7/7		công		1.5				174636						261954

						Máy thi công																0

						Ô tô 5T		ca		0.05						809730						40487

		SC.39511		Gắn viên phản quang, chùi rửa dải phân cách-Trên mặt bê tông		Vật liệu				viên								69761		12574		6265

						Viên phản quang		viên		1		65000						65000

						Keo Megapoxy		kg		0.1		40000						4000

						Gas		kg		0.004		13000						52

						Dầu DO		lít		0.001		17931						18

						Vật liệu khác		%		1								691

						Nhân công 3,7/7		công		0.072				174636						12574

						Máy thi công

						Ô tô chở nước 5m3		ca								946731						0

						Ôtô 2,5T		ca		0.01						615321						6153

						Lò nung keo		ca		0.004						27982						112

		SC.39512		Gắn viên phản quang, chùi rửa dải phân cách-Trên mặt đường nhựa		Vật liệu		m2		viên								69690		12050		6265

						Viên phản quang		viên		1		65000						65000

						Keo Bituminuos		kg		0.1		40000						4000

						Vật liệu khác		%		1								690

						Nhân công 3,7/7		công		0.069				174636						12050

						Máy thi công

						Ô tô chở nước 5m3		ca								946731						0

						Ôtô 2,5T		ca		0.01						615321						6153

						Lò nung keo		ca		0.004						27982						112

		SC.39521		Chùi rửa dải phân cách		Vật liệu		m2										1538		24624		10058

						Bột giặt		kg		0.0125		28000						350

						Chổi tàu cau		cây		0.0125		25000						313

						Bàn chải cước		cái		0.025		35000						875

						Vật liệu khác		%										0

						Nhân công 3,7/7		công		0.141				174636						24624

						Máy thi công

						Ô tô chở nước 5m3		ca		0.0025						946731						2367

						Ôtô 2,5T		ca		0.0125						615321						7692

						Lò nung keo		ca								27982						0

		SC.39610		Thay thế ống thép f50mm dải phân cách		Vật liệu		m		m								13291		34927		8907		0		0		0		0		0		0

						ống thép f50mm		m		1.05		11100						11655

						Sơn		kg		0.036		40000						1440

						Vật liệu khác		%		1.5								196

						Nhân công 3,7/7		công		0.2				174636						34927

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.01						809730						8097

						Máy khác		%		10												810

		SC.39620		Thay thế tấm sóng dải phân cách- tấm tôn lượn sóng		Vật liệu		tấm										70700		261954		8502		0		0		0		0		0		0

						Tấm sóng 3x47x4120 mm		tấm		1		35000						35000

						Bu lông M18x26		bộ		8		3500						28000

						Bu lông M20x30		bộ		1		7000						7000

						Vật liệu khác		%		1								700

						Nhân công 3,7/7		công		1.5				174636						261954

						Máy thi công

						Ô tô 5T		ca		0.01						809730						8097

						Máy khác		%		5												405

		SC.39701		Gia công biển báo phản quang Biển vuông 60x60cm		Vật liệu		cái

						Màng phản quang		m2		0.451		200000						90200		0

						Mực in cao cấp		lít		0.038		60000						2280

						Dung môi PUH3519		lít		0.015		50000						750

						Dung môi PUV		lít		0.038		50000						1900

						Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		3.8		11818						44909

						Vật liệu khác		%		5								7002

						Nhân công 3,7/7		công		1.02				174636						178129

		SC.39702		Gia công biển báo phản quang Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm		Vật liệu		cái

						Màng phản quang		m2		0.57		200000						114000		0

						Mực in cao cấp		lít		0.04		60000						2400

						Dung môi PUH3519		lít		0.016		50000						800

						Dung môi PUV		lít		0.04		50000						2000

						Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		5.17		11818						61100

						Vật liệu khác		%		5								9015

						Nhân công 3,7/7		công		1.07				174636						186861

		SC.39703		Gia công biển báo phản quang Biển tam giác cạnh 70cm		Vật liệu		cái

						Màng phản quang		m2		0.263		200000						52600		0

						Mực in cao cấp		lít		0.033		60000						1980

						Dung môi PUH3519		lít		0.013		50000						650

						Dung môi PUV		lít		0.033		50000						1650

						Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		3.58		11818						42309

						Vật liệu khác		%		5								4959

						Nhân công 3,7/7		công		0.93				174636						162411

		SC.39704		Gia công biển báo phản quang Biển chữ nhật 30x50cm		Vật liệu		cái

						Màng phản quang		m2		0.183		200000						36600		0

						Mực in cao cấp		lít		0.016		60000						960

						Dung môi PUH3519		lít		0.006		50000						300

						Dung môi PUV		lít		0.016		50000						800

						Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		1.58		11818						18673

						Vật liệu khác		%		5								2867

						Nhân công 3,7/7		công		0.69				174636						120499

		SC.41101		Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn		Vật liệu		tấn										13 059131		0		874249

						Thép hình		kg		635.25		11818						7 507500

						Thép tấm		kg		407.95		11818						4 821227

						Ô xy		chai		1.34		55000						73700

						Gas		kg		2.68		13000						34840

						Bu lông+lói		con		15.87

						Vật liệu khác		%		5								621863

						Nhân công: 4,3/7		công		28.42

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.78						228993						865594

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.09

						Cần cẩu 10 Tấn		ca		0.2

						Máy khác		%		1												8656

		SC.41102		Gia công bản nút dàn chủ		Vật liệu		tấn										12 984065		0		1 008394

						Thép hình		kg		82.41		11818						973936

						Thép tấm		kg		944.46		11818						11 161800

						Ô xy		chai		2.84		55000						156200

						Gas		kg		5.68		13000						73840

						Bu lông+lói		con		29.97

						Vật liệu khác		%		5								618289

						Nhân công: 4,3/7		công		38.5

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		4.36						228993						998409

						Máy ép khí 240m3/h		ca		4.2

						Cần cẩu 10 Tấn		ca		0.45

						Máy khác		%		1												9984

		SC.412		Gia công thanh đứng, thanh treo		Vật liệu		tấn										12 988738		0		874249

						Thép hình		kg		497.03		11818						5 873991

						Thép tấm		kg		540.84		11818						6 391745

						Ô xy		chai		1.29		55000						70950

						Gas		kg		2.58		13000						33540

						Bu lông+lói		con		20.44

						Vật liệu khác		%		5								618511

						Nhân công: 4,3/7		công		20.3

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.78						228993						865594

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.09

						Cần cầu 10 Tấn		ca		0.35

						Máy khác		%		1												8656

										01

		SC.41202		Gia công thanh thanh xiên		Vật liệu		tấn										13 134227		5 152836		3 395610

						Thép hình		kg		391.62		11818						4 628236

						Thép tấm		kg		648.83		11818						7 667991

						Ô xy		chai		1.56		55000						85800

						Gas		kg		3.12		13000						40560

						Bu lông+lói		con		17.24		5000						86200

						Vật liệu khác		%		5								625439

						Nhân công: 4,3/7		công		26.8				192270						5 152836

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.92						228993						897653

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.3						854373						1 965058

						Cần cầu 10 Tấn		ca		0.3						1 664266						499280

						Máy khác		%		1												33620

		SC.41301		Gia công hệ liên kết dọc cầu-Liên kết dọc trên		Vật liệu		tấn										12 963634		5 141300		3 240584

						Thép hình		kg		741.09		11818						8 758336

						Thép tấm		kg		290.83		11818						3 437082

						Ô xy		chai		0.95		55000						52250

						Gas		kg		1.9		13000						24700

						Bu lông+lói		con		14.79		5000						73950

						Vật liệu khác		%		5								617316

						Nhân công: 4,3/7		công		26.74				192270						5 141300

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.24						228993						741937

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.4						854373						2 050495

						Cầu cẩu 10 Tấn		ca		0.25						1 664266						416067

						Máy khác		%		1												32085

		SC.41302		Gia công hệ liên kết dọc cầu-Liên kết dọc dưới		Vật liệu		tấn										12 976244		5 133609		3 067041

						Thép hình		kg		693.77		11818						8 199100

						Thép tấm		kg		339.31		11818						4 010027

						Ô xy		chai		0.8		55000						44000

						Gas		kg		1.6		13000						20800

						Bu lông+lói		con		16.88		5000						84400

						Vật liệu khác		%		5								617916

						Nhân công: 4,3/7		công		26.7				192270						5 133609

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.45						228993						790026

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.24						854373						1 913796

						Cầu cẩu 10 Tấn		ca		0.2						1 664266						332853

						Máy khác		%		1												30367

		SC.41401		Gia công dầm dọc		Vật liệu		tấn										13 103406		6 114186		3 736925

						Thép hình		kg		411.39		11818						4 861882

						Thép tấm		kg		623.41		11818						7 367573

						Ô xy		chai		1.88		55000						103400

						Gas		kg		3.76		13000						48880

						Bu lông+lói		cái		19.54		5000						97700

						Vật liệu khác		%		5								623972

						Nhân công: 4,3/7		công		31.8				192270						6 114186

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		4.21						228993						964061

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.91						854373						2 486225

						Cầu cẩu 10 Tấn		ca		0.15						1 664266						249640

						Máy khác		%		1												36999

		SC.41402		Gia công dầm ngang		Vật liệu		tấn										13 164299		6 148795		3 038397

						Thép hình		kg		386.73		11818						4 570445

						Thép tấm		kg		653.83		11818						7 727082

						Ô xy		chai		2		55000						110000

						Gas		kg		4		13000						52000

						Bu lông+lói		cái		15.58		5000						77900

						Vật liệu khác		%		5								626871

						Nhân công: 4,3/7		công		31.98				192270						6 148795

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		3.66						228993						838114

						Máy ép khí 240m3/h		ca		2.17						854373						1 853989

						Cầu cẩu 10 Tấn		ca		0.19						1 664266						316211

						Máy khác		%		1												30083

		SC.41501		Gia công kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe trên dầm		Vật liệu		tấn										13 792629		7 402395		1 534425

						Thép hình		kg		834.04		11818						9 856836

						Thép tấm		kg		145.62		11818						1 720964

						Thép tròn		kg		82.83		16636						1 377990

						Bulon M20		con		4.48		7000						31360

						Que hàn		kg		0.46		16364						7527

						Ô xy		chai		1.31		55000						72050

						Gas		kg		2.62		13000						34060

						Bu lông+lói		con		7.01		5000						35050

						Vật liệu khác		%		5								656792

						Nhân công: 4,3/7		công		38.5				192270						7 402395

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		1.9						228993						435087

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.94						854373						803111

						Máy hàn 23KW		ca		0.11						285414						31396

						Cần cẩu 10tấn		ca		0.15						1 664266						249640

						Máy khác		%		1												15192

		SC.41502		Gia công kết cấu thép đường kiểm tra.		Vật liệu		tấn										13 868825		5 252816		1 654689

						Thép hình		kg		930.59		11818						10 997882

						Thép tấm		kg		71.18		11818						841218

						Thép tròn		kg		42.18		16636						701722

						Bulon M20		con		69.8		7000						488600

						Que hàn		kg		1.3		16364						21273

						Ô xy		chai		1.66		55000						91300

						Gas		kg		3.32		13000						43160

						Bu lông+lói		con		4.65		5000						23250

						Vật liệu khác		%		5								660420

						Nhân công: 4,3/7		công		27.32				192270						5 252816

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5KW		ca		1.88						228993						430507

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.94						854373						803111

						Máy hàn 23KW		ca		0.31						285414						88478

						Cần cẩu 10tấn		ca		0.19						1 664266						316211

						Máy khác		%		1												16383

		SC.42101		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 18-22 Tán ngang		Vật liệu												83250		7499		24221

						Rivê		con		1.07		75000						80250

						Than rèn		kg		0.25		12000						3000

						Nhân công: 4,3/7		công		0.039				192270						7499		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.027						854373						23068

						Máy khác		%		5												1153

		SC.42102		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 18-22 Tán ngửa		Vật liệu												0		8652		30501

						Rivê		con		1.07		0						0

						Than rèn		kg		0.25		0						0

						Nhân công: 4,3/7		công		0.045				192270						8652		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.034						854373						29049

						Máy khác		%		5												1452

		SC.42103		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 18-22 Tán bổ		Vật liệu												0		6537		23324

						Rivê		con		1.07		0						0

						Than rèn		kg		0.25		0						0

						Nhân công: 4,3/7		công		0.034				192270						6537		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.026						854373						22214

						Máy khác		%		5												1111

		SC.42104		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 24 -26 Tán ngang		Vật liệu		con										107385		9614		37678

						Rivê		con		1.07		80500						86135

						Than rèn		kg		0.25		85000						21250

						Nhân công: 4,3/7		công		0.05				192270						9614		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.042						854373						35884

						Máy khác		%		5												1794

		SC.42105		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 24 -26 Tán ngửa		Vật liệu		con										331700		12498		16148

						Rivê		con		1.07		310000						331700

						Than rèn		kg		0.25		0						0

						Nhân công: 4,3/7		công		0.065				192270						12498		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.018						854373						15379

						Máy khác		%		5												769

		SC.42106		Tán rivê bằng búa hơi ép: Ri vê F 24 -26 Tán bổ		Vật liệu		con										1361		8460		32295

						Rivê		con		1.07		910						974

						Than rèn		kg		0.25		1550						388

						Nhân công: 4,3/7		công		0.044				192270						8460		0

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.036						854373						30757

						Máy khác		%		5												1538

		SC.42201		Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng Bu lông thường Trên bờ		Vật liệu		con										25410		5299

						Bu lông M 17 - M30		con		1.05		22000						23100

						Vật liệu khác		%		10								2310

						Nhân công 4,0/7		công		0.029				182727						5299

		SC.42202		Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng Bu lông thường Dưới nước		Vật liệu		con										25894		6213

						Bu lông M 17 - M30		con		1.07		22000						23540

						Vật liệu khác		%		10								2354

						Nhân công 4,0/7		công		0.034				182727						6213

		SC.42203		Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng Bulông cường độ cao Trên bờ		Vật liệu		con										25410		10781

						Bu lông M 17 - M30		con		1.05		22000						23100

						Vật liệu khác		%		10								2310

						Nhân công 4,0/7		công		0.059				182727						10781

		SC.42204		Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng Bulông cường độ cao Dưới nước		Vật liệu		con										25894		12974

						Bu lông M 17 - M30		con		1.07		22000						23540

						Vật liệu khác		%		10								2354

						Nhân công 4,0/7		công		0.071				182727						12974

		SC.42301		Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên		Vật liệu		10m										207818		422994

				kết hàn-Trên cạn, dày  <= 12mm		Que hàn		kg		12.7		16364						207818

						Nhân công: 4,3/7		công		2.2				192270						422994

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.04						285414						582245

		SC.42302		Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên		Vật liệu		10m										306000		788307

				kết hàn-Trên cạn, dày >12mm		Que hàn		kg		18.7		16364						306000

						Nhân công: 4,3/7		công		4.1				192270						788307

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		3.7						285414						1 056032

		SC.42303		Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên		Vật liệu		10m										209455		538356

				kết hàn-Dưới nước, dày  <= 12mm		Que hàn		kg		12.8		16364						209455

						Nhân công: 4,3/7		công		2.8				192270						538356

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		2.45						285414						699264

		SC.42304		Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên		Vật liệu		10m										306000		945968

				kết hàn-Dưới nước, dày >12mm		Que hàn		kg		18.7		16364						306000

						Nhân công: 4,3/7		công		4.92				192270						945968

						Máy thi công

						Máy hàn 23KW		ca		4.4						285414						1 255822

		SC.43101		Gia cố dầm cầu: thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu		Vật liệu		tấn										588378		4 358761		824717

						Ô xy		chai		4.96		55000						272800

						Gas		kg		9.92		13000						128960

						Bu lông +lói giữ cấu kiện		con		31.72		5000						158600

						Vật liệu khác		%		5								28018

						Nhân công: 4,3/7		công		22.67				192270						4 358761

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.34						854373						290487

						Cần cẩu 10T		ca		0.34						1 455758						494958

						Máy khác		%		5												39272

		SC.43102		Gia cố dầm cầu: bản nút dàn chủ		Vật liệu		tấn										398885		7 371632		1 334101

						Ô xy		chai		2.84		55000						156200

						Gas		kg		5.68		13000						73840

						Bu lông +lói giữ cấu kiện		con		29.97		5000						149850

						Vật liệu khác		%		5								18995

						Nhân công: 4,3/7		công		38.34				192270						7 371632

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.55						854373						469905

						Cần cẩu 10T		ca		0.55						1 455758						800667

						Máy khác		%		5												63529

		SC.43201		Gia cố thanh đứng, thanh treo		Vật liệu		tấn										536645		4 291466		806775

						Ô xy		chai		3.79		55000						208450

						Gas		kg		7.58		13000						98540

						Bu lông +lói giữ cấu kiện		con		40.82		5000						204100

						Vật liệu khác		%		5								25555

						Nhân công: 4,3/7		công		22.32				192270						4 291466

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.32						854373						273399

						Cần cẩu 10T		ca		0.34						1 455758						494958

						Máy khác		%		5												38418

		SC.43202		Gia cố thanh xiên		Vật liệu		tấn										877979		5 287425		806775

						Ô xy		chai		6.57		55000						361350

						Gas		kg		13.14		13000						170820

						Bu lông +lói giữ cấu kiện		con		60.8		5000						304000

						Vật liệu khác		%		5								41809

						Nhân công: 4,3/7		công		27.5				192270						5 287425

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.32						854373						273399

						Cần cẩu 10T		ca		0.34						1 455758						494958

						Máy khác		%		5												38418

		SC.43301		Gia cố dầm dọc		Vật liệu		tấn										511749		4 785600		740320

						Ô xy		chai		4.43		55000						243650

						Gas		kg		8.86		13000						115180

						Bu lông+lóigiữ cấu kiện		con		25.71		5000						128550

						Vật liệu khác		%		5								24369

						Nhân công: 4,3/7		công		24.89				192270						4 785600

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.28						854373						239224

						Cần cẩu10T		-		0.32						1 455758						465843

						Máy khác		%		5												35253

		SC.43302		Gia cố dầm ngang		Vật liệu		tấn										750488		6 556407		776204

						Ô xy		chai		5.1		55000						280500

						Gas		kg		10.2		13000						132600

						Bu lông+lóigiữ cấu kiện		con		60.33		5000						301650

						Vật liệu khác		%		5								35738

						Nhân công: 4,3/7		công		34.1				192270						6 556407

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.32						854373						273399

						Cần cẩu10T		-		0.32						1 455758						465843

						Máy khác		%		5												36962

		SC.43303		Gia cố hệ liên kết dọc trên		Vật liệu		tấn										498351		5 606593		722379

						Ô xy		chai		4.52		55000						248600

						Gas		kg		9.04		13000						117520

						Bu lông+lóigiữ cấu kiện		con		21.7		5000						108500

						Vật liệu khác		%		5								23731

						Nhân công: 4,3/7		công		29.16				192270						5 606593

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.26						854373						222137

						Cần cẩu10T		-		0.32						1 455758						465843

						Máy khác		%		5												34399

		SC.43304		Gia cố  hệ liên kết dọc dưới		Vật liệu		tấn										543165		5 845008		740320

						Ô xy		chai		4.8		55000						264000

						Gas		kg		9.6		13000						124800

						Bu lông+lóigiữ cấu kiện		con		25.7		5000						128500

						Vật liệu khác		%		5								25865

						Nhân công: 4,3/7		công		30.4				192270						5 845008

						Máy thi công

						Máy ép khí 240m3/h		ca		0.28						854373						239224

						Cần cẩu10T		-		0.32						1 455758						465843

						Máy khác		%		5												35253

		SC.44001		Lắp mới hệ mặt cầu		Vật liệu		m2										1 324747		1 318923		9162		0		0		0		0		0		0

						Thép hình		kg		31.31		11818						370027

						Tà vẹt 16x22x220		cái		3.17		200000						634000

						Đinh Tirơpông		cái		19.02		1500						28530

						Ô xy		chai		0.02		55000						1100

						Gas		kg		0.04		13000						520

						Bu lông móc cầu M20 x 275		cái		6.34		17000						107780

						Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295		cái		0.78		18000						14040

						Ván tuần cầu		m3		0.01		4 545455						45455

						Đinh 10 cm		kg		0.15		19091						2864

						Vật liệu khác		%		10								120432

						Nhân công: 4,5/7		công		6.64				198633						1 318923

						Máy thi công

						Máy khoan 4,5 KW		ca		0.04						228993						9160

						Máy khác		ca		0.02												2

		SC.44002		Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ		Vật liệu		m2										2430		0		0

						Ô xy		chai		0.03		55000						1650

						Gas		kg		0.06		13000						780

		SC.45010		Lắp dựng dầm thép các loại-Trên cạn		Vật liệu		tấn										121500		3 476078		5 707257

						Tà vẹt gỗ		cái		0.17		200000						34000

						Bu lông+lói lắp ráp cấu kiện		con		17.5		5000						87500

						Vật liệu khác		%		5								0

						Nhân công: 4,5/7		công		17.5				198633						3 476078

						Máy thi công												0

						Cần cẩu 16T		ca		0.12						1 893190						227183

						Cần cẩu 25 T		ca		0.24						2 450737						588177

						Tời điện 5 tấn		ca		1.5						231350						347025

						Cẩu long môn		ca		0.412						10 371598						4 273098

						Máy khác		%		5												271774

																						0

		SC.45020		Lắp dựng dầm thép các loại Dưới nước		Vật liệu		tấn										123250		4 369926		5 229929

						Tà vẹt gỗ		cái		0.17		200000						34000

						Bu lông+lói lắp ráp cấu kiện		con		17.85		5000						89250

						Vật liệu khác		%		5								0

						Nhân công: 4,5/7		công		22				198633						4 369926

						Máy thi công												0

						Cần cẩu 16T		ca		0.16						1 893190						302910

						Cần cẩu 25 T		ca		0.32						2 450737						784236

						Phao thép 200 T		ca		0.3						192476						57743

						Xà lan 400 T		ca		0.3						1 250509						375153

						ca nô 150 CV		ca		0.06						1 195730						71744

						Tời điện 5 tấn		ca		1.2						231350						277620

						Cẩu long môn		ca		0.3						10 371598						3 111479

						Máy khác		%		5												249044

																						0

		SC.51111		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray 38kg P38 - 50 L=12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		368991		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.8				204995						368991

		SC.51112		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray 38kg P38 - P50 L=12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		307493		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.5				204995						307493

		SC.51113		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		282893		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.38				204995						282893

		SC.51114		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		235744		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.15				204995						235744

		SC.51115		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray P24-26 L=10m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		223445		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.09				204995						223445

		SC.51116		Đường 1m tà vẹt sắt-Ray P24-26 L=10m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		186545		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		0.91				204995						186545

		SC.51121		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray 38kg P38 - 50 L=12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		266494		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.3				204995						266494

		SC.51122		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray 38kg P38 - P50 L=12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		221395		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1.08				204995						221395

		SC.51123		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		204995		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		1				204995						204995

		SC.51124		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		170146		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		0.83				204995						170146

		SC.51125		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray P24-26 L=10m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		159896		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		0.78				204995						159896

		SC.51126		Đường 1m tà vẹt gỗ-Ray P24-26 L=10m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		133247		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		0.65				204995						133247

		SC.51131		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray 38kg P38 - 50 L=12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		623185		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		3.04				204995						623185

		SC.51132		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray ³ 38kg P38 - P50 L=12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		518637		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		2.53				204995						518637

		SC.51133		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		606785		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		2.96				204995						606785

		SC.51134		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray P30-33 L = 12,5m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		506338		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		2.47				204995						506338

		SC.51135		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray P24-26 L=10m R(m) <= 500		Vật liệu		thanh										2 562750		592436		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		2.89				204995						592436

		SC.51136		Đường 1m tà vẹt bê tông-Ray P24-26 L=10m R(m) > 500		Vật liệu		thanh										2 562750		494038		0

						Ray		thanh		1		2 500000						2 500000

						Lập lách		đôi		1		50000						50000

						Bu lông, rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								12750

						Nhân công 4,7/7		công		2.41				204995						494038

		SC.51211		Thay thế tà vẹt tà vẹt gỗ có đệm sắt, Đường 1m		Vật liệu		cái										260295		69698		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		6		1500						9000		0

						Đệm sắt		cái		2		25000						50000

						Cóc, bu lông cóc		cái				35000						0

						Rông đen		cái				5000						0

						Vật liệu khác		%		0.5								1295

						Nhân công 4,7/7		công		0.34				204995						69698

		SC.51212		Thay thế tà vẹt tà vẹt gỗ không đệm sắt, Đường 1m		Vật liệu		cái

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		6		1500						9000		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1045

						Nhân công 4,7/7		công		0.26				204995						53299

		SC.51213		Thay thế tà vẹt sắt Đường 1m		Vật liệu		cái

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái				1500						0		0

						Đệm sắt		cái		4

						Cóc, bu lông cóc		cái

						Rông đen		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								1000

						Nhân công 4,7/7		công		0.27				204995						55349

		SC.51221		Đường 1m tà vẹt bê tông-Tà vẹt bê tông cóc cứng		Vật liệu		cái										217080		77898		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Cóc, bulông cóc		cái		4

						Rông đen lò so		cái		4

						Sắt chữ U		cái		4		4000						16000

						Đệm cao su (nhựa)		cái		2

						Đệm sắt		cái		2

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Bulông M22x200		cái

						Rông đen phẳng		cái

						Căn sắt C3-C4		cái

						Cóc đàn hồi		cái

						Căn nhựa (0,4 - 0,6)		cái

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vật liệu khác		%		0.5								1080

						Nhân công 4,7/7		công		0.38				204995						77898

		SC.51221		Đường 1m tà vẹt bê tông-Tà vẹt bê tông cóc cứng		Vật liệu		cái										217080		84048		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Cóc, bulông cóc		cái

						Rông đen lò so		cái

						Sắt chữ U		cái		4		4000						16000

						Đệm cao su (nhựa)		cái		2

						Đệm sắt		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg		2.317

						Bulông M22x200		cái		4

						Rông đen phẳng		cái		4

						Căn sắt C3-C4		cái		4

						Cóc đàn hồi		cái		4

						Căn nhựa (0,4 - 0,6)		cái		4

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vật liệu khác		%		0.5								1080

						Nhân công 4,7/7		công		0.41				204995						84048

		SC.51223		Đường 1m tà vẹt bê tông-Tà vẹt bê tông cóc cứng		Vật liệu		cái										201000		94298		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Cóc, bulông cóc		cái

						Rông đen lò so		cái

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái

						Đệm sắt		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Bulông M22x200		cái

						Rông đen phẳng		cái

						Căn sắt C3-C4		cái

						Cóc đàn hồi		cái

						Căn nhựa (0,4 - 0,6)		cái

						Đinh xoắn		cái		4

						Cóc nhựa		cái		4

						Nắp na		cái		4

						Vật liệu khác		%		0.5								1000

						Nhân công 4,7/7		công		0.46				204995						94298

		SC.51231		Đường 1,435m Tà vẹt gỗ không đệm		Vật liệu		cái										209000		102498		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		6		1500						9000		0

						Đệm sắt		cái

						Cóc, bu lông cóc		cái

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái

						Rông đen lò so		cái

						Bu lông M22x 200		cái

						Rông đen phẳng		cái

						Căn sắt C3-C4		cái

						Căn nhựa 04-06		cái

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Vật liệu khác		%		0.5				204995						102498

						Nhân công 4,7/7		công		0.31

		SC.51232		Đường 1,435m Tà vẹt gỗ có đệm		Vật liệu		cái										210045		84048		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		6		1500						9000		0

						Đệm sắt		cái		2

						Cóc, bu lông cóc		cái

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái

						Rông đen lò so		cái

						Bu lông M22x 200		cái

						Rông đen phẳng		cái

						Căn sắt C3-C4		cái

						Căn nhựa 04-06		cái

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Vật liệu khác		%		0.5								1045

						Nhân công 4,7/7		công		0.41				204995						84048

		SC.51233		Đường 1,435m Tà vẹt bê tông  K3A cóc cứng		Vật liệu		cái										201000		94298		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái				1500						0		0

						Đệm sắt		cái

						Cóc, bu lông cóc		cái		4

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái		4

						Rông đen lò so		cái		2

						Bu lông M22x 200		cái

						Rông đen phẳng		cái		4

						Căn sắt C3-C4		cái

						Căn nhựa 04-06		cái

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Vật liệu khác		%		0.5								1000

						Nhân công 4,7/7		công		0.46				204995						94298

		SC.51234		Đường 1,435m Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi		Vật liệu		cái										201000		100448		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái				1500						0		0

						Đệm sắt		cái		4

						Cóc, bu lông cóc		cái		2

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái		4

						Rông đen lò so		cái		4

						Bu lông M22x 200		cái

						Rông đen phẳng		cái		4

						Căn sắt C3-C4		cái

						Căn nhựa 04-06		cái		4

						Đinh xoắn		cái		4

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg		2.317

						Vật liệu khác		%		0.5								1000

						Nhân công 4,7/7		công		0.49				204995						100448

		SC.51235		Đường 1,435m Tà vẹt bê tông K92		Vật liệu		cái										201000		112747		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái				1500						0		0

						Đệm sắt		cái

						Cóc, bu lông cóc		cái		4

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su (nhựa)		cái		4

						Rông đen lò so		cái		2

						Bu lông M22x 200		cái

						Rông đen phẳng		cái		2

						Căn sắt C3-C4		cái

						Căn nhựa 04-06		cái

						Đinh xoắn		cái

						Cóc nhựa		cái

						Nắp na		cái

						Vữa lưu huỳnh		kg

						Vật liệu khác		%		0.5								1000

						Nhân công 4,7/7		công		0.55				204995						112747

		SC.51241		Đường lồng Tà vẹt gỗ không đệm		Vật liệu		cái										214568		92248		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		9		1500						13500		0

						Đệm sắt		cái

						Cóc, bu lông cóc		cái

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su		cái				2000						0		0

						Rong đen lò so		cái

						Vật liệu khác		%		0.5								1068

						Nhân công 4,7/7		công		0.45				204995						92248

		SC.51242		Đường lồng Tà vẹt gỗ có đệm		Vật liệu		cái										214568		122997		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		9		1500						13500		0

						Đệm sắt		cái		3

						Cóc, bu lông cóc		cái

						Sắt chữ U		cái				4000						0

						Đệm cao su		cái				2000						0		0

						Rong đen lò so		cái

						Vật liệu khác		%		0.5								1068

						Nhân công 4,7/7		công		0.6				204995						122997

		SC.51243		Đường lồng Tà vẹt bê tông		Vật liệu		cái										231150		161946		0

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái				1500						0		0

						Đệm sắt		cái

						Cóc, bu lông cóc		cái		6

						Sắt chữ U		cái		6		4000						24000

						Đệm cao su		cái		3		2000						6000		0

						Rong đen lò so		cái		6

						Vật liệu khác		%		0.5								1150

						Nhân công 4,7/7		công		0.79				204995						161946

		SC.51251		Thay thanh giằng cự ly Đường 1m		Vật liệu		bộ										452250		40999		0

						Thanh giằng		bộ		1		450000						450000

						Vật liệu khác		%		0.5								2250

						Nhân công 4,7/7		công		0.2				204995						40999

		SC.51252		Thay thanh giằng cự ly Đường 1,435m		Vật liệu		bộ										452250		51249

						Thanh giằng		bộ		1		450000						450000

						Vật liệu khác		%		0.5								2250

						Nhân công 4,7/7		công		0.25				204995						51249

		SC.51311		Làm lại nền đá lòng đường Đường 1m, tà vẹt sắt				m đường										0		268155

						Nhân công 4,5/7		công		1.35				198633						268155

		SC.51312		Làm lại nền đá lòng đường Đường 1m, tà vẹt gỗ				m đường										0		268155

						Nhân công 4,5/7		công		1.35				198633						268155

		SC.51313		Làm lại nền đá lòng đường Đường 1m, tà vẹt bê tông				m đường										0		280073

						Nhân công 4,5/7		công		1.41				198633						280073

		SC.51322		Làm lại nền đá lòng đường Đường 1,435m, tà vẹt gỗ				m đường										0		317813

						Nhân công 4,5/7		công		1.6				198633						317813

		SC.51323		Làm lại nền đá lòng đường Đường 1,435m, tà vẹt bê tông				m đường										0		329731

						Nhân công 4,5/7		công		1.66				198633						329731

		SC.51331		Làm lại nền đá lòng đường Đường lồng, tà vẹt gỗ				m đường										0		446924

						Nhân công 4,5/7		công		2.25				198633						446924

		SC.51332		Làm lại nền đá lòng đường Đường lồng, tà vẹt bê tông				m đường										0		462815

						Nhân công 4,5/7		công		2.33				198633						462815

		SC.51341		Nâng giật, chèn đường-Đường tà vẹt sắt				cái tà vẹt										0		85412

						Nhân công 4,5/7		công		0.43				198633						85412

		SC.51342		Nâng giật, chèn đường-Đường tà vẹt gỗ				cái tà vẹt										0		73494

						Nhân công 4,5/7		công		0.37				198633						73494

		SC.51343		Nâng giật, chèn đường-Đường tà vẹt bê tông				cái tà vẹt										0		99317

						Nhân công 4,5/7		công		0.5				198633						99317

		SC.51351		Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi-Tà vẹt sắt, tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông		Vật liệu		m3										405991		233554

						Đá dăm 4x6		m3		1.207		336364						405991		0

						Nhân công 3,5/7		công		1.38				169242						233554

		SC.51361		Sửa chữa rãnh xương cá Độ sâu 0,3m		Vật liệu		cái										0		54818

						Đá 4 á 8		m3		0.18

						Nhân công 4,0/7		công		0.3				182727						54818

		SC.51362		Sửa chữa rãnh xương cá Độ sâu 0,5m		Vật liệu		cái										0		78573

						Đá 4 á 8		m3		0.3

						Nhân công 4,0/7		công		0.43				182727						78573

		SC.51363		Sửa chữa rãnh xương cá Độ sâu 0,7m		Vật liệu		cái										0		137045

						Đá 4 á 8		m3		0.42

						Nhân công 4,0/7		công		0.75				182727						137045

		SC.51371		Vét dọn mương rãnh sâu 10cm				m										0		10155

						Nhân công 3,5/7		công		0.06				169242						10155

		SC.51372		Vét dọn mương rãnh sâu 20cm				m										0		13539

						Nhân công 3,5/7		công		0.08				169242						13539

		SC.51373		Vét dọn mương rãnh sâu 30cm				m										0		16924

						Nhân công 3,5/7		công		0.1				169242						16924

		SC.51381		Làm vai đá đường sắt				m										0		5482

						Nhân công 4,0/7		công		0.03				182727						5482

		SC.51411		Sửa chữa đường ngang-Đường 1m Đường ngang lát tấm đan		Vật liệu		m đường sắt										4 479285		481738		0		0		0		0		0		0		0

						Ray hộ luân		m		2		2 200000						4 400000

						Đinh tirơpông		cái		12		1500						18000

						Tấm đan		m2		0.65		60000						39000

						Cấp phối nhựa		m3				973367						0

						Thanh chống K		thanh		2		250000

						Thanh chống tấm đan		thanh				15000

						Vật liệu khác		%		0.5								22285

						Nhân công 4,7/7		công		2.35				204995						481738

		SC.51412		Sửa chữa đường ngang-Đường 1m Đường ngang đổ nhựa		Vật liệu		m đường sắt										4 567260		608835		0		0		0		0		0		0		0

						Ray hộ luân		m		2		2 200000						4 400000

						Đinh tirơpông		cái		12		1500						18000

						Tấm đan		m2		0		60000						0

						Cấp phối nhựa		m3		0.13		973367						126538

						Thanh chống K		thanh		2		250000

						Thanh chống tấm đan		thanh				15000

						Vật liệu khác		%		0.5								22723

						Nhân công 4,7/7		công		2.97				204995						608835

		SC.51413		Sửa chữa đường ngang-Đường 1m Đường ngang không đặt ray hộ luân		Vật liệu		m đường sắt										48240		440739		0		0		0		0		0		0		0

						Ray hộ luân		m				2 200000						0

						Đinh tirơpông		cái				1500						0

						Tấm đan		m2		0.8		60000						48000

						Cấp phối nhựa		m3				973367						0

						Thanh chống K		thanh				250000

						Thanh chống tấm đan		thanh		4		15000

						Vật liệu khác		%		0.5								240

						Nhân công 4,7/7		công		2.15				204995						440739

		SC.51421		Sửa chữa đường ngang-Đường 1,435m Đường ngang lát tấm đan		Vật liệu		m đường sắt										4 546218		528887

						Ray hộ luân		m		2		2 200000						4 400000

						Đinh crămpông		cái		16		1500						24000

						Tấm đan (80x60x10)		tấm		1.66		60000						99600

						Cấp phối nhựa		m3				973367						0

						Vật liệu khác		%		0.5								22618

						Nhân công 4,7/7		công		2.58				204995						528887

		SC.51422		Sửa chữa đường ngang-Đường 1,435m Đường ngang đổ nhựa		Vật liệu		m đường sắt										4 661331		668284

						Ray hộ luân		m		2		2 200000						4 400000

						Đinh crămpông		cái		16		1500						24000

						Tấm đan (80x60x10)		tấm				60000						0

						Cấp phối nhựa		m3		0.22		973367						214141

						Vật liệu khác		%		0.5								23191

						Nhân công 4,7/7		công		3.26				204995						668284

		SC.51431		Sửa chữa đường ngang-Đường lồng Đường ngang lát tấm đan		Vật liệu		m đường sắt										7 431975		633435

						Ray hộ luân		m		3		2 200000						6 600000

						Đinh tirơpông		cái		24		30000						720000

						Tấm đan (80x60x10)		tấm		1.25		60000						75000

						Cấp phối nhựa		m3				973367						0

						Vật liệu khác		%		0.5								36975

						Nhân công 4,7/7		công		3.09				204995						633435

		SC.51432		Sửa chữa đường ngang-Đường lồng Đường ngang đổ nhựa		Vật liệu		m đường sắt										7 503335		801530

						Ray hộ luân		m		3		2 200000						6 600000

						Đinh tirơpông		cái		24		30000						720000

						Tấm đan (80x60x10)		tấm				60000						0

						Cấp phối nhựa		m3		0.15		973367						146005

						Vật liệu khác		%		0.5								37330

						Nhân công 4,7/7		công		3.91				204995						801530

		SC.51511		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 2,00-2,9m. Đường 1m		Vật liệu		cái										217583		75848

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		11		1500						16500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1083

						Nhân công 4,7/7		công		0.37				204995						75848

		SC.51512		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 3,05-3,95m Đường 1m		Vật liệu		cái										217583		102498

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		11		1500						16500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1083

						Nhân công 4,7/7		công		0.5				204995						102498

		SC.51513		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 4,1-4,83m. Đường 1m		Vật liệu		cái										217583		122997

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		11		1500						16500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1083

						Nhân công 4,7/7		công		0.6				204995						122997

		SC.51521		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 2,00-2,9m. Đường 1,435 m		Vật liệu		cái										214568		90198

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		9		1500						13500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1068

						Nhân công 4,7/7		công		0.44				204995						90198

		SC.51522		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 3,05-3,95m Đường 1,435 m		Vật liệu		cái										214568		122997

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		9		1500						13500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1068

						Nhân công 4,7/7		công		0.6				204995						122997

		SC.51523		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 4,1-4,83m. Đường 1,435 m		Vật liệu		cái										214568		147596

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		9		1500						13500		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1068

						Nhân công 4,7/7		công		0.72				204995						147596

		SC.51531		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 2,00-2,9m. Đường lồng		Vật liệu		cái										216075		108647

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		10		1500						15000		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1075

						Nhân công 4,7/7		công		0.53				204995						108647

		SC.51532		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 3,05-3,95m Đường lồng		Vật liệu		cái										216075		147596

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		10		1500						15000		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1075

						Nhân công 4,7/7		công		0.72				204995						147596

		SC.51533		Thay tà vẹt ghi Tà vẹt 4,1-4,83m. Đường lồng		Vật liệu		cái										216075		180396

						Tà vẹt		cái		1		200000						200000

						Đinh crămpông		cái		10		1500						15000		0

						Vật liệu khác		%		0.5								1075

						Nhân công 4,7/7		công		0.88				204995						180396

		SC.51611		Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1m		Vật liệu		thanh										4 728525		748232

						Ray hộ luân		thanh		1		2 200000						2 200000

						Đệm		cái		7		25000						175000

						Củ đậu		cái		5		150000						750000

						Suốt		cái		10		50000						500000

						Đinh tirơpông		cái		28		30000						840000

						Móng trâu		cái		4		60000						240000

						Vật liệu khác		%		0.5								23525

						Nhân công 4,7/7		công		3.65				204995						748232

		SC.51621		Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1,435m		Vật liệu		thanh										5 080275		889678

						Ray hộ luân		thanh		1		2 200000						2 200000

						Đệm		cái		7		25000						175000

						Móng trâu		cái		3		150000						450000

						Củ đậu		cái		5		50000						250000

						Suốt củ đậu		cái		10		30000						300000

						Đinh tirơpông		cái		28		60000						1 680000

						Vật liệu khác		%		0.5								25275

						Nhân công 4,7/7		công		4.34				204995						889678

		SC.51631		Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường lồng		Vật liệu		thanh										8 316375		1 070074

						Ray hộ luân		thanh		1		2 200000						2 200000

						Bu lông suốt ngang		cái		18		25000						450000

						Củ đậu		cái		9		50000						450000

						Móng trâu		cái		8		150000						1 200000

						Đinh tirơpông		cái		60		60000						3 600000

						Đệm		cái		15		25000						375000

						Vật liệu khác		%		0.5								41375

						Nhân công 4,7/7		công		5.22				204995						1 070074

		SC.51711		Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi Đường 1m				bộ ghi												4 816850

						Nhân công 4,5/7		công		24.25				198633						4 816850

		SC.51712		Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi Đường 1,435m				bộ ghi												5 770289

						Nhân công 4,5/7		công		29.05				198633						5 770289

		SC.51713		Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi Đường lồng				bộ ghi												6 970032

						Nhân công 4,5/7		công		35.09				198633						6 970032

		SC.51721		Nâng, giật, chèn ghi Đường 1m				bộ ghi												5 363091

						Nhân công 4,5/7		công		27				198633						5 363091

		SC.51723		Nâng, giật, chèn ghi Đường 1,435m				bộ ghi												7 548054

						Nhân công 4,5/7		công		38				198633						7 548054

		SC.51723		Nâng, giật, chèn ghi Đường lồng				bộ ghi												7 548054

						Nhân công 4,5/7		công		38				198633						7 548054

		SC.51731		Tháo dỡ ghi cũ-Ghi đường 1,0m				bộ ghi												2 619540

						Nhân công 3,7/7		công		15				174636						2 619540

		SC.51732		Tháo dỡ ghi cũ-Ghi đường 1,435m				bộ ghi												3 108521

						Nhân công 3,7/7		công		17.8				174636						3 108521

		SC.51733		Tháo dỡ ghi cũ-Ghi đường lồng				bộ ghi												3 702283

						Nhân công 3,7/7		công		21.2				174636						3 702283

		SC.51810		Thay tâm ghi, đường 1m		Vật liệu		cái										4 045125		1 156172		0

						Tâm ghi		cái		1		300000						300000

						Đệm tâm ghi		cái		1		25000						25000

						Củ đậu + suốt		cái		18		200000						3 600000

						Đệm chung tâm ghi		cái		3		25000						75000

						Đệm gót tâm ghi		cái		1		25000						25000

						Vật liệu khác		%		0.5								20125

						Nhân công 4,7/7		công		5.64				204995						1 156172

		SC.51820		Thay tâm ghi, đường 1,435m		Vật liệu		cái										2 286375		1 346817		0

						Tâm ghi		cái		1		300000						300000

						Đệm tâm ghi		cái		1		25000						25000

						Đệm gót tâm ghi		cái		1		25000						25000

						Đệm chung tâm ghi		cái		3		25000						75000

						Củ đậu		cái		8		150000						1 200000

						Đinh suốt		cái		13		50000						650000

						Vật liệu khác		%		0.5								11375

						Nhân công 4,7/7		công		6.57				204995						1 346817

		SC.51830		Thay tâm ghi, đường lồng		Vật liệu		cái										6 572700		1 672759		0

						Tâm ghi		cái		1		300000						300000

						Đệm tâm ghi		cái		1		25000						25000

						Củ đậu		cái		10		150000						1 500000

						Đinh tirơpông		cái		16		30000						480000

						Đinh suốt - cóc		cái		12		180000						2 160000

						Đinh suốt - củ đậu		cái		10		200000						2 000000

						Đệm chung tâm ghi		cái		3		25000						75000

						Vật liệu khác		%		0.5								32700

						Nhân công 4,7/7		công		8.16				204995						1 672759

		SC.51910		Thay lưỡi ghi, đường 1m		Vật liệu		cái										3 849150		797431		0		0		0		0		0		0		0

						Lưỡi ghi		cái		1		500000						500000

						Đệm gót		tấm		1		25000						25000

						Đệm đầu		tấm		1		25000						25000

						Đệm trượt		cái		10		25000						250000

						Đinh đệm trượt		cái		40		30000						1 200000

						Móng trâu		cái		8		60000						480000

						Thanh giằng		cái		3		450000						1 350000

						Vật liệu khác		%		0.5								19150

						Nhân công 4,7/7		công		3.89				204995						797431

		SC.51920		Thay lưỡi ghi, đường 1,435m		Vật liệu		cái										3 954675		850729		0		0		0		0		0		0		0

						Lưỡi ghi		cái		1		500000						500000

						Đệm trượt		cái		10		25000						250000

						Móng trâu		cái		7		60000						420000

						Đinh		cái		44		19091						840000		0

						Đệm củ đậu lưỡi ghi		cái		1		45000						45000

						Đinh suốt		cái		4		50000						200000

						Đinh tirơpông		cái		6		30000						180000

						Đệm chung		cái		6		25000						150000

						Thanh giằng		cái		3		450000						1 350000

						Vật liệu khác		%		0.5								19675

						Nhân công 4,7/7		công		4.15				204995						850729

		SC.51930		Thay lưỡi ghi, đường lồng		Vật liệu		cái										3 618000		1 193071		0

						Lưỡi ghi		cái		1		500000						500000

						Bu lông suốt ngang		cái		5		25000						125000

						Đệm trượt		cái		10		25000						250000

						Móng trâu		cái		10		60000						600000

						Đệm chung		cái		10		25000						250000

						Đệm củ đậu lưỡi ghi		cái		1		45000						45000

						Thanh giằng		cái		3		450000						1 350000

						Đinh tirơpông		cái		16		30000						480000

						Vật liệu khác		%		0.5								18000

						Nhân công 4,7/7		công		5.82				204995						1 193071



&L           http://giaxaydung.vn&Rhttp://giaxaydung.com.vn



VLBL T2

						VẬT LIỆU ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ

		TT		Tên vật liệu		Đơn vị				Tiền																																old

		V240001		Ô xy		chai				55000																																55000

		V240002		Ông nối nhanh		cái				10000																																10000

		V240003		Đá (ba, hộc)		m3				131818																																131818

		V240004		Đá 0,15 - 0,5		m3				363636																																131818

		V240005		Đá 0,5 - 1,6		m3				363636																																131818

		V240006		Đá 0,5x1		m3				363636																																131818

		V240007		Đá 0,5 - 2		m3				363636																																131818

		V240008		Đá 1x2		m3				400000																																168182

		V240009		Đá 2x4		m3				400000																																150000

		V240010		Đá 4x6		m3				336364																																136364

		V240012		Đá 5-15mm		m3				363636																																131818

		V240013		Đá 60-80mm		m3				336364																																131818

		V240014		Đá 6x8		m3				336364																																131818

		V240015		Đá cắt		viên				12000																																12000

		V240016		Đá cẩm thạch <=400x400		m2				77173																																77173

		V240017		Đá cẩm thạch <=500x500		m2				77173																																77173

		V240018		Đá cẩm thạch >500x500		m2				77173																																77173

		V240019		Đá hoa cương <=400x400		m2				272727																																272727

		V240020		Đá hoa cương <=500x500		m2				272727																																272727

		V240021		Đá hoa cương >500x500		m2				272727																																272727

		V240022		Đá cấp phối Dmax4cm		m3				131818																																131818

		V240023		Đá chẻ 10x10x20		viên				850																																850

		V240024		Đá chẻ 15x20x25		viên				1100																																1100

		V240025		Đá chẻ 20x20x25		viên				2000																																2000

		V240026		Đá cấp phối D<=4cm		m3				363636																																131818

		V240027		Đá cấp phối D<=6cm		m3				363636																																131818

		V240028		Đá cấp phối D>6cm		m3				363636																																131818

		V240029		Đá dăm đen		tấn				300000																																300000

		V240030		Đá dăm chèn		m3				131818																																131818

		V240031		Đá granít tự nhiên		m2				272727																																272727

		V240032		Đá hộc		m3				113636																																113636

		V240033		Đá mài		viên				15000																																15000

		V240034		Đá sỏi đường kính <= 20mm		m3				90000																																90000

		V240035		Đá sỏi đường kính <= 30mm		m3				90000																																90000

		V240036		Đá trắng		kg				818																																818

		V240037		Đá trắng nhỏ		kg				818																																818

		V240038		Đá xanh miếng 10x20x30		m3				218182																																218182

		V240039		Đồng hồ áp lực		cái				520000																																520000

		V240040		Đồng hồ áp lực f60		cái				520000																																520000

		V240041		Đồng tấm d=2mm		kg				35000																																35000

		V240042		Đay		kg				8000																																8000

		V240043		Đầu dẫn hướng		cái				60000																																60000

		V240044		Đầu nối		cái				50000																																50000

		V240045		Đầu nối cần khoan		cái				50000																																50000

		V240046		Đầu nối nhanh		cái				10000																																10000

		V240048		Đầu neo kéo		Cái				60000																																60000

		V240049		Đầu phá 150mm		cái				150000																																150000

		V240050		Đầu phá 250mm		cái				250000																																250000

		V240051		Đất đỏ		m3				60000																																60000

		V240052		Đất đèn		kg				7500																																7500

		V240053		Đất cấp phối tự nhiên		m3				20000																																20000

		V240054		Đất dính		m3				20000																																20000

		V240055		Đất sét		m3				20000																																20000

		V240056		Đinh		kg				19091																																8500

		V240057		Đinh đường		cái				2000																																2000

		V240058		Đinh đỉa		cái				1000																																1000

		V240059		Đinh đỉa các loại		cái				1000																																1000

		V240060		Đinh đỉa f6x120		cái				1000																																1000

		V240061		Đinh đỉa f8x250		cái				1000																																1000

		V240062		Đinh 10mm		kg				19091																																9091

		V240063		Đinh 6cm		kg				19091																																8500

		V240064		Đinh các loại		kg				19091																																8500

		V240065		Đinh crămpông		cái				1500																																1500

		V240066		Đinh mũ		kg				19091																																9091

		V240067		Đinh mũ f10x20		kg				19091																																9091

		V240068		Đinh mũ f4x100		kg				19091																																9091

		V240069		Đinh tán f20		cái				150																																150

		V240070		Đinh tán f22		cái				150																																150

		V240071		Đinh vấu		kg				8500																																8500

		V240072		Đinh, đinh vít		cái				150																																150

		V240073		Đế cắm rơ le		cái				5000																																5000

		V240074		Đế chân cột bê tông đúc sẵn		cái				10000																																10000

		V240075		Đệm cao su		cái				2000																																2000

		V240076		Đệm chống xoáy		cái				2000																																2000

		V240077		Đuôi choòng		cái				100000																																100000

		V240078		Đuôi choòng f38		cái				100000																																100000

		V240079		Đui đèn tín hiệu		cái				2500																																2500

		V240080		A xít hàn		lít				12000																																12000

		V240081		Acêtylen		chai				90000																																90000

		V240082		ổ khoá		cái				20000																																20000

		V240083		Băng dính		cuộn				3500																																3500

		V240084		Băng keo lưới		m				1500																																1500

		V240085		Bánh xe đỡ ống		bộ				8000																																8000

		V240086		Bản đệm		cái				3000																																3000

		V240087		Bản đệm neo		cái				40000																																40000

		V240088		Bản chịu tải		cái				40000																																40000

		V240089		Bản lề		cái				3500																																3500

		V240090		Bảng đấu dây		cái				4500																																4500

		V240091		Bê tông nhựa hạt thô		tấn				418252																																418252

		V240092		Bê tông nhựa hạt trung		tấn				423203																																423203

		V240093		Bê tông nhựa hạt mịn		tấn				433503																																433503

		V240094		Backer rod 25mm		m				5500																																5500

		V240095		Bóng đèn 25W		cái				2000																																2000

		V240096		Bao tải		m2				4000																																4000

		V240097		Bầu cỏ Vetiver		bầu				35000																																35000

		V240098		Bộ định vị		bộ				160000																																160000

		V240100		Bộ phát sóng 86B11		cái				160000																																160000

		V240101		Bấc thấm		m				7000																																7000

		V240102		Ben tô nít		kg				1200																																1200

		V240103		Bột đá		kg				682																																682

		V240104		Bột bả		kg				4091																																4091

		V240105		Bột bả ATANIC		kg				3200																																3200

		V240108		Bột bả JAJYNIC		kg				3000																																3000

		V240111		Bột Ejectomer		kg				14500																																14500

		V240112		Bột mầu		kg				22727																																22727

		V240113		Bột phấn		kg				1500																																1500

		V240114		Bật sắt 20x4x250		cái				1500																																1500

		V240115		Bật sắt 3x30x250		cái				2000																																2000

		V240116		Bật sắt d= 10mm		cái				1600																																1600

		V240117		Bật sắt f6		cái				1500																																1500

		V240118		Bột thạch anh		kg				600																																600

		V240119		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn		cái				35000																																35000

		V240120		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn		cái				35000																																35000

		V240121		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn		cái				35000																																35000

		V240122		Búa khoan		cái				1 200000																																1 200000

		V240123		Búa khoan đá		cái				1 200000																																1 200000

		V240124		Bếp phun cát		cái				30000																																30000

		V240125		Bu lông + đinh tán		bộ				4500																																4500

		V240126		Bu lông các loại		cái				3000																																3000

		V240127		Bu lông chữ U, M12		cái				4000																																4000

		V240128		Bu lông F16 L10		bộ				3500																																3500

		V240129		Bu lông M 20x200		cái				7500																																7500

		V240130		Bu lông M12		cái				2000																																2000

		V240131		Bu lông M14		cái				2200																																2200

		V240132		Bu lông M16		cái				3500																																3500

		V240133		Bu lông M16x150		cái				3500																																3500

		V240134		Bu lông M16x200		cái				4000																																4000

		V240135		Bu lông M18x20		cái				3500																																3500

		V240136		Bu lông M20		cái				7000																																7000

		V240137		Bu lông M20x1200		cái				30000																																30000

		V240138		Bu lông M20x500		cái				25000																																25000

		V240139		Bu lông M20x80		cái				5500																																5500

		V240140		Bu lông M20x200		cái				5500																																5500

		V240141		Bu lông M24x100		cái				8500																																8500

		V240142		Bulông + rông đen		cái				5000																																5000

		V240143		Bulông đầu vuông M20x70		cái				4000																																4000

		V240144		Bulông cường độ cao M16-M50		kg				14000																																14000

		V240145		Bulông f22-27mm		cái				9000																																9000

		V240146		Bulông M 16x200		cái				4000																																4000

		V240147		Bulông M 20x50		cái				4000																																4000

		V240148		Bulông M 20x70		cái				4800																																4800

		V240149		Bulông M 20x75		cái				5000																																5000

		V240150		Bulông M 24		cái				8500																																8500

		V240151		Bulông M12x1000		cái				11500																																11500

		V240152		Bulông M12x1140		cái				13500																																13500

		V240153		Bulông M12x150		cái				2500																																2500

		V240154		Bulông M12x200		cái				2800																																2800

		V240155		Bulông M12x250		cái				3000																																3000

		V240156		Bulông M14x1690		cái				24000																																24000

		V240157		Bulông M14x250		cái				3500																																3500

		V240158		Bulông M14x50		cái				2200																																2200

		V240159		Bulông M14x70		cái				2500																																2500

		V240160		Bulông M16x2430		cái				34000																																34000

		V240161		Bulông M16x250		cái				4500																																4500

		V240162		Bulông M16x250		cái				4500																																4500

		V240163		Bulông M16x320		cái				5000																																5000

		V240164		Bulông M16x330		cái				5000																																5000

		V240165		Bulông M18x200		cái				3500																																3500

		V240166		Bulông M20x48		cái				4000																																4000

		V240167		Bulông M20x65		cái				4500																																4500

		V240168		Bulông M20x65		cái				4500																																4500

		V240169		Bulông M22x350		cái				9000																																9000

		V240170		Bulông M24x85		bộ				7500																																7500

		V240171		Bulông M28x105		cái				9000																																9000

		V240172		Bulông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m		kg				14000																																14000

		V240173		Bulông và đai ốc		kg				14000																																14000

		V240174		Bulông+ lói		cái				5000																																5000

		V240175		Bulông+rông đen		cái				5000																																5000

		V240176		Bulong M20x180		cái				7000																																7000

		V240177		Cáp cường độ cao		kg				15000																																15000

		V240178		Cáp ngầm		m				6000																																6000

		V240181		Cáp trần hoặc cáp chống dính		kg				12000																																12000

		V240182		Cát đen		m3				95455																																54545

		V240183		Cát chuẩn		m3				281818																																54545

		V240184		Cát hạt nhỏ		m3				131818																																54545

		V240185		Cát mịn		m3				131818																																54545

		V240186		Cát mịn ML=0,7-1,4		m3				131818																																54545

		V240187		Cát mịn ML=1,5-2,0		m3				131818																																54545

		V240189		Cát sạn		m3				281818																																23636

		V240190		Cát thạch anh		kg				250																																250

		V240191		Cát trắng mịn		lít				131818																																54545

		V240192		Cát vàng		m3				281818																																54545

		V240193		Côn nhựa		Cái				600																																600

		V240194		Công tắc đạp chân		cái				8000																																8000

		V240195		Cây chống		cây				14545																																14545

		V240196		Cây chống F8-10		m				115000																																115000

		V240197		Cây chống thép ống		kg				11818																																10000

		V240198		Cây chống thép hình		kg				11818																																10000

		V240199		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn		cái				10000																																10000

		V240200		Cóc + bulông cóc		cái				6000																																6000

		V240201		Cọc đấu dây đồng mạ		bộ				30000																																30000

		V240202		Cọc bê tông 20cmx20cm		m				62000																																62000

		V240203		Cọc bê tông 25cmx25cm		m				95000																																95000

		V240204		Cọc bê tông 30cmx30cm		m				150000																																150000

		V240205		Cọc bê tông 35cmx35cm		m				200000																																200000

		V240206		Cọc bê tông 40cmx40cm		m				270000																																270000

		V240207		Cọc bê tông L<=4m 10cmx10cm		m				25000																																25000

		V240208		Cọc bê tông L<=4m 15cmx15cm		m				35000																																35000

		V240209		Cọc bê tông L<=4m 20cmx20cm		m				62000																																62000

		V240210		Cọc bê tông L<=4m 25cmx25cm		m				95000																																95000

		V240211		Cọc bê tông L<=4m 30cmx30cm		m				150000																																150000

		V240212		Cọc bê tông L<=4m 35cmx35cm		m				200000																																200000

		V240213		Cọc bê tông L<=4m 40cmx40cm		m				270000																																270000

		V240214		Cọc bê tông L>4m 15cmx15cm		m				35000																																35000

		V240215		Cọc bê tông L>4m 20cmx20cm		m				62000																																62000

		V240216		Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm		m				95000																																95000

		V240217		Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm		m				150000																																150000

		V240218		Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm		m				200000																																200000

		V240219		Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm		m				270000																																270000

		V240220		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm		m				45000																																45000

		V240221		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm		m				65000																																65000

		V240222		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm		m				100000																																100000

		V240223		Cọc ống BTCT <=1000mm		m				2 000000																																2 000000

		V240224		Cọc ống BTCT <=550mm		m				500000																																500000

		V240225		Cọc ống BTCT <=600mm		m				600000																																600000

		V240226		Cọc ống BTCT <=800mm		m				1 000000																																1 000000

		V240227		Cọc ống thép <=1000mm		m				1 100000																																1 100000

		V240228		Cọc ống thép <=300mm		m				320000																																320000

		V240229		Cọc ống thép <=500mm		m				500000																																500000

		V240230		Cọc ống thép <=600mm		m				650000																																650000

		V240231		Cọc ống thép <=800mm		m				900000																																900000

		V240232		Cọc gỗ <=2,5m		m				81818																																81818

		V240233		Cọc gỗ >2,5m		m				81818																																81818

		V240234		Cọc gỗ L<=10m		m				115000																																115000

		V240235		Cọc gỗ L>10m		m				115000																																115000

		V240236		Cọc mốc cáp		cái				25920																																25920

		V240237		Cọc thép U, I		m				30000																																30000

		V240238		Cọc tre <=2,5m		m				5825																																5825

		V240239		Cọc tre >2,5m		m				5825																																5825

		V240240		Cọc U, I L<=10m		m				30000																																30000

		V240241		Cọc U, I L>10m		m				30000																																30000

		V240242		Cọc ván thép <=12m		m				550000																																550000

		V240243		Cọc ván thép >12m		m				550000																																550000

		V240244		Cồn 90o		lít				8000																																8000

		V240245		Cao su đệm		m				10000																																10000

		V240246		Cót ép		m2				4500																																4500

		V240247		Cần khoan 1,22m		cái				35000																																35000

		V240248		Cần khoan 1,83m		cái				50000																																50000

		V240249		Cần khoan D114		m				110000																																110000

		V240251		Cần khoan f 32, L=1,5m		cái				32000																																32000

		V240252		Cần khoan f 38, L=3,73m		cái				95000																																95000

		V240253		Cần khoan f32, L=0,70m		cái				16000																																16000

		V240254		Cần khoan f32, L=2,8m		cái				62000																																62000

		V240255		Cần khoan f32, L=4m		cái				88000																																88000

		V240256		Cần khoan f38, L=4,32m		cái				110000																																110000

		V240257		Cần khoan f76, L=1,2m		cái				62000																																62000

		V240258		Cần khoan f89, L=0,96m		cái				48000																																48000

		V240259		Cần khoan L = 2,5m		cái				60000																																60000

		V240260		Cần khoan L=1,5m		Cái				34000																																34000

		V240261		Cần khoan L=1m		Cái				26000																																26000

		V240262		Cần khoan ROBBIN		cái				500000																																500000

		V240263		Cốc nhựa		Cái				1100																																1100

		V240264		Cấp phối đá dăm		m3				150000																																150000

		V240265		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)		m3				131818																																131818

		V240266		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)		m3				131818																																131818

		V240267		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn		cái				35000																																35000

		V240268		Cột bê tông chữ H, L=6m		cột				360000																																360000

		V240269		Cột bê tông chữ H, L=7m		cột				500000																																500000

		V240270		Cột bê tông chữ H, L=8m		cột				600000																																600000

		V240271		Cột bê tông chữ H, L=9m		cột				750000																																750000

		V240272		Cột đánh dấu 1,2m		cột				25000		thêm

		V240273		Cột bê tông li tâm, L=7,5m		cột				600000																																600000

		V240274		Cột bê tông li tâm, L=8,5m		cột				700000																																700000

		V240275		Cột bê tông li tâm, L=9,5m		cột				1 100000																																1 100000

		V240276		Cột chống thép ống		kg				9500																																9500

		V240277		Cột km		cái				20000																																20000

		V240278		Cốt pha thép		kg				11818																																9500

		V240279		Chốt dây		cái				1500																																1500

		V240280		Chốt phân loại		cái				2000																																2000

		V240281		Choòng nón xoay loại K		cái				1 500000																																1 500000

		V240282		Choòng nón xoay loại T		cái				1 500000																																1 500000

		V240283		Củi		kg				318																																318

		V240284		Cừ gỗ		m				81818																																81818

		V240285		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L<=4m		m				81818																																81818

		V240286		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L>4m		m				81818																																81818

		V240287		Cừ gỗ nhọn D>8cm L<=4m		m				122727																																122727

		V240288		Cừ gỗ nhọn D>8cm L>4m		m				122727																																122727

		V240289		Cừ gỗ tù D<=8cm L<=4m		m				81818																																81818

		V240290		Cừ gỗ tù D<=8cm L>4m		m				81818																																81818

		V240291		Cừ gỗ tù D>8cm L<=4m		m				122727																																122727

		V240292		Cừ gỗ tù D>8cm L>4m		m				122727																																122727

		V240293		Cút thép đầu cọc D34/15		cái				4000																																4000

		V240294		Cuống sứ		cái				2000																																2000

		V240295		Dây điện		m				1091																																1091

		V240296		Dây điện 19x0,52		m				2727																																2727

		V240297		Dây điện nổ mìn		m				1091																																1091

		V240298		Dây buộc		kg				7273																																7273

		V240299		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm		kg				20000																																20000

		V240300		Dây dẫn lưỡng kim D3mm		kg				20000																																20000

		V240301		Dây dẫn sắt D3mm		kg				6355																																6355

		V240302		Dây dẫn sắt D4mm		kg				6355																																6355

		V240303		Dây dẫn thép nhiều sợi		m				8000																																8000

		V240304		Dây hãm		kg				11000																																11000

		V240305		Dây nổ		m				1091																																1091

		V240306		Dây nổ chịu nước		m				2800																																2800

		V240307		Dây thép		kg				20455																																8850

		V240308		Dây thép 4 ly		kg				20455																																8850

		V240309		Dây thép buộc		kg				20455																																8850

		V240310		Dây thép buộc 1mm		kg				20455																																7273

		V240311		Dây thép D6-D8		kg				20455																																8800

		V240312		Dây thép F 2,5mm		kg				20455																																9150

		V240313		Dây thép F3mm		kg				20455																																8950

		V240314		Dây thép f5		kg				20455																																8800

		V240315		Dây thừng		m				1000																																1000

		V240316		Dây tín hiệu cuộn 150m		cuộn				75000																																75000

		V240317		Dây tín hiệu cuộn 300m		cuộn				150000																																150000

		V240318		Dây xích truyền động		cái				45000																																45000

		V240319		Dầu bôi		kg				12000																																12000

		V240320		Dầu bôi trơn		kg				12000																																12000

		V240321		Dầu bảo ôn		kg				16000																																16000

		V240322		Dầu bóng		kg				35000																																35000

		V240323		Dầu CS46		kg				15000																																15000

		V240324		Dầu diezen		kg				21818																																9534

		V240325		Dầu DO		lít				17931																																7818

		V240326		Dầu hỏa		lít				17931																																7818

		V240327		Dầu hoả		kg				17931																																7818

		V240328		Dầu mazút		kg				17931																																5091

		V240329		Dầu thuỷ lực		lít				30000																																30000

		V240330		Dầu truyền nhiệt		lít				20000																																20000

		V240331		Dung môi PUH3519		lít				50000																																50000

		V240332		Dung môi PUV		lít				50000																																50000

		V240333		ống đổ F150		m				80000																																80000

		V240334		ống đổ F300		m				120000																																120000

		V240335		ống bảo vệ cáp F50		m				25000																																25000

		V240336		ống bảo vệ F32		cái				17545																																17545

		V240337		ống cao su cao áp		m				6500																																6500

		V240338		ống cao su cao áp f34		m				6500																																6500

		V240339		ống cao su cao áp f60		m				15300																																15300

		V240341		ống khoan (cần khoan)		cái				100000																																100000

		V240342		ống khoan (cần khoan)		m				100000																																100000

		V240343		ống luồn dây F52		m				11000																																11000

		V240344		ống luồn dây tín hiệu F32		m				6500																																6500

		V240345		ống nối d<=80mm		m				18000																																18000

		V240346		ống nối d<=100mm		m				32000																																32000

		V240347		ống nối d<=150mm		m				55000																																55000

		V240348		ống nhựa		m				8400																																8400

		V240349		ống nhựa F42		m				8400																																8400

		V240350		ống nhựa F58		m				10455																																10455

		V240351		ống nhựa F75		m				16545																																16545

		V240352		ống thép D650mm		m				800000																																800000

		V240353		ống thép dàn khoan f60		m				33636																																33636

		V240354		ống thép D36		m				17545																																17545

		V240355		ống thép D50		kg				11000																																11000

		V240356		ống thép F80-100		m				65136																																65136

		V240357		ống thép luồn cáp <=80mm		m				25000																																25000

		V240358		ống thép luồn cáp <=100mm		m				40000																																40000

		V240359		ống thép luồn cáp <=150mm		m				55000																																55000

		V240360		ống vách D76		m				40000																																40000

		V240361		ống vách f168mm		m				80000																																80000

		V240362		ống và đệm cách điện		cái				15000																																15000

		V240363		ống xói F150mm		m				50000																																50000

		V240364		ống xói F250mm		m				80000																																80000

		V240365		ống xói F50mm		m				10000																																10000

		V240366		Fibrôximăng (0,92x1,52)m		m2				21549																																21549

		V240367		Flinkote		kg				15182																																15182

		V240368		Foocmica		m2				32000																																32000

		V240369		Gạch lát cầu thang		m2				62727																																62727

		V240370		Gạch đất nung 300x300		m2				57500																																22000

		V240371		Gạch đất nung 350x350		m2				57500																																24500

		V240372		Gạch đất nung 400x400		m2				57500																																34000

		V240373		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5		viên				1455																																1200

		V240374		Gạch ốp lát		m2				130000																																75757

		V240375		Gạch 120x300		m2				130000																																75757

		V240376		Gạch 120x400		m2				130000																																75757

		V240377		Gạch 120x500		m2				130000																																75757

		V240378		Gạch 150x150		m2				130000																																52000

		V240380		Gạch 150x300		m2				130000																																55000

		V240381		Gạch 150x500		m2				130000																																75757

		V240382		Gạch 200x200		m2				130000																																56364

		V240386		Gạch 200x250		m2				59091																																59091

		V240389		Gạch 200x300		m2				130000																																59091

		V240393		Gạch 200x400		m2				130000																																63000

		V240394		Gạch 300x300		m2				136667																																59091

		V240396		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15		viên				1455																																800

		V240397		Gạch 400x400		m2				131250																																65455

		V240399		Gạch 450x600		m2				176800																																128182

		V240401		Gạch 450x900		m2				176800																																128182

		V240402		Gạch 500x500		m2				176800																																85500

		V240404		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5		viên				1455																																1000

		V240406		Gạch 600x600		m2				215278																																133636

		V240408		Gạch 600x900		m2				215278																																188182

		V240410		Gạch bê tông rỗng 10x20x40		viên				4500																																4500

		V240411		Gạch bê tông rỗng 15x20x30		viên				4000																																4000

		V240412		Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên				6000																																6000

		V240413		Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên				7000																																7000

		V240414		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên				1409																																482

		V240416		Gạch chịu lửa		kg				1500																																1500

		V240417		Gạch ống 10x10x20		viên				509																																509

		V240418		Gạch ống 8x8x19		viên				300																																300

		V240420		Gạch ống 9x9x19		viên				318																																318

		V240421		Gạch lá dừa		viên				1200																																1200

		V240422		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22		viên				800																																800

		V240423		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22		viên				1100																																1100

		V240424		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20		viên				600																																600

		V240425		Gạch silicát 6,5x12x25		viên				500																																500

		V240426		Gạch thông gió 20x20cm		viên				3273																																3273

		V240427		Gạch thông gió 30x30cm		viên				3636																																3636

		V240428		Gạch thẻ 4,5x9x19		viên				300																																300

		V240429		Gạch thẻ 4x8x19		viên				282																																282

		V240431		Gạch thẻ 5x10x20		viên				482																																482

		V240432		Gạch vỡ		m3				30000																																30000

		V240433		Gạch vỉ		m2				45000																																45000

		V240436		Gạch xi măng		m2				42360																																42360

		V240437		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2				40909																																40909

		V240438		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2				50909																																50909

		V240439		Gas		kg				13000																																13000

		V240440		Gỗ đà nẹp		m3				4 545455																																1 818182

		V240441		Gỗ đà, chống		m3				4 545455																																787879

		V240442		Gỗ chống		m3				4 545455																																787879

		V240443		Gỗ chèn		m3				4 545455																																1 818182

		V240444		Gỗ dán (ván ép)		m2				25608																																25608

		V240445		Gỗ F 10		m				18555																																18555

		V240446		Gỗ hộp		m3				7 727273																																4 363636

		V240447		Gỗ kê		m3				4 545455																																1 818182

		V240448		Gỗ làm khe co dãn		m3				4 545455																																1 818182

		V240449		Gỗ nhóm 4		m3				7 727273																																4 090909

		V240451		Gỗ nẹp, cọc chống		m3				4 545455																																1 818182

		V240452		Gỗ nẹp, giằng chống		m3				4 545455																																1 818182

		V240453		Gỗ phòng xô 100x100x700		thanh				35000																																35000

		V240454		Gỗ sàn thao tác, kê đệm		m3				4 545455																																1 818182

		V240455		Gỗ ván		m3				4 545455																																2 363636

		V240456		Gỗ ván		m2				2 363636																																2 363636

		V240457		Gỗ ván ( cả nẹp)		m3				4 545455																																2 363636

		V240458		Gỗ ván cầu công tác		m3				4 545455																																2 363636

		V240459		Gỗ ván khuôn		m3				4 545455																																2 363636

		V240460		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm		m3				4 545455																																4 363636

		V240461		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm		m3				4 545455																																4 363636

		V240462		Gỗ xẻ ( nhóm 3)		m3				7 727273																																1 818182

		V240464		Gầu khoan		cái				3 000000																																3 000000

		V240465		Gầu khoan đá		cái				3 000000																																3 000000

		V240466		Gầu ngoạm		cái				4 000000																																4 000000

		V240467		Gối cầu thép		bộ				400000																																400000

		V240468		Gối cầu cao su		bộ				250000																																250000

		V240469		Ghi tín hiệu		bộ				300000																																300000

		V240470		Ghi và phụ kiện		bộ				200000																																200000

		V240471		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột		bộ				25000																																25000

		V240472		Giá trên bắt cơ cấu vào cột		bộ				25000																																25000

		V240473		Giáo công cụ		bộ				400000																																400000

		V240474		Giáo thép		kg				10000																																10000

		V240475		Giấy dầu		m2				3136																																3136

		V240476		Giấy ráp		m2				9091																																9091

		V240477		Giấy ráp mịn		m2				12727																																12727

		V240478		Giấy ráp thô		m2				9091																																9091

		V240479		Giấy trang trí		m2				7273																																7273

		V240480		Gioăng đồng		m				14000																																14000

		V240481		Gioăng cao su		m				10000																																10000

		V240482		Gioăng kính		m				2000																																2000

		V240483		Hắc ín		kg				6664																																6664

		V240484		Hộp cáp cuối bằng gang		cái				22000																																22000

		V240485		Hộp cáp phân hướng bằng gang		cái				25000																																25000

		V240486		Hộp khoá điện		cái				24000																																24000

		V240487		Hòm biến thế bằng gang		cái				60000																																60000

		V240488		Joăng cao su dầy 10mm		m2				100000																																100000

		V240489		Keo Bituminuos		kg				40000																																40000

		V240490		Keo dán		kg				19000																																19000

		V240494		Keo da trâu		kg				10909																																10909

		V240495		Keo Megapoxy		kg				40000																																40000

		V240496		Khe co giãn		m				15000																																15000

		V240497		Khớp nối nhanh		cái				10000																																10000

		V240498		Khung xương (nhôm)		kg				15000																																15000

		V240499		Kính xây dựng		m2				81818																																81818

		V240500		Kíp điện vi sai		cái				3500																																3500

		V240501		Kíp vi sai phi điện		cái				3500																																3500

		V240502		Lập lách		bộ				50000																																50000

		V240503		Lập lách P43		m				35000																																35000

		V240504		Lưới an toàn		m2				10000																																10000

		V240505		Lưới cắt		cái				90000																																90000

		V240506		Lưới cắt D350		cái				80000																																80000

		V240507		Lưỡi cưa cắt		cái				2000																																2000

		V240508		Lưỡi doa ROBBIN		bộ				3 000000																																3 000000

		V240509		Lợi gầu		cái				300000																																300000

		V240510		Lợi gầu hợp kim		cái				300000																																300000

		V240511		Lưỡi khoan		cái				60000																																60000

		V240512		Lưới mắt cáo 1x1x1,2		m2				20909																																13000

		V240513		Lưới thép B40		m2				20909																																15152

		V240514		Lưới thép d4		m2				20909																																13000

		V240515		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)		m2				20909																																16000

		V240516		Lưới thép làm đầu đốc		m2				20909																																13000

		V240517		Litô		m				78760																																4 090909

		V240518		Litô 3x3		m				78760																																4 090909

		V240519		Long đen vênh		cái				1000																																1000

		V240520		Màng phản quang		m2				200000																																200000

		V240521		Ma tít		kg				4091																																4091

		V240522		Ma tít chèn khe		kg				20000																																20000

		V240523		Móc inox		cái				500																																500

		V240524		Móc sắt		cái				200																																200

		V240525		Móc sắt đệm		cái				250																																250

		V240526		Mastic		kg				20000																																20000

		V240527		Mỡ bôi trơn		kg				15000																																15000

		V240528		Mỡ bò		kg				15000																																15000

		V240529		Mỡ các loại		kg				15000																																15000

		V240530		Mỡ trung tính		Kg				15000																																15000

		V240531		Mùn cưa		kg				350																																350

		V240532		Miếng cách điện chữ I		cái				3000																																3000

		V240533		Mũi dẫn hướng f40		cái				60000																																60000

		V240534		Mũi khoan d>80mm		cái				90000																																90000

		V240535		Mũi khoan d<=80mm		cái				90000																																90000

		V240537		Mũi khoan f42mm		cái				60000																																60000

		V240538		Mũi khoan f76mm		cái				100000																																100000

		V240539		Mũi khoan f102		cái				125000																																125000

		V240540		Mũi khoan f105mm		cái				125000																																125000

		V240541		Mũi khoan f168mm		Cái				200000																																200000

		V240542		Mũi khoan f45mm		cái				65000																																65000

		V240543		Mũi khoan f51mm		cái				80000																																80000

		V240544		Mũi khoan f59-76		cái				90000																																90000

		V240545		Mũi khoan f80mm		Cái				110000																																110000

		V240546		Mũi khoan ROBBIN		cái				5 000000																																5 000000

		V240547		Mút dày 3-5cm		m2				46000																																46000

		V240548		Mực in cao cấp		lít				60000																																60000

		V240549		Nắp chụp nhựa fi 60		cái				3500																																3500

		V240550		Nắp chụp nhựa fi 80		cái				4500																																4500

		V240551		Neo OVM 15-4		bộ				1 200000																																1 200000

		V240552		Neo OVM 15-6		bộ				1 300000																																1 300000

		V240553		Neo OVM 15-8		bộ				1 500000																																1 500000

		V240554		Neo OVM 158		bộ				1 500000																																1 500000

		V240555		Ngăn phòng xô		cái				20000																																20000

		V240556		Ngói 13v/m2		viên				2200																																2200

		V240557		Ngói 22v/m2		viên				1636																																1636

		V240558		Ngói 75v/m2		viên				350																																350

		V240559		Ngói 80v/m2		viên				350																																350

		V240560		Ngói bò		viên				1500																																1500

		V240561		Ngói mũi hài 75v/m2		viên				350																																350

		V240562		Nhũ tương gốc Axít 60%		kg				5227																																5227

		V240563		Nhựa		kg				16409																																6945

		V240564		Nhựa đường		kg				16409																																6945

		V240565		Nhựa bi tum số 4		kg				16409																																6945

		V240566		Nhựa bitum		kg				16409																																6945

		V240567		Nhựa thông		kg				6945																																6945

		V240568		Nước		lít				5																																5

		V240569		Nước		m3				5000																																5000

		V240570		Nẹp gỗ		m				1364																																1364

		V240571		Nẹp gỗ 10x20		m				800																																800

		V240572		Phân bón lá		lít				100000																																100000

		V240573		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót		kg				2427																																2427

		V240574		Phao đánh dấu		cái				15000																																15000

		V240575		Phao nhựa		cái				15000																																15000

		V240576		Phấn talíc		kg				5000																																5000

		V240577		Phèn chua		kg				10909																																10909

		V240578		Phụ gia		kg				7000																																7000

		V240579		Phụ gia CMC		kg				7000																																7000

		V240580		Phụ gia dẻo		lít				11000																																11000

		V240581		Phụ gia dẻo hoá		kg				11000																																11000

		V240582		Phụ gia siêu dẻo		kg				11000																																11000

		V240585		Phụ gia trương nở		kg				11000																																11000

		V240586		Puli D14		cái				1500																																1500

		V240587		Quả đập khí nén		Quả				120000																																120000

		V240588		Quả đập khí nén f105mm		cái				150000																																150000

		V240589		Quả đập khí nén f76		cái				120000																																120000

		V240590		Quang treo rơ le		cái				8000																																8000

		V240591		Que hàn		kg				16364																																7727

		V240592		Que hàn đồng		kg				11000																																11000

		V240593		Que hàn các bon		kg				16364																																7727

		V240594		Que hàn các loại		kg				16364																																7727

		V240595		Que hàn f4		kg				16364																																7727

		V240596		Răng búa đập đá		cái				60000																																60000

		V240597		Răng cào		bộ				300000																																300000

		V240598		Răng gầu		cái				150000																																150000

		V240599		Răng gầu hợp kim		cái				150000																																150000

		V240600		Răng khoan hợp kim		cái				150000																																150000

		V240601		Rơ le		cái				50000																																50000

		V240602		Ray		kg				11000																																11000

		V240603		Ray dự phòng		thanh				2 500000																																2 500000

		V240604		Ray P24		kg				11000																																11000

		V240605		Ray P26-25-24 (10m)		thanh				1 500000																																1 500000

		V240606		Ray P26-25-24 (8,0m)		thanh				1 200000																																1 200000

		V240607		Ray P26-25-24 (9,58m)		thanh				1 400000																																1 400000

		V240608		Ray P33-30 (12,5m)		thanh				2 200000																																2 200000

		V240609		Ray P33-30 (12m)		thanh				2 000000																																2 000000

		V240610		Ray P38		thanh				2 200000																																2 200000

		V240611		Ray P38 (12,5m)		thanh				2 200000																																2 200000

		V240612		Ray P38-41		thanh				2 500000																																2 500000

		V240613		Ray P43 (12,5m)		thanh				2 200000																																2 200000

		V240614		Ray P43-33 (12,5m)		thanh				2 800000																																2 800000

		V240615		Ray P43-38		thanh				2 500000																																2 500000

		V240616		Ray P43-38 (12,5m)		thanh				2 800000																																2 800000

		V240617		Ray P43-38 (12m)		thanh				2 500000																																2 500000

		V240618		Ray P43-44		thanh				2 200000																																2 200000

		V240619		Sỏi 0,5x1		m3

		V240620		Sỏi 1x2		m3				100000																																100000

		V240621		Sỏi 2x4		m3

		V240622		Sỏi 4x6		m3

		V240623		Sỏi 6x8		m3

		V240624		Sơn		kg				13471																																13471

		V240625		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)		kg

		V240626		Sơn tổng hợp (sơn kính)		kg				22500																																22500

		V240627		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)		kg				40000																																40000

		V240628		Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg				156000																																40000

		V240629		Sơn chống rỉ		kg				13091																																13091

		V240630		Sơn dầu		kg				28000																																28000

		V240631		Sơn dẻo nhiệt		kg				40000																																40000

		V240632		Sơn đường		kg				40000																																40000

		V240633		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg				156000																																48000

		V240634		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà		kg				40000																																40000

		V240635		Sơn Joton FA ngoài nhà		kg				50000																																50000

		V240636		Sơn Joton FA trong nhà		kg				16000																																16000

		V240637		Sơn Joton PA ngoài nhà		kg				38000																																38000

		V240638		Sơn Joton PA trong nhà		kg				24000																																24000

		V240639		Sơn lót đường		kg				27273																																27273

		V240640		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm		kg				30000																																30000

		V240641		Sơn lót chống kiềm Super Ata		kg				30000																																30000

		V240642		Sơn lót chống thấm Super Ata		kg				30000																																30000

		V240643		Sơn lót Devoe Pre-prime 167		kg				32000																																32000

		V240644		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime		kg				40000																																40000

		V240645		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm		kg				50000																																50000

		V240646		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm		kg				50000																																50000

		V240647		Sơn lót Levis Fix chống kiềm		kg				63000																																63000

		V240648		Sơn lót Levis Ligna		kg				40000																																40000

		V240649		Sơn lót Levis Metal		kg				20000																																20000

		V240650		Sơn lót Super ATa		kg				30000																																30000

		V240651		Sơn Levis Fix chống kiềm		kg				63000																																63000

		V240652		Sơn Levis Latex		kg				70000																																70000

		V240653		Sơn Levis Latex ngoài nhà		kg				70000																																70000

		V240654		Sơn Levis Satin		kg				60000																																60000

		V240655		Sơn Levis Satin trong nhà		kg				60000																																60000

		V240656		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating		kg				93030																																45000

		V240657		Sơn phủ Levis Ligna		kg				40000																																40000

		V240658		Sơn phủ Levis Metal		kg				20000																																20000

		V240659		Sơn phủ Maxilite Enamel		kg				83030																																40000

		V240660		Sơn phủ Super Ata mịn		kg				35000																																35000

		V240665		Sơn PU Dulux Timber Tone		kg				51818																																40000

		V240666		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone		kg				40000																																40000

		V240667		Sơn tạo gai ATa		kg				45000																																45000

		V240668		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat		kg				60000																																60000

		V240669		Sơn tạo gai Levis		kg				48000																																48000

		V240670		Sắt đệm gót cóc		cái				1200																																1200

		V240671		Sắt ống fi 60		md				31364																																31364

		V240672		Sắt ống fi 80		md				36364																																36364

		V240673		Sắt ống làm khung 12x12		kg				18282																																8000

		V240674		Sắt ống làm khung 14x14		kg				18282																																8000

		V240675		Sắt ống làm khung 16x16		kg				18282																																8000

		V240676		Sắt hộp  làm khung 12x12		kg				11818																																8000

		V240677		Sắt hộp  làm khung 14x14		kg				11818																																8000

		V240678		Sắt hộp  làm khung 16x16		kg				11818																																8000

		V240679		Sắt hộp 50x50		m				20917																																20917

		V240680		Sắt hộp làm nan 12x12		kg				11818																																8000

		V240681		Sắt hộp làm nan 14x14		kg				11818																																8000

		V240682		Sắt hộp làm nan 16x16		kg				11818																																8000

		V240683		Sắt L bắt ray		cái				4000																																4000

		V240684		Sắt L50x50x5		kg				11818																																75000

		V240685		Sắt vuông đặc 12x12		kg				11818																																8000

		V240686		Sắt vuông đặc 14x14		kg				11818																																8000

		V240687		Sắt vuông đặc 16x16		kg				11818																																8000

		V240688		Sắt vuông rỗng 12x12		kg				11818																																8000

		V240689		Sắt vuông rỗng 14x14		kg				11818																																8000

		V240690		Sắt vuông rỗng 16x16		kg				11818																																8000

		V240691		Sỏi hạt lớn		kg				250																																250

		V240692		Sợi thuỷ tinh		m2				22500																																22500

		V240693		Silicon chít mạch		kg				25000																																25000

		V240694		Simili		m2				20000																																20000

		V240695		Sứ		cái				2000																																2000

		V240696		Tăng đơ		cái				2600																																2600

		V240697		Tăng đơ f14		cái				16000																																16000

		V240698		Tăng đơ f38 dài 5-7m		cái				300000																																300000

		V240699		Tăng đơ M12		cái				15000																																15000

		V240700		Tán che đèn		cái				5000																																5000

		V240701		Tôn 8 ly		kg				11818																																8030

		V240702		Tôn dày 2mm		kg				11818																																8030

		V240703		Tôn lượn sóng		m				35000																																35000

		V240704		Tôn múi chiều dài <=2m		m2				40357																																40357

		V240705		Tôn múi chiều dài bất kỳ		m2				40357																																40357

		V240706		Tôn tráng kẽm  dày 1,2mm		kg				11818																																9000

		V240707		Tôn d=1,5mm		kg				11818																																8030

		V240708		Tôn d=2mm		kg				8030																																8030

		V240709		Tà vẹt		cái				200000																																200000

		V240710		Tà vẹt 110x210x1800		cái				200000																																200000

		V240711		Tà vẹt gỗ		cái				200000																																200000

		V240712		Tà vẹt gỗ		m3				4 090909																																4 090909

		V240713		Tà vẹt gỗ		thanh				250000																																250000

		V240714		Tà vẹt gỗ 14x22x180		thanh				250000																																250000

		V240715		Tam pôn f105mm		cái				30000																																30000

		V240716		Tam pôn f42		cái				20000																																20000

		V240717		Tấm bê tông 18x22x100cm		m				40000																																40000

		V240718		Tấm bê tông 18x33x100cm		m				50000																																50000

		V240719		Tấm bê tông 20x20cm		m				20000																																20000

		V240720		Tấm cách âm		m2				60000																																60000

		V240721		Tấm cách điện PVC		m				48000																																48000

		V240722		Tấm cách nhiệt		m2				48000																																48000

		V240723		Tấm ốp		kg				8030																																8030

		V240724		Tấm lót		kg				8030																																8030

		V240725		Tấm lưới nối D10		m				9000																																9000

		V240726		Tấm lưới nối D15		m				12000																																12000

		V240727		Tấm lưới nối D5		m				5500																																5500

		V240728		Tấm mái D10		m2				150000																																150000

		V240729		Tấm mái D15		m2				180000																																180000

		V240730		Tấm mái D5		m2				100000																																100000

		V240731		Tấm nhựa		m2				9000																																9000

		V240732		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm		tấm				9000																																9000

		V240733		Tấm nhựa PVC loại KN92		m				20000																																20000

		V240734		Tấm nhựa+khung xương		m2				22000																																22000

		V240735		Tấm sàn D10		m2				160000																																160000

		V240736		Tấm sàn D15		m2				195000																																195000

		V240737		Tấm sàn D5		m2				118000																																118000

		V240738		Tấm tường D10		m2				160000																																160000

		V240739		Tấm tường D15		m2				195000																																195000

		V240740		Tấm tường D5		m2				118000																																118000

		V240741		Tấm thạch cao 12mm		m2				23000																																23000

		V240742		Tấm thạch cao 9mm		m2				19154																																19154

		V240743		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm		tấm				5000																																5000

		V240744		Than cám		kg				700																																700

		V240745		Thang leo, tay vịn		kg				10000																																10000

		V240746		Thanh C (đứng)		thanh				5000																																5000

		V240747		Thanh chống		cái				5000																																5000

		V240748		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện		bộ				13000																																13000

		V240749		Thanh liên kết U trên với U dưới		cái				5000																																5000

		V240750		Thanh nhôm V 50x50		thanh				20000																																20000

		V240751		Thanh treo (V nhỏ)		cái				600																																600

		V240752		Thanh U (ngang trên và dưới)		thanh				5000																																5000

		V240753		Thanh U dưới		thanh				10000																																10000

		V240754		Thanh U trên		thanh				10000																																10000

		V240755		Thanh V 25x25		thanh				10000																																10000

		V240756		Thép đệm		kg				11818																																8030

		V240757		Thép bản d=2mm		kg				11818																																8030

		V240758		Thép cường độ cao		kg				14000																																14000

		V240759		Thép chữ U		kg				11818																																8030

		V240760		Thép ống		kg				10000																																10000

		V240761		Thép ống (thang tải)		kg				10000																																10000

		V240762		Thép ống F42-49		m				22727																																22727

		V240763		Thép góc		kg				11818																																8030

		V240764		Thép góc 100x100mm		kg				11818																																8030

		V240765		Thép góc 120x120mm		kg				11818																																8030

		V240766		Thép góc 80x80mm		kg				11818																																8030

		V240767		Thép hình		kg				11818																																8030

		V240768		Thép hình định vị cọc		kg				11818																																8030

		V240769		Thép hình 100x100		m				11818																																81103

		V240770		Thép hình 40x40x3		kg				11818																																8030

		V240771		Thép hình 50x50		m				11818																																24492

		V240772		Thép hình các loại		kg				11818																																8030

		V240773		Thép hình hệ khung treo đỡ		kg				11818																																8030

		V240774		Thép hình hệ ván khuôn		kg				11818																																8030

		V240775		Thép hình làm khung xương		kg				11818																																8030

		V240776		Thép hộp 50x100		m				11818																																29925

		V240777		Thép I		kg				11818																																8030

		V240778		Thép không rỉ		kg				14000																																14000

		V240779		Thép làm dây co F6		kg				16636																																7870

		V240780		Thép lưới định vị F6		kg				16636																																8000

		V240781		Thép tấm		kg				11818																																8030

		V240782		Thép tấm (làm sẵn)		kg				11818																																10000

		V240783		Thép tấm 3 ly		kg				11818																																8030

		V240784		Thép tấm các loại		kg				11818																																8030

		V240785		Thép tấm d = 6mm		kg				11818																																8030

		V240786		Thép tấm dày 3mm		kg				11818																																8030

		V240787		Thép tấm dày 5mm		kg				11818																																8030

		V240788		Thép tấm hệ khung treo đỡ		kg				11818																																8030

		V240789		Thép tấm hệ ván khuôn		kg				11818																																8030

		V240790		Thép tròn		kg				16636																																7820

		V240791		Thép tròn 4-6mm		kg				16636																																7820

		V240792		Thép tròn 6-8mm		kg				16591																																7820

		V240793		Thép tròn D<=10mm		kg				15074																																7820

		V240794		Thép tròn D<=18mm		kg				16109																																8160

		V240795		Thép tròn D>10mm		kg				16109																																8160

		V240796		Thép tròn D>14		kg				16109																																8160

		V240797		Thép tròn D>18mm		kg				16109																																8160

		V240798		Thép tròn D32mm		kg				16109																																8160

		V240799		Thép tròn f >22		kg				16109																																8160

		V240800		Thép tròn F18		kg				16109																																8160

		V240801		Thép tròn f20-25		kg				16109																																8160

		V240802		Thép tròn f6		kg				16591																																7820

		V240803		Thép tròn fi 25		kg				16109																																8160

		V240804		Thép tròn fi 8		kg				16109																																7820

		V240805		Thép tròn fi 10		kg				15074																																8160

		V240806		Thép tròn fi 12		kg				16109																																8160

		V240807		Thép tròn fi 14		kg				16109																																8160

		V240808		Thép tròn fi 16		kg				16109																																8160

		V240809		Thép tròn fi 20		kg				16109																																8160

		V240810		Thép tròn fi 22		kg				16109																																8160

		V240811		Thép tròn fi 28		kg				16109																																8160

		V240812		Thép U 160x150x5		m				145000																																145000

		V240813		Thấu kính tín hiệu		cái				50000																																50000

		V240814		Thiếc hàn		kg				10000																																10000

		V240815		Thuốc nổ Amônít		kg				15000																																15000

		V240816		Thuốc nổ P113		kg				15000																																15000

		V240817		Thuốc nổ P113-F32		kg				15000																																15000

		V240818		Thuốc trừ sâu		kg				20000																																20000

		V240819		Thuỷ tinh nước		kg				2500																																2500

		V240820		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720		cái				48384																																48384

		V240821		Trụ đỡ tôn lượn sóng		cái				30000																																30000

		V240822		Trụ bê tông		cái				20000																																20000

		V240823		Ván công nghiệp		m2				25608																																25608

		V240824		Ván ép		m2				17273																																17273

		V240825		Ván khuôn 3mm		m3				4 545455																																650000

		V240826		Ván khuôn dầy 3 cm		m3				4 545455																																650000

		V240827		Vôi cục		kg				818																																818

		V240828		Vữa		m3				353074																																353074

		V240829		Vữa bê tông		m3

		V240830		Vữa bê tông đá 0,5x1 M200		m3

		V240831		Vữa bê tông đá 0,5x1 M100		m3

		V240832		Vữa bê tông đá 2x4 mác 150		m3

		V240833		Vữa không co ngót		Kg				500																																500

		V240834		Vữa lót		m3

		V240835		Vữa miết mạch		m3

		V240836		Vữa phun ướt		m3				322539																																322539

		V240837		Vữa phun khô		m3				321539																																321539

		V240838		Vữa Samốt		kg				2000		500																														500

		V240839		Vữa xi măng cát vàng M100		m3

		V240840		Vữa xi măng cát vàng mác 125		m3

		V240841		Vữa xi măng		m3

		V240842		Vành cắt		cái				1 000000																																1 000000

		V240843		Vải địa kỹ thuật		m2				16000																																16000

		V240844		Van 3 chiều		cái				650000																																650000

		V240845		Véc ni		kg				35000																																35000

		V240846		Ven tonít		kg				3636																																3636

		V240847		Viên phản quang		viên				65000																																65000

		V240848		Vòng đỡ		cái				20000																																20000

		V240849		Vòng đệm		kg				15000																																15000

		V240850		Xăng		kg				28292																																14251

		V240851		Xăng		lít				20936																																10545

		V240852		Xà gồ 8x20		m				65455																																65455

		V240853		Xà nẹp		bộ				5000																																5000

		V240854		Xà thông tin 1,1m		cái				12000																																12000

		V240855		Xà thông tin 2,5m		cái				25000																																25000

		V240856		Xi măng PC40 (Vicem Hà Tiên)		kg				1555																																891

		V240857		Xi măng PC30 (Tây Đô)		kg				1464																																818

		V240859		Xi măng trắng		kg				3273																																1818

		V240860		Zoăng tam pôn		cái				3000																																3000

		V330917		Dây thép d3mm		kg				9091																																9091

		V330001		Ô xy		chai				48000																																48000

		V330002		Đá dăm1x2		m3				166667																																166667

		V330003		Đai khởi thuỷ d=60mm nhựa		cái				35350																																35350

		V330004		Đai khởi thuỷ d=80mm nhựa		cái				48076																																48076

		V330005		Đai khởi thuỷ d=100mm nhựa		cái				72720																																72720

		V330006		Đai khởi thuỷ d=125mm thép		cái				84840																																84840

		V330007		Đai khởi thuỷ d=150mm thép		cái				96960																																96960

		V330008		Đai khởi thuỷ d=200mm thép		cái				133320																																133320

		V330009		Đai khởi thuỷ d=250mm thép		cái				218160																																218160

		V330010		Đai khởi thuỷ d=300mm thép		cái				469650																																469650

		V330011		Đai khởi thuỷ d=350mm thép		cái				669630																																669630

		V330012		Đai khởi thuỷ d=400mm thép		cái				826180																																826180

		V330013		Đai khởi thuỷ d=450mm thép		cái				981720																																981720

		V330014		Đai khởi thuỷ d=500mm thép		cái				1 090800																																1 090800

		V330015		Đai khởi thuỷ d=600mm thép		cái				1 246340																																1 246340

		V330016		Đai khởi thuỷ d=700mm thép		cái				1 454400																																1 454400

		V330017		Đai khởi thuỷ d=800mm thép		cái				1 661450																																1 661450

		V330018		Đồng hồ đo lưu lượng <=50		cái				2 499782																																2 499782

		V330019		Đồng hồ đo lưu lượng <=100		cái				6 428143																																6 428143

		V330020		Đồng hồ đo áp lực		cái				252500																																252500

		V330021		Đồng hồ Ampe kế		cái

		V330022		Đồng hồ đo lưu lượng D<=200mm		cái				10 484404																																10 484404

		V330023		Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm		cái				36 475015																																36 475015

		V330024		Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm		cái				47 333156																																47 333156

		V330025		Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm		cái				58 191297																																58 191297

		V330026		Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm		cái				69 049439																																69 049439

		V330027		Đồng hồ Oát kế		cái

		V330028		Đồng hồ Vôn kế		cái

		V330030		Đầu nối cần		bộ				155000																																155000

		V330031		Đất đèn		kg				7000																																7000

		V330032		Đất sét		m3				65000																																65000

		V330033		Đất sét chèn ống miệng giếng		m3				581100																																581100

		V330034		Đèn đũa		bộ				252500																																252500

		V330035		Đèn cổ cò		bộ				40400																																40400

		V330036		Đèn chống ẩm		bộ				80800																																80800

		V330037		Đèn chống nổ		bộ				80800																																80800

		V330038		Đèn chùm loại >10 bóng		bộ				1 414000																																1 414000

		V330039		Đèn chùm loại 10 bóng		bộ				909000																																909000

		V330040		Đèn chùm loại 3 bóng		bộ				252500																																252500

		V330041		Đèn chùm loại 5 bóng		bộ				505000																																505000

		V330042		Đèn sát trần có chụp		bộ				60600																																60600

		V330043		Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ				101000																																101000

		V330044		Đèn thường		bộ				40400																																40400

		V330045		Đèn trang trí âm trần		bộ				80800																																80800

		V330046		Đèn trang trí nổi		bộ				60600																																60600

		V330047		Đinh 7 cm		kg

		V330048		Đinh ghim		cái				100																																100

		V330049		Đinh tán nhôm		cái				250																																250

		V330050		Đinh vít		cái				200																																200

		V330051		Đĩa cắt		cái				294000																																294000

		V330052		Đĩa mài		cái				30000																																30000

		V330053		ổ cắm		cái

		V330054		Amiăng		kg				10000																																10000

		V330055		Automat 1 pha <=10A		cái				16364																																16364

		V330056		Automat 1 pha <=50A		cái				54545																																54545

		V330057		Automat 1 pha <=100A		cái				90909																																90909

		V330058		Automat 1 pha <=150A		cái				136364																																136364

		V330059		Automat 1 pha <=200A		cái				227273																																227273

		V330060		Automat 1 pha >200A		cái				272727																																272727

		V330061		Automat 3 pha<=10A		cái				95455																																95455

		V330062		Automat 3 pha<=50A		cái				103636																																103636

		V330063		Automat 3 pha<=100A		cái				322727																																322727

		V330064		Automat 3 pha<=150A		cái				640909																																640909

		V330065		Automat 3 pha<=200A		cái				640909																																640909

		V330066		Automat 3 pha>200A		cái				1 772727																																1 772727

		V330067		Axetylen		chai				90000																																90000

		V330069		Băng dính giấy bạc		cuộn				5000																																5000

		V330070		Băng tan		m				1000																																1000

		V330071		Băng vải thủy tinh		cuộn				7000																																7000

		V330072		Bông khoáng		m3				606000																																606000

		V330073		Bông khoáng dày 40 mm		m3				420000																																420000

		V330074		Bông khoáng dày 60 mm		m3				450000																																450000

		V330075		Bông thuỷ tinh		m3				450000																																450000

		V330077		Bảng gỗ 180x250		cái				4500																																4500

		V330078		Bảng gỗ 300x400		cái				8000																																8000

		V330079		Bảng gỗ 450x500		cái				12000																																12000

		V330080		Bảng gỗ 600x700		cái				16000																																16000

		V330081		Bảng gỗ 90x150		cái				3500																																3500

		V330104		BU =1300mm		cái				6 500000																																6 500000

		V330106		BU =1500mm		cái				8 000000																																8 000000

		V330111		BU =2200mm		cái				13 500000																																13 500000

		V330112		BU =2400mm		cái				15 000000																																15 000000

		V330113		BU =2500mm		cái				16 500000																																16 500000

		V330114		BU d=15mm		cái				2000																																2000

		V330115		BU d=20mm		cái				3000																																3000

		V330116		BU d=25mm		cái				3500																																3500

		V330117		BU d=32mm		cái				5000																																5000

		V330118		BU d=40mm		cái				8500																																8500

		V330119		BU d=50mm		cái				13000																																13000

		V330120		BU d=60mm		cái				22000																																22000

		V330121		BU d=65mm		cái

		V330122		BU d=70mm		cái				53000																																53000

		V330123		BU d=75mm		cái

		V330124		BU d=80mm		cái				80000																																80000

		V330125		BU d=89mm		cái				120000																																120000

		V330126		BU d=90mm		cái				120000																																120000

		V330127		BU d=100mm		cái				130000																																130000

		V330128		BU d=110mm		cái				142000																																142000

		V330129		BU d=125mm		cái				149000																																149000

		V330130		BU d=150mm		cái				200000																																200000

		V330131		BU d=160mm		cái				230000																																230000

		V330132		BU d=170mm		cái				255000																																255000

		V330133		BU d=180mm		cái				280000																																280000

		V330134		BU d=200mm		cái				330000																																330000

		V330135		BU d=250mm		cái				360000																																360000

		V330136		BU d=300mm		cái				430000																																430000

		V330138		BU d=350mm		cái				550000																																550000

		V330139		BU d=400mm		cái				680000																																680000

		V330140		BU d=500mm		cái				720000																																720000

		V330141		BU d=600mm		cái				900000																																900000

		V330142		BU d=700mm		cái				1 200000																																1 200000

		V330143		BU d=800mm		cái				1 650000																																1 650000

		V330144		BU d=900mm		cái				2 600000																																2 600000

		V330145		BU d=1000mm		cái				3 700000																																3 700000

		V330146		BU d=1100mm		cái				4 300000																																4 300000

		V330147		BU d=1200mm		cái				5 600000																																5 600000

		V330148		BU d=1400mm		cái				7 400000																																7 400000

		V330149		BU d=1600mm		cái				9 000000																																9 000000

		V330150		BU d=1800mm		cái				10 400000																																10 400000

		V330151		BU d=2000mm		cái				11 500000																																11 500000

		V330169		BE =1300mm		cái				6 500000																																6 500000

		V330171		BE =1500mm		cái				8 000000																																8 000000

		V330175		BE =2200mm		cái				13 000000																																13 000000

		V330176		BE =2400mm		cái				14 800000																																14 800000

		V330177		BE =2500mm		cái				16 000000																																16 000000

		V330178		BE d=15mm		cái				2000																																2000

		V330179		BE d=20mm		cái				3000																																3000

		V330180		BE d=25mm		cái				3500																																3500

		V330181		BE d=32mm		cái				4000																																4000

		V330182		BE d=40mm		cái				8000																																8000

		V330183		BE d=50mm		cái				12000																																12000

		V330184		BE d=60mm		cái				18000																																18000

		V330185		BE d=65mm		cái

		V330186		BE d=70mm		cái				45000																																45000

		V330187		BE d=75mm		cái

		V330188		BE d=80mm		cái				75000																																75000

		V330189		BE d=89mm		cái

		V330190		BE d=90mm		cái				115000																																115000

		V330191		BE d=100mm		cái				135000																																135000

		V330192		BE d=110mm		cái				150000																																150000

		V330193		BE d=125mm		cái				165000																																165000

		V330194		BE d=150mm		cái				210000																																210000

		V330195		BE d=160mm		cái				230000																																230000

		V330196		BE d=170mm		cái				260000																																260000

		V330197		BE d=180mm		cái				270000																																270000

		V330198		BE d=200mm		cái				300000																																300000

		V330199		BE d=240mm		cái				350000																																350000

		V330201		BE d=300mm		cái				420000																																420000

		V330202		BE d=350mm		cái				520000																																520000

		V330203		BE d=400mm		cái				660000																																660000

		V330204		BE d=500mm		cái				730000																																730000

		V330205		BE d=600mm		cái				900000																																900000

		V330206		BE d=700mm		cái				1 150000																																1 150000

		V330207		BE d=800mm		cái				1 500000																																1 500000

		V330208		BE d=900mm		cái				2 400000																																2 400000

		V330209		BE d=1000mm		cái				3 600000																																3 600000

		V330210		BE d=1100mm		cái				4 200000																																4 200000

		V330211		BE d=1200mm		cái				5 500000																																5 500000

		V330212		BE d=1400mm		cái				7 000000																																7 000000

		V330213		BE d=1600mm		cái				9 000000																																9 000000

		V330214		BE d=1800mm		cái				10 000000																																10 000000

		V330215		BE d=2000mm		cái				11 000000																																11 000000

		V330216		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ		bộ				5 000000																																5 000000

		V330217		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ		bộ				6 300000																																6 300000

		V330218		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ		bộ				8 000000																																8 000000

		V330219		Bộ choòng nón xoay- loại C		bộ

		V330220		Bộ choòng nón xoay- loại K		bộ

		V330221		Bộ choòng nón xoay- loại M		bộ

		V330222		Bộ choòng nón xoay- loại T		bộ

		V330223		Bột cao su		kg				2100																																2100

		V330224		Bi hợp kim		kg				18000																																18000

		V330225		Bi tum		kg				6136																																6136

		V330226		Bể inox 0,5m3		bể				1 636364																																1 636364

		V330227		Bể inox 1,0m3		bể				2 181818																																2 181818

		V330228		Bể inox 1,5m3		bể				3 272727																																3 272727

		V330229		Bể inox 2,0m3		bể				4 454545																																4 454545

		V330230		Bể inox 2,5m3		bể				5 363636																																5 363636

		V330231		Bể inox 3,0m3		bể				6 363636																																6 363636

		V330232		Bể inox 3,5m3		bể				7 176000																																7 176000

		V330233		Bể inox 4,0m3		bể				7 968000																																7 968000

		V330234		Bể inox 5,0m3		bể				10 260000																																10 260000

		V330235		Bể inox 6,0m3		bể				11 880000																																11 880000

		V330236		Bể nhựa 0,25m3		bể				311364																																311364

		V330237		Bể nhựa 0,3m3		bể				341818																																341818

		V330238		Bể nhựa 0,4m3		bể				402727																																402727

		V330239		Bể nhựa 0,5m3		bể				463636																																463636

		V330240		Bể nhựa 0,7m3		bể				585455																																585455

		V330241		Bể nhựa 0,9m3		bể				707273																																707273

		V330242		Bể nhựa 1,0m3		bể				768182																																768182

		V330243		Bể nhựa 1,5m3		bể				1 125000																																1 125000

		V330244		Bể nhựa 2,0m3		bể				1 481818																																1 481818

		V330245		Bể nhựa 3,0m3		bể				1 954545																																1 954545

		V330246		Bể nhựa 4,0m3		bể				2 636364																																2 636364

		V330247		Bu lông		bộ				4500																																4500

		V330248		Bu lông  M16-M20		cái				4000																																4000

		V330249		Bu lông mạ M10x30		cái

		V330250		Bu lông mạ M6x20		cái				1500																																1500

		V330251		Bu lông mạ M8x20		cái				2000																																2000

		V330252		Bu lông M16		bộ				3500																																3500

		V330254		Bu lông M20-M24		bộ				6300																																6300

		V330255		Bu lông M20-M27		cái				7000																																7000

		V330256		Bu lông M20-M30		cái				7500																																7500

		V330258		Bu lông M24-M27		bộ				7500																																7500

		V330259		Bu lông M24-M30		cái				8500																																8500

		V330260		Bu lông M24-M33		bộ				8500																																8500

		V330261		Bu lông M27-M30		bộ				9000																																9000

		V330262		Bu lông M27-M33		bộ				9500																																9500

		V330263		Bu lông M27-M45		bộ				9500																																9500

		V330264		Bu lông M30-M39		cái				10000																																10000

		V330265		Bu lông M33-M39		bộ				10000																																10000

		V330266		Bu lông M39-M45		bộ				12000																																12000

		V330267		Bu lông M45-M52		bộ				16000																																16000

		V330273		Bulông M8x30		bộ				2000																																2000

		V330275		Bích đặc <100mm		cái				40000																																40000

		V330276		Bích đặc =100mm		cái				65000																																65000

		V330277		Bích đặc =125mm		cái				75000																																75000

		V330278		Bích đặc =150mm		cái				95000																																95000

		V330279		Bích đặc =200mm		cái				125000																																125000

		V330280		Bích đặc =250mm		cái				180000																																180000

		V330281		Bích đặc =300mm		cái				270000																																270000

		V330282		Bích đặc =350mm		cái				350000																																350000

		V330283		Bích đặc =400mm		cái				500000																																500000

		V330284		Bích đặc =500mm		cái				750000																																750000

		V330285		Bích đặc =600mm		cái				1 200000																																1 200000

		V330286		Bích đặc =700mm		cái				1 500000																																1 500000

		V330287		Bích đặc =800mm		cái				2 100000																																2 100000

		V330288		Bích đặc =900mm		cái				2 300000																																2 300000

		V330289		Bích đặc =1000mm		cái				2 550000																																2 550000

		V330290		Bích đặc =1100mm		cái				2 800000																																2 800000

		V330291		Bích đặc =1200mm		cái				3 200000																																3 200000

		V330292		Bích đặc =1300mm		cái				3 600000																																3 600000

		V330293		Bích đặc =1400mm		cái				4 000000																																4 000000

		V330294		Bích đặc =1500mm		cái				4 800000																																4 800000

		V330295		Bích đặc =1600mm		cái				5 500000																																5 500000

		V330296		Bích đặc =1800mm		cái				6 000000																																6 000000

		V330297		Bích đặc =2000mm		cái				7 000000																																7 000000

		V330298		Bích đặc =2200mm		cái				7 700000																																7 700000

		V330299		Bích đặc =2400mm		cái				8 300000																																8 300000

		V330300		Bích đặc =2500mm		cái				9 000000																																9 000000

		V330301		Bích rỗng <100mm		cái				25000																																25000

		V330302		Bích rỗng =100mm		cái				58000																																58000

		V330303		Bích rỗng =125mm		cái				72000																																72000

		V330304		Bích rỗng =150mm		cái				90000																																90000

		V330305		Bích rỗng =200mm		cái				130000																																130000

		V330306		Bích rỗng =250mm		cái				180000																																180000

		V330307		Bích rỗng =300mm		cái				265000																																265000

		V330308		Bích rỗng =350mm		cái				350000																																350000

		V330309		Bích rỗng =400mm		cái				500000																																500000

		V330310		Bích rỗng =500mm		cái				750000																																750000

		V330311		Bích rỗng =600mm		cái				1 000000																																1 000000

		V330312		Bích rỗng =700mm		cái				1 470000																																1 470000

		V330313		Bích rỗng =800mm		cái				1 800000																																1 800000

		V330314		Bích rỗng =900mm		cái				2 100000																																2 100000

		V330315		Bích rỗng =1000mm		cái				2 500000																																2 500000

		V330316		Bích rỗng =1100mm		cái				2 700000																																2 700000

		V330317		Bích rỗng =1200mm		cái				3 000000																																3 000000

		V330318		Bích rỗng =1300mm		cái				3 400000																																3 400000

		V330319		Bích rỗng =1400mm		cái				4 000000																																4 000000

		V330320		Bích rỗng =1500mm		cái				4 600000																																4 600000

		V330321		Bích rỗng =1600mm		cái				5 200000																																5 200000

		V330322		Bích rỗng =1800mm		cái				6 000000																																6 000000

		V330323		Bích rỗng =2000mm		cái				6 800000																																6 800000

		V330324		Bích rỗng =2200mm		cái				7 500000																																7 500000

		V330325		Bích rỗng =2400mm		cái				8 000000																																8 000000

		V330326		Bích rỗng =2500mm		cái				8 800000																																8 800000

		V330327		Bích thép d=40mm		cái				15000																																15000

		V330328		Bích thép d=50mm		cái				20000																																20000

		V330329		Bích thép d=75mm		cái				40000																																40000

		V330330		Bích thép d=100mm		cái				52000																																52000

		V330331		Bích thép d=150mm		cái				115000																																115000

		V330332		Bích thép d=200mm		cái				150000																																150000

		V330333		Bích thép d=250mm		cái				220000																																220000

		V330334		Bích thép d=300mm		cái				250000																																250000

		V330335		Bích thép d=350mm		cái				350000																																350000

		V330336		Bích thép d=400mm		cái				450000																																450000

		V330337		Bích thép d=500mm		cái				700000																																700000

		V330338		Bích thép d=600mm		cái				1 000000																																1 000000

		V330339		Bích thép d=700mm		cái				1 300000																																1 300000

		V330340		Bích thép d=800mm		cái				1 700000																																1 700000

		V330341		Bích thép d=1000mm		cái				2 100000																																2 100000

		V330342		Bích thép d=1200mm		cái				2 300000																																2 300000

		V330343		Bích thép d=1500mm		cái				4 200000																																4 200000

		V330344		Bích thép d=1800mm		cái				4 600000																																4 600000

		V330345		Bích thép d=2000mm		cái				5 000000																																5 000000

		V330346		Bích thép d=2200mm		cái				5 500000																																5 500000

		V330347		Bích thép d=2400mm		cái				6 000000																																6 000000

		V330348		Bích thép d=2500mm		cái				6 500000																																6 500000

		V330349		Cáp d16 giằng máy khoan		kg				12000																																12000

		V330350		Cáp khoan		kg				15000																																15000

		V330351		Cát vàng		m3				46667																																46667

		V330352		Côn bê tông d=400mm		cái				110000																																110000

		V330353		Côn bê tông d=500mm		cái				150000																																150000

		V330354		Côn bê tông d=600mm		cái				200000																																200000

		V330355		Côn bê tông d=700mm		cái				250000																																250000

		V330356		Côn bê tông d=800mm		cái				350000																																350000

		V330357		Côn bê tông d=900mm		cái				450000																																450000

		V330358		Côn bê tông d=1000mm		cái				600000																																600000

		V330359		Côn bê tông d=1200mm		cái				750000																																750000

		V330360		Côn bê tông d=1400mm		cái				900000																																900000

		V330361		Côn bê tông d=1500mm		cái				1 000000																																1 000000

		V330362		Côn bê tông d=1600mm		cái				1 300000																																1 300000

		V330363		Côn bê tông d=1800mm		cái				1 700000																																1 700000

		V330364		Côn bê tông d=2000mm		cái				2 400000																																2 400000

		V330365		Côn gang d=50mm		cái				40000																																40000

		V330366		Côn gang d=75mm		cái				55000																																55000

		V330367		Côn gang d=100mm		cái				95000																																95000

		V330368		Côn gang d=150mm		cái				150000																																150000

		V330369		Côn gang d=200mm		cái				190000																																190000

		V330370		Côn gang d=250mm		cái				250000																																250000

		V330371		Côn gang d=300mm		cái				350000																																350000

		V330372		Côn gang d=350mm		cái				400000																																400000

		V330373		Côn gang d=400mm		cái				450000																																450000

		V330374		Côn gang d=500mm		cái				600000																																600000

		V330375		Côn gang d=600mm		cái				700000																																700000

		V330376		Côn gang d=700mm		cái				800000																																800000

		V330377		Côn gang d=800mm		cái				850000																																850000

		V330378		Côn gang d=900mm		cái				900000																																900000

		V330379		Côn gang d=1000mm		cái				950000																																950000

		V330380		Côn gang d=1100mm		cái				1 100000																																1 100000

		V330381		Côn gang d=1200mm		cái				1 200000																																1 200000

		V330382		Côn gang d=1400mm		cái				1 400000																																1 400000

		V330383		Côn gang d=1500mm		cái				1 500000																																1 500000

		V330384		Côn gang d=1600mm		cái				1 600000																																1 600000

		V330385		Côn gang d=1800mm		cái				1 800000																																1 800000

		V330386		Côn gang d=2000mm		cái				2 000000																																2 000000

		V330387		Côn gang d=2200mm		cái				2 200000																																2 200000

		V330388		Côn gang d=2400mm		cái				2 400000																																2 400000

		V330389		Côn gang d=2500mm		cái				2 500000																																2 500000

		V330396		Côn nhựa miệng bát d=100mm		cái				15000																																15000

		V330398		Côn nhựa miệng bát d=150mm		cái				24000																																24000

		V330399		Côn nhựa miệng bát d=200mm		cái				32000																																32000

		V330400		Côn nhựa miệng bát d=250mm		cái				48000																																48000

		V330401		Côn nhựa miệng bát d=300mm		cái				60000																																60000

		V330402		Côn nhựa hàn		cái				500																																500

		V330403		Côn nhựa hàn d=20mm		cái				600																																600

		V330404		Côn nhựa hàn d=25mm		cái				700																																700

		V330405		Côn nhựa hàn d=32mm		cái				800																																800

		V330406		Côn nhựa hàn d=40mm		cái				1500																																1500

		V330407		Côn nhựa hàn d=50mm		cái				2000																																2000

		V330408		Côn nhựa hàn d=60mm		cái

		V330409		Côn nhựa hàn d=75mm		cái				5500																																5500

		V330410		Côn nhựa hàn d=80mm		cái

		V330411		Côn nhựa hàn d=100mm		cái				14000																																14000

		V330412		Côn nhựa hàn d=125mm		cái

		V330413		Côn nhựa hàn d=150mm		cái

		V330414		Côn nhựa hàn d=200mm		cái

		V330415		Côn nhựa hàn d=250mm		cái

		V330429		Côn nhựa măng xông d=67mm		cái				4500																																4500

		V330430		Côn nhựa măng xông d=76mm		cái				5500																																5500

		V330431		Côn nhựa măng xông d=89mm		cái				9500																																9500

		V330434		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái				24000																																24000

		V330435		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái				35000																																35000

		V330436		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái				50000																																50000

		V330437		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái				85000																																85000

		V330438		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái				120000																																120000

		V330439		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái				220000																																220000

		V330440		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái				250000																																250000

		V330441		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái				330000																																330000

		V330442		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái				380000																																380000

		V330443		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái				450000																																450000

		V330444		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái				510000																																510000

		V330445		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái				650000																																650000

		V330460		Côn nhựa nhôm d=12mm		cái				1500																																1500

		V330461		Côn nhựa nhôm d=16mm		cái				2000																																2000

		V330462		Côn nhựa nhôm d=20mm		cái				2500																																2500

		V330463		Côn nhựa nhôm d=26mm		cái				3000																																3000

		V330464		Côn nhựa nhôm d=32mm		cái				5000																																5000

		V330465		Côn thép d=15mm		cái				2000																																2000

		V330466		Côn thép d=20mm		cái				2500																																2500

		V330467		Côn thép d=25mm		cái				3000																																3000

		V330468		Côn thép d=32mm		cái				4000																																4000

		V330469		Côn thép d=40mm		cái				5000																																5000

		V330470		Côn thép d=50mm		cái				8000																																8000

		V330471		Côn thép d=60mm		cái				12000																																12000

		V330472		Côn thép d=75mm		cái				21000																																21000

		V330473		Côn thép d=80mm		cái				23000																																23000

		V330474		Côn thép d=100mm		cái				45000																																45000

		V330475		Côn thép d=125mm		cái				60000																																60000

		V330476		Côn thép d=150mm		cái				80000																																80000

		V330477		Côn thép d=200mm		cái				120000																																120000

		V330478		Côn thép d=250mm		cái				150000																																150000

		V330479		Côn thép d=300mm		cái				200000																																200000

		V330480		Côn thép d=350mm		cái				250000																																250000

		V330481		Côn thép d=400mm		cái				300000																																300000

		V330482		Côn thép d=500mm		cái				400000																																400000

		V330483		Côn thép d=600mm		cái				500000																																500000

		V330484		Côn thép d=700mm		cái				600000																																600000

		V330485		Côn thép d=800mm		cái				700000																																700000

		V330486		Côn thép d=900mm		cái				800000																																800000

		V330487		Côn thép d=1000mm		cái				900000																																900000

		V330488		Côn thép d=1200mm		cái				1 100000																																1 100000

		V330489		Côn thép d=1300mm		cái				1 200000																																1 200000

		V330490		Côn thép d=1400mm		cái				1 300000																																1 300000

		V330491		Côn thép d=1500mm		cái				1 400000																																1 400000

		V330492		Côn thép d=1600mm		cái				1 500000																																1 500000

		V330493		Côn thép d=1800mm		cái				1 700000																																1 700000

		V330494		Côn thép d=2000mm		cái				1 900000																																1 900000

		V330495		Côn thép d=2200mm		cái				2 100000																																2 100000

		V330496		Côn thép d=2500mm		cái				2 300000																																2 300000

		V330497		Côn thép không rỉ d=15mm		cái				3600																																3600

		V330498		Côn thép không rỉ d=20mm		cái				4200																																4200

		V330499		Côn thép không rỉ d=25mm		cái				4800																																4800

		V330500		Côn thép không rỉ d=32mm		cái				11500																																11500

		V330501		Côn thép không rỉ d=40mm		cái				18200																																18200

		V330502		Côn thép không rỉ d=50mm		cái				26700																																26700

		V330503		Côn thép không rỉ d=60mm		cái				27900																																27900

		V330504		Côn thép không rỉ d=75mm		cái				32700																																32700

		V330505		Côn thép không rỉ d=80mm		cái				42400																																42400

		V330506		Côn thép không rỉ d=100mm		cái				59400																																59400

		V330507		Côn thép không rỉ d=125mm		cái				101800																																101800

		V330508		Côn thép không rỉ d=150mm		cái				242400																																242400

		V330509		Côn thép không rỉ d=200mm		cái				436300																																436300

		V330510		Côn thép không rỉ d=250mm		cái				509000																																509000

		V330511		Côn thép không rỉ d=300mm		cái				581800																																581800

		V330512		Côn thép không rỉ d=350mm		cái				727200																																727200

		V330513		Côn thép không rỉ d=400mm		cái				872600																																872600

		V330514		Côn thép không rỉ d=500mm		cái				1 018000																																1 018000

		V330515		Côn thép không rỉ d=600mm		cái				1 164000																																1 164000

		V330516		Côn thép không rỉ d=700mm		cái				1 309000																																1 309000

		V330517		Côn thép không rỉ d=800mm		cái				1 454000																																1 454000

		V330518		Côn thép không rỉ d=900mm		cái				1 745000																																1 745000

		V330519		Côn thép không rỉ d=1000mm		cái				1 891000																																1 891000

		V330520		Côn thép không rỉ d=1200mm		cái				2 036000																																2 036000

		V330521		Côn thép không rỉ d=1300mm		cái				2 182000																																2 182000

		V330522		Côn thép không rỉ d=1400mm		cái				2 327000																																2 327000

		V330523		Côn thép không rỉ d=1500mm		cái				2 618000																																2 618000

		V330524		Côn tráng kẽm d=15mm		cái				1900																																1900

		V330525		Côn tráng kẽm d=20mm		cái				2500																																2500

		V330526		Côn tráng kẽm d=25mm		cái				3300																																3300

		V330527		Côn tráng kẽm d=32mm		cái				3700																																3700

		V330528		Côn tráng kẽm d=40mm		cái				5600																																5600

		V330529		Côn tráng kẽm d=50mm		cái				7100																																7100

		V330530		Côn tráng kẽm d=67mm		cái				17500																																17500

		V330531		Côn tráng kẽm d=76mm		cái				23100																																23100

		V330532		Côn tráng kẽm d=89mm		cái				31700																																31700

		V330533		Côn tráng kẽm d=100mm		cái				52500																																52500

		V330534		Côn đồng d=6,4mm		cái				2000																																2000

		V330535		Côn đồng d=9,5mm		cái				2500																																2500

		V330536		Côn đồng d=12,7mm		cái				3200																																3200

		V330537		Côn đồng d=15,9mm		cái				3500																																3500

		V330538		Côn đồng d=19,1mm		cái				4300																																4300

		V330539		Côn đồng d=22,2mm		cái				4600																																4600

		V330540		Côn đồng d=25,4mm		cái				5300																																5300

		V330541		Côn đồng d=28,6mm		cái				6000																																6000

		V330542		Côn đồng d=31,8mm		cái				7100																																7100

		V330543		Côn đồng d=34,9mm		cái				8000																																8000

		V330544		Côn đồng d=38,1mm		cái				8500																																8500

		V330545		Côn đồng d=41,3mm		cái				11000																																11000

		V330546		Côn đồng d=53,9mm		cái				12000																																12000

		V330547		Côn đồng d=66,7mm		cái				16000																																16000

		V330548		Công tơ điện 1 pha		cái				100000																																100000

		V330549		Công tơ điện 3 pha		cái				317100																																317100

		V330550		Công tắc (không có mặt)		cái

		V330551		Công tắc 1 hạt		cái				5100																																5100

		V330552		Công tắc 2 hạt		cái				10100																																10100

		V330553		Công tắc 3 hạt		cái				15200																																15200

		V330554		Công tắc 4 hạt		cái				20200																																20200

		V330555		Công tắc 5 hạt		cái				25300																																25300

		V330556		Công tắc 6 hạt		cái				30300																																30300

		V330557		Công tắc chuông		cái				4600																																4600

		V330558		Cọc chống sét		cái				25000																																25000

		V330559		Cọc ống đồng d<=50mm		cái				50500																																50500

		V330560		Cồn rửa		kg				10000																																10000

		V330563		Cao su tấm		m2				100000																																100000

		V330564		Cần khoan D 114 mm		m				515000																																515000

		V330565		Cần khoan D 63,5 mm		m				12000																																12000

		V330566		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=60A		bộ				50500																																50500

		V330567		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=100A		bộ				144200																																144200

		V330568		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=200A		bộ				32500																																32500

		V330569		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=400A		bộ				732900																																732900

		V330570		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A		bộ				55600																																55600

		V330571		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=100A		bộ				158600																																158600

		V330572		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=200A		bộ				357500																																357500

		V330573		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=400A		bộ				806200																																806200

		V330574		Cống hộp 1200x1400mm		m				525200																																525200

		V330575		Cống hộp 1200x1600mm		m				565600																																565600

		V330576		Cống hộp 1200x1800mm		m				606000																																606000

		V330577		Cống hộp 1200x2000mm		m				646400																																646400

		V330578		Cống hộp 1400x1500mm		m				585800																																585800

		V330579		Cống hộp 1400x1800mm		m				646400																																646400

		V330580		Cống hộp 1400x2000mm		m				686800																																686800

		V330581		Cống hộp 1400x2200mm		m				727200																																727200

		V330582		Cống hộp 2200x1500mm		m				747400																																747400

		V330583		Cống hộp 2200x1800mm		m				808000																																808000

		V330584		Cống hộp 2500x1500mm		m				808000																																808000

		V330585		Cống hộp 2500x2000mm		m				909000																																909000

		V330586		Cống hộp 2500x2500mm		m				1 010000																																1 010000

		V330587		Cống hộp 3000x3000mm		m				1 212000																																1 212000

		V330588		Cống hộp 400x1000mm		m				282800																																282800

		V330589		Cống hộp 400x600mm		m				202000																																202000

		V330590		Cống hộp 400x800mm		m				242400																																242400

		V330591		Cống hộp 600x600mm		m				242400																																242400

		V330592		Cống hộp 600x800mm		m				282800																																282800

		V330593		Cống hộp 800x1000mm		m				363600																																363600

		V330594		Cống hộp 800x1400mm		m				444400																																444400

		V330595		Cống hộp 800x800mm		m				323200																																323200

		V330596		Chao chụp		bộ				4000																																4000

		V330598		Chậu rửa loại 1 vòi		bộ				135000																																135000

		V330599		Chậu rửa loại 2 vòi		bộ				190000																																190000

		V330600		Chậu tiểu nam		bộ				130000																																130000

		V330602		Chậu xí bệt		bộ				500000																																500000

		V330603		Chậu xí xổm		bộ				130000																																130000

		V330604		Chụp lọc sứ		cái				55000																																55000

		V330606		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái		cái				4 200000																																4 200000

		V330607		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái		cái				4 350000																																4 350000

		V330608		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái		cái				4 560000																																4 560000

		V330609		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái		cái				4 740000																																4 740000

		V330610		Choòng khoan loại: 596 kg/cái		cái				1 788000																																1 788000

		V330611		Choòng khoan loại: 900 kg/cái		cái				2 700000																																2 700000

		V330612		Chuông điện		cái				50000																																50000

		V330614		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm		cái				10000																																10000

		V330615		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm		cái				14400																																14400

		V330616		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm		cái				17800																																17800

		V330617		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm		cái				24400																																24400

		V330618		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm		cái				33300																																33300

		V330619		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm		cái				37800																																37800

		V330620		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm		cái				40000																																40000

		V330621		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm		cái				60000																																60000

		V330622		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm		cái				72200																																72200

		V330623		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm		cái				86700																																86700

		V330624		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm		cái				100000																																100000

		V330625		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm		cái				133300																																133300

		V330626		Clor bột		gam				35																																35

		V330627		Củi		kg				500																																500

		V330628		Cửa gió đơn 100x200mm		cái				26700																																26700

		V330629		Cửa gió đơn 150x150mm		cái				48500																																48500

		V330630		Cửa gió đơn 200x200mm		cái				24200																																24200

		V330631		Cửa gió đơn 200x300mm		cái				72700																																72700

		V330632		Cửa gió đơn 200x400mm		cái				97000																																97000

		V330633		Cửa gió đơn 200x600mm		cái				145400																																145400

		V330635		Cửa gió kép 200x400mm		cái				121200																																121200

		V330636		Cửa gió kép 200x450mm		cái				145400																																145400

		V330637		Cửa gió kép 200x750mm		cái				242400																																242400

		V330638		Cửa gió kép 200x850mm		cái				303000																																303000

		V330639		Cửa gió kép 200x950mm		cái				303000																																303000

		V330640		Cửa lưới 1000x400mm		cái				48500																																48500

		V330641		Cửa lưới 1000x600mm		cái				72700																																72700

		V330642		Cửa lưới 1250x300mm		cái				189100																																189100

		V330643		Cửa lưới 1300x1200mm		cái				45500																																45500

		V330644		Cửa lưới 1500x200mm		cái				36400																																36400

		V330645		Cửa lưới 1500x500mm		cái				90900																																90900

		V330646		Cửa lưới 1600x1500mm		cái				290900																																290900

		V330647		Cửa lưới 2000x200mm		cái				48500																																48500

		V330648		Cửa lưới 250x200mm		cái				6100																																6100

		V330649		Cửa lưới 3000x250mm		cái				90900																																90900

		V330650		Cửa lưới 500x300mm		cái				18200																																18200

		V330651		Cửa lưới 500x400mm		cái				24200																																24200

		V330652		Cửa lưới 500x500mm		cái				30300																																30300

		V330653		Cửa lưới 600x600mm		cái				43600																																43600

		V330654		Cửa phân phối khí		cái				363600																																363600

		V330656		Cút bê tông d=400mm		cái				58600																																58600

		V330657		Cút bê tông d=500mm		cái				72700																																72700

		V330658		Cút bê tông d=600mm		cái				86900																																86900

		V330659		Cút bê tông d=700mm		cái				101000																																101000

		V330660		Cút bê tông d=800mm		cái				116200																																116200

		V330661		Cút bê tông d=900mm		cái				131300																																131300

		V330662		Cút bê tông d=1000mm		cái				232300																																232300

		V330663		Cút bê tông d=1200mm		cái				277800																																277800

		V330664		Cút bê tông d=1400mm		cái				232300																																232300

		V330665		Cút bê tông d=1500mm		cái				348500																																348500

		V330666		Cút bê tông d=1600mm		cái				368700																																368700

		V330667		Cút bê tông d=1800mm		cái				424200																																424200

		V330668		Cút bê tông d=2000mm		cái				459600																																459600

		V330669		Cút dẫn xăng dầu d<89mm		cái

		V330670		Cút dẫn xăng dầu d=108x4mm		cái				80800																																80800

		V330671		Cút dẫn xăng dầu d=159x12mm		cái				282800																																282800

		V330672		Cút dẫn xăng dầu d=159x5mm		cái				303000																																303000

		V330673		Cút dẫn xăng dầu d=159x6mm		cái				424200																																424200

		V330674		Cút dẫn xăng dầu d=219x12mm		cái				505000																																505000

		V330675		Cút dẫn xăng dầu d=219x7mm		cái				555500																																555500

		V330676		Cút dẫn xăng dầu d=219x9mm		cái				808000																																808000

		V330677		Cút dẫn xăng dầu d=273x12mm		cái				606000																																606000

		V330678		Cút dẫn xăng dầu d=273x7mm		cái				1 010000																																1 010000

		V330679		Cút gang d=50mm		cái				154200																																154200

		V330680		Cút gang d=75mm		cái				231300																																231300

		V330681		Cút gang d=100mm		cái				308400																																308400

		V330682		Cút gang d=150mm		cái				565700																																565700

		V330683		Cút gang d=200mm		cái				892500																																892500

		V330684		Cút gang d=250mm		cái				1 325000																																1 325000

		V330685		Cút gang d=300mm		cái				1 712000																																1 712000

		V330686		Cút gang d=350mm		cái				2 494000																																2 494000

		V330687		Cút gang d=400mm		cái				3 286000																																3 286000

		V330688		Cút gang d=500mm		cái				4 859000																																4 859000

		V330689		Cút gang d=600mm		cái				6 432000																																6 432000

		V330690		Cút gang d=700mm		cái				8 005000																																8 005000

		V330691		Cút gang d=800mm		cái				9 579000																																9 579000

		V330692		Cút gang d=900mm		cái				11 152000																																11 152000

		V330693		Cút gang d=1000mm		cái				12 725000																																12 725000

		V330694		Cút gang d=1100mm		cái				14 298000																																14 298000

		V330695		Cút gang d=1200mm		cái				15 872000																																15 872000

		V330696		Cút gang d=1400mm		cái				17 445000																																17 445000

		V330697		Cút gang d=1500mm		cái				19 018000																																19 018000

		V330698		Cút gang d=1600mm		cái				20 591000																																20 591000

		V330699		Cút gang d=1800mm		cái				22 165000																																22 165000

		V330700		Cút gang d=2000mm		cái				23 738000																																23 738000

		V330701		Cút gang d=2200mm		cái				25 311000																																25 311000

		V330702		Cút gang d=2400mm		cái				26 884000																																26 884000

		V330703		Cút gang d=2500mm		cái				28 458000																																28 458000

		V330710		Cút nhựa miệng bát d=100mm		cái				28300																																28300

		V330712		Cút nhựa miệng bát d=150mm		cái				84200																																84200

		V330713		Cút nhựa miệng bát d=200mm		cái				309400																																309400

		V330714		Cút nhựa miệng bát d=250mm		cái				386800																																386800

		V330715		Cút nhựa miệng bát d=300mm		cái				464200																																464200

		V330716		Cút nhựa hàn		cái				1000																																1000

		V330717		Cút nhựa hàn d=20mm		cái				1500																																1500

		V330718		Cút nhựa hàn d=25mm		cái				2000																																2000

		V330719		Cút nhựa hàn d=32mm		cái				2400																																2400

		V330720		Cút nhựa hàn d=40mm		cái				4000																																4000

		V330721		Cút nhựa hàn d=50mm		cái				5800																																5800

		V330722		Cút nhựa hàn d=60mm		cái

		V330723		Cút nhựa hàn d=75mm		cái				9100																																9100

		V330724		Cút nhựa hàn d=80mm		cái

		V330725		Cút nhựa hàn d=100mm		cái				28300																																28300

		V330726		Cút nhựa hàn d=125mm		cái

		V330727		Cút nhựa hàn d=150mm		cái

		V330728		Cút nhựa hàn d=200mm		cái

		V330729		Cút nhựa hàn d=250mm		cái

		V330735		Cút nhựa PVC miệng bát d=300mm		cái

		V330743		Cút nhựa măng xông d=67mm		cái				8100																																8100

		V330744		Cút nhựa măng xông d=76mm		cái				9100																																9100

		V330745		Cút nhựa măng xông d=89mm		cái				13100																																13100

		V330748		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái				25300																																25300

		V330749		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái				33300																																33300

		V330750		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái				45500																																45500

		V330751		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái				102000																																102000

		V330752		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái				195900																																195900

		V330753		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái				228700																																228700

		V330754		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái				261400																																261400

		V330755		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái				326700																																326700

		V330756		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái				392100																																392100

		V330757		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái				457400																																457400

		V330758		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái				422800																																422800

		V330759		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái				653500																																653500

		V330774		Cút nhựa nhôm d=12mm		cái				2400																																2400

		V330775		Cút nhựa nhôm d=16mm		cái				3000																																3000

		V330776		Cút nhựa nhôm d=20mm		cái				3600																																3600

		V330777		Cút nhựa nhôm d=26mm		cái				4400																																4400

		V330778		Cút nhựa nhôm d=32mm		cái				6300																																6300

		V330779		Cút sành d=50mm		cái				13100																																13100

		V330780		Cút sành d=75mm		cái				10100																																10100

		V330781		Cút sành d=100mm		cái				8600																																8600

		V330782		Cút sành d=150mm		cái				7100																																7100

		V330783		Cút sành d=200mm		cái				5100																																5100

		V330784		Cút thép d=15mm		cái				1500																																1500

		V330785		Cút thép d=20mm		cái				2000																																2000

		V330786		Cút thép d=25mm		cái				3000																																3000

		V330787		Cút thép d=32mm		cái				4400																																4400

		V330788		Cút thép d=40mm		cái				7100																																7100

		V330789		Cút thép d=50mm		cái				8700																																8700

		V330790		Cút thép d=60mm		cái				14400																																14400

		V330791		Cút thép d=75mm		cái				28300																																28300

		V330792		Cút thép d=80mm		cái				32900																																32900

		V330793		Cút thép d=100mm		cái				51500																																51500

		V330794		Cút thép d=125mm		cái				74600																																74600

		V330795		Cút thép d=150mm		cái				97800																																97800

		V330796		Cút thép d=200mm		cái				144100																																144100

		V330797		Cút thép d=250mm		cái				424200																																424200

		V330798		Cút thép d=300mm		cái				474700																																474700

		V330799		Cút thép d=350mm		cái				525200																																525200

		V330800		Cút thép d=400mm		cái				575700																																575700

		V330801		Cút thép d=500mm		cái				626200																																626200

		V330802		Cút thép d=600mm		cái				676700																																676700

		V330803		Cút thép d=700mm		cái				727200																																727200

		V330804		Cút thép d=800mm		cái				777700																																777700

		V330805		Cút thép d=900mm		cái				1 091000																																1 091000

		V330806		Cút thép d=1200mm		cái				1 454000																																1 454000

		V330807		Cút thép d=1300mm		cái				1 576000																																1 576000

		V330808		Cút thép d=1400mm		cái				1 697000																																1 697000

		V330809		Cút thép d=1500mm		cái				1 818000																																1 818000

		V330810		Cút thép d=1600mm		cái				1 939000																																1 939000

		V330811		Cút thép d=1800mm		cái				2 182000																																2 182000

		V330812		Cút thép d=2000mm		cái				2 424000																																2 424000

		V330813		Cút thép d=2200mm		cái				2 666000																																2 666000

		V330814		Cút thép d=2500mm		cái				3 030000																																3 030000

		V330815		Cút thép không rỉ d=15mm		cái				3600																																3600

		V330816		Cút thép không rỉ d=20mm		cái				4200																																4200

		V330817		Cút thép không rỉ d=25mm		cái				4800																																4800

		V330818		Cút thép không rỉ d=32mm		cái				11500																																11500

		V330819		Cút thép không rỉ d=40mm		cái				18200																																18200

		V330820		Cút thép không rỉ d=50mm		cái				26700																																26700

		V330821		Cút thép không rỉ d=60mm		cái				27900																																27900

		V330822		Cút thép không rỉ d=75mm		cái				32700																																32700

		V330823		Cút thép không rỉ d=80mm		cái				42400																																42400

		V330824		Cút thép không rỉ d=100mm		cái				59400																																59400

		V330825		Cút thép không rỉ d=125mm		cái				101800																																101800

		V330826		Cút thép không rỉ d=150mm		cái				242400																																242400

		V330827		Cút thép không rỉ d=200mm		cái				436300																																436300

		V330828		Cút thép không rỉ d=250mm		cái				509000																																509000

		V330829		Cút thép không rỉ d=300mm		cái				581800																																581800

		V330830		Cút thép không rỉ d=350mm		cái				727200																																727200

		V330831		Cút thép không rỉ d=400mm		cái				872600																																872600

		V330832		Cút thép không rỉ d=500mm		cái				1 018000																																1 018000

		V330833		Cút thép không rỉ d=600mm		cái				1 164000																																1 164000

		V330834		Cút thép không rỉ d=700mm		cái				1 309000																																1 309000

		V330835		Cút thép không rỉ d=800mm		cái				1 454000																																1 454000

		V330836		Cút thép không rỉ d=900mm		cái				1 745000																																1 745000

		V330837		Cút thép không rỉ d=1000mm		cái				1 891000																																1 891000

		V330838		Cút thép không rỉ d=1200mm		cái				2 036000																																2 036000

		V330839		Cút thép không rỉ d=1300mm		cái				2 182000																																2 182000

		V330840		Cút thép không rỉ d=1400mm		cái				2 327000																																2 327000

		V330841		Cút thép không rỉ d=1500mm		cái				2 618000																																2 618000

		V330842		Cút tráng kẽm d=15mm		cái				1500																																1500

		V330843		Cút tráng kẽm d=20mm		cái				2000																																2000

		V330844		Cút tráng kẽm d=25mm		cái				3000																																3000

		V330845		Cút tráng kẽm d=32mm		cái				4400																																4400

		V330846		Cút tráng kẽm d=40mm		cái				7100																																7100

		V330847		Cút tráng kẽm d=50mm		cái				8700																																8700

		V330848		Cút tráng kẽm d=67mm		cái				23000																																23000

		V330849		Cút tráng kẽm d=76mm		cái				30500																																30500

		V330850		Cút tráng kẽm d=89mm		cái				42200																																42200

		V330851		Cút tráng kẽm d=100mm		cái				67300																																67300

		V330852		Cút đồng d=6,4mm		cái				2000																																2000

		V330853		Cút đồng d=34,9mm		cái				8000																																8000

		V330854		Cút đồng d=38,1mm		cái				8400																																8400

		V330855		Cút đồng d=41,3mm		cái				10000																																10000

		V330856		Cút đồng d=53,9mm		cái				12000																																12000

		V330857		Cút đồng d=66,7mm		cái				16000																																16000

		V330858		Cút đồng d=9,5mm		cái				2500																																2500

		V330859		Cút đồng d=12,7mm		cái				3100																																3100

		V330860		Cút đồng d=15,9mm		cái				3600																																3600

		V330861		Cút đồng d=19,1mm		cái				4300																																4300

		V330862		Cút đồng d=22,2mm		cái				4800																																4800

		V330863		Cút đồng d=25,4mm		cái				5300																																5300

		V330864		Cút đồng d=28,6mm		cái				6000																																6000

		V330865		Cút đồng d=31,8mm		cái				7000																																7000

		V330866		Dây đồng d=8mm		kg				35350																																35350

		V330867		Dây đay		kg				200																																200

		V330868		Dây điện		m

		V330869		Dây dẫn điện 1x0,3mm2		m				818																																818

		V330870		Dây dẫn điện 1x0,5mm2		m				859																																859

		V330871		Dây dẫn điện 1x0,7mm2		m				909																																909

		V330872		Dây dẫn điện 1x0,75mm2		m				960																																960

		V330873		Dây dẫn điện 1x0,8mm2		m				1010																																1010

		V330874		Dây dẫn điện 1x1,0mm2		m				1162																																1162

		V330875		Dây dẫn điện 1x1,5mm2		m				1252																																1252

		V330876		Dây dẫn điện 1x2,0mm2		m				1515																																1515

		V330877		Dây dẫn điện 1x2,5mm2		m				1899																																1899

		V330878		Dây dẫn điện 1x3mm2		m				2020																																2020

		V330879		Dây dẫn điện 1x4mm2		m				2576																																2576

		V330880		Dây dẫn điện 1x6mm2		m				3889																																3889

		V330881		Dây dẫn điện 1x10mm2		m				6232																																6232

		V330882		Dây dẫn điện 1x16mm2		m				10696																																10696

		V330883		Dây dẫn điện 1x25mm2		m				14706																																14706

		V330884		Dây dẫn điện 2x0,5mm2		m				1020																																1020

		V330885		Dây dẫn điện 2x0,75mm2		m				1525																																1525

		V330886		Dây dẫn điện 2x1mm2		m				2040																																2040

		V330887		Dây dẫn điện 2x1,5mm2		m				2656																																2656

		V330888		Dây dẫn điện 2x2,5mm2		m				3737																																3737

		V330889		Dây dẫn điện 2x4mm2		m				5454																																5454

		V330890		Dây dẫn điện 2x6mm2		m				8888																																8888

		V330891		Dây dẫn điện 2x8mm2		m				11615																																11615

		V330892		Dây dẫn điện 2x10mm2		m				15201																																15201

		V330893		Dây dẫn điện 2x16mm2		m				21008																																21008

		V330894		Dây dẫn điện 2x25mm2		m				32320																																32320

		V330895		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2		m				1222																																1222

		V330896		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2		m				1838																																1838

		V330897		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2		m				2475																																2475

		V330898		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2		m				4303																																4303

		V330899		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2		m				4404																																4404

		V330900		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2		m				5121																																5121

		V330901		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2		m				5636																																5636

		V330902		Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2		m				6141																																6141

		V330903		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2		m				1515																																1515

		V330904		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2		m				2237																																2237

		V330905		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2		m				2980																																2980

		V330906		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2		m				4464																																4464

		V330907		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2		m				5202																																5202

		V330908		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2		m				5252																																5252

		V330909		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2		m				6010																																6010

		V330910		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2		m				6888																																6888

		V330911		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2		m				7777																																7777

		V330912		Dây thép d = 3		kg				9091																																9091

		V330913		Dây thép d=10mm		kg				35350																																35350

		V330914		Dây thép d=12mm		kg				35350																																35350

		V330915		Dây thép d=1mm		kg

		V330916		Dây thép d3mm		kg

		V330918		ống đồng d=6,4mm		m				3500																																3500

		V330919		ống đồng d=9,5mm		m				4500																																4500

		V330920		ống đồng d=12,7mm		m				6000																																6000

		V330921		ống đồng d=15,9mm		m				7500																																7500

		V330922		ống đồng d=19,1mm		m				9500																																9500

		V330923		ống đồng d=22,2mm		m				10500																																10500

		V330924		ống đồng d=25,4mm		m				12000																																12000

		V330925		ống đồng d=28,6mm		m				14000																																14000

		V330926		ống đồng d=31,8mm		m				16000																																16000

		V330927		ống đồng d=34,9mm		m				18000																																18000

		V330928		ống đồng d=38,1mm		m				20000																																20000

		V330929		ống đồng d=41,3mm		m				22000																																22000

		V330930		ống đồng d=54mm		m				28000																																28000

		V330931		ống đồng d=66,7mm		m				32000																																32000

		V330932		ống bê tông d=100mm		m				62000																																62000

		V330933		ống bê tông d=150mm		m				95000																																95000

		V330934		ống bê tông d=200mm		m				123000																																123000

		V330935		ống bê tông d=250mm		m				133000																																133000

		V330936		ống bê tông d=300mm		m				161000																																161000

		V330937		ống bê tông d=350mm		m				188000																																188000

		V330938		ống bê tông d=400mm		m				214000																																214000

		V330939		ống bê tông d=500mm		m				269000																																269000

		V330940		ống bê tông d=600mm		m				294000																																294000

		V330941		ống bê tông d=700mm		m				403000																																403000

		V330942		ống bê tông d=800mm		m				461000																																461000

		V330943		ống bê tông d=900mm		m				600000																																600000

		V330944		ống bê tông d=1000mm		m				655000																																655000

		V330945		ống bê tông d=1100mm		m				859000																																859000

		V330946		ống bê tông d=1200mm		m				1 127000																																1 127000

		V330947		ống bê tông d=1400mm		m				1 289000																																1 289000

		V330948		ống bê tông d=1600mm		m				1 772000																																1 772000

		V330949		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=300mm		m				177000																																177000

		V330950		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=400mm		m				230000																																230000

		V330951		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=500mm		m				266000																																266000

		V330952		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=600mm		m				330000																																330000

		V330953		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=700mm		m				421000																																421000

		V330954		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=800mm		m				513000																																513000

		V330955		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=900mm		m				655000																																655000

		V330956		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1000mm		m				712000																																712000

		V330957		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1100mm		m				1 023000																																1 023000

		V330958		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1200mm		m				1 333000																																1 333000

		V330959		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1400mm		m				1 512000																																1 512000

		V330960		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1600mm		m				2 126000																																2 126000

		V330961		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=1800mm		m				2 393000																																2 393000

		V330962		ống bê tông ly tâm tải trọng B d=2000mm		m				2 750000																																2 750000

		V330964		ống cách nhiệt xốp		m				16000																																16000

		V330979		ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60		m				18200																																18200

		V330980		ống chống thép d=377mm		m

		V330981		ống chống thép d=426mm		m

		V330982		ống chống thép d=477mm		m

		V330983		ống chống thép d=529mm		m

		V330984		ống chống thép d=630mm		m

		V330985		ống chống thép d=720mm		m

		V330986		ống gang mặt bích d=50mm		m				92000																																92000

		V330987		ống gang mặt bích d=75mm		m				112000																																112000

		V330988		ống gang mặt bích d=100mm		m				123000																																123000

		V330989		ống gang mặt bích d=150mm		m				223000																																223000

		V330990		ống gang mặt bích d=200mm		m				297000																																297000

		V330991		ống gang mặt bích d=250mm		m				382000																																382000

		V330992		ống gang mặt bích d=300mm		m				473000																																473000

		V330993		ống gang mặt bích d=350mm		m				584000																																584000

		V330994		ống gang mặt bích d=400mm		m				700000																																700000

		V330995		ống gang mặt bích d=500mm		m				997000																																997000

		V330996		ống gang mặt bích d=600mm		m				1 065000																																1 065000

		V330997		ống gang mặt bích d=700mm		m				1 566000																																1 566000

		V330998		ống gang mặt bích d=800mm		m				1 790000																																1 790000

		V330999		ống gang mặt bích d=900mm		m				2 013000																																2 013000

		V331000		ống gang mặt bích d=1000mm		m				2 237000																																2 237000

		V331001		ống gang mặt bích d=1100mm		m				2 460000																																2 460000

		V331002		ống gang mặt bích d=1200mm		m				2 684000																																2 684000

		V331003		ống gang mặt bích d=1400mm		m				3 132000																																3 132000

		V331004		ống gang mặt bích d=1500mm		m				3 355000																																3 355000

		V331005		ống gang mặt bích d=1600mm		m				3 579000																																3 579000

		V331006		ống gang mặt bích d=1800mm		m				4 027000																																4 027000

		V331007		ống gang mặt bích d=2000mm		m				4 474000																																4 474000

		V331008		ống gang mặt bích d=2200mm		m				4 922000																																4 922000

		V331009		ống gang mặt bích d=2400mm		m				5 369000																																5 369000

		V331010		ống gang mặt bích d=2500mm		m				5 593000																																5 593000

		V331011		ống gang miệng bát d=50mm		m				92000																																92000

		V331012		ống gang miệng bát d=75mm		m				112000																																112000

		V331013		ống gang miệng bát d=100mm		m				123000																																123000

		V331014		ống gang miệng bát d=150mm		m				223000																																223000

		V331015		ống gang miệng bát d=200mm		m				297000																																297000

		V331016		ống gang miệng bát d=250mm		m				382000																																382000

		V331017		ống gang miệng bát d=300mm		m				473000																																473000

		V331018		ống gang miệng bát d=350mm		m				584000																																584000

		V331019		ống gang miệng bát d=400mm		m				700000																																700000

		V331020		ống gang miệng bát d=500mm		m				997000																																997000

		V331021		ống gang miệng bát d=600mm		m				1 065000																																1 065000

		V331022		ống gang miệng bát d=700mm		m				1 566000																																1 566000

		V331023		ống gang miệng bát d=800mm		m				1 790000																																1 790000

		V331024		ống gang miệng bát d=900mm		m				2 013000																																2 013000

		V331025		ống gang miệng bát d=1000mm		m				2 237000																																2 237000

		V331026		ống gang miệng bát d=1100mm		m				2 460000																																2 460000

		V331027		ống gang miệng bát d=1200mm		m				2 684000																																2 684000

		V331028		ống gang miệng bát d=1400mm		m				3 132000																																3 132000

		V331029		ống gang miệng bát d=1500mm		m				3 355000																																3 355000

		V331030		ống gang miệng bát d=1600mm		m				3 579000																																3 579000

		V331031		ống gang miệng bát d=1800mm		m				4 027000																																4 027000

		V331032		ống gang miệng bát d=2000mm		m				4 474000																																4 474000

		V331033		ống gang miệng bát d=2200mm		m				4 922000																																4 922000

		V331034		ống gang miệng bát d=2400mm		m				5 369000																																5 369000

		V331035		ống gang miệng bát d=2500mm		m				5 593000																																5 593000

		V331036		ống gió: D50		m				10700																																10700

		V331037		ống kim loại <=26mm		m				11500																																11500

		V331038		ống kim loại <=35mm		m				17200																																17200

		V331039		ống kim loại <=40mm		m				21000																																21000

		V331040		ống kim loại <=50mm		m				25600																																25600

		V331041		ống kim loại <=66mm		m				30100																																30100

		V331042		ống kim loại <=80mm		m				41000																																41000

		V331043		ống kiểm tra d=100mm		bộ				8500																																8500

		V331044		ống kiểm tra d=50mm		bộ				5000																																5000

		V331045		ống lồng d 219x7		m

		V331046		ống lồng d 273x8		m

		V331047		ống lồng d 325x8		m

		V331048		ống lồng d 426x10		m

		V331049		ống múc loại: 409 kg/cái		cái				1 227000																																1 227000

		V331050		ống múc loại: 522 kg/cái		cái				1 566000																																1 566000

		V331051		ống múc loại: 635 kg/cái		cái				1 905000																																1 905000

		V331052		ống múc loại: 692 kg/cái		cái				2 076000																																2 076000

		V331053		ống múc loại: 735 kg/cái		cái				2 205000																																2 205000

		V331054		ống múc loại: 793 kg/cái		cái				2 379000																																2 379000

		V331055		ống múc loại: 824 kg/cái		cái				2 472000																																2 472000

		V331056		ống mềm		m				2000																																2000

		V331057		ống nâng nước: D200		m				101000																																101000

		V331059		ống nối gai 100mm		cái				60600																																60600

		V331060		ống nối gai 150mm		cái				111100																																111100

		V331061		ống nối gai 200mm		cái				161600																																161600

		V331062		ống nối gai 250mm		cái				212100																																212100

		V331063		ống nối gai 300mm		cái				252500																																252500

		V331064		ống nối gai 350mm		cái				303000																																303000

		V331065		ống nối gai 400mm		cái				353500																																353500

		V331066		ống nối gai 500mm		cái				404000																																404000

		V331067		ống nối gai 600mm		cái				454500																																454500

		V331068		ống nối gai 700mm		cái				606000																																606000

		V331069		ống nối gai 800mm		cái				682000																																682000

		V331070		ống nối gai 1000mm		cái				1 010000																																1 010000

		V331071		ống nhựa đường kính <=15mm		m				1000																																1000

		V331072		ống nhựa đường kính <=27mm		m				2000																																2000

		V331073		ống nhựa đường kính <=34mm		m				3000																																3000

		V331074		ống nhựa đường kính <=48mm		m				4000																																4000

		V331075		ống nhựa đường kính <=76mm		m				6000																																6000

		V331076		ống nhựa đường kính <=90mm		m				8000																																8000

		V331078		ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m		m				3300																																3300

		V331079		ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m		m				4500																																4500

		V331080		ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m		m				6600																																6600

		V331081		ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m		m				8200																																8200

		V331082		ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m		m				11100																																11100

		V331083		ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m		m				16100																																16100

		V331084		ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m		m				25100																																25100

		V331085		ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m		m				35800																																35800

		V331086		ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m		m				44700																																44700

		V331087		ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m		m				53600																																53600

		V331088		ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m		m				98200																																98200

		V331089		ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m		m				122800																																122800

		V331090		ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m		m				147400																																147400

		V331104		ống nhựa PVC d=75mm, L=6m		m				20600																																20600

		V331105		ống nhựa PVC d=80mm, L=6m		m				21400																																21400

		V331112		ống nhựa d=15mm, L=8m		m				2600																																2600

		V331113		ống nhựa d=20mm, L=8m		m				3300																																3300

		V331114		ống nhựa d=25mm, L=8m		m				4500																																4500

		V331115		ống nhựa d=32mm, L=8m		m				6600																																6600

		V331116		ống nhựa d=40mm, L=8m		m				8200																																8200

		V331117		ống nhựa d=50mm, L=8m		m				11100																																11100

		V331118		ống nhựa d=60mm, L=8m		m				16100																																16100

		V331119		ống nhựa d=75mm, L=8m		m				20600																																20600

		V331120		ống nhựa d=80mm, L=8m		m				21400																																21400

		V331121		ống nhựa d=100mm, L=8m		m				35800																																35800

		V331122		ống nhựa d=125mm, L=8m		m				44700																																44700

		V331123		ống nhựa d=150mm, L=8m		m				53600																																53600

		V331124		ống nhựa d=200mm, L=8m		m				98200																																98200

		V331125		ống nhựa d=250mm, L=8m		m				122800																																122800

		V331127		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m		m				61800																																61800

		V331128		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m		m				136000																																136000

		V331129		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m		m				240000																																240000

		V331130		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m		m				376600																																376600

		V331131		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m		m				570600																																570600

		V331132		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m		m				765800																																765800

		V331133		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m		m				961100																																961100

		V331134		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m		m				1 501000																																1 501000

		V331135		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m		m				2 041000																																2 041000

		V331136		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m		m				2 581000																																2 581000

		V331137		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m		m				3 121000																																3 121000

		V331138		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m		m				3 661000																																3 661000

		V331152		ống nhựa dài 150mm		cái

		V331153		ống nhựa dài 250mm		cái

		V331154		ống nhựa dài 350mm		cái

		V331155		ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m		m				8800																																8800

		V331156		ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m		m				11700																																11700

		V331157		ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m		m				14700																																14700

		V331158		ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m		m				23800																																23800

		V331159		ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m		m				32600																																32600

		V331160		ống sành d=50mm, L=0,5m		m				5000																																5000

		V331161		ống sành d=75mm, L=0,5m		m				7000																																7000

		V331162		ống sành d=100mm, L=0,5m		m				8500																																8500

		V331163		ống sành d=150mm, L=0,5m		m				10000																																10000

		V331164		ống sành d=200mm, L=0,5m		m				12000																																12000

		V331165		ống sắt tráng kẽm		m				7500																																7500

		V331166		ống sứ dài 150mm		cái				3000																																3000

		V331167		ống sứ dài 250mm		cái				5000																																5000

		V331168		ống sứ dài 350mm		cái				6000																																6000

		V331169		ống sứ hạ thế các loại		cái				1200																																1200

		V331170		ống sứ tai mèo		cái				1500																																1500

		V331172		ống kết cấu giếng D89mm		m				21700																																21700

		V331173		ống kết cấu giếng D108mm		m				52000																																52000

		V331174		ống kết cấu giếng D127mm		m				61100																																61100

		V331175		ống kết cấu giếng D146mm		m				75200																																75200

		V331176		ống kết cấu giếng D168mm		m				101500																																101500

		V331177		ống kết cấu giếng D194mm		m				129300																																129300

		V331178		ống kết cấu giếng D219mm		m				159100																																159100

		V331179		ống kết cấu giếng D273mm		m				231800																																231800

		V331180		ống kết cấu giếng D325mm		m				315600																																315600

		V331181		ống kết cấu giếng D350mm		m				333800																																333800

		V331182		ống kết cấu giếng D377mm		m				412600																																412600

		V331183		ống kết cấu giếng D426mm		m				520200																																520200

		V331184		ống kết cấu giếng D450mm		m				540400																																540400

		V331185		ống kết cấu giếng D477mm		m				601000																																601000

		V331186		ống kết cấu giếng D529mm		m				883800																																883800

		V331187		ống kết cấu giếng D630mm		m				1 090000																																1 090000

		V331188		ống kết cấu giếng D720mm		m				1 242000																																1 242000

		V331189		ống kết cấu giếng D820mm		m				1 419000																																1 419000

		V331191		ống thép đen d=15mm, L=8m		m				3600																																3600

		V331192		ống thép đen d=20mm, L=8m		m				4800																																4800

		V331193		ống thép đen d=25mm, L=8m		m				6000																																6000

		V331194		ống thép đen d=32mm, L=8m		m				7700																																7700

		V331195		ống thép đen d=40mm, L=8m		m				9600																																9600

		V331196		ống thép đen d=50mm, L=8m		m				11100																																11100

		V331197		ống thép đen d=60mm, L=8m		m				13900																																13900

		V331198		ống thép đen d=75mm, L=8m		m				17500																																17500

		V331199		ống thép đen d=80mm, L=8m		m				20700																																20700

		V331200		ống thép đen d=100mm, L=8m		m				23600																																23600

		V331201		ống thép đen d=125mm, L=8m		m				26500																																26500

		V331202		ống thép đen d=150mm, L=8m		m				36100																																36100

		V331203		ống thép đen d=200mm, L=8m		m				48200																																48200

		V331204		ống thép đen d=250mm, L=8m		m				60200																																60200

		V331205		ống thép đen d=300mm, L=8m		m				72200																																72200

		V331206		ống thép đen d=350mm, L=8m		m				84200																																84200

		V331207		ống thép đen d=400mm, L=8m		m				96200																																96200

		V331208		ống thép đen d=500mm, L=8m		m				120300																																120300

		V331209		ống thép đen d=600mm, L=8m		m				144300																																144300

		V331210		ống thép đen d=700mm, L=8m		m				168400																																168400

		V331211		ống thép đen d=800mm, L=8m		m				192400																																192400

		V331212		ống thép đen d=900mm, L=8m		m				216400																																216400

		V331213		ống thép đen d=1000mm, L=8m		m				240500																																240500

		V331214		ống thép đen d=1200mm, L=8m		m				264500																																264500

		V331215		ống thép đen d=1300mm, L=8m		m				288600																																288600

		V331216		ống thép đen d=1400mm, L=8m		m				312600																																312600

		V331217		ống thép đen d=1500mm, L=8m		m				336600																																336600

		V331218		ống thép đen d=1600mm, L=8m		m				360700																																360700

		V331219		ống thép đen d=1800mm, L=8m		m				408700																																408700

		V331220		ống thép đen d=2000mm, L=8m		m				456800																																456800

		V331221		ống thép đen d=2200mm, L=8m		m				504900																																504900

		V331222		ống thép đen d=2500mm, L=8m		m				577000																																577000

		V331225		ống thép dẫn xăng dầu d<57mm		m				44400																																44400

		V331226		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 3,5mm		m				100000																																100000

		V331227		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 4mm		m				114400																																114400

		V331228		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 8mm		m				218900																																218900

		V331229		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 12mm		m				483300																																483300

		V331230		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 5mm		m				211100																																211100

		V331231		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 6,3mm		m				251100																																251100

		V331232		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 8mm		m				331100																																331100

		V331233		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 12mm		m				681000																																681000

		V331234		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 7mm		m				406600																																406600

		V331235		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 9mm		m				517700																																517700

		V331236		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 12mm		m				857700																																857700

		V331237		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 7mm		m				509900																																509900

		V331238		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 8mm		m				517700																																517700

		V331239		ống thép dẫn xăng dầu d=325mm dầy 8mm		m				694400																																694400

		V331240		ống thép dẫn xăng dầu d=426mm dầy 10mm		m				1 144000																																1 144000

		V331241		ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm		m				53400																																53400

		V331242		ống thép không rỉ d=15mm		m				10800																																10800

		V331243		ống thép không rỉ d=20mm		m				13000																																13000

		V331244		ống thép không rỉ d=25mm		m				17600																																17600

		V331245		ống thép không rỉ d=32mm		m				23000																																23000

		V331246		ống thép không rỉ d=40mm		m				28300																																28300

		V331247		ống thép không rỉ d=50mm		m				36100																																36100

		V331248		ống thép không rỉ d=60mm		m				43300																																43300

		V331249		ống thép không rỉ d=75mm		m				54200																																54200

		V331250		ống thép không rỉ d=80mm		m				57800																																57800

		V331251		ống thép không rỉ d=100mm		m				72200																																72200

		V331252		ống thép không rỉ d=125mm		m				90300																																90300

		V331253		ống thép không rỉ d=150mm		m				108300																																108300

		V331254		ống thép không rỉ d=200mm		m				144400																																144400

		V331255		ống thép không rỉ d=250mm		m				180500																																180500

		V331256		ống thép không rỉ d=300mm		m				216600																																216600

		V331257		ống thép không rỉ d=350mm		m				252800																																252800

		V331258		ống thép không rỉ d=400mm		m				288900																																288900

		V331259		ống thép không rỉ d=500mm		m				361100																																361100

		V331260		ống thép không rỉ d=600mm		m				433300																																433300

		V331261		ống thép không rỉ d=700mm		m				505500																																505500

		V331262		ống thép không rỉ d=800mm		m				577700																																577700

		V331263		ống thép không rỉ d=900mm		m				649900																																649900

		V331264		ống thép không rỉ d=1000mm		m				722200																																722200

		V331265		ống thép không rỉ d=1200mm		m				866600																																866600

		V331266		ống thép không rỉ d=1300mm		m				938800																																938800

		V331267		ống thép không rỉ d=1400mm		m				1 011000																																1 011000

		V331268		ống thép không rỉ d=1500mm		m				1 083000																																1 083000

		V331269		ống thép tráng kẽm d<=25mm		m				7500																																7500

		V331270		ống thép tráng kẽm d=32mm		m				9600																																9600

		V331271		ống thép tráng kẽm d=40mm		m				12000																																12000

		V331272		ống thép tráng kẽm d=50mm		m				13900																																13900

		V331273		ống thép tráng kẽm d=67mm		m				17300																																17300

		V331274		ống thép tráng kẽm d=76mm		m				21900																																21900

		V331275		ống thép tráng kẽm d=89mm		m				25800																																25800

		V331276		ống thép tráng kẽm d=100mm		m				29500																																29500

		V331277		ống thép tráng kẽm d=110mm		m				33100																																33100

		V331278		ống thép tráng kẽm d=150mm		m				45100																																45100

		V331279		ống thép tráng kẽm d=200mm		m				60200																																60200

		V331280		ống thép tráng kẽm d=250mm		m				75200																																75200

		V331281		ống xi măng d=100mm, L=0,5m		m				15000																																15000

		V331282		ống xi măng d=150mm, L=0,5m		m				18000																																18000

		V331283		ống xi măng d=200mm, L=0,5m		m				25000																																25000

		V331284		Gương soi		cái				80000																																80000

		V331285		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên				400																																400

		V331286		Gạch thẻ 5x8x18		viên				364																																364

		V331288		Gỗ bao nhóm IV laty 3*1		m3				4 390909																																4 390909

		V331290		Gỗ hộp kê máy nhóm II		m3				5 877273																																5 877273

		V331291		Gỗ ván khuôn		m3				2 390909																																2 390909

		V331292		Gỗ ván nhóm IV		m3				4 390909																																4 390909

		V331293		Giá đỡ máy		cái				50000																																50000

		V331294		Giá treo		cái				50500																																50500

		V331295		Giấy dầu		m2				4000																																4000

		V331307		Gioăng cao su d=50mm		cái				6060																																6060

		V331308		Gioăng cao su d=75mm		cái				9090																																9090

		V331309		Gioăng cao su d=100mm		cái				11999																																11999

		V331310		Gioăng cao su d=150mm		cái				17331																																17331

		V331311		Gioăng cao su d=200mm		cái				30199																																30199

		V331312		Gioăng cao su d=250mm		cái				43996																																43996

		V331313		Gioăng cao su d=300mm		cái				54540																																54540

		V331314		Gioăng cao su d=350mm		cái				86052																																86052

		V331315		Gioăng cao su d=400mm		cái				127765																																127765

		V331316		Gioăng cao su d=500mm		cái				159378																																159378

		V331317		Gioăng cao su d=600mm		cái				191254																																191254

		V331318		Gioăng cao su d=700mm		cái				223109																																223109

		V331319		Gioăng cao su d=800mm		cái				255025																																255025

		V331320		Gioăng cao su d=900mm		cái				286840																																286840

		V331321		Gioăng cao su d=1000mm		cái				318756																																318756

		V331322		Gioăng cao su d=1100mm		cái				350470																																350470

		V331323		Gioăng cao su d=1200mm		cái				382487																																382487

		V331324		Gioăng cao su d=1400mm		cái				446218																																446218

		V331325		Gioăng cao su d=1500mm		cái				478134																																478134

		V331326		Gioăng cao su d=1600mm		cái				510050																																510050

		V331327		Gioăng cao su d=1800mm		cái				573680																																573680

		V331328		Gioăng cao su d=2000mm		cái				637521																																637521

		V331329		Gioăng cao su d=2200mm		cái				701243																																701243

		V331330		Gioăng cao su d=2400mm		cái				764974																																764974

		V331331		Gioăng cao su d=2500mm		cái				796890																																796890

		V331339		Họng cứu hoả d=100mm		cái				160000																																160000

		V331340		Họng cứu hoả d=80mm		cái				150000																																150000

		V331342		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m		hộp				15000																																15000

		V331343		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m		hộp				22000																																22000

		V331344		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m		hộp				38000																																38000

		V331345		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m		hộp				20000																																20000

		V331346		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m		hộp				30000																																30000

		V331347		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m		hộp				40000																																40000

		V331348		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m		hộp				50000																																50000

		V331349		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m		hộp				25000																																25000

		V331350		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m		hộp				35000																																35000

		V331351		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m		hộp				45000																																45000

		V331352		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m		hộp				55000																																55000

		V331353		Hộp đựng		cái				15000																																15000

		V331354		Hộp nhựa KT 40x50		hộp				2000																																2000

		V331355		Hộp nhựa KT 40x60		hộp				3000																																3000

		V331356		Hộp nhựa KT 50x80		hộp				3500																																3500

		V331357		Hộp nhựa KT 60x60		hộp				4000																																4000

		V331358		Hộp nhựa KT 60x80		hộp				4500																																4500

		V331359		Hộp nhựa KT 100x100		hộp				5000																																5000

		V331360		Hộp nhựa KT 150x150		hộp				6000																																6000

		V331361		Hộp nhựa KT 150x200		hộp				6500																																6500

		V331362		Hộp nhựa KT 200x200		hộp				8000																																8000

		V331363		Hộp nhựa KT 250x200		hộp				9000																																9000

		V331364		Hộp nhựa KT 300x300		hộp				10000																																10000

		V331365		Hộp nhựa KT 300x400		hộp				11000																																11000

		V331366		Hộp nhựa KT 400x400		hộp				14000																																14000

		V331380		Hộp số		cái				25000																																25000

		V331381		Keo dán		kg				50000																																50000

		V331382		Khung gỗ		cái				30000																																30000

		V331383		Kim thu sét dài 0,5m		cái				30000																																30000

		V331384		Kim thu sét dài 1,5m		cái				60000																																60000

		V331385		Kim thu sét dài 1m		cái				80000																																80000

		V331386		Kim thu sét dài 2m		cái				120000																																120000

		V331387		Kệ kính		cái				82000																																82000

		V331388		Lưỡi cưa		cái				4500																																4500

		V331389		Lưới thép 16x16		m2				15000																																15000

		V331390		Lưới thép d=10x10		m2				20000																																20000

		V331391		Linh kiện báo cháy		cái				160000																																160000

		V331392		Linh kiện chống điện giật		cái				130000																																130000

		V331393		ổ cắm đơn		cái				25000																																25000

		V331395		ổ cắm đôi		cái				38000																																38000

		V331397		ổ cắm ba		cái				40000																																40000

		V331399		ổ cắm bốn		cái				45000																																45000

		V331401		Bộ sứ 2 sứ		bộ				1200																																1200

		V331402		Bộ sứ 3 sứ		bộ				1200																																1200

		V331403		Bộ sứ 4 sứ		bộ				1200																																1200

		V331405		Măng xông nhựa d=15		cái				800																																800

		V331406		Măng xông nhựa d=20		cái				968																																968

		V331407		Măng xông nhựa d=25		cái				1183																																1183

		V331408		Măng xông nhựa d=32		cái				1935																																1935

		V331409		Măng xông nhựa d=40		cái				2473																																2473

		V331410		Măng xông nhựa d=50		cái				4300																																4300

		V331411		Măng xông nhựa d=67		cái				7471																																7471

		V331412		Măng xông nhựa d=76		cái				9890																																9890

		V331413		Măng xông nhựa d=89		cái				13653																																13653

		V331414		Măng xông nhựa d=100		cái				21608																																21608

		V331415		Măng xông nhựa d=110		cái				29563																																29563

		V331416		Măng xông nhựa d=150		cái				67571																																67571

		V331417		Măng xông nhựa d=200		cái				219886																																219886

		V331418		Măng xông nhựa d=250		cái				274858																																274858

		V331420		Măng sông nhựa nhôm d=12mm		cái				1500																																1500

		V331421		Măng sông nhựa nhôm d=16mm		cái				2000																																2000

		V331422		Măng sông nhựa nhôm d=20mm		cái				2500																																2500

		V331423		Măng sông nhựa nhôm d=26mm		cái				3000																																3000

		V331424		Măng sông nhựa nhôm d=32mm		cái				3500																																3500

		V331426		Măng sông thép tráng kẽm d=15mm		cái				1600																																1600

		V331427		Măng sông thép tráng kẽm d=20mm		cái				1846																																1846

		V331428		Măng sông thép tráng kẽm d=25mm		cái				2267																																2267

		V331429		Măng sông thép tráng kẽm d=32mm		cái				3498																																3498

		V331430		Măng sông thép tráng kẽm d=40mm		cái				5646																																5646

		V331431		Măng sông thép tráng kẽm d=50mm		cái				7190																																7190

		V331432		Măng sông thép tráng kẽm d=67mm		cái				10178																																10178

		V331433		Măng sông thép tráng kẽm d=76mm		cái				21385																																21385

		V331434		Măng sông thép tráng kẽm d=89mm		cái				31192																																31192

		V331435		Măng sông thép tráng kẽm d=100mm		cái				46840																																46840

		V331436		Măng sông thép tráng kẽm d=110mm		cái				51524																																51524

		V331437		Măng sông thép tráng kẽm d=150mm		cái				70260																																70260

		V331438		Măng sông thép tráng kẽm d=200mm		cái				93680																																93680

		V331439		Măng sông thép tráng kẽm d=250mm		cái				117100																																117100

		V331440		Màng keo dán ống		m2				5000																																5000

		V331441		Máy biến dòng loại 50/5A		cái				7000																																7000

		V331442		Máy biến dòng loại 100/5A		cái				6000																																6000

		V331443		Máy biến dòng loại 200/5A		cái				5000																																5000

		V331444		Matit		kg				7273																																7273

		V331446		Mối nối mềm d<=50mm		cái				115400																																115400

		V331447		Mối nối mềm d=75mm		cái				184600																																184600

		V331448		Mối nối mềm d=100mm		cái				200900																																200900

		V331449		Mối nối mềm d=150mm		cái				331200																																331200

		V331450		Mối nối mềm d=200mm		cái				548300																																548300

		V331451		Mối nối mềm d=250mm		cái				754600																																754600

		V331452		Mối nối mềm d=300mm		cái				960000																																960000

		V331453		Mối nối mềm d=350mm		cái				1 167000																																1 167000

		V331454		Mối nối mềm d=400mm		cái				1 373000																																1 373000

		V331455		Mối nối mềm d=500mm		cái				1 786000																																1 786000

		V331456		Mối nối mềm d=600mm		cái				2 199000																																2 199000

		V331457		Mối nối mềm d=700mm		cái				2 611000																																2 611000

		V331458		Mối nối mềm d=800mm		cái				3 024000																																3 024000

		V331459		Mối nối mềm d=900mm		cái				3 436000																																3 436000

		V331460		Mối nối mềm d=1100mm		cái				3 849000																																3 849000

		V331461		Mối nối mềm d=1200mm		cái				4 055000																																4 055000

		V331462		Mối nối mềm d=1250mm		cái				4 468000																																4 468000

		V331463		Mối nối mềm d=1300mm		cái				4 880000																																4 880000

		V331464		Mối nối mềm d=1350mm		cái				5 293000																																5 293000

		V331465		Mối nối mềm d=1400mm		cái				5 706000																																5 706000

		V331466		Mối nối mềm d=1500mm		cái				6 118000																																6 118000

		V331467		Mối nối mềm d=1600mm		cái				6 531000																																6 531000

		V331468		Mối nối mềm d=1700mm		cái				6 943000																																6 943000

		V331469		Mối nối mềm d=1800mm		cái				7 356000																																7 356000

		V331470		Mối nối mềm d=1900mm		cái				7 769000																																7 769000

		V331471		Mối nối mềm d=2000mm		cái				8 181000																																8 181000

		V331472		Mỡ bôi trơn		kg				16000																																16000

		V331474		Nắp cống hộp 400x1000mm		cái

		V331475		Nắp cống hộp 400x600mm		cái				55000																																55000

		V331476		Nắp cống hộp 400x800mm		cái

		V331477		Nắp cống hộp 600x600mm		cái

		V331478		Nắp cống hộp 600x800mm		cái

		V331479		Nắp cống hộp 800x1000mm		cái

		V331480		Nắp cống hộp 800x1400mm		cái

		V331481		Nắp cống hộp 800x800mm		cái

		V331482		Nắp cống hộp 1200x1400mm		cái

		V331483		Nắp cống hộp 1200x1600mm		cái

		V331484		Nắp cống hộp 1200x1800mm		cái

		V331485		Nắp cống hộp 1200x2000mm		cái

		V331486		Nắp cống hộp 1400x1500mm		cái

		V331487		Nắp cống hộp 1400x1800mm		cái

		V331488		Nắp cống hộp 1400x2000mm		cái

		V331489		Nắp cống hộp 1400x2200mm		cái

		V331490		Nắp cống hộp 2200x1500mm		cái

		V331491		Nắp cống hộp 2200x1800mm		cái

		V331492		Nắp cống hộp 2500x1500mm		cái

		V331493		Nắp cống hộp 2500x2000mm		cái

		V331494		Nắp cống hộp 2500x2500mm		cái

		V331495		Nắp cống hộp 3000x3000mm		cái

		V331496		Nhôm lá b=0,8		m2				22000																																22000

		V331498		Nhựa dán		kg				46000																																46000

		V331499		Nước		lít				4																																4

		V331500		Nước sạch		m3				4000																																4000

		V331501		Nước thi công		m3				4																																4

		V331503		Nút bịt nhựa d=15mm		cái				600																																600

		V331504		Nút bịt nhựa d=20mm		cái				761																																761

		V331505		Nút bịt nhựa d=25mm		cái				978																																978

		V331506		Nút bịt nhựa d=32mm		cái				1520																																1520

		V331507		Nút bịt nhựa d=40mm		cái				1629																																1629

		V331508		Nút bịt nhựa d=50mm		cái				2606																																2606

		V331509		Nút bịt nhựa d=67mm		cái				3801																																3801

		V331510		Nút bịt nhựa d=76mm		cái				8896																																8896

		V331511		Nút bịt nhựa d=89mm		cái				13355																																13355

		V331512		Nút bịt nhựa d=100mm		cái				19815																																19815

		V331513		Nút bịt nhựa d=110mm		cái				26275																																26275

		V331514		Nút bịt nhựa d=150mm		cái				79637																																79637

		V331515		Nút bịt nhựa d=200mm		cái				167289																																167289

		V331516		Nút bịt nhựa d=250mm		cái				236452																																236452

		V331518		Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm		cái				1515																																1515

		V331519		Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm		cái				1846																																1846

		V331520		Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm		cái				2063																																2063

		V331521		Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm		cái				3040																																3040

		V331522		Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm		cái				5208																																5208

		V331523		Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm		cái				5859																																5859

		V331524		Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm		cái				8982																																8982

		V331525		Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm		cái				21550																																21550

		V331526		Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm		cái				32546																																32546

		V331527		Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm		cái				38523																																38523

		V331528		Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm		cái				44501																																44501

		V331529		Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm		cái				66751																																66751

		V331530		Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm		cái				89001																																89001

		V331531		Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm		cái				111252																																111252

		V331532		Phễu thu d=100mm		cái				25300																																25300

		V331533		Phễu thu d=50mm		cái				15200																																15200

		V331534		Puli sứ kẹp		cái				1500																																1500

		V331535		Puli sứ loại >=35x35		cái				2000																																2000

		V331536		Puli sứ loại 30x30		cái				1500																																1500

		V331538		Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái				100000																																100000

		V331539		Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái				250000																																250000

		V331541		Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW		cái				100000																																100000

		V331542		Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW		cái				350000																																350000

		V331543		Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW		cái				900000																																900000

		V331544		Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW		cái				1 500000																																1 500000

		V331546		Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái				100000																																100000

		V331547		Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái				250000																																250000

		V331548		Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW		cái				100000																																100000

		V331549		Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW		cái				300000																																300000

		V331550		Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW		cái				650000																																650000

		V331551		Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW		cái				800000																																800000

		V331552		Quạt trần		cái				650000																																650000

		V331553		Quạt treo tường		cái				300000																																300000

		V331554		Que hàn		kg				9091																																9091

		V331555		Que hàn đồng		kg				12000																																12000

		V331557		Que hàn không rỉ		kg				9091																																9091

		V331558		Rơ le các loại		cái				161600																																161600

		V331560		Sơn bóng		kg				28000																																28000

		V331562		Sơn chống rỉ		kg				20202																																20202

		V331563		Sơn màu		kg				28000																																28000

		V331564		Sắt dẹt 25x4		kg				7606																																7606

		V331566		Sỏi chèn		m3				100000																																100000

		V331567		Sét bột Bentonít		kg				65000																																65000

		V331568		Sét chèn		m3				65000																																65000

		V331569		Tôn đen		kg				7608																																7608

		V331570		Tôn b=3		kg				7608																																7608

		V331571		Tôn tráng kẽm		m2				68300																																68300

		V331572		Thép		kg				7560																																7560

		V331573		Thép góc		m				22300																																22300

		V331574		Thép góc L		kg				7286																																7286

		V331575		Thép nhíp		kg				12000																																12000

		V331576		Thùng đo lưu lượng		cái

		V331577		Thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ				1 190000																																1 190000

		V331578		Thùng đun nước nóng thường		bộ				1 238000																																1 238000

		V331579		Thiếc hàn		kg				1200																																1200

		V331580		Thuốc hàn		kg				10000																																10000

		V331581		Thuốc tạo khói		kg				10000																																10000

		V331583		Thuyền tắm có hương sen		bộ				1 800000																																1 800000

		V331584		Thuyền tắm không có hương sen		bộ				1 500000																																1 500000

		V331585		Trụ cứu hoả d=100mm		cái				8 472000																																8 472000

		V331586		Trụ cứu hoả d=150mm		cái				9 036000																																9 036000

		V331590		Vành đai BT đúc sẵn d=100mm		bộ				9700																																9700

		V331591		Vành đai BT đúc sẵn d=150mm		bộ				14000																																14000

		V331592		Vành đai BT đúc sẵn d=200mm		bộ				18000																																18000

		V331593		Vành đai BT đúc sẵn d=250mm		bộ				27500																																27500

		V331594		Vành đai BT đúc sẵn d=300mm		bộ				44000																																44000

		V331595		Vành đai BT đúc sẵn d=350mm		bộ				50000																																50000

		V331596		Vành đai BT đúc sẵn d=400mm		bộ				57000																																57000

		V331597		Vành đai BT đúc sẵn d=500mm		bộ				80000																																80000

		V331598		Vành đai BT đúc sẵn d=600mm		bộ				95000																																95000

		V331599		Vành đai BT đúc sẵn d=700mm		bộ				100000																																100000

		V331600		Vành đai BT đúc sẵn d=800mm		bộ				108000																																108000

		V331601		Vành đai BT đúc sẵn d=900mm		bộ				143000																																143000

		V331602		Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm		bộ				150000																																150000

		V331603		Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm		bộ				180000																																180000

		V331604		Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm		bộ				215000																																215000

		V331605		Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm		bộ				250000																																250000

		V331606		Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm		bộ				280000																																280000

		V331607		Vải thuỷ tinh		m2				25000																																25000

		V331608		Vỏ chậu điện giải 724x174		bộ

		V331609		Van 1 chiều		cái

		V331626		Van 1 chiều d=400mm		cái				29 000000																																29 000000

		V331627		Van 1 chiều d=500mm		cái				62 000000																																62 000000

		V331628		Van 1 chiều d=600mm		cái				65 000000																																65 000000

		V331629		Van 1 chiều d=700mm		cái				68 000000																																68 000000

		V331630		Van 1 chiều d=800mm		cái				71 000000																																71 000000

		V331631		Van 1 chiều d=900mm		cái				74 000000																																74 000000

		V331632		Van 1 chiều d=1000mm		cái				77 000000																																77 000000

		V331634		Van 1 chiều d=1200mm		cái				83 000000																																83 000000

		V331636		Van 1 chiều d=1400mm		cái				90 000000																																90 000000

		V331637		Van 1 chiều d=1500mm		cái				93 000000																																93 000000

		V331639		Van 1 chiều d=1800mm		cái				103 000000																																103 000000

		V331640		Van 1 chiều d=2000mm		cái				110 000000																																110 000000

		V331643		Van 1 chiều d=2500mm		cái				125 000000																																125 000000

		V331645		Van đáy d=400mm		bộ				13 000000																																13 000000

		V331646		Van đáy d=500mm		bộ				17 500000																																17 500000

		V331647		Van đáy d=600mm		bộ				30 000000																																30 000000

		V331648		Van đáy d=700mm		bộ				35 000000																																35 000000

		V331649		Van đáy d=800mm		bộ				42 000000																																42 000000

		V331650		Van DY100PY16		bộ				5 500000																																5 500000

		V331651		Van DY100PY25		bộ				5 500000																																5 500000

		V331652		Van DY150PY16		bộ				7 500000																																7 500000

		V331653		Van DY150PY64		bộ				7 500000																																7 500000

		V331654		Van DY200PY25PY16		bộ				9 000000																																9 000000

		V331655		Van DY250PY25PY16		bộ				9 000000																																9 000000

		V331656		Van DY50PY10		bộ				3 000000																																3 000000

		V331657		Van DY80PY16		bộ				4 000000																																4 000000

		V331658		Van mặt bích d=40mm		cái				75000																																75000

		V331659		Van mặt bích d=50mm		cái				80000																																80000

		V331660		Van mặt bích d=75mm		cái				90000																																90000

		V331661		Van mặt bích d=100mm		cái				815000																																815000

		V331662		Van mặt bích d=150mm		cái				1 350000																																1 350000

		V331663		Van mặt bích d=200mm		cái				1 750000																																1 750000

		V331664		Van mặt bích d=250mm		cái				2 500000																																2 500000

		V331665		Van mặt bích d=300mm		cái				3 400000																																3 400000

		V331666		Van mặt bích d=350mm		cái				5 200000																																5 200000

		V331667		Van mặt bích d=400mm		cái				11 000000																																11 000000

		V331668		Van mặt bích d=500mm		cái				15 000000																																15 000000

		V331669		Van mặt bích d=600mm		cái				25 000000																																25 000000

		V331670		Van mặt bích d=700mm		cái				30 000000																																30 000000

		V331671		Van mặt bích d=800mm		cái				35 000000																																35 000000

		V331672		Van mặt bích d=1000mm		cái				42 000000																																42 000000

		V331673		Van mặt bích d=1200mm		cái				51 000000																																51 000000

		V331674		Van mặt bích d=1500mm		cái				62 000000																																62 000000

		V331675		Van mặt bích d=1800mm		cái				73 000000																																73 000000

		V331676		Van mặt bích d=2000mm		cái				80 000000																																80 000000

		V331677		Van mặt bích d=2200mm		cái				100 000000																																100 000000

		V331678		Van mặt bích d=2400mm		cái				110 000000																																110 000000

		V331679		Van mặt bích d=2500mm		cái				120 000000																																120 000000

		V331680		Van phao d=250mm		cái				3 000000																																3 000000

		V331681		Van phao d=300mm		cái				4 000000																																4 000000

		V331682		Van phao d=350mm		cái				6 000000																																6 000000

		V331683		Van phao d=400mm		cái				8 000000																																8 000000

		V331684		Van phao d=500mm		cái				10 000000																																10 000000

		V331685		Van ren d=<25mm		cái				35000																																35000

		V331686		Van ren d=32mm		cái				40000																																40000

		V331687		Van ren d=40mm		cái				50000																																50000

		V331688		Van ren d=50mm		cái				60000																																60000

		V331689		Van ren d=67mm		cái				65000																																65000

		V331690		Van ren d=76mm		cái				80000																																80000

		V331691		Van ren d=89mm		cái				100000																																100000

		V331692		Van ren d=100mm		cái				120000																																120000

		V331693		Van ren d=110mm		cái				130000																																130000

		V331694		Van ren d=150mm		cái				150000																																150000

		V331695		Van ren d=200mm		cái				450000																																450000

		V331696		Van ren d=250mm		cái				600000																																600000

		V331698		Van xả khí d=25mm		cái				60000																																60000

		V331699		Van xả khí d=32mm		cái				75000																																75000

		V331700		Van xả khí d=40mm		cái				96000																																96000

		V331701		Van xả khí d=50mm		cái				118000																																118000

		V331702		Van xả khí d=76mm		cái				132000																																132000

		V331703		Van xả khí d=89mm		cái				560000																																560000

		V331704		Van xả khí d=100mm		cái				630000																																630000

		V331705		Van xả khí d=150mm		cái				1 600000																																1 600000

		V331706		Van xả khí d=200mm		cái				2 100000																																2 100000

		V331708		Vòi rửa 1 vòi		cái				25000																																25000

		V331709		Vòi rửa 2 vòi		cái				50000																																50000

		V331710		Vòi rửa vệ sinh		cái				25000																																25000

		V331711		Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bộ				90000																																90000

		V331712		Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bộ				160000																																160000

		V331713		Xăng		kg				11670																																11670

		V331714		Xi măng PCB30		kg				718																																718

				Vật liệu khác		%

				Nhân công

		N24257		Nhân công 2,5 /7		công				46968																																46968

		N24277		Nhân công 2,7 /7		công				48407																																48407

		N24274		Nhân công 2,7/4		công				46205																																46205

		N24304		Nhân công 3,0/4		công				48167																																48167

		N24307		Nhân công 3,0/7		công				50566																																50566

		N24327		Nhân công 3,2/7		công				52267																																52267

		N24337		Nhân công 3,3/7		công				53118																																53118

		N24357		Nhân công 3,5/7		công				54819																																54819

		N24377		Nhân công 3,7/7		công				56520																																56520

		N24407		Nhân công 4,0/7		công				59071																																59071

		N24437		Nhân công 4,3/7		công				62081																																62081

		N24457		Nhân công 4,5/7		công				64987																																64987

		N24507		Nhân công 5,0/7		công				69103																																69103

		N33357		Nhân công 3,5/7		công				54819																																54819

		N33407		Nhân công 4,0/7		công				59071																																59071

		N33457		Nhân công 4,5/7		công				64087																																64087

		N33507		Nhân công 5,0/7		công				69103																																69103

				Máy thi công

		M240001		Ô tô tự đổ 27T		ca				1 410133																																1 410133

		M240002		Ô tô chở phế thải 7Tấn		ca

		M240003		Ô tô chứa nhiên liệu 2,5Tấn		ca				306186																																306186

		M240004		Ô tô thùng 2,5Tấn		ca				327894																																327894

		M240005		Ô tô thùng 7Tấn		ca				558180																																558180

		M240006		Ô tô chuyển trộn 10,7m3		ca				2 008402																																2 008402

		M240007		Ô tô chuyển trộn 14,5m3		ca				2 590859																																2 590859

		M240008		Ô tô chuyển trộn 6m3		ca				1 037585																																1 037585

		M240009		Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường)		ca				1 533315																																1 533315

		M240010		Ô tô tưới nước 5m3		ca				537571																																537571

		M240011		Ô tô tưới nước 9m3		ca				712732																																712732

		M240012		Ô tô tự đổ 10tấn		ca				836876																																836876

		M240013		Ô tô tự đổ 12tấn		ca				921967																																921967

		M240014		Ô tô tự đổ 15T		ca				982215																																982215

		M240015		Ô tô tự đổ 22T		ca				1 117615																																1 117615

		M240016		Ô tô tự đổ 5tấn		ca				505940																																505940

		M240017		Ô tô tự đổ 7tấn		ca				709314																																709314

		M240018		Đầm bàn 1Kw		ca				65365																																65365

		M240019		Đầm cóc		ca				65365																																65365

		M240020		Đầm dùi 1,5 KW		ca				70191																																70191

		M240021		Đầm dùi 3,5 KW		ca				98639																																98639

		M240022		Đầm rung tự hành 25T		ca				1 611347																																1 611347

		M240023		Đầm rung tự hành 18T		ca

		M240024		Đầu kéo 30T		ca				1 498510																																1 498510

		M240025		Bộ kích 10T		ca				226876																																226876

		M240026		Kích 50 tấn		ca				209543																																209543

		M240027		Bộ kích 60 tấn		ca				209543																																209543

		M240029		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)		ca				947578																																947578

		M240030		Búa căn khí nén		ca				77536																																77536

		M240031		Búa rung		ca				334430																																334430

		M240032		Búa rung BP170		ca				767666																																767666

		M240033		Canô 150CV		ca				720035																																720035

		M240034		Canô 23CV		ca				234857																																234857

		M240035		Canô 30CV		ca				251465																																251465

		M240036		Canô 54CV		ca				364558																																364558

		M240037		Canô 75CV		ca				428575																																428575

		M240038		Cần trục bánh xích 10T		ca				785728																																785728

		M240039		Cần trục ôtô 10T		ca				961714																																961714

		M240040		Cần trục ôtô 6T		ca				580842																																580842

		M240041		Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm		ca

		M240042		Cần trục bánh hơi 16T		ca				1 256808																																1 256808

		M240043		Cần trục bánh hơi 25T		ca				1 735727																																1 735727

		M240044		Cần trục bánh xích 28T (30T)		ca				1 880379																																1 880379

		M240045		Cần cẩu nổi 30T		ca				3 217650																																3 217650

		M240046		Cần cẩu cổng 30T		ca				1 056306																																1 056306

		M240047		Cần trục bánh xích 16T		ca				1 198525																																1 198525

		M240048		Cần trục bánh xích 25T		ca				1 707502																																1 707502

		M240049		Cần trục bánh xích 50T		ca				2 466111																																2 466111

		M240050		Cần trục bánh xích 63T		ca				3 086904																																3 086904

		M240051		Cẩu lao dầm		ca				2 978143																																2 978143

		M240052		Cẩu long môn		ca				2 978143																																2 978143

		M240053		Cẩu tháp 30T		ca

		M240054		Cẩu tháp 25T		ca				1 744030																																1 744030

		M240055		Cẩu tháp 40T		ca				2 254145																																2 254145

		M240056		Cẩu tháp 50T		ca				2 815408																																2 815408

		M240057		Cẩu tháp 80T		ca				4 666078																																4 666078

		M240058		Gầu đào 125CV		ca				227700																																227700

		M240059		Giá long môn		ca				790318																																790318

		M240060		Hệ thống STS		ca				2 014461																																2 014461

		M240061		Kích 200T		ca

		M240062		Kích 250T		ca				104357																																104357

		M240063		Kích 30T		ca				68213																																68213

		M240064		Kích 500T		ca				153216																																153216

		M240065		Lò nấu sơn YHK 3A		ca				465922																																465922

		M240066		Lò nung keo		ca				465922																																465922

		M240067		Máy đào 1,6m3		ca				2 150218																																2 150218

		M240068		Máy đào 2,3m3		ca				2 903914																																2 903914

		M240069		Máy đào 3,6m3		ca				5 128990																																5 128990

		M240070		Máy đào 0,4m3		ca				629341																																629341

		M240071		Máy đào 0,5m3		ca				884793																																884793

		M240072		Máy đào 0,65m3		ca				1 114043																																1 114043

		M240073		Máy đào 0,8m3		ca				1 309847																																1 309847

		M240074		Máy đào 1,25m3		ca				1 965055																																1 965055

		M240075		Máy đào gầu dây 0,4m3		ca				1 164297																																1 164297

		M240076		Máy đào gầu dây 0,65m3		ca				1 263614																																1 263614

		M240077		Máy đào gầu dây 1,2m3		ca				2 149029																																2 149029

		M240078		Máy đào gầu dây 1,6m3		ca				2 571398																																2 571398

		M240079		Máy đào gầu dây 2,3m3		ca				3 318098																																3 318098

		M240080		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,2m3		ca				2 149029																																2 149029

		M240081		Máy đóng cọc 1,2T		ca				913563																																913563

		M240082		Máy đóng cọc 1,8T		ca				1 182635																																1 182635

		M240083		Máy đóng cọc 2,5T		ca				1 507245																																1 507245

		M240084		Máy đóng cọc 3,5T		ca				1 709776																																1 709776

		M240085		Máy đầm bánh hơi tự hành 16T		ca				665113																																665113

		M240086		Máy đầm bánh hơi tự hành 17,5T		ca

		M240087		Máy đầm bánh hơi tự hành 25T		ca				933952																																933952

		M240088		Máy đầm bánh hơi tự hành 9T		ca				619145																																619145

		M240089		Máy đột dập		ca				72951																																72951

		M240090		Máy đột lỗ 2,8kw		ca				89259																																89259

		M240091		Máy bơm vữa 9m3		ca				347445																																347445

		M240092		Máy bơm bê tông 50m3/h		ca				1 371853																																1 371853

		M240093		Xe bơm BT, tự hành 50m3/h		ca				2 165821																																2 165821

		M240094		Máy bơm nước 5CV		ca				94357																																94357

		M240095		Máy bơm nước áp lực		ca				2 182475																																2 182475

		M240096		Máy bơm nước điêzen 20Cv		ca				227625																																227625

		M240097		Máy bơm nước 1,1KW		ca				59374																																59374

		M240098		Máy bơm nước 200m3/h (14KW)		ca				812626																																812626

		M240099		Máy bơm nước 20KW		ca				147649																																147649

		M240100		Máy bơm vữa 32/63-40Kw		ca				431429																																431429

		M240101		Máy bơm vữa 40KW		ca				347445																																347445

		M240102		Máy bơm vữa xi măng		ca

		M240103		Máy bơm xói 4MC (bơm nước 75KW)		ca				364368																																364368

		M240104		Máy bào		ca				112765																																112765

		M240105		Máy búa rung cọc cát		ca				1 425229																																1 425229

		M240106		Máy cán tôn		ca				189289																																189289

		M240107		Máy cào bóc Wirtgen C100		ca				5 366509																																5 366509

		M240108		Máy cào vơ (máy cào đá 2m3/ph)		ca				546146																																546146

		M240109		Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw		ca

		M240110		Máy cắt gạch đá 1,7KW		ca				69142																																69142

		M240111		Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw		ca				89259																																89259

		M240112		Máy cắt sắt cầm tay 1,7KW		ca				69085																																69085

		M240113		Máy cắt ống 5,0KW		ca				72951																																72951

		M240114		Máy cắt 7.5kw		ca				103583																																103583

		M240115		Máy cắt cáp 10KW		ca				84167																																84167

		M240116		Máy cắt khe MCD		ca				229807																																229807

		M240117		Máy cắt tôn 15kw		ca				189289																																189289

		M240118		Máy cắt uốn cắt thép 5KW		ca				72951																																72951

		M240119		Máy cắt thép Flaxma		ca

		M240120		Máy cạp 16m3		ca				2 438817																																2 438817

		M240121		Máy cạp 9m3		ca				1 745466																																1 745466

		M240122		Máy cưa 2,7KW		ca				75655																																75655

		M240123		Máy cấy bấc thấm		ca				1 069310																																1 069310

		M240124		Máy uốn ống 2,8Kw		ca				89259																																89259

		M240125		Máy ép cọc sau		ca				251962																																251962

		M240126		Máy ép cọc trước >150T		ca				524784																																524784

		M240127		Máy ép cọc trước <=150T		ca				481796																																481796

		M240128		Máy nén khí điêzen 420m3/h		ca				558154																																558154

		M240129		Máy ép thuỷ lực 130T		ca				705486																																705486

		M240130		Máy hàn 23 KW		ca				136454																																136454

		M240131		Búa khoan VRM 1500/800HD		ca				6 555245																																6 555245

		M240132		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000		ca				9 319564																																9 319564

		M240133		Máy khoan ED		ca				3 160244																																3 160244

		M240134		Máy khoan TRC-15		ca				2 819018																																2 819018

		M240135		Máy khoan moment xoay >200KNm		ca				9 397726																																9 397726

		M240136		Máy khoan QJ250		ca				4 293138																																4 293138

		M240137		Máy khoan đập cáp 40KW		ca				726941																																726941

		M240138		Máy khoan đứng 4,5Kw		ca				113232																																113232

		M240139		Máy khoan 1,7KW		ca				69142																																69142

		M240140		Máy khoan 2,5kw		ca				86729																																86729

		M240141		Máy khoan 4,5KW		ca				113232																																113232

		M240142		Máy khoan bê tông <=1,5KW		ca				75932																																75932

		M240143		Máy khoan bêtông <=30mm		ca				75932																																75932

		M240144		Máy khoan đất đá cầm tay f <=42		ca				79520																																79520

		M240145		Máy khoan sắt cầm tay 13mm		ca

		M240146		Máy khoan ngầm có định hướng		ca				3 414274																																3 414274

		M240147		Máy khoan ROBBIN		ca

		M240148		Máy khoan T2W 300CV		ca

		M240149		Máy khoan tự hành 2 cần		ca				6 105045																																6 105045

		M240150		Máy khoan xoay đập		ca				3 204784																																3 204784

		M240151		Máy khoan xoay đập tự hành f76		ca				360391																																360391

		M240152		Máy khoan xoay đập tự hành f105		ca				503918																																503918

		M240153		Máy khoan YG60		ca				964730																																964730

		M240154		Máy lốc tôn 5kw		ca				94267																																94267

		M240155		Máy lu 10T		ca				709297																																709297

		M240156		Máy lu 8,5T		ca

		M240157		Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi)		ca				665113																																665113

		M240158		Máy lu rung 25T		ca

		M240159		Máy luồn cáp 15KW		ca				310068																																310068

		M240160		Máy mài 1,0 Kw		ca				58788																																58788

		M240161		Máy mài 2,7KW		ca				66818																																66818

		M240162		Máy nâng thuỷ lực 135CV		ca				763732																																763732

		M240163		Máy nén khí điêzen 540m3/h		ca				590793																																590793

		M240164		Máy nén khí điêzen 1200m3/h		ca				1 305023																																1 305023

		M240165		Máy nén khí điêzen 240m3/h		ca				414249																																414249

		M240166		Máy nén khí điêzen 360m3/h		ca				507197																																507197

		M240167		Máy nén khí điêzen 600m3/h		ca				615759																																615759

		M240168		Máy nén khí điêzen 660m3/h		ca				670390																																670390

		M240169		Máy ủi 250CV		ca				1 828123																																1 828123

		M240170		Máy ủi 75CV		ca				753012																																753012

		M240171		Máy ủi 108CV		ca				1 047257																																1 047257

		M240172		Máy ủi 140CV		ca				1 345441																																1 345441

		M240173		Máy ủi 180CV		ca				1 522437																																1 522437

		M240174		Máy ủi 320CV		ca				1 505909																																1 505909

		M240175		Máy phát điện 30kw		ca				328926																																328926

		M240176		Máy phát điện 50KW		ca				462943																																462943

		M240177		Máy phát điện 75KW		ca				571195																																571195

		M240178		Máy phay bào 7KW		ca				120926																																120926

		M240179		Máy phun sơn		ca				70149																																70149

		M240180		Máy phun vữa 5,5KW		ca				177359																																177359

		M240181		Máy phun vữa 6m3/h		ca				288188																																288188

		M240182		Máy phun vẩy 16m3/h		ca				4 048944																																4 048944

		M240183		Máy phun vẩy 9m3/h		ca				1 497670																																1 497670

		M240184		Máy rải 130-140CV		ca				2 985526																																2 985526

		M240185		Máy rải 50-60m3/h		ca				2 100377																																2 100377

		M240186		Máy rải PS500		ca				7 507315																																7 507315

		M240187		Máy sàng rung		ca				312436																																312436

		M240188		Máy san 108CV		ca				916209																																916209

		M240189		Máy phun nhựa đường 190CV		ca				1 533315																																1 533315

		M240190		Máy tiện 10KW		ca				138260																																138260

		M240191		Máy trắc đạc		ca				127333																																127333

		M240192		Máy trộn bê tông 250l		ca				151558																																151558

		M240193		Máy trộn bê tông 500l		ca				204408																																204408

		M240194		Máy trộn dung dịch		ca				85450																																85450

		M240195		Máy trộn vữa 80l		ca				78230																																78230

		M240196		Máy vận thăng 0,8T		ca				116011																																116011

		M240197		Máy vận thăng 3T		ca				237014																																237014

		M240198		Máy xáng cạp 1,25m3		ca				1 965055																																1 965055

		M240199		Máy xúc 0,6m3		ca

		M240200		Máy xúc 1,25m3		ca

		M240201		Máy xúc 1,6m3		ca

		M240202		Máy xúc 2,3m3/gầu		ca

		M240203		Máy đào gầu dây 1,0m3		ca

		M240204		Máy xúc lật 0,9 m3		ca				714911																																714911

		M240205		Máy xúc lật 1,65m3		ca				1 141418																																1 141418

		M240206		Mày mài 2,7kw		ca				66818																																66818

		M240207		Pa lăng xích 5T		ca				61287																																61287

		M240208		Pa lăng xích 3T		ca				59714																																59714

		M240209		Phao 250Tấn		ca				202128																																202128

		M240210		Phao thép 200T		ca				192476																																192476

		M240211		Phao thép 60T		ca				110433																																110433

		M240212		Quả đầm 16T		ca

		M240213		Quang lật 360T/h		ca				262587																																262587

		M240214		Sà lan 200T		ca				497924																																497924

		M240215		Sà lan 400T		ca				610542																																610542

		M240216		Tàu đào 3170CV		 ca

		M240217		Tàu đào gầu ngoạm 3170CV		 ca				44 010686																																44 010686

		M240218		Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T		ca

		M240219		Tàu đóng cọc 1,8T		ca				2 808817																																2 808817

		M240220		Tàu đóng cọc 2,5T		ca				3 048252																																3 048252

		M240221		Tàu đóng cọc 3,5T		ca				3 430373																																3 430373

		M240222		Tàu cấp dầu 600CV		ca				4 053900																																4 053900

		M240223		Tàu cuốc biển công suất  2085 CV (hoặc tương tự)		ca				32 434308																																32 434308

		M240224		Tàu cuốc sông TC 82  495 CV (hoặc tương tự)		ca				10 941007																																10 941007

		M240225		Tàu hút 1200CV (hoặc tương tự)		ca				19 976151																																19 976151

		M240226		Tàu hút 585CV (hoặc tương tự)		ca				10 769251																																10 769251

		M240227		Tàu hút 600CV		ca				10 769251																																10 769251

		M240228		Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc tương tự)		ca				79 542050																																79 542050

		M240229		Tàu hút bụng tự hành công suất >5000CV		ca				79 542050																																79 542050

		M240230		Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV		ca				17 533873																																17 533873

		M240231		Tàu hút HA97 4170CV (hoặc tương tự)		ca				78 867434																																78 867434

		M240232		Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV		ca				52 513994																																52 513994

		M240233		Tàu kéo 1200CV		ca				11 788287																																11 788287

		M240234		Tàu kéo 150CV		ca				1 672263																																1 672263

		M240235		Tàu kéo 360CV		ca				2 684983																																2 684983

		M240236		Tàu kéo 75CV		ca				1 112604																																1 112604

		M240237		Tổ hợp dàn khoan leo		ca				1 443315																																1 443315

		M240238		Tời điện 1,5T		ca				67418																																67418

		M240239		Tời điện 3,5T		ca				96403																																96403

		M240240		Tời điện 3T		ca				93511																																93511

		M240241		Tời điện 5T		ca				114102																																114102

		M240242		Tời ma nơ 13Kw		ca				192981																																192981

		M240243		Thùng trộn 750lít		ca				127078																																127078

		M240244		Thiết bị đun rót		ca				132954																																132954

		M240245		Thiết bị lặn		ca				1 722105																																1 722105

		M240246		Thiết bị nấu nhựa		ca				75548																																75548

		M240247		Thiết bị phun cát		ca				76489																																76489

		M240248		Thiết bị sơn kẻ vạch		ca				121031																																121031

		M240249		Trạm lặn		ca				1 722105																																1 722105

		M240250		Trạm trộn 16m3/h		ca				1 096410																																1 096410

		M240251		Trạm trộn 25 tấn/h		ca				2 566875																																2 566875

		M240252		Trạm trộn 20m3/h		ca				1 367659																																1 367659

		M240253		Trạm trộn 25m3/h		ca				1 490739																																1 490739

		M240254		Trạm trộn 30m3/h		ca				1 707836																																1 707836

		M240255		Trạm trộn 50m3/h		ca				2 160323																																2 160323

		M240256		Trạm trộn 60 tấn/h		ca				3 900391																																3 900391

		M240257		Trạm trộn 80 tấn/h		ca				5 411694																																5 411694

		M240258		Trạm trộn 125m3/h		ca				4 321801																																4 321801

		M240259		Trạm trộn 160m3/h		ca				4 801789																																4 801789

		M240260		Vận thăng 0,8T		ca				116011																																116011

		M240261		Vận thăng 3T		ca				237014																																237014

		M240262		Vận thăng lồng 3T		ca				237014																																237014

		M240263		Sà lan 250T		ca				610542																																610542

		M240264		Sà lan 300T		ca				724268																																724268

		M240265		Sà lan 600T		ca				1 316727																																1 316727

		M240266		Sà lan 1000T		ca

		M240267		Sà lan 800T		ca				1 634045																																1 634045

		M240268		Xe goòng 3T		ca				147838																																147838

		M240269		Xe goòng 5,8m3		ca				635739																																635739

		M330001		Máy cắt		ca				65881																																65881

		M330002		Máy ghép mí 1,1kW		ca				69496																																69496

		M330003		Máy hàn điện 23kW		ca				136454																																136454

		M330004		Máy hàn 14 kW		ca				106454																																106454

		M330005		Máy hàn 15 kW		ca				109787																																109787

		M330006		Máy hàn 23 kW		ca				102845																																102845

		M330007		Máy hàn hơi 2000 l/h		ca				75701																																75701

		M330008		Máy hàn nhiệt		ca				198781																																198781

		M330009		Máy khoan giếng		ca

		M330010		Máy khoan đập cáp 40 kW		ca				726941																																726941

		M330011		Máy khoan 750 W		ca				62921																																62921

		M330012		Khoan cầm tay 0,5 kW		ca				60261																																60261

		M330013		Máy khoan giếng		ca

		M330014		Máy khoan ngang UĐB4		ca				1 440428																																1 440428

		M330015		Máy khoan tay		ca

		M330016		Máy khoan xoay 300 CV		ca				4 778914																																4 778914

		M330017		Máy khoan xoay 54 CV		ca				1 020992																																1 020992

		M330018		Máy mài 1kW		ca				59																																59

		M330019		Máy nâng 7 tấn		ca				471811																																471811

		M330020		Máy nâng TO-12-24		ca				1 418503																																1 418503

		M330021		Máy nén khí diezen 1260m3/h		ca				1 391739																																1 391739

		M330022		Máy nén khí diezen 660m3/h		ca				670390																																670390

		M330023		Máy ủi  100 CV		ca				958930																																958930

		M330024		Máy trộn BT 250lít		ca				151558																																151558

		M330025		Máy trộn dung dịch 750 lít		ca				85450																																85450

		M330026		Máy vi áp kế		ca				2640																																2640

		M330027		Mày hàn 23kW		ca				102845																																102845

		M330028		Máy đầm dùi 1,5 kW		ca				70191																																70191

		M330029		Máy bơm 5CV		ca				94357																																94357

		M330030		Máy bơm nước 2 kW		ca				62296																																62296

		M330031		Cẩu 5 tấn		ca				403956																																403956

		M330032		Cần trục bánh hơi 16T		ca				1 418503																																1 418503

		M330033		Cần trục bánh hơi 6T		ca				568969																																568969

		M330034		Ô tô 5 tấn		ca				395729																																395729

		M330035		Quạt gió 2,5 kW		ca				75941																																75941

		M330036		Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích - 3 m3		ca				661473																																661473

				Vật tư khoan và vật liệu nổ Đơn giá số 23/2006/UBND ngày 20/10/2006

		M06.001		Đá cắt		Cái				12000				7000																												12000

		M06.002		Đồng hồ áp lực F=60mm		Cái				520000				67320																												520000

		M06.003		Đầu nối cần khoan		Cái				50000				70000																												50000

		M06.004		Đầu nối cần khoan F50-42 mm		Cái				50000				100000																												50000

		M06.005		Đầu nối nhanh		Cái				50000				50000																												50000

		M06.006		Đinh Crămpông		Cái				1500				2921																												1500

		M06.007		Đinh tán		Cái				150				575																												150

		M06.008		Đuôi choòng (Khoan hầm)		Cái								1 764151

		M06.009		Đuôi choòng F38mm		Cái				100000				30000																												100000

		M06.010		Đĩa mài F=125mm		Cái				15000				12629																												15000

		M06.011		Bánh xe đỡ ống		Cái				8000				9273																												8000

		M06.012		Bàn chải sắt		Cái								2040

		M06.013		Bản đệm thép		Cái				3000				22711																												3000

		M06.014		Bản lề		Cái				3500				4590																												3500

		M06.015		Cần khoan L=1.22 m SIG		Cái				35000				27000																												35000

		M06.016		Cần khoan L=1.83 m SIG		Cái				50000				54000																												50000

		M06.017		Cần khoan F= 38 mm; L=3.73 m		Cái				95000				2 413007																												95000

		M06.018		Cần khoan F=32 mm; L=0.7 m		Cái				16000				16000																												16000

		M06.019		Cần khoan F=32 mm; L=1.0m		Cái				26000				27000																												26000

		M06.020		Cần khoan F=32 mm; L=1.5m		Cái				34000				32000																												34000

		M06.021		Cần khoan F=32 mm; L=2.5m		Cái				50000				80000																												50000

		M06.022		Cần khoan F=32 mm; L=2.8 m		Cái				62000				64000																												62000

		M06.023		Cần khoan F=32 mm; L=4.0 m		Cái				88000				92000																												88000

		M06.024		Cần khoan F=38 mm; L=4.32 m		Cái				110000				571562																												110000

		M06.025		Cần khoan F114		Cái				110000				112000																												110000

		M06.026		Cần khoan F76; L=1.2m		Cái				62000				64000																												62000

		M06.027		Cần khoan F89; L=0.96m		Cái				48000				49000																												48000

		M06.028		Cần khoan ROBBINS		Cái				500000				530000																												500000

		M06.029		Chổi rửa máy		Cái				1818				1818

		M06.030		Chuôi quả đập F38 mm		Cái								1 508755

		M06.031		Con lăn thép F = 100mm		Cái								192080

		M06.032		Dây điện nổ mìn		m				1091				172																												1091

		M06.033		Dây cháy chậm (ĐG Thanh Hoá 2006)		m								1200

		M06.034		Dây mìn ướt DSV		m								4120

		M06.035		Dây mìn khô DSA		m								3617

		M06.036		Dây nổ ICI		m				7273				5905																												7273

		M06.037		Dây nổ QP chịu nước		Kg				2800				4145																												2800

		M06.038		Dây nổ Quốc Phòng		m				7273				3463																												7273

		M06.039		Dây tín hiệu cuộn 150m LIL		Cuộn				75000				329227																												75000

		M06.040		Dây tín hiệu cuộn 300m LIL		Cuộn				150000				730751																												150000

		M06.041		Ống cao su cao áp F60 mm		m				15300				4000																												15300

		M06.042		Ống cao su cao áp F34 mm		m				6500				6000																												6500

		M06.043		Ống nối nhanh		Cái				6000				7000																												6000

		M06.044		Ống thép dàn khoan F60.3 mm		m				33636				35100																												33636

		M06.045		Ống vách F= 76mm		Cái				40000				33000																												40000

		M06.046		Ống xói F= 50mm (CB giá T2 BL)		Cái				68170				49714																												68170

		M06.047		Ống xói F= 150mm (CB giá T2 BL)		Cái				325900				354000																												325900

		M06.048		Ống xói F= 250mm (CB giá T2 BL)		Cái				573110				225000																												573110

		M06.049		Gầu khoan		Cái				3 000000				25000																												3 000000

		M06.050		Khớp nối nhanh		Cái				10000				13000																												10000

		M06.051		Kíp điện		Cái				3500				2179																												3500

		M06.052		Kíp điện vi sai  an toàn (dây 2m)		Cái				3500				2000																												3500

		M06.053		Kíp mìn vi sai		Cái				3500				6345																												3500

		M06.054		Kíp nổ ICI		Cái				3500				37517																												3500

		M06.055		Kíp vi sai phi điện		Cái				3500				2000																												3500

		M06.056		Lưỡi doa ROBBINS		Cái				3 000000				3 182000																												3 000000

		M06.057		Lợi gầu hợp kim		Cái				300000				400000																												300000

		M06.058		Lưới thép D4		m2				13000				16000																												13000

		M06.059		Lưới thép làm đầu đốc		m2				13000				16000																												13000

		M06.060		Móc sắt và đệm		Cái				250				500																												250

		M06.061		Mũi dẫn hướng F=40 mm		Cái				60000				43000																												60000

		M06.062		Mũi khoan F=102 mm (PCR-200)		Cái				125000				2 374909																												125000

		M06.063		Mũi khoan F=102mm khoan hầm		Cái				125000				63000																												125000

		M06.064		Mũi khoan F=105mm (SBU-100)		Cái				125000				85000																												125000

		M06.065		Mũi khoan F=42		Cái				60000				130000																												60000

		M06.066		Mũi khoan F=45 mm		Cái				65000				85000																												65000

		M06.067		Mũi khoan F=51 mm		Cái				80000				85000																												80000

		M06.068		Mũi khoan F=59 -76 mm		Cái				90000				85000																												90000

		M06.069		Mũi khoan F=76 mm (PCR-200)		Cái				100000				127000																												100000

		M06.070		Mũi khoan F=80 mm		Cái				110000				1 589290																												110000

		M06.071		Mũi khoan ROBBINS		Cái				5 000000				5 304000																												5 000000

		M06.072		Puli		Cái				11000				231818																												11000

		M06.073		Quả đập  khí nén F105 mm		Cái				150000				4 000000																												150000

		M06.074		Quả đập  khí nén PCR-200, F76		Cái				120000				1 500000																												120000

		M06.075		Răng gầu hợp kim		Cái				150000				250000																												150000

		M06.076		Ray P38 (chiều dài 1 thanh L=12,5m)		Thanh				2 200000																																2 200000

		M06.077		Tăng đơ		Bộ				16000				25500																												16000

		M06.078		Tà vẹt gỗ 14*22*180cm		Cái				200000				230000																												200000

		M06.079		Tam pôn F=105 mm		Cái				30000				131153																												30000

		M06.080		Tam pôn F=42 mm		Cái				20000				87435																												20000

		M06.081		Thuốc nổ ICI		Kg				15000				28471																												15000

		M06.082		Thuốc nổ P113-F32 (Ct Vật liệu nổ CN)		Kg				15000				16000																												15000

		M06.083		Thuốc nổ P113L (Ct Vật liệu nổ CN)		Kg				15000				16000																												15000

		M06.084		Thuốc nổ TNT cốm Q.Phòng		Kg				15000				20664																												15000

		M06.085		Thuốc nổ TNT-AD		Kg				15000				20351																												15000

		M06.086		Thuốc nổ TNT-số 1; Cv ngày 27/1/'05 BCN		Kg				15000				16000																												15000

		M06.087		Van đồng  F=56-60mm		Cái								33048

		M06.088		Van 3 chiều (F=105 mm)		Cái				650000				23501																												650000

		M06.089		Zoăng tam pôn		Cái				2000				1500																												2000

		M06.090		Vành cắt		Cái				1 000000				33048																												1 000000

		M06.091		Gầu ngoạm		Cái				4 000000				605000																												4 000000

		M06.092		Răng búa đập đá		Cái				60000				250000																												60000

		M06.093		Búa khoan		Cái				1 200000				1 200000																												1 200000

		M06.094		Choòng nón xoay loại K		Cái				1 500000				50000																												1 500000

		M06.095		Choòng nón xoay loại T		Cái				1 500000				70000																												1 500000

		M06.096		Lưỡi khoan		Cái				60000				120000																												60000

		M06.097		Bộ phát sóng 86 B11		Bộ				160000				1 200000																												160000

		M06.098		Bộ định vị		Bộ				160000				2 400000																												160000

		M06.099		Đầu phá F 150mm		Cái				150000				17000																												150000

		M06.100		Đầu phá F 250mm		Cái				250000				40000																												250000

		M06.101		Dây xích truyền động		Cái				45000				66000																												45000

		M06.104		Dầu Mazut		kg

		M06.105		Dầu bôi trơn VK		kg

		M06.106		Dầu bóng		kg

		M06.107		Điện		kwh				1304																																1304

		M06.108		Thép dàn giáo		kg				20111																																20111

		M06.109		Răng cào		Cái				300000																																300000

		M06.110		Đất sét		m3				20000																																20000

				Sơn lót chống kiềm Mykolor seal		kg				50000		Thêm

				Sơn lót chống kiềm Spec Akali		kg				50000

				Sơn lót Lucky Oxide Primer		kg				50000

				Sơn Mykolor 5 Plus finish		kg				50000

				Sơn Phủ Expo High Gloss Enamel		kg				45000

				Sơn phủ Mykolor Ultra finish		kg				50000

				Sơn phủ Spec fast int		kg				50000

				Sơn Spec Akali for int		kg				50000

				Sơn Spec Hi-Antistain		kg				50000

				Sơn Boss Exterior		kg				50000

				Sơn Boss Interior		kg				50000

				Sơn Expo Gold		kg				50000

				Sơn Expo Styrene		kg				50000

				Sơn lót chống kiềm Boss Ext		kg				50000

				Sơn lót chống kiềm Boss Int		kg				50000

				Sơn lót chống kiềm Expo Akali		kg				50000

				Sắt chữ U		cái				4000

				Bột bả BOSS		kg				4091																																4091

				Bột bả EXPO		kg				4091																																4091

				Bột bả MYKOLOR		kg				4091																																4091

				Bột bả SPEC		kg				4091																																4091

				Cóc+bulông cóc		cái				5000

				ống thép Phi 650 mm		m				2 000000

				Tà vẹt sắt		cái				400000

				Mũi đục		Cái				60000

				Mũi khoan fi16		Cái				60000

				Mũi khoan fi12		Cái				50000

				Mũi khoan fi14-20		Cái				50000

				Mũi khoan hợp kim F70mm		cái				70000

				Mũi khoan hợp kim F60mm		cái				60000

				Mũi khoan hợp kim F50mm		cái				50000

				Mũi khoan hợp kim F40mm		cái				40000

				Mũi khoan hợp kim F24mm		cái				24000

				Mũi khoan hợp kim F22mm		cái				22000

				Mũi khoan hợp kim F20mm		cái				20000

				Gỗ thanh 120x120x1700mm		thanh				35000

				Phụ gia Sika 12,56 USD/kg, 1USD=20800VND		kg				261248

				Gạch ĐồNG TÂM

				3x10		viên				4290																																5280

				11x11		viên				4290																																4290

				15*15		viên				4290																																4290

				20x10 loại AA (Mã số: TL01 )		viên				4290																																5720

				20x15loại AA (Mã số: TL01 )		viên				4290																																5720

				20x20 loại AA (Mã số: TL01 )		viên				5720																																5720

				20x20 loại A (Mã số: TL01 )		viên				4290																																4290

				25x25 loại AA (Mã số: 5201 )		viên				8580																																8580

				25x25 loại A (Mã số: 5201 )		viên				6490																																6490

				20x30 loại AA		viên				8580																																8580

				30x30 loại AA (Mã số: 300 )		viên				13530																																13530

				30x30 loại A (Mã số: 300 )		viên				10230																																10230

				30x30 loại AA (Mã số: 387 )		viên				13530																																13530

				30x30 loại A (Mã số: 387 )		viên				10230																																10230

				40x40 loại AA (Mã số: 4GA01 )		viên				31130																																31130

				40x40 loại A (Mã số: 4GA01 )		viên				23430																																23430

				40x40 loại AA (Mã số: 421 )		viên				23100																																23100

				40x40 loại A (Mã số: 421 )		viên				17380																																17380

				50x50 loại AA (Mã số: LONDON )		viên				48620																																48620

				50x50 loại A (Mã số: LONDON )		viên				36520																																36520

				60x20		viên				23430																																23430

				60x60 loại AA (Mã số: 6DM01 )		viên				85250																																85250

				60x60 loại A (Mã số: 6DM01 )		viên				64020																																64020

				20x25 loại AA (Mã số: 2520 )		viên				6930																																6930

				20x25 loại A (Mã số: 2520 )		viên				5280																																5280

				25x40 loại AA (Mã số: 25400 )		viên				13640																																13640

				25x40 loại A (Mã số: 25400 )		viên				10230																																10230

				Rơm		kg				5000

				Keo Epoxy		kg				40000

				Ray hộ luân		thanh				2 200000

				Đệm		cái				25000

				Củ đậu		cái				150000

				Suốt		cái				50000

				Đinh tirơpông		cái				30000

				Bu lông suốt ngang		cái				25000

				Móng trâu		cái				60000

				Tâm ghi		cái				300000

				Đệm tâm ghi		cái				25000

				Đệm gót tâm ghi		cái				25000

				Đệm chung tâm ghi		cái				25000

				Đinh suốt		cái				50000

				Củ đậu + suốt		cái				200000

				Đinh suốt - cóc		cái				180000

				Lưỡi ghi		cái				500000

				Đệm gót		tấm				25000

				Đệm đầu		tấm				25000

				Đệm trượt		cái				25000

				Đinh đệm trượt		cái				30000

				Thanh giằng		cái				450000

				Đệm củ đậu lưỡi ghi		cái				45000

				Đệm chung		cái				25000

				Tấm đan (80x60x10)		tấm				60000

				Thanh chống K		thanh				250000

				Thanh chống tấm đan		thanh				15000

				Bột nhôm		kg				50000

				Tấm bảo ôn		m2				60000

				Dây chì		kg				25000

				Vải trắng		m2				35000

				Các tông amiăng		m2				25000

				Dầu CK20		kg				30000

				Mỡ bò PLS 140		kg				15000

				Giẻ lau		kg				5000

				Vải nháp		kg				15000

				Đinh bu lông		kg				11818

				Đinh cầu		cái				5000

				Cây giống		cây				200000

				Trụ đỡ biển báo f110x3,5		cột				250000

				Biển báo phản quang tròn, tam giác, vuông		cái				500000

				Bột giặt		kg				28000

				Chổi tàu cau		cây				25000

				Bàn chải cước		cái				35000

				Rivê		con				75000

				Than rèn		kg				12000

				Bu lông M 17 - M30		con				22000

				Bu lông móc cầu M20 x 275		cái				17000

				Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295		cái				18000

				Đệm sắt		cái				25000

				Cóc, bu lông cóc		cái				35000

												CÔNG BỐ

												Về giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012.

												Số: 21/CBLS-XD-TC, ngày 29 tháng 02 năm 2012

		Thông tư số 04/2010/TTBXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

		Công văn số 1220/UBNDTH ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ công bố hệ thống giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

		Liên Sở XD  T.chính tỉnh công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnhthời điểm tháng 02 năm 2012.

																				Đơn vị tính: đồng

		Số														Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 02/2012

		TT		Danh mục và quy cách VL		Đơn vị		Tiêu chuẩn KT		TP.																																TP. Bạc Liêu

		1		Xi măng các loại

				PCB30 Tây Đô, 50kg/bao		bao		TCVN 6260:1997		80500		80500		80500		80500		80500		80500		80500																				80500

				PCB40 Công Thanh, 50kg/bao		bao		TCVN 6260:1997		85000		85000		85000		85000		85000		85000		85000																				85000

				PCB40 Holcim, 50kg/bao		bao		TCVN 6260:1997		93000		93000		93000		93000		93000		93000		93000																				93000

				PCB40 Vicem Hà Tiên, 50kg/bao		bao		TCVN 6260:1997		85500		85500		85500		85500		85500		85500		85500																				85500

				Hải Phòng (loại trắng ), 40kg/bao		kg		TCVN 5691:2000		3600		3600		3600		3600		3600		3600		3600																				3600

		2		Cát các loại (Cần Thơ, Sóc Trăng)

				Cát san lấp		m3				105000		110000		115000		105000		105000		115000		130000																				105000

				Cát vàng xây dựng hạt nhỏ		m3		TCVN 7570:2006		145000		150000		155000		145000		145000		155000		170000																				145000

				Cát vàng xây dựng hạt to		m3		TCVN 7570:2006		310000																																310000

		3		Đá các loại

				Đá 0x4 (Biên Hòa)		m3				400000		405000		410000																												400000

				Đá 1x2 (Biên Hòa)		m3		TCVN 7570:2006		440000		445000		450000		440000		440000		440000		450000																				440000

				Đá 4x6 (Biên Hòa)		m3				370000		375000		380000		370000		370000		380000		395000																				370000

		4		Gạch xây, ngói các loại

		4.1		Gạch xây các loại

				Gạch thẻ		viên		TCVN 1451:1998		870		920		920		870		870		920		920																				870

				Gạch ống		viên		TCVN 1451:1998		910		960		960		910		910		960		960																				910

				Gạch thẻ tuynen		viên		TCVN 1451:1998		1550																																1550

				Gạch ống tuynen		viên		TCVN 1451:1998		1600																																1600

				Gạch tàu 30 x 30 - (loại A2)		viên		TCXD 90:1981		5175																																5175

		4.2		Ngói các loại

		*		Ngói Đồng Nai

				Ngói 22 viên/m2  (N01) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		8650																																8650

				Ngói nóc lớn 3 viên/m2  (N03) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		19000																																19000

				Ngói nóc cuối (N03.03) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		37000																																37000

				Ngói nóc 2 đầu (N03.02) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		26000																																26000

				Ngói chạc 3 (N03.01) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		50000																																50000

				Ngói chạc 4 (N03.04) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		70000																																70000

				Ngói 10 viên/m2  (N10-2) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		14000																																14000

				Ngói vảy cá 65 viên/m2 (N07) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4400																																4400

				Ngói tiểu 36 viên/m2 (N04) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4200																																4200

				Ngói con sò 65 viên/m2 (N06) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4800																																4800

				Ngói vảy rồng 150 viên/m2 (N08) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		3600																																3600

				Ngói âm dương 65 viên/m2 (N05) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4500																																4500

				Ngói 20 - 20 viên/m2 (N02) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		7500																																7500

				Ngói mũi hài 120 viên/ m2 (N09) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		2600																																2600

				Ngói mũi hài lớn 65 viên/ m2 (N07-2) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4500																																4500

				Ngói bán nguyệt (N15) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		6500																																6500

				Ngói nóc nhỏ 5 viên/m2 (N11) loại A1 - Đồng Nai		viên		TCVN 1452:2004		4500																																4500

				Ngói viền âm dương 5 bộ/m (N041-051) loại A1 - Đồng Nai		bộ		TCVN 1452:2004		38000																																38000

		*		Ngói Đồng Tâm

				Ngói màu 10 viên/m2  loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		11550																																11550

				Ngói màu nóc, nóc gờ loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		23900																																23900

				Ngói màu rìa loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		23900																																23900

				Ngói màu đuôi cuối mái loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Ngói màu ốp cuối nóc phải loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Ngói màu ốp cuối nóc trái loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Ngói màu ốp cuối rìa loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Chạc 2 - phải loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Chạc 2 - trái loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		38900																																38900

				Chạc 3 - trái loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		52900																																52900

				Chạc 4 - trái loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		52900																																52900

				Ngói chữ T loại AA - Đồng Tâm		viên		TCVN 7195:2002		52900																																52900

		*		Ngói CPAC Monier

				Ngói chính (4,0 kg/viên)		viên				14100																																14100

				Ngói nóc (3,0 kg/viên)		viên				26000																																26000

				Ngói ghép hai (3,5 kg/viên)		viên				31000																																31000

				Ngói rìa (3,1 kg/viên)		viên				26000																																26000

				Ngói cuối rìa (2,9 kg/viên)		viên				31000																																31000

				Ngói cuối nóc (4,8 kg/viên)		viên				35000																																35000

				Ngói cuối mái (4,0 kg/viên)		viên				35000																																35000

				Ngói ghép ba (5,1 kg/viên)		viên				42000																																42000

				Ngói ghép bốn (6,4 kg/viên)		viên				42000																																42000

		5		Gạch ốp lát các loại

				Gạch ĐồNG TÂM

				20x20 loại AA (Mã số: TL01 )		viên		TCVN 7745:2007		5720																																5720

				20x20 loại A (Mã số: TL01 )		viên		TCVN 7745:2007		4290																																4290

				25x25 loại AA (Mã số: 5201 )		viên		TCVN 7745:2007		8580																																8580

				25x25 loại A (Mã số: 5201 )		viên		TCVN 7745:2007		6490																																6490

				30x30 loại AA (Mã số: 300 )		viên		TCVN 7745:2007		13530																																13530

				30x30 loại A (Mã số: 300 )		viên		TCVN 7745:2007		10230																																10230

				30x30 loại AA (Mã số: 387 )		viên		TCVN 7745:2007		13530																																13530

				30x30 loại A (Mã số: 387 )		viên		TCVN 7745:2007		10230																																10230

				40x40 loại AA (Mã số: 4GA01 )		viên		TCVN 7745:2007		31130																																31130

				40x40 loại A (Mã số: 4GA01 )		viên		TCVN 7745:2007		23430																																23430

				40x40 loại AA (Mã số: 421 )		viên		TCVN 7745:2007		23100																																23100

				40x40 loại A (Mã số: 421 )		viên		TCVN 7745:2007		17380																																17380

				50x50 loại AA (Mã số: LONDON )		viên		TCVN 7745:2007		48620																																48620

				50x50 loại A (Mã số: LONDON )		viên		TCVN 7745:2007		36520																																36520

				60x60 loại AA (Mã số: 6DM01 )		viên		TCVN 7745:2007		85250																																85250

				60x60 loại A (Mã số: 6DM01 )		viên		TCVN 7745:2007		64020																																64020

				20x25 loại AA (Mã số: 2520 )		viên		TCVN 7745:2007		6930																																6930

				20x25 loại A (Mã số: 2520 )		viên		TCVN 7745:2007		5280																																5280

				25x40 loại AA (Mã số: 25400 )		viên		TCVN 7745:2007		13640																																13640

				25x40 loại A (Mã số: 25400 )		viên		TCVN 7745:2007		10230																																10230

				Gạch AMERICAN HOME

				20x25 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		93000																																93000

				20x25 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		89000																																89000

				20x20 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		93000																																93000

				20x20 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		89000																																89000

				25x25 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		93000																																93000

				25x25 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		84000																																84000

				25x40 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		102000																																102000

				25x40 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		97000																																97000

				25x40 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		103000																																103000

				25x40 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		98000																																98000

				30x30 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		88000																																88000

				30x30 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		84000																																84000

				40x40 lo¹i A		m2		TCVN 7745:2007		93000																																93000

				40x40 lo¹i AA		m2		TCVN 7745:2007		91000																																91000

		6		Gç x©y dùng th«ng dông

				Nhãm 2 - Gç c¨m xe dµi < 2m		m3		TCVN 1072:1971		21 000000		21020000		21020000		21030000		21030000		21040000		21050000																				21 000000

				Nhãm 2 - Gç c¨m xe dµi >2m (sö dông lµm ®è cöa vµ khung bao)		m3		TCVN 1072:1971		21 000000		21020000		21020000		21030000		21030000		21040000		21050000																				21 000000

				Nhãm 3 (Thao Lao thµnh phÈm dµi >2m)		m3		TCVN 1072:1971		13 000000		13020000		13020000		13030000		13030000		13040000		13050000																				13 000000

				Nhãm 4 (§ßn tay, kÌo ®é dµi >4m)		m3		TCVN 1072:1971		8 000000		8020000		8020000		8030000		8030000		8040000		8050000																				8 000000

				Nhãm 4 (G¨ng trÇn, ®é dµi < 2m)		m3		TCVN 1072:1971		6 000000		6020000		6020000		6030000		6030000		6040000		6050000																				6 000000

				Nhãm 4 (V¸n gç dÇu)		m3		TCVN 1072:1971		8 500000		8520000		8520000		8530000		8530000		8540000		8550000																				8 500000

				V¸n khu«n gç th«ng		m3				5 000000		5020000		5020000		5030000		5030000		5040000		5050000																				5 000000

		7		Cõ trµm c¸c lo¹i

				Dµi 4,7m; ®­êng kÝnh ngän > 3,3cm		c©y				8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000																				8000

				Dµi 4,7m; ®­êng kÝnh ngän > 3,8cm		c©y				12000		12000		12000		12000		12000		12000		12000																				12000

				Dµi 4,7m, ®­êng kÝnh ngän > 4,2cm		c©y				14000		14000		14000		14000		14000		14000		14000																				14000

				Dµi 4,7m, ®­êng kÝnh ngän > 4,9cm		c©y				16000		16000		16000		16000		16000		16000		16000																				16000

				Dµi 4,7m, §K ngän > 5,5 cm		c©y				18500		18500		18500		18500		18500		18500		18500																				18500

		8		ThÐp vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÐp

		8.1		ThÐp trßn c¸c lo¹i

		*		THÐP MIÒN NAM (SSC)

				ThÐp cuén

				Phi 5,5 - 6 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		18400		18420		18420		18430		18430		18440		18450																				18400

				Phi 7 - 8 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		18350		18370		18370		18380		18380		18390		18400																				18350

				ThÐp thanh v»n

				D10 - SD295		kg		TCVN 1651:2008		16581		16601		16601		16611		16611		16621		16631																				16581

				D12 -> D22 - SD295		kg		TCVN 1651:2008		17720		17740		17740		17750		17750		17760		17770																				17720

		*		THÐP T¢Y §¤

				ThÐp cuén Phi 6 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		18300		18320		18320		18330		18330		18340		18350																				18300

				ThÐp cuén Phi 8  - CT3		kg		TCVN 1651:2008		18250		18270		18270		18280		18280		18290		18300																				18250

				ThÐp thanh v»n

				Phi 10 - CT5 - SD295A		kg		TCVN 1651:2008		16235		16255		16255		16265		16265		16275		16285																				16235

				Phi 12 -> phi 22 CT5 - SD 295A		kg		TCVN 1651:2008		17580		17600		17600		17610		17610		17620		17630																				17580

		8.2		ThÐp h×nh c¸c lo¹i

				L30x30x3 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		13000																																13000

				L40x40x4 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		13000																																13000

				L50x50x5 - CT3		kg		TCVN 1651:2008		13000																																13000

		8.3		ThÐp hép - thÐp èng c¸c lo¹i

				ThÐp hép vu«ng

				20x20mm dµy 1,2mm		md		TCVN 4399:2008		10300																																10300

				30x30mm dµy 1,2mm		md		TCVN 4399:2008		15400																																15400

				40x40mm dµy 1,2mm		md		TCVN 4399:2008		20400																																20400

				ThÐp hép ch÷ nhËt

				2x4cm dµy 1,5mm		md		TCVN 4399:2008		23500		0.0942																														23500

				3x6cm dµy 1,5mm		md		TCVN 4399:2008		35000																																35000

				4x8cm dµy 1,8mm		md		TCVN 4399:2008		59000																																59000

				5x10cm dµy 1,8mm		md		TCVN 4399:2008		72000																																72000

				5x12,5cm dµy 2,0mm		md		TCVN 4399:2008		90000																																90000

				5x15cm dµy 2,0mm		md		TCVN 4399:2008		100000																																100000

				5x20cm dµy 2,5mm		md		TCVN 4399:2008		160000		0.1963																														160000

				ThÐp èng SeAH ®en

				21.3mm dµy 2.77mm (1.27 kg/m)		md				25540																20110.2362204724																25540

				26.7mm dµy 2.87mm (1.69 kg/m)		md				33990																20112.426035503																33990

				42.2mm dµy 3.56mm (3.39 kg/m)		md				68170																20109.1445427729																68170

				60.3mm dµy 3.68mm (4.05 kg/m)		md				81450																20111.1111111111																81450

				88.9mm dµy 5.49mm (11.29 kg/m)		md				228960																20279.8937112489																228960

				114.3mm dµy 6.02mm (16.07 kg/m)		md				325900																20280.0248911014																325900

				168.3mm dµy 7.11mm (28.26 kg/m)		md				573110																20279.9009200283																573110

				ThÐp èng SeAH kÏm

				21.3mm dµy 2.77mm (1.27 kg/m)		md				33130																																33130

				26.7mm dµy 2.87mm (1.69 kg/m)		md				44090																																44090

				42.2mm dµy 3.56mm (3.39 kg/m)		md				88450																																88450

				48.3mm dµy 3.68mm (3.39 kg/m)		md				105660																																105660

				60.3mm dµy 3.68mm (4.05 kg/m)		md				141930																																141930

				88.9mm dµy 5.49mm (11.29 kg/m)		md				294560																																294560

				114.3mm dµy 6.02mm (16.07 kg/m)		md				419270																																419270

				168.3mm dµy 7.11mm (28.26 kg/m)		md				737300																																737300

		8.4		D©y kÏm gai, d©y s¾t  vµ ®inh c¸c lo¹i

				D©y kÏm gai		kg				23000		23000		23000																												23000

				D©y s¾t buéc cèt thÐp		kg				22500		22500		22500																												22500

				§inh c¸c lo¹i		kg				21000		21000		21000																												21000

		8.5		L­íi B40 (l­íi m¾t c¸o « 75x75)

				L­íi B40 dµy 3mm, khæ 1,2m (1,78kg/m)		kg				23000		23000		23000																												23000

				L­íi B40 dµy 3mm, khæ 1,5m (2,34kg/m)		kg				23000		23000		23000																												23000

				L­íi B40 dµy 3mm, khæ 1,8m (2,86kg/m)		kg				23000		23000		23000																												23000

		8.6		Que hµn

				Que hµn ViÖt Nam		kg		TCVN 3223:2000		18000		18000		18000																												18000

		9		HÖ giµn thÐp m¹ träng l­îng nhÑ (SMARTRUSS)

				Thanh dµn c­êng ®é AZ 150g/m2 G550 Mpa

				Lo¹i C7560; dµy 0,65 mm BMT (0.785 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		52226																																52226

				Lo¹i C7575; dµy 0,8 mm BMT (0.984 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		65688																																65688

				Lo¹i C7510; dµy 1,05 mm BMT (1.304 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		93964																																93964

				Lo¹i C10075; dµy 0,8 mm BMT (1.298 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		85354																																85354

				Lo¹i C10010; dµy 1,05 mm BMT (1.720 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		124659																																124659

				Thanh rui, mÌ c­êng ®é AZ 150g/m2 G550 Mpa

				Lo¹i TS4048; dµy 0,53 mm BMT (0.588 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		38059																																38059

				Lo¹i TS4060; dµy 0,65 mm BMT (0.729 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		46673																																46673

				Lo¹i TS6175; dµy 0,8 mm BMT (1.171 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		80772																																80772

				Lo¹i TS6110; dµy 1,05 mm BMT (1.552 kg/m)		md		TCVN 4399:2008		107966																																107966

				Thanh dµn VISIONTRUSS-G55O

				Lo¹i C40-75; dµy 0,75 mm BMT		md				35200																																35200

				Lo¹i C75-60; dµy 0,60 mm BMT		md				43300																																43300

				Lo¹i C75-75; dµy 0,75 mm BMT		md				54200																																54200

				Lo¹i C75-10; dµy 1,00 mm BMT		md				67900																																67900

				Lo¹i C100-75; dµy 0,75 mm BMT		md				71700																																71700

				Lo¹i C100-10; dµy 1,00 mm BMT		md				90300																																90300

				§ßn tay ( batten-lµm rui hoÆc mÌ) - G550

				Lo¹i TS 35-48; dµy 0,48 mm BMT		md				28800																																28800

				Lo¹i TS 40-48; dµy 0,48 mm BMT		md				31100																																31100

				Lo¹i TS 57-60; dµy 0,60 mm BMT		md				58200																																58200

				Lo¹i TS 57-75; dµy 0,75 mm BMT		md				65400																																65400

		10		Tole c¸c lo¹i

				Tole l¹nh (AZ70) Hßa ThÞnh

				Dµy 0,35mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		86000																																86000

				Dµy 0,40mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		99000																																99000

				Dµy 0,45mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		110000																																110000

				Dµy 0,50mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		116000																																116000

				Dµy 0,52mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		122000																																122000

				Dµy 0,60mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		150000																																150000

				Tole l¹nh mµu Hßa ThÞnh

				Dµy 0,35mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		88000																																88000

				Dµy 0,40mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		100000																																100000

				Dµy 0,45mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		112000																																112000

				Dµy 0,50mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		119000																																119000

				Tole kÏm Hßa ThÞnh

				Dµy 0,30mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		65000																																65000

				Dµy 0,35mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		77000																																77000

				Dµy 0,40mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		88000																																88000

				Dµy 0,45mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		98000																																98000

				Tole l¹nh mµu sãng vu«ng Hßa ThÞnh

				Dµy 0,30mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		76000																																76000

				Dµy 0,35mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		88000																																88000

				Dµy 0,40mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		100000																																100000

				Dµy 0,45mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		112000																																112000

				Dµy 0,50mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		119000																																119000

				Tole l¹nh mµu c¸n vßm Hßa ThÞnh

				Dµy 0,35mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		90000																																90000

				Dµy 0,40mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		102000																																102000

				Dµy 0,45mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		114000																																114000

				Dµy 0,50mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		121000																																121000

				Tole l¹nh mµu sãng ngãi Hßa ThÞnh

				Dµy 0,35mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		92000																																92000

				Dµy 0,40mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		104000																																104000

				Dµy 0,45mm; khæ 1,07m		md		TCVN 7470:2005		116000																																116000

				Dµy 0,50mm; K 1,07m		md		TCVN 7470:2005		123000																																123000

				Tole l¹nh m¹ mµu ECODEK

				Dµy 0,41mm APT (sãng c«ng nghiÖp)		m2		TCVN 7470:2005		267091																																267091

				Dµy 0,46mm APT (sãng c«ng nghiÖp)		m2		TCVN 7470:2005		292934																																292934

				Dµy 0,41mm APT (sãng d©n dông)		m2		TCVN 7470:2005		257928																																257928

				Dµy 0,46mm APT (sãng d©n dông)		m2		TCVN 7470:2005		282973																																282973

		11		TÊm lîp kh¸c

				TÊm lîp Fibrocement Biªn Hßa		tÊm		TCVN 4434:2000		55000		55500		55500																												55000

				TÊm lîp chèng ån Onduline (2m x 0,9m)		tÊm				199500																																199500

				TÊm nãc Onduline (0,5m x 0,9m)		tÊm				105500																																105500

		12		TÊm trÇn th¹ch cao BORAL

				TrÇn næi Boral, kÝch th­íc 600mm x 1200mm: Khung trÇn næi Boral Firelock Tee, tÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		110000																																110000

				TrÇn næi Boral, kÝch th­íc 600mm x 600mm: Khung trÇn næi Boral Firelock Tee, tÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		120000																																120000

				TrÇn ch×m tiªu chuÈn Boral, khung PT Ceil: Khung Boral PT Ceil m¹ nh«m kÏm dµy 0.32mm, tÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		115000																																115000

				TrÇn ch×m chèng Èm Boral, khung PT Ceil: Khung Boral PT Ceil m¹ nh«m kÏm dµy 0.32mm, tÊm th¹ch cao chèng Èm Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		125000																																125000

				TrÇn ch×m Boral, khung SupraCeil: Khung Boral Supra Ceil m¹ nh«m kÏm dµy 0.5mm, tÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		165000																																165000

				TrÇn ch×m Boral, khung SupraCeil: Khung Boral SupraCeil m¹ nh«m kÏm dµy 0.5mm, TÊm th¹ch cao chèng Èm Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635		175000																																175000

				TrÇn ch×m Boral, hÖ khung XtraFlex, Thanh chÝnh XtraFlex lo¹i x­¬ng c¸ dµy 0.65mm, Thanh phô XtraCeil m¹ nh«m kÏm dµy 0.35mm, TÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & AS1397		135000																																135000

				TrÇn ch×m Boral, hÖ khung SupraFlex, Thanh chÝnh XtraFlex lo¹i x­¬ng c¸ dµy 0.65mm, Thanh phô  SupraCeil m¹ nh«m kÏm dµy 0.35mm, TÊm th¹ch cao chèng Èm Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & AS1397		145000																																145000

				TrÇn ch×m Boral, hÖ khung SupraFlex, Thanh chÝnh SupraFlex lo¹i x­¬ng c¸ dµy 0.8mm, Thanh phô  SupraCeil m¹ nh«m kÏm dµy 0.5mm, TÊm th¹ch cao tiªu chuÈn Boral dµy 9mm		m2		ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & AS1397		160000																																160000

		13		VËt liÖu ®ãng trÇn

				NÑp nhùa trÇn		md				2250		2250		2250																												2250

				TÊm trÇn nhùa (K: 2,5dm)		md				12000		12000		12000																												12000

		14		Cöa vµ khung b¶o vÖ c¸c lo¹i

				Cöa gia c«ng t¹i B¹c Liªu		m2

				Cöa ®i khung nh«m VN LD hÖ 700, kÝnh dµy 5ly		m2				800000																																800000

				Cöa sæ khung nh«m VN LD hÖ 700, kÝnh dµy 5ly		m2				700000																																700000

				Cöa sæ lïa khung nh«m VN LD hÖ 700, kÝnh dµy 5ly		m2				700000																																700000

				V¸ch khung nh«m VN LD hÖ 700, kÝnh dµy 5 ly		m2				650000																																650000

				Cöa ®i khung s¾t, kÝnh dµy 5ly		m2				700000																																700000

				Cöa sæ khung s¾t, kÝnh dµy 5ly		m2				600000																																600000

				Khung inox b¶o vÖ		m2				250000																																250000

				Khung nh«m b¶o vÖ		m2				200000																																200000

				Khung s¾t b¶o vÖ (s¾t la )		m2				120000																																120000

				Khung s¾t b¶o vÖ (s¾t vu«ng 14 x14)		m2				180000																																180000

				Khung l­íi B40 thÐp V4, cã ®Çu nhän		m2				180000																																180000

				Cöa s¾t kÐo cã l¸		m2				570000																																570000

				Cöa s¾t kÐo kh«ng l¸		m2				500000																																500000

				Cöa nhùa nhµ vÖ sinh ViÖt nam L1 (0,8 x 2)		bé				280000																																280000

				Cöa nhùa nhµ vÖ sinh ViÖt nam L2  (0,75 x2)		bé				260000																																260000

				Cöa nhùa nhµ vÖ sinh ViÖt nam L3 (0,7x1,8)		bé				150000																																150000

				Cöa TILA WINDOW

				V¸ch kÝnh, kÝnh tr¾ng 5mm (KT 1,5m x 3,0m)		m2				1 260000																																1 260000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa b¸n nguyÖt (KT 1,4m x 1,4m)		m2				2 345000																																2 345000

				Cöa sæ 2 c¸nh më quay ra ngoµi, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¶n lÒ ch÷ A (KT 1,4m x 1,4m)		m2				2 442000																																2 442000

				Cöa sæ 1 c¸nh më quay ra ngoµi, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¶n lÒ ch÷ A (KT 0,6m x 1,4m)		m2				2 780000																																2 780000

				Cöa sæ 1 c¸nh më hÊt ra ngoµi, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¶n lÒ ch÷ A (KT 0,6m x 1,4m)		m2				3 020000																																3 020000

				Cöa ®i th«ng phßng/ban c«ng 1 c¸nh më quay vµo trong, kÝnh tr¾ng 5mm khãa ®¬n ®iÓm, b¶n lÒ 3D (KT 0,9m x2,2m)		m2				3 041000																																3 041000

				Cöa ®i chÝnh 1 c¸nh më quay vµo phßng, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¶n lÒ 3D (KT 0,9m x 2,2m)		m2				3 186000																																3 186000

				Cöa ®i chÝnh 2 c¸nh më ra ngoµi, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¶n lÒ 3D (KT 1,4m x 2,2m)		m2				3 280000																																3 280000

				Cöa ®i 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh tr¾ng 5mm cã khãa ®a ®iÓm, b¸nh xe (KT 1,6m x 2,2m)		m2				2 060000																																2 060000

				Nh«m YNGHUA s¬n tÜnh ®iÖn tr¾ng s÷a kÝnh tr¾ng 5mm -V¸ch kÝnh		m2				770000																																770000

				Nh«m YNGHUA s¬n tÜnh ®iÖn tr¾ng s÷a kÝnh tr¾ng 5mm - Cöa ®i chÝnh 1 c¸nh më quay, trªn kÝnh d­íi Lamri. HÖ 1000.		m2				1 732500																																1 732500

				Nh«m YNGHUA s¬n tÜnh ®iÖn tr¾ng s÷a kÝnh tr¾ng 5mm - Cöa ®i chÝnh 1 c¸nh më quay, trªn kÝnh d­íi Lamri. HÖ 700.		m2				1 166000																																1 166000

				Nh«m YNGHUA s¬n tÜnh ®iÖn tr¾ng s÷a kÝnh tr¾ng 5mm - Cöa sæ lïa 2 c¸ch. HÖ 500 b¸nh xe thao, khãa b¸n nguyÖt.		m2				880000																																880000

				Cöa kiÕng b¶n lÒ sµn kiÓng tr¾ng 10mm c­êng lùc, phô kiÖn cöa YANK - NhËt_Cöa ®i 2 c¸nh b¶n lÒ sµn.		m2				1 683000																																1 683000

				Cöa nhùa TAYDO WINDOW

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n (KT 1,0m x 1,0m)		m2				1 639000																																1 639000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n (KT 1,2m x 1,2m)		m2				1 529000																																1 529000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n (KT 1,4m x 1,4m)		m2				1 373000																																1 373000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n (KT 1,6m x 1,6m)		m2				1 254000																																1 254000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît cã v¸ch kÝnh cè ®Þnh (KT 1,0m x1,5m)		m2				1 540000																																1 540000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît cã v¸ch kÝnh cè ®Þnh (KT 1,2m x1,7m)		m2				1 430000																																1 430000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît cã v¸ch kÝnh cè ®Þnh (KT 1,4m x1,9m)		m2				1 265000																																1 265000

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît cã v¸ch kÝnh cè ®Þnh (KT 1,6m x2,1m)		m2				1 155000																																1 155000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,7m x 2,3m)		m2				1 788000																																1 788000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,7m x 2,5m)		m2				1 760000																																1 760000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,7m x 2,7m)		m2				1 722000																																1 722000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,7m x 2,9m)		m2				1 700000																																1 700000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,9m x 2,3m)		m2				1 667000																																1 667000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,9m x 2,5m)		m2				1 612000																																1 612000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,9m x 2,7m)		m2				1 568000																																1 568000

				Cöa ®i 1 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 0,9m x 2,9m)		m2				1 513000																																1 513000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,4m x 1,8m)		m2				1 881000																																1 881000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,4m x 2,0m)		m2				1 830000																																1 830000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,4m x 2,2m)		m2				1 788000																																1 788000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,4m x 2,4m)		m2				1 752000																																1 752000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,8m x 1,8m)		m2				1 657000																																1 657000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,8m x 2,0m)		m2				1 603000																																1 603000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,8m x 2,2m)		m2				1 559000																																1 559000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay dïng kÝnh toµn bé (KT 1,8m x 2,4m)		m2				1 521000																																1 521000

				Cöa nhùa QUEEN.SA WINDOW

				Cöa sæ 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n		m2				2 000000																																2 000000

				Cöa sæ 4 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n		m2				2 000000																																2 000000

				Cöa sæ 2 c¸nh më quay ra ngoµi, kÝnh ®¬n		m2				2 200000																																2 200000

				Cöa sæ 1 c¸nh më hÊt, kÝnh ®¬n		m2				2 000000																																2 000000

				Cöa sæ 1 c¸nh më quay, kÝnh ®¬n		m2				2 300000																																2 300000

				Cöa ®i 2 c¸nh më quay, kÝnh ®¬n		m2				2 400000																																2 400000

				Cöa ®i 4 c¸nh më quay, kÝnh ®¬n		m2				2 500000																																2 500000

				Cöa ®i 2 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n		m2				2 150000																																2 150000

				Cöa ®i 4 c¸nh më tr­ît, kÝnh ®¬n		m2				2 150000																																2 150000

				V¸ch kÝnh, kÝnh ®¬n		m2				1 100000																																1 100000

				V¸ch kÝnh cã 1 ®è ngang, kÝnh ®¬n		m2				1 200000																																1 200000

				V¸ch kÝnh cã 1 ®è ngang vµ 1 ®è däc, kÝnh ®¬n		m2				1 400000																																1 400000

		15		KÝnh c¸c lo¹i

				Lo¹i tr¾ng dµy 5mm (Trung Quèc)		m2				130000																																130000

				Lo¹i mµu trµ dµy 5mm (Trung Quèc)		m2				190000																																190000

		16		VËt liÖu chèng thÊm

				Flinkote Expo chèng thÊm		kg				16700																																16700

				§ång T©m Aquaseal chèng thÊm		kg				70125																																70125

		17		Keo d¸n g¹ch

				Gecko Floor (25kg)		kg				9548																																9548

				Gecko Wall  (25kg)		kg				11352																																11352

		18		S¬n dÇu c¸c lo¹i

				S¬n Maxilite dÇu A360 (thïng 3lÝt)		thïng		TCVN 5730:1992		274000																																274000

				S¬n Maxilite dÇu A360 mµu tr¾ng (thïng 3lÝt)		thïng		TCVN 5730:1992		292000																																292000

				S¬n Dulux Stin dÇu bãng mê - A369 (thïng 3lÝt)		thïng		TCVN 5730:1992		307000																																307000

		19		S¬n n­íc c¸c lo¹i

				S¬n n­íc AKZONOBEL ngoµi nhµ (ICI cò)

				S¬n Dulux weathershield (05 lÝt/thïng - A915)		thïng		TCVN 6934:2001		858000		858000		858000		858000		858000		858000		858000																				858000

				S¬n Dulux weathershield bãng (05 lÝt/thïng - A915)		thïng		TCVN 6934:2001		858000		858000		858000		858000		858000		858000		858000																				858000

				S¬n Weathershield bãng (05 lÝt/thïng - A918)		thïng		TCVN 6934:2001		726000		726000		726000		726000		726000		726000		726000																				726000

				S¬n Weathershield bãng (05 lÝt/thïng - A918)		thïng		TCVN 6934:2001		869000		869000		869000		869000		869000		869000		869000																				869000

				S¬n Maxilite ngoµi trêi (18 lÝt/thïng - A919)		thïng		TCVN 6934:2001		1 041000		1041000		1041000		1041000		1041000		1041000		1041000																				1 041000

				S¬n n­íc AKZONOBEL trong nhµ (ICI cò)

				S¬n Dulux 05 trong 01 (05 lÝt/thïng - A966)		thïng		TCVN 6934:2001		748000		748000		748000		748000		748000		748000		748000																				748000

				S¬n Dulux - Che phñ hiÖu qu¶ (05 lÝt/thïng - A925)		thïng		TCVN 6934:2001		285000		285000		285000		285000		285000		285000		285000																				285000

				S¬n Dulux - Che phñ hiÖu qu¶ (18 lÝt/thïng - A925)		thïng		TCVN 6934:2001		912000		912000		912000		912000		912000		912000		912000																				912000

				S¬n Dulux - Lau chïi hiÖu qu¶ (05 lÝt/thïng - A991)		thïng		TCVN 6934:2001		413000		413000		413000		413000		413000		413000		413000																				413000

				S¬n Dulux - Lau chïi hiÖu qu¶ (18 lÝt/thïng - A991)		thïng		TCVN 6934:2001		1 337000		1337000		1337000		1337000		1337000		1337000		1337000																				1 337000

				S¬n Maxilite trong nhµ (18 lÝt/thïng - A901)		thïng		TCVN 6934:2001		814000		814000		814000		814000		814000		814000		814000																				814000

				S¬n lãt AKZONOBEL trong nhµ (ICI cò)

				S¬n lãt trong nhµ Dulux Interior Primer (05 lÝt/thïng - A934-75007)		thïng		TCVN 6934:2001		363000		363000		363000		363000		363000		363000		363000																				363000

				S¬n lãt trong nhµ Dulux Interior Primer (18 lÝt/thïng - A934-75007)		thïng		TCVN 6934:2001		1 243000		1243000		1243000		1243000		1243000		1243000		1243000																				1 243000

				S¬n lãt ngoµi trêi chèng kiÒm Dulux Weathershield (05

				lÝt/thïng - A936-75230)		thïng		TCVN 6934:2001		528000		528000		528000		528000		528000		528000		528000																				528000

				S¬n lãt ngoµi trêi chèng kiÒm Dulux Weathershield (18 lÝt/thïng - A936-75230)		thïng		TCVN 6934:2001		1 733000		1733000		1733000		1733000		1733000		1733000		1733000																				1 733000

				S¬n lãt DELTA

				S¬n lãt chèng kiÒm ngo¹i thÊt DE-00P(17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 460000		1460000		1460000		1460000		1460000		1460000		1460000																				1 460000

				S¬n lãt chèng kiÒm néi thÊt DI-00P (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 270000		1270000		1270000		1270000		1270000		1270000		1270000																				1 270000

				S¬n ngo¹i thÊt DELTA

				S¬n chèng thÊm ngo¹i thÊt DE-00W (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		2 520000		2520000		2520000		2520000		2520000		2520000		2520000																				2 520000

				S¬n kinh tÕ ngo¹i thÊt DE-00E (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 125000		1125000		1125000		1125000		1125000		1125000		1125000																				1 125000

				S¬n cao cÊp bãng ngo¹i thÊt DE-00H (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		2 146000		2146000		2146000		2146000		2146000		2146000		2146000																				2 146000

				S¬n néi thÊt DELTA

				S¬n kinh tÕ néi thÊt DI-00E (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		607000		607000		607000		607000		607000		607000		607000																				607000

				S¬n cao cÊp bãng néi thÊt DI-00H (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 916000		1916000		1916000		1916000		1916000		1916000		1916000																				1 916000

				S¬n néi thÊt siªu mÞn DI-00S (17 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		905000		905000		905000		905000		905000		905000		905000																				905000

				S¬n lãt TOA

				S¬n lãt chèng kiÒm cao cÊp TOA Nanoshield (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 339000		1339000		1339000		1339000		1339000		1339000		1339000																				1 339000

				S¬n lãt néi thÊt cao cÊp TOA NanoClean (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		950000		950000		950000		950000		950000		950000		950000																				950000

				S¬n ngo¹i thÊt TOA

				S¬n TOA Nanoshield mµu tr¾ng (5 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		640000		640000		640000		640000		640000		640000		640000																				640000

				S¬n TOA 4 Seasons Satin Gio mµu th­êng (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 294000		1294000		1294000		1294000		1294000		1294000		1294000																				1 294000

				S¬n TOA 4 Seasons Ext (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		891000		891000		891000		891000		891000		891000		891000																				891000

				S¬n néi thÊt TOA

				S¬n TOA 4 Seasons Int (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		718000		718000		718000		718000		718000		718000		718000																				718000

				S¬n TOA NanoClean White (5 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		525000		525000		525000		525000		525000		525000		525000																				525000

				S¬n TOA Nitto (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		358000		358000		358000		358000		358000		358000		358000																				358000

				S¬n lãt BOSS & SPRING

				S¬n lãt chèng kiÒm ngäai thÊt (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000																				1 200000

				S¬n lãt chèng kiÒm néi thÊt (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 250000		1250000		1250000		1250000		1250000		1250000		1250000																				1 250000

				S¬n ngo¹i thÊt BOSS & SPRING

				S¬n n­íc ngoµi nhµ (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		1 250000		1250000		1250000		1250000		1250000		1250000		1250000																				1 250000

				S¬n n­íc ngo¹i thÊt bãng nhÑ (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		2 200000		2200000		2200000		2200000		2200000		2200000		2200000																				2 200000

				S¬n n­íc ngo¹i thÊt bãng (4.75 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		890000		890000		890000		890000		890000		890000		890000																				890000

				S¬n néi thÊt BOSS & SPRING

				S¬n n­íc trong nhµ (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		620000		620000		620000		620000		620000		620000		620000																				620000

				S¬n n­íc néi thÊt bãng mê (18 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		890000		890000		890000		890000		890000		890000		890000																				890000

				S¬n n­íc chuyªn l¨n trÇn nhµ (4.75 lÝt/thïng)		thïng		TCVN 6934:2001		390000		390000		390000		390000		390000		390000		390000																				390000

				S¬n §åNG T¢M Standard

				S¬n néi thÊt Standard (18 lÝt/thïng)		thïng				676500		676500		676500		676500		676500		676500		676500																				676500

				S¬n ngo¹i thÊt Standard (18 lÝt/thïng)		thïng				1 045000		1045000		1045000		1045000		1045000		1045000		1045000																				1 045000

				S¬n §åNG T¢M Extra

				S¬n néi thÊt Extra - Mµu th­êng (18 lÝt/thïng)		thïng				924000		924000		924000		924000		924000		924000		924000																				924000

				S¬n néi thÊt Extra - Siªu tr¾ng (18 lÝt/thïng)		thïng				968000		968000		968000		968000		968000		968000		968000																				968000

				S¬n ngo¹i thÊt Extra - Mµu th­êng (18 lÝt/thïng)		thïng				1 518000		1518000		1518000		1518000		1518000		1518000		1518000																				1 518000

				S¬n §åNG T¢M Master

				S¬n néi thÊt - Mµu th­êng (5 lÝt/thïng)		thïng				690000		690000		690000		690000		690000		690000		690000																				690000

				S¬n ngo¹i thÊt - Mµu th­êng (5 lÝt/thïng)		thïng				797500		797500		797500		797500		797500		797500		797500																				797500

				S¬n lãt §åNG T¢M Sealer

				S¬n lãt néi thÊt Sealer (18 lÝt/thïng)		thïng				1 166000		1166000		1166000		1166000		1166000		1166000		1166000																				1 166000

				S¬n lãt ngo¹i thÊt Sealer (18 lÝt/thïng)		thïng				1 599400		1599400		1599400		1599400		1599400		1599400		1599400																				1 599400

				S¬n néi thÊt WAP

				S¬n néi thÊt WAP 2IN1 (18 lÝt/thïng)		thïng				640000																																640000

				S¬n néi thÊt WAP 4IN1 (18 lÝt/thïng)		thïng				974000																																974000

				S¬n ngo¹i thÊt WAP

				S¬n néi thÊt WAP PRO 4IN1 (18 lÝt/thïng)		thïng				1 079000																																1 079000

				S¬n néi thÊt WAP PRO 5IN1 cao cÊp bãng (18 lÝt/thïng)		thïng				2 197000																																2 197000

				S¬n néi thÊt WAP PRO 6IN1 cao cÊp bãng SAPHIA (5 lÝt/thï		thïng				775000																																775000

				S¬n lãt kh¸ng kiÒm WAP

				S¬n lãt kh¸ng kiÒm néi thÊt WAP 04.5 (18 lÝt/thïng)		thïng				1 064500																																1 064500

				S¬n lãt kh¸ng kiÒm néi thÊt & ngo¹i thÊt WAP 04.4 (18 lÝt/thï		thïng				1 526000																																1 526000

				S¬n chèng thÊm WAP

				S¬n chèng thÊm ®a n¨ng WAP 07.1 - SP (18 lÝt/thïng)		thïng				1 389500																																1 389500

				S¬n chèng thÊm hÖ cao su láng WAP 07 - siªu ®µn håi (12 kg/		thïng				2 044000																																2 044000

				S¬n lãt MYKOLOR

				S¬n chèng kiÒm trong Mykolor (18 lÝt/thïng)		thïng				1 552000																																1 552000

				S¬n chèng kiÒm ngoµi Nano Mykolor (18 lÝt/thïng)		thïng				2 298000																																2 298000

				S¬n chèng thÊm pha xi m¨ng Mykolor (18 lÝt/thïng)		thïng				2 291000																																2 291000

				S¬n lãt néi ngo¹i thÊt (1lÝt/Lon)		Lon				139000																																139000

				S¬n néi thÊt  MYKOLOR

				S¬n IKA l¸ng bãng mê Mykolor (18 lÝt/thïng)		thïng				1 036000																																1 036000

				S¬n siªu tr¾ng trÇn Mykolor (18 lÝt/thïng)		thïng				1 018000																																1 018000

				S¬n ngo¹i thÊt  MYKOLOR

				S¬n Smooth finish Mykolor 18 L MT (18 lÝt/thïng)		thïng				1 690000																																1 690000

				S¬n Smooth finish Mykolor 18 L M§B (18 lÝt/thïng)		thïng				1 861000																																1 861000

				S¬n néi ngo¹i thÊt ¸nh kim (1 lÝt/Lon)		Lon				297000																																297000

		20		Bét trÐt t­êng c¸c lo¹i

				Bét trÐt t­êng AKZONOBEL (ICI cò)

				Dulux Putty-Bét trÐt trong nhµ & ngoµi trêi (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		325000																																325000

				Weathershield Putty-Bét trÐt ngoµi nhµ (25kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		303000																																303000

				Bét trÐt t­êng DELTA

				Bét trÐt néi ngo¹i thÊt DBB - 2 in 1 (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		227000																																227000

				Bét trÐt néi thÊt DBB - 1 (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		175000																																175000

				Bét trÐt t­êng TOA

				Bét trÐt TOA Wall Mastic ngo¹i thÊt (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		224000																																224000

				Bét trÐt TOA Wall Mastic néi thÊt (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		185000																																185000

				Bét trÐt t­êng BOSS & SPRING

				Bét trÐt t­êng trong nhµ (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		210000																																210000

				Bét trÐt t­êng ngoµi nhµ (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		280000																																280000

				Bét trÐt t­êng §åNG T¢M

				Bét trÐt t­êng néi thÊt Assure (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		236500																																236500

				Bét trÐt t­êng ngo¹i Assure Plus (40kg/bao)		bao		TCVN 7239:2003		282700																																282700

				Bét trÐt t­êng MYKOLOR

				Bét trÐt t­êng Mykolor (20kg/thïng)		thïng				312000																																312000

				Bét trÐt t­êng Mykolor (40kg/bao)		bao				320000																																320000

		21		ThiÕt bÞ vÖ sinh

				Bé cÇu cao Thiªn Thanh - §T

				Bé cÇu mini TrÎ em (N¾p nhùa mini, phô kiÖn g¹t) - Bé Era		bé		E01044G11		950000																																950000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa, phô kiÖn g¹t) - Bé Kali		bé		B2106TGT1		1 050000																																1 050000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa, phô kiÖn g¹t) - Bé Ruby		bé		B0707TGT1		1 050000																																1 050000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa, phô kiÖn g¹t) - Bé Roma		bé		B5353TGT1		1 050000																																1 050000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa, phô kiÖn 2 nhÊn) - Bé Pisa		bé		B1212TS21		1 300000																																1 300000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa phô kiÖn 2 nhÊn) -

				Bé King		bé		B4829TS21		1 300000																																1 300000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) -

				Bé Queen		bé		B4429TS21		1 300000																																1 300000

				Bé cÇu dµi (N¾p nhùa r¬i ªm, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) -

				Bé Queen - N		bé		B4429HS21 - N		1 650000																																1 650000

				Bé cÇu dµi (n¾p nhùa r¬i ªm, phô kiÖn 2 nhÊn) -

				Bé Moon		bé		B6147HS21		2 200000																																2 200000

				Bé cÇu dµi (n¾p nhùa r¬i ªm, phô kiÖn 2 nhÊn) -

				Bé Moon - N		bé		B6147HS21 - N		2 400000																																2 400000

				Bé cÇu khèi Thiªn Thanh - §T

				Bé cÇu khèi mini trÎ em (n¾p nhùa, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) Bé Piggy		bé		P0230TS21		3 000000																																3 000000

				Bé cÇu khèi mini trÎ em (n¾p nhùa, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) -Bé Piggy-N		bé		P0230TS21-N		3 200000																																3 200000

				Bé cÇu khèi (n¾p nhùa r¬i ªm, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) - Bé Go		bé		K3130HS21		2 500000																																2 500000

				Bé cÇu khèi (n¾p nhùa r¬i ªm, phô kiÖn 2 nhÊn ngo¹i) - Bé Dia		bé		KS030HS21		2 500000																																2 500000

				ChËu r÷a mÆt Thiªn Thanh - §T (chØ tÝnh phÇn sø)

				ChËu gãc 01 - LG01L1T		bé		TCVN 6073:2005		187000																																187000

				ChËu trßn 35 - LT35LLT		bé		TCVN 6073:2005		275000																																275000

				ChËu trßn 01 - 1 lç - LT01L1T		bé		TCVN 6073:2005		198000																																198000

				ChËu trßn 01 - 3 lç - LT01L3T		bé		TCVN 6073:2005		198000																																198000

				ChËu trßn 04 - 1 lç - LT04L1T		bé		TCVN 6073:2005		198000																																198000

				ChËu trßn 04 - 3 lç - LT04L3T		bé		TCVN 6073:2005		198000																																198000

				ChËu d­¬ng bµn 08 - LB08L1T		bé		TCVN 6073:2005		396000																																396000

				ChËu ©m bµn 10 - LB1000T		bé		TCVN 6073:2005		396000																																396000

				ChËu d­¬ng bµn 11 - LB1100T		bé		TCVN 6073:2005		396000																																396000

				ChËu ©m bµn 01 - LB01L1T		bé		TCVN 6073:2005		231000																																231000

				ChËu vu«ng 252 - LV52L1T		bé		TCVN 6073:2005		231000																																231000

				ChËu vu«ng mini 252 - 2 lç - LV52L2T		bé		TCVN 6073:2005		231000																																231000

				ChËu vu«ng 250 - LV50L1T		bé		TCVN 6073:2005		176000																																176000

				Ch©n chËu r÷a mÆt Thiªn Thanh - §T (chØ tÝnh phÇn sø)

				Ch©n chËu 01 - PD0100T		bé		TCVN 6073:2005		198000																																198000

				Ch©n chËu treo 35 - PD3500T		bé		TCVN 6073:2005		264000																																264000

				Bån tiÓu c¸c lo¹i Thiªn Thanh - §T (chØ tÝnh phÇn sø)

				Bån tiÓu nam 01 - UT01XVT		bé		TCVN 6073:2005		176000																																176000

				Bån tiÓu nam 14 - UT14XVT		bé		TCVN 6073:2005		550000																																550000

				Bån tiÓu 14 - UT14XVT - N		bé		TCVN 6073:2005		660000																																660000

				Bån tiÓu 15 - U15 - XVT		bé		TCVN 6073:2005		396000																																396000

				Bån tiÓu 380 - UD3800T		bé		TCVN 6073:2005		1 430000																																1 430000

				Bån tiÓu 380 - UD3800T - N		bé		TCVN 6073:2005		1 540000																																1 540000

				Bån tiÓu 150 - UT1500T		bé		TCVN 6073:2005		1 430000																																1 430000

				Bån tiÓu 150 - UD1500T - N		bé		TCVN 6073:2005		1 540000																																1 540000

				Bån tiÓu n÷ BIDET 1 - BD0100T		bé		TCVN 6073:2005		484000																																484000

		22		X¨ng, dÇu, nhít

				X¨ng kh«ng ch× RON 92		lÝt				20800		20800		20800		20800		20800		20800		20800																				20800

				DÇu Diesel 0,25% S		lÝt				20350		20350		20350		20350		20350		20350		20350																				20350

				DÇu Diesel 0,05% S		lÝt				20400		20400		20400		20400		20400		20400		20400																				20400

				DÇu Háa		lÝt				20200		20200		20200		20200		20200		20200		20200																				20200

		23		Nhùa ®­êng c¸c lo¹i

				Nhùa ®­êng ®Æc Petrolimex 60/70 Hµng phuy		kg				18050		18100																														18050

				Nhùa ®­êng nãng Petrolimex 60/70 Hµng x¸		kg				16800																																16800

		24		VËt t­ ngµnh ®iÖn

				C¸p nh«m lâi thÐp (ACSR - TCVN) -CADIVI

				C¸p nh«m lâi thÐp <= 50mm2		kg				70400																																70400

				C¸p nh«m lâi thÐp > 50 - 95mm2		kg				69300																																69300

				C¸p nh«m lâi thÐp > 95 - 240mm2		kg				71060																																71060

				C¸p nh«m bäc PVC (AV-750V) - CADIVI

				AV-10-750V (7/1.35)		md				4334																																4334

				AV-11-750V (7/1.4)		md				4356																																4356

				AV-14-750V (7/1.6)		md				5368																																5368

				AV-16-750V (7/1.7)		md				6237																																6237

				AV-22-750V (7/2)		md				8030																																8030

				AV-200-750V 37/2.6)		md				60390																																60390

				AV-250-750V (61/2.3)		md				76560																																76560

				AV-300-750V (61/2.52)		md				97350																																97350

				C¸p ®ång bäc PVC (CV-750V) - CADIVI

				CV-1 -750V (7/0.425)		md				3366																																3366

				CV-1,25 -750V (7/0.45)		md				4026																																4026

				CV-1,5 -750V (7/0.52)		md				4686																																4686

				CV-2 -750V (7/0.6)		md				5984																																5984

				CV-2,5 -750V (7/0.67)		md				7337																																7337

				CV-3 -750V (7/0.75)		md				8690																																8690

				CV-3,5 -750V (7/0.8)		md				10043																																10043

				CV-4 -750V (7/0.85)		md				11154																																11154

				CV-5 -750V (7/0.95)		md				14223																																14223

				CV-10 -750V (7/1.35)		md				27280																																27280

				CV-14 -750V (7/1.6)		md				36740																																36740

				CV-25 -750V (7/2.14)		md				64900																																64900

				CV-50 -750V (19/1.8)		md				125070																																125070

				CV-75 -750V (19/2.25)		md				193160																																193160

				CV-100 -750V (19/2.6)		md				257070																																257070

				CV-240 -750V (61/2.25)		md				617650																																617650

				CV-300 -750V (61/2.52)		md				773190																																773190

				D©y ®iÖn ®¬n cøng lâi ®ång bäc PVC (VC-600V) - CADIVI

				VC-1,00 (#1,17) - 450/750V		md				3102																																3102

				VC-3,00 (#2,00) - 450/750V		md				8415																																8415

				VC-7,00 (#3,00) - 450/750V		md				18623																																18623

				D©y ®iÖn ®«i mÒm lâi ®ång bäc PVC (VCm - 250V) - CADIVI

				VCmd -2x1-(2x32/0.20)- 450/750V		md				6160																																6160

				VCmd -2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1KV		md				8679																																8679

				VCmd -2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1KV		md				14146																																14146

				VCmo -2x1-(2x32/0.20)-300/500V		md				7249																																7249

				VCmo -2x4-(2x50/0.32)-300/500V		md				23760																																23760

				VCmo -2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V		md				34980																																34980

				VCmod -2x1-(2x32/0.20)-300/500V		md				8030																																8030

				VCmod -2x4-(2x56/0.30)-300/500V		md				26070																																26070

				VCmod -2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V		md				38500																																38500

				CÇu dao ®iÖn 2 pha - CADIVI

				CD 15A - 2P		c¸i				22209																																22209

				CD 20A - 2P		c¸i				26059																																26059

				CD 30A - 2P		c¸i				33880																																33880

				CD 60A - 2P		c¸i				49962																																49962

				CD 100A - 2P		c¸i				112167																																112167

				CÇu dao ®iÖn 3 pha - CADIVI

				CD 30A - 3P		c¸i				53933																																53933

				CD 60A - 3P		c¸i				75009																																75009

				CD 100A - 3P		c¸i				172216																																172216

				Automat 2 pha - CADIVI

				Automat 10A - 2P		c¸i				25410																																25410

				Automat 15A - 2P		c¸i				25410																																25410

				Automat 20A - 2P		c¸i				25410																																25410

				Automat 30A - 2P		c¸i				25410																																25410

				Automat chãng rß - CADIVI

				Automat 10A		c¸i				75500																																75500

				Automat 20A		c¸i				75500																																75500

				Automat 30A		c¸i				75500																																75500

				C¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC CADI - SUN

				CV 1x11 (f1,4)		md		TCVN 5935:1995		36430																																36430

				CV 1x14 (f1,6)		md		TCVN 5935:1995		47295																																47295

				CV 1x16 (f1,7)		md		TCVN 5935:1995		52021																																52021

				CV 1x22 (f2,0)		md		TCVN 5935:1995		71751																																71751

				CV 1x25 (f2,13)		md		TCVN 5935:1995		81392																																81392

				CV 1x30 (f2,30)		md		TCVN 5935:1995		95049																																95049

				CV 1x35 (f2,51)		md		TCVN 5935:1995		112884																																112884

				CV 1x38 (f2,60)		md		TCVN 5935:1995		120180																																120180

				CV 1x50 (f1,82)		md		TCVN 5935:1995		157167																																157167

				CV 1x60 (f2,0)		md		TCVN 5935:1995		189154																																189154

				C¸p ®ång 2 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI - SUN

				CXV 2x1,5 (f0,52)		md		TCVN 5935:1995		13548																																13548

				CXV 2x2,5 (f0,67)		md		TCVN 5935:1995		20859																																20859

				CXV 2x4 (f0,85)		md		TCVN 5935:1995		31040																																31040

				CXV 2x4 (f2,25)		md		TCVN 5935:1995		30169																																30169

				CXV 2x6 (f1,05)		md		TCVN 5935:1995		48435																																48435

				CXV 2x10 (f1,35)		md		TCVN 5935:1995		76638																																76638

				CXV 2x16 (f1,70)		md		TCVN 5935:1995		112649																																112649

				CXV 2x25 (f2,13)		md		TCVN 5935:1995		174369																																174369

				C¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC CADI - SUN

				CV 1x0,75 (f0,37)		md		TCVN 5935:1995		3106																																3106

				CV 1x1 (f0,42)		md		TCVN 5935:1995		3903																																3903

				CV 1x1,25 (f0,45)		md		TCVN 5935:1995		4428																																4428

				CV 1x1,5 (f0,52)		md		TCVN 5935:1995		5651																																5651

				CV 1x2 (f0,60)		md		TCVN 5935:1995		7315																																7315

				CV 1x2,5 (f0,67)		md		TCVN 5935:1995		8963																																8963

				CV 1x3 (f0,75)		md		TCVN 5935:1995		11061																																11061

				CV 1x3,5 (f0,80)		md		TCVN 5935:1995		12496																																12496

				CV 1x4 (f0,85)		md		TCVN 5935:1995		14200																																14200

				CV 1x5 (f0,95)		md		TCVN 5935:1995		17557																																17557

				D©y ®¬n cøng CADI - SUN

				VCSH 1x0,5 (f0,80)		md		TCVN 6610-3:2000		1997																																1997

				VCSH 1x0,75 (f0,98)		md		TCVN 6610-3:2000		2772																																2772

				VCSH 1x0,8 (f1,0)		md		TCVN 6610-3:2000		2876																																2876

				VCSH 1x1,0 (f1,20)		md		TCVN 6610-3:2000		4031																																4031

				VCSH 1x1,5 (f1,38)		md		TCVN 6610-3:2000		5150																																5150

				VCSH 1x2,5 (f2,75)		md		TCVN 6610-3:2000		8180																																8180

				VCSH 1x3,0 (f2,0)		md		TCVN 6610-3:2000		10575																																10575

				VCSH 1x4,0 (f2,25)		md		TCVN 6610-3:2000		13155																																13155

				VCSH 1x6,0 (f2,78)		md		TCVN 6610-3:2000		19870																																19870

				VCSH 1x7,0 (f3,0)		md		TCVN 6610-3:2000		23067																																23067

				VCSH 1x1,8 (f3,19)		md		TCVN 6610-3:2000		26234																																26234

				VCSH 1x1,10 (f3,70)		md		TCVN 6610-3:2000		35073																																35073

				Bé ®Ìn èng t¨ng ph«, bãng §iÖn Quang

				Lo¹i 01 bãng; dµi 0,6m		bé				65000																																65000

				Lo¹i 01 bãng; dµi 1,2m		bé				85000																																85000

				Lo¹i 02 bãng; dµi 1,2m		bé				150000																																150000

				M¸y ®iÒu hßa hiÖu Panasonic

				Panasonic CU/CS-KC9MKH-8/JKH - c«ng suÊt 1,0HP		c¸i				6 000000																																6 000000

				Panasonic CU/CS-KC12MKH-8/JKH - c«ng suÊt 1,5HP		c¸i				8 500000																																8 500000

				Panasonic CU/CS-KC18MKH-8/JKH - c«ng suÊt 2,0HP		c¸i				13 000000																																13 000000

				M¸y ®iÒu hßa hiÖu Toshiba

				Toshiba RAS-10SKHP-E/S2AH-E - c«ng suÊt 1,0HP		bé				10 400000																																10 400000

				Toshiba RAS-12SKPX-V2/S2AX-V2 - c«ng suÊt 1,5HP		bé				11 000000																																11 000000

				Toshiba RAS-18SKPX-V/S2AX-V - c«ng suÊt 2,0HP		bé				15 100000																																15 100000

				M¸y ®iÒu hßa hiÖu Samsung

				Samsung AS09UUQNXEA - c«ng suÊt 1,0HP		bé				5 100000																																5 100000

				Samsung AS12UUPNXEA - c«ng suÊt 1,5HP		bé				7 000000																																7 000000

				Samsung AS18TULNXEA - c«ng suÊt 1,5HP		bé				10 400000																																10 400000

				æn ¸p LIOA

				0,5 KVA - 1PHA		c¸i				1 130000																																1 130000

				1 KVA - 1PHA		c¸i				1 500000																																1 500000

				2 KVA - 1PHA		c¸i				2 300000																																2 300000

				3 KVA - 1PHA		c¸i				3 000000																																3 000000

				5 KVA - 1PHA		c¸i				4 260000																																4 260000

				7,5 KVA - 1PHA		c¸i				6 750000																																6 750000

				10 KVA - 1PHA		c¸i				8 750000																																8 750000

				15 KVA - 1PHA		c¸i				14 650000																																14 650000

				20 KVA - 1PHA		c¸i				19 300000																																19 300000

				30 KVA - 1PHA		c¸i				29 300000																																29 300000

				3 KVA - 3PHA		c¸i				4 840000																																4 840000

				6 KVA - 3PHA		c¸i				6 930000																																6 930000

				10 KVA - 3PHA		c¸i				9 100000																																9 100000

				15 KVA - 3PHA		c¸i				13 620000																																13 620000

				20 KVA - 3PHA		c¸i				18 550000																																18 550000

				30 KVA - 3PHA		c¸i				26 010000																																26 010000

				45 KVA - 3PHA		c¸i				39 360000																																39 360000

				60 KVA - 3PHA		c¸i				50 040000																																50 040000

				75 KVA - 3PHA		c¸i				56 630000																																56 630000

				100 KVA - 3PHA		c¸i				76 850000																																76 850000

		25		VËt t­ ngµnh n­íc

				èng nhùa uPVC B×nh Minh

				§­êng kÝnh 21 dµy 1,6mm		md		TCVN 3505 : 1968		6820																																6820

				§­êng kÝnh 27  dµy 1,8mm		md		TCVN 3505 : 1968		9680																																9680

				§­êng kÝnh 34  dµy 2,0mm		md		TCVN 3505 : 1968		13530																																13530

				§­êng kÝnh 42  dµy 2,1mm		md		TCVN 3505 : 1968		18040																																18040

				§­êng kÝnh 49  dµy 2,4mm		md		TCVN 3505 : 1968		23540																																23540

				§­êng kÝnh 60  dµy 2,0mm		md		TCVN 3505 : 1968		24860																																24860

				§­êng kÝnh 90  dµy 2,9mm		md		TCVN 3505 : 1968		31680																																31680

				§­êng kÝnh 114  dµy 3,2mm		md		TCVN 3505 : 1968		75680																																75680

				§­êng kÝnh 168  dµy 4,3mm		md		TCVN 3505 : 1968		149380																																149380

				èng nhùa uPVC §Ö NhÊt

				§­êng kÝnh 21 dµy 1,7mm		md		TCVN 6151 : 2002		7150																																7150

				§­êng kÝnh 27 dµy 1,9mm		md		TCVN 6151 : 2002		10120																																10120

				§­êng kÝnh 34 dµy 2,1mm		md		TCVN 6151 : 2002		14190																																14190

				§­êng kÝnh 42 dµy 2,1mm		md		TCVN 6151 : 2002		18920																																18920

				§­êng kÝnh 49 dµy 2,5mm		md		TCVN 6151 : 2002		24640																																24640

				§­êng kÝnh 60 dµy 2,5mm		md		TCVN 6151 : 2002		31020																																31020

				§­êng kÝnh 90 dµy 3,0mm		md		TCVN 6151 : 2002		56100																																56100

				§­êng kÝnh 114 dµy 3,5mm		md		TCVN 6151 : 2002		78980																																78980

				§­êng kÝnh 140 dµy 4,1mm		md		TCVN 6151 : 2002		133540																																133540

				§­êng kÝnh 168 dµy 4,5mm		md		TCVN 6151 : 2002		155760																																155760

				§­êng kÝnh 220 dµy 6,6mm		md		TCVN 6151 : 2002		310090																																310090

				èng nhùa uPVC TiÒn Phong

				§­êng kÝnh 21 dµy 1,6mm		md		TC BS 3505		6765																																6765

				§­êng kÝnh 27 dµy 1,8mm		md		TC BS 3505		9625																																9625

				§­êng kÝnh 34 dµy 2,0mm		md		TC BS 3505		13420																																13420

				§­êng kÝnh 42 dµy 2,1mm		md		TC BS 3505		17930																																17930

				§­êng kÝnh 49 dµy 2,4mm		md		TCVN  BS 3505		23430																																23430

				§­êng kÝnh 60 dµy 2,8mm		md		TCVN  BS 3505		34210																																34210

				§­êng kÝnh 90 dµy 2,9mm		md		TCVN  BS 3505		53460																																53460

				§­êng kÝnh 114 dµy 3,2mm		md		TCVN  BS 3505		75240																																75240

				§­êng kÝnh 168 dµy 4,3mm		md		TCVN  BS 3505		148390																																148390

				§­êng kÝnh 220 dµy 6,6mm		md		TCVN  BS 3505		295570																																295570

				§­êng kÝnh 75 dµy 2,2mm		md		TCVN 4422 : 1996		37300																																37300

				§­êng kÝnh 90 dµy 2,7mm		md		TCVN 4422 : 1996		53400																																53400

				§­êng kÝnh 110 dµy 3,2mm		md		TCVN 4422 : 1996		78100																																78100

				§­êng kÝnh 125 dµy 3,7mm		md		TCVN 4422 : 1996		100600																																100600

				§­êng kÝnh 140 dµy 4,1mm		md		TCVN 4422 : 1996		125000																																125000

				§­êng kÝnh 160 dµy 4,7mm		md		TCVN 4422 : 1996		162000																																162000

				èng nhùa HDPE - PE100 TiÒn Phong

				§­êng kÝnh 20 dµy 1,8mm		md		TCVN 4427 : 1996		7900																																7900

				§­êng kÝnh 25 dµy 2,0mm		md		TCVN 4427 : 1996		10800																																10800

				§­êng kÝnh 32 dµy 2,4mm		md		TCVN 4427 : 1996		17700																																17700

				§­êng kÝnh 40 dµy 3,0mm		md		TCVN 4427 : 1996		26700																																26700

				§­êng kÝnh 50 dµy 3,7mm		md		TCVN 4427 : 1996		40800																																40800

				§­êng kÝnh 63 dµy 4,7mm		md		TCVN 4427 : 1996		65700																																65700

				§­êng kÝnh 75 dµy 5,6mm		md		TCVN 4427 : 1996		93200																																93200

				§­êng kÝnh 90 dµy 6,7mm		md		TCVN 4427 : 1996		132600																																132600

				§­êng kÝnh 110 dµy 8,1mm		md		TCVN 4427 : 1996		198600																																198600

				§­êng kÝnh 125 dµy 9,2mm		md		TCVN 4427 : 1996		255700																																255700

				§­êng kÝnh 140 dµy 10,3mm		md		TCVN 4427 : 1996		317200																																317200

				§­êng kÝnh 160 dµy 11,8mm		md		TCVN 4427 : 1996		413900																																413900

				èng nhùa uPVC T©n TiÕn

				§­êng kÝnh 21 dµy 3,0mm		md				11220																																11220

				§­êng kÝnh 27 dµy 3,0mm		md				15070																																15070

				§­êng kÝnh 34 dµy 3,0mm		md				19360																																19360

				§­êng kÝnh 42 dµy 3,0mm		md				26070																																26070

				§­êng kÝnh 48 dµy 2,7mm		md				25960																																25960

				§­êng kÝnh 60 dµy 3,0mm		md				36960																																36960

				§­êng kÝnh 90 dµy 2,9mm		md				53625																																53625

				§­êng kÝnh 114 dµy 3,2mm		md				75570																																75570

				§­êng kÝnh 168 dµy 3,5mm		md				119020																																119020

				§­êng kÝnh 220 dµy 4,0mm		md				187220																																187220

				èng nhùa cuèn xo¾n U-PVC T&T

				§­êng kÝnh 300 dµy 13mm		md				290000																																290000

				§­êng kÝnh 400 dµy 13mm		md				375000																																375000

				§­êng kÝnh 600 dµy 22mm		md				855000																																855000

				§­êng kÝnh 800 dµy 25mm		md				1 920000																																1 920000

				§­êng kÝnh 1000 dµy 27mm		md				2 860000																																2 860000

				§­êng kÝnh 1200 dµy 32mm		md				3 325000																																3 325000

				§­êng kÝnh 1400 dµy 35mm		md				4 372000																																4 372000

				§­êng kÝnh 1600 dµy 42mm		md				5 575000																																5 575000

				§­êng kÝnh 1800 dµy 63mm		md				6 450000																																6 450000

				§­êng kÝnh 2000 dµy 66mm		md				7 440000																																7 440000

				§­êng kÝnh 2200 dµy 76mm		md				9 630000																																9 630000

				§­êng kÝnh 2400 dµy 85mm		md				11 038000																																11 038000

				§­êng kÝnh 2600 dµy 96mm		md				16 827000																																16 827000

				§­êng kÝnh 2800 dµy 96mm		md				20 622000																																20 622000

				§­êng kÝnh 3000 dµy 176mm		md				25 500000																																25 500000

				Bån n­íc Hwata ViNa

				Lo¹i ®øng 500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		1 922310																																1 922310

				Lo¹i ®øng 1000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		2 920000																																2 920000

				Lo¹i ®øng 1500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		4 201740																																4 201740

				Lo¹i ®øng 2000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		5 536290																																5 536290

				Lo¹i ®øng 2500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		7 029870																																7 029870

				Lo¹i ®øng 3000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		7 965450																																7 965450

				Lo¹i ®øng 3500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		9 239550																																9 239550

				Lo¹i ®øng 4000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		10 284870																																10 284870

				Lo¹i ®øng 5000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		12 385740																																12 385740

				Lo¹i ngang 500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		2 100870																																2 100870

				Lo¹i ngang 1000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		3 087600																																3 087600

				Lo¹i ngang 1500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		4 540260																																4 540260

				Lo¹i ngang 2000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		5 913870																																5 913870

				Lo¹i ngang 2500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		7 407450																																7 407450

				Lo¹i ngang 3000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		8 184000																																8 184000

				Lo¹i ngang 3500 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		9 677580																																9 677580

				Lo¹i ngang 4000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		11 012130																																11 012130

				Lo¹i ngang 5000 lÝt		bé		TCVN 5834:1994		13 272030																																13 272030

		26		ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng HAPULICO

				§Ìn cao ¸p VEGA + bãng

				SON 150W		bé				4 022000																																4 022000

				SON 250W		bé				4 168000																																4 168000

				MAIH 250W		bé				4 047000																																4 047000

				SON 400W		bé				4 747000																																4 747000

				§Ìn cao ¸p MASTER + bãng

				SON 150W		bé				3 601000																																3 601000

				SON 250W		bé				3 755000																																3 755000

				MAIH 400W		bé				4 217000																																4 217000

				SON 400W		bé				4 200000																																4 200000

		* Ghi chó:

		1.  Møc gi¸ c«ng bè lµ gi¸ trung b×nh trªn ®Þa bµn tØnh tõ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.

		2.  ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng phô thuéc vµo sè l­îng, nguån cung cÊp, tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn vËt liÖu, h×nh thøc thanh to¸n …

		3.  CHó THÝCH: Ch÷ in ®Ëm: Gi¸ cã thuÕ VAT. Ch÷ in ®Ëm vµ nghiªng: Gi¸ ch­a cã thuÕ VAT.





GNC T2

										BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

										Tháng 02 năm 2012

		(Ban hành kèm theo văn bản số 107/SXD-QLXD  ngày 29/ 02/2012 của Sở Xây dựng tỉnh)

		CĂN Cứ PHáP Lý:

		- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

		- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương

		và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

		- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

		- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

		- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây

		dựng công trình.

		- Văn bản số 1220/UBND-TH ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ công bố hệ thống giá xây dựng

		công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

		I. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG

		Đơn vị: đồng/ ngày công

						Địa bàn thành phố						Địa bàn các huyện

		STT		Cấp bậc thợ		Nhóm 1		Nhóm 2		Nhóm 3		Nhóm 1		Nhóm 2		Nhóm 3

		1		Bậc 1,0 / 7		113,573		121,872		134,319		103,200		110,695		121,938

				Bậc 1,1 / 7		115509		123877		136601		104949		112506		123999

				Bậc 1,2 / 7		117446		125883		138883		106698		114318		126061

				Bậc 1,3 / 7		119382		127888		141165		108447		116129		128122

				Bậc 1,4 / 7		121318		129894		143447		110196		117941		130183

				Bậc 1,5 / 7		123255		131899		145730		111945		119752		132245

				Bậc 1,6 / 7		125191		133904		148012		113693		121563		134306

				Bậc 1,7 / 7		127127		135910		150294		115442		123375		136367

				Bậc 1,8 / 7		129063		137915		152576		117191		125186		138428

				Bậc 1,9 / 7		131000		139921		154858		118940		126998		140490

		2		Bậc 2,0 / 7		132936		141926		157140		120689		128809		142551

				Bậc 2,1 / 7		135218		144346		159768		122750		130995		144925

				Bậc 2,2 / 7		137500		146767		162396		124812		133181		147298

				Bậc 2,3 / 7		139782		149187		165023		126873		135368		149672

				Bậc 2,4 / 7		142064		151608		167651		128934		137554		152045

				Bậc 2,5 / 7		144347		154028		170279		130996		139740		154419

				Bậc 2,6 / 7		146629		156448		172907		133057		141926		156792

				Bậc 2,7 / 7		148911		158869		175535		135118		144112		159166

				Bậc 2,8 / 7		151193		161289		178162		137179		146299		161539

				Bậc 2,9 / 7		153475		163710		180790		139241		148485		163913

		3		Bậc 3,0 / 7		155,757		166130		183418		141302		150671		166286

				Bậc 3,1 / 7		158454		168896		186530		143738		153169		169097

				Bậc 3,2 / 7		161151		171662		189642		146174		155668		171908

				Bậc 3,3 / 7		163848		174429		192754		148610		158166		174718

				Bậc 3,4 / 7		166545		177195		195866		151046		160665		177529

				Bậc 3,5 / 7		169,242		179961		198978		153482		163163		180340

				Bậc 3,6 / 7		171939		182727		202090		155918		165661		183151

				Bậc 3,7 / 7		174636		185493		205202		158354		168160		185962

				Bậc 3,8 / 7		177333		188260		208314		160790		170658		188772

				Bậc 3,9 / 7		180030		191026		211426		163226		173157		191583

		4		Bậc 4,0 / 7		182727		193792		214538		165662		175655		194394

				Bậc 4,1 / 7		185908		197111		218203		168535		178653		197704

				Bậc 4,2 / 7		189089		200431		221868		171408		181651		201015

				Bậc 4,3 / 7		192270		203750		225533		174282		184650		204325

				Bậc 4,4 / 7		195451		207069		229198		177155		187648		207636

				Bậc 4,5 / 7		198633		210389		232864		180028		190646		210946

				Bậc 4,6 / 7		201814		213708		236529		182901		193644		214256

				Bậc 4,7 / 7		204995		217027		240194		185774		196642		217567

				Bậc 4,8 / 7		208176		220346		243859		188648		199641		220877

				Bậc 4,9 / 7		211357		223666		247524		191521		202639		224188

		5		Bậc 5,0 / 7		214538		226985		251189		194394		205637		227498

				Bậc 5,1 / 7		218341		230789		255546		197829		209072		231433

				Bậc 5,2 / 7		222145		234592		259902		201265		212508		235368

				Bậc 5,3 / 7		225948		238396		264259		204700		215943		239303

				Bậc 5,5 / 7		229752		242199		268616		208136		219379		243238

				Bậc 5,5 / 7		233555		246003		272973		211571		222814		247174

				Bậc 5,6 / 7		237358		249806		277329		215006		226249		251109

				Bậc 5,7 / 7		241162		253610		281686		218442		229685		255044

				Bậc 5,8 / 7		244965		257413		286043		221877		233120		258979

				Bậc 5,9 / 7		248769		261217		290399		225313		236556		262914

		6		Bậc 6,0 / 7		252572		265020		294756		228748		239991		266849

				Bậc 6,1 / 7		256998		269584		299804		232746		244113		271409

				Bậc 6,2 / 7		261424		274148		304852		236743		248236		275968

				Bậc 6,3 / 7		265850		278713		309901		240741		252358		280528

				Bậc 6,6 / 7		270276		283277		314949		244738		256481		285088

				Bậc 6,6 / 7		274702		287841		319997		248736		260603		289648

				Bậc 6,6 / 7		279127		292405		325045		252733		264725		294207

				Bậc 6,7 / 7		283553		296969		330093		256731		268848		298767

				Bậc 6,8 / 7		287979		301534		335142		260728		272970		303327

				Bậc 6,9 / 7		292405		306098		340190		264726		277093		307886

		7		Bậc 7,0 / 7		296831		310662		345238		268723		281215		312446

		II. BẢNG LƯƠNG KỸ SƯ, KỸ SƯ CHÍNH, KỸ SƯ CAO CẤP

		Đơn vị: đồng/ ngày công

						Địa bàn thành phố						Địa bàn các huyện

		STT		Cấp bậc		Kỹ sư		KS chính		KS cao cấp		Kỹ sư		KS chính		KS cao cấp

		1		Bậc 1,0		168205		283000		392263		152545		256231		354920

				Bậc 1,1		170349.0		285282.0		394614.0		154481.0		258292.0		357044.0

				Bậc 1,2		172492.0		287564.0		396965.0		156418.0		260353.0		359167.0

				Bậc 1,3		174636.0		289846.0		399317.0		158354.0		262415.0		361291.0

				Bậc 1,4		176780.0		292128.0		401668.0		160290.0		264476.0		363415.0

				Bậc 1,5		178924.0		294411.0		404019.0		162227.0		266537.0		365539.0

				Bậc 1,6		181067.0		296693.0		406370.0		164163.0		268598.0		367662.0

				Bậc 1,7		183211.0		298975.0		408721.0		166099.0		270659.0		369786.0

				Bậc 1,8		185355.0		301257.0		411073.0		168035.0		272721.0		371910.0

				Bậc 1,9		187498.0		303539.0		413424.0		169972.0		274782.0		374033.0

		2		Bậc 2,0		189642.0		305821.0		415775.0		171908.0		276843.0		376157.0

				Bậc 2,1		191786.0		310385.0		418126.0		173844.0		280965.0		378281.0

				Bậc 2,2		193930.0		314949.0		420478.0		175781.0		285088.0		380404.0

				Bậc 2,3		196073.0		319514.0		422829.0		177717.0		289210.0		382528.0

				Bậc 2,4		198217.0		324078.0		425180.0		179653.0		293333.0		384652.0

				Bậc 2,5		200361.0		328642.0		427532.0		181590.0		297455.0		386776.0

				Bậc 2,6		202505.0		333206.0		429883.0		183526.0		301577.0		388899.0

				Bậc 2,7		204649.0		337770.0		432234.0		185462.0		305700.0		391023.0

				Bậc 2,8		206792.0		342335.0		434585.0		187398.0		309822.0		393147.0

				Bậc 2,9		208936.0		346899.0		436937.0		189335.0		313945.0		395270.0

		3		Bậc 3,0		211080.0		328642.0		439288.0		191271.0		297455.0		397394.0

				Bậc 3,1		213224.0		330924.0		441639.0		193207.0		299516.0		399518.0

				Bậc 3,2		215368.0		333206.0		443990.0		195144.0		301578.0		401641.0

				Bậc 3,3		217511.0		335488.0		446342.0		197080.0		303639.0		403765.0

				Bậc 3,4		219655.0		337770.0		448693.0		199016.0		305700.0		405889.0

				Bậc 3,5		221799.0		340052.0		451044.0		200953.0		307762.0		408013.0

				Bậc 3,6		223943.0		342334.0		453395.0		202889.0		309823.0		410136.0

				Bậc 3,7		226087.0		344616.0		455746.0		204825.0		311884.0		412260.0

				Bậc 3,8		228230.0		346898.0		458098.0		206761.0		313945.0		414384.0

				Bậc 3,9		230374.0		349180.0		460449.0		208698.0		316007.0		416507.0

		4		Bậc 4,0		232518.0		351462.0		462800.0		210634.0		318068.0		418631.0

				Bậc 4,1		234662.0		374283.0		-		212570.0		338680.0		-

				Bậc 4,2		236805.0		397104.0		-		214507.0		359292.0		-

				Bậc 4,3		238949.0		419925.0		-		216443.0		379904.0		-

				Bậc 4,4		241093.0		442746.0		-		218379.0		400516.0		-

				Bậc 4,5		243237.0		465567.0		-		220316.0		421128.0		-

				Bậc 4,6		245380.0		488388.0		-		222252.0		441740.0		-

				Bậc 4,7		247524.0		511209.0		-		224188.0		462352.0		-

				Bậc 4,8		249668.0		534030.0		-		226124.0		482964.0		-

				Bậc 4,9		251811.0		556851.0		-		228061.0		503576.0		-

		5		Bậc 5,0		253955.0		374283.0		-		229997.0		338680.0		-

				Bậc 5,1		256099.0		376565.0		-		231933.0		340741.0		-

				Bậc 5,2		258243.0		378847.0		-		233870.0		342802.0		-

				Bậc 5,3		260386.0		381129.0		-		235806.0		344864.0		-

				Bậc 5,4		262530.0		383411.0		-		237742.0		346925.0		-

				Bậc 5,5		264674.0		385694.0		-		239679.0		348986.0		-

				Bậc 5,6		266818.0		387976.0		-		241615.0		351047.0		-

				Bậc 5,7		268962.0		390258.0		-		243551.0		353108.0		-

				Bậc 5,8		271105.0		392540.0		-		245487.0		355170.0		-

				Bậc 5,9		273249.0		394822.0		-		247424.0		357231.0		-

		6		Bậc 6,0		275393.0		397104.0		-		249360.0		359292.0		-

				Bậc 6,1		277537.0		-		-		251296.0		-		-

				Bậc 6,2		279681.0		-		-		253233.0		-		-

				Bậc 6,3		281824.0		-		-		255169.0		-		-

				Bậc 6,4		283968.0		-		-		257105.0		-		-

				Bậc 6,5		286112.0		-		-		259042.0		-		-

				Bậc 6,6		288256.0		-		-		260978.0		-		-

				Bậc 6,7		290400.0		-		-		262914.0		-		-

				Bậc 6,8		292543.0		-		-		264850.0		-		-

				Bậc 6,9		294687.0		-		-		266787.0		-		-

		7		Bậc 7,0		296831.0		-		-		268723.0		-		-

				Bậc 7,1		298975.0		-		-		270659.0		-		-

				Bậc 7,2		301118.0		-		-		272596.0		-		-

				Bậc 7,3		303262.0		-		-		274532.0		-		-

				Bậc 7,4		305406.0		-		-		276468.0		-		-

				Bậc 7,5		307550.0		-		-		278405.0		-		-

				Bậc 7,6		309693.0		-		-		280341.0		-		-

				Bậc 7,7		311837.0		-		-		282277.0		-		-

				Bậc 7,8		313981.0		-		-		284213.0		-		-

				Bậc 7,9		316124.0		-		-		286150.0		-		-

		8		Bậc 8,0		318268.0		-		-		288086.0		-		-

		III. BảNG LƯƠNG Kỹ THUậT VIÊN

		Đơn vị: đồng/ ngày công

				Cấp bậc		Địa bàn thành phố Bạc Liêu		Địa bàn các huyện

		STT		Kỹ thuật viên		Kỹ thuật viên		Kỹ thuật viên

		1		Bậc 1/12		130862.0		118815.0

		2		Bậc 2/12		144001.0		130683.0

		3		Bậc 3/12		157140.0		142551.0

		4		Bậc 4/12		170279.0		154418.0

		5		Bậc 5/12		183418.0		166286.0

		6		Bậc 6/12		196558.0		178154.0

		7		Bậc 7/12		209697.0		190022.0

		8		Bậc 8/12		222836.0		201889.0

		9		Bậc 9/12		235975.0		213757.0

		10		Bậc 10/12		249115.0		225625.0

		11		Bậc 11/12		262254.0		237492.0

		12		Bậc 12/12		275393.0		249360.0

		GHI CHú:

		1)   Các khoản phụ cấp:

		- Phụ cấp lưu động: 20% tiền lương tối thiểu chung.

		- Lương phụ (nghi lễ, tết, phép…): 12% tiền lương cơ bản.

		- Khoán trực tiếp: 4% tiền lương cơ bản.

		2)   Các nhóm nhân công:

		Nhóm I:

		- Mộc, nề, sắt;

		- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

		- Sơn vôi và cắt lắp kính;

		- Bê tông;

		- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

		- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

		- Công việc thủ công khác.

		Nhóm II:

		- Vận hành các loại máy xây dựng;

		- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

		- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

		- Bảo dưỡng máy thi công;

		- Xây dựng đường giao thông;

		- Lắp đặt turbine có công suất < 25 MW;

		- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

		- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;

		- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

		- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

		Nhóm III:

		- Xây lắp đường dây điện cao thế;

		- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

		- Xây lắp cầu;

		- Xây lắp công trình thuỷ;

		- Xây dựng đường băng sân bay;

		- Công nhân địa vật lý;

		- Lắp đặt turbine có công suất > = 25 MW;

		- Xây dựng công trình ngầm;

		- Xây dựng công trình ngoài biển;

		- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;

		- Đại tu, làm mới đường sắt.

		BẢNG LƯƠNG THEO NĐ SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14/12/2004

		B5, TÀU CÔNG TRÌNH , NẠO VÉT SÔNG 4 BẬC (THUỶ THỦ, THỢ CUỐC), trang 129

		Bậc
 thợ		Hệ số 
lương		Lương 
tối thiểu		Lương 
cơ bản		Phụ cấp/
lương T.thiểu 0.2LTT		Phụ cấp trên 
lương cơ bản 0.26LCB		Lương tháng		Lương ngày=Lương tháng/26

		NCB5 2,0/4		2.180		1550000		3379000		310000		878540		4 567 540		175674.6

		NCB5 2,5/4		2.345		1550000		3634750		310000		945035		4 889 785		188068.7

		NCB5 2,7/4		2.411		1550000		3737050		310000		971633		5 018 683		193026.3

		NCB5 3,0/4		2.510		1550000		3890500		310000		1011530		5 212 030		200462.7

		BẢNG LƯƠNG THEO NĐ SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14/12/2004

		A.1, THANG LƯƠNG 7 BẬC, NGÀNH 8, NHÓM 1: XDCB, VL, XD, trang 77

														Đơn vị tính đồng

		Bậc
 thợ		Hệ số 
lương		Lương 
tối thiểu		Lương 
cơ bản		Phụ cấp/
lương T.thiểu 0.2LTT		Phụ cấp trên 
lương cơ bản 0.26LCB		Lương tháng		Lương ngày=Lương tháng/26

		NC 1,0/7		1.550		1550000		2402500		310000		624650		3 337 150		128351.9

		NC 1,5/7		1.690		1550000		2619500		310000		681070		3 610 570		138868.1

		NC 2,0/7		1.830		1550000		2836500		310000		737490		3 883 990		149384.2

		NC 2,5/7		1.995		1550000		3092250		310000		803985		4 206 235		161778.3

		NC 2,7/7		2.061		1550000		3194550		310000		830583		4 335 133		166735.9

		NC 3,0/7		2.160		1550000		3348000		310000		870480		4 528 480		174172.3

		NC 3,2/7		2.238		1550000		3468900		310000		901914		4 680 814		180031.3

		NC 3,3/7		2.277		1550000		3529350		310000		917631		4 756 981		182960.8

		NC 3,5/7		2.355		1550000		3650250		310000		949065		4 909 315		188819.8		188819.807692308

		NC 3,7/7		2.433		1550000		3771150		310000		980499		5 061 649		194678.8

		NC 4,0/7		2.550		1550000		3952500		310000		1027650		5 290 150		203467.3

		NC 4,2/7		2.642		1550000		4095100		310000		1064726		5 469 826		210377.9

		NC 4,3/7		2.688		1550000		4166400		310000		1083264		5 559 664		213833.2

		NC 4,5/7		2.780		1550000		4309000		310000		1120340		5 739 340		220743.8

		NC 4,7/7		2.872		1550000		4451600		310000		1157416		5 919 016		227654.5

		NC 5,0/7		3.010		1550000		4665500		310000		1213030		6 188 530		238020.4

		NC 5,2/7		3.120		1550000		4836000		310000		1257360		6 403 360		246283.1

		NC 5,5/7		3.285		1550000		5091750		310000		1323855		6 725 605		258677.1

		NC 5,7/7		3.395		1550000		5262250		310000		1368185		6 940 435		266939.8

		NC 6,0/7		3.560		1550000		5518000		310000		1434680		7 262 680		279333.8

		NC 6,2/7		3.688		1550000		5716400		310000		1486264		7 512 664		288948.6

		NC 6,5/7		3.880		1550000		6014000		310000		1563640		7 887 640		303370.8

		NC 6,7/7		4.008		1550000		6212400		310000		1615224		8 137 624		312985.5

		NC 7,0/7		4.200		1550000		6510000		310000		1692600		8 512 600		327407.7





GCM T2

		

																		BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

																		Tháng 02 năm 2012

																		(Ban hành kèm theo văn bản số      /SXD-QLXD ngày 29/ 02 /2012 của Sở Xây dựng)

		STT		Loại xe máy & TB		Số ca/năm		Đ.mức khấu hao, sửa chữa, CP khác / năm (%/giá tính KH)						Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca		Loại NL, NL		Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy		CP nhiên liệu năng lượng (CNL)		Chi phí tiền lương thợ lái (CTL) tại TP. Bạc Liêu		Chi phí tiền lương thợ lái (CTL) tại Các huyện		Giá ca máy (CCM) tại TP		Giá ca máy (CCM) tại Các huyện

								K. hao		S. chữa		CP khác

				Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:

		1		Máy đào một gầu, bánh xích 0,22,0 m3		260		18		6.04		5		32.40		32.40 lít diezel		1 x 4/7		629370		193792		175655		977481		959344

		2		Máy đào một gầu, bánh xích 0,3m3		260		18		6.04		5		35.10		35.10 lít diezel		1 x 4/7		681818		193792		175655		1 070299		1 052162

		3		Máy đào một gầu, bánh xích 0,4m3		260		17		5.76		5		42.66		42.66 lít diezel		1 x 4/7		828671		193792		175655		1 239052		1 220915

		4		Máy đào một gầu, bánh xích 0,5m3		260		17		5.76		5		51.30		51.30 lít diezel		1 x 4/7		996503		193792		175655		1 591411		1 573274

		5		Máy đào một gầu, bánh xích 0,65m3		260		17		5.76		5		59.40		59.40 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 153845		393115		356308		2 046529		2 009722

		6		Máy đào một gầu, bánh xích 0,8m3		260		17		5.76		5		64.80		64.80 lít diezel				1 258740		393115		356308		2 302900		2 266093

		7		Máy đào một gầu, bánh xích 1,0m3		260		17		5.76		5		74.52		74.52 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 447551		458812		415646		2 725222		2 682056

		8		Máy đào một gầu, bánh xích 1,Máy đào một gầu, bánh xích  2,0 m3		260		17		5.76		5		78.30		78.30 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 520978		458812		415646		3 059833		3 016667

		9		Máy đào một gầu, bánh xích 1,25m3		260		17		5.76		5		82.62		82.62 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 604894		458812		415646		3 153901		3 110735

		10		Máy đào một gầu, bánh xích 1,6m3		260		16		5.48		5		113.22		113.22 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		2 199299		458812		415646		3 731335		3 688169

		11		Máy đào một gầu, bánh xích  2,0 m3		260		16		5.48		5		127.50		127.50 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		2 476688		504454		45687		4 334299		4 286715

		12		Máy đào một gầu, bánh xích 2,3m3		260		16		5.48		5		137.70		137.70 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		2 674823		504454		45687		4 790851		4 743267

		13		Máy đào một gầu, bánh xích 2,5m3		300		16		5.48		5		163.71		163.71 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		3 180067		504454		45687		5 330851		5 283267

		14		Máy đào một gầu, bánh xích 3,5m3		300		14		4.08		5		196.35		196.35 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		3 814099		504454		45687		7 536078		7 488494

		15		Máy đào một gầu, bánh xích 3,6m3		300		14		4		5		198.90		198.90 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		3 863633		504454		45687		7 702351		7 654767

		16		Máy đào một gầu, bánh xích 5,4m3		300		14		3.8		5		218.28		218.28 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		4 240089		504454		45687		8 937262		8 889678

		17		Máy đào một gầu, bánh xích 6,5m3		300		14		3.8		5		332.01		332.01 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		6 449294		504454		45687		12 192523		12 144939

		18		Máy đào một gầu, bánh xích 9,5m3		300		14		3.52		5		397.80		397.80 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		7 727265		504454		45687		16 508913		16 461329

		19		Máy đào một gầu, bánh xích 10,4m3		300		14		3.52		5		408.00		408.00 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		7 925400		504454		45687		17 748091		17 700507

				Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu:

		20		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện  2,5m3		300		14		5.2		5		672		672 kwh		1x4/7 + 1x7/7		965671		504454		45687		3 404145		3 356561

		21		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện  4m3		300		14		4.92		5		924		924 kwh		1x4/7 + 1x7/7		1 327797		504454		45687		4 479378		4 431794

		22		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện  4,6m3		300		14		4.92		5		1050		1050 kwh		1x4/7 + 1x7/7		1 508861		504454		45687		5 708810		5 661226

		23		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện  5m3		300		14		4.42		5		1134		1134 kwh		1x4/7 + 1x7/7		1 629569		504454		45687		5 894190		5 846606

		24		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện  8m3		300		14		4.42		5		2079		2079 kwh		1x4/7 + 1x7/7		2 987544		504454		45687		9 663122		9 615538

				Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu:

		25		Máy đào 1 gầu bánh hơi Máy đào 1 gầu bánh hơI 0,15m3		260		18		5.68		5		29.70		29.70 lít diezel		1 x 4/7		576923		193792		175655		880031		861894

		26		Máy đào 1 gầu bánh hơi 0,3m3		260		18		5.68		5		33.48		33.48 lít diezel		1 x 4/7		650349		193792		175655		1 045506		1 027369

		27		Máy đào 1 gầu bánh hơi 0,75m3		260		17		5.42		5		56.70		56.70 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 101398		393115		356308		1 980233		1 943426

		28		Máy đào 1 gầu bánh hơi 1,25m3		260		17		4.74		5		73.44		73.44 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 426572		458812		415646		3 014986		2 971820

				Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:

		29		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 0,4m3		260		17		5.76		5		59.4		59.4 lít diezel		1x3/7+1x5/7		1 153845		393115		356308		2 096784		2 059977

		30		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)  0,65m3		260		17		5.76		5		64.8		64.8 lít diezel		1x3/7+1x5/7		1 258740		393115		356308		2 256667		2 219860

		31		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)  1,0 m3		260		17		5.76		5		82.6		82.6 lít diezel		1x4/7+1x6/7		1 604505		458812		415646		2 996328		2 953162

		32		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)  1,2 m3		260		16		5.48		5		113.2		113.2 lít diezel		1x4/7+1x6/7		2 198910		458812		415646		3 729922		3 686756

		33		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)  1,6m3		260		16		5.48		5		127.5		127.5 lít diezel		1x4/7+1x7/7		2 476688		504454		45687		4 343930		4 296346

		34		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)  2,3m3		260		16		5.48		5		163.7		163.7 lít diezel		1x4/7+1x7/7		3 179873		504454		45687		5 496654		5 449070

				Máy xúc lật - dung tích gầu :

		35		Máy xúc lật  0,60 m3		260		16		4.84		5		29.1		29.1 lít diezel		1x4/7		565268		193792		175655		1 015961		997824

		36		Máy xúc lật 1,00 m3		260		16		4.84		5		38.76		38.76 lít diezel		1 x 4/7		752913		193792		175655		1 302008		1 283871

		37		Máy xúc 1,25m3 (46,5 lít Điezel/ca)		260		16		4.84		5		46.5		46.5 lít diezel		1x3/7+1x5/7		903263		393115		356308		1 685378		1 648571

		38		Máy xúc 1,65m3  (75,.24 lít Điezel/ca)		260		16		4.84		5		75.24		75.24 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 461537		393115		356308		2 251567		2 214760

		39		Máy xúc lật 2,00 m3		260		14		4.36		5		86.64		86.64 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 682982		393115		356308		2 460471		2 423664

		40		Máy xúc lật 2,30 m3		260		14		4.36		5		94.65		94.65 lít diezel		1x4/7+1x6/7		1 838576		458812		415646		2 884021		2 840855

		41		Máy xúc lật 2,80 m3		260		14		4.36		5		100.80		100.80 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 958040		458812		415646		3 101252		3 058086

		42		Máy xúc lật 3,20 m3		260		14		3.8		5		134.40		134.40 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		2 610720		458812		415646		4 751859		4 708693

		43		Máy xúc lật 4,20 m3		260		14		3.8		5		159.60		159.60 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		3 100230		458812		415646		5 802144		5 758978

				Gầu đào 2800x600x7000

				(thi công móng cọc, tường barette)

		44		Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường barette)		260		17		5.76		5														227700		227700

				Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:

		45		Máy xúc chuyên dùng trong hầm 0,9m3		260		17		4.84		6		51.84		51.84 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 006992		393115		356308		2 994893		2 958086

		46		Máy xúc chuyên dùng trong hầm 1,65m3		260		17		4.84		6		65.25		65.25 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 267481		393115		356308		3 494599		3 457792

		47		Máy xúc chuyên dùng trong hầm 4,2,0 m3		260		14		3.4		6		89.04		89.04 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 729602		458812		415646		5 775797		5 732631

				Máy cào đá, động cơ điện - năng suất :

		48		Máy cào đá, động cơ điện 2,0 m3/ph		260		14		5.3		6		132.00		132.00 kwh		1x4/7 + 1x5/7		189685		420777		381292		879780		840295

		49		Máy cào đá, động cơ điện 3m3/ph		260		14		5.3		6		247.50		247.50 kwh		1x4/7 + 1x5/7		35566		420777		381292		1 247744		1 208259

		50		Máy cào đá, động cơ điện 8m3/ph		260		14		5.1		6		673.20		673.20 kwh		1x4/7 + 1x6/7		967395		458812		415646		2 412304		2 369138

				Máy ủi - công suất:

		51		Máy ủi 45,0 CV		230		18		6.04		5		22.95		22.95 lít diezel		1 x 4/7		445804		193792		175655		897357		879220

		52		Máy ủi 54,0 CV		230		18		6.04		5		27.54		27.54 lít diezel		1 x 4/7		534965		193792		175655		997890		979753

		53		Máy ủi 75 Cv (38.25lít Điezel/ca)		230		18		6.04		5		38.25		38.25 lít diezel		1 x 4/7		743006		193792		175655		1 313260		1 295123

		54		Máy ủi 105 Cv		250		17		5.76		5		44.10		44.10 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		856643		393115		356308		1 719810		1 683003

		55		Máy ủi 108CV (46.2lít Điezel/ca)		250		17		5.76		5		46.20		46.20 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		897435		393115		356308		1 831690		1 794883

		56		Máy ủi 130 Cv		250		17		5.76		5		54.60		54.60 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 060605		393115		356308		2 134380		2 097573

		57		Máy ủi 140CV (58.8lít Điezel/ca)		250		17		5.76		5		58.80		58.80 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 142190		393115		356308		2 271197		2 234390

		58		Máy ủi 160 Cv		250		17		5.76		5		67.20		67.20 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 305360		393115		356308		2 493122		2 456315

		59		Máy ủi 180CV (75.6 lít Điezel/ca)		250		16		5.48		5		75.60		75.60 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 468530		393115		356308		2 636624		2 599817

		60		Máy ủi 250,0 CV		250		16		5.16		5		93.60		93.60 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		1 818180		43115		390662		3 170242		3 129754

		61		Máy ủi 271,0 CV		250		14		4.64		5		105.69		105.69 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		2 053028		43115		390662		3 434491		3 394003

		62		Máy ủi 320,0 CV		250		14		4.08		5		124.80		124.80 lít diezel		1x3/7 + 1x7/7		2 424240		476792		431886		4 229219		4 184313

				Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng :

		63		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 2,5m3		210		18		4.24		5		37.67		37.67 lít diezel		1 x 4/7		73174		193792		175655		1 230074		1 211937

		64		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 2,75m3		210		18		4.24		5		38.48		38.48 lít diezel		1 x 4/7		747474		193792		175655		1 281682		1 263545

		65		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 3m3		210		18		4.24		5		40.50		40.50 lít diezel		1 x 4/7		786713		193792		175655		1 348590		1 330453

		66		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 4,5m3		210		18		4.24		5		58.32		58.32 lít diezel		1 x 4/7		1 132866		193792		175655		1 712812		1 694675

		67		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 5m3		210		17		4.06		5		58.32		58.32 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 132866		393115		356308		1 958726		1 921919

		68		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 8m3		210		17		4.06		5		71.40		71.40 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 386945		393115		356308		2 263094		2 226287

		69		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 9m3		210		17		4.06		5		76.50		76.50 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		1 486013		43115		390662		2 454248		2 413760

				Máy cạp tự hành - dung tích thùng :

		70		Máy cạp tự hành 9,0 m3		240		17		4.23		5		132.00		132.00 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		2 564100		43115		390662		3 518282		3 477794

		71		Máy cạp tự hành 10,0 m3		240		17		4.23		5		138.00		138.00 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		2 680650		43115		390662		3 758233		3 717745

		72		Máy cạp tự hành 16,0 m3		240		16		4.04		5		153.90		153.90 lít diezel		1x3/7 + 1x7/7		2 989508		476792		431886		4 488515		4 443609

		73		Máy cạp tự hành 25,0 m3		240		16		4.04		5		182.40		182.40 lít diezel		1x3/7 + 1x7/7		3 543120		476792		431886		5 486486		5 441580

				Máy san tự hành - công suất :

		74		Máy san tự hành 54,0 CV		210		18		3.7		5		19.44		19.44 lít diezel		1 x 4/7		377622		193792		175655		961871		943734

		75		Máy san tự hành 90,0 CV		210		17		3.55		5		32.40		32.40 lít diezel		1 x 4/7		62937		193792		175655		1 269333		1 251196

		76		Máy san110CV (38.88lít Điezel/ca)		210		17		3.55		5		38.88		38.88 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		755244		393115		356308		1 618542		1 581735

		77		Máy san tự hành 180,0 CV		210		16		3.08		5		54.00		54.00 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 048950		393115		356308		2 205495		2 168688

		78		Máy san tự hành 250,0 CV		210		16		3.08		5		75.00		75.00 lít diezel		1x3/7 + 1x6/7		1 456875		43115		390662		2 712939		2 672451

				Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng :

		79		Máy đầm đất cầm tay 50 kg		150		20		5.4		4		3.06		3.06 lít xăng		1 x 3/7		59598		16613		150671		245904		230445

		80		Máy đầm đất cầm tay 60 kg		150		20		5.4		4		3.57		3.57 lít xăng		1 x 3/7		69531		16613		150671		260880		245421

		81		Máy đầm đất cầm tay 70 kg		150		20		5.4		4		4.08		4.08 lít xăng		1 x 3/7		79464		16613		150671		272858		257399

		82		Máy đầm cóc 80kg (4.59 lít xăng/ca)		150		20		5.4		4		4.59		4.59 lít xăng		1 x 3/7		89397		16613		150671		284154		268695

				Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng :

		83		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 9,0 T		230		18		4.86		5		36.00		36.00 lít diezel		1 x 4/7		6993		193792		175655		973439		955302

		84		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 12,5 T		230		18		4.86		5		38.40		38.40 lít diezel		1 x 4/7		74592		193792		175655		1 114323		1 096186

		85		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 18,0 T		230		18		4.86		5		46.20		46.20 lít diezel		1 x 4/7		897435		193792		175655		1 311233		1 293096

		86		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 25,0 T		230		17		4.59		5		54.60		54.60 lít diezel		1 x 5/7		1 060605		226985		205637		1 518746		1 497398

		87		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 26,5 T		230		17		4.59		5		63.00		63.00 lít diezel		1 x 5/7		1 223775		226985		205637		1 642012		1 620664

				Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng :

		88		Máy đầm BL 9Tấn (34 lít Điezel/ca)		230		18		4.32		5		34.00		34.00 lít diezel		1x5/7		66045		226985		205637		1 154450		1 133102

		89		Máy đầm BL tự hành 16,0 T		230		18		4.32		5		37.80		37.80 lít diezel		1 x 5/7		734265		226985		205637		1 243039		1 221691

		90		Máy đầm BLi tự hành 17,5 T		230		18		4.32		5		42.00		42.00 lít diezel		1 x 5/7		81585		226985		205637		1 342251		1 320903

		91		Máy đầm BL 25Tấn (54.6 lít Điezel/ca)		230		17		4.08		5		54.60		54.60 lít diezel		1 x 5/7		1 060605		226985		205637		1 700308		1 678960

				Máy đầm rung tự hành - trọng lượng :

		92		Máy đầm rung tự hành 8,0 T		230		17		4.59		5		19.20		19.20 lít diezel		1 x 4/7		37296		193792		175655		1 116483		1 098346

		93		Máy đầm rung tự hành 15,0 T		230		17		4.25		5		38.64		38.64 lít diezel		1 x 4/7		750582		193792		175655		1 750648		1 732511

		94		Máy đầm rung tự hành 18,0 T		230		17		4.25		5		52.80		52.80 lít diezel		1 x 4/7		1 025640		193792		175655		2 139324		2 121187

		95		Đầm rung tự hành 25 Tấn (67.2lít Điezel/ca)		230		17		3.74		5		67.20		67.20 lít diezel		1 x 4/7		1 305360		193792		175655		2 496301		2 478164

				Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng :

		96		Đầm chân cừu + đầu kéo 5,5 T		230		18		3.6		5		25.92		25.92 lít diezel		1 x 4/7		503496		193792		175655		1 024954		1 006817

		97		Đầm chân cừu + đầu kéo 9,0 T		230		18		3.6		5		36.00		36.00 lít diezel		1 x 4/7		6993		193792		175655		1 230287		1 212150

				Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng :

		98		Máy lu 8,5T (24 lít Điezel/ca)		230		18		2.88		5		24.00		24.00 lít diezel		1 x 3/7		4662		16613		150671		785237		769778

		99		Máy lu 10tấn 26,4 lít Điezel/ca)		230		18		2.88		5		26.40		26.40 lít diezel		1 x 4/7		51282		193792		175655		887897		869760

		100		Đầm bánh thép tự hành 12,2 T		230		18		2.88		5		32.16		32.16 lít diezel		1 x 4/7		624708		193792		175655		978795		960658

		101		Đầm bánh thép tự hành 13,0 T		230		18		2.88		5		36.00		36.00 lít diezel		1 x 4/7		6993		193792		175655		1 060843		1 042706

		102		Đầm bánh thép tự hành 14,5 T		230		18		2.88		5		38.40		38.40 lít diezel		1 x 4/7		74592		193792		175655		1 136319		1 118182

		103		Máy đầm 16 Tấn (41.76 lít Điezel/ca)		230		17		2.72		5		41.76		41.76 lít diezel		1 x 4/7		811188		193792		175655		1 258211		1 240074

				Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng :

		104		Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) 10 T		230		17		2.5		5		40.32		40.32 lít diezel		1 x 4/7		783216		193792		175655		1 292763		1 274626

				Ô tô vận tải thùng - trọng tải :

		105		Ô tô vận tải thùng 2,0 T		220		18		6.2		6		12.00		12.00 lít xăng		1x2/4 loại < 3,5T		233716		18411		166911		504770		487571

		106		Ô tô vận tải thùng 2,5 T		220		17		6.2		6		13.00		13.00 lít xăng		1x3/4 loại < 3,5T		253193		217304		196892		575978		555566

		107		Ô tô vận tải thùng 4,0 T		220		17		6.2		6		20.00		20.00 lít xăng		1x2/4 loại (3,5 -7,5)T		389527		197249		178778		721262		702791

		108		Ô tô vận tải thùng 5,0 T		220		17		6.2		6		25.00		25.00 lít diezel		1x2/4 loại (3,5 -7,5)T		485625		197249		178778		809730		791259

		109		Ô tô vận tải thùng 6,0 T		220		17		6.2		6		29.00		29.00 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		563325		231135		209385		948135		926385

		110		Ô tô vận tải thùng 7,0 T		220		17		6.2		6		31.00		31.00 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		602175		231135		209385		1 062676		1 040926

		111		Ô tô vận tải thùng 10,0 T		220		16		6.2		6		38.00		38.00 lít diezel		1x2/4 loại (7,5-16,5)T		73815		209697		190022		1 239123		1 219448

		112		Ô tô vận tải thùng 12,0 T		220		16		6.2		6		41.00		41.00 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		796425		244274		221252		1 370093		1 347071

		113		Ô tô vận tải thùng 12,5 T		220		16		6.2		6		42.00		42.00 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		81585		244274		221252		1 422759		1 399737

		114		Ô tô vận tải thùng 15 T		220		16		6.2		6		46.20		46.20 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		897435		244274		221252		1 509226		1 486204

		115		Ô tô vận tải thùng 20,0 T		220		14		5.44		6		56.00		56.00 lít diezel		1x3/4 loại (16,5-25)T		1 087800		258105		233745		1 709769		1 685409

				Ô tô tự đổ - trọng tải :

		116		Ô tô tự đổ 2,5 T		260		17		7.5		6		18.90		18.90 lít xăng		1x2/4 loại < 3,5T		368103		18411		166911		615321		598122

		117		Ô tô tự đổ 3,5 T		260		17		7.5		6		28.35		28.35 lít xăng		1x2/4 loại < 3,5T		552155		18411		166911		811448		794249

		118		Ô tô tự đổ 4,0 T		260		17		7.5		6		32.40		32.40 lít xăng		1x2/4 loại (3,5 -7,5)T		631034		197249		178778		943101		92463

		119		Ôtô 5T vận chuyển (40.5 lít Điezel/ca)		260		17		7.5		6		40.50		40.50 lít diezel		1x2/4 loại (3,5 -7,5)T		786713		197249		178778		1 093790		1 075319

		120		6.0 Tấn		260		17		7.3		6		43.20		43.20 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		83916		231135		209385		1 200391		1 178641

		121		Ôtô 7T vận chuyển (45.9 lít Điezel/ca)		260		17		7.3		6		45.90		45.90 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		891608		231135		209385		1 380931		1 359181

		122		9.0 Tấn		260		17		7.3		6		51.30		51.30 lít diezel		1x2/4 loại (7,5-16,5)T		996503		209697		190022		1 506797		1 487122

		123		Ôtô 10T vận chuyển (56.7 lít Điezel/ca)		260		17		7.3		6		56.70		56.70 lít diezel		1x2/4 loại (7,5-16,5)T		1 101398		209697		190022		1 614950		1 595275

		124		Ôtô 12T vận chuyển (64.8 lít Điezel/ca)		260		17		7.3		6		64.80		64.80 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		1 258740		244274		221252		1 814564		1 791542

		125		Ô tô tự đổ 15,0 T		260		16		6.8		6		72.90		72.90 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		1 416083		244274		221252		1 965664		1 942642

		126		Ô tô tự đổ 20,0 T		300		16		6.8		6		75.60		75.60 lít diezel		1x3/4 loại (16,5-25)T		1 468530		258105		233745		2 097931		2 073571

		127		Ô tô tự đổ 22,0 T		300		16		6.8		6		76.95		76.95 lít diezel		1x3/4 loại (16,5-25)T		1 494754		258105		233745		2 155957		2 131597

		128		Ô tô tự đổ 25 T		300		14		6.8		6		81.00		81.00 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		1 573425		290607		263102		2 292364		2 264859

		129		Ô tô tự đổ  27 T		300		14		6.6		6		86.40		86.40 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		1 678320		290607		263102		2 576720		2 549215

		130		Ô tô tự đổ  32 T		300		14		6.6		6		91.68		91.68 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		1 780884		290607		263102		3 863241		3 835736

		131		Ô tô tự đổ  36 T		300		14		6.6		6		116.40		116.40 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		2 261070		290607		263102		4 815370		4 787865

		132		Ô tô tự đổ  42 T		300		14		6.6		6		130.56		130.56 lít diezel		1x3/4 loại > 40T		2 536128		30997		280591		5 638946		5 609567

		133		Ô tô tự đổ  55 T		300		14		6.5		6		156.00		156.00 lít diezel		1x4/4 loại > 40T		3 030300		362527		328062		6 837209		6 802744

				Ô tô đầu kéo - công suất :

		134		Ô tô đầu kéo 150,0 CV		200		13		4.85		6		30.00		30.00 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		58275		244274		221252		1 066401		1 043379

		135		Ô tô đầu kéo 180,0 CV		200		13		4.85		6		36.00		36.00 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		6993		244274		221252		1 321347		1 298325

		136		Ô tô đầu kéo 200,0 CV		200		13		4.85		6		40.00		40.00 lít diezel		1x3/4 loại (16,5-25)T		777		258105		233745		1 435021		1 410661

		137		Ô tô đầu kéo 240,0 CV		200		12		4.35		6		48.00		48.00 lít diezel		1x3/4 loại (16,5-25)T		9324		258105		233745		1 586775		1 562415

		138		Ô tô đầu kéo 255,0 CV		200		12		4.35		6		51.00		51.00 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		990675		290607		263102		1 721012		1 693507

		139		Ô tô đầu kéo 272,0 CV		200		11		4.04		6		56.00		56.00 lít diezel		1x3/4 loại (25-40)T		1 087800		290607		263102		1 973897		1 946392

				Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn :

		140		Ôtô v.chuyển Bê tông 5.0 m3  (36 lít Điezel/ca)		220		17		5.7		6		36.00		36.00 lít diezel				6993		424235		384415		1 599999		1 560179

		141		Ôtô v.chuyển Bê tông 6.0 m3  (43 lít Điezel/ca)		220		17		5.7		6		43.00		43.00 lít diezel				835275		424235		384415		1 807434		1 767614

		142		Ô tô chuyển trộn bê tông 8,0 m3		220		17		5.7		6		50.00		50.00 lít diezel				97125		448439		406277		2 272515		2 230353

		143		Ô tô chuyển trộn bê tông 8,7 m3		220		17		5.5		6		52.00		52.00 lít diezel				1 010100		448439		406277		2 452118		2 409956

		144		Ôtô v.chuyển Bê tông 10,7 m3  (64 lít Điezel/ca)		220		17		5.5		6		64.00		64.00 lít diezel				1 243200		448439		406277		3 030360		2 988198

		145		Ô tô chuyển trộn bê tông 14,5 m3		220		17		5.5		6		70.00		70.00 lít diezel				1 359750		503762		456247		3 717990		3 670475

				Ô tô tưới nước - dung tích :

		146		Ô tô dưới nước 4,0 m3		220		15		4.78		6		20.25		20.25 lít diezel		1x2/4 loại (3,5 -7,5)T		393356		197249		178778		847550		829079

		147		Ôtô tưới nước 5m3 (22.5 lít Điezel/ca)		220		14		4.35		6		22.50		22.50 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		437063		231135		209385		946731		924981

		148		Ô tô dưới nước 6,0 m3		220		14		4.35		6		24.00		24.00 lít diezel		1x3/4 loại (3,5 -7,5)T		4662		231135		209385		1 023000		1 001250

		149		Ô tô dưới nước 7,0 m3		220		13		4.12		6		25.50		25.50 lít diezel		1x3/4 loại (7,5 -16,5)T		495338		244274		221252		1 096189		1 073167

		150		Ôtô tưới nước 9m3 (27 lít Điezel/ca)		220		13		4.12		6		27.00		27.00 lít diezel		1x3/4 loại (7,5 -16,5)T		524475		244274		221252		1 181361		1 158339

		151		Ôtô tưới nước 16m3		240		13		4.1		6		35.10		35.10 lít diezel		1x3/4 loại (7,5 -16,5)T		681818		244274		221252		1 431217		1 408195

				Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích :

		152		Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan  2,0 m3 ( 3T )		220		17		5.2		6		18.90		18.90 lít diezel		1x2/4 loại (3,5-7,5)T		367133		197249		178778		808046		789575

		153		Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan 3m3 ( 4,5T )		220		17		5.2		6		27.00		27.00 lít diezel		1x3/4 loại (3,5-7,5)T		524475		231135		209385		1 121106		1 099356

				Xe ép rác - trọng tải :

		154		Xe ép rác 1,2T		280		17		9		6		16.10		16.10 lít diezel		1x2/4 loại < 3,5T		312743		18411		166911		710185		692986

		155		Xe ép rác 1,5T		280		17		9		6		18.00		18.00 lít diezel		1x2/4 loại < 3,5T		34965		18411		166911		755994		738795

		156		Xe ép rác 2T		280		17		9		6		20.80		20.80 lít diezel		1x2/4 loại < 3,5T		40404		18411		166911		895912		878713

		157		Xe ép rác 4T		280		17		9		6		40.50		40.50 lít diezel		1x2/4 loại (3,5-7,5)T		786713		197249		178778		1 344945		1 326474

		158		Xe ép rác 7T		280		17		8.5		6		51.30		51.30 lít diezel		1x2/4 loại (3,5-7,5)T		996503		197249		178778		1 601397		1 582926

		159		Xe ép rác 10T		280		17		8.5		6		64.80		64.80 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		1 258740		244274		221252		1 957422		1 934400

		160		Xe ép rác kín (xe hooklip)		280		17		8.5		6		64.80		64.80 lít diezel		1x3/4 loại (7,5-16,5)T		1 258740		244274		221252		2 033172		2 010150

				Xe tải thùng kín

		161		Xe tải thùng kín tải trọng 1,5T		280		17		9		6		20.80		20.80 lít diezel		1x2/4 loại < 3,5T		40404		18411		166911		803974		786775

		162		Xe nhặt xác		120		17		4.5		6		15.10		15.10 lít diezel		1x2/4 loại < 3,5T		293318		18411		166911		1 104058		1 086859

				Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe :

		163		Xe ô tô tải có gắn cần trụ 5 T		240		17		4.55		6		27.00		27.00 lít diezel				524475		400031		362554		1 285816		1 248339

		164		Xe ô tô tải có gắn cần trụ 6 T		240		17		4.55		6		28.80		28.80 lít diezel				55944		400031		362554		1 390232		1 352755

		165		Xe ô tô tải có gắn cần trụ 7 T		240		17		4.35		6		30.60		30.60 lít diezel				594405		400031		362554		1 530753		1 493276

		166		Xe ô tô tải có gắn cần trụ 10 T		230		17		4.35		6		37.80		37.80 lít diezel				734265		424235		384415		1 958585		1 918765

				Ô tô bán tải - trọng tải :

		167		Ô tô bán tảI 1,5T		200		18		4.5		6		18.00		18.00 lít xăng		1x2/4 loại < 3,5T		350575		18411		166911		686485		669286

				Rơ mooc - trọng tải :

		168		Rơ mooc 2,0 T		200		20		4.9		6						1x1/4 loại < 3,5 T				15714		142551		181816		167227

		169		Rơ mooc 4,0 T		200		20		4.9		6						1x1/4 loại (3,5-7,5)T				168896		153169		206490		190763

		170		Rơ mooc 7,5 T		200		16		4.32		6						1x1/4 loại (7,5-16,5)T				179961		163163		228810		212012

		171		Rơ mooc 14,0 T		200		13		3.66		6						1x1/4 loại (7,5-16,5)T				179961		163163		257110		240312

		172		Rơ mooc 15,0 T		200		13		3.66		6						1x1/4 loại (7,5-16,5)T				179961		163163		264700		247902

		173		Rơ mooc 21,0 T		200		13		3.66		6						1x1/4 loại (16,5-25)T				190334		172532		295251		277449

		174		Rơ mooc 40,0 T		200		13		3.14		6						1x1/4 loại >= 40 T				227677		206262		426534		405119

		175		Rơ mooc 100,0 T		200		13		3.14		6						1x1/4 loại >= 40 T				227677		206262		587444		566029

		176		Rơ mooc 125,0 T		200		13		3.14		6						1x1/4 loại >= 40 T				227677		206262		630589		609174

				Máy kéo bánh xích - công suất :

		177		Máy kéo bánh xích 45,0 CV		200		18		5.04		5		21.6		21.6 lít diezel		1 x 4/7		41958		193792		175655		715965		697828

		178		Máy kéo bánh xích 54,0 CV		200		18		5.04		5		25.92		25.92 lít diezel		1 x 4/7		503496		193792		175655		820014		801877

		179		Máy kéo bánh xích 75,0 CV		200		18		5.04		5		32.4		32.4 lít diezel		1 x 4/7		62937		193792		175655		1 044815		1 026678

		180		Máy kéo bánh xích 110,0 CV		200		17		4.76		5		41.47		41.47 lít diezel		1 x 4/7		805555		193792		175655		1 240477		1 222340

		181		Máy kéo bánh xích 130,0 CV		200		17		4.76		5		49.92		49.92 lít diezel		1 x 4/7		969696		193792		175655		1 423201		1 405064

				Máy kéo bánh hơi - công suất :

		182		Máy kéo bánh hơi 28,0 CV		200		18		4.32		5		11.76		11.76 lít diezel		1 x 4/7		228438		193792		175655		549216		531079

		183		Máy kéo bánh hơi 40,0 CV		200		18		4.32		5		16.80		16.80 lít diezel		1 x 4/7		32634		193792		175655		658882		640745

		184		Máy kéo bánh hơi 50,0 CV		200		18		4.32		5		21.00		21.00 lít diezel		1 x 4/7		407925		193792		175655		753118		734981

		185		Máy kéo bánh hơi 60,0 CV		200		18		4.32		5		25.20		25.20 lít diezel		1 x 4/7		48951		193792		175655		861674		843537

		186		Máy kéo bánh hơi 80,0 CV		200		18		4.32		5		33.60		33.60 lít diezel		1 x 4/7		65268		193792		175655		1 040325		1 022188

		187		Máy kéo bánh hơi 165,0 CV		200		15		3.6		5		55.44		55.44 lít diezel		1 x 4/7		1 076922		193792		175655		1 565816		1 547679

		188		Máy kéo bánh hơi 215,0 CV		200		15		3.2		5		67.73		67.73 lít diezel		1 x 5/7		1 315655		226985		205637		1 882505		1 861157

				Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm :

		189		Tời manơ 13kw		300		14		4.3		6		42.90		42.90 kwh		1x4/7 + 1x5/7		61648		420777		381292		493915		454430

		190		Xe goòng 3 T		300		14		4.3		6						1x4/7 + 1x5/7				420777		381292		433027		393542

		191		Xe goòng 5,8m3		300		14		4.3		6						1x4/7 + 1x5/7				420777		381292		920928		881443

		192		Đầu kéo 30T		300		11		3.8		6		37.44		37.44 lít diezel		1x4/7 + 1x5/7		727272		420777		381292		2 203630		2 164145

		193		Quang lật 360T/h		300		14		4.3		6		27		27 kwh		1x4/7 + 1x5/7		38799		420777		381292		557685		518200

				Cần trục máy kéo - sức nâng :

		194		Cần trục máy kéo 5,0 T		200		16		4.5		5		18		18 lít diezel		1 x 5/7		34965		226985		205637		801810		780462

		195		Cần trục máy kéo 6,0 T		200		16		4.5		5		21		21 lít diezel		1 x 5/7		407925		226985		205637		893863		872515

		196		Cần trục máy kéo 7,0 T		200		16		4.5		5		24		24 lít diezel		1 x 5/7		4662		226985		205637		1 005870		984522

		197		Cần trục máy kéo 8 T		200		16		4.5		5		33		33 lít diezel		1 x 5/7		641025		226985		205637		1 227598		1 206250

				Máy đặt đường ống :

		198		Cần trục TO-12-24 sức nâng 15T		150		16		4.2		6		53.1		53.1 lít diezel		1x4/7 + 1x5/7 + 1x6/7		1 031468		685797		621283		2 479265		2 414751

		199		Tời kéo ống trên xe xích sức kéo 7,5T		150		17		3.8		6		53.1		53.1 lít diezel		2x4/7 + 1x5/7 + 1x6/7		1 031468		879589		796938		2 326257		2 243606

				Cần trục ô tô - sức nâng :

		200		Cần trục ô tô 1,0 T		220		16		4.72		5		21.38		21.38 lít diezel				415307		374444		339443		848064		813063

		201		Cần trục ô tô 3,0 T		220		16		4.72		5		24.75		24.75 lít diezel				480769		374444		339443		925362		890361

		202		Cần trục ô tô 4,0 T		220		16		4.72		5		25.88		25.88 lít diezel				502719		400031		362554		977844		940367

		203		Cần trục ô tô 5,0 T		220		16		4.4		5		30.38		30.38 lít diezel				590132		400031		362554		1 095757		1 058280

		204		Cần trục ô tô 6,0 T		220		16		4.4		5		32.63		32.63 lít diezel				633838		400031		362554		1 217808		1 180331

		205		Cần cẩu 10Tấn ( 37 lít Điezel/ca)		220		14		4.28		5		37		37 lít diezel				718725		424235		384415		1 664266		1 624446

		206		Cần trục ô tô 16,0 T		220		14		4.28		5		43		43 lít diezel				835275		424235		384415		2 039338		1 999518

		207		Cần trục ô tô 20,0 T		220		14		4.28		5		44		44 lít diezel				8547		448439		406277		2 274739		2 232577

		208		Cần trục ô tô 25,0 T		220		14		4.00		5		50		50 lít diezel				97125		448439		406277		2 614633		2 572471

		209		Cần trục ô tô 30,0 T		220		14		4.00		5		54		54 lít diezel				1 048950		503762		456247		2 870500		2 822985

		210		Cần trục ô tô 35,0 T		220		14		4.00		5		60		60 lít diezel				1 165500		503762		456247		3 189788		3 142273

		211		Cần trục ô tô 40,0 T		220		13		3.8		5		64		64 lít diezel				1 243200		537647		486853		3 545463		3 494669

		212		Cần trục ô tô 45,0 T		220		13		3.8		5		66		66 lít diezel				1 282050		537647		486853		3 973546		3 922752

		213		Cần trục ô tô 50,0 T		220		13		3.8		5		70		70 lít diezel				1 359750		537647		486853		4 495675		4 444881

				Cần trục bánh hơi - sức nâng :

		214		Cần trục bánh hơi 16,0 T		200		14		4.28		5		33		33 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		641025		393115		356308		1 893190		1 856383

		215		Cần trục bánh hơi 25.0 Tấn (36 lít Điezel/ca)		200		14		4.28		5		36		36 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		6993		458812		415646		2 450737		2 407571

		216		Cần trục bánh hơi 40,0 T		200		13		3.8		5		49.5		49.5 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		961538		458812		415646		3 308105		3 264939

		217		Cần trục bánh hơi 63,0 T		200		13		3.8		5		60.5		60.5 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 175213		458812		415646		4 098872		4 055706

		218		Cần trục bánh hơi 90,0 T		200		12		3.6		5		68.75		68.75 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		1 335469		504454		45687		4 879722		4 832138

		219		Cần trục bánh hơi 100,0 T		200		12		3.6		5		74.25		74.25 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 442306		698246		632525		5 917168		5 851447

		220		Cần trục bánh hơi 110,0 T		200		12		3.36		5		77.5		77.5 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 505438		698246		632525		6 918441		6 852720

		221		Cần trục bánh hơi 130,0 T		200		12		3.36		5		81		81 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 573425		698246		632525		7 901167		7 835446

				Cần trục bánh xích - sức nâng :

		222		Cần trục bánh xích 5,0 T		200		16		5.04		5		31.5		31.5 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		611888		393115		356308		1 097029		1 060222

		223		Cần trục bánh xích 7,0 T		200		14		4.56		5		33		33 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		641025		393115		356308		1 137036		1 100229

		224		Cần trục bánh xích 10,0 T		200		14		4.28		5		36		36 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		6993		393115		356308		1 455758		1 418951

		225		Cần trục bánh xích 16,0 T		200		14		4.28		5		45		45 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		874125		393115		356308		1 969500		1 932693

		226		Cần trục bánh xích 25,0 T		200		14		4.28		5		47		47 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		912975		458812		415646		2 545888		2 502722

		227		Cần trục bánh xích 28,0 T		200		14		4.28		5		48.75		48.75 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		946969		458812		415646		2 649239		2 606073

		228		Cần trục bánh xích 40,0 T		200		13		3.8		5		51.25		51.25 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		995531		458812		415646		3 212211		3 169045

		229		Cần trục bánh xích 50,0 T		200		13		3.8		5		53.75		53.75 lít diezel		1x4/7 + 1x6/7		1 044094		458812		415646		3 380206		3 337040

		230		Cần trục bánh xích 63,0 T		200		13		3.8		5		56.25		56.25 lít diezel		1x4/7 + 1x7/7		1 092656		504454		45687		4 060289		4 012705

		231		Cần trục bánh xích 100 T		200		12		3.6		5		58.95		58.95 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 145104		698246		632525		4 834449		4 768728

		232		Cần trục bánh xích 110 T		200		12		3.36		5		62.78		62.78 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 219502		698246		632525		5 432475		5 366754

		233		Cần trục bánh xích 130 T		200		12		3.36		5		72		72 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 398600		698246		632525		6 212953		6 147232

		234		Cần trục bánh xích 150 T		200		12		3.36		5		83.25		83.25 lít diezel		2x4/7 + 1x7/7		1 617131		698246		632525		6 907941		6 842220

				Cần trục tháp - sức nâng :

		235		Cần trục tháp 3,0 T		280		16		4.72		6		37.5		37.5 kwh		1x3/7 + 1x5/7		53888		393115		356308		603040		566233

		236		Cần trục tháp 5,0 T		280		16		4.72		6		42		42 kwh		1x3/7 + 1x5/7		60354		393115		356308		753066		716259

		237		Cần trục tháp 8,0 T		280		14		4.28		6		52.5		52.5 kwh		1x3/7 + 1x5/7		75443		393115		356308		969589		932782

		238		Cần trục tháp 10,0 T		280		14		4		6		60		60 kwh		1x3/7 + 1x5/7		86221		393115		356308		1 172472		1 135665

		239		Cần trục tháp 12,0 T		280		14		4		6		67.5		67.5 kwh		1x3/7 + 1x5/7		96998		393115		356308		1 193680		1 156873

		240		Cần trục tháp 15,0 T		280		14		4		6		90		90 kwh		1x3/7 + 1x5/7		129331		393115		356308		1 285062		1 248255

		241		Cần trục tháp 20,0 T		280		13		3.8		6		112.5		112.5 kwh		1x3/7 + 1x5/7		161664		393115		356308		1 587563		1 550756

		242		Cần trục tháp 25,0 T		280		13		3.8		6		120		120 kwh		1x3/7 + 1x6/7		172441		43115		390662		2 080362		2 039874

		243		Cần trục tháp 30,0 T		280		13		3.8		6		127.5		127.5 kwh		1x3/7 + 1x6/7		183219		43115		390662		2 296337		2 255849

		244		Cần trục tháp 40,0 T		280		13		3.54		6		135		135 kwh		1x3/7 + 1x6/7		193996		43115		390662		2 595982		2 555494

		245		Cần trục tháp 50,0 T		280		13		3.54		6		142.5		142.5 kwh		2x4/7 + 1x6/7		204774		652604		591301		3 310170		3 248867

		246		Cần trục tháp 60,0 T		280		13		3.54		6		198		198 kwh		2x4/7 + 1x6/7		284528		652604		591301		3 947427		3 886124

				Cẩu tháp														2x4/7 + 1x6/7

		247		Cẩu tháp MD 900		280		13		3.54		6		480		480 kwh		+1x7/7		689765		963266		872516		10 371598		10 280848

				Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng :

		248		Cần cẩu nổi, kéo theo 30 T		170		13		5.9		7		81		81 lít diezel		+ 1 thợ điện 2/4		1 573425		1 101202		998341		4 221420		4 118559

				Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng :

		249		Cần cẩu nổi, tự hành100 T		170		13		5.77		7		117.6		117.6 lít diezel		+ 1 thợ điện 3/4		2 284380		1 550863		1 405105		5 614758		5 469000

				Cẩu lao dầm :

		250		Cẩu lau dầm K33-60		170		14		3.52		6		232.56		232.56 kwh		+1x6/7		334191		1 206318		1 093282		3 880714		3 767678

				Cổng trục - sức nâng :

		251		Cổng trục 10 T		170		14		2.8		5		81		81 kwh		1x3/7 + 1x5/7		116398		393115		356308		1 086297		1 049490

		252		Cổng trục 25 T		170		14		2.8		5		86.4		86.4 kwh		1x3/7 + 1x5/7		124158		393115		356308		1 285770		1 248963

		253		Cổng trục 30 T		170		14		2.8		5		90		90 kwh		1x3/7 + 1x6/7		129331		43115		390662		1 381628		1 341140

		254		Cổng trục 60 T		170		14		2.5		5		144		144 kwh		1x3/7 + 1x7/7		206929		476792		431886		1 777192		1 732286

				Cầu trục - sức nâng :

		255		Cầu trục 30 T		280		10		2.3		5		48		48 kwh		1x3/7 + 1x6/7		68976		43115		390662		709886		669398

		256		Cầu trục 40 T		280		10		2.3		5		60		60 kwh		1x3/7 + 1x6/7		86221		43115		390662		753351		712863

		257		Cầu trục 50 T		280		10		2.3		5		72		72 kwh		1x3/7 + 1x6/7		103465		43115		390662		802058		761570

		258		Cầu trục 60 T		280		10		2.3		5		84		84 kwh		1x3/7 + 1x7/7		120709		476792		431886		918445		873539

		259		Cầu trục 90 T		280		10		2.3		5		108		108 kwh		1x3/7 + 1x7/7		155197		476792		431886		1 030887		985981

		260		Cầu trục 110 T		280		10		2.1		5		132		132 kwh		1x3/7 + 1x7/7		189685		476792		431886		1 210400		1 165494

		261		Cầu trục 125 T		280		10		2.1		5		144		144 kwh		1x3/7 + 1x7/7		206929		476792		431886		1 309226		1 264320

		262		Cầu trục 180 T		280		10		2.1		5		168		168 kwh		1x3/7 + 1x7/7		241418		476792		431886		1 531427		1 486521

		263		Cầu trục 250 T		280		10		2		5		204		204 kwh		1x3/7 + 1x7/7		29315		476792		431886		1 813550		1 768644

				Máy vận thăng - sức nâng :

		264		Máy vận thăng 0,3 T - H nâng 30 m		280		18		4.32		5		8.4		8.4 kwh		1 x 3/7		12071		16613		150671		187888		172429

		265		Máy vận thăng 0,5 T - H nâng 50 m		280		18		4.32		5		15.75		15.75 kwh		1 x 3/7		22633		16613		150671		209055		193596

		266		Máy vận thăng 0,8 T - H nâng 80 m		280		18		4.32		5		21		21 kwh		1 x 3/7		30177		16613		150671		236011		220552

		267		Máy vận thăng 2,0 T - H nâng 100 m		280		17		4.08		5		31.5		31.5 kwh		1 x 3/7		45266		16613		150671		266966		251507

		268		Máy vận thăng 3,0 T - H nâng 100 m		280		17		4.08		5		39.4		39.4 kwh		1x3/7		56618		16613		150671		287625		272166

				Máy vận thăng lồng - sức nâng :

		269		Máy vận thăng lồng 3.0 Tấn, H100m		280		17		4.08		5		47.3		47.3 kwh		1x3/7		67971		16613		150671		366666		351207

				Cần trục thiếu nhi - sức nâng :

		270		Cần trục thiếu nhi 0,5 T		180		20		4.8		5		3.6		3.6 kwh		1 x 3/7		5173		16613		150671		175620		160161

				Tời điện - sức kéo :

		271		Tời điện 0,5 T		230		17		5.1		4		3.78		3.78 kwh		1 x 3/7		5432		16613		150671		174394		158935

		272		Tời điện 1,0 T		230		17		5.1		4		4.5		4.5 kwh		1 x 3/7		6467		16613		150671		176047		160588

		273		Tời điện 1,5 T		230		17		4.59		4		5.58		5.58 kwh		1 x 3/7		8019		16613		150671		181760		166301

		274		Tời điện 2,0 T		230		17		4.59		4		6.3		6.3 kwh		1 x 3/7		9053		16613		150671		189405		173946

		275		Tời điện 2,5 T		230		17		4.59		4		9.18		9.18 kwh		1 x 3/7		13192		16613		150671		197026		181567

		276		Tời điện 3,0 T		230		17		4.59		4		10.8		10.8 kwh		1 x 3/7		1552		16613		150671		209768		194309

		277		Tời điện 3,5 T		230		17		4.6		4		11.3		11.3 kwh		1x3/7		16238		16613		150671		212843		197384

		278		Tời điện 4,0 T		230		17		4.59		4		11.7		11.7 kwh		1 x 3/7		16813		16613		150671		218948		203489

		279		Tời điện 5,0 T		230		17		4.59		4		13.5		13.5 kwh		1 x 3/7		194		16613		150671		231350		215891

				Palăng xích - sức nâng :

		280		Pa lăng xích 3,0 T		230		17		4.6		4						1x3/7				16613		150671		172007		156548

		281		Pa lăng xích 5,0 T		230		17		4.2		4						1x3/7				16613		150671		173581		158122

				Bộ kích chuyên dùng :

		282		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)		180		20		4.5		5		64.6		64.6 kwh		2x4/7 + 1x5/7 +1x7/7		92831		925231		838162		1 598955		1 511886

		283		Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60T		180		14		2.2		5		14.1		14.1 kwh		2x4/7		20262		387584		35131		477182		440908

				Kích nâng - sức nâng (T)

		284		Kích nâng-10T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		198268		180131

		285		Kích nâng-30T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		199445		181308

		286		Kích nâng-50T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		203450		185313

		287		Kích nâng-100T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		211786		193649

		288		Kích nâng-200T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		219759		201622

		289		Kích nâng-250T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		235589		217452

		290		Kích nâng-500T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		284448		266311

		291		Kích thông tâm YCW-150T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		203803		185666

		292		Kích thông tâm YCW-250T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		208711		190574

		293		Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T, 6c)		180		14		3.5		5		29.38		29.38 kwh		1x4/7 + 1x5/7		42219		420777		381292		676636		637151

		294		Kích thông tâm YCW-500T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		239689		221552

		295		Kích sợi đơn YDC- 500T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		210525		192388

		296		Kích thông tâm RRH-100T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		263610		245473

		297		Kích thông tâm RRH 300T		180		14		2.2		5						1x4/7				193792		175655		415683		397546

				Máy luồn cáp, công suất :

		298		Máy luồn cáp 15kw		220		10		2.2		5		27		27 kwh		1x4/7		38799		193792		175655		451210		433073

				Máy cắt cáp - công suất :

		299		Máy cắt cáp 1,0 kW		200		14		4.8		4		1.8		1.8 kwh		1x3/7		2587		16613		150671		173026		157567

		300		Máy cắt cáp 10,0 kW		200		14		3.5		4		12.6		12.6 kwh		1x3/7		18106		16613		150671		201084		185625

				Trạm bơm dầu áp lực, công suất :

		301		Trạm bơm dầu áp lực 40 MPa (IICP-400)		180		20		6.5		5		13.65		13.65 kwh		1x4/7		19615		193792		175655		217758		199621

		302		Trạm bơm dầu áp lực 50 MPa (ZB4-500)		180		20		6.5		5		19.5		19.5 kwh		1x4/7		28022		193792		175655		233300		215163

				Xe nâng hàng - sức nâng :

		303		Xe nâng hàng 1,5 T		240		17		3.74		5		7.92		7.92 lít diezel		1x4/7		153846		193792		175655		430462		412325

		304		Xe nâng hàng 2,0 T		240		16		3.52		5		9		9 lít diezel		1x4/7		174825		193792		175655		476145		458008

		305		Xe nâng hàng 3,0 T		240		16		3.52		5		10.08		10.08 lít diezel		1x4/7		195804		193792		175655		538040		519903

		306		Xe nâng hàng 3,2 T		240		16		3.52		5		11.52		11.52 lít diezel		1x4/7		223776		193792		175655		571207		553070

		307		Xe nâng hàng 3,5 T		240		16		3.52		5		14.4		14.4 lít diezel		1x4/7		27972		193792		175655		639518		621381

		308		Xe nâng hàng 5,0 T		240		14		3.08		5		16.2		16.2 lít diezel		1x4/7		314685		193792		175655		713294		695157

				Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất :

		309		Máy nâng phục vụ thi công hầm 135 CV		240		14		3.08		6		44.55		44.55 lít diezel		1x4/7		865384		193792		175655		1 401608		1 383471

				Máy trộn bê tông - dung tích :

		310		Máy trộn bê tông 100,0 lít		110		20		6.5		5		6.72		6.72 kwh		1x3/7		9657		16613		150671		203690		188231

		311		Máy trộn bê tông 150,0 lít		110		20		6.5		5		8.4		8.4 kwh		1x3/7		12071		16613		150671		222464		207005

		312		Máy trộn bê tông 200,0 lít		110		20		6.5		5		9.6		9.6 kwh		1x3/7		13795		16613		150671		242006		226547

		313		Máy trộn bê tông 250 lít		110		20		6.5		5		10.8		10.8 kwh		1x3/7		1552		16613		150671		267815		252356

		314		Máy trộn bê tông 425,0 lít		110		20		6.5		5		24		24 kwh		1x4/7		34488		193792		175655		329075		310938

		315		Máy trộn bê tông 500 lít		140		20		6.5		5		33.6		33.6 kwh		1x4/7		48284		193792		175655		347972		329835

		316		Máy trộn bê tông 800,0 lít		140		20		6.5		5		60		60 kwh		1x4/7		86221		193792		175655		407092		388955

		317		Máy trộn bê tông 1150,0 lít		140		20		6.3		5		72		72 kwh		1x4/7		103465		193792		175655		526145		508008

		318		Máy trộn bê tông 1600,0 lít		140		20		6.3		5		96		96 kwh		1x4/7		137953		193792		175655		611663		593526

				Máy trộn vữa - dung tích :

		319		Máy trộn vữa 80,0 lít		120		20		6.8		5		5.28		5.28 kwh		1x3/7		7587		16613		150671		192460		177001

		320		Máy trộn vữa110,0 lít		120		20		6.8		5		7.68		7.68 kwh		1x3/7		11036		16613		150671		202200		186741

		321		Máy trộn vữa150,0 lít		120		20		6.8		5		8.4		8.4 kwh		1x3/7		12071		16613		150671		212184		196725

		322		Máy trộn vữa200,0 lít		120		20		6.8		5		9.6		9.6 kwh		1x3/7		13795		16613		150671		228938		213479

		323		Máy trộn vữa 250 lít		120		20		6.8		5		10.8		10.8 kwh		1x3/7		1552		16613		150671		237126		221667

		324		Máy trộn vữa 325,0 lít		120		20		6.8		5		16.8		16.8 kwh		1x3/7		24142		16613		150671		258674		243215

				Trạm trộn bê tông - năng suất :

		325		Trạm trộn vữa 16m3/h (92.4 kw/ca)		220		18		5.8		5		92.4		92.4 kwh		1x3/7 + 1x5/7		13278		393115		356308		1 396571		1 359764

		326		Trạm trộn vữa 20m3/h (92.4 kw/ca)		220		18		5.6		5		92.4		92.4 kwh		1x3/7 + 1x5/7		13278		393115		356308		1 577405		1 540598

		327		Trạm trộn vữa 22m3/h (99 kw/ca)		220		18		5.6		5		99		99 kwh		1x3/7 + 1x5/7		142264		393115		356308		1 670243		1 633436

		328		Trạm trộn vữa 25m3/h (115,5 kw/ca)		220		18		5.6		5		115.5		115.5 kwh		1x3/7 + 1x5/7		165975		393115		356308		1 799379		1 762572

		329		Trạm trộn vữa 30m3/h (171,6 kw/ca)		220		18		5.6		5		171.6		171.6 kwh		2x3/7 + 1x5/7		246591		559245		506979		2 149358		2 097092

		330		Trạm trộn vữa 50m3/h (198 kw/ca)		220		18		5.6		5		198		198 kwh		2x3/7 + 1x5/7		284528		559245		506979		2 611533		2 559267

		331		Trạm trộn bê tông 60,0 m3/h		220		17		5.25		5		265.2		265.2 kwh		2x3/7 + 1x5/7		381095		559245		506979		2 862440		2 810174

		332		Trạm trộn bê tông 75,0 m3/h		220		17		5.25		5		417.6		417.6 kwh		2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		600095		791072		716988		3 640657		3 566573

		333		Trạm trộn bê tông 125,0 m3/h		220		17		5.25		5		445.5		445.5 kwh		2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		640188		791072		716988		5 021121		4 947037

		334		Trạm trộn bê tông 160 m3/h		220		17		5		5		553.1		553.1 kwh		3x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		79481		957202		867659		5 652891		5 563348

				Máy bơm vữa - năng suất :

		335		Máy bơm vữa 2,0 m3/h		110		20		6.6		5		12		12 kwh		1 x 4/7		17244		193792		175655		312353		294216

		336		Máy bơm vữa 4,0 m3/h		110		20		6.6		5		16.8		16.8 kwh		1 x 4/7		24142		193792		175655		356724		338587

		337		Máy bơm vữa 6,0 m3/h		110		20		6.6		5		18.9		18.9 kwh		1x3/7 + 1x4/7		27159		359922		326326		537686		504090

		338		Máy bơm vữa 9,0 m3/h		110		20		6.6		5		33.6		33.6 kwh		1x3/7 + 1x4/7		48284		359922		326326		603142		569546

		339		Máy bơm vữa 32-50 m3/h		110		20		6.1		5		72		72 kwh		1x3/7 + 1x4/7		103465		359922		326326		701380		667784

				Xe bơm bê tông tự hành - năng suất :

		340		Xe bơm bê tông, tự hành 50 m3/h		200		14		5.42		6		52.8		52.8 lít diezel				1 025640		448439		406277		3 062158		3 019996

		341		Xe bơm bê tông, tự hành 60 m3/h		200		14		5		6		60		60 lít diezel				1 165500		448439		406277		3 519477		3 477315

				Máy bơm bê tông - năng suất :

		342		Máy bơm bê tông 40-60 m3/h		200		14		6.5		5		181.5		181.5 kwh		1x3/7+1x5/7		260817		448439		406277		1 743470		1 701308

		343		Máy bơm bê tông 60-90 m3/h		200		14		6.5		5		247.5		247.5 kwh		1x4/7+1x5/7		35566		448439		406277		2 226144		2 183982

				Máy phun vẩy - năng suất :

		344		Máy phun vẩy  9 m3/h (AL 285)		180		14		4.92		6		54		54 kwh		2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		77599		791072		716988		2 053304		1 979220

		345		Máy phun vẩy  16m3/h (AL 500)		180		14		4.5		6		429		429 kwh		2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7		616477		1 018057		922625		4 896165		4 800733

				Máy trải bê tông

		346		Máy trải bê tông SP500		180		14		4.2		5		72.6		72.6 lít diezel		1x6/7 + 1x5/7 + 2x3/7		1 410255		824265		74697		8 880146		8 802851

				Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất :

		347		Máy đầm bê tông, đầm bàn 0,4 kWh		110		25		8.75		4		1.8		1.8 kwh		1x3/7		2587		16613		150671		172608		157149

		348		Máy đầm bê tông, đầm bàn 0,6 kWh		110		25		8.75		4		2.7		2.7 kwh		1x3/7		388		16613		150671		174877		159418

		349		Máy đầm bê tông, đầm bàn 0,8 kWh		110		25		8.75		4		3.6		3.6 kwh		1x3/7		5173		16613		150671		177141		161682

		350		Máy đầm bê tông, đầm bàn 1.0 Kw		110		25		8.75		4		4.5		4.5 kwh		1x3/7		6467		16613		150671		179309		163850

				Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất :

		351		Máy đầm bê tông, đầm cạnh 1,0 kWh		110		25		8.75		4		4.5		4.5 kwh		1x3/7		6467		16613		150671		180474		165015

				Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất :

		352		Máy đầm bê tông, đầm dùi 0,6 kWh		110		25		8.75		4		2.7		2.7 kwh		1x3/7		388		16613		150671		176188		160729

		353		Máy đầm bê tông, đầm dùi 0,8 kWh		110		25		8.75		4		3.6		3.6 kwh		1x3/7		5173		16613		150671		179457		163998

		354		Máy đầm bê tông, đầm dùi 1,0 kWh		110		20		8.75		4		4.5		4.5 kwh		1x3/7		6467		16613		150671		180678		165219

		355		Máy đầm dùi BT 1.5 Kw		110		20		8.75		4		6.75		6.75 kwh		1x3/7		97		16613		150671		184961		169502

		356		Máy đầm bê tông, đầm dùi 2,8 kWh		110		20		8.75		4		12.6		12.6 kwh		1x3/7		18106		16613		150671		195312		179853

		357		Máy đầm bê tông, đầm dùi 3,5 kWh		110		20		6.5		4		15.75		15.75 kwh		1x3/7		22633		16613		150671		215795		200336

				Máy sàng rửa đá sỏi - năng suất :

		358		Máy sàng rửa đá, sỏi 11,0 m3/h		110		20		7.6		5		29.4		29.4 kwh		1x3/7		42248		16613		150671		223493		208034

		359		Máy sàng rửa đá, sỏi 35,0 m3/h		110		20		7.6		5		75.6		75.6 kwh		1x4/7		108638		193792		175655		325725		307588

		360		Máy sàng rửa đá, sỏi 45,0 m3/h		110		20		7.6		5		96.6		96.6 kwh		1x4/7		138815		193792		175655		361591		343454

				Máy nghiền sàng đá di động - năng suất :

		361		Máy nghiền sàng đá di động 6,0 m3/h		220		20		8.6		5		63		63 kwh		1x3/7 + 1x4/7		90532		359922		326326		804460		770864

		362		Máy nghiền sàng đá di động 20,0 m3/h		220		20		8.6		5		315		315 kwh		1x3/7 + 1x4/7		452658		359922		326326		1 976889		1 943293

		363		Máy nghiền sàng đá di động 25,0 m3/h		220		20		7.6		5		357		357 kwh		2x3/7 + 1x4/7		513013		526052		476997		2 514153		2 465098

		364		Máy nghiền sàng đá di động 125,0 m3/h		220		20		7.6		5		630		630 kwh		2x3/7 + 1x4/7		905316		526052		476997		6 413287		6 364232

				Máy nghiền đá thô - năng suất :

		365		Máy nghiền đá thô 14,0 m3/h		220		20		8.6		5		134.4		134.4 kwh		1x3/7 + 1x4/7		193134		359922		326326		619631		586035

		366		Máy nghiền đá thô 200,0 m3/h		220		20		8.6		5		840		840 kwh		1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7		1 207088		1 045719		947609		2 882119		2 784009

				Trạm trộn bê tông asphan - năng suất :

		367		25,0 T/h (140 T/ca)		150		16		5.72		5		210		210 kwh		4x3/7+4x4/7+		2 929844		2 385663		2 162206		6 887986		6 664529

		368		Trạm trộn 30T/h (168 T/ca)		150		16		5.72		5		234		234 kwh		4x3/7+4x4/7+		3 264683		2 385663		2 162206		7 537322		7 313865

		369		Trạm trộn bê tông asphan 40,0 T/h (176 T/ca)		150		16		5.72		5		264		264 kwh		5x3/7+5x4/7+		3 683232		2 972570		2 694169		8 756187		8 477786

		370		Trạm trộn bê tông asphan 50,0 T/h (200 T/ca)		150		16		5.72		5		300		300 kwh		5x3/7+5x4/7+		4 185491		2 972570		2 694169		9 319789		9 041388

		371		Trạm trộn bê tông asphan 60,0 T/h (216 T/ca)		150		16		5.72		5		324		324 kwh		5x3/7+5x4/7+		4 520330		2 972570		2 694169		10 087492		9 809091

		372		Trạm trộn bê tông asphan 80,0 T/h (256 T/ca)		150		13		5.46		5		384		384 kwh		5x3/7+5x4/7+		5 357428		2 972570		2 694169		12 371693		12 093292

				Máy phun nhựa đường - công suất :

		373		Máy phun nhựa đường 190 CV		120		14		5.6		6		57		57 lít diezel				1 107225		424235		384415		2 460189		2 420369

				Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất :

		374		Máy rải hỗn hộp bê tông nhựa 65,0 T/h		150		16		6.4		5		33.6		33.6 lít diezel		1x3/7+1x5/7		65268		393115		356308		1 639298		1 602491

		375		Máy rải hỗn hộp bê tông nhựa 100,0 T/h		150		16		6.4		5		50.4		50.4 lít diezel		1x3/7+1x5/7		97902		393115		356308		2 006428		1 969621

		376		Máy rải hỗn hộp bê tông nhựa130-140CV (63lít Điezel/ca)		150		16		3.8		5		63		63 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		1 223775		393115		356308		4 114489		4 077682

				Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất :

		377		Máy rải cấp phối đá dăm 60 m3/h		150		16		4.2		5		30.2		30.2 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7		586635		393115		356308		2 540862		2 504055

		378		Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C		220		18		5.8		5		92.4		92.4 lít diezel		1x4/7+1x5/7		1 794870		420777		381292		6 688066		6 648581

		379		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A		170		20		3.5		5						1x4/7				193792		175655		252263		234126

				Máy xóa vạch sơn- tốc độ di chuyển: 823 m/h (máy BM LXN8)

		380		Lò nấu sơn YKH 3A		170		17		3.56		5		10.54		10.54 lít diezel		1x4/7		20474		193792		175655		715373		697236

		381		Thiết bị đun rót mastic		170		17		4.5		5		3.7		3.7 lít xăng		1x4/7		72063		193792		175655		296061		277924

		382		Nồi nấu nhựa 500 lít		170		25		10		5						1x4/7				193792		175655		206781		188644

				Máy bơm nước, động cơ điện - công suất :

		383		Máy bơm nước, đ.cơ điện 0,46kw (b48)		150		17		5		5		1.3		1.3 kwh		1x3/7		1868		16613		150671		170158		154699

		384		Máy bơm nước, đ.cơ điện 0,55 kW		180		17		4.74		5		1.49		1.49 kwh		1x3/7		2141		16613		150671		170053		154594

		385		Máy bơm nước, đ.cơ điện 0,75 kW		180		17		4.74		5		2.03		2.03 kwh		1x3/7		2917		16613		150671		171164		155705

		386		Máy bơm nước, đ.cơ điện 1,10 kW		180		17		4.74		5		2.97		2.97 kwh		1x3/7		4268		16613		150671		172849		157390

		387		Máy bơm nước, đ.cơ điện 1,50 kW		180		17		4.74		5		4.05		4.05 kwh		1x3/7		582		16613		150671		174624		159165

		388		Máy bơm nước, đ.cơ điện 2,00 kW		180		17		4.74		5		5.4		5.4 kwh		1x3/7		776		16613		150671		176676		161217

		389		Máy bơm nước, đ.cơ điện 2,80 kW		180		17		4.74		5		7.56		7.56 kwh		1x3/7		10864		16613		150671		180225		164766

		390		Máy bơm nước, đ.cơ điện 4,00 kW		150		17		4.74		5		10.8		10.8 kwh		1x3/7		1552		16613		150671		186998		171539

		391		Máy bơm nước, đ.cơ điện 4,50 kW		150		17		4.74		5		12.15		12.15 kwh		1x3/7		1746		16613		150671		189607		174148

		392		Máy bơm nước, đ.cơ điện 7,00 kW		150		17		4.74		5		16.8		16.8 kwh		1x3/7		24142		16613		150671		202059		186600

		393		Máy bơm nước, đ.cơ điện 10,00 kW		150		16		4.52		5		24		24 kwh		1x4/7		34488		193792		175655		242330		224193

		394		Máy bơm nước, đ.cơ điện 14,00 kW		150		16		4.52		5		33.6		33.6 kwh		1x4/7		48284		193792		175655		261044		242907

		395		Máy bơm nước, đ.cơ điện 20,00 kW		150		16		4.2		5		48		48 kwh		1x4/7		68976		193792		175655		296497		278360

		396		Máy bơm nước, đ.cơ điện 22,00 kW		150		16		4.2		5		52.8		52.8 kwh		1x4/7		75874		193792		175655		308584		290447

		397		Máy bơm nước, đ.cơ điện 28,00 kW		150		16		4.2		5		67.2		67.2 kwh		1x4/7		96567		193792		175655		334231		316094

		398		Máy bơm nước, đ.cơ điện 30,00 kW		150		16		4.2		5		72		72 kwh		1x4/7		103465		193792		175655		350421		332284

		399		Máy bơm nước, đ.cơ điện 40,00 kW		150		16		3.96		5		96		96 kwh		1x4/7		137953		193792		175655		399427		381290

		400		Máy bơm nước, đ.cơ điện 50,00 kW		150		16		3.96		5		120		120 kwh		1x4/7		172441		193792		175655		445733		427596

		401		Máy bơm nước, đ.cơ điện 55,00 kW		150		16		3.96		5		132		132 kwh		1x4/7		189685		193792		175655		467274		449137

		402		Máy bơm nước, đ.cơ điện 75,00 kW		150		14		3.59		5		180		180 kwh		1x4/7		258662		193792		175655		561658		543521

		403		Máy bơm xói 4MC (75kw)		150		14		3.6		5		180		180 kwh		1x4/7		258662		193792		175655		561662		543525

		404		Máy bơm xói 113kw		150		14		3.59		5		271.2		271.2 kwh		1x4/7		389717		193792		175655		726244		708107

				Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất :

		405		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 5,0 CV		150		20		5.4		5		2.7		2.7 lít diezel		1x4/7		52448		193792		175655		255872		237735

		406		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 5,5 CV		150		20		5.4		5		2.97		2.97 lít diezel		1x4/7		57692		193792		175655		265661		247524

		407		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 7,0 CV		150		20		5.4		5		3.78		3.78 lít diezel		1x4/7		73427		193792		175655		284658		266521

		408		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 7,5 CV		150		20		5.4		5		4.05		4.05 lít diezel		1x4/7		78671		193792		175655		292065		273928

		409		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 10,0 CV		150		20		5.4		5		5.1		5.1 lít diezel		1x4/7		99068		193792		175655		319042		300905

		410		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 15,0 CV (200m3/h)		150		18		4.68		5		7.65		7.65 lít diezel		1x4/7		148601		193792		175655		403146		385009

		411		Máy bơm nước 20Cv (10.2 lít Điezel/ca)		150		18		4.68		5		10.2		10.2 lít diezel		1x4/7		198135		193792		175655		473262		455125

		412		Máy bơm nước 25cv (250/50, b100)		150		16		4		5		11		11 lít diezel		1x4/7		213675		193792		175655		492812		474675

		413		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 37,0 CV		150		17		4.42		5		17.76		17.76 lít diezel		1x4/7		344988		193792		175655		702183		684046

		414		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 45,0 CV		150		17		4.42		5		21.6		21.6 lít diezel		1x4/7		41958		193792		175655		783547		765410

		415		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 75,0 CV		150		16		3.84		5		36		36 lít diezel		1x4/7		6993		193792		175655		1 263137		1 245000

		416		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 100,0 CV		150		16		3.84		5		45		45 lít diezel		1x4/7		874125		193792		175655		1 448582		1 430445

		417		Máy bơm nước, đ.cơ diezel 150,0 CV		150		16		3.84		5		63		63 lít diezel		1x5/7		1 223775		226985		205637		2 016632		1 995284

				Bơm áp lực xói nước đầu cọc (300cv)

		418		Bơm áp lực xói nước đầu cọc (300cv)		150		14		2.2		5		110.9		110.9 lít diezel		1x4/7+1x5/7		2 154233		420777		381292		3 711530		3 672045

				Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất :

		419		Máy bơm nước, đ.cơ xăng 3,0 CV		150		20		5.8		5		1.62		1.62 lít xăng		1x4/7		31552		193792		175655		237324		219187

		420		Máy bơm nước, đ.cơ xăng 4,0 CV		150		20		5.8		5		2.16		2.16 lít xăng		1x4/7		42069		193792		175655		254278		236141

		421		Máy bơm nước, đ.cơ xăng 6,0 CV		150		20		5.8		5		3.24		3.24 lít xăng		1x4/7		63103		193792		175655		291165		273028

		422		Máy bơm nước, đ.cơ xăng 7,0 CV		150		20		5.8		5		3.78		3.78 lít xăng		1x4/7		73621		193792		175655		313620		295483

		423		Máy bơm nước, đ.cơ xăng 8,0 CV		150		20		5.8		5		4.32		4.32 lít xăng		1x4/7		84138		193792		175655		331187		313050

				Máy bơm rửa đường ống - công suất :

		424		Máy bơm rửa đường ống 300cv (AH-151)		120		16		3		6		123.8		123.8 lít diezel		2x4/7+1x5/7		2 404815		614569		556947		3 523551		3 465929

		425		Máy bơm rửa đường ống 280cv (A-206)		120		16		3		6		105.2		105.2 lít diezel		2x4/7+1x5/7		2 043510		614569		556947		3 086621		3 028999

		426		Máy bơm rửa đường ống 90cv (AH-2)		120		16		3.8		6		67.6		67.6 lít xăng		1x4/7+1x5/7		1 316602		420777		381292		2 049879		2 010394

				Máy nén thử đường ống - công suất :

		427		Máy nén thử đường ống 75cv (AHO-201)		150		17		5		6		24.6		24.6 lít xăng		2x3/7+1x5/7		479119		559245		506979		1 183164		1 130898

		428		Máy nén thử đường ống 170cv (lắp trên xe ZIL - 130)		150		16		4.1		6		49		49 lít xăng				954342		584833		530088		2 129509		2 074764

				Máy kiểm tra mối hàn ống :

		429		Máy hút chân không thử đường hàn		150		14		3.8		4		32.9		32.9 lít xăng		2x4/7+1x5/7		640772		614569		556947		1 325674		1 268052

		430		Máy siêu âm k.tra mối hàn đường ống		150		14		3.2		4		5		5 kwh		1x4/7+1x5/7		7185		420777		381292		837962		798477

		431		Vi áp kế đo áp lực đường ống		200		14		4		4														2640		2640

				Máy phát điện lưu động - công suất

		432		Máy phát điện lưu động 2,5 - 3kw		140		14		4.2		5		2.3		2.3 lít diezel		1x3/7		44678		16613		150671		219160		203701

		433		Máy phát điện lưu động 5,2 kW		140		14		4.2		5		4.86		4.86 lít diezel		1x3/7		94406		16613		150671		283370		267911

		434		Máy phát điện lưu động 8,0 kW		140		14		4.2		5		7.56		7.56 lít diezel		1x3/7		146853		16613		150671		344717		329258

		435		Máy phát điện lưu động 10,0 kW		140		14		4.2		5		10.8		10.8 lít diezel		1x3/7		20979		16613		150671		420448		404989

		436		Máy phát điện lưu động 15,0 kW		140		13		3.9		5		13.5		13.5 lít diezel		1x3/7		262238		16613		150671		482278		466819

		437		Máy phát điện lưu động 20,0 kW		140		13		3.9		5		19.2		19.2 lít diezel		1x3/7		37296		16613		150671		584668		569209

		438		Máy phát điện lưu động 25,0 kW		140		13		3.9		5		21.6		21.6 lít diezel		1x3/7		41958		16613		150671		646781		631322

		439		Máy phát điện lưu động 30,0 kW		140		13		3.9		5		24		24 lít diezel		1x3/7		4662		16613		150671		710406		694947

		440		Máy phát điện lưu động 38,0 kW		140		13		3.9		5		28.8		28.8 lít diezel		1x3/7		55944		16613		150671		814089		798630

		441		Máy phát điện lưu động 45,0 kW		140		13		3.9		5		31.2		31.2 lít diezel		1x3/7		60606		16613		150671		871112		855653

		442		Máy phát điện lưu động 50,0 kW		140		13		3.9		5		36		36 lít diezel		1x3/7		6993		16613		150671		979015		963556

		443		Máy phát điện lưu động 60,0 kW		140		13		3.6		5		40.5		40.5 lít diezel		1x3/7		786713		16613		150671		1 070180		1 054721

		444		Máy phát điện lưu động 75,0 kW		140		13		3.6		5		45		45 lít diezel		1x4/7		874125		193792		175655		1 213765		1 195628

		445		Máy phát điện lưu động 112,0 kW		140		13		3.3		5		68.25		68.25 lít diezel		1x4/7		1 325756		193792		175655		1 775153		1 757016

		446		Máy phát điện lưu động 122,0 kW		140		12		3.3		5		75.6		75.6 lít diezel		1x4/7		1 468530		193792		175655		1 906696		1 888559

				Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất :

		447		Máy nén khí, động cơ xăng 3,0 m3/h		150		13		5.46		5		0.63		0.63 lít xăng		1x4/7		1227		193792		175655		210441		192304

		448		Máy nén khí, động cơ xăng 11,0 m3/h		150		13		5.46		5		1.8		1.8 lít xăng		1x4/7		35057		193792		175655		235355		217218

		449		Máy nén khí, động cơ xăng 25,0 m3/h		150		13		5.46		5		2.88		2.88 lít xăng		1x4/7		56092		193792		175655		262271		244134

		450		Máy nén khí, động cơ xăng 40,0 m3/h		150		13		5.46		5		7.8		7.8 lít xăng		1x4/7		151916		193792		175655		368092		349955

		451		Máy nén khí, động cơ xăng 120,0 m3/h		150		12		5.04		5		14.4		14.4 lít xăng		1x4/7		28046		193792		175655		539936		521799

		452		Máy nén khí, động cơ xăng 200,0 m3/h		150		12		5.04		5		24		24 lít xăng		1x4/7		467433		193792		175655		766433		748296

		453		Máy nén khí, động cơ xăng 300,0 m3/h		150		12		5.04		5		33		33 lít xăng		1x4/7		64272		193792		175655		988102		969965

		454		Máy nén khí, động cơ xăng 600,0 m3/h		150		11		4.62		5		46.2		46.2 lít xăng		1x4/7		899808		193792		175655		1 417015		1 398878

				Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất :

		455		Máy nén khí, đ.cơ diezel 5,50 m3/h		150		13		7.15		5		0.63		0.63 lít diezel		1x4/7		12238		193792		175655		211043		192906

		456		Máy nén khí, đ.cơ diezel 75,00 m3/h		150		13		5.85		5		5.76		5.76 lít diezel		1x4/7		111888		193792		175655		327200		309063

		457		Máy nén khí, đ.cơ diezel 102,00 m3/h		150		13		5.85		5		13.2		13.2 lít diezel		1x4/7		25641		193792		175655		486502		468365

		458		Máy nén khí, đ.cơ diezel 120,00 m3/h		150		12		5.4		5		13.86		13.86 lít diezel		1x4/7		269231		193792		175655		510365		492228

		459		Máy nén khí, đ.cơ diezel 200,00 m3/h		150		12		5.4		5		18		18 lít diezel		1x4/7		34965		193792		175655		647734		629597

		460		Máy nén khí, đ.cơ diezel 240,00 m3/h		150		12		5.4		5		27.54		27.54 lít diezel		1x4/7		534965		193792		175655		854373		836236

		461		Máy nén khí, đ.cơ diezel 300,00 m3/h		150		12		5.4		5		32.4		32.4 lít diezel		1x4/7		62937		193792		175655		953270		935133

		462		Máy nén khí điêden 360m3/h (34,56 lít Điezel/ca)		150		12		5.4		5		34.56		34.56 lít diezel		1x4/7		671328		193792		175655		1 026057		1 007920

		463		Máy nén khí, đ.cơ diezel 420,00 m3/h		150		12		5.4		5		37.8		37.8 lít diezel		1x4/7		734265		193792		175655		1 113353		1 095216

		464		Máy nén khí, diezel 540,00 m3/h		150		12		5.4		5		36.48		36.48 lít diezel		1x4/7		708624		193792		175655		1 131188		1 113051

		465		Máy nén khí điêden 600m3/h (38.4 lít Điezel/ca)		150		11		4.95		5		38.4		38.4 lít diezel		1x4/7		74592		193792		175655		1 177689		1 159552

		466		Máy nén khí điêden 660m3/h  (38,88 lít Điezel/ca)		150		11		4.95		5		38.88		38.88 lít diezel		1x4/7		755244		193792		175655		1 237704		1 219567

		467		Máy nén khí điêden 1200m3/h  (75 lít Điezel/ca)		150		11		3.85		5		75		75 lít diezel		1x4/7		1 456875		193792		175655		2 277462		2 259325

				Máy nén khí, động cơ điện - năng suất :

		468		Máy nén khí, đ.cơ điện 5,0 m3/h		150		13		5.2		5		1.85		1.85 kwh		1x3/7		2658		16613		150671		171126		155667

		469		Máy nén khí, đ.cơ điện 10,0 m3/h		150		13		4.55		5		5.41		5.41 kwh		1x3/7		7774		16613		150671		177692		162233

		470		Máy nén khí, đ.cơ điện 22,0 m3/h		150		13		4.55		5		6.9		6.9 kwh		1x3/7		9915		16613		150671		184632		169173

		471		Máy nén khí, đ.cơ điện 30,0 m3/h		150		13		4.55		5		10.05		10.05 kwh		1x3/7		14442		16613		150671		191559		176100

		472		Máy nén khí, đ.cơ điện 56,0 m3/h		150		13		4.55		5		16.77		16.77 kwh		1x3/7		24099		16613		150671		218896		203437

		473		Máy nén khí, đ.cơ điện 150,0 m3/h		150		12		3.84		5		44.28		44.28 kwh		1x3/7		63631		16613		150671		286433		270974

		474		Máy nén khí, đ.cơ điện 216,0 m3/h		150		12		3.84		5		52.38		52.38 kwh		1x3/7		75271		16613		150671		321401		305942

		475		Máy nén khí, đ.cơ điện 270,0 m3/h		150		12		3.84		5		80.46		80.46 kwh		1x3/7		115622		16613		150671		384344		368885

		476		Máy nén khí, đ.cơ điện 300,0 m3/h		150		12		3.84		5		86.4		86.4 kwh		1x3/7		124158		16613		150671		420010		404551

		477		Máy nén khí, đ.cơ điện 600,0 m3/h		150		12		3.36		5		125.28		125.28 kwh		1x4/7		180029		193792		175655		647073		628936

				Máy biến thế hàn một chiều - công suất :

		478		Máy biến thế hàn một chiều 40,0 kW		180		24		4.5		5		84		84 kwh		1x4/7		120709		193792		175655		342261		324124

		479		Máy biến thế hàn một chiều 50,0 kW		180		24		4.5		5		105		105 kwh		1x4/7		150886		193792		175655		380603		362466

				Biến thế hàn xoay chiều - công suất

		480		Biến thế hàn xoay chiều 4,0 kW		180		24		4.84		5		8.4		8.4 kwh		1x4/7		12071		193792		175655		209811		191674

		481		Biến thế hàn xoay chiều 7,0 kW		180		24		4.84		5		14.7		14.7 kwh		1x4/7		21124		193792		175655		221035		202898

		482		Biến thế hàn xoay chiều 7,5kw		180		24		4.8		5		15.8		15.8 kwh		1x4/7		22705		193792		175655		223257		205120

		483		Biến thế hàn xoay chiều 10,0 kW		180		24		4.84		5		21		21 kwh		1x4/7		30177		193792		175655		232654		214517

		484		Biến thế hàn xoay chiều 14,0 kW		180		24		4.84		5		29.4		29.4 kwh		1x4/7		42248		193792		175655		248477		230340

		485		Máy biến thế hàn XC 23.0 Kw		180		24		4.84		5		48.3		48.3 kwh		1x4/7		69408		193792		175655		285414		267277

		486		Biến thế hàn xoay chiều 27,5 kW		180		24		4.8		5		57.75		57.75 kwh		1x4/7		82987		193792		175655		302813		284676

		487		Biến thế hàn xoay chiều 29,2 kW		180		24		4.8		5		61.32		61.32 kwh		1x4/7		88117		193792		175655		309076		290939

		488		Biến thế hàn xoay chiều 33,5 kW		180		24		4.8		5		70.35		70.35 kwh		1x4/7		101094		193792		175655		324932		306795

				Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất :

		489		Máy hàn điện, động cơ xăng 9,0 CV		160		20		5.6		5		2.7		2.7 lít xăng		1x4/7		52586		193792		175655		284503		266366

		490		Máy hàn điện, động cơ xăng 20,0 CV		160		18		5.04		5		4.8		4.8 lít xăng		1x4/7		93487		193792		175655		334681		316544

				Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất :

		491		Máy hàn điện, động cơ diezel 4,0 CV		160		20		5.6		5		1.44		1.44 lít diezel		1x4/7		27972		193792		175655		245592		227455

		492		Máy hàn điện, động cơ diezel 10,2 CV		160		20		5.2		5		3.06		3.06 lít diezel		1x4/7		59441		193792		175655		297937		279800

		493		Máy hàn điện, động cơ diezel 27,5 CV		160		18		4.5		5		7.43		7.43 lít diezel		1x4/7		144328		193792		175655		406948		388811

				Máy hàn hơi - công suất :

		494		Máy hàn hơi 1000 1/h		100		24		4.8		5						1x4/7				193792		175655		202188		184051

		495		Máy hàn hơi 2000 1/h		100		24		4.8		5						1x4/7				193792		175655		206933		188796

				Máy hàn cắt dưới nước														1thợ lặn cấp I 1/2 +

		496		Máy hàn cắt dưới nước		60		25		10		5						1 thợ lặn 2/4				45397		411274		847515		804819

				Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất :

		497		Máy phun sơn 400,0 m2/h		120		30		5.4		4						1x3/7				16613		150671		182442		166983

				Máy phun cát

		498		Máy phun cát (chưa tính khí nén)		180		30		4.2		4						1x3/7				16613		150671		188782		173323

				Máy khoan đứng - công suất :

		499		Máy khoan đứng 2,5 kW		200		14		4.1		4		5.3		5.3 kwh		1x3/7		7616		16613		150671		200967		185508

		500		Máy khoan đứng 4,5 kW		200		14		4.08		4		9.45		9.45 kwh		1x3/7		1358		16613		150671		228993		213534

				Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan :

		501		Máy khoan sắt cầm tay, d=13 mm		120		30		8.4		4		1.05		1.05 kwh		1x3/7		1509		16613		150671		172939		157480

				Máy cắt sắt cầm tay - công suất :

		502		Máy cắt sắt cầm tay 1,0 kW		80		30		7.5		4		2.1		2.1 kwh		1x3/7		3018		16613		150671		178875		163416

		503		Máy cắt sắt cầm tay 1,7 kW		120		30		7.5		4		3.2		3.2 kwh		1x3/7		4598		16613		150671		183731		168272

				Máy khoan bê tông cầm tay - công suất :

		504		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW		120		30		7.5		4		0.93		0.93 kwh		1x3/7		1336		16613		150671		175421		159962

		505		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW		120		20		7.5		4		1.13		1.13 kwh		1x3/7		1624		16613		150671		175629		160170

		506		Máy khoan bê tông cầm tay 0,85 kW		120		20		7.5		4		1.28		1.28 kwh		1x3/7		1839		16613		150671		176632		161173

		507		Máy khoan bê tông cầm tay 1,05 kW		120		20		7.5		4		1.58		1.58 kwh		1x3/7		227		16613		150671		181853		166394

		508		Máy khoan bê tông cầm tay 1,50 kW		100		20		7.5		4		2.25		2.25 kwh		1x3/7		3233		16613		150671		189051		173592

				Máy cắt gạch đá - công suất :

		509		Máy cắt gạch đá 1,7 kW		80		14		7		4		3.06		3.06 kwh		1x3/7		4397		16613		150671		182559		167100

				Máy cắt bê tông - công suất :

		510		Máy cắt bê tông 1,50 kW		100		20		7.5		4		2.7		2.7 kwh		1x3/7		388		16613		150671		186844		171385

		511		Máy cắt bê tông 7,50 kW		100		20		5.5		4		10.8		10.8 kwh		1x3/7		1552		16613		150671		219840		204381

		512		Máy cắt bê tông 12 CV (MCD 218)		100		20		4.5		5		7.92		7.92 lít xăng		1x4/7		154253		193792		175655		429270		411133

				Búa căn khí nén ( chưa tính khí nén ) - tiêu hao khí nén :

		513		Búa căn khí nén 1,5 m3/ph		110		30		6.6		5						1x4/7				193792		175655		208768		190631

		514		Búa căn khí nén 3,0 m3/phút		110		30		6.6		5						1x4/7				193792		175655		210848		192711

				Máy uốn ống - công suất :

		515		Máy uốn ống 2,8 kW		220		14		4.5		4		5.04		5.04 kwh		1x3/7		7243		16613		150671		194112		178653

				Máy cắt ống - công suất :

		516		Máy cắt ống 5,0 kW		220		14		4.5		4		9		9 kwh		1x3/7		12933		16613		150671		195627		180168

				Máy cắt tôn - công suất :

		517		Máy cắt tôn 5,0 kW		220		13		3.8		4		9.9		9.9 kwh		1x3/7		14226		16613		150671		193087		177628

		518		Máy cắt tôn 15,0 kW		220		13		3.86		4		27		27 kwh		1x3/7		38799		16613		150671		311491		296032

				Máy cắt thép

		519		Máy cắt thép Plaxma		220		13		3.8		4		12.6		12.6 kwh		1x3/7		18106		16613		150671		230948		215489

				Máy lốc tôn - công suất :

		520		Máy lốc tôn-5Kw		220		13		3.86		4		9.9		9.9 kwh		1x3/7		14226		16613		150671		210193		194734

				Máy cắt đột - công suất :

		521		Máy cắt đột 2,8 kW		220		14		4.08		4		5.04		5.04 kwh		1x3/7		7243		16613		150671		203402		187943

				Máy cắt uốn cốt thép - công suất :

		522		Máy cắt uốn cốt thép 5,0 kW		220		14		4.08		4		9		9 kwh		1x3/7		12933		16613		150671		188548		173089

				Máy cưa kim loại - công suất :

		523		Máy cưa kim loại 1,7 kW		220		14		4.08		4		3.57		3.57 kwh		1x3/7		513		16613		150671		182688		167229

		524		Máy cưa kim loại 2,7 kW		220		14		4.1		4		5.7		5.7 kwh		1x3/7		8191		16613		150671		190040		174581

				Máy tiện - công suất :

		525		Máy tiện  4,5 kW		220		14		4.08		4		9.45		9.45 kwh		1x3/7		1358		16613		150671		208865		193406

		526		Máy tiện 10 kW		220		14		4.1		4		18.9		18.9 kwh		1x3/7		27159		16613		150671		257489		242030

				Máy bào thép - công suất :

		527		Máy bào thép 7,5Kw		220		14		4.1		4		15.8		15.8 kwh		1x3/7		22705		16613		150671		230857		215398

				Máy phay - công suất :

		528		Máy phay thép 7,0Kw		220		14		4.1		4		14.7		14.7 kwh		1x3/7		21124		16613		150671		238614		223155

				Máy ghép mí - công suất :

		529		Máy ghép mí 1,1Kw		200		14		4.1		4		2.3		2.3 kwh		1x4/7		3305		193792		175655		201572		183435

				Máy mài - công suất :

		530		Máy mài 1,0 kW		200		14		4.92		4		1.8		1.8 kwh		1x3/7		2587		16613		150671		171742		156283

		531		Máy mài 2,7 kW		220		14		4.92		4		4.05		4.05 kwh		1x3/7		582		16613		150671		180597		165138

				Máy nối ống nhựa :

		532		Máy hàn nhiệt		180		25		6.5		5		5.6		5.6 kwh		1x4/7		8047		193792		175655		332068		313931

				Máy cưa gỗ cầm tay - công suất :

		533		Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW		160		30		10.5		4		2.73		2.73 kwh		1x3/7		3923		16613		150671		182903		167444

				Máy cắt cỏ cầm tay - công suất :

		534		Máy cắt cỏ cầm tay 0,8 kW		160		30		10.5		4		2.16		2.16 kwh		1x4/7		3104		193792		175655		204606		186469

				Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan :

				# # 42mm (động cơ điện -1,2kw)

		535		Máy khoan đất đá, cầm tay F<= 42mm (động cơ điện - 1,2 kWh)		180		20		8.5		5		4.68		4.68 kwh		1x3/7		6725		16613		150671		185883		170424

		536		Máy khoan đá cầm tay F32-42mm		180		20		8.5		5						1x3/7				166130		150671		191047		175588

		537		Máy khoan đất đá, cầm tay F<= 42mm (khoan SIG)		180		20		6.5		5						1x3/7				166130		150671		304862		289403

				Búa chèn (truyền động khí nén

		538		Búa chèn (truyền động khí nén)		180		20		8.5		5						1x3/7				166130		150671		172092		156633

				Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén ( chưa tính khí nén ) - đường kính khoan :

		539		Máy khoan XĐ tự hành 76 mm		240		18		5.26		5						1x3/7+1x4/7				359922		326326		603916		570320

		540		Máy khoan  tự hành F105 mm		240		18		5.26		5						1x3/7+1x4/7				359922		326326		747444		713848

				Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện- đường kính khoan :

		541		Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện <=150 (56kw)		250		15		4.3		5		184.8		184.8 kwh		1x3/7+1x4/7		265559		359922		326326		1 663377		1 629781

				Máy khoan đập cáp - đường kính khoan :

		542		Máy khoan đập cáp  200 - 260 (20kw)		250		16		6.72		5		54		54 kwh		2x3/7+1x4/7		77599		526052		476997		872851		823796

				Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan :

		543		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện # 160 - 200 (90kw)		250		15		4.8		5		243		243 kwh		1x3/7+1x4/7		349193		359922		326326		1 891413		1 857817

				Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan :

		544		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel # 51 - 76 (310cv)		250		15		5.8		5		167.4		167.4 lít diezel		1x4/7+1x7/7		3 251745		504454		456870		5 424839		5 377255

		545		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel # 76 - 89 (145cv)		250		15		5.5		5		82.65		82.65 lít diezel		1x4/7+1x7/7		1 605476		504454		456870		4 481886		4 434302

		546		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel# 89 - 102 (220cv)		250		15		5.2		5		121.44		121.44 lít diezel		1x4/7+1x7/7		2 358972		504454		456870		5 904930		5 857346

		547		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel # 102 -115 (300cv)		250		15		4.2		5		162		162 lít diezel		1x4/7+1x7/7		3 146850		504454		456870		6 887706		6 840122

		548		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel # 115 -127  (144cv)		250		15		4.2		5		82.08		82.08 lít diezel		1x4/7+1x7/7		1 594404		504454		456870		5 403595		5 356011

		549		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel # 127 -152 (335cv)		250		15		4.2		5		180.9		180.9 lít diezel		1x4/7+1x7/7		3 513983		504454		456870		7 690840		7 643256

				Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan :

		550		Máy khoan xoay cầu, động cơ điện # 243-269 (322kw)		250		15		3.9		5		1042.2		1042.2 kwh		1x4/7+1x7/7		1 497652		504454		456870		6 535802		6 488218

				Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel - đường kính khoan :

		551		Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel # 152-228 (450cv)		250		15		3.9		5		202.5		202.5 lít diezel		1x4/7+1x7/7		3 933563		504454		456870		11 431054		11 383470

				Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan :

		552		Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel 45 (2 cần - 147cv)		250		15		3.9		6		83.79		83.79 lít diezel		2x4/7+2x7/7		1 627621		1 008908		913740		7 729801		7 634633

		553		Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel 45 (3 cần - 255cv)		250		15		3.9		6		137.7		137.7 lít diezel		2x4/7+2x7/7		2 674823		1 008908		913740		11 107012		11 011844

				Máy khoan néo - độ sâu khoan :

		554		Máy khoan néo H # 3,5m (80cv)		250		15		3.9		6		38.4		38.4 lít diezel		2x4/7+2x7/7		745920		1 008908		913740		7 389132		7 293964

				Máy khoan ngược ( toàn tiết diện), đường kính khoan :

		555		Máy khoan ngược ( toàn tiết diện) 2,4m (250kw)		200		15		3.2		6		675		675 kwh		2x4/7+2x7/7		969982		1 008908		913740		24 468776		24 373608

				Tổ hợp dàn khoan leo, công suất :

		556		Tổ hợp dàn khoan leo 9kw		200		20		1.8		6		16.2		16.2 kwh		1x4/7		23280		193792		175655		1 580492		1 562355

				Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất :

		557		Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp 40 kWh		220		16		6.4		5		144		144 kwh		2x3/7+1x4/7		206929		526052		476997		1 135609		1 086554

				Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất :

		558		Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay 54 CV		220		15		6.5		5		19.44		19.44 lít diezel		2x3/7+1x4/7		377622		526052		476997		1 594851		1 545796

		559		Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay 300 CV		220		13		3.9		5		97.2		97.2 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 888110		791072		716988		6 404935		6 330851

				Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm :

		560		Máy khoan ngầm có định hướng Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)		240		15		3.5		6		201		201 kwh		1x4/7 + 1x7/7		288839		504454		456870		3 830523		3 782939

		561		Máy khoan đặt đường ống ngầm :		120		15		3.5		6		1.6		1.6 kwh		1x4/7 + 1x6/7		2299		458812		415646		2 326278		2 283112

		562		Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm, đường kính ống ngầm  # 600mm		120		15		3.5		6		107.1		107.1 lít diezel				2 353859		3 226365		2 923403		9 779857		9 476895

		563		Máy khoan ngang UĐB - 4		120		17		4.2		6		32.9		32.9 lít xăng				640772		1 726676		1 564520		2 894448		2 732292

				Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái taluy :

		564		Máy khoan YG 60		220		15		4.5		5		28.4		28.4 lít diezel		2x3/7+1x4/7		551670		526052		476997		1 639086		1 590031

				Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa :

		565		Búa Điêzel tự hành BX 0.6 Tấn ( 45 lít Điezel/ca)		220		17		4.74		5		45		45 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7		874125		586907		531963		1 935305		1 880361

		566		Búa Điêzel tự hành BX 1.2 Tấn ( 56,4 lít Điezel/ca)		220		17		4.4		5		56.4		56.4 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7		1 095570		586907		531963		2 290336		2 235392

		567		Búa Điêzel tự hành BX 1.8 Tấn ( 58,5 ít Điezel/ca)		220		17		4.4		5		58.5		58.5 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		1 136363		624942		566317		2 585581		2 526956

		568		Búa Điêzel tự hành BX 3.5 Tấn ( 61,5 lít Điezel/ca)		220		16		3.88		5		61.5		61.5 lít diezel		2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7		1 194638		791072		716988		3 619880		3 545796

		569		Búa Điêzel tự hành BX 4.5 Tấn ( 64,5 lít Điezel/ca)		220		16		3.88		5		64.5		64.5 lít diezel		2x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7		1 252913		824265		746970		4 057902		3 980607

				Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa :

		570		Búa diezel chạy trên ray 1,2 T		220		16		3.88		5		24		24 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7		486491		586907		531963		1 585414		1 530470

		571		Búa diezel chạy trên ray 1,8 T		220		16		3.88		5		30		30 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7		603041		586907		531963		1 921783		1 866839

		572		Búa diezel chạy trên ray 2,2 T		220		14		3.52		5		33		33 lít diezel		1x3/7 + 1x4/7		661316		586907		531963		2 179562		2 124618

		573		Búa diezel chạy trên ray 2,5 T		220		14		3.52		5		36		36 lít diezel		2x3/7 + 1x4/7		735829		791072		716988		2 456171		2 382087

		574		Búa diezel chạy trên ray 3,5 T		220		14		3.52		5		48		48 lít diezel		2x3/7 + 1x4/7		968929		791072		716988		2 793294		2 719210

		575		Búa diezel chạy trên ray 4,5 T		220		14		3.52		5		63		63 lít diezel		2x3/7 + 1x5/7		1 272274		824265		74697		3 195325		3 118030

		576		Búa diezel chạy trên ray 5,5 T		220		14		3.52		5		78		78 lít diezel		2x3/7 + 1x5/7		1 563649		824265		74697		3 569247		3 491952

				Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất :

		577		Búa rung cọc cát tự hành, bánh xích 60,0 kW		220		16		4.8		5		39.6		39.6 lít diezel		1x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7		76923		658135		596299		2 315635		2 253799

				Búa rung - công suất :

		578		Búa rung 40,0 kW		200		17		3.81		5		108		108 kwh		1x3/7+1x4/7		155197		359922		326326		617593		583997

		579		Búa rung 50,0 kW		200		17		3.81		5		135		135 kwh		1x3/7+1x4/7		193996		359922		326326		678843		645247

		580		Búa rung 170,0 kW		200		17		2.64		5		357		357 kwh		1x3/7+1x4/7		513013		359922		326326		1 142214		1 108618

				Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa :

		581		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) 1,8 T		200		14		5.9		6		41.5		41.5 lít diezel				806138		1 101202		998341		3 599557		3 496696

		582		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) 2,5 T		200		14		5.9		6		46.7		46.7 lít diezel				907148		1 101202		998341		3 867035		3 764174

		583		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) 3,5 T		200		14		5.9		6		51.87		51.87 lít diezel		+ 1 thợ điện 2/4		1 007575		1 101202		998341		4 277040		4 174179

				Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa :

		584		Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực 7,5T		200		13		4.6		6		162		162 lít diezel		+1 thợ điện 3/4 + 1 thủy		3 146850		1 665128		1 508929		11 781325		11 625126

				Máy ép cọc trước - lực ép :

		585		Máy ép cọc trước  60T		180		22		3.96		5		37.5		37.5 kwh		1x3/7+1x4/7		53888		359922		326326		630956		597360

		586		Máy ép cọc trước  100T		180		22		3.96		5		52.5		52.5 kwh		1x3/7+1x4/7		75443		359922		326326		759120		725524

		587		Máy ép cọc trước  150T		180		22		3.96		5		75		75 kwh		1x3/7+1x4/7		107776		359922		326326		753027		719431

		588		Máy ép cọc trước  200T		180		22		3.96		5		84		84 kwh		1x3/7+1x4/7		120709		359922		326326		799137		765541

		589		Máy ép cọc sau		160		22		3.96		5		36		36 kwh		1x3/7+1x4/7		51732		359922		326326		508699		475103

				Máy ép thủy lực KGK-130C4 - lực ép :

		590		Máy ép khí thuỷ lực KGK 130C4 - lực ép 130 tấn		200		17		2.6		5		137.7		137.7 kwh		1x3/7+1x4/7		197876		359922		326326		1 604874		1 325874

		591		Máy cắm bấc thấm		180		14		3.08		5		47.85		47.85 lít diezel		1x3/7+1x5/7		929486		393115		356308		2 562769		2 228558

				Máy khoan cọc nhồi :

		592		Búa khoan VRM 1500/800HD		280		13		5.4		5		51.6		51.6 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 002330		791072		716988		7 669812		7 595728

		593		Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15		280		13		5.4		5		330		330 kwh				474213		1 283077		1 162616		12 944699		12 824238

		594		Máy khoan cọc nhồi GPS 15		220		17		9.15		5		594		594 kwh		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		853584		791072		716988		3 572838		3 498754

		595		Máy khoan cọc nhồi ED		220		17		8.2		5		51.6		51.6 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 002330		791072		716988		4 274811		4 200727

		596		Máy khoan cọc nhồi QJ 250		280		14		7.8		5		675		675 kwh		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		969982		791072		716988		5 076687		5 002603

		597		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000		280		13		5.14		5		60		60 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 165500		791072		716988		10 528347		10 454263

		598		Máy khoan có mô men xoay >200 kNm		220		17		6.5		5		59.3		59.3 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 151903		791072		716988		7 598656		7 524572

				Máy trộn dung dịch khoan - dung tích :

		599		Máy trộn dung dịch khoan 750 lít		280		20		6.4		5		12.6		12.6 kwh		1x3/7		18106		166130		150671		202367		186908

		600		Máy trộn dung dịch khoan 1000 lít		280		18		5.76		5		18		18 kwh		1x4/7		25866		193792		175655		333745		315608

				Máy sàng lọc Bentonit Bo100 - năng suất :

		601		Máy sàng lọc Bentonit BE100 100 m3/h		280		18		5.76		5		21.12		21.12 kwh		1x4/7		30350		193792		175655		451419		433282

				Sà lan công trình - trọng tải :

		602		Sà lan công trình 100,0 T		260		13		5.85		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		577005		542339

		603		Sà lan công trình 200T		260		13		5.85		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		749023		714357

		604		Sà lan công trình 250,0 T		260		13		5.85		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		861642		826976

		605		Sà lan công trình 300,0 T		260		13		5.85		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		975369		940703

		606		Sà lan công trình 400,0 T		260		13		5.46		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		1 250509		1 215843

		607		Sà lan công trình 600,0 T		260		13		5.46		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		1 567827		1 533161

		608		Sà lan công trình 800,0 T		260		13		5.2		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		1 885145		1 850479

		609		Sà lan công trình 1000T		260		13		5.2		6						2 x thủy thủ 2/4				370986		336320		2 202463		2 167797

				Phà chuyên dùng, trọng tải :

		610		Phà chuyên dùng 250 T		210		13		5.85		6										1 160675		1 052059		1 413033		1 304417

				Phao thép, trọng tải :

		611		Phao thép 10 T		210		14		6.3		6														53638		53638

		612		Phao thép 15 T		210		14		6.3		6														70827		70827

		613		Phao thép 60 T		210		13		5.85		6														110433		110433

		614		Phao thép 200 T		210		13		5.85		6														192476		192476

		615		Phao thép 250T		210		13		5.85		6														202127		202127

				Ca nô - công suất :

		616		Ca nô 15 CV		200		12		6		6		3.15		3.15 lít diezel		1 Th. trưởng 1/2		61189		200707		181902		333500		314695

		617		Ca nô 23 CV		200		12		6		6		4.83		4.83 lít diezel		1 Th. trưởng 1/2		93823		264328		239366		405290		380328

		618		Ca nô 30 CV		200		12		5.4		6		6.3		6.3 lít diezel		1 Th. trưởng 1/2		122378		264328		239366		436570		411608

		619		Ca nô 55 CV		200		12		5.4		6		9.9		9.9 lít diezel		1 thủy thủ 2/4		192308		421468		381917		645788		606237

		620		Ca nô 75 CV		200		11		4.62		6		13.5		13.5 lít diezel		1 thủy thủ 2/4		262238		421468		381917		726057		686506

		621		Ca nô 90 CV		200		11		4.62		6		16.2		16.2 lít diezel		1 thủy thủ 2/4		314685		421468		381917		818927		779376

		622		Ca nô 120 CV		200		11		4.62		6		18		18 lít diezel		1 thủy thủ 2/4		349650		421468		381917		872570		833019

		623		Ca nô 150 CV		200		11		4.62		6		22.5		22.5 lít diezel		1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4		437063		647070		586305		1 195730		1 134965

				Tàu công tác sông - công suất :

		624		Tàu công tác sông 12cv		200		12		7.2		6		19.2		19.2 lít diezel		thủ 3/4		372960		380668		345065		767189		731586

		625		Tàu công tác sông 25cv		200		12		5.2		6		39.5		39.5 lít diezel		1/2 + 1 thủy thủ 2/4		767288		669891		606917		1 568406		1 505432

		626		Tàu công tác sông 33cv		200		12		5		6		50.6		50.6 lít diezel		1/2 + 1 thủy thủ 2/4		982905		669891		606917		1 824492		1 761518

		627		Tàu công tác sông 50cv		200		12		5		6		67.5		67.5 lít diezel		1/2 + 1 thủy thủ 2/4		1 311188		669891		606917		2 143165		2 080191

		628		Tàu công tác sông 90cv		200		11		5		6		110		110 lít diezel				2 136750		1 108648		1 004449		3 434265		3 330066

		629		Tàu công tác sông 150cv		200		11		4.2		6		166.1		166.1 lít diezel				3 226493		1 434684		1 300169		4 913701		4 779186

		630		Tàu công tác sông 190cv		200		11		3.8		6		216.8		216.8 lít diezel				4 211340		1 489317		1 349513		6 145981		6 006177

				Xuồng cao tốc - công suất :

		631		Xuồng cao tốc 25cv		150		11		5.4		6		105		105 lít xăng		thủ 3/4		2 045018		421468		381917		2 502669		2 463118

		632		Xuồng cao tốc 50cv		150		11		5.4		6		148		148 lít xăng		thủ 3/4		2 882502		421468		381917		3 347452		3 307901

		633		Xuồng cao tốc 120cv		150		11		4.6		6		350		350 lít xăng		thủ 3/4		6 816727		421468		381917		7 331488		7 291937

		634		Xuồng cao tốc 225cv		150		11		4.2		6		630		630 lít xăng		thủ 3/4		12 270109		421468		381917		12 815477		12 775926

		635		Thiết bị lặn		120		30		7.5		8						lặn 2/4				562542		509338		738910		685706

				Xuồng vớt rác - công suất :

		636		Xuồng vớt rác 4cv		280		20		9		6		2.7		2.7 lít xăng		1x3/7+1x4/7		52586		359922		326326		421632		388036

		637		Xuồng vớt rác 24cv		280		17		7		6		11.4		11.4 lít xăng		1x3/7+1x5/7		222031		393115		356308		686460		649653

				Lò đốt rác y tế bằng gaz (chưa tình gaz) - công suất :

		638		Lò đốt rác y tế bằng gaz  7T/ngày		280		14		5.5		6						3x4/7+1x5/7				808361		732602		7 577876		7 502117

				Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất :

		639		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy 75 CV		200		11		5.2		6		68.25		68.25 lít diezel				1 325756		949594		860787		2 311614		2 222807

		640		Tầu kéo 150 CV (94.5lít Điezel/ca)		200		11		4.95		6		94.5		94.5 lít diezel				1 835663		1 424311		1 290800		3 345082		3 211571

		641		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy 360 CV		200		11		4.95		6		201.6		201.6 lít diezel				3 916080		1 507988		1 366378		5 547332		5 405722

		642		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy 600 CV		200		11		4.2		6		315		315 lít diezel				6 118875		2 255333		2 043252		8 551055		8 338974

		643		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy 1200 CV (tàu kéo biển)		220		11		3.8		6		714		714 lít diezel				13 869450		2 255333		2 043252		17 575641		17 363560

				Xe nâng - chiều cao nâng :

		644		Xe nâng 12 m		260		14		4.02		5		25.2		25.2 lít diezel				489510		424235		384415		1 081003		1 041183

		645		Xe nâng 18 m		260		14		3.81		5		29.4		29.4 lít diezel				571095		424235		384415		1 274416		1 234596

		646		Xe nâng 24 m		260		14		3.81		5		32.55		32.55 lít diezel				632284		424235		384415		1 459013		1 419193

				Xe thang - chiều dài thang :

		647		Xe thang 9 m		260		14		3.88		5		25.2		25.2 lít diezel				489510		424235		384415		1 213915		1 174095

		648		Xe thang 12 m		260		14		3.74		5		29.4		29.4 lít diezel				571095		424235		384415		1 448852		1 409032

		649		Xe thang 18 m		260		14		3.74		5		32.55		32.55 lít diezel				632284		424235		384415		1 653239		1 613419

				Bộ phao thả kè - loại trọng tải, cự ly :

		650		Bộ phao thả kè 95 TL <= 30m		160		12		6.24		6														135559		135559

		651		Bộ thả phao kè, 137T,  L<70m		160		12		6.24		6														195807		195807

		652		Bộ phao thả kè 190 T - L > 70 m		160		12		6.24		6														270950		270950

				Tàu cuốc sông - công suất :

		653		Tàu cuốc sông 495 CV		260		7.5		5.12		6		519.75		519.75 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) +  4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		10 096144		4 212662		3 814868		15 931015		15 533221

				Tàu cuốc biển - công suất :

		654		Tàu cuốc biển 2085cv		260		7.5		4.5		6		1751.4		1751.4 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) +  4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		34 020945		4 719557		4 272710		44 334991		43 888144

				Tàu hút bùn - công suất :

		655		Tàu hút bùn 150 CV		260		10		6		6		157.5		157.5 lít diezel		1 máy trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4)		3 059438		1 885037		1 707557		5 134900		4 957420

		656		Tàu hút bùn 300 CV		260		10		6		6		304.5		304.5 lít diezel		1 th. trưởng 1/2 + 1 th. phó 1/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4)		5 914913		2 232351		2 021878		8 417932		8 207459

		657		Tàu hút bùn 585 CV		260		10		4.13		6		573.3		573.3 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		11 136353		3 248014		2 941102		15 593241		15 286329

		658		Tàu hút bùn 900 CV		260		7.5		4.1		6		756		756 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		14 685300		3 248014		2 941102		19 028433		18 721521

		659		Tàu hút bùn 1200 CV		260		7.5		3.75		6		1008		1008 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktvcuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x4/4)		19 580400		3 957323		3 583621		27 889639		27 515937

		660		Tàu hút bùn 4170 CV		260		7.5		2.4		6		3210.9		3210.9 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 3 ktv cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		62 371733		4 977295		4 507357		97 794783		97 324845

				Tàu hút bụng tự hành - công suất :

		661		Tàu hút bụng tự hành 1390 CV		260		7.5		6.5		6		1445.6		1445.6 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		28 080780		3 947316		3 573350		38 494148		37 034110

		662		Tàu hút bụng tự hành 3985 5945cv		260		7.5		6		6		5231.6		5231.6 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		101 623830		3 947316		3 573350		113 642888		113 268922

				Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu :

		663		Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV, V=17,00 m3		260		10		5.5		6		2662.8		2662.8 lít diezel		1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 3 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)		51 724890		4 622049		4 184641		61 526726		61 089318

				Xáng cạp - dung tích gầu :

		664		Xáng cạp 0,65 m3		220		13		5.2		6		45.9		45.9 lít diezel		1x5/7 + 1x4/7 + 2x3/7		891608		753037		682634		2 102456		2 032053

		665		Xáng cạp 1,00 m3		220		13		5.2		6		62.1		62.1 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 206293		791072		716988		2 521765		2 447681

		666		Xáng cạp 1,25 m3		220		13		5.2		6		70.2		70.2 lít diezel		1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7		1 363635		791072		716988		2 791032		2 716948

				Máy quạt gió - công suất :

		667		Máy quạt gió 2,5 kW		150		20		1.7		5		16		16 kwh		1x3/7		22992		166130		150671		194105		178646

		668		Máy quạt gió 4,5kw (CBM-5)		150		20		1.7		5		28.8		28.8 kwh		1x3/7		41386		166130		150671		218373		202914

				Máy - thiết bị khoan và thăm dò khảo sát :

		669		Bộ khoan tay		180		20		6		5														39167		39167

		670		Bộ máy khoan cby-150-zub		250		15		5		5		16.4		16.4 lít diezel				318570						865941		865941

		671		Bộ nén ngang GA		180		14		3		5		4.5		4.5 lít diezel				87413						466079		466079

		672		Búa căn MO - 10 (chưa có tính khí nén)		180		30		6.6		5														6933		6933

		673		Búa khoan tay P30 (2,02kw)		180		20		8.5		5		5.2		5.2 kwh				7472						19383		19383

		674		Thùng trục 0,5m3		150		30		8		5														5734		5734

		675		Máy khoan F-60L hoặc B-40L		250		15		4		5		27.8		27.8 lít diezel				540015						1 349115		1 349115

		676		Máy xuyên động  RA-50		180		14		3.5		5														46023		46023

		677		Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP		180		14		1.4		5														930278		930278

		678		Máy xuyên tĩnh Gouda		180		14		2.8		5		19.8		19.8 lít diezel				384615						759726		759726

		679		Thiết bị đo ngẫu lực		180		14		3		5														260334		260334

		680		Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT		180		14		3.5		5														9000		9000

		681		Biến thế thắp sáng		150		25		4.5		5														5060		5060

				Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan

		682		Máy nén khí DK9		150		11		5		5		45.6		45.6 lít diezel		1x4/7		885780		193792		175655		1 314673		1 296536

		683		Máy nén khí 660m3/h - 9at		150		11		5		5		48.6		48.6 lít diezel		1x4/7		944055		193792		175655		1 411849		1 393712

		684		Máy nén khí 1260m3/h - 12 at		150		11		3.5		5		89.3		89.3 lít diezel		1x5/7		1 734653		226985		205637		2 547295		2 525947

				Máy thăm dò địa vật lý :

		685		Máy thăm dò địa vật lý UJ-18		150		14		3.2		4														28700		28700

		686		Máy MF-2-100		150		14		3.2		4														35533		35533

				Máy, thiết bị trắc đạc :

		687		Theo 020		180		14		2.5		4														13970		13970

		688		Theo 010		180		14		2.2		4														32067		32067

		689		Đitômát		180		14		2		4														52432		52432

		690		Ni 030		180		14		3		4														7467		7467

		691		Ni 004		180		14		2.8		4														11093		11093

		692		Dalta 020		180		14		2.2		4														19500		19500

		693		Bộ đo mia bala		180		20		3		4														1800		1800

		694		Máy thủy bình NA 720		180		14		2.8		4														11837		11837

		695		Máy toàn đạc điện tử		180		14		1.8		4														127334		127334

		696		Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy)		180		14		1.5		4														470000		470000

		697		Xe chuyên dùng (Pajero)		180		14		2.5		4		34		34 lít diezel		loại (7,5-16,5)T		660450		244274		221252		1 366723		1 343701

				Máy, thiết bị quang học :

		698		ống nhòm		180		14		2		4														889		889

		699		Kính hiển vi		200		14		1.8		4														5940		5940

		700		Kính hiển vi điện tử quét		200		14		1.2		4														2 599250		2 599250

		701		Máy ảnh		150		14		2		4														5600		5600

				Máy, thiết bị kiểm tra nền, mặt đường bộ :

		702		Cần Belkenman		180		14		2.8		4														15633		15633

		703		Thiết bị đếm phóng xạ		180		14		2.2		4														103566		103566

		704		TRL Profile Beam		180		14		1.8		4														284378		284378

		705		Máy FWD		180		14		1.4		4														1 433667		1 433667

		706		Thiết bị đo phản ứng Romdas		180		14		3		4														69922		69922

				Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi :

		707		Thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ)		180		14		2.2		4		1.1		1.1 kwh				1581						255081		255081

		708		Thiết bị PDA (đo biến dạng lớn)		180		14		1.4		4		1.6		1.6 kwh				2299						958077		958077

		709		Thiết bị siêu âm		180		14		2		4		1.1		1.1 kwh				1581						414387		414387

				Thiết bị thăm dò địa chấn :

		710		Thiết bị thăm dò địa chấn loại 1 mạch ES-125		150		14		2.2		4														85279		85279

		711		Thiết bị thăm dò địa chấn loại 12 mạch Triosx - 12		150		14		2		4														252187		252187

		712		Thiết bị thăm dò địa chấn loại 24 mạch Triosx - 24		150		14		2		4														296448		296448

				Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm :

		713		Cân điện tử		200		14		1.8		4														5445		5445

		714		Cân phân tích		200		14		1.8		4														8415		8415

		715		Cân bàn		200		14		1.8		4														3168		3168

		716		Cân thủy tĩnh		200		14		1.8		4														3762		3762

		717		Lò nung		200		14		4		4		12.2		12.2 kwh				17532						27982		27982

		718		Tủ sấy		200		14		4.5		4		8.2		8.2 kwh				11783						21008		21008

		719		Tủ hút độc		200		14		4		4		2.4		2.4 kwh				3449						12469		12469

		720		Tủ lạnh		250		14		4		4		2.4		2.4 kwh				3449						8025		8025

		721		Máy hút chân không		200		14		4.5		4		0.8		0.8 kwh				1150						3963		3963

		722		Máy hút ẩm OASIS America		200		14		4		4														7590		7590

		723		Bếp điện		150		40		6.5		4		2.9		2.9 kwh				4167						5850		5850

		724		Bếp cát		150		40		6.5		4		2.9		2.9 kwh				4167						6524		6524

		725		Máy chưng cất nước		200		14		3.5		4		2.9		2.9 kwh				4167						9650		9650

		726		Máy trộn đất		200		14		3.5		4		4.1		4.1 kwh				5892						10407		10407

		727		Máy trộn xm, dung tích 5 lít		200		14		3.5		4														13936		13936

		728		Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa)		200		14		3.5		4														11856		11856

		729		Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)		200		14		4.5		4		4.1		4.1 kwh				5892						10617		10617

		730		Máy cắt đất		200		14		3		4														1890		1890

		731		Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm		200		14		3		4		3.8		3.8 kwh				5461						17134		17134

		732		Máy cắt ứng biến		200		14		2.2		4														107250		107250

		733		Máy nén 3 trục		200		14		1.6		4		4.5		4.5 kwh				6467						500891		500891

		734		Máy ép Litvinốp		200		14		3		4		1.9		1.9 kwh				2730						14910		14910

		735		Kích tháo mẫu		200		14		2.2		4														5252		5252

		736		Máy ép mẫu đá, bê tông		200		14		2.2		4		7.2		7.2 kwh				10346						119546		119546

		737		Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)		200		14		3.5		4		6.5		6.5 kwh				9341						59990		59990

		738		Máy khoan mẫu đá		200		14		3.5		4		4.8		4.8 kwh				6898						53698		53698

		739		Máy mài thử độ mài mòn		200		14		4.2		4		7.2		7.2 kwh				10346						18005		18005

		740		Máy nén 1 trục		200		14		3		4		0.8		0.8 kwh				1150						13330		13330

		741		Máy nén Marshall		200		14		2.2		4														173160		173160

		742		Máy CBR		200		14		2.5		4		4.1		4.1 kwh				5892						58362		58362

		743		Máy thí nghiệm thủy lực quay tay		200		14		3.5		4														6020		6020

		744		Máy nén 4t quay tay		200		14		3.5		4														5590		5590

		745		Máy nén thủy lực 10T		200		14		3.5		4														14560		14560

		746		Máy nén thủy lực 50T		200		14		3.5		4														24857		24857

		747		Máy nén thủy lực 125T		200		14		3.5		4														33280		33280

		748		Máy kéo nén thủy lực 100T		200		14		3.5		4														36400		36400

		749		Máy kéo nén uốn thủy lực 25T		200		14		3.5		4														20176		20176

		750		Máy kéo nén uốn thủy lực 100T		200		14		2.2		4														157853		157853

		751		Máy gia tải 20T		200		14		3.5		4														26000		26000

		752		Máy Casagrăng (làm T.nghiệm chảy)		200		14		3.5		4														4515		4515

		753		Máy xác định hệ số thấm		200		14		2.5		4														57420		57420

		754		Máy đo PH		200		14		3.5		4														6665		6665

		755		Máy đo âm thanh		200		14		3.5		4														6020		6020

		756		Máy đo chiều dày màng sơn		200		14		2.5		4														71578		71578

		757		Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong BT		200		14		2.5		4														61380		61380

		758		Máy đo vết nứt		200		14		3.5		4														11337		11337

		759		Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông		200		14		2.2		4														87653		87653

		760		Máy đo độ thấm của ion Clo		200		14		2		4														125547		125547

		761		Dụng cụ đo độ cháy của than		200		14		3.5		4														8708		8708

		762		Máy đo gia tốc		200		14		2.5		4														65340		65340

		763		Máy ghi nhiệt ổn định		200		14		3.5		4														11753		11753

		764		Máy đo chuyển vị		200		14		2.5		4														40392		40392

		765		Máy xác định mô đun		200		14		3		4														21315		21315

		766		Máy so màu ngọn lửa		200		14		3		4														28420		28420

		767		Máy so màu quang điện		200		14		2.5		4														71280		71280

		768		Máy đo độ dãn dài bitum		200		14		2.5		4														41580		41580

		769		Máy chiết nhựa (xốc lét)		200		14		3.5		4														6343		6343

		770		Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở		200		14		3.5		4														10535		10535

		771		Thiết bị thử tỷ diện		200		14		3.5		4														11024		11024

		772		Bàn dằn		200		14		3.5		4														18720		18720

		773		Bàn rung		200		14		3.5		4														6988		6988

		774		Máy khuấy bằng từ		200		14		3.5		4														10608		10608

		775		Máy khuấy cầm tay NAG-2		200		14		3.5		4														6558		6558

		776		Máy nghiền bi sứ LE1		200		14		3.5		4														6020		6020

		777		Máy phân tích hạt Lazer		200		14		2.5		4														54946		54946

		778		Máy phân tích vi nhiệt		200		14		2.5		4														44550		44550

		779		Tenxômét		200		14		3.5		4														5698		5698

		780		Máy đo độ giãn nỡ bê tông		200		14		2.5		4														55440		55440

		781		Máy đohệ số dẫn nhiệt		200		14		3.5		4														5375		5375

		782		Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)		200		14		1.2		4														1 467698		1 467698

		783		Cần ép mẫu thử gạch		120		40		6.5		4														3367		3367

		784		Côn thử độ sụt		120		40		6.5		4														2105		2105

		785		Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch xi măng (viên bi sắt)lát		120		40		6.5		4														3367		3367

		786		Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết		120		40		6.5		4														2105		2105

		787		Chén bạch kim		200		14		1.2		4														15633		15633

		788		Kẹp niken		200		14		1.8		4														6039		6039

		789		Máy siêu âm đo chiều dày kim loại		200		14		3		4														28826		28826

		790		Máy dò vị trí cốt thép		200		14		2.5		4														44550		44550

		791		Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn		200		14		2.2		4														100425		100425

		792		Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường		200		14		2.5		4														42670		42670

		793		Súng bi		200		14		3.5		4														6235		6235

				Máy tính chuyên dùng :

		794		Máy scanner (khổ A0)		150		20		3		4		1.8		1.8 kwh				2587						153213		153213

		795		Máy vẽ plotter		220		20		3		4		1.8		1.8 kwh				2587						88505		88505

		796		Máy vi tính		220		20		4		4		1.6		1.6 kwh				2299						12482		12482

		797		Máy tính xách tay		220		20		3.5		4		0.8		0.8 kwh				1150						19218		19218

				Máy thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

		798		Bộ tạo nguồn 3 pha		220		14		3.52		5														439673		439673

		799		Bộ nguồn AC-DC		220		14		3.52		5														43243		43243

		800		Công tơ mẫu xách tay		220		14		3.52		5														182197		182197

		801		Hộp bộ đo tgd Delta		220		14		3.52		5														865857		865857

		802		Hộp bộ đo lường		220		14		3.52		5														818547		818547

		803		Hộp bộ phận phân tích hàm lượng khí		220		14		3.52		5														1 400447		1 400447

		804		Hộp bộ thí nghiệm cao áp		220		14		3.52		5														439078		439078

		805		Hộp bộ thí nghiệm rơre		220		14		3.52		5														826978		826978

		806		Máy điều chỉnh điện áp 1pha		220		14		3.52		5														17159		17159

		807		Máy đo độ Axit		220		14		3.52		5														157898		157898

		808		Máy đo độ chớp máy kín		220		14		3.52		5														151352		151352

		809		Máy đo độ nhớt		220		14		3.52		5														130027		130027

		810		Máy đo điện áp xuyên thủng		220		14		3.52		5														31639		31639

		811		Máy đo điện trở một chiều		220		14		3.52		5														155418		155418

		812		Máy đo điện trở tiếp địa		220		14		3.52		5														52864		52864

		813		Máy đo điện trở tiếp xúc		220		14		3.52		5														90751		90751

		814		Cầu đo tang dầu cách điện		220		14		3.52		5														315993		315993

		815		Máy đo tỷ trọng		220		14		3.52		5														63575		63575

		816		Máy đo vạn năng		220		14		3.52		5														130821		130821

		817		Máy chụp sóng		220		14		3.52		5														450980		450980

		818		Máy kiểm tra ổn định ôxy hóa dầu		220		14		3.52		5														323630		323630

		819		Máy phát tần số		220		14		3.52		5														115249		115249

		820		Máy phân tích độ ẩm khí SF6		220		14		3.52		5														159385		159385

		821		Máy tính xách tay		220		14		3.52		5														40962		40962

		822		Máy đo vi lượng ẩm		220		14		3.52		5														144210		144210

		823		Mê gôm mét		220		14		3.52		5														43640		43640

		824		Thiết bị kiểm tra áp lực		220		14		3.52		5														74684		74684

		825		Thiết bị tạo dòng điện		220		14		3.52		5														432333		432333

		Ghi chú:

		-  Căn cứ pháp lý:

		+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

		+ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

		+ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

		+ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

		+ Thông tư số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

		+ Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và thiết bị thi công xây dựng công trình.

		-  Giá ca máy và thiết bị thi công công bố định kỳ làm cơ sở tham khảo cho việc lập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

				Máy lọc dầu		ca																				200000

				Máy dán băng tải																						180000

				Bơm thuỷ lực 20T																						250000

				Pa lăng xích 15T		ca																				250000





CT vua BT XM

		CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ  
(THEO ĐỊNH MỨC SỐ 1776/BXD/VP NGÀY 16/8/2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG)

				ĐỊNH MỨC VỮA XI MĂNG PC30 + CÁT VÀNG ML > 2

		B.1213		Vữa xi măng cát vàng M50		m3						637174.7

				Xi măng PC30		kg		213.02		1463.6		311783.8

				Cát vàng Ml >2		m3		1.15000		281818.2		324090.9

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1214		Vữa xi măng cát vàng M75		m3						750216.6

				Xi măng PC30		kg		296.03		1463.6		433280.3

				Cát vàng Ml >2		m3		1.12000		281818.2		315636.4

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1215		Vữa xi măng cát vàng M100		m3						872040.4

				Xi măng PC30		kg		385.04		1463.6		563558.5

				Cát vàng Ml >2		m3		1.09000		281818.2		307181.8

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1216		Vữa xi măng cát vàng M125		m3						973482.3

				Xi măng PC30		kg		462.05		1463.6		676273.2

				Cát vàng		m3		1.05000		281818.2		295909.1

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

				VỮA XI MĂNG PC30 + CÁT MỊN ML=1.5-2

		B.1223		Vữa xi măng cát mịn M50		m3						485602.0

				Xi măng PC30		kg		230.02		1463.6		336665.6

				Cát mịn  (Ml=1.5 - 2.0 )		m3		1.12000		131818.2		147636.4

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1224		Vữa xi măng cát mịn M75		m3						613389.4

				Xi măng PC30		kg		320.03		1463.6		468407.5

				Cát mịn  (Ml=1.5 - 2.0 )		m3		1.09000		131818.2		143681.8

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1225		Vữa xi măng cát mịn M100		m3						739858.5

				Xi măng PC30		kg		410.04		1463.6		600149.5

				Cát mịn  (Ml=1.5 - 2.0 )		m3		1.05000		131818.2		138409.1

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1233		Vữa xi măng cát mịn M50		m3						527034.8

				Xi măng PC30		kg		261.03		1463.6		382053.0

				Cát mịn (Ml=0.7-1.4)		m3		1.09000		131818.2		143681.8

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.1234		Vữa xi măng cát mịn M75		m3						666676.7

				Cát mịn (Ml=0.7-1.4)		kg		360.04		1463.6		526967.6

				Cát mịn		m3		1.05000		131818.2		138409.1

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

				VỮA XI MĂNG PC40 + CÁT VÀNG ML > 2

		B.2213		Vữa xi măng cát vàng M50		m3						581631.1

				Xi măng PC40		kg		163.02		1554.5		253422.0

				Cát vàng Ml >2		m3		1.16000		281818.2		326909.1

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2214		Vữa xi măng cát vàng M75		m3						672667.5

				Xi măng PC40		kg		227.02		1554.5		352912.9

				Cát vàng Ml >2		m3		1.13000		281818.2		318454.5

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2215		Vữa xi măng cát vàng M100		m3						775849.3

				Xi măng PC40		kg		297.02		1554.5		461731.1

				Cát vàng Ml >2		m3		1.11000		281818.2		312818.2

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2216		Vữa xi măng cát vàng M125		m3						866916.7

				Xi măng PC40		kg		361.04		1554.5		561253.1

				Cát vàng Ml >2		m3		1.08000		281818.2		304363.6

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2217a		Vữa xi măng cát vàng M150 có phụ gia dẻo hoá 0.5%		m3						984148.5

				Xi măng PC40		kg		425.04		1554.5		660744.0

				Cát vàng Ml >2		m3		1.06000		281818.2		298727.3

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

				Phụ gia dẻo hoá (p =0.5% lương XM)		lít		2.12520		11000.0		23377.2

		B.2217		Vữa xi măng cát vàng M150		m3						960771.3

				Xi măng PC40		kg		425.04		1554.5		660744.0

				Cát vàng		m3		1.06000		281818.2		298727.3

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

				VỮA XI MĂNG PC40 + CÁT MỊN ML=1.5-2

		B.2223		Vữa xi măng cát mịn M50		m3						425203.8

				Xi măng PC40		kg		176.02		1554.5		273631.1

				Cát mịn		m3		1.14000		131818.2		150272.7

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2224		Vữa xi măng cát mịn M75		m3						532940.2

				Xi măng PC40		kg		247.02		1554.5		384003.8

				Cát mịn		m3		1.12000		131818.2		147636.4

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2225		Vữa xi măng cát mịn M100		m3						642483.0

				Xi măng PC40		kg		320.03		1554.5		497501.2

				Cát mịn		m3		1.09000		131818.2		143681.8

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

		B.2226		Vữa xi măng cát mịn M125		m3						745807.6

				Xi măng PC40		kg		389.04		1554.5		604780.4

				Cát mịn		m3		1.06000		131818.2		139727.3

				Nước trộn vữa		m3		0.26000		5000.0		1300.0

				ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

				VỮA BT ĐÁ DĂM Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm), Sn=2-4cm Cát vàng & XM PC30

		C.2111		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						810465.9

				Xi măng PC30		kg		230.00		1463.6		336636.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51400		281818.2		144854.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.90200		363636.4		328000.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2112		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						894647.7

				Xi măng PC30		kg		296.00		1463.6		433236.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48800		281818.2		137527.3

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.88800		363636.4		322909.1

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2113		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						977929.5

				Xi măng PC30		kg		361.00		1463.6		528372.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46400		281818.2		130763.6

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87400		363636.4		317818.2

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2114		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						1 068990.0

				Xi măng PC30		kg		434.00		1463.6		635218.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42600		281818.2		120054.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86000		363636.4		312727.3

				Nước		lít		198.0		5.0		990.0

		C.2115		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						1 147752.7

				Xi măng PC30		kg		470.00		1463.6		687909.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42700		281818.2		120336.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86000		363636.4		312727.3

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.35000		11000.0		25850.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM Dmax=20mm (cỡ 1*2cm), Sn=2-4cm

		C.2121		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						827415.9

				Xi măng PC30		kg		218.00		1463.6		319072.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51600		281818.2		145418.2

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.90500		400000.0		362000.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2122		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						907543.2

				Xi măng PC30		kg		281.00		1463.6		411281.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49300		281818.2		138936.4

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2123		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						984861.4

				Xi măng PC30		kg		342.00		1463.6		500563.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46900		281818.2		132172.7

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.87800		400000.0		351200.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2124		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						1 064825.0

				Xi măng PC30		kg		405.00		1463.6		592772.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44400		281818.2		125127.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86500		400000.0		346000.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2125		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						1 138678.6

				Xi măng PC30		kg		439.00		1463.6		642536.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44400		281818.2		125127.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86500		400000.0		346000.0

				Nước		lít		174.0		5.0		870.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.19500		11000.0		24145.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN=2-4CM

		C.2131		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						811665.9

				Xi măng PC30		kg		207.00		1463.6		302972.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51600		281818.2		145418.2

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.90600		400000.0		362400.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2132		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						886384.1

				Xi măng PC30		kg		266.00		1463.6		389327.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49600		281818.2		139781.8

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít				11000.0		.0

		C.2133		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						959165.9

				Xi măng PC30		kg		323.00		1463.6		472754.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47100		281818.2		132736.4

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.88200		400000.0		352800.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2134		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						1 035893.2

				Xi măng PC30		kg		384.00		1463.6		562036.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45200		281818.2		127381.8

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.86400		400000.0		345600.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2135		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						1 148952.3

				Xi măng PC30		kg		455.00		1463.6		665954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41400		281818.2		116672.7

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.85100		400000.0		340400.0

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN=2-4CM

		C.2141		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						737406.8

				Xi măng PC30		kg		195.00		1463.6		285409.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51600		281818.2		145418.2

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.90900		336363.6		305754.5

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.2142		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						808406.8

				Xi măng PC30		kg		250.00		1463.6		365909.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49900		281818.2		140627.3

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.89500		336363.6		301045.5

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.2143		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						879006.8

				Xi măng PC30		kg		305.00		1463.6		446409.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47700		281818.2		134427.3

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.88400		336363.6		297345.5

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.2144		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						977452.3

				Xi măng PC30		kg		362.00		1463.6		529836.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.54700		281818.2		154154.5

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.87000		336363.6		292636.4

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.2145		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						1 051753.2

				Xi măng PC30		kg		422.00		1463.6		617654.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43100		281818.2		121463.6

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.85800		336363.6		288600.0

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.11000		11000.0		23210.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=10MM (CỠ 0.5*1CM), SN=6-8CM

		C.2211		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						820097.7

				Xi măng PC30		kg		242.00		1463.6		354200.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49600		281818.2		139781.8

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.89400		363636.4		325090.9

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.2212		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						907497.7

				Xi măng PC30		kg		311.00		1463.6		455190.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47100		281818.2		132736.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87600		363636.4		318545.5

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.2213		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 000225.0

				Xi măng PC30		kg		383.00		1463.6		560572.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43900		281818.2		123718.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86600		363636.4		314909.1

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.2214		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 098140.9

				Xi măng PC30		kg		462.00		1463.6		676200.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.39800		281818.2		112163.6

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.84900		363636.4		308727.3

				Nước		lít		210.0		5.0		1050.0

		C.2215		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 168150.5

				Xi măng PC30		kg		488.00		1463.6		714254.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41000		281818.2		115545.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.85400		363636.4		310545.5

				Nước		lít		193.0		5.0		965.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.44000		11000.0		26840.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=20MM (CỠ 1*2CM), SN=6-8CM

		C.2221		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						838029.5

				Xi măng PC30		kg		230.00		1463.6		336636.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49400		281818.2		139218.2

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.90300		400000.0		361200.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2222		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						920475.0

				Xi măng PC30		kg		296.00		1463.6		433236.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47500		281818.2		133863.6

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.88100		400000.0		352400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2223		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 002565.9

				Xi măng PC30		kg		361.00		1463.6		528372.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45000		281818.2		126818.2

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86600		400000.0		346400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2224		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 096347.7

				Xi măng PC30		kg		434.00		1463.6		635218.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41500		281818.2		116954.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.85800		400000.0		343200.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.2225		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 160331.4

				Xi măng PC30		kg		458.00		1463.6		670345.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42400		281818.2		119490.9

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86100		400000.0		344400.0

				Nước		lít		181.0		5.0		905.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.29000		11000.0		25190.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN=6-8CM

		C.2231		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						819588.6

				Xi măng PC30		kg		218.00		1463.6		319072.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50100		281818.2		141190.9

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.89600		400000.0		358400.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2232		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						899715.9

				Xi măng PC30		kg		281.00		1463.6		411281.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47800		281818.2		134709.1

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.88200		400000.0		352800.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2233		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						976515.9

				Xi măng PC30		kg		342.00		1463.6		500563.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45500		281818.2		128227.3

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.86700		400000.0		346800.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2234		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						1 057234.1

				Xi măng PC30		kg		405.00		1463.6		592772.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42700		281818.2		120336.4

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.85800		400000.0		343200.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.2235		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						1 117984.5

				Xi măng PC30		kg		427.00		1463.6		624972.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44100		281818.2		124281.8

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.86100		400000.0		344400.0

				Nước		lít		169.0		5.0		845.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.13500		11000.0		23485.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN=6-8CM

		C.2241		Vữa BT M100, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						747375.0

				Xi măng PC30		kg		207.00		1463.6		302972.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50200		281818.2		141472.7

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.89800		336363.6		302054.5

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2242		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						823384.1

				Xi măng PC30		kg		266.00		1463.6		389327.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48200		281818.2		135836.4

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.88400		336363.6		297345.5

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2243		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						896684.1

				Xi măng PC30		kg		323.00		1463.6		472754.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45800		281818.2		129072.7

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.87400		336363.6		293981.8

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2244		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						975511.4

				Xi măng PC30		kg		384.00		1463.6		562036.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44000		281818.2		124000.0

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.85800		336363.6		288600.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.2245		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						1 088779.5

				Xi măng PC30		kg		455.00		1463.6		665954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.40100		281818.2		113009.1

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.84400		336363.6		283890.9

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=10MM (CỠ 0.5*1CM), SN = 14-17 CM

		C.2312		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						919830.0

				Xi măng PC30		kg		311.00		1463.6		455190.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51600		281818.2		145418.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.82800		363636.4		301090.9

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.55500		11000.0		17105.0

		C.2313		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 015257.2

				Xi măng PC30		kg		379.00		1463.6		554718.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48500		281818.2		136681.8

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.81900		363636.4		297818.2

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

				Phụ gia dẻo hoá (QT36A (0.6%XM)		lít		2.27400		11000.0		25014.0

		C.2314		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 119901.8

				Xi măng PC30		kg		463.00		1463.6		677663.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43900		281818.2		123718.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.80300		363636.4		292000.0

				Nước		lít		211.0		5.0		1055.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.31500		11000.0		25465.0

		C.2315		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 185572.3

				Xi măng PC30		kg		508.00		1463.6		743527.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43100		281818.2		121463.6

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.80200		363636.4		291636.4

				Nước		lít		201.0		5.0		1005.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng), 0.6USD*20800		lít		2.54000		11000.0		27940.0

		C.2315KCN		Vữa BT M300 Co ngót , đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 792666.1

				Xi măng PC30 (tăng XM 5%)		kg		533.40		1463.6		780703.6

				Cát vàng Ml >2 (Giảm 5%+10%)		m3		0.36635		281818.2		103244.1

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.80200		363636.4		291636.4

				Nước		lít		201.0		5.0		1005.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng), 0.6USD*20800; Bổ sung 10% lượng XM		lít		56.00700		11000.0		616077.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=20MM (CỠ 1*2CM), SN = 14-17 CM

		C.2322		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						931637.3

				Xi măng PC30		kg		297.00		1463.6		434700.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52100		281818.2		146827.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.83200		400000.0		332800.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.48500		11000.0		16335.0

		C.2323		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 019458.2

				Xi măng PC30		kg		363.00		1463.6		531300.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49400		281818.2		139218.2

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.82000		400000.0		328000.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.81500		11000.0		19965.0

		C.2324		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 114824.5

				Xi măng PC30		kg		436.00		1463.6		638145.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45600		281818.2		128509.1

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.80800		400000.0		323200.0

				Nước		lít		198.0		5.0		990.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.18000		11000.0		23980.0

		C.2325		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 178150.0

				Xi măng PC30		kg		480.00		1463.6		702545.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44800		281818.2		126254.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.80500		400000.0		322000.0

				Nước		lít		190.0		5.0		950.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.40000		11000.0		26400.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN = 14-17 CM

		C.2332		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						912013.6

				Xi măng PC30		kg		284.00		1463.6		415672.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52300		281818.2		147390.9

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.83100		400000.0		332400.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.42000		11000.0		15620.0

		C.2333		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						993132.3

				Xi măng PC30		kg		345.00		1463.6		504954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50200		281818.2		141472.7

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.81700		400000.0		326800.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.72500		11000.0		18975.0

		C.2334		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 080261.8

				Xi măng PC30		kg		410.00		1463.6		600090.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46800		281818.2		131890.9

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.81200		400000.0		324800.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.05000		11000.0		22550.0

		C.2335		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 143352.3

				Xi măng PC30		kg		455.00		1463.6		665954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45800		281818.2		129072.7

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.80600		400000.0		322400.0

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN = 14-17 CM

		C.2342		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						839625.9

				Xi măng PC30		kg		270.00		1463.6		395181.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52700		281818.2		148518.2

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.83300		336363.6		280190.9

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.35000		11000.0		14850.0

		C.2343		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						918761.8

				Xi măng PC30		kg		329.00		1463.6		481536.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50300		281818.2		141754.5

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.82200		336363.6		276490.9

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.64500		11000.0		18095.0

		C.2344		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 000707.7

				Xi măng PC30		kg		390.00		1463.6		570818.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47700		281818.2		134427.3

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.81200		336363.6		273127.3

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.95000		11000.0		21450.0

		C.2345		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 086666.4

				Xi măng PC30		kg		455.00		1463.6		665954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44600		281818.2		125690.9

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.80000		336363.6		269090.9

				Nước		lít		181.0		5.0		905.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=10MM (CỠ 0.5*1CM), SN=2-4CM CÁT VÀNG & XM PC 40

		C.3112		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						853465.9

				Xi măng PC 40		kg		246.00		1554.5		382418.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50800		281818.2		143163.6

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.89900		363636.4		326909.1

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3113		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						921838.6

				Xi măng PC 40		kg		296.00		1554.5		460145.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48900		281818.2		137809.1

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.88800		363636.4		322909.1

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3114		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						987102.3

				Xi măng PC 40		kg		344.00		1554.5		534763.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47000		281818.2		132454.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87700		363636.4		318909.1

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3115		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						1 055802.3

				Xi măng PC 40		kg		394.00		1554.5		612490.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44700		281818.2		125972.7

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87000		363636.4		316363.6

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3116		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						1 136627.3

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41400		281818.2		116672.7

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.85700		363636.4		311636.4

				Nước		lít		200.0		5.0		1000.0

		C.3117		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=2-4cm		m3						1 190480.0

				Xi măng PC 40		kg		470.00		1554.5		730636.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42700		281818.2		120336.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86000		363636.4		312727.3

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.35000		11000.0		25850.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM Dmax=20mm (cỡ 1*2cm), Sn=2-4cm

		C.3122		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						868061.4

				Xi măng PC 40		kg		233.00		1554.5		362209.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51000		281818.2		143727.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.90300		400000.0		361200.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3123		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						933088.6

				Xi măng PC 40		kg		281.00		1554.5		436827.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49300		281818.2		138936.4

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3124		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						995525.0

				Xi măng PC 40		kg		327.00		1554.5		508336.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47500		281818.2		133863.6

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.88100		400000.0		352400.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3115		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						1 059915.9

				Xi măng PC 40		kg		374.00		1554.5		581400.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45700		281818.2		128790.9

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.87200		400000.0		348800.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3126		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						1 127362.3

				Xi măng PC 40		kg		425.00		1554.5		660681.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43200		281818.2		121745.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86000		400000.0		344000.0

				Nước		lít		187.0		5.0		935.0

		C.3127		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=2-4cm		m3						1 178587.7

				Xi măng PC 40		kg		439.00		1554.5		682445.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44400		281818.2		125127.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86500		400000.0		346000.0

				Nước		lít		174.0		5.0		870.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.19500		11000.0		24145.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN=2-4CM

		C.3132		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						849238.6

				Xi măng PC 40		kg		221.00		1554.5		343554.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51100		281818.2		144009.1

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.90200		400000.0		360800.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3133		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						910565.9

				Xi măng PC 40		kg		266.00		1554.5		413509.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49600		281818.2		139781.8

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3134		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						969020.5

				Xi măng PC 40		kg		309.00		1554.5		480354.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47900		281818.2		134990.9

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.88200		400000.0		352800.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3135		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						1 029947.7

				Xi măng PC 40		kg		354.00		1554.5		550309.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46400		281818.2		130763.6

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.87000		400000.0		348000.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3136		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						1 066075.0

				Xi măng PC 40		kg		398.00		1554.5		618709.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.35800		281818.2		100890.9

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.86400		400000.0		345600.0

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3137		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=2-4cm		m3						1 165290.9

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41400		281818.2		116672.7

				Đá dăm  2*4 cm		m3		0.85100		400000.0		340400.0

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN=2-4CM

		C.3142		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						773152.3

				Xi măng PC 40		kg		208.00		1554.5		323345.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51300		281818.2		144572.7

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.90500		336363.6		304409.1

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.3143		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						831134.1

				Xi măng PC 40		kg		250.00		1554.5		388636.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49900		281818.2		140627.3

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.89500		336363.6		301045.5

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.3144		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						888725.0

				Xi măng PC 40		kg		292.00		1554.5		453927.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48600		281818.2		136963.6

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.88300		336363.6		297009.1

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.3145		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						945370.5

				Xi măng PC 40		kg		333.00		1554.5		517663.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46800		281818.2		131890.9

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.87700		336363.6		294990.9

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.3146		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						1 002225.0

				Xi măng PC 40		kg		375.00		1554.5		582954.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45000		281818.2		126818.2

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.86700		336363.6		291627.3

				Nước		lít		165.0		5.0		825.0

		C.3147		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=2-4cm		m3						1 066916.8

				Xi măng PC 40		kg		422.00		1554.5		656018.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43100		281818.2		121463.6

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.85800		336363.6		288600.0

				Nước		lít		167.0		5.0		835.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=10MM (CỠ 0.5*1CM), SN=6-8CM

		C.3212		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						862188.6

				Xi măng PC 40		kg		257.00		1554.5		399518.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49100		281818.2		138372.7

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.88900		363636.4		323272.7

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.3213		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						935770.5

				Xi măng PC 40		kg		311.00		1554.5		483463.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47100		281818.2		132736.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87600		363636.4		318545.5

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.3214		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 007497.7

				Xi măng PC 40		kg		363.00		1554.5		564300.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44900		281818.2		126536.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86800		363636.4		315636.4

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.3215		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 079370.5

				Xi măng PC 40		kg		416.00		1554.5		646690.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42200		281818.2		118927.3

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.86000		363636.4		312727.3

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

		C.3216		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 169037.7

				Xi măng PC 40		kg		484.00		1554.5		752400.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.38300		281818.2		107936.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.84600		363636.4		307636.4

				Nước		lít		213.0		5.0		1065.0

		C.3217		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 212514.1

				Xi măng PC 40		kg		488.00		1554.5		758618.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41000		281818.2		115545.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.85400		363636.4		310545.5

				Nước		lít		193.0		5.0		965.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.44000		11000.0		26840.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=20MM (CỠ 1*2CM), SN=6-8CM

		C.3222		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						879293.2

				Xi măng PC 40		kg		246.00		1554.5		382418.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49500		281818.2		139500.0

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3223		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						947384.1

				Xi măng PC 40		kg		296.00		1554.5		460145.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47500		281818.2		133863.6

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.88100		400000.0		352400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3224		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 013047.7

				Xi măng PC 40		kg		344.00		1554.5		534763.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45600		281818.2		128509.1

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.87200		400000.0		348800.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3225		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						1 069138.6

				Xi măng PC 40		kg		394.00		1554.5		612490.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43600		281818.2		122872.7

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.83200		400000.0		332800.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

		C.3226		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 161445.5

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.40000		281818.2		112727.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.85100		400000.0		340400.0

				Nước		lít		200.0		5.0		1000.0

		C.3227		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn=6-8cm		m3						1 201967.7

				Xi măng PC 40		kg		458.00		1554.5		711981.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.42400		281818.2		119490.9

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.86100		400000.0		344400.0

				Nước		lít		181.0		5.0		905.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.29000		11000.0		25190.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN=6-8CM

		C.3232		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						859315.9

				Xi măng PC 40		kg		233.00		1554.5		362209.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49600		281818.2		139781.8

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.89100		400000.0		356400.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3233		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						924979.5

				Xi măng PC 40		kg		281.00		1554.5		436827.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47700		281818.2		134427.3

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.88200		400000.0		352800.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3234		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						987179.5

				Xi măng PC 40		kg		327.00		1554.5		508336.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46100		281818.2		129918.2

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.87000		400000.0		348000.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3235		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						1 051688.6

				Xi măng PC 40		kg		374.00		1554.5		581400.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44200		281818.2		124563.6

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.86200		400000.0		344800.0

				Nước		lít		185.0		5.0		925.0

		C.3236		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						1 119816.8

				Xi măng PC 40		kg		425.00		1554.5		660681.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.41800		281818.2		117800.0

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.85100		400000.0		340400.0

				Nước		lít		187.0		5.0		935.0

		C.3237		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn=6-8cm		m3						1 156802.7

				Xi măng PC 40		kg		427.00		1554.5		663790.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44100		281818.2		124281.8

				Đá dăm 2*4 cm		m3		0.86100		400000.0		344400.0

				Nước		lít		169.0		5.0		845.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.13500		11000.0		23485.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN=6-8CM

		C.3242		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						785820.5

				Xi măng PC 40		kg		221.00		1554.5		343554.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49800		281818.2		140345.5

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.89500		336363.6		301045.5

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3243		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						1 003020.5

				Xi măng PC 40		kg		366.00		1554.5		568963.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48200		281818.2		135836.4

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.88400		336363.6		297345.5

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3244		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						906484.1

				Xi măng PC 40		kg		309.00		1554.5		480354.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46700		281818.2		131609.1

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.87300		336363.6		293645.5

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3245		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn=6-8cm		m3						968620.5

				Xi măng PC 40		kg		354.00		1554.5		550309.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45000		281818.2		126818.2

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.86400		336363.6		290618.2

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3246		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						1 029029.5

				Xi măng PC 40		kg		398.00		1554.5		618709.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43000		281818.2		121181.8

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.85700		336363.6		288263.6

				Nước		lít		175.0		5.0		875.0

		C.3247		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn=6-8cm		m3						1 130143.2

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.40100		281818.2		113009.1

				Đá dăm 4*7 cm		m3		0.84400		336363.6		283890.9

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=10MM (CỠ 0.5*1CM), SN = 14-17 CM

		C.3312		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						874606.4

				Xi măng PC 40		kg		259.00		1554.5		402627.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.53800		281818.2		151618.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.83900		363636.4		305090.9

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.29500		11000.0		14245.0

		C.3313		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						948102.7

				Xi măng PC 40		kg		311.00		1554.5		483463.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.51600		281818.2		145418.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.82800		363636.4		301090.9

				Nước		lít		205.0		5.0		1025.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.55500		11000.0		17105.0

		C.3314		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 021555.9

				Xi măng PC 40		kg		362.00		1554.5		562745.5

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49300		281818.2		138936.4

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.82200		363636.4		298909.1

				Nước		lít		211.0		5.0		1055.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.81000		11000.0		19910.0

		C.3315		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 097564.5

				Xi măng PC 40		kg		416.00		1554.5		646690.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.46600		281818.2		131327.3

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.81300		363636.4		295636.4

				Nước		lít		206.0		5.0		1030.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.08000		11000.0		22880.0

		C.3316		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 142094.5

				Xi măng PC 40		kg		443.00		1554.5		688663.6

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47000		281818.2		132454.5

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.81300		363636.4		295636.4

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.21500		11000.0		24365.0

		C.3317		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=10mm (cỡ 0.5*1cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 231754.1

				Xi măng PC 40		kg		508.00		1554.5		789709.1

				Cát vàng Ml >2		m3		0.43100		281818.2		121463.6

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.80200		363636.4		291636.4

				Nước		lít		201.0		5.0		1005.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.54000		11000.0		27940.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=20MM (CỠ 1*2CM), SN = 14-17 CM

		C.3322		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						887678.2

				Xi măng PC 40		kg		247.00		1554.5		383972.7

				Cát vàng Ml >2		m3		0.54200		281818.2		152745.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.84100		400000.0		336400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.23500		11000.0		13585.0

		C.3323		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						958919.1

				Xi măng PC 40		kg		297.00		1554.5		461700.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52200		281818.2		147109.1

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.83200		400000.0		332800.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.48500		11000.0		16335.0

		C.3324		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 172727.7

				Xi măng PC 40		kg		436.00		1554.5		677781.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50100		281818.2		141190.9

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.82200		400000.0		328800.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		2.18000		11000.0		23980.0

		C.3325		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 099182.3

				Xi măng PC 40		kg		396.00		1554.5		615600.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47700		281818.2		134427.3

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.81600		400000.0		326400.0

				Nước		lít		195.0		5.0		975.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		1.98000		11000.0		21780.0

		C.3326		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 181597.7

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44800		281818.2		126254.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.80500		400000.0		322000.0

				Nước		lít		200.0		5.0		1000.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

		C.3327		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=20mm (cỡ 1*2cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 221786.4

				Xi măng PC 40		kg		480.00		1554.5		746181.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44800		281818.2		126254.5

				Đá dăm 1*2 cm		m3		0.80500		400000.0		322000.0

				Nước		lít		190.0		5.0		950.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.40000		11000.0		26400.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=40MM (CỠ 2*4CM), SN = 14-17 CM

		C.3332		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						868718.6

				Xi măng PC 40		kg		235.00		1554.5		365318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.54200		281818.2		152745.5

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.84200		400000.0		336800.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.17500		11000.0		12925.0

		C.3333		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						937550.0

				Xi măng PC 40		kg		284.00		1554.5		441490.9

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52200		281818.2		147109.1

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.83100		400000.0		332400.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.42000		11000.0		15620.0

		C.3334		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 003198.2

				Xi măng PC 40		kg		330.00		1554.5		513000.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50500		281818.2		142318.2

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.82200		400000.0		328800.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.65000		11000.0		18150.0

		C.3335		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 071620.0

				Xi măng PC 40		kg		378.00		1554.5		587618.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.48500		281818.2		136681.8

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.81400		400000.0		325600.0

				Nước		lít		186.0		5.0		930.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		1.89000		11000.0		20790.0

		C.3336		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 140789.5

				Xi măng PC 40		kg		429.00		1554.5		666900.0

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45900		281818.2		129354.5

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.80000		400000.0		320000.0

				Nước		lít		188.0		5.0		940.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.14500		11000.0		23595.0

		C.3337		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=40mm (cỡ 2*4cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 182597.7

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.45900		281818.2		129354.5

				Đá dăm 2*4cm		m3		0.80000		400000.0		320000.0

				Nước		lít		180.0		5.0		900.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				VỮA BT ĐÁ DĂM DMAX=70MM (CỠ 4*7CM), SN = 14-17 CM

		C.3342		Vữa BT M150, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						798177.7

				Xi măng PC 40		kg		224.00		1554.5		348218.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.54600		281818.2		153872.7

				Đá dăm 4*7cm		m3		0.84100		336363.6		282881.8

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.12000		11000.0		12320.0

		C.3343		Vữa BT M200, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						864171.4

				Xi măng PC 40		kg		270.00		1554.5		419727.3

				Cát vàng Ml >2		m3		0.52700		281818.2		148518.2

				Đá dăm 0.5*1cm		m3		0.83300		336363.6		280190.9

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.35000		11000.0		14850.0

		C.3344		Vữa BT M250, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						928610.0

				Xi măng PC 40		kg		315.00		1554.5		489681.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.50700		281818.2		142881.8

				Đá dăm 4*7cm		m3		0.82600		336363.6		277836.4

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá		lít		1.57500		11000.0		17325.0

		C.3345		Vữa BT M300, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						832212.3

				Xi măng PC 40		kg		260.00		1554.5		404181.8

				Cát vàng Ml >2		m3		0.49100		281818.2		138372.7

				Đá dăm 4*7cm		m3		0.81600		336363.6		274472.7

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		1.30000		11000.0		14300.0

		C.3346		Vữa BT M350, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 055941.4

				Xi măng PC 40		kg		404.00		1554.5		628036.4

				Cát vàng Ml >2		m3		0.47200		281818.2		133018.2

				Đá dăm 4*7cm		m3		0.80800		336363.6		271781.8

				Nước		lít		177.0		5.0		885.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.02000		11000.0		22220.0

		C.3347		Vữa BT M400, đá dăm Dmax=70mm (cỡ 4*7cm),  Sn = 14-17 cm		m3						1 128030.0

				Xi măng PC 40		kg		455.00		1554.5		707318.2

				Cát vàng Ml >2		m3		0.44600		281818.2		125690.9

				Đá dăm 4*7cm		m3		0.80000		336363.6		269090.9

				Nước		lít		181.0		5.0		905.0

				Phụ gia dẻo hoá (0.5% lượng xi măng)		lít		2.27500		11000.0		25025.0

				BÊ TÔNG GẠCH VỠ VỮA XM PC 30 & CÁT VÀNG

		D.0012		Bê tông gạch vỡ  M50		m3						361306.7

				Vữa xi măngPC 30 & cát vàng  M50		m3		0.52500		637174.7		334516.7

				Gạch vỡ		m3		0.89300		30000.0		26790.0

		D.0023		Bê tông gạch vỡ  M75		m3						420653.7

				Vữa xi măngPC 30 & cát vàng  M75		m3		0.52500		750216.6		393863.7

				Gạch vỡ		m3		0.89300		30000.0		26790.0





00000000

		





£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




£




MBD000C7036.unknown



MBD000C703E.unknown



MBD000C7046.unknown



MBD000C704A.unknown



MBD000C704E.unknown



MBD000C7052.unknown



MBD000C7054.unknown



MBD000C7053.unknown



MBD000C7050.unknown



MBD000C7051.unknown



MBD000C704F.unknown



MBD000C704C.unknown



MBD000C704D.unknown



MBD000C704B.unknown



MBD000C7048.unknown



MBD000C7049.unknown



MBD000C7047.unknown



MBD000C7042.unknown



MBD000C7044.unknown



MBD000C7045.unknown



MBD000C7043.unknown



MBD000C7040.unknown



MBD000C7041.unknown



MBD000C703F.unknown



MBD000C703A.unknown



MBD000C703C.unknown



MBD000C703D.unknown



MBD000C703B.unknown



MBD000C7038.unknown



MBD000C7039.unknown



MBD000C7037.unknown



MBD000C702E.unknown



MBD000C7032.unknown



MBD000C7034.unknown



MBD000C7035.unknown



MBD000C7033.unknown



MBD000C7030.unknown



MBD000C7031.unknown



MBD000C702F.unknown



MBD000C702C.unknown



MBD000C702D.unknown



MBD000C702B.unknown




