PHẦN III
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

Chương II : 
Lắp đặt các loại ống và phụ tùng



      
Từ BB.11000 đến BB.43200

Chương III : 
Bảo ôn đường ống và thiết bị



      
Từ BC.10000 đến BC.14000

Chương IV : 
Khai thác nước ngầm



      
Từ BD.11000 đến BD.26200

CHƯƠNG II
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Đơn giá dự toán lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất... đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.
2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao ≤1,5m và độ sâu ≤1,2m so với mặt đất.
Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng sau đây:
Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m 
Bảng 2.  Độ cao lớn hơn 1,5m
	Độ sâu lớn hơn quy định
	Điều kiện lắp đặt

	
	Bình thường
	Khó khăn

	1,21 - 2,5
2,51 - 3,5
3,51 - 4,5
4,5  - 5,5
5,51 - 7,0
7,01 - 8,5
	1,06
1,08
1,14
1,21
1,28
1,34
	1,12
1,19
1,33
1,38
1,54
1,64


Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được quy định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:
- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:
+ Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.
+ Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.
- Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.
Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm chi phí công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.
3. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.
4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.
5. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.
6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.
7. Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt ống có đường kính tương ứng.
8. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được quy định là 100m tương ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài quy định trong đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.
Bảng 5. Bảng hệ số tính vật liệu phụ
cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá
	Loại ống
	Chiều dài ống (m)

	
	1,0
	2,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12,0

	Ống bê tông
Ống BT ly tâm
Ống  BT  ly  tâm  nối gioăng
Ống  nhựa   nối  măng sông
Ống  nhựa  nối  miệng bát
Ống thép
Ống thép không rỉ Ống nhựa gân xoắn Ống gang
	2,0
	0,5
2,5
	0,25
0,5
1,56
1,92
1,56
1,92
1,56
1,56
	0,4
1,25
1,25
	0,32
1,23
1,23
1,25
	0,88
0,88
1,08
0,88
0,88
	0,75
0,81
0,81
0,65
0,81
	0,85
0,85
	0,62
0,62
0,5


Bảng 6. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá
	Loại ống
	Chiều dài ống (m)

	
	1,0
	2,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12.0

	Ống bê tông
Ống BT ly tâm
Ống BT ly tâm nối gioăng Ống nhựa nối măng sông Ống nhựa nối miệng bát Ống thép
Ống thép không rỉ Ống nhựa gân xoắn Ống gang
	1,51
	0,66
1,63
1,45
	0,49
0,74
1,15
1,2
1,15
1,2
1,15
1,15
	0,69
1,06
1,06
	0,65
1,05
1,05
0,94
	0,97
1,02
0,97
0,97
	0,95
0,95
0,89
0,95
	0,89
0,89
	0,91
0,91
0,87


9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh chi phí nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP
Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

      - Đối với ống có đường kính ≤100mm để lăp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Với ống có đường kính ≥100mm trong đơn giá chưa được tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG VÀNH ĐAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai
	
	
	
	

	BB.11101
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	15.437.907
	6.568.904
	

	BB.11102
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	18.998.354
	7.596.317
	

	BB.11103
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	24.615.116
	8.212.421
	

	BB.11104
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	30.206.580
	9.448.070
	

	BB.11105
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	35.854.131
	8.360.424
	4.354.567

	BB.11106
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	38.914.522
	9.637.376
	4.354.567

	BB.11107
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	41.977.120
	11.100.192
	4.354.567

	BB.11108
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	47.592.355
	12.618.079
	4.354.567

	BB.11109
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	61.535.447
	15.783.506
	4.690.610

	BB.11110
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	79.034.363
	17.889.216
	4.690.610

	BB.11111A
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	94.851.704
	18.727.773
	4.690.610

	BB.11112A
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	115.196.201
	19.715.407
	4.690.610

	BB.11113
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	142.846.917
	21.541.598
	4.690.610

	BB.11114
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	176.680.542
	35.107.586
	5.012.653

	BB.11115
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	208.218.075
	42.319.177
	5.012.653

	BB.11116
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	241.055.593
	52.642.745
	5.012.653

	BB.11117
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	290.211.702
	62.425.910
	5.012.653


BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH CHỈ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m
Thành phần công việc :
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ
	
	
	
	

	BB.11201
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	13.029.281
	7.813.158
	

	BB.11202
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	16.428.474
	9.155.507
	

	BB.11203
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	21.988.835
	10.074.500
	

	BB.11204
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	27.549.195
	12.046.720
	

	BB.11205
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	33.002.496
	11.874.624
	4.354.567

	BB.11206
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	35.898.641
	13.268.602
	4.354.567

	BB.11207
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	39.049.241
	15.423.244
	4.354.567

	BB.11208
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	44.224.434
	16.917.037
	4.354.567

	BB.11209
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	49.720.366
	21.150.271
	4.690.610

	BB.11210
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	66.560.359
	23.721.846
	4.690.610

	BB.11211A
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	83.526.368
	26.722.016
	4.690.610

	BB.11212A
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	102.063.695
	32.181.954
	4.690.610

	BB.11213A
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	120.214.665
	37.082.854
	4.690.610

	BB.11214A
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	150.229.917
	43.511.791
	5.012.653

	BB.11215A
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	180.135.923
	50.853.823
	5.012.653

	BB.11216A
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	210.242.384
	64.419.812
	5.012.653

	BB.11217
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	239.801.948
	75.321.053
	5.012.653


BB.11300 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ
	
	
	
	

	BB.11301
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	12.933.420
	9.375.790
	

	BB.11302
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	16.303.487
	10.986.609
	

	BB.11303
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	21.804.825
	12.089.744
	

	BB.11304
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	27.298.405
	14.456.064
	

	BB.11305
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	32.730.317
	14.249.549
	4.354.567

	BB.11306
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	35.579.395
	15.922.322
	4.354.567

	BB.11307
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	38.654.681
	18.507.204
	4.354.567

	BB.11308
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	43.846.937
	20.300.444
	4.354.567

	BB.11309
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	49.344.524
	25.380.325
	4.690.610

	BB.11310
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	66.275.110
	28.466.215
	4.690.610

	BB.11311A
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	83.289.796
	32.066.420
	4.690.610

	BB.11312A
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	102.102.462
	38.618.345
	4.690.610

	BB.11313A
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	120.382.513
	44.700.678
	4.690.610

	BB.11314A
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	150.311.325
	52.214.149
	5.012.653

	BB.11315A
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	180.130.882
	61.024.588
	5.012.653

	BB.11316A
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	210.015.671
	77.303.775
	5.012.653

	BB.11317A
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	239.593.953
	90.385.264
	5.012.653


BB.11400 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 2m
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm


	
	
	
	

	BB.11401
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	31.324.740
	16.323.306
	3.276.426

	BB.11402
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	36.876.319
	21.546.419
	3.276.426

	BB.11403
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	41.818.331
	25.298.112
	3.276.426

	BB.11404
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	46.793.716
	33.318.665
	3.528.460

	BB.11405
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	62.918.456
	39.468.083
	3.528.460

	BB.11406
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	79.159.271
	45.934.289
	3.528.460

	BB.11407
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	96.768.795
	53.690.010
	3.528.460

	BB.11408
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	114.568.898
	68.333.078
	3.528.460

	BB.11409
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	144.822.195
	82.066.778
	3.906.509

	BB.11410
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	175.619.229
	97.384.420
	3.906.509

	BB.11411
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	205.455.326
	121.460.323
	4.284.558

	BB.11412
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	236.077.745
	153.757.812
	4.284.558


BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.11501
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	38.469.897
	7.761.530
	1.792.233

	BB.11502
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	45.460.046
	9.448.070
	1.792.233

	BB.11503
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	50.889.988
	12.447.913
	1.792.233

	BB.11504
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	67.483.548
	15.155.520
	1.792.233

	BB.11505
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	83.628.512
	17.143.832
	1.792.233

	BB.11506
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	101.754.274
	19.566.330
	2.557.638

	BB.11507
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	119.774.676
	24.075.903
	2.797.417

	BB.11508
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	150.080.807
	27.728.285
	2.797.417

	BB.11509
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	180.285.977
	32.237.858
	3.097.141

	BB.11510
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	209.452.543
	39.878.044
	3.416.846

	BB.11511
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	240.703.418
	50.222.110
	3.416.846

	BB.11512
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	269.895.337
	56.313.761
	3.776.513

	BB.11513
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	300.053.152
	62.798.602
	3.776.513


BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m
Thành phần công việc:
Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông
	
	
	
	

	BB.11601
	- Quy cách cống 400x600mm
	100m
	63.278.093
	12.848.557
	4.566.186

	BB.11602
	- Quy cách cống 600x600mm
	100m
	75.506.910
	13.552.945
	4.602.841

	BB.11603
	- Quy cách cống 400x800mm
	100m
	94.964.296
	14.316.963
	4.969.140

	BB.11604
	- Quy cách cống 600x800mm
	100m
	88.376.953
	15.330.685
	5.005.796

	BB.11605
	- Quy cách cống 800x800mm
	100m
	100.975.533
	17.587.335
	5.044.389

	BB.11606
	- Quy cách cống 400x1000mm
	100m
	87.809.108
	17.337.632
	5.044.389

	BB.11607
	- Quy cách cống 800x1000mm
	100m
	125.116.680
	20.608.004
	5.117.700

	BB.11608
	- Quy cách cống 800x1400mm
	100m
	179.632.907
	26.407.092
	5.266.260

	BB.11609
	- Quy cách cống 1200x1400mm
	100m
	214.993.180
	28.112.158
	5.657.417

	BB.11610
	- Quy cách cống 1400x1500mm
	100m
	292.106.413
	31.781.310
	5.728.171

	BB.11611
	- Quy cách cống 1200x1600mm
	100m
	281.431.808
	32.375.754
	5.701.819

	BB.11612
	- Quy cách cống 1200x1800mm
	100m
	302.338.139
	34.401.335
	5.796.987

	BB.11613
	- Quy cách cống 1400x1800mm
	100m
	324.478.688
	36.125.036
	5.833.643

	BB.11614
	- Quy cách cống 1200x2000mm
	100m
	324.025.873
	37.338.148
	5.902.459

	BB.11615
	- Quy cách cống 1400x2000mm
	100m
	346.276.870
	39.324.596
	5.934.620

	BB.11616
	- Quy cách cống 1400x2200mm
	100m
	367.451.611
	40.114.703
	5.969.340

	BB.11617
	- Quy cách cống 2200x1500mm
	100m
	379.990.375
	44.033.560
	6.394.593

	BB.11618
	- Quy cách cống 2200x1800mm
	100m
	415.696.840
	47.249.892
	6.469.842

	BB.11619
	- Quy cách cống 2500x1500mm
	100m
	527.436.604
	48.319.518
	6.474.338

	BB.11620
	- Quy cách cống 2500x2000mm
	100m
	601.867.958
	51.811.642
	6.910.518

	BB.11621
	- Quy cách cống 2500x2500mm
	100m
	675.619.319
	57.664.770
	7.097.671

	BB.11622
	- Quy cách cống 3000x3000mm
	100m
	829.285.557
	70.513.326
	7.448.185


BB.11700 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN CỐNG DÀI 1m
Thành phần công việc:
Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.11701
	- Quy cách cống 400x600mm
	100m
	56.387.380
	8.719.129
	4.271.623

	BB.11702
	- Quy cách cống 600x600mm
	100m
	67.825.566
	8.907.339
	4.271.623

	BB.11703
	- Quy cách cống 400x800mm
	100m
	86.432.301
	9.153.316
	4.601.265

	BB.11704
	- Quy cách cống 600x800mm
	100m
	79.215.278
	9.652.723
	4.601.265

	BB.11705
	- Quy cách cống 800x800mm
	100m
	91.235.879
	11.391.331
	4.601.265

	BB.11706
	- Quy cách cống 400x1000mm
	100m
	78.014.385
	11.141.627
	4.601.265

	BB.11707
	- Quy cách cống 800x1000mm
	100m
	113.729.003
	13.379.643
	4.738.617

	BB.11708
	- Quy cách cống 800x1400mm
	100m
	165.356.607
	17.114.017
	4.738.617

	BB.11709
	- Quy cách cống 1200x1400mm
	100m
	199.240.243
	17.788.589
	4.917.174

	BB.11710
	- Quy cách cống1400x1500mm
	100m
	274.817.428
	20.423.522
	4.917.174

	BB.11711
	- Quy cách cống 1200x2000mm
	100m
	303.165.376
	24.398.282
	4.917.174

	BB.11712
	- Quy cách cống 1400x2000mm
	100m
	324.987.631
	24.869.737
	4.917.174

	BB.11713
	- Quy cách cống 1400x2200mm
	100m
	345.059.713
	25.143.666
	4.917.174

	BB.11714
	- Quy cách cống 1200x1600mm
	100m
	264.393.689
	21.017.965
	4.917.174

	BB.11715
	- Quy cách cống 1200x1800mm
	100m
	283.883.407
	22.011.190
	4.917.174

	BB.11716
	- Quy cách cống 1400x1800mm
	100m
	305.210.242
	24.150.442
	4.917.174

	BB.11717
	- Quy cách cống 2200x1500mm
	100m
	356.489.006
	28.954.628
	5.233.082

	BB.11718
	- Quy cách cống 2200x1800mm
	100m
	390.112.867
	30.730.319
	5.233.082

	BB.11719
	- Quy cách cống 2500x1500mm
	100m
	501.843.407
	31.425.389
	5.233.082

	BB.11720
	- Quy cách cống 2500x2000mm
	100m
	573.235.945
	33.126.728
	5.548.989

	BB.11721
	- Quy cách cống 2500x2500mm
	100m
	644.718.506
	37.530.084
	5.548.989

	BB.11722
	- Quy cách cống 3000x3000mm
	100m
	791.461.721
	46.249.214
	5.548.989


BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MĂNG
BB.12100 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG 

DÀI 0,5m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.12101A
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	1.163.098
	4.687.895
	

	BB.12102A
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	1.641.597
	5.889.125
	

	BB.12103A
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	1.975.572
	7.193.613
	

	BB.12104A
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	2.469.465
	8.806.152
	

	BB.12105A
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	3.063.424
	11.890.113
	


BB.12200 LẮP ĐẶT ỐNG XI MĂNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp  đặt  ống  xi  măng  nối  bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.12201A
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	112.164.960
	7.400.128
	

	BB.12202A
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	233.631.260
	9.465.280
	

	BB.12203A
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	355.213.022
	12.046.720
	


BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG
BB.13100 LẮP  ĐẶT  ỐNG  GANG MIỆNG BÁT  NỐI  BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
   Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.13101A
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	39.554.363
	3.756.856
	

	BB.13102A
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	59.303.114
	3.884.207
	

	BB.13103A
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	79.060.118
	4.760.175
	

	BB.13104A
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	88.149.840
	6.887.282
	

	BB.13105A
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	117.583.215
	8.265.771
	

	BB.13106A
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	146.032.873
	10.270.689
	

	BB.13107A
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	184.885.668
	12.834.920
	2.400.313

	BB.13108A
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	230.697.345
	14.444.017
	2.400.313

	BB.13109A
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	276.080.943
	16.051.394
	2.400.313

	BB.13110A
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	383.079.910
	20.062.952
	2.400.313

	BB.13111A
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	504.773.944
	26.114.528
	2.400.313

	BB.13112
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	573.393.938
	29.379.310
	2.800.365

	BB.13113
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	633.901.796
	32.644.092
	2.800.365

	BB.13114
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	902.774.287
	36.726.933
	2.800.365

	BB.13115
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	954.440.881
	40.807.911
	2.800.365

	BB.13116
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	978.793.380
	41.605.471
	3.067.066

	BB.13117
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	1.129.831.666
	46.519.415
	3.067.066

	BB.13118
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	1.178.688.792
	54.275.136
	3.067.066

	BB.13119
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	1.202.217.032
	59.628.857
	3.333.768

	BB.13120
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	1.226.682.019
	63.186.202
	3.333.768

	BB.13121
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	1.274.607.505
	64.153.337
	3.333.768

	BB.13122
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	1.313.487.358
	71.281.072
	5.138.114

	BB.13123
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	1.364.427.650
	78.410.670
	5.138.114

	BB.13124
	- Đường kính ống 2400mm
	100m
	1.415.368.527
	85.538.404
	5.518.715

	BB.13125
	- Đường kính ống 2500mm
	100m
	1.441.843.615
	89.101.340
	5.518.715


BB.13200 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:
Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.13201A
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	39.572.167
	4.039.093
	

	BB.13202A
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	59.315.131
	4.176.770
	

	BB.13203A
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	79.173.277
	5.118.135
	

	BB.13204A
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	88.264.476
	7.405.291
	

	BB.13205A
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	117.909.650
	8.887.037
	

	BB.13206A
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	146.510.230
	11.043.400
	

	BB.13207A
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	185.565.415
	13.800.378
	2.400.313

	BB.13208A
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	232.174.855
	15.531.664
	2.400.313

	BB.13209A
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	277.907.288
	17.259.508
	2.400.313

	BB.13210A
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	386.909.137
	21.573.955
	2.400.313

	BB.13211A
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	509.054.650
	28.080.479
	2.400.313

	BB.13212A
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	578.179.512
	31.591.237
	2.800.365

	BB.13213A
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	638.694.063
	35.101.996
	2.800.365

	BB.13214A
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	908.126.304
	39.490.444
	2.800.365

	BB.13215A
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	960.455.836
	43.878.893
	2.800.365

	BB.13216A
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	985.647.805
	44.736.084
	3.067.066

	BB.13217A
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	1.137.484.787
	50.020.857
	3.067.066

	BB.13218A
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	1.186.778.916
	58.359.840
	3.067.066

	BB.13219A
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	1.212.057.194
	66.253.457
	3.333.768

	BB.13220A
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	1.237.250.613
	70.205.856
	3.333.768

	BB.13221A
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	1.285.561.693
	71.281.072
	3.333.768

	BB.13222A
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	1.325.895.776
	79.200.777
	5.138.114

	BB.13223A
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	1.378.291.065
	87.122.345
	5.138.114

	BB.13224A
	- Đường kính ống 2400mm
	100m
	1.428.242.910
	95.042.050
	5.518.715

	BB.13225
	- Đường kính ống 2500mm
	100m
	1.456.797.065
	99.001.903
	5.518.715


BB.13300 LẮP ĐẶT ỐNG GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:
Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích,
	
	
	
	

	BB.13301A
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	26.227.372
	3.634.668
	

	BB.13302A
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	44.692.919
	3.930.673
	

	BB.13303A
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	52.494.949
	4.607.010
	

	BB.13304A
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	56.306.680
	6.665.278
	

	BB.13305A
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	74.442.343
	7.999.022
	

	BB.13306A
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	108.282.627
	9.938.544
	

	BB.13307A
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	127.196.018
	12.420.168
	2.400.313

	BB.13308A
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	148.793.028
	13.979.358
	2.400.313

	BB.13309A
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	181.374.536
	15.533.385
	2.400.313

	BB.13310A
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	266.992.697
	19.415.871
	2.400.313

	BB.13311A
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	340.700.817
	25.272.245
	2.400.313

	BB.13312A
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	356.554.002
	28.432.673
	2.800.365

	BB.13313A
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	376.671.013
	31.591.237
	2.800.365

	BB.13314A
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	396.968.443
	35.541.773
	2.800.365

	BB.13315A
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	407.615.707
	39.490.444
	2.800.365

	BB.13316A
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	429.885.684
	40.261.917
	3.067.066

	BB.13317A
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	439.961.692
	45.019.330
	3.067.066

	BB.13318A
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	461.046.950
	52.523.484
	3.067.066

	BB.13319A
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	471.121.707
	58.700.853
	3.333.768

	BB.13320A
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	485.524.548
	61.643.257
	3.333.768

	BB.13321A
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	516.998.795
	63.154.523
	3.333.768

	BB.13322A
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	548.474.292
	70.172.313
	5.138.114

	BB.13323A
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	569.898.784
	77.190.104
	5.138.114

	BB.13324A
	- Đường kính ống 2400mm
	100m
	591.323.276
	84.207.894
	5.518.715

	BB.13325
	- Đường kính ống 2500mm
	100m
	612.724.016
	87.714.926
	5.518.715


Ghi chú:
- Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí các loại vật liệu trên.

- Nếu lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ 
BB.15000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH 
BB.15100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH
                  BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ=3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.15101
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	10.091.684
	8.214.132
	50.924

	BB.15102
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	15.034.471
	10.217.351
	90.096

	BB.15103
	- Đường kính ống108х3,5mm
	100m
	22.697.561
	11.180.760
	157.663

	BB.15104
	- Đường kính ống 108х4,0mm
	100m
	25.387.735
	12.671.528
	169.416

	BB.15105
	- Đường kính ống 159х5,0mm
	100m
	38.814.147
	14.460.450
	3.768.234

	BB.15106
	- Đường kính ống 159х6,3mm
	100m
	40.496.705
	16.115.202
	3.850.501

	BB.15107
	- Đường kính ống 219х7,0mm
	100m
	53.198.221
	18.291.723
	5.230.175

	BB.15108
	- Đường kính ống 219х9,0mm
	100m
	66.192.159
	20.498.060
	5.391.771

	BB.15109
	- Đường kính ống 237х7,0mm
	100m
	66.258.874
	24.359.149
	5.428.972



Ghi chú:
- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7o-8o thì chi phí nhân công hệ số 1,12.
- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9o-35o thì chi phí nhân công hệ số 1,14.
- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤50cm chi phí nhân công nhân số 1,2; nếu bùn nước >50cm thì lập dự toán riêng.
BB.15200 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ= 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.15201
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	12.022.930
	8.661.362
	53.862

	BB.15202
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	18.026.605
	10.813.658
	90.096

	BB.15203
	- Đường kính ống 108х3,5mm
	100m
	26.320.382
	12.075.221
	157.663

	BB.15204
	- Đường kính ống 108х4,0mm
	100m
	29.010.556
	13.465.362
	172.354

	BB.15205
	- Đường kính ống 159х5,0mm
	100m
	44.129.062
	15.384.726
	3.768.234

	BB.15206
	- Đường kính ống 159х6,3mm
	100m
	45.811.621
	17.160.603
	3.850.501

	BB.15207
	- Đường kính ống 219х7,0mm
	100m
	60.498.460
	19.409.799
	5.230.175

	BB.15208
	- Đường kính ống 219х9,0mm
	100m
	73.492.398
	21.839.751
	5.391.771

	BB.15209
	- Đường kính ống 273х7,0mm
	100m
	75.354.928
	25.939.363
	5.428.972


BB.15300 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ= 9 ± 0,5mm- ĐOẠN ỐNG DÀI 8m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.15301
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	13.978.519
	8.661.362
	50.924

	BB.15302
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	21.044.308
	10.813.658
	90.096

	BB.15303
	- Đường kính ống 108х3,5mm
	100m
	29.967.419
	12.075.221
	157.663

	BB.15304
	- Đường kính ống 108х4,0mm
	100m
	32.657.593
	13.465.362
	169.416

	BB.15305
	- Đường kính ống 159х5,0mm
	100m
	49.467.474
	15.392.180
	3.768.234

	BB.15306
	- Đường kính ống 159х6,3mm
	100m
	51.150.032
	17.162.467
	3.850.501

	BB.15307
	- Đường kính ống 219х7,0mm
	100m
	67.827.328
	19.417.253
	5.230.175

	BB.15308
	- Đường kính ống 219х9,0mm
	100m
	80.821.265
	21.839.751
	5.391.771

	BB.15309
	- Đường kính ống 273х7,0mm
	100m
	84.474.958
	25.939.363
	5.428.972





BB.16000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO
BB.16100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót
	
	
	
	

	BB.16101
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	8.261.757
	6.633.918
	44.072

	BB.16102
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	12.175.210
	7.915.978
	70.515

	BB.16103
	- Đường kính ống 108х3,5mm
	100m
	19.259.126
	9.362.023
	85.205

	BB.16104
	- Đường kính ống 108х4,0mm
	100m
	21.958.443
	9.988.146
	96.958

	BB.16105
	- Đường kính ống 159х5,0mm
	100m
	33.796.017
	10.709.305
	2.097.614

	BB.16106
	- Đường kính ống 159х6,3mm
	100m
	35.491.625
	11.941.052
	2.179.881

	BB.16107
	- Đường kính ống 219х7,0mm
	100m
	46.345.316
	13.416.912
	2.961.353

	BB.16108
	- Đường kính ống 219х9,0mm
	100m
	59.388.971
	15.086.572
	3.122.949

	BB.16109
	- Đường kính ống 273х7,0mm
	100m
	57.600.280
	17.471.801
	3.067.125


BB.16200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh δ=3 ± 0,5mm
	
	
	
	

	BB.16201
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	10.477.762
	9.093.685
	44.953

	BB.16202
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	15.640.175
	11.180.760
	71.925

	BB.16203
	- Đường kính ống 108x3,5mm
	100m
	23.448.635
	13.267.835
	86.909

	BB.16204
	- Đường kính ống 108x4,0mm
	100m
	26.147.952
	14.132.481
	98.897

	BB.16205
	- Đường kính ống 159x5,0mm
	100m
	38.931.314
	15.835.683
	2.139.566


	BB.16206
	- Đường kính ống 159x6,3mm
	100m
	40.626.921
	17.658.147
	2.223.479

	BB.16207
	- Đường kính ống 219x7,0mm
	100m
	53.371.174
	19.976.291
	3.020.580

	BB.16208
	- Đường kính ống 219x9,0mm
	100m
	66.414.829
	22.480.781
	3.185.408

	BB.16209
	- Đường kính ống 273x7,0mm
	100m
	66.473.096
	26.366.096
	3.128.468


BB.16300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC HAI LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong  kho,  bọc  hai  lớp  vải  thủy tinh
	
	
	
	

	BB.16301
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	12.054.696
	9.540.915
	44.953

	BB.16302
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	18.075.957
	11.836.698
	71.925

	BB.16303
	- Đường kính ống 108x3,5mm
	100m
	26.395.232
	14.037.071
	86.909


	BB.16304
	- Đường kính ống 108x4,0mm
	100m
	29.094.549
	14.974.765
	98.897

	BB.16305
	- Đường kính ống 159x5,0mm
	100m
	44.246.129
	17.028.297
	2.139.566

	BB.16306
	- Đường kính ống 159x6,3mm
	100m
	45.941.737
	18.992.384
	2.223.479

	BB.16307
	- Đường kính ống 219x7,0mm
	100m
	60.671.413
	21.373.886
	3.020.580

	BB.16308
	- Đường kính ống 219x9,0mm
	100m
	73.715.068
	24.053.542
	3.185.408

	BB.16309
	- Đường kính ống 273x7,0mm
	100m
	75.569.149
	28.141.973
	3.128.468


BB.16400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.16401
	- Đường kính ống <57mm
	100m
	14.010.285
	11.464.006
	44.953

	BB.16402
	- Đường kính ống 67-89mm
	100m
	21.093.660
	14.207.019
	71.925

	BB.16403
	- Đường kính ống 108x3,5mm
	100m
	30.042.270
	16.845.678
	86.909

	BB.16404
	- Đường kính ống 108x4,0mm
	100m
	32.741.587
	17.967.481
	98.897

	BB.16405
	- Đường kính ống 159x5,0mm
	100m
	49.584.641
	20.233.449
	2.139.566

	BB.16406
	- Đường kính ống 159x6,3mm
	100m
	51.280.249
	22.560.910
	2.223.479

	BB.16407
	- Đường kính ống 219x7,0mm
	100m
	68.000.280
	25.656.117
	3.020.580

	BB.16408
	- Đường kính ống 219x9,0mm
	100m
	81.043.936
	28.864.995
	3.185.408

	BB.16409
	- Đường kính ống 273x7,0mm
	100m
	84.689.179
	33.765.895
	3.128.468


BB.17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG
BB.17100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc 3 lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.17101
	- Đường kính ống 108x8,0mm
	100m
	56.584.219
	18.902.938
	6.567.700

	BB.17102
	- Đường kính ống 159x8,0mm
	100m
	63.811.710
	21.616.136
	7.508.994

	BB.17103
	- Đường kính ống 159x12mm
	100m
	85.935.103
	24.092.674
	7.781.356

	BB.17104
	- Đường kính ống 219x9,0mm
	100m
	85.111.572
	27.256.829
	9.342.788

	BB.17105
	- Đường kính ống 219x12mm
	100m
	104.613.345
	30.665.098
	11.856.161

	BB.17106
	- Đường kính ống 273x12mm
	100m
	130.000.287
	36.494.001
	12.178.946


BB.17200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp , bọc gỗ, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt, bọc 3 lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.17201
	- Đường kính ống 108x8,0mm
	100m
	56.594.020
	19.394.892
	4.053.958

	BB.17202
	- Đường kính ống 159x8,0mm
	100m
	63.825.111
	22.391.335
	4.899.436

	BB.17203
	- Đường kính ống 159x12mm
	100m
	85.948.504
	24.970.364
	5.171.799

	BB.17204
	- Đường kính ống 219x9,0mm
	100m
	85.126.914
	27.951.900
	6.637.415

	BB.17205
	- Đường kính ống 219x12mm
	100m
	104.628.547
	31.440.297
	6.918.856

	BB.17206
	- Đường kính ống 273x12mm
	100m
	130.029.690
	37.427.594
	7.145.825


BB.17300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, lắp đặt ống vào vị trí.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu, bọc 1 lớp vải thủy tinh
	
	
	
	

	BB.17301
	- Đường kính ống 219x7mm
	100m
	5.142.052
	2.152.296
	2.059.796

	BB.17302
	- Đường kính ống 273x8mm
	100m
	7.212.786
	2.564.121
	2.273.076

	BB.17303
	- Đường kính ống 325x8mm
	100m
	7.619.453
	3.070.982
	2.409.358

	BB.17304
	- Đường kính ống 426x10mm
	100m
	12.925.189
	3.428.766
	2.471.366


BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI
BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.18101
	- Đường kính ống 6,4mm
	100m
	1.927.090
	2.323.296
	

	BB.18102
	- Đường kính ống 9,5mm
	100m
	3.035.226
	2.736.326
	

	BB.18103
	- Đường kính ống 12,7mm
	100m
	3.600.511
	2.880.887
	

	BB.18104
	- Đường kính ống 15,9mm
	100m
	6.406.609
	3.164.845
	

	BB.18105
	- Đường kính ống 19,1mm
	100m
	6.248.765
	3.818.810
	

	BB.18106
	- Đường kính ống 22,2mm
	100m
	9.134.244
	3.970.255
	

	BB.18107
	- Đường kính ống 25,4mm
	100m
	10.505.163
	4.090.722
	

	BB.18108
	- Đường kính ống 28,6mm
	100m
	11.874.493
	4.159.560
	

	BB.18109
	- Đường kính ống 31,8mm
	100m
	13.274.633
	4.254.213
	

	BB.18110
	- Đường kính ống 34,9mm
	100m
	14.603.585
	3.815.368
	

	BB.18111
	- Đường kính ống 38,1mm
	100m
	16.596.314
	3.928.952
	

	BB.18112
	- Đường kính ống 41,3mm
	100m
	17.341.481
	3.996.069
	

	BB.18113
	- Đường kính ống 54mm
	100m
	27.581.173
	4.383.285
	

	BB.18114
	- Đường kính ống 66,7mm
	100m
	41.715.152
	4.703.384
	


BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m
Thành phần công việc:
Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai
	
	
	
	

	BB.19501
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	10.135.013
	258.144
	

	BB.19502
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	10.940.294
	280.516
	

	BB.19503
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	20.086.808
	326.982
	

	BB.19504
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	29.824.982
	430.240
	

	BB.19505
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	43.196.319
	641.918
	

	BB.19506
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	51.727.172
	748.618
	

	BB.19507
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	74.269.426
	941.365
	

	BB.19508
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	109.956.495
	1.307.930
	

	BB.19509
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	148.807.879
	1.686.541
	

	BB.19510
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	178.908.889
	2.065.152
	

	BB.19511
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	206.849.183
	2.485.066
	

	BB.19512
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	255.802.078
	3.314.569
	


Ghi chú :
Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.
BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m
Thành phần công việc:
Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo
	
	
	
	

	BB.19601
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	11.258.001
	297.726
	

	BB.19602
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	12.148.705
	321.820
	

	BB.19603
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	22.703.460
	376.890
	

	BB.19604
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	34.494.474
	495.636
	

	BB.19605
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	47.009.610
	738.292
	

	BB.19606
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	57.642.654
	862.201
	

	BB.19607
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	80.425.757
	1.082.484
	

	BB.19608
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	115.987.358
	1.504.119
	

	BB.19609
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	155.881.612
	2.108.176
	

	BB.19610
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	183.171.625
	2.374.925
	

	BB.19611
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	208.411.704
	2.717.396
	

	BB.19612
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	259.015.829
	3.811.926
	


BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 100m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	

	BB.20101
	- Đường kính ống 12mm
	100m
	612.273
	113.671
	

	BB.20102
	- Đường kính ống 16mm
	100m
	612.273
	117.398
	


BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 50m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	

	BB.20201
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	904.283
	242.250
	


BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.
  Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	

	BB.20301
	- Đường kính ống 26mm
	100m
	1.459.142
	1.863.460
	

	BB.20302
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	2.265.603
	2.049.806
	


BB.21000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:
Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.
Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.
Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v.. Nếu lắp đặt ống ở độ cao >4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm chi phí bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.
Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các đơn giá được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chi phí máy ghép mí 1,1 kW.
BB.21100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP 

                  BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.
Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.21101
	- Chu vi ống 0,8m
	m
	102.463
	190.073
	1.997

	BB.21102
	- Chu vi ống 1,2m
	m
	145.269
	279.519
	4.875

	BB.21103
	- Chu vi ống 1,6m
	m
	204.095
	380.146
	6.739

	BB.21104
	- Chu vi ống 2,0m
	m
	250.081
	469.592
	8.244

	BB.21105
	- Chu vi ống 2,4m
	m
	295.693
	560.901
	9.930

	BB.21106
	- Chu vi ống 2,8m
	m
	950.374
	650.348
	11.232

	BB.21107
	- Chu vi ống 3,2m
	m
	1.079.430
	739.794
	12.917

	BB.21108
	- Chu vi ống 3,6m
	m
	1.226.657
	840.420
	14.601

	BB.21109
	- Chu vi ống 4,0m
	m
	1.372.633
	941.047
	16.286

	BB.21110
	- Chu vi ống 4,4m
	m
	1.504.232
	1.030.493
	17.971

	BB.21111
	- Chu vi ống 4,8m
	m
	662.818
	1.119.939
	19.477

	BB.21112
	- Chu vi ống 5,6m
	m
	777.478
	1.298.832
	22.464

	BB.21113
	- Chu vi ống 6,4m
	m
	896.601
	1.477.724
	25.834

	BB.21114
	- Chu vi ống 7,2m
	m
	1.022.520
	1.656.616
	29.024

	BB.21115
	- Chu vi ống 8,0m
	m
	1.153.446
	1.837.372
	32.012



BB.21200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.
Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.21201
	- Đường kính ống 109mm
	m
	48.888
	67.085
	1.124

	BB.21202
	- Đường kính ống 137mm
	m
	54.885
	85.719
	1.505

	BB.21203
	- Đường kính ống 164mm
	m
	66.236
	102.490
	1.684

	BB.21204
	- Đường kính ống 191mm
	m
	72.067
	119.261
	2.067

	BB.21205
	- Đường kính ống 219mm
	m
	84.294
	136.033
	2.246

	BB.21206
	- Đường kính ống 246mm
	m
	90.375
	152.804
	2.629

	BB.21207
	- Đường kính ống 273mm
	m
	102.729
	169.575
	2.808

	BB.21208
	- Đường kính ống 301mm
	m
	109.851
	186.346
	3.370

	BB.21209
	- Đường kính ống 328mm
	m
	116.432
	203.117
	3.752

	BB.21210
	- Đường kính ống 383mm
	m
	136.242
	236.659
	4.314

	BB.21211
	- Đường kính ống 437mm
	m
	172.077
	270.202
	4.875

	BB.21212
	- Đường kính ống 492mm
	m
	193.805
	305.607
	5.436


BB.21300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo
	
	
	
	

	BB.21301
	- Chu vi ống 0,8m
	m
	127.385
	152.804
	2.808

	BB.21302
	- Chu vi ống 1,2m
	m
	169.244
	223.615
	5.616

	BB.21303
	- Chu vi ống 1,6m
	m
	254.210
	303.744
	5.616

	BB.21304
	- Chu vi ống 2,0m
	m
	298.031
	376.419
	8.423

	BB.21305
	- Chu vi ống 2,4m
	m
	343.643
	447.230
	8.423

	BB.21306
	- Chu vi ống 2,8m
	m
	400.477
	519.905
	11.232

	BB.21307
	- Chu vi ống 3,2m
	m
	449.453
	592.580
	14.041

	BB.21308
	- Chu vi ống 3,6m
	m
	543.328
	672.709
	14.041

	BB.21309
	- Chu vi ống 4,0m
	m
	638.454
	752.838
	16.849

	BB.21310
	- Chu vi ống 4,4m
	m
	691.724
	823.649
	16.849

	BB.21311
	- Chu vi ống 4,8m
	m
	760.720
	896.324
	19.657

	BB.21312
	- Chu vi ống 5,6m
	m
	875.380
	1.039.811
	22.464

	BB.21313
	- Chu vi ống 6,4m
	m
	994.503
	1.181.434
	25.272

	BB.21314
	- Chu vi ống 7,2m
	m
	1.120.422
	1.324.920
	28.081

	BB.21315
	- Chu vi ống 8,0m
	m
	1.251.348
	1.470.270
	30.889


BB.21400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo
	
	
	
	

	BB.21401
	- Đường kính ống 109mm
	m
	73.263
	54.040
	1.124

	BB.21402
	- Đường kính ống 137mm
	m
	79.886
	68.948
	1.505

	BB.21403
	- Đường kính ống 164mm
	m
	90.361
	81.992
	1.684

	BB.21404
	- Đường kính ống 191mm
	m
	96.442
	95.036
	2.067

	BB.21405
	- Đường kính ống 219mm
	m
	108.670
	108.081
	2.246

	BB.21406
	- Đường kính ống 246mm
	m
	114.751
	122.243
	2.808

	BB.21407
	- Đường kính ống 273mm
	m
	126.979
	135.660
	2.808

	BB.21408
	- Đường kính ống 301mm
	m
	133.600
	149.077
	2.808

	BB.21409
	- Đường kính ống 328mm
	m
	140.933
	162.494
	2.808

	BB.21410
	- Đường kính ống 383mm
	m
	160.492
	189.328
	2.808

	BB.21411
	- Đường kính ống 437mm
	m
	221.203
	216.161
	5.616

	BB.21412
	- Đường kính ống 492mm
	m
	242.014
	244.486
	5.616


LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.
Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.
Nếu lắp kính bích thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.
Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.
Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.
  BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG
  BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG 
                CAO SU
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	

	BB.22101
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	638.792
	60.234
	28.004

	BB.22102
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	990.997
	74.001
	28.004

	BB.22103
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	1.147.944
	96.900
	35.005

	BB.22104
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	1.304.791
	117.398
	35.005

	BB.22105
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	1.405.321
	134.169
	35.005

	BB.22106
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	1.588.476
	162.121
	35.005

	BB.22107
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	1.771.531
	186.346
	35.005

	BB.22108
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	2.138.041
	249.704
	40.606

	BB.22109
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	2.367.210
	309.334
	40.606

	BB.22110
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	2.686.906
	331.696
	40.606

	BB.22111
	- Đường kính côn 1600mm
	cái
	2.870.061
	391.327
	40.606

	BB.22112
	- Đường kính côn 1800mm
	cái
	3.102.330
	428.596
	40.606

	BB.22113
	- Đường kính côn 2000mm
	cái
	3.469.441
	488.227
	40.606


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	

	BB.22121
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	638.792
	60.234
	28.004

	BB.22122
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	990.997
	74.001
	28.004

	BB.22123
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	1.147.944
	96.900
	35.005

	BB.22124
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	1.304.791
	117.398
	35.005

	BB.22125
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	1.405.321
	134.169
	35.005

	BB.22126
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	1.588.476
	162.121
	35.005

	BB.22127
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	1.771.531
	186.346
	35.005

	BB.22128
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	2.138.041
	249.704
	40.606

	BB.22129
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	2.367.210
	309.334
	40.606

	BB.22130
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	2.686.906
	331.696
	40.606

	BB.22131
	- Đường kính cút 1600mm
	cái
	2.870.061
	391.327
	40.606

	BB.22132
	- Đường kính cút 1800mm
	cái
	3.102.330
	428.596
	40.606

	BB.22133
	- Đường kính cút 2000mm
	cái
	3.469.441
	488.227
	40.606


BB.22200 LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM
Thành phần công việc:
Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp  đặt  cút  sành miệng  bát  nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.22201
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	18.048
	22.372
	

	BB.22202
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	26.321
	25.814
	

	BB.22203
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	40.867
	30.977
	

	BB.22204
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	60.146
	36.140
	

	BB.22205
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	89.199
	39.582
	


BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG
BB.23100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.23101
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	299.366
	41.303
	

	BB.23102
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	514.567
	53.350
	

	BB.23103
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	879.919
	68.838
	

	BB.23104
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	1.695.043
	86.048
	

	BB.23105
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	2.411.696
	110.141
	

	BB.23106
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	3.195.217
	139.398
	

	BB.23107
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	4.364.599
	165.212
	24.003

	BB.23108
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	6.473.460
	196.189
	24.003

	BB.23109
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	7.532.292
	218.562
	24.003

	BB.23110
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	10.778.162
	259.865
	26.670

	BB.23111
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	11.738.720
	320.515
	29.337

	BB.23112
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	13.060.768
	367.102
	29.337

	BB.23113
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	13.877.462
	411.825
	29.337

	BB.23114
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	14.450.878
	462.138
	33.338

	BB.23115
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	15.778.340
	512.452
	33.338

	BB.23116
	- Đường kính côn 1100mm
	cái
	16.574.289
	534.813
	33.338

	BB.23117
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	17.632.942
	583.263
	40.005

	BB.23118
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	18.478.435
	680.163
	40.005

	BB.23119
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	19.296.277
	728.613
	40.005

	BB.23120
	- Đường kính côn 1600mm
	cái
	20.358.292
	745.384
	40.005

	BB.23121
	- Đường kính côn 1800mm
	cái
	21.721.118
	836.694
	40.005

	BB.23122
	- Đường kính côn 2000mm
	cái
	22.572.823
	931.730
	40.005

	BB.23123
	- Đường kính côn 2200mm
	cái
	23.936.413
	1.024.903
	40.005

	BB.23124
	- Đường kính côn 2400mm
	cái
	25.043.480
	1.116.213
	40.005

	BB.23125
	- Đường kính côn 2500mm
	cái
	26.620.017
	1.162.799
	40.005


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.23131
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	397.076
	41.303
	

	BB.23132
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	594.075
	53.350
	

	BB.23133
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	791.460
	68.838
	

	BB.23134
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	1.378.662
	86.048
	

	BB.23135
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	2.169.972
	110.141
	

	BB.23136
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	3.214.019
	139.398
	

	BB.23137
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	4.534.316
	165.212
	24.003

	BB.23138
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	6.480.561
	196.189
	24.003

	BB.23139
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	8.520.491
	218.562
	24.003

	BB.23140
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	15.922.826
	259.865
	26.670

	BB.23141
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	19.119.878
	320.515
	29.337

	BB.23142
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	22.310.983
	367.102
	29.337

	BB.23143
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	25.507.585
	411.825
	29.337

	BB.23144
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	28.716.534
	462.138
	33.338

	BB.23145
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	31.912.953
	512.452
	33.338

	BB.23146
	- Đường kính cút 1100mm
	cái
	35.088.811
	534.813
	33.338

	BB.23147
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	38.271.946
	583.263
	40.005

	BB.23148
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	44.643.931
	680.163
	40.005

	BB.23149
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	47.841.682
	728.613
	40.005

	BB.23150
	- Đường kính cút 1600mm
	cái
	51.028.178
	745.384
	40.005

	BB.23151
	- Đường kính cút 1800mm
	cái
	57.406.446
	836.694
	40.005

	BB.23152
	- Đường kính cút 2000mm
	cái
	63.784.644
	931.730
	40.005

	BB.23153
	- Đường kính cút 2200mm
	cái
	70.163.676
	1.024.903
	40.005

	BB.23154
	- Đường kính cút 2400mm
	cái
	76.541.709
	1.116.213
	40.005

	BB.23155
	- Đường kính cút 2500mm
	cái
	79.731.677
	1.162.799
	40.005


BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.23201
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	308.341
	43.024
	

	BB.23202
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	525.433
	56.792
	

	BB.23203
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	905.381
	72.280
	

	BB.23204
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	1.727.623
	89.490
	

	BB.23205
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	2.477.168
	115.304
	

	BB.23206
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	3.286.489
	146.282
	

	BB.23207
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	4.450.280
	173.817
	24.003

	BB.23208
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	6.658.966
	206.515
	24.003

	BB.23209
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	7.761.586
	230.609
	24.003

	BB.23210
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	11.258.126
	273.633
	26.670

	BB.23211
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	12.275.677
	337.286
	29.337

	BB.23212
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	13.660.316
	385.736
	29.337

	BB.23213
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	14.478.198
	434.186
	29.337

	BB.23214
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	15.122.912
	486.363
	33.338

	BB.23215
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	16.534.153
	538.540
	33.338

	BB.23216
	- Đường kính côn 1100mm
	cái
	17.434.353
	562.765
	33.338

	BB.23217
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	18.590.359
	613.078
	36.005

	BB.23218
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	19.487.999
	715.569
	36.005

	BB.23219
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	20.524.752
	767.746
	36.005

	BB.23220
	- Đường kính côn 1600mm
	cái
	21.680.668
	784.517
	36.005

	BB.23221
	- Đường kính côn 1800mm
	cái
	23.092.059
	881.417
	36.005

	BB.23222
	- Đường kính côn 2000mm
	cái
	24.126.162
	980.180
	36.005

	BB.23223
	- Đường kính côn 2200mm
	cái
	25.671.167
	1.078.943
	36.005

	BB.23224
	- Đường kính côn 2400mm
	cái
	26.655.365
	1.175.843
	36.005

	BB.23225
	- Đường kính côn 2500mm
	cái
	28.490.999
	1.224.293
	36.005


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.23231
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	406.051
	43.024
	

	BB.23232
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	604.940
	56.792
	

	BB.23233
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	816.922
	72.280
	

	BB.23234
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	1.411.241
	89.490
	

	BB.23235
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	2.235.444
	115.304
	

	BB.23236
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	3.305.290
	146.282
	

	BB.23237
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	4.619.997
	173.817
	24.003

	BB.23238
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	6.666.067
	206.515
	24.003

	BB.23239
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	8.749.785
	230.609
	24.003

	BB.23240
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	16.402.790
	273.633
	26.670

	BB.23241
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	19.656.835
	337.286
	29.337

	BB.23242
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	22.910.531
	385.736
	29.337

	BB.23243
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	26.108.321
	434.186
	29.337

	BB.23244
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	29.388.569
	486.363
	33.338

	BB.23245
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	32.668.767
	538.540
	33.338


	BB.23246
	- Đường kính cút 1100mm
	cái
	35.948.875
	562.765
	33.338

	BB.23247
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	39.229.363
	613.078
	36.005

	BB.23248
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	45.653.495
	715.569
	36.005

	BB.23249
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	49.070.157
	767.746
	36.005


	BB.23250
	- Đường kính cút 1600mm
	cái
	52.350.555
	784.517
	36.005

	BB.23251
	- Đường kính cút 1800mm
	cái
	58.777.387
	881.417
	36.005

	BB.23252
	- Đường kính cút 2000mm
	cái
	65.337.983
	980.180
	36.005

	BB.23253
	- Đường kính cút 2200mm
	cái
	71.898.429
	1.078.943
	36.005

	BB.23254
	- Đường kính cút 2400mm
	cái
	78.153.595
	1.175.843
	36.005

	BB.23255
	- Đường kính cút 2500mm
	cái
	81.602.659
	1.224.293
	36.005


BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.23301
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	319.432
	39.582
	

	BB.23302
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	561.256
	51.629
	

	BB.23303
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	923.942
	65.396
	

	BB.23304
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	1.731.723
	80.885
	

	BB.23305
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	2.440.494
	103.258
	

	BB.23306
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	3.338.934
	132.514
	

	BB.23307
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	4.458.996
	156.607
	24.003

	BB.23308
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	6.610.911
	185.864
	24.003

	BB.23309
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	7.650.665
	208.236
	24.003

	BB.23310
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	10.905.040
	246.097
	26.670

	BB.23311
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	11.944.294
	303.744
	26.670

	BB.23312
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	13.307.781
	346.604
	28.004

	BB.23313
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	14.074.357
	391.327
	28.004

	BB.23314
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	14.673.867
	437.913
	28.004

	BB.23315
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	15.953.895
	484.500
	28.004

	BB.23316
	- Đường kính côn 1100mm
	cái
	17.065.056
	506.861
	30.671

	BB.23317
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	18.089.559
	551.584
	30.671

	BB.23318
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	18.979.098
	644.757
	30.671

	BB.23319
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	19.749.425
	691.344
	30.671

	BB.23320
	- Đường kính côn 1600mm
	cái
	21.028.003
	706.251
	30.671

	BB.23321
	- Đường kính côn 1800mm
	cái
	22.440.944
	793.834
	30.671

	BB.23322
	- Đường kính côn 2000mm
	cái
	23.344.084
	881.417
	30.671

	BB.23323
	- Đường kính côn 2200mm
	cái
	24.758.276
	970.863
	30.671

	BB.23324
	- Đường kính côn 2400mm
	cái
	25.916.941
	1.058.445
	30.671

	BB.23325
	- Đường kính côn 2500mm
	cái
	27.584.158
	1.101.305
	30.671



Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.23331
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	417.142
	39.582
	

	BB.23332
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	640.764
	51.629
	

	BB.23333
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	835.484
	65.396
	

	BB.23334
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	1.415.342
	80.885
	

	BB.23335
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	2.198.770
	103.258
	

	BB.23336
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	3.357.736
	132.514
	

	BB.23337
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	4.628.713
	156.607
	24.003

	BB.23338
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	6.618.012
	185.864
	24.003

	BB.23339
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	8.638.864
	208.236
	24.003

	BB.23340
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	16.049.705
	246.097
	26.670

	BB.23341
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	19.325.452
	303.744
	26.670

	BB.23342
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	22.557.996
	346.604
	28.004

	BB.23343
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	25.704.480
	391.327
	28.004

	BB.23344
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	28.939.524
	437.913
	28.004

	BB.23345
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	32.088.509
	484.500
	28.004

	BB.23346
	- Đường kính cút 1100mm
	cái
	35.579.578
	506.861
	30.671

	BB.23347
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	38.728.562
	551.584
	30.671

	BB.23348
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	45.144.594
	644.757
	30.671

	BB.23349
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	48.294.829
	691.344
	30.671

	BB.23350
	- Đường kính cút 1600mm
	cái
	60.351.275
	706.251
	30.671

	BB.23351
	- Đường kính cút 1800mm
	cái
	67.644.996
	793.834
	30.671

	BB.23352
	- Đường kính cút 2000mm
	cái
	74.938.880
	881.417
	30.671

	BB.23353
	- Đường kính cút 2200mm
	cái
	82.232.764
	970.863
	30.671

	BB.23354
	- Đường kính cút 2400mm
	cái
	89.526.649
	1.058.445
	30.671

	BB.23355
	- Đường kính cút 2500mm
	cái
	93.673.722
	1.101.305
	30.671


BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việ:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.24101
	- Đường kính côn 15mm
	cái
	2.209
	15.489
	3.702

	BB.24102
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	2.836
	20.652
	4.627

	BB.24103
	- Đường kính côn 25mm
	cái
	3.464
	25.814
	5.553

	BB.24104
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	4.518
	29.256
	9.255

	BB.24105
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	5.733
	32.698
	11.723

	BB.24106
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	7.510
	36.140
	13.574

	BB.24107
	- Đường kính côn 60mm
	cái
	15.993
	41.303
	16.659

	BB.24108
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	18.702
	49.908
	19.744

	BB.24109
	- Đường kính côn 80mm
	cái
	21.193
	55.071
	25.298

	BB.24110
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	26.057
	61.955
	30.850

	BB.24111
	- Đường kính côn 125mm
	cái
	32.276
	68.838
	37.020

	BB.24112
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	38.722
	82.606
	46.276

	BB.24113
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	83.935
	106.700
	80.211

	BB.24114
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	107.720
	132.514
	111.061

	BB.24115
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	135.141
	146.282
	175.254

	BB.24116
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	157.334
	168.654
	226.156

	BB.24117
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	186.118
	194.468
	244.239

	BB.24118
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	319.186
	235.772
	275.090

	BB.24119
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	375.264
	305.607
	308.455

	BB.24120
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	437.379
	361.511
	348.560

	BB.24121
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	499.594
	423.005
	399.037

	BB.24122
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	561.709
	508.725
	445.312

	BB.24123
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	840.246
	557.175
	488.502

	BB.24124
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	999.298
	635.440
	557.487

	BB.24125
	- Đường kính côn 1300mm
	cái
	1.082.233
	687.617
	600.678

	BB.24126
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	1.935.446
	741.657
	643.868

	BB.24127
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	2.072.987
	760.292
	687.058

	BB.24128
	- Đường kính côn 1600mm
	cái
	3.333.213
	810.605
	706.115

	BB.24129
	- Đường kính côn 1800mm
	cái
	3.747.572
	913.095
	786.325

	BB.24130
	- Đường kính côn 2000mm
	cái
	4.161.704
	1.116.213
	869.621

	BB.24131
	- Đường kính côn 2200mm
	cái
	6.477.927
	1.216.839
	957.116

	BB.24132
	- Đường kính côn 2500mm
	cái
	7.356.878
	1.267.153
	1.080.517


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.24141
	- Đường kính cút 15mm
	cái
	2.209
	15.489
	3.702

	BB.24142
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	2.836
	20.652
	4.627

	BB.24143
	- Đường kính cút 25mm
	cái
	3.464
	25.814
	5.553

	BB.24144
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	4.518
	29.256
	9.255

	BB.24145
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	5.733
	32.698
	11.723

	BB.24146
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	7.510
	36.140
	13.574

	BB.24147
	- Đường kính cút 60mm
	cái
	8.892
	41.303
	16.659

	BB.24148
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	11.001
	49.908
	19.744

	BB.24149
	- Đường kính cút 80mm
	cái
	12.992
	55.071
	25.298

	BB.24150
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	15.956
	61.955
	30.850

	BB.24151
	- Đường kính cút 125mm
	cái
	19.675
	68.838
	37.020

	BB.24152
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	23.720
	82.606
	46.276

	BB.24153
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	36.031
	106.700
	80.211

	BB.24154
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	48.114
	132.514
	111.061

	BB.24155
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	63.833
	146.282
	175.254

	BB.24156
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	74.325
	168.654
	226.156

	BB.24157
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	91.408
	194.468
	244.239

	BB.24158
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	112.165
	235.772
	275.090

	BB.24159
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	127.239
	305.607
	308.455

	BB.24160
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	148.450
	361.511
	348.560

	BB.24161
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	169.661
	423.005
	399.037

	BB.24162
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	190.872
	508.725
	445.312

	BB.24163
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	212.083
	557.175
	488.502

	BB.24164
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	246.323
	635.440
	557.487

	BB.24165
	- Đường kính cút 1300mm
	cái
	266.852
	687.617
	600.678

	BB.24166
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	287.381
	741.657
	643.868

	BB.24167
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	307.911
	760.292
	687.058

	BB.24168
	- Đường kính cút 1600mm
	cái
	318.212
	810.605
	706.115

	BB.24169
	- Đường kính cút 1800mm
	cái
	358.133
	913.095
	786.325

	BB.24170
	- Đường kính cút 2000mm
	cái
	397.828
	1.116.213
	869.621

	BB.24171
	- Đường kính cút 2200mm
	cái
	437.523
	1.216.839
	957.116

	BB.24172
	- Đường kính cút 2500mm
	cái
	497.292
	1.267.153
	1.080.517


BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp  đặt  côn  thép  không  rỉ  nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.25101
	- Đường kính côn 15mm
	cái
	2.982
	29.256
	3.085

	BB.25102
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	3.909
	30.977
	3.394

	BB.25103
	- Đường kính côn 25mm
	cái
	4.836
	39.582
	3.702

	BB.25104
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	5.965
	46.466
	4.627

	BB.25105
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	7.292
	49.908
	5.245

	BB.25106
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	18.247
	55.071
	6.787

	BB.25107
	- Đường kính côn 60mm
	cái
	21.702
	60.234
	8.330

	BB.25108
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	26.758
	63.676
	9.872

	BB.25109
	- Đường kính côn 80mm
	cái
	28.485
	67.117
	10.797

	BB.25110
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	36.177
	79.164
	15.426

	BB.25111
	- Đường kính côn 125mm
	cái
	45.469
	86.048
	20.053

	BB.25112
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	54.659
	104.979
	24.680

	BB.25113
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	133.895
	130.793
	70.956

	BB.25114
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	166.680
	170.375
	95.635

	BB.25115
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	199.465
	118.746
	145.234

	BB.25116
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	232.350
	122.188
	163.744

	BB.25117
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	264.907
	132.514
	182.255

	BB.25118
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	685.040
	178.980
	256.295

	BB.25119
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	820.563
	223.615
	299.485

	BB.25120
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	1.268.690
	266.475
	345.760

	BB.25121
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	1.456.954
	286.973
	424.002

	BB.25122
	- Đường kính côn 900mm
	cái
	1.637.390
	335.423
	473.362

	BB.25123
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	2.332.377
	355.921
	522.722

	BB.25124
	- Đường kính côn 1200mm
	cái
	2.792.786
	393.190
	615.273

	BB.25125
	- Đường kính côn 1300mm
	cái
	3.025.036
	437.913
	664.348

	BB.25126
	- Đường kính côn 1400mm
	cái
	4.971.922
	484.500
	676.688

	BB.25127
	- Đường kính côn 1500mm
	cái
	5.332.649
	521.769
	750.729


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp  đặt  cút  thép  không  rỉ  nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.25131
	- Đường kính cút 15mm
	cái
	2.982
	29.256
	3.085

	BB.25132
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	3.909
	30.977
	3.394

	BB.25133
	- Đường kính cút 25mm
	cái
	4.836
	39.582
	3.702

	BB.25134
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	5.965
	46.466
	4.627

	BB.25135
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	7.292
	49.908
	5.245

	BB.25136
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	9.146
	55.071
	6.787

	BB.25137
	- Đường kính cút 60mm
	cái
	10.901
	60.234
	8.330

	BB.25138
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	13.356
	63.676
	9.872

	BB.25139
	- Đường kính cút 80mm
	cái
	14.283
	67.117
	10.797

	BB.25140
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	18.575
	79.164
	15.426

	BB.25141
	- Đường kính cút 125mm
	cái
	23.566
	86.048
	20.053

	BB.25142
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	28.557
	104.979
	24.680

	BB.25143
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	50.587
	130.793
	70.956

	BB.25144
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	63.069
	170.375
	95.635

	BB.25145
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	75.553
	118.746
	145.234

	BB.25146
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	87.936
	122.188
	163.744

	BB.25147
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	100.191
	132.514
	182.255

	BB.25148
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	135.386
	178.980
	256.295

	BB.25149
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	162.397
	223.615
	299.485

	BB.25150
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	189.082
	266.475
	345.760

	BB.25151
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	224.730
	286.973
	424.002

	BB.25152
	- Đường kính cút 900mm
	cái
	252.551
	335.423
	473.362

	BB.25153
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	280.472
	355.921
	522.722

	BB.25154
	- Đường kính cút 1200mm
	cái
	333.940
	393.190
	615.273

	BB.25155
	- Đường kính cút 1300mm
	cái
	362.770
	437.913
	664.348

	BB.25156
	- Đường kính cút 1400mm
	cái
	380.463
	484.500
	676.688

	BB.25157
	- Đường kính cút 1500mm
	cái
	415.558
	521.769
	750.729


BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM
BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	

	BB.26101
	- Đường kính côn 15mm
	cái
	2.002
	12.047
	

	BB.26102
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	2.503
	18.931
	

	BB.26103
	- Đường kính côn 25mm
	cái
	3.103
	20.652
	

	BB.26104
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	3.904
	24.093
	

	BB.26105
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	4.805
	27.535
	

	BB.26106
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	6.006
	29.256
	

	BB.26107
	- Đường kính côn 67mm
	cái
	17.618
	32.698
	

	BB.26108
	- Đường kính côn 76mm
	cái
	20.420
	36.140
	

	BB.26109
	- Đường kính côn 89mm
	cái
	23.824
	37.861
	

	BB.26110
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	26.727
	39.582
	

	
	Lắp  đặt  cút  thép  tráng  kẽm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	

	BB.26111
	- Đường kính cút 15mm
	cái
	6.386
	12.047
	

	BB.26112
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	10.130
	18.931
	

	BB.26113
	- Đường kính cút 25mm
	cái
	16.186
	20.652
	

	BB.26114
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	20.260
	24.093
	

	BB.26115
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	25.435
	27.535
	

	BB.26116
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	47.457
	29.256
	

	BB.26117
	- Đường kính cút 67mm
	cái
	64.464
	32.698
	

	BB.26118
	- Đường kính cút 76mm
	cái
	81.481
	36.140
	

	BB.26119
	- Đường kính cút 89mm
	cái
	127.728
	37.861
	

	BB.26120
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	199.299
	39.582
	


BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU
BB.27100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.27101
	- Đường kính cút <89mm
	cái
	79.043
	63.358
	10.591

	BB.27102
	- Đường kính cút 108x4,0mm
	cái
	125.849
	78.265
	15.132

	BB.27103
	- Đường kính cút 159x5,0mm
	cái
	421.599
	117.398
	36.315

	BB.27104
	- Đường kính cút 159x6,0mm
	cái
	453.193
	128.579
	54.473

	BB.27105
	- Đường kính cút 159x12mm
	cái
	648.849
	137.896
	121.050

	BB.27106
	- Đường kính cút 219x7,0mm
	cái
	645.044
	163.984
	81.709

	BB.27107
	- Đường kính cút 219x9,0mm
	cái
	898.182
	178.892
	114.997

	BB.27108
	- Đường kính cút 219x12mm
	cái
	1.185.302
	186.346
	172.496

	BB.27109
	- Đường kính cút 273x7,0mm
	cái
	1.183.882
	191.936
	102.893

	BB.27110
	- Đường kính cút 273x12mm
	cái
	1.972.506
	208.708
	217.890


BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG
BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:
Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ốngĐơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.28101
	- Đường kính côn 6,4mm
	cái
	1.616
	7.056
	

	BB.28102
	- Đường kính côn 9,5mm
	cái
	4.100
	7.056
	

	BB.28103
	- Đường kính côn 12,7mm
	cái
	5.468
	7.400
	

	BB.28104
	- Đường kính côn 15,9mm
	cái
	7.853
	7.916
	

	BB.28105
	- Đường kính côn 19,1mm
	cái
	9.704
	8.261
	

	BB.28106
	- Đường kính côn 22,2mm
	cái
	13.716
	8.777
	

	BB.28107
	- Đường kính côn 25,4mm
	cái
	22.300
	9.637
	

	BB.28108
	- Đường kính côn 28,6mm
	cái
	23.051
	9.809
	

	BB.28109
	- Đường kính côn 31,8mm
	cái
	31.173
	9.982
	

	BB.28110
	- Đường kính côn 34,9mm
	cái
	36.287
	10.154
	

	BB.28111
	- Đường kính côn 38,1mm
	cái
	36.399
	10.326
	

	BB.28112
	- Đường kính côn 41,3mm
	cái
	51.400
	10.498
	

	BB.28113
	- Đường kính côn 53,9mm
	cái
	54.482
	11.530
	

	BB.28114
	- Đường kính côn 66,7mm
	cái
	54.820
	12.391
	

	
	Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.28121
	- Đường kính cút 6,4mm
	cái
	1.616
	7.056
	

	BB.28122
	- Đường kính cút 9,5mm
	cái
	4.100
	7.056
	

	BB.28123
	- Đường kính cút 12,7mm
	cái
	5.468
	7.400
	

	BB.28124
	- Đường kính cút 15,9mm
	cái
	7.853
	7.916
	

	BB.28125
	- Đường kính cút 19,1mm
	cái
	9.704
	8.261
	

	BB.28126
	- Đường kính cút 22,2mm
	cái
	13.716
	8.777
	

	BB.28127
	- Đường kính cút 25,4mm
	cái
	22.300
	9.637
	

	BB.28128
	- Đường kính cút 28,6mm
	cái
	23.051
	9.809
	

	BB.28129
	- Đường kính cút 31,8mm
	cái
	31.173
	9.982
	

	BB.28130
	- Đường kính cút 34,9mm
	cái
	36.287
	10.154
	

	BB.28131
	- Đường kính cút 38,1mm
	cái
	36.399
	10.326
	

	BB.28132
	- Đường kính cút 41,3mm
	cái
	51.400
	10.498
	

	BB.28133
	- Đường kính cút 53,9mm
	cái
	54.482
	11.530
	

	BB.28134
	- Đường kính cút 66,7mm
	cái
	54.820
	12.391
	


BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA
BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo
	
	
	
	

	BB.29101
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	6.231
	4.819
	

	BB.29102
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	9.012
	6.023
	

	BB.29103
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	13.299
	6.368
	

	BB.29104
	- Đường kính côn 65mm
	cái
	26.641
	6.712
	

	BB.29105
	- Đường kính côn 89mm
	cái
	31.172
	8.605
	

	BB.29106
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	54.535
	10.326
	

	BB.29107
	- Đường kính côn 125mm
	cái
	86.807
	11.186
	

	BB.29108
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	120.081
	13.768
	

	BB.29109
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	375.786
	15.489
	

	BB.29110
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	470.036
	16.349
	

	BB.29111
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	565.266
	17.210
	

	
	Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo
	
	
	
	

	BB.29121
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	9.424
	4.819
	

	BB.29122
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	14.297
	6.023
	

	BB.29123
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	14.731
	6.368
	

	BB.29124
	- Đường kính cút 65mm
	cái
	42.386
	6.712
	

	BB.29125
	- Đường kính cút 89mm
	cái
	54.405
	8.605
	

	BB.29126
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	38.219
	10.326
	

	BB.29127
	- Đường kính cút 125mm
	cái
	78.298
	11.186
	

	BB.29128
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	113.675
	13.768
	

	BB.29129
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	365.576
	15.489
	

	BB.29130
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	457.223
	16.349
	

	BB.29131
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	549.950
	17.210
	


BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.29201
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	53.654
	8.605
	7.955

	BB.29202
	- Đường kính côn 25mm
	cái
	67.067
	10.326
	8.793

	BB.29203
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	85.846
	12.047
	11.305

	BB.29204
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	107.307
	13.768
	12.561

	BB.29205
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	134.134
	17.210
	14.654

	BB.29206
	- Đường kính côn 60mm
	cái
	160.160
	18.931
	16.748

	BB.29207
	- Đường kính côn 75mm
	cái
	240.240
	20.652
	20.935

	BB.29208
	- Đường kính côn 80mm
	cái
	385.275
	22.372
	23.447

	BB.29209
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	423.483
	25.814
	29.308

	BB.29210
	- Đường kính côn 125mm
	cái
	775.275
	26.675
	37.682

	BB.29211
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	1.127.086
	27.535
	41.869

	BB.29212
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	1.184.013
	32.698
	50.243

	BB.29213
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	1.623.352
	36.140
	58.617

	
	Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	

	BB.29221
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	7.007
	8.605
	7.955

	BB.29222
	- Đường kính cút 25mm
	cái
	10.010
	10.326
	8.793

	BB.29223
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	15.015
	12.047
	11.305

	BB.29224
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	26.026
	13.768
	12.561

	BB.29225
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	57.057
	17.210
	14.654

	BB.29226
	- Đường kính cút 60mm
	cái
	100.100
	18.931
	16.748

	BB.29227
	- Đường kính cút 75mm
	cái
	222.222
	20.652
	20.935

	BB.29228
	- Đường kính cút 80mm
	cái
	286.787
	22.372
	23.447

	BB.29229
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	351.351
	25.814
	29.308

	BB.29230
	- Đường kính cút 125mm
	cái
	601.601
	26.675
	37.682

	BB.29231
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	1.561.560
	27.535
	41.869

	BB.29232
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	2.082.080
	32.698
	50.243

	BB.29233
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	2.602.600
	36.140
	58.617


BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	

	BB.29301
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	72.923
	18.931
	

	BB.29302
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	145.931
	22.372
	

	BB.29303
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	422.332
	24.093
	

	BB.29304
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	533.608
	27.535
	

	BB.29305
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	648.898
	39.582
	

	
	Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	

	BB.29311
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	56.607
	18.931
	

	BB.29312
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	139.524
	22.372
	

	BB.29313
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	412.122
	24.093
	

	BB.29314
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	520.795
	27.535
	

	BB.29315
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	633.583
	39.582
	


Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.
BB.29400 LẮP ĐĂT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN MĂNG SÔNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đăt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông
	
	
	
	

	BB.29401
	- Đường kính côn 15mm
	cái
	2.262
	6.884
	

	BB.29402
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	3.074
	8.605
	

	BB.29403
	- Đường kính côn 25mm
	cái
	4.515
	10.326
	

	BB.29404
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	6.809
	12.047
	

	BB.29405
	- Đường kính côn 40mm
	cái
	9.497
	13.768
	

	BB.29406
	- Đường kính côn 50mm
	cái
	13.681
	15.489
	

	BB.29407
	- Đường kính côn 67mm
	cái
	27.297
	20.652
	

	BB.29408
	- Đường kính côn 76mm
	cái
	27.985
	24.093
	

	BB.29409
	- Đường kính côn 89mm
	cái
	32.840
	27.535
	

	BB.29410
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	58.347
	30.977
	

	
	Lắp đăt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông
	
	
	
	

	BB.29421
	- Đường kính cút 15mm
	cái
	2.983
	6.884
	

	BB.29422
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	4.616
	8.605
	

	BB.29423
	- Đường kính cút 25mm
	cái
	6.607
	10.326
	

	BB.29424
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	10.002
	12.047
	

	BB.29425
	- Đường kính cút 40mm
	cái
	14.783
	13.768
	

	BB.29426
	- Đường kính cút 50mm
	cái
	15.112
	15.489
	

	BB.29427
	- Đường kính cút 67mm
	cái
	43.043
	20.652
	

	BB.29428
	- Đường kính cút 76mm
	cái
	43.731
	24.093
	

	BB.29429
	- Đường kính cút 89mm
	cái
	56.073
	27.535
	

	BB.29430
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	39.318
	30.977
	


BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM 
BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI 
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối
	
	
	
	

	BB.30101
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	35.636
	10.326
	

	BB.30102
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	101.702
	13.768
	

	BB.30103
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	209.309
	17.210
	

	BB.30104
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	315.315
	24.093
	

	BB.30105
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	635.635
	30.977
	

	BB.30106
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	887.787
	32.698
	

	BB.30107
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	1.187.687
	36.140
	

	BB.30108
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	1.563.562
	49.908
	

	BB.30109
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	1.965.964
	55.071
	

	BB.30110
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	2.908.906
	63.676
	

	BB.30111
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	3.659.656
	68.838
	

	BB.30112
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	4.346.342
	79.164
	

	
	Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối
	
	
	
	

	BB.30121
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	88.088
	10.326
	

	BB.30122
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	204.805
	13.768
	

	BB.30123
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	325.725
	17.210
	

	BB.30124
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	545.545
	24.093
	

	BB.30125
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	925.925
	30.977
	

	BB.30126
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	1.252.251
	32.698
	

	BB.30127
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	1.614.613
	36.140
	

	BB.30128
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	2.148.146
	49.908
	

	BB.30129
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	2.747.745
	55.071
	

	BB.30130
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	3.767.564
	63.676
	

	BB.30131
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	4.549.245
	68.838
	

	BB.30132
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	5.403.698
	79.164
	


BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÚM
     Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm
	
	
	
	

	BB.30201
	- Đường kính côn 100mm
	cái
	138.994
	13.768
	

	BB.30202
	- Đường kính côn 150mm
	cái
	203.693
	15.144
	

	BB.30203
	- Đường kính côn 200mm
	cái
	437.762
	19.275
	

	BB.30204
	- Đường kính côn 250mm
	cái
	726.671
	27.535
	

	BB.30205
	- Đường kính côn 300mm
	cái
	925.104
	30.977
	

	BB.30206
	- Đường kính côn 350mm
	cái
	1.368.167
	34.419
	

	BB.30207
	- Đường kính côn 400mm
	cái
	1.626.275
	37.861
	

	BB.30208
	- Đường kính côn 500mm
	cái
	1.829.333
	41.303
	

	BB.30209
	- Đường kính côn 600mm
	cái
	2.216.574
	58.513
	

	BB.30210
	- Đường kính côn 700mm
	cái
	2.703.531
	65.396
	

	BB.30211
	- Đường kính côn 800mm
	cái
	2.972.655
	74.001
	

	BB.30212
	- Đường kính côn 1000mm
	cái
	3.850.857
	82.606
	

	
	Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối
	
	
	
	

	BB.30221
	- Đường kính cút 100mm
	cái
	200.055
	13.768
	

	BB.30222
	- Đường kính cút 150mm
	cái
	324.414
	15.144
	

	BB.30223
	- Đường kính cút 200mm
	cái
	573.898
	19.275
	

	BB.30224
	- Đường kính cút 250mm
	cái
	994.939
	27.535
	

	BB.30225
	- Đường kính cút 300mm
	cái
	1.264.443
	30.977
	

	BB.30226
	- Đường kính cút 350mm
	cái
	1.794.593
	34.419
	

	BB.30227
	- Đường kính cút 400mm
	cái
	2.129.778
	37.861
	

	BB.30228
	- Đường kính cút 500mm
	cái
	2.563.066
	41.303
	

	BB.30229
	- Đường kính cút 600mm
	cái
	3.179.536
	58.513
	

	BB.30230
	- Đường kính cút 700mm
	cái
	3.827.654
	65.396
	

	BB.30231
	- Đường kính cút 800mm
	cái
	4.248.930
	74.001
	

	BB.30232
	- Đường kính cút 1000mm
	cái
	5.091.096
	82.606
	


BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt côn nhựa nhôm
	
	
	
	

	BB.30301
	- Đường kính côn 12mm
	cái
	6.006
	18.635
	

	BB.30302
	- Đường kính côn 16mm
	cái
	8.008
	18.635
	

	BB.30303
	- Đường kính côn 20mm
	cái
	10.010
	18.635
	

	BB.30304
	- Đường kính côn 26mm
	cái
	12.913
	22.362
	

	BB.30305
	- Đường kính côn 32mm
	cái
	15.916
	27.952
	

	
	Lắp đặt cút nhựa nhôm
	
	
	
	

	BB.30311
	- Đường kính cút 12mm
	cái
	11.197
	18.635
	

	BB.30312
	- Đường kính cút 16mm
	cái
	16.553
	18.635
	

	BB.30313
	- Đường kính cút 20mm
	cái
	19.182
	18.635
	

	BB.30314
	- Đường kính cút 26mm
	cái
	42.843
	22.362
	

	BB.30315
	- Đường kính cút 32mm
	cái
	85.686
	27.952
	

	
	Lắp đặt măng sông nhựa nhôm
	
	
	
	

	BB.30321
	- Đường kính măng sông 12mm
	cái
	1.602
	18.635
	

	BB.30322
	- Đường kính măng sông 16mm
	cái
	1.602
	18.635
	

	BB.30323
	- Đường kính măng sông 20mm
	cái
	1.602
	18.635
	

	BB.30324
	- Đường kính măng sông 26mm
	cái
	2.202
	22.362
	

	BB.30325
	- Đường kính măng sông 32mm
	cái
	3.704
	27.952
	


Ghi chú:
Trường hợp lắp đặt Tê có cùng điều kiện và biện pháp thi công thì áp dụng chi phí nhân công có đường kính tương ứng ở đơn giá nhân công trên nhân với hệ số 1,5.

BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ
BB.31100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31101
	- Chu vi côn, cút 0,8m, r=α
	cái
	154.738
	145.350
	4.774

	BB.31102
	- Chu vi côn, cút 1,2m, r=α
	cái
	221.225
	285.109
	9.368

	BB.31103
	- Chu vi côn, cút 1,6m, r=α
	cái
	298.634
	469.592
	15.546

	BB.31104
	- Chu vi côn, cút 2,0m, r=α
	cái
	389.487
	696.934
	22.846

	BB.31105
	- Chu vi côn, cút 2,4m, r=α
	cái
	493.614
	970.863
	31.832

	BB.31106
	- Chu vi côn, cút 2,8m, r=α
	cái
	630.428
	980.180
	43.134

	BB.31107
	- Chu vi côn, cút 3,2m, r=α
	cái
	819.407
	1.514.993
	54.366

	BB.31108
	- Chu vi côn, cút 3,6m, r=α
	cái
	963.456
	2.047.943
	67.394

	BB.31109
	- Chu vi côn, cút 4,4m, r=α
	cái
	1.290.287
	2.990.853
	99.295

	BB.31110
	- Chu vi côn, cút 4,8m, r=α
	cái
	1.472.522
	3.529.393
	116.144

	BB.31111
	- Chu vi côn, cút 5,6m, r=α
	cái
	1.908.629
	3.795.868
	155.456

	BB.31112
	- Chu vi côn, cút 6,0m, r=α
	cái
	2.130.929
	4.323.227
	177.920

	BB.31113
	- Chu vi côn, cút 6,4m, r=α
	cái
	2.365.957
	4.889.719
	202.180

	BB.31114
	- Chu vi côn, cút 7,2m, r=α
	cái
	2.874.369
	6.130.783
	252.725

	BB.31115
	- Chu vi côn, cút 8,0m, r=α
	cái
	3.433.696
	7.528.378
	308.886


Ghi chú : α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.
BB.31200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31201
	- Đường kính côn, cút 109mm
	cái
	83.335
	54.040
	1.684

	BB.31202
	- Đường kính côn, cút 137mm
	cái
	92.201
	81.992
	2.808

	BB.31203
	- Đường kính côn, cút 164mm
	cái
	106.047
	113.671
	3.650

	BB.31204
	- Đường kính côn, cút 191mm
	cái
	117.096
	149.077
	4.774

	BB.31205
	- Đường kính côn, cút 219mm
	cái
	135.440
	191.936
	6.178

	BB.31206
	- Đường kính côn, cút 246mm
	cái
	149.219
	240.386
	7.863

	BB.31207
	- Đường kính côn, cút 273mm
	cái
	169.748
	290.700
	9.547

	BB.31208
	- Đường kính côn, cút 301mm
	cái
	188.065
	350.330
	11.614

	BB.31209
	- Đường kính côn, cút 328mm
	cái
	205.667
	413.688
	13.479

	BB.31210
	- Đường kính côn, cút 383mm
	cái
	252.703
	555.311
	18.354

	BB.31211
	- Đường kính côn, cút 437mm
	cái
	304.864
	715.569
	23.409

	BB.31212
	- Đường kính côn, cút 492mm
	cái
	363.537
	900.051
	29.587


BB.31300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31301
	- Chu vi kính bích 0,8x0,56x0,8m
	cái
	210.859
	106.217
	8.807

	BB.31302
	- Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m
	cái
	269.988
	175.165
	15.164

	BB.31303
	- Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m
	cái
	305.147
	288.836
	25.834

	BB.31304
	- Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m
	cái
	334.987
	257.157
	23.027

	BB.31305
	- Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m
	cái
	365.103
	350.330
	32.574

	BB.31306
	- Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m
	cái
	459.641
	465.865
	44.188

	BB.31307
	- Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m
	cái
	529.591
	713.705
	67.954

	BB.31308
	- Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m
	cái
	615.349
	810.605
	78.446

	BB.31309
	- Chu vi kính bích 2,4x2,19x2,4m
	cái
	679.710
	1.036.084
	99.967

	BB.31310
	- Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m
	cái
	754.759
	1.067.763
	104.842

	BB.31311
	- Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m
	cái
	827.650
	1.326.784
	129.732

	BB.31312
	- Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m
	cái
	935.827
	1.459.089
	144.334

	BB.31313
	- Chu vi kính bích 3,2x2,99x3,2m
	cái
	1.045.701
	1.861.597
	182.905

	BB.31314
	- Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6m
	cái
	1.138.631
	1.910.047
	190.207

	BB.31315
	- Chu vi kính bích 3,6x3,29x3,6m
	cái
	1.232.747
	2.254.787
	222.398

	BB.31316
	- Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m
	cái
	1.364.434
	2.418.771
	242.053

	BB.31317
	- Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m
	cái
	1.501.711
	2.931.223
	290.352

	BB.31318
	- Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m
	cái
	1.536.141
	2.716.925
	274.065

	BB.31319
	- Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m
	cái
	1.690.161
	3.268.509
	326.677

	BB.31320
	- Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m
	cái
	1.801.050
	3.322.549
	335.843


BB.31400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31401
	- Đường kính kính bích 109mm
	cái
	87.703
	70.811
	2.808

	BB.31402
	- Đường kính kính bích 137mm
	cái
	114.782
	145.350
	5.616

	BB.31403
	- Đường kính kính bích 164mm
	cái
	150.182
	249.704
	8.244

	BB.31404
	- Đường kính kính bích 191mm
	cái
	265.358
	378.282
	12.355

	BB.31405
	- Đường kính kính bích 219mm
	cái
	338.336
	536.676
	17.792

	BB.31406
	- Đường kính kính bích 246mm
	cái
	167.784
	311.198
	10.109

	BB.31407
	- Đường kính kính bích 273mm
	cái
	192.133
	378.282
	12.355

	BB.31408
	- Đường kính kính bích 301mm
	cái
	214.820
	456.548
	14.983

	BB.31409
	- Đường kính kính bích 328mm
	cái
	237.336
	536.676
	17.792

	BB.31410
	- Đường kính kính bích 383mm
	cái
	295.292
	723.022
	23.588

	BB.31411
	- Đường kính kính bích 437mm
	cái
	339.467
	929.867
	30.708

	BB.31412
	- Đường kính kính bích 492mm
	cái
	411.831
	1.170.253
	38.189


BB.31500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt bích vuông
	
	
	
	

	BB.31501
	- Chu vi bích 0,8m
	cái
	41.130
	40.996
	28.463

	BB.31502
	- Chu vi bích 1,2m
	cái
	61.679
	59.631
	42.682

	BB.31503
	- Chu vi bích 1,6m
	cái
	82.204
	80.129
	57.105

	BB.31504
	- Chu vi bích 2,0m
	cái
	103.727
	158.394
	113.266

	BB.31505
	- Chu vi bích 2,4m
	cái
	124.466
	191.936
	135.730

	BB.31506
	- Chu vi bích 2,8m
	cái
	155.125
	223.615
	158.374

	BB.31507
	- Chu vi bích 3,2m
	cái
	180.044
	424.869
	301.966

	BB.31508
	- Chu vi bích 3,6m
	cái
	202.534
	478.909
	339.594

	BB.31509
	- Chu vi bích 4,0m
	cái
	225.079
	531.086
	377.222

	BB.31510
	- Chu vi bích 4,4m
	cái
	247.544
	585.126
	415.029

	BB.31511
	- Chu vi bích 4,8m
	cái
	284.858
	637.303
	452.658

	BB.31512
	- Chu vi bích 5,6m
	cái
	331.921
	743.521
	528.295

	BB.31513
	- Chu vi bích 6,4m
	cái
	379.212
	849.738
	603.551

	BB.31514
	- Chu vi bích 7,2m
	cái
	427.059
	955.955
	678.986

	BB.31515
	- Chu vi bích 8,0m
	cái
	474.351
	1.062.172
	754.624


BB.31600 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt bích tròn
	
	
	
	

	BB.31601
	- Đường kính bích109mm
	cái
	24.482
	16.771
	12.176

	BB.31602
	- Đường kính bích137mm
	cái
	32.129
	22.362
	15.164

	BB.31603
	- Đường kính bích164mm
	cái
	39.563
	26.088
	18.354

	BB.31604
	- Đường kính bích191mm
	cái
	47.131
	29.815
	21.341

	BB.31605
	- Đường kính bích219mm
	cái
	54.776
	35.406
	24.532

	BB.31606
	- Đường kính bích246mm
	cái
	62.211
	39.133
	27.519

	BB.31607
	- Đường kính bích273mm
	cái
	69.858
	42.860
	30.708

	BB.31608
	- Đường kính bích301mm
	cái
	71.848
	46.587
	33.696

	BB.31609
	- Đường kính bích328mm
	cái
	79.260
	52.177
	36.504

	BB.31610
	- Đường kính bích383mm
	cái
	94.340
	59.631
	42.682

	BB.31611
	- Đường kính bích437mm
	cái
	109.398
	68.948
	48.860

	BB.31612
	- Đường kính bích492mm
	cái
	118.821
	78.265
	55.038


BB.31700 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31701
	- Chu vi côn, cút 0,8m, r=α
	cái
	119.010
	130.442
	5.616

	BB.31702
	- Chu vi côn, cút 1,2m, r=α
	cái
	185.498
	257.157
	8.423

	BB.31703
	- Chu vi côn, cút 1,6m, r=α
	cái
	262.906
	421.142
	14.041

	BB.31704
	- Chu vi côn, cút 2,0m, r=α
	cái
	353.760
	624.259
	22.464

	BB.31705
	- Chu vi côn, cút 2,4m, r=α
	cái
	457.887
	870.236
	30.889

	BB.31706
	- Chu vi côn, cút 2,8m, r=α
	cái
	574.197
	1.155.345
	42.121

	BB.31707
	- Chu vi côn, cút 3,2m, r=α
	cái
	722.599
	1.479.587
	53.353

	BB.31708
	- Chu vi côn, cút 3,6m, r=α
	cái
	863.821
	1.841.098
	67.394

	BB.31709
	- Chu vi côn, cút 4,0m, r=α
	cái
	1.018.317
	2.247.333
	83.014

	BB.31710
	- Chu vi côn, cút 4,4m, r=α
	cái
	1.184.996
	2.690.836
	100.190

	BB.31711
	- Chu vi côn, cút 4,8m, r=α
	cái
	1.363.858
	2.854.821
	115.130

	BB.31712
	- Chu vi côn, cút 5,6m, r=α
	cái
	1.760.312
	3.067.255
	154.442

	BB.31713
	- Chu vi côn, cút 6,4m, r=α
	cái
	2.207.136
	4.403.356
	202.180

	BB.31714
	- Chu vi côn, cút 7,2m, r=α
	cái
	2.705.044
	5.527.022
	252.725

	BB.31715
	- Chu vi côn, cút 8,0m, r=α
	cái
	3.253.867
	6.777.404
	308.886


Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.
BB.31800 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31801
	- Chu vi kính bích 0,8x0,57x0,8m
	cái
	133.360
	106.217
	8.807

	BB.31802
	- Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m
	cái
	192.490
	175.165
	15.164

	BB.31803
	- Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m
	cái
	227.649
	288.836
	25.834

	BB.31804
	- Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m
	cái
	257.488
	257.157
	23.027

	BB.31805
	- Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m
	cái
	287.605
	350.330
	32.574

	BB.31806
	- Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m
	cái
	368.710
	465.865
	44.188

	BB.31807
	- Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m
	cái
	437.953
	708.115
	67.954

	BB.31808
	- Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m
	cái
	520.327
	810.605
	78.446

	BB.31809
	- Chu vi kính bích 2,4x2,3x2,4m
	cái
	609.600
	1.114.349
	107.267

	BB.31810
	- Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m
	cái
	656.909
	1.067.763
	104.842

	BB.31811
	- Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m
	cái
	750.151
	1.326.784
	129.732

	BB.31812
	- Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m
	cái
	858.328
	1.459.089
	144.334

	BB.31813
	- Chu vi kính bích 3,2x3,0x3,2m
	cái
	968.203
	1.861.597
	182.905

	BB.31814
	- Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6m
	cái
	1.061.132
	1.910.047
	190.207

	BB.31815
	- Chu vi kính bích 3,6x2,29x3,6m
	cái
	1.153.987
	2.254.787
	222.398

	BB.31816
	- Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m
	cái
	1.310.570
	2.418.771
	242.053

	BB.31817
	- Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m
	cái
	1.448.453
	2.931.223
	290.352

	BB.31818
	- Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m
	cái
	1.484.095
	2.716.925
	274.065

	BB.31819
	- Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m
	cái
	1.639.327
	3.268.509
	326.677

	BB.31820
	- Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m
	cái
	1.751.428
	3.322.549
	335.843

	BB.31821
	- Chu vi kính bích 4,8x4,38x4,8m
	cái
	1.919.729
	3.926.310
	393.508

	BB.31822
	- Chu vi kính bích 5,6x4,96x5,6m
	cái
	2.448.250
	4.556.160
	511.627

	BB.31823
	- Chu vi kính bích 6,4x5,77x6,4m
	cái
	3.151.212
	5.394.717
	683.299

	BB.31824
	- Chu vi kính bích 7,2x6,79x7,2m
	cái
	4.067.826
	7.302.900
	923.286

	BB.31825
	- Chu vi kính bích 8,0x7,59x8,0m
	cái
	4.963.891
	9.075.050
	1.149.436


BB.31900 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn  đều  ghép  mí  dán  keo,  nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.31901
	- Đường kính kính bích 109mm
	cái
	51.976
	55.904
	2.808

	BB.31902
	- Đường kính kính bích 137mm
	cái
	63.025
	85.719
	2.808

	BB.31903
	- Đường kính kính bích 164mm
	cái
	79.055
	117.398
	5.616

	BB.31904
	- Đường kính kính bích 191mm
	cái
	92.835
	154.667
	5.616

	BB.31905
	- Đường kính kính bích 219mm
	cái
	114.454
	199.390
	8.423

	BB.31906
	- Đường kính kính bích 246mm
	cái
	132.056
	249.704
	11.232

	BB.31907
	- Đường kính kính bích 273mm
	cái
	156.406
	301.881
	11.232

	BB.31908
	- Đường kính kính bích 301mm
	cái
	177.830
	365.238
	14.041

	BB.31909
	- Đường kính kính bích 328mm
	cái
	201.608
	428.596
	16.849

	BB.31910
	- Đường kính kính bích 383mm
	cái
	259.564
	577.673
	22.464

	BB.31911
	- Đường kính kính bích 437mm
	cái
	307.274
	743.521
	30.889

	BB.31912
	- Đường kính kính bích 492mm
	cái
	380.143
	935.457
	39.313


BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI
BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.
Đơn vị tính: đồng/tấn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.32101
	Gia công, lắp đặt
thanh tăng cường
	tấn
	17.455.454
	9.895.520
	146.906


BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.
Đơn vị tính:đồng/tấn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.32201
	Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí
	tấn
	17.503.070
	11.237.869
	734.528


BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI
Thành phần công việc:
Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cửa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cửa lưới
	
	
	
	

	BB.32301
	- Kích thước cửa 250x200mm
	cửa
	97.000
	34.419
	1.761


	BB.32302
	- Kích thước cửa 500x300mm
	cửa
	215.000
	60.234
	3.170

	BB.32303
	- Kích thước cửa 500x400mm
	cửa
	268.000
	70.559
	3.698

	BB.32304
	- Kích thước cửa 500x500mm
	cửa
	318.000
	80.885
	4.402

	BB.32305
	- Kích thước cửa 600x600mm
	cửa
	387.000
	100.627
	4.930

	BB.32306
	- Kích thước cửa 1000x400mm
	cửa
	476.000
	115.535
	5.635

	BB.32307
	- Kích thước cửa 1000x600mm
	cửa
	684.000
	136.033
	6.867

	BB.32308
	- Kích thước cửa 1300x1200mm
	cửa
	1.665.000
	212.434
	10.741

	BB.32309
	- Kích thước cửa 1250x300mm
	cửa
	440.000
	128.579
	6.339

	BB.32310
	- Kích thước cửa 1500x200mm
	cửa
	399.000
	139.760
	6.867

	BB.32311
	- Kích thước cửa 1500x500mm
	cửa
	852.000
	165.848
	8.100

	BB.32312
	- Kích thước cửa 1600x1500mm
	cửa
	2.511.000
	268.338
	13.383

	BB.32313
	- Kích thước cửa 2000x200mm
	cửa
	532.000
	186.346
	9.509

	BB.32314
	- Kích thước cửa 3000x250mm
	cửa
	938.000
	275.792
	13.911


BB.32400 LẮP ĐẶT GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:
Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cửa gió đơn
	
	
	
	

	BB.32401
	- Kích thước cửa 150x150mm
	cái
	70.378
	15.489
	12.678

	BB.32402
	- Kích thước cửa 200x200mm
	cái
	95.436
	17.210
	16.904

	BB.32403
	- Kích thước cửa 100x200mm
	cái
	70.378
	15.489
	12.678

	BB.32404
	- Kích thước cửa 200x300mm
	cái
	126.436
	18.931
	2.536

	BB.32405
	- Kích thước cửa 200x400mm
	cái
	145.483
	25.814
	3.170

	BB.32406
	- Kích thước cửa 200x600mm
	cái
	204.531
	32.698
	4.402


BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP
Thành phần công việc:
Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cửa gió kép
	
	
	
	

	BB.32501
	- Kích thước cửa 200x450mm
	cái
	199.824
	36.140
	4.930

	BB.32502
	- Kích thước cửa 200x750mm
	cái
	299.895
	41.303
	7.748

	BB.32503
	- Kích thước cửa 200x950mm
	cái
	363.943
	49.908
	10.037

	BB.32504
	- Kích thước cửa 200x1200mm
	cái
	453.672
	61.955
	12.678

	BB.32505
	- Kích thước cửa 200x400mm
	cái
	184.483
	29.256
	4.930

	BB.32506
	- Kích thước cửa 200x850mm
	cái
	337.919
	43.024
	8.100


BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ
Thành phần công việc:
Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.32601
	Lắp đặt cửa phân phối khí
	cái
	393.136
	215.120
	


BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.
BB.33100 LẮP ĐẶT BU
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt BU
	
	
	
	

	BB.33101
	- Đường kính BU 50mm
	cái
	203.470
	27.535
	

	BB.33102
	- Đường kính BU 60mm
	cái
	254.850
	30.977
	

	BB.33103
	- Đường kính BU 70mm
	cái
	348.260
	36.140
	

	BB.33104
	- Đường kính BU 80mm
	cái
	441.644
	39.582
	

	BB.33105
	- Đường kính BU 90mm
	cái
	458.496
	43.024
	

	BB.33106
	- Đường kính BU 100mm
	cái
	682.443
	46.466
	

	BB.33107
	- Đường kính BU 110mm
	cái
	683.443
	49.908
	

	BB.33108
	- Đường kính BU 125mm
	cái
	816.332
	55.071
	

	BB.33109
	- Đường kính BU 150mm
	cái
	950.120
	58.513
	

	BB.33110
	- Đường kính BU 160mm
	cái
	950.995
	60.234
	

	BB.33111
	- Đường kính BU 170mm
	cái
	1.082.858
	63.676
	

	BB.33112
	- Đường kính BU 180mm
	cái
	1.214.821
	67.117
	

	BB.33113
	- Đường kính BU 200mm
	cái
	1.477.298
	74.001
	

	BB.33114
	- Đường kính BU 250mm
	cái
	1.970.747
	94.653
	

	BB.33115
	- Đường kính BU 300mm
	cái
	2.588.109
	59.373
	11.201

	BB.33116
	- Đường kính BU 350mm
	cái
	3.410.141
	69.355
	14.002

	BB.33117
	- Đường kính BU 400mm
	cái
	4.142.314
	79.164
	15.402

	BB.33118
	- Đường kính BU 500mm
	cái
	5.984.098
	96.374
	15.402

	BB.33119
	- Đường kính BU 600mm
	cái
	9.223.822
	126.715
	19.602

	BB.33120
	- Đường kính BU 700mm
	cái
	14.213.921
	152.804
	19.602

	BB.33121
	- Đường kính BU 800mm
	cái
	15.431.143
	175.165
	19.602

	BB.33122
	- Đường kính BU 900mm
	cái
	16.995.849
	210.571
	19.602

	BB.33123
	- Đường kính BU 1000mm
	cái
	18.673.267
	242.250
	19.602

	BB.33124
	- Đường kính BU 1100mm
	cái
	20.554.855
	300.017
	19.602

	BB.33125
	- Đường kính BU 1200mm
	cái
	22.700.020
	324.242
	22.403

	BB.33126
	- Đường kính BU 1400mm
	cái
	27.396.939
	402.507
	22.403

	BB.33127
	- Đường kính BU 1600mm
	cái
	33.072.057
	508.725
	22.403

	BB.33128
	- Đường kính BU 1800mm
	cái
	36.394.339
	559.038
	22.403

	BB.33129
	- Đường kính BU 2000mm
	cái
	40.017.701
	633.576
	22.403


BB.33200 LẮP ĐẶT BE
Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt BE
	
	
	
	

	BB.33201
	- Đường kính BE 50mm
	cái
	205.586
	18.931
	

	BB.33202
	- Đường kính BE 60mm
	cái
	225.663
	22.372
	

	BB.33203
	- Đường kính BE 70mm
	cái
	290.734
	25.814
	

	BB.33204
	- Đường kính BE 80mm
	cái
	364.126
	27.535
	


	BB.33205
	- Đường kính BE 90mm
	cái
	387.834
	30.977
	

	BB.33206
	- Đường kính BE 100mm
	cái
	402.545
	32.698
	

	BB.33207
	- Đường kính BE 110mm
	cái
	450.245
	34.419
	

	BB.33208
	- Đường kính BE 125mm
	cái
	561.806
	37.861
	

	BB.33209
	- Đường kính BE 150mm
	cái
	649.050
	41.303
	

	BB.33210
	- Đường kính BE 160mm
	cái
	684.378
	43.024
	

	BB.33211
	- Đường kính BE 170mm
	cái
	758.711
	44.745
	

	BB.33212
	- Đường kính BE 180mm
	cái
	893.074
	46.466
	

	BB.33213
	- Đường kính BE 200mm
	cái
	991.734
	51.629
	

	BB.33214
	- Đường kính BE 240mm
	cái
	1.491.574
	67.117
	

	BB.33215
	- Đường kính BE 300mm
	cái
	1.867.717
	41.303
	11.201

	BB.33216
	- Đường kính BE 350mm
	cái
	2.398.040
	48.187
	14.002

	BB.33217
	- Đường kính BE 400mm
	cái
	2.947.195
	60.234
	15.402

	BB.33218
	- Đường kính BE 500mm
	cái
	4.209.721
	74.001
	15.402

	BB.33219
	- Đường kính BE 600mm
	cái
	5.645.715
	96.900
	19.602

	BB.33220
	- Đường kính BE 700mm
	cái
	10.258.926
	111.808
	19.602

	BB.33221
	- Đường kính BE 800mm
	cái
	11.266.677
	134.169
	19.602

	BB.33222
	- Đường kính BE 900mm
	cái
	12.413.726
	160.258
	19.602

	BB.33223
	- Đường kính BE 1000mm
	cái
	13.667.717
	186.346
	19.602

	BB.33224
	- Đường kính BE 1100mm
	cái
	15.041.854
	208.708
	19.602

	BB.33225
	- Đường kính BE 1200mm
	cái
	16.545.954
	249.704
	19.602

	BB.33226
	- Đường kính BE 1400mm
	cái
	21.843.834
	316.788
	22.403

	BB.33227
	- Đường kính BE 1500mm
	cái
	23.031.103
	344.740
	22.403

	BB.33228
	- Đường kính BE 1600mm
	cái
	24.150.165
	391.327
	22.403

	BB.33229
	- Đường kính BE 1800mm
	cái
	26.532.253
	428.596
	22.403

	BB.33230
	- Đường kính BE 2000mm
	cái
	29.212.771
	488.227
	22.403


BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt mối nối mềm
	
	
	
	

	BB.33301
	- Đường kính mối nối ≤50mm
	cái
	667.367
	44.745
	

	BB.33302
	- Đường kính mối nối 75mm
	cái
	987.199
	65.396
	

	BB.33303
	- Đường kính mối nối 100mm
	cái
	1.334.633
	79.164
	

	BB.33304
	- Đường kính mối nối 150mm
	cái
	1.793.379
	94.653
	

	BB.33305
	- Đường kính mối nối 200mm
	cái
	2.519.452
	120.467
	

	BB.33306
	- Đường kính mối nối 250mm
	cái
	3.573.957
	137.677
	

	BB.33307
	- Đường kính mối nối 300mm
	cái
	4.720.272
	125.630
	19.602

	BB.33308
	- Đường kính mối nối 350mm
	cái
	6.488.049
	151.444
	19.602

	BB.33309
	- Đường kính mối nối 400mm
	cái
	8.016.102
	170.375
	25.203

	BB.33310
	- Đường kính mối nối 500mm
	cái
	13.112.811
	201.352
	25.203

	BB.33311
	- Đường kính mối nối 600mm
	cái
	17.202.120
	260.884
	30.804

	BB.33312
	- Đường kính mối nối 700mm
	cái
	21.103.710
	292.563
	30.804

	BB.33313
	- Đường kính mối nối 800mm
	cái
	24.082.208
	335.423
	39.205

	BB.33314
	- Đường kính mối nối 900mm
	cái
	27.103.010
	357.784
	39.205

	BB.33315
	- Đường kính mối nối 1100mm
	cái
	33.230.423
	437.913
	39.205

	BB.33316
	- Đường kính mối nối 1200mm
	cái
	36.208.921
	478.909
	44.806

	BB.33317
	- Đường kính mối nối 1250mm
	cái
	37.698.069
	497.544
	44.806

	BB.33318
	- Đường kính mối nối 1300mm
	cái
	39.187.318
	518.042
	44.806

	BB.33319
	- Đường kính mối nối 1350mm
	cái
	40.676.567
	538.540
	44.806

	BB.33320
	- Đường kính mối nối 1400mm
	cái
	42.224.222
	557.175
	44.806

	BB.33321
	- Đường kính mối nối 1500mm
	cái
	45.249.525
	598.171
	50.406

	BB.33322
	- Đường kính mối nối 1600mm
	cái
	48.291.529
	637.303
	50.406

	BB.33323
	- Đường kính mối nối 1700mm
	cái
	51.301.830
	676.436
	56.007

	BB.33324
	- Đường kính mối nối 1800mm
	cái
	54.312.131
	717.432
	56.007

	BB.33325
	- Đường kính mối nối 1900mm
	cái
	57.322.432
	756.565
	56.007

	BB.33326
	- Đường kính mối nối 2000mm
	cái
	60.332.633
	797.561
	56.007


BB.33400 LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG, DẦU

Thành phần công việc:
Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.
Đơn vị tính: đồng/mối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu
	
	
	
	

	BB.33401
	- Đường kính mối nối 57x3,5mm
	mối
	2.127
	109.944
	2.997

	BB.33402
	- Đường kính mối nối 67-89x4mm
	mối
	5.860
	149.077
	11.987

	BB.33403
	- Đường kính mối nối 108x4mm
	mối
	7.101
	178.892
	14.985

	BB.33404
	- Đường kính mối nối 159x5mm
	mối
	16.194
	223.615
	32.965

	BB.33405
	- Đường kính mối nối 219x7mm
	mối
	35.191
	268.338
	273.601

	BB.33406
	- Đường kính mối nối 273x8mm
	mối
	50.342
	298.154
	309.563


Ghi chú:
- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.
- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hoả, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và chi phí nhân công cứu hoả sẽ lập dự toán riêng).
- Trường hợp phi di chuyển máy >500m và <1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển >1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.
BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đai khởi thủy
	
	
	
	

	BB.33501
	- Đường kính ống 60mm
	cái
	176.668
	20.652
	

	BB.33502
	- Đường kính ống 80mm
	cái
	237.394
	29.256
	

	BB.33503
	- Đường kính ống 100mm
	cái
	281.508
	34.419
	

	BB.33504
	- Đường kính ống 125mm
	cái
	517.262
	39.582
	

	BB.33505
	- Đường kính ống 150mm
	cái
	627.053
	43.024
	

	BB.33506
	- Đường kính ống 200mm
	cái
	1.745.755
	56.792
	

	BB.33507
	- Đường kính ống 250mm
	cái
	585.359
	82.606
	

	BB.33508
	- Đường kính ống 300mm
	cái
	1.111.211
	94.653
	

	BB.33509
	- Đường kính ống 350mm
	cái
	1.556.756
	103.258
	

	BB.33510
	- Đường kính ống 400mm
	cái
	1.842.784
	127.351
	

	BB.33511
	- Đường kính ống 450mm
	cái
	2.134.313
	134.235
	

	BB.33512
	- Đường kính ống 500mm
	cái
	2.425.843
	158.328
	

	BB.33513
	- Đường kính ống 600mm
	cái
	2.905.491
	204.981
	

	BB.33514
	- Đường kính ống 700mm
	cái
	3.385.138
	227.342
	

	BB.33515
	- Đường kính ống 800mm
	cái
	3.864.786
	259.021
	


BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ
Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .
BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HOẢ
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt trụ cứu hoả
	
	
	
	

	BB.34101
	- Đường kính 100mm
	cái
	1.590.851
	77.443
	

	BB.34102
	- Đường kính 150mm
	cái
	2.962.658
	87.769
	


BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HOẢ
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt họng cứu hoả
	
	
	
	

	BB.34201
	- Đường kính 80mm
	cái
	1.556.404
	60.234
	

	BB.34202
	- Đường kính 100mm
	cái
	2.942.883
	70.559
	


Ghi chú : Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.
BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng
	
	
	
	

	BB.35101
	- Quy cách đồng hồ ≤50mm
	cái
	7.801.130
	122.988
	

	BB.35102
	- Quy cách đồng hồ ≤100mm
	cái
	15.932.293
	156.531
	

	BB.35103
	- Quy cách đồng hồ ≤200mm
	cái
	35.780.278
	184.483
	

	BB.35104
	- Quy cách đồng hồ ≤300mm
	cái
	93.949.444
	197.527
	

	BB.35105
	- Quy cách đồng hồ ≤400mm
	cái
	163.247.223
	253.431
	

	BB.35106
	- Quy cách đồng hồ ≤500mm
	cái
	222.979.046
	301.881
	

	BB.35107
	- Quy cách đồng hồ ≤600mm
	cái
	267.259.723
	341.013
	


BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.35201
	Lắp đặt đồng hồ đo áp lực
	cái
	280.028
	158.394
	


BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van mặt bích
	
	
	
	

	BB.36101
	- Đường kính van 40mm
	cái
	1.324.382
	65.221
	

	BB.36102
	- Đường kính van 50mm
	cái
	1.649.465
	76.402
	

	BB.36103
	- Đường kính van 75mm
	cái
	2.483.448
	93.173
	

	BB.36104
	- Đường kính van 100mm
	cái
	3.004.550
	111.808
	

	BB.36105
	- Đường kính van 150mm
	cái
	5.085.909
	141.623
	

	BB.36106
	- Đường kính van 200mm
	cái
	7.243.824
	178.892
	

	BB.36107
	- Đường kính van 250mm
	cái
	11.329.833
	203.117
	

	BB.36108
	- Đường kính van 300mm
	cái
	15.595.359
	150.940
	19.602

	BB.36109
	- Đường kính van 350mm
	cái
	27.928.693
	182.619
	19.602

	BB.36110
	- Đường kính van 400mm
	cái
	40.237.423
	204.981
	25.203

	BB.36111
	- Đường kính van 500mm
	cái
	50.303.030
	242.250
	25.203

	BB.36112
	- Đường kính van 600mm
	cái
	60.339.033
	314.889
	30.804

	BB.36113
	- Đường kính van 700mm
	cái
	70.432.143
	353.488
	30.804

	BB.36114
	- Đường kính van 800mm
	cái
	80.490.648
	406.308
	39.205

	BB.36115
	- Đường kính van 1000mm
	cái
	100.743.273
	448.970
	39.205

	BB.36116
	- Đường kính van 1200mm
	cái
	120.835.382
	538.358
	44.806

	BB.36117
	- Đường kính van 1500mm
	cái
	150.993.498
	674.471
	50.406

	BB.36118
	- Đường kính van 1800mm
	cái
	181.205.469
	808.553
	56.007

	BB.36119
	- Đường kính van 2000mm
	cái
	201.712.869
	816.679
	56.007

	BB.36120
	- Đường kính van 2200mm
	cái
	221.868.235
	897.941
	60.208

	BB.36121
	- Đường kính van 2400mm
	cái
	242.023.600
	979.202
	60.208

	BB.36122
	- Đường kính van 2500mm
	cái
	252.167.964
	1.062.495
	60.208



BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van xả khí
	
	
	
	

	BB.36201
	- Đường kính van 25mm
	cái
	1.031.203
	26.088
	

	BB.36202
	- Đường kính van 32mm
	cái
	1.274.327
	33.542
	

	BB.36203
	- Đường kính van 40mm
	cái
	1.761.176
	42.860
	

	BB.36204
	- Đường kính van 50mm
	cái
	2.247.925
	48.450
	

	BB.36205
	- Đường kính van 76mm
	cái
	2.511.001
	61.494
	

	BB.36206
	- Đường kính van 89mm
	cái
	2.897.865
	65.221
	

	BB.36207
	- Đường kính van 100mm
	cái
	3.196.620
	70.811
	

	BB.36208
	- Đường kính van 150mm
	cái
	4.767.377
	106.217
	

	BB.36209
	- Đường kính van 200mm
	cái
	6.338.034
	141.623
	


BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC
Thành phần công việc:
Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc
	
	
	
	

	BB.36301
	- Đường kính van 250mm
	cái
	2.124.412
	270.202
	

	BB.36302
	- Đường kính van 300mm
	cái
	2.780.328
	316.788
	

	BB.36303
	- Đường kính van 350mm
	cái
	3.547.505
	372.692
	

	BB.36304
	- Đường kính van 400mm
	cái
	4.106.311
	382.009
	

	BB.36305
	- Đường kính van 500mm
	cái
	4.807.231
	452.821
	


Ghi chú :
Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY
Thành phần công việc:
Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kĩ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van đáy
	
	
	
	

	BB.36401
	- Đường kính van 400mm
	cái
	770.427
	363.375
	36.005

	BB.36402
	- Đường kính van 500mm
	cái
	850.085
	436.050
	36.005

	BB.36403
	- Đường kính van 600mm
	cái
	887.339
	486.363
	36.005

	BB.36404
	- Đường kính van 700mm
	cái
	966.997
	555.311
	36.005

	BB.36405
	- Đường kính van 800mm
	cái
	1.004.250
	637.303
	36.005


BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN
Thành phần công việc:
Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van điện
	
	
	
	

	BB.36501
	- Đường kính van 400mm
	cái
	207.121
	536.707
	36.005

	BB.36502
	- Đường kính van 500mm
	cái
	270.777
	651.088
	36.005

	BB.36503
	- Đường kính van 600mm
	cái
	297.030
	717.076
	36.005

	BB.36504
	- Đường kính van 700mm
	cái
	369.437
	818.259
	36.005

	BB.36505
	- Đường kính van 800mm
	cái
	405.691
	941.437
	36.005

	BB.36506
	- Đường kính van 900mm
	cái
	488.099
	730.274
	36.005

	BB.36507
	- Đường kính van 1000mm
	cái
	531.853
	875.449
	36.005

	BB.36508
	- Đường kính van 1200mm
	cái
	678.018
	1.095.411
	36.005

	BB.36509
	- Đường kính van 1400mm
	cái
	842.934
	1.313.173
	36.005

	BB.36510
	- Đường kính van 1500mm
	cái
	911.691
	1.326.371
	36.005

	BB.36511
	- Đường kính van 1800mm
	cái
	1.229.023
	1.458.348
	36.005

	BB.36512
	- Đường kính van 2000mm
	cái
	1.451.445
	1.590.325
	36.005

	BB.36513
	- Đường kính van 2500mm
	cái
	2.066.307
	1.726.702
	36.005


BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN 

Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt van ren
	
	
	
	

	BB.36601
	- Đường kính van ≤25mm
	cái
	146.655
	18.635
	

	BB.36602
	- Đường kính van 32mm
	cái
	218.742
	26.088
	

	BB.36603
	- Đường kính van 40mm
	cái
	279.478
	31.679
	

	BB.36604
	- Đường kính van 50mm
	cái
	468.357
	39.133
	

	BB.36605
	- Đường kính van 67mm
	cái
	813.371
	46.587
	

	BB.36606
	- Đường kính van 76mm
	cái
	1.104.400
	57.767
	

	BB.36607
	- Đường kính van 89mm
	cái
	1.197.530
	63.358
	

	BB.36608
	- Đường kính van 100mm
	cái
	1.412.721
	68.948
	

	BB.36609
	- Đường kính van 110mm
	cái
	1.412.961
	76.402
	

	BB.36610
	- Đường kính van 150mm
	cái
	1.538.194
	87.583
	

	BB.36611
	- Đường kính van 200mm
	cái
	2.020.612
	117.398
	

	BB.36612
	- Đường kính van 250mm
	cái
	2.566.667
	147.213
	


BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp  đặt  van  dẫn  xăng  dầu  nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	

	BB.36701
	Đường kính van DY 50 PY 10mm
	cái
	3.628.053
	102.062
	33.843

	BB.36702
	Đường kính van DY 80 PY 16mm
	cái
	4.725.992
	128.458
	33.843

	BB.36703
	Đường kính van DY 100 PY

16mm
	cái
	6.362.549
	158.373
	39.050

	BB.36704
	Đường kính van DY 100 PY

25mm

	cái
	6.609.174
	228.760
	39.050

	BB.36705
	Đường kính van DY 150 PY

16mm
	cái
	8.312.373
	258.675
	78.098

	BB.36706
	Đường kính van DY 150 PY

64mm
	cái
	8.423.984
	258.675
	404.724

	BB.36707
	Đường kính van DY 200 PY 25

PY 16mm
	cái
	10.779.641
	351.939
	488.029

	BB.36708
	Đường kính van DY 250 PY 25

PY 16mm
	cái
	10.809.692
	422.327
	506.253


Ghi chú:
- Chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính.
- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7.
BB.37100 LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc:
Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.
Đơn vị tính: đồng/bích
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp bích thép
	
	
	
	

	BB.37101
	- Đường kính ống 40mm
	bích
	113.747
	48.187
	12.340

	BB.37102
	- Đường kính ống 50mm
	bích
	142.205
	51.629
	12.340

	BB.37103
	- Đường kính ống 75mm
	bích
	217.605
	65.396
	18.510

	BB.37104
	- Đường kính ống 100mm
	bích
	253.066
	77.443
	27.765

	BB.37105
	- Đường kính ống 150mm
	bích
	425.270
	92.932
	40.105

	BB.37106
	- Đường kính ống 200mm
	bích
	603.102
	118.746
	52.445

	BB.37107
	- Đường kính ống 250mm
	bích
	1.040.829
	139.398
	98.721

	BB.37108
	- Đường kính ống 300mm
	bích
	1.192.246
	142.840
	160.967

	BB.37109
	- Đường kính ống 350mm
	bích
	1.807.763
	158.328
	213.413

	BB.37110
	- Đường kính ống 400mm
	bích
	2.189.662
	187.585
	250.978

	BB.37111
	- Đường kính ống 500mm
	bích
	3.343.274
	211.678
	306.509

	BB.37112
	- Đường kính ống 600mm
	bích
	3.997.631
	262.748
	365.124

	BB.37113
	- Đường kính ống 700mm
	bích
	4.810.318
	296.290
	423.739

	BB.37114
	- Đường kính ống 800mm
	bích
	5.259.211
	344.740
	479.269

	BB.37115
	- Đường kính ống 1000mm
	bích
	6.503.732
	424.869
	596.501

	BB.37116
	- Đường kính ống 1200mm
	bích
	7.095.686
	484.500
	712.047

	BB.37117
	- Đường kính ống 1500mm
	bích
	8.483.437
	605.625
	884.808

	BB.37118
	- Đường kính ống 1800mm
	bích
	10.366.895
	654.074
	1.058.968

	BB.37119
	- Đường kính ống 2000mm
	bích
	13.788.758
	726.749
	1.173.114

	BB.37120
	- Đường kính ống 2200mm
	bích
	15.513.160
	799.424
	1.290.344

	BB.37121
	- Đường kính ống 2400mm
	bích
	17.457.584
	872.099
	1.404.489

	BB.37122
	- Đường kính ống 2500mm
	bích
	18.848.513
	907.505
	1.466.190


BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp nút bịt nhựa nối măng sông
	
	
	
	

	BB.38101
	- Đường kính ống nút bịt 15mm
	cái
	1.779
	4.819
	

	BB.38102
	- Đường kính ống nút bịt 20mm
	cái
	2.237
	5.335
	

	BB.38103
	- Đường kính ống nút bịt 25mm
	cái
	3.657
	6.195
	

	BB.38104
	- Đường kính ống nút bịt 30mm
	cái
	4.794
	6.884
	

	BB.38105
	- Đường kính ống nút bịt 40mm
	cái
	6.930
	8.605
	

	BB.38106
	- Đường kính ống nút bịt 50mm
	cái
	11.335
	9.465
	

	BB.38107
	- Đường kính ống nút bịt 67mm
	cái
	20.800
	10.326
	

	BB.38108
	- Đường kính ống nút bịt 76mm
	cái
	20.915
	12.047
	

	BB.38109
	- Đường kính ống nút bịt 89mm
	cái
	25.121
	13.768
	

	BB.38110
	- Đường kính ống nút bịt 100mm
	cái
	52.282
	17.210
	

	BB.38111
	- Đường kính ống nút bịt 110mm
	cái
	52.383
	18.931
	

	BB.38112
	- Đường kính ống nút bịt 150mm
	cái
	218.793
	24.093
	

	BB.38113
	- Đường kính ống nút bịt 200mm
	cái
	373.860
	32.698
	

	BB.38114
	- Đường kính ống nút bịt 250mm
	cái
	374.585
	41.303
	


BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm
	
	
	
	

	BB.38201
	- Đường kính ống nút bịt 15mm
	cái
	9.461
	6.884
	

	BB.38202
	- Đường kính ống nút bịt 20mm
	cái
	13.641
	8.605
	

	BB.38203
	- Đường kính ống nút bịt 25mm
	cái
	18.262
	13.768
	

	BB.38204
	- Đường kính ống nút bịt 30mm
	cái
	25.743
	15.489
	

	BB.38205
	- Đường kính ống nút bịt 40mm
	cái
	30.363
	18.931
	

	BB.38206
	- Đường kính ống nút bịt 50mm
	cái
	51.705
	20.652
	

	BB.38207
	- Đường kính ống nút bịt 67mm
	cái
	90.209
	22.372
	

	BB.38208
	- Đường kính ống nút bịt 76mm
	cái
	121.012
	24.093
	

	BB.38209
	- Đường kính ống nút bịt 89mm
	cái
	130.913
	25.814
	

	BB.38210
	- Đường kính ống nút bịt 100mm
	cái
	201.320
	29.256
	

	BB.38211
	- Đường kính ống nút bịt 110mm
	cái
	213.721
	32.698
	

	BB.38212
	- Đường kính ống nút bịt 150mm
	cái
	291.529
	41.303
	

	BB.38213
	- Đường kính ống nút bịt 200mm
	cái
	388.639
	46.466
	

	BB.38214
	- Đường kính ống nút bịt 250mm
	cái
	485.849
	58.513
	


BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.
Đơn vị tính: đồng/10 mối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt ống HDPE bằng thủ công
	
	
	
	

	BB.39101
	- Đường kính ống 100mm
	10mối
	1.418
	27.535
	

	BB.39102
	- Đường kính ống 150mm
	10mối
	1.654
	32.698
	

	BB.39103
	- Đường kính ống 200mm
	10mối
	1.890
	36.140
	

	BB.39104
	- Đường kính ống 250mm
	10mối
	2.363
	39.582
	

	BB.39105
	- Đường kính ống 300mm
	10mối
	2.835
	46.466
	

	BB.39106
	- Đường kính ống 350mm
	10mối
	2.835
	49.908
	

	BB.39107
	- Đường kính ống 400mm
	10mối
	3.308
	53.350
	

	BB.39108
	- Đường kính ống 500mm
	10mối
	4.253
	74.001
	

	BB.39109
	- Đường kính ống 600mm
	10mối
	5.198
	111.808
	

	BB.39110
	- Đường kính ống 700mm
	10mối
	6.615
	126.715
	

	BB.39111
	- Đường kính ống 800mm
	10mối
	8.033
	149.077
	

	BB.39112
	- Đường kính ống 1000mm
	10mối
	9.450
	238.523
	


BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ
thuật.
Đơn vị tính: đồng/10 mối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen
	
	
	
	

	BB.39201
	- Đường kính ống 100mm
	10mối
	18.434
	307.471
	13.255

	BB.39202
	- Đường kính ống 125mm
	10mối
	23.961
	327.969
	16.314

	BB.39203
	- Đường kính ống 150mm
	10mối
	29.487
	363.375
	20.392

	BB.39204
	- Đường kính ống 200mm
	10mối
	36.868
	391.327
	25.694

	BB.39205
	- Đường kính ống 250mm
	10mối
	47.922
	409.961
	32.016

	BB.39206
	- Đường kính ống 300mm
	10mối
	59.902
	475.182
	38.745

	BB.39207
	- Đường kính ống 350mm
	10mối
	67.283
	516.178
	44.863

	BB.39208
	- Đường kính ống 400mm
	10mối
	78.336
	559.038
	51.184

	BB.39209
	- Đường kính ống 500mm
	10mối
	96.770
	642.894
	64.032

	BB.39210
	- Đường kính ống 600mm
	10mối
	115.204
	726.749
	75.451

	BB.39211
	- Đường kính ống 700mm
	10mối
	133.638
	810.605
	87.686

	BB.39212
	- Đường kính ống 800mm
	10mối
	156.672
	894.461
	99.922

	BB.39213
	- Đường kính ống 900mm
	10mối
	175.106
	978.317
	112.157

	BB.39214
	- Đường kính ống 1000mm
	10mối
	193.540
	1.062.172
	124.392

	BB.39215
	- Đường kính ống 1100mm
	10mối
	211.974
	1.146.028
	136.628

	BB.39216
	- Đường kính ống 1200mm
	10mối
	230.409
	1.229.884
	150.902

	BB.39217
	- Đường kính ống 1300mm
	10mối
	253.442
	1.313.739
	163.138

	BB.39218
	- Đường kính ống 1400mm
	10mối
	271.876
	1.397.595
	175.373

	BB.39219
	- Đường kính ống 1500mm
	10mối
	290.310
	1.481.451
	187.608

	BB.39220
	- Đường kính ống 1600mm
	10mối
	308.745
	1.565.306
	199.844

	BB.39221
	- Đường kính ống 1800mm
	10mối
	350.212
	1.733.018
	224.314

	BB.39222
	- Đường kính ống 2000mm
	10mối
	387.081
	1.900.729
	248.785

	BB.39223
	- Đường kính ống 2200mm
	10mối
	423.949
	2.068.441
	273.255

	BB.39224
	- Đường kính ống 2400mm
	10mối
	465.417
	2.236.152
	299.765

	BB.39225
	- Đường kính ống 2500mm
	10mối
	483.850
	2.320.008
	312.001


Ghi chú : Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.
BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/10 mối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn
	
	
	
	

	BB.39301
	- Đường kính ống 100mm
	10mối
	11.345
	307.471
	13.255

	BB.39302
	- Đường kính ống 125mm
	10mối
	14.128
	327.969
	16.314

	BB.39303
	- Đường kính ống 150mm
	10mối
	16.982
	363.375
	20.392

	BB.39304
	- Đường kính ống 200mm
	10mối
	22.619
	391.327
	25.694

	BB.39305
	- Đường kính ống 250mm
	10mối
	28.327
	409.961
	32.016

	BB.39306
	- Đường kính ống 300mm
	10mối
	35.391
	475.182
	38.745

	BB.39307
	- Đường kính ống 350mm
	10mối
	41.028
	516.178
	44.863

	BB.39308
	- Đường kính ống 400mm
	10mối
	46.665
	559.038
	51.184

	BB.39309
	- Đường kính ống 500mm
	10mối
	58.010
	642.894
	64.032

	BB.39310
	- Đường kính ống 600mm
	10mối
	69.355
	726.749
	75.451

	BB.39311
	- Đường kính ống 700mm
	10mối
	80.629
	810.605
	87.686

	BB.39312
	- Đường kính ống 800mm
	10mối
	93.401
	894.461
	99.922

	BB.39313
	- Đường kính ống 900mm
	10mối
	104.675
	978.317
	112.157

	BB.39314
	- Đường kính ống 1000mm
	10mối
	116.020
	1.062.172
	124.392

	BB.39315
	- Đường kính ống 1100mm
	10mối
	127.365
	1.146.028
	136.628

	BB.39316
	- Đường kính ống 1200mm
	10mối
	138.639
	1.229.884
	150.902

	BB.39317
	- Đường kính ống 1300mm
	10mối
	151.412
	1.313.739
	163.138

	BB.39318
	- Đường kính ống 1400mm
	10mối
	162.685
	1.397.595
	175.373

	BB.39319
	- Đường kính ống 1500mm
	10mối
	174.030
	1.481.451
	187.608

	BB.39320
	- Đường kính ống 1600mm
	10mối
	185.376
	1.565.306
	199.844

	BB.39321
	- Đường kính ống 1800mm
	10mối
	209.421
	1.733.018
	224.314

	BB.39322
	- Đường kính ống 2000mm
	10mối
	232.041
	1.900.729
	248.785

	BB.39323
	- Đường kính ống 2200mm
	10mối
	254.659
	2.068.441
	273.255

	BB.39324
	- Đường kính ống 2400mm
	10mối
	278.777
	2.236.152
	299.765

	BB.39325
	- Đường kính ống 2500mm
	10mối
	290.050
	2.320.008
	312.001


Ghi chú : Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.
BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.
Đơn vị tính: đồng/mối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay
	
	
	
	

	BB.39401
	- Đường kính ống 100mm
	mối
	6.936
	13.768
	5.631

	BB.39402
	- Đường kính ống 150mm
	mối
	9.710
	15.489
	9.386

	BB.39403
	- Đường kính ống 200mm
	mối
	13.178
	17.210
	10.887

	BB.39404
	- Đường kính ống 250mm
	mối
	20.114
	20.652
	12.014

	BB.39405
	- Đường kính ống 300mm
	mối
	25.663
	22.372
	15.017

	BB.39406
	- Đường kính ống 350mm
	mối
	32.599
	25.814
	18.771

	BB.39407
	- Đường kính ống 400mm
	mối
	52.714
	30.977
	20.648

	BB.39408
	- Đường kính ống 500mm
	mối
	65.892
	34.419
	24.403

	BB.39409
	- Đường kính ống 600mm
	mối
	78.377
	42.860
	28.157

	BB.39410
	- Đường kính ống 700mm
	mối
	91.555
	46.587
	30.034

	BB.39411
	- Đường kính ống 800mm
	mối
	104.734
	52.177
	33.788

	BB.39412
	- Đường kính ống 900mm
	mối
	117.218
	55.904
	37.543

	BB.39413
	- Đường kính ống 1000mm
	mối
	130.397
	65.221
	41.297


BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m.
- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng và >500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP
Thành phần công việc:
Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thử  áp  lực  đường ống  gang và đường ống thép
	
	
	
	

	BB.40101
	- Đường kính ống <100mm
	100m
	159.764
	172.096
	127.547

	BB.40102
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	170.629
	258.144
	187.569

	BB.40103
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	194.454
	292.563
	195.072

	BB.40104
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	221.574
	344.192
	200.074

	BB.40105
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	286.225
	430.240
	212.578

	BB.40106
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	360.882
	516.288
	250.092

	BB.40107
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	442.237
	550.707
	250.092

	BB.40108
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	541.213
	688.384
	312.615

	BB.40109
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	634.565
	740.013
	325.120

	BB.40110
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	838.658
	860.480
	375.138

	BB.40111
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	1.130.696
	946.528
	437.661

	BB.40112
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	1.660.501
	1.032.576
	500.184

	BB.40113
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	1.851.633
	1.204.672
	625.230

	BB.40114
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	2.044.768
	1.376.768
	675.248

	BB.40115
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	2.245.045
	1.548.864
	700.258

	BB.40116
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	2.465.092
	1.634.912
	845.311

	BB.40117
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	2.718.529
	1.720.960
	957.852

	BB.40118
	- Đường kính ống 1300mm
	100m
	3.058.007
	1.893.056
	1.082.898

	BB.40119
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	3.406.400
	2.065.152
	1.215.447

	BB.40120
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	3.709.858
	2.237.248
	1.360.500

	BB.40121
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	4.028.350
	2.409.344
	1.513.057

	BB.40122
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	4.489.894
	2.719.117
	1.850.681

	BB.40123
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	4.984.103
	3.011.680
	2.225.819

	BB.40124
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	5.902.192
	3.312.848
	2.640.972

	BB.40125
	- Đường kính ống 2400mm
	100m
	6.554.640
	3.614.016
	3.096.139

	BB.40126
	- Đường kính ống 2500mm
	100m
	7.153.116
	3.786.112
	3.338.728


BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thử áp lực đường ống bê tông
	
	
	
	

	BB.40201
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	119.148
	206.515
	127.547

	BB.40202
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	141.298
	240.934
	191.320

	BB.40203
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	161.399
	309.773
	191.320

	BB.40204
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	182.075
	361.402
	255.094

	BB.40205
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	211.485
	413.030
	255.094

	BB.40206
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	239.281
	464.659
	318.867

	BB.40207
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	264.132
	516.288
	318.867

	BB.40208
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	312.228
	619.546
	382.641

	BB.40209
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	356.779
	688.384
	510.188

	BB.40210
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	397.625
	826.061
	510.188

	BB.40211
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	462.654
	894.899
	637.735

	BB.40212
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	507.788
	1.032.576
	637.735

	BB.40213
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	558.539
	1.135.834
	701.508

	BB.40214
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	599.923
	1.204.672
	765.282

	BB.40215
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	655.724
	1.273.510
	765.282

	BB.40216
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	794.627
	1.376.768
	892.828

	BB.40217
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	970.565
	1.480.026
	1.020.375

	BB.40218
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	1.125.302
	1.548.864
	1.084.149

	BB.40219
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	1.252.540
	1.652.122
	1.084.149


BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA
Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thử áp lực đường ống nhựa
	
	
	
	

	BB.40301
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	101.169
	79.164
	75.028

	BB.40302
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	104.561
	86.048
	75.028

	BB.40303
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	108.551
	94.653
	75.028

	BB.40304
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	114.211
	106.700
	75.028

	BB.40305
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	121.951
	113.583
	75.028

	BB.40306
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	130.921
	120.467
	75.028

	BB.40307
	- Đường kính ống 65mm
	100m
	150.212
	130.793
	75.028

	BB.40308
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	170.037
	137.677
	77.529

	BB.40309
	- Đường kính ống 89mm
	100m
	186.012
	144.561
	77.529

	BB.40310
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	202.027
	180.701
	80.029

	BB.40311
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	232.752
	211.678
	82.530

	BB.40312
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	273.098
	240.934
	85.031

	BB.40313
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	352.349
	301.168
	92.534

	BB.40314
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	438.094
	361.402
	105.039

	BB.40315
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	522.450
	516.288
	117.543

	BB.40316
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	622.076
	602.336
	135.050

	BB.40317
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	721.357
	653.965
	152.556

	BB.40318
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	940.679
	740.013
	197.573

	BB.40319
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	1.296.570
	826.061
	252.593

	BB.40320
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	1.850.600
	894.899
	317.617

	BB.40321
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	2.042.074
	963.738
	390.144

	BB.40322
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	2.478.553
	1.084.205
	567.709


BB.40400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:
Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lí các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt .v.v. , hoàn thiện công tác thử nghiệm.
Đơn vị tính: đồng/m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thử nghiệm đường ống thông gió
	
	
	
	

	BB.40401
	- Đường kính ống 100 - 500mm
	m
	9.758
	49.908
	3.680

	BB.40402
	- Đường kính ống 600 - 800mm
	m
	9.845
	58.513
	4.203

	BB.40403
	- Đường kính ống >1000mm
	m
	9.900
	79.164
	6.838


BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Công tác khử trùng ống nước
	
	
	
	

	BB.40501
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	6.370
	129.072
	95.035

	BB.40502
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	14.282
	172.096
	127.547

	BB.40503
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	25.278
	215.120
	160.059

	BB.40504
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	39.493
	258.144
	192.571

	BB.40505
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	56.858
	275.354
	192.571

	BB.40506
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	77.376
	309.773
	267.598

	BB.40507
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	101.045
	344.192
	272.600

	BB.40508
	- Đường kính ống 450mm
	100m
	127.931
	378.611
	300.110

	BB.40509
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	157.903
	430.240
	350.129

	BB.40510
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	227.380
	559.038
	425.156

	BB.40511
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	309.502
	652.211
	490.180

	BB.40512
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	404.243
	708.115
	562.707

	BB.40513
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	511.593
	756.565
	647.738

	BB.40514
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	631.611
	799.424
	740.272

	BB.40515
	- Đường kính ống 1100mm
	100m
	764.237
	834.830
	845.311

	BB.40516
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	909.532
	864.645
	957.852

	BB.40517
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	1.237.946
	959.682
	1.215.447

	BB.40518
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	1.616.912
	1.041.674
	1.513.057

	BB.40519
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	2.046.432
	1.112.486
	1.850.681

	BB.40520
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	2.526.444
	1.200.068
	2.225.819

	BB.40521
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	3.057.009
	1.319.330
	2.640.972

	BB.40522
	- Đường kính ống 2400mm
	100m
	3.638.067
	1.438.591
	3.096.139

	BB.40523
	- Đường kính ống 2600mm
	100m
	4.269.678
	1.559.716
	3.591.321


LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT 
VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:
Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:
- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.
- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.
Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:
Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông
Trong  đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA -LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM
Thành phần công việc:
Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.41101
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	bộ
	291.029
	86.048
	

	BB.41102
	Lắp đặt chậu rửa 2 vòi
	bộ
	681.068
	103.258
	

	BB.41103
	Lắp đặt thuyền tắm có hương sen
	bộ
	3.410.341
	258.144
	

	BB.41104
	Lắp  đặt  thuyền  tắm  không  có hương sen
	bộ
	3.750.375
	275.354
	


Ghi chú:
Trong đơn giá lắp đặt thuyền tắm, chưa tính chi phí xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ
 BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU
Thành phần công việc:
Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.41201
	Lắp đặt chậu xí bệt
	bộ
	1.509.151
	258.144
	

	BB.41202
	Lắp đặt chậu xí xổm
	bộ
	382.038
	258.144
	

	BB.41301
	Lắp đặt chậu tiểu nam
	bộ
	414.041
	258.144
	

	BB.41302
	Lắp đặt chậu tiểu nữ
	bộ
	884.088
	258.144
	


BB.41400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN BB.41500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA
Thành phần công việc:
Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt vòi tắm hương sen
	
	
	
	

	BB.41401
	- 1 vòi, 1 hương sen
	bộ
	370.037
	34.419
	

	BB.41402
	- 2 vòi, 1 hương sen
	bộ
	450.045
	43.024
	

	BB.41501
	- Lặp đặt vòi rửa 1 vòi
	bộ
	80.008
	29.256
	

	BB.41502
	- Lặp đặt vòi rửa 2 vòi
	bộ
	280.028
	34.419
	


BB.42100 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt thùng đun nước nóng
	
	
	
	

	BB.42101
	- Kiểu thùng thường
	bộ
	2.863.922
	375.169
	17.422

	BB.42102
	- Kiểu liên tục
	bộ
	2.863.922
	318.378
	17.422


BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU 
BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt phễu thu
	
	
	
	

	BB.42201
	- Đường kính phễu thu 50mm
	cái
	30.003
	27.535
	

	BB.42202
	-Đường kính phễu thu 100mm
	cái
	55.006
	32.698
	

	
	Lắp đặt ống kiểm tra
	
	
	
	

	BB.42301
	- Đường kính ống 50mm
	cái
	5.001
	3.442
	

	BB.42302
	- Đường kính ống 100mm
	cái
	9.001
	6.884
	


BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.42401
	Lắp đặt gương soi
	cái
	518.518
	22.372
	3.484

	BB.42402
	Lắp đặt kệ kính
	cái
	60.060
	22.372
	3.484

	BB.42403
	Lắp đặt giá treo
	cái
	100.100
	15.489
	1.742

	BB.42404
	Lắp đặt hộp đựng xà bông
	cái
	68.068
	15.489
	1.742

	BB.42405
	Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh
	cái
	68.068
	15.489
	1.742


BB.42500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH


Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BB.42501
	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh
	cái
	216.316
	22.372
	


BB.43100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/bể
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt bể chứa nước bằng inox
	
	
	
	

	BB.43101
	- Dung tích bể 0,5m3
	bể
	1.673.167
	275.354
	

	BB.43102
	- Dung tích bể 1,0m3
	bể
	2.509.251
	361.402
	

	BB.43103
	- Dung tích bể 1,5m3
	bể
	3.727.373
	385.495
	

	BB.43104
	- Dung tích bể 2,0m3
	bể
	5.236.524
	413.030
	

	BB.43105
	- Dung tích bể 2,5m3
	bể
	6.364.636
	440.566
	

	BB.43106
	- Dung tích bể 3,0m3
	bể
	7.327.733
	495.636
	

	BB.43107
	- Dung tích bể 3,5m3
	bể
	8.409.841
	536.940
	

	BB.43108
	- Dung tích bể 4,0m3
	bể
	9.418.942
	592.010
	

	BB.43109
	- Dung tích bể 5,0m3
	bể
	11.274.127
	826.061
	

	BB.43110
	- Dung tích bể 6,0m3
	bể
	13.910.391
	1.101.414
	


BB.43200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/bể
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa
	
	
	
	

	BB.43201
	- Dung tích bể 0,25m3
	bể
	454.955
	206.515
	

	BB.43202
	- Dung tích bể 0,3m3
	bể
	545.945
	223.725
	

	BB.43203
	- Dung tích bể 0,4m3
	bể
	727.927
	258.144
	

	BB.43204
	- Dung tích bể 0,5m3
	bể
	909.909
	323.540
	

	BB.43205
	- Dung tích bể 0,7m3
	bể
	1.510.509
	361.402
	

	BB.43206
	- Dung tích bể 0,9m3
	bể
	1.637.836
	419.914
	

	BB.43207
	- Dung tích bể 1,0m3
	bể
	1.819.818
	450.892
	

	BB.43208
	- Dung tích bể 1,5m3
	bể
	2.720.718
	485.311
	

	BB.43209
	- Dung tích bể 2,0m3
	bể
	3.503.500
	516.288
	

	BB.43210
	- Dung tích bể 3,0m3
	bể
	5.141.136
	550.707
	

	BB.43211
	- Dung tích bể 4,0m3
	bể
	6.597.591
	581.684
	


CHƯƠNG III
BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ
BC.11100  BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BC.11101
	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng
	m2
	40.673
	55.904
	


BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BC.11201
	Bảo  ôn  thiết  bị  thông  gió  bằng bông khoáng
	m2
	337.115
	149.077
	


BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh
	    
	
	
	

	BC.12101
	- Độ dày bông thủy tinh 25mm
	m2
	62.144
	83.856
	

	BC.12102
	- Độ dày bông thủy tinh 50mm
	m2
	74.438
	115.535
	



BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh
	
	
	
	

	BC.12201
	- Độ dày bông thủy tinh 25mm
	m2
	62.144
	102.490
	

	BC.12202
	- Độ dày bông thủy tinh 50mm
	m2
	74.438
	124.852
	


BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG
 BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo  ôn  đường  ống  (lớp  bọc  25 mm)
	
	
	
	

	BC.13101
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	1.679.909
	1.223.603
	

	BC.13102
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	1.795.080
	1.373.326
	

	BC.13103
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	1.916.058
	1.473.142
	

	BC.13104
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	2.085.622
	1.566.074
	

	BC.13105
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	2.273.317
	1.720.960
	

	BC.13106
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	2.515.272
	1.824.218
	

	BC.13107
	- Đường kính ống 69mm
	100m
	2.987.703
	2.030.733
	

	BC.13108
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	3.229.657
	2.151.200
	

	BC.13109
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	3.707.761
	2.312.970
	

	BC.13110
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	4.301.169
	2.505.718
	

	BC.13111
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	4.900.382
	2.564.230
	

	BC.13112
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	6.093.005
	2.710.512
	

	BC.13113
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	7.285.493
	2.774.188
	

	BC.13114
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	8.478.116
	2.927.353
	

	BC.13115
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	9.670.737
	3.039.215
	

	BC.13116
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	10.863.226
	3.223.358
	

	BC.13117
	- Đường kính ống 450mm
	100m
	12.055.849
	3.536.573
	

	BC.13118
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	13.254.143
	3.686.296
	

	BC.13119
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	15.639.387
	4.716.417
	

	BC.13120
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	18.024.498
	5.120.788
	

	BC.13121
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	20.409.609
	5.307.134
	

	BC.13122
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	22.794.720
	5.601.561
	

	BC.13123
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	25.185.770
	6.380.487
	


BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo  ôn  đường  ống  (lớp  bọc  30 mm)
	
	
	
	

	BC.13201
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	1.939.281
	1.467.979
	

	BC.13202
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	2.066.064
	1.648.680
	

	BC.13203
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	2.187.042
	1.746.774
	

	BC.13204
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	2.362.411
	1.879.288
	

	BC.13205
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	2.561.718
	2.059.989
	

	BC.13206
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	2.809.479
	2.182.177
	

	BC.13207
	- Đường kính ống 69mm
	100m
	3.310.939
	2.435.158
	

	BC.13208
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	3.558.699
	2.581.440
	

	BC.13209
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	4.060.158
	2.775.908
	

	BC.13210
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	4.682.596
	3.006.517
	

	BC.13211
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	5.304.900
	3.071.914
	

	BC.13212
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	6.555.580
	3.252.614
	

	BC.13213
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	7.806.259
	3.412.664
	

	BC.13214
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	9.051.001
	3.512.479
	

	BC.13215
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	10.301.680
	3.643.272
	

	BC.13216
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	11.546.555
	3.866.997
	

	BC.13217
	- Đường kính ống 450mm
	100m
	12.797.102
	4.243.887
	

	BC.13218
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	14.041.976
	4.422.867
	

	BC.13219
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	16.537.397
	5.659.328
	

	BC.13220
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	19.032.819
	6.050.655
	

	BC.13221
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	21.528.373
	6.378.624
	

	BC.13222
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	24.023.794
	7.615.961
	

	BC.13223
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	26.519.215
	8.773.170
	


	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo  ôn  đường  ống  (lớp  bọc  50 mm)
	
	
	
	

	BC.13301
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	3.087.212
	1.720.960
	

	BC.13302
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	3.237.352
	1.922.312
	

	BC.13303
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	3.381.552
	2.037.617
	

	BC.13304
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	3.585.818
	2.192.503
	

	BC.13305
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	3.825.766
	2.409.344
	

	BC.13306
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	4.114.167
	2.581.440
	

	BC.13307
	- Đường kính ống 69mm
	100m
	4.702.713
	2.779.350
	

	BC.13308
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	4.996.920
	3.001.354
	

	BC.13309
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	5.585.467
	3.238.847
	

	BC.13310
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	6.318.214
	3.507.316
	

	BC.13311
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	7.050.962
	3.584.760
	

	BC.13312
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	8.516.323
	3.803.322
	

	BC.13313
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	9.981.818
	3.980.580
	

	BC.13314
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	11.447.312
	4.097.606
	

	BC.13315
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	12.918.480
	4.250.771
	

	BC.13316
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	14.383.975
	4.512.357
	

	BC.13317
	- Đường kính ống 450mm
	100m
	15.849.336
	4.956.365
	

	BC.13318
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	17.314.831
	5.162.880
	

	BC.13319
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	20.251.492
	6.602.239
	

	BC.13320
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	23.182.481
	7.168.731
	

	BC.13321
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	26.113.337
	7.442.659
	

	BC.13322
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	29.050.000
	8.884.977
	

	BC.13323
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	31.980.856
	10.235.986
	


	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo  ôn  đường  ống  (lớp  bọc  100 mm)
	
	
	
	

	BC.13401
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	6.732.315
	2.082.362
	

	BC.13402
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	6.934.574
	2.340.506
	

	BC.13403
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	7.136.832
	2.478.182
	

	BC.13404
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	7.416.706
	2.662.325
	

	BC.13405
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	7.743.608
	2.925.632
	

	BC.13406
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	8.142.452
	3.097.728
	

	BC.13407
	- Đường kính ống 69mm
	100m
	8.951.487
	3.450.525
	

	BC.13408
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	9.350.330
	3.644.993
	

	BC.13409
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	10.159.364
	3.932.394
	

	BC.13410
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	11.164.985
	4.259.376
	

	BC.13411
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	12.170.604
	4.352.308
	

	BC.13412
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	14.181.844
	4.608.731
	

	BC.13413
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	16.198.757
	4.832.456
	

	BC.13414
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	18.209.997
	4.990.784
	

	BC.13415
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	20.226.909
	5.162.880
	

	BC.13416
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	22.238.149
	5.477.816
	

	BC.13417
	- Đường kính ống 450mm
	100m
	24.249.388
	6.013.034
	

	BC.13418
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	26.266.301
	6.266.015
	

	BC.13419
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	30.294.586
	8.016.605
	

	BC.13420
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	34.291.387
	8.704.222
	

	BC.13421
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	38.345.086
	9.035.918
	

	BC.13422
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	42.373.238
	10.778.253
	

	BC.13423
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	46.401.523
	12.429.278
	


BC.14100  BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp
	
	
	
	

	BC.14101
	- Đường kính ống 6,4mm
	100m
	597.533
	783.037
	

	BC.14102
	- Đường kính ống 9,5mm
	100m
	731.271
	820.898
	

	BC.14103
	- Đường kính ống 12,7mm
	100m
	891.986
	863.922
	

	BC.14104
	- Đường kính ống 15,9mm
	100m
	1.484.995
	918.993
	

	BC.14105
	- Đường kính ống 19,1mm
	100m
	2.071.070
	953.412
	

	BC.14106
	- Đường kính ống 22,2mm
	100m
	2.242.600
	1.005.041
	

	BC.14107
	- Đường kính ống 25,4mm
	100m
	2.531.968
	1.082.484
	

	BC.14108
	- Đường kính ống 28,6mm
	100m
	2.778.218
	1.101.414
	

	BC.14109
	- Đường kính ống 31,8mm
	100m
	2.987.681
	1.125.508
	

	BC.14110
	- Đường kính ống 34,9mm
	100m
	3.132.877
	1.137.555
	

	BC.14111
	- Đường kính ống 38,1mm
	100m
	3.277.009
	1.178.858
	

	BC.14112
	- Đường kính ống 41,3mm
	100m
	3.524.766
	1.197.788
	

	BC.14113
	- Đường kính ống 54,0mm
	100m
	5.197.314
	1.314.813
	

	BC.14114
	- Đường kính ống 66,7mm
	100m
	6.033.968
	1.411.187
	


CHƯƠNG IV
KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
HUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.
2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các thành phần chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.
3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.
4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.
5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:
- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.
- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.
6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung chi phí máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các.
8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.
Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP
	Cấp đất đá
	Đát đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp I
	Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli).

	Cấp II
	Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III.

	Cấp III
	Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần tuý. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy.

	Cấp IV
	Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit.

	Cấp V
	Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc.

	Cấp VI
	Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hoá. Cát kết silic hoá. Các loại đá phiên silic hoá.

	Cấp VII
	Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic.


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY
	Cấp đất
đá
	Đất đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp I
	Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát(không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội.
Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm.

	Cấp II
	Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt.
Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. 
Cát chảy không áp lực.
Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). 
Phấn Diatomit.
Muối mỏ (halit).
Các sản phẩm caolin hoá hoàn toàn do sự phong hoá các đá macma và biến chất. 
Quặng sắt đỏ.

	Cấp III
	Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm).
Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. 
Cát chảy có áp lực.
Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hoá.
Than đá mềm, than nâu.
Đá phiến tan bị huỷ hoại.
Quặng mangan, quặng sắt ô xy hoá bở rời. Boxit sét.

	Cấp IV
	Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích.
Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi.
Đãn bạch (gezơ).
Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly.
Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh).
Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hoá mạnh và bị tan hoá.
Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. 
Apatit kết tinh.
Dunit, peridotit phong hoá mạnh. Kimbelit bị phong hoá. 
Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hoá mạnh.
Quặng sắt mềm dẻo. Boxit.


	Cấp đất
đá
	Đất đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp V
	Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hoá, nhiều lỗ hổng.

Than đá cứng. Antraxit,fotforit cục.Các loại đá phiến:sét-mica,mica,cuội-clorit,clorit, clorit-sét,xerixit.Xepentinit.Anbitofia và keratofia phong hoá.Tup núi lửa xepentin hoá.
Dunit bị phong hóa.

Kimberlit dạng dăm kết.
Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít.

	Cấp VI
	Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi.
Cát kết fenpat, vôi - thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hoá, xcacnơ hoá. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh - xerixit, thạch anh - mica, thạch anh -clorit, thạch anh - clorit - xerixit.
Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hoá yếu.
Dunit không bị phong hoá. 
Peridorit bị phong hoá. 
Amfibolit.
Piroxenit kết tinh thô.
Đá cacbonat - tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời. 
Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn.
Quặng hematit - mactit. Xiderit.

	Cấp VII
	Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét.
Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hoá.
Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối.
Đá phiến silic hoá yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit- hoblen.
Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hoá. 
Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hoá.
Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan.
Xcacnơ ogit - granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit.
Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit - xiderit.
Quặng amfibon - manhetit.


	Cấp đất
đá
	Đất đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp VIII
	Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hoá. Đá vôi silic hoá. 
Fotforit chặt xít phân lớp.
Các loại đá phiến silic hoá thành phần thạch anh - clorit, thạch anh - xerixit, thạch anh - clorit - xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. 
Bazan phong hoá. Diaba. Pofia và pofirit.
Andexit.
Diorit không bị phong hoá. Labradorit.
Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hoá.
Granit - gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hoá.
Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit.
Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit,
manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo.

	Cấp IX
	Bazan không bị phong hoá. Fotforit phân lớp, silic hoá.
Cuội kết của đá macma với xi măng silic.
Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic.
Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hoá.
Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hoá. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hoá và sừng hóa.

Các loại đá bị phong hoá: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit.
Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hoá.
Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít.

	Cấp X
	Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất.
Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hoá. Đá fotfat - silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua.
Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit - gnai, granodiorit hạt nhỏ.
Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit - gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. 
Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit - granat.

Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hoá. Thạch anh dạng mạch.
Pofirit thạch anh hoá và sừng hoá mạnh.


BD.11100 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY, THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng hố chứa tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào mùn. đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp dựng + tháo dỡ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng
	
	
	
	

	BD.11101
	- Máy khoan đập cáp 40KW
	lần
	5.358.806
	12.112.490
	4.492.977

	BD.11102
	- Máy khoan xoay tự hành 54CV
	lần
	5.358.806
	10.249.030
	4.218.350

	BD.11103
	- Máy khoan xoay tự hành 300CV
	lần
	5.358.806
	10.249.030
	18.113.448


KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu.
BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP, ĐỘ SÂU KHOAN ≤50m
BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính  lỗ  khoan  từ  300mm  đến <400mm
	
	
	
	

	BD.12101
	- Cấp đất đá I-II
	m
	61.122
	292.563
	276.067

	BD.12102
	- Cấp đất đá III
	m
	77.212
	354.057
	386.969

	BD.12103
	- Cấp đất đá IV
	m
	107.999
	518.042
	749.486

	BD.12104
	- Cấp đất đá V
	m
	127.701
	598.171
	1.343.661

	BD.12105
	- Cấp đất đá VI
	m
	134.724
	985.770
	2.525.819

	BD.12106
	- Cấp đất đá VII
	m
	166.785
	1.809.420
	5.046.477


BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN ≤500mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm
	
	
	
	

	BD.12201
	- Cấp đất đá I-II
	m
	81.204
	365.238
	337.864

	BD.12202
	- Cấp đất đá III
	m
	101.478
	441.640
	478.580

	BD.12203
	- Cấp đất đá IV
	m
	140.334
	654.074
	946.169

	BD.12204
	- Cấp đất đá V
	m
	165.152
	756.565
	1.699.114

	BD.12205
	- Cấp đất đá VI
	m
	174.034
	1.228.020
	3.143.790

	BD.12206
	- Cấp đất đá VII
	m
	247.252
	2.197.019
	6.093.020


BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm
	
	
	
	

	BD.12301
	- Cấp đất đá I-II
	m
	96.407
	467.728
	474.916

	BD.12302
	- Cấp đất đá III
	m
	120.705
	573.946
	680.625

	BD.12303
	- Cấp đất đá IV
	m
	167.261
	883.280
	2.871.338

	BD.12304
	- Cấp đất đá V
	m
	197.014
	1.009.995
	2.358.690

	BD.12305
	- Cấp đất đá VI
	m
	246.026
	1.572.760
	4.075.393

	BD.12306
	- Cấp đất đá VII
	m
	294.468
	2.763.511
	7.711.047


BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN <700mm
                                       Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm
	
	
	
	

	BD.12401
	- Cấp đất đá I-II
	m
	114.834
	557.175
	582.152

	BD.12402
	- Cấp đất đá III
	m
	143.332
	691.344
	842.594

	BD.12403
	- Cấp đất đá IV
	m
	197.915
	1.080.807
	1.718.405

	BD.12404
	- Cấp đất đá V
	m
	279.597
	1.244.791
	2.956.529

	BD.12405
	- Cấp đất đá VI
	m
	292.088
	1.930.545
	5.051.669

	BD.12406
	- Cấp đất đá VII
	m
	348.928
	3.350.501
	9.387.410


BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN <800mm

                                                                                                   Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm
	
	
	
	

	BD.12501
	- Cấp đất đá I-II
	m
	125.471
	654.074
	705.278

	BD.12502
	- Cấp đất đá III
	m
	157.998
	818.059
	1.030.917

	BD.12503
	- Cấp đất đá IV
	m
	268.133
	1.302.559
	2.131.817

	BD.12504
	- Cấp đất đá V
	m
	307.961
	1.570.897
	3.845.576

	BD.12505
	- Cấp đất đá VI
	m
	322.210
	2.538.033
	6.817.851

	BD.12506
	- Cấp đất đá VII
	m
	387.047
	4.366.087
	12.423.528


BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN <900mm
               Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm
	
	
	
	

	BD.12601
	- Cấp đất đá I-II
	m
	136.475
	736.067
	1.046.753

	BD.12602
	- Cấp đất đá III
	m
	173.056
	920.549
	1.528.741

	BD.12603
	- Cấp đất đá IV
	m
	292.277
	1.466.543
	3.160.578

	BD.12604
	- Cấp đất đá V
	m
	337.094
	1.766.560
	4.541.574

	BD.12605
	- Cấp đất đá VI
	m
	353.121
	2.856.684
	8.054.244

	BD.12606
	- Cấp đất đá VII
	m
	475.196
	4.912.081
	14.675.602


BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN <1000mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm
	
	
	
	

	BD.12701
	- Cấp đất đá I-II
	m
	197.740
	818.059
	1.107.786

	BD.12702
	- Cấp đất đá III
	m
	238.370
	1.023.040
	1.618.880

	BD.12703
	- Cấp đất đá IV
	m
	316.274
	1.628.664
	3.344.509

	BD.12704
	- Cấp đất đá V
	m
	366.025
	1.962.223
	4.805.588

	BD.12705
	- Cấp đất đá VI
	m
	434.190
	3.173.472
	8.523.827

	BD.12706
	- Cấp đất đá VII
	m
	515.228
	5.458.074
	15.529.799


BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP CÓ ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M
BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm
	
	
	
	

	BD.13101
	- Cấp đất đá I-II
	m
	61.200
	322.379
	348.591

	BD.13102
	- Cấp đất đá III
	m
	77.291
	389.463
	473.418

	BD.13103
	- Cấp đất đá IV
	m
	108.204
	579.536
	897.062

	BD.13104
	- Cấp đất đá V
	m
	128.095
	667.119
	1.560.100

	BD.13105
	- Cấp đất đá VI
	m
	135.528
	1.091.988
	2.856.558

	BD.13106
	- Cấp đất đá VII
	m
	168.281
	1.964.087
	5.528.457


BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm
	
	
	
	

	BD.13201
	- Cấp đất đá I-II
	m
	81.298
	398.780
	418.949

	BD.13202
	- Cấp đất đá III
	m
	101.573
	482.636
	577.254

	BD.13203
	- Cấp đất đá IV
	m
	140.586
	724.886
	1.114.998

	BD.13204
	- Cấp đất đá V
	m
	165.656
	836.694
	1.947.067

	BD.13205
	- Cấp đất đá VI
	m
	175.042
	1.347.282
	3.509.332

	BD.13206
	- Cấp đất đá VII
	m
	249.142
	2.368.458
	6.629.529


BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm
	
	
	
	

	BD.13301
	- Cấp đất đá I-II
	m
	96.517
	510.588
	580.452

	BD.13302
	- Cấp đất đá III
	m
	120.815
	627.986
	810.613

	BD.13303
	- Cấp đất đá IV
	m
	167.560
	974.590
	1.595.279

	BD.13304
	- Cấp đất đá V
	m
	197.612
	1.108.759
	2.671.899

	BD.13305
	- Cấp đất đá VI
	m
	247.238
	1.712.520
	4.515.129

	BD.13306
	- Cấp đất đá VII
	m
	296.736
	2.959.174
	8.326.883


BD.13400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN <700mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm
	
	
	
	

	BD.13401
	- Cấp đất đá I-II
	m
	114.824
	594.444
	849.193

	BD.13402
	- Cấp đất đá III
	m
	143.224
	732.340
	1.187.089

	BD.13403
	- Cấp đất đá IV
	m
	197.793
	1.136.711
	2.337.541

	BD.13404
	- Cấp đất đá V
	m
	279.676
	1.295.105
	3.116.999

	BD.13405
	- Cấp đất đá VI
	m
	292.835
	1.997.629
	5.268.279

	BD.13406
	- Cấp đất đá VII
	m
	350.607
	3.451.128
	9.714.750


BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN<800mm


Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm
	
	
	
	

	BD.13501
	- Cấp đất đá I-II
	m
	125.571
	680.163
	970.129

	BD.13502
	- Cấp đất đá III
	m
	157.977
	836.694
	1.357.089

	BD.13503
	- Cấp đất đá IV
	m
	268.155
	1.300.695
	2.670.477

	BD.13504
	- Cấp đất đá V
	m
	308.247
	1.479.587
	3.562.099

	BD.13505
	- Cấp đất đá VI
	m
	323.281
	2.284.602
	6.020.962

	BD.13506
	- Cấp đất đá VII
	m
	389.296
	3.944.945
	11.102.617



KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.
BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ  HÀNH 54CV  ĐỘ  SÂU KHOAN ≤50m
BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m,  đường  kính  lỗ  khoan <200mm
	
	
	
	

	BD.14101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	28.216
	115.535
	177.216

	BD.14102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	51.587
	188.209
	433.573

	BD.14103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	65.966
	324.242
	984.753

	BD.14104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	93.893
	626.123
	2.230.899


BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m,  đường  kính  lỗ  khoan 200mm đến <300mm
	
	
	
	

	BD.14201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	35.200
	156.531
	210.856

	BD.14202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	60.306
	257.157
	551.180

	BD.14203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	75.272
	439.777
	1.298.898

	BD.14204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	103.199
	857.192
	3.009.831


BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU

KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤100m

BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến  ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm
	
	
	
	

	BD.15101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	28.412
	126.715
	227.572

	BD.15102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	52.061
	214.298
	541.716

	BD.15103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	66.441
	378.282
	1.219.755

	BD.15104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	94.563
	754.701
	2.777.650


BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm
	
	
	
	

	BD.15201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	35.397
	169.575
	268.431

	BD.15202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	60.780
	290.700
	692.752

	BD.15203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	75.747
	512.452
	1.610.434

	BD.15204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	103.869
	1.037.947
	3.786.369



BD.16000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100mĐẾN ≤150m
BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm
	
	
	
	

	BD.16101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	28.690
	139.760
	285.145

	BD.16102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	52.256
	244.113
	655.536

	BD.16103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	66.833
	441.640
	1.495.255

	BD.16104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	94.759
	903.778
	3.422.080


BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm
	
	
	
	

	BD.16201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	35.675
	184.483
	333.073

	BD.16202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	60.976
	326.106
	848.217

	BD.16203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	76.139
	596.307
	1.962.648

	BD.16204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	104.066
	1.235.474
	4.629.942



BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m
BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm
	
	
	
	

	BD.17101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	27.156
	154.667
	347.572

	BD.17102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	50.285
	277.656
	809.965

	BD.17103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	65.195
	516.178
	1.814.041

	BD.17104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	93.121
	1.080.807
	4.177.047


BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm
	
	
	
	

	BD.17201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	35.870
	203.117
	407.394

	BD.17202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	61.172
	368.965
	1.028.039

	BD.17203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	76.809
	691.344
	2.372.471

	BD.17204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	104.735
	1.466.543
	5.622.159


KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.
BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M
BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan  ≤50  m,   đường  kính  lỗ khoan 300mm đến <400mm
	
	
	
	

	BD.18101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	145.064
	288.836
	1.110.878

	BD.18102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	194.830
	1.190.751
	4.001.237

	BD.18103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	216.678
	1.254.109
	4.189.350

	BD.18104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	237.789
	1.319.330
	4.434.037


BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm
	
	
	
	

	BD.18201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	193.937
	352.194
	1.167.277

	BD.18202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	262.862
	1.226.157
	3.925.774

	BD.18203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	284.629
	1.390.141
	5.225.116

	BD.18204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	310.898
	1.688.295
	8.096.441


BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm
	
	
	
	

	BD.18301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	239.418
	525.496
	1.704.049

	BD.18302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	326.473
	2.165.341
	6.156.942

	BD.18303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	349.007
	2.279.012
	6.439.376

	BD.18304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	380.088
	2.400.136
	6.816.162


BD.18400 ĐƯỜNG K ÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700m

Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm
	
	
	
	

	BD.18401
	- Cấp đất đá I-III
	m
	276.228
	611.215
	1.892.339

	BD.18402
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	371.160
	2.521.261
	7.201.979

	BD.18403
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	397.635
	2.659.157
	7.531.572

	BD.18404
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	458.310
	2.802.644
	7.908.151


BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 700mm ĐẾN <800mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm
	
	
	
	

	BD.18501
	- Cấp đất đá I-III
	m
	311.276
	698.798
	2.080.627

	BD.18502
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	412.664
	2.884.636
	8.237.746

	BD.18503
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	442.923
	3.039.303
	8.614.323

	BD.18504
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	533.195
	3.205.151
	9.000.140


BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 800mm ĐẾN <900mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm
	
	
	
	

	BD.18601
	- Cấp đất đá I-III
	m
	346.890
	786.380
	2.268.916

	BD.18602
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	455.610
	3.244.284
	9.188.430

	BD.18603
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	488.400
	3.417.586
	9.659.360

	BD.18604
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	578.523
	3.605.795
	10.177.067


BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 900mm ĐẾN <1000mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm
	
	
	
	

	BD.18701
	- Cấp đất đá I-III
	m
	382.725
	873.963
	2.466.444

	BD.18702
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	500.056
	3.605.795
	10.130.083

	BD.18703
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	535.693
	3.797.731
	10.704.189

	BD.18704
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	625.733
	4.006.439
	11.363.202


BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M
BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay tự hành 300CV, độ  sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm
	
	
	
	

	BD.19101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	151.594
	221.752
	772.015

	BD.19102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	206.046
	363.375
	2.080.627

	BD.19103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	230.880
	618.669
	4.952.128

	BD.19104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	257.021
	1.205.659
	11.561.109


BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính  lỗ khoan 400mm đến <500mm
	
	
	
	

	BD.19201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	204.279
	434.186
	1.440.473

	BD.19202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	281.151
	1.511.266
	4.838.918

	BD.19203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	305.381
	1.714.383
	6.448.821

	BD.19204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	337.319
	2.081.485
	9.988.571


BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính    lỗ    khoan    500mm    đến <600mm
	
	
	
	

	BD.19301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	254.040
	646.621
	2.099.484

	BD.19302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	351.794
	2.670.338
	7.588.178

	BD.19303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	375.738
	2.810.098
	7.936.453

	BD.19304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	414.548
	2.959.174
	8.407.178


BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan từ 50 đến ≤100m, đường kính lỗ  khoan 600mm    đến <700mm
	
	
	
	

	BD.19401
	- Cấp đất đá I-III
	m
	292.627
	754.701
	2.334.759

	BD.19402
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	397.353
	3.108.251
	8.877.900

	BD.19403
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	426.064
	3.279.690
	9.282.781

	BD.19404
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	500.709
	3.454.855
	9.753.298


BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤150m
BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300 đến <400mm
	
	
	
	

	BD.20101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	153.346
	232.933
	809.761

	BD.20102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	208.614
	380.146
	2.174.772

	BD.20103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	234.586
	648.484
	5.187.401

	BD.20104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	262.047
	1.263.426
	12.116.359


BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính    lỗ    khoan    400mm    đến <500mm
	
	
	
	

	BD.20201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	207.435
	454.684
	1.506.315

	BD.20202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	285.797
	1.583.941
	5.064.955

	BD.20203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	310.209
	1.796.375
	6.759.558

	BD.20204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	344.489
	2.182.112
	10.459.501


BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính    lỗ    khoan    500mm    đến <600mm
	
	
	
	

	BD.20301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	257.463
	678.299
	2.202.867

	BD.20302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	357.505
	2.797.053
	7.955.136

	BD.20303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	382.690
	2.944.267
	8.322.270

	BD.20304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	422.652
	3.100.797
	8.811.851


BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m
BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính  lỗ khoan 300mm đến <400mm
	
	
	
	

	BD.21101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	154.513
	238.523
	837.857

	BD.21102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	211.024
	393.190
	2.250.027

	BD.21103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	236.807
	668.982
	5.347.562

	BD.21104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	265.404
	1.302.559
	12.492.938


BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm
Đơn vị tính: đồng/m khoan
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Khoan  giếng  bằng  máy  khoan xoay  tự   hành  300CV,  độ  sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm
	
	
	
	

	BD.21201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	209.071
	469.592
	1.553.473

	BD.21202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	289.183
	1.632.391
	5.224.941

	BD.21203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	314.224
	1.852.279
	6.966.705

	BD.21204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	348.685
	2.249.196
	10.789.096


BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG
BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/m ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40kw
	
	
	
	

	BD.22101
	- Đường kính ống 89mm
	m
	35.558
	40.996
	101.577

	BD.22102
	- Đường kính ống 108mm
	m
	96.512
	40.996
	105.338

	BD.22103
	- Đường kính ống 127mm
	m
	112.828
	44.723
	112.863

	BD.22104
	- Đường kính ống 146mm
	m
	141.889
	46.587
	116.625

	BD.22105
	- Đường kính ống 168mm
	m
	160.736
	48.450
	124.149

	BD.22106
	- Đường kính ống 194mm
	m
	365.577
	50.313
	129.792

	BD.22107
	- Đường kính ống 219mm
	m
	413.812
	57.767
	146.721

	BD.22108
	- Đường kính ống 273mm
	m
	515.440
	61.494
	158.007

	BD.22109
	- Đường kính ống 325mm
	m
	613.421
	70.811
	178.700

	BD.22110
	- Đường kính ống 350mm
	m
	805.642
	72.675
	184.342

	BD.22111
	- Đường kính ống 377mm
	m
	868.329
	80.129
	203.153

	BD.22112
	- Đường kính ống 426mm
	m
	983.034
	91.310
	229.487

	BD.22113
	- Đường kính ống 450mm
	m
	1.034.932
	93.173
	233.250

	BD.22114
	- Đường kính ống 477mm
	m
	1.097.377
	93.173
	235.130

	BD.22115
	- Đường kính ống 529mm
	m
	1.220.599
	96.900
	252.218

	BD.22116
	- Đường kính ống 630mm
	m
	1.451.516
	106.217
	282.225

	BD.22117
	- Đường kính ống 720mm
	m
	1.658.545
	109.944
	308.966

	BD.22118
	- Đường kính ống 820mm
	m
	1.888.613
	115.535
	340.027


	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 54CV
	
	
	
	

	BD.22121
	- Đường kính ống 89mm
	m
	35.558
	40.996
	136.249

	BD.22122
	- Đường kính ống 108mm
	m
	96.512
	40.996
	141.295

	BD.22123
	- Đường kính ống 127mm
	m
	112.828
	44.723
	151.389

	BD.22124
	- Đường kính ống 146mm
	m
	141.889
	46.587
	156.434

	BD.22125
	- Đường kính ống 168mm
	m
	160.736
	48.450
	166.528

	BD.22126
	- Đường kính ống 194mm
	m
	365.577
	50.313
	174.096

	BD.22127
	- Đường kính ống 219mm
	m
	413.812
	57.767
	196.805

	BD.22128
	- Đường kính ống 273mm
	m
	515.440
	61.494
	211.944

	BD.22129
	- Đường kính ống 325mm
	m
	613.421
	70.811
	239.698

	BD.22130
	- Đường kính ống 350mm
	m
	805.642
	72.675
	247.267

	BD.22131
	- Đường kính ống 377mm
	m
	868.329
	80.129
	272.499

	BD.22132
	- Đường kính ống 426mm
	m
	983.034
	91.310
	307.822

	BD.22133
	- Đường kính ống 450mm
	m
	1.034.932
	93.173
	312.870

	BD.22134
	- Đường kính ống 477mm
	m
	1.097.377
	93.173
	315.392

	BD.22135
	- Đường kính ống 529mm
	m
	1.220.599
	96.900
	335.049

	BD.22136
	- Đường kính ống 630mm
	m
	1.451.516
	106.217
	373.402

	BD.22137
	- Đường kính ống 720mm
	m
	1.658.545
	109.944
	404.637

	BD.22138
	- Đường kính ống 820mm
	m
	1.888.613
	115.535
	440.193


đơn vị tính: đồng/m ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 300CV
	
	
	
	

	BD.22141
	- Đường kính ống 89mm
	m
	35.558
	40.996
	530.175

	BD.22142
	- Đường kính ống 108mm
	m
	96.512
	40.996
	549.812

	BD.22143
	- Đường kính ống 127mm
	m
	112.828
	44.723
	589.084

	BD.22144
	- Đường kính ống 146mm
	m
	141.889
	46.587
	608.720

	BD.22145
	- Đường kính ống 168mm
	m
	160.736
	48.450
	647.993

	BD.22146
	- Đường kính ống 194mm
	m
	365.577
	50.313
	677.446

	BD.22147
	- Đường kính ống 219mm
	m
	413.812
	57.767
	765.808

	BD.22148
	- Đường kính ống 273mm
	m
	515.440
	61.494
	824.717

	BD.22149
	- Đường kính ống 325mm
	m
	613.421
	70.811
	932.716

	BD.22150
	- Đường kính ống 350mm
	m
	805.642
	72.675
	962.170

	BD.22151
	- Đường kính ống 377mm
	m
	868.329
	80.129
	1.060.351

	BD.22152
	- Đường kính ống 426mm
	m
	983.034
	91.310
	1.197.803

	BD.22153
	- Đường kính ống 450mm
	m
	1.034.932
	93.173
	1.217.440

	BD.22154
	- Đường kính ống 477mm
	m
	1.097.377
	93.173
	1.227.258

	BD.22155
	- Đường kính ống 529mm
	m
	1.220.599
	96.900
	1.276.093

	BD.22156
	- Đường kính ống 630mm
	m
	1.451.516
	106.217
	1.409.282

	BD.22157
	- Đường kính ống 720mm
	m
	1.658.545
	109.944
	1.491.582

	BD.22158
	- Đường kính ống 820mm
	m
	1.888.613
	115.535
	1.578.201


BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: đồng/m ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối  ống  bằng  phương  pháp  nối ren, máy khoan đập cáp 40kw
	
	
	
	

	BD.22201
	- Đường kính ống 89mm
	m
	31.419
	20.498
	44.031

	BD.22202
	- Đường kính ống 108mm
	m
	92.316
	20.498
	45.604

	BD.22203
	- Đường kính ống 127mm
	m
	108.582
	24.225
	50.321

	BD.22204
	- Đường kính ống 146mm
	m
	125.902
	24.225
	51.894

	BD.22205
	- Đường kính ống 168mm
	m
	144.930
	26.088
	56.612

	BD.22206
	- Đường kính ống 194mm
	m
	360.658
	27.952
	58.184

	BD.22207
	- Đường kính ống 219mm
	m
	407.091
	33.542
	69.192

	BD.22208
	- Đường kính ống 273mm
	m
	507.457
	37.269
	77.054

	BD.22209
	- Đường kính ống 325mm
	m
	604.123
	44.723
	94.353

	BD.22210
	- Đường kính ống 377mm
	m
	797.133
	46.587
	97.498

	
	Nối  ống  bằng  phương  pháp  nối ren, máy khoan xoay 54CV
	
	
	
	

	BD.22221
	- Đường kính ống 89mm
	m
	31.419
	20.498
	62.010

	BD.22222
	- Đường kính ống 108mm
	m
	92.316
	20.498
	64.224

	BD.22223
	- Đường kính ống 127mm
	m
	108.582
	24.225
	70.869

	BD.22224
	- Đường kính ống 146mm
	m
	125.902
	24.225
	73.083

	BD.22225
	- Đường kính ống 168mm
	m
	144.930
	26.088
	79.727

	BD.22226
	- Đường kính ống 194mm
	m
	360.658
	27.952
	81.941

	BD.22227
	- Đường kính ống 219mm
	m
	407.091
	33.542
	97.444

	BD.22228
	- Đường kính ống 273mm
	m
	507.457
	37.269
	108.518

	BD.22229
	- Đường kính ống 325mm
	m
	604.123
	44.723
	132.879

	BD.22230
	- Đường kính ống 377mm
	m
	797.133
	46.587
	137.307

	
	Nối  ống  bằng  phương  pháp  nối ren, máy khoan xoay 300CV
	
	
	
	

	BD.22241
	- Đường kính ống 89mm
	m
	31.419
	20.498
	266.267

	BD.22242
	- Đường kính ống 108mm
	m
	92.316
	20.498
	275.777

	BD.22243
	- Đường kính ống 127mm
	m
	108.582
	24.225
	304.306

	BD.22244
	- Đường kính ống 146mm
	m
	125.902
	24.225
	313.816

	BD.22245
	- Đường kính ống 168mm
	m
	144.930
	26.088
	342.344

	BD.22246
	- Đường kính ống 194mm
	m
	360.658
	27.952
	351.854

	BD.22247
	- Đường kính ống 219mm
	m
	407.091
	33.542
	418.421

	BD.22248
	- Đường kính ống 273mm
	m
	507.457
	37.269
	465.968

	BD.22249
	- Đường kính ống 325mm
	m
	604.123
	44.723
	570.573

	BD.22250
	- Đường kính ống 377mm
	m
	797.133
	46.587
	589.593


BD.22300 CHỐNG ỐNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Chống ống bằng máy khoan đập cáp 40kW
	
	
	
	

	BD.22301
	- Đường kính ống 377mm
	m
	38.517
	121.125
	289.643

	BD.22302
	- Đường kính ống 426mm
	m
	58.188
	136.033
	325.413

	BD.22303
	- Đường kính ống 477mm
	m
	64.464
	139.760
	334.200

	BD.22304
	- Đường kính ống 529mm
	m
	75.642
	145.350
	354.434

	BD.22305
	- Đường kính ống 630mm
	m
	88.187
	158.394
	392.303

	BD.22306
	- Đường kính ống 720mm
	m
	100.826
	165.848
	425.334


BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.
BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN <100m


Đơn vị tính: đồng/m ống lọc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng <100m, máy khoan đập cáp 40kw
	
	
	
	

	BD.23101
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	146.313
	223.615
	1.773.171

	BD.23102
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	148.700
	279.519
	2.591.037

	BD.23103
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	151.087
	335.423
	3.272.592

	BD.23104
	- Đường kính ống lọc ≥450mm
	m
	153.473
	409.961
	4.774.384

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng  <100m,  máy khoan  xoay 54CV
	
	
	
	

	BD.23111
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	146.313
	223.615
	1.871.014

	BD.23112
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	148.700
	279.519
	2.713.340

	BD.23113
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	151.087
	335.423
	3.443.816

	BD.23114
	- Đường kính ống lọc ≥450mm
	m
	153.473
	409.961
	4.982.300

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng  <100m,  máy  khoan  xoay 300CV
	
	
	
	

	BD.23121
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	146.313
	223.615
	2.982.622

	BD.23122
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	148.700
	279.519
	4.102.850

	BD.23123
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	151.087
	335.423
	5.389.130

	BD.23124
	- Đường kính ống lọc ≥450mm
	m
	153.473
	409.961
	7.344.466


BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m, máy khoan đập cáp 40kw
	
	
	
	

	BD.23201
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	162.032
	249.704
	2.574.649

	BD.23202
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	164.704
	313.061
	3.780.829

	BD.23203
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	167.377
	376.419
	4.764.573

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m, máy khoan xoay 54CV
	
	
	
	

	BD.23211
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	162.032
	249.704
	2.692.060

	BD.23212
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	164.704
	313.061
	3.927.593

	BD.23213
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	167.377
	376.419
	4.970.043

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m, máy khoan xoay 300CV
	
	
	
	

	BD.23221
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	162.032
	249.704
	4.025.989

	BD.23222
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	164.704
	313.061
	5.595.005

	BD.23223
	- Đường kính ống lọc <450mm
	m
	167.377
	376.419
	7.304.419



BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200m
Đơn vị tính: đồng/m ống lọc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m, máy khoan đập cáp 40kw
	
	
	
	

	BD.23301
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	166.207
	257.157
	3.155.358

	BD.23302
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	168.951
	322.379
	4.645.463

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m, máy khoan xoay 54CV
	
	
	
	

	BD.23311
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	166.207
	257.157
	3.282.553

	BD.23312
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	168.951
	322.379
	4.804.458

	
	Thổi  rửa  giếng  khoan,  độ  sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m, máy khoan xoay 300CV
	
	
	
	

	BD.23321
	- Đường kính ống lọc <219mm
	m
	166.207
	257.157
	4.727.644

	BD.23322
	- Đường kính ống lọc <300mm
	m
	168.951
	322.379
	6.610.820



BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BD.24101
	Chèn sỏi bằng máy khoan làm đập cáp 40kw
	m3
	250.712
	223.615
	235.881

	BD.24102
	Chèn sét
	m3
	27.563
	149.077
	

	BD.24111
	Chèn  sỏi  bằng  máy khoan  xoay 54CV
	m3
	250.712
	223.615
	332.195

	BD.24121
	Chèn  sỏi  bằng  máy khoan  xoay 300CV
	m3
	250.712
	223.615
	1.426.434


BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN
Thành phần công việc:
Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/10m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vận chuyển mùn khoan
	
	
	
	

	BD.25101
	- Cự ly vận chuyển ≤0,5km
	10m3
	
	26.088
	635.659

	BD.25102
	- Cự ly vận chuyển ≤1km
	10m3
	
	27.952
	689.076

	BD.25103
	- Cự ly vận chuyển ≤2km
	10m3
	
	35.406
	839.979

	BD.25104
	- Cự ly vận chuyển ≤3km
	10m3
	
	40.996
	990.881

	BD.25105
	- Cự ly vận chuyển ≤4km
	10m3
	
	46.587
	1.105.727

	BD.25106
	- Cự ly vận chuyển ≤5km
	10m3
	
	50.313
	1.221.908

	BD.25107
	- Cự ly vận chuyển ≤6km
	10m3
	
	55.904
	1.324.736

	BD.25108
	- Cự ly vận chuyển ≤7km
	10m3
	
	59.631
	1.426.227

	BD.25109
	- Cự ly vận chuyển ≤8km
	10m3
	
	63.358
	1.527.719

	BD.25110
	- Cự ly vận chuyển ≤9km
	10m3
	
	67.085
	1.591.819

	BD.25111
	- Cự ly vận chuyển ≤10km
	10m3
	
	68.948
	1.654.584


BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC
BD.26100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.
- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.
- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.
- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.
- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BD.26101
	Lắp đặt chụp lọc sứ
	cái
	147.851
	5.163
	

	BD.26102
	Lắp đặt chụp lọc nhựa
	cái
	148.651
	5.163
	


Ghi chú : Trong đơn giá chưa bao gồm chi phí bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.
BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI
Thành phần công việc:
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.
- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.
- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.
- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm… của các tấm kính sau khi gắn vữa.
Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BD.26201
	Lắp đặt chậu điện giải
	cái
	709.571
	190.965
	


Ghi chú : Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 chi phí nhân công trong bảng.
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG
Được chọn để tính đơn giá Xây dựng công trình - Phần Xây dựng, lắp đặt 
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

	STT
	Tên vật liệu, nhân công
	Đơn vị
	Giá chưa có VAT
(đồng)

	I
	Vật liệu
	 
	 

	1
	A xít hàn
	lít
	45.000

	2
	Acêtylen
	chai
	360.000

	3
	Amiăng
	kg
	71.000

	4
	Bấc thấm
	m
	5.000

	5
	Backer rod 25mm
	m
	20.000

	6
	Bản chịu tải
	cái
	150.000

	7
	Bản đệm
	cái
	160.000

	8
	Bản đệm neo
	cái
	3.000.000

	9
	Bản lề
	cái
	10.000

	10
	Băng cuốn bảo ôn
	cuộn
	15.000

	11
	Bảng đấu dây
	cái
	55.000

	12
	Băng dính
	cuộn
	3.500

	13
	Băng dính giấy bạc
	cuộn
	22.000

	14
	Băng tan
	m
	3.000

	15
	Băng vải thủy tinh
	cuộn
	12.000

	16
	Bánh xe đỡ ống
	bộ
	25.000

	17
	Bao tải
	m2
	6.000

	18
	Bật sắt 20x4x250
	cái
	3.000

	19
	Bật sắt 3x30x250
	cái
	3.000

	20
	Bật sắt đường kính 10mm
	cái
	2.000

	21
	Bật sắt đường kính 6mm
	cái
	1.500

	22
	Bầu cỏ Vetiver
	bầu
	1.500

	23
	BE đường kính 15mm
	cái
	57.000

	24
	BE đường kính 20mm
	cái
	76.000

	25
	BE đường kính 25mm
	cái
	104.000

	26
	BE đường kính 32mm
	cái
	132.000

	27
	BE đường kính 40mm
	cái
	175.000

	28
	BE đường kính 50mm
	cái
	196.000

	29
	BE đường kính 60mm
	cái
	215.000

	30
	BE đường kính 65mm
	cái
	215.000

	31
	BE đường kính 70mm
	cái
	279.000

	32
	BE đường kính 75mm
	cái
	279.000

	33
	BE đường kính 80mm
	cái
	350.000

	34
	BE đường kính 89mm
	cái
	356.000

	35
	BE đường kính 90mm
	cái
	370.000

	36
	BE đường kính 100mm
	cái
	381.000

	37
	BE đường kính 110mm
	cái
	427.000

	38
	BE đường kính 125mm
	cái
	536.000

	39
	BE đường kính 150mm
	cái
	619.000

	40
	BE đường kính 160mm
	cái
	650.000

	41
	BE đường kính 170mm
	cái
	720.000

	42
	BE đường kính 180mm
	cái
	850.000

	43
	BE đường kính 200mm
	cái
	940.000

	44
	BE đường kính 240mm
	cái
	1.425.000

	45
	BE đường kính 250mm
	cái
	1.425.000

	46
	BE đường kính 300mm
	cái
	1.775.000

	47
	BE đường kính 350mm
	cái
	2.246.000

	48
	BE đường kính 400mm
	cái
	2.763.000

	49
	BE đường kính 500mm
	cái
	3.874.000

	50
	BE đường kính 600mm
	cái
	5.256.000

	51
	BE đường kính 700mm
	cái
	9.815.000

	52
	BE đường kính 800mm
	cái
	10.797.000

	53
	BE đường kính 900mm
	cái
	11.877.000

	54
	BE đường kính 1000mm
	cái
	13.064.000

	55
	BE đường kính 1100mm
	cái
	14.371.000

	56
	BE đường kính 1200mm
	cái
	15.808.000

	57
	BE đường kính 1300mm
	cái
	18.424.000

	58
	BE đường kính 1400mm
	cái
	21.040.000

	59
	BE đường kính 1500mm
	cái
	22.092.000

	60
	BE đường kính 1600mm
	cái
	23.144.000

	61
	BE đường kính 1800mm
	cái
	25.459.000

	62
	BE đường kính 2000mm
	cái
	28.005.000

	63
	BE đường kính 2200mm
	cái
	33.885.515

	64
	BE đường kính 2400mm
	cái
	37.274.066

	65
	BE đường kính 2500mm
	cái
	41.001.473

	66
	Bể Inox dung tích 0,5m3
	bể
	1.673.000

	67
	Bể Inox dung tích 1,0m3
	bể
	2.509.000

	68
	Bể Inox dung tích 1,5m3
	bể
	3.727.000

	69
	Bể Inox dung tích 2,0m3
	bể
	5.236.000

	70
	Bể Inox dung tích 2,5m3
	bể
	6.364.000

	71
	Bể Inox dung tích 3,0m3
	bể
	7.327.000

	72
	Bể Inox dung tích 3,5m3
	bể
	8.409.000

	73
	Bể Inox dung tích 4,0m3
	bể
	9.418.000

	74
	Bể Inox dung tích 5,0m3
	bể
	11.273.000

	75
	Bể Inox dung tích 6,0m3
	bể
	13.909.000

	76
	Bể nhựa dung tích 0,25m3
	bể
	454.500

	77
	Bể nhựa dung tích 0,3m3
	bể
	545.400

	78
	Bể nhựa dung tích 0,4m3
	bể
	727.200

	79
	Bể nhựa dung tích 0,5m3
	bể
	909.000

	80
	Bể nhựa dung tích 0,7m3
	bể
	1.509.000

	81
	Bể nhựa dung tích 0,9m3
	bể
	1.636.200

	82
	Bể nhựa dung tích 1,0m3
	bể
	1.818.000

	83
	Bể nhựa dung tích 1,5m3
	bể
	2.718.000

	84
	Bể nhựa dung tích 2,0m3
	bể
	3.500.000

	85
	Bể nhựa dung tích 3,0m3
	bể
	5.136.000

	86
	Bể nhựa dung tích 4,0m3
	bể
	6.591.000

	87
	Bê tông nhựa hạt mịn
	tấn
	1.447.818

	88
	Bê tông nhựa hạt thô
	tấn
	1.063.719

	89
	Bê tông nhựa hạt trung
	tấn
	1.146.093

	90
	Bentonite
	kg
	1.700

	91
	Bếp phun cát
	cái
	700.000

	92
	Bi hợp kim
	kg
	16.000

	93
	Bi tum
	kg
	17.344

	94
	Bích đặc đường kính <100mm
	cái
	125.000

	95
	Bích đặc đường kính 100mm
	cái
	125.000

	96
	Bích đặc đường kính 125mm
	cái
	150.000

	97
	Bích đặc đường kính 150mm
	cái
	310.000

	98
	Bích đặc đường kính 200mm
	cái
	454.000

	99
	Bích đặc đường kính 250mm
	cái
	604.000

	100
	Bích đặc đường kính 300mm
	cái
	908.000

	101
	Bích đặc đường kính 350mm
	cái
	1.176.000

	102
	Bích đặc đường kính 400mm
	cái
	1.340.000

	103
	Bích đặc đường kính 500mm
	cái
	1.780.000

	104
	Bích đặc đường kính 600mm
	cái
	2.080.000

	105
	Bích đặc đường kính 700mm
	cái
	2.300.000

	106
	Bích đặc đường kính 800mm
	cái
	2.600.000

	107
	Bích đặc đường kính 900mm
	cái
	2.900.000

	108
	Bích đặc đường kính 1000mm
	cái
	3.200.000

	109
	Bích đặc đường kính 1100mm
	cái
	3.500.000

	110
	Bích đặc đường kính 1200mm
	cái
	4.100.000

	111
	Bích đặc đường kính 1300mm
	cái
	4.800.000

	112
	Bích đặc đường kính 1400mm
	cái
	5.700.000

	113
	Bích đặc đường kính 1500mm
	cái
	6.800.000

	114
	Bích đặc đường kính 1600mm
	cái
	8.100.000

	115
	Bích đặc đường kính 1800mm
	cái
	9.500.000

	116
	Bích đặc đường kính 2000mm
	cái
	10.800.000

	117
	Bích đặc đường kính 2200mm
	cái
	12.500.000

	118
	Bích đặc đường kính 2400mm
	cái
	14.700.000

	119
	Bích đặc đường kính 2500mm
	cái
	16.000.000

	120
	Bích rỗng đường kính <100mm
	cái
	75.000

	121
	Bích rỗng đường kính 100mm
	cái
	75.000

	122
	Bích rỗng đường kính 125mm
	cái
	119.000

	123
	Bích rỗng đường kính 150mm
	cái
	145.000

	124
	Bích rỗng đường kính 200mm
	cái
	205.000

	125
	Bích rỗng đường kính 250mm
	cái
	310.000

	126
	Bích rỗng đường kính 300mm
	cái
	405.000

	127
	Bích rỗng đường kính 350mm
	cái
	570.000

	128
	Bích rỗng đường kính 400mm
	cái
	690.000

	129
	Bích rỗng đường kính 500mm
	cái
	907.000

	130
	Bích rỗng đường kính 600mm
	cái
	1.240.000

	131
	Bích rỗng đường kính 700mm
	cái
	1.590.000

	132
	Bích rỗng đường kính 800mm
	cái
	1.970.000

	133
	Bích rỗng đường kính 900mm
	cái
	2.350.000

	134
	Bích rỗng đường kính 1000mm
	cái
	2.500.000

	135
	Bích rỗng đường kính 1100mm
	cái
	2.650.000

	136
	Bích rỗng đường kính 1200mm
	cái
	2.890.000

	137
	Bích rỗng đường kính 1300mm
	cái
	3.200.000

	138
	Bích rỗng đường kính 1400mm
	cái
	3.450.000

	139
	Bích rỗng đường kính 1500mm
	cái
	3.680.000

	140
	Bích rỗng đường kính 1600mm
	cái
	3.950.000

	141
	Bích rỗng đường kính 1800mm
	cái
	4.300.000

	142
	Bích rỗng đường kính 2000mm
	cái
	4.700.000

	143
	Bích rỗng đường kính 2200mm
	cái
	5.100.000

	144
	Bích rỗng đường kính 2400mm
	cái
	5.500.000

	145
	Bích rỗng đường kính 2500mm
	cái
	6.050.000

	146
	Bích thép đường kính 100mm
	cái
	90.000

	147
	Bích thép đường kính 150mm
	cái
	168.000

	148
	Bích thép đường kính 200mm
	cái
	252.000

	149
	Bích thép đường kính 250mm
	cái
	444.000

	150
	Bích thép đường kính 300mm
	cái
	504.000

	151
	Bích thép đường kính 40mm
	cái
	40.000

	152
	Bích thép đường kính 50mm
	cái
	54.000

	153
	Bích thép đường kính 75mm
	cái
	76.737

	154
	Bích thép đường kính 350mm
	cái
	780.000

	155
	Bích thép đường kính 400mm
	cái
	960.000

	156
	Bích thép đường kính 500mm
	cái
	1.500.000

	157
	Bích thép đường kính 600mm
	cái
	1.804.196

	158
	Bích thép đường kính 700mm
	cái
	2.160.000

	159
	Bích thép đường kính 800mm
	cái
	2.350.000

	160
	Bích thép đường kính 1000mm
	cái
	2.900.000

	161
	Bích thép đường kính 1200mm
	cái
	3.150.000

	162
	Bích thép đường kính 1500mm
	cái
	3.760.000

	163
	Bích thép đường kính 1800mm
	cái
	4.600.000

	164
	Bích thép đường kính 2000mm
	cái
	6.250.000

	165
	Bích thép đường kính 2200mm
	cái
	7.050.000

	166
	Bích thép đường kính 2400mm
	cái
	7.960.000

	167
	Bích thép đường kính 2500mm
	cái
	8.604.000

	168
	Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn
	cái
	194.100

	169
	Biển đường vòng bê tông đúc sẵn
	cái
	194.100

	170
	Biển kéo còi bê tông đúc sẵn
	cái
	196.100

	171
	Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ
	bộ
	10.800.000

	172
	Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ
	bộ
	15.120.000

	173
	Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ
	bộ
	20.160.000

	174
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 01D132+01D190)
	bộ
	426.857

	175
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 01D132+01D190+01D295)
	bộ
	426.857

	176
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 01D310+1D390)
	bộ
	426.857

	177
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 1D310+1D390+ 01D490)
	bộ
	426.857

	178
	Bộ choòng nón xoay- loại M(1D310+1D390+1D490+1D590)
	bộ
	426.857

	179
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)
	bộ
	426.857

	180
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)
	bộ
	426.857

	181
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)
	bộ
	426.857

	182
	Bộ choòng nón xoay- loại M ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)
	bộ
	426.857

	183
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 01D132+01D190)
	bộ
	475.714

	184
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 01D132+01D190+01D295)
	bộ
	475.714

	185
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390)
	bộ
	475.714

	186
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+ 01D490)
	bộ
	475.714

	187
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+1D490+1D590)
	bộ
	475.714

	188
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)
	bộ
	475.714

	189
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)
	bộ
	475.714

	190
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)
	bộ
	475.714

	191
	Bộ choòng nón xoay- loại C ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)
	bộ
	475.714

	192
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 01D132+01D190+01D295)
	bộ
	488.571

	193
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390)
	bộ
	488.571

	194
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390+ 01D490)
	bộ
	488.571

	195
	Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+1D490+1D590)
	bộ
	488.571

	196
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)
	bộ
	488.571

	197
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)
	bộ
	488.571

	198
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)
	bộ
	488.571

	199
	Bộ choòng nón xoay- loại T ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)
	bộ
	488.571

	200
	Bộ choòng nón xoay- loại T( 01D132+01D190)
	bộ
	488.571

	201
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 01D132+01D190)
	bộ
	597.857

	202
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 01D132+01D190+ 01D295)
	bộ
	597.857

	203
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390)
	bộ
	597.857

	204
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390+ 01D490)
	bộ
	597.857

	205
	Bộ choòng nón xoay- loại K(1D310+1D390+ 1D490+1D590)
	bộ
	597.857

	206
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)
	bộ
	597.857

	207
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)
	bộ
	597.857

	208
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)
	bộ
	597.857

	209
	Bộ choòng nón xoay- loại K ( 1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)
	bộ
	597.857

	210
	Bộ định vị
	bộ
	450.000

	211
	Bộ phát sóng 86B11
	cái
	540.000

	212
	Bóng đèn 25W
	cái
	11.000

	213
	Bông khoáng
	m3
	580.000

	214
	Bông khoáng dày 40 mm
	m3
	580.000

	215
	Bông khoáng dày 60 mm
	m3
	580.000

	216
	Bông thuỷ tinh
	m3
	450.000

	217
	Bột cao su
	kg
	5.200

	218
	Bột đá
	kg
	2.500

	219
	Bột Ejectomer
	kg
	12.000

	220
	Bột màu
	kg
	25.000

	221
	Bột thạch anh
	kg
	3.000

	222
	BU đường kính 15mm
	cái
	84.100

	223
	BU đường kính 20mm
	cái
	92.500

	224
	BU đường kính 25mm
	cái
	97.500

	225
	BU đường kính 32mm
	cái
	117.700

	226
	BU đường kính 40mm
	cái
	134.500

	227
	BU đường kính 50mm
	cái
	184.900

	228
	BU đường kính 60mm
	cái
	235.400

	229
	BU đường kính 65mm
	cái
	285.800

	230
	BU đường kính 70mm
	cái
	327.800

	231
	BU đường kính 75mm
	cái
	369.800

	232
	BU đường kính 80mm
	cái
	420.300

	233
	BU đường kính 89mm
	cái
	428.200

	234
	BU đường kính 90mm
	cái
	436.150

	235
	BU đường kính 100mm
	cái
	578.600

	236
	BU đường kính 110mm
	cái
	578.600

	237
	BU đường kính 125mm
	cái
	710.100

	238
	BU đường kính 150mm
	cái
	841.500

	239
	BU đường kính 160mm
	cái
	841.500

	240
	BU đường kính 170mm
	cái
	972.100

	241
	BU đường kính 180mm
	cái
	1.102.800

	242
	BU đường kính 200mm
	cái
	1.364.000

	243
	BU đường kính 250mm
	cái
	1.852.400

	244
	BU đường kính 300mm
	cái
	2.447.500

	245
	BU đường kính 350mm
	cái
	3.228.500

	246
	BU đường kính 400mm
	cái
	3.955.600

	247
	BU đường kính 500mm
	cái
	5.747.500

	248
	BU đường kính 600mm
	cái
	8.969.400

	249
	BU đường kính 700mm
	cái
	13.836.900

	250
	BU đường kính 800mm
	cái
	15.031.500

	251
	BU đường kính 900mm
	cái
	16.534.700

	252
	BU đường kính 1000mm
	cái
	18.188.200

	253
	BU đường kính 1100mm
	cái
	20.007.000

	254
	BU đường kính 1200mm
	cái
	22.007.700

	255
	BU đường kính 1300mm
	cái
	24.318.500

	256
	BU đường kính 1400mm
	cái
	26.629.300

	257
	BU đường kính 1500mm
	cái
	29.425.400

	258
	BU đường kính 1600mm
	cái
	32.221.500

	259
	BU đường kính 1800mm
	cái
	35.443.600

	260
	BU đường kính 2000mm
	cái
	38.988.000

	261
	BU đường kính 2200mm
	cái
	47.175.400

	262
	BU đường kính 2400mm
	cái
	51.893.000

	263
	BU đường kính 2500mm
	cái
	57.082.300

	264
	Bu lông
	bộ
	6.900

	265
	Bu lông + đinh tán
	bộ
	10.000

	266
	Bu lông các loại
	cái
	4.600

	267
	Bu lông chữ U, M12
	cái
	7.500

	268
	Bu lông đường kính 16 L10
	bộ
	6.900

	269
	Bu lông M12
	cái
	3.200

	270
	Bu lông M14
	cái
	2.000

	271
	Bu lông M16
	cái
	6.900

	272
	Bu lông M16
	bộ
	6.900

	273
	Bu lông M16-M20
	bộ
	6.900

	274
	Bu lông M16-M20
	cái
	6.900

	275
	Bu lông M16x150
	cái
	4.500

	276
	Bu lông M16x200
	cái
	5.000

	277
	Bu lông M18x20
	cái
	10.700

	278
	Bu lông M20
	cái
	11.800

	279
	Bu lông M20-M24
	bộ
	7.400

	280
	Bu lông M20-M27
	cái
	7.400

	281
	Bu lông M20-M30
	cái
	7.400

	282
	Bu lông M20x1200
	cái
	38.600

	283
	Bu lông M20x200
	cái
	6.800

	284
	Bu lông M20x500
	cái
	12.200

	285
	Bu lông M20x80
	cái
	7.900

	286
	Bu lông M23-M45
	bộ
	15.900

	287
	Bu lông M24-M27
	bộ
	9.300

	288
	Bu lông M24-M30
	cái
	10.600

	289
	Bu lông M24-M33
	bộ
	10.600

	290
	Bu lông M24x100
	cái
	9.700

	291
	Bu lông M27-M30
	bộ
	10.600

	292
	Bu lông M27-M33
	bộ
	11.900

	293
	Bu lông M27-M45
	bộ
	11.900

	294
	Bu lông M30-M39
	cái
	14.600

	295
	Bu lông M33-M39
	bộ
	14.600

	296
	Bu lông M39-M45
	bộ
	15.900

	297
	Bu lông M45-M52
	bộ
	19.900

	298
	Bu lông mạ M10x30
	cái
	6.900

	299
	Bu lông mạ M6x20
	cái
	5.600

	300
	Bu lông mạ M8x20
	cái
	6.300

	301
	Búa khoan
	cái
	2.500.000

	302
	Búa khoan đá
	cái
	2.500.000

	303
	Bulông + lói
	cái
	12.800

	304
	Bulông + rông đen
	cái
	14.600

	305
	Bulông cường độ cao M16-M50
	kg
	25.000

	306
	Bulông đầu vuông M20x70
	cái
	2.700

	307
	Bulông đường kính 22-27mm
	cái
	9.000

	308
	Bulông M14x50
	cái
	1.700

	309
	Bulông M14x70
	cái
	2.000

	310
	Bulông M12x150
	cái
	2.300

	311
	Bulông M12x200
	cái
	2.800

	312
	Bulông M12x250
	cái
	3.200

	313
	Bulông M14x250
	cái
	5.000

	314
	Bulông M12x1000
	cái
	14.600

	315
	Bulông M12x1140
	cái
	17.500

	316
	Bulông M14x1690
	cái
	30.600

	317
	Bulông M16
	bộ
	6.900

	318
	Bulông M18x200
	cái
	4.200

	319
	Bulông M16x200
	cái
	5.000

	320
	Bulông M20x48
	cái
	5.900

	321
	Bulông M16x250
	cái
	6.000

	322
	Bulông M20x50
	cái
	6.300

	323
	Bulông M20x65
	cái
	6.900

	324
	Bulong M20x180
	cái
	7.100

	325
	Bulông M16x320
	cái
	7.300

	326
	Bulông M16x330
	cái
	7.500

	327
	Bulông M20x70
	cái
	7.800

	328
	Bulông M20x75
	cái
	8.100

	329
	Bulông M22x350
	cái
	11.900

	330
	Bulông M16x2430
	cái
	43.700

	331
	Bulông M24
	cái
	9.000

	332
	Bulông M24x85
	bộ
	8.600

	333
	Bulông M28x105
	cái
	11.900

	334
	Bulông M39-M52
	bộ
	16.300

	335
	Bulông M6x20
	cái
	2.000

	336
	Bulông M8x30
	bộ
	2.300

	337
	Bulông thép cường độ cao đường kính 36mm, L=5-8m
	kg
	25.000

	338
	Bulông và đai ốc
	kg
	25.800

	339
	Cần khoan 1,22m
	cái
	250.000

	340
	Cần khoan 1,83m
	cái
	160.000

	341
	Cần khoan đường kính 63,5 mm
	m
	186.480

	342
	Cần khoan đường kính 114 mm
	m
	224.000

	343
	Cần khoan đường kính 76, L=1,2m
	cái
	128.000

	344
	Cần khoan đường kính 32, L=0,70m
	cái
	450.000

	345
	Cần khoan đường kính 32, L=1,5m
	cái
	800.000

	346
	Cần khoan đường kính 89, L=0,96m
	cái
	900.000

	347
	Cần khoan đường kính 32, L=2,8m
	cái
	980.000

	348
	Cần khoan đường kính 32, L=4m
	cái
	1.200.000

	349
	Cần khoan đường kính 38, L=3,73m
	cái
	1.350.000

	350
	Cần khoan đường kính 38, L=4,32m
	cái
	1.350.000

	351
	Cần khoan L = 2,5m
	cái
	1.200.000

	352
	Cần khoan L=1,5m
	cái
	64.000

	353
	Cần khoan L=1m
	cái
	650.000

	354
	Cần khoan ROBBIN
	cái
	1.000.000

	355
	Cao su
	m2
	125.000

	356
	Cao su đệm
	m
	5.000

	357
	Cao su làm gioăng
	m2
	125.000

	358
	Cao su tấm
	m2
	125.000

	359
	Cáp cường độ cao
	kg
	20.500

	360
	Cáp đường kính 16 giằng máy khoan
	kg
	15.000

	361
	Cáp khoan
	kg
	15.000

	362
	Cáp ngầm
	m
	69.000

	363
	Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)
	m3
	157.000

	364
	Cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp trên
	m3
	165.000

	365
	Cáp trần hoặc cáp chống dính
	kg
	20.000

	366
	Cát chuẩn
	m3
	200.000

	367
	Cát đen
	m3
	90.909

	368
	Cát hạt nhỏ
	m3
	218.500

	369
	Cát mịn
	m3
	218.500

	370
	Cát mịn ML=1,5-2,0
	m3
	218.500

	371
	Cát sạn
	m3
	55.000

	372
	Cát thạch anh
	kg
	900

	373
	Cát trắng mịn
	lít
	4.000

	374
	Cát vàng
	m3
	213.000

	375
	Cây chống
	cây
	20.000

	376
	Cây chống đường kính 8-10
	m
	10.000

	377
	Cây chống thép hình
	kg
	15.815

	378
	Cây chống thép ống
	kg
	15.815

	379
	Chậu rửa loại 1 vòi
	bộ
	291.000

	380
	Chậu rửa loại 2 vòi
	bộ
	681.000

	381
	Chậu tiểu nam
	bộ
	414.000

	382
	Chậu tiểu nữ
	bộ
	884.000

	383
	Chậu xí bệt
	bộ
	1.509.000

	384
	Chậu xí xổm
	bộ
	382.000

	385
	Choòng khoan loại: 596 kg/cái
	cái
	9.425.700

	386
	Choòng khoan loại: 900 kg/cái
	cái
	14.233.500

	387
	Choòng khoan loại:1400 kg/cái
	cái
	22.141.000

	388
	Choòng khoan loại:1450 kg/cái
	cái
	22.931.800

	389
	Choòng khoan loại:1520 kg/cái
	cái
	24.038.800

	390
	Choòng khoan loại:1580 kg/cái
	cái
	24.987.700

	391
	Choòng nón xoay loại K
	cái
	597.857

	392
	Choòng nón xoay loại T
	cái
	488.571

	393
	Chốt dây
	cái
	5.000

	394
	Chốt phân loại
	cái
	4.000

	395
	Chụp lọc nhựa
	cái
	10.500

	396
	Chụp lọc sứ
	cái
	9.700

	397
	Clor bột
	gam
	13

	398
	Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn
	cái
	150.000

	399
	Cóc + bulông cóc
	cái
	15.000

	400
	Cọc bê tông 20cmx20cm
	m
	83.600

	401
	Cọc bê tông 25cmx25cm
	m
	130.600

	402
	Cọc bê tông 30cmx30cm
	m
	188.100

	403
	Cọc bê tông 35cmx35cm
	m
	256.000

	404
	Cọc bê tông 40cmx40cm
	m
	334.400

	405
	Cọc bê tông L<=4m 10cmx10cm
	m
	20.900

	406
	Cọc bê tông L<=4m 15cmx15cm
	m
	47.000

	407
	Cọc bê tông L<=4m 20cmx20cm
	m
	83.600

	408
	Cọc bê tông L<=4m 25cmx25cm
	m
	130.600

	409
	Cọc bê tông L<=4m 30cmx30cm
	m
	188.100

	410
	Cọc bê tông L<=4m 35cmx35cm
	m
	256.000

	411
	Cọc bê tông L<=4m 40cmx40cm
	m
	334.400

	412
	Cọc bê tông L>4m 15cmx15cm
	m
	47.000

	413
	Cọc bê tông L>4m 20cmx20cm
	m
	83.600

	414
	Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm
	m
	130.600

	415
	Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm
	m
	188.100

	416
	Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm
	m
	256.000

	417
	Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm
	m
	334.400

	418
	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H30cm-50cm
	m
	40.000

	419
	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H60cm-84cm
	m
	60.000

	420
	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H94cm-120cm
	m
	100.000

	421
	Cọc đấu dây đồng mạ
	bộ
	50.000

	422
	Cọc gỗ <=2,5m
	m
	7.900

	423
	Cọc gỗ >2,5m
	m
	7.900

	424
	Cọc gỗ L<=10m
	m
	7.900

	425
	Cọc gỗ L>10m
	m
	7.900

	426
	Cọc mốc cáp
	cái
	116.500

	427
	Cốc nhựa
	cái
	2.000

	428
	Cọc ống BTCT đường kính <=550mm
	m
	695.000

	429
	Cọc ống BTCT đường kính <==600mm
	m
	768.000

	430
	Cọc ống BTCT đường kính <==800mm
	m
	1.061.000

	431
	Cọc ống BTCT đường kính <==1000mm
	m
	1.354.000

	432
	Cọc ống thép đường kính <==300mm
	m
	31.600

	433
	Cọc ống thép đường kính <==500mm
	m
	55.000

	434
	Cọc ống thép đường kính <==600mm
	m
	66.700

	435
	Cọc ống thép đường kính <==800mm
	m
	90.000

	436
	Cọc ống thép đường kính <==1000mm
	m
	113.400

	437
	Cọc thép U, I
	m
	149.600

	438
	Cọc tre <=2,5m (cừ tràm)
	m
	2.500

	439
	Cọc tre >2,5m (cừ tràm)
	m
	2.700

	440
	Cọc U, I L<=10m
	m
	149.600

	441
	Cọc U, I L>10m
	m
	149.600

	442
	Cọc ván thép <=12m
	m
	1.279.900

	443
	Cọc ván thép >=12m
	m
	1.279.900

	444
	Cồn 90 độ
	lít
	27.300

	445
	Côn bê tông đường kính 400mm
	cái
	270.800

	446
	Côn bê tông đường kính 500mm
	cái
	320.100

	447
	Côn bê tông đường kính 600mm
	cái
	369.300

	448
	Côn bê tông đường kính 700mm
	cái
	418.600

	449
	Côn bê tông đường kính 800mm
	cái
	467.800

	450
	Côn bê tông đường kính 900mm
	cái
	517.000

	451
	Côn bê tông đường kính 1000mm
	cái
	566.300

	452
	Côn bê tông đường kính 1200mm
	cái
	664.800

	453
	Côn bê tông đường kính 1400mm
	cái
	763.200

	454
	Côn bê tông đường kính 1500mm
	cái
	812.500

	455
	Côn bê tông đường kính 1600mm
	cái
	861.700

	456
	Côn bê tông đường kính 1800mm
	cái
	960.200

	457
	Côn bê tông đường kính 2000mm
	cái
	1.058.700

	458
	Côn đồng đường kính 6,4mm
	cái
	1.273

	459
	Côn đồng đường kính 9,5mm
	cái
	3.636

	460
	Côn đồng đường kính 12,7mm
	cái
	5.000

	461
	Côn đồng đường kính 15,9mm
	cái
	7.273

	462
	Côn đồng đường kính 19,1mm
	cái
	9.000

	463
	Côn đồng đường kính 22,2mm
	cái
	13.000

	464
	Côn đồng đường kính 25,4mm
	cái
	21.364

	465
	Côn đồng đường kính 28,6mm
	cái
	22.000

	466
	Côn đồng đường kính 31,8mm
	cái
	30.000

	467
	Côn đồng đường kính 34,9mm
	cái
	35.000

	468
	Côn đồng đường kính 38,1mm
	cái
	35.000

	469
	Côn đồng đường kính 41,3mm
	cái
	50.000

	470
	Côn đồng đường kính 53,9mm
	cái
	52.727

	471
	Côn đồng đường kính 66,7mm
	cái
	52.727

	472
	Côn gang đường kính 50mm
	cái
	289.300

	473
	Côn gang đường kính 75mm
	cái
	501.000

	474
	Côn gang đường kính 100mm
	cái
	862.400

	475
	Côn gang đường kính 150mm
	cái
	1.667.600

	476
	Côn gang đường kính 200mm
	cái
	2.373.800

	477
	Côn gang đường kính 250mm
	cái
	3.146.000

	478
	Côn gang đường kính 300mm
	cái
	4.264.700

	479
	Côn gang đường kính 350mm
	cái
	6.354.700

	480
	Côn gang đường kính 400mm
	cái
	7.393.100

	481
	Côn gang đường kính 500mm
	cái
	10.586.700

	482
	Côn gang đường kính 600mm
	cái
	11.496.600

	483
	Côn gang đường kính 700mm
	cái
	12.773.900

	484
	Côn gang đường kính 800mm
	cái
	13.540.400

	485
	Côn gang đường kính 900mm
	cái
	14.051.300

	486
	Côn gang đường kính 1000mm
	cái
	15.328.700

	487
	Côn gang đường kính 1100mm
	cái
	16.095.200

	488
	Côn gang đường kính 1200mm
	cái
	17.117.100

	489
	Côn gang đường kính 1400mm
	cái
	17.883.500

	490
	Côn gang đường kính 1500mm
	cái
	18.650.000

	491
	Côn gang đường kính 1600mm
	cái
	19.671.900

	492
	Côn gang đường kính 1800mm
	cái
	20.949.300

	493
	Côn gang đường kính 2000mm
	cái
	21.715.700

	494
	Côn gang đường kính 2200mm
	cái
	22.993.100

	495
	Côn gang đường kính 2400mm
	cái
	24.015.000

	496
	Côn gang đường kính 2500mm
	cái
	25.547.900

	497
	Côn nhựa
	cái
	2.100

	498
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm
	cái
	5.600

	499
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm
	cái
	8.000

	500
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm
	cái
	9.700

	501
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm
	cái
	11.000

	502
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm
	cái
	45.000

	503
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm
	cái
	54.900

	504
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm
	cái
	76.500

	505
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm
	cái
	134.000

	506
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm
	cái
	160.000

	507
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm
	cái
	240.000

	508
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm
	cái
	366.000

	509
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm
	cái
	512.000

	510
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm
	cái
	6.000

	511
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm
	cái
	8.400

	512
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm
	cái
	10.000

	513
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm
	cái
	12.000

	514
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm
	cái
	50.000

	515
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm
	cái
	60.000

	516
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm
	cái
	80.000

	517
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm
	cái
	100.000

	518
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm
	cái
	130.000

	519
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm
	cái
	150.000

	520
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm
	cái
	180.000

	521
	Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm
	cái
	580.000

	522
	Côn nhựa hàn đường kính 20mm
	cái
	53.600

	523
	Côn nhựa hàn đường kính 25mm
	cái
	67.000

	524
	Côn nhựa hàn đường kính 32mm
	cái
	85.760

	525
	Côn nhựa hàn đường kính 40mm
	cái
	107.200

	526
	Côn nhựa hàn đường kính 50mm
	cái
	134.000

	527
	Côn nhựa hàn đường kính 60mm
	cái
	160.000

	528
	Côn nhựa hàn đường kính 75mm
	cái
	240.000

	529
	Côn nhựa hàn đường kính 80mm
	cái
	384.890

	530
	Côn nhựa hàn đường kính 100mm
	cái
	423.060

	531
	Côn nhựa hàn đường kính 125mm
	cái
	774.500

	532
	Côn nhựa hàn đường kính 150mm
	cái
	1.125.960

	533
	Côn nhựa hàn đường kính 200mm
	cái
	1.182.830

	534
	Côn nhựa hàn đường kính 250mm
	cái
	1.621.730

	535
	Côn nhựa măng sông đường kính 15mm
	cái
	1.700

	536
	Côn nhựa măng sông đường kính 20mm
	cái
	2.310

	537
	Côn nhựa măng sông đường kính 25mm
	cái
	3.520

	538
	Côn nhựa măng sông đường kính 32mm
	cái
	5.280

	539
	Côn nhựa măng sông đường kính 40mm
	cái
	7.810

	540
	Côn nhựa măng sông đường kính 50mm
	cái
	11.660

	541
	Côn nhựa măng sông đường kính 67mm
	cái
	24.750

	542
	Côn nhựa măng sông đường kính 76mm
	cái
	24.750

	543
	Côn nhựa măng sông đường kính 89mm
	cái
	29.040

	544
	Côn nhựa măng sông đường kính 100mm
	cái
	54.010

	545
	Côn nhựa miệng bát đường kính 32mm
	cái
	5.280

	546
	Côn nhựa miệng bát đường kính 40mm
	cái
	7.810

	547
	Côn nhựa miệng bát đường kính 50mm
	cái
	11.660

	548
	Côn nhựa miệng bát đường kính 65mm
	cái
	24.750

	549
	Côn nhựa miệng bát đường kính 89mm
	cái
	29.040

	550
	Côn nhựa miệng bát đường kính 100mm
	cái
	51.300

	551
	Côn nhựa miệng bát đường kính 125mm
	cái
	83.200

	552
	Côn nhựa miệng bát đường kính 150mm
	cái
	115.800

	553
	Côn nhựa miệng bát đường kính 200mm
	cái
	370.200

	554
	Côn nhựa miệng bát đường kính 250mm
	cái
	462.800

	555
	Côn nhựa miệng bát đường kính 300mm
	cái
	555.300

	556
	Côn nhựa nhôm đường kính 12mm
	cái
	6.000

	557
	Côn nhựa nhôm đường kính 16mm
	cái
	8.000

	558
	Côn nhựa nhôm đường kính 20mm
	cái
	10.000

	559
	Côn nhựa nhôm đường kính 26mm
	cái
	12.900

	560
	Côn nhựa nhôm đường kính 32mm
	cái
	15.900

	561
	Cồn rửa
	kg
	27.300

	562
	Côn thép đường kính 15mm
	cái
	1.300

	563
	Côn thép đường kính 20mm
	cái
	1.700

	564
	Côn thép đường kính 25mm
	cái
	2.100

	565
	Côn thép đường kính 32mm
	cái
	2.700

	566
	Côn thép đường kính 40mm
	cái
	3.300

	567
	Côn thép đường kính 50mm
	cái
	4.100

	568
	Côn thép đường kính 60mm
	cái
	11.900

	569
	Côn thép đường kính 75mm
	cái
	13.700

	570
	Côn thép đường kính 80mm
	cái
	14.600

	571
	Côn thép đường kính 100mm
	cái
	18.100

	572
	Côn thép đường kính 125mm
	cái
	22.500

	573
	Côn thép đường kính 150mm
	cái
	26.900

	574
	Côn thép đường kính 200mm
	cái
	63.700

	575
	Côn thép đường kính 250mm
	cái
	79.300

	576
	Côn thép đường kính 300mm
	cái
	94.900

	577
	Côn thép đường kính 350mm
	cái
	110.500

	578
	Côn thép đường kính 400mm
	cái
	126.100

	579
	Côn thép đường kính 500mm
	cái
	246.200

	580
	Côn thép đường kính 600mm
	cái
	295.000

	581
	Côn thép đường kính 700mm
	cái
	343.700

	582
	Côn thép đường kính 800mm
	cái
	392.500

	583
	Côn thép đường kính 900mm
	cái
	441.200

	584
	Côn thép đường kính 1000mm
	cái
	706.300

	585
	Côn thép đường kính 1200mm
	cái
	846.700

	586
	Côn thép đường kính 1300mm
	cái
	916.900

	587
	Côn thép đường kính 1400mm
	cái
	1.757.300

	588
	Côn thép đường kính 1500mm
	cái
	1.882.100

	589
	Côn thép đường kính 1600mm
	cái
	3.139.700

	590
	Côn thép đường kính 1800mm
	cái
	3.529.700

	591
	Côn thép đường kính 2000mm
	cái
	3.919.700

	592
	Côn thép đường kính 2200mm
	cái
	6.211.600

	593
	Côn thép đường kính 2500mm
	cái
	7.054.100

	594
	Côn thép không rỉ đường kính 15mm
	cái
	2.300

	595
	Côn thép không rỉ đường kính 20mm
	cái
	3.000

	596
	Côn thép không rỉ đường kính 25mm
	cái
	3.700

	597
	Côn thép không rỉ đường kính 32mm
	cái
	4.600

	598
	Côn thép không rỉ đường kính 40mm
	cái
	5.700

	599
	Côn thép không rỉ đường kính 50mm
	cái
	16.200

	600
	Côn thép không rỉ đường kính 60mm
	cái
	19.200

	601
	Côn thép không rỉ đường kính 75mm
	cái
	23.800

	602
	Côn thép không rỉ đường kính 80mm
	cái
	25.300

	603
	Côn thép không rỉ đường kính 100mm
	cái
	31.400

	604
	Côn thép không rỉ đường kính 125mm
	cái
	39.100

	605
	Côn thép không rỉ đường kính 150mm
	cái
	46.700

	606
	Côn thép không rỉ đường kính 200mm
	cái
	110.700

	607
	Côn thép không rỉ đường kính 250mm
	cái
	137.800

	608
	Côn thép không rỉ đường kính 300mm
	cái
	164.900

	609
	Côn thép không rỉ đường kính 350mm
	cái
	192.100

	610
	Côn thép không rỉ đường kính 400mm
	cái
	219.200

	611
	Côn thép không rỉ đường kính 500mm
	cái
	617.700

	612
	Côn thép không rỉ đường kính 600mm
	cái
	739.800

	613
	Côn thép không rỉ đường kính 700mm
	cái
	1.174.700

	614
	Côn thép không rỉ đường kính 800mm
	cái
	1.340.900

	615
	Côn thép không rỉ đường kính 900mm
	cái
	1.507.000

	616
	Côn thép không rỉ đường kính 1000mm
	cái
	2.187.600

	617
	Côn thép không rỉ đường kính 1200mm
	cái
	2.621.600

	618
	Côn thép không rỉ đường kính 1300mm
	cái
	2.838.600

	619
	Côn thép không rỉ đường kính 1400mm
	cái
	4.781.200

	620
	Côn thép không rỉ đường kính 1500mm
	cái
	5.120.300

	621
	Côn tráng kẽm đường kính 15mm
	cái
	2.000

	622
	Côn tráng kẽm đường kính 20mm
	cái
	2.500

	623
	Côn tráng kẽm đường kính 25mm
	cái
	3.100

	624
	Côn tráng kẽm đường kính 32mm
	cái
	3.900

	625
	Côn tráng kẽm đường kính 40mm
	cái
	4.800

	626
	Côn tráng kẽm đường kính 50mm
	cái
	6.000

	627
	Côn tráng kẽm đường kính 67mm
	cái
	17.600

	628
	Côn tráng kẽm đường kính 76mm
	cái
	20.400

	629
	Côn tráng kẽm đường kính 89mm
	cái
	23.800

	630
	Côn tráng kẽm đường kính 100mm
	cái
	26.700

	631
	Cống hộp 400x600mm
	m
	521.800

	632
	Cống hộp 600x600mm
	m
	617.400

	633
	Cống hộp 400x1000mm
	m
	713.000

	634
	Cống hộp 600x800mm
	m
	713.000

	635
	Cống hộp 400x800mm
	m
	808.700

	636
	Cống hộp 800x800mm
	m
	808.700

	637
	Cống hộp 800x1000mm
	m
	1.008.900

	638
	Cống hộp 800x1400mm
	m
	1.475.300

	639
	Cống hộp 1200x1400mm
	m
	1.729.600

	640
	Cống hộp 1200x1600mm
	m
	2.340.300

	641
	Cống hộp 1400x1500mm
	m
	2.419.600

	642
	Cống hộp 1200x1800mm
	m
	2.498.900

	643
	Cống hộp 1200x2000mm
	m
	2.657.500

	644
	Cống hộp 1400x1800mm
	m
	2.657.500

	645
	Cống hộp 1400x2000mm
	m
	2.816.100

	646
	Cống hộp 1400x2200mm
	m
	2.974.700

	647
	Cống hộp 2200x1500mm
	m
	3.054.000

	648
	Cống hộp 2200x1800mm
	m
	3.291.900

	649
	Cống hộp 2500x1500mm
	m
	4.433.700

	650
	Cống hộp 2500x2000mm
	m
	4.961.400

	651
	Cống hộp 2500x2500mm
	m
	5.489.100

	652
	Cống hộp 3000x3000mm
	m
	6.544.500

	653
	Công tắc đạp chân
	cái
	15.000

	654
	Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =7,5m
	cột
	1.340.000

	655
	Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =8,5m
	cột
	1.680.000

	656
	Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =9,5m
	cột
	2.000.000

	657
	Cột bê tông chữ H, L=6m
	cột
	933.600

	658
	Cột bê tông chữ H, L=7m
	cột
	1.058.200

	659
	Cột bê tông chữ H, L=8m
	cột
	1.434.500

	660
	Cột bê tông chữ H, L=9m
	cột
	1.480.000

	661
	Cột chống thép ống
	kg
	15.815

	662
	Cột đánh dấu 1,2m
	cột
	70.000

	663
	Cột đường vòng bê tông đúc sẵn
	cái
	65.000

	664
	Cột km
	cái
	194.500

	665
	Cốt pha thép
	kg
	15.815

	666
	Cừ gỗ
	m
	20.106

	667
	Cừ gỗ nhọn đường kính <=8cm, chiều dài <=4m
	m
	20.106

	668
	Cừ gỗ nhọn đường kính <=8cm, chiều dài >4m
	m
	20.106

	669
	Cừ gỗ nhọn đường kính >8cm, chiều dài <=4m
	m
	31.416

	670
	Cừ gỗ nhọn đường kính >8cm, chiều dài >4m
	m
	31.416

	671
	Cừ gỗ tù đường kính <=8cm, chiều dài <=4m
	m
	20.106

	672
	Cừ gỗ tù đường kính <=8cm, chiều dài >4m
	m
	20.106

	673
	Cừ gỗ tù đường kính >8cm, chiều dài <=4m
	m
	31.416

	674
	Cừ gỗ tù đường kính >8cm, chiều dài >4m
	m
	31.416

	675
	Cửa gió đơn 100x200mm
	cái
	55.000

	676
	Cửa gió đơn 150x150mm
	cái
	55.000

	677
	Cửa gió đơn 200x200mm
	cái
	75.000

	678
	Cửa gió đơn 200x300mm
	cái
	102.000

	679
	Cửa gió đơn 200x400mm
	cái
	115.000

	680
	Cửa gió đơn 200x600mm
	cái
	164.000

	681
	Cửa gió kép200x400mm
	cái
	154.000

	682
	Cửa gió kép200x450mm
	cái
	167.000

	683
	Cửa gió kép200x750mm
	cái
	252.000

	684
	Cửa gió kép200x850mm
	cái
	285.000

	685
	Cửa gió kép200x950mm
	cái
	306.000

	686
	Cửa gió kép200x1200mm
	cái
	383.000

	687
	Cửa lưới 250x200mm
	cái
	85.000

	688
	Cửa lưới 500x300mm
	cái
	195.000

	689
	Cửa lưới 500x400mm
	cái
	244.000

	690
	Cửa lưới 500x500mm
	cái
	290.000

	691
	Cửa lưới 1500x200mm
	cái
	355.000

	692
	Cửa lưới 600x600mm
	cái
	355.000

	693
	Cửa lưới 1250x300mm
	cái
	400.000

	694
	Cửa lưới 1000x400mm
	cái
	440.000

	695
	Cửa lưới 2000x200mm
	cái
	472.000

	696
	Cửa lưới 1000x600mm
	cái
	640.000

	697
	Cửa lưới 1500x500mm
	cái
	800.000

	698
	Cửa lưới 3000x250mm
	cái
	850.000

	699
	Cửa lưới 1300x1200mm
	cái
	1.597.000

	700
	Cửa lưới 1600x1500mm
	cái
	2.427.000

	701
	Cửa phân phối khí
	cái
	320.000

	702
	Củi
	kg
	1.000

	703
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 100mm
	cái
	62.000

	704
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 150mm
	cái
	91.000

	705
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 200mm
	cái
	205.000

	706
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 250mm
	cái
	346.000

	707
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 300mm
	cái
	424.000

	708
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 350mm
	cái
	638.000

	709
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 400mm
	cái
	755.000

	710
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 500mm
	cái
	842.000

	711
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 600mm
	cái
	1.016.000

	712
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 700mm
	cái
	1.245.000

	713
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 800mm
	cái
	1.360.000

	714
	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 1000mm
	cái
	1.590.000

	715
	Cuống sứ
	cái
	8.000

	716
	Cút
	cái
	7.000

	717
	Cút bê tông đường kính 400mm
	cái
	270.800

	718
	Cút bê tông đường kính 500mm
	cái
	320.100

	719
	Cút bê tông đường kính 600mm
	cái
	369.300

	720
	Cút bê tông đường kính 700mm
	cái
	418.600

	721
	Cút bê tông đường kính 800mm
	cái
	467.800

	722
	Cút bê tông đường kính 900mm
	cái
	517.000

	723
	Cút bê tông đường kính 1000mm
	cái
	566.300

	724
	Cút bê tông đường kính 1200mm
	cái
	664.800

	725
	Cút bê tông đường kính 1400mm
	cái
	763.200

	726
	Cút bê tông đường kính 1500mm
	cái
	812.500

	727
	Cút bê tông đường kính 1600mm
	cái
	861.700

	728
	Cút bê tông đường kính 1800mm
	cái
	960.200

	729
	Cút bê tông đường kính 2000mm
	cái
	1.058.700

	730
	Cút dẫn xăng dầu đường kính < 89mm
	cái
	74.000

	731
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 108x4mm
	cái
	119.000

	732
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x5mm
	cái
	405.000

	733
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x6mm
	cái
	430.000

	734
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x12mm
	cái
	602.000

	735
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x7mm
	cái
	610.000

	736
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x9mm
	cái
	852.000

	737
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x12mm
	cái
	1.120.000

	738
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x7mm
	cái
	1.140.000

	739
	Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x12mm
	cái
	1.890.000

	740
	Cút đồng đường kính 6,4mm
	cái
	1.273

	741
	Cút đồng đường kính 9,5mm
	cái
	3.636

	742
	Cút đồng đường kính 12,7mm
	cái
	5.000

	743
	Cút đồng đường kính 15,9mm
	cái
	7.273

	744
	Cút đồng đường kính 19,1mm
	cái
	9.000

	745
	Cút đồng đường kính 22,2mm
	cái
	13.000

	746
	Cút đồng đường kính 25,4mm
	cái
	21.364

	747
	Cút đồng đường kính 28,6mm
	cái
	22.000

	748
	Cút đồng đường kính 31,8mm
	cái
	30.000

	749
	Cút đồng đường kính 34,9mm
	cái
	35.000

	750
	Cút đồng đường kính 38,1mm
	cái
	35.000

	751
	Cút đồng đường kính 41,3mm
	cái
	50.000

	752
	Cút đồng đường kính 53,9mm
	cái
	52.727

	753
	Cút đồng đường kính 66,7mm
	cái
	52.727

	754
	Cút gang đường kính 50mm
	cái
	387.000

	755
	Cút gang đường kính 75mm
	cái
	580.500

	756
	Cút gang đường kính 100mm
	cái
	773.950

	757
	Cút gang đường kính 150mm
	cái
	1.351.250

	758
	Cút gang đường kính 200mm
	cái
	2.132.100

	759
	Cút gang đường kính 250mm
	cái
	3.164.800

	760
	Cút gang đường kính 300mm
	cái
	4.434.400

	761
	Cút gang đường kính 350mm
	cái
	6.361.800

	762
	Cút gang đường kính 400mm
	cái
	8.381.200

	763
	Cút gang đường kính 500mm
	cái
	15.730.850

	764
	Cút gang đường kính 600mm
	cái
	18.877.020

	765
	Cút gang đường kính 700mm
	cái
	22.023.190

	766
	Cút gang đường kính 800mm
	cái
	25.169.360

	767
	Cút gang đường kính 900mm
	cái
	28.315.530

	768
	Cút gang đường kính 1000mm
	cái
	31.461.700

	769
	Cút gang đường kính 1100mm
	cái
	34.607.870

	770
	Cút gang đường kính 1200mm
	cái
	37.754.040

	771
	Cút gang đường kính 1400mm
	cái
	44.046.380

	772
	Cút gang đường kính 1500mm
	cái
	47.192.550

	773
	Cút gang đường kính 1600mm
	cái
	50.338.720

	774
	Cút gang đường kính 1800mm
	cái
	56.631.060

	775
	Cút gang đường kính 2000mm
	cái
	62.923.400

	776
	Cút gang đường kính 2200mm
	cái
	69.215.740

	777
	Cút gang đường kính 2400mm
	cái
	75.508.080

	778
	Cút gang đường kính 2500mm
	cái
	78.654.250

	779
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm
	cái
	58.000

	780
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm
	cái
	111.000

	781
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm
	cái
	126.000

	782
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm
	cái
	241.000

	783
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm
	cái
	335.000

	784
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm
	cái
	419.000

	785
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm
	cái
	503.000

	786
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm
	cái
	718.000

	787
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm
	cái
	941.000

	788
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm
	cái
	1.097.800

	789
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm
	cái
	1.254.700

	790
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm
	cái
	1.568.300

	791
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm
	cái
	67.000

	792
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm
	cái
	129.000

	793
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm
	cái
	146.000

	794
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm
	cái
	280.000

	795
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm
	cái
	389.000

	796
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm
	cái
	486.000

	797
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm
	cái
	583.000

	798
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm
	cái
	833.000

	799
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm
	cái
	1.092.000

	800
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm
	cái
	1.273.000

	801
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm
	cái
	1.455.000

	802
	Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm
	cái
	1.819.000

	803
	Cút nhựa hàn đường kính 20mm
	cái
	7.000

	804
	Cút nhựa hàn đường kính 25mm
	cái
	10.000

	805
	Cút nhựa hàn đường kính 32mm
	cái
	15.000

	806
	Cút nhựa hàn đường kính 40mm
	cái
	26.000

	807
	Cút nhựa hàn đường kính 50mm
	cái
	57.000

	808
	Cút nhựa hàn đường kính 60mm
	cái
	100.000

	809
	Cút nhựa hàn đường kính 75mm
	cái
	222.000

	810
	Cút nhựa hàn đường kính 80mm
	cái
	286.500

	811
	Cút nhựa hàn đường kính 100mm
	cái
	351.000

	812
	Cút nhựa hàn đường kính 125mm
	cái
	601.000

	813
	Cút nhựa hàn đường kính 150mm
	cái
	1.560.000

	814
	Cút nhựa hàn đường kính 200mm
	cái
	2.080.000

	815
	Cút nhựa hàn đường kính 250mm
	cái
	2.600.000

	816
	Cút nhựa măng sông đường kính 15mm
	cái
	2.420

	817
	Cút nhựa măng sông đường kính 20mm
	cái
	3.850

	818
	Cút nhựa măng sông đường kính 25mm
	cái
	5.610

	819
	Cút nhựa măng sông đường kính 32mm
	cái
	8.470

	820
	Cút nhựa miệng bát đường kính 32mm
	cái
	8.470

	821
	Cút nhựa măng sông đường kính 40mm
	cái
	13.090

	822
	Cút nhựa măng sông đường kính 50mm
	cái
	13.090

	823
	Cút nhựa miệng bát đường kính 40mm
	cái
	13.090

	824
	Cút nhựa miệng bát đường kính 50mm
	cái
	13.090

	825
	Cút nhựa măng sông đường kính 67mm
	cái
	40.480

	826
	Cút nhựa măng sông đường kính 76mm
	cái
	40.480

	827
	Cút nhựa miệng bát đường kính 65mm
	cái
	40.480

	828
	Cút nhựa măng sông đường kính 89mm
	cái
	52.250

	829
	Cút nhựa miệng bát đường kính 89mm
	cái
	52.250

	830
	Cút nhựa măng sông đường kính 100mm
	cái
	35.000

	831
	Cút nhựa miệng bát đường kính 100mm
	cái
	35.000

	832
	Cút nhựa miệng bát đường kính 125mm
	cái
	74.700

	833
	Cút nhựa miệng bát đường kính 150mm
	cái
	109.400

	834
	Cút nhựa miệng bát đường kính 200mm
	cái
	360.000

	835
	Cút nhựa miệng bát đường kính 250mm
	cái
	450.000

	836
	Cút nhựa miệng bát đường kính 300mm
	cái
	540.000

	837
	Cút nhựa nhôm đường kính 12mm
	cái
	11.186

	838
	Cút nhựa nhôm đường kính 16mm
	cái
	16.536

	839
	Cút nhựa nhôm đường kính 20mm
	cái
	19.163

	840
	Cút nhựa nhôm đường kính 26mm
	cái
	42.800

	841
	Cút nhựa nhôm đường kính 32mm
	cái
	85.600

	842
	Cút sành đường kính 50mm
	cái
	16.500

	843
	Cút sành đường kính 75mm
	cái
	24.000

	844
	Cút sành đường kính 100mm
	cái
	37.000

	845
	Cút sành đường kính 150mm
	cái
	55.500

	846
	Cút sành đường kính 200mm
	cái
	83.000

	847
	Cút thép đầu cọc D34/15
	cái
	20.000

	848
	Cút thép đường kính 15mm
	cái
	1.300

	849
	Cút thép đường kính 20mm
	cái
	1.700

	850
	Cút thép đường kính 25mm
	cái
	2.100

	851
	Cút thép đường kính 32mm
	cái
	2.700

	852
	Cút thép đường kính 40mm
	cái
	3.300

	853
	Cút thép đường kính 50mm
	cái
	4.100

	854
	Cút thép đường kính 60mm
	cái
	4.800

	855
	Cút thép đường kính 75mm
	cái
	6.000

	856
	Cút thép đường kính 80mm
	cái
	6.400

	857
	Cút thép đường kính 100mm
	cái
	8.000

	858
	Cút thép đường kính 125mm
	cái
	9.900

	859
	Cút thép đường kính 150mm
	cái
	11.900

	860
	Cút thép đường kính 200mm
	cái
	15.800

	861
	Cút thép đường kính 250mm
	cái
	19.700

	862
	Cút thép đường kính 300mm
	cái
	23.600

	863
	Cút thép đường kính 350mm
	cái
	27.500

	864
	Cút thép đường kính 400mm
	cái
	31.400

	865
	Cút thép đường kính 500mm
	cái
	39.200

	866
	Cút thép đường kính 600mm
	cái
	47.000

	867
	Cút thép đường kính 700mm
	cái
	54.800

	868
	Cút thép đường kính 800mm
	cái
	62.600

	869
	Cút thép đường kính 900mm
	cái
	70.400

	870
	Cút thép đường kính 1000mm
	cái
	78.200

	871
	Cút thép đường kính 1200mm
	cái
	93.800

	872
	Cút thép đường kính 1300mm
	cái
	101.600

	873
	Cút thép đường kính 1400mm
	cái
	109.400

	874
	Cút thép đường kính 1500mm
	cái
	117.200

	875
	Cút thép đường kính 1600mm
	cái
	125.000

	876
	Cút thép đường kính 1800mm
	cái
	140.600

	877
	Cút thép đường kính 2000mm
	cái
	156.200

	878
	Cút thép đường kính 2200mm
	cái
	171.800

	879
	Cút thép đường kính 2500mm
	cái
	195.200

	880
	Cút thép không rỉ đường kính 15mm
	cái
	2.300

	881
	Cút thép không rỉ đường kính 20mm
	cái
	3.000

	882
	Cút thép không rỉ đường kính 25mm
	cái
	3.700

	883
	Cút thép không rỉ đường kính 32mm
	cái
	4.600

	884
	Cút thép không rỉ đường kính 40mm
	cái
	5.700

	885
	Cút thép không rỉ đường kính 50mm
	cái
	7.100

	886
	Cút thép không rỉ đường kính 60mm
	cái
	8.400

	887
	Cút thép không rỉ đường kính 75mm
	cái
	10.400

	888
	Cút thép không rỉ đường kính 80mm
	cái
	11.100

	889
	Cút thép không rỉ đường kính 100mm
	cái
	13.800

	890
	Cút thép không rỉ đường kính 125mm
	cái
	17.200

	891
	Cút thép không rỉ đường kính 150mm
	cái
	20.600

	892
	Cút thép không rỉ đường kính 200mm
	cái
	27.400

	893
	Cút thép không rỉ đường kính 250mm
	cái
	34.200

	894
	Cút thép không rỉ đường kính 300mm
	cái
	41.000

	895
	Cút thép không rỉ đường kính 350mm
	cái
	47.700

	896
	Cút thép không rỉ đường kính 400mm
	cái
	54.500

	897
	Cút thép không rỉ đường kính 500mm
	cái
	68.100

	898
	Cút thép không rỉ đường kính 600mm
	cái
	81.700

	899
	Cút thép không rỉ đường kính 700mm
	cái
	95.200

	900
	Cút thép không rỉ đường kính 800mm
	cái
	108.800

	901
	Cút thép không rỉ đường kính 900mm
	cái
	122.300

	902
	Cút thép không rỉ đường kính 1000mm
	cái
	135.900

	903
	Cút thép không rỉ đường kính 1200mm
	cái
	163.000

	904
	Cút thép không rỉ đường kính 1300mm
	cái
	176.600

	905
	Cút thép không rỉ đường kính 1400mm
	cái
	190.200

	906
	Cút thép không rỉ đường kính 1500mm
	cái
	203.700

	907
	Cút tráng kẽm đường kính 15mm
	cái
	6.380

	908
	Cút tráng kẽm đường kính 20mm
	cái
	10.120

	909
	Cút tráng kẽm đường kính 25mm
	cái
	16.170

	910
	Cút tráng kẽm đường kính 32mm
	cái
	20.240

	911
	Cút tráng kẽm đường kính 40mm
	cái
	25.410

	912
	Cút tráng kẽm đường kính 50mm
	cái
	47.410

	913
	Cút tráng kẽm đường kính 67mm
	cái
	64.400

	914
	Cút tráng kẽm đường kính 76mm
	cái
	81.400

	915
	Cút tráng kẽm đường kính 89mm
	cái
	127.600

	916
	Cút tráng kẽm đường kính 100mm
	cái
	199.100

	917
	Đá 6x8
	m3
	265.400

	918
	Đá 0,15 - 0,5
	m3
	266.400

	919
	Đá 0,5 - 1,6
	m3
	266.400

	920
	Đá 0,5 - 2
	m3
	266.400

	921
	Đá 0,5x1
	m3
	266.400

	922
	Đá 5-15mm
	m3
	266.400

	923
	Đá 4x6
	m³
	266.600

	924
	Đá 2x4
	m3
	283.600

	925
	Đá 1x2
	m3
	300.400

	926
	Đá cấp phối đường kính >6cm
	m3
	265.400

	927
	Đá cấp phối đường kính <=6cm
	m3
	266.600

	928
	Đá cấp phối đường kính <=4cm
	m3
	283.600

	929
	Đá cấp phối Dmax 4cm
	m3
	210.000

	930
	Đá cắt
	viên
	15.500

	931
	Đá chẻ 10x10x20
	viên
	1.500

	932
	Đá chẻ 15x20x25
	viên
	3.800

	933
	Đá chẻ 20x20x25
	viên
	4.900

	934
	Đá dăm đen
	tấn
	995.714

	935
	Đá hộc
	m3
	265.400

	936
	Đá mài
	viên
	4.238

	937
	Đá sỏi đường kính <= 20mm
	m3
	226.200

	938
	Đá sỏi đường kính <= 30mm
	m3
	226.200

	939
	Đá trắng
	kg
	1.000

	940
	Đá trắng nhỏ
	kg
	1.000

	941
	Đá xanh miếng 10x20x30
	m3
	118.200

	942
	Đai khởi thuỷ đường kính 60mm
	cái
	149.050

	943
	Đai khởi thuỷ đường kính 80mm
	cái
	209.770

	944
	Đai khởi thuỷ đường kính 100mm
	cái
	253.880

	945
	Đai khởi thuỷ đường kính 125mm
	cái
	489.610

	946
	Đai khởi thuỷ đường kính 250mm
	cái
	557.700

	947
	Đai khởi thuỷ đường kính 150mm
	cái
	599.390

	948
	Đai khởi thuỷ đường kính 300mm
	cái
	1.083.500

	949
	Đai khởi thuỷ đường kính 350mm
	cái
	1.529.000

	950
	Đai khởi thuỷ đường kính 200mm
	cái
	1.717.980

	951
	Đai khởi thuỷ đường kính 400mm
	cái
	1.815.000

	952
	Đai khởi thuỷ đường kính 450mm
	cái
	2.106.500

	953
	Đai khởi thuỷ đường kính 500mm
	cái
	2.398.000

	954
	Đai khởi thuỷ đường kính 600mm
	cái
	2.877.600

	955
	Đai khởi thuỷ đường kính 700mm
	cái
	3.357.200

	956
	Đai khởi thuỷ đường kính 800mm
	cái
	3.836.800

	957
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	25.280

	958
	Đất đèn
	kg
	7.000

	959
	Đất dính
	m3
	51.500

	960
	Đất đỏ
	m3
	30.000

	961
	Đất sét
	m3
	25.000

	962
	Đất sét chèn ống miệng giếng
	m3
	25.000

	963
	Dầu bảo ôn
	kg
	31.818

	964
	Dầu bôi
	kg
	14.510

	965
	Dầu bôi trơn
	kg
	14.510

	966
	Dầu bóng
	kg
	70.000

	967
	Dầu CS46
	kg
	25.000

	968
	Đầu dẫn hướng
	cái
	186.000

	969
	Dầu diezen
	kg
	16.866

	970
	Dầu DO
	lít
	14.673

	971
	Dầu hoả
	kg
	17.126

	972
	Dầu hoả
	lít
	14.900

	973
	Dầu mazút
	kg
	13.375

	974
	Đầu neo kéo
	cái
	70.000

	975
	Đầu nối
	cái
	10.000

	976
	Đầu nối cần khoan
	cái
	265.000

	977
	Đầu nối cần khoan
	bộ
	265.000

	978
	Đầu nối nhanh
	cái
	10.000

	979
	Đầu phá 150mm
	cái
	200.000

	980
	Đầu phá 250mm
	cái
	300.000

	981
	Dầu thuỷ lực
	lít
	68.000

	982
	Dầu truyền nhiệt
	lít
	31.818

	983
	Đay
	kg
	10.000

	984
	Dây buộc
	kg
	15.000

	985
	Dây dẫn lưỡng kim đường kính 2,5mm
	kg
	19.000

	986
	Dây dẫn lưỡng kim đường kính 3mm
	kg
	25.000

	987
	Dây dẫn sắt đường kính 3mm
	kg
	15.000

	988
	Dây dẫn sắt đường kính 4mm
	kg
	15.000

	989
	Dây dẫn thép nhiều sợi
	m
	19.000

	990
	Dây đay
	kg
	10.000

	991
	Dây điện
	m
	6.316

	992
	Dây điện 19x0,52
	m
	30.900

	993
	Dây điện nổ mìn
	m
	6.316

	994
	Dây hãm
	kg
	19.000

	995
	Dây nổ
	m
	780

	996
	Dây nổ chịu nước
	m
	7.490

	997
	Dây thép
	kg
	15.000

	998
	Dây thép 4 ly
	kg
	13.275

	999
	Dây thép buộc
	kg
	15.000

	1000
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	15.000

	1001
	Dây thép đường kính 3mm
	kg
	13.275

	1002
	Dây thép đường kính 6-8
	kg
	13.275

	1003
	Dây thép đường kính 1mm
	kg
	13.275

	1004
	Dây thép đường kính 2,5mm
	kg
	13.275

	1005
	Dây thép đường kính 3mm
	kg
	13.275

	1006
	Dây thép đường kính 5
	kg
	13.275

	1007
	Dây thừng
	m
	1.000

	1008
	Dây tín hiệu cuộn 150m
	cuộn
	540.000

	1009
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	1.050.000

	1010
	Dây xích truyền động
	cái
	95.000

	1011
	Đế cắm rơ le
	cái
	6.000

	1012
	Đế chân cột bê tông đúc sẵn
	cái
	224.400

	1013
	Đệm cao su
	cái
	25.000

	1014
	Đệm chống xoáy
	cái
	15.000

	1015
	Đĩa cắt
	cái
	68.000

	1016
	Đĩa mài
	cái
	68.000

	1017
	Đinh
	kg
	18.000

	1018
	Đinh 10 mm
	kg
	18.000

	1019
	Đinh 6cm
	kg
	18.000

	1020
	Đinh 7 cm
	kg
	18.000

	1021
	Đinh các loại
	kg
	18.000

	1022
	Đinh crămpông
	cái
	6.000

	1023
	Đinh đỉa
	cái
	1.000

	1024
	Đinh đỉa đường kính 6x120
	cái
	1.500

	1025
	Đinh đỉa đường kính 8x250
	cái
	2.000

	1026
	Đinh đường
	cái
	1.000

	1027
	Đinh ghim
	cái
	2.000

	1028
	Đinh mũ
	kg
	18.000

	1029
	Đinh mũ đường kính 10x20
	kg
	18.000

	1030
	Đinh mũ đường kính 4x100
	kg
	18.000

	1031
	Đinh tán đường kính 20
	cái
	16.500

	1032
	Đinh tán đường kính 22
	cái
	16.500

	1033
	Đinh tán nhôm
	cái
	500

	1034
	Đinh vấu
	kg
	19.000

	1035
	Đinh, đinh vít
	cái
	2.000

	1036
	Đồng hồ áp lực
	cái
	280.000

	1037
	Đồng hồ áp lực đường kính 60
	cái
	280.000

	1038
	Đồng hồ đo áp lực
	cái
	280.000

	1039
	Đồng hồ đo lưu lượng 50
	cái
	7.771.500

	1040
	Đồng hồ đo lưu lượng 100
	cái
	15.873.000

	1041
	Đồng hồ đo lưu lượng đường kính 200mm
	cái
	35.711.500

	1042
	Đồng hồ đo lưu lượng đường kính <300mm
	cái
	93.830.000

	1043
	Đồng hồ đo lưu lượng đường kính <400mm
	cái
	163.075.000

	1044
	Đồng hồ đo lưu lượng đường kính <500mm
	cái
	222.750.000

	1045
	Đồng hồ đo lưu lượng đường kính <600mm
	cái
	267.000.000

	1046
	Đồng tấm dày 2mm
	kg
	84.357

	1047
	Đui đèn tín hiệu
	cái
	85.000

	1048
	Dung môi PUH3519
	lít
	25.000

	1049
	Dung môi PUV
	lít
	25.000

	1050
	Đuôi choòng
	cái
	65.000

	1051
	Đuôi choòng đường kính 38
	cái
	65.000

	1052
	Fibrô xi măng
	m2
	36.200

	1053
	Flinkote
	kg
	26.824

	1054
	Foocmica
	m2
	82.456

	1055
	Gạch 10 lỗ 22x22x10,5
	viên
	1.550

	1056
	Gạch 4 lỗ 22x10,5x15
	viên
	1.550

	1057
	Gạch 6 lỗ 22x15x10,5
	viên
	825

	1058
	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm (thủ công)
	viên
	1.314

	1059
	Gạch chịu lửa
	kg
	3.890

	1060
	Gạch ống 10x10x20cm (thủ công)
	viên
	750

	1061
	Gạch ống 8x8x19cm (thủ công)
	viên
	667

	1062
	Gạch ống 9x9x19 (thủ công)
	viên
	750

	1063
	Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm
	viên
	957

	1064
	Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm
	viên
	1.200

	1065
	Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm
	viên
	1.300

	1066
	Gạch Silicat 6,5x12x25cm
	viên
	1.100

	1067
	Gạch thẻ 4,5x9x19 cm (Thủ công)
	viên
	622

	1068
	Gạch thẻ 4x8x19cm (Thủ công)
	viên
	622

	1069
	Gạch thẻ 5x10x20cm (thủ công)
	viên
	622

	1070
	Gạch thông gió 20x20cm
	viên
	4.000

	1071
	Gạch thông gió 30x30cm
	viên
	8.000

	1072
	Gạch vỉ
	m2
	45.000

	1073
	Gạch vỡ
	m3
	60.000

	1074
	Gas
	kg
	22.727

	1075
	Gầu khoan
	cái
	3.182.700

	1076
	Ghi tín hiệu
	bộ
	180.353

	1077
	Ghi tín hiệu cơ khí
	bộ
	180.353

	1078
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	190.962

	1079
	Giá dưới bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	37.132

	1080
	Giá trên bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	37.132

	1081
	Giá treo
	cái
	100.000

	1082
	Giáo thép
	kg
	16.190

	1083
	Giấy dầu
	m2
	4.200

	1084
	Giấy ráp mịn
	m2
	25.000

	1085
	Giấy ráp thô
	m2
	25.000

	1086
	Gioăng cao su
	m
	9.460

	1087
	Gioăng cao su đường kính 50mm
	cái
	9.460

	1088
	Gioăng cao su đường kính 60mm
	cái
	10.520

	1089
	Gioăng cao su đường kính 70mm
	cái
	11.570

	1090
	Gioăng cao su đường kính 75mm
	cái
	12.100

	1091
	Gioăng cao su đường kính 80mm
	cái
	13.940

	1092
	Gioăng cao su đường kính 90mm
	cái
	17.630

	1093
	Gioăng cao su đường kính 100mm
	cái
	21.310

	1094
	Gioăng cao su đường kính 110mm
	cái
	22.990

	1095
	Gioăng cao su đường kính 125mm
	cái
	25.510

	1096
	Gioăng cao su đường kính 150mm
	cái
	29.700

	1097
	Gioăng cao su đường kính 160mm
	cái
	34.010

	1098
	Gioăng cao su đường kính 170mm
	cái
	38.320

	1099
	Gioăng cao su đường kính 180mm
	cái
	42.640

	1100
	Gioăng cao su đường kính 200mm
	cái
	51.260

	1101
	Gioăng cao su đường kính 240mm
	cái
	65.960

	1102
	Gioăng cao su đường kính 250mm
	cái
	69.630

	1103
	Gioăng cao su đường kính 300mm
	cái
	91.960

	1104
	Gioăng cao su đường kính 350 mm
	cái
	151.140

	1105
	Gioăng cao su đường kính 400 mm
	cái
	183.150

	1106
	Gioăng cao su đường kính 500 mm
	cái
	334.400

	1107
	Gioăng cao su đường kính 600 mm
	cái
	388.100

	1108
	Gioăng cao su đường kính 700 mm
	cái
	441.700

	1109
	Gioăng cao su đường kính 800 mm
	cái
	467.200

	1110
	Gioăng cao su đường kính 900 mm
	cái
	534.000

	1111
	Gioăng cao su đường kính 1000 mm
	cái
	600.700

	1112
	Gioăng cao su đường kính 1100 mm
	cái
	667.400

	1113
	Gioăng cao su đường kính 1200 mm
	cái
	734.200

	1114
	Gioăng cao su đường kính 1400 mm
	cái
	799.400

	1115
	Gioăng cao su đường kính 1500 mm
	cái
	934.400

	1116
	Gioăng cao su đường kính 1600 mm
	cái
	1.001.200

	1117
	Gioăng cao su đường kính 1800 mm
	cái
	1.067.900

	1118
	Gioăng cao su đường kính 2000 mm
	cái
	1.201.400

	1119
	Gioăng cao su đường kính 2400 mm
	cái
	1.315.700

	1120
	Gioăng cao su đường kính 2200 mm
	cái
	1.334.900

	1121
	Gioăng cao su đường kính 2500 mm
	cái
	1.466.900

	1122
	Gioăng cao su lá 10mm
	m2
	681.230

	1123
	Gioăng cao su tấm
	m2
	341.220

	1124
	Gioăng đồng
	m
	90.000

	1125
	Gioăng kính
	m
	2.000

	1126
	Gỗ bao nhóm IV laty3*1
	m3
	4.400.000

	1127
	Gỗ chèn
	m3
	4.000.000

	1128
	Gỗ chống
	m3
	4.000.000

	1129
	Gỗ đà, chống
	m3
	4.000.000

	1130
	Gỗ đà nẹp
	m3
	4.000.000

	1131
	Gỗ đường kính 10
	m
	10.000

	1132
	Gỗ hộp
	m3
	4.000.000

	1133
	Gỗ hộp kê máy nhóm II
	m3
	7.000.000

	1134
	Gỗ kê
	m3
	4.000.000

	1135
	Gỗ làm khe co dãn
	m3
	4.000.000

	1136
	Gỗ nẹp, cọc chống
	m3
	4.000.000

	1137
	Gỗ nẹp, giằng chống
	m3
	4.000.000

	1138
	Gỗ nhóm 4
	m3
	4.400.000

	1139
	Gỗ phòng xô 100x100x700
	thanh
	28.000

	1140
	Gỗ sàn thao tác, kê đệm
	m3
	4.400.000

	1141
	Gỗ ván
	m3
	4.400.000

	1142
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	4.400.000

	1143
	Gỗ ván khuôn
	m3
	4.400.000

	1144
	Gỗ vì kèo, xà gồ, cầu phong
	m3
	4.400.000

	1145
	Gỗ xẻ
	m3
	4.400.000

	1146
	Gối cầu cao su
	bộ
	1.363.600

	1147
	Gối cầu thép
	bộ
	1.363.600

	1148
	Gương soi
	cái
	518.000

	1149
	Hắc ín
	kg
	17.344

	1150
	Hòm biến thế bằng gang
	cái
	100.000

	1151
	Họng cứu hoả đường kính 100mm
	cái
	2.850.000

	1152
	Họng cứu hoả đường kính 80mm
	cái
	1.500.000

	1153
	Hộp cáp cuối bằng gang
	cái
	100.000

	1154
	Hộp cáp phân hướng bằng gang
	cái
	100.000

	1155
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	cái
	68.000

	1156
	Hộp đựng xà bông
	cái
	68.000

	1157
	Hộp khoá điện
	cái
	80.000

	1158
	Joăng cao su dầy 10mm
	m2
	44.650

	1159
	Kệ kính
	cái
	60.000

	1160
	Keo Bituminuos
	kg
	40.000

	1161
	Keo da trâu
	kg
	30.000

	1162
	Keo dán (ống nhựa)
	kg
	100.900

	1163
	Keo dán (gạch)
	kg
	9.000

	1164
	Keo dán ( dán tường, formica)
	kg
	25.000

	1165
	Keo Megapoxy
	kg
	181.636

	1166
	Khe co giãn
	m
	672.700

	1167
	Khớp nối nhanh
	cái
	26.000

	1168
	Kính xây dựng (5 ly)
	m2
	75.000

	1169
	Kíp điện vi sai
	cái
	11.320

	1170
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	42.000

	1171
	Lập lách
	đôi
	77.000

	1172
	Lập lách
	bộ
	77.000

	1173
	Lập lách P43
	m
	100.000

	1174
	Litô
	m3
	4.400.000

	1175
	Litô 3x3
	m3
	4.400.000

	1176
	Long đen vênh
	cái
	2.000

	1177
	Lưới an toàn
	m2
	10.000

	1178
	Lưới cắt đường kính 350
	cái
	1.714.286

	1179
	Lưỡi cưa cắt
	cái
	45.000

	1180
	Lưỡi doa ROBBIN
	bộ
	50.000

	1181
	Lưỡi khoan
	cái
	250.000

	1182
	Lưới mắt cáo 1x1x1,2
	m2
	10.000

	1183
	Lưới thép 16x16
	m2
	55.000

	1184
	Lưới thép B40
	m2
	33.170

	1185
	Lưới thép đường kính 4
	m2
	27.000

	1186
	Lưới thép đường kính 10x10
	m2
	58.000

	1187
	Lưới thép đường kính 1mm (2 lớp)
	m2
	22.000

	1188
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	31.072

	1189
	Ma tít
	kg
	6.800

	1190
	Ma tít chèn khe
	kg
	6.800

	1191
	Màng keo dán ống
	m2
	38.500

	1192
	Màng phản quang
	m2
	380.000

	1193
	Măng sông nhựa đường kính 15 mm
	cái
	1.600

	1194
	Măng sông nhựa đường kính 20 mm
	cái
	1.600

	1195
	Măng sông nhựa đường kính 25 mm
	cái
	2.200

	1196
	Măng sông nhựa đường kính 32 mm
	cái
	3.700

	1197
	Măng sông nhựa đường kính 40 mm
	cái
	5.100

	1198
	Măng sông nhựa đường kính 50 mm
	cái
	14.190

	1199
	Măng sông nhựa đường kính 67 mm
	cái
	28.160

	1200
	Măng sông nhựa đường kính 76 mm
	cái
	28.160

	1201
	Măng sông nhựa đường kính 89 mm
	cái
	28.820

	1202
	Măng sông nhựa đường kính 100 mm
	cái
	60.610

	1203
	Măng sông nhựa đường kính 110 mm
	cái
	60.610

	1204
	Măng sông nhựa đường kính 150 mm
	cái
	83.200

	1205
	Măng sông nhựa đường kính 200 mm
	cái
	132.600

	1206
	Măng sông nhựa đường kính 250 mm
	cái
	370.200

	1207
	Măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm
	cái
	1.600

	1208
	Măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm
	cái
	1.600

	1209
	Măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm
	cái
	1.600

	1210
	Măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm
	cái
	2.200

	1211
	Măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm
	cái
	3.700

	1212
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 15mm
	cái
	4.840

	1213
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 20mm
	cái
	7.700

	1214
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 25mm
	cái
	10.340

	1215
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 32mm
	cái
	14.520

	1216
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 40mm
	cái
	18.700

	1217
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 50mm
	cái
	33.220

	1218
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 67mm
	cái
	55.000

	1219
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 76mm
	cái
	71.500

	1220
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 89mm
	cái
	78.100

	1221
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 100mm
	cái
	124.300

	1222
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 110mm
	cái
	136.700

	1223
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 150mm
	cái
	186.500

	1224
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 200mm
	cái
	248.600

	1225
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 250mm
	cái
	310.800

	1226
	Mastic
	kg
	6.800

	1227
	Miếng cách điện chữ I
	cái
	4.000

	1228
	Mỡ bò
	kg
	18.000

	1229
	Mỡ bôi trơn
	kg
	15.000

	1230
	Mỡ các loại
	kg
	15.000

	1231
	Mỡ thoa ống
	kg
	15.000

	1232
	Mỡ trung tính
	kg
	25.000

	1233
	Móc sắt đệm
	cái
	2.000

	1234
	Mối nối mềm đường kính 50mm
	cái
	639.700

	1235
	Mối nối mềm đường kính 75mm
	cái
	959.500

	1236
	Mối nối mềm đường kính 100mm
	cái
	1.279.300

	1237
	Mối nối mềm đường kính 150mm
	cái
	1.738.000

	1238
	Mối nối mềm đường kính 200mm
	cái
	2.464.000

	1239
	Mối nối mềm đường kính 250mm
	cái
	3.484.800

	1240
	Mối nối mềm đường kính 300mm
	cái
	4.631.000

	1241
	Mối nối mềm đường kính 350mm
	cái
	6.369.000

	1242
	Mối nối mềm đường kính 400mm
	cái
	7.896.900

	1243
	Mối nối mềm đường kính 500mm
	cái
	12.963.500

	1244
	Mối nối mềm đường kính 600mm
	cái
	16.988.400

	1245
	Mối nối mềm đường kính 700mm
	cái
	20.847.200

	1246
	Mối nối mềm đường kính 800mm
	cái
	23.825.400

	1247
	Mối nối mềm đường kính 900mm
	cái
	26.803.500

	1248
	Mối nối mềm đường kính 1100mm
	cái
	32.759.900

	1249
	Mối nối mềm đường kính 1200mm
	cái
	35.738.100

	1250
	Mối nối mềm đường kính 1250mm
	cái
	37.227.100

	1251
	Mối nối mềm đường kính 1300mm
	cái
	38.716.200

	1252
	Mối nối mềm đường kính 1350mm
	cái
	40.205.300

	1253
	Mối nối mềm đường kính 1400mm
	cái
	41.694.400

	1254
	Mối nối mềm đường kính 1500mm
	cái
	44.672.600

	1255
	Mối nối mềm đường kính 1600mm
	cái
	47.650.700

	1256
	Mối nối mềm đường kính 1700mm
	cái
	50.628.900

	1257
	Mối nối mềm đường kính 1800mm
	cái
	53.607.100

	1258
	Mối nối mềm đường kính 1900mm
	cái
	56.585.300

	1259
	Mối nối mềm đường kính 2000mm
	cái
	59.563.400

	1260
	Mực in cao cấp
	lít
	150.000

	1261
	Mũi dẫn hướng đường kính 40
	cái
	23.000

	1262
	Mũi khoan đường kính <=80mm
	cái
	205.000

	1263
	Mũi khoan đường kính 42mm
	cái
	80.000

	1264
	Mũi khoan đường kính 80mm
	cái
	205.000

	1265
	Mũi khoan đường kính 45mm
	cái
	210.000

	1266
	Mũi khoan đường kính 51mm
	cái
	210.000

	1267
	Mũi khoan đường kính 59-76
	cái
	260.000

	1268
	Mũi khoan đường kính 76mm
	cái
	260.000

	1269
	Mũi khoan đường kính 102
	cái
	450.000

	1270
	Mũi khoan đường kính 105mm
	cái
	450.000

	1271
	Mũi khoan đường kính 168mm
	cái
	540.000

	1272
	Mũi khoan ROBBIN
	cái
	5.600.000

	1273
	Mùn cưa
	kg
	833

	1274
	Nắp chụp nhựa đường kính 60mm
	cái
	8.325

	1275
	Nắp chụp nhựa đường kính 80mm
	cái
	8.325

	1276
	Nắp Cống hộp 400x600mm
	cái
	35.100

	1277
	Nắp Cống hộp 400x800mm
	cái
	46.800

	1278
	Nắp Cống hộp 600x600mm
	cái
	52.700

	1279
	Nắp Cống hộp 400x1000mm
	cái
	58.500

	1280
	Nắp Cống hộp 600x800mm
	cái
	70.200

	1281
	Nắp Cống hộp 800x800mm
	cái
	93.600

	1282
	Nắp Cống hộp 800x1000mm
	cái
	117.000

	1283
	Nắp Cống hộp 800x1400mm
	cái
	163.800

	1284
	Nắp Cống hộp 1200x1400mm
	cái
	245.800

	1285
	Nắp Cống hộp 1200x1600mm
	cái
	280.900

	1286
	Nắp Cống hộp 1400x1500mm
	cái
	307.200

	1287
	Nắp Cống hộp 1200x1800mm
	cái
	316.000

	1288
	Nắp Cống hộp 1200x2000mm
	cái
	351.100

	1289
	Nắp Cống hộp 1400x1800mm
	cái
	368.700

	1290
	Nắp Cống hộp 1400x2000mm
	cái
	409.600

	1291
	Nắp Cống hộp 1400x2200mm
	cái
	450.600

	1292
	Nắp Cống hộp 2200x1500mm
	cái
	482.800

	1293
	Nắp Cống hộp 2500x1500mm
	cái
	548.600

	1294
	Nắp Cống hộp 2200x1800mm
	cái
	579.300

	1295
	Nắp Cống hộp 2500x2000mm
	cái
	731.500

	1296
	Nắp Cống hộp 2500x2500mm
	cái
	914.300

	1297
	Nắp Cống hộp 3000x3000mm
	cái
	1.316.600

	1298
	Neo OVM 15-4
	bộ
	433.600

	1299
	Neo OVM 15-6
	bộ
	433.600

	1300
	Neo OVM 15-8
	bộ
	433.600

	1301
	Neo OVM 158
	bộ
	433.600

	1302
	Nẹp gỗ 10x20
	m
	880

	1303
	Ngăn phòng xô
	cái
	4.500

	1304
	Ngói 75v/m2
	viên
	2.200

	1305
	Ngói 22v/m2
	viên
	4.731

	1306
	Ngói 80v/m2
	viên
	5.000

	1307
	Ngói 13v/m2
	viên
	8.200

	1308
	Ngói bò
	viên
	12.050

	1309
	Ngói mũi hài 75v/m2
	viên
	1.750

	1310
	Nhôm lá b=0,8
	m2
	22.000

	1311
	Nhũ tương gốc Axít 60%
	kg
	17.344

	1312
	Nhựa
	kg
	17.344

	1313
	Nhựa bi tum số 4
	kg
	17.344

	1314
	Nhựa bitum
	kg
	17.344

	1315
	Nhựa dán
	kg
	100.900

	1316
	Nhựa đường
	kg
	17.344

	1317
	Nhựa thông
	kg
	15.000

	1318
	Nước
	lít
	6

	1319
	Nước
	m3
	6.055

	1320
	Nước sạch
	m3
	6.055

	1321
	Nước thi công
	m3
	6.055

	1322
	Nút bịt nhựa đường kính 15mm
	cái
	1.320

	1323
	Nút bịt nhựa đường kính 20mm
	cái
	1.650

	1324
	Nút bịt nhựa đường kính 25mm
	cái
	2.970

	1325
	Nút bịt nhựa đường kính 32mm
	cái
	3.850

	1326
	Nút bịt nhựa đường kính 40mm
	cái
	5.830

	1327
	Nút bịt nhựa đường kính 50mm
	cái
	10.120

	1328
	Nút bịt nhựa đường kính 67mm
	cái
	19.470

	1329
	Nút bịt nhựa đường kính 76mm
	cái
	19.470

	1330
	Nút bịt nhựa đường kính 89mm
	cái
	23.560

	1331
	Nút bịt nhựa đường kính 100mm
	cái
	50.490

	1332
	Nút bịt nhựa đường kính 110mm
	cái
	50.490

	1333
	Nút bịt nhựa đường kính 150mm
	cái
	216.370

	1334
	Nút bịt nhựa đường kính 200mm
	cái
	370.590

	1335
	Nút bịt nhựa đường kính 250mm
	cái
	370.590

	1336
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 15mm
	cái
	4.620

	1337
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 20mm
	cái
	5.940

	1338
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 25mm
	cái
	7.920

	1339
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 32mm
	cái
	11.220

	1340
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 40mm
	cái
	11.660

	1341
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 50mm
	cái
	18.480

	1342
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 67mm
	cái
	35.200

	1343
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 76mm
	cái
	49.500

	1344
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 89mm
	cái
	52.800

	1345
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 100mm
	cái
	77.000

	1346
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 110mm
	cái
	77.000

	1347
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 150mm
	cái
	105.000

	1348
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 200mm
	cái
	140.000

	1349
	Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 250mm
	cái
	175.000

	1350
	Ổ khoá
	cái
	25.000

	1351
	Ô xy
	chai
	90.909

	1352
	Ống bảo vệ cáp đường kính 50
	m
	13.000

	1353
	Ống bảo vệ đường kính 32
	cái
	7.300

	1354
	Ống bê tông đường kính 100mm
	m
	120.000

	1355
	Ống bê tông đường kính 150mm
	m
	150.000

	1356
	Ống bê tông đường kính 200mm
	m
	200.000

	1357
	Ống bê tông đường kính 250mm
	m
	250.000

	1358
	Ống bê tông đường kính 300mm
	m
	300.000

	1359
	Ống bê tông đường kính 350mm
	m
	325.000

	1360
	Ống bê tông đường kính 400mm
	m
	350.000

	1361
	Ống bê tông đường kính 500mm
	m
	395.000

	1362
	Ống bê tông đường kính 600mm
	m
	440.000

	1363
	Ống bê tông đường kính 700mm
	m
	595.000

	1364
	Ống bê tông đường kính 800mm
	m
	750.000

	1365
	Ống bê tông đường kính 900mm
	m
	918.000

	1366
	Ống bê tông đường kính 1000mm
	m
	1.085.000

	1367
	Ống bê tông đường kính 1100mm
	m
	1.373.000

	1368
	Ống bê tông đường kính 1200mm
	m
	1.660.000

	1369
	Ống bê tông đường kính 1400mm
	m
	1.937.000

	1370
	Ống bê tông đường kính 1600mm
	m
	2.213.000

	1371
	Ống bê tông ly tâm đường kính 300mm
	m
	300.000

	1372
	Ống bê tông ly tâm đường kính 400mm
	m
	350.000

	1373
	Ống bê tông ly tâm đường kính 500mm
	m
	395.000

	1374
	Ống bê tông ly tâm đường kính 600mm
	m
	440.000

	1375
	Ống bê tông ly tâm đường kính 700mm
	m
	595.000

	1376
	Ống bê tông ly tâm đường kính 800mm
	m
	750.000

	1377
	Ống bê tông ly tâm đường kính 900mm
	m
	918.000

	1378
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm
	m
	1.085.000

	1379
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm
	m
	1.373.000

	1380
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm
	m
	1.660.000

	1381
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm
	m
	1.937.000

	1382
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm
	m
	2.213.000

	1383
	Ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm
	m
	2.490.000

	1384
	Ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm
	m
	2.766.000

	1385
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 6,4mm
	m
	4.745

	1386
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 9,5mm
	m
	5.495

	1387
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 12,7mm
	m
	6.494

	1388
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 15,9mm
	m
	11.794

	1389
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 19,1mm
	m
	17.025

	1390
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 22,2mm
	m
	18.151

	1391
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 25,4mm
	m
	20.430

	1392
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 28,6mm
	m
	22.280

	1393
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 31,8mm
	m
	23.764

	1394
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 34,9mm
	m
	24.628

	1395
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 38,1mm
	m
	25.462

	1396
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 41,3mm
	m
	27.327

	1397
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 54mm
	m
	41.587

	1398
	Ống cách nhiệt xốp đường kính 66,7mm
	m
	47.529

	1399
	Ống cao su cao áp đường kính 34 mm
	m
	68.000

	1400
	Ống cao su cao áp đường kính 60 mm
	m
	80.000

	1401
	Ống cao su cao áp
	m
	200.000

	1402
	Ống cao su dẫn khí chịu áp lực đường kính 60 mm
	m
	14.182

	1403
	Ống chống thép đường kính 377mm
	m
	295.600

	1404
	Ống chống thép đường kính 426mm
	m
	502.000

	1405
	Ống chống thép đường kính 477mm
	m
	561.600

	1406
	Ống chống thép đường kính 529mm
	m
	726.900

	1407
	Ống chống thép đường kính 630mm
	m
	864.800

	1408
	Ống chống thép đường kính 720mm
	m
	987.600

	1409
	Ống đổ đường kính 150mm
	m
	179.000

	1410
	Ống đổ đường kính 300mm
	m
	414.300

	1411
	Ống đồng đường kính 6,4mm
	m
	19.100

	1412
	Ống đồng đường kính 9,5mm
	m
	30.100

	1413
	Ống đồng đường kính 12,7mm
	m
	35.700

	1414
	Ống đồng đường kính 19,1mm
	m
	62.000

	1415
	Ống đồng đường kính 15,9mm
	m
	63.600

	1416
	Ống đồng đường kính 22,2mm
	m
	90.700

	1417
	Ống đồng đường kính 25,4mm
	m
	104.300

	1418
	Ống đồng đường kính 28,6mm
	m
	117.900

	1419
	Ống đồng đường kính 31,8mm
	m
	131.800

	1420
	Ống đồng đường kính 34,9mm
	m
	145.000

	1421
	Ống đồng đường kính 38,1mm
	m
	164.800

	1422
	Ống đồng đường kính 41,3mm
	m
	172.200

	1423
	Ống đồng đường kính 54mm
	m
	274.000

	1424
	Ống đồng đường kính 66,7mm
	m
	414.545

	1425
	Ống gang mặt bích đường kính 50mm
	m
	256.300

	1426
	Ống gang mặt bích đường kính 75mm
	m
	435.500

	1427
	Ống gang mặt bích đường kính 100mm
	m
	513.000

	1428
	Ống gang mặt bích đường kính 150mm
	m
	550.700

	1429
	Ống gang mặt bích đường kính 200mm
	m
	730.900

	1430
	Ống gang mặt bích đường kính 250mm
	m
	1.062.000

	1431
	Ống gang mặt bích đường kính 300mm
	m
	1.250.000

	1432
	Ống gang mặt bích đường kính 350mm
	m
	1.460.000

	1433
	Ống gang mặt bích đường kính 400mm
	m
	1.784.000

	1434
	Ống gang mặt bích đường kính 500mm
	m
	2.631.000

	1435
	Ống gang mặt bích đường kính 600mm
	m
	3.350.000

	1436
	Ống gang mặt bích đường kính 700mm
	m
	3.500.000

	1437
	Ống gang mặt bích đường kính 800mm
	m
	3.700.000

	1438
	Ống gang mặt bích đường kính 900mm
	m
	3.900.000

	1439
	Ống gang mặt bích đường kính 1000mm
	m
	4.000.000

	1440
	Ống gang mặt bích đường kính 1100mm
	m
	4.200.000

	1441
	Ống gang mặt bích đường kính 1200mm
	m
	4.300.000

	1442
	Ống gang mặt bích đường kính 1400mm
	m
	4.500.000

	1443
	Ống gang mặt bích đường kính 1500mm
	m
	4.600.000

	1444
	Ống gang mặt bích đường kính 1600mm
	m
	4.700.000

	1445
	Ống gang mặt bích đường kính 1800mm
	m
	5.000.000

	1446
	Ống gang mặt bích đường kính 2000mm
	m
	5.300.000

	1447
	Ống gang mặt bích đường kính 2200mm
	m
	5.500.000

	1448
	Ống gang mặt bích đường kính 2400mm
	m
	5.700.000

	1449
	Ống gang mặt bích đường kính 2500mm
	m
	5.900.000

	1450
	Ống gang miệng bát đường kính 50mm
	m
	392.200

	1451
	Ống gang miệng bát đường kính 75mm
	m
	588.200

	1452
	Ống gang miệng bát đường kính 100mm
	m
	784.300

	1453
	Ống gang miệng bát đường kính 150mm
	m
	873.400

	1454
	Ống gang miệng bát đường kính 200mm
	m
	1.164.900

	1455
	Ống gang miệng bát đường kính 250mm
	m
	1.446.500

	1456
	Ống gang miệng bát đường kính 300mm
	m
	1.831.500

	1457
	Ống gang miệng bát đường kính 350mm
	m
	2.285.800

	1458
	Ống gang miệng bát đường kính 400mm
	m
	2.735.700

	1459
	Ống gang miệng bát đường kính 500mm
	m
	3.796.100

	1460
	Ống gang miệng bát đường kính 600mm
	m
	5.002.800

	1461
	Ống gang miệng bát đường kính 700mm
	m
	5.682.000

	1462
	Ống gang miệng bát đường kính 800mm
	m
	6.280.000

	1463
	Ống gang miệng bát đường kính 900mm
	m
	8.950.000

	1464
	Ống gang miệng bát đường kính 1000mm
	m
	9.460.000

	1465
	Ống gang miệng bát đường kính 1100mm
	m
	9.700.000

	1466
	Ống gang miệng bát đường kính 1200mm
	m
	11.200.000

	1467
	Ống gang miệng bát đường kính 1400mm
	m
	11.680.000

	1468
	Ống gang miệng bát đường kính 1500mm
	m
	11.910.000

	1469
	Ống gang miệng bát đường kính 1600mm
	m
	12.150.000

	1470
	Ống gang miệng bát đường kính 1800mm
	m
	12.620.000

	1471
	Ống gang miệng bát đường kính 2000mm
	m
	13.000.000

	1472
	Ống gang miệng bát đường kính 2200mm
	m
	13.500.000

	1473
	Ống gang miệng bát đường kính 2400mm
	m
	14.000.000

	1474
	Ống gang miệng bát đường kính 2500mm
	m
	14.260.000

	1475
	Ống gió: đường kính 50
	m
	11.686

	1476
	Ống kết cấu giếng đường kính 89mm
	m
	28.800

	1477
	Ống kết cấu giếng đường kính 108mm
	m
	87.300

	1478
	Ống kết cấu giếng đường kính 127mm
	m
	102.700

	1479
	Ống kết cấu giếng đường kính 146mm
	m
	118.000

	1480
	Ống kết cấu giếng đường kính 168mm
	m
	135.800

	1481
	Ống kết cấu giếng đường kính 194mm
	m
	343.500

	1482
	Ống kết cấu giếng đường kính 219mm
	m
	387.700

	1483
	Ống kết cấu giếng đường kính 273mm
	m
	483.300

	1484
	Ống kết cấu giếng đường kính 325mm
	m
	575.400

	1485
	Ống kết cấu giếng đường kính 350mm
	m
	759.200

	1486
	Ống kết cấu giếng đường kính 377mm
	m
	817.800

	1487
	Ống kết cấu giếng đường kính 426mm
	m
	924.100

	1488
	Ống kết cấu giếng đường kính 450mm
	m
	976.200

	1489
	Ống kết cấu giếng đường kính 477mm
	m
	1.034.700

	1490
	Ống kết cấu giếng đường kính 529mm
	m
	1.147.500

	1491
	Ống kết cấu giếng đường kính 630mm
	m
	1.366.600

	1492
	Ống kết cấu giếng đường kính 720mm
	m
	1.561.900

	1493
	Ống kết cấu giếng đường kính 820mm
	m
	1.778.800

	1494
	Ống khoan (cần khoan)
	cái
	80.000

	1495
	Ống khoan (cần khoan)
	m
	120.000

	1496
	Ống kiểm tra đường kính 50mm
	bộ
	5.000

	1497
	Ống kiểm tra đường kính 100mm
	bộ
	9.000

	1498
	Ống lồng đường kính 219x7
	m
	565.000

	1499
	Ống lồng đường kính 273x8
	m
	976.000

	1500
	Ống lồng đường kính 325x8
	m
	1.162.000

	1501
	Ống lồng đường kính 426x10
	m
	1.450.000

	1502
	Ống luồn dây đường kính 52
	m
	13.300

	1503
	Ống luồn dây tín hiệu đường kính F32
	m
	20.719

	1504
	Ống mềm
	m
	3.000

	1505
	Ống múc loại: 409 kg/cái
	cái
	1.430.000

	1506
	Ống múc loại: 522 kg/cái
	cái
	1.855.000

	1507
	Ống múc loại: 635 kg/cái
	cái
	2.160.000

	1508
	Ống múc loại: 692 kg/cái
	cái
	2.245.000

	1509
	Ống múc loại: 735 kg/cái
	cái
	2.465.000

	1510
	Ống múc loại: 793 kg/cái
	cái
	2.587.000

	1511
	Ống múc loại: 824 kg/cái
	cái
	2.790.000

	1512
	Ống nâng nước: đường kính 200
	m
	480.000

	1513
	Ống nhựa
	m
	6.200

	1514
	Ống nhựa đường kính 15mm, L=8m
	m
	6.200

	1515
	Ống nhựa đường kính 20mm, L=8m
	m
	6.200

	1516
	Ống nhựa đường kính 25mm, L=8m
	m
	8.800

	1517
	Ống nhựa đường kính 32mm, L=8m
	m
	12.300

	1518
	Ống nhựa đường kính 40mm, L=8m
	m
	16.400

	1519
	Ống nhựa đường kính 50mm, L=8m
	m
	21.400

	1520
	Ống nhựa đường kính 60mm, L=8m
	m
	22.600

	1521
	ống nhựa đường kính 75mm
	m
	24.200

	1522
	Ống nhựa đường kính 75mm, L=8m
	m
	24.200

	1523
	Ống nhựa đường kính 80mm, L=8m
	m
	25.800

	1524
	Ống nhựa đường kính 100mm, L=8m
	m
	32.300

	1525
	Ống nhựa đường kính 110mm, L=8m
	m
	63.200

	1526
	Ống nhựa đường kính 150mm, L=8m
	m
	129.000

	1527
	Ống nhựa đường kính 200mm, L=8m
	m
	235.300

	1528
	Ống nhựa đường kính 250mm, L=8m
	m
	363.700

	1529
	Ống nhựa đường kính 42mm
	m
	16.400

	1530
	Ống nhựa đường kính 58mm
	m
	22.600

	1531
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm, L=5m
	m
	98.000

	1532
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm, L=5m
	m
	100.000

	1533
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm, L=5m
	m
	181.000

	1534
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm, L=5m
	m
	268.000

	1535
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm, L=5m
	m
	374.000

	1536
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm, L=5m
	m
	436.000

	1537
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm, L=5m
	m
	634.000

	1538
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm, L=5m
	m
	959.000

	1539
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm, L=5m
	m
	1.310.000

	1540
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm, L=5m
	m
	1.528.000

	1541
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm, L=5m
	m
	1.747.000

	1542
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm,L=5m
	m
	2.183.000

	1543
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm, L=5m
	m
	100.000

	1544
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm, L=5m
	m
	103.000

	1545
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm, L=5m
	m
	186.000

	1546
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm, L=5m
	m
	276.000

	1547
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm, L=5m
	m
	385.000

	1548
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm, L=5m
	m
	449.000

	1549
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm, L=5m
	m
	653.000

	1550
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm, L=5m
	m
	988.000

	1551
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm, L=5m
	m
	1.349.000

	1552
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm, L=5m
	m
	1.574.000

	1553
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm, L=5m
	m
	1.799.000

	1554
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm,L=5m
	m
	2.248.000

	1555
	Ống nhựa miệng bát đường kính 20mm, L=6m
	m
	6.200

	1556
	Ống nhựa miệng bát đường kính 25mm, L=6m
	m
	8.800

	1557
	Ống nhựa miệng bát đường kính 32mm, L=6m
	m
	12.300

	1558
	Ống nhựa miệng bát đường kính 40mm, L=6m
	m
	16.400

	1559
	Ống nhựa miệng bát đường kính 50mm, L=6m
	m
	21.400

	1560
	Ống nhựa miệng bát đường kính 60mm, L=6m
	m
	22.600

	1561
	Ống nhựa miệng bát đường kính 75mm, L=6m
	m
	24.200

	1562
	Ống nhựa miệng bát đường kính 80mm, L=6m
	m
	29.100

	1563
	Ống nhựa miệng bát đường kính 89mm, L=6m
	m
	48.800

	1564
	Ống nhựa miệng bát đường kính 100mm, L=6m
	m
	68.800

	1565
	Ống nhựa miệng bát đường kính 125mm, L=6m
	m
	103.700

	1566
	Ống nhựa miệng bát đường kính 150mm, L=6m
	m
	122.650

	1567
	Ống nhựa miệng bát đường kính 200mm, L=6m
	m
	235.300

	1568
	Ống nhựa miệng bát đường kính 250mm, L=6m
	m
	363.700

	1569
	Ống nhựa miệng bát đường kính 300mm, L=6m
	m
	456.800

	1570
	Ống nhựa nhôm đường kính 12mm, L=100m
	m
	6.100

	1571
	Ống nhựa nhôm đường kính 16mm, L=100m
	m
	6.100

	1572
	Ống nhựa nhôm đường kính 20mm, L=50m
	m
	9.000

	1573
	Ống nhựa nhôm đường kính 26mm, L=6m
	m
	14.200

	1574
	Ống nhựa nhôm đường kính 32mm, L=6m
	m
	22.000

	1575
	Ống nối đường kính <=80mm
	m
	29.100

	1576
	Ống nối đường kính <=100mm
	m
	41.800

	1577
	Ống nối đường kính <=150mm
	m
	114.700

	1578
	Ống nối gai 100mm
	cái
	15.000

	1579
	Ống nối gai 150mm
	cái
	46.800

	1580
	Ống nối gai 200mm
	cái
	99.700

	1581
	Ống nối gai 250mm
	cái
	152.000

	1582
	Ống nối gai 300mm
	cái
	295.000

	1583
	Ống nối gai 350mm
	cái
	416.000

	1584
	Ống nối gai 400mm
	cái
	555.000

	1585
	Ống nối gai 500mm
	cái
	714.000

	1586
	Ống nối gai 600mm
	cái
	902.000

	1587
	Ống nối gai 700mm
	cái
	1.333.000

	1588
	Ống nối gai 800mm
	cái
	1.645.000

	1589
	Ống nối gai 1000mm
	cái
	1.915.000

	1590
	Ông nối nhanh
	cái
	41.800

	1591
	Ống sành đường kính 50mm, L=0,5m
	m
	8.000

	1592
	Ống sành đường kính 75mm, L=0,5m
	m
	11.000

	1593
	Ống sành đường kính 100mm, L=0,5m
	m
	12.000

	1594
	Ống sành đường kính 150mm, L=0,5m
	m
	15.000

	1595
	Ống sành đường kính 200mm, L=0,5m
	m
	18.000

	1596
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 15 mm
	m
	23.100

	1597
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 20 mm
	m
	29.800

	1598
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 25 mm
	m
	36.600

	1599
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 32 mm
	m
	46.100

	1600
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 40 mm
	m
	57.000

	1601
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 50 mm
	m
	70.500

	1602
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 65 mm
	m
	90.900

	1603
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 75 mm
	m
	131.400

	1604
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 89 mm
	m
	155.100

	1605
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 100 mm
	m
	173.800

	1606
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 125 mm
	m
	216.200

	1607
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 150 mm
	m
	311.300

	1608
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 200 mm
	m
	413.000

	1609
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 250 mm
	m
	514.700

	1610
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 300 mm
	m
	616.500

	1611
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 350 mm
	m
	718.200

	1612
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 400 mm
	m
	819.900

	1613
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 500 mm
	m
	1.023.400

	1614
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 600 mm
	m
	1.432.500

	1615
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 700 mm
	m
	1.669.900

	1616
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 800 mm
	m
	1.907.200

	1617
	Ống sắt tráng kẽm đường kính 1000 mm
	m
	2.382.000

	1618
	Ống thép đường kính 36mm
	m
	29.600

	1619
	Ống thép đường kính 50mm
	kg
	15.815

	1620
	Ống thép đường kính 650mm
	m
	892.100

	1621
	Ống thép dàn khoan đường kính 60
	m
	173.600

	1622
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính < 57mm
	m
	80.000

	1623
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 67-89mm
	m
	117.800

	1624
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dày 3,5mm
	m
	187.400

	1625
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dày 4mm
	m
	214.200

	1626
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dày 5mm
	m
	329.600

	1627
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dày 6,3mm
	m
	346.100

	1628
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dày 8mm
	m
	428.300

	1629
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dày 8mm
	m
	439.500

	1630
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dày 7mm
	m
	451.700

	1631
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dày 7mm
	m
	561.500

	1632
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dày 9mm
	m
	580.800

	1633
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dày 8mm
	m
	641.700

	1634
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dày 12mm
	m
	659.200

	1635
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 325mm dày 8mm
	m
	667.300

	1636
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dày 12mm
	m
	774.300

	1637
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dày 12mm
	m
	962.600

	1638
	Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 426mm dày 10mm
	m
	1.166.500

	1639
	Ống thép đường kính 80-100
	m
	99.900

	1640
	Ống thép luồn cáp đường kính <=100mm
	m
	21.800

	1641
	Ống thép luồn cáp đường kính <=80mm
	m
	21.800

	1642
	Ống thép luồn cáp đường kính <=150mm
	m
	22.700

	1643
	Ống thép tráng kẽm đường kính 25mm
	m
	36.600

	1644
	Ống thép tráng kẽm đường kính 32mm
	m
	46.100

	1645
	Ống thép tráng kẽm đường kính 40mm
	m
	57.000

	1646
	Ống thép tráng kẽm đường kính 50mm
	m
	70.500

	1647
	Ống thép tráng kẽm đường kính 67mm
	m
	93.600

	1648
	Ống thép tráng kẽm đường kính 76mm
	m
	133.100

	1649
	Ống thép tráng kẽm đường kính 89mm
	m
	155.100

	1650
	Ống thép tráng kẽm đường kính 100mm
	m
	173.800

	1651
	Ống thép tráng kẽm đường kính 110mm
	m
	190.700

	1652
	Ống thép tráng kẽm đường kính 150mm
	m
	311.300

	1653
	Ống thép tráng kẽm đường kính 200mm
	m
	413.000

	1654
	Ống thép tráng kẽm đường kính 250mm
	m
	514.700

	1655
	Ống và đệm cách điện
	cái
	20.000

	1656
	Ống vách đường kính 76mm
	m
	24.200

	1657
	Ống vách đường kính 168mm
	m
	129.000

	1658
	Ống xi măng đường kính 100mm, L=0,5m
	m
	1.085.000

	1659
	Ống xi măng đường kính 150mm, L=0,5m
	m
	2.262.500

	1660
	Ống xi măng đường kính 200mm, L=0,5m
	m
	3.440.000

	1661
	Ống xói đường kính 50mm
	m
	61.673

	1662
	Ống xói đường kính 150mm
	m
	301.939

	1663
	Ống xói đường kính 250mm
	m
	740.500

	1664
	Phân bón lá
	lít
	24.000

	1665
	Phân sinh hoá hữu cơ bón lót
	kg
	3.810

	1666
	Phấn talíc
	kg
	1.200

	1667
	Phao đánh dấu
	cái
	1.100

	1668
	Phao nhựa
	cái
	4.500

	1669
	Phèn chua
	kg
	4.000

	1670
	Phễu thu đường kính 50mm
	cái
	30.000

	1671
	Phễu thu đường kính 100mm
	cái
	55.000

	1672
	Phụ gia
	kg
	15.000

	1673
	Phụ gia CMC
	kg
	42.000

	1674
	Phụ gia dẻo hoá
	kg
	1.482

	1675
	Phụ gia hóa dẻo
	lít
	1.482

	1676
	Phụ gia trương nở
	kg
	37.000

	1677
	Puli đường kính 14
	cái
	3.500

	1678
	Quả đập khí nén đường kính 76
	cái
	2.700.000

	1679
	Quả đập khí nén đường kính 105mm
	cái
	3.500.000

	1680
	Quang treo rơ le
	cái
	30.000

	1681
	Que hàn
	kg
	22.727

	1682
	Que hàn các bon
	kg
	21.000

	1683
	Que hàn đồng
	kg
	105.000

	1684
	Que hàn đường kính  4mm
	kg
	18.600

	1685
	Que hàn không rỉ
	kg
	22.727

	1686
	Răng cào
	bộ
	5.430.298

	1687
	Ray
	kg
	12.727

	1688
	Ray dự phòng
	thanh
	2.490.727

	1689
	Ray P24
	kg
	12.727

	1690
	Ray P26-25-24 (8,0m)
	thanh
	2.490.727

	1691
	Ray P26-25-24 (9,58m)
	thanh
	2.982.646

	1692
	Ray P26-25-24 (10m)
	thanh
	3.113.409

	1693
	Ray P33-30 (12,5m)
	thanh
	4.682.180

	1694
	Ray P33-30 (12m)
	thanh
	4.682.180

	1695
	Ray P38 (12,5m)
	thanh
	6.381.714

	1696
	Ray P38-41
	thanh
	6.381.714

	1697
	Ray P43-38 (12m)
	thanh
	6.801.912

	1698
	Ray P43 (12,5m)
	thanh
	7.085.325

	1699
	Ray P43-33 (12,5m)
	thanh
	7.085.325

	1700
	Ray P43-38 (12,5m)
	thanh
	7.085.325

	1701
	Ray P43-44
	thanh
	7.085.325

	1702
	Rơ le
	cái
	26.000

	1703
	Sắt chữ U
	cái
	15.815

	1704
	Sắt đệm
	kg
	15.815

	1705
	Sắt đệm gót cóc
	cái
	1.167

	1706
	Sắt dẹt 25x4
	kg
	15.815

	1707
	Sắt hình
	kg
	15.815

	1708
	Sắt hộp làm khung 12x12
	kg
	15.815

	1709
	Sắt hộp làm khung 14x14
	kg
	15.815

	1710
	Sắt hộp làm khung 16x16
	kg
	15.815

	1711
	Sắt hộp làm nan 12x12
	kg
	15.815

	1712
	Sắt hộp làm nan 14x14
	kg
	15.815

	1713
	Sắt hộp làm nan 16x16
	kg
	15.815

	1714
	Sắt L bắt ray
	cái
	1.591

	1715
	Sắt L50x50x5
	kg
	15.815

	1716
	Sắt ống đường kính 60 mm
	m
	45.231

	1717
	Sắt ống đường kính 80 mm
	m
	60.730

	1718
	Sắt ống làm khung 12x12
	kg
	15.815

	1719
	Sắt ống làm khung 14x14
	kg
	15.815

	1720
	Sắt ống làm khung 16x16
	kg
	15.815

	1721
	Sắt tròn
	kg
	13.275

	1722
	Sắt vuông đặc 12x12
	kg
	15.815

	1723
	Sắt vuông đặc 14x14
	kg
	15.815

	1724
	Sắt vuông đặc 16x16
	kg
	15.815

	1725
	Sắt vuông rỗng 12x12
	kg
	15.815

	1726
	Sắt vuông rỗng 14x14
	kg
	15.815

	1727
	Sắt vuông rỗng 16x16
	kg
	15.815

	1728
	Sét bột Bentonít
	kg
	1.500

	1729
	Sét chèn
	m3
	25.000

	1730
	Sỏi chèn
	m3
	231.818

	1731
	Sỏi hạt lớn
	kg
	151

	1732
	Sơn
	kg
	55.000

	1733
	Sơn bóng
	kg
	55.000

	1734
	Sơn Boss Exterior
	kg
	23.900

	1735
	Sơn các loại
	kg
	55.000

	1736
	Sơn chống gỉ
	kg
	45.000

	1737
	Sơn dầu
	kg
	98.182

	1738
	Sơn dẻo nhiệt
	kg
	25.000

	1739
	Sơn đường
	kg
	25.000

	1740
	Sơn Expo Gold
	kg
	58.200

	1741
	Sơn Expo Styrene
	kg
	25.000

	1742
	Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà
	kg
	89.000

	1743
	Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà
	kg
	57.000

	1744
	Sơn Joton FA ngoài nhà
	kg
	44.500

	1745
	Sơn Joton FA trong nhà
	kg
	49.500

	1746
	Sơn Joton PA ngoài nhà
	kg
	44.500

	1747
	Sơn Joton PA trong nhà
	kg
	49.500

	1748
	Sơn Levis Fix chống kiềm
	kg
	36.000

	1749
	Sơn Levis Latex ngoài nhà
	kg
	48.000

	1750
	Sơn Levis Satin
	kg
	47.000

	1751
	Sơn Levis Satin trong nhà
	kg
	47.000

	1752
	Sơn lót chống kiềm Expo Akali
	kg
	42.273

	1753
	Sơn lót chống kiềm Boss Int
	kg
	50.000

	1754
	Sơn lót chống kiềm Super Ata
	kg
	60.450

	1755
	Sơn lót chống kiềm Boss Ext
	kg
	68.800

	1756
	Sơn lót chống kiềm Mykolor seal
	kg
	83.000

	1757
	Sơn lót chống kiềm Spec Akali
	kg
	83.864

	1758
	Sơn lót chống thấm Super Ata
	kg
	45.150

	1759
	Sơn lót Devoe Pre-prime 167
	kg
	50.000

	1760
	Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime
	kg
	70.000

	1761
	Sơn lót đường
	kg
	93.000

	1762
	Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm
	kg
	61.091

	1763
	Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm
	kg
	70.000

	1764
	Sơn lót Joton Pros chống kiềm
	kg
	87.500

	1765
	Sơn lót Levis Ligna
	kg
	45.000

	1766
	Sơn lót Levis Metal
	kg
	47.000

	1767
	Sơn lót Levis Fix chống kiềm
	kg
	52.727

	1768
	Sơn lót Lucky Oxide Primer
	kg
	71.100

	1769
	Sơn lót Super ATa
	kg
	36.200

	1770
	Sơn màu
	kg
	55.000

	1771
	Sơn Mykolor 5 Plus finish
	kg
	35.000

	1772
	Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating
	kg
	68.500

	1773
	Sơn phủ Expo High Gloss Enamel
	kg
	77.273

	1774
	Sơn phủ Levis Ligna
	kg
	45.000

	1775
	Sơn phủ Levis Metal
	kg
	47.000

	1776
	Sơn phủ Maxilite Enamel
	kg
	51.500

	1777
	Sơn phủ Mykolor Ultra finish
	kg
	172.727

	1778
	Sơn phủ Spec fast int
	kg
	35.000

	1779
	Sơn phủ Super Ata mịn trong nhà
	kg
	22.000

	1780
	Sơn phủ Super Ata mịn ngoài nhà
	kg
	36.200

	1781
	Sơn PU Dulux Timber Tone
	kg
	49.636

	1782
	Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone
	kg
	63.182

	1783
	Sơn Spec Akali for int
	kg
	76.818

	1784
	Sơn Spec Hi-Antistain
	kg
	83.000

	1785
	Sơn tạo gai ATa
	kg
	28.000

	1786
	Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad AcrylicBase Coat
	kg
	59.250

	1787
	Sơn tạo gai Levis
	kg
	67.000

	1788
	Sứ
	cái
	5.200

	1789
	Tà vẹt bê tông dài 12,5m
	cái
	219.000

	1790
	Tà vẹt gỗ
	cái
	349.300

	1791
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	465.700

	1792
	Tà vẹt gỗ
	m3
	8.400.000

	1793
	Tà vẹt gỗ 110x210x1800
	cái
	349.300

	1794
	Tà vẹt gỗ 14x22x180
	thanh
	465.700

	1795
	Tà vẹt sắt
	cái
	850.000

	1796
	Tấm bê tông 18x22x100cm
	m
	54.700

	1797
	Tấm bê tông 18x33x100cm
	m
	123.000

	1798
	Tấm bê tông 20x20cm
	m
	5.800

	1799
	Tấm cách điện PVC
	m
	45.000

	1800
	Tấm lót
	kg
	13.000

	1801
	Tấm lưới nối đường kính 15
	m
	28.000

	1802
	Tấm lưới nối đường kính 5
	m
	60.000

	1803
	Tấm lưới nối đường kính 10
	m
	70.200

	1804
	Tấm mái đường kính 15
	m2
	210.600

	1805
	Tấm mái đường kính 5
	m2
	269.100

	1806
	Tấm mái đường kính 10
	m2
	323.000

	1807
	Tấm nhựa
	m2
	51.603

	1808
	Tấm nhựa PVC loại KN92
	m
	85.000

	1809
	Tấm ốp
	kg
	13.000

	1810
	Tam pôn đường kính 105mm
	cái
	6

	1811
	Tam pôn đường kính 42
	cái
	100.000

	1812
	Tấm sàn đường kính 5
	m2
	210.600

	1813
	Tấm sàn đường kính 10
	m2
	269.100

	1814
	Tấm sàn đường kính 15
	m2
	323.000

	1815
	Tấm tường đường kính 5
	m2
	210.600

	1816
	Tấm tường đường kính 10
	m2
	269.100

	1817
	Tấm tường đường kính 15
	m2
	323.000

	1818
	Tán che đèn
	cái
	9.000

	1819
	Tăng đơ đường kính 14
	cái
	25.000

	1820
	Tăng đơ đường kính 38 dài 5-7m
	cái
	799.000

	1821
	Tăng đơ M12
	cái
	16.000

	1822
	Than cám
	kg
	800

	1823
	Thang leo, tay vịn
	kg
	15.815

	1824
	Thanh chống
	cái
	8.000

	1825
	Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện
	bộ
	35.000

	1826
	Thấu kính tín hiệu
	cái
	60.000

	1827
	Thép bản dày 2mm
	kg
	15.815

	1828
	Thép chữ U
	kg
	15.815

	1829
	Thép cường độ cao
	kg
	18.690

	1830
	Thép góc
	m
	21.034

	1831
	Thép góc 100x100mm
	kg
	15.815

	1832
	Thép góc 120x120mm
	kg
	15.815

	1833
	Thép góc 80x80mm
	kg
	15.815

	1834
	Thép góc L
	kg
	15.815

	1835
	Thép hình
	kg
	15.815

	1836
	Thép hình 40x40x3
	kg
	15.815

	1837
	Thép hình các loại
	kg
	15.815

	1838
	Thép hình 50x50
	m
	47.300

	1839
	Thép hình 100x100
	m
	143.500

	1840
	Thép hình định vị cọc
	kg
	15.815

	1841
	Thép hình hệ khung treo đỡ
	kg
	15.815

	1842
	Thép hình hệ ván khuôn
	kg
	15.815

	1843
	Thép hình làm khung xương
	kg
	15.815

	1844
	Thép hộp 50x100
	m
	56.939

	1845
	Thép I
	kg
	15.815

	1846
	Thép không rỉ
	kg
	27.500

	1847
	Thép làm dây co đường kính 6mm
	kg
	13.275

	1848
	Thép lưới định vị đường kính 6mm
	kg
	13.275

	1849
	Thép nhíp
	kg
	15.815

	1850
	Thép ống
	kg
	15.815

	1851
	Thép ống (thang tải)
	kg
	15.815

	1852
	Thép ống đường kính 42-49
	m
	45.705

	1853
	Thép tấm
	kg
	15.815

	1854
	Thép tấm 3 ly
	kg
	15.815

	1855
	Thép tấm dày 6mm
	kg
	15.815

	1856
	Thép tấm dày 3mm
	kg
	15.815

	1857
	Thép tấm dày 5mm
	kg
	15.815

	1858
	Thép tấm hệ khung treo đỡ
	kg
	15.815

	1859
	Thép tấm hệ ván khuôn
	kg
	15.815

	1860
	Thép tròn
	kg
	13.275

	1861
	Thép tròn đường kính 4-6mm
	kg
	13.275

	1862
	Thép tròn đường kính 6-8mm
	kg
	13.275

	1863
	Thép tròn đường kính >14mm
	kg
	12.925

	1864
	Thép tròn đường kính 32mm
	kg
	12.925

	1865
	Thép tròn đường kính <=10mm
	kg
	13.275

	1866
	Thép tròn đường kính > 10mm
	kg
	12.925

	1867
	Thép tròn đường kính <=18mm
	kg
	12.925

	1868
	Thép tròn đường kính >18mm
	kg
	12.925

	1869
	Thép tròn đường kính >22mm
	kg
	12.925

	1870
	Thép tròn đường kính 20-25 mm
	kg
	12.925

	1871
	Thép tròn đường kính 6mm
	kg
	13.275

	1872
	Thép tròn đường kính 25mm
	kg
	12.925

	1873
	Thép tròn đường kính 8mm
	kg
	13.275

	1874
	Thép U 160x150x5
	m
	15.815

	1875
	Thiếc hàn
	kg
	200.000

	1876
	Thùng đo lưu lượng
	cái
	150.000

	1877
	Thùng đun nước nóng kiểu liên tục
	bộ
	2.863.636

	1878
	Thùng đun nước nóng thường
	bộ
	2.863.636

	1879
	Thuốc hàn
	kg
	27.273

	1880
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	39.740

	1881
	Thuốc nổ P113
	kg
	50.470

	1882
	Thuốc nổ P113-F32
	kg
	39.740

	1883
	Thuốc tạo khói
	kg
	15.000

	1884
	Thuốc trừ sâu
	kg
	25.000

	1885
	Thuỷ tinh nước
	kg
	35.000

	1886
	Thuyền tắm có hương sen
	bộ
	3.410.000

	1887
	Thuyền tắm không có hương sen
	bộ
	3.750.000

	1888
	Tôn 8 ly
	kg
	17.300

	1889
	Tôn dày 3mm
	kg
	17.300

	1890
	Tôn dày 1,5mm
	kg
	17.300

	1891
	Tôn dày 2mm
	kg
	17.300

	1892
	Tôn đen
	kg
	17.300

	1893
	Tôn lượn sóng dày 3mm
	m
	312.100

	1894
	Tôn múi chiều dài <=2m
	m2
	70.060

	1895
	Tôn múi chiều dài bất kỳ
	m2
	70.060

	1896
	Tôn tráng kẽm
	kg
	13.300

	1897
	Tôn tráng kẽm
	m2
	54.060

	1898
	Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720
	cái
	71.600

	1899
	Trụ bê tông
	cái
	71.600

	1900
	Trụ cứu hoả đường kính 100mm
	cái
	1.500.000

	1901
	Trụ cứu hoả đường kính 150mm
	cái
	2.850.000

	1902
	Trụ đỡ tôn lượn sóng
	cái
	840.000

	1903
	Vải địa kỹ thuật
	m2
	15.500

	1904
	Vải thuỷ tinh
	m2
	18.000

	1905
	Van 1 chiều đường kính 15mm
	cái
	20.850

	1906
	Van 1 chiều đường kính 20mm
	cái
	27.800

	1907
	Van 1 chiều đường kính 25mm
	cái
	40.600

	1908
	Van 1 chiều đường kính 32mm
	cái
	58.100

	1909
	Van 1 chiều đường kính 40mm
	cái
	98.600

	1910
	Van 1 chiều đường kính 50mm
	cái
	139.100

	1911
	Van 1 chiều đường kính 65mm
	cái
	303.000

	1912
	Van 1 chiều đường kính 75mm
	cái
	349.000

	1913
	Van 1 chiều đường kính 89mm
	cái
	414.600

	1914
	Van 1 chiều đường kính < 100mm
	cái
	443.000

	1915
	Van 1 chiều đường kính 100mm
	cái
	466.000

	1916
	Van 1 chiều đường kính 125mm
	cái
	582.000

	1917
	Van 1 chiều đường kính 150mm
	cái
	699.000

	1918
	Van 1 chiều đường kính 200mm
	cái
	932.000

	1919
	Van 1 chiều đường kính 250mm
	cái
	1.165.000

	1920
	Van 1 chiều đường kính 300mm
	cái
	1.398.000

	1921
	Van 1 chiều đường kính 350mm
	cái
	1.630.000

	1922
	Van 1 chiều đường kính 400mm
	cái
	1.863.000

	1923
	Van 1 chiều đường kính 500mm
	cái
	2.329.000

	1924
	Van 1 chiều đường kính 600mm
	cái
	2.795.000

	1925
	Van 1 chiều đường kính 700mm
	cái
	3.261.000

	1926
	Van 1 chiều đường kính 800mm
	cái
	3.727.000

	1927
	Van 1 chiều đường kính 900mm
	cái
	4.193.000

	1928
	Van 1 chiều đường kính 1000mm
	cái
	4.658.000

	1929
	Van 1 chiều đường kính 1100mm
	cái
	5.124.000

	1930
	Van 1 chiều đường kính 1200mm
	cái
	5.590.000

	1931
	Van 1 chiều đường kính 1300mm
	cái
	6.056.000

	1932
	Van 1 chiều đường kính 1400mm
	cái
	6.522.000

	1933
	Van 1 chiều đường kính 1500mm
	cái
	6.988.000

	1934
	Van 1 chiều đường kính 1600mm
	cái
	7.453.000

	1935
	Van 1 chiều đường kính 1800mm
	cái
	8.385.000

	1936
	Van 1 chiều đường kính 2000mm
	cái
	9.317.000

	1937
	Van 1 chiều đường kính 2200mm
	cái
	10.249.000

	1938
	Van 1 chiều đường kính 2400mm
	cái
	11.180.000

	1939
	Van 1 chiều đường kính 2500mm
	cái
	11.646.000

	1940
	Van 3 chiều
	cái
	290.900

	1941
	Van đáy đường kính 400mm
	bộ
	582.000

	1942
	Van đáy đường kính 500mm
	bộ
	618.000

	1943
	Van đáy đường kính 600mm
	bộ
	654.000

	1944
	Van đáy đường kính 700mm
	bộ
	690.000

	1945
	Van đáy đường kính 800mm
	bộ
	726.000

	1946
	Van DY50PY10
	bộ
	3.246.000

	1947
	Van DY80PY16
	bộ
	4.326.000

	1948
	Van DY100PY16
	bộ
	5.950.000

	1949
	Van DY100PY25
	bộ
	5.950.000

	1950
	Van DY150PY16
	bộ
	7.614.000

	1951
	Van DY150PY64
	bộ
	7.614.000

	1952
	Van DY200PY25PY16
	bộ
	9.739.000

	1953
	Van DY250PY25PY16
	bộ
	9.739.000

	1954
	Ván ép
	m2
	39.280

	1955
	Ván khuôn 3mm
	m3
	4.400.000

	1956
	Van mặt bích đường kính 40mm
	cái
	1.295.400

	1957
	Van mặt bích đường kính 50mm
	cái
	1.619.200

	1958
	Van mặt bích đường kính 75mm
	cái
	2.398.000

	1959
	Van mặt bích đường kính 100mm
	cái
	2.940.300

	1960
	Van mặt bích đường kính 150mm
	cái
	5.012.700

	1961
	Van mặt bích đường kính 200mm
	cái
	7.165.400

	1962
	Van mặt bích đường kính 250mm
	cái
	11.213.400

	1963
	Van mặt bích đường kính 300mm
	cái
	15.466.000

	1964
	Van mặt bích đường kính 350mm
	cái
	27.753.000

	1965
	Van mặt bích đường kính 400mm
	cái
	40.040.000

	1966
	Van mặt bích đường kính 500mm
	cái
	50.050.000

	1967
	Van mặt bích đường kính 600mm
	cái
	60.060.000

	1968
	Van mặt bích đường kính 700mm
	cái
	70.070.000

	1969
	Van mặt bích đường kính 800mm
	cái
	80.080.000

	1970
	Van mặt bích đường kính 1000mm
	cái
	100.100.000

	1971
	Van mặt bích đường kính 1200mm
	cái
	120.120.000

	1972
	Van mặt bích đường kính 1500mm
	cái
	150.150.000

	1973
	Van mặt bích đường kính 1800mm
	cái
	180.180.000

	1974
	Van mặt bích đường kính 2000mm
	cái
	200.200.000

	1975
	Van mặt bích đường kính 2200mm
	cái
	220.220.000

	1976
	Van mặt bích đường kính 2400mm
	cái
	240.240.000

	1977
	Van mặt bích đường kính 2500mm
	cái
	250.250.000

	1978
	Van phao đường kính 250mm
	cái
	2.050.000

	1979
	Van phao đường kính 300mm
	cái
	2.670.000

	1980
	Van phao đường kính 350mm
	cái
	3.400.000

	1981
	Van phao đường kính 400mm
	cái
	3.950.000

	1982
	Van phao đường kính 500mm
	cái
	4.600.000

	1983
	Van ren đường kính <25mm
	cái
	145.200

	1984
	Van ren đường kính 32mm
	cái
	216.920

	1985
	Van ren đường kính 40mm
	cái
	277.200

	1986
	Van ren đường kính 50mm
	cái
	465.520

	1987
	Van ren đường kính 67mm
	cái
	809.600

	1988
	Van ren đường kính 76mm
	cái
	1.100.000

	1989
	Van ren đường kính 89mm
	cái
	1.192.400

	1990
	Van ren đường kính 100mm
	cái
	1.406.940

	1991
	Van ren đường kính 110mm
	cái
	1.406.940

	1992
	Van ren đường kính 150mm
	cái
	1.530.000

	1993
	Van ren đường kính 200mm
	cái
	2.009.700

	1994
	Van ren đường kính 250mm
	cái
	2.553.000

	1995
	Van xả khí đường kính 25mm
	cái
	1.001.000

	1996
	Van xả khí đường kính 32mm
	cái
	1.244.100

	1997
	Van xả khí đường kính 40mm
	cái
	1.730.900

	1998
	Van xả khí đường kính 50mm
	cái
	2.217.600

	1999
	Van xả khí đường kính 76mm
	cái
	2.479.400

	2000
	Van xả khí đường kính 89mm
	cái
	2.838.000

	2001
	Van xả khí đường kính 100mm
	cái
	3.136.100

	2002
	Van xả khí đường kính 150mm
	cái
	4.704.200

	2003
	Van xả khí đường kính 200mm
	cái
	6.272.200

	2004
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 100mm
	bộ
	29.100

	2005
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 150mm
	bộ
	33.900

	2006
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 200 mm
	bộ
	38.800

	2007
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 250mm
	bộ
	43.600

	2008
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 300 mm
	bộ
	48.500

	2009
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 350mm
	bộ
	53.300

	2010
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 400 mm
	bộ
	58.200

	2011
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 500 mm
	bộ
	67.900

	2012
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 600 mm
	bộ
	161.600

	2013
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 700mm
	bộ
	177.800

	2014
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 800 mm
	bộ
	177.800

	2015
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 900 mm
	bộ
	210.100

	2016
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1000 mm
	bộ
	316.800

	2017
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1100 mm
	bộ
	362.100

	2018
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1200 mm
	bộ
	384.700

	2019
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1400mm
	bộ
	429.900

	2020
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1600mm
	bộ
	640.100

	2021
	Vecni
	kg
	55.000

	2022
	Viên phản quang
	viên
	65.000

	2023
	Vỏ chậu điện giải 724x174
	bộ
	709.500

	2024
	Vôi cục
	kg
	1.289

	2025
	Vòi rửa 1 vòi
	cái
	80.000

	2026
	Vòi rửa 2 vòi
	cái
	280.000

	2027
	Vòi rửa vệ sinh
	cái
	209.100

	2028
	Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	bộ
	370.000

	2029
	Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen
	bộ
	450.000

	2030
	Vòng đệm
	kg
	12.000

	2031
	Vòng đỡ
	cái
	65.000

	2032
	Vữa không co ngót
	kg
	6.421

	2033
	Vữa phun khô
	m3
	675.000

	2034
	Vữa phun ướt
	m3
	675.000

	2035
	Vữa Samốt
	kg
	840

	2036
	Xà nẹp
	bộ
	120.000

	2037
	Xà thông tin 1,1m
	cái
	7.500

	2038
	Xà thông tin 2,5m
	cái
	35.000

	2039
	Xăng
	kg
	21.646

	2040
	Xăng
	lít
	16.018

	2041
	Xi măng PC30
	kg
	1.940

	2042
	Xi măng PC40
	kg
	1.789

	2043
	Xi măng trắng
	kg
	3.016

	2044
	Zoăng tam pôn
	cái
	2.500

	2045
	Gạch XM cốt liệu 4 lỗ, 80x80x180mm (thủ công)
	viên
	1.614

	2046
	Dầu Diezen
	Lít
	14.673

	2047
	Điện
	kWh
	1.518

	II
	Nhân công
	
	

	1
	Nhân công nhóm 1, bậc 2,5/7
	công
	145.788

	2
	Nhân công nhóm 1, bậc 2,7/7
	công
	150.612

	3
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,0/7
	công
	157.846

	4
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,2/7
	công
	163.546

	5
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,3/7
	công
	166.396

	6
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,5/7
	công
	172.096

	7
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,7/7
	công
	177.796

	8
	Nhân công nhóm 1, bậc 4/7
	công
	186.346

	9
	Nhân công nhóm 1, bậc 4,3/7
	công
	196.431

	10
	Nhân công nhóm 1, bậc 4,5/7
	công
	203.154

	11
	Nhân công nhóm 1, bậc 5/7
	công
	219.962

	12
	Nhân công bậc 2,7/4
	công
	187.588

	13
	Nhân công bậc 3/4
	công
	194.385


BẢNG GIÁ VỮA 
	STT
	Mã vữa
	Tên loại vữa
	Đơn vị
	Giá chưa có VAT
(đồng)

	I
	 
	Vữa xây, tô, trát, ốp, láng...
	 
	 

	1
	B2212
	XMPC40, vữa XM cát vàng M25 - Cát có mô đun độ lớn ML > 2,0
	m3
	     412.605 

	2
	B2213
	XMPC40, vữa XM cát vàng M50 - Cát có mô đun độ lớn ML > 2,0
	m3
	     540.283 

	3
	B2214
	XMPC40, vữa XM cát vàng M75 - Cát có mô đun độ lớn ML > 2,0
	m3
	     648.389 

	4
	B2215
	XMPC40, vữa XM cát vàng M100 - Cát có mô đun độ lớn ML >2,0
	m3
	     769.359 

	5
	B2216
	XMPC40, vữa XM cát vàng M125 - Cát có mô đun độ lớn ML >2,0
	m3
	     877.501 

	6
	B2217
	XMPC40, vữa XM cát vàng M150 - Cát có mô đun độ lớn ML >2,0
	m3
	     987.737 

	7
	B2222
	XMPC40, vữa XM cát mịn M25 - Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 -2,0
	m3
	     431.313 

	8
	B2223
	XMPC40, vữa XM cát mịn M50 - Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 -2,0
	m3
	     565.550 

	9
	B2224
	XMPC40, vữa XM cát mịn M75 - Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 -2,0
	m3
	     688.199 

	10
	B2225
	XMPC40, vữa XM cát mịn M100 - Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 -2,0
	m3
	     812.259 

	11
	B2226
	XMPC40, vữa XM cát mịn M125 - Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 -2,0
	m3
	     929.163 

	12
	B2232
	XMPC40, vữa XM cát mịn M25 - Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 -1,4
	m3
	     443.898 

	13
	B2233
	XMPC40, vữa XM cát mịn M50 - Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 -1,4
	m3
	     601.931 

	14
	B2234
	XMPC40, vữa XM cát mịn M75 - Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 -1,4
	m3
	     739.306 

	15
	B2235
	XMPC40, vữa XM cát mịn M100 - Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 -1,4
	m3
	     871.123 

	I
	 
	Vữa bê tông
	 
	 

	1
	C3112
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M150 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	     788.962 

	2
	C3113
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M200 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	     871.434 

	3
	C3114
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M250 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	     950.329 

	4
	C3115
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M300 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	  1.033.015 

	5
	C3116
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M350 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	  1.131.682 

	6
	C3117
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M400 - Độ sụt 2- 4cm
	m3
	  1.196.828 

	7
	C3122
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M150 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     797.838 

	8
	C3123
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M200 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     876.484 

	9
	C3124
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M250 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     951.940 

	10
	C3125
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M300 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.029.486 

	11
	C3126
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M350 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.111.807 

	12
	C3127
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M400 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.173.363 

	13
	C3132
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M150 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     761.069 

	14
	C3133
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M200 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     835.260 

	15
	C3134
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M250 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     906.013 

	16
	C3135
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M300 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     979.920 

	17
	C3136
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M350 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.034.356 

	18
	C3137
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M400 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.144.601 

	19
	C1141
	XMPC30, cát vàng, đá 4x6 M150 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     731.537 

	20
	C3142
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M150 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     723.644 

	21
	C3143
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M200 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     793.134 

	22
	C3144
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M250 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     862.304 

	23
	C3145
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M300 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     930.219 

	24
	C3146
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M350 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	     998.857 

	25
	C3147
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M400 - Độ sụt 2 -4cm
	m3
	  1.076.506 

	26
	C3212
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M150 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	     802.416 

	27
	C3213
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M200 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	     891.298 

	28
	C3214
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M250 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	     977.509 

	29
	C3215
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M300 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	  1.064.444 

	30
	C3216
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M350 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	  1.174.107 

	31
	C3217
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M400 - Độ sụt 6- 8cm
	m3
	  1.225.186 

	32
	C3222
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M150 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     814.355 

	33
	C3223
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M200 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     896.541 

	34
	C3224
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M250 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     975.663 

	35
	C3225
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M300 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.057.849 

	36
	C3226
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M350 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.156.035 

	37
	C3227
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M400 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.203.342 

	38
	C3232
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M150 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     776.283 

	39
	C3233
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M200 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     855.555 

	40
	C3234
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M250 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     931.038 

	41
	C3235
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M300 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.008.805 

	42
	C3236
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M350 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.091.825 

	43
	C3237
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M400 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.134.670 

	44
	C3242
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M150 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     741.100 

	45
	C3243
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M200 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     815.264 

	46
	C3244
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M250 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     886.064 

	47
	C3245
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M300 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	     960.548 

	48
	C3246
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M350 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.033.138 

	49
	C3247
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M400 - Độ sụt 6 -8cm
	m3
	  1.125.498 

	50
	C3312
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M150 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	     821.877 

	51
	C3313
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M200 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	     911.141 

	52
	C3314
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M250 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	     999.662 

	53
	C3315
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M300 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	  1.092.127 

	54
	C3316
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M350 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	  1.279.528 

	55
	C3317
	XMPC40, cát vàng, đá 0,5x1 M400 - Độ sụt14 - 17cm
	m3
	  1.409.428 

	56
	C3322
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M150 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     829.438 

	57
	C3323
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M200 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     915.630 

	58
	C3324
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M250 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     999.444 

	59
	C3325
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M300 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.085.685 

	60
	C3326
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M350 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.186.157 

	61
	C3327
	XMPC40, cát vàng, đá 1x2 M400 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.380.370 

	62
	C3332
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M150 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     793.182 

	63
	C3333
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M200 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     877.094 

	64
	C3334
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M250 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     956.623 

	65
	C3335
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M300 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.039.523 

	66
	C3336
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M350 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.125.045 

	67
	C3337
	XMPC40, cát vàng, đá 2x4 M400 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.313.441 

	68
	C3342
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M150 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     758.905 

	69
	C3343
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M200 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     838.428 

	70
	C3344
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M250 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     916.141 

	71
	C3345
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M300 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	     993.907 

	72
	C3346
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M350 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.069.703 

	73
	C3347
	XMPC40, cát vàng, đá 4x6 M400 - Độ sụt 14- 17cm
	m3
	  1.190.790 


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

Được chọn để tính đơn giá Xây dựng công trình -

Phần Xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	STT
	Tên máy và thiết bị thi công
	Đơn vị
	Đinh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	Giá ca máy

	
	
	
	
	Tổng số
	Tiền lương

	1
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 0,40 m3
	ca
	43
	lít diezel
	1.600.903
	186.346

	2
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 0,50 m3
	ca
	51
	lít diezel
	1.867.014
	186.346

	3
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 0,80 m3
	ca
	65
	lít diezel
	2.482.470
	377.808

	4
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 1,25 m3
	ca
	83
	lít diezel
	3.461.923
	446.500

	5
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 1,60 m3
	ca
	113
	lít diezel
	4.193.288
	446.500

	6
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 2,30 m3
	ca
	138
	lít diezel
	5.522.037
	493.269

	7
	Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 3,60 m3
	ca
	199
	lít diezel
	8.392.292
	493.269

	8
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 0,40 m3
	ca
	59
	lít diezel
	2.268.554
	377.808

	9
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 0,65 m3
	ca
	65
	lít diezel
	2.449.247
	377.808

	10
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 1,00 m3
	ca
	83
	lít diezel
	3.374.572
	446.500

	11
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 1,20 m3
	ca
	113
	lít diezel
	4.092.828
	446.500

	12
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 1,60 m3
	ca
	128
	lít diezel
	4.875.586
	493.269

	13
	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) -dung tích gầu: 2,30 m3
	ca
	164
	lít diezel
	6.230.967
	493.269

	14
	Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,60 m3
	ca
	29
	lít diezel
	1.214.837
	186.346

	15
	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,25 m3
	ca
	47
	lít diezel
	1.986.026
	377.808

	16
	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m3
	ca
	75
	lít diezel
	2.681.525
	377.808

	17
	Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3
	ca
	95
	lít diezel
	3.249.610
	446.500

	18
	Gầu đào thi công móng cọc, tường barrette
	ca
	
	
	510.669
	-

	19
	Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: 2 m3/ph
	ca
	132
	kWh
	1.080.825
	406.308

	20
	Máy ủi - công suất: 75,0 CV
	ca
	38
	lít diezel
	1.305.049
	186.346

	21
	Máy ủi - công suất: 105,0 CV
	ca
	44
	lít diezel
	1.805.770
	377.808

	22
	Máy ủi - công suất: 108,0 CV
	ca
	46
	lít diezel
	1.889.360
	377.808

	23
	Máy ủi - công suất: 140,0 CV
	ca
	59
	lít diezel
	2.567.111
	377.808

	24
	Máy ủi - công suất: 180,0 CV
	ca
	76
	lít diezel
	3.113.859
	377.808

	25
	Máy ủi - công suất: 250,0 CV
	ca
	94
	lít diezel
	3.809.435
	418.000

	26
	Máy ủi - công suất: 320,0 CV
	ca
	125
	lít diezel
	5.284.923
	464.769

	27
	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 9,0 m3
	ca
	132
	lít diezel
	4.045.436
	418.000

	28
	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 16,0 m3
	ca
	154
	lít diezel
	5.154.105
	464.769

	29
	Máy san tự hành - công suất:108 CV
	ca
	39
	lít diezel
	2.026.098
	377.808

	30
	Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 60 kg
	ca
	4
	lít xăng
	271.463
	157.846

	31
	Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: 18,0 T
	ca
	46
	lít diezel
	1.393.728
	186.346

	32
	Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 9,0 T
	ca
	34
	lít diezel
	1.356.617
	219.962

	33
	Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 16,0 T
	ca
	38
	lít diezel
	1.498.673
	219.962

	34
	Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 25,0 T
	ca
	55
	lít diezel
	1.896.936
	219.962

	35
	Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: 25T
	ca
	67
	lít diezel
	2.796.993
	186.346

	36
	Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,50 T
	ca
	24
	lít diezel
	874.176
	157.846

	37
	Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 10,0 T
	ca
	26
	lít diezel
	1.044.133
	186.346

	38
	Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: 10 T
	ca
	40
	lít diezel
	1.343.780
	186.346

	39
	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 T
	ca
	13
	lít xăng
	683.496
	222.885

	40
	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5,0 T
	ca
	25
	lít diezel
	930.249
	187.808

	41
	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7,0 T
	ca
	31
	lít diezel
	1.180.573
	222.885

	42
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 5,0 T
	ca
	41
	lít diezel
	1.207.434
	187.808

	43
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 7,0 T
	ca
	46
	lít diezel
	1.483.880
	222.885

	44
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 10,0 T
	ca
	57
	lít diezel
	1.783.989
	214.846

	45
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 12,0 T
	ca
	65
	lít diezel
	2.052.362
	251.385

	46
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 15,0 T
	ca
	73
	lít diezel
	2.347.099
	251.385

	47
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 22,0 T
	ca
	77
	lít diezel
	2.904.033
	251.385

	48
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 27,0 T
	ca
	86
	lít diezel
	3.705.035
	300.346

	49
	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 6,0 m3
	ca
	43
	lít diezel
	2.074.069
	434.808

	50
	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 m3
	ca
	64
	lít diezel
	3.807.029
	434.808

	51
	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 14,5 m3
	ca
	70
	lít diezel
	4.849.706
	518.846

	52
	Ô tô tưới nước - dung tích: 5,0 m3
	ca
	23
	lít diezel
	1.035.977
	222.885

	53
	Ô tô tưới nước - dung tích: 9,0 m3
	ca
	27
	lít diezel
	1.376.702
	251.385

	54
	Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3,0 m3 (4.5 T)
	ca
	27
	lít diezel
	1.335.419
	222.885

	55
	Tời ma tơ -13 kW
	ca
	43
	kWh
	495.970
	406.308

	56
	Xe goòng 3T
	ca
	
	
	427.548
	406.308

	57
	Xe goòng 5,8 m3
	ca
	
	
	1.273.215
	406.308

	58
	Đầu kéo 30T
	ca
	37
	lít diezel
	2.812.788
	406.308

	59
	Quang lật 360 T/h
	ca
	27
	kWh
	620.240
	406.308

	60
	Cần trục TO-12-24 - sức nâng: 15 T
	ca
	53
	lít diezel
	3.096.270
	666.462

	61
	Cần trục ô tô - sức nâng: 5,0 T
	ca
	30
	lít diezel
	1.601.106
	382.193

	62
	Cần trục ô tô - sức nâng: 6,0 T
	ca
	33
	lít diezel
	1.810.431
	382.193

	63
	Cần trục ô tô - sức nâng: 10,0 T
	ca
	37
	lít diezel
	2.194.204
	434.808

	64
	Cần trục bánh hơi - sức nâng: 16,0 T
	ca
	33
	lít diezel
	1.903.005
	377.808

	65
	Cần trục bánh hơi - sức nâng: 25,0 T
	ca
	36
	lít diezel
	2.247.894
	446.500

	66
	Cần trục bánh xích - sức nâng:10,0 T
	ca
	36
	lít diezel
	2.001.272
	377.808

	67
	Cần cẩu 10 tấn phục vụ đầm chùm
	ca
	36
	lít diezel
	2.001.272
	377.808

	68
	Cần trục bánh xích - sức nâng:16,0 T
	ca
	45
	lít diezel
	2.460.793
	377.808

	69
	Cần trục bánh xích - sức nâng:25,0 T
	ca
	47
	lít diezel
	3.038.091
	446.500

	70
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 40,0T
	ca
	51
	lít diezel
	4.430.164
	446.500

	71
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 50,0T
	ca
	54
	lít diezel
	4.797.034
	446.500

	72
	Cần trục tháp - sức nâng: 25,0 T
	ca
	120
	kWh
	2.794.370
	418.000

	73
	Cần trục tháp - sức nâng: 30,0 T
	ca
	128
	kWh
	3.358.878
	418.000

	74
	Cần trục tháp - sức nâng: 40,0 T
	ca
	135
	kWh
	3.773.096
	418.000

	75
	Cần trục tháp - sức nâng: 50,0 T
	ca
	143
	kWh
	4.797.702
	632.846

	76
	Cần trục tháp - sức nâng: 80,0 T
	ca
	309
	kWh
	8.018.366
	632.846

	77
	Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:30T
	ca
	81
	lít diezel
	6.481.000
	1.083.001

	78
	Cẩu lao dầm: Cẩu K33-60
	ca
	233
	kWh
	4.700.484
	1.163.384

	79
	Cổng trục - sức nâng: 30T
	ca
	90
	kWh
	1.470.863
	418.000

	80
	Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 T - H nâng 80 m
	ca
	21
	kWh
	346.418
	157.846

	81
	Máy vận thăng - sức nâng: 3,0 T - H nâng 100 m
	ca
	39
	kWh
	448.912
	157.846

	82
	Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3,0 T - H nâng 100 m
	ca
	47
	kWh
	698.635
	157.846

	83
	Tời điện - sức kéo: 1,5 T
	ca
	6
	kWh
	184.550
	157.846

	84
	Tời điện - sức kéo: 3,0 T
	ca
	11
	kWh
	216.908
	157.846

	85
	Tời điện - sức kéo: 3,5 T
	ca
	11
	kWh
	221.934
	157.846

	86
	Tời điện - sức kéo: 5,0 T
	ca
	14
	kWh
	235.385
	157.846

	87
	Pa lăng xích - sức nâng: 3,0 T
	ca
	
	
	166.639
	157.846

	88
	Pa lăng xích - sức nâng: 5,0 T
	ca
	
	
	168.645
	157.846

	89
	Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6t)
	ca
	65
	kWh
	1.875.813
	899.577

	90
	Bộ kích lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 50- 60T
	ca
	14
	kWh
	499.575
	372.692

	91
	Kích nâng - sức nâng (T): 30T
	ca
	
	
	193.177
	186.346

	92
	Kích nâng - sức nâng (T): 50T
	ca
	
	
	197.888
	186.346

	93
	Kích nâng - sức nâng (T): 200T
	ca
	
	
	217.552
	186.346

	94
	Kích nâng - sức nâng (T): 250T
	ca
	
	
	236.457
	186.346

	95
	Kích nâng - sức nâng (T): 500T
	ca
	
	
	295.110
	186.346

	96
	Máy luồn cáp - công suất: 15 kW
	ca
	27
	kWh
	302.239
	186.346

	97
	Máy cắt cáp - công suất: 10,0 kW
	ca
	13
	kWh
	202.648
	157.846

	98
	Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 135 CV
	ca
	45
	lít diezel
	1.508.677
	186.346

	99
	Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít
	ca
	11
	kWh
	248.449
	157.846

	100
	Máy trộn bê tông - dung tích: 500 lít
	ca
	34
	kWh
	368.368
	186.346

	101
	Máy trộn vữa - dung tích: 80,0 lít
	ca
	5
	kWh
	195.169
	157.846

	102
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 16,0 m3/h
	ca
	92
	kWh
	1.532.036
	377.808

	103
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 22,0 m3/h
	ca
	99
	kWh
	1.848.190
	377.808

	104
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 30,0 m3/h
	ca
	172
	kWh
	2.568.165
	535.654

	105
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 50,0 m3/h
	ca
	198
	kWh
	3.656.972
	535.654

	106
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 125,0 m3/h
	ca
	446
	kWh
	7.111.760
	762.192

	107
	Trạm trộn bê tông - năng suất: 160,0 m3/h
	ca
	553
	kWh
	7.669.716
	920.038

	108
	Máy bơm vữa - năng suất 2m3/h; (Máy phun vữa 5,5KW)
	ca
	12
	kWh
	360.784
	186.346

	109
	Máy bơm vữa - năng suất: 6,0 m3/h
	ca
	19
	kWh
	625.811
	344.192

	110
	Máy bơm vữa - năng suất: 9,0 m3/h
	ca
	34
	kWh
	713.947
	344.192

	111
	Máy bơm vữa - năng suất:32-50m3/h
	ca
	72
	kWh
	868.857
	344.192

	112
	Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: 50 m3/h
	ca
	53
	lít diezel
	3.952.894
	434.808

	113
	Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h
	ca
	182
	kWh
	2.019.251
	377.808

	114
	Máy phun vẩy - năng suất: 9 m3/h (AL 285)
	ca
	54
	kWh
	2.885.458
	762.192

	115
	Máy phun vẩy - năng suất: 16 m3/h (AL 500)
	ca
	429
	kWh
	9.449.000
	982.154

	116
	Máy trải bê tông SP.500
	ca
	73
	lít diezel
	9.948.831
	795.808

	117
	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW
	ca
	5
	kWh
	184.373
	157.846

	118
	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW
	ca
	7
	kWh
	188.013
	157.846

	119
	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 3,5 kW
	ca
	16
	kWh
	240.819
	157.846

	120
	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 25,0 T/h (140 T/ca)
	ca
	210
	kWh
	7.591.215
	2.296.808

	121
	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 60,0 T/h (216 T/ca)
	ca
	324
	kWh
	11.560.317
	2.860.962

	122
	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80,0 T/h (256 T/ca)
	ca
	384
	kWh
	11.568.086
	2.860.962

	123
	Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV
	ca
	57
	lít diezel
	2.996.435
	434.808

	124
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130 CV đến 140 CV
	ca
	63
	lít diezel
	5.522.987
	377.808

	125
	Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: 60 m3/h
	ca
	30
	lít diezel
	3.742.297
	377.808

	126
	Máy cào bóc đường Wirtgen -1000c
	ca
	92
	lít diezel
	5.290.497
	406.308

	127
	Thiết bị kẻ sơn YHK 10A
	ca
	
	
	267.067
	186.346

	128
	Lò nấu sơn YHK 3A (Lò nung keo)
	ca
	11
	lít diezel
	760.662
	186.346

	129
	Thiết bị đun rót Mátic
	ca
	4
	lít xăng
	292.354
	186.346

	130
	Nồi nấu nhựa
	ca
	
	
	276.839
	186.346

	131
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2,00 kW
	ca
	5
	kWh
	171.668
	157.846

	132
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 20,00 kW
	ca
	48
	kWh
	303.838
	186.346

	133
	Máy bơm xói 4MC (75 kW)
	ca
	180
	kWh
	631.575
	186.346

	134
	Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5,0 CV
	ca
	3
	lít diezel
	250.092
	186.346

	135
	Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 20,0 CV
	ca
	10
	lít diezel
	445.972
	186.346

	136
	Máy bơm nước 200m3/h (100cv)
	ca
	45
	lít diezel
	1.216.045
	186.346

	137
	Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 CV)
	ca
	111
	lít diezel
	3.495.649
	406.308

	138
	Vi kế đo áp lực đường ống
	ca
	
	
	3.190
	-

	139
	Máy phát điện lưu động - công suất: 30,0 kW
	ca
	24
	lít diezel
	682.731
	157.846

	140
	Máy phát điện lưu động - công suất: 50,0 kW
	ca
	36
	lít diezel
	941.378
	157.846

	141
	Máy phát điện lưu động - công suất: 75,0 kW
	ca
	45
	lít diezel
	1.184.788
	186.346

	142
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240,00 m3/h
	ca
	28
	lít diezel
	809.461
	186.346

	143
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360,00 m3/h
	ca
	35
	lít diezel
	993.916
	186.346

	144
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 420,00 m3/h
	ca
	38
	lít diezel
	1.125.947
	186.346

	145
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 540,00 m3/h
	ca
	36
	lít diezel
	1.155.750
	186.346

	146
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600,00 m3/h
	ca
	38
	lít diezel
	1.265.249
	186.346

	147
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660,00 m3/h
	ca
	39
	lít diezel
	1.353.021
	186.346

	148
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1200,00 m3/h
	ca
	75
	lít diezel
	2.419.171
	186.346

	149
	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23,0 kW
	ca
	48
	kWh
	293.811
	186.346

	150
	Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h
	ca
	
	lít diezel
	203.922
	186.346

	151
	Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất: 400,0 m2/h
	ca
	
	kWh
	180.829
	157.846

	152
	Máy phun cát (chưa tính khí nén)
	ca
	
	kWh
	187.206
	157.846

	153
	Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW
	ca
	5
	kWh
	212.358
	157.846

	154
	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW
	ca
	9
	kWh
	234.342
	157.846

	155
	Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13 mm
	ca
	1
	kWh
	174.215
	157.846

	156
	Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm)
	ca
	1
	kWh
	174.215
	157.846

	157
	Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,0 kW
	ca
	2
	kWh
	187.713
	157.846

	158
	Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,7 kW
	ca
	3
	kWh
	189.846
	157.846

	159
	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW
	ca
	1
	kWh
	176.088
	157.846

	160
	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,5 kW (Máy khoan bê tông <=30mm)
	ca
	2
	kWh
	193.221
	157.846

	161
	Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW
	ca
	3
	kWh
	187.504
	157.846

	162
	Máy cắt bê tông - công suất: 7,50kW
	ca
	11
	kWh
	224.978
	157.846

	163
	Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)
	ca
	8
	lít xăng
	426.739
	186.346

	164
	Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 1,5 m3/ph
	ca
	
	
	206.768
	186.346

	165
	Máy uốn ống - công suất: 2,8 kW
	ca
	5
	kWh
	193.976
	157.846

	166
	Máy cắt ống - công suất: 5,0 kW
	ca
	9
	kWh
	200.408
	157.846

	167
	Máy cắt tôn - công suất: 15,0 kW
	ca
	27
	kWh
	345.559
	157.846

	168
	Máy cắt thép Plaxma
	ca
	13
	kWh
	241.418
	157.846

	169
	Máy lốc tôn - công suất: 5,0 kW
	ca
	10
	kWh
	224.267
	157.846

	170
	Máy cắt đột - công suất: 2,8 kW
	ca
	5
	kWh
	206.557
	157.846

	171
	Máy cắt uốn cốt thép - công suất:5 kW
	ca
	9
	kWh
	190.151
	157.846

	172
	Máy cưa kim loại - công suất: 2,7kW
	ca
	6
	kWh
	193.660
	157.846

	173
	Máy tiện - công suất: 10, kW
	ca
	19
	kWh
	296.906
	157.846

	174
	Máy bào thép - công suất: 7,5 kW
	ca
	16
	kWh
	254.421
	157.846

	175
	Máy phay - công suất: 7,0 kW
	ca
	15
	kWh
	268.393
	157.846

	176
	Máy ghép mí - công suất: 1,1 kW
	ca
	2
	kWh
	196.822
	186.346

	177
	Máy mài - công suất: 1,0 kW
	ca
	2
	kWh
	164.781
	157.846

	178
	Máy mài - công suất: 2,7 kW
	ca
	4
	kWh
	175.736
	157.846

	179
	Máy nối ống nhựa: Máy hàn nhiệt
	ca
	6
	kWh
	418.692
	186.346

	180
	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: F <= 42 mm (động cơ điện - 1,2 kW)
	ca
	5
	kWh
	186.663
	157.846

	181
	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: F <= 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)
	ca
	
	
	199.554
	157.846

	182
	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: F 75 - 95 mm
	ca
	
	
	1.439.504
	344.192

	183
	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: F 105 - 110 mm
	ca
	
	
	1.713.104
	344.192

	184
	Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: F 51 - 76 (310 CV)
	ca
	167
	lít diezel
	5.992.371
	493.269

	185
	Máy khoan hầm tự hành, động cơ điezel - đường kính khoan: F 45 (2 cần - 147 CV)
	ca
	84
	lít diezel
	11.913.408
	986.538

	186
	Máy khoan hầm tự hành, động cơ điezel - đường kính khoan: F 45 (3 cần - 255 CV)
	ca
	138
	lít diezel
	17.152.032
	986.538

	187
	Tổ hợp dàn khoan leo, công suất: 9,0 kW
	ca
	16
	kWh
	2.792.159
	186.346

	188
	Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp-công suất: 40kW
	ca
	144
	kWh
	1.497.659
	502.038

	189
	Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất:54 CV
	ca
	19
	lít diezel
	2.109.175
	502.038

	190
	Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 300CV
	ca
	97
	lít diezel
	9.056.724
	762.192

	191
	Máy khoan ngầm có định hướng
	ca
	201
	kWh
	5.945.094
	493.269

	192
	Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)
	ca
	2
	kWh
	3.479.995
	446.500

	193
	Máy khoan ngang UĐB-4
	ca
	33
	lít xăng
	3.105.575
	1.673.461

	194
	Máy khoan YG 60
	ca
	28
	lít diezel
	1.921.973
	502.038

	195
	Búa diezel ,tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 1,8 T
	ca
	59
	lít diezel
	2.731.322
	580.231

	196
	Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,2 T
	ca
	24 lít diezel + 14,12 kWh
	1.424.019
	477.923

	197
	Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,8 T
	ca
	30 lít diezel + 14,12 kWh
	1.810.687
	511.539

	198
	Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 2,5 T
	ca
	36 lít diezel + 25,42 kWh
	2.258.133
	685.462

	199
	Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 3,5 T
	ca
	48 lít diezel + 25,42 kWh
	2.566.593
	685.462

	200
	Búa rung - công suất: 40,0 kW
	ca
	108
	kWh
	653.398
	344.192

	201
	Búa rung - công suất: 170,0 kW
	ca
	357
	kWh
	1.216.908
	344.192

	202
	Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: <= 1,8 T
	ca
	42
	lít diezel
	4.899.845
	1.083.001

	203
	Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: <= 2,5 T
	ca
	47
	lít diezel
	5.093.612
	1.083.001

	204
	Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: <= 3,5 T
	ca
	52
	lít diezel
	5.233.366
	1.083.001

	205
	Tàu đóng cọc C 96 - búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa: 7,5 T
	ca
	162
	lít diezel
	13.925.270
	1.604.039

	206
	Máy ép cọc trước - lực ép: 150 T
	ca
	75
	kWh
	774.233
	344.192

	207
	Máy ép cọc trước - lực ép: 200 T
	ca
	84
	kWh
	824.683
	344.192

	208
	Máy ép cọc trước - lực ép: Máy ép cọc sau
	ca
	36
	kWh
	507.549
	344.192

	209
	Máy ép thuỷ lực (KGK-130C4) - lực ép: 130 T
	ca
	138
	kWh
	1.263.609
	344.192

	210
	Máy cắm bấc thấm
	ca
	48
	lít diezel
	2.254.095
	377.808

	211
	Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: <= 750 lít
	ca
	13
	kWh
	202.740
	157.846

	212
	Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất: 100 m3/h
	ca
	21
	kWh
	527.409
	186.346

	213
	Sà lan công trình - trọng tải: 200,0 T
	ca
	
	
	904.070
	318.616

	214
	Sà lan 200CV (Sà lan công trình - trọng tải: 200,0 T)
	ca
	
	
	904.070
	318.616

	215
	Sà lan công trình - trọng tải: 250,0 T
	ca
	
	
	1.050.387
	318.616

	216
	Sà lan công trình - trọng tải: 300,0 T
	ca
	
	
	1.198.100
	318.616

	217
	Sà lan công trình - trọng tải: 400,0 T
	ca
	
	
	1.283.287
	318.616

	218
	Sà lan công trình - trọng tải: 600,0 T
	ca
	
	
	1.453.529
	318.616

	219
	Sà lan công trình - trọng tải: 800,0 T
	ca
	
	
	1.908.875
	318.616

	220
	Sà lan công trình - trọng tải: 1000,0T
	ca
	
	
	2.189.482
	318.616

	221
	Phao thép, trọng tải: 60 T
	ca
	
	
	122.152
	-

	222
	Phao thép, trọng tải: 200 T
	ca
	
	
	212.730
	-

	223
	Phao thép, trọng tải: 250 T
	ca
	
	
	223.331
	-

	224
	Ca nô - công suất: 23 CV
	ca
	5
	lít diezel
	453.110
	272.577

	225
	Ca nô - công suất: 30 CV
	ca
	6
	lít diezel
	481.815
	272.577

	226
	Ca nô - công suất: 55 CV
	ca
	10
	lít diezel
	728.507
	431.885

	227
	Ca nô - công suất: 75 CV
	ca
	14
	lít diezel
	830.453
	431.885

	228
	Ca nô - công suất: 150 CV
	ca
	23
	lít diezel
	1.344.991
	663.539

	229
	Thiết bị lăn (Ca)
	ca
	
	
	827.728
	580.961

	230
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 75 CV
	ca
	68
	lít diezel
	2.459.829
	1.129.040

	231
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 CV
	ca
	95
	lít diezel
	3.569.189
	1.457.886

	232
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 360 CV
	ca
	202
	lít diezel
	5.601.379
	1.546.308

	233
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 600 CV
	ca
	315
	lít diezel
	8.400.487
	2.185.731

	234
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 1200 CV (tầu kéo biển)
	ca
	714
	lít diezel
	22.253.937
	2.185.731

	235
	Tàu cuốc sông- công suất: 495 CV
	ca
	520
	lít diezel
	19.828.360
	3.935.194

	236
	Tàu cuốc biển - công suất: 2085 CV
	ca
	1.751
	lít diezel
	54.990.255
	4.518.346

	237
	Tàu hút bùn - công suất: 585 CV
	ca
	573
	lít diezel
	17.624.032
	2.988.847

	238
	Tàu hút bùn - công suất: 1200 CV
	ca
	1.008
	lít diezel
	32.655.290
	4.069.654

	239
	Tàu hút bùn - công suất: 4170 CV
	ca
	3.211
	lít diezel
	115.481.211
	5.120.500

	240
	Tàu hút bụng tự hành - công suất: 1390 CV
	ca
	1.446
	lít diezel
	34.517.366
	3.649.461

	241
	Tàu hút bụng tự hành - công suất: 5945 CV
	ca
	5.232
	lít diezel
	132.854.467
	3.822.652

	242
	Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: 17,00 m3
	ca
	2.663
	lít diezel
	77.027.538
	4.923.922

	243
	Xáng cạp - dung tích gầu: 1,25 m3
	ca
	70
	lít diezel
	3.430.688
	762.192

	244
	Máy quạt gió - công suất: 2,5 kW
	ca
	16
	kWh
	190.242
	157.846

	245
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	49
	lít diezel
	1.504.165
	186.346

	246
	Máy nén khí 1260 m3/h
	ca
	89
	lít diezel
	2.812.113
	219.962

	247
	Máy toàn đạc điện tử
	ca
	
	
	165.533
	-

	248
	Bộ kích 10T(6 kích nâng-10T
	ca
	14
	kWh
	503.064
	372.692

	249
	Cần trục bánh hơi sức nâng 6T
	ca
	24
	lít diezel
	1.333.507
	344.192

	250
	Tàu hút bụng tự hành - công suất 3958CV
	ca
	3.581
	lít diezel
	89.914.756
	3.785.383

	251
	Thùng trộn dung dịch 750l
	ca
	
	
	80.397
	-

	252
	Xe nâng-sức nâng 7T
	ca
	19
	lít diezel
	899.559
	186.346

	253
	Biến thế hàn xoay chiều, công suất 15kw
	ca
	32
	kWh
	255.224
	186.346


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
1

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG
5

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
13

AA.11100 Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công
13

AA.11200 Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới
14

AA.12000 Công tác chặt cây, đào gốc cây, bụi cây
15

AA.13000 Đào gốc cây, bụi cây
16

AA.20000 Công tác phá dỡ công trình
17

AA.30000 Tháo dỡ các loại kết cấu
22

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
25

AB.10000 Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công
27

AB.21000 Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
36

AB.30000 Đào nền đường
55

AB.41000 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ
63

AB.50000 Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn
71

AB.60000 Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
90

AB.70000 Công tác nạo vét công trình thủy
96

AB.81100 Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây
102

AB.90000 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành
108

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI
110

AC.10000 Công tác đóng cọc
110

AC.21000 Đóng cọc ống btct bằng máy đóng cọc hoặc búa rung
120

AC.30000 Công tác khoan cọc nhồi
129

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG
139

AD.11000 Làm móng đường
139

AD.12000 Làm lớp móng cát, gia cố xi măng
140

AD.20000 Làm mặt đường
141

AD.30000 Cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ
153

AD.40000 Đặt đường sắt
157

AD.50000 Lắp đặt các phụ kiện đường sắt
164

AD.60000 Làm nền đá ba lát
166

AD.70000 Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu
168

AD.71000 Trồng cột mốc, biển báo
168

AD.81000 Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông
173

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
176

AE.10000 Xây đá
176

AE.20000 Xây gạch chỉ (6,5 x 10,5 x 22)
188

AE.30000 Xây gạch thẻ (5 x 10 x 20)
194

AE.40000 Xây gạch thẻ (4,5 x 9 x 19)
198

AE.50000 Xây gạch thẻ (4 x 8 x 19)
202

AE.60000 Xây gạch ống (10 x 10 x 20)
206

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ
221

AF.10000 Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công
222

AF.20000 Đổ bằng cần cẩu
238

AF.30000 Đổ bằng máy bơm bê tông tự hành
248

AF.40000 Công tác bê tông thủ công
258

AF.51100 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường
292

AF.60000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép
295

AF.61100 Cốt thép móng
295

AF.61200 Cốt thép bệ máy
295

AF.70000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủ công
306

AF.80000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn
322

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BT ĐÚC SẴN
333

AG. 10000 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
333

AG.20000 Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3d-sg
345

AG.30000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn
346

AG.40000 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
347

AG.50000 Lao lắp dầm cầu
350

CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
353

AH.10000 Sản xuất vì kèo
353

AH.20000 Công tác làm cầu gỗ
356

AH.30000 Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại
357

CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
358

AI.10000 Sản xuất cấu kiện sắt thép
358

AI.20000 Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép
363

AI.31100 Sản xuất vì kèo gia cố hầm
365

AI.41100 Sản xuất cửa van
366

AI.52100 Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thẳng, côn, cút, tê, thập
367

AI.60000 Lắp dựng cấu kiện thép
369

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC
376

AK.10000 Công tác làm mái
376

AK.20000 Công tác trát
378

AK.40000 Công tác láng
384

AK.52000 Lát, dán gạch vỉ
387

AK.70000 Công tác làm mộc trang trí
389

AK.81100 Quét vôi, quét nước xi măng
391

AK.91100 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang
402

CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC
406

AL.11100 Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát
406

AL.21100  SX, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ
410

AL.31000 Làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
413

AL.40000 Công tác làm khớp nối
414

AL.5110  Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm
415

AL.60000 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ
427

AL.70000 Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao
429


PHẦN III: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT ………….
430
CHƯƠNG II: 431LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG


434BB.11000 Lắp đặt ống bê tông - cống hộp


436BB.11300 Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ - đoạn ống dài 1m


437BB.11400 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn


BB.11500 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn 438ống dài 6m


BB.11600 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, 439đoạn ống dài 1m


440BB.11700 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m


441BB.12000 Lắp đặt ống sành, ống xi măng


442BB.13000 Lắp đặt ống gang


445BB.15000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính


BB.15100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính 445bọc 1 lớp vải thủy tinh δ=3 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m


446BB.15200 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh δ= 6 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m


447BB.15300 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh δ= 9 ± 0,5mm- đoạn ống dài 8m


448BB.16000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho


448BB.16100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m


449BB.16200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


450BB.16300 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc hai lớp vải thủy tinh δ = 6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


451BB.16400 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm đoạn ống dài 6m


452BB.17000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường


452BB.17100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


453BB.17200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


453BB.17300 Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm


454BB.18000 Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại


454BB.18100 Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 2m


455BB.19000 Lắp đặt ống nhựa


BB.19500 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp có đầu nối gai, đoạn 455ống dài 5m


BB.19600 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối màng keo, đoạn 456ống dài 5m


BB.20100 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, 457đoạn ống dài 100m


BB.20200 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, 457đoạn ống dài 50m


BB.20300 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, 457đoạn ống dài 6m


458BB.21000 Gia công, lắp đặt đường ống thông gió


BB.21100 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp 459bằng phương pháp hàn


459BB.21200 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn


461BB.21300 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo


462BB.21400 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo


463BB.22000 Lắp đặt phụ tùng ống bê tông


BB.22100 Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng 463cao su


464BB.22200 Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm


465BB.23000 Lắp đặt phụ tùng ống gang


465BB.23100 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


467BB.23200 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


469BB.23300 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


471BB.24000 Lắp đặt phụ tùng ống thép


471BB.24100 Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn


473BB.25000 Lắp đặt phụ tùng ống thép không rỉ


473BB.25100 Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


475BB.26000 Lắp đặt phụ tùng ống thép tráng kẽm


475BB.26100 Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


476BB.27000 Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu


476BB.27100 Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn


477BB.28000 Lắp đặt phụ tùng ống đồng


477BB.28100 Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn


478BB.29000 Lắp đặt phụ tùng ống nhựa


478BB.29100 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


479BB.29200 Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


480BB.29300 Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng


481BB.29400 Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông


482BB.30000 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe bằng ống nối, cùm


482BB.30100 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp nối bằng ống nối


483BB.30200 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối bằng cúm


484BB.30300 Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm


484BB.31000 Gia công và lắp đặt phụ tùng ống thông gió


485BB.31100 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


486BB.31200 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


487BB.31300 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


488BB.31400 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


489BB.31500 Gia công và lắp đặt bích vuông


490BB.31600 Gia công và lắp đặt bích tròn


491BB.31700 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


492BB.31800 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


493BB.31900 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


494BB.32000 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại


494BB.32100 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường


494BB.32200 Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí


495BB.32300 Lắp đặt cửa lưới


496BB.32400 Lắp đặt gió đơn


496BB.32500 Lắp đặt cửa gió kép


496BB.32600 Lắp đặt cửa phân phối khí


497BB.33000 Lắp đặt bu, be các loại


497BB.33100 Lắp đặt bu


498BB.33200 Lắp đặt be


499BB.33300 Lắp đặt mối nối mềm


500BB.33400 Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng, dầu


501BB.33500 Lắp đai khởi thủy


501BB.34000 Lắp đặt trụ và họng cứu hoả


501BB.34100 Lắp đặt trụ cứu hoả


502BB.34200 Lắp đặt họng cứu hoả


502BB.35100 Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


502BB.35200 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


503BB.36100 Lắp đặt van mặt bích


504BB.36200 Lắp đặt van xả khí


504BB.36300 Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc


505BB.36400 Lắp đặt van đáy


505BB.36500 Lắp đặt van điện


506BB.36600 Lắp đặt van ren


507BB.36700 Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích


508BB.37100 Lắp bích thép


509BB.38100 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


510BB.38200 Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm


511BB.39000 Cắt ống thép, ống nhựa


511BB.39100 Cắt ống hdpe bằng thủ công


512BB.39200 Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen


513BB.39300 Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn


514BB.39400 Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay


514BB.40000 Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước


515BB.40100 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


516BB.40200 Thử áp lực đường ống bê tông


517BB.40300 Thử áp lực đường ống nhựa


518BB.40400 Thử nghiệm đường ống thông gió


519BB.40500 Công tác khử trùng ống nước


520BB.41100 Lắp đặt chậu rửa -lắp đặt thuyền tắm


521BB.41200 Lắp đặt chậu xí


521BB.41300 Lắp đặt chậu tiểu


521BB.41400 Lắp đặt vòi tắm hương sen 
…………………………………….521
 BB.41500 Lắp đặt vòi rửa


521BB.42100 Lắp đặt thùng đun nước nóng


522BB.42200 Lắp đặt phễu thu


522BB.42300 Lắp đặt ống kiểm tra


522BB.42400 Lắp đặt gương soi và các dụng cụ


522BB.42500 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh


523BB.43100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


524BB.43200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


CHƯƠNG III: 525BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ


525BC.11100  Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


525BC.11200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


525BC.12100 Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


526BC.12200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh


527BC.13000 Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng


527BC.13100 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)


528BC.13200 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)


531BC.14100  Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


CHƯƠNG IV: 532KHAI THÁC NƯỚC NGẦM


537BD.11100  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng


538BD.12000 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m


538BD.12100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


538BD.12200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến ≤500mm


539BD.12300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm


539BD.12400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


540BD.12500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm


540BD.12600 Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm


541BD.12700 Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm


541BD.13000 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 

 HYPERLINK \l "_Toc424653640" 
50m đến ≤100m


541BD.13100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


542BD.13200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm


542BD.13300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm


543BD.13400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


543BD.13500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến<800mm


544BD.14000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 54cv  độ  sâu khoan ≤50m


544BD.14100 Đường kính lỗ khoan <200mm


544BD.14200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


BD.15000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu 545khoan từ 50m đến ≤100m


545BD.15100 Đường kính lỗ khoan <200mm


545BD.15200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


BD.16000  Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu 546khoan từ 100mđến ≤150m


546BD.16100 Đường kính lỗ khoan <200mm


546BD.16200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


BD.17000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu 547khoan từ 150m đến ≤200m


547BD.17100 Đường kính lỗ khoan <200mm


547BD.17200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


548BD.18000Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan ≤50m


548BD.18100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


548BD.18200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


549BD.18300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


549BD.18400 Đường k ính lỗ khoan 600mm đến <700m


550BD.18500 Đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm


550BD.18600 Đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm


551BD.18700 Đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm


551BD.19000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m


551BD.19100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


552BD.19200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


552BD.19300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


553BD.19400 Đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm


553BD.20000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m


553BD.20100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


554BD.20200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


554BD.20300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


555BD.21000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m


555BD.21100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


555BD.21200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


556BD.22000 Lắp đặt kết cấu giếng


556BD.22100 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn


559BD.22200 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren


560BD.22300 Chống ống


561BD.23000 Thổi rửa giếng khoan


561BD.23100 Độ sâu giếng khoan <100m


562BD.23200 Độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m


563BD.23300 Độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m


564BD.24100 Chèn sỏi, sét


565BD.25100 Vận chuyển mùn khoan


566BD.26000 Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước


566BD.26100 Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa


566BD.26200 Lắp đặt chậu điện giải


PHẦN Iv: 567BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG




Độ cao lớn hơn quy định�
Điều kiện lắp đặt�
�
�
Bình thường�
Khó khăn�
�
1,51 - 3,0





3,01 - 4,5





4,51 - 6,5





6,51 - 8,5





8,51 - 10,5





10,51 - 12,5�
1,06





1,08





1,14





1,21





1,28





1,35�
1,07





1,14





1,21





1,27





1,35





1,42�
�









431

