	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐẮK LẮK
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG – PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số  53/2015/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
I. NỘI DUNG BỘ ĐƠN GIÁ

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


Bộ đơn giá được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến..v..v).

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc bao gồm các chi phí sau: 

a) Chi phí vật liệu: 

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. 

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 1.900.000đồng/tháng);

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được tính cho loại công tác nhóm I theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Đối với các loại công tác lắp đặt của các công trình thuộc nhóm II theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1277 so với tiền lương trong đơn giá công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Chi phí nhân công tại thành phố Buôn Ma Thuột được nhân với hệ số 1,0526.
c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). 

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được xác định trên cơ sở
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);
Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

II. KẾT CẤU BỘ ĐƠN GIÁ: 
Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007, Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) đã được công bố kèm theo các Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.
PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH  SỐ 1173/QĐ-BXD 

	TT
	Nhóm, loại công tác xây dựng
	Ghi chú
	Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

	 
	CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

	1
	Lắp đặt quạt các loại
	Sửa đổi
	BA. 11100÷BA. 11500

	2
	Lắp đặt máy điều hòa không khí
	Sửa đổi
	BA. 12100÷BA. 12200

	3
	Lắp đặt các loại đèn
	Sửa đổi
	BA. 13100÷BA. 13600

	4
	Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn
	Sửa đổi
	BA. 14100÷BA. 14400

	5
	Lắp đặt phụ kiện đường dây
	Sửa đổi
	BA. 15100÷BA. 15400

	6
	Lắp đặt dây đơn
	Sửa đổi
	BA. 16101÷BA. 16115

	7
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột
	Sửa đổi
	BA. 16201÷BA. 16211

	8
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	Sửa đổi
	BA. 16301÷BA. 16308

	9
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	Bổ sung
	BA. 16309÷BA. 16313

	10
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	Sửa đổi
	BA. 16401÷BA. 16409

	11
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	Bổ sung
	BA. 16410÷BA. 16414

	12
	Lắp đặt bảng điện các loại vào tường
	Sửa đổi
	BA. 17100÷BA. 17200

	13
	Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt
	Sửa đổi
	BA. 18100÷BA. 18500

	14
	Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ
	Sửa đổi
	BA. 19100÷BA. 19600

	15
	Hệ thống chống sét
	Sửa đổi
	BA. 20100÷BA. 20500

	 
	CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

	16
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
	Sửa đổi
	BB. 14301÷BB. 14312

	17
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB. 19101÷BB. 19113

	18
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB. 19201÷BB. 19205

	19
	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB. 19301÷BB. 19313

	20
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
	Sửa đổi
	BB. 19401÷BB. 19414

	21
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 300m
	Bổ sung
	BB. 19701÷BB. 19703

	22
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 200m
	Bổ sung
	BB. 19704

	23
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 150m
	Bổ sung
	BB. 19705

	24
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 100m
	Bổ sung
	BB. 19706

	25
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 50m
	Bổ sung
	BB. 19707÷BB. 19708

	26
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 25m
	Bổ sung
	BB. 19709

	27
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống 6m
	Bổ sung
	BB. 19801÷BB. 19810

	28
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 300m
	Bổ sung
	BB. 19911

	29
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 250m
	Bổ sung
	BB. 19921

	30
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 200m
	Bổ sung
	BB. 19931

	31
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 150m
	Bổ sung
	BB. 19941

	32
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 70m
	Bổ sung
	BB. 19951÷BB. 19954

	33
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 50m
	Bổ sung
	BB. 19961÷BB. 19962

	34
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 40m
	Bổ sung
	BB. 19971÷BB. 19972

	35
	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo
	Bổ sung
	BB. 30400

	36
	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE
	Bổ sung
	BB. 30500


PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD 

	STT
	Nhóm, loại công tác xây dựng
	Ghi chú
	Mã hiệu định mức sửa đổi, thay thế

	
	CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

	I
	LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG
	
	

	I.1
	Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công
	
	

	1
	Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công ống dài 1m và 2m
	Sửa đổi
	BB. 11100

	I.2
	Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng cần trục
	
	

	2
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 1,0m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11210

	3
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 2,0m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11220

	4
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 2,5m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11230

	5
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 3,0m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11240

	6
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 4,0m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11250

	7
	Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 5,0m
	Thay thế, bổ sung
	BB. 11260

	I.3
	Lắp đặt cống hộp
	
	

	8
	Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m
	Bổ sung
	BB. 11310

	9
	Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m
	Bổ sung
	BB. 11320

	I.4
	Nối ống bê tông - cống hộp
	
	

	10
	Nối ống bê tông bằng vành đai bằng thủ công
	Sửa đổi, thay thế
	BB. 12100

	11
	Nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục
	Sửa đổi, thay thế, bổ sung
	BB. 12200

	12
	Nối ống bê tông bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm
	Sửa đổi, thay thế, bổ sung
	BB. 12300

	13
	Nối ống bê tông bằng gạch thẻ 5x10x20cm
	Sửa đổi, thay thế, bổ sung
	BB. 12400

	14
	Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm
	Sửa đổi, thay thế bổ sung
	BB. 12500

	15
	Nối ống bê tông bằng gioăng cao su
	Sửa đổi, thay thế bổ sung
	BB. 12600

	16
	Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng, đoạn cống dài 1,2 m
	Bổ sung
	BB.12700

	17
	Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng, đoạn cống dài 1,2 m
	Bổ sung
	BB.12800

	18
	Lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống
	Bổ sung
	BB. 12900

	II
	LẮP ĐẶT ỐNG GANG
	
	

	19
	Lắp đặt ống gang, đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi, thay thế
	BB. 13100

	20
	Nối ống gang bằng phương pháp xảm
	Sửa đổi, thay thế
	BB. 13200

	21
	Nối ống gang bằng gioăng cao su
	Sửa đổi, thay thế
	BB. 13300

	22
	Nối ống gang bằng mặt bích.
	Sửa đổi, thay thế
	BB. 13400

	III
	LẮP ĐẶT ỐNG THÉP
	
	

	23
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn
	Sửa đổi
	BB. 14100

	24
	Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn
	Sửa đổi
	BB. 14200


III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN: 
Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:  
Bộ đơn giá được áp dụng để làm cơ sở xác định dự toán, chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Bộ đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. 

Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép... áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng. 

Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với những công tác Lắp đặt mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

PHẦN II
PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD NGÀY 26/12/2012

CHƯƠNG I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

            Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt quạt điện:
	
	
	
	

	BA.11110
	Quạt trần
	cái
	380.184
	34.419
	26.132

	BA.11120
	Quạt treo tường
	cái
	303.000
	25.814
	17.422

	
	Lắp đặt quạt ốp trần
	
	
	
	

	BA.11131
	Quạt KT 150x150 đến 250x250
	cái
	325.018
	68.838
	26.132

	BA.11132
	Quạt KT 300x300 đến 350x350
	cái
	325.018
	68.838
	26.132

	
	Lắp đặt quạt thông gió trên tường
	
	
	
	

	BA.11141
	Quạt KT 150x150 đến 250x250
	cái
	243.309
	25.814
	12.195

	BA.11142
	Quạt KT 300x300 đến 350x350
	cái
	243.309
	25.814
	12.195


           Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân công với hệ số k=1,3.

BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió:
	
	
	
	

	BA.11210
	Quạt có công suất 0,2-< 1,5kw
	cái
	220.382
	166.933
	1.916

	BA.11220
	Quạt có công suất 1,6-< 3,0kw
	cái
	220.382
	278.796
	3.310

	BA.11230
	Quạt có công suất 3,1-< 4,5kw
	cái
	243.309
	390.658
	4.530

	BA.11240
	Quạt có công suất 4,6-< 7,5kw
	cái
	243.309
	557.591
	6.620


BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt quạt ly tâm:
	
	
	
	

	BA.11310
	Quạt có công suất 0,2 - < 2,5kw
	cái
	7.854.000
	259.865
	1.742

	BA.11320
	Quạt có công suất 2,6 - <5,0kw
	cái
	9.894.000
	433.682
	3.484

	BA.11330
	Quạt có công suất 5,1 - < 10kw
	cái
	27.489.000
	607.499
	5.226

	BA.11340
	Quạt có công suất 10 - <22kw
	cái
	50.969.400
	867.364
	6.969


BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (điều hòa cục bộ)

Thành phần công việc:

           Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy theo đúng yêu cầu thiết kế, chạy thử và bàn giao.

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng/máy

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BA.12101
	Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế)
	máy
	221.450
	137.677
	17.422


BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng/máy

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt máy điều hòa 2 cục (ống và dây điện theo thiết kế)
	
	
	
	

	BA.12210
	Loại treo tường
	máy
	157.500
	134.235
	52.265

	BA.12220
	Loại ốp trần
	máy
	157.500
	173.817
	57.491

	BA.12230
	Loại âm trần
	máy
	157.500
	225.446
	62.717

	BA.12240
	Loại tủ đứng
	máy
	157.500
	296.005
	69.686


Ghi chú: Khi lắp đặt điều hòa 1 hoặc 2 cục đã kể đến công khoan lỗ qua tường hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

           Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

	
	
	
	
	      Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt các loại đèn có chao chụp:
	
	
	
	

	BA.13101
	Đèn thường có chụp
	bộ
	77.700
	17.210
	

	BA.13102
	Đèn sát trần có chụp
	bộ
	137.550
	20.652
	

	BA.13103
	Đèn chống nổ
	bộ
	320.250
	29.256
	

	BA.13104
	Đèn chống ẩm
	bộ
	425.250
	25.814
	


BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m

Thành phần công việc:

           Chuẩn bị đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	      Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m:
	
	
	
	

	BA.13210
	Loại hộp đèn 1 bóng
	bộ
	119.340
	22.372
	

	BA.13220
	Loại hộp đèn 2 bóng
	bộ
	131.037
	25.814
	

	BA.13230
	Loại hộp đèn 3 bóng
	bộ
	142.612
	36.140
	

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m:
	
	
	
	

	BA.13310
	Loại hộp đèn 1 bóng
	bộ
	134.995
	25.814
	

	BA.13320
	Loại hộp đèn 2 bóng
	bộ
	238.360
	32.698
	

	BA.13330
	Loại hộp đèn 3 bóng
	bộ
	254.394
	41.303
	

	BA.13340
	Loại hộp đèn 4 bóng
	bộ
	301.500
	48.187
	

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m:
	
	
	
	

	BA.13410
	Loại hộp đèn 1 bóng
	bộ
	152.250
	29.256
	

	BA.13420
	Loại hộp đèn 2 bóng
	bộ
	252.500
	37.861
	

	BA.13430
	Loại hộp đèn 3 bóng
	bộ
	330.460
	46.466
	

	BA.13440
	Loại hộp đèn 4 bóng
	bộ
	566.820
	53.350
	



BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt các loại đèn chùm:
	
	
	
	

	BA.13510
	Lắp đèn chùm 3 bóng
	bộ
	746.246
	29.256
	

	BA.13520
	Lắp đèn chùm 5 bóng
	bộ
	863.563
	34.419
	

	BA.13530
	Lắp đèn chùm 10 bóng
	bộ
	1.528.064
	56.792
	

	BA.13540
	Lắp đèn chùm >10 bóng
	bộ
	3.455.536
	60.234
	


BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

	
	
	
	
	      Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BA.13601
	Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt
	bộ
	97.850
	30.977
	

	BA.13602
	Lắp đèn đũa
	bộ
	77.250
	34.419
	

	BA.13603
	Lắp đèn cổ cò
	bộ
	20.600
	27.535
	

	BA.13604
	Lắp đèn trang trí nổi
	bộ
	103.000
	20.652
	

	BA.13605
	Lắp đèn trang trí âm trần
	bộ
	103.000
	25.814
	


BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

           Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỐI BẢO HỘ DÂY DẪN

	
	
	
	
	       Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn:
	
	
	
	

	BA.14110
	Ống kim loại Ф <26mm
	m
	22.566
	6.884
	1.742

	BA.14120
	Ống kim loại Ф <35mm
	m
	29.916
	8.605
	1.742

	BA.14130
	Ống kim loại Ф <40mm
	m
	33.953
	10.326
	1.916

	BA.14140
	Ống kim loại Ф <50mm
	m
	41.619
	12.047
	2.091

	BA.14150
	Ống kim loại Ф <60mm
	m
	54.330
	12.907
	2.439

	BA.14160
	Ống kim loại Ф <80mm
	m
	82.014
	13.768
	2.613


BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN 

	
	
	
	
	       Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn:
	
	
	
	

	BA.14210
	Ống kim loại Ф <26mm
	m
	22.566
	25.814
	2.613

	BA.14220
	Ống kim loại Ф <35mm
	m
	29.916
	29.256
	2.613

	BA.14230
	Ống kim loại Ф <40mm
	m
	33.953
	34.419
	2.962

	BA.14240
	Ống kim loại Ф <50mm
	m
	41.619
	41.303
	2.962

	BA.14250
	Ống kim loại Ф <60mm
	m
	54.330
	46.466
	3.310

	BA.14260
	Ống kim loại Ф ≤80mm
	m
	82.014
	53.350
	3.484


Ghi chú: Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài chi phí nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh ( trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối ).

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn:
	 
	 
	 
	 

	BA.14301
	Ống, máng nhựa Ф <15mm
	m
	2.999
	4.819
	1.742

	BA.14302
	Ống, máng nhựa Ф <27mm
	m
	5.811
	5.851
	1.742

	BA.14303
	Ống, máng nhựa Ф <34mm
	m
	14.438
	6.712
	2.091

	BA.14304
	Ống, máng nhựa Ф <48mm
	m
	30.674
	7.916
	2.439

	BA.14305
	Ống, máng nhựa Ф <76mm
	m
	48.567
	9.293
	2.962

	BA.14306
	Ống, máng nhựa Ф <90mm
	m
	57.513
	10.842
	3.484


BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn:
	
	 
	 
	 

	BA.14401
	Ống, máng nhựa Ф <15mm
	m
	3.284
	18.931
	1.742

	BA.14402
	Ống, máng nhựa Ф <27mm
	m
	6.364
	25.814
	1.742

	BA.14403
	Ống, máng nhựa Ф <34mm
	m
	15.813
	29.256
	2.091

	BA.14404
	Ống, máng nhựa Ф <48mm
	m
	33.595
	34.419
	2.439

	BA.14405
	Ống, máng nhựa Ф <76mm
	m
	53.192
	39.582
	2.962

	BA.14406
	Ống, máng nhựa Ф <90mm
	m
	62.990
	44.745
	3.484


Ghi chú: Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài chi phí nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh ( trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối ).


BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:


Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống sứ dài < 150 mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15101
	Tường gạch 
	cái
	2.625
	25.814
	1.742

	BA.15102
	Tường bê tông
	cái
	2.625
	36.140
	2.091

	 
	Lắp đặt ống sứ dài < 250 mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15103
	Tường gạch 
	cái
	7.350
	36.140
	2.091

	BA.15104
	Tường bê tông
	cái
	7.350
	41.303
	2.613

	 
	Lắp đặt ống sứ dài < 350 mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15105
	Tường gạch 
	cái
	8.925
	41.303
	2.613

	BA.15106
	Tường bê tông
	cái
	8.925
	49.908
	2.962

	 
	Lắp đặt ống nhựa dài < 150mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15111
	Tường gạch 
	cái
	977
	25.814
	1.742

	BA.15112
	Tường bê tông
	cái
	977
	36.140
	2.091

	 
	Lắp đặt ống nhựa dài < 250mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15113
	Tường gạch 
	cái
	1.628
	36.140
	2.091

	BA.15114
	Tường bê tông
	cái
	1.628
	41.303
	2.613

	 
	Lắp đặt ống nhựa dài < 350mm luồn qua tường:
	
	
	
	

	BA.15115
	Tường gạch 
	cái
	2.279
	41.303
	2.613

	BA.15116
	Tường bê tông
	cái
	2.279
	49.908
	2.962



BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt các loại sứ:
	
	 
	 
	 

	BA.15201
	Sứ các loại
	cái
	2.625
	8.605
	

	BA.15202
	Sứ tai mèo
	cái
	2.625
	10.326
	

	BA.15203
	Loại sứ 2 sứ
	cái
	17.325
	37.861
	

	BA.15204
	Loại sứ 3 sứ
	cái
	28.875
	53.350
	

	BA.15205
	Loại sứ 4 sứ
	cái
	47.250
	75.722
	


Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

          Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt các loại PULI:
	 
	 
	 
	 

	BA.15301
	Puli sứ kẹp trên tường
	cái
	2.060
	3.958
	1.742

	BA.15302
	Puli sứ kẹp trên trần
	cái
	2.060
	5.163
	2.613

	BA.15303
	Puli sứ loại  < 30x30 trên tường
	cái
	3.090
	5.163
	1.742

	BA.15304
	Puli sứ loại < 30x30 trên trần
	cái
	3.090
	5.851
	2.613

	BA.15305
	Puli sứ loại > 35x35 trên tường
	cái
	4.120
	8.777
	1.742

	BA.15306
	Puli sứ loại > 35x35 trên trần
	cái
	4.120
	9.121
	2.613



BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TÁC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP APTOMAT

Thành phần công việc:

           Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng/hộp

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt các loại hộp:
	
	 
	 
	 

	BA.15401
	Hộp < 40x50mm
	hộp
	8.820
	32.698
	3.484

	BA.15402
	Hộp < 40x60mm
	hộp
	8.820
	32.698
	3.484

	BA.15403
	Hộp < 60x60mm
	hộp
	11.550
	32.698
	3.484

	BA.15404
	Hộp < 50x80mm
	hộp
	12.600
	34.419
	3.484

	BA.15405
	Hộp < 60x80mm
	hộp
	13.650
	34.419
	3.484


	BA.15406
	Hộp < 100x100mm
	hộp
	8.925
	36.140
	3.484

	BA.15407
	Hộp < 150x150mm
	hộp
	12.180
	39.582
	3.484

	BA.15408
	Hộp < 150x200mm
	hộp
	37.800
	39.582
	3.484

	BA.15409
	Hộp < 200x200mm
	hộp
	24.255
	46.466
	3.484

	BA.15410
	Hộp < 250x200mm
	hộp
	84.000
	46.466
	3.484

	BA.15411
	Hộp < 300x300mm
	hộp
	105.000
	51.629
	3.484

	BA.15412
	Hộp < 300x400mm
	hộp
	126.000
	51.629
	3.484

	BA.15413
	Hộp < 400x400mm
	hộp
	147.000
	51.629
	3.484



BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

           Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

	
	
	
	
	       Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dây điện đơn:
	 
	 
	 
	 

	BA.16101
	Dây dẫn 1x0,3mm2
	m
	870
	2.754
	

	BA.16102
	Dây dẫn 1x0,5mm2
	m
	1.450
	2.754
	

	BA.16103
	Dây dẫn 1x0,7mm2
	m
	1.681
	2.754
	

	BA.16104
	Dây dẫn 1x0,75mm2
	m
	1.944
	3.442
	

	BA.16105
	Dây dẫn 1x0,8mm2
	m
	2.206
	3.442
	

	BA.16106
	Dây dẫn 1x1,0mm2
	m
	2.479
	3.442
	

	BA.16107
	Dây dẫn 1x1,5mm2
	m
	3.667
	4.130
	

	BA.16108
	Dây dẫn 1x2,0mm2
	m
	4.728
	4.130
	

	BA.16109
	Dây dẫn 1x2,5mm2
	m
	5.841
	4.130
	

	BA.16110
	Dây dẫn 1x3,0mm2
	m
	7.459
	4.474
	

	BA.16111
	Dây dẫn 1x4,0mm2
	m
	9.003
	4.819
	

	BA.16112
	Dây dẫn 1x6,0mm2
	m
	13.490
	4.991
	

	BA.16113
	Dây dẫn 1x10mm2
	m
	24.164
	5.163
	

	BA.16114
	Dây dẫn 1x16mm2
	m
	35.300
	5.507
	

	BA.16115
	Dây dẫn 1x25mm2
	m
	54.211
	6.884
	


BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dây dẫn 2 ruột:
	 
	 
	 
	 

	BA.16201
	Dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2
	m
	3.892
	3.442
	

	BA.16202
	Dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2
	m
	5.213
	4.130
	

	BA.16203
	Dây dẫn 2 ruột 2x1,0mm2
	m
	6.635
	4.130
	

	BA.16204
	Dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2
	m
	9.157
	4.474
	

	BA.16205
	Dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2
	m
	14.760
	4.819
	

	BA.16206
	Dây dẫn 2 ruột 2x4,0mm2
	m
	22.951
	4.991
	

	BA.16207
	Dây dẫn 2 ruột 2x6,0mm2
	m
	33.404
	5.163
	

	BA.16208
	Dây dẫn 2 ruột 2x8,0mm2
	m
	43.649
	5.507
	

	BA.16209
	Dây dẫn 2 ruột 2x10mm2
	m
	54.481
	6.195
	

	BA.16210
	Dây dẫn 2 ruột 2x16mm2
	m
	85.204
	7.228
	

	BA.16211
	Dây dẫn 2 ruột 2x25mm2
	m
	125.442
	7.916
	



BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

	
	
	
	
	      Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dây dẫn 3 ruột:
	 
	 
	 
	 

	BA.16301
	Dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2
	m
	5.934
	4.130
	

	BA.16302
	Dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2
	m
	8.068
	4.130
	

	BA.16303
	Dây dẫn 3 ruột 3x1,0mm2
	m
	10.047
	4.474
	

	BA.16304
	Dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2
	m
	14.532
	4.819
	

	BA.16305
	Dây dẫn 3 ruột 3x2,0mm2
	m
	18.971
	4.991
	

	BA.16306
	Dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2
	m
	22.877
	5.163
	

	BA.16307
	Dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2
	m
	25.092
	5.507
	

	BA.16308
	Dây dẫn 3 ruột 3x3,0mm2
	m
	27.378
	5.851
	

	BA.16309
	Dây dẫn 3 ruột 3x4,0mm2
	m
	32.306
	7.916
	

	BA.16310
	Dây dẫn 3 ruột 3x6,0mm2
	m
	45.793
	8.605
	

	BA.16311
	Dây dẫn 3 ruột 3x10mm2
	m
	74.231
	9.293
	

	BA.16312
	Dây dẫn 3 ruột 3x16mm2
	m
	117.305
	9.982
	

	BA.16313
	Dây dẫn 3 ruột 3x25mm2
	m
	176.585
	10.670
	


BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dây dẫn 4 ruột:
	 
	
	
	 

	BA.16401
	Dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2
	m
	6.763
	4.130
	

	BA.16402
	Dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2
	m
	10.196
	4.130
	

	BA.16403
	Dây dẫn 4 ruột 4x1,0mm2
	m
	13.317
	4.819
	

	BA.16404
	Dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2
	m
	19.019
	4.991
	

	BA.16405
	Dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2
	m
	23.305
	5.163
	

	BA.16406
	Dây dẫn 4 ruột 4x2,0mm2
	m
	23.513
	5.163
	

	BA.16407
	Dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2
	m
	28.299
	5.507
	

	BA.16408
	Dây dẫn 4 ruột 4x3,0mm2
	m
	30.900
	5.507
	

	BA.16409
	Dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2
	m
	34.853
	5.851
	

	BA.16410
	Dây dẫn 4 ruột 4x4,0mm2
	m
	42.448
	7.916
	

	BA.16411
	Dây dẫn 4 ruột 4x6,0mm2
	m
	60.239
	8.949
	

	BA.16412
	Dây dẫn 4 ruột 4x10mm2
	m
	96.757
	9.637
	

	BA.16413
	Dây dẫn 4 ruột 4x16mm2
	m
	150.962
	10.326
	

	BA.16414
	Dây dẫn 4 ruột 4x25mm2
	m
	230.136
	11.358
	



BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

           Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

	
	
	
	
	   Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp bảng gỗ vào tường gạch:
	 
	 
	 
	 

	BA.17101
	Lắp bảng gỗ < 90x150mm
	cái
	1.426
	16.521
	17.422

	BA.17102
	Lắp bảng gỗ < 180x250mm
	cái
	4.752
	20.652
	17.422

	BA.17103
	Lắp bảng gỗ < 300x400mm
	cái
	12.672
	28.912
	17.422

	BA.17104
	Lắp bảng gỗ < 450x500mm
	cái
	23.760
	33.042
	17.422

	BA.17105
	Lắp bảng gỗ < 600x700mm
	cái
	44.352
	45.433
	17.422

	 
	Lắp bảng gỗ vào tường bê tông:
	
	
	
	

	BA.17201
	Lắp bảng gỗ < 90x150mm
	cái
	1.426
	20.652
	34.843

	BA.17202
	Lắp bảng gỗ < 180x250mm
	cái
	4.752
	24.782
	34.843

	BA.17203
	Lắp bảng gỗ < 300x400mm
	cái
	12.672
	33.042
	34.843

	BA.17204
	Lắp bảng gỗ < 450x500mm
	cái
	23.760
	37.173
	34.843

	BA.17205
	Lắp bảng gỗ < 600x700mm
	cái
	44.352
	49.564
	34.843



BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ  ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP CÔNG TẮC

BA.18200 LẮP Ổ CẮM

	
	
	
	
	   Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp công tắc:
	 
	 
	 
	 

	BA.18101
	Công tắc 1 hạt
	cái
	23.115
	13.768
	

	BA.18102
	Công tắc 2 hạt
	cái
	33.165
	15.144
	

	BA.18103
	Công tắc 3 hạt
	cái
	45.225
	16.521
	

	BA.18104
	Công tắc 4 hạt
	cái
	48.240
	17.898
	

	BA.18105
	Công tắc 5 hạt
	cái
	56.280
	19.275
	

	BA.18106
	Công tắc 6 hạt
	cái
	65.325
	23.405
	

	 
	Lắp ổ cắm:
	
	
	
	 

	BA.18201
	Loại ổ cắm đơn 
	cái
	25.125
	13.768
	

	BA.18202
	Loại ổ cắm đôi
	cái
	40.200
	16.521
	

	BA.18203
	Loại ổ cắm ba
	cái
	51.255
	19.275
	

	BA.18204
	Loại ổ cắm bốn
	cái
	51.255
	22.028
	


BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/ bảng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp công tắc, ổ cắm hỗn hợp:
	 
	 
	 
	 

	BA.18301
	1 công tắc, 1 ổ cắm
	bảng
	48.240
	13.768
	

	BA.18302
	1 công tắc, 2 ổ cắm
	bảng
	73.365
	15.144
	

	BA.18303
	1 công tắc, 3 ổ cắm
	bảng
	98.490
	16.521
	

	BA.18304
	2 công tắc, 1 ổ cắm
	bảng
	71.355
	19.275
	

	BA.18305
	2 công tắc, 2 ổ cắm
	bảng
	96.480
	22.028
	

	BA.18306
	2 công tắc, 3 ổ cắm
	bảng
	121.605
	24.782
	



BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/ bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều:
	 
	 
	 
	 

	BA.18401
	Cường độ dòng điện <60A
	bộ
	97.200
	34.419
	12.195

	BA.18402
	Cường độ dòng điện <100A
	bộ
	255.918
	65.396
	13.937

	BA.18403
	Cường độ dòng điện <200A
	bộ
	938.400
	68.838
	17.422

	BA.18404
	Cường độ dòng điện <400A
	bộ
	2.060.400
	103.258
	20.906


BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/ bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều:
	 
	
	
	

	BA.18501
	Cường độ dòng điện <60A
	bộ
	115.646
	41.303
	16.550

	BA.18502
	Cường độ dòng điện <100A
	bộ
	292.128
	79.164
	20.035

	BA.18503
	Cường độ dòng điện <200A
	bộ
	929.200
	82.606
	21.777

	BA.18504
	Cường độ dòng điện <400A
	bộ
	2.050.200
	117.025
	22.648


BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	  Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt loại đồng hồ:
	 
	 
	 
	 

	BA.19101
	Vôl kế
	cái
	146.910
	18.931
	

	BA.19102
	Ampe kế
	cái
	146.910
	20.652
	

	BA.19103
	Oát kế công tơ
	cái
	146.910
	25.814
	

	BA.19104
	Rơ le
	cái
	26.520
	37.861
	



BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt aptomat 1 pha:
	 
	 
	 
	 

	BA.19201
	Cường độ dòng điện <10A
	cái
	57.750
	18.931
	

	BA.19202
	Cường độ dòng điện <50A
	cái
	73.130
	25.814
	

	BA.19203
	Cường độ dòng điện <100A
	cái
	183.600
	39.582
	

	BA.19204
	Cường độ dòng điện <150A
	cái
	714.000
	41.303
	

	BA.19205
	Cường độ dòng điện <200A
	cái
	765.000
	58.513
	

	BA.19206
	Cường độ dòng điện >200A
	cái
	753.750
	139.398
	

	 
	Lắp đặt aptomat 3 pha:
	
	
	
	 

	BA.19301
	Cường độ dòng điện <10A
	cái
	124.800
	30.977
	

	BA.19302
	Cường độ dòng điện <50A
	cái
	217.260
	51.629
	

	BA.19303
	Cường độ dòng điện <100A
	cái
	636.300
	72.280
	

	BA.19304
	Cường độ dòng điện <150A
	cái
	1.555.400
	87.769
	

	BA.19305
	Cường độ dòng điện <200A
	cái
	1.555.400
	154.886
	

	BA.19306
	Cường độ dòng điện >200A
	cái
	3.869.250
	206.515
	


BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT BÁO CHÁY.

	
	
	
	
	   Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy:
	
	 
	 
	 

	BA.19401
	Máy biến dòng <50/5A
	bộ
	124.845
	36.140
	

	BA.19402
	Máy biến dòng <100/5A
	bộ
	124.845
	67.117
	

	BA.19403
	Máy biến dòng <200/5A
	bộ
	124.230
	123.909
	

	BA.19404
	Linh kiện chống điện giật
	bộ
	979.700
	30.977
	

	BA.19405
	Linh kiện báo cháy
	bộ
	787.800
	25.814
	



BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn:
	 
	 
	 
	 

	BA.19501
	Công tơ 1 pha
	cái
	395.862
	24.093
	26.132

	BA.19502
	Công tơ 3 pha
	cái
	1.515.210
	27.535
	26.132

	 
	Lắp công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường:
	
	
	
	

	BA.19503
	Công tơ 1 pha
	cái
	399.901
	32.698
	26.132

	BA.19504
	Công tơ 3 pha
	cái
	1.511.021
	46.466
	26.132


BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BA.19601
	Lắp đặt chuông điện
	cái
	129.780
	15.489
	17.422


BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

           Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cọc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	BA.20101
	Gia công và đóng cọc
	cọc
	143.745
	86.048
	

	BA.20102
	Đóng cọc đã có sẵn
	cọc
	138.269
	46.466
	

	BA.20103
	Đóng cọc ống đồng đường kính <50mm có sẵn
	cọc
	137.360
	55.071
	

	
	
	
	
	
	 



BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất:
	 
	 
	 
	 

	BA.20201
	Dây đồng đường kính 8mm
	m
	42.211
	3.098
	1.251

	BA.20202
	Dây thép đường kính 10mm
	m
	9.555
	3.614
	1.251

	BA.20203
	Dây thép đường kính 12mm
	m
	13.643
	3.614
	1.251


Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

	
	
	
	
	   Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Kéo rải dây chống sét theo tường cột và mái nhà:
	
	 
	 
	 

	BA.20301
	Dây đồng đường kính 8mm
	m
	52.807
	9.982
	9.962

	BA.20302
	Dây thép đường kính 10mm
	m
	11.466
	11.703
	9.962

	BA.20303
	Dây thép đường kính 12mm
	m
	14.636
	21.340
	9.962


Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Gia công kim thu sét:
	 
	 
	 
	 

	BA.20401
	Kim dài 0,5m
	cái
	22.780
	30.977
	8.239

	BA.20402
	Kim dài 1,0m
	cái
	45.706
	41.303
	8.239

	BA.20403
	Kim dài 1,5m
	cái
	68.486
	51.629
	8.239

	BA.20404
	Kim dài 2,0m
	cái
	91.412
	61.955
	8.239

	 
	Lắp đặt kim thu sét:
	
	
	
	

	BA.20501
	Kim dài 0,5m
	cái
	54.350
	113.583
	45.048

	BA.20502
	Kim dài 1,0m
	cái
	79.800
	134.235
	45.048

	BA.20503
	Kim dài 1,5m
	cái
	107.450
	165.212
	57.561

	BA.20504
	Kim dài 2,0m
	cái
	124.249
	192.748
	57.561



CHƯƠNG II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

           Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.
Đơnvị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông:
	 
	 
	 
	 

	BB.14301
	Đường kính ống < 25mm
	100m
	3.802.760
	1.807.008
	

	BB.14302
	Đường kính ống 32mm
	100m
	4.807.771
	2.133.990
	

	BB.14303
	Đường kính ống 40mm
	100m
	5.953.495
	2.443.763
	

	BB.14304
	Đường kính ống 50mm
	100m
	7.484.638
	2.684.698
	

	BB.14305
	Đường kính ống 67mm
	100m
	10.067.807
	2.922.190
	

	BB.14306
	Đường kính ống 76mm
	100m
	14.235.973
	3.256.056
	

	BB.14307
	Đường kính ống 89mm
	100m
	16.526.402
	3.429.873
	

	BB.14308
	Đường kính ống 100mm
	100m
	18.960.396
	3.622.621
	

	BB.14309
	Đường kính ống 110mm
	100m
	20.807.831
	3.784.391
	

	BB.14310
	Đường kính ống 150mm
	100m
	33.527.002
	4.901.294
	

	BB.14311
	Đường kính ống 200mm
	100m
	44.494.149
	6.556.858
	

	BB.14312
	Đường kính ống 250mm
	100m
	55.462.496
	8.171.118
	


Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.


BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG  DÀI 6M

Thành phần công việc:

           Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.                        

                                                                                                             Đơn vị tính: đồng/100m      

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo:
	 
	 
	 
	 

	BB.19101
	Đường kính ống 20mm
	100m
	631.284
	428.519
	

	BB.19102
	Đường kính ống 25mm
	100m
	895.466
	502.520
	

	BB.19103
	Đường kính ống 32mm
	100m
	1.250.152
	604.057
	

	BB.19104
	Đường kính ống 40mm
	100m
	1.666.022
	753.780
	

	BB.19105
	Đường kính ống 50mm
	100m
	2.173.950
	943.086
	

	BB.19106
	Đường kính ống 60mm
	100m
	2.299.828
	1.029.134
	

	BB.19107
	Đường kính ống 89mm
	100m
	4.946.293
	1.087.647
	

	BB.19108
	Đường kính ống 100mm
	100m
	6.973.261
	1.323.418
	

	BB.19109
	Đường kính ống 125mm
	100m
	10.500.342
	1.438.723
	

	BB.19110
	Đường kính ống 150mm
	100m
	12.418.413
	1.554.027
	

	BB.19111
	Đường kính ống 200mm
	100m
	23.807.624
	1.956.732
	

	BB.19112
	Đường kính ống 250mm
	100m
	36.790.415
	2.199.387
	

	BB.19113
	Đường kính ống 300mm
	100m
	46.206.682
	2.639.953
	



BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG  DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh ống, lắp giá đỡ ống.

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng:
	 
	 
	 
	 

	BB.19201
	Đường kính ống 100mm
	100m
	7.258.036
	1.147.880
	

	BB.19202
	Đường kính ống 150mm
	100m
	12.805.055
	1.204.672
	

	BB.19203
	Đường kính ống 200mm
	100m
	24.473.857
	1.607.377
	

	BB.19204
	Đường kính ống 250mm
	100m
	37.674.797
	2.010.081
	

	BB.19205
	Đường kính ống 300mm
	100m
	47.392.449
	2.416.228
	


Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

           Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn:
	 
	 
	 
	 

	BB.19301
	Đường kính ống 20mm
	100m
	626.263
	1.135.834
	62.804

	BB.19302
	Đường kính ống 25mm
	100m
	888.889
	1.233.928
	71.178

	BB.19303
	Đường kính ống 32mm
	100m
	1.242.424
	1.283.836
	92.112

	BB.19304
	Đường kính ống 40mm
	100m
	1.656.566
	1.433.560
	104.673

	BB.19305
	Đường kính ống 50mm
	100m
	2.161.616
	1.507.561
	121.421

	BB.19306
	Đường kính ống 60mm
	100m
	2.282.828
	1.634.912
	150.729

	BB.19307
	Đường kính ống 75mm
	100m
	2.444.444
	1.659.005
	167.477

	BB.19308
	Đường kính ống 80mm
	100m
	2.939.394
	1.757.100
	188.411

	BB.19309
	Đường kính ống 100mm
	100m
	6.949.495
	2.115.060
	242.841

	BB.19310
	Đường kính ống 125mm
	100m
	10.474.747
	2.221.759
	305.645

	BB.19311
	Đường kính ống 150mm
	100m
	12.388.889
	2.521.206
	347.514

	BB.19312
	Đường kính ống 200mm
	100m
	23.767.677
	2.774.188
	406.131

	BB.19313
	Đường kính ống 250mm
	100m
	36.737.373
	3.121.821
	502.430


BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG  DÀI 8M

Thành phần công việc:

           Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ.

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông:
	 
	 
	 
	 

	BB.19401
	Đường kính ống 15mm
	100m
	645.793
	931.039
	

	BB.19402
	Đường kính ống 20mm
	100m
	647.013
	977.505
	

	BB.19403
	Đường kính ống 25mm
	100m
	916.630
	996.436
	

	BB.19404
	Đường kính ống 32mm
	100m
	1.289.709
	1.023.971
	

	BB.19405
	Đường kính ống 40mm
	100m
	1.719.434
	1.285.557
	

	BB.19406
	Đường kính ống 50mm
	100m
	2.333.459
	1.302.767
	

	BB.19407
	Đường kính ống 67mm
	100m
	2.624.603
	1.397.420
	

	BB.19408
	Đường kính ống 76mm
	100m
	2.789.159
	1.585.004
	

	BB.19409
	Đường kính ống 89mm
	100m
	2.961.433
	1.856.916
	

	BB.19410
	Đường kính ống 100mm
	100m
	3.999.344
	1.980.825
	

	BB.19411
	Đường kính ống 110mm
	100m
	7.107.451
	2.178.735
	

	BB.19412
	Đường kính ống 150mm
	100m
	14.002.511
	2.674.372
	

	BB.19413
	Đường kính ống 200mm
	100m
	25.292.327
	3.567.550
	

	BB.19414
	Đường kính ống 250mm
	100m
	41.062.041
	4.360.913
	


Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

           Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn ống dài 300 mét:
	 
	 
	 
	 

	BB.19701
	Đường kính ống 16mm
	100m
	792.871
	251.260
	

	BB.19702
	Đường kính ống 20mm
	100m
	991.089
	265.028
	

	BB.19703
	Đường kính ống 25mm
	100m
	1.574.730
	278.796
	

	 
	Đoạn ống dài 200 mét:
	
	
	
	 

	BB.19704
	Đường kính ống 32mm
	100m
	2.422.662
	416.472
	

	 
	Đoạn ống dài 150 mét:
	
	
	
	 

	BB.19705
	Đường kính ống 40mm
	100m
	3.788.162
	471.543
	

	 
	Đoạn ống dài 100 mét:
	
	
	
	 

	BB.19706
	Đường kính ống 50mm
	100m
	4.944.433
	526.614
	

	 
	Đoạn ống dài 50 mét:
	
	
	
	 

	BB.19707
	Đường kính ống 63mm
	100m
	7.819.374
	554.149
	

	BB.19708
	Đường kính ống 75mm
	100m
	10.914.083
	581.684
	

	 
	Đoạn ống dài 25 mét:
	
	
	
	 

	BB.19709
	Đường kính ống 90mm
	100m
	15.814.958
	667.732
	



BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

             Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo:
	 
	
	
	 

	BB.19801
	Đường kính ống 110mm
	100m
	19.691.905
	1.708.913
	

	BB.19802
	Đường kính ống 125mm
	100m
	25.370.692
	1.856.916
	

	BB.19803
	Đường kính ống 140mm
	100m
	31.761.599
	2.004.918
	

	BB.19804
	Đường kính ống 160mm
	100m
	41.462.608
	2.123.665
	

	BB.19805
	Đường kính ống 180mm
	100m
	52.621.191
	2.254.458
	

	BB.19806
	Đường kính ống 200mm
	100m
	64.534.320
	2.522.927
	

	BB.19807
	Đường kính ống 250mm
	100m
	100.950.476
	2.839.584
	

	BB.19808
	Đường kính ống 280mm
	100m
	126.475.725
	3.157.962
	

	BB.19809
	Đường kính ống 320mm
	100m
	160.292.891
	3.407.501
	

	BB.19810
	Đường kính ống 350mm
	100m
	203.207.029
	3.693.180
	



BB.19900 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

             Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn ống dài 300 mét:
	 
	 
	 
	 

	BB.19911
	Đường kính ống 20mm
	100m
	1.000.000
	712.477
	4.187

	 
	Đoạn ống dài 250 mét:
	
	
	
	

	BB.19921
	Đường kính ống 25mm
	100m
	1.588.889
	774.432
	5.024

	 
	Đoạn ống dài 200 mét:
	
	
	
	

	BB.19931
	Đường kính ống 32mm
	100m
	2.444.444
	1.073.879
	5.443

	 
	Đoạn ống dài 150 mét:
	
	
	
	

	BB.19941
	Đường kính ống 40mm
	100m
	3.822.222
	1.197.788
	6.280

	 
	Đoạn ống dài 70 mét:
	
	
	
	

	BB.19951
	Đường kính ống 20mm
	100m
	1.000.000
	901.783
	5.862

	BB.19952
	Đường kính ống 25mm
	100m
	1.588.889
	980.947
	7.118

	BB.19953
	Đường kính ống 32mm
	100m
	2.444.444
	1.020.529
	7.536

	BB.19954
	Đường kính ống 40mm
	100m
	3.822.222
	1.139.276
	8.793

	 
	Đoạn ống dài 50 mét:
	
	
	
	

	BB.19961
	Đường kính ống 50mm
	100m
	4.988.889
	974.063
	8.374

	BB.19962
	Đường kính ống 63mm
	100m
	7.888.889
	1.084.205
	10.049

	 
	Đoạn ống dài 40 mét:
	
	
	
	

	BB.19971
	Đường kính ống 75mm
	100m
	11.011.111
	1.154.764
	10.886

	BB.19972
	Đường kính ống 90mm
	100m
	15.955.555
	1.318.255
	12.561



BB.30000- LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

             Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo:
	 
	
	
	 

	BB.30401
	Đường kính côn 16mm
	cái
	25.858
	4.659
	

	BB.30402
	Đường kính côn 20mm
	cái
	32.215
	5.218
	

	BB.30403
	Đường kính côn 25mm
	cái
	40.323
	5.590
	

	BB.30404
	Đường kính côn 32mm
	cái
	60.464
	5.963
	

	BB.30405
	Đường kính côn 40mm
	cái
	107.873
	7.454
	

	BB.30406
	Đường kính côn 50mm
	cái
	134.841
	7.228
	

	BB.30407
	Đường kính côn 63mm
	cái
	161.049
	7.744
	

	BB.30408
	Đường kính côn 75mm
	cái
	241.250
	8.605
	

	BB.30409
	Đường kính côn 90mm
	cái
	367.638
	10.326
	

	BB.30410
	Đường kính côn 110mm
	cái
	514.068
	11.186
	

	BB.30411
	Đường kính côn 125mm
	cái
	709.885
	12.391
	

	BB.30412
	Đường kính côn 140mm
	cái
	840.137
	13.768
	

	BB.30413
	Đường kính côn 160mm
	cái
	1.107.366
	15.833
	

	BB.30414
	Đường kính côn 180mm
	cái
	1.147.089
	18.931
	

	BB.30415
	Đường kính côn 200mm
	cái
	1.186.841
	20.652
	

	BB.30416
	Đường kính côn 250mm
	cái
	1.626.887
	22.372
	

	BB.30417
	Đường kính côn 280mm
	cái
	1.820.113
	25.814
	

	BB.30418
	Đường kính côn 320mm
	cái
	2.549.167
	29.256
	

	BB.30419
	Đường kính côn 350mm
	cái
	2.855.917
	30.977
	





	

	
	
	
	   Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo:
	
	 
	 
	 

	BB.30421
	Đường kính cút 16mm
	cái
	2.635
	4.659
	

	BB.30422
	Đường kính cút 20mm
	cái
	2.686
	5.218
	

	BB.30423
	Đường kính cút 25mm
	cái
	3.657
	5.590
	

	BB.30424
	Đường kính cút 32mm
	cái
	5.660
	5.963
	

	BB.30425
	Đường kính cút 40mm
	cái
	9.274
	7.454
	

	BB.30426
	Đường kính cút 50mm
	cái
	17.223
	7.228
	

	BB.30427
	Đường kính cút 63mm
	cái
	29.217
	7.744
	

	BB.30428
	Đường kính cút 75mm
	cái
	50.359
	8.605
	

	BB.30429
	Đường kính cút 90mm
	cái
	71.643
	10.326
	

	BB.30430
	Đường kính cút 110mm
	cái
	119.373
	11.186
	

	BB.30431
	Đường kính cút 125mm
	cái
	167.115
	12.391
	

	BB.30432
	Đường kính cút 140mm
	cái
	210.461
	13.768
	

	BB.30433
	Đường kính cút 160mm
	cái
	281.086
	15.833
	

	BB.30434
	Đường kính cút 180mm
	cái
	357.536
	18.931
	

	BB.30435
	Đường kính cút 200mm
	cái
	449.638
	20.652
	

	BB.30436
	Đường kính cút 250mm
	cái
	720.252
	22.372
	

	BB.30437
	Đường kính cút 280mm
	cái
	1.086.859
	25.814
	

	BB.30438
	Đường kính cút 320mm
	cái
	1.457.977
	29.256
	

	BB.30439
	Đường kính cút 350mm
	cái
	1.891.743
	30.977
	



BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

             Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE:
	
	
	
	 

	BB.30501
	Đường kính măng sông 16mm
	cái
	43.145
	8.199
	

	BB.30502
	Đường kính măng sông 20mm
	cái
	53.856
	10.249
	

	BB.30503
	Đường kính măng sông 25mm
	cái
	67.976
	12.299
	

	BB.30504
	Đường kính măng sông 32mm
	cái
	87.300
	14.349
	

	BB.30505
	Đường kính măng sông 40mm
	cái
	108.823
	15.144
	

	BB.30506
	Đường kính măng sông 50mm
	cái
	135.952
	17.038
	

	BB.30507
	Đường kính măng sông 63mm
	cái
	162.382
	22.717
	

	BB.30508
	Đường kính măng sông 75mm
	cái
	243.068
	26.503
	

	BB.30509
	Đường kính măng sông 90mm
	cái
	369.699
	30.289
	


PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD NGÀY 29/5/2014
CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP
Hướng dẫn sử dụng:
1. Đơn giá dự toán công tác lắp đặt đường ống, cống hộp bao gồm: lắp đặt đoạn ống các loại, thi công mối nối, phụ kiện đỡ đoạn ống (tấm đệm, khối móng) theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt.
2. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức hao phí lắp đặt đường ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau: 
2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình 1,2m tính từ đỉnh ống tới cốt ±0.00 theo thiết kế.
2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:
Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt
	Điều kiện lắp đặt
	Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)

	
	≤ 2,5
	≤ 3,5
	≤ 4,5
	≤ 5,5
	≤ 7,0
	≤ 8,5

	Hệ số điều chỉnh
	1,06
	1,08
	1,14
	1,21
	1,28
	1,34


3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ, …) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo biện pháp thi công).

4. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.
5. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.
6. Đơn giá lắp đặp cho 100m ống thép các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi đoạn ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài của đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công, máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 2 và bảng 3 dưới đây.

Bảng 2. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá .

	Loại ống 
	Chiều dài ống (m)

	
	4,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12,0

	Ống thép đen, ống thép không rỉ
	1,56
	0,88
	0,81
	0,69
	0,50


Bảng 3. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá
	Loại ống 
	Chiều dài ống (m)

	
	4,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12,0

	Ống thép đen, ống thép không rỉ
	1,15
	0,97
	0,95
	0,89
	0,87


7. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100m chiều dài ống, cống hộp.
8. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.
9. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống cống tương ứng.
10. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.
11. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

12. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

BB.11000 – BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP BÊ TÔNG
BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
BB.11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 1m.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m bằng thủ công
	
	
	
	

	BB.11111
	- Đường kính ống 200mm
	Đoạn ống
	200.100
	32.698
	

	BB.11112
	- Đường kính ống 300mm
	Đoạn ống
	300.150
	44.745
	


BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2m.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m
	
	
	
	

	BB.11121
	- Đường kính ống 200mm
	Đoạn ống
	400.200
	43.024
	

	BB.11122
	- Đường kính ống 300mm
	Đoạn ống
	600.300
	60.234
	


BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC
Thành phần công việc :
Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 1m
	
	
	
	

	BB.11211
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	440.220
	44.745
	70.335

	BB.11212
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	1.085.543
	80.885
	70.335

	BB.11213
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	1.660.830
	127.351
	76.038

	BB.11214
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	2.951.475
	192.748
	83.642

	BB.11215
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	3.689.844
	254.702
	98.763

	BB.11216
	- Đường kính ống ≤3000mm
	Đoạn ống
	5.202.600
	368.285
	129.192


BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2m
	
	
	
	

	BB.11221
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	880.440
	60.234
	106.453

	BB.11222
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	2.171.085
	108.420
	114.057

	BB.11223
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	3.321.660
	170.375
	134.485

	BB.11224
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	5.902.950
	254.702
	153.398

	BB.11225
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	7.379.688
	337.308
	196.371

	BB.11226
	- Đường kính ống ≤3000mm
	Đoạn ống
	10.405.200
	488.753
	274.340


BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m 
Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2,5m
	
	
	
	

	BB.11231
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	1.100.550
	65.396
	117.859

	BB.11232
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	2.713.856
	118.746
	125.462

	BB.11233
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	4.152.075
	185.864
	147.093

	BB.11234
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	7.378.688
	280.516
	166.005

	BB.11235
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	9.224.610
	368.285
	214.458

	BB.11236
	- Đường kính ống ≤3000mm
	Đoạn ống
	13.006.500
	535.219
	299.860


BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 3m
	
	
	
	

	BB.11241
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	1.320.660
	70.559
	127.364

	BB.11242
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	3.256.628
	129.072
	136.869

	BB.11243
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	4.982.490
	201.352
	159.702

	BB.11244
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	8.854.425
	302.889
	222.209

	BB.11245
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	11.069.532
	399.263
	287.099

	BB.11246
	- Đường kính ống ≤3000mm
	Đoạn ống
	15.607.800
	578.243
	469.819



BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 4m
Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 4m
	
	
	
	

	BB.11251
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	1.760.880
	89.490
	174.411

	BB.11252
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	4.342.170
	160.049
	189.120

	BB.11253
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	6.643.320
	251.260
	242.881

	BB.11254
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	11.805.900
	378.611
	341.330

	BB.11255
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	14.759.376
	497.357
	520.987


BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 5m
Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 5m
	
	
	
	

	BB.11261
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	2.201.100
	103.258
	250.632

	BB.11262
	- Đường kính ống ≤1000mm
	Đoạn ống
	5.427.713
	187.585
	268.718

	BB.11263
	- Đường kính ống ≤1250mm
	Đoạn ống
	8.304.150
	292.563
	350.900

	BB.11264
	- Đường kính ống ≤1800mm
	Đoạn ống
	14.757.375
	440.566
	581.460

	BB.11265
	- Đường kính ống ≤2250mm
	Đoạn ống
	18.449.220
	579.964
	807.101



BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP
Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN – ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m
	
	
	
	

	BB.11311
	- Quy cách 1000x1000mm
	Đoạn cống
	1.200.120
	104.979
	111.885

	BB.11312
	- Quy cách 1200x1200mm
	Đoạn cống
	1.592.859
	113.583
	111.885

	BB.11313
	- Quy cách 1600x1600mm
	Đoạn cống
	3.189.319
	154.886
	131.923

	BB.11314
	- Quy cách 1600x2000mm
	Đoạn cống
	3.569.957
	192.748
	150.476

	BB.11315
	- Quy cách 2000x2000mm
	Đoạn cống
	3.950.695
	206.515
	185.027

	BB.11316
	- Quy cách 2500x2500mm
	Đoạn cống
	6.587.559
	230.609
	217.977

	BB.11317
	- Quy cách 3000x3000mm
	Đoạn cống
	7.854.185
	282.237
	281.631


BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI – ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m
	
	
	
	

	BB.11321
	- Quy cách 2(1600x1600)mm
	Đoạn cống
	6.353.635
	206.515
	192.631

	BB.11322
	- Quy cách 2(1600x2000)mm
	Đoạn cống
	7.112.111
	258.144
	217.977

	BB.11323
	- Quy cách 2(2000x2000)mm
	Đoạn cống
	10.610.561
	277.075
	228.115

	BB.11324
	- Quy cách 2(2500x2500)mm
	Đoạn cống
	13.136.514
	308.052
	350.474

	BB.11325
	- Quy cách 2(3000x3000)mm
	Đoạn cống
	15.662.466
	376.890
	620.577


BB.12000 NỐI ỐNG BÊ TÔNG – CỐNG HỘP
BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG 
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công
	
	
	
	

	BB.12101
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	43.416
	8.605
	

	BB.12102
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	54.654
	12.047
	

	BB.12103
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	65.124
	13.768
	

	BB.12104
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	75.594
	17.210
	

	BB.12105
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	170.063
	22.372
	

	BB.12106
	- Đường kính ống 750mm
	Mối nối
	187.802
	27.535
	

	BB.12107
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	188.571
	30.977
	

	BB.12108
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	221.640
	36.140
	

	BB.12109
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	329.110
	39.582
	

	BB.12110
	- Đường kính ống 1050mm
	Mối nối
	375.179
	41.303
	



BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC 
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục
	
	
	
	

	BB.12201
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	400.087
	36.140
	

	BB.12202
	- Đường kính ống 1250mm
	Mối nối
	412.157
	37.861
	

	BB.12203
	- Đường kính ống 1350mm
	Mối nối
	436.295
	39.582
	

	BB.12204
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	471.834
	46.466
	

	BB.12205
	- Đường kính ống 1650mm
	Mối nối
	675.373
	49.908
	

	BB.12206
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	722.149
	53.350
	

	BB.12207
	- Đường kính ống 1950mm
	Mối nối
	767.288
	58.513
	

	BB.12208
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	782.659
	60.234
	

	BB.12209
	- Đường kính ống 2100mm
	Mối nối
	932.896
	63.676
	

	BB.12210
	- Đường kính ống 2250mm
	Mối nối
	981.296
	67.117
	

	BB.12211
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	1.031.335
	72.280
	

	BB.12212
	- Đường kính ống 2550mm
	Mối nối
	1.082.144
	75.722
	

	BB.12213
	- Đường kính ống 2700mm
	Mối nối
	1.132.182
	80.885
	

	BB.12214
	- Đường kính ống 2850mm
	Mối nối
	1.185.298
	86.048
	

	BB.12215
	- Đường kính ống 3000mm
	Mối nối
	1.235.338
	89.490
	



BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22cm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)
	
	
	
	

	BB.12301
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	16.987
	12.047
	

	BB.12302
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	25.864
	17.210
	

	BB.12303
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	35.288
	22.372
	

	BB.12304
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	41.538
	25.814
	

	BB.12305
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	50.641
	30.977
	

	BB.12306
	- Đường kính ống 750mm
	Mối nối
	64.904
	39.582
	

	BB.12307
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	73.781
	43.024
	

	BB.12308
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	89.584
	49.908
	

	BB.12309
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	100.996
	55.071
	

	BB.12310
	- Đường kính ống 1050mm
	Mối nối
	105.706
	56.792
	

	BB.12311
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	115.899
	65.396
	



BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)
	
	
	
	

	BB.12401
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	14.716
	15.489
	

	BB.12402
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	22.916
	24.093
	

	BB.12403
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	30.822
	29.256
	

	BB.12404
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	37.779
	34.419
	

	BB.12405
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	46.897
	39.582
	

	BB.12406
	- Đường kính ống 750mm
	Mối nối
	58.945
	51.629
	

	BB.12407
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	71.613
	55.071
	

	BB.12408
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	89.816
	61.955
	

	BB.12409
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	102.634
	68.838
	

	BB.12410
	- Đường kính ống 1050mm
	Mối nối
	108.199
	72.280
	

	BB.12411
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	116.727
	80.885
	


BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đugns yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.12501
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	2.462
	8.605
	

	BB.12502
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	3.693
	12.047
	

	BB.12503
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	4.924
	15.489
	

	BB.12504
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	6.154
	18.931
	

	BB.12505
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	7.386
	22.372
	

	BB.12506
	- Đường kính ống 750mm
	Mối nối
	9.232
	27.535
	

	BB.12507
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	9.771
	30.977
	

	BB.12508
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	11.002
	34.419
	

	BB.12509
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	12.233
	37.861
	

	BB.12510
	- Đường kính ống 1050mm
	Mối nối
	12.848
	39.582
	

	BB.12511
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	14.695
	44.745
	

	BB.12512
	- Đường kính ống 1250mm
	Mối nối
	15.310
	48.187
	

	BB.12513
	- Đường kính ống 1350mm
	Mối nối
	16.541
	51.629
	

	BB.12514
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	18.388
	58.513
	

	BB.12515
	- Đường kính ống 1650mm
	Mối nối
	20.234
	61.955
	

	BB.12516
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	23.928
	68.838
	

	BB.12517
	- Đường kính ống 1950mm
	Mối nối
	24.543
	74.001
	

	BB.12518
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	15.310
	75.722
	

	BB.12519
	- Đường kính ống 2100mm
	Mối nối
	25.773
	79.164
	

	BB.12520
	- Đường kính ống 2250mm
	Mối nối
	27.620
	84.327
	


Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.12521
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	29.390
	91.211
	

	BB.12522
	- Đường kính ống 2550mm
	Mối nối
	31.236
	96.374
	

	BB.12523
	- Đường kính ống 2700mm
	Mối nối
	33.082
	101.537
	

	BB.12524
	- Đường kính ống 2850mm
	Mối nối
	34.929
	108.420
	

	BB.12525
	- Đường kính ống 3000mm
	Mối nối
	36.775
	113.583
	


BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU
Thành phần công việc:
Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.12601
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	51.590
	5.163
	

	BB.12602
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	92.575
	8.605
	

	BB.12603
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	183.810
	12.047
	

	BB.12604
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	335.195
	13.768
	

	BB.12605
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	389.090
	15.489
	

	BB.12606
	- Đường kính ống 750mm
	Mối nối
	455.565
	20.652
	

	BB.12607
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	468.445
	22.372
	

	BB.12608
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	535.440
	24.093
	

	BB.12609
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	602.200
	27.535
	

	BB.12610
	- Đường kính ống 1050mm
	Mối nối
	635.675
	29.256
	

	BB.12611
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	736.120
	32.698
	

	BB.12612
	- Đường kính ống 1250mm
	Mối nối
	752.495
	34.419
	




Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống bê tông bằng gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.12613
	- Đường kính ống 1350mm
	Mối nối
	768.960
	36.140
	

	BB.12614
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	936.800
	41.303
	

	BB.12615
	- Đường kính ống 1650mm
	Mối nối
	1.037.240
	44.745
	

	BB.12616
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	1.070.780
	48.187
	

	BB.12617
	- Đường kính ống 1950mm
	Mối nối
	1.137.820
	51.629
	

	BB.12618
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	1.204.610
	53.350
	

	BB.12619
	- Đường kính ống 2100mm
	Mối nối
	1.271.560
	56.792
	

	BB.12620
	- Đường kính ống 2250mm
	Mối nối
	1.328.900
	60.234
	

	BB.12621
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	1.319.540
	65.396
	

	BB.12622
	- Đường kính ống 2550mm
	Mối nối
	1.500.280
	68.838
	

	BB.12623
	- Đường kính ống 2700mm
	Mối nối
	1.588.620
	72.280
	

	BB.12624
	- Đường kính ống 2850mm
	Mối nối
	1.676.860
	77.443
	

	BB.12625
	- Đường kính ống 3000mm
	Mối nối
	1.765.100
	80.885
	



BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng
	
	
	
	

	BB.12701
	- Quy cách 1000x1000mm
	Mối nối
	15.387
	48.187
	

	BB.12702
	- Quy cách 1200x1200mm
	Mối nối
	18.464
	58.513
	

	BB.12703
	- Quy cách 1600x1600mm
	Mối nối
	24.620
	75.722
	

	BB.12704
	- Quy cách 1600x2000mm
	Mối nối
	28.467
	84.327
	

	BB.12705
	- Quy cách 2000x2000mm
	Mối nối
	31.544
	96.374
	

	BB.12706
	- Quy cách 2500x2500mm
	Mối nối
	39.238
	113.583
	

	BB.12707
	- Quy cách 3000x3000mm
	Mối nối
	46.930
	135.956
	


BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng
	
	
	
	

	BB.12801
	- Quy cách 2(1600x1600)mm
	Mối nối
	37.698
	110.141
	

	BB.12802
	- Quy cách 2(1600x2000)mm
	Mối nối
	42.315
	122.188
	

	BB.12803
	- Quy cách 2(2000x2000)mm
	Mối nối
	46.930
	135.956
	

	BB.12804
	- Quy cách 2(2500x2500)mm
	Mối nối
	58.472
	170.375
	

	BB.12805
	- Quy cách 2(3000x3000)mm
	Mối nối
	70.012
	204.794
	



BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG
Thành phần công việc:
Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống
	
	
	
	

	BB.12901
	- Đường kính ống 200mm
	cái
	54.100
	8.605
	

	BB.12902
	- Đường kính ống 300mm
	cái
	68.300
	12.563
	

	BB.12903
	- Đường kính ống ≤600mm
	cái
	111.000
	18.931
	

	BB.12904
	- Đường kính ống ≤1000mm
	cái
	167.900
	34.419
	

	BB.12905
	- Đường kính ống ≤1250mm
	cái
	203.500
	53.350
	

	BB.12906
	- Đường kính ống ≤1800mm
	cái
	281.700
	89.490
	

	BB.12907
	- Đường kính ống ≤2250mm
	cái
	345.800
	127.351
	

	BB.12908
	- Đường kính ống ≤3000mm
	cái
	452.500
	196.189
	


Ghi chú: 

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.


BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG – ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m
	
	
	
	

	BB.13101
	- Đường kính ống 100mm
	Đoạn ống
	784.378
	185.864
	

	BB.13102
	- Đường kính ống 150mm
	Đoạn ống
	873.487
	222.004
	

	BB.13103
	- Đường kính ống 200mm
	Đoạn ống
	1.165.016
	258.144
	

	BB.13104
	- Đường kính ống 250mm
	Đoạn ống
	1.446.645
	304.610
	

	BB.13105
	- Đường kính ống ≤400mm
	Đoạn ống
	2.735.974
	225.446
	204.579

	BB.13106
	- Đường kính ống ≤600mm
	Đoạn ống
	5.003.300
	337.308
	204.579

	BB.13107
	- Đường kính ống ≤900mm
	Đoạn ống
	7.504.950
	578.243
	237.166

	BB.13108
	- Đường kính ống ≤1200mm
	Đoạn ống
	10.006.601
	769.269
	237.166

	BB.13109
	- Đường kính ống ≤1600mm
	Đoạn ống
	13.342.134
	1.056.669
	288.183

	BB.13110
	- Đường kính ống ≤2200mm
	Đoạn ống
	18.345.434
	1.275.231
	383.884

	BB.13111
	- Đường kính ống ≤2500mm
	Đoạn ống
	20.847.085
	1.562.632
	513.437



BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:đồng/1 mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống gang bằng phương pháp xảm
	
	
	
	

	BB.13201
	- Đường kính ống 100mm
	Mối nối
	14.382
	17.210
	

	BB.13202
	- Đường kính ống 150mm
	Mối nối
	22.791
	20.652
	

	BB.13203
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	31.453
	27.535
	

	BB.13204
	- Đường kính ống 250mm
	Mối nối
	40.659
	36.140
	

	BB.13205
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	49.664
	56.792
	

	BB.13206
	- Đường kính ống 350mm
	Mối nối
	58.932
	70.559
	

	BB.13207
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	69.016
	98.095
	

	BB.13208
	- Đường kính ống 450mm
	Mối nối
	81.956
	110.141
	

	BB.13209
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	94.907
	123.909
	

	BB.13210
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	119.980
	161.770
	

	BB.13211
	- Đường kính ống 700mm
	Mối nối
	141.572
	199.631
	

	BB.13212
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	166.579
	239.213
	

	BB.13213
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	197.908
	265.028
	

	BB.13214
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	223.306
	302.889
	

	BB.13215
	- Đường kính ống 1100mm
	Mối nối
	237.502
	308.052
	

	BB.13216
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	254.502
	345.913
	

	BB.13217
	- Đường kính ống 1400mm
	Mối nối
	292.322
	402.705
	

	BB.13218
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	317.785
	442.287
	

	BB.13219
	- Đường kính ống 1600mm
	Mối nối
	338.944
	469.822
	

	BB.13220
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	381.334
	476.706
	

	BB.13221
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	423.731
	528.335
	

	BB.13222
	- Đường kính ống 2200mm
	Mối nối
	466.066
	581.684
	

	BB.13223
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	508.443
	635.034
	

	BB.13224
	- Đường kính ống 2500mm
	Mối nối
	529.625
	660.849
	


BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG  CAO SU
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống gang bằng gioăng cao su
	
	
	
	

	BB.13301
	- Đường kính ống 100mm
	Mối nối
	21.445
	12.047
	

	BB.13302
	- Đường kính ống 150mm
	Mối nối
	29.940
	25.814
	

	BB.13303
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	51.590
	25.814
	

	BB.13304
	- Đường kính ống 250mm
	Mối nối
	70.140
	37.861
	

	BB.13305
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	92.575
	37.861
	

	BB.13306
	- Đường kính ống 350mm
	Mối nối
	151.800
	67.117
	

	BB.13307
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	183.855
	87.769
	

	BB.13308
	- Đường kính ống 450mm
	Mối nối
	248.220
	99.816
	

	BB.13309
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	335.150
	110.141
	

	BB.13310
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	388.895
	132.514
	

	BB.13311
	- Đường kính ống 700mm
	Mối nối
	442.540
	149.724
	

	BB.13312
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	468.145
	166.933
	

	BB.13313
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	535.035
	187.585
	

	BB.13314
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	601.870
	208.236
	

	BB.13315
	- Đường kính ống 1100mm
	Mối nối
	668.570
	211.678
	

	BB.13316
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	735.505
	237.492
	

	BB.13317
	- Đường kính ống 1400mm
	Mối nối
	800.885
	275.354
	

	BB.13318
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	936.260
	313.215
	

	BB.13319
	- Đường kính ống 1600mm
	Mối nối
	1.003.120
	332.145
	

	BB.13320
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	1.070.195
	337.308
	

	BB.13321
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	1.203.950
	375.169
	

	BB.13322
	- Đường kính ống 2200mm
	Mối nối
	1.337.705
	413.030
	

	BB.13323
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	1.318.760
	449.171
	

	BB.13324
	- Đường kính ống 2500mm
	Mối nối
	1.470.095
	468.101
	


BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống gang bằng mặt bích
	
	
	
	

	BB.13401
	- Đường kính ống 100mm
	Mối nối
	58.600
	12.047
	

	BB.13402
	- Đường kính ống 150mm
	Mối nối
	60.000
	22.372
	

	BB.13403
	- Đường kính ống 200mm
	Mối nối
	61.400
	22.372
	

	BB.13404
	- Đường kính ống 250mm
	Mối nối
	90.400
	34.419
	

	BB.13405
	- Đường kính ống 300mm
	Mối nối
	91.800
	34.419
	

	BB.13406
	- Đường kính ống 350mm
	Mối nối
	120.800
	60.234
	

	BB.13407
	- Đường kính ống 400mm
	Mối nối
	122.200
	79.164
	

	BB.13408
	- Đường kính ống 450mm
	Mối nối
	137.400
	89.490
	

	BB.13409
	- Đường kính ống 500mm
	Mối nối
	160.300
	99.816
	

	BB.13410
	- Đường kính ống 600mm
	Mối nối
	164.500
	118.746
	

	BB.13411
	- Đường kính ống 700mm
	Mối nối
	196.300
	134.235
	

	BB.13412
	- Đường kính ống 800mm
	Mối nối
	206.600
	149.724
	

	BB.13413
	- Đường kính ống 900mm
	Mối nối
	218.400
	168.654
	

	BB.13414
	- Đường kính ống 1000mm
	Mối nối
	244.000
	187.585
	

	BB.13415
	- Đường kính ống 1100mm
	Mối nối
	276.500
	191.027
	

	BB.13416
	- Đường kính ống 1200mm
	Mối nối
	281.400
	213.399
	

	BB.13417
	- Đường kính ống 1400mm
	Mối nối
	318.900
	247.818
	

	BB.13418
	- Đường kính ống 1500mm
	Mối nối
	323.800
	277.075
	

	BB.13419
	- Đường kính ống 1600mm
	Mối nối
	368.000
	292.563
	

	BB.13420
	- Đường kính ống 1800mm
	Mối nối
	406.800
	299.447
	

	BB.13421
	- Đường kính ống 2000mm
	Mối nối
	445.700
	332.145
	

	BB.13422
	- Đường kính ống 2200mm
	Mối nối
	484.500
	364.844
	

	BB.13423
	- Đường kính ống 2400mm
	Mối nối
	523.300
	397.542
	

	BB.13424
	- Đường kính ống 2500mm
	Mối nối
	556.500
	414.751
	


  Ghi chú:
       Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thi đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắt đặt đoạn ống gang.

BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m
Thành phần công việc: 
Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính:đồng/ 100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m
	
	
	
	

	BB.14101
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	1.343.375
	2.872.282
	46.276

	BB.14102
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	1.737.410
	3.259.498
	46.276

	BB.14103
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	2.131.899
	3.644.993
	46.276

	BB.14104
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	2.678.972
	3.844.625
	58.615

	BB.14105
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	3.316.504
	4.388.448
	80.211

	BB.14106
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	4.108.892
	4.526.125
	101.806

	BB.14107
	- Đường kính ống 60mm
	100m
	4.899.690
	5.011.436
	126.486

	BB.14108
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	7.640.154
	5.014.877
	151.165

	BB.14109
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	8.133.967
	5.386.605
	188.186

	BB.14110
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	10.105.277
	6.071.547
	234.461

	BB.14111
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	12.574.088
	6.715.186
	286.906

	BB.14112
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	18.087.899
	7.351.941
	342.437

	BB.14113
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	24.017.968
	9.124.530
	584.302

	BB.14114
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	29.982.359
	10.422.134
	825.241

	BB.14115
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	35.988.116
	6.897.608
	4.126.858

	BB.14116
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	41.919.778
	7.668.598
	4.557.526

	BB.14117
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	47.914.171
	8.150.467
	4.675.990

	BB.14118
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	59.695.440
	9.675.237
	5.300.782

	BB.14119
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	83.454.101
	11.036.516
	5.715.408

	BB.14120
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	97.282.822
	12.970.876
	6.237.203



Đơn vị tính:đồng/ 100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m
	
	
	
	

	BB.14121
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	111.112.227
	14.567.926
	6.651.829

	BB.14122
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	124.940.268
	16.163.256
	7.070.465

	BB.14123
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	158.608.086
	19.295.404
	7.481.081

	BB.14124
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	190.201.106
	20.871.803
	8.801.053

	BB.14125
	- Đường kính ống 1300mm
	100m
	206.007.781
	27.463.080
	9.199.946

	BB.14126
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	221.804.176
	22.814.767
	9.594.828

	BB.14127
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	237.941.512
	24.444.516
	12.303.268

	BB.14128
	- Đường kính ống 1600mm
	100m
	317.148.677
	26.074.265
	14.449.620

	BB.14129
	- Đường kính ống 1800mm
	100m
	356.665.578
	26.401.247
	15.527.524

	BB.14130
	- Đường kính ống 2000mm
	100m
	396.192.758
	29.333.763
	16.609.440

	BB.14131
	- Đường kính ống 2200mm
	100m
	435.711.707
	30.653.740
	18.555.781

	BB.14132
	- Đường kính ống 2500mm
	100m
	496.215.236
	33.090.619
	24.340.802



BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ  - NỐI  BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m
Thành phần công việc: 
Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính:đồng/ 100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m
	
	
	
	

	BB.14201
	- Đường kính ống 15mm
	100m
	2.325.874
	1.812.171
	12.340

	BB.14202
	- Đường kính ống 20mm
	100m
	3.000.654
	2.536.695
	18.510

	BB.14203
	- Đường kính ống 25mm
	100m
	3.687.078
	3.175.171
	27.765

	BB.14204
	- Đường kính ống 32mm
	100m
	4.643.968
	3.569.271
	33.935

	BB.14205
	- Đường kính ống 40mm
	100m
	5.741.801
	4.056.303
	43.191

	BB.14206
	- Đường kính ống 50mm
	100m
	7.101.642
	4.281.748
	52.445

	BB.14207
	- Đường kính ống 60mm
	100m
	8.471.988
	4.651.755
	64.785

	BB.14208
	- Đường kính ống 75mm
	100m
	13.230.659
	4.696.500
	80.211

	BB.14209
	- Đường kính ống 80mm
	100m
	14.087.495
	5.002.831
	86.380

	BB.14210
	- Đường kính ống 100mm
	100m
	17.506.604
	5.753.169
	126.486

	BB.14211
	- Đường kính ống 125mm
	100m
	21.771.640
	6.758.210
	169.676

	BB.14212
	- Đường kính ống 150mm
	100m
	31.352.421
	7.656.551
	215.951

	BB.14213
	- Đường kính ống 200mm
	100m
	41.696.803
	7.856.182
	629.343

	BB.14214
	- Đường kính ống 250mm
	100m
	51.963.452
	9.873.148
	783.594

	BB.14215
	- Đường kính ống 300mm
	100m
	62.240.606
	6.408.855
	2.931.028

	BB.14216
	- Đường kính ống 350mm
	100m
	72.507.483
	6.770.257
	3.085.279

	BB.14217
	- Đường kính ống 400mm
	100m
	82.774.359
	7.286.545
	3.236.444

	BB.14218
	- Đường kính ống 500mm
	100m
	103.400.896
	10.707.813
	4.095.772

	BB.14219
	- Đường kính ống 600mm
	100m
	144.625.249
	12.807.384
	4.456.719

	BB.14220
	- Đường kính ống 700mm
	100m
	168.593.163
	15.972.230
	4.901.719



Đơn vị tính:đồng/ 100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m
	
	
	
	

	BB.14221
	- Đường kính ống 800mm
	100m
	192.619.440
	16.729.452
	5.500.212

	BB.14222
	- Đường kính ống 900mm
	100m
	216.595.308
	17.706.957
	5.885.839

	BB.14223
	- Đường kính ống 1000mm
	100m
	240.571.177
	19.804.808
	6.274.551

	BB.14224
	- Đường kính ống 1200mm
	100m
	329.775.829
	20.993.991
	7.406.751

	BB.14225
	- Đường kính ống 1300mm
	100m
	357.077.567
	21.606.653
	7.564.088

	BB.14226
	- Đường kính ống 1400mm
	100m
	384.463.910
	23.267.379
	8.123.991

	BB.14227
	- Đường kính ống 1500mm
	100m
	411.850.251
	24.929.827
	8.525.042


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 
Được chọn để tính đơn giá xây dựng công trình -

Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	STT
	Tên vật liệu, nhân công
	Đơn vị
	Giá chưa có VAT
(đồng)

	I
	Vật liệu
	
	

	1
	Amiăng
	kg
	71.000

	2
	Automat 1 pha 10A
	cái
	55.000

	3
	Automat 1 pha 50A
	cái
	71.000

	4
	Automat 1 pha 100A
	cái
	180.000

	5
	Automat 1 pha 150A
	cái
	700.000

	6
	Automat 1 pha >200A
	cái
	750.000

	7
	Automat 1 pha 200A
	cái
	750.000

	8
	Automat 3 pha 10A
	cái
	120.000

	9
	Automat 3 pha 50A
	cái
	213.000

	10
	Automat 3 pha 100A
	cái
	630.000

	11
	Automat 3 pha 150A
	cái
	1.540.000

	12
	Automat 3 pha 200A
	cái
	1.540.000

	13
	Automat 3 pha>200A
	cái
	3.850.000

	14
	Bảng gỗ 180x250
	cái
	3.960

	15
	Bảng gỗ 90x150
	cái
	1.188

	16
	Bảng gỗ 300x400
	cái
	10.560

	17
	Bảng gỗ 450x500
	cái
	19.800

	18
	Bảng gỗ 600x700
	cái
	36.960

	19
	Bi tum
	kg
	6.700

	20
	Bộ sứ 2 sứ
	bộ
	16.500

	21
	Bộ sứ 3 sứ
	bộ
	27.500

	22
	Bộ sứ 4 sứ
	bộ
	45.000

	23
	Bu lông M16-M20
	bộ
	6.900

	24
	Cát vàng
	m3
	213.000

	25
	Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A
	bộ
	90.000

	26
	Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A
	bộ
	250.900

	27
	Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A
	bộ
	920.000

	28
	Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A
	bộ
	2.040.000

	29
	Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A
	bộ
	109.100

	30
	Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A
	bộ
	286.400

	31
	Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A
	bộ
	920.000

	32
	Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A
	bộ
	2.040.000

	33
	Chao chụp
	bộ
	5.000

	34
	Chuông điện
	cái
	85.000

	35
	Cọc chống sét, L = 1,5m
	cái
	136.900

	36
	Cọc ống đồng d 50mm
	cái
	136.000

	37
	Côn nhựa HDPE, đường kính 16mm
	cái
	25.600

	38
	Côn nhựa HDPE, đường kính 20mm
	cái
	31.900

	39
	Côn nhựa HDPE, đường kính 25mm
	cái
	39.930

	40
	Côn nhựa HDPE, đường kính 32mm
	cái
	59.950

	41
	Côn nhựa HDPE, đường kính 40mm
	cái
	107.200

	42
	Côn nhựa HDPE, đường kính 50mm
	cái
	134.000

	43
	Côn nhựa HDPE, đường kính 63mm
	cái
	160.000

	44
	Côn nhựa HDPE, đường kính 75mm
	cái
	240.000

	45
	Côn nhựa HDPE, đường kính 90mm
	cái
	366.000

	46
	Côn nhựa HDPE, đường kính 110mm
	cái
	512.000

	47
	Côn nhựa HDPE, đường kính 125mm
	cái
	707.410

	48
	Côn nhựa HDPE, đường kính 140mm
	cái
	837.320

	49
	Côn nhựa HDPE, đường kính 160mm
	cái
	1.104.000

	50
	Côn nhựa HDPE, đường kính 180mm
	cái
	1.143.400

	51
	Côn nhựa HDPE, đường kính 200mm
	cái
	1.182.830

	52
	Côn nhựa HDPE, đường kính 250mm
	cái
	1.621.730

	53
	Côn nhựa HDPE, đường kính 280mm
	cái
	1.814.340

	54
	Côn nhựa HDPE, đường kính 320mm
	cái
	2.542.100

	55
	Côn nhựa HDPE, đường kính 350mm
	cái
	2.848.120

	56
	Cồn rửa
	kg
	27.300

	57
	Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	1.200.000

	58
	Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	1.592.700

	59
	Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	3.189.000

	60
	Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	3.569.600

	61
	Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	3.950.300

	62
	Cống hộp đôi quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	6.353.000

	63
	Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	6.586.900

	64
	Cống hộp đôi quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	7.111.400

	65
	Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	7.853.400

	66
	Cống hộp đôi quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	10.609.500

	67
	Cống hộp đôi quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	13.135.200

	68
	Cống hộp đôi quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m
	đoạn
	15.660.900

	69
	Công tắc 1 hạt
	cái
	23.000

	70
	Công tắc 2 hạt
	cái
	33.000

	71
	Công tắc 3 hạt
	cái
	45.000

	72
	Công tắc 4 hạt
	cái
	48.000

	73
	Công tắc 5 hạt
	cái
	56.000

	74
	Công tắc 6 hạt
	cái
	65.000

	75
	Công tắc chuông
	cái
	38.600

	76
	Công tơ điện 1 pha
	cái
	388.100

	77
	Công tơ điện 3 pha
	cái
	1.485.500

	78
	Củi
	kg
	1.000

	79
	Cút nhựa HDPE, đường kính 16mm
	cái
	2.400

	80
	Cút nhựa HDPE, đường kính 20mm
	cái
	2.400

	81
	Cút nhựa HDPE, đường kính 25mm
	cái
	3.300

	82
	Cút nhựa HDPE, đường kính 32mm
	cái
	5.200

	83
	Cút nhựa HDPE, đường kính 40mm
	cái
	8.700

	84
	Cút nhựa HDPE, đường kính 50mm
	cái
	16.500

	85
	Cút nhựa HDPE, đường kính 63mm
	cái
	28.300

	86
	Cút nhựa HDPE, đường kính 75mm
	cái
	49.300

	87
	Cút nhựa HDPE, đường kính 90mm
	cái
	70.300

	88
	Cút nhựa HDPE, đường kính 110mm
	cái
	117.700

	89
	Cút nhựa HDPE, đường kính 125mm
	cái
	165.182

	90
	Cút nhựa HDPE, đường kính 140mm
	cái
	208.273

	91
	Cút nhựa HDPE, đường kính 160mm
	cái
	278.545

	92
	Cút nhựa HDPE, đường kính 180mm
	cái
	354.636

	93
	Cút nhựa HDPE, đường kính 200mm
	cái
	446.364

	94
	Cút nhựa HDPE, đường kính 250mm
	cái
	716.000

	95
	Cút nhựa HDPE, đường kính 280mm
	cái
	1.081.818

	96
	Cút nhựa HDPE, đường kính 320mm
	cái
	1.452.000

	97
	Cút nhựa HDPE, đường kính 350mm
	cái
	1.884.909

	98
	Dây dẫn điện 1x0,3mm2
	m
	828

	99
	Dây dẫn điện 1x0,5mm2
	m
	1.380

	100
	Dây dẫn điện 1x0,7mm2
	m
	1.600

	101
	Dây dẫn điện 1x0,75mm2
	m
	1.850

	102
	Dây dẫn điện 1x0,8mm2
	m
	2.100

	103
	Dây dẫn điện 1x1,0mm2
	m
	2.360

	104
	Dây dẫn điện 1x1,5mm2
	m
	3.490

	105
	Dây dẫn điện 1x2,0mm2
	m
	4.500

	106
	Dây dẫn điện 1x2,5mm2
	m
	5.560

	107
	Dây dẫn điện 1x3mm2
	m
	7.100

	108
	Dây dẫn điện 1x4mm2
	m
	8.570

	109
	Dây dẫn điện 1x6mm2
	m
	12.840

	110
	Dây dẫn điện 1x10mm2
	m
	23.000

	111
	Dây dẫn điện 1x16mm2
	m
	33.600

	112
	Dây dẫn điện 1x25mm2
	m
	51.600

	113
	Dây dẫn điện 2x0,5mm2
	m
	3.705

	114
	Dây dẫn điện 2x0,75mm2
	m
	4.962

	115
	Dây dẫn điện 2x1mm2
	m
	6.316

	116
	Dây dẫn điện 2x1,5mm2
	m
	8.716

	117
	Dây dẫn điện 2x2,5mm2
	m
	14.049

	118
	Dây dẫn điện 2x4mm2
	m
	21.846

	119
	Dây dẫn điện 2x6mm2
	m
	31.795

	120
	Dây dẫn điện 2x8mm2
	m
	41.547

	121
	Dây dẫn điện 2x10mm2
	m
	51.857

	122
	Dây dẫn điện 2x16mm2
	m
	81.100

	123
	Dây dẫn điện 2x25mm2
	m
	119.400

	124
	Dây dẫn điện 3x0,5mm2
	m
	5.675

	125
	Dây dẫn điện 3x0,75mm2
	m
	7.717

	126
	Dây dẫn điện 3x1mm2
	m
	9.610

	127
	Dây dẫn điện 3x1,75mm2
	m
	13.900

	128
	Dây dẫn điện 3x2mm2
	m
	18.145

	129
	Dây dẫn điện 3x2,5mm2
	m
	21.881

	130
	Dây dẫn điện 3x2,75mm2
	m
	24.000

	131
	Dây dẫn điện 3x3mm2
	m
	26.186

	132
	Dây dẫn điện 3x4 mm2
	m
	30.900

	133
	Dây dẫn điện 3x6 mm2
	m
	43.800

	134
	Dây dẫn điện 3x10 mm2
	m
	71.000

	135
	Dây dẫn điện 3x16 mm2
	m
	112.200

	136
	Dây dẫn điện 3x25 mm2
	m
	168.900

	137
	Dây dẫn điện 4x0,5mm2
	m
	6.500

	138
	Dây dẫn điện 4x0,75mm2
	m
	9.800

	139
	Dây dẫn điện 4x1mm2
	m
	12.800

	140
	Dây dẫn điện 4x1,5mm2
	m
	18.280

	141
	Dây dẫn điện 4x1,75mm2
	m
	22.400

	142
	Dây dẫn điện 4x2mm2
	m
	22.600

	143
	Dây dẫn điện 4x2,5mm2
	m
	27.200

	144
	Dây dẫn điện 4x3mm2
	m
	29.700

	145
	Dây dẫn điện 4x3,5mm2
	m
	33.500

	146
	Dây dẫn điện 4x4,0 mm2
	m
	40.800

	147
	Dây dẫn điện 4x6,0 mm2
	m
	57.900

	148
	Dây dẫn điện 4x10 mm2
	m
	93.000

	149
	Dây dẫn điện 4x16 mm2
	m
	145.100

	150
	Dây dẫn điện 4x25 mm2
	m
	221.200

	151
	Dây đay
	kg
	10.000

	152
	Dây đồng đường kính 8mm
	kg
	84.357

	153
	Dây thép đường kính 10mm
	kg
	13.275

	154
	Dây thép đường kính 12mm
	kg
	13.275

	155
	Đèn chống ẩm
	bộ
	400.000

	156
	Đèn chống nổ
	bộ
	300.000

	157
	Đèn chùm loại 3 bóng
	bộ
	745.500

	158
	Đèn chùm loại 5 bóng
	bộ
	862.700

	159
	Đèn chùm loại 10 bóng
	bộ
	1.527.300

	160
	Đèn chùm loại >10 bóng
	bộ
	3.454.500

	161
	Đèn cổ cò
	bộ
	20.000

	162
	Đèn đũa
	bộ
	75.000

	163
	Đèn sát trần có chụp
	bộ
	126.000

	164
	Đèn thường có chụp
	bộ
	69.000

	165
	Đèn trang trí âm trần
	bộ
	100.000

	166
	Đèn trang trí nổi
	bộ
	100.000

	167
	Đèn tường kiểu ánh sáng hắt
	bộ
	95.000

	168
	Đồng hồ Ampe kế
	cái
	145.455

	169
	Đồng hồ Oát kế
	cái
	145.455

	170
	Đồng hồ Vôn kế
	cái
	145.455

	171
	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm
	viên
	1.314

	172
	Gạch thẻ 5x10x20cm (thủ công)
	viên
	622

	173
	Giá đỡ máy
	cái
	150.000

	174
	Gioăng cao su đường kính 100 mm
	cái
	21.310

	175
	Gioăng cao su đường kính 150 mm
	cái
	29.700

	176
	Gioăng cao su đường kính 200 mm
	cái
	51.260

	177
	Gioăng cao su đường kính 250 mm
	cái
	69.630

	178
	Gioăng cao su đường kính 300 mm
	cái
	91.960

	179
	Gioăng cao su đường kính 350 mm
	cái
	151.140

	180
	Gioăng cao su đường kính 400 mm
	cái
	183.150

	181
	Gioăng cao su đường kính 450 mm
	cái
	247.500

	182
	Gioăng cao su đường kính 500 mm
	cái
	334.400

	183
	Gioăng cao su đường kính 600 mm
	cái
	388.100

	184
	Gioăng cao su đường kính 700 mm
	cái
	441.700

	185
	Gioăng cao su đường kính 750 mm
	cái
	454.500

	186
	Gioăng cao su đường kính 800 mm
	cái
	467.200

	187
	Gioăng cao su đường kính 900 mm
	cái
	534.000

	188
	Gioăng cao su đường kính 1000 mm
	cái
	600.700

	189
	Gioăng cao su đường kính 1050 mm
	cái
	634.100

	190
	Gioăng cao su đường kính 1100 mm
	cái
	667.400

	191
	Gioăng cao su đường kính 1200 mm
	cái
	734.200

	192
	Gioăng cao su đường kính 1250 mm
	cái
	750.500

	193
	Gioăng cao su đường kính 1350 mm
	cái
	766.800

	194
	Gioăng cao su đường kính 1400 mm
	cái
	799.400

	195
	Gioăng cao su đường kính 1500 mm
	cái
	934.400

	196
	Gioăng cao su đường kính 1600 mm
	cái
	1.001.200

	197
	Gioăng cao su đường kính 1650 mm
	cái
	1.034.600

	198
	Gioăng cao su đường kính 1800 mm
	cái
	1.067.900

	199
	Gioăng cao su đường kính 1950 mm
	cái
	1.134.700

	200
	Gioăng cao su đường kính 2000 mm
	cái
	1.201.400

	201
	Gioăng cao su đường kính 2100 mm
	cái
	1.268.200

	202
	Gioăng cao su đường kính 2400 mm
	cái
	1.315.700

	203
	Gioăng cao su đường kính 2250 mm
	cái
	1.325.300

	204
	Gioăng cao su đường kính 2200 mm
	cái
	1.334.900

	205
	Gioăng cao su đường kính 2500 mm
	cái
	1.466.900

	206
	Gioăng cao su đường kính 2550 mm
	cái
	1.496.200

	207
	Gioăng cao su đường kính 2700 mm
	cái
	1.584.300

	208
	Gioăng cao su đường kính 2850 mm
	cái
	1.672.300

	209
	Gioăng cao su đường kính 3000 mm
	cái
	1.760.300

	210
	Hộp 1 bóng và bóng đèn 0,6m
	bộ
	117.000

	211
	Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,2m
	bộ
	133.000

	212
	Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,5m
	bộ
	150.000

	213
	Hộp 2 bóng và bóng đèn 0,6m
	bộ
	129.100

	214
	Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,2m
	bộ
	236.000

	215
	Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,5m
	bộ
	250.000

	216
	Hộp 3 bóng và bóng đèn 0,6m
	bộ
	141.200

	217
	Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,2m
	bộ
	252.500

	218
	Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,5m
	bộ
	328.000

	219
	Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,2m
	bộ
	300.000

	220
	Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,5m
	bộ
	564.000

	221
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x50mm
	cái
	8.400

	222
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x60mm
	cái
	8.400

	223
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤100x100mm
	cái
	8.500

	224
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x60mm
	cái
	11.000

	225
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x150mm
	cái
	11.600

	226
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤50x80mm
	cái
	12.000

	227
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x80mm
	cái
	13.000

	228
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤200x200mm
	cái
	23.100

	229
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x200mm
	cái
	36.000

	230
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤250x200mm
	cái
	80.000

	231
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x300mm
	cái
	100.000

	232
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x400mm
	cái
	120.000

	233
	Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤400x400mm
	cái
	140.000

	234
	Hộp số
	cái
	35.520

	235
	Khối móng bê tông đường kính ống 200 mm
	cái
	54.100

	236
	Khối móng bê tông đường kính ống 300 mm
	cái
	68.300

	237
	Khối móng bê tông đường kính ống <=600 mm
	cái
	111.000

	238
	Khối móng bê tông đường kính ống <=1000 mm
	cái
	167.900

	239
	Khối móng bê tông đường kính ống <=1250 mm
	cái
	203.500

	240
	Khối móng bê tông đường kính ống <=1800 mm
	cái
	281.700

	241
	Khối móng bê tông đường kính ống <=2250 mm
	cái
	345.800

	242
	Khối móng bê tông đường kính ống <=3000 mm
	cái
	452.500

	243
	Khung gỗ
	cái
	65.000

	244
	Kim thu sét dài 0,5m
	cái
	46.000

	245
	Kim thu sét dài 1m
	cái
	68.000

	246
	Kim thu sét dài 1,5m
	cái
	92.000

	247
	Kim thu sét dài 2m
	cái
	105.000

	248
	Linh kiện báo cháy
	cái
	780.000

	249
	Linh kiện chống điện giật
	cái
	970.000

	250
	Măng sông nhựa đường kính 15 mm
	cái
	1.600

	251
	Măng sông nhựa đường kính 20 mm
	cái
	1.600

	252
	Măng sông nhựa đường kính 25 mm
	cái
	2.200

	253
	Măng sông nhựa đường kính 32 mm
	cái
	3.700

	254
	Măng sông nhựa đường kính 40 mm
	cái
	5.100

	255
	Măng sông nhựa đường kính 50 mm
	cái
	14.190

	256
	Măng sông nhựa đường kính 67 mm
	cái
	28.160

	257
	Măng sông nhựa đường kính 76 mm
	cái
	28.160

	258
	Măng sông nhựa đường kính 89 mm
	cái
	28.820

	259
	Măng sông nhựa đường kính 100 mm
	cái
	60.610

	260
	Măng sông nhựa đường kính 110 mm
	cái
	60.610

	261
	Măng sông nhựa đường kính 150 mm
	cái
	83.200

	262
	Măng sông nhựa đường kính 200 mm
	cái
	132.600

	263
	Măng sông nhựa đường kính 250 mm
	cái
	370.200

	264
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 16mm
	cái
	42.900

	265
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 20mm
	cái
	53.600

	266
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 25 mm
	cái
	67.000

	267
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 32 mm
	cái
	85.800

	268
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 40 mm
	cái
	107.200

	269
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 50 mm
	cái
	134.000

	270
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 63 mm
	cái
	160.000

	271
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 75 mm
	cái
	240.000

	272
	Măng sông nhựa HDPE, đường kính 90 mm
	cái
	366.000

	273
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 25mm
	cái
	10.340

	274
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 32mm
	cái
	14.520

	275
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 40mm
	cái
	18.700

	276
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 50mm
	cái
	33.220

	277
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 67mm
	cái
	55.000

	278
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 76mm
	cái
	71.500

	279
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 89mm
	cái
	78.100

	280
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 100mm
	cái
	124.300

	281
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 110mm
	cái
	136.700

	282
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 150mm
	cái
	186.500

	283
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 200mm
	cái
	248.600

	284
	Măng sông thép tráng kẽm đường kính 250mm
	cái
	310.800

	285
	Máy biến dòng loại 100/5A
	cái
	123.000

	286
	Máy biến dòng loại 200/5A
	cái
	123.000

	287
	Máy biến dòng loại 50/5A
	cái
	123.000

	288
	Mỡ bôi trơn
	kg
	15.000

	289
	Mỡ thoa ống
	kg
	15.000

	290
	Nhựa dán
	kg
	100.900

	291
	Nước
	lít
	6

	292
	Ổ cắm ba
	cái
	51.000

	293
	Ổ cắm bốn
	cái
	51.000

	294
	Ổ cắm đôi
	cái
	40.000

	295
	Ổ cắm đơn
	cái
	25.000

	296
	Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	200.000

	297
	Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	400.000

	298
	Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	300.000

	299
	Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	600.000

	300
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	440.000

	301
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	880.000

	302
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	1.100.000

	303
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	1.320.000

	304
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 4m
	đoạn
	1.760.000

	305
	Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 5m
	đoạn
	2.200.000

	306
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	1.085.000

	307
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	2.170.000

	308
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	2.712.500

	309
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	3.255.000

	310
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 4m
	đoạn
	4.340.000

	311
	Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 5m
	đoạn
	5.425.000

	312
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	1.660.000

	313
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	3.320.000

	314
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	4.150.000

	315
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	4.980.000

	316
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 4m
	đoạn
	6.640.000

	317
	Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 5m
	đoạn
	8.300.000

	318
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	2.950.000

	319
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	5.900.000

	320
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	7.375.000

	321
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	8.850.000

	322
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 4m
	đoạn
	11.800.000

	323
	Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 5m
	đoạn
	14.750.000

	324
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	3.688.000

	325
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	7.376.000

	326
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	9.220.000

	327
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	11.064.000

	328
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 4m
	đoạn
	14.752.000

	329
	Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 5m
	đoạn
	18.440.000

	330
	Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 1m
	đoạn
	5.200.000

	331
	Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2m
	đoạn
	10.400.000

	332
	Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2,5m
	đoạn
	13.000.000

	333
	Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 3m
	đoạn
	15.600.000

	334
	Ống gang đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	784.300

	335
	Ống gang đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	873.400

	336
	Ống gang đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	1.164.900

	337
	Ống gang đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	1.446.500

	338
	Ống gang đường kính <=400mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	2.735.700

	339
	Ống gang đường kính <=600mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	5.002.800

	340
	Ống gang đường kính <=900mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	7.504.200

	341
	Ống gang đường kính <=1200mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	10.005.600

	342
	Ống gang đường kính <=1600mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	13.340.800

	343
	Ống gang đường kính <=2200mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	18.343.600

	344
	Ống gang đường kính <=2500mm, đoạn ống dài 6m
	đoạn
	20.845.000

	345
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 26mm
	m
	21.800

	346
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 35mm
	m
	28.900

	347
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 40mm
	m
	32.800

	348
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 50mm
	m
	40.600

	349
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 66mm
	m
	53.000

	350
	Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 80mm
	m
	80.400

	351
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 15mm
	m
	2.800

	352
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 27mm
	m
	5.425

	353
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 34mm
	m
	13.480

	354
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 48mm
	m
	28.640

	355
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 76mm
	m
	45.347

	356
	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 90mm
	m
	53.700

	357
	Ống nhựa dài 150mm
	cái
	930

	358
	Ống nhựa dài 250mm
	cái
	1.550

	359
	Ống nhựa dài 350mm
	cái
	2.170

	360
	Ống nhựa đường kính 15mm, L=8m
	m
	6.200

	361
	Ống nhựa đường kính 20mm, L=8m
	m
	6.200

	362
	Ống nhựa đường kính 25mm, L=8m
	m
	8.800

	363
	Ống nhựa đường kính 32mm, L=8m
	m
	12.300

	364
	Ống nhựa đường kính 40mm, L=8m
	m
	16.400

	365
	Ống nhựa đường kính 50mm, L=8m
	m
	21.400

	366
	Ống nhựa đường kính 67mm, L=8m
	m
	22.600

	367
	Ống nhựa đường kính 75mm, L=8m
	m
	24.200

	368
	Ống nhựa đường kính 80mm, L=8m
	m
	25.800

	369
	Ống nhựa đường kính 100mm, L=8m
	m
	32.300

	370
	Ống nhựa đường kính 110mm, L=8m
	m
	63.200

	371
	Ống nhựa đường kính 150mm, L=8m
	m
	129.000

	372
	Ống nhựa đường kính 200mm, L=8m
	m
	235.300

	373
	Ống nhựa đường kính 250mm, L=8m
	m
	363.700

	374
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 16mm
	m
	7.920

	375
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 20mm
	m
	9.900

	376
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 250m, đường kính 25mm
	m
	15.730

	377
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 25mm
	m
	15.730

	378
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 200m, đường kính 32mm
	m
	24.200

	379
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 150m, đường kính 40mm
	m
	37.840

	380
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 100m, đường kính 50mm
	m
	49.390

	381
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 50mm
	m
	49.390

	382
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 63mm
	m
	78.100

	383
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 75mm
	m
	109.010

	384
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 75mm
	m
	109.010

	385
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 25m, đường kính 90mm
	m
	157.960

	386
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 90mm
	m
	157.960

	387
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 20mm
	m
	9.900

	388
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 25mm
	m
	15.730

	389
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 32mm
	m
	24.200

	390
	Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 40mm
	m
	37.840

	391
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 110mm
	m
	194.810

	392
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 125mm
	m
	251.020

	393
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 140mm
	m
	314.270

	394
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 160mm
	m
	410.300

	395
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 180mm
	m
	520.740

	396
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 200mm
	m
	638.660

	397
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 250mm
	m
	999.130

	398
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 280mm
	m
	1.251.800

	399
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 320mm
	m
	1.586.530

	400
	Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 350mm
	m
	2.011.350

	401
	Ống nhựa miệng bát đường kính 20mm, L=6m
	m
	6.200

	402
	Ống nhựa miệng bát đường kính 25mm, L=6m
	m
	8.800

	403
	Ống nhựa miệng bát đường kính 32mm, L=6m
	m
	12.300

	404
	Ống nhựa miệng bát đường kính 40mm, L=6m
	m
	16.400

	405
	Ống nhựa miệng bát đường kính 50mm, L=6m
	m
	21.400

	406
	Ống nhựa miệng bát đường kính 60mm, L=6m
	m
	22.600

	407
	Ống nhựa miệng bát đường kính 75mm, L=6m
	m
	24.200

	408
	Ống nhựa miệng bát đường kính 80mm, L=6m
	m
	29.100

	409
	Ống nhựa miệng bát đường kính 89mm, L=6m
	m
	48.800

	410
	Ống nhựa miệng bát đường kính 100mm, L=6m
	m
	68.800

	411
	Ống nhựa miệng bát đường kính 125mm, L=6m
	m
	103.700

	412
	Ống nhựa miệng bát đường kính 150mm, L=6m
	m
	122.650

	413
	Ống nhựa miệng bát đường kính 200mm, L=6m
	m
	235.300

	414
	Ống nhựa miệng bát đường kính 250mm, L=6m
	m
	363.700

	415
	Ống nhựa miệng bát đường kính 300mm, L=6m
	m
	456.800

	416
	Ống sứ dài 150mm
	cái
	2.500

	417
	Ống sứ dài 250mm
	cái
	7.000

	418
	Ống sứ dài 350mm
	cái
	8.500

	419
	Ống sứ hạ thế các loại
	cái
	2.500

	420
	Ống sứ tai mèo
	cái
	2.500

	421
	Ống thép đen đường kính 15mm
	m
	13.300

	422
	Ống thép đen đường kính 20 mm
	m
	17.200

	423
	Ống thép đen đường kính 25mm
	m
	21.100

	424
	Ống thép đen đường kính 32mm
	m
	26.500

	425
	Ống thép đen đường kính 40 mm
	m
	32.800

	426
	Ống thép đen đường kính 50 mm
	m
	40.600

	427
	Ống thép đen đường kính 60 mm
	m
	48.400

	428
	Ống thép đen đường kính 75mm
	m
	75.600

	429
	Ống thép đen đường kính 80 mm
	m
	80.400

	430
	Ống thép đen đường kính 100 mm
	m
	99.900

	431
	Ống thép đen đường kính 125mm
	m
	124.300

	432
	Ống thép đen đường kính 150 mm
	m
	179.000

	433
	Ống thép đen đường kính 200 mm
	m
	237.500

	434
	Ống thép đen đường kính 250 mm
	m
	296.000

	435
	Ống thép đen đường kính 300 mm
	m
	354.500

	436
	Ống thép đen đường kính 350 mm
	m
	413.000

	437
	Ống thép đen đường kính 400 mm
	m
	471.500

	438
	Ống thép đen đường kính 500 mm
	m
	588.500

	439
	Ống thép đen đường kính 600 mm
	m
	823.800

	440
	Ống thép đen đường kính 700 mm
	m
	960.300

	441
	Ống thép đen đường kính 800 mm
	m
	1.096.800

	442
	Ống thép đen đường kính 900 mm
	m
	1.233.300

	443
	Ống thép đen đường kính 1000 mm
	m
	1.566.300

	444
	Ống thép đen đường kính 1200 mm
	m
	1.878.300

	445
	Ống thép đen đường kính 1300 mm
	m
	2.034.400

	446
	Ống thép đen đường kính 1400 mm
	m
	2.190.400

	447
	Ống thép đen đường kính 1500 mm
	m
	2.346.400

	448
	Ống thép đen đường kính 1600 mm
	m
	3.129.900

	449
	Ống thép đen đường kính 1800 mm
	m
	3.519.900

	450
	Ống thép đen đường kính 2000 mm
	m
	3.910.000

	451
	Ống thép đen đường kính 2200 mm
	m
	4.300.000

	452
	Ống thép đen đường kính 2500 mm
	m
	4.885.000

	453
	Ống thép không rỉ đường kính 15mm
	m
	23.100

	454
	Ống thép không rỉ đường kính 20 mm
	m
	29.800

	455
	Ống thép không rỉ đường kính 25mm
	m
	36.600

	456
	Ống thép không rỉ đường kính 32mm
	m
	46.100

	457
	Ống thép không rỉ đường kính 40 mm
	m
	57.000

	458
	Ống thép không rỉ đường kính 50 mm
	m
	70.500

	459
	Ống thép không rỉ đường kính 60 mm
	m
	84.100

	460
	Ống thép không rỉ đường kính 75mm
	m
	131.400

	461
	Ống thép không rỉ đường kính 80 mm
	m
	139.900

	462
	Ống thép không rỉ đường kính 100 mm
	m
	173.800

	463
	Ống thép không rỉ đường kính 125mm
	m
	216.200

	464
	Ống thép không rỉ đường kính 150 mm
	m
	311.300

	465
	Ống thép không rỉ đường kính 200 mm
	m
	413.000

	466
	Ống thép không rỉ đường kính 250 mm
	m
	514.700

	467
	Ống thép không rỉ đường kính 300 mm
	m
	616.500

	468
	Ống thép không rỉ đường kính 350 mm
	m
	718.200

	469
	Ống thép không rỉ đường kính 400 mm
	m
	819.900

	470
	Ống thép không rỉ đường kính 500 mm
	m
	1.023.400

	471
	Ống thép không rỉ đường kính 600 mm
	m
	1.432.500

	472
	Ống thép không rỉ đường kính 700 mm
	m
	1.669.900

	473
	Ống thép không rỉ đường kính 800 mm
	m
	1.907.200

	474
	Ống thép không rỉ đường kính 900 mm
	m
	2.144.600

	475
	Ống thép không rỉ đường kính 1000 mm
	m
	2.382.000

	476
	Ống thép không rỉ đường kính 1200 mm
	m
	3.266.200

	477
	Ống thép không rỉ đường kính 1300 mm
	m
	3.537.400

	478
	Ống thép không rỉ đường kính 1400 mm
	m
	3.808.700

	479
	Ống thép không rỉ đường kính 1500 mm
	m
	4.080.000

	480
	Ống thép tráng kẽm đường kính 25mm
	m
	36.600

	481
	Ống thép tráng kẽm đường kính 32mm
	m
	46.100

	482
	Ống thép tráng kẽm đường kính 40mm
	m
	57.000

	483
	Ống thép tráng kẽm đường kính 50mm
	m
	70.500

	484
	Ống thép tráng kẽm đường kính 67mm
	m
	93.600

	485
	Ống thép tráng kẽm đường kính 76mm
	m
	133.100

	486
	Ống thép tráng kẽm đường kính 89mm
	m
	155.100

	487
	Ống thép tráng kẽm đường kính 100mm
	m
	173.800

	488
	Ống thép tráng kẽm đường kính 110mm
	m
	190.700

	489
	Ống thép tráng kẽm đường kính 150mm
	m
	311.300

	490
	Ống thép tráng kẽm đường kính 200mm
	m
	413.000

	491
	Ống thép tráng kẽm đường kính 250mm
	m
	514.700

	492
	Puli sứ kẹp
	cái
	2.000

	493
	Puli sứ loại 30x30
	cái
	3.000

	494
	Puli sứ loại >=35x35
	cái
	4.000

	495
	Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW
	cái
	7.700.000

	496
	Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW
	cái
	9.700.000

	497
	Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW
	cái
	26.950.000

	498
	Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW
	cái
	49.970.000

	499
	Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm
	cái
	321.800

	500
	Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm
	cái
	321.800

	501
	Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW
	cái
	218.200

	502
	Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW
	cái
	218.200

	503
	Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW
	cái
	240.900

	504
	Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW
	cái
	240.900

	505
	Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm
	cái
	240.900

	506
	Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm
	cái
	240.900

	507
	Quạt trần
	cái
	340.900

	508
	Quạt treo tường
	cái
	300.000

	509
	Que hàn
	kg
	22.727

	510
	Que hàn đồng
	kg
	105.000

	511
	Que hàn không rỉ
	kg
	22.727

	512
	Rơ le
	cái
	26.000

	513
	Tấm đệm cao su đường kính 100mm
	cái
	3.400

	514
	Tấm đệm cao su đường kính 150mm
	cái
	4.800

	515
	Tấm đệm cao su đường kính 200mm
	cái
	6.200

	516
	Tấm đệm cao su đường kính 250mm
	cái
	7.600

	517
	Tấm đệm cao su đường kính 300mm
	cái
	9.000

	518
	Tấm đệm cao su đường kính 350mm
	cái
	10.400

	519
	Tấm đệm cao su đường kính 400mm
	cái
	11.800

	520
	Tấm đệm cao su đường kính 450mm
	cái
	13.200

	521
	Tấm đệm cao su đường kính 500mm
	cái
	22.300

	522
	Tấm đệm cao su đường kính 600mm
	cái
	26.500

	523
	Tấm đệm cao su đường kính 700mm
	cái
	30.700

	524
	Tấm đệm cao su đường kính 800mm
	cái
	41.000

	525
	Tấm đệm cao su đường kính 900mm
	cái
	45.900

	526
	Tấm đệm cao su đường kính 1000mm
	cái
	50.800

	527
	Tấm đệm cao su đường kính 1100mm
	cái
	55.700

	528
	Tấm đệm cao su đường kính 1200mm
	cái
	60.600

	529
	Tấm đệm cao su đường kính 1400mm
	cái
	70.500

	530
	Tấm đệm cao su đường kính 1500mm
	cái
	75.400

	531
	Tấm đệm cao su đường kính 1600mm
	cái
	92.000

	532
	Tấm đệm cao su đường kính 1800mm
	cái
	103.200

	533
	Tấm đệm cao su đường kính 2000mm
	cái
	114.500

	534
	Tấm đệm cao su đường kính 2200mm
	cái
	125.700

	535
	Tấm đệm cao su đường kính 2400mm
	cái
	136.900

	536
	Tấm đệm cao su đường kính 2500mm
	cái
	142.500

	537
	Thép tròn
	kg
	13.275

	538
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 200 mm
	bộ
	38.800

	539
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 300 mm
	bộ
	48.500

	540
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 400 mm
	bộ
	58.200

	541
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 500 mm
	bộ
	67.900

	542
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 600 mm
	bộ
	161.600

	543
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 750mm
	Bộ
	177.800

	544
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 800 mm
	bộ
	177.800

	545
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 900 mm
	bộ
	210.100

	546
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1000 mm
	bộ
	316.800

	547
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1100 mm
	bộ
	362.100

	548
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1200 mm
	bộ
	384.700

	549
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1250mm
	bộ
	396.000

	550
	Vành đai BT đúc sân đường kính 1350mm
	bộ
	418.600

	551
	Vành đai BT đúc sân đường kính 1500mm
	bộ
	452.600

	552
	Vành đai BT đúc sân đường kính 1650mm
	bộ
	654.600

	553
	Vành đai BT đúc sân đường kính 1800mm
	bộ
	698.300

	554
	Vành đai BT đúc sân đường kính 1950mm
	bộ
	741.900

	555
	Vành đai BT đúc sân đường kính 2000mm
	bộ
	756.500

	556
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2100mm
	bộ
	905.200

	557
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2250mm
	bộ
	953.600

	558
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2400mm
	bộ
	1.002.100

	559
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2550mm
	bộ
	1.050.600

	560
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2700mm
	bộ
	1.099.100

	561
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2850mm
	bộ
	1.147.600

	562
	Vành đai BT đúc sẵn đường kính 3000mm
	bộ
	1.196.100

	563
	Xăng
	kg
	21.646

	564
	Xi măng PC40
	kg
	1.789

	565
	Dầu Diezen
	Lít
	14.673

	566
	Điện
	kWh
	1.518

	II
	Nhân công
	
	

	1
	Nhân công nhóm 1, bậc 3,5/7
	Công
	172.096

	2
	Nhân công nhóm 1, bậc 4/7
	Công
	186.346


BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG 
Được chọn để tính đơn giá xây dựng công trình -

Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	STT
	Tên máy và thiết bị thi công
	Đơn vị tính
	Đinh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	 Giá ca máy 

	
	
	
	
	Tổng số
	Tiền lương

	1
	Cần trục ô tô - sức nâng: 6,0 T
	ca
	32,63
	lít diezel
	1.810.431
	382.193

	2
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 10,0 T
	ca
	36
	lít diezel
	2.001.272
	377.808

	3
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 16,0 T
	ca
	45
	lít diezel
	2.460.793
	377.808

	4
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 25,0 T
	ca
	47
	lít diezel
	3.038.091
	446.500

	5
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 40,0 T
	ca
	51,25
	lít diezel
	4.430.164
	446.500

	6
	Cần trục bánh xích - sức nâng: 63,0 T
	ca
	56,25
	lít diezel
	5.651.968
	493.269

	7
	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 14,0 kW
	ca
	29,4
	kWh
	250.267
	186.346

	8
	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23,0 kW
	ca
	48,3
	kWh
	293.811
	186.346

	9
	Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm)
	ca
	1,05
	kWh
	174.215
	157.846

	10
	Máy mài - công suất: 1,0 kW
	ca
	1,8
	kWh
	164.781
	157.846

	11
	Máy nối ống nhựa: Máy hàn nhiệt
	ca
	5,6
	kWh
	418.692
	186.346


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

MỤC LỤC
1PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


8PHẦN II: ĐƠN GIÁ XDCT PHẦN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG


8PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD


CHƯƠNG I: 8LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH


8BA.11000 Lắp đặt quạt các loại


8BA.11100 Lắp đặt quạt điện


9BA.11200 Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


9BA.11300 Lắp đặt quạt ly tâm


9BA.12000 Lắp đặt máy điều hòa không khí (điều hòa cục bộ)


9BA.12100 Lắp đặt máy điều hòa 1 cục


10BA.12200 Lắp đặt máy điều hòa 2 cục


10BA.13000 Lắp đặt các loại đèn


10BA.13100 Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


11BA.13200 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m


11BA.13300 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m


11BA.13400 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m


12BA.13500 Lắp đặt các loại đèn chùm


12BA.13600 Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác


12BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn


12BA.14100 Lắp đặt ống kim loại đặt nối bảo hộ dây dẫn


13BA.14200 Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn


13BA.14300 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn


13BA.14400 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn


14BA.15000 Lắp đặt phụ kiện đường dây


14BA.15100 Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường


15BA.15200 Lắp đặt các loại sứ hạ thế


15BA.15300 Lắp đặt puli


16BA.15400 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tác, hộp cầu chì, hộp aptomat


17BA.16000 Kéo rải các loại dây dẫn


17BA.16100 Lắp đặt dây đơn


17BA.16200 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


18BA.16300 Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


18BA.16400 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


19BA.17000 Lắp đặt bảng điện các loại vào tường


19BA.17100 Lắp bảng gỗ vào tường gạch


19BA.17200 Lắp bảng gỗ vào tường bê tông


20BA.18000 Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt


20BA.18100 Lắp công tắc


20BA.18200 Lắp ổ cắm


20BA.18300 Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp


21BA.18400 Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều


21BA.18500 Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


21BA.19000 Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ


21BA.19100 Lắp đặt các loại đồng hồ


22BA.19200 Lắp đặt aptomat loại 1 pha


22BA.19300 Lắp đặt aptomat loại 3 pha


22BA.19400 Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật báo cháy.


23BA.19500 Lắp đặt công tơ điện


23BA.19600 Lắp đặt chuông điện


23BA.20000 Hệ thống chống sét


23BA.20100 Gia công và đóng cọc chống sét


24BA.20200 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


24BA.20300 Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


25BA.20400 Gia công các kim thu sét


CHƯƠNG II: 26LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG


26BB.14300 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m


27BB.19000 Lắp đặt ống nhựa


27BB.19100 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống  dài 6m


28BB.19200 Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống  dài 6m


28BB.19300 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m


29BB.19400 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống  dài 8m


30BB.19700 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng măng sông


31BB.19800 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m


32BB.19900 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng phương pháp hàn


33BB.30000 Lắp đặt phụ tùng đường ống


33BB.30400 Lắp đặt côn, cút nhựa hdpe bằng phương pháp dán keo


35BB.30500 Lắp đặt măng sông nhựa hdpe


36PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD


36CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG


36CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP


38BB.11000 – BB.12000 Lắp đặt ống bê tông - cống hộp bê tông


38BB.11100 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công


38BB.11110 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 1m.


38BB.11120 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2m.


39BB.11200 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục


39BB.11210 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 1m


39BB.11220 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2m


40BB.11230 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2,5m


40BB.11240 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 3m


41BB.11250 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 4m


41BB.11260 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 5m


42BB.11300 Lắp đặt cống hộp


42BB.11310 Lắp đặt cống hộp đơn – đoạn cống dài 1,2m


42BB.11320 Lắp đặt cống hộp đôi – đoạn cống dài 1,2m


43BB.12000 Nối ống bê tông – cống hộp


43BB.12100 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công


44BB.12200 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục


45BB.12300 Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


46BB.12400 Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


47BB.12500 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


48BB.12600 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


50BB.12700 Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng


50BB.12800 Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng


51BB.12900 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


52BB.13000 Lắp đặt ống gang


52BB.13100 Lắp đặt ống gang – đoạn ống dài 6m


53BB.13200 Nối ống gang bằng phương pháp xảm


54BB.13300 Nối ống gang bằng gioăng  cao su


55BB.13400 Nối ống gang bằng mặt bích


56BB.14000 Lắp đặt ống thép


56BB.14100 Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống đài 6m


58BB.14200 Lắp đặt ống thép không rỉ  - nối  bằng phương pháp hàn đoạn ống đài 6m


60BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG




84

